## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_111-1_2_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_111-1_2_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_111-1_2_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_111-1_2_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_111-1_2_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_111-1_2_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_111-1_2_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_111-1_2_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_111-1_2_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_111-1_2_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_111-1_2_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_111-1_2_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_111-1_2_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_111-1_2_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_111-1_2_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_111-1_2_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_111-1_2_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_111-1_2_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_111-1_2_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_111-1_2_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_111-1_2_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_111-1_2_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_111-1_2_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_111-1_2_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_111-1_2_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_111-1_2_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_111-1_2_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_111-1_2_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_111-1_2_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_111-1_2_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_111-1_2_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_111-1_2_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_111-1_2_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_111-1_2_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_111-1_2_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_111-1_2_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_111-1_2_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_111-1_2_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_111-1_2_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_111-1_2_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_111-1_2_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_111-1_2_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_111-1_2_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_111-1_2_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_111-1_2_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_111-1_2_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_111-1_2_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_111-1_2_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_111-1_2_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_111-1_2_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_111-1_2_5_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_111-1_2_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_111-1_2_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_111-1_2_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_111-1_2_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_111-1_2_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_111-1_2_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_111-1_2_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_111-1_2_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_111-1_2_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_111-1_2_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_111-1_2_5_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_111-1_2_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_111-1_2_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_111-1_2_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_111-1_2_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_111-1_2_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_111-1_2_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_111-1_2_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_111-1_2_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_111-1_2_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_111-1_2_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_111-1_2_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_111-1_2_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_111-1_2_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_111-1_2_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_111-1_2_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_111-1_2_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_111-1_2_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_111-1_2_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_111-1_2_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_111-1_2_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_111-1_2_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_111-1_2_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_111-1_2_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_111-1_2_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_111-1_2_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_111-1_2_5_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_111-1_2_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_111-1_2_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_111-1_2_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_111-1_2_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_111-1_2_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_111-1_2_5_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_111-1_2_5_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_111-1_2_5_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_111-1_2_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_111-1_2_5_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_111-1_2_5_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_6_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_111-1_2_5_load_78 | 0 | 0.00067731 | 0.00016975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_111-1_2_5_load_81 | 3 | 0.00022191 | 5.5617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_111-1_2_5_load_309 | 4 | 0.0011022 | 0.00027623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_111-1_2_5_load_83 | 8 | 0.00034601 | 8.6717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_111-1_2_5_load_92 | 12 | 0.0011519 | 0.00028868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_111-1_2_5_load_90 | 13 | 0.00049837 | 0.0001249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_111-1_2_5_load_87 | 15 | 0.0033454 | 0.00083844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_111-1_2_5_load_88 | 16 | 0.0030565 | 0.00076603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_111-1_2_5_load_298 | 17 | 0.0021089 | 0.00052853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_111-1_2_5_load_93 | 18 | 0.0046684 | 0.00117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_111-1_2_5_load_94 | 19 | 0.0022867 | 0.00057309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_111-1_2_5_load_97 | 21 | 0.0074409 | 0.0018649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_111-1_2_5_load_121 | 22 | 0.0027689 | 0.00069396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_111-1_2_5_load_103 | 23 | 0.005801 | 0.0014539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_111-1_2_5_load_104 | 24 | 0.0033465 | 0.00083872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_111-1_2_5_load_106 | 26 | 0.0018574 | 0.0004655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_111-1_2_5_load_107 | 27 | 0.0034731 | 0.00087044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_111-1_2_5_load_129 | 28 | 0.0031526 | 0.00079012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_111-1_2_5_load_108 | 29 | 0.00030955 | 7.758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_111-1_2_5_load_119 | 31 | 0.00068294 | 0.00017116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_111-1_2_5_load_111 | 32 | 0.027084 | 0.0067879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_111-1_2_5_load_115 | 36 | 0.056982 | 0.014281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_111-1_2_5_load_117 | 38 | 0.013453 | 0.0033717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_111-1_2_5_load_198 | 39 | 0.013618 | 0.0034131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_111-1_2_5_load_118 | 40 | 0.00015287 | 3.8313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_111-1_2_5_load_120 | 41 | 0.00028026 | 7.024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_111-1_2_5_load_122 | 42 | 0.0018102 | 0.00045368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_111-1_2_5_load_126 | 45 | 0.0045931 | 0.0011511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_111-1_2_5_load_294 | 48 | 0.0026092 | 0.00065392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_111-1_2_5_load_293 | 49 | 0.006419 | 0.0016087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_111-1_2_5_load_369 | 50 | 0.0039815 | 0.00099787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_111-1_2_5_load_181 | 51 | 0.0045635 | 0.0011437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_111-1_2_5_load_182 | 52 | 0.0019007 | 0.00047635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_111-1_2_5_load_184 | 54 | 0.0060512 | 0.0015166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_111-1_2_5_load_201 | 58 | 0.0025305 | 0.00063421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_111-1_2_5_load_363 | 61 | 0.00074626 | 0.00018703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_111-1_2_5_load_187 | 62 | 0.0027927 | 0.00069992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_111-1_2_5_load_188 | 63 | 0.0014621 | 0.00036643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_111-1_2_5_load_192 | 67 | 0.00066536 | 0.00016675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_111-1_2_5_load_207 | 68 | 0.0010438 | 0.00026161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_111-1_2_5_load_193 | 71 | 0.00042265 | 0.00010593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_111-1_2_5_load_195 | 73 | 0.0019754 | 0.00049507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_111-1_2_5_load_218 | 76 | 0.00055921 | 0.00014015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_111-1_2_5_load_215 | 78 | 0.00034332 | 8.6044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_111-1_2_5_load_205 | 79 | 0.00059775 | 0.00014981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_111-1_2_5_load_203 | 80 | 0.00028966 | 7.2595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_111-1_2_5_load_200 | 81 | 0.012078 | 0.0030272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_111-1_2_5_load_219 | 82 | 0.029619 | 0.0074233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_111-1_2_5_load_206 | 84 | 0.00025626 | 6.4224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_111-1_2_5_load_208 | 85 | 0.00033008 | 8.2726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_111-1_2_5_load_209 | 86 | 0.00018072 | 4.5293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_111-1_2_5_load_211 | 88 | 0.0013164 | 0.00032991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_111-1_2_5_load_212 | 89 | 0.00039619 | 9.9295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_111-1_2_5_load_214 | 90 | 0.0017159 | 0.00043004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_111-1_2_5_load_216 | 91 | 8.8093e-05 | 2.2078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_111-1_2_5_load_220 | 92 | 0.00020114 | 5.041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_111-1_2_5_load_368 | 93 | 0.0001761 | 4.4136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_111-1_2_5_load_366 | 95 | 0.0015017 | 0.00037636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_111-1_2_5_load_296 | 97 | 0.0061206 | 0.001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_111-1_2_5_load_367 | 98 | 0.0081615 | 0.0020455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_111-1_2_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_111-1_2_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_111-1_2_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0021465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_111-1_2_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.16153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_111-1_2_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.26987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_111-1_2_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.029386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_111-1_2_5_line_6 |  | 5 | 19 | 0.18486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_111-1_2_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.22252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_111-1_2_5_line_8 |  | 7 | 13 | 0.17091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_111-1_2_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_111-1_2_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.056655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_111-1_2_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.10117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_111-1_2_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.016842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_111-1_2_5_line_13 |  | 10 | 13 | 0.011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_111-1_2_5_line_14 |  | 11 | 14 | 0.19645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_111-1_2_5_line_15 |  | 14 | 31 | 0.019586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_111-1_2_5_line_16 |  | 14 | 30 | 0.084024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_111-1_2_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.039002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_111-1_2_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.098009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_111-1_2_5_line_19 |  | 17 | 97 | 0.14181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_111-1_2_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0077212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_111-1_2_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.022193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_111-1_2_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0069284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_111-1_2_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.022018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_111-1_2_5_line_24 |  | 22 | 42 | 0.0018503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_111-1_2_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.00085779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_111-1_2_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_111-1_2_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0047126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_111-1_2_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0097852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_111-1_2_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.038281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_111-1_2_5_line_30 |  | 28 | 46 | 0.023346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_111-1_2_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_111-1_2_5_line_32 |  | 31 | 40 | 0.0092965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_111-1_2_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.030938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_111-1_2_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.021862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_111-1_2_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.008204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_111-1_2_5_line_36 |  | 33 | 36 | 0.020088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_111-1_2_5_line_37 |  | 34 | 37 | 0.12745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_111-1_2_5_line_38 |  | 35 | 38 | 0.03093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_111-1_2_5_line_39 |  | 37 | 39 | 0.041093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_111-1_2_5_line_40 |  | 39 | 60 | 0.012399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_111-1_2_5_line_41 |  | 40 | 41 | 0.0017991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_111-1_2_5_line_42 |  | 42 | 43 | 0.020016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_111-1_2_5_line_43 |  | 43 | 44 | 0.090822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_111-1_2_5_line_44 |  | 43 | 45 | 0.0089129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_111-1_2_5_line_45 |  | 44 | 48 | 0.027168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_111-1_2_5_line_46 |  | 44 | 49 | 0.023309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_111-1_2_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.017374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_111-1_2_5_line_48 |  | 46 | 47 | 0.038697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_111-1_2_5_line_49 |  | 47 | 50 | 0.009057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_111-1_2_5_line_50 |  | 49 | 66 | 0.01328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_111-1_2_5_line_51 |  | 51 | 52 | 0.0081408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_111-1_2_5_line_52 |  | 51 | 53 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_111-1_2_5_line_53 |  | 52 | 54 | 0.025533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_111-1_2_5_line_54 |  | 53 | 55 | 0.08305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_111-1_2_5_line_55 |  | 53 | 56 | 0.055298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_111-1_2_5_line_56 |  | 54 | 57 | 0.59613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_111-1_2_5_line_57 |  | 55 | 58 | 0.037078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_111-1_2_5_line_58 |  | 55 | 59 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_111-1_2_5_line_59 |  | 56 | 60 | 0.14171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_111-1_2_5_line_60 |  | 56 | 61 | 0.023065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_111-1_2_5_line_61 |  | 57 | 91 | 0.068421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_111-1_2_5_line_62 |  | 59 | 65 | 0.034093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_111-1_2_5_line_63 |  | 60 | 81 | 0.0083921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_111-1_2_5_line_64 |  | 62 | 63 | 0.034629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_111-1_2_5_line_65 |  | 62 | 64 | 0.024357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_111-1_2_5_line_66 |  | 63 | 65 | 0.021209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_111-1_2_5_line_67 |  | 64 | 66 | 0.1569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_111-1_2_5_line_68 |  | 64 | 67 | 0.015943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_111-1_2_5_line_69 |  | 65 | 68 | 0.021389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_111-1_2_5_line_70 |  | 66 | 69 | 0.009375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_111-1_2_5_line_71 |  | 67 | 70 | 0.087403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_111-1_2_5_line_72 |  | 69 | 94 | 0.030306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_111-1_2_5_line_73 |  | 69 | 95 | 0.064953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_111-1_2_5_line_74 |  | 69 | 96 | 0.02759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_111-1_2_5_line_75 |  | 70 | 88 | 0.030891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_111-1_2_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_111-1_2_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.044707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_111-1_2_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.021622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_111-1_2_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.074403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_111-1_2_5_line_80 |  | 74 | 76 | 0.023951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_111-1_2_5_line_81 |  | 74 | 77 | 0.035045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_111-1_2_5_line_82 |  | 74 | 78 | 0.032978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_111-1_2_5_line_83 |  | 75 | 85 | 0.027523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_111-1_2_5_line_84 |  | 76 | 92 | 0.029142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_111-1_2_5_line_85 |  | 77 | 79 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_111-1_2_5_line_86 |  | 77 | 80 | 0.015337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_111-1_2_5_line_87 |  | 78 | 91 | 0.0084911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_111-1_2_5_line_88 |  | 79 | 83 | 0.009175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_111-1_2_5_line_89 |  | 81 | 82 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_111-1_2_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.028624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_111-1_2_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_111-1_2_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.81998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_111-1_2_5_line_93 |  | 87 | 93 | 0.081183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_111-1_2_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_111-1_2_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0081609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_111-1_2_5_line_96 |  | 94 | 98 | 0.005515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_111-1_2_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_111-1_2_5_trafo_113 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2708313.7822 | 1242998.177 | 2708329.317 | 1242984.6054
1 | 2708352.5758 | 1242973.2544 | 2708329.317 | 1242984.6054
2 | 2708313.7822 | 1242998.177 | 2708312.2403 | 1242996.6836
3 | 2708313.7822 | 1242998.177 | 2708226.2586 | 1243133.9432
4 | 2708542.2889 | 1243165.1956 | 2708352.5758 | 1242973.2544
5 | 2708293.5495 | 1242974.2444 | 2708301.2497 | 1242986.0387 | 2708312.2403 | 1242996.6836
6 | 2708542.2889 | 1243165.1956 | 2708541.6451 | 1243189.214 | 2708542.0488 | 1243250.1697 | 2708540.7906 | 1243261.5001 | 2708536.4954 | 1243274.3651 | 2708524.6701 | 1243288.9048 | 2708494.6114 | 1243311.651 | 2708487.2985 | 1243318.8119 | 2708484.3893 | 1243326.5238
7 | 2708071.8715 | 1242954.8657 | 2708293.5495 | 1242974.2444
8 | 2708071.8715 | 1242954.8657 | 2708065.7555 | 1242959.002 | 2708049.4771 | 1242970.2589 | 2708019.6887 | 1243001.8416 | 2707985.8371 | 1243034.8739 | 2707966.4339 | 1243055.8374 | 2707953.5383 | 1243071.5041 | 2707951.3551 | 1243075.051
9 | 2707917.0243 | 1243133.7225 | 2707927.3543 | 1243139.1615
10 | 2707945.4361 | 1243084.6671 | 2707917.0243 | 1243133.7225
11 | 2707917.0243 | 1243133.7225 | 2707915.588 | 1243136.2094 | 2707903.2773 | 1243156.724 | 2707898.469 | 1243164.2092 | 2707907.4651 | 1243168.7986 | 2707911.9 | 1243170.614 | 2707917.6519 | 1243171.9308 | 2707935.8364 | 1243168.8813 | 2707945.9905 | 1243170.0781 | 2707950.2169 | 1243174.6252 | 2707943.6282 | 1243181.9
12 | 2707945.4361 | 1243084.6671 | 2707960.016 | 1243093.1724
13 | 2707945.4361 | 1243084.6671 | 2707951.3551 | 1243075.051
14 | 2707943.6282 | 1243181.9 | 2707764.8794 | 1243263.4046
15 | 2707764.8794 | 1243263.4046 | 2707762.131 | 1243280.268 | 2707761.1895 | 1243282.584
16 | 2707719.9926 | 1243311.0384 | 2707726.9604 | 1243295.775 | 2707734.858 | 1243272.6112 | 2707737.9949 | 1243257.6563 | 2707764.8794 | 1243263.4046
17 | 2708682.1373 | 1243352.9804 | 2708709.5276 | 1243360.9456 | 2708719.2881 | 1243364.7535
18 | 2708682.1373 | 1243352.9804 | 2708617.6339 | 1243426.7707
19 | 2708481.4181 | 1243466.1958 | 2708617.6339 | 1243426.7707
20 | 2708481.664 | 1243333.748 | 2708484.3893 | 1243326.5238
21 | 2708475.0142 | 1243354.738 | 2708475.0709 | 1243351.2251 | 2708481.664 | 1243333.748
22 | 2708475.0142 | 1243354.738 | 2708468.3156 | 1243356.5077
23 | 2708447.0282 | 1243362.1318 | 2708468.3156 | 1243356.5077
24 | 2708447.0282 | 1243362.1318 | 2708445.2393 | 1243362.6044
25 | 2708333.8076 | 1243402.278 | 2708333.61 | 1243401.4433
26 | 2708329.9241 | 1243385.8677 | 2708333.61 | 1243401.4433
27 | 2708334.8928 | 1243406.864 | 2708333.8076 | 1243402.278
28 | 2708329.9241 | 1243385.8677 | 2708339.4149 | 1243383.4855
29 | 2708339.4149 | 1243383.4855 | 2708345.7817 | 1243381.8874 | 2708357.8408 | 1243379.7504 | 2708365.1369 | 1243378.4604 | 2708373.0474 | 1243377.0593 | 2708377.0128 | 1243376.358
30 | 2708400.0021 | 1243372.2923 | 2708377.0128 | 1243376.358
31 | 2707719.9926 | 1243311.0384 | 2707722.1725 | 1243314.6363 | 2707722.843 | 1243323.8872
32 | 2707761.1895 | 1243282.584 | 2707757.6884 | 1243291.1961
33 | 2708042.4265 | 1243420.6648 | 2708044.6817 | 1243432.9823 | 2708049.8869 | 1243435.657 | 2708062.2715 | 1243433.5452
34 | 2708083.8221 | 1243429.8704 | 2708062.2715 | 1243433.5452
35 | 2708050.5941 | 1243419.6683 | 2708042.4265 | 1243420.6648
36 | 2708042.4265 | 1243420.6648 | 2708022.4855 | 1243423.0924
37 | 2707977.5548 | 1243467.6657 | 2707993.5043 | 1243464.0086 | 2707999.4862 | 1243462.6386 | 2708088.8368 | 1243442.1715 | 2708083.8221 | 1243429.8704
38 | 2708050.5941 | 1243419.6683 | 2708048.727 | 1243401.8202 | 2708061.6829 | 1243400.9616
39 | 2707977.5548 | 1243467.6657 | 2707979.8117 | 1243476.5694 | 2707991.1883 | 1243500.6844 | 2707992.9905 | 1243505.609
40 | 2707997.2517 | 1243517.2523 | 2707992.9905 | 1243505.609
41 | 2707757.0109 | 1243292.8628 | 2707757.6884 | 1243291.1961
42 | 2708425.8874 | 1243367.7171 | 2708445.2393 | 1243362.6044
43 | 2708431.5834 | 1243458.0595 | 2708430.5283 | 1243447.1316 | 2708431.0648 | 1243399.6037 | 2708425.8874 | 1243367.7171
44 | 2708425.8874 | 1243367.7171 | 2708417.1105 | 1243369.2684
45 | 2708431.5834 | 1243458.0595 | 2708453.9686 | 1243453.8764 | 2708458.3279 | 1243454.4343
46 | 2708431.5834 | 1243458.0595 | 2708432.5683 | 1243468.2745 | 2708436.5407 | 1243480.7021
47 | 2708400.0021 | 1243372.2923 | 2708417.1105 | 1243369.2684
48 | 2708404.2891 | 1243334.6296 | 2708400.4148 | 1243342.6874 | 2708398.7927 | 1243354.5005 | 2708400.0021 | 1243372.2923
49 | 2708408.2108 | 1243326.4614 | 2708404.2891 | 1243334.6296
50 | 2708437.9748 | 1243493.8269 | 2708437.4521 | 1243483.5537 | 2708436.5407 | 1243480.7021
51 | 2708135.7525 | 1243658.7158 | 2708132.1303 | 1243665.6374 | 2708131.8639 | 1243665.83
52 | 2708144.8345 | 1243641.3608 | 2708135.7525 | 1243658.7158
53 | 2708131.8639 | 1243665.83 | 2708121.4901 | 1243673.3274 | 2708108.8394 | 1243671.8735
54 | 2708144.8345 | 1243641.3608 | 2708154.3316 | 1243648.2727 | 2708168.648 | 1243658.6975 | 2708187.3129 | 1243669.8466 | 2708197.0118 | 1243672.7369 | 2708207.7732 | 1243672.4996 | 2708218.2958 | 1243668.7774
55 | 2708100.2712 | 1243608.6228 | 2708119.3054 | 1243622.3361 | 2708144.8345 | 1243641.3608
56 | 2708108.8394 | 1243671.8735 | 2707952.2045 | 1244247.0558
57 | 2708218.2958 | 1243668.7774 | 2708211.8574 | 1243655.405 | 2708212.3844 | 1243652.6235 | 2708228.9915 | 1243642.5846
58 | 2708230.3068 | 1243662.2024 | 2708218.2958 | 1243668.7774
59 | 2707997.2517 | 1243517.2523 | 2708003.3375 | 1243533.8318 | 2708007.849 | 1243540.9751 | 2708013.491 | 1243547.0604 | 2708019.9352 | 1243550.6027 | 2708037.3672 | 1243558.0927 | 2708043.3133 | 1243562.0041 | 2708050.2002 | 1243567.3893 | 2708080.9761 | 1243595.9502 | 2708090.6261 | 1243603.1873 | 2708100.2712 | 1243608.6228
60 | 2708100.2712 | 1243608.6228 | 2708086.9204 | 1243626.0823 | 2708086.2611 | 1243626.9453
61 | 2707952.2045 | 1244247.0558 | 2707958.6502 | 1244252.5552 | 2707965.3443 | 1244261.4285 | 2707970.6332 | 1244271.5106 | 2707980.9455 | 1244297.9415 | 2707983.5419 | 1244304.3716 | 2707984.2985 | 1244306.3759
62 | 2708258.7356 | 1243643.2838 | 2708240.636 | 1243655.8302 | 2708230.3068 | 1243662.2024
63 | 2707997.2517 | 1243517.2523 | 2707988.8716 | 1243517.7013
64 | 2708304.0608 | 1243610.6732 | 2708275.9517 | 1243630.8971
65 | 2708324.6109 | 1243597.6498 | 2708311.9429 | 1243605.0022 | 2708304.0608 | 1243610.6732
66 | 2708258.7356 | 1243643.2838 | 2708275.9517 | 1243630.8971
67 | 2708437.9748 | 1243493.8269 | 2708433.816 | 1243503.3918 | 2708427.5844 | 1243512.2072 | 2708417.8746 | 1243520.2361 | 2708413.2548 | 1243522.7649 | 2708370.3547 | 1243546.2999 | 2708350.2433 | 1243563.8354 | 2708334.8141 | 1243584.5257 | 2708324.6109 | 1243597.6498
68 | 2708324.6109 | 1243597.6498 | 2708327.9532 | 1243613.2389
69 | 2708258.7356 | 1243643.2838 | 2708270.2136 | 1243661.3323
70 | 2708446.3015 | 1243498.1825 | 2708437.9748 | 1243493.8269
71 | 2708350.6169 | 1243696.8589 | 2708345.5795 | 1243690.3951 | 2708342.8961 | 1243682.9402 | 2708331.0613 | 1243627.7359 | 2708327.9532 | 1243613.2389
72 | 2708446.3015 | 1243498.1825 | 2708455.8603 | 1243508.332 | 2708471.4199 | 1243513.5983
73 | 2708446.3015 | 1243498.1825 | 2708431.0406 | 1243532.7978 | 2708431.4889 | 1243538.0435 | 2708436.5054 | 1243543.584 | 2708444.3412 | 1243544.6058 | 2708449.7309 | 1243540.9013
74 | 2708467.1561 | 1243480.9612 | 2708463.4994 | 1243486.6322 | 2708459.3694 | 1243490.0705 | 2708453.7654 | 1243494.7385 | 2708446.3015 | 1243498.1825
75 | 2708350.6169 | 1243696.8589 | 2708369.5566 | 1243672.455
76 | 2708005.7961 | 1244365.6809 | 2707998.6917 | 1244368.5539 | 2707993.9992 | 1244372.3441
77 | 2708005.7961 | 1244365.6809 | 2708008.8396 | 1244373.7094 | 2708023.6821 | 1244406.6404
78 | 2707998.9438 | 1244345.1732 | 2708001.2104 | 1244351.8643 | 2708005.7961 | 1244365.6809
79 | 2708053.6799 | 1244474.7173 | 2708044.4072 | 1244452.2416 | 2708029.0938 | 1244418.6472 | 2708023.6821 | 1244406.6404
80 | 2707998.9438 | 1244345.1732 | 2708019.6293 | 1244334.508 | 2708020.2509 | 1244334.2381
81 | 2707998.9438 | 1244345.1732 | 2708001.2104 | 1244351.8643 | 2708012.0321 | 1244348.2473 | 2708028.5451 | 1244349.6268
82 | 2707998.9438 | 1244345.1732 | 2707987.2972 | 1244314.3198
83 | 2708053.6799 | 1244474.7173 | 2708065.1173 | 1244499.7517
84 | 2708046.9811 | 1244322.6299 | 2708020.2509 | 1244334.2381
85 | 2708028.5451 | 1244349.6268 | 2708033.8427 | 1244361.4166
86 | 2708028.5451 | 1244349.6268 | 2708040.0008 | 1244349.7911 | 2708040.9701 | 1244353.5485
87 | 2707987.2972 | 1244314.3198 | 2707984.2985 | 1244306.3759
88 | 2708037.6032 | 1244369.7855 | 2708033.8427 | 1244361.4166
89 | 2707970.7311 | 1243518.9933 | 2707972.2045 | 1243522.7675 | 2707985.0159 | 1243517.9079 | 2707988.8716 | 1243517.7013
90 | 2708037.6032 | 1244369.7855 | 2708038.1298 | 1244384.4401 | 2708044.6087 | 1244396.8124
91 | 2708065.1173 | 1244499.7517 | 2708073.3956 | 1244517.8712
92 | 2708596.0306 | 1243874.8535 | 2708065.1173 | 1244499.7517
93 | 2708596.9623 | 1243794.2731 | 2708596.4226 | 1243803.1036 | 2708594.6396 | 1243842.2576 | 2708593.3991 | 1243868.3001 | 2708596.0306 | 1243874.8535
94 | 2708369.5566 | 1243672.455 | 2708371.0396 | 1243670.5443 | 2708385.0957 | 1243659.2407
95 | 2708391.4553 | 1243654.1264 | 2708385.0957 | 1243659.2407
96 | 2708475.4947 | 1243509.8699 | 2708471.4199 | 1243513.5983
97 | 2708467.1561 | 1243480.9612 | 2708481.4181 | 1243466.1958

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2708329.317 | 1242984.6054
1 | 2708313.7822 | 1242998.177
2 | 2708352.5758 | 1242973.2544
3 | 2708312.2403 | 1242996.6836
4 | 2708226.2586 | 1243133.9432
5 | 2708542.2889 | 1243165.1956
6 | 2708293.5495 | 1242974.2444
7 | 2708071.8715 | 1242954.8657
8 | 2707927.3543 | 1243139.1615
9 | 2707917.0243 | 1243133.7225
10 | 2707945.4361 | 1243084.6671
11 | 2707943.6282 | 1243181.9
12 | 2707960.016 | 1243093.1724
13 | 2707951.3551 | 1243075.051
14 | 2707764.8794 | 1243263.4046
15 | 2708682.1373 | 1243352.9804
16 | 2708719.2881 | 1243364.7535
17 | 2708617.6339 | 1243426.7707
18 | 2708481.664 | 1243333.748
19 | 2708484.3893 | 1243326.5238
20 | 2708475.0142 | 1243354.738
21 | 2708468.3156 | 1243356.5077
22 | 2708447.0282 | 1243362.1318
23 | 2708333.61 | 1243401.4433
24 | 2708333.8076 | 1243402.278
25 | 2708329.9241 | 1243385.8677
26 | 2708334.8928 | 1243406.864
27 | 2708339.4149 | 1243383.4855
28 | 2708377.0128 | 1243376.358
29 | 2707722.843 | 1243323.8872
30 | 2707719.9926 | 1243311.0384
31 | 2707761.1895 | 1243282.584
32 | 2708062.2715 | 1243433.5452
33 | 2708042.4265 | 1243420.6648
34 | 2708083.8221 | 1243429.8704
35 | 2708050.5941 | 1243419.6683
36 | 2708022.4855 | 1243423.0924
37 | 2707977.5548 | 1243467.6657
38 | 2708061.6829 | 1243400.9616
39 | 2707992.9905 | 1243505.609
40 | 2707757.6884 | 1243291.1961
41 | 2707757.0109 | 1243292.8628
42 | 2708445.2393 | 1243362.6044
43 | 2708425.8874 | 1243367.7171
44 | 2708431.5834 | 1243458.0595
45 | 2708417.1105 | 1243369.2684
46 | 2708400.0021 | 1243372.2923
47 | 2708404.2891 | 1243334.6296
48 | 2708458.3279 | 1243454.4343
49 | 2708436.5407 | 1243480.7021
50 | 2708408.2108 | 1243326.4614
51 | 2708135.7525 | 1243658.7158
52 | 2708131.8639 | 1243665.83
53 | 2708144.8345 | 1243641.3608
54 | 2708108.8394 | 1243671.8735
55 | 2708218.2958 | 1243668.7774
56 | 2708100.2712 | 1243608.6228
57 | 2707952.2045 | 1244247.0558
58 | 2708228.9915 | 1243642.5846
59 | 2708230.3068 | 1243662.2024
60 | 2707997.2517 | 1243517.2523
61 | 2708086.2611 | 1243626.9453
62 | 2708304.0608 | 1243610.6732
63 | 2708275.9517 | 1243630.8971
64 | 2708324.6109 | 1243597.6498
65 | 2708258.7356 | 1243643.2838
66 | 2708437.9749 | 1243493.8269
67 | 2708327.9532 | 1243613.2389
68 | 2708270.2136 | 1243661.3323
69 | 2708446.3015 | 1243498.1825
70 | 2708350.6169 | 1243696.8589
71 | 2707993.9992 | 1244372.3441
72 | 2708005.7961 | 1244365.6809
73 | 2708023.6821 | 1244406.6404
74 | 2707998.9438 | 1244345.1732
75 | 2708053.6799 | 1244474.7173
76 | 2708020.2509 | 1244334.2381
77 | 2708028.5451 | 1244349.6268
78 | 2707987.2972 | 1244314.3198
79 | 2708033.8427 | 1244361.4166
80 | 2708040.9701 | 1244353.5485
81 | 2707988.8716 | 1243517.7013
82 | 2707970.7311 | 1243518.9933
83 | 2708037.6032 | 1244369.7855
84 | 2708044.6087 | 1244396.8124
85 | 2708065.1173 | 1244499.7517
86 | 2708073.3956 | 1244517.8712
87 | 2708596.0306 | 1243874.8535
88 | 2708369.5566 | 1243672.455
89 | 2708385.0957 | 1243659.2407
90 | 2708391.4553 | 1243654.1264
91 | 2707984.2985 | 1244306.3759
92 | 2708046.9811 | 1244322.6299
93 | 2708596.9623 | 1243794.2731
94 | 2708471.4199 | 1243513.5983
95 | 2708449.7309 | 1243540.9013
96 | 2708467.1561 | 1243480.9612
97 | 2708481.4181 | 1243466.1958
98 | 2708475.4947 | 1243509.8699
99 | 2708088.8368 | 1243442.1715

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9738 | -0.50721 | 0.00067731 | 0.00016975
1 | 0.97371 | -0.50903 | 0 | 0
2 | 0.97393 | -0.50462 | 0 | 0
3 | 0.9737 | -0.50917 | 0.00022191 | 5.5617e-05
4 | 0.97354 | -0.51231 | 0.0011022 | 0.00027623
5 | 0.97529 | -0.47756 | 0 | 0
6 | 0.97361 | -0.51104 | 0 | 0
7 | 0.9729 | -0.52515 | 0 | 0
8 | 0.97222 | -0.53854 | 0.00034601 | 8.6717e-05
9 | 0.97223 | -0.53847 | 0 | 0
10 | 0.97232 | -0.5366 | 0 | 0
11 | 0.97209 | -0.54115 | 0 | 0
12 | 0.9723 | -0.53696 | 0.0011519 | 0.00028868
13 | 0.97235 | -0.53599 | 0.00049837 | 0.0001249
14 | 0.97183 | -0.54634 | 0 | 0
15 | 0.97755 | -0.43288 | 0.0033454 | 0.00083844
16 | 0.97744 | -0.43506 | 0.0030565 | 0.00076603
17 | 0.97814 | -0.42144 | 0.0021089 | 0.00052853
18 | 0.97628 | -0.45795 | 0.0046684 | 0.00117
19 | 0.97622 | -0.45904 | 0.0022867 | 0.00057309
20 | 0.97653 | -0.4529 | 0 | 0
21 | 0.97661 | -0.45133 | 0.0074409 | 0.0018649
22 | 0.97702 | -0.44334 | 0.0027689 | 0.00069396
23 | 0.97579 | -0.46761 | 0.005801 | 0.0014539
24 | 0.97578 | -0.46769 | 0.0033465 | 0.00083872
25 | 0.97595 | -0.46438 | 0 | 0
26 | 0.97577 | -0.46785 | 0.0018574 | 0.0004655
27 | 0.97605 | -0.46241 | 0.0034731 | 0.00087044
28 | 0.97656 | -0.45228 | 0.0031526 | 0.00079012
29 | 0.9718 | -0.5469 | 0.00030955 | 7.758e-05
30 | 0.97181 | -0.54682 | 0 | 0
31 | 0.97181 | -0.54675 | 0.00068294 | 0.00017116
32 | 0.99806 | -0.037232 | 0.027084 | 0.0067879
33 | 0.99607 | -0.075437 | 0 | 0
34 | 1 | 0 | -0.27197 | -0.068794
35 | 0.99597 | -0.077377 | 0 | 0
36 | 0.99503 | -0.095567 | 0.056982 | 0.014281
37 | 0.99501 | -0.094936 | 0 | 0
38 | 0.99559 | -0.084691 | 0.013453 | 0.0033717
39 | 0.9934 | -0.12575 | 0.013618 | 0.0034131
40 | 0.97181 | -0.54682 | 0.00015287 | 3.8313e-05
41 | 0.97181 | -0.54683 | 0.00028026 | 7.024e-05
42 | 0.97706 | -0.44257 | 0.0018102 | 0.00045368
43 | 0.97751 | -0.43364 | 0 | 0
44 | 0.97965 | -0.39176 | 0 | 0
45 | 0.9773 | -0.4379 | 0.0045931 | 0.0011511
46 | 0.97695 | -0.44476 | 0 | 0
47 | 0.9768 | -0.44757 | 0 | 0
48 | 0.97958 | -0.39305 | 0.0026092 | 0.00065392
49 | 0.97993 | -0.38613 | 0.006419 | 0.0016087
50 | 0.97677 | -0.44823 | 0.0039815 | 0.00099787
51 | 0.98741 | -0.24087 | 0.0045635 | 0.0011437
52 | 0.98731 | -0.24283 | 0.0019007 | 0.00047635
53 | 0.98773 | -0.23457 | 0 | 0
54 | 0.98704 | -0.2481 | 0.0060512 | 0.0015166
55 | 0.98589 | -0.27024 | 0 | 0
56 | 0.98919 | -0.20646 | 0 | 0
57 | 0.98407 | -0.30666 | 0 | 0
58 | 0.9858 | -0.27192 | 0.0025305 | 0.00063421
59 | 0.98559 | -0.27597 | 0 | 0
60 | 0.99295 | -0.13432 | 0 | 0
61 | 0.98917 | -0.20677 | 0.00074626 | 0.00018703
62 | 0.98367 | -0.31324 | 0.0027927 | 0.00069992
63 | 0.9844 | -0.29908 | 0.0014621 | 0.00036643
64 | 0.98317 | -0.32292 | 0 | 0
65 | 0.98485 | -0.29027 | 0 | 0
66 | 0.98012 | -0.38253 | 0 | 0
67 | 0.98311 | -0.32409 | 0.00066536 | 0.00016675
68 | 0.98483 | -0.29067 | 0.0010438 | 0.00026161
69 | 0.97991 | -0.38666 | 0 | 0
70 | 0.98284 | -0.32951 | 0 | 0
71 | 0.98347 | -0.31852 | 0.00042265 | 0.00010593
72 | 0.98347 | -0.31842 | 0 | 0
73 | 0.98336 | -0.32059 | 0.0019754 | 0.00049507
74 | 0.98353 | -0.3172 | 0 | 0
75 | 0.98332 | -0.32155 | 0 | 0
76 | 0.98352 | -0.31753 | 0.00055921 | 0.00014015
77 | 0.9835 | -0.31793 | 0 | 0
78 | 0.98369 | -0.31421 | 0.00034332 | 8.6044e-05
79 | 0.98349 | -0.31812 | 0.00059775 | 0.00014981
80 | 0.98349 | -0.31801 | 0.00028966 | 7.2595e-05
81 | 0.99263 | -0.1405 | 0.012078 | 0.0030272
82 | 0.99204 | -0.15184 | 0.029619 | 0.0074233
83 | 0.98348 | -0.31817 | 0 | 0
84 | 0.98348 | -0.3183 | 0.00025626 | 6.4224e-05
85 | 0.9833 | -0.32191 | 0.00033008 | 8.2726e-05
86 | 0.9833 | -0.32197 | 0.00018072 | 4.5293e-05
87 | 0.98317 | -0.32475 | 0 | 0
88 | 0.98274 | -0.33142 | 0.0013164 | 0.00032991
89 | 0.9827 | -0.3322 | 0.00039619 | 9.9295e-05
90 | 0.98269 | -0.33245 | 0.0017159 | 0.00043004
91 | 0.98373 | -0.31339 | 8.8093e-05 | 2.2078e-05
92 | 0.98351 | -0.31764 | 0.00020114 | 5.041e-05
93 | 0.98316 | -0.32501 | 0.0001761 | 4.4136e-05
94 | 0.97968 | -0.39116 | 0 | 0
95 | 0.97982 | -0.38844 | 0.0015017 | 0.00037636
96 | 0.97953 | -0.394 | 0 | 0
97 | 0.97926 | -0.39946 | 0.0061206 | 0.001534
98 | 0.97964 | -0.39197 | 0.0081615 | 0.0020455
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0047517 | 0.0011791 | -0.0047513 | -0.0011791 | 4.0735e-07 | 4.0958e-09 | 0.0072566 | 0.0072567 | 0.0072567 | 0.9738 | -0.50721 | 0.97371 | -0.50903 | 1.9936
1 | -0.005429 | -0.0013489 | 0.0054297 | 0.001349 | 6.6723e-07 | 1.0501e-07 | 0.0082916 | 0.0082915 | 0.0082916 | 0.9738 | -0.50721 | 0.97393 | -0.50462 | 2.2779
2 | 0.003649 | 0.00090479 | -0.0036489 | -0.0009048 | 2.4999e-08 | -1.07e-08 | 0.0055728 | 0.0055728 | 0.0055728 | 0.97371 | -0.50903 | 0.9737 | -0.50917 | 1.531
3 | 0.0011023 | 0.00027433 | -0.0011022 | -0.00027623 | 1.7183e-07 | -1.8989e-06 | 0.0016839 | 0.0016846 | 0.0016846 | 0.97371 | -0.50903 | 0.97354 | -0.51231 | 0.4628
4 | -0.0054297 | -0.001349 | 0.0054366 | 0.0013501 | 6.9565e-06 | 1.0891e-06 | 0.0082915 | 0.0082903 | 0.0082915 | 0.97393 | -0.50462 | 0.97529 | -0.47756 | 2.2779
5 | 0.003427 | 0.00084918 | -0.0034267 | -0.00084935 | 3.0186e-07 | -1.7229e-07 | 0.0052337 | 0.0052338 | 0.0052338 | 0.9737 | -0.50917 | 0.97361 | -0.51104 | 1.4379
6 | -0.0054366 | -0.0013501 | 0.0054414 | 0.0013508 | 4.764e-06 | 7.3987e-07 | 0.0082903 | 0.0082894 | 0.0082903 | 0.97529 | -0.47756 | 0.97622 | -0.45904 | 2.2775
7 | 0.0034267 | 0.00084935 | -0.0034244 | -0.00085065 | 2.2863e-06 | -1.302e-06 | 0.0052338 | 0.0052348 | 0.0052348 | 0.97361 | -0.51104 | 0.9729 | -0.52515 | 1.4381
8 | 0.0034244 | 0.00085065 | -0.0034227 | -0.00085165 | 1.7566e-06 | -9.9691e-07 | 0.0052348 | 0.0052356 | 0.0052356 | 0.9729 | -0.52515 | 0.97235 | -0.53599 | 1.4384
9 | -0.00034601 | -8.6717e-05 | 0.00034601 | 8.6573e-05 | 1.2277e-09 | -1.4399e-07 | 0.00052957 | 0.00052952 | 0.00052957 | 0.97222 | -0.53854 | 0.97223 | -0.53847 | 0.14549
10 | -0.0017722 | -0.00043895 | 0.0017723 | 0.00043835 | 1.5607e-07 | -6.0274e-07 | 0.0027105 | 0.0027103 | 0.0027105 | 0.97223 | -0.53847 | 0.97232 | -0.5366 | 0.74465
11 | 0.0014262 | 0.00035238 | -0.001426 | -0.00035352 | 1.805e-07 | -1.1389e-06 | 0.002181 | 0.0021814 | 0.0021814 | 0.97223 | -0.53847 | 0.97209 | -0.54115 | 0.5993
12 | 0.0011519 | 0.00028849 | -0.0011519 | -0.00028868 | 1.9625e-08 | -1.9633e-07 | 0.0017627 | 0.0017628 | 0.0017628 | 0.97232 | -0.5366 | 0.9723 | -0.53696 | 0.48429
13 | -0.0029242 | -0.00072683 | 0.0029243 | 0.00072675 | 8.4719e-08 | -8.5837e-08 | 0.004473 | 0.0044729 | 0.004473 | 0.97232 | -0.5366 | 0.97235 | -0.53599 | 1.2288
14 | 0.001426 | 0.00035352 | -0.0014257 | -0.00035573 | 3.5071e-07 | -2.2104e-06 | 0.0021814 | 0.0021823 | 0.0021823 | 0.97209 | -0.54115 | 0.97183 | -0.54634 | 0.59954
15 | 0.0011161 | 0.00027935 | -0.0011161 | -0.00027958 | 2.1447e-08 | -2.2895e-07 | 0.0017088 | 0.0017089 | 0.0017089 | 0.97183 | -0.54634 | 0.97181 | -0.54675 | 0.46947
16 | 0.00030956 | 7.6377e-05 | -0.00030955 | -7.7414e-05 | 7.0713e-09 | -1.0366e-06 | 0.00047354 | 0.00047392 | 0.00047392 | 0.97183 | -0.54634 | 0.97181 | -0.54682 | 0.1302
17 | 0.0030568 | 0.00076574 | -0.0030565 | -0.00076603 | 3.1665e-07 | -2.8625e-07 | 0.0046529 | 0.0046531 | 0.0046531 | 0.97755 | -0.43288 | 0.97744 | -0.43506 | 1.2783
18 | -0.0064022 | -0.0016042 | 0.0064057 | 0.0016052 | 3.4903e-06 | 1.0043e-06 | 0.0097452 | 0.0097448 | 0.0097452 | 0.97755 | -0.43288 | 0.97814 | -0.42144 | 2.6773
19 | -0.0085146 | -0.0021337 | 0.0085235 | 0.0021376 | 8.9216e-06 | 3.9279e-06 | 0.012953 | 0.012952 | 0.012953 | 0.97814 | -0.42144 | 0.97926 | -0.39946 | 3.5585
20 | 0.0077284 | 0.0019241 | -0.007728 | -0.0019239 | 4.0145e-07 | 1.6038e-07 | 0.011775 | 0.011775 | 0.011775 | 0.97628 | -0.45795 | 0.97622 | -0.45904 | 3.2349
21 | -0.012397 | -0.0030941 | 0.0124 | 0.0030957 | 2.9697e-06 | 1.623e-06 | 0.01889 | 0.01889 | 0.01889 | 0.97628 | -0.45795 | 0.97653 | -0.4529 | 5.1896
22 | -0.0124 | -0.0030957 | 0.012401 | 0.0030962 | 9.2711e-07 | 5.0667e-07 | 0.01889 | 0.01889 | 0.01889 | 0.97653 | -0.4529 | 0.97661 | -0.45133 | 5.1896
23 | -0.019842 | -0.004961 | 0.019849 | 0.0049656 | 7.5441e-06 | 4.5526e-06 | 0.030227 | 0.030227 | 0.030227 | 0.97661 | -0.45133 | 0.97702 | -0.44334 | 8.3042
24 | -0.022618 | -0.0056596 | 0.022619 | 0.0056601 | 8.2322e-07 | 5.0369e-07 | 0.034444 | 0.034444 | 0.034444 | 0.97702 | -0.44334 | 0.97706 | -0.44257 | 9.4627
25 | 0.0052039 | 0.0013042 | -0.0052039 | -0.0013042 | 2.0257e-08 | 2.2493e-09 | 0.0079357 | 0.0079357 | 0.0079357 | 0.97579 | -0.46761 | 0.97578 | -0.46769 | 2.1801
26 | -0.011005 | -0.002758 | 0.011007 | 0.0027589 | 1.6904e-06 | 8.8187e-07 | 0.016782 | 0.016782 | 0.016782 | 0.97579 | -0.46761 | 0.97595 | -0.46438 | 4.6104
27 | 0.0018574 | 0.00046545 | -0.0018574 | -0.0004655 | 1.4178e-08 | -4.9794e-08 | 0.0028324 | 0.0028324 | 0.0028324 | 0.97578 | -0.46769 | 0.97577 | -0.46785 | 0.77813
28 | -0.011007 | -0.0027589 | 0.011008 | 0.0027595 | 1.0334e-06 | 5.391e-07 | 0.016782 | 0.016782 | 0.016782 | 0.97595 | -0.46438 | 0.97605 | -0.46241 | 4.6104
29 | -0.014481 | -0.0036299 | 0.014488 | 0.0036339 | 6.9964e-06 | 3.999e-06 | 0.022077 | 0.022076 | 0.022077 | 0.97605 | -0.46241 | 0.97656 | -0.45228 | 6.065
30 | -0.01764 | -0.004424 | 0.017647 | 0.0044278 | 6.3256e-06 | 3.7562e-06 | 0.02688 | 0.02688 | 0.02688 | 0.97656 | -0.45228 | 0.97695 | -0.44476 | 7.3846
31 | -0.00030955 | -7.758e-05 | 0.00030955 | 7.7414e-05 | 1.1356e-09 | -1.6631e-07 | 0.00047398 | 0.00047392 | 0.00047398 | 0.9718 | -0.5469 | 0.97181 | -0.54682 | 0.13021
32 | 0.00043313 | 0.00010842 | -0.00043313 | -0.00010853 | 1.5332e-09 | -1.142e-07 | 0.00066315 | 0.00066319 | 0.00066319 | 0.97181 | -0.54675 | 0.97181 | -0.54682 | 0.1822
33 | 0.070624 | 0.017773 | -0.070495 | -0.017691 | 0.00012869 | 8.1957e-05 | 0.10532 | 0.10532 | 0.10532 | 0.99806 | -0.037232 | 0.99607 | -0.075437 | 28.934
34 | -0.097708 | -0.024561 | 0.097882 | 0.024672 | 0.00017403 | 0.00011109 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457 | 0.99806 | -0.037232 | 1 | 0 | 40.0274
35 | 0.013459 | 0.003375 | -0.013458 | -0.0033743 | 1.2438e-06 | 6.8926e-07 | 0.020107 | 0.020107 | 0.020107 | 0.99607 | -0.075437 | 0.99597 | -0.077377 | 5.5239
36 | 0.057036 | 0.014316 | -0.056982 | -0.014281 | 5.47e-05 | 3.4747e-05 | 0.085213 | 0.085213 | 0.085213 | 0.99607 | -0.075437 | 0.99503 | -0.095567 | 23.4102
37 | 0.17243 | 0.044122 | -0.17164 | -0.043624 | 0.0007886 | 0.00049805 | 0.2569 | 0.25691 | 0.25691 | 1 | 0 | 0.99501 | -0.094936 | 17.6447
38 | 0.013458 | 0.0033743 | -0.013453 | -0.0033717 | 4.6893e-06 | 2.5988e-06 | 0.020107 | 0.020107 | 0.020107 | 0.99597 | -0.077377 | 0.99559 | -0.084691 | 5.524
39 | 0.17164 | 0.043624 | -0.17139 | -0.043464 | 0.00025427 | 0.0001606 | 0.25691 | 0.25691 | 0.25691 | 0.99501 | -0.094936 | 0.9934 | -0.12575 | 17.6448
40 | 0.15777 | 0.040051 | -0.15771 | -0.04001 | 6.5019e-05 | 4.097e-05 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.9934 | -0.12575 | 0.99295 | -0.13432 | 16.2438
41 | 0.00028026 | 7.0218e-05 | -0.00028026 | -7.024e-05 | 1.2423e-10 | -2.2212e-08 | 0.00042912 | 0.00042913 | 0.00042913 | 0.97181 | -0.54682 | 0.97181 | -0.54683 | 0.11789
42 | -0.024429 | -0.0061137 | 0.024439 | 0.0061201 | 1.0388e-05 | 6.3973e-06 | 0.037201 | 0.037201 | 0.037201 | 0.97706 | -0.44257 | 0.97751 | -0.43364 | 10.2201
43 | -0.050674 | -0.012704 | 0.050775 | 0.012767 | 0.00010133 | 6.257e-05 | 0.07714 | 0.077139 | 0.07714 | 0.97751 | -0.43364 | 0.97965 | -0.39176 | 10.5961
44 | 0.026234 | 0.0065842 | -0.026229 | -0.0065809 | 5.3313e-06 | 3.3003e-06 | 0.039939 | 0.039939 | 0.039939 | 0.97751 | -0.43364 | 0.9773 | -0.4379 | 10.9721
45 | 0.0026093 | 0.00065368 | -0.0026092 | -0.00065392 | 1.6003e-07 | -2.3961e-07 | 0.0039633 | 0.0039634 | 0.0039634 | 0.97965 | -0.39176 | 0.97958 | -0.39305 | 1.0889
46 | -0.053385 | -0.013421 | 0.053399 | 0.013429 | 1.4374e-05 | 8.0248e-06 | 0.081102 | 0.081102 | 0.081102 | 0.97965 | -0.39176 | 0.97993 | -0.38613 | 5.5702
47 | 0.021636 | 0.0054298 | -0.021629 | -0.0054255 | 7.0714e-06 | 4.3081e-06 | 0.032945 | 0.032945 | 0.032945 | 0.9773 | -0.4379 | 0.97695 | -0.44476 | 9.0509
48 | 0.0039822 | 0.00099769 | -0.0039817 | -0.00099783 | 5.3385e-07 | -1.428e-07 | 0.0060653 | 0.0060654 | 0.0060654 | 0.97695 | -0.44476 | 0.9768 | -0.44757 | 1.6663
49 | 0.0039817 | 0.00099783 | -0.0039815 | -0.00099787 | 1.2495e-07 | -3.34e-08 | 0.0060654 | 0.0060655 | 0.0060655 | 0.9768 | -0.44757 | 0.97677 | -0.44823 | 1.6663
50 | -0.059818 | -0.015037 | 0.059828 | 0.015043 | 1.0276e-05 | 5.9072e-06 | 0.090849 | 0.090849 | 0.090849 | 0.97993 | -0.38613 | 0.98012 | -0.38253 | 6.2396
51 | 0.013395 | 0.0033403 | -0.013393 | -0.0033396 | 1.2431e-06 | 6.915e-07 | 0.02018 | 0.02018 | 0.02018 | 0.98741 | -0.24087 | 0.98731 | -0.24283 | 5.5438
52 | -0.017958 | -0.004484 | 0.017963 | 0.0044872 | 5.3773e-06 | 3.1908e-06 | 0.027057 | 0.027057 | 0.027057 | 0.98741 | -0.24087 | 0.98773 | -0.23457 | 7.4332
53 | 0.011493 | 0.0028633 | -0.01149 | -0.0028618 | 2.8707e-06 | 1.5108e-06 | 0.017315 | 0.017315 | 0.017315 | 0.98731 | -0.24283 | 0.98704 | -0.2481 | 4.7569
54 | 0.096714 | 0.024521 | -0.096549 | -0.024419 | 0.00016551 | 0.00010168 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1458 | 0.98773 | -0.23457 | 0.98589 | -0.27024 | 10.0139
55 | -0.11468 | -0.029008 | 0.11483 | 0.029105 | 0.0001549 | 9.63e-05 | 0.17286 | 0.17286 | 0.17286 | 0.98773 | -0.23457 | 0.98919 | -0.20646 | 11.872
56 | 0.0054386 | 0.0013452 | -0.0054236 | -0.0013432 | 1.5009e-05 | 2.0095e-06 | 0.0081926 | 0.0081953 | 0.0081953 | 0.98704 | -0.2481 | 0.98407 | -0.30666 | 2.2515
57 | 0.0025307 | 0.00063387 | -0.0025305 | -0.00063421 | 2.0286e-07 | -3.4294e-07 | 0.0038195 | 0.0038197 | 0.0038197 | 0.98589 | -0.27024 | 0.9858 | -0.27192 | 1.0494
58 | 0.094018 | 0.023786 | -0.093992 | -0.02377 | 2.5822e-05 | 1.5829e-05 | 0.14198 | 0.14198 | 0.14198 | 0.98589 | -0.27024 | 0.98559 | -0.27597 | 9.7515
59 | -0.11558 | -0.029291 | 0.11598 | 0.029541 | 0.00040213 | 0.00025006 | 0.17398 | 0.17398 | 0.17398 | 0.98919 | -0.20646 | 0.99295 | -0.13432 | 11.9491
60 | 0.00074627 | 0.00018674 | -0.00074626 | -0.00018703 | 1.0899e-08 | -2.8911e-07 | 0.0011225 | 0.0011226 | 0.0011226 | 0.98919 | -0.20646 | 0.98917 | -0.20677 | 0.30841
61 | 0.0054236 | 0.0013432 | -0.0054218 | -0.0013429 | 1.7233e-06 | 2.3397e-07 | 0.0081953 | 0.0081956 | 0.0081956 | 0.98407 | -0.30666 | 0.98373 | -0.31339 | 2.2515
62 | 0.093992 | 0.02377 | -0.093928 | -0.02373 | 6.4433e-05 | 3.95e-05 | 0.14198 | 0.14198 | 0.14198 | 0.98559 | -0.27597 | 0.98485 | -0.29027 | 9.7516
63 | 0.041726 | 0.010468 | -0.041714 | -0.01046 | 1.2307e-05 | 7.7677e-06 | 0.062534 | 0.062534 | 0.062534 | 0.99295 | -0.13432 | 0.99263 | -0.1405 | 17.1797
64 | -0.091321 | -0.023041 | 0.091383 | 0.023078 | 6.2001e-05 | 3.7921e-05 | 0.1382 | 0.1382 | 0.1382 | 0.98367 | -0.31324 | 0.9844 | -0.29908 | 9.4916
65 | 0.088528 | 0.022341 | -0.088487 | -0.022316 | 4.0986e-05 | 2.4995e-05 | 0.13397 | 0.13397 | 0.13397 | 0.98367 | -0.31324 | 0.98317 | -0.32292 | 9.2014
66 | -0.092845 | -0.023445 | 0.092884 | 0.023469 | 3.9198e-05 | 2.4008e-05 | 0.14041 | 0.14041 | 0.14041 | 0.9844 | -0.29908 | 0.98485 | -0.29027 | 9.6433
67 | 0.084391 | 0.021291 | -0.084151 | -0.021145 | 0.00024017 | 0.00014577 | 0.12778 | 0.12778 | 0.12778 | 0.98317 | -0.32292 | 0.98012 | -0.38253 | 8.776
68 | 0.0040953 | 0.0010249 | -0.0040951 | -0.001025 | 2.2965e-07 | -5.5196e-08 | 0.0061977 | 0.0061977 | 0.0061977 | 0.98317 | -0.32292 | 0.98311 | -0.32409 | 1.7027
69 | 0.0010438 | 0.00026135 | -0.0010438 | -0.00026161 | 1.995e-08 | -2.594e-07 | 0.001577 | 0.0015771 | 0.0015771 | 0.98485 | -0.29027 | 0.98483 | -0.29067 | 0.43328
70 | 0.024323 | 0.0061016 | -0.024318 | -0.0060987 | 4.7946e-06 | 2.9504e-06 | 0.03693 | 0.03693 | 0.03693 | 0.98012 | -0.38253 | 0.97991 | -0.38666 | 10.1455
71 | 0.0034297 | 0.00085821 | -0.0034288 | -0.00085875 | 8.8315e-07 | -5.4274e-07 | 0.0051907 | 0.0051911 | 0.0051911 | 0.98311 | -0.32409 | 0.98284 | -0.32951 | 1.4261
72 | 0.0081635 | 0.0020463 | -0.0081618 | -0.0020456 | 1.7465e-06 | 7.3609e-07 | 0.012397 | 0.012397 | 0.012397 | 0.97991 | -0.38666 | 0.97968 | -0.39116 | 3.4057
73 | 0.0015018 | 0.00037562 | -0.0015017 | -0.00037636 | 1.2666e-07 | -7.371e-07 | 0.0022803 | 0.0022806 | 0.0022806 | 0.97991 | -0.38666 | 0.97982 | -0.38844 | 0.62653
74 | 0.014653 | 0.0036767 | -0.014648 | -0.0036738 | 5.1233e-06 | 2.9315e-06 | 0.022253 | 0.022253 | 0.022253 | 0.97991 | -0.38666 | 0.97953 | -0.394 | 6.1134
75 | 0.0034288 | 0.00085875 | -0.0034285 | -0.00085895 | 3.1217e-07 | -1.9165e-07 | 0.0051911 | 0.0051912 | 0.0051912 | 0.98284 | -0.32951 | 0.98274 | -0.33142 | 1.4262
76 | -0.00042265 | -0.00010593 | 0.00042265 | 0.00010575 | 2.1e-09 | -1.7244e-07 | 0.00063948 | 0.00063942 | 0.00063948 | 0.98347 | -0.31852 | 0.98347 | -0.31842 | 0.17568
77 | 0.0026626 | 0.0006539 | -0.0026623 | -0.0006543 | 2.7147e-07 | -3.935e-07 | 0.0040239 | 0.0040241 | 0.0040241 | 0.98347 | -0.31842 | 0.98336 | -0.32059 | 1.1055
78 | -0.0030853 | -0.00075966 | 0.0030854 | 0.00075949 | 1.7632e-07 | -1.6154e-07 | 0.0046633 | 0.0046632 | 0.0046633 | 0.98347 | -0.31842 | 0.98353 | -0.3172 | 1.2811
79 | 0.00068697 | 0.00015922 | -0.00068694 | -0.00016015 | 2.9901e-08 | -9.2473e-07 | 0.0010351 | 0.0010354 | 0.0010354 | 0.98336 | -0.32059 | 0.98332 | -0.32155 | 0.28444
80 | 0.00076036 | 0.0001899 | -0.00076035 | -0.00019019 | 1.1882e-08 | -2.9635e-07 | 0.0011501 | 0.0011502 | 0.0011502 | 0.98353 | -0.3172 | 0.98352 | -0.31753 | 0.316
81 | 0.0011437 | 0.00028538 | -0.0011437 | -0.0002858 | 3.9332e-08 | -4.1956e-07 | 0.0017299 | 0.0017301 | 0.0017301 | 0.98353 | -0.3172 | 0.9835 | -0.31793 | 0.47529
82 | -0.0049895 | -0.0012348 | 0.0049902 | 0.0012348 | 7.0366e-07 | 3.1758e-08 | 0.0075432 | 0.0075431 | 0.0075432 | 0.98353 | -0.3172 | 0.98369 | -0.31421 | 2.0723
83 | 0.00068694 | 0.00016015 | -0.00068693 | -0.00016049 | 1.1066e-08 | -3.4205e-07 | 0.0010354 | 0.0010355 | 0.0010355 | 0.98332 | -0.32155 | 0.9833 | -0.32191 | 0.28448
84 | 0.00020114 | 5.0041e-05 | -0.00020114 | -5.041e-05 | 1.0116e-09 | -3.6917e-07 | 0.00030419 | 0.00030432 | 0.00030432 | 0.98352 | -0.31753 | 0.98351 | -0.31764 | 0.083604
85 | 0.00085402 | 0.0002134 | -0.00085401 | -0.00021356 | 8.0899e-09 | -1.5884e-07 | 0.0012919 | 0.0012919 | 0.0012919 | 0.9835 | -0.31793 | 0.98349 | -0.31812 | 0.35493
86 | 0.00028966 | 7.2401e-05 | -0.00028966 | -7.2595e-05 | 1.1045e-09 | -1.9392e-07 | 0.00043818 | 0.00043825 | 0.00043825 | 0.9835 | -0.31793 | 0.98349 | -0.31801 | 0.1204
87 | -0.0053335 | -0.0013208 | 0.0053337 | 0.0013209 | 2.0698e-07 | 2.4668e-08 | 0.0080624 | 0.0080624 | 0.0080624 | 0.98369 | -0.31421 | 0.98373 | -0.31339 | 2.2149
88 | 0.00025626 | 6.3745e-05 | -0.00025626 | -6.3862e-05 | 5.1682e-10 | -1.161e-07 | 0.00038755 | 0.00038759 | 0.00038759 | 0.98349 | -0.31812 | 0.98348 | -0.31817 | 0.10648
89 | 0.029635 | 0.0074333 | -0.029619 | -0.0074233 | 1.5999e-05 | 9.96e-06 | 0.044428 | 0.044428 | 0.044428 | 0.99263 | -0.1405 | 0.99204 | -0.15184 | 12.2054
90 | 0.00025626 | 6.3862e-05 | -0.00025626 | -6.4224e-05 | 1.6131e-09 | -3.6219e-07 | 0.00038759 | 0.00038772 | 0.00038772 | 0.98348 | -0.31817 | 0.98348 | -0.3183 | 0.10652
91 | 0.00018072 | 4.5041e-05 | -0.00018072 | -4.5293e-05 | 5.5854e-10 | -2.5233e-07 | 0.00027339 | 0.00027348 | 0.00027348 | 0.9833 | -0.32191 | 0.9833 | -0.32197 | 0.075133
92 | 0.00017613 | 3.2721e-05 | -0.00017611 | -4.3108e-05 | 2.1506e-08 | -1.0386e-05 | 0.00026296 | 0.00026617 | 0.00026617 | 0.9833 | -0.32191 | 0.98317 | -0.32475 | 0.073124
93 | 0.00017611 | 4.3108e-05 | -0.0001761 | -4.4136e-05 | 2.1598e-09 | -1.0281e-06 | 0.00026617 | 0.00026653 | 0.00026653 | 0.98317 | -0.32475 | 0.98316 | -0.32501 | 0.073224
94 | 0.0021122 | 0.00052903 | -0.0021121 | -0.00052924 | 7.8457e-08 | -2.0896e-07 | 0.003198 | 0.0031981 | 0.0031981 | 0.98274 | -0.33142 | 0.9827 | -0.3322 | 0.8786
95 | 0.0017159 | 0.00042995 | -0.0017159 | -0.00043004 | 2.066e-08 | -9.017e-08 | 0.0025982 | 0.0025982 | 0.0025982 | 0.9827 | -0.3322 | 0.98269 | -0.33245 | 0.7138
96 | 0.0081618 | 0.0020456 | -0.0081615 | -0.0020455 | 3.1783e-07 | 1.3397e-07 | 0.012397 | 0.012397 | 0.012397 | 0.97968 | -0.39116 | 0.97964 | -0.39197 | 3.4057
97 | 0.014648 | 0.0036738 | -0.014644 | -0.0036716 | 3.812e-06 | 2.1814e-06 | 0.022253 | 0.022253 | 0.022253 | 0.97953 | -0.394 | 0.97926 | -0.39946 | 6.1134

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27197 | 0.068794

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00067731 | 0.00016975
1 | 0.00022191 | 5.5617e-05
2 | 0.0011022 | 0.00027623
3 | 0.00034601 | 8.6717e-05
4 | 0.0011519 | 0.00028868
5 | 0.00049837 | 0.0001249
6 | 0.0033454 | 0.00083844
7 | 0.0030565 | 0.00076603
8 | 0.0021089 | 0.00052853
9 | 0.0046684 | 0.00117
10 | 0.0022867 | 0.00057309
11 | 0.0074409 | 0.0018649
12 | 0.0027689 | 0.00069396
13 | 0.005801 | 0.0014539
14 | 0.0033465 | 0.00083872
15 | 0.0018574 | 0.0004655
16 | 0.0034731 | 0.00087044
17 | 0.0031526 | 0.00079012
18 | 0.00030955 | 7.758e-05
19 | 0.00068294 | 0.00017116
20 | 0.027084 | 0.0067879
21 | 0.056982 | 0.014281
22 | 0.013453 | 0.0033717
23 | 0.013618 | 0.0034131
24 | 0.00015287 | 3.8313e-05
25 | 0.00028026 | 7.024e-05
26 | 0.0018102 | 0.00045368
27 | 0.0045931 | 0.0011511
28 | 0.0026092 | 0.00065392
29 | 0.006419 | 0.0016087
30 | 0.0039815 | 0.00099787
31 | 0.0045635 | 0.0011437
32 | 0.0019007 | 0.00047635
33 | 0.0060512 | 0.0015166
34 | 0.0025305 | 0.00063421
35 | 0.00074626 | 0.00018703
36 | 0.0027927 | 0.00069992
37 | 0.0014621 | 0.00036643
38 | 0.00066536 | 0.00016675
39 | 0.0010438 | 0.00026161
40 | 0.00042265 | 0.00010593
41 | 0.0019754 | 0.00049507
42 | 0.00055921 | 0.00014015
43 | 0.00034332 | 8.6044e-05
44 | 0.00059775 | 0.00014981
45 | 0.00028966 | 7.2595e-05
46 | 0.012078 | 0.0030272
47 | 0.029619 | 0.0074233
48 | 0.00025626 | 6.4224e-05
49 | 0.00033008 | 8.2726e-05
50 | 0.00018072 | 4.5293e-05
51 | 0.0013164 | 0.00032991
52 | 0.00039619 | 9.9295e-05
53 | 0.0017159 | 0.00043004
54 | 8.8093e-05 | 2.2078e-05
55 | 0.00020114 | 5.041e-05
56 | 0.0001761 | 4.4136e-05
57 | 0.0015017 | 0.00037636
58 | 0.0061206 | 0.001534
59 | 0.0081615 | 0.0020455

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1