## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_117-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_117-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_117-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_117-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_117-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_117-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_117-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_117-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_117-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_117-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_117-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_117-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_117-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_117-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_117-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_117-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_117-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_117-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_117-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_117-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_117-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_117-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_117-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_117-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_117-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_117-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_117-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_117-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_117-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_117-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_117-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_117-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_117-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_117-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_117-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_117-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_117-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_117-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_117-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_117-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_117-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_117-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_117-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_117-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_117-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_117-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_117-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_117-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_117-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_117-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_117-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_117-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_117-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_117-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_117-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_117-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_117-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_117-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_117-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_117-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_117-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_117-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_117-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_117-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_117-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_117-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_117-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_117-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_117-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_117-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_117-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_117-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_117-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_117-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_117-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_117-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_117-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_117-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_117-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_117-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_117-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_117-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_117-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_117-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_117-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_117-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_117-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_117-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_117-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_117-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_117-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_117-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_8_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_117-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0036661 | 0.0009188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_117-2_0_5_load_1 | 1 | 0.00044023 | 0.00011033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_117-2_0_5_load_3 | 3 | 0.0013635 | 0.00034172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_117-2_0_5_load_4 | 4 | 0.0002501 | 6.2681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_117-2_0_5_load_5 | 5 | 0.0014305 | 0.00035851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_117-2_0_5_load_12 | 6 | 0.00087929 | 0.00022037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_117-2_0_5_load_7 | 8 | 0.00070059 | 0.00017558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_117-2_0_5_load_9 | 10 | 0.0001402 | 3.5137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_117-2_0_5_load_10 | 11 | 0.00025695 | 6.4399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_117-2_0_5_load_117 | 13 | 0.00039423 | 9.8803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_117-2_0_5_load_113 | 15 | 0.00086587 | 0.00021701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_117-2_0_5_load_15 | 17 | 0.0085053 | 0.0021316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_117-2_0_5_load_16 | 18 | 0.0018945 | 0.0004748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_117-2_0_5_load_23 | 24 | 0.00081836 | 0.0002051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_117-2_0_5_load_116 | 25 | 0.0010867 | 0.00027235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_117-2_0_5_load_100 | 28 | 0.0036757 | 0.00092122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_117-2_0_5_load_28 | 29 | 0.012504 | 0.0031338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_117-2_0_5_load_119 | 31 | 0.072872 | 0.018263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_117-2_0_5_load_24 | 32 | 0.0038424 | 0.00096301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_117-2_0_5_load_27 | 33 | 0.027588 | 0.0069143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_117-2_0_5_load_25 | 34 | 0.061973 | 0.015532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_117-2_0_5_load_120 | 35 | 0.0014845 | 0.00037205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_117-2_0_5_load_114 | 36 | 0.0049911 | 0.0012509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_117-2_0_5_load_107 | 37 | 0.00014585 | 3.6553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_117-2_0_5_load_108 | 38 | 0.0016931 | 0.00042432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_117-2_0_5_load_95 | 39 | 0.0038128 | 0.00095557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_117-2_0_5_load_118 | 40 | 0.0097507 | 0.0024438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_117-2_0_5_load_55 | 41 | 0.0015943 | 0.00039958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_117-2_0_5_load_49 | 42 | 0.00056546 | 0.00014172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_117-2_0_5_load_50 | 43 | 0.0017105 | 0.0004287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_117-2_0_5_load_51 | 44 | 0.00067169 | 0.00016834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_117-2_0_5_load_52 | 45 | 0.00086574 | 0.00021698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_117-2_0_5_load_53 | 46 | 0.0010177 | 0.00025505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_117-2_0_5_load_54 | 47 | 0.00080846 | 0.00020262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_117-2_0_5_load_56 | 48 | 0.00058875 | 0.00014755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_117-2_0_5_load_59 | 49 | 0.0013233 | 0.00033166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_117-2_0_5_load_60 | 50 | 0.00065402 | 0.00016391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_117-2_0_5_load_63 | 52 | 0.0037971 | 0.00095165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_117-2_0_5_load_64 | 53 | 0.00083809 | 0.00021005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_117-2_0_5_load_62 | 54 | 0.00020717 | 5.1923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_117-2_0_5_load_84 | 57 | 0.00050745 | 0.00012718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_117-2_0_5_load_86 | 58 | 0.00048297 | 0.00012104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_117-2_0_5_load_87 | 59 | 0.0010991 | 0.00027545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_117-2_0_5_load_68 | 60 | 0.0021185 | 0.00053093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_117-2_0_5_load_69 | 61 | 0.0027903 | 0.00069931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_117-2_0_5_load_81 | 62 | 0.00084744 | 0.00021239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_117-2_0_5_load_91 | 63 | 0.00050502 | 0.00012657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_117-2_0_5_load_88 | 64 | 0.00075644 | 0.00018958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_117-2_0_5_load_71 | 66 | 0.0056819 | 0.001424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_117-2_0_5_load_72 | 67 | 0.0014625 | 0.00036653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_117-2_0_5_load_73 | 68 | 0.0016645 | 0.00041717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_117-2_0_5_load_74 | 69 | 0.00058183 | 0.00014582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_117-2_0_5_load_75 | 70 | 0.0011335 | 0.00028409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_117-2_0_5_load_93 | 71 | 0.0013741 | 0.00034439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_117-2_0_5_load_76 | 72 | 0.0020139 | 0.00050473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_117-2_0_5_load_94 | 73 | 0.001114 | 0.0002792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_117-2_0_5_load_85 | 74 | 0.0018716 | 0.00046906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_117-2_0_5_load_96 | 75 | 0.00099376 | 0.00024906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_117-2_0_5_load_77 | 76 | 0.0011794 | 0.00029558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_117-2_0_5_load_78 | 77 | 0.0006174 | 0.00015474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_117-2_0_5_load_80 | 79 | 0.00026136 | 6.5504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_117-2_0_5_load_92 | 80 | 0.00067592 | 0.0001694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_117-2_0_5_load_90 | 81 | 0.00040152 | 0.00010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_117-2_0_5_load_109 | 84 | 0.00091571 | 0.0002295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_117-2_0_5_load_106 | 85 | 0.00081656 | 0.00020465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_117-2_0_5_load_101 | 87 | 0.00095807 | 0.00024011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_117-2_0_5_load_102 | 88 | 0.0009043 | 0.00022664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_117-2_0_5_load_111 | 89 | 0.00043312 | 0.00010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_117-2_0_5_load_110 | 90 | 0.0016319 | 0.000409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_117-2_0_5_load_112 | 91 | 0.000316 | 7.9198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_117-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_117-2_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.019864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_117-2_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0050346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_117-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_117-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.037055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_117-2_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.049998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_117-2_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.018637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_117-2_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_117-2_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.031071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_117-2_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.032567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_117-2_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.058234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_117-2_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.15953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_117-2_0_5_line_12 |  | 12 | 13 | 0.024525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_117-2_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.023015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_117-2_0_5_line_14 |  | 14 | 15 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_117-2_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.005402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_117-2_0_5_line_16 |  | 15 | 89 | 0.030424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_117-2_0_5_line_17 |  | 16 | 86 | 0.023029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_117-2_0_5_line_18 |  | 16 | 88 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_117-2_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.032899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_117-2_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.039662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_117-2_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_117-2_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.18259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_117-2_0_5_line_23 |  | 19 | 22 | 0.38957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_117-2_0_5_line_24 |  | 20 | 23 | 0.027155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_117-2_0_5_line_25 |  | 20 | 24 | 0.024115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_117-2_0_5_line_26 |  | 21 | 25 | 0.041888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_117-2_0_5_line_27 |  | 21 | 26 | 0.040266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_117-2_0_5_line_28 |  | 22 | 27 | 0.42327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_117-2_0_5_line_29 |  | 22 | 28 | 0.12468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_117-2_0_5_line_30 |  | 23 | 29 | 0.03331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_117-2_0_5_line_31 |  | 24 | 30 | 0.026795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_117-2_0_5_line_32 |  | 24 | 31 | 0.13504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_117-2_0_5_line_33 |  | 25 | 35 | 0.0071238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_117-2_0_5_line_34 |  | 26 | 36 | 0.024885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_117-2_0_5_line_35 |  | 27 | 37 | 0.0084926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_117-2_0_5_line_36 |  | 27 | 38 | 0.047757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_117-2_0_5_line_37 |  | 28 | 39 | 0.022442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_117-2_0_5_line_38 |  | 30 | 33 | 0.050317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_117-2_0_5_line_39 |  | 30 | 34 | 0.040269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_117-2_0_5_line_40 |  | 31 | 40 | 0.0078771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_117-2_0_5_line_41 |  | 32 | 33 | 0.058152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_117-2_0_5_line_42 |  | 33 | 41 | 0.28515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_117-2_0_5_line_43 |  | 37 | 84 | 0.013609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_117-2_0_5_line_44 |  | 39 | 73 | 0.0054753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_117-2_0_5_line_45 |  | 41 | 46 | 0.0038894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_117-2_0_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.012107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_117-2_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.00077257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_117-2_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0055967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_117-2_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.0048363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_117-2_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0055398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_117-2_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0051169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_117-2_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.14476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_117-2_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_117-2_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.027182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_117-2_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.011365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_117-2_0_5_line_56 |  | 52 | 56 | 0.047475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_117-2_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.020169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_117-2_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_117-2_0_5_line_59 |  | 55 | 58 | 0.12315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_117-2_0_5_line_60 |  | 55 | 59 | 0.038958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_117-2_0_5_line_61 |  | 56 | 60 | 0.0452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_117-2_0_5_line_62 |  | 56 | 61 | 0.14335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_117-2_0_5_line_63 |  | 57 | 62 | 0.0024595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_117-2_0_5_line_64 |  | 58 | 63 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_117-2_0_5_line_65 |  | 59 | 64 | 0.00077901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_117-2_0_5_line_66 |  | 61 | 65 | 0.081655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_117-2_0_5_line_67 |  | 62 | 78 | 0.16011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_117-2_0_5_line_68 |  | 63 | 82 | 0.0057484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_117-2_0_5_line_69 |  | 64 | 83 | 0.023447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_117-2_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.059719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_117-2_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.057359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_117-2_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_117-2_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.021165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_117-2_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.005783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_117-2_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.036217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_117-2_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.014958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_117-2_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.016246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_117-2_0_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.0069405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_117-2_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0077839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_117-2_0_5_line_80 |  | 75 | 82 | 0.024122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_117-2_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.021945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_117-2_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.029884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_117-2_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.021014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_117-2_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.028726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_117-2_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.029225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_117-2_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_117-2_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.023979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_117-2_0_5_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0062896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_117-2_0_5_line_89 |  | 89 | 90 | 0.05724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_117-2_0_5_line_90 |  | 90 | 91 | 0.041288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_117-2_0_5_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 92 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2704264.026 | 1238867.1413 | 2704273.301 | 1238876.1034 | 2704281.3671 | 1238895.5488
1 | 2704288.9779 | 1238913.8967 | 2704281.3671 | 1238895.5488
2 | 2704288.9779 | 1238913.8967 | 2704293.5515 | 1238911.7922
3 | 2704288.9779 | 1238913.8967 | 2704272.2642 | 1238921.6589
4 | 2704327.2137 | 1238896.3031 | 2704293.5515 | 1238911.7922
5 | 2704226.9161 | 1238942.7154 | 2704228.9493 | 1238941.7753 | 2704272.2642 | 1238921.6589
6 | 2704344.1441 | 1238888.5129 | 2704327.2137 | 1238896.3031
7 | 2704344.1441 | 1238888.5129 | 2704348.5968 | 1238895.5854 | 2704358.6604 | 1238904.3231
8 | 2704344.1441 | 1238888.5129 | 2704372.1413 | 1238874.8722
9 | 2704383.2337 | 1238925.6919 | 2704383.1197 | 1238925.5597 | 2704358.6604 | 1238904.3231
10 | 2704372.1413 | 1238874.8722 | 2704373.5505 | 1238869.5929 | 2704378.4066 | 1238864.0517 | 2704391.6511 | 1238859.8925 | 2704415.6655 | 1238853.7655 | 2704421.8019 | 1238850.9871
11 | 2704372.1413 | 1238874.8722 | 2704381.2784 | 1238871.1076 | 2704391.9196 | 1238868.2814 | 2704400.94 | 1238866.85 | 2704426.4875 | 1238863.8858 | 2704438.3444 | 1238861.6259 | 2704456.3399 | 1238854.4591 | 2704484.6875 | 1238840.2802 | 2704506.4808 | 1238829.6889 | 2704504.0204 | 1238813.4553
12 | 2704504.0204 | 1238813.4553 | 2704481.8791 | 1238824.0024
13 | 2704504.0204 | 1238813.4553 | 2704508.0292 | 1238808.3553 | 2704517.4382 | 1238794.7437
14 | 2704517.4382 | 1238794.7437 | 2704510.3392 | 1238783.864
15 | 2704521.792 | 1238791.529 | 2704517.4382 | 1238794.7437
16 | 2704510.3392 | 1238783.864 | 2704501.2463 | 1238769.9286 | 2704492.6591 | 1238759.1463
17 | 2704540.3495 | 1238777.8229 | 2704521.792 | 1238791.529
18 | 2704521.792 | 1238791.529 | 2704533.6421 | 1238803.7472
19 | 2704442.462 | 1238509.195 | 2704448.6855 | 1238513.5068 | 2704469.5017 | 1238527.9356
20 | 2704502.0989 | 1238550.5304 | 2704469.5017 | 1238527.9356
21 | 2704429.7147 | 1238500.3631 | 2704436.2028 | 1238504.8584 | 2704442.462 | 1238509.195
22 | 2704502.0989 | 1238550.5304 | 2704514.8579 | 1238559.3729 | 2704520.576 | 1238563.3321 | 2704521.8989 | 1238564.2561 | 2704534.7793 | 1238565.7729 | 2704532.2766 | 1238579.8619 | 2704527.2709 | 1238589.1476 | 2704511.2145 | 1238610.7371 | 2704503.7066 | 1238614.33 | 2704495.6575 | 1238616.4344 | 2704468.4578 | 1238615.1994 | 2704461.5657 | 1238616.0455 | 2704454.0775 | 1238618.9493 | 2704447.2676 | 1238624.1558 | 2704429.3749 | 1238643.4893
23 | 2704502.0989 | 1238550.5304 | 2704514.8579 | 1238559.3729 | 2704520.576 | 1238563.3321 | 2704521.8989 | 1238564.2561 | 2704534.7793 | 1238565.7729 | 2704545.4956 | 1238557.8665 | 2704566.8381 | 1238523.1156 | 2704584.8187 | 1238486.8154 | 2704588.2491 | 1238468.1837 | 2704588.8437 | 1238451.6148 | 2704586.1454 | 1238440.303 | 2704579.1273 | 1238423.8112 | 2704578.2061 | 1238411.6856 | 2704582.3823 | 1238395.8136 | 2704596.2431 | 1238396.247 | 2704641.8183 | 1238396.3721 | 2704746.6215 | 1238396.4197
24 | 2704429.7147 | 1238500.3631 | 2704417.8254 | 1238504.8575 | 2704409.394 | 1238516.6405
25 | 2704429.7147 | 1238500.3631 | 2704437.4011 | 1238485.7759 | 2704441.8019 | 1238479.5466
26 | 2704429.3749 | 1238643.4893 | 2704452.811 | 1238668.1204 | 2704458.497 | 1238662.652
27 | 2704429.3749 | 1238643.4893 | 2704401.9888 | 1238673.075
28 | 2704566.218 | 1238753.6597 | 2704580.1674 | 1238740.006 | 2704611.5775 | 1238709.2244 | 2704639.3762 | 1238679.8916 | 2704687.6136 | 1238621.1966 | 2704694.2981 | 1238612.8191 | 2704699.9188 | 1238604.2782 | 2704709.7852 | 1238584.5148 | 2704713.568 | 1238579.3775 | 2704718.6344 | 1238574.8078 | 2704723.6267 | 1238571.8713 | 2704729.9102 | 1238569.9362 | 2704728.1336 | 1238540.7046 | 2704730.0325 | 1238517.5647 | 2704736.3999 | 1238473.154 | 2704738.2509 | 1238461.2997 | 2704746.6215 | 1238396.4197
29 | 2704746.6215 | 1238396.4197 | 2704757.1406 | 1238322.9932 | 2704763.8475 | 1238272.933
30 | 2704409.394 | 1238516.6405 | 2704436.9579 | 1238535.4619
31 | 2704460.6762 | 1238461.133 | 2704449.358 | 1238468.851 | 2704441.8019 | 1238479.5466
32 | 2704441.8019 | 1238479.5466 | 2704336.2703 | 1238395.2955
33 | 2704463.6315 | 1238657.7138 | 2704458.497 | 1238662.652
34 | 2704401.9888 | 1238673.075 | 2704419.4134 | 1238690.8409
35 | 2704566.218 | 1238753.6597 | 2704560.0118 | 1238759.4568
36 | 2704566.218 | 1238753.6597 | 2704556.6632 | 1238745.9078 | 2704536.7298 | 1238733.7808 | 2704533.3889 | 1238729.7411 | 2704534.5901 | 1238722.9682
37 | 2704766.8276 | 1238250.6896 | 2704763.8475 | 1238272.933
38 | 2704460.6762 | 1238461.133 | 2704487.647 | 1238418.6553
39 | 2704460.6762 | 1238461.133 | 2704493.6941 | 1238484.1855
40 | 2704336.2703 | 1238395.2955 | 2704329.5645 | 1238391.1625
41 | 2704530.8959 | 1238430.972 | 2704495.6783 | 1238406.0064 | 2704487.647 | 1238418.6553
42 | 2704487.647 | 1238418.6553 | 2704245.3562 | 1238268.3127
43 | 2704550.0663 | 1238768.7467 | 2704560.0118 | 1238759.4568
44 | 2704767.5547 | 1238245.2628 | 2704766.8276 | 1238250.6896
45 | 2704245.3562 | 1238268.3127 | 2704243.5792 | 1238264.8529
46 | 2704241.0167 | 1238259.8637 | 2704235.4853 | 1238249.0939
47 | 2704241.3697 | 1238260.5509 | 2704241.0167 | 1238259.8637
48 | 2704235.4853 | 1238249.0939 | 2704232.9283 | 1238244.1154
49 | 2704243.5792 | 1238264.8529 | 2704241.3697 | 1238260.5509
50 | 2704230.3974 | 1238239.1876 | 2704232.9283 | 1238244.1154
51 | 2704230.3974 | 1238239.1876 | 2704228.0596 | 1238234.6359
52 | 2704905.1363 | 1237852.8816 | 2704912.5491 | 1237866.6634 | 2704913.8391 | 1237873.3024 | 2704913.33 | 1237890.9737 | 2704915.3317 | 1237898.4481 | 2704919.1742 | 1237905.7994 | 2704959.5366 | 1237951.8924 | 2704978.2381 | 1237969.6032 | 2704979.5339 | 1237970.5664
53 | 2704891.211 | 1237843.124 | 2704904.5785 | 1237851.8446 | 2704905.1363 | 1237852.8816
54 | 2704891.211 | 1237843.124 | 2704874.4059 | 1237864.489
55 | 2704891.211 | 1237843.124 | 2704889.3539 | 1237836.0302 | 2704886.5139 | 1237833.1685
56 | 2704845.6364 | 1237902.2537 | 2704873.9494 | 1237865.0694 | 2704874.4059 | 1237864.489
57 | 2705046.4284 | 1238162.3571 | 2705044.8629 | 1238159.7496 | 2705044.7163 | 1238142.6223
58 | 2705046.4284 | 1238162.3571 | 2705050.6241 | 1238170.6822 | 2705053.1421 | 1238178.466 | 2705053.3354 | 1238181.9413
59 | 2705046.4284 | 1238162.3571 | 2705042.3522 | 1238163.9529 | 2705037.087 | 1238164.3267 | 2704990.7893 | 1238164.7306 | 2704952.5246 | 1238167.8345 | 2704929.3858 | 1238167.4698 | 2704923.802 | 1238166.5464
60 | 2705046.4284 | 1238162.3571 | 2705050.6677 | 1238160.097 | 2705054.5665 | 1238156.9858 | 2705064.1501 | 1238148.1708 | 2705070.8442 | 1238143.1631 | 2705077.5554 | 1238139.2177
61 | 2704845.6364 | 1237902.2537 | 2704843.2397 | 1237864.449 | 2704843 | 1237857.1334
62 | 2704845.6364 | 1237902.2537 | 2704834.9925 | 1237931.6773 | 2704805.956 | 1237995.2915 | 2704792.1681 | 1238030.9534 | 2704791.3019 | 1238034.7554
63 | 2705053.3354 | 1238181.9413 | 2705053.4719 | 1238184.397
64 | 2704912.4698 | 1238164.6725 | 2704923.802 | 1238166.5464
65 | 2705078.227 | 1238138.8229 | 2705077.5554 | 1238139.2177
66 | 2704784.9487 | 1238115.4353 | 2704783.3186 | 1238109.6243 | 2704783.0861 | 1238092.7962 | 2704785.3604 | 1238060.834 | 2704791.3019 | 1238034.7554
67 | 2705114.3051 | 1238330.265 | 2705063.773 | 1238234.8641 | 2705057.1359 | 1238219.9908 | 2705054.8352 | 1238208.9083 | 2705053.4719 | 1238184.397
68 | 2704906.7984 | 1238163.7346 | 2704912.4698 | 1238164.6725
69 | 2705099.1403 | 1238128.319 | 2705087.627 | 1238133.2969 | 2705078.227 | 1238138.8229
70 | 2704784.9487 | 1238115.4353 | 2704794.5638 | 1238115.9609 | 2704834.9561 | 1238123.4907 | 2704843.3811 | 1238126.6607
71 | 2704784.9487 | 1238115.4353 | 2704777.332 | 1238172.2861
72 | 2704843.3811 | 1238126.6607 | 2704856.9415 | 1238131.7629 | 2704856.9415 | 1238131.7629
73 | 2704777.332 | 1238172.2861 | 2704774.5214 | 1238193.2638
74 | 2704856.9415 | 1238131.7629 | 2704861.6166 | 1238135.1668
75 | 2704774.5214 | 1238193.2638 | 2704769.7121 | 1238229.1605
76 | 2704861.6166 | 1238135.1668 | 2704873.7087 | 1238143.9709
77 | 2704767.5547 | 1238245.2628 | 2704769.7121 | 1238229.1605
78 | 2704879.3195 | 1238148.0561 | 2704873.7087 | 1238143.9709
79 | 2704885.6122 | 1238152.6377 | 2704879.3195 | 1238148.0561
80 | 2704906.7984 | 1238163.7346 | 2704894.2252 | 1238158.9088 | 2704885.6122 | 1238152.6377
81 | 2705099.7896 | 1238354.5171 | 2705086.4919 | 1238352.5011 | 2705083.6053 | 1238360.4911
82 | 2705114.3051 | 1238330.265 | 2705110.9464 | 1238332.7964 | 2705107.9825 | 1238336.5246 | 2705101.2741 | 1238354.7421 | 2705099.7896 | 1238354.5171
83 | 2705076.4652 | 1238380.255 | 2705083.6053 | 1238360.4911
84 | 2705127.9549 | 1238126.0645 | 2705155.4568 | 1238134.3602
85 | 2705099.1403 | 1238128.319 | 2705115.2686 | 1238125.0797 | 2705126.1789 | 1238125.5287 | 2705127.9549 | 1238126.0645
86 | 2704540.3495 | 1238777.8229 | 2704550.0663 | 1238768.7467
87 | 2704540.3495 | 1238777.8229 | 2704550.422 | 1238788.3972 | 2704557.1414 | 1238789.1828 | 2704559.0174 | 1238787.3677
88 | 2704538.021 | 1238808.2621 | 2704533.6421 | 1238803.7472
89 | 2704486.6204 | 1238709.0111 | 2704480.924 | 1238715.4402 | 2704478.3391 | 1238725.18 | 2704479.056 | 1238741.1827 | 2704481.8905 | 1238745.6249 | 2704492.6591 | 1238759.1463
90 | 2704517.3345 | 1238682.5111 | 2704503.4384 | 1238697.4336 | 2704492.7108 | 1238702.1374 | 2704486.6204 | 1238709.0111

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704264.026 | 1238867.1413
1 | 2704281.3671 | 1238895.5488
2 | 2704288.9779 | 1238913.8967
3 | 2704293.5515 | 1238911.7922
4 | 2704272.2642 | 1238921.6589
5 | 2704327.2137 | 1238896.3031
6 | 2704226.9161 | 1238942.7154
7 | 2704344.1441 | 1238888.5129
8 | 2704358.6604 | 1238904.3231
9 | 2704372.1413 | 1238874.8722
10 | 2704383.2337 | 1238925.6919
11 | 2704421.8019 | 1238850.9871
12 | 2704504.0204 | 1238813.4553
13 | 2704481.8791 | 1238824.0024
14 | 2704517.4382 | 1238794.7437
15 | 2704510.3392 | 1238783.864
16 | 2704521.792 | 1238791.529
17 | 2704469.5017 | 1238527.9356
18 | 2704442.462 | 1238509.195
19 | 2704502.0989 | 1238550.5304
20 | 2704429.7147 | 1238500.3631
21 | 2704429.3749 | 1238643.4893
22 | 2704746.6215 | 1238396.4197
23 | 2704409.394 | 1238516.6405
24 | 2704441.8019 | 1238479.5466
25 | 2704458.497 | 1238662.652
26 | 2704401.9888 | 1238673.075
27 | 2704566.218 | 1238753.6597
28 | 2704763.8475 | 1238272.933
29 | 2704436.9579 | 1238535.4619
30 | 2704460.6762 | 1238461.133
31 | 2704336.2703 | 1238395.2955
32 | 2704530.8959 | 1238430.972
33 | 2704487.647 | 1238418.6553
34 | 2704493.6941 | 1238484.1855
35 | 2704463.6315 | 1238657.7138
36 | 2704419.4134 | 1238690.8409
37 | 2704560.0118 | 1238759.4568
38 | 2704534.5901 | 1238722.9682
39 | 2704766.8276 | 1238250.6896
40 | 2704329.5645 | 1238391.1625
41 | 2704245.3562 | 1238268.3127
42 | 2704241.0167 | 1238259.8637
43 | 2704235.4853 | 1238249.0939
44 | 2704241.3697 | 1238260.5509
45 | 2704232.9283 | 1238244.1154
46 | 2704243.5792 | 1238264.8529
47 | 2704230.3974 | 1238239.1876
48 | 2704228.0596 | 1238234.6359
49 | 2704905.1363 | 1237852.8816
50 | 2704979.5339 | 1237970.5664
51 | 2704891.211 | 1237843.124
52 | 2704874.4059 | 1237864.489
53 | 2704886.5139 | 1237833.1685
54 | 2705044.7163 | 1238142.6223
55 | 2705046.4284 | 1238162.3571
56 | 2704845.6364 | 1237902.2537
57 | 2705053.3354 | 1238181.9413
58 | 2704923.802 | 1238166.5464
59 | 2705077.5554 | 1238139.2177
60 | 2704843 | 1237857.1334
61 | 2704791.3019 | 1238034.7554
62 | 2705053.4719 | 1238184.397
63 | 2704912.4698 | 1238164.6725
64 | 2705078.227 | 1238138.8229
65 | 2704784.9487 | 1238115.4353
66 | 2704843.3811 | 1238126.6607
67 | 2704777.332 | 1238172.2861
68 | 2704856.9415 | 1238131.7629
69 | 2704774.5214 | 1238193.2638
70 | 2704861.6166 | 1238135.1668
71 | 2704769.7121 | 1238229.1605
72 | 2704873.7087 | 1238143.9709
73 | 2704767.5547 | 1238245.2628
74 | 2704879.3195 | 1238148.0561
75 | 2704885.6122 | 1238152.6377
76 | 2705099.7896 | 1238354.5171
77 | 2705083.6053 | 1238360.4911
78 | 2705114.3051 | 1238330.265
79 | 2705076.4652 | 1238380.255
80 | 2705155.4568 | 1238134.3602
81 | 2705127.9549 | 1238126.0645
82 | 2704906.7984 | 1238163.7346
83 | 2705099.1403 | 1238128.319
84 | 2704550.0663 | 1238768.7467
85 | 2704559.0174 | 1238787.3677
86 | 2704540.3495 | 1238777.8229
87 | 2704538.021 | 1238808.2621
88 | 2704533.6421 | 1238803.7472
89 | 2704492.6591 | 1238759.1463
90 | 2704486.6204 | 1238709.0111
91 | 2704517.3345 | 1238682.5111
92 | 2704460.6762 | 1238461.133

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97021 | -0.57555 | 0.0036661 | 0.0009188
1 | 0.97033 | -0.57325 | 0.00044023 | 0.00011033
2 | 0.9704 | -0.57174 | 0 | 0
3 | 0.97043 | -0.57125 | 0.0013635 | 0.00034172
4 | 0.97038 | -0.57212 | 0.0002501 | 6.2681e-05
5 | 0.97066 | -0.56672 | 0.0014305 | 0.00035851
6 | 0.97034 | -0.57294 | 0.00087929 | 0.00022037
7 | 0.9708 | -0.56395 | 0 | 0
8 | 0.97078 | -0.56429 | 0.00070059 | 0.00017558
9 | 0.97105 | -0.55885 | 0 | 0
10 | 0.97078 | -0.56437 | 0.0001402 | 3.5137e-05
11 | 0.97104 | -0.55913 | 0.00025695 | 6.4399e-05
12 | 0.97241 | -0.53193 | 0 | 0
13 | 0.97241 | -0.53211 | 0.00039423 | 9.8803e-05
14 | 0.97262 | -0.52789 | 0 | 0
15 | 0.97258 | -0.52867 | 0.00086587 | 0.00021701
16 | 0.97268 | -0.52662 | 0 | 0
17 | 0.99297 | -0.13363 | 0.0085053 | 0.0021316
18 | 0.99377 | -0.11835 | 0.0018945 | 0.0004748
19 | 0.99211 | -0.15008 | 0 | 0
20 | 0.99416 | -0.11099 | 0 | 0
21 | 0.99084 | -0.17458 | 0 | 0
22 | 0.98072 | -0.36903 | 0 | 0
23 | 0.99385 | -0.11698 | 0 | 0
24 | 0.99485 | -0.097782 | 0.00081836 | 0.0002051
25 | 0.99074 | -0.1765 | 0.0010867 | 0.00027235
26 | 0.99066 | -0.17815 | 0 | 0
27 | 0.97353 | -0.50993 | 0 | 0
28 | 0.97814 | -0.41942 | 0.0036757 | 0.00092122
29 | 0.99347 | -0.12433 | 0.012504 | 0.0031338
30 | 0.99631 | -0.070031 | 0 | 0
31 | 0.98458 | -0.29632 | 0.072872 | 0.018263
32 | 0.9998 | -0.0038963 | 0.0038424 | 0.00096301
33 | 1 | 0 | -0.2552 | -0.064792
34 | 0.99404 | -0.11395 | 0.061973 | 0.015532
35 | 0.99073 | -0.17668 | 0.0014845 | 0.00037205
36 | 0.99054 | -0.18036 | 0.0049911 | 0.0012509
37 | 0.9734 | -0.51251 | 0.00014585 | 3.6553e-05
38 | 0.97345 | -0.51142 | 0.0016931 | 0.00042432
39 | 0.97771 | -0.42777 | 0.0038128 | 0.00095557
40 | 0.9845 | -0.2977 | 0.0097507 | 0.0024438
41 | 0.99797 | -0.038987 | 0.0015943 | 0.00039958
42 | 0.99793 | -0.039913 | 0.00056546 | 0.00014172
43 | 0.99788 | -0.040755 | 0.0017105 | 0.0004287
44 | 0.99793 | -0.039852 | 0.00067169 | 0.00016834
45 | 0.99787 | -0.040977 | 0.00086574 | 0.00021698
46 | 0.99795 | -0.039411 | 0.0010177 | 0.00025505
47 | 0.99786 | -0.041113 | 0.00080846 | 0.00020262
48 | 0.99786 | -0.041165 | 0.00058875 | 0.00014755
49 | 0.97097 | -0.56061 | 0.0013233 | 0.00033166
50 | 0.97088 | -0.56236 | 0.00065402 | 0.00016391
51 | 0.971 | -0.55998 | 0 | 0
52 | 0.97107 | -0.55856 | 0.0037971 | 0.00095165
53 | 0.97099 | -0.56015 | 0.00083809 | 0.00021005
54 | 0.97062 | -0.56751 | 0.00020717 | 5.1923e-05
55 | 0.97062 | -0.56743 | 0 | 0
56 | 0.97136 | -0.55275 | 0 | 0
57 | 0.97055 | -0.56876 | 0.00050745 | 0.00012718
58 | 0.97138 | -0.55248 | 0.00048297 | 0.00012104
59 | 0.97052 | -0.56955 | 0.0010991 | 0.00027545
60 | 0.97127 | -0.55452 | 0.0021185 | 0.00053093
61 | 0.97253 | -0.52963 | 0.0027903 | 0.00069931
62 | 0.97055 | -0.56889 | 0.00084744 | 0.00021239
63 | 0.97145 | -0.55098 | 0.00050502 | 0.00012657
64 | 0.97051 | -0.56957 | 0.00075644 | 0.00018958
65 | 0.97341 | -0.51229 | 0 | 0
66 | 0.97224 | -0.5353 | 0.0056819 | 0.001424
67 | 0.97514 | -0.4781 | 0.0014625 | 0.00036653
68 | 0.97204 | -0.53937 | 0.0016645 | 0.00041717
69 | 0.97581 | -0.46495 | 0.00058183 | 0.00014582
70 | 0.97196 | -0.54082 | 0.0011335 | 0.00028409
71 | 0.97698 | -0.4421 | 0.0013741 | 0.00034439
72 | 0.97179 | -0.54425 | 0.0020139 | 0.00050473
73 | 0.97752 | -0.43146 | 0.001114 | 0.0002792
74 | 0.97172 | -0.54558 | 0.0018716 | 0.00046906
75 | 0.97166 | -0.54681 | 0.00099376 | 0.00024906
76 | 0.97018 | -0.57614 | 0.0011794 | 0.00029558
77 | 0.97016 | -0.5765 | 0.0006174 | 0.00015474
78 | 0.97024 | -0.575 | 0 | 0
79 | 0.97016 | -0.5766 | 0.00026136 | 6.5504e-05
80 | 0.97044 | -0.57098 | 0.00067592 | 0.0001694
81 | 0.97046 | -0.57062 | 0.00040152 | 0.00010063
82 | 0.97149 | -0.55018 | 0 | 0
83 | 0.97049 | -0.57004 | 0 | 0
84 | 0.97319 | -0.51661 | 0.00091571 | 0.0002295
85 | 0.97298 | -0.52076 | 0.00081656 | 0.00020465
86 | 0.973 | -0.5204 | 0 | 0
87 | 0.97265 | -0.52731 | 0.00095807 | 0.00024011
88 | 0.97265 | -0.5272 | 0.0009043 | 0.00022664
89 | 0.97251 | -0.53 | 0.00043312 | 0.00010855
90 | 0.97241 | -0.53206 | 0.0016319 | 0.000409
91 | 0.9724 | -0.5323 | 0.000316 | 7.9198e-05
92 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0036661 | -0.0009188 | 0.0036665 | 0.00091864 | 4.0247e-07 | -1.6172e-07 | 0.0056227 | 0.0056225 | 0.0056227 | 0.97021 | -0.57555 | 0.97033 | -0.57325 | 1.5447
1 | -0.0041067 | -0.001029 | 0.004107 | 0.0010289 | 2.9542e-07 | -5.6314e-08 | 0.0062976 | 0.0062975 | 0.0062976 | 0.97033 | -0.57325 | 0.9704 | -0.57174 | 1.7301
2 | -0.0052364 | -0.0013112 | 0.0052366 | 0.0013112 | 1.2171e-07 | 1.5695e-08 | 0.0080291 | 0.0080291 | 0.0080291 | 0.9704 | -0.57174 | 0.97043 | -0.57125 | 2.2058
3 | 0.0011294 | 0.00028224 | -0.0011294 | -0.00028245 | 2.0722e-08 | -2.144e-07 | 0.0017316 | 0.0017317 | 0.0017317 | 0.9704 | -0.57174 | 0.97038 | -0.57212 | 0.47573
4 | -0.0066 | -0.0016529 | 0.0066015 | 0.0016533 | 1.423e-06 | 4.5282e-07 | 0.01012 | 0.01012 | 0.01012 | 0.97043 | -0.57125 | 0.97066 | -0.56672 | 2.7802
5 | 0.00087932 | 0.00021977 | -0.00087929 | -0.00022037 | 3.4083e-08 | -5.9583e-07 | 0.0013482 | 0.0013484 | 0.0013484 | 0.97038 | -0.57212 | 0.97034 | -0.57294 | 0.37043
6 | -0.0080319 | -0.0020119 | 0.008033 | 0.0020123 | 1.0595e-06 | 4.4767e-07 | 0.012313 | 0.012312 | 0.012313 | 0.97066 | -0.56672 | 0.9708 | -0.56395 | 3.3826
7 | 0.00084081 | 0.00021006 | -0.00084079 | -0.00021032 | 1.3502e-08 | -2.5947e-07 | 0.0012885 | 0.0012886 | 0.0012886 | 0.9708 | -0.56395 | 0.97078 | -0.56429 | 0.35402
8 | -0.0088738 | -0.0022224 | 0.0088759 | 0.0022234 | 2.1554e-06 | 9.9516e-07 | 0.013601 | 0.013601 | 0.013601 | 0.9708 | -0.56395 | 0.97105 | -0.55885 | 3.7365
9 | 0.0001402 | 3.4735e-05 | -0.0001402 | -3.5137e-05 | 5.6361e-10 | -4.0228e-07 | 0.00021475 | 0.0002149 | 0.0002149 | 0.97078 | -0.56429 | 0.97078 | -0.56437 | 0.059038
10 | 0.00025696 | 6.3681e-05 | -0.00025695 | -6.4399e-05 | 3.3836e-09 | -7.1822e-07 | 0.0003935 | 0.00039376 | 0.00039376 | 0.97105 | -0.55885 | 0.97104 | -0.55913 | 0.10817
11 | -0.0091329 | -0.002287 | 0.0091446 | 0.0022926 | 1.1715e-05 | 5.5216e-06 | 0.013994 | 0.013994 | 0.013994 | 0.97105 | -0.55885 | 0.97241 | -0.53193 | 3.8446
12 | 0.00039423 | 9.8501e-05 | -0.00039423 | -9.8803e-05 | 3.3464e-09 | -3.021e-07 | 0.00060316 | 0.00060327 | 0.00060327 | 0.97241 | -0.53193 | 0.97241 | -0.53211 | 0.16573
13 | -0.0095388 | -0.0023911 | 0.0095407 | 0.002392 | 1.8389e-06 | 8.9131e-07 | 0.014597 | 0.014597 | 0.014597 | 0.97241 | -0.53193 | 0.97262 | -0.52789 | 4.0101
14 | 0.0032474 | 0.0008123 | -0.0032473 | -0.00081238 | 1.2022e-07 | -8.4278e-08 | 0.0049677 | 0.0049677 | 0.0049677 | 0.97262 | -0.52789 | 0.97258 | -0.52867 | 1.3648
15 | -0.012788 | -0.0032043 | 0.012789 | 0.0032047 | 7.7538e-07 | 4.292e-07 | 0.019564 | 0.019564 | 0.019564 | 0.97262 | -0.52789 | 0.97268 | -0.52662 | 5.3748
16 | 0.0023814 | 0.00059538 | -0.0023813 | -0.00059566 | 1.5142e-07 | -2.8062e-07 | 0.003643 | 0.0036431 | 0.0036431 | 0.97258 | -0.52867 | 0.97251 | -0.53 | 1.0009
17 | -0.014651 | -0.0036712 | 0.014656 | 0.0036737 | 4.3383e-06 | 2.4906e-06 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413 | 0.97268 | -0.52662 | 0.973 | -0.5204 | 6.1575
18 | 0.0018624 | 0.0004665 | -0.0018624 | -0.00046668 | 5.1811e-08 | -1.781e-07 | 0.002849 | 0.0028491 | 0.0028491 | 0.97268 | -0.52662 | 0.97265 | -0.5272 | 0.78273
19 | -0.079927 | -0.020454 | 0.079987 | 0.02049 | 5.9145e-05 | 3.6575e-05 | 0.11993 | 0.11993 | 0.11993 | 0.99297 | -0.13363 | 0.99377 | -0.11835 | 10.9822
20 | 0.071422 | 0.018322 | -0.071365 | -0.018287 | 5.6954e-05 | 3.4913e-05 | 0.10718 | 0.10718 | 0.10718 | 0.99297 | -0.13363 | 0.99211 | -0.15008 | 9.8151
21 | -0.081881 | -0.020965 | 0.08191 | 0.020983 | 2.9214e-05 | 1.8094e-05 | 0.12276 | 0.12276 | 0.12276 | 0.99377 | -0.11835 | 0.99416 | -0.11099 | 11.2419
22 | 0.0075728 | 0.0018982 | -0.0075639 | -0.0018949 | 8.8338e-06 | 3.2989e-06 | 0.011358 | 0.011359 | 0.011359 | 0.99211 | -0.15008 | 0.99084 | -0.17458 | 3.1206
23 | 0.063792 | 0.016389 | -0.063122 | -0.01597 | 0.00067072 | 0.00041931 | 0.095823 | 0.095827 | 0.095827 | 0.99211 | -0.15008 | 0.98072 | -0.36903 | 13.163
24 | 0.012512 | 0.0031381 | -0.012508 | -0.0031361 | 3.5716e-06 | 1.9338e-06 | 0.018728 | 0.018728 | 0.018728 | 0.99416 | -0.11099 | 0.99385 | -0.11698 | 5.1451
25 | -0.094422 | -0.024121 | 0.094482 | 0.024159 | 6.0346e-05 | 3.7683e-05 | 0.14149 | 0.14149 | 0.14149 | 0.99416 | -0.11099 | 0.99485 | -0.097782 | 12.9569
26 | 0.0025714 | 0.00064392 | -0.0025712 | -0.00064431 | 2.3423e-07 | -3.8956e-07 | 0.0038615 | 0.0038617 | 0.0038617 | 0.99084 | -0.17458 | 0.99074 | -0.1765 | 1.0609
27 | 0.0049925 | 0.0012509 | -0.0049917 | -0.0012509 | 8.4882e-07 | 2.4708e-08 | 0.0074975 | 0.0074977 | 0.0074977 | 0.99084 | -0.17458 | 0.99066 | -0.17815 | 2.0598
28 | 0.018358 | 0.0046462 | -0.018235 | -0.0045726 | 0.0001233 | 7.3612e-05 | 0.027871 | 0.027873 | 0.027873 | 0.98072 | -0.36903 | 0.97353 | -0.50993 | 7.6573
29 | 0.044763 | 0.011324 | -0.044655 | -0.011258 | 0.00010796 | 6.5958e-05 | 0.067956 | 0.067957 | 0.067957 | 0.98072 | -0.36903 | 0.97814 | -0.41942 | 9.3348
30 | 0.012508 | 0.0031361 | -0.012504 | -0.0031338 | 4.3812e-06 | 2.3725e-06 | 0.018728 | 0.018728 | 0.018728 | 0.99385 | -0.11698 | 0.99347 | -0.12433 | 5.1451
31 | -0.17871 | -0.045575 | 0.17895 | 0.045728 | 0.00023982 | 0.00015244 | 0.26758 | 0.26758 | 0.26758 | 0.99485 | -0.097782 | 0.99631 | -0.070031 | 24.504
32 | 0.083413 | 0.021211 | -0.082623 | -0.020707 | 0.00078959 | 0.00050361 | 0.12487 | 0.12487 | 0.12487 | 0.99485 | -0.097782 | 0.98458 | -0.29632 | 34.3051
33 | 0.0014845 | 0.00037196 | -0.0014845 | -0.00037205 | 1.328e-08 | -8.3237e-08 | 0.0022296 | 0.0022296 | 0.0022296 | 0.99074 | -0.1765 | 0.99073 | -0.17668 | 0.61252
34 | 0.0049917 | 0.0012509 | -0.0049911 | -0.0012509 | 5.2459e-07 | 1.5379e-08 | 0.0074977 | 0.0074978 | 0.0074978 | 0.99066 | -0.17815 | 0.99054 | -0.18036 | 2.0598
35 | 0.016542 | 0.0041488 | -0.01654 | -0.0041476 | 2.0361e-06 | 1.1975e-06 | 0.025285 | 0.025285 | 0.025285 | 0.97353 | -0.50993 | 0.9734 | -0.51251 | 6.9464
36 | 0.0016932 | 0.0004238 | -0.0016931 | -0.00042432 | 1.1994e-07 | -5.17e-07 | 0.0025878 | 0.002588 | 0.002588 | 0.97353 | -0.50993 | 0.97345 | -0.51142 | 0.71099
37 | 0.04098 | 0.010336 | -0.040963 | -0.010327 | 1.6366e-05 | 9.9114e-06 | 0.062365 | 0.062366 | 0.062366 | 0.97814 | -0.41942 | 0.97771 | -0.42777 | 8.5667
38 | -0.24106 | -0.061342 | 0.24187 | 0.061863 | 0.00081673 | 0.00052073 | 0.36035 | 0.36035 | 0.36035 | 0.99631 | -0.070031 | 1 | 0 | 32.9993
39 | 0.062103 | 0.015615 | -0.061973 | -0.015532 | 0.00012996 | 8.2654e-05 | 0.092771 | 0.092771 | 0.092771 | 0.99631 | -0.070031 | 0.99404 | -0.11395 | 25.4865
40 | 0.0097513 | 0.0024441 | -0.0097507 | -0.0024438 | 6.4157e-07 | 3.1044e-07 | 0.014737 | 0.014738 | 0.014738 | 0.98458 | -0.29632 | 0.9845 | -0.2977 | 4.0488
41 | -0.0038424 | -0.00096301 | 0.0038432 | 0.0009627 | 7.1315e-07 | -3.0634e-07 | 0.0057188 | 0.0057185 | 0.0057188 | 0.9998 | -0.0038963 | 1 | 0 | 1.5711
42 | 0.0078376 | 0.0019659 | -0.007823 | -0.0019603 | 1.4547e-05 | 5.5767e-06 | 0.011663 | 0.011664 | 0.011664 | 1 | 0 | 0.99797 | -0.038987 | 3.2045
43 | 0.016394 | 0.004111 | -0.016391 | -0.0041092 | 3.2055e-06 | 1.8824e-06 | 0.025062 | 0.025062 | 0.025062 | 0.9734 | -0.51251 | 0.97319 | -0.51661 | 6.8852
44 | 0.037151 | 0.009371 | -0.037144 | -0.0093668 | 6.569e-06 | 4.1355e-06 | 0.056563 | 0.056563 | 0.056563 | 0.97771 | -0.42777 | 0.97752 | -0.43146 | 15.5392
45 | 0.0062287 | 0.0015607 | -0.0062286 | -0.0015607 | 1.258e-07 | 2.9693e-08 | 0.0092871 | 0.0092872 | 0.0092872 | 0.99797 | -0.038987 | 0.99795 | -0.039411 | 2.5514
46 | 0.0039737 | 0.0009956 | -0.0039735 | -0.00099565 | 1.5939e-07 | -5.6162e-08 | 0.0059251 | 0.0059251 | 0.0059251 | 0.99793 | -0.039913 | 0.99788 | -0.040755 | 1.6278
47 | -0.0045391 | -0.0011373 | 0.0045391 | 0.0011373 | 1.3271e-08 | -1.5999e-09 | 0.0067682 | 0.0067682 | 0.0067682 | 0.99793 | -0.039913 | 0.99793 | -0.039852 | 1.8594
48 | 0.002263 | 0.00056696 | -0.002263 | -0.00056702 | 2.3899e-08 | -5.7819e-08 | 0.0033744 | 0.0033745 | 0.0033745 | 0.99788 | -0.040755 | 0.99787 | -0.040977 | 0.92705
49 | -0.0052108 | -0.0013057 | 0.0052109 | 0.0013057 | 1.0949e-07 | 6.8834e-09 | 0.0077698 | 0.0077697 | 0.0077698 | 0.99793 | -0.039852 | 0.99795 | -0.039411 | 2.1346
50 | 0.0013972 | 0.00035004 | -0.0013972 | -0.00035011 | 9.0179e-09 | -6.6597e-08 | 0.0020835 | 0.0020835 | 0.0020835 | 0.99787 | -0.040977 | 0.99786 | -0.041113 | 0.57239
51 | 0.00058875 | 0.00014749 | -0.00058875 | -0.00014755 | 1.479e-09 | -6.5897e-08 | 0.00087793 | 0.00087795 | 0.00087795 | 0.99786 | -0.041113 | 0.99786 | -0.041165 | 0.24119
52 | 0.00065407 | 0.00016216 | -0.00065402 | -0.00016391 | 5.451e-08 | -1.7554e-06 | 0.0010017 | 0.0010024 | 0.0010024 | 0.97097 | -0.56061 | 0.97088 | -0.56236 | 0.27538
53 | -0.0019774 | -0.00049382 | 0.0019775 | 0.00049364 | 5.8993e-08 | -1.7422e-07 | 0.0030298 | 0.0030297 | 0.0030298 | 0.97097 | -0.56061 | 0.971 | -0.55998 | 0.83236
54 | -0.0028156 | -0.00070355 | 0.0028158 | 0.00070334 | 1.897e-07 | -2.1484e-07 | 0.004314 | 0.0043139 | 0.004314 | 0.971 | -0.55998 | 0.97107 | -0.55856 | 1.1852
55 | 0.0008381 | 0.00020991 | -0.00083809 | -0.00021005 | 7.0297e-09 | -1.3607e-07 | 0.0012843 | 0.0012844 | 0.0012844 | 0.971 | -0.55998 | 0.97099 | -0.56015 | 0.35284
56 | -0.0066129 | -0.001655 | 0.0066147 | 0.0016556 | 1.8277e-06 | 5.8224e-07 | 0.010132 | 0.010132 | 0.010132 | 0.97107 | -0.55856 | 0.97136 | -0.55275 | 2.7836
57 | -0.00020717 | -5.1923e-05 | 0.00020717 | 5.1674e-05 | 7.6275e-10 | -2.488e-07 | 0.00031761 | 0.00031752 | 0.00031761 | 0.97062 | -0.56751 | 0.97062 | -0.56743 | 0.087256
58 | 0.003414 | 0.00085284 | -0.0034138 | -0.00085296 | 2.1548e-07 | -1.2143e-07 | 0.0052329 | 0.0052329 | 0.0052329 | 0.97062 | -0.56743 | 0.97055 | -0.56876 | 1.4376
59 | -0.0065545 | -0.0016383 | 0.0065591 | 0.0016398 | 4.6611e-06 | 1.4598e-06 | 0.010047 | 0.010046 | 0.010047 | 0.97062 | -0.56743 | 0.97138 | -0.55248 | 2.7601
60 | 0.0029333 | 0.0007338 | -0.002933 | -0.00073409 | 2.9538e-07 | -2.9242e-07 | 0.0044964 | 0.0044966 | 0.0044966 | 0.97062 | -0.56743 | 0.97052 | -0.56955 | 1.2353
61 | 0.0021186 | 0.00053049 | -0.0021185 | -0.00053093 | 1.7853e-07 | -4.452e-07 | 0.0032453 | 0.0032455 | 0.0032455 | 0.97136 | -0.55275 | 0.97127 | -0.55452 | 0.89163
62 | -0.0087333 | -0.0021861 | 0.0087429 | 0.0021904 | 9.6197e-06 | 4.38e-06 | 0.013377 | 0.013377 | 0.013377 | 0.97136 | -0.55275 | 0.97253 | -0.52963 | 3.6751
63 | 0.0029063 | 0.00072578 | -0.0029063 | -0.0007258 | 1.8304e-08 | -1.8679e-08 | 0.0044549 | 0.004455 | 0.004455 | 0.97055 | -0.56876 | 0.97055 | -0.56889 | 1.2239
64 | -0.0070421 | -0.0017608 | 0.0070426 | 0.001761 | 5.0111e-07 | 1.7851e-07 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.97138 | -0.55248 | 0.97145 | -0.55098 | 2.9632
65 | 0.0018339 | 0.00045864 | -0.0018339 | -0.00045865 | 2.3092e-09 | -8.1485e-09 | 0.0028115 | 0.0028115 | 0.0028115 | 0.97052 | -0.56955 | 0.97051 | -0.56957 | 0.77239
66 | -0.011533 | -0.0028897 | 0.011543 | 0.0028948 | 9.5346e-06 | 5.088e-06 | 0.017646 | 0.017646 | 0.017646 | 0.97253 | -0.52963 | 0.97341 | -0.51229 | 4.8478
67 | 0.0020589 | 0.00051341 | -0.0020583 | -0.00051501 | 5.9806e-07 | -1.5953e-06 | 0.0031557 | 0.0031564 | 0.0031564 | 0.97055 | -0.56889 | 0.97024 | -0.575 | 0.86714
68 | -0.0075476 | -0.0018876 | 0.0075479 | 0.0018877 | 2.8805e-07 | 1.1318e-07 | 0.01156 | 0.01156 | 0.01156 | 0.97145 | -0.55098 | 0.97149 | -0.55018 | 3.1757
69 | 0.0010775 | 0.00026907 | -0.0010775 | -0.00026934 | 2.3989e-08 | -2.7438e-07 | 0.0016517 | 0.0016518 | 0.0016518 | 0.97051 | -0.56957 | 0.97049 | -0.57004 | 0.45379
70 | 0.020938 | 0.0052541 | -0.020915 | -0.0052402 | 2.2947e-05 | 1.3944e-05 | 0.03201 | 0.03201 | 0.03201 | 0.97341 | -0.51229 | 0.97224 | -0.5353 | 8.794
71 | -0.032481 | -0.008149 | 0.032534 | 0.0081822 | 5.3036e-05 | 3.3228e-05 | 0.049656 | 0.049655 | 0.049656 | 0.97341 | -0.51229 | 0.97514 | -0.4781 | 13.6417
72 | 0.015233 | 0.0038162 | -0.015231 | -0.0038145 | 2.9532e-06 | 1.7104e-06 | 0.023314 | 0.023314 | 0.023314 | 0.97224 | -0.5353 | 0.97204 | -0.53937 | 6.405
73 | -0.033997 | -0.0085487 | 0.034018 | 0.0085621 | 2.1368e-05 | 1.3412e-05 | 0.051887 | 0.051887 | 0.051887 | 0.97514 | -0.4781 | 0.97581 | -0.46495 | 14.2547
74 | 0.013566 | 0.0033973 | -0.013565 | -0.0033968 | 9.3519e-07 | 5.2684e-07 | 0.020766 | 0.020766 | 0.020766 | 0.97204 | -0.53937 | 0.97196 | -0.54082 | 5.705
75 | -0.0346 | -0.0087079 | 0.034638 | 0.0087317 | 3.7826e-05 | 2.3756e-05 | 0.052774 | 0.052774 | 0.052774 | 0.97581 | -0.46495 | 0.97698 | -0.4421 | 14.4984
76 | 0.012432 | 0.0031127 | -0.012429 | -0.0031116 | 2.0315e-06 | 1.1148e-06 | 0.019031 | 0.019031 | 0.019031 | 0.97196 | -0.54082 | 0.97179 | -0.54425 | 5.2283
77 | -0.036012 | -0.0090761 | 0.03603 | 0.0090876 | 1.834e-05 | 1.1534e-05 | 0.054867 | 0.054867 | 0.054867 | 0.97698 | -0.4421 | 0.97752 | -0.43146 | 15.0733
78 | 0.010416 | 0.0026068 | -0.010415 | -0.0026065 | 6.619e-07 | 3.3763e-07 | 0.015947 | 0.015947 | 0.015947 | 0.97179 | -0.54425 | 0.97172 | -0.54558 | 4.3811
79 | 0.0085434 | 0.0021374 | -0.0085429 | -0.0021372 | 4.9949e-07 | 2.2326e-07 | 0.013081 | 0.013081 | 0.013081 | 0.97172 | -0.54558 | 0.97166 | -0.54681 | 3.5938
80 | 0.0075491 | 0.0018882 | -0.0075479 | -0.0018877 | 1.2087e-06 | 4.7484e-07 | 0.011559 | 0.01156 | 0.01156 | 0.97166 | -0.54681 | 0.97149 | -0.55018 | 3.1757
81 | 0.00087878 | 0.00021972 | -0.00087877 | -0.00021998 | 1.4947e-08 | -2.6142e-07 | 0.0013476 | 0.0013477 | 0.0013477 | 0.97018 | -0.57614 | 0.97016 | -0.5765 | 0.37026
82 | -0.0020582 | -0.0005153 | 0.0020583 | 0.00051501 | 1.1165e-07 | -2.9758e-07 | 0.0031565 | 0.0031564 | 0.0031565 | 0.97018 | -0.57614 | 0.97024 | -0.575 | 0.86718
83 | 0.00026136 | 6.5245e-05 | -0.00026136 | -6.5504e-05 | 1.2661e-09 | -2.5867e-07 | 0.00040078 | 0.00040087 | 0.00040087 | 0.97016 | -0.5765 | 0.97016 | -0.5766 | 0.11013
84 | -0.00067592 | -0.0001694 | 0.00067593 | 0.00016905 | 1.157e-08 | -3.4752e-07 | 0.0010364 | 0.0010363 | 0.0010364 | 0.97044 | -0.57098 | 0.97046 | -0.57062 | 0.28473
85 | -0.0010774 | -0.00026968 | 0.0010775 | 0.00026934 | 2.9905e-08 | -3.4197e-07 | 0.0016519 | 0.0016518 | 0.0016519 | 0.97046 | -0.57062 | 0.97049 | -0.57004 | 0.45383
86 | 0.015475 | 0.0038797 | -0.015472 | -0.003878 | 2.7917e-06 | 1.6215e-06 | 0.023662 | 0.023662 | 0.023662 | 0.97319 | -0.51661 | 0.973 | -0.5204 | 6.5005
87 | -0.00081656 | -0.00020465 | 0.00081658 | 0.00020436 | 1.4022e-08 | -2.8885e-07 | 0.0012488 | 0.0012487 | 0.0012488 | 0.97298 | -0.52076 | 0.973 | -0.5204 | 0.34308
88 | -0.00095807 | -0.00024011 | 0.00095807 | 0.00024004 | 5.0669e-09 | -7.4821e-08 | 0.0014657 | 0.0014657 | 0.0014657 | 0.97265 | -0.52731 | 0.97265 | -0.5272 | 0.40267
89 | 0.0019481 | 0.0004871 | -0.001948 | -0.00048769 | 1.9069e-07 | -5.8812e-07 | 0.0029804 | 0.0029806 | 0.0029806 | 0.97251 | -0.53 | 0.97241 | -0.53206 | 0.81886
90 | 0.00031601 | 7.8688e-05 | -0.000316 | -7.9198e-05 | 3.6191e-09 | -5.0987e-07 | 0.00048338 | 0.00048357 | 0.00048357 | 0.97241 | -0.53206 | 0.9724 | -0.5323 | 0.13285

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28279 | 0.071706

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036661 | 0.0009188
1 | 0.00044023 | 0.00011033
2 | 0.0013635 | 0.00034172
3 | 0.0002501 | 6.2681e-05
4 | 0.0014305 | 0.00035851
5 | 0.00087929 | 0.00022037
6 | 0.00070059 | 0.00017558
7 | 0.0001402 | 3.5137e-05
8 | 0.00025695 | 6.4399e-05
9 | 0.00039423 | 9.8803e-05
10 | 0.00086587 | 0.00021701
11 | 0.0085053 | 0.0021316
12 | 0.0018945 | 0.0004748
13 | 0.00081836 | 0.0002051
14 | 0.0010867 | 0.00027235
15 | 0.0036757 | 0.00092122
16 | 0.012504 | 0.0031338
17 | 0.072872 | 0.018263
18 | 0.0038424 | 0.00096301
19 | 0.027588 | 0.0069143
20 | 0.061973 | 0.015532
21 | 0.0014845 | 0.00037205
22 | 0.0049911 | 0.0012509
23 | 0.00014585 | 3.6553e-05
24 | 0.0016931 | 0.00042432
25 | 0.0038128 | 0.00095557
26 | 0.0097507 | 0.0024438
27 | 0.0015943 | 0.00039958
28 | 0.00056546 | 0.00014172
29 | 0.0017105 | 0.0004287
30 | 0.00067169 | 0.00016834
31 | 0.00086574 | 0.00021698
32 | 0.0010177 | 0.00025505
33 | 0.00080846 | 0.00020262
34 | 0.00058875 | 0.00014755
35 | 0.0013233 | 0.00033166
36 | 0.00065402 | 0.00016391
37 | 0.0037971 | 0.00095165
38 | 0.00083809 | 0.00021005
39 | 0.00020717 | 5.1923e-05
40 | 0.00050745 | 0.00012718
41 | 0.00048297 | 0.00012104
42 | 0.0010991 | 0.00027545
43 | 0.0021185 | 0.00053093
44 | 0.0027903 | 0.00069931
45 | 0.00084744 | 0.00021239
46 | 0.00050502 | 0.00012657
47 | 0.00075644 | 0.00018958
48 | 0.0056819 | 0.001424
49 | 0.0014625 | 0.00036653
50 | 0.0016645 | 0.00041717
51 | 0.00058183 | 0.00014582
52 | 0.0011335 | 0.00028409
53 | 0.0013741 | 0.00034439
54 | 0.0020139 | 0.00050473
55 | 0.001114 | 0.0002792
56 | 0.0018716 | 0.00046906
57 | 0.00099376 | 0.00024906
58 | 0.0011794 | 0.00029558
59 | 0.0006174 | 0.00015474
60 | 0.00026136 | 6.5504e-05
61 | 0.00067592 | 0.0001694
62 | 0.00040152 | 0.00010063
63 | 0.00091571 | 0.0002295
64 | 0.00081656 | 0.00020465
65 | 0.00095807 | 0.00024011
66 | 0.0009043 | 0.00022664
67 | 0.00043312 | 0.00010855
68 | 0.0016319 | 0.000409
69 | 0.000316 | 7.9198e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1