## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_120-18_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_120-18_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_120-18_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_120-18_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_120-18_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_120-18_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_120-18_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_120-18_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_120-18_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_120-18_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_120-18_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_120-18_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_120-18_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_120-18_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_120-18_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_120-18_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_120-18_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_120-18_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_120-18_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_120-18_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_120-18_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_120-18_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_120-18_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_120-18_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_120-18_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_120-18_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_120-18_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_120-18_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_120-18_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_120-18_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_120-18_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_120-18_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_120-18_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_120-18_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_120-18_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_120-18_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_120-18_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_120-18_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_120-18_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_120-18_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_120-18_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_120-18_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_120-18_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_120-18_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_120-18_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_120-18_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_120-18_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_120-18_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_120-18_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_120-18_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_120-18_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_120-18_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_120-18_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_120-18_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_120-18_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_120-18_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_120-18_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_120-18_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_120-18_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_120-18_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_120-18_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_120-18_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_120-18_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_120-18_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_120-18_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_120-18_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_120-18_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_120-18_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_120-18_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_120-18_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_120-18_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_120-18_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_120-18_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_120-18_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_120-18_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_120-18_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_120-18_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_120-18_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_120-18_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_120-18_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_120-18_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_120-18_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_120-18_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_120-18_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_120-18_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_120-18_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_120-18_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_120-18_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_120-18_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_120-18_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_120-18_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_120-18_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_120-18_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_120-18_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_120-18_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_120-18_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_10_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_120-18_0_3_load_0 | 0 | 0.00045063 | 0.00011294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_120-18_0_3_load_10 | 2 | 0.00020748 | 5.1999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_120-18_0_3_load_204 | 3 | 0.00040711 | 0.00010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_120-18_0_3_load_2 | 4 | 0.00084565 | 0.00021194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_120-18_0_3_load_3 | 5 | 0.0003718 | 9.3182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_120-18_0_3_load_12 | 6 | 0.00033766 | 8.4626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_120-18_0_3_load_15 | 7 | 0.00044232 | 0.00011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_120-18_0_3_load_4 | 8 | 0.0010704 | 0.00026827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_120-18_0_3_load_8 | 10 | 0.00052899 | 0.00013258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_120-18_0_3_load_9 | 12 | 0.00067816 | 0.00016996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_120-18_0_3_load_14 | 13 | 0.00016024 | 4.0161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_120-18_0_3_load_11 | 14 | 0.00013839 | 3.4683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_120-18_0_3_load_27 | 17 | 0.0023753 | 0.0005953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_120-18_0_3_load_28 | 18 | 0.0023484 | 0.00058857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_120-18_0_3_load_31 | 21 | 0.002177 | 0.0005456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_120-18_0_3_load_48 | 23 | 0.00079259 | 0.00019864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_120-18_0_3_load_71 | 24 | 0.0018979 | 0.00047567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_120-18_0_3_load_79 | 25 | 0.0023607 | 0.00059164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_120-18_0_3_load_82 | 26 | 0.0029633 | 0.00074266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_120-18_0_3_load_76 | 27 | 0.0054416 | 0.0013638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_120-18_0_3_load_33 | 28 | 0.0017601 | 0.00044113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_120-18_0_3_load_36 | 31 | 0.0097819 | 0.0024516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_120-18_0_3_load_37 | 32 | 0.0036053 | 0.00090357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_120-18_0_3_load_66 | 35 | 0.0051936 | 0.0013016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_120-18_0_3_load_39 | 36 | 0.0084683 | 0.0021224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_120-18_0_3_load_40 | 37 | 0.0049849 | 0.0012493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_120-18_0_3_load_44 | 39 | 0.017492 | 0.0043838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_120-18_0_3_load_43 | 41 | 0.0077013 | 0.0019301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_120-18_0_3_load_108 | 43 | 0.006813 | 0.0017075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_120-18_0_3_load_45 | 44 | 0.0012881 | 0.00032283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_120-18_0_3_load_46 | 45 | 0.0023131 | 0.00057973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_120-18_0_3_load_47 | 46 | 0.011224 | 0.002813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_120-18_0_3_load_49 | 47 | 0.0013171 | 0.00033011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_120-18_0_3_load_50 | 49 | 0.0028619 | 0.00071725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_120-18_0_3_load_51 | 50 | 0.0047838 | 0.0011989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_120-18_0_3_load_53 | 52 | 0.0035894 | 0.00089958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_120-18_0_3_load_54 | 53 | 0.0075429 | 0.0018904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_120-18_0_3_load_55 | 54 | 0.000925 | 0.00023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_120-18_0_3_load_56 | 55 | 0.0012949 | 0.00032453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_120-18_0_3_load_64 | 58 | 0.0063633 | 0.0015948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_120-18_0_3_load_57 | 59 | 0.0043074 | 0.0010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_120-18_0_3_load_58 | 60 | 0.0056902 | 0.0014261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_120-18_0_3_load_60 | 61 | 0.0011142 | 0.00027925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_120-18_0_3_load_61 | 62 | 0.0022742 | 0.00056996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_120-18_0_3_load_101 | 63 | 0.0029135 | 0.0007302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_120-18_0_3_load_62 | 64 | 0.0012748 | 0.00031949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_120-18_0_3_load_63 | 65 | 0.0071085 | 0.0017816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_120-18_0_3_load_106 | 66 | 0.0075862 | 0.0019013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_120-18_0_3_load_100 | 67 | 0.0062986 | 0.0015786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_120-18_0_3_load_98 | 68 | 0.0014671 | 0.00036769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_120-18_0_3_load_70 | 69 | 0.003986 | 0.000999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_120-18_0_3_load_73 | 71 | 0.037823 | 0.0094794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_120-18_0_3_load_74 | 72 | 0.00676 | 0.0016942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_120-18_0_3_load_75 | 73 | 0.0018491 | 0.00046344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_120-18_0_3_load_95 | 75 | 0.0025623 | 0.00064217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_120-18_0_3_load_78 | 76 | 0.0024023 | 0.00060208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_120-18_0_3_load_83 | 77 | 0.0015989 | 0.00040072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_120-18_0_3_load_84 | 78 | 0.00078291 | 0.00019622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_120-18_0_3_load_86 | 80 | 0.0020418 | 0.00051172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_120-18_0_3_load_87 | 81 | 0.0026507 | 0.00066434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_120-18_0_3_load_93 | 82 | 0.0014854 | 0.00037227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_120-18_0_3_load_107 | 83 | 0.0028998 | 0.00072676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_120-18_0_3_load_89 | 84 | 0.00045562 | 0.00011419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_120-18_0_3_load_103 | 85 | 0.0081314 | 0.0020379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_120-18_0_3_load_92 | 86 | 0.0017143 | 0.00042964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_120-18_0_3_load_94 | 88 | 0.0022611 | 0.00056668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_120-18_0_3_load_97 | 90 | 0.012672 | 0.0031759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_120-18_0_3_load_99 | 91 | 0.0012323 | 0.00030885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_120-18_0_3_load_110 | 92 | 0.0012094 | 0.0003031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_120-18_0_3_load_104 | 93 | 0.0061795 | 0.0015487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_120-18_0_3_load_105 | 94 | 0.0044638 | 0.0011187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_120-18_0_3_load_109 | 95 | 0.0086351 | 0.0021641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_120-18_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.097475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_120-18_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.13742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_120-18_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.080855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_120-18_0_3_line_3 |  | 2 | 14 | 0.042023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_120-18_0_3_line_4 |  | 2 | 6 | 0.031991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_120-18_0_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.10284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_120-18_0_3_line_6 |  | 4 | 6 | 0.21577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_120-18_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0026496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_120-18_0_3_line_8 |  | 7 | 16 | 0.014839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_120-18_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_120-18_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_120-18_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0040224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_120-18_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.021788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_120-18_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.079683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_120-18_0_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.11444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_120-18_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_120-18_0_3_line_16 |  | 16 | 67 | 0.004588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_120-18_0_3_line_17 |  | 16 | 68 | 0.067061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_120-18_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.023246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_120-18_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_120-18_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_120-18_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.026789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_120-18_0_3_line_22 |  | 19 | 22 | 0.020171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_120-18_0_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.0064629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_120-18_0_3_line_24 |  | 20 | 24 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_120-18_0_3_line_25 |  | 20 | 25 | 0.031307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_120-18_0_3_line_26 |  | 21 | 26 | 0.010751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_120-18_0_3_line_27 |  | 22 | 27 | 0.01758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_120-18_0_3_line_28 |  | 23 | 45 | 0.027934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_120-18_0_3_line_29 |  | 24 | 69 | 0.029536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_120-18_0_3_line_30 |  | 25 | 76 | 0.0013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_120-18_0_3_line_31 |  | 27 | 72 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_120-18_0_3_line_32 |  | 28 | 29 | 0.012677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_120-18_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.014863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_120-18_0_3_line_34 |  | 29 | 31 | 0.030158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_120-18_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.023198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_120-18_0_3_line_36 |  | 30 | 33 | 0.14363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_120-18_0_3_line_37 |  | 31 | 34 | 0.03756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_120-18_0_3_line_38 |  | 33 | 35 | 0.017944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_120-18_0_3_line_39 |  | 34 | 40 | 0.040402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_120-18_0_3_line_40 |  | 34 | 37 | 0.028776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_120-18_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_120-18_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.032168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_120-18_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.028326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_120-18_0_3_line_44 |  | 39 | 43 | 0.0017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_120-18_0_3_line_45 |  | 40 | 66 | 0.021977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_120-18_0_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.030115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_120-18_0_3_line_47 |  | 42 | 65 | 0.053508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_120-18_0_3_line_48 |  | 43 | 95 | 0.031418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_120-18_0_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.036738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_120-18_0_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.018955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_120-18_0_3_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0040396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_120-18_0_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.036113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_120-18_0_3_line_53 |  | 48 | 85 | 0.023349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_120-18_0_3_line_54 |  | 48 | 57 | 0.007459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_120-18_0_3_line_55 |  | 49 | 50 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_120-18_0_3_line_56 |  | 49 | 51 | 0.028907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_120-18_0_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.014427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_120-18_0_3_line_58 |  | 51 | 53 | 0.01947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_120-18_0_3_line_59 |  | 51 | 54 | 0.052849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_120-18_0_3_line_60 |  | 51 | 55 | 0.030399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_120-18_0_3_line_61 |  | 52 | 56 | 0.029353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_120-18_0_3_line_62 |  | 53 | 57 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_120-18_0_3_line_63 |  | 55 | 58 | 0.0085647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_120-18_0_3_line_64 |  | 56 | 62 | 0.017203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_120-18_0_3_line_65 |  | 56 | 59 | 0.05542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_120-18_0_3_line_66 |  | 57 | 84 | 0.06237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_120-18_0_3_line_67 |  | 58 | 64 | 0.016827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_120-18_0_3_line_68 |  | 59 | 60 | 0.0034393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_120-18_0_3_line_69 |  | 60 | 61 | 0.030996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_120-18_0_3_line_70 |  | 62 | 63 | 0.025481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_120-18_0_3_line_71 |  | 63 | 87 | 0.038212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_120-18_0_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_120-18_0_3_line_73 |  | 68 | 91 | 0.02396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_120-18_0_3_line_74 |  | 69 | 70 | 0.011086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_120-18_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.035874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_120-18_0_3_line_76 |  | 72 | 73 | 0.018582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_120-18_0_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.060873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_120-18_0_3_line_78 |  | 74 | 75 | 0.051728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_120-18_0_3_line_79 |  | 75 | 88 | 0.011118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_120-18_0_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0068362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_120-18_0_3_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0046084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_120-18_0_3_line_82 |  | 78 | 80 | 0.01328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_120-18_0_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.01924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_120-18_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_120-18_0_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.02119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_120-18_0_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.024211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_120-18_0_3_line_87 |  | 85 | 93 | 0.031787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_120-18_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_120-18_0_3_line_89 |  | 87 | 92 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_120-18_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.053116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_120-18_0_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_120-18_0_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.023981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_120-18_0_3_line_93 |  | 93 | 94 | 0.0090252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_120-18_0_3_line_94 |  | 94 | 95 | 0.024048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_120-18_0_3_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 93 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2712689.407 | 1236869.8797 | 2712671.0148 | 1236858.7777 | 2712654.7307 | 1236852.6418 | 2712626.8309 | 1236845.6183 | 2712620.3028 | 1236843.4484 | 2712612.8056 | 1236838.102 | 2712607.5436 | 1236833.4208 | 2712601.8753 | 1236829.8686
1 | 2712519.5922 | 1236719.8038 | 2712601.8753 | 1236829.8686
2 | 2712689.407 | 1236869.8797 | 2712735.7839 | 1236936.112
3 | 2712519.5922 | 1236719.8038 | 2712521.81 | 1236718.0052 | 2712537.5018 | 1236699.1209 | 2712543.6298 | 1236694.0663 | 2712549.6264 | 1236691.1443
4 | 2712494.7454 | 1236739.9544 | 2712519.5922 | 1236719.8038
5 | 2712325.6479 | 1236941.4475 | 2712330.4142 | 1236944.973 | 2712333.944 | 1236950.811 | 2712334.9097 | 1236958.1684 | 2712335.589 | 1236963.0629 | 2712338.2021 | 1236972.1528 | 2712340.0282 | 1236974.4336 | 2712342.5028 | 1236972.0452 | 2712346.1484 | 1236966.9657 | 2712350.7652 | 1236958.9578 | 2712364.3581 | 1236941.3454 | 2712372.112 | 1236928.3374 | 2712377.3351 | 1236920.9787
6 | 2712377.3351 | 1236920.9787 | 2712494.7454 | 1236739.9544
7 | 2712325.6479 | 1236941.4475 | 2712323.5177 | 1236939.8719
8 | 2712308.9828 | 1236936.8836 | 2712323.5177 | 1236939.8719
9 | 2712431.8387 | 1236680.2942 | 2712438.5658 | 1236685.559 | 2712435.3081 | 1236698.8888
10 | 2712431.8387 | 1236680.2942 | 2712434.5327 | 1236663.1317 | 2712434.4505 | 1236661.1687
11 | 2712434.2823 | 1236657.1498 | 2712434.4505 | 1236661.1687
12 | 2712423.6153 | 1236640.5406 | 2712433.9074 | 1236648.197 | 2712434.2823 | 1236657.1498
13 | 2712423.6153 | 1236640.5406 | 2712442.866 | 1236637.547 | 2712451.202 | 1236639.7844 | 2712459.8058 | 1236647.0641 | 2712465.7533 | 1236656.3284 | 2712467.7176 | 1236667.6968 | 2712467.2018 | 1236679.741 | 2712466.5389 | 1236685.4004
14 | 2712551.8078 | 1236681.0777 | 2712534.4449 | 1236684.7072 | 2712519.3048 | 1236690.4583 | 2712493.4992 | 1236706.6712 | 2712481.3155 | 1236711.3776 | 2712471.8699 | 1236710.1867 | 2712467.1373 | 1236706.3162 | 2712464.9445 | 1236699.0134 | 2712466.5389 | 1236685.4004
15 | 2712551.8078 | 1236681.0777 | 2712552.5573 | 1236688.2531 | 2712549.6264 | 1236691.1443 | 2712549.6264 | 1236691.1443
16 | 2712311.0732 | 1236932.7977 | 2712308.9828 | 1236936.8836
17 | 2712308.9828 | 1236936.8836 | 2712301.3755 | 1236951.7515 | 2712296.4807 | 1236977.6572 | 2712289.6141 | 1237000.6496
18 | 2712189.0574 | 1237123.9492 | 2712166.8573 | 1237130.8442
19 | 2712202.08 | 1237118.7512 | 2712191.2709 | 1237123.2617 | 2712189.0574 | 1237123.9492
20 | 2712151.0077 | 1237135.7668 | 2712166.8573 | 1237130.8442
21 | 2712202.08 | 1237118.7512 | 2712209.2737 | 1237144.5558
22 | 2712199.0208 | 1237098.8222 | 2712199.8059 | 1237102.5288 | 2712202.08 | 1237118.7512
23 | 2712151.0077 | 1237135.7668 | 2712144.7736 | 1237137.4716
24 | 2712151.0077 | 1237135.7668 | 2712158.4848 | 1237124.955 | 2712160.0588 | 1237119.3957
25 | 2712151.0077 | 1237135.7668 | 2712150.7998 | 1237148.7732 | 2712146.3224 | 1237166.5158
26 | 2712209.5818 | 1237155.1361 | 2712210.2729 | 1237148.1403 | 2712209.2737 | 1237144.5558
27 | 2712199.0208 | 1237098.8222 | 2712213.8877 | 1237089.44
28 | 2712144.7736 | 1237137.4716 | 2712136.9343 | 1237139.6153 | 2712117.8456 | 1237134.3294
29 | 2712168.1051 | 1237090.9773 | 2712160.0588 | 1237119.3957
30 | 2712145.9804 | 1237167.8712 | 2712146.3224 | 1237166.5158
31 | 2712225.0225 | 1237089.7173 | 2712218.9894 | 1237088.191 | 2712213.8877 | 1237089.44
32 | 2712050.1771 | 1236805.5817 | 2712061.8173 | 1236800.5599
33 | 2712075.4646 | 1236794.6724 | 2712061.8173 | 1236800.5599
34 | 2712050.1771 | 1236805.5817 | 2712056.0148 | 1236820.6815 | 2712055.1412 | 1236829.2718 | 2712052.4247 | 1236833.8631
35 | 2712075.4646 | 1236794.6724 | 2712079.5669 | 1236797.4631 | 2712089.5094 | 1236794.7819 | 2712092.0008 | 1236795.9076 | 2712094.8004 | 1236800.3528
36 | 2712134.3299 | 1236695.7943 | 2712126.8249 | 1236703.6477 | 2712119.9842 | 1236713.2039 | 2712119.0543 | 1236718.7574 | 2712119.928 | 1236722.588 | 2712132.5818 | 1236737.0493 | 2712136.0203 | 1236742.93 | 2712136.5579 | 1236747.7217 | 2712134.4724 | 1236755.1548 | 2712128.9945 | 1236763.0799 | 2712119.4352 | 1236770.3163 | 2712090.3498 | 1236783.1441 | 2712083.4598 | 1236787.2952 | 2712080.3253 | 1236792.5735 | 2712075.4646 | 1236794.6724
37 | 2712033.2985 | 1236866.1888 | 2712052.4247 | 1236833.8631
38 | 2712134.3299 | 1236695.7943 | 2712140.4623 | 1236690.4836 | 2712143.2159 | 1236683.7414 | 2712143.2601 | 1236681.1926
39 | 2712033.2985 | 1236866.1888 | 2712022.2542 | 1236883.9501 | 2712015.4057 | 1236889.125 | 2712005.4212 | 1236893.6403
40 | 2712033.2985 | 1236866.1888 | 2712044.4038 | 1236867.2547 | 2712053.4025 | 1236871.6612 | 2712052.5851 | 1236879.2176
41 | 2712052.5851 | 1236879.2176 | 2712052.4674 | 1236880.3059 | 2712050.6995 | 1236892.1708 | 2712050.538 | 1236892.972
42 | 2712056.7123 | 1236922.0411 | 2712055.834 | 1236916.8538 | 2712053.9198 | 1236913.2148 | 2712049.79 | 1236909.4784 | 2712047.9271 | 1236905.9294 | 2712050.538 | 1236892.972
43 | 2712056.7123 | 1236922.0411 | 2712059.5234 | 1236925.0743 | 2712065.6119 | 1236932.0947 | 2712064.5921 | 1236946.957
44 | 2712064.4708 | 1236948.7251 | 2712064.5921 | 1236946.957
45 | 2712005.4212 | 1236893.6403 | 2712010.1736 | 1236905.2947 | 2712018.9513 | 1236901.9555
46 | 2711976.0869 | 1236941.7696 | 2711984.299 | 1236940.5346 | 2711989.8313 | 1236936.9249 | 2711998.844 | 1236933.7701 | 2712003.9845 | 1236931.411
47 | 2711976.0869 | 1236941.7696 | 2711994.3404 | 1236992.0681
48 | 2712062.3199 | 1236980.0698 | 2712064.4708 | 1236948.7251
49 | 2712087.6131 | 1237115.2506 | 2712095.8973 | 1237124.9847 | 2712110.3434 | 1237132.252 | 2712117.8456 | 1237134.3294
50 | 2712087.6131 | 1237115.2506 | 2712084.2883 | 1237111.3438 | 2712077.7233 | 1237099.1766
51 | 2712075.805 | 1237095.6215 | 2712077.7233 | 1237099.1766
52 | 2712054.0904 | 1237067.7397 | 2712065.4304 | 1237076.3938 | 2712075.805 | 1237095.6215
53 | 2712054.0904 | 1237067.7397 | 2712057.2072 | 1237054.5771 | 2712057.8796 | 1237044.7775
54 | 2712054.0904 | 1237067.7397 | 2712046.8695 | 1237065.7909
55 | 2712014.1063 | 1237085.2016 | 2712010.8014 | 1237106.7452
56 | 2712012.8651 | 1237056.6312 | 2712015.6834 | 1237074.921 | 2712014.1063 | 1237085.2016
57 | 2712010.8014 | 1237106.7452 | 2712008.6138 | 1237121.0052
58 | 2712012.8651 | 1237056.6312 | 2712031.6648 | 1237061.6953
59 | 2712012.8651 | 1237056.6312 | 2711960.9072 | 1237046.9676
60 | 2712012.8651 | 1237056.6312 | 2712004.7376 | 1237027.3385
61 | 2712004.163 | 1237150.0185 | 2712008.6138 | 1237121.0052
62 | 2712046.8695 | 1237065.7909 | 2712031.6648 | 1237061.6953
63 | 2712002.4477 | 1237019.0856 | 2712004.7376 | 1237027.3385
64 | 2712004.163 | 1237150.0185 | 2711987.0316 | 1237148.447
65 | 2712004.163 | 1237150.0185 | 2712001.2916 | 1237199.5145 | 2712004.1379 | 1237204.6154
66 | 2712046.8695 | 1237065.7909 | 2712041.7739 | 1237097.9868 | 2712043.8737 | 1237115.8405 | 2712048.6959 | 1237126.6067
67 | 2711997.9489 | 1237002.8715 | 2712002.4477 | 1237019.0856
68 | 2712004.1379 | 1237204.6154 | 2712005.8137 | 1237207.6188
69 | 2712001.6183 | 1237236.5591 | 2712008.1533 | 1237221.6947 | 2712008.4216 | 1237212.2923 | 2712005.8137 | 1237207.6188
70 | 2711987.0316 | 1237148.447 | 2711961.657 | 1237146.1192
71 | 2711923.5711 | 1237143.2608 | 2711931.984 | 1237143.3972 | 2711961.657 | 1237146.1192
72 | 2711997.9489 | 1237002.8715 | 2711996.9355 | 1236999.219 | 2711994.3404 | 1236992.0681
73 | 2712289.6141 | 1237000.6496 | 2712289.3379 | 1237001.5743 | 2712279.5804 | 1237022.3962
74 | 2712172.4947 | 1237080.8181 | 2712168.597 | 1237089.24 | 2712168.1051 | 1237090.9773
75 | 2712172.4947 | 1237080.8181 | 2712178.4599 | 1237067.9206 | 2712194.4771 | 1237053.3338
76 | 2712225.0225 | 1237089.7173 | 2712229.4079 | 1237094.7374 | 2712231.9319 | 1237104.137 | 2712232.1428 | 1237106.3105
77 | 2712244.915 | 1237165.5529 | 2712235.7691 | 1237121.7345 | 2712233.148 | 1237116.6698 | 2712232.1428 | 1237106.3105
78 | 2712244.915 | 1237165.5529 | 2712248.0965 | 1237148.1883 | 2712257.6411 | 1237116.8995 | 2712258.0804 | 1237115.6098
79 | 2712261.6644 | 1237105.0855 | 2712258.0804 | 1237115.6098
80 | 2712062.3122 | 1237180.5624 | 2712063.2018 | 1237173.7843
81 | 2712061.7124 | 1237185.1316 | 2712062.3122 | 1237180.5624
82 | 2712064.93 | 1237160.6174 | 2712064.93 | 1237160.6174 | 2712063.2018 | 1237173.7843
83 | 2712061.7124 | 1237185.1316 | 2712080.5617 | 1237188.9907
84 | 2712059.0421 | 1237148.4923 | 2712064.93 | 1237160.6174
85 | 2712101.3209 | 1237193.2409 | 2712080.5617 | 1237188.9907
86 | 2712059.0421 | 1237148.4923 | 2712052.0361 | 1237134.0644 | 2712048.6959 | 1237126.6067
87 | 2712060.0557 | 1237013.0651 | 2712057.8796 | 1237044.7775
88 | 2711923.5711 | 1237143.2608 | 2711923.8737 | 1237129.3432
89 | 2711923.5711 | 1237143.2608 | 2711924.3059 | 1237161.3291
90 | 2712253.6925 | 1237055.9768 | 2712264.5053 | 1237073.2837 | 2712266.4795 | 1237090.9461 | 2712261.6644 | 1237105.0855
91 | 2712253.6925 | 1237055.9768 | 2712262.4184 | 1237046.3786 | 2712265.7481 | 1237041.9199
92 | 2712279.5804 | 1237022.3962 | 2712278.3206 | 1237025.0846 | 2712265.7481 | 1237041.9199
93 | 2712060.0557 | 1237013.0651 | 2712060.6736 | 1237004.0611
94 | 2712062.3199 | 1236980.0698 | 2712060.6736 | 1237004.0611

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712601.8753 | 1236829.8686
1 | 2712689.407 | 1236869.8797
2 | 2712519.5922 | 1236719.8038
3 | 2712735.7839 | 1236936.112
4 | 2712377.3351 | 1236920.9787
5 | 2712325.6479 | 1236941.4475
6 | 2712494.7454 | 1236739.9544
7 | 2712323.5177 | 1236939.8719
8 | 2712435.3081 | 1236698.8888
9 | 2712431.8387 | 1236680.2942
10 | 2712434.4505 | 1236661.1687
11 | 2712423.6153 | 1236640.5406
12 | 2712434.2823 | 1236657.1498
13 | 2712466.5389 | 1236685.4004
14 | 2712549.6264 | 1236691.1443
15 | 2712551.8078 | 1236681.0777
16 | 2712308.9828 | 1236936.8836
17 | 2712189.0574 | 1237123.9492
18 | 2712166.8573 | 1237130.8442
19 | 2712202.08 | 1237118.7512
20 | 2712151.0077 | 1237135.7668
21 | 2712209.2737 | 1237144.5558
22 | 2712199.0208 | 1237098.8222
23 | 2712144.7736 | 1237137.4716
24 | 2712160.0588 | 1237119.3957
25 | 2712146.3224 | 1237166.5158
26 | 2712209.5818 | 1237155.1361
27 | 2712213.8877 | 1237089.44
28 | 2712061.8173 | 1236800.5599
29 | 2712050.1771 | 1236805.5817
30 | 2712075.4646 | 1236794.6724
31 | 2712052.4247 | 1236833.8631
32 | 2712094.8004 | 1236800.3528
33 | 2712134.3299 | 1236695.7943
34 | 2712033.2985 | 1236866.1888
35 | 2712143.2601 | 1236681.1926
36 | 2712050.538 | 1236892.972
37 | 2712052.5851 | 1236879.2176
38 | 2712056.7123 | 1236922.0411
39 | 2712064.5921 | 1236946.957
40 | 2712005.4212 | 1236893.6403
41 | 2712003.9845 | 1236931.411
42 | 2711976.0869 | 1236941.7696
43 | 2712064.4708 | 1236948.7251
44 | 2712087.6131 | 1237115.2506
45 | 2712117.8456 | 1237134.3294
46 | 2712077.7233 | 1237099.1766
47 | 2712075.805 | 1237095.6215
48 | 2712054.0904 | 1237067.7397
49 | 2712014.1063 | 1237085.2016
50 | 2712010.8014 | 1237106.7452
51 | 2712012.8651 | 1237056.6312
52 | 2712008.6138 | 1237121.0053
53 | 2712031.6648 | 1237061.6953
54 | 2711960.9072 | 1237046.9676
55 | 2712004.7376 | 1237027.3385
56 | 2712004.163 | 1237150.0185
57 | 2712046.8695 | 1237065.7909
58 | 2712002.4477 | 1237019.0856
59 | 2712004.1379 | 1237204.6154
60 | 2712005.8137 | 1237207.6188
61 | 2712001.6183 | 1237236.5591
62 | 2711987.0316 | 1237148.447
63 | 2711961.657 | 1237146.1192
64 | 2711997.9489 | 1237002.8715
65 | 2711994.3404 | 1236992.0681
66 | 2712018.9513 | 1236901.9555
67 | 2712311.0732 | 1236932.7977
68 | 2712289.6141 | 1237000.6496
69 | 2712168.1051 | 1237090.9773
70 | 2712172.4947 | 1237080.8181
71 | 2712194.4771 | 1237053.3338
72 | 2712225.0225 | 1237089.7173
73 | 2712232.1428 | 1237106.3105
74 | 2712244.915 | 1237165.5529
75 | 2712258.0804 | 1237115.6098
76 | 2712145.9804 | 1237167.8712
77 | 2712062.3122 | 1237180.5624
78 | 2712063.2018 | 1237173.7843
79 | 2712061.7124 | 1237185.1316
80 | 2712064.93 | 1237160.6174
81 | 2712080.5617 | 1237188.9907
82 | 2712059.0421 | 1237148.4923
83 | 2712101.3209 | 1237193.2409
84 | 2712048.6959 | 1237126.6067
85 | 2712057.8796 | 1237044.7775
86 | 2711923.8737 | 1237129.3432
87 | 2711923.5711 | 1237143.2608
88 | 2712261.6644 | 1237105.0855
89 | 2712253.6925 | 1237055.9768
90 | 2712265.7481 | 1237041.9199
91 | 2712279.5804 | 1237022.3962
92 | 2711924.3059 | 1237161.3291
93 | 2712060.0557 | 1237013.0651
94 | 2712060.6736 | 1237004.0611
95 | 2712062.3199 | 1236980.0698
96 | 2712054.0904 | 1237067.7397

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97089 | -0.56387 | 0.00045063 | 0.00011294
1 | 0.97085 | -0.56461 | 0 | 0
2 | 0.971 | -0.56167 | 0.00020748 | 5.1999e-05
3 | 0.97082 | -0.56522 | 0.00040711 | 0.00010203
4 | 0.97191 | -0.54355 | 0.00084565 | 0.00021194
5 | 0.97237 | -0.53435 | 0.0003718 | 9.3182e-05
6 | 0.97111 | -0.55951 | 0.00033766 | 8.4626e-05
7 | 0.97238 | -0.53409 | 0.00044232 | 0.00011086
8 | 0.97035 | -0.57459 | 0.0010704 | 0.00026827
9 | 0.97037 | -0.57415 | 0 | 0
10 | 0.97039 | -0.57377 | 0.00052899 | 0.00013258
11 | 0.97044 | -0.57273 | 0 | 0
12 | 0.9704 | -0.57365 | 0.00067816 | 0.00016996
13 | 0.97061 | -0.56937 | 0.00016024 | 4.0161e-05
14 | 0.9709 | -0.56368 | 0.00013839 | 3.4683e-05
15 | 0.97087 | -0.56419 | 0 | 0
16 | 0.97246 | -0.53254 | 0 | 0
17 | 0.98265 | -0.33275 | 0.0023753 | 0.0005953
18 | 0.98381 | -0.31022 | 0.0023484 | 0.00058857
19 | 0.98198 | -0.34577 | 0 | 0
20 | 0.98467 | -0.29347 | 0 | 0
21 | 0.98185 | -0.34826 | 0.002177 | 0.0005456
22 | 0.98111 | -0.36264 | 0 | 0
23 | 0.9853 | -0.28133 | 0.00079259 | 0.00019864
24 | 0.98391 | -0.30835 | 0.0018979 | 0.00047567
25 | 0.98454 | -0.29616 | 0.0023607 | 0.00059164
26 | 0.98182 | -0.34883 | 0.0029633 | 0.00074266
27 | 0.98036 | -0.37736 | 0.0054416 | 0.0013638
28 | 0.99119 | -0.16969 | 0.0017601 | 0.00044113
29 | 0.99131 | -0.16732 | 0 | 0
30 | 0.99107 | -0.17202 | 0 | 0
31 | 0.9916 | -0.16167 | 0.0097819 | 0.0024516
32 | 0.99099 | -0.1735 | 0.0036053 | 0.00090357
33 | 0.99038 | -0.18527 | 0 | 0
34 | 0.9923 | -0.14813 | 0 | 0
35 | 0.9903 | -0.18693 | 0.0051936 | 0.0013016
36 | 0.99345 | -0.12582 | 0.0084683 | 0.0021224
37 | 0.99303 | -0.13391 | 0.0049849 | 0.0012493
38 | 0.99467 | -0.10233 | 0 | 0
39 | 0.99574 | -0.081697 | 0.017492 | 0.0043838
40 | 0.99202 | -0.15356 | 0 | 0
41 | 0.99068 | -0.17859 | 0.0077013 | 0.0019301
42 | 0.99089 | -0.17447 | 0 | 0
43 | 0.99584 | -0.079863 | 0.006813 | 0.0017075
44 | 0.99169 | -0.15827 | 0.0012881 | 0.00032283
45 | 0.98802 | -0.22864 | 0.0023131 | 0.00057973
46 | 0.99265 | -0.13999 | 0.011224 | 0.002813
47 | 0.99287 | -0.13569 | 0.0013171 | 0.00033011
48 | 0.9949 | -0.096981 | 0 | 0
49 | 0.9917 | -0.15877 | 0.0028619 | 0.00071725
50 | 0.99115 | -0.16944 | 0.0047838 | 0.0011989
51 | 0.99251 | -0.14318 | 0 | 0
52 | 0.99085 | -0.17528 | 0.0035894 | 0.00089958
53 | 0.99349 | -0.1242 | 0.0075429 | 0.0018904
54 | 0.99246 | -0.14404 | 0.000925 | 0.00023183
55 | 0.99185 | -0.15596 | 0.0012949 | 0.00032453
56 | 0.99033 | -0.18531 | 0 | 0
57 | 0.99439 | -0.10679 | 0 | 0
58 | 0.99167 | -0.15937 | 0.0063633 | 0.0015948
59 | 0.98977 | -0.19626 | 0.0043074 | 0.0010795
60 | 0.98975 | -0.19668 | 0.0056902 | 0.0014261
61 | 0.98971 | -0.19729 | 0.0011142 | 0.00027925
62 | 0.9902 | -0.18779 | 0.0022742 | 0.00056996
63 | 0.99007 | -0.19044 | 0.0029135 | 0.0007302
64 | 0.99142 | -0.16417 | 0.0012748 | 0.00031949
65 | 0.99127 | -0.16716 | 0.0071085 | 0.0017816
66 | 0.99187 | -0.15651 | 0.0075862 | 0.0019013
67 | 0.97243 | -0.53307 | 0.0062986 | 0.0015786
68 | 0.97321 | -0.51776 | 0.0014671 | 0.00036769
69 | 0.98277 | -0.33061 | 0.003986 | 0.000999
70 | 0.98238 | -0.33818 | 0 | 0
71 | 0.98113 | -0.36272 | 0.037823 | 0.0094794
72 | 0.97992 | -0.38585 | 0.00676 | 0.0016942
73 | 0.97934 | -0.39733 | 0.0018491 | 0.00046344
74 | 0.97751 | -0.43299 | 0 | 0
75 | 0.97596 | -0.4634 | 0.0025623 | 0.00064217
76 | 0.98453 | -0.29622 | 0.0024023 | 0.00060208
77 | 0.9932 | -0.1299 | 0.0015989 | 0.00040072
78 | 0.99324 | -0.12903 | 0.00078291 | 0.00019622
79 | 0.99317 | -0.13035 | 0 | 0
80 | 0.99334 | -0.12717 | 0.0020418 | 0.00051172
81 | 0.99308 | -0.13224 | 0.0026507 | 0.00066434
82 | 0.99346 | -0.1248 | 0.0014854 | 0.00037227
83 | 0.99302 | -0.13332 | 0.0028998 | 0.00072676
84 | 0.99371 | -0.1199 | 0.00045562 | 0.00011419
85 | 0.99701 | -0.05675 | 0.0081314 | 0.0020379
86 | 0.98994 | -0.19285 | 0.0017143 | 0.00042964
87 | 0.98997 | -0.19243 | 0 | 0
88 | 0.97566 | -0.46942 | 0.0022611 | 0.00056668
89 | 0.97431 | -0.49605 | 0 | 0
90 | 0.97383 | -0.50536 | 0.012672 | 0.0031759
91 | 0.97351 | -0.51183 | 0.0012323 | 0.00030885
92 | 0.98995 | -0.19281 | 0.0012094 | 0.0003031
93 | 1 | 0 | -0.28782 | -0.072936
94 | 0.99935 | -0.012404 | 0.0044638 | 0.0011187
95 | 0.99772 | -0.043652 | 0.0086351 | 0.0021641
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00040714 | 9.9844e-05 | -0.00040713 | -0.00010104 | 1.4207e-08 | -1.1963e-06 | 0.00062321 | 0.00062364 | 0.00062364 | 0.97089 | -0.56387 | 0.97085 | -0.56461 | 0.17133
1 | -0.00085777 | -0.00021278 | 0.00085786 | 0.00021114 | 8.8917e-08 | -1.6427e-06 | 0.0013139 | 0.0013133 | 0.0013139 | 0.97089 | -0.56387 | 0.971 | -0.56167 | 0.36095
2 | 0.00040713 | 0.00010104 | -0.00040711 | -0.00010203 | 1.1799e-08 | -9.9224e-07 | 0.00062364 | 0.000624 | 0.000624 | 0.97085 | -0.56461 | 0.97082 | -0.56522 | 0.17143
3 | 0.0025776 | 0.00064267 | -0.0025773 | -0.00064303 | 2.4574e-07 | -3.6247e-07 | 0.0039489 | 0.003949 | 0.003949 | 0.971 | -0.56167 | 0.9709 | -0.56368 | 1.0849
4 | -0.0036429 | -0.00090581 | 0.0036433 | 0.00090565 | 3.7353e-07 | -1.5669e-07 | 0.0055801 | 0.0055799 | 0.0055801 | 0.971 | -0.56167 | 0.97111 | -0.55951 | 1.533
5 | -0.0048296 | -0.0012015 | 0.0048317 | 0.0012015 | 2.1066e-06 | 7.3159e-08 | 0.0073911 | 0.0073906 | 0.0073911 | 0.97191 | -0.54355 | 0.97237 | -0.53435 | 2.0305
6 | 0.003984 | 0.00098953 | -0.003981 | -0.00099027 | 3.0076e-06 | -7.4682e-07 | 0.0060963 | 0.0060973 | 0.0060973 | 0.97191 | -0.54355 | 0.97111 | -0.55951 | 1.6751
7 | -0.0052035 | -0.0012947 | 0.0052036 | 0.0012947 | 6.295e-08 | 7.4205e-09 | 0.0079596 | 0.0079595 | 0.0079596 | 0.97237 | -0.53435 | 0.97238 | -0.53409 | 2.1867
8 | -0.0056459 | -0.0014056 | 0.0056463 | 0.0014057 | 4.1505e-07 | 8.1543e-08 | 0.0086364 | 0.0086363 | 0.0086364 | 0.97238 | -0.53409 | 0.97246 | -0.53254 | 2.3726
9 | -0.0010704 | -0.00026827 | 0.0010704 | 0.00026801 | 2.2494e-08 | -2.6064e-07 | 0.0016414 | 0.0016413 | 0.0016414 | 0.97035 | -0.57459 | 0.97037 | -0.57415 | 0.45095
10 | -0.0010704 | -0.00026801 | 0.0010704 | 0.00026778 | 1.9535e-08 | -2.2638e-07 | 0.0016413 | 0.0016413 | 0.0016413 | 0.97037 | -0.57415 | 0.97039 | -0.57377 | 0.45092
11 | -0.0015994 | -0.00040036 | 0.0015994 | 0.00040031 | 9.0721e-09 | -4.3887e-08 | 0.0024524 | 0.0024524 | 0.0024524 | 0.97039 | -0.57377 | 0.9704 | -0.57365 | 0.67374
12 | 0.0022777 | 0.00057007 | -0.0022776 | -0.00057028 | 9.9646e-08 | -2.0541e-07 | 0.0034922 | 0.0034923 | 0.0034923 | 0.97044 | -0.57273 | 0.9704 | -0.57365 | 0.95942
13 | -0.0022777 | -0.00057007 | 0.0022781 | 0.00056932 | 3.6437e-07 | -7.5147e-07 | 0.0034922 | 0.0034918 | 0.0034922 | 0.97044 | -0.57273 | 0.97061 | -0.56937 | 0.95939
14 | -0.0024383 | -0.00060948 | 0.0024389 | 0.00060845 | 5.9938e-07 | -1.0312e-06 | 0.0037375 | 0.003737 | 0.0037375 | 0.97061 | -0.56937 | 0.97087 | -0.56419 | 1.0268
15 | 0.002439 | 0.00060835 | -0.0024389 | -0.00060845 | 5.9341e-08 | -1.0215e-07 | 0.0037369 | 0.003737 | 0.003737 | 0.9709 | -0.56368 | 0.97087 | -0.56419 | 1.0266
16 | 0.0062987 | 0.0015786 | -0.0062986 | -0.0015786 | 1.5982e-07 | 4.5365e-08 | 0.009638 | 0.0096381 | 0.0096381 | 0.97246 | -0.53254 | 0.97243 | -0.53307 | 2.6478
17 | -0.011945 | -0.0029843 | 0.011953 | 0.0029888 | 8.3981e-06 | 4.5421e-06 | 0.018274 | 0.018274 | 0.018274 | 0.97246 | -0.53254 | 0.97321 | -0.51776 | 5.0204
18 | -0.054019 | -0.013645 | 0.054077 | 0.013682 | 5.8384e-05 | 3.7071e-05 | 0.081838 | 0.081838 | 0.081838 | 0.98265 | -0.33275 | 0.98381 | -0.31022 | 22.4831
19 | 0.051643 | 0.01305 | -0.051611 | -0.01303 | 3.2208e-05 | 2.0436e-05 | 0.078241 | 0.078242 | 0.078242 | 0.98265 | -0.33275 | 0.98198 | -0.34577 | 21.4949
20 | -0.056425 | -0.014271 | 0.056471 | 0.0143 | 4.538e-05 | 2.8832e-05 | 0.08539 | 0.08539 | 0.08539 | 0.98381 | -0.31022 | 0.98467 | -0.29347 | 23.4588
21 | 0.0051409 | 0.0012882 | -0.0051403 | -0.0012882 | 6.0964e-07 | 5.132e-08 | 0.0077901 | 0.0077902 | 0.0077902 | 0.98198 | -0.34577 | 0.98185 | -0.34826 | 2.1402
22 | 0.04647 | 0.011741 | -0.046433 | -0.011717 | 3.7544e-05 | 2.3773e-05 | 0.070451 | 0.070451 | 0.070451 | 0.98198 | -0.34577 | 0.98111 | -0.36264 | 19.3548
23 | -0.10508 | -0.026532 | 0.10514 | 0.026571 | 6.1162e-05 | 3.9061e-05 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.98467 | -0.29347 | 0.9853 | -0.28133 | 43.6424
24 | 0.043841 | 0.011038 | -0.04381 | -0.011019 | 3.1164e-05 | 1.9705e-05 | 0.06627 | 0.06627 | 0.06627 | 0.98467 | -0.29347 | 0.98391 | -0.30835 | 18.2059
25 | 0.0047636 | 0.0011937 | -0.004763 | -0.0011937 | 6.0839e-07 | -8.8062e-09 | 0.0071986 | 0.0071988 | 0.0071988 | 0.98467 | -0.29347 | 0.98454 | -0.29616 | 1.9777
26 | 0.0029633 | 0.00074258 | -0.0029633 | -0.00074266 | 8.1314e-08 | -8.3928e-08 | 0.004491 | 0.004491 | 0.004491 | 0.98185 | -0.34826 | 0.98182 | -0.34883 | 1.2338
27 | 0.046433 | 0.011717 | -0.0464 | -0.011697 | 3.2721e-05 | 2.072e-05 | 0.070451 | 0.070452 | 0.070452 | 0.98111 | -0.36264 | 0.98036 | -0.37736 | 19.3548
28 | -0.10593 | -0.02677 | 0.1062 | 0.026941 | 0.00026835 | 0.00017139 | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 | 0.9853 | -0.28133 | 0.98802 | -0.22864 | 43.9712
29 | 0.041912 | 0.010543 | -0.041867 | -0.010515 | 4.4519e-05 | 2.8118e-05 | 0.063399 | 0.063399 | 0.063399 | 0.98391 | -0.30835 | 0.98277 | -0.33061 | 17.4174
30 | 0.0024023 | 0.00060207 | -0.0024023 | -0.00060208 | 6.9106e-09 | -1.3353e-08 | 0.0036309 | 0.0036309 | 0.0036309 | 0.98454 | -0.29616 | 0.98453 | -0.29622 | 0.99749
31 | 0.040958 | 0.010333 | -0.040942 | -0.010322 | 1.6645e-05 | 1.0508e-05 | 0.062192 | 0.062192 | 0.062192 | 0.98036 | -0.37736 | 0.97992 | -0.38585 | 17.0858
32 | -0.010564 | -0.0026469 | 0.010565 | 0.0026475 | 1.1956e-06 | 6.0178e-07 | 0.015859 | 0.015859 | 0.015859 | 0.99119 | -0.16969 | 0.99131 | -0.16732 | 4.3568
33 | 0.0088038 | 0.0022058 | -0.0088028 | -0.0022053 | 9.7357e-07 | 4.3154e-07 | 0.013216 | 0.013216 | 0.013216 | 0.99119 | -0.16969 | 0.99107 | -0.17202 | 3.6309
34 | -0.010565 | -0.0026475 | 0.010568 | 0.0026489 | 2.8443e-06 | 1.4314e-06 | 0.015859 | 0.015859 | 0.015859 | 0.99131 | -0.16732 | 0.9916 | -0.16167 | 4.3568
35 | 0.0036056 | 0.00090344 | -0.0036053 | -0.00090357 | 2.5494e-07 | -1.3575e-07 | 0.0054134 | 0.0054135 | 0.0054135 | 0.99107 | -0.17202 | 0.99099 | -0.1735 | 1.4872
36 | 0.0051972 | 0.0013019 | -0.005194 | -0.0013017 | 3.2799e-06 | 2.4953e-07 | 0.0078031 | 0.0078037 | 0.0078037 | 0.99107 | -0.17202 | 0.99038 | -0.18527 | 2.1439
37 | -0.02035 | -0.0051005 | 0.020363 | 0.0051084 | 1.3135e-05 | 7.9214e-06 | 0.030537 | 0.030537 | 0.030537 | 0.9916 | -0.16167 | 0.9923 | -0.14813 | 8.3894
38 | 0.005194 | 0.0013017 | -0.0051936 | -0.0013016 | 4.098e-07 | 3.1378e-08 | 0.0078037 | 0.0078038 | 0.0078038 | 0.99038 | -0.18527 | 0.9903 | -0.18693 | 2.1439
39 | 0.0075893 | 0.0019024 | -0.0075873 | -0.0019017 | 1.9624e-06 | 7.3415e-07 | 0.011381 | 0.011381 | 0.011381 | 0.9923 | -0.14813 | 0.99202 | -0.15356 | 3.1266
40 | -0.027952 | -0.0070108 | 0.027971 | 0.0070226 | 1.8961e-05 | 1.1763e-05 | 0.041918 | 0.041918 | 0.041918 | 0.9923 | -0.14813 | 0.99303 | -0.13391 | 11.5159
41 | 0.032969 | 0.0082799 | -0.032956 | -0.0082719 | 1.2721e-05 | 7.9615e-06 | 0.049387 | 0.049387 | 0.049387 | 0.99345 | -0.12582 | 0.99303 | -0.13391 | 13.568
42 | -0.041437 | -0.010402 | 0.041484 | 0.010432 | 4.6477e-05 | 2.9328e-05 | 0.062072 | 0.062071 | 0.062072 | 0.99345 | -0.12582 | 0.99467 | -0.10233 | 17.0526
43 | -0.041484 | -0.010432 | 0.041525 | 0.010457 | 4.0925e-05 | 2.5824e-05 | 0.062071 | 0.062071 | 0.062071 | 0.99467 | -0.10233 | 0.99574 | -0.081697 | 17.0526
44 | -0.059016 | -0.014841 | 0.059021 | 0.014845 | 5.1714e-06 | 3.2866e-06 | 0.08821 | 0.08821 | 0.08821 | 0.99574 | -0.081697 | 0.99584 | -0.079863 | 24.2337
45 | 0.0075873 | 0.0019017 | -0.0075862 | -0.0019013 | 1.0675e-06 | 3.9949e-07 | 0.011381 | 0.011381 | 0.011381 | 0.99202 | -0.15356 | 0.99187 | -0.15651 | 3.1266
46 | -0.0077013 | -0.0019301 | 0.0077028 | 0.0019307 | 1.5111e-06 | 5.7926e-07 | 0.011568 | 0.011567 | 0.011568 | 0.99068 | -0.17859 | 0.99089 | -0.17447 | 3.1779
47 | -0.0077028 | -0.0019307 | 0.0077055 | 0.0019317 | 2.6848e-06 | 1.0288e-06 | 0.011567 | 0.011567 | 0.011567 | 0.99089 | -0.17447 | 0.99127 | -0.16716 | 3.1779
48 | -0.065834 | -0.016552 | 0.065948 | 0.016625 | 0.00011406 | 7.2587e-05 | 0.098391 | 0.098391 | 0.098391 | 0.99584 | -0.079863 | 0.99772 | -0.043652 | 27.0304
49 | 0.10888 | 0.027756 | -0.10851 | -0.027521 | 0.00036845 | 0.00023534 | 0.16354 | 0.16354 | 0.16354 | 0.99169 | -0.15827 | 0.98802 | -0.22864 | 44.9282
50 | -0.11017 | -0.028079 | 0.11026 | 0.028141 | 9.7315e-05 | 6.1792e-05 | 0.16547 | 0.16547 | 0.16547 | 0.99169 | -0.15827 | 0.99265 | -0.13999 | 22.7296
51 | -0.12149 | -0.030954 | 0.12151 | 0.03097 | 2.5171e-05 | 1.6005e-05 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1823 | 0.99265 | -0.13999 | 0.99287 | -0.13569 | 25.0407
52 | -0.12283 | -0.0313 | 0.12306 | 0.031446 | 0.00022992 | 0.00014621 | 0.18427 | 0.18427 | 0.18427 | 0.99287 | -0.13569 | 0.9949 | -0.096981 | 25.3118
53 | -0.19788 | -0.050282 | 0.19827 | 0.050527 | 0.00038412 | 0.00024523 | 0.29621 | 0.29621 | 0.29621 | 0.9949 | -0.096981 | 0.99701 | -0.05675 | 40.6878
54 | 0.074823 | 0.018836 | -0.074788 | -0.018814 | 3.5048e-05 | 2.2334e-05 | 0.11194 | 0.11194 | 0.11194 | 0.9949 | -0.096981 | 0.99439 | -0.10679 | 30.7522
55 | 0.027634 | 0.0069369 | -0.02762 | -0.0069282 | 1.4055e-05 | 8.7139e-06 | 0.041468 | 0.041468 | 0.041468 | 0.9917 | -0.15877 | 0.99115 | -0.16944 | 11.3923
56 | -0.030496 | -0.0076541 | 0.030518 | 0.0076683 | 2.27e-05 | 1.4155e-05 | 0.045762 | 0.045762 | 0.045762 | 0.9917 | -0.15877 | 0.99251 | -0.14318 | 12.572
57 | 0.022836 | 0.0057293 | -0.02283 | -0.0057254 | 6.3597e-06 | 3.8844e-06 | 0.034286 | 0.034286 | 0.034286 | 0.99115 | -0.16944 | 0.99085 | -0.17528 | 9.4193
58 | -0.055214 | -0.013866 | 0.055265 | 0.013898 | 5.0044e-05 | 3.1776e-05 | 0.08279 | 0.08279 | 0.08279 | 0.99251 | -0.14318 | 0.99349 | -0.1242 | 22.7446
59 | 0.00092504 | 0.00023117 | -0.000925 | -0.00023183 | 3.8112e-08 | -6.5857e-07 | 0.0013866 | 0.0013869 | 0.0013869 | 0.99251 | -0.14318 | 0.99246 | -0.14404 | 0.38101
60 | 0.023771 | 0.0059666 | -0.023756 | -0.0059577 | 1.4482e-05 | 8.8756e-06 | 0.035642 | 0.035642 | 0.035642 | 0.99251 | -0.14318 | 0.99185 | -0.15596 | 9.7917
61 | 0.01924 | 0.0048258 | -0.019231 | -0.0048203 | 9.1907e-06 | 5.5042e-06 | 0.028896 | 0.028896 | 0.028896 | 0.99085 | -0.17528 | 0.99033 | -0.18531 | 7.9384
62 | -0.062807 | -0.015788 | 0.06286 | 0.015821 | 5.2274e-05 | 3.3251e-05 | 0.094088 | 0.094088 | 0.094088 | 0.99349 | -0.1242 | 0.99439 | -0.10679 | 25.8483
63 | 0.022462 | 0.0056332 | -0.022458 | -0.0056309 | 3.6474e-06 | 2.2238e-06 | 0.033699 | 0.033699 | 0.033699 | 0.99185 | -0.15596 | 0.99167 | -0.15937 | 9.2581
64 | 0.0081134 | 0.0020328 | -0.0081125 | -0.0020324 | 9.5872e-07 | 3.9226e-07 | 0.012191 | 0.012191 | 0.012191 | 0.99033 | -0.18531 | 0.9902 | -0.18779 | 3.3491
65 | 0.011118 | 0.0027875 | -0.011112 | -0.0027845 | 5.7999e-06 | 2.9992e-06 | 0.016705 | 0.016706 | 0.016706 | 0.99033 | -0.18531 | 0.98977 | -0.19626 | 4.5894
66 | 0.011928 | 0.0029924 | -0.011921 | -0.0029884 | 7.4527e-06 | 3.9612e-06 | 0.01785 | 0.017851 | 0.017851 | 0.99439 | -0.10679 | 0.99371 | -0.1199 | 4.904
67 | 0.016095 | 0.0040361 | -0.016091 | -0.004034 | 3.6805e-06 | 2.1385e-06 | 0.024151 | 0.024151 | 0.024151 | 0.99167 | -0.15937 | 0.99142 | -0.16417 | 6.6349
68 | 0.0068045 | 0.001705 | -0.0068044 | -0.001705 | 1.3497e-07 | 4.2179e-08 | 0.01023 | 0.01023 | 0.01023 | 0.98977 | -0.19626 | 0.98975 | -0.19668 | 2.8104
69 | 0.0011142 | 0.00027887 | -0.0011142 | -0.00027925 | 3.2615e-08 | -3.7746e-07 | 0.001675 | 0.0016752 | 0.0016752 | 0.98975 | -0.19668 | 0.98971 | -0.19729 | 0.46022
70 | 0.0058383 | 0.0014624 | -0.0058376 | -0.0014623 | 7.3547e-07 | 1.4297e-07 | 0.0087731 | 0.0087733 | 0.0087733 | 0.9902 | -0.18779 | 0.99007 | -0.19044 | 2.4102
71 | 0.002924 | 0.00073206 | -0.0029238 | -0.00073237 | 2.7672e-07 | -3.1425e-07 | 0.0043944 | 0.0043946 | 0.0043946 | 0.99007 | -0.19044 | 0.98997 | -0.19243 | 1.2073
72 | 0.014816 | 0.0037145 | -0.014814 | -0.0037133 | 2.1137e-06 | 1.2058e-06 | 0.022238 | 0.022238 | 0.022238 | 0.99142 | -0.16417 | 0.99127 | -0.16716 | 6.1093
73 | -0.013421 | -0.0033565 | 0.013424 | 0.0033586 | 3.7823e-06 | 2.1228e-06 | 0.020517 | 0.020517 | 0.020517 | 0.97321 | -0.51776 | 0.97351 | -0.51183 | 5.6366
74 | 0.037881 | 0.0095159 | -0.037868 | -0.0095073 | 1.368e-05 | 8.6146e-06 | 0.057364 | 0.057364 | 0.057364 | 0.98277 | -0.33061 | 0.98238 | -0.33818 | 15.7594
75 | 0.037868 | 0.0095073 | -0.037823 | -0.0094794 | 4.4269e-05 | 2.7878e-05 | 0.057364 | 0.057364 | 0.057364 | 0.98238 | -0.33818 | 0.98113 | -0.36272 | 15.7594
76 | 0.034182 | 0.0086283 | -0.034163 | -0.0086165 | 1.879e-05 | 1.1791e-05 | 0.051927 | 0.051927 | 0.051927 | 0.97992 | -0.38585 | 0.97934 | -0.39733 | 14.2657
77 | 0.032314 | 0.008153 | -0.032259 | -0.0081185 | 5.5073e-05 | 3.4482e-05 | 0.049118 | 0.049118 | 0.049118 | 0.97934 | -0.39733 | 0.97751 | -0.43299 | 13.4939
78 | 0.032259 | 0.0081185 | -0.032212 | -0.0080892 | 4.68e-05 | 2.9304e-05 | 0.049118 | 0.049118 | 0.049118 | 0.97751 | -0.43299 | 0.97596 | -0.4634 | 13.494
79 | 0.02965 | 0.0074471 | -0.029641 | -0.0074418 | 8.5221e-06 | 5.3153e-06 | 0.045211 | 0.045212 | 0.045212 | 0.97596 | -0.4634 | 0.97566 | -0.46942 | 12.4207
80 | -0.0071502 | -0.0017917 | 0.0071505 | 0.0017918 | 2.9418e-07 | 9.9803e-08 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.9932 | -0.1299 | 0.99324 | -0.12903 | 2.943
81 | 0.0055513 | 0.001391 | -0.0055512 | -0.001391 | 1.1954e-07 | 1.6867e-08 | 0.0083169 | 0.0083169 | 0.0083169 | 0.9932 | -0.1299 | 0.99317 | -0.13035 | 2.2849
82 | -0.0079334 | -0.001988 | 0.0079341 | 0.0019883 | 7.0346e-07 | 2.7832e-07 | 0.011885 | 0.011885 | 0.011885 | 0.99324 | -0.12903 | 0.99334 | -0.12717 | 3.2652
83 | 0.0055512 | 0.001391 | -0.0055507 | -0.0013909 | 4.9908e-07 | 7.0453e-08 | 0.0083169 | 0.008317 | 0.008317 | 0.99317 | -0.13035 | 0.99308 | -0.13224 | 2.2849
84 | -0.0099759 | -0.0025 | 0.009977 | 0.0025006 | 1.1288e-06 | 5.4792e-07 | 0.014944 | 0.014944 | 0.014944 | 0.99334 | -0.12717 | 0.99346 | -0.1248 | 4.1054
85 | 0.0029 | 0.00072658 | -0.0028998 | -0.00072676 | 1.5003e-07 | -1.7812e-07 | 0.0043452 | 0.0043453 | 0.0043453 | 0.99308 | -0.13224 | 0.99302 | -0.13332 | 1.1938
86 | -0.011462 | -0.0028729 | 0.011465 | 0.0028743 | 2.6761e-06 | 1.3991e-06 | 0.017169 | 0.017168 | 0.017169 | 0.99346 | -0.1248 | 0.99371 | -0.1199 | 4.7166
87 | -0.2064 | -0.052565 | 0.20697 | 0.052927 | 0.00056665 | 0.00036183 | 0.30834 | 0.30834 | 0.30834 | 0.99701 | -0.05675 | 1 | 0 | 42.3548
88 | -0.0017143 | -0.00042964 | 0.0017143 | 0.00042949 | 3.4662e-08 | -1.568e-07 | 0.0025768 | 0.0025768 | 0.0025768 | 0.98994 | -0.19285 | 0.98997 | -0.19243 | 0.70792
89 | 0.0012094 | 0.00030289 | -0.0012094 | -0.0003031 | 2.2409e-08 | -2.1816e-07 | 0.0018178 | 0.0018179 | 0.0018179 | 0.98997 | -0.19243 | 0.98995 | -0.19281 | 0.49942
90 | 0.02738 | 0.0068751 | -0.027345 | -0.0068535 | 3.4741e-05 | 2.1572e-05 | 0.041763 | 0.041763 | 0.041763 | 0.97566 | -0.46942 | 0.97431 | -0.49605 | 11.4734
91 | 0.027345 | 0.0068535 | -0.027333 | -0.006846 | 1.2124e-05 | 7.5287e-06 | 0.041763 | 0.041763 | 0.041763 | 0.97431 | -0.49605 | 0.97383 | -0.50536 | 11.4735
92 | 0.014661 | 0.0036701 | -0.014657 | -0.0036675 | 4.5125e-06 | 2.5897e-06 | 0.022401 | 0.022401 | 0.022401 | 0.97383 | -0.50536 | 0.97351 | -0.51183 | 6.1541
93 | 0.079206 | 0.020009 | -0.079159 | -0.019979 | 4.7057e-05 | 2.9998e-05 | 0.11792 | 0.11792 | 0.11792 | 1 | 0 | 0.99935 | -0.012404 | 32.3943
94 | 0.074695 | 0.01886 | -0.074583 | -0.018789 | 0.00011165 | 7.114e-05 | 0.11127 | 0.11127 | 0.11127 | 0.99935 | -0.012404 | 0.99772 | -0.043652 | 30.5684

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.294 | 0.074485

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00045063 | 0.00011294
1 | 0.00020748 | 5.1999e-05
2 | 0.00040711 | 0.00010203
3 | 0.00084565 | 0.00021194
4 | 0.0003718 | 9.3182e-05
5 | 0.00033766 | 8.4626e-05
6 | 0.00044232 | 0.00011086
7 | 0.0010704 | 0.00026827
8 | 0.00052899 | 0.00013258
9 | 0.00067816 | 0.00016996
10 | 0.00016024 | 4.0161e-05
11 | 0.00013839 | 3.4683e-05
12 | 0.0023753 | 0.0005953
13 | 0.0023484 | 0.00058857
14 | 0.002177 | 0.0005456
15 | 0.00079259 | 0.00019864
16 | 0.0018979 | 0.00047567
17 | 0.0023607 | 0.00059164
18 | 0.0029633 | 0.00074266
19 | 0.0054416 | 0.0013638
20 | 0.0017601 | 0.00044113
21 | 0.0097819 | 0.0024516
22 | 0.0036053 | 0.00090357
23 | 0.0051936 | 0.0013016
24 | 0.0084683 | 0.0021224
25 | 0.0049849 | 0.0012493
26 | 0.017492 | 0.0043838
27 | 0.0077013 | 0.0019301
28 | 0.006813 | 0.0017075
29 | 0.0012881 | 0.00032283
30 | 0.0023131 | 0.00057973
31 | 0.011224 | 0.002813
32 | 0.0013171 | 0.00033011
33 | 0.0028619 | 0.00071725
34 | 0.0047838 | 0.0011989
35 | 0.0035894 | 0.00089958
36 | 0.0075429 | 0.0018904
37 | 0.000925 | 0.00023183
38 | 0.0012949 | 0.00032453
39 | 0.0063633 | 0.0015948
40 | 0.0043074 | 0.0010795
41 | 0.0056902 | 0.0014261
42 | 0.0011142 | 0.00027925
43 | 0.0022742 | 0.00056996
44 | 0.0029135 | 0.0007302
45 | 0.0012748 | 0.00031949
46 | 0.0071085 | 0.0017816
47 | 0.0075862 | 0.0019013
48 | 0.0062986 | 0.0015786
49 | 0.0014671 | 0.00036769
50 | 0.003986 | 0.000999
51 | 0.037823 | 0.0094794
52 | 0.00676 | 0.0016942
53 | 0.0018491 | 0.00046344
54 | 0.0025623 | 0.00064217
55 | 0.0024023 | 0.00060208
56 | 0.0015989 | 0.00040072
57 | 0.00078291 | 0.00019622
58 | 0.0020418 | 0.00051172
59 | 0.0026507 | 0.00066434
60 | 0.0014854 | 0.00037227
61 | 0.0028998 | 0.00072676
62 | 0.00045562 | 0.00011419
63 | 0.0081314 | 0.0020379
64 | 0.0017143 | 0.00042964
65 | 0.0022611 | 0.00056668
66 | 0.012672 | 0.0031759
67 | 0.0012323 | 0.00030885
68 | 0.0012094 | 0.0003031
69 | 0.0061795 | 0.0015487
70 | 0.0044638 | 0.0011187
71 | 0.0086351 | 0.0021641

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1