## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1216-6_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1216-6_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1216-6_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1216-6_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1216-6_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1216-6_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1216-6_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1216-6_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1216-6_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1216-6_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1216-6_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1216-6_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1216-6_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1216-6_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1216-6_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1216-6_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1216-6_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1216-6_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1216-6_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1216-6_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1216-6_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1216-6_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1216-6_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1216-6_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1216-6_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1216-6_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1216-6_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1216-6_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1216-6_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1216-6_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1216-6_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1216-6_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1216-6_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1216-6_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1216-6_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1216-6_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1216-6_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1216-6_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1216-6_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1216-6_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1216-6_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1216-6_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1216-6_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1216-6_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1216-6_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1216-6_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1216-6_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1216-6_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1216-6_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1216-6_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1216-6_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1216-6_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1216-6_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1216-6_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1216-6_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1216-6_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_11_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1216-6_1_3_load_126 | 1 | 0.0039667 | 0.00099416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1216-6_1_3_load_130 | 2 | 0.0043891 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1216-6_1_3_load_131 | 3 | 0.0017454 | 0.00043743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1216-6_1_3_load_129 | 4 | 0.0030647 | 0.00076808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1216-6_1_3_load_127 | 5 | 0.0017454 | 0.00043743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1216-6_1_3_load_147 | 6 | 0.0043314 | 0.0010856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1216-6_1_3_load_153 | 7 | 0.0019611 | 0.00049149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1216-6_1_3_load_232 | 8 | 0.0031978 | 0.00080144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1216-6_1_3_load_138 | 9 | 0.00099327 | 0.00024894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1216-6_1_3_load_141 | 12 | 0.00035964 | 9.0134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1216-6_1_3_load_143 | 14 | 0.0017926 | 0.00044926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1216-6_1_3_load_158 | 15 | 0.00058658 | 0.00014701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1216-6_1_3_load_241 | 16 | 0.0027405 | 0.00068683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1216-6_1_3_load_148 | 17 | 0.0076783 | 0.0019244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1216-6_1_3_load_201 | 18 | 0.004699 | 0.0011777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1216-6_1_3_load_150 | 19 | 0.0016395 | 0.0004109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1216-6_1_3_load_151 | 20 | 0.0011962 | 0.0002998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1216-6_1_3_load_154 | 22 | 0.0030266 | 0.00075854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1216-6_1_3_load_174 | 23 | 0.0014195 | 0.00035576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1216-6_1_3_load_155 | 24 | 0.00077139 | 0.00019333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1216-6_1_3_load_229 | 26 | 0.00067952 | 0.0001703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1216-6_1_3_load_226 | 28 | 0.00079593 | 0.00019948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1216-6_1_3_load_222 | 29 | 0.00095057 | 0.00023823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1216-6_1_3_load_160 | 30 | 0.0015024 | 0.00037654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1216-6_1_3_load_161 | 31 | 0.0035589 | 0.00089195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1216-6_1_3_load_162 | 32 | 0.0010312 | 0.00025845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1216-6_1_3_load_163 | 33 | 0.00059049 | 0.00014799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1216-6_1_3_load_175 | 35 | 0.0012693 | 0.00031813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1216-6_1_3_load_182 | 36 | 0.00089731 | 0.00022489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1216-6_1_3_load_217 | 37 | 0.0005325 | 0.00013346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1216-6_1_3_load_198 | 38 | 0.0027678 | 0.00069367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1216-6_1_3_load_199 | 39 | 0.0058673 | 0.0014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1216-6_1_3_load_212 | 40 | 0.00044938 | 0.00011263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1216-6_1_3_load_125 | 41 | 0.0012459 | 0.00031225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1216-6_1_3_load_213 | 42 | 0.00092717 | 0.00023237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1216-6_1_3_load_214 | 43 | 0.00053123 | 0.00013314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1216-6_1_3_load_216 | 45 | 0.0033843 | 0.00084818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1216-6_1_3_load_218 | 46 | 0.00071629 | 0.00017952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1216-6_1_3_load_219 | 48 | 0.00029761 | 7.4588e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1216-6_1_3_load_220 | 49 | 0.00031181 | 7.8148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1216-6_1_3_load_223 | 50 | 0.00097896 | 0.00024535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1216-6_1_3_load_228 | 51 | 0.00070773 | 0.00017737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1216-6_1_3_load_233 | 52 | 0.0014549 | 0.00036464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1216-6_1_3_load_121 | 53 | 0.003463 | 0.00086791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1216-6_1_3_load_122 | 54 | 0.0031204 | 0.00078204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1216-6_1_3_load_123 | 55 | 0.001481 | 0.00037118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1216-6_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1216-6_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1216-6_1_3_line_2 |  | 0 | 3 | 0.030322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1216-6_1_3_line_3 |  | 1 | 5 | 0.0089193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1216-6_1_3_line_4 |  | 2 | 7 | 0.031604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1216-6_1_3_line_5 |  | 3 | 8 | 0.035679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1216-6_1_3_line_6 |  | 4 | 5 | 0.01257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1216-6_1_3_line_7 |  | 4 | 6 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1216-6_1_3_line_8 |  | 6 | 17 | 0.036776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1216-6_1_3_line_9 |  | 7 | 20 | 0.011365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1216-6_1_3_line_10 |  | 8 | 52 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1216-6_1_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1216-6_1_3_line_12 |  | 9 | 11 | 0.038189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1216-6_1_3_line_13 |  | 10 | 12 | 0.050822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1216-6_1_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.067571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1216-6_1_3_line_15 |  | 11 | 14 | 0.12502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1216-6_1_3_line_16 |  | 12 | 15 | 0.05315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1216-6_1_3_line_17 |  | 13 | 21 | 0.057178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1216-6_1_3_line_18 |  | 13 | 54 | 0.038513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1216-6_1_3_line_19 |  | 14 | 16 | 0.19189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1216-6_1_3_line_20 |  | 15 | 25 | 0.02884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1216-6_1_3_line_21 |  | 17 | 18 | 0.023513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1216-6_1_3_line_22 |  | 18 | 39 | 0.023795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1216-6_1_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0066932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1216-6_1_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0042627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1216-6_1_3_line_25 |  | 21 | 22 | 0.011835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1216-6_1_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0080754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1216-6_1_3_line_27 |  | 23 | 35 | 0.033299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1216-6_1_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.043303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1216-6_1_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.034273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1216-6_1_3_line_30 |  | 25 | 27 | 0.006988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1216-6_1_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0074109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1216-6_1_3_line_32 |  | 27 | 29 | 0.075837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1216-6_1_3_line_33 |  | 29 | 49 | 0.011859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1216-6_1_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.027543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1216-6_1_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1216-6_1_3_line_36 |  | 32 | 33 | 0.007349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1216-6_1_3_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0057165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1216-6_1_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.011839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1216-6_1_3_line_39 |  | 34 | 37 | 0.12103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1216-6_1_3_line_40 |  | 37 | 44 | 0.052355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1216-6_1_3_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0036197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1216-6_1_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.027028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1216-6_1_3_line_43 |  | 41 | 55 | 0.099223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1216-6_1_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.048343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1216-6_1_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1216-6_1_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.021635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1216-6_1_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.013407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1216-6_1_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.10726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1216-6_1_3_line_49 |  | 47 | 50 | 0.0074521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1216-6_1_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.013325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1216-6_1_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0043766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1216-6_1_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.031095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1216-6_1_3_line_53 |  | 53 | 54 | 0.032225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1216-6_1_3_line_54 |  | 53 | 55 | 0.020174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1216-6_1_3_trafo_124 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 56 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2693543.3677 | 1184810.0474 | 2693536.9562 | 1184818.5507
1 | 2693543.3677 | 1184810.0474 | 2693545.4334 | 1184807.3112 | 2693552.834 | 1184794.8904
2 | 2693543.3677 | 1184810.0474 | 2693549.2885 | 1184813.6643 | 2693555.9654 | 1184814.3246 | 2693558.5663 | 1184816.9112 | 2693559.1787 | 1184819.7337 | 2693557.2172 | 1184829.6595
3 | 2693531.5864 | 1184825.6724 | 2693536.9562 | 1184818.5507
4 | 2693567.3987 | 1184766.8666 | 2693565.9841 | 1184770.1529 | 2693556.3615 | 1184788.9702 | 2693552.834 | 1184794.8904
5 | 2693557.2172 | 1184829.6595 | 2693553.7576 | 1184847.1665 | 2693550.7262 | 1184854.5461 | 2693545.7899 | 1184863.0761
6 | 2693524.019 | 1184835.7087 | 2693531.5864 | 1184825.6724
7 | 2693524.019 | 1184835.7087 | 2693512.1476 | 1184851.4531 | 2693511.7385 | 1184851.944
8 | 2693511.7385 | 1184851.944 | 2693507.1065 | 1184857.5005 | 2693488.2041 | 1184880.204
9 | 2693567.3987 | 1184766.8666 | 2693571.8922 | 1184756.4275
10 | 2693545.7899 | 1184863.0761 | 2693544.4263 | 1184865.4325 | 2693542.9513 | 1184869.4453 | 2693542.9246 | 1184887.1848
11 | 2693598.3035 | 1184580.3035 | 2693600.5504 | 1184580.6388 | 2693606.6883 | 1184594.3101
12 | 2693605.7029 | 1184632.4412 | 2693607.2336 | 1184601.9123 | 2693606.6883 | 1184594.3101
13 | 2693598.3035 | 1184580.3035 | 2693599.6407 | 1184573.3867 | 2693596.6858 | 1184566.0915 | 2693597.7509 | 1184543.8606 | 2693596.6544 | 1184530.2546
14 | 2693590.5855 | 1184691.1868 | 2693591.8516 | 1184681.9785 | 2693599.7384 | 1184680.9455 | 2693602.0151 | 1184679.369 | 2693603.4737 | 1184677.3794 | 2693604.1483 | 1184675.2441 | 2693604.5174 | 1184672.6371 | 2693605.7029 | 1184632.4412
15 | 2693605.7029 | 1184632.4412 | 2693608.2788 | 1184633.2152 | 2693609.8607 | 1184634.0849 | 2693610.8249 | 1184635.4008 | 2693611.4696 | 1184637.6234 | 2693611.5456 | 1184641.5493 | 2693611.3058 | 1184660.8023 | 2693612.0138 | 1184667.273 | 2693613.3452 | 1184670.9851 | 2693616.1793 | 1184676.2327 | 2693618.4646 | 1184678.5031 | 2693621.7394 | 1184680.9559 | 2693637.6745 | 1184690.5332 | 2693639.6808 | 1184693.0661 | 2693640.6071 | 1184696.8052 | 2693642.0087 | 1184699.9291 | 2693650.3862 | 1184709.0102 | 2693659.0712 | 1184718.4409 | 2693667.7115 | 1184727.3149 | 2693669.9514 | 1184729.3238
16 | 2693596.6544 | 1184530.2546 | 2693596.293 | 1184525.7708 | 2693598.1911 | 1184515.694 | 2693598.1667 | 1184504.064 | 2693595.496 | 1184484.9324 | 2693595.0919 | 1184477.4932
17 | 2693590.5855 | 1184691.1868 | 2693589.7073 | 1184698.0442 | 2693588.262 | 1184706.9939 | 2693586.2546 | 1184715.7682 | 2693584.0971 | 1184723.3949 | 2693581.2137 | 1184732.0442 | 2693575.9685 | 1184746.2603
18 | 2693590.5855 | 1184691.1868 | 2693586.2199 | 1184677.4433 | 2693585.4286 | 1184665.5456 | 2693581.2319 | 1184654.1233
19 | 2693669.9514 | 1184729.3238 | 2693860.9879 | 1184711.2289
20 | 2693592.9734 | 1184449.4816 | 2693591.1851 | 1184453.0226 | 2693594.5415 | 1184467.3619 | 2693595.0919 | 1184477.4932
21 | 2693474.1609 | 1184899.0263 | 2693481.2003 | 1184888.6161 | 2693488.2041 | 1184880.204
22 | 2693474.1609 | 1184899.0263 | 2693460.8319 | 1184918.7378
23 | 2693574.4363 | 1184750.2381 | 2693573.4144 | 1184752.8913 | 2693571.8922 | 1184756.4275
24 | 2693575.9685 | 1184746.2603 | 2693574.4363 | 1184750.2381
25 | 2693575.9685 | 1184746.2603 | 2693565.002 | 1184741.8107
26 | 2693565.002 | 1184741.8107 | 2693557.5191 | 1184738.7745
27 | 2693557.5191 | 1184738.7745 | 2693541.9688 | 1184732.4651 | 2693538.1101 | 1184731.7155 | 2693526.651 | 1184731.2586 | 2693525.7287 | 1184731.8915
28 | 2693592.9734 | 1184449.4816 | 2693585.5643 | 1184440.9382 | 2693576.498 | 1184419.7165 | 2693572.9655 | 1184411.5292
29 | 2693572.9655 | 1184411.5292 | 2693549.9549 | 1184386.1297
30 | 2693599.4991 | 1184452.0296 | 2693592.9734 | 1184449.4816
31 | 2693599.4991 | 1184452.0296 | 2693597.971 | 1184444.7779
32 | 2693599.4991 | 1184452.0296 | 2693609.6183 | 1184458.1359 | 2693614.6862 | 1184460.6612 | 2693618.9737 | 1184461.8289 | 2693623.8609 | 1184461.2604 | 2693653.3089 | 1184447.9121 | 2693656.3611 | 1184445.5694 | 2693664.9017 | 1184436.0193
33 | 2693664.9017 | 1184436.0193 | 2693665.1569 | 1184435.734 | 2693669.5626 | 1184431.7892 | 2693674.4963 | 1184429.2202
34 | 2693938.8115 | 1184416.5641 | 2693946.8803 | 1184423.4583 | 2693952.1679 | 1184430.4568 | 2693956.3394 | 1184437.4683
35 | 2693938.8115 | 1184416.5641 | 2693937.8929 | 1184415.7792 | 2693932.8671 | 1184412.0425 | 2693928.1643 | 1184402.1128
36 | 2693923.727 | 1184396.4218 | 2693924.9235 | 1184397.1974 | 2693927.2066 | 1184400.0906 | 2693928.1643 | 1184402.1128
37 | 2693918.9304 | 1184393.3121 | 2693923.727 | 1184396.4218
38 | 2693918.9304 | 1184393.3121 | 2693916.0266 | 1184388.6192 | 2693914.8116 | 1184384.3085 | 2693914.7471 | 1184382.468
39 | 2693834.5698 | 1184480.0903 | 2693918.9304 | 1184393.3121
40 | 2693792.5449 | 1184452.6816 | 2693802.2098 | 1184459.515 | 2693806.4958 | 1184464.6743 | 2693811.8952 | 1184472.8306 | 2693814.9305 | 1184474.9795 | 2693820.6776 | 1184477.5156 | 2693834.5698 | 1184480.0903
41 | 2693458.8043 | 1184921.7363 | 2693460.8319 | 1184918.7378
42 | 2693554.0999 | 1184481.7173 | 2693563.8257 | 1184506.9349
43 | 2693563.8257 | 1184506.9349 | 2693566.8737 | 1184514.8378 | 2693572.1595 | 1184539.0802 | 2693574.9046 | 1184551.0084 | 2693573.742 | 1184562.8755 | 2693567.8323 | 1184578.571 | 2693567.152 | 1184596.7053 | 2693568.4384 | 1184603.4417
44 | 2693772.4874 | 1184452.0248 | 2693769.424 | 1184452.9533 | 2693767.3321 | 1184454.4215 | 2693765.7955 | 1184456.5099 | 2693765.3585 | 1184460.0386 | 2693765.975 | 1184463.0835 | 2693769.4332 | 1184469.9198 | 2693770.2323 | 1184474.4685 | 2693769.7483 | 1184477.5851 | 2693767.0478 | 1184481.3564 | 2693760.0789 | 1184487.618 | 2693756.7908 | 1184489.6966
45 | 2693792.5449 | 1184452.6816 | 2693790.864 | 1184453.2557 | 2693788.5019 | 1184453.4521 | 2693772.7377 | 1184451.9489 | 2693772.4874 | 1184452.0248
46 | 2693737.2032 | 1184498.4743 | 2693743.8843 | 1184496.5481 | 2693749.0606 | 1184494.5834 | 2693756.7908 | 1184489.6966
47 | 2693786.9397 | 1184441.0865 | 2693789.738 | 1184445.2107 | 2693792.3605 | 1184448.8541 | 2693792.9119 | 1184450.6972 | 2693792.5449 | 1184452.6816
48 | 2693691.7221 | 1184425.1425 | 2693695.4786 | 1184427.0691 | 2693698.7281 | 1184431.6339 | 2693702.2341 | 1184437.8594 | 2693704.0866 | 1184442.9027 | 2693708.7819 | 1184462.4107 | 2693709.1542 | 1184468.3759 | 2693707.6505 | 1184479.5817 | 2693707.7915 | 1184484.2313 | 2693708.6264 | 1184489.4255 | 2693710.8686 | 1184496.8875 | 2693712.8164 | 1184500.2312 | 2693715.4308 | 1184502.4513 | 2693718.1503 | 1184503.3166 | 2693721.3149 | 1184503.0548 | 2693737.2032 | 1184498.4743
49 | 2693691.7221 | 1184425.1425 | 2693699.0977 | 1184424.0778
50 | 2693691.7221 | 1184425.1425 | 2693678.7553 | 1184428.212
51 | 2693678.7553 | 1184428.212 | 2693674.4963 | 1184429.2202 | 2693674.4963 | 1184429.2202
52 | 2693729.5731 | 1184424.5795 | 2693725.9822 | 1184422.8768 | 2693715.5569 | 1184421.7019 | 2693699.0977 | 1184424.0778
53 | 2693581.2319 | 1184654.1233 | 2693576.517 | 1184641.291 | 2693573.8558 | 1184631.81 | 2693572.2226 | 1184623.2575
54 | 2693568.4384 | 1184603.4417 | 2693572.2226 | 1184623.2575

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693543.3677 | 1184810.0474
1 | 2693536.9562 | 1184818.5507
2 | 2693552.834 | 1184794.8904
3 | 2693557.2172 | 1184829.6595
4 | 2693524.019 | 1184835.7087
5 | 2693531.5864 | 1184825.6724
6 | 2693511.7385 | 1184851.944
7 | 2693567.3987 | 1184766.8666
8 | 2693545.7899 | 1184863.0761
9 | 2693606.6883 | 1184594.3101
10 | 2693598.3035 | 1184580.3035
11 | 2693605.7029 | 1184632.4412
12 | 2693596.6544 | 1184530.2546
13 | 2693590.5855 | 1184691.1868
14 | 2693669.9514 | 1184729.3238
15 | 2693595.0919 | 1184477.4932
16 | 2693860.9879 | 1184711.2289
17 | 2693488.2041 | 1184880.204
18 | 2693474.1609 | 1184899.0263
19 | 2693574.4363 | 1184750.2381
20 | 2693571.8922 | 1184756.4275
21 | 2693575.9685 | 1184746.2603
22 | 2693565.002 | 1184741.8107
23 | 2693557.5191 | 1184738.7746
24 | 2693572.9655 | 1184411.5292
25 | 2693592.9734 | 1184449.4816
26 | 2693549.9549 | 1184386.1297
27 | 2693599.4991 | 1184452.0296
28 | 2693597.971 | 1184444.7779
29 | 2693664.9017 | 1184436.0193
30 | 2693938.8115 | 1184416.5641
31 | 2693956.3394 | 1184437.4683
32 | 2693928.1643 | 1184402.1128
33 | 2693923.727 | 1184396.4218
34 | 2693918.9304 | 1184393.3121
35 | 2693525.7287 | 1184731.8915
36 | 2693914.7471 | 1184382.468
37 | 2693834.5698 | 1184480.0903
38 | 2693458.8043 | 1184921.7363
39 | 2693460.8319 | 1184918.7378
40 | 2693554.0999 | 1184481.7173
41 | 2693563.8257 | 1184506.9349
42 | 2693772.4874 | 1184452.0248
43 | 2693756.7908 | 1184489.6966
44 | 2693792.5449 | 1184452.6816
45 | 2693737.2032 | 1184498.4743
46 | 2693786.9397 | 1184441.0865
47 | 2693691.7221 | 1184425.1425
48 | 2693678.7553 | 1184428.212
49 | 2693674.4963 | 1184429.2202
50 | 2693699.0977 | 1184424.0778
51 | 2693729.5731 | 1184424.5795
52 | 2693542.9246 | 1184887.1848
53 | 2693572.2226 | 1184623.2575
54 | 2693581.2319 | 1184654.1233
55 | 2693568.4384 | 1184603.4417
56 | 2693591.8516 | 1184681.9785

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99418 | -0.11186 | 0 | 0
1 | 0.99384 | -0.11827 | 0.0039667 | 0.00099416
2 | 0.99484 | -0.099084 | 0.0043891 | 0.0011
3 | 0.994 | -0.11528 | 0.0017454 | 0.00043743
4 | 0.99327 | -0.12932 | 0.0030647 | 0.00076808
5 | 0.9936 | -0.12302 | 0.0017454 | 0.00043743
6 | 0.9928 | -0.13844 | 0.0043314 | 0.0010856
7 | 0.99613 | -0.074118 | 0.0019611 | 0.00049149
8 | 0.99385 | -0.11821 | 0.0031978 | 0.00080144
9 | 0.99768 | -0.044412 | 0.00099327 | 0.00024894
10 | 0.99736 | -0.0505 | 0 | 0
11 | 0.99842 | -0.03029 | 0 | 0
12 | 0.99643 | -0.06845 | 0.00035964 | 9.0134e-05
13 | 1 | 0 | -0.092964 | -0.023054
14 | 0.9979 | -0.040223 | 0.0017926 | 0.00044926
15 | 0.99547 | -0.086919 | 0.00058658 | 0.00014701
16 | 0.99743 | -0.049443 | 0.0027405 | 0.00068683
17 | 0.99209 | -0.15212 | 0.0076783 | 0.0019244
18 | 0.99181 | -0.15767 | 0.004699 | 0.0011777
19 | 0.99691 | -0.059119 | 0.0016395 | 0.0004109
20 | 0.99662 | -0.064764 | 0.0011962 | 0.0002998
21 | 0.99711 | -0.055403 | 0 | 0
22 | 0.99705 | -0.05659 | 0.0030266 | 0.00075854
23 | 0.99703 | -0.05697 | 0.0014195 | 0.00035576
24 | 0.99491 | -0.097765 | 0.00077139 | 0.00019333
25 | 0.99496 | -0.096658 | 0 | 0
26 | 0.99489 | -0.098176 | 0.00067952 | 0.0001703
27 | 0.99485 | -0.09884 | 0 | 0
28 | 0.99485 | -0.098944 | 0.00079593 | 0.00019948
29 | 0.99368 | -0.12149 | 0.00095057 | 0.00023823
30 | 0.98972 | -0.19812 | 0.0015024 | 0.00037654
31 | 0.98963 | -0.19987 | 0.0035589 | 0.00089195
32 | 0.98981 | -0.19646 | 0.0010312 | 0.00025845
33 | 0.98985 | -0.19566 | 0.00059049 | 0.00014799
34 | 0.98988 | -0.19498 | 0 | 0
35 | 0.99699 | -0.057712 | 0.0012693 | 0.00031813
36 | 0.98987 | -0.19517 | 0.00089731 | 0.00022489
37 | 0.99072 | -0.17867 | 0.0005325 | 0.00013346
38 | 0.99161 | -0.16149 | 0.0027678 | 0.00069367
39 | 0.99162 | -0.16132 | 0.0058673 | 0.0014705
40 | 0.99924 | -0.014566 | 0.00044938 | 0.00011263
41 | 0.99925 | -0.014353 | 0.0012459 | 0.00031225
42 | 0.99128 | -0.16795 | 0.00092717 | 0.00023237
43 | 0.99171 | -0.15958 | 0.00053123 | 0.00013314
44 | 0.99111 | -0.17112 | 0 | 0
45 | 0.99191 | -0.15563 | 0.0033843 | 0.00084818
46 | 0.9911 | -0.17129 | 0.00071629 | 0.00017952
47 | 0.99325 | -0.12966 | 0 | 0
48 | 0.99344 | -0.12604 | 0.00029761 | 7.4588e-05
49 | 0.9935 | -0.12483 | 0.00031181 | 7.8148e-05
50 | 0.99324 | -0.12989 | 0.00097896 | 0.00024535
51 | 0.99322 | -0.13027 | 0.00070773 | 0.00017737
52 | 0.99381 | -0.11885 | 0.0014549 | 0.00036464
53 | 0.99947 | -0.010293 | 0.003463 | 0.00086791
54 | 0.99966 | -0.006558 | 0.0031204 | 0.00078204
55 | 0.99941 | -0.011413 | 0.001481 | 0.00037118
56 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.034176 | 0.0085852 | -0.034166 | -0.0085786 | 1.0452e-05 | 6.5515e-06 | 0.05116 | 0.05116 | 0.05116 | 0.99418 | -0.11186 | 0.99384 | -0.11827 | 14.0549
1 | -0.040576 | -0.010189 | 0.040601 | 0.010204 | 2.4745e-05 | 1.5605e-05 | 0.060738 | 0.060738 | 0.060738 | 0.99418 | -0.11186 | 0.99484 | -0.099084 | 16.6863
2 | 0.0063998 | 0.0016034 | -0.0063988 | -0.0016032 | 1.0433e-06 | 2.7459e-07 | 0.0095787 | 0.0095788 | 0.0095788 | 0.99418 | -0.11186 | 0.994 | -0.11528 | 2.6315
3 | 0.030199 | 0.0075845 | -0.030192 | -0.0075802 | 6.8397e-06 | 4.2618e-06 | 0.045221 | 0.045221 | 0.045221 | 0.99384 | -0.11827 | 0.9936 | -0.12302 | 12.4232
4 | -0.04499 | -0.011304 | 0.045043 | 0.011338 | 5.3684e-05 | 3.3947e-05 | 0.067303 | 0.067303 | 0.067303 | 0.99484 | -0.099084 | 0.99613 | -0.074118 | 18.4899
5 | 0.0046534 | 0.0011657 | -0.0046528 | -0.0011658 | 6.4926e-07 | -4.6883e-08 | 0.006966 | 0.0069662 | 0.0069662 | 0.994 | -0.11528 | 0.99385 | -0.11821 | 1.9138
6 | -0.028438 | -0.0071375 | 0.028447 | 0.0071428 | 8.5567e-06 | 5.3136e-06 | 0.042607 | 0.042607 | 0.042607 | 0.99327 | -0.12932 | 0.9936 | -0.12302 | 11.7052
7 | 0.025374 | 0.0063694 | -0.025363 | -0.0063626 | 1.1033e-05 | 6.7975e-06 | 0.038016 | 0.038016 | 0.038016 | 0.99327 | -0.12932 | 0.9928 | -0.13844 | 10.4439
8 | 0.021031 | 0.0052771 | -0.021017 | -0.0052688 | 1.3705e-05 | 8.296e-06 | 0.031524 | 0.031524 | 0.031524 | 0.9928 | -0.13844 | 0.99209 | -0.15212 | 8.6604
9 | -0.047005 | -0.01183 | 0.047026 | 0.011843 | 2.1022e-05 | 1.3306e-05 | 0.070232 | 0.070232 | 0.070232 | 0.99613 | -0.074118 | 0.99662 | -0.064764 | 19.2946
10 | 0.001455 | 0.00036435 | -0.0014549 | -0.00036464 | 4.402e-08 | -2.9237e-07 | 0.0021783 | 0.0021784 | 0.0021784 | 0.99385 | -0.11821 | 0.99381 | -0.11885 | 0.59847
11 | 0.020222 | 0.0051001 | -0.020216 | -0.0050966 | 5.8913e-06 | 3.5451e-06 | 0.030172 | 0.030172 | 0.030172 | 0.99768 | -0.044412 | 0.99736 | -0.0505 | 8.2889
12 | -0.021215 | -0.005349 | 0.021229 | 0.0053577 | 1.4348e-05 | 8.6838e-06 | 0.031653 | 0.031653 | 0.031653 | 0.99768 | -0.044412 | 0.99842 | -0.03029 | 8.6959
13 | 0.020216 | 0.0050966 | -0.020199 | -0.0050861 | 1.735e-05 | 1.0441e-05 | 0.030172 | 0.030172 | 0.030172 | 0.99736 | -0.0505 | 0.99643 | -0.06845 | 8.289
14 | -0.025766 | -0.0064918 | 0.025803 | 0.0065149 | 3.7389e-05 | 2.3044e-05 | 0.038413 | 0.038412 | 0.038413 | 0.99842 | -0.03029 | 1 | 0 | 10.553
15 | 0.0045364 | 0.0011341 | -0.0045342 | -0.0011344 | 2.1426e-06 | -2.6292e-07 | 0.0067599 | 0.0067605 | 0.0067605 | 0.99842 | -0.03029 | 0.9979 | -0.040223 | 1.8573
16 | 0.019839 | 0.004996 | -0.019821 | -0.0049855 | 1.7504e-05 | 1.0511e-05 | 0.029635 | 0.029635 | 0.029635 | 0.99643 | -0.06845 | 0.99547 | -0.086919 | 8.1415
17 | 0.055747 | 0.014093 | -0.055599 | -0.014 | 0.0001477 | 9.3777e-05 | 0.082995 | 0.082995 | 0.082995 | 1 | 0 | 0.99711 | -0.055403 | 22.8009
18 | 0.0097643 | 0.0024461 | -0.0097613 | -0.0024447 | 3.0487e-06 | 1.4461e-06 | 0.014529 | 0.014529 | 0.014529 | 1 | 0 | 0.99966 | -0.006558 | 3.9916
19 | 0.0027417 | 0.00068509 | -0.0027405 | -0.00068683 | 1.2025e-06 | -1.7361e-06 | 0.0040875 | 0.0040884 | 0.0040884 | 0.9979 | -0.040223 | 0.99743 | -0.049443 | 1.1232
20 | 0.019235 | 0.0048385 | -0.019226 | -0.0048331 | 8.9445e-06 | 5.3497e-06 | 0.028758 | 0.028758 | 0.028758 | 0.99547 | -0.086919 | 0.99496 | -0.096658 | 7.9007
21 | 0.013339 | 0.0033444 | -0.013336 | -0.0033425 | 3.5296e-06 | 1.9554e-06 | 0.020008 | 0.020008 | 0.020008 | 0.99209 | -0.15212 | 0.99181 | -0.15767 | 5.4966
22 | 0.0086366 | 0.0021648 | -0.0086351 | -0.0021641 | 1.4982e-06 | 6.5184e-07 | 0.012958 | 0.012958 | 0.012958 | 0.99181 | -0.15767 | 0.99162 | -0.16132 | 3.5598
23 | 0.048235 | 0.012151 | -0.048222 | -0.012143 | 1.3018e-05 | 8.2444e-06 | 0.072018 | 0.072018 | 0.072018 | 0.99691 | -0.059119 | 0.99662 | -0.064764 | 19.7853
24 | -0.049874 | -0.012562 | 0.049883 | 0.012568 | 8.8639e-06 | 5.6173e-06 | 0.074466 | 0.074465 | 0.074466 | 0.99691 | -0.059119 | 0.99711 | -0.055403 | 20.4576
25 | 0.0057159 | 0.001432 | -0.0057156 | -0.001432 | 3.229e-07 | 5.2301e-08 | 0.0085298 | 0.0085299 | 0.0085299 | 0.99711 | -0.055403 | 0.99705 | -0.05659 | 2.3434
26 | 0.0026889 | 0.00067341 | -0.0026889 | -0.00067348 | 4.8765e-08 | -7.4107e-08 | 0.0040129 | 0.0040129 | 0.0040129 | 0.99705 | -0.05659 | 0.99703 | -0.05697 | 1.1024
27 | 0.0012694 | 0.00031772 | -0.0012693 | -0.00031813 | 4.4815e-08 | -4.0557e-07 | 0.0018944 | 0.0018945 | 0.0018945 | 0.99703 | -0.05697 | 0.99699 | -0.057712 | 0.52047
28 | -0.0014509 | -0.00036319 | 0.001451 | 0.00036268 | 7.6451e-08 | -5.1343e-07 | 0.0021699 | 0.0021697 | 0.0021699 | 0.99491 | -0.097765 | 0.99496 | -0.096658 | 0.59612
29 | 0.00067953 | 0.00016987 | -0.00067952 | -0.0001703 | 1.3273e-08 | -4.3656e-07 | 0.0010162 | 0.0010163 | 0.0010163 | 0.99491 | -0.097765 | 0.99489 | -0.098176 | 0.27921
30 | 0.017775 | 0.0044704 | -0.017773 | -0.0044693 | 1.8526e-06 | 1.0949e-06 | 0.026589 | 0.026589 | 0.026589 | 0.99496 | -0.096658 | 0.99485 | -0.09884 | 7.3046
31 | 0.00079593 | 0.00019938 | -0.00079593 | -0.00019948 | 3.9386e-09 | -9.3706e-08 | 0.0011905 | 0.0011905 | 0.0011905 | 0.99485 | -0.09884 | 0.99485 | -0.098944 | 0.32706
32 | 0.016977 | 0.0042699 | -0.016959 | -0.0042592 | 1.8345e-05 | 1.0757e-05 | 0.025398 | 0.025399 | 0.025399 | 0.99485 | -0.09884 | 0.99368 | -0.12149 | 6.9777
33 | 0.016008 | 0.004021 | -0.016006 | -0.0040195 | 2.5562e-06 | 1.4824e-06 | 0.023975 | 0.023975 | 0.023975 | 0.99368 | -0.12149 | 0.9935 | -0.12483 | 6.5866
34 | 0.0035592 | 0.00089178 | -0.0035589 | -0.00089195 | 2.9576e-07 | -1.6464e-07 | 0.0053511 | 0.0053512 | 0.0053512 | 0.98972 | -0.19812 | 0.98963 | -0.19987 | 1.4701
35 | -0.0050616 | -0.0012683 | 0.005062 | 0.0012683 | 4.0084e-07 | 1.9316e-08 | 0.0076099 | 0.0076099 | 0.0076099 | 0.98972 | -0.19812 | 0.98981 | -0.19646 | 2.0906
36 | -0.0060933 | -0.0015268 | 0.0060935 | 0.0015268 | 2.3124e-07 | 5.3531e-08 | 0.0091601 | 0.0091601 | 0.0091601 | 0.98981 | -0.19646 | 0.98985 | -0.19566 | 2.5165
37 | -0.006684 | -0.0016748 | 0.0066842 | 0.0016749 | 2.1642e-07 | 6.5025e-08 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.98985 | -0.19566 | 0.98988 | -0.19498 | 2.7604
38 | 0.00089732 | 0.00022474 | -0.00089731 | -0.00022489 | 8.0773e-09 | -1.4702e-07 | 0.0013488 | 0.0013489 | 0.0013489 | 0.98988 | -0.19498 | 0.98987 | -0.19517 | 0.37057
39 | -0.0075815 | -0.0018996 | 0.0075874 | 0.0019019 | 5.8943e-06 | 2.2152e-06 | 0.011397 | 0.011396 | 0.011397 | 0.98988 | -0.19498 | 0.99072 | -0.17867 | 3.1309
40 | -0.0081199 | -0.0020353 | 0.0081228 | 0.0020365 | 2.9201e-06 | 1.1944e-06 | 0.012196 | 0.012196 | 0.012196 | 0.99072 | -0.17867 | 0.99111 | -0.17112 | 3.3505
41 | -0.0027678 | -0.00069367 | 0.0027678 | 0.00069364 | 2.3416e-08 | -3.1709e-08 | 0.0041533 | 0.0041533 | 0.0041533 | 0.99161 | -0.16149 | 0.99162 | -0.16132 | 1.141
42 | -0.00044938 | -0.00011263 | 0.00044939 | 0.00011227 | 4.5381e-09 | -3.5115e-07 | 0.00066919 | 0.00066907 | 0.00066919 | 0.99924 | -0.014566 | 0.99925 | -0.014353 | 0.18384
43 | -0.0016953 | -0.00042452 | 0.0016955 | 0.00042338 | 2.3706e-07 | -1.1483e-06 | 0.0025244 | 0.0025239 | 0.0025244 | 0.99925 | -0.014353 | 0.99941 | -0.011413 | 0.6935
44 | -0.0097676 | -0.0024488 | 0.0097715 | 0.0024507 | 3.8974e-06 | 1.8709e-06 | 0.014663 | 0.014662 | 0.014663 | 0.99128 | -0.16795 | 0.99171 | -0.15958 | 4.0282
45 | 0.0088405 | 0.0022164 | -0.0088391 | -0.0022159 | 1.337e-06 | 5.9473e-07 | 0.013271 | 0.013271 | 0.013271 | 0.99128 | -0.16795 | 0.99111 | -0.17112 | 3.6459
46 | -0.010303 | -0.0025838 | 0.010305 | 0.0025848 | 1.939e-06 | 9.6175e-07 | 0.015459 | 0.015459 | 0.015459 | 0.99171 | -0.15958 | 0.99191 | -0.15563 | 4.2471
47 | 0.00071629 | 0.00017935 | -0.00071628 | -0.00017952 | 5.8142e-09 | -1.6906e-07 | 0.0010753 | 0.0010754 | 0.0010754 | 0.99111 | -0.17112 | 0.9911 | -0.17129 | 0.29544
48 | -0.013689 | -0.003433 | 0.013706 | 0.0034424 | 1.6963e-05 | 9.4699e-06 | 0.020536 | 0.020536 | 0.020536 | 0.99191 | -0.15563 | 0.99325 | -0.12966 | 5.6418
49 | 0.0016867 | 0.00042224 | -0.0016867 | -0.00042233 | 1.7842e-08 | -8.5032e-08 | 0.0025267 | 0.0025268 | 0.0025268 | 0.99325 | -0.12966 | 0.99324 | -0.12989 | 0.69417
50 | -0.015393 | -0.0038647 | 0.015395 | 0.0038662 | 2.6578e-06 | 1.5285e-06 | 0.023063 | 0.023062 | 0.023063 | 0.99325 | -0.12966 | 0.99344 | -0.12604 | 6.3359
51 | -0.015693 | -0.0039408 | 0.015694 | 0.0039413 | 9.0701e-07 | 5.2382e-07 | 0.023508 | 0.023508 | 0.023508 | 0.99344 | -0.12604 | 0.9935 | -0.12483 | 6.4583
52 | 0.00070774 | 0.00017698 | -0.00070773 | -0.00017737 | 1.3108e-08 | -3.9406e-07 | 0.0010602 | 0.0010603 | 0.0010603 | 0.99324 | -0.12989 | 0.99322 | -0.13027 | 0.29129
53 | -0.0066397 | -0.0016623 | 0.0066409 | 0.0016626 | 1.1807e-06 | 3.3326e-07 | 0.0098847 | 0.0098845 | 0.0098847 | 0.99947 | -0.010293 | 0.99966 | -0.006558 | 2.7156
54 | 0.0031767 | 0.0007944 | -0.0031765 | -0.00079455 | 1.6918e-07 | -1.5609e-07 | 0.0047289 | 0.004729 | 0.004729 | 0.99947 | -0.010293 | 0.99941 | -0.011413 | 1.2992

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.092964 | 0.023054

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039667 | 0.00099416
1 | 0.0043891 | 0.0011
2 | 0.0017454 | 0.00043743
3 | 0.0030647 | 0.00076808
4 | 0.0017454 | 0.00043743
5 | 0.0043314 | 0.0010856
6 | 0.0019611 | 0.00049149
7 | 0.0031978 | 0.00080144
8 | 0.00099327 | 0.00024894
9 | 0.00035964 | 9.0134e-05
10 | 0.0017926 | 0.00044926
11 | 0.00058658 | 0.00014701
12 | 0.0027405 | 0.00068683
13 | 0.0076783 | 0.0019244
14 | 0.004699 | 0.0011777
15 | 0.0016395 | 0.0004109
16 | 0.0011962 | 0.0002998
17 | 0.0030266 | 0.00075854
18 | 0.0014195 | 0.00035576
19 | 0.00077139 | 0.00019333
20 | 0.00067952 | 0.0001703
21 | 0.00079593 | 0.00019948
22 | 0.00095057 | 0.00023823
23 | 0.0015024 | 0.00037654
24 | 0.0035589 | 0.00089195
25 | 0.0010312 | 0.00025845
26 | 0.00059049 | 0.00014799
27 | 0.0012693 | 0.00031813
28 | 0.00089731 | 0.00022489
29 | 0.0005325 | 0.00013346
30 | 0.0027678 | 0.00069367
31 | 0.0058673 | 0.0014705
32 | 0.00044938 | 0.00011263
33 | 0.0012459 | 0.00031225
34 | 0.00092717 | 0.00023237
35 | 0.00053123 | 0.00013314
36 | 0.0033843 | 0.00084818
37 | 0.00071629 | 0.00017952
38 | 0.00029761 | 7.4588e-05
39 | 0.00031181 | 7.8148e-05
40 | 0.00097896 | 0.00024535
41 | 0.00070773 | 0.00017737
42 | 0.0014549 | 0.00036464
43 | 0.003463 | 0.00086791
44 | 0.0031204 | 0.00078204
45 | 0.001481 | 0.00037118

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1