## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1321-14_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1321-14_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1321-14_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1321-14_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1321-14_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1321-14_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1321-14_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1321-14_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1321-14_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1321-14_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1321-14_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1321-14_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1321-14_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1321-14_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1321-14_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1321-14_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1321-14_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1321-14_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1321-14_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1321-14_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1321-14_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1321-14_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1321-14_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1321-14_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1321-14_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1321-14_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1321-14_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1321-14_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1321-14_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1321-14_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1321-14_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1321-14_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1321-14_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1321-14_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1321-14_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1321-14_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1321-14_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1321-14_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1321-14_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1321-14_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1321-14_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1321-14_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1321-14_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1321-14_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1321-14_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1321-14_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1321-14_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1321-14_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1321-14_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1321-14_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1321-14_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1321-14_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1321-14_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1321-14_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1321-14_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1321-14_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1321-14_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1321-14_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1321-14_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1321-14_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1321-14_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1321-14_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1321-14_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1321-14_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1321-14_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1321-14_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_15_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1321-14_0_6_load_0 | 0 | 0.021941 | 0.005499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1321-14_0_6_load_1 | 1 | 0.012414 | 0.0031113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1321-14_0_6_load_3 | 3 | 0.0051477 | 0.0012901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1321-14_0_6_load_4 | 4 | 0.011252 | 0.00282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1321-14_0_6_load_5 | 5 | 0.023292 | 0.0058375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1321-14_0_6_load_30 | 7 | 0.015735 | 0.0039435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1321-14_0_6_load_11 | 8 | 0.0038605 | 0.00096754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1321-14_0_6_load_63 | 10 | 0.017084 | 0.0042816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1321-14_0_6_load_9 | 12 | 0.010854 | 0.0027204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1321-14_0_6_load_6 | 13 | 0.0084712 | 0.0021231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1321-14_0_6_load_7 | 14 | 0.013056 | 0.0032722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1321-14_0_6_load_8 | 15 | 0.0076107 | 0.0019074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1321-14_0_6_load_19 | 17 | 0.0080965 | 0.0020292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1321-14_0_6_load_20 | 18 | 0.0055248 | 0.0013846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1321-14_0_6_load_10 | 19 | 0.010241 | 0.0025668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1321-14_0_6_load_29 | 20 | 0.0069136 | 0.0017327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1321-14_0_6_load_28 | 21 | 0.035941 | 0.0090076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1321-14_0_6_load_24 | 22 | 0.007252 | 0.0018175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1321-14_0_6_load_16 | 23 | 0.029377 | 0.0073625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1321-14_0_6_load_13 | 24 | 0.019457 | 0.0048764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1321-14_0_6_load_14 | 25 | 0.0087905 | 0.0022031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1321-14_0_6_load_17 | 27 | 0.036682 | 0.0091934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1321-14_0_6_load_32 | 28 | 0.0068475 | 0.0017161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1321-14_0_6_load_53 | 29 | 0.011693 | 0.0029305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1321-14_0_6_load_47 | 30 | 0.012686 | 0.0031793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1321-14_0_6_load_48 | 31 | 0.0094038 | 0.0023568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1321-14_0_6_load_49 | 32 | 0.0028418 | 0.00071221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1321-14_0_6_load_50 | 33 | 0.01143 | 0.0028646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1321-14_0_6_load_33 | 35 | 0.0065357 | 0.001638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1321-14_0_6_load_54 | 36 | 0.0082545 | 0.0020688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1321-14_0_6_load_21 | 37 | 0.012193 | 0.0030558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1321-14_0_6_load_25 | 40 | 0.0038637 | 0.00096833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1321-14_0_6_load_26 | 41 | 0.0093981 | 0.0023554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1321-14_0_6_load_27 | 42 | 0.011279 | 0.0028267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1321-14_0_6_load_40 | 44 | 0.0028811 | 0.00072206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1321-14_0_6_load_43 | 45 | 0.029986 | 0.0075153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1321-14_0_6_load_45 | 47 | 0.013092 | 0.0032812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1321-14_0_6_load_61 | 48 | 0.011961 | 0.0029977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1321-14_0_6_load_58 | 49 | 0.0041897 | 0.00105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1321-14_0_6_load_59 | 50 | 0.0048895 | 0.0012254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1321-14_0_6_load_62 | 52 | 0.0057078 | 0.0014305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1321-14_0_6_load_34 | 53 | 0.0026357 | 0.00066056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1321-14_0_6_load_35 | 54 | 0.0061207 | 0.001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1321-14_0_6_load_36 | 55 | 0.0043354 | 0.0010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1321-14_0_6_load_37 | 56 | 0.003409 | 0.00085438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1321-14_0_6_load_38 | 57 | 0.010594 | 0.0026551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1321-14_0_6_load_39 | 58 | 0.0034791 | 0.00087193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1321-14_0_6_load_42 | 59 | 0.018893 | 0.0047349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1321-14_0_6_load_51 | 60 | 0.0035623 | 0.0008928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1321-14_0_6_load_52 | 61 | 0.0040766 | 0.0010217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1321-14_0_6_load_55 | 62 | 0.0027439 | 0.00068768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1321-14_0_6_load_56 | 63 | 0.0023139 | 0.00057991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1321-14_0_6_load_57 | 64 | 0.0047896 | 0.0012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1321-14_0_6_load_66 | 65 | 0.043924 | 0.011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1321-14_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.068957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1321-14_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.041513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1321-14_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1321-14_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.002941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1321-14_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.024619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1321-14_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.013442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1321-14_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.048821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1321-14_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1321-14_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.028771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1321-14_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.064925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1321-14_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.043847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1321-14_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1321-14_0_6_line_12 |  | 9 | 65 | 0.0087368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1321-14_0_6_line_13 |  | 11 | 20 | 0.019346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1321-14_0_6_line_14 |  | 11 | 21 | 0.02579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1321-14_0_6_line_15 |  | 12 | 19 | 0.035051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1321-14_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.028103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1321-14_0_6_line_17 |  | 14 | 15 | 0.013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1321-14_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.042472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1321-14_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.022083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1321-14_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0048678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1321-14_0_6_line_21 |  | 17 | 28 | 0.0030782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1321-14_0_6_line_22 |  | 18 | 29 | 0.011156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1321-14_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1321-14_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0004411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1321-14_0_6_line_25 |  | 22 | 38 | 0.032648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1321-14_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.037742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1321-14_0_6_line_27 |  | 24 | 25 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1321-14_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.022477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1321-14_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.029915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1321-14_0_6_line_30 |  | 28 | 35 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1321-14_0_6_line_31 |  | 29 | 36 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1321-14_0_6_line_32 |  | 30 | 31 | 0.00045283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1321-14_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.001652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1321-14_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.030176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1321-14_0_6_line_35 |  | 32 | 34 | 0.05565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1321-14_0_6_line_36 |  | 33 | 60 | 0.010692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1321-14_0_6_line_37 |  | 34 | 48 | 0.024571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1321-14_0_6_line_38 |  | 34 | 46 | 0.008782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1321-14_0_6_line_39 |  | 35 | 42 | 0.033274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1321-14_0_6_line_40 |  | 36 | 61 | 0.065029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1321-14_0_6_line_41 |  | 37 | 38 | 0.019113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1321-14_0_6_line_42 |  | 37 | 39 | 0.021229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1321-14_0_6_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0017997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1321-14_0_6_line_44 |  | 39 | 41 | 0.047236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1321-14_0_6_line_45 |  | 39 | 42 | 0.0078308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1321-14_0_6_line_46 |  | 40 | 43 | 0.016674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1321-14_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.037251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1321-14_0_6_line_48 |  | 44 | 58 | 0.0099899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1321-14_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.017363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1321-14_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.04588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1321-14_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.011814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1321-14_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1321-14_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.019329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1321-14_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.037272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1321-14_0_6_line_55 |  | 53 | 54 | 0.018035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1321-14_0_6_line_56 |  | 53 | 55 | 0.010032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1321-14_0_6_line_57 |  | 54 | 56 | 0.00062837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1321-14_0_6_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0050084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1321-14_0_6_line_59 |  | 56 | 58 | 0.019123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1321-14_0_6_line_60 |  | 57 | 59 | 0.045199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1321-14_0_6_line_61 |  | 60 | 61 | 0.022644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1321-14_0_6_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0087847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1321-14_0_6_line_63 |  | 62 | 63 | 0.028418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1321-14_0_6_line_64 |  | 63 | 64 | 0.027871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1321-14_0_6_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2696098.591 | 1226517.2363 | 2696107.5023 | 1226517.486 | 2696122.06 | 1226519.2001 | 2696127.3436 | 1226531.8723 | 2696127.6543 | 1226541.7289 | 2696127.9916 | 1226549.9402 | 2696123.5466 | 1226562.7665
1 | 2696065.1092 | 1226500.6895 | 2696069.5782 | 1226510.7688 | 2696077.2631 | 1226515.5852 | 2696087.824 | 1226516.9345 | 2696098.591 | 1226517.2363
2 | 2696130.385 | 1226582.4764 | 2696130.6212 | 1226576.2571 | 2696129.3253 | 1226569.1977 | 2696123.5466 | 1226562.7665 | 2696123.5466 | 1226562.7665
3 | 2696065.1092 | 1226500.6895 | 2696063.3597 | 1226503.0536
4 | 2696065.1092 | 1226500.6895 | 2696086.3913 | 1226488.3131
5 | 2696132.7351 | 1226595.5495 | 2696130.2119 | 1226587.0359 | 2696130.385 | 1226582.4764
6 | 2696063.3597 | 1226503.0536 | 2696055.0265 | 1226514.3143 | 2696041.8705 | 1226521.5627 | 2696022.5742 | 1226525.9623
7 | 2696093.552 | 1226470.6828 | 2696092.4878 | 1226474.6128 | 2696086.3913 | 1226488.3131
8 | 2696161.4509 | 1226592.7225 | 2696132.7351 | 1226595.5495
9 | 2696132.7351 | 1226595.5495 | 2696108.1592 | 1226599.2663 | 2696078.8275 | 1226602.684 | 2696068.3246 | 1226603.561
10 | 2696104.9706 | 1226428.348 | 2696093.552 | 1226470.6828
11 | 2696093.552 | 1226470.6828 | 2696076.9948 | 1226466.8955
12 | 2696161.4509 | 1226592.7225 | 2696170.1784 | 1226592.3212
13 | 2696104.9706 | 1226428.348 | 2696087.8831 | 1226419.2773
14 | 2696104.9706 | 1226428.348 | 2696115.5798 | 1226432.3444 | 2696126.0489 | 1226436.5721 | 2696129.0959 | 1226437.4174
15 | 2696044.6474 | 1226472.3973 | 2696061.3841 | 1226463.3248 | 2696076.9948 | 1226466.8955
16 | 2695941.9363 | 1226454.9822 | 2695950.8193 | 1226461.3508 | 2695960.3732 | 1226461.694 | 2695963.4622 | 1226454.7365
17 | 2695963.4622 | 1226454.7365 | 2695965.4316 | 1226450.3007 | 2695962.3554 | 1226442.5322
18 | 2695946.7189 | 1226403.043 | 2695962.3554 | 1226442.5322
19 | 2695946.7189 | 1226403.043 | 2695968.2429 | 1226398.1078
20 | 2695946.7189 | 1226403.043 | 2695941.9739 | 1226404.1297
21 | 2695968.2429 | 1226398.1078 | 2695971.2433 | 1226397.4199
22 | 2695931.0996 | 1226406.6202 | 2695941.9739 | 1226404.1297
23 | 2696086.8899 | 1226418.7501 | 2696087.8831 | 1226419.2773
24 | 2696129.5209 | 1226437.5353 | 2696129.0959 | 1226437.4174
25 | 2696060.1611 | 1226400.1265 | 2696080.2341 | 1226415.2169 | 2696086.8899 | 1226418.7501
26 | 2696129.5209 | 1226437.5353 | 2696133.2412 | 1226438.5675 | 2696149.4359 | 1226442.6654 | 2696166.2763 | 1226446.0459
27 | 2696166.2763 | 1226446.0459 | 2696177.1898 | 1226448.2366
28 | 2696199.0851 | 1226453.3087 | 2696180.4017 | 1226448.8813 | 2696177.1898 | 1226448.2366
29 | 2696199.0851 | 1226453.3087 | 2696194.4797 | 1226482.5997 | 2696194.589 | 1226482.8407
30 | 2695982.1147 | 1226394.9272 | 2695971.2433 | 1226397.4199
31 | 2695908.6662 | 1226411.758 | 2695931.0996 | 1226406.6202
32 | 2695938.6313 | 1226325.7873 | 2695938.2345 | 1226326.0055
33 | 2695938.6313 | 1226325.7873 | 2695940.0788 | 1226324.9912
34 | 2695911.7633 | 1226340.4848 | 2695912.3058 | 1226340.2656 | 2695938.2345 | 1226326.0055
35 | 2695992.122 | 1226305.283 | 2695940.0788 | 1226324.9912
36 | 2695911.7633 | 1226340.4848 | 2695901.8504 | 1226344.4911
37 | 2695992.122 | 1226305.283 | 2695985.1929 | 1226287.4363 | 2695984.4182 | 1226282.0658
38 | 2695992.122 | 1226305.283 | 2695996.7012 | 1226312.7845
39 | 2696014.256 | 1226400.8784 | 2696001.0586 | 1226395.5362 | 2695984.2772 | 1226394.4314 | 2695982.1147 | 1226394.9272
40 | 2695908.6662 | 1226411.758 | 2695880.8563 | 1226352.9759
41 | 2696060.1611 | 1226400.1265 | 2696049.418 | 1226405.3457 | 2696042.2547 | 1226405.6451
42 | 2696021.5147 | 1226403.8166 | 2696027.5399 | 1226406.26 | 2696042.2547 | 1226405.6451
43 | 2696060.1611 | 1226400.1265 | 2696058.9215 | 1226398.8218
44 | 2696021.5147 | 1226403.8166 | 2696013.5201 | 1226419.5766 | 2696026.7459 | 1226446.0423
45 | 2696021.5147 | 1226403.8166 | 2696014.256 | 1226400.8784
46 | 2696047.4368 | 1226386.7338 | 2696058.9215 | 1226398.8218
47 | 2696047.4368 | 1226386.7338 | 2696079.6729 | 1226368.0661
48 | 2696088.3179 | 1226363.0599 | 2696079.6729 | 1226368.0661
49 | 2695996.7012 | 1226312.7845 | 2696003.1784 | 1226323.3966 | 2696005.9708 | 1226327.4605
50 | 2695996.7012 | 1226312.7845 | 2696026.3054 | 1226277.7332
51 | 2695984.4182 | 1226282.0658 | 2695982.7316 | 1226270.3733 | 2695982.7316 | 1226270.3733
52 | 2695983.4013 | 1226252.7627 | 2695982.586 | 1226259.1963 | 2695982.7316 | 1226270.3733
53 | 2695988.5616 | 1226234.197 | 2695985.9779 | 1226241.1492 | 2695983.7588 | 1226249.9419 | 2695983.4013 | 1226252.7627
54 | 2695988.5616 | 1226234.197 | 2695973.4758 | 1226226.1702 | 2695953.2865 | 1226228.1016
55 | 2696122.7346 | 1226347.692 | 2696105.9337 | 1226354.25
56 | 2696122.7346 | 1226347.692 | 2696132.0802 | 1226344.0441
57 | 2696105.9337 | 1226354.25 | 2696105.3484 | 1226354.4785
58 | 2696132.0802 | 1226344.0441 | 2696136.7458 | 1226342.223
59 | 2696105.3484 | 1226354.4785 | 2696098.5633 | 1226357.1269 | 2696088.3179 | 1226363.0599
60 | 2696136.7458 | 1226342.223 | 2696142.7664 | 1226339.8729 | 2696164.8916 | 1226336.8171 | 2696179.0051 | 1226328.4632
61 | 2695880.8563 | 1226352.9759 | 2695901.8504 | 1226344.4911
62 | 2695880.8563 | 1226352.9759 | 2695872.7116 | 1226356.2676
63 | 2695872.7116 | 1226356.2676 | 2695846.3645 | 1226366.9158
64 | 2695846.3645 | 1226366.9158 | 2695820.5241 | 1226377.3591

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696098.591 | 1226517.2363
1 | 2696123.5466 | 1226562.7665
2 | 2696065.1092 | 1226500.6895
3 | 2696130.385 | 1226582.4764
4 | 2696063.3597 | 1226503.0536
5 | 2696086.3913 | 1226488.3131
6 | 2696132.7351 | 1226595.5495
7 | 2696022.5742 | 1226525.9623
8 | 2696093.552 | 1226470.6828
9 | 2696161.4509 | 1226592.7225
10 | 2696068.3246 | 1226603.561
11 | 2696104.9706 | 1226428.348
12 | 2696076.9947 | 1226466.8955
13 | 2695941.9363 | 1226454.9822
14 | 2695963.4622 | 1226454.7365
15 | 2695962.3554 | 1226442.5322
16 | 2695946.7189 | 1226403.043
17 | 2695968.2429 | 1226398.1078
18 | 2695941.9739 | 1226404.1297
19 | 2696044.6474 | 1226472.3973
20 | 2696087.8831 | 1226419.2773
21 | 2696129.0959 | 1226437.4174
22 | 2696086.8899 | 1226418.7501
23 | 2696129.5209 | 1226437.5353
24 | 2696177.1898 | 1226448.2366
25 | 2696166.2763 | 1226446.0459
26 | 2696199.0851 | 1226453.3087
27 | 2696194.589 | 1226482.8407
28 | 2695971.2433 | 1226397.4199
29 | 2695931.0996 | 1226406.6202
30 | 2695938.6313 | 1226325.7873
31 | 2695938.2345 | 1226326.0055
32 | 2695940.0788 | 1226324.9912
33 | 2695911.7633 | 1226340.4848
34 | 2695992.122 | 1226305.283
35 | 2695982.1147 | 1226394.9272
36 | 2695908.6662 | 1226411.758
37 | 2696042.2547 | 1226405.6451
38 | 2696060.1611 | 1226400.1265
39 | 2696021.5147 | 1226403.8166
40 | 2696058.9215 | 1226398.8218
41 | 2696026.7459 | 1226446.0423
42 | 2696014.256 | 1226400.8784
43 | 2696047.4368 | 1226386.7338
44 | 2696079.6729 | 1226368.0661
45 | 2696005.9708 | 1226327.4605
46 | 2695996.7012 | 1226312.7845
47 | 2696026.3054 | 1226277.7332
48 | 2695984.4182 | 1226282.0658
49 | 2695983.4013 | 1226252.7627
50 | 2695982.7316 | 1226270.3733
51 | 2695988.5616 | 1226234.197
52 | 2695953.2865 | 1226228.1016
53 | 2696122.7346 | 1226347.692
54 | 2696105.9337 | 1226354.25
55 | 2696132.0802 | 1226344.0441
56 | 2696105.3484 | 1226354.4785
57 | 2696136.7458 | 1226342.223
58 | 2696088.3179 | 1226363.0599
59 | 2696179.0051 | 1226328.4632
60 | 2695901.8504 | 1226344.4911
61 | 2695880.8563 | 1226352.9759
62 | 2695872.7116 | 1226356.2676
63 | 2695846.3645 | 1226366.9158
64 | 2695820.5241 | 1226377.3591
65 | 2696170.1784 | 1226592.3212
66 | 2696104.9706 | 1226428.348

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98644 | -0.25961 | 0.021941 | 0.005499
1 | 0.98142 | -0.35716 | 0.012414 | 0.0031113
2 | 0.99031 | -0.18516 | 0 | 0
3 | 0.98007 | -0.38359 | 0.0051477 | 0.0012901
4 | 0.99023 | -0.18657 | 0.011252 | 0.00282
5 | 0.99321 | -0.12954 | 0.023292 | 0.0058375
6 | 0.97931 | -0.39849 | 0 | 0
7 | 0.98953 | -0.20024 | 0.015735 | 0.0039435
8 | 0.99453 | -0.10417 | 0.0038605 | 0.00096754
9 | 0.97814 | -0.42148 | 0 | 0
10 | 0.97828 | -0.41867 | 0.017084 | 0.0042816
11 | 0.99808 | -0.036509 | 0 | 0
12 | 0.99421 | -0.11049 | 0.010854 | 0.0027204
13 | 0.98806 | -0.22818 | 0.0084712 | 0.0021231
14 | 0.98828 | -0.22394 | 0.013056 | 0.0032722
15 | 0.98854 | -0.21886 | 0.0076107 | 0.0019074
16 | 0.98968 | -0.19681 | 0 | 0
17 | 0.99089 | -0.17349 | 0.0080965 | 0.0020292
18 | 0.98945 | -0.20112 | 0.0055248 | 0.0013846
19 | 0.99388 | -0.11682 | 0.010241 | 0.0025668
20 | 0.99989 | -0.0020447 | 0.0069136 | 0.0017327
21 | 0.99501 | -0.095463 | 0.035941 | 0.0090076
22 | 1 | 0 | -0.61062 | -0.15541
23 | 0.99498 | -0.096195 | 0.029377 | 0.0073625
24 | 0.99216 | -0.1505 | 0.019457 | 0.0048764
25 | 0.99273 | -0.13944 | 0.0087905 | 0.0022031
26 | 0.99141 | -0.16511 | 0 | 0
27 | 0.9904 | -0.18459 | 0.036682 | 0.0091934
28 | 0.99107 | -0.17009 | 0.0068475 | 0.0017161
29 | 0.98896 | -0.21064 | 0.011693 | 0.0029305
30 | 0.97822 | -0.41878 | 0.012686 | 0.0031793
31 | 0.97825 | -0.41807 | 0.0094038 | 0.0023568
32 | 0.97811 | -0.42097 | 0.0028418 | 0.00071221
33 | 0.98091 | -0.36613 | 0.01143 | 0.0028646
34 | 0.97449 | -0.49203 | 0 | 0
35 | 0.99173 | -0.15735 | 0.0065357 | 0.001638
36 | 0.98802 | -0.22869 | 0.0082545 | 0.0020688
37 | 0.99573 | -0.080978 | 0.012193 | 0.0030558
38 | 0.9971 | -0.054955 | 0 | 0
39 | 0.99429 | -0.10844 | 0 | 0
40 | 0.99701 | -0.056729 | 0.0038637 | 0.00096833
41 | 0.99389 | -0.11627 | 0.0093981 | 0.0023554
42 | 0.99378 | -0.11816 | 0.011279 | 0.0028267
43 | 0.99621 | -0.072047 | 0 | 0
44 | 0.99443 | -0.10636 | 0.0028811 | 0.00072206
45 | 0.97365 | -0.50854 | 0.029986 | 0.0075153
46 | 0.97413 | -0.49898 | 0 | 0
47 | 0.97358 | -0.51001 | 0.013092 | 0.0032812
48 | 0.97388 | -0.5041 | 0.011961 | 0.0029977
49 | 0.97355 | -0.51053 | 0.0041897 | 0.00105
50 | 0.97371 | -0.50731 | 0.0048895 | 0.0012254
51 | 0.97345 | -0.51256 | 0 | 0
52 | 0.97325 | -0.51647 | 0.0057078 | 0.0014305
53 | 0.99255 | -0.1427 | 0.0026357 | 0.00066056
54 | 0.99315 | -0.13107 | 0.0061207 | 0.001534
55 | 0.99224 | -0.1487 | 0.0043354 | 0.0010866
56 | 0.99318 | -0.1306 | 0.003409 | 0.00085438
57 | 0.9921 | -0.15132 | 0.010594 | 0.0026551
58 | 0.99398 | -0.11507 | 0.0034791 | 0.00087193
59 | 0.99132 | -0.16645 | 0.018893 | 0.0047349
60 | 0.98197 | -0.34559 | 0.0035623 | 0.0008928
61 | 0.98428 | -0.30077 | 0.0040766 | 0.0010217
62 | 0.9842 | -0.30232 | 0.0027439 | 0.00068768
63 | 0.98402 | -0.30596 | 0.0023139 | 0.00057991
64 | 0.98389 | -0.30836 | 0.0047896 | 0.0012004
65 | 0.97778 | -0.42847 | 0.043924 | 0.011008
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.079145 | 0.020057 | -0.078776 | -0.019822 | 0.00036906 | 0.00023533 | 0.11947 | 0.11947 | 0.11947 | 0.98644 | -0.25961 | 0.98142 | -0.35716 | 32.8205
1 | -0.10109 | -0.025556 | 0.10145 | 0.025787 | 0.00036234 | 0.00023137 | 0.15256 | 0.15256 | 0.15256 | 0.98644 | -0.25961 | 0.99031 | -0.18516 | 41.9133
2 | 0.066362 | 0.01671 | -0.066278 | -0.016657 | 8.3747e-05 | 5.332e-05 | 0.10064 | 0.10064 | 0.10064 | 0.98142 | -0.35716 | 0.98007 | -0.38359 | 27.6497
3 | 0.026999 | 0.0067706 | -0.026997 | -0.0067694 | 1.8152e-06 | 1.1239e-06 | 0.040569 | 0.040569 | 0.040569 | 0.99031 | -0.18516 | 0.99023 | -0.18657 | 11.1454
4 | -0.12845 | -0.032558 | 0.12879 | 0.032778 | 0.00034436 | 0.00022008 | 0.19313 | 0.19313 | 0.19313 | 0.99031 | -0.18516 | 0.99321 | -0.12954 | 53.0586
5 | 0.06113 | 0.015367 | -0.061087 | -0.015339 | 4.3439e-05 | 2.7632e-05 | 0.092829 | 0.092829 | 0.092829 | 0.98007 | -0.38359 | 0.97931 | -0.39849 | 25.5026
6 | 0.015745 | 0.0039494 | -0.015735 | -0.0039435 | 1.025e-05 | 5.9321e-06 | 0.023661 | 0.023661 | 0.023661 | 0.99023 | -0.18657 | 0.98953 | -0.20024 | 6.5003
7 | -0.15208 | -0.038616 | 0.15227 | 0.038734 | 0.00018589 | 0.00011848 | 0.22803 | 0.22803 | 0.22803 | 0.99321 | -0.12954 | 0.99453 | -0.10417 | 31.3226
8 | 0.043987 | 0.011048 | -0.043938 | -0.011018 | 4.8207e-05 | 3.0491e-05 | 0.066844 | 0.066844 | 0.066844 | 0.97931 | -0.39849 | 0.97814 | -0.42148 | 18.3638
9 | 0.0171 | 0.0042913 | -0.017084 | -0.0042816 | 1.644e-05 | 9.7055e-06 | 0.025985 | 0.025985 | 0.025985 | 0.97931 | -0.39849 | 0.97828 | -0.41867 | 7.1389
10 | -0.17724 | -0.044994 | 0.17781 | 0.045364 | 0.00057901 | 0.00036943 | 0.26538 | 0.26538 | 0.26538 | 0.99453 | -0.10417 | 0.99808 | -0.036509 | 36.4538
11 | 0.021105 | 0.0052925 | -0.021099 | -0.0052886 | 6.3516e-06 | 3.8447e-06 | 0.031579 | 0.031579 | 0.031579 | 0.99453 | -0.10417 | 0.99421 | -0.11049 | 8.6755
12 | 0.043938 | 0.011018 | -0.043924 | -0.011008 | 1.4639e-05 | 9.2593e-06 | 0.066844 | 0.066844 | 0.066844 | 0.97814 | -0.42148 | 0.97778 | -0.42847 | 18.3638
13 | -0.30866 | -0.078386 | 0.30917 | 0.078713 | 0.00051288 | 0.00032748 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.99808 | -0.036509 | 0.99989 | -0.0020447 | 42.1734
14 | 0.13084 | 0.033022 | -0.13047 | -0.032787 | 0.00036831 | 0.00023539 | 0.19515 | 0.19515 | 0.19515 | 0.99808 | -0.036509 | 0.99501 | -0.095463 | 53.613
15 | 0.010245 | 0.0025683 | -0.010241 | -0.0025668 | 3.0903e-06 | 1.5234e-06 | 0.015333 | 0.015333 | 0.015333 | 0.99421 | -0.11049 | 0.99388 | -0.11682 | 4.2125
16 | -0.0084712 | -0.0021231 | 0.0084729 | 0.0021238 | 1.7152e-06 | 7.3768e-07 | 0.012758 | 0.012757 | 0.012758 | 0.98806 | -0.22818 | 0.98828 | -0.22394 | 3.5048
17 | -0.021529 | -0.005396 | 0.021534 | 0.0053992 | 5.2048e-06 | 3.1618e-06 | 0.032416 | 0.032416 | 0.032416 | 0.98828 | -0.22394 | 0.98854 | -0.21886 | 8.9054
18 | -0.029145 | -0.0073066 | 0.029176 | 0.0073257 | 3.0655e-05 | 1.9074e-05 | 0.043872 | 0.043871 | 0.043872 | 0.98854 | -0.21886 | 0.98968 | -0.19681 | 12.0527
19 | -0.17985 | -0.045678 | 0.18006 | 0.045807 | 0.00020217 | 0.00012854 | 0.27063 | 0.27063 | 0.27063 | 0.98968 | -0.19681 | 0.99089 | -0.17349 | 24.7832
20 | 0.15068 | 0.038353 | -0.15065 | -0.038333 | 3.1288e-05 | 1.9837e-05 | 0.22676 | 0.22676 | 0.22676 | 0.98968 | -0.19681 | 0.98945 | -0.20112 | 20.7657
21 | -0.18815 | -0.047836 | 0.18818 | 0.047856 | 3.0771e-05 | 1.9574e-05 | 0.28279 | 0.28279 | 0.28279 | 0.99089 | -0.17349 | 0.99107 | -0.17009 | 25.8966
22 | 0.14512 | 0.036948 | -0.14506 | -0.036906 | 6.6547e-05 | 4.2161e-05 | 0.21845 | 0.21845 | 0.21845 | 0.98945 | -0.20112 | 0.98896 | -0.21064 | 20.0049
23 | -0.31608 | -0.080446 | 0.31611 | 0.080466 | 3.1159e-05 | 1.9898e-05 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.99989 | -0.0020447 | 1 | 0 | 43.1156
24 | 0.094533 | 0.023779 | -0.09453 | -0.023777 | 3.3074e-06 | 2.111e-06 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1414 | 0.99501 | -0.095463 | 0.99498 | -0.096195 | 38.8469
25 | 0.29285 | 0.07494 | -0.29208 | -0.074444 | 0.00077692 | 0.00049595 | 0.43632 | 0.43632 | 0.43632 | 1 | 0 | 0.9971 | -0.054955 | 39.956
26 | 0.065153 | 0.016415 | -0.065019 | -0.016329 | 0.00013446 | 8.5565e-05 | 0.097469 | 0.097469 | 0.097469 | 0.99498 | -0.096195 | 0.99273 | -0.13944 | 26.7772
27 | -0.056199 | -0.014107 | 0.056228 | 0.014126 | 2.9659e-05 | 1.8838e-05 | 0.084293 | 0.084293 | 0.084293 | 0.99216 | -0.1505 | 0.99273 | -0.13944 | 23.1574
28 | 0.036742 | 0.0092309 | -0.036716 | -0.0092148 | 2.5601e-05 | 1.6095e-05 | 0.055112 | 0.055112 | 0.055112 | 0.99216 | -0.1505 | 0.99141 | -0.16511 | 15.1407
29 | 0.036716 | 0.0092148 | -0.036682 | -0.0091934 | 3.4074e-05 | 2.1422e-05 | 0.055112 | 0.055112 | 0.055112 | 0.99141 | -0.16511 | 0.9904 | -0.18459 | 15.1407
30 | -0.19503 | -0.049572 | 0.19515 | 0.049648 | 0.00011975 | 7.6207e-05 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.99107 | -0.17009 | 0.99173 | -0.15735 | 26.8381
31 | 0.13336 | 0.033976 | -0.13325 | -0.033902 | 0.00011606 | 7.3395e-05 | 0.20086 | 0.20086 | 0.20086 | 0.98896 | -0.21064 | 0.98802 | -0.22869 | 18.3938
32 | -0.085655 | -0.021581 | 0.085658 | 0.021583 | 2.8846e-06 | 1.8405e-06 | 0.13033 | 0.13033 | 0.13033 | 0.97822 | -0.41878 | 0.97825 | -0.41807 | 35.8063
33 | 0.072969 | 0.018402 | -0.072961 | -0.018397 | 7.638e-06 | 4.8676e-06 | 0.11104 | 0.11104 | 0.11104 | 0.97822 | -0.41878 | 0.97811 | -0.42097 | 30.505
34 | -0.095062 | -0.02394 | 0.095298 | 0.024091 | 0.00023674 | 0.00015113 | 0.14464 | 0.14464 | 0.14464 | 0.97825 | -0.41807 | 0.98091 | -0.36613 | 39.736
35 | 0.07012 | 0.017685 | -0.069882 | -0.017533 | 0.00023765 | 0.0001514 | 0.10671 | 0.10672 | 0.10672 | 0.97811 | -0.42097 | 0.97449 | -0.49203 | 29.3173
36 | -0.10673 | -0.026956 | 0.10683 | 0.027023 | 0.00010519 | 6.7189e-05 | 0.16198 | 0.16198 | 0.16198 | 0.98091 | -0.36613 | 0.98197 | -0.34559 | 44.4992
37 | 0.026769 | 0.0067156 | -0.026753 | -0.0067061 | 1.5396e-05 | 9.5478e-06 | 0.040878 | 0.040878 | 0.040878 | 0.97449 | -0.49203 | 0.97388 | -0.5041 | 11.2301
38 | 0.043113 | 0.010818 | -0.043099 | -0.010809 | 1.4275e-05 | 9.0265e-06 | 0.065837 | 0.065838 | 0.065838 | 0.97449 | -0.49203 | 0.97413 | -0.49898 | 18.0872
39 | -0.20169 | -0.051286 | 0.20207 | 0.051529 | 0.00038155 | 0.0002429 | 0.30288 | 0.30288 | 0.30288 | 0.99173 | -0.15735 | 0.99378 | -0.11816 | 27.736
40 | 0.12499 | 0.031833 | -0.12456 | -0.031558 | 0.00043291 | 0.0002754 | 0.18843 | 0.18843 | 0.18843 | 0.98802 | -0.22869 | 0.98428 | -0.30077 | 25.8831
41 | -0.23534 | -0.060021 | 0.23563 | 0.060209 | 0.00029612 | 0.00018877 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.99573 | -0.080978 | 0.9971 | -0.054955 | 32.2395
42 | 0.22314 | 0.056965 | -0.22285 | -0.056776 | 0.00029574 | 0.00018845 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.99573 | -0.080978 | 0.99429 | -0.10844 | 30.571
43 | 0.056444 | 0.014234 | -0.056439 | -0.014231 | 4.792e-06 | 3.0434e-06 | 0.084264 | 0.084264 | 0.084264 | 0.9971 | -0.054955 | 0.99701 | -0.056729 | 23.1496
44 | 0.0094016 | 0.002357 | -0.0093981 | -0.0023554 | 3.5069e-06 | 1.632e-06 | 0.01407 | 0.014071 | 0.014071 | 0.99429 | -0.10844 | 0.99389 | -0.11627 | 3.8655
45 | 0.21345 | 0.054419 | -0.21335 | -0.054356 | 0.00010009 | 6.3751e-05 | 0.31976 | 0.31976 | 0.31976 | 0.99429 | -0.10844 | 0.99378 | -0.11816 | 29.2825
46 | 0.052575 | 0.013263 | -0.052537 | -0.013239 | 3.8529e-05 | 2.4441e-05 | 0.078498 | 0.078498 | 0.078498 | 0.99701 | -0.056729 | 0.99621 | -0.072047 | 21.5654
47 | 0.052537 | 0.013239 | -0.052451 | -0.013184 | 8.6077e-05 | 5.4605e-05 | 0.078498 | 0.078498 | 0.078498 | 0.99621 | -0.072047 | 0.99443 | -0.10636 | 21.5654
48 | 0.04957 | 0.012462 | -0.049549 | -0.012449 | 2.0618e-05 | 1.3066e-05 | 0.074187 | 0.074187 | 0.074187 | 0.99443 | -0.10636 | 0.99398 | -0.11507 | 20.3811
49 | -0.029986 | -0.0075153 | 0.03 | 0.0075238 | 1.3675e-05 | 8.5358e-06 | 0.045828 | 0.045827 | 0.045828 | 0.97365 | -0.50854 | 0.97413 | -0.49898 | 12.59
50 | 0.013099 | 0.0032851 | -0.013092 | -0.0032812 | 6.889e-06 | 3.8381e-06 | 0.02001 | 0.02001 | 0.02001 | 0.97413 | -0.49898 | 0.97358 | -0.51001 | 5.4973
51 | 0.014792 | 0.0037084 | -0.01479 | -0.0037071 | 2.2632e-06 | 1.3015e-06 | 0.022602 | 0.022602 | 0.022602 | 0.97388 | -0.5041 | 0.97371 | -0.50731 | 6.2094
52 | -0.0098992 | -0.0024809 | 0.0099007 | 0.0024816 | 1.5163e-06 | 7.5078e-07 | 0.01513 | 0.01513 | 0.01513 | 0.97355 | -0.51053 | 0.97371 | -0.50731 | 4.1567
53 | 0.0057095 | 0.0014309 | -0.0057089 | -0.0014307 | 5.5198e-07 | 1.1295e-07 | 0.0087266 | 0.0087267 | 0.0087267 | 0.97355 | -0.51053 | 0.97345 | -0.51256 | 2.3974
54 | 0.0057089 | 0.0014307 | -0.0057078 | -0.0014305 | 1.0644e-06 | 2.1797e-07 | 0.0087267 | 0.0087268 | 0.0087268 | 0.97345 | -0.51256 | 0.97325 | -0.51647 | 2.3975
55 | -0.036485 | -0.0091537 | 0.036505 | 0.0091664 | 2.0237e-05 | 1.2718e-05 | 0.054701 | 0.054701 | 0.054701 | 0.99255 | -0.1427 | 0.99315 | -0.13107 | 15.0277
56 | 0.033849 | 0.0084931 | -0.033839 | -0.0084871 | 9.6894e-06 | 6.0716e-06 | 0.05075 | 0.05075 | 0.05075 | 0.99255 | -0.1427 | 0.99224 | -0.1487 | 13.9422
57 | -0.042626 | -0.0107 | 0.042627 | 0.010701 | 9.613e-07 | 6.071e-07 | 0.063871 | 0.063871 | 0.063871 | 0.99315 | -0.13107 | 0.99318 | -0.1306 | 17.5471
58 | 0.029504 | 0.0074005 | -0.0295 | -0.0073982 | 3.6772e-06 | 2.2887e-06 | 0.044248 | 0.044248 | 0.044248 | 0.99224 | -0.1487 | 0.9921 | -0.15132 | 12.1561
59 | -0.046036 | -0.011555 | 0.04607 | 0.011577 | 3.4121e-05 | 2.159e-05 | 0.068979 | 0.068979 | 0.068979 | 0.99318 | -0.1306 | 0.99398 | -0.11507 | 18.9503
60 | 0.018906 | 0.0047431 | -0.018893 | -0.0047349 | 1.3631e-05 | 8.1406e-06 | 0.028358 | 0.028359 | 0.028359 | 0.9921 | -0.15132 | 0.99132 | -0.16645 | 7.7908
61 | -0.1104 | -0.027916 | 0.11063 | 0.028068 | 0.00023788 | 0.00015196 | 0.16738 | 0.16738 | 0.16738 | 0.98197 | -0.34559 | 0.98428 | -0.30077 | 45.9822
62 | 0.0098499 | 0.0024688 | -0.0098492 | -0.0024684 | 7.3047e-07 | 3.5586e-07 | 0.014891 | 0.014891 | 0.014891 | 0.98428 | -0.30077 | 0.9842 | -0.30232 | 4.0909
63 | 0.0071053 | 0.0017807 | -0.0071041 | -0.0017803 | 1.2298e-06 | 4.2601e-07 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.9842 | -0.30232 | 0.98402 | -0.30596 | 2.9513
64 | 0.0047902 | 0.0012004 | -0.0047896 | -0.0012004 | 5.484e-07 | -3.0278e-09 | 0.0072436 | 0.0072437 | 0.0072437 | 0.98402 | -0.30596 | 0.98389 | -0.30836 | 1.99

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61787 | 0.15722

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021941 | 0.005499
1 | 0.012414 | 0.0031113
2 | 0.0051477 | 0.0012901
3 | 0.011252 | 0.00282
4 | 0.023292 | 0.0058375
5 | 0.015735 | 0.0039435
6 | 0.0038605 | 0.00096754
7 | 0.017084 | 0.0042816
8 | 0.010854 | 0.0027204
9 | 0.0084712 | 0.0021231
10 | 0.013056 | 0.0032722
11 | 0.0076107 | 0.0019074
12 | 0.0080965 | 0.0020292
13 | 0.0055248 | 0.0013846
14 | 0.010241 | 0.0025668
15 | 0.0069136 | 0.0017327
16 | 0.035941 | 0.0090076
17 | 0.007252 | 0.0018175
18 | 0.029377 | 0.0073625
19 | 0.019457 | 0.0048764
20 | 0.0087905 | 0.0022031
21 | 0.036682 | 0.0091934
22 | 0.0068475 | 0.0017161
23 | 0.011693 | 0.0029305
24 | 0.012686 | 0.0031793
25 | 0.0094038 | 0.0023568
26 | 0.0028418 | 0.00071221
27 | 0.01143 | 0.0028646
28 | 0.0065357 | 0.001638
29 | 0.0082545 | 0.0020688
30 | 0.012193 | 0.0030558
31 | 0.0038637 | 0.00096833
32 | 0.0093981 | 0.0023554
33 | 0.011279 | 0.0028267
34 | 0.0028811 | 0.00072206
35 | 0.029986 | 0.0075153
36 | 0.013092 | 0.0032812
37 | 0.011961 | 0.0029977
38 | 0.0041897 | 0.00105
39 | 0.0048895 | 0.0012254
40 | 0.0057078 | 0.0014305
41 | 0.0026357 | 0.00066056
42 | 0.0061207 | 0.001534
43 | 0.0043354 | 0.0010866
44 | 0.003409 | 0.00085438
45 | 0.010594 | 0.0026551
46 | 0.0034791 | 0.00087193
47 | 0.018893 | 0.0047349
48 | 0.0035623 | 0.0008928
49 | 0.0040766 | 0.0010217
50 | 0.0027439 | 0.00068768
51 | 0.0023139 | 0.00057991
52 | 0.0047896 | 0.0012004
53 | 0.043924 | 0.011008

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1