## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1321-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1321-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1321-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1321-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1321-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1321-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1321-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1321-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1321-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1321-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1321-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1321-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1321-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1321-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1321-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1321-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1321-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1321-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1321-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1321-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1321-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1321-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1321-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1321-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1321-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1321-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1321-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1321-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1321-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1321-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1321-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1321-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1321-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1321-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1321-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1321-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1321-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1321-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1321-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1321-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1321-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1321-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1321-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1321-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1321-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1321-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1321-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1321-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1321-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1321-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1321-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1321-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1321-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1321-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1321-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1321-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1321-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1321-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1321-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1321-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1321-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1321-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1321-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_15_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1321-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0046763 | 0.001172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1321-3_0_6_load_59 | 3 | 0.0044568 | 0.001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1321-3_0_6_load_4 | 5 | 0.011937 | 0.0029917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1321-3_0_6_load_5 | 6 | 0.013987 | 0.0035056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1321-3_0_6_load_7 | 8 | 0.041839 | 0.010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1321-3_0_6_load_9 | 10 | 0.014758 | 0.0036986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1321-3_0_6_load_53 | 11 | 0.0042533 | 0.001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1321-3_0_6_load_10 | 12 | 0.011135 | 0.0027907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1321-3_0_6_load_12 | 14 | 0.011637 | 0.0029165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1321-3_0_6_load_11 | 15 | 0.039129 | 0.0098067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1321-3_0_6_load_13 | 16 | 0.054028 | 0.013541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1321-3_0_6_load_14 | 17 | 0.018037 | 0.0045206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1321-3_0_6_load_27 | 18 | 0.016434 | 0.0041187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1321-3_0_6_load_15 | 20 | 0.0082593 | 0.00207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1321-3_0_6_load_16 | 21 | 0.0085242 | 0.0021364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1321-3_0_6_load_18 | 23 | 0.032832 | 0.0082284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1321-3_0_6_load_60 | 26 | 0.003677 | 0.00092155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1321-3_0_6_load_57 | 28 | 0.0055717 | 0.0013964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1321-3_0_6_load_21 | 29 | 0.040698 | 0.0102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1321-3_0_6_load_22 | 30 | 0.034389 | 0.0086188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1321-3_0_6_load_23 | 31 | 0.013458 | 0.0033729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1321-3_0_6_load_24 | 32 | 0.0088255 | 0.0022119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1321-3_0_6_load_25 | 33 | 0.0041381 | 0.0010371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1321-3_0_6_load_35 | 35 | 0.0065748 | 0.0016478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1321-3_0_6_load_29 | 36 | 0.016262 | 0.0040757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1321-3_0_6_load_36 | 37 | 0.003041 | 0.00076214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1321-3_0_6_load_30 | 38 | 0.018336 | 0.0045954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1321-3_0_6_load_31 | 39 | 0.01573 | 0.0039423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1321-3_0_6_load_32 | 40 | 0.060962 | 0.015278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1321-3_0_6_load_33 | 41 | 0.0028626 | 0.00071744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1321-3_0_6_load_34 | 42 | 0.0099535 | 0.0024946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1321-3_0_6_load_37 | 43 | 0.0028767 | 0.00072097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1321-3_0_6_load_40 | 46 | 0.0028566 | 0.00071592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1321-3_0_6_load_41 | 47 | 0.00097659 | 0.00024476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1321-3_0_6_load_46 | 48 | 0.010104 | 0.0025324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1321-3_0_6_load_49 | 51 | 0.013767 | 0.0034504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1321-3_0_6_load_47 | 52 | 0.0090226 | 0.0022613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1321-3_0_6_load_42 | 53 | 0.0016234 | 0.00040686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1321-3_0_6_load_65 | 56 | 0.002063 | 0.00051703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1321-3_0_6_load_50 | 57 | 0.0073757 | 0.0018485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1321-3_0_6_load_62 | 58 | 0.0034942 | 0.00087572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1321-3_0_6_load_61 | 59 | 0.0027996 | 0.00070164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1321-3_0_6_load_56 | 61 | 0.0034678 | 0.00086911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1321-3_0_6_load_63 | 62 | 0.001659 | 0.00041578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1321-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1321-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.07451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1321-3_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.069471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1321-3_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0097655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1321-3_0_6_line_4 |  | 4 | 28 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1321-3_0_6_line_5 |  | 4 | 24 | 0.008782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1321-3_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.019519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1321-3_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.015809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1321-3_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.010997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1321-3_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.020652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1321-3_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0073233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1321-3_0_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1321-3_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0075787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1321-3_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.044888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1321-3_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.00090498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1321-3_0_6_line_15 |  | 13 | 60 | 0.012604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1321-3_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0054052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1321-3_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0051555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1321-3_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0059925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1321-3_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1321-3_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.021406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1321-3_0_6_line_21 |  | 19 | 36 | 0.011129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1321-3_0_6_line_22 |  | 19 | 34 | 0.007162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1321-3_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.036782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1321-3_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.17929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1321-3_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.032487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1321-3_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1321-3_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.043785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1321-3_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.031869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1321-3_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.10234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1321-3_0_6_line_30 |  | 27 | 59 | 0.15436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1321-3_0_6_line_31 |  | 28 | 60 | 0.022256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1321-3_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.011653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1321-3_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1321-3_0_6_line_34 |  | 30 | 32 | 0.017443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1321-3_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.014407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1321-3_0_6_line_36 |  | 33 | 34 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1321-3_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1321-3_0_6_line_38 |  | 35 | 37 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1321-3_0_6_line_39 |  | 36 | 38 | 0.00079978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1321-3_0_6_line_40 |  | 37 | 43 | 0.015429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1321-3_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1321-3_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.004734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1321-3_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.036044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1321-3_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.051637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1321-3_0_6_line_45 |  | 43 | 44 | 0.011499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1321-3_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.005243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1321-3_0_6_line_47 |  | 44 | 46 | 0.015736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1321-3_0_6_line_48 |  | 45 | 47 | 0.012488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1321-3_0_6_line_49 |  | 46 | 48 | 0.0033161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1321-3_0_6_line_50 |  | 47 | 53 | 0.031726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1321-3_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.016017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1321-3_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.16799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1321-3_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.11504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1321-3_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.023406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1321-3_0_6_line_55 |  | 52 | 57 | 0.02988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1321-3_0_6_line_56 |  | 53 | 54 | 0.022806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1321-3_0_6_line_57 |  | 54 | 55 | 0.050595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1321-3_0_6_line_58 |  | 55 | 56 | 0.32435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1321-3_0_6_line_59 |  | 56 | 58 | 0.30569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1321-3_0_6_line_60 |  | 58 | 62 | 0.1361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1321-3_0_6_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0070958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1321-3_0_6_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2696447.3647 | 1225396.8048 | 2696467.6522 | 1225394.6209 | 2696483.8396 | 1225391.3058
1 | 2696507.9508 | 1225439.5285 | 2696488.8297 | 1225425.9087 | 2696457.0391 | 1225407.5915 | 2696447.3647 | 1225396.8048
2 | 2696507.9508 | 1225439.5285 | 2696513.0277 | 1225453.2762 | 2696522.815 | 1225460.8292 | 2696541.1231 | 1225466.5969 | 2696545.7974 | 1225469.1746 | 2696549.2613 | 1225478.1149 | 2696548.0357 | 1225486.3565
3 | 2696549.2114 | 1225495.6711 | 2696547.5605 | 1225492.7422 | 2696548.0357 | 1225486.3565
4 | 2696549.2114 | 1225495.6711 | 2696544.3625 | 1225507.0942
5 | 2696552.5656 | 1225487.553 | 2696549.2114 | 1225495.6711
6 | 2696521.7868 | 1225636.4132 | 2696507.1156 | 1225649.287
7 | 2696533.5418 | 1225625.8433 | 2696525.7154 | 1225632.9659 | 2696521.7868 | 1225636.4132
8 | 2696498.4038 | 1225655.989 | 2696505.6101 | 1225650.6081 | 2696507.1156 | 1225649.287
9 | 2696533.5418 | 1225625.8433 | 2696531.211 | 1225623.237 | 2696529.3254 | 1225620.2932 | 2696527.5982 | 1225616.9294 | 2696526.5006 | 1225613.0867 | 2696525.5713 | 1225607.2786
10 | 2696498.4038 | 1225655.989 | 2696492.536 | 1225660.3706
11 | 2696525.5713 | 1225607.2786 | 2696526.4017 | 1225593.9492 | 2696527.7367 | 1225584.7582
12 | 2696486.4634 | 1225664.905 | 2696492.536 | 1225660.3706
13 | 2696535.2527 | 1225540.5212 | 2696533.2273 | 1225549.4614 | 2696527.9211 | 1225583.4886 | 2696527.7367 | 1225584.7582
14 | 2696486.4634 | 1225664.905 | 2696485.7383 | 1225665.4464
15 | 2696535.2527 | 1225540.5212 | 2696537.0852 | 1225528.0531
16 | 2696485.7383 | 1225665.4464 | 2696481.4072 | 1225668.6804
17 | 2696477.2763 | 1225671.765 | 2696481.4072 | 1225668.6804
18 | 2696472.472 | 1225675.3467 | 2696473.4448 | 1225674.626 | 2696477.2763 | 1225671.765
19 | 2696462.5044 | 1225682.7311 | 2696472.472 | 1225675.3467
20 | 2696445.3041 | 1225695.4737 | 2696462.5044 | 1225682.7311
21 | 2696445.3041 | 1225695.4737 | 2696439.4951 | 1225685.9811
22 | 2696445.3041 | 1225695.4737 | 2696439.9796 | 1225700.2798
23 | 2696543.3243 | 1225682.6835 | 2696546.2906 | 1225646.0216
24 | 2696561.3852 | 1225467.3706 | 2696551.0362 | 1225587.3663 | 2696546.2906 | 1225646.0216
25 | 2696540.7045 | 1225715.0645 | 2696543.3243 | 1225682.6835
26 | 2696561.3852 | 1225467.3706 | 2696552.5656 | 1225487.553
27 | 2696536.7159 | 1225758.6676 | 2696540.3278 | 1225719.7205 | 2696540.7045 | 1225715.0645
28 | 2696552.5656 | 1225487.553 | 2696552.1317 | 1225481.5862 | 2696556.1646 | 1225466.6854 | 2696557.4558 | 1225460.9467 | 2696557.7654 | 1225456.3904
29 | 2696536.7159 | 1225758.6676 | 2696537.958 | 1225771.8305 | 2696535.0047 | 1225815.9808 | 2696532.7209 | 1225824.9613 | 2696527.2847 | 1225834.7802 | 2696534.9192 | 1225831.9909 | 2696543.0398 | 1225832.4229 | 2696550.3281 | 1225836.0104
30 | 2696550.3281 | 1225836.0104 | 2696544.8854 | 1225827.0824 | 2696543.2971 | 1225818.4393 | 2696548.8316 | 1225721.7711 | 2696551.7786 | 1225683.593
31 | 2696537.0852 | 1225528.0531 | 2696539.3254 | 1225518.9607 | 2696544.3625 | 1225507.0942
32 | 2696490.8203 | 1225706.5214 | 2696479.2395 | 1225707.8127
33 | 2696501.5476 | 1225705.3252 | 2696490.8203 | 1225706.5214
34 | 2696479.2395 | 1225707.8127 | 2696471.9456 | 1225708.626 | 2696462.1227 | 1225710.9909
35 | 2696449.3107 | 1225710.4435 | 2696452.0415 | 1225713.418 | 2696462.1227 | 1225710.9909
36 | 2696439.9796 | 1225700.2798 | 2696449.3107 | 1225710.4435
37 | 2696439.9796 | 1225700.2798 | 2696432.9899 | 1225708.1833 | 2696432.9899 | 1225708.1833
38 | 2696432.9899 | 1225708.1833 | 2696422.9676 | 1225726.1478
39 | 2696439.0776 | 1225685.2989 | 2696439.0776 | 1225685.2989 | 2696439.4951 | 1225685.9811
40 | 2696415.3933 | 1225739.5891 | 2696421.7766 | 1225728.2826 | 2696422.9676 | 1225726.1478
41 | 2696439.0776 | 1225685.2989 | 2696426.4287 | 1225683.5816 | 2696426.4287 | 1225683.5816
42 | 2696426.4287 | 1225683.5816 | 2696421.7152 | 1225684.0216
43 | 2696421.7152 | 1225684.0216 | 2696418.9189 | 1225684.2827 | 2696392.1867 | 1225704.0308
44 | 2696392.1867 | 1225704.0308 | 2696379.4914 | 1225713.4093 | 2696385.7614 | 1225729.3222 | 2696369.4076 | 1225738.4931
45 | 2696409.7398 | 1225749.6029 | 2696415.3933 | 1225739.5891
46 | 2696409.7398 | 1225749.6029 | 2696407.0887 | 1225754.1299
47 | 2696409.7398 | 1225749.6029 | 2696423.1431 | 1225757.8481
48 | 2696407.0887 | 1225754.1299 | 2696394.764 | 1225756.1447
49 | 2696423.1431 | 1225757.8481 | 2696425.9676 | 1225759.5856
50 | 2696394.764 | 1225756.1447 | 2696388.5249 | 1225757.1647 | 2696375.0022 | 1225760.2479 | 2696373.8906 | 1225760.5301 | 2696365.821 | 1225762.5676 | 2696363.8043 | 1225763.0115
51 | 2696439.6097 | 1225767.9777 | 2696425.9676 | 1225759.5856
52 | 2696439.6097 | 1225767.9777 | 2696424.8107 | 1225795.5354 | 2696392.0259 | 1225819.4882 | 2696401.3063 | 1225820.3947 | 2696415.4087 | 1225822.7026 | 2696426.895 | 1225826.4358 | 2696434.1237 | 1225836.9826 | 2696451.3814 | 1225864.9156 | 2696457.2759 | 1225868.9029 | 2696464.836 | 1225870.2264
53 | 2696464.836 | 1225870.2264 | 2696470.8982 | 1225868.0786 | 2696476.7722 | 1225863.982 | 2696488.9785 | 1225851.3709 | 2696501.6843 | 1225835.0764 | 2696512.9557 | 1225817.0129 | 2696524.2947 | 1225787.7758 | 2696525.6973 | 1225777.282
54 | 2696439.6097 | 1225767.9777 | 2696441.5691 | 1225769.177 | 2696462.2802 | 1225765.0986
55 | 2696492.15 | 1225764.3045 | 2696462.2802 | 1225765.0986
56 | 2696345.0097 | 1225775.64 | 2696361.7274 | 1225763.4686 | 2696363.8043 | 1225763.0115
57 | 2696299.5417 | 1225797.6754 | 2696311.5896 | 1225789.6758 | 2696326.8291 | 1225783.1066 | 2696345.0097 | 1225775.64
58 | 2696198.0013 | 1225622.2969 | 2696207.0009 | 1225644.3359 | 2696211.0927 | 1225667.9189 | 2696205.9818 | 1225682.0241 | 2696190.7064 | 1225695.965 | 2696177.231 | 1225699.4052 | 2696153.2869 | 1225696.1716 | 2696143.0109 | 1225702.8993 | 2696143.6318 | 1225714.6733 | 2696153.9959 | 1225727.8168 | 2696202.7178 | 1225758.1925 | 2696245.5997 | 1225772.2736 | 2696269.7561 | 1225787.6642 | 2696299.5417 | 1225797.6754
59 | 2696198.0013 | 1225622.2969 | 2696078.6119 | 1225340.882
60 | 2696078.6119 | 1225340.882 | 2696061.5875 | 1225336.423 | 2696007.0242 | 1225331.339 | 2695957.8656 | 1225339.4966 | 2695944.9623 | 1225344.5854
61 | 2696537.0852 | 1225528.0531 | 2696531.3542 | 1225532.237

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696483.8396 | 1225391.3057
1 | 2696447.3647 | 1225396.8048
2 | 2696507.9508 | 1225439.5285
3 | 2696548.0357 | 1225486.3565
4 | 2696549.2114 | 1225495.6711
5 | 2696521.7868 | 1225636.4132
6 | 2696507.1156 | 1225649.287
7 | 2696533.5418 | 1225625.8433
8 | 2696498.4038 | 1225655.989
9 | 2696525.5713 | 1225607.2786
10 | 2696492.536 | 1225660.3706
11 | 2696527.7367 | 1225584.7582
12 | 2696486.4634 | 1225664.905
13 | 2696535.2527 | 1225540.5212
14 | 2696485.7383 | 1225665.4464
15 | 2696481.4072 | 1225668.6804
16 | 2696477.2763 | 1225671.765
17 | 2696472.472 | 1225675.3467
18 | 2696462.5044 | 1225682.7311
19 | 2696445.3041 | 1225695.4737
20 | 2696546.2906 | 1225646.0216
21 | 2696543.3243 | 1225682.6835
22 | 2696561.3852 | 1225467.3706
23 | 2696540.7045 | 1225715.0645
24 | 2696552.5656 | 1225487.553
25 | 2696536.7159 | 1225758.6676
26 | 2696557.7654 | 1225456.3903
27 | 2696550.3281 | 1225836.0104
28 | 2696544.3625 | 1225507.0942
29 | 2696490.8203 | 1225706.5214
30 | 2696479.2395 | 1225707.8127
31 | 2696501.5476 | 1225705.3252
32 | 2696462.1227 | 1225710.9909
33 | 2696449.3107 | 1225710.4435
34 | 2696439.9796 | 1225700.2798
35 | 2696432.9899 | 1225708.1833
36 | 2696439.4951 | 1225685.9811
37 | 2696422.9676 | 1225726.1478
38 | 2696439.0776 | 1225685.2989
39 | 2696426.4286 | 1225683.5816
40 | 2696421.7152 | 1225684.0216
41 | 2696392.1867 | 1225704.0308
42 | 2696369.4076 | 1225738.4931
43 | 2696415.3933 | 1225739.5891
44 | 2696409.7398 | 1225749.6029
45 | 2696407.0887 | 1225754.1299
46 | 2696423.1431 | 1225757.8481
47 | 2696394.764 | 1225756.1447
48 | 2696425.9676 | 1225759.5856
49 | 2696464.836 | 1225870.2264
50 | 2696439.6097 | 1225767.9777
51 | 2696525.6973 | 1225777.282
52 | 2696462.2802 | 1225765.0986
53 | 2696363.8043 | 1225763.0115
54 | 2696345.0097 | 1225775.64
55 | 2696299.5417 | 1225797.6754
56 | 2696198.0013 | 1225622.2969
57 | 2696492.15 | 1225764.3045
58 | 2696078.6119 | 1225340.882
59 | 2696551.7786 | 1225683.593
60 | 2696537.0852 | 1225528.0531
61 | 2696531.3542 | 1225532.237
62 | 2695944.9623 | 1225344.5854
63 | 2696445.3041 | 1225695.4737

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98386 | -0.30847 | 0.0046763 | 0.001172
1 | 0.98402 | -0.30536 | 0 | 0
2 | 0.98434 | -0.29908 | 0 | 0
3 | 0.98464 | -0.29323 | 0.0044568 | 0.001117
4 | 0.98472 | -0.29163 | 0 | 0
5 | 0.99522 | -0.090669 | 0.011937 | 0.0029917
6 | 0.99686 | -0.059641 | 0.013987 | 0.0035056
7 | 0.99407 | -0.11255 | 0 | 0
8 | 0.99792 | -0.039513 | 0.041839 | 0.010486
9 | 0.99256 | -0.1412 | 0 | 0
10 | 0.99842 | -0.030141 | 0.014758 | 0.0036986
11 | 0.99091 | -0.17272 | 0.0042533 | 0.001066
12 | 0.99879 | -0.023029 | 0.011135 | 0.0027907
13 | 0.98781 | -0.2321 | 0 | 0
14 | 0.99884 | -0.022121 | 0.011637 | 0.0029165
15 | 0.99914 | -0.016336 | 0.039129 | 0.0098067
16 | 0.99949 | -0.0096487 | 0.054028 | 0.013541
17 | 1 | 0 | -0.58994 | -0.1489
18 | 0.99884 | -0.02219 | 0.016434 | 0.0041187
19 | 0.99694 | -0.058546 | 0 | 0
20 | 0.97442 | -0.4923 | 0.0082593 | 0.00207
21 | 0.9729 | -0.52217 | 0.0085242 | 0.0021364
22 | 0.98318 | -0.32129 | 0 | 0
23 | 0.97182 | -0.54351 | 0.032832 | 0.0082284
24 | 0.98426 | -0.30049 | 0 | 0
25 | 0.97171 | -0.54578 | 0 | 0
26 | 0.98415 | -0.3026 | 0.003677 | 0.00092155
27 | 0.97144 | -0.55108 | 0 | 0
28 | 0.98547 | -0.27709 | 0.0055717 | 0.0013964
29 | 0.99185 | -0.15685 | 0.040698 | 0.0102
30 | 0.99242 | -0.14568 | 0.034389 | 0.0086188
31 | 0.99171 | -0.15942 | 0.013458 | 0.0033729
32 | 0.99383 | -0.11838 | 0.0088255 | 0.0022119
33 | 0.99512 | -0.093659 | 0.0041381 | 0.0010371
34 | 0.9964 | -0.069039 | 0 | 0
35 | 0.99576 | -0.081175 | 0.0065748 | 0.0016478
36 | 0.99568 | -0.082798 | 0.016262 | 0.0040757
37 | 0.99466 | -0.1025 | 0.003041 | 0.00076214
38 | 0.9956 | -0.084315 | 0.018336 | 0.0045954
39 | 0.99456 | -0.10443 | 0.01573 | 0.0039423
40 | 0.99424 | -0.11058 | 0.060962 | 0.015278
41 | 0.99382 | -0.11873 | 0.0028626 | 0.00071744
42 | 0.99335 | -0.12781 | 0.0099535 | 0.0024946
43 | 0.99387 | -0.11769 | 0.0028767 | 0.00072097
44 | 0.99331 | -0.12845 | 0 | 0
45 | 0.99326 | -0.12936 | 0 | 0
46 | 0.99269 | -0.14045 | 0.0028566 | 0.00071592
47 | 0.99315 | -0.13153 | 0.00097659 | 0.00024476
48 | 0.99257 | -0.14281 | 0.010104 | 0.0025324
49 | 0.99 | -0.19243 | 0 | 0
50 | 0.99213 | -0.15137 | 0 | 0
51 | 0.98855 | -0.22064 | 0.013767 | 0.0034504
52 | 0.99178 | -0.15817 | 0.0090226 | 0.0022613
53 | 0.9929 | -0.13651 | 0.0016234 | 0.00040686
54 | 0.99274 | -0.13943 | 0 | 0
55 | 0.99241 | -0.14591 | 0 | 0
56 | 0.99027 | -0.18754 | 0.002063 | 0.00051703
57 | 0.99157 | -0.16207 | 0.0073757 | 0.0018485
58 | 0.98882 | -0.21563 | 0.0034942 | 0.00087572
59 | 0.97104 | -0.55907 | 0.0027996 | 0.00070164
60 | 0.98694 | -0.24884 | 0 | 0
61 | 0.98692 | -0.24928 | 0.0034678 | 0.00086911
62 | 0.98861 | -0.21966 | 0.001659 | 0.00041578
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0046763 | -0.001172 | 0.004677 | 0.001172 | 6.9268e-07 | -2.5715e-08 | 0.0070726 | 0.0070724 | 0.0070726 | 0.98386 | -0.30847 | 0.98402 | -0.30536 | 1.943
1 | -0.004677 | -0.001172 | 0.0046784 | 0.0011719 | 1.3975e-06 | -5.2411e-08 | 0.0070724 | 0.0070721 | 0.0070724 | 0.98402 | -0.30536 | 0.98434 | -0.29908 | 1.943
2 | -0.0046784 | -0.0011719 | 0.0046797 | 0.0011719 | 1.3029e-06 | -4.95e-08 | 0.0070721 | 0.0070718 | 0.0070721 | 0.98434 | -0.29908 | 0.98464 | -0.29323 | 1.9429
3 | -0.0091365 | -0.0022888 | 0.0091372 | 0.0022892 | 6.9811e-07 | 3.2257e-07 | 0.013807 | 0.013807 | 0.013807 | 0.98464 | -0.29323 | 0.98472 | -0.29163 | 3.7931
4 | -0.06584 | -0.016731 | 0.065887 | 0.01676 | 4.6141e-05 | 2.9372e-05 | 0.099574 | 0.099574 | 0.099574 | 0.98472 | -0.29163 | 0.98547 | -0.27709 | 27.3556
5 | 0.056703 | 0.014442 | -0.056679 | -0.014426 | 2.4225e-05 | 1.5393e-05 | 0.085767 | 0.085767 | 0.085767 | 0.98472 | -0.29163 | 0.98426 | -0.30049 | 23.5625
6 | -0.091807 | -0.023524 | 0.091945 | 0.023612 | 0.00013828 | 8.8246e-05 | 0.13745 | 0.13745 | 0.13745 | 0.99522 | -0.090669 | 0.99686 | -0.059641 | 37.7607
7 | 0.07987 | 0.020532 | -0.079785 | -0.020478 | 8.4803e-05 | 5.4069e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.99522 | -0.090669 | 0.99407 | -0.11255 | 32.8577
8 | -0.10593 | -0.027117 | 0.10604 | 0.027183 | 0.00010337 | 6.6014e-05 | 0.15833 | 0.15833 | 0.15833 | 0.99686 | -0.059641 | 0.99792 | -0.039513 | 43.4966
9 | 0.079785 | 0.020478 | -0.079674 | -0.020407 | 0.00011078 | 7.0634e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.99407 | -0.11255 | 0.99256 | -0.1412 | 32.8577
10 | -0.14787 | -0.037669 | 0.14794 | 0.037712 | 6.689e-05 | 4.2618e-05 | 0.22071 | 0.22071 | 0.22071 | 0.99792 | -0.039513 | 0.99842 | -0.030141 | 30.3178
11 | 0.079674 | 0.020407 | -0.079553 | -0.02033 | 0.00012146 | 7.7443e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.99256 | -0.1412 | 0.99091 | -0.17272 | 32.8577
12 | -0.1627 | -0.04141 | 0.16276 | 0.041446 | 5.5805e-05 | 3.5417e-05 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.99842 | -0.030141 | 0.99879 | -0.023029 | 22.226
13 | 0.0753 | 0.019264 | -0.075084 | -0.019126 | 0.00021576 | 0.00013751 | 0.11322 | 0.11322 | 0.11322 | 0.99091 | -0.17272 | 0.98781 | -0.2321 | 31.1031
14 | -0.17389 | -0.044237 | 0.1739 | 0.044241 | 7.6057e-06 | 4.8321e-06 | 0.2593 | 0.2593 | 0.2593 | 0.99879 | -0.023029 | 0.99884 | -0.022121 | 23.7451
15 | 0.075084 | 0.019126 | -0.075023 | -0.019088 | 6.0583e-05 | 3.8612e-05 | 0.11322 | 0.11322 | 0.11322 | 0.98781 | -0.2321 | 0.98694 | -0.24884 | 31.1031
16 | -0.18553 | -0.047158 | 0.18559 | 0.047191 | 5.1705e-05 | 3.2879e-05 | 0.27663 | 0.27663 | 0.27663 | 0.99884 | -0.022121 | 0.99914 | -0.016336 | 25.3326
17 | -0.22472 | -0.056997 | 0.22479 | 0.057043 | 7.2282e-05 | 4.6058e-05 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.99914 | -0.016336 | 0.99949 | -0.0096487 | 30.6691
18 | -0.27882 | -0.070584 | 0.27894 | 0.070667 | 0.00012922 | 8.2464e-05 | 0.41534 | 0.41534 | 0.41534 | 0.99949 | -0.0096487 | 1 | 0 | 38.0349
19 | 0.30934 | 0.078232 | -0.30901 | -0.078022 | 0.0003289 | 0.00021001 | 0.46056 | 0.46056 | 0.46056 | 1 | 0 | 0.99884 | -0.02219 | 42.1754
20 | 0.29258 | 0.073903 | -0.29207 | -0.073579 | 0.00050882 | 0.00032481 | 0.43607 | 0.43607 | 0.43607 | 0.99884 | -0.02219 | 0.99694 | -0.058546 | 39.9335
21 | 0.12437 | 0.031274 | -0.12423 | -0.031182 | 0.00014388 | 9.1937e-05 | 0.18568 | 0.18568 | 0.18568 | 0.99694 | -0.058546 | 0.99568 | -0.082798 | 51.0096
22 | 0.1677 | 0.042304 | -0.16761 | -0.042251 | 8.4198e-05 | 5.37e-05 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.99694 | -0.058546 | 0.9964 | -0.069039 | 34.3955
23 | 0.044257 | 0.011127 | -0.044194 | -0.011087 | 6.3025e-05 | 3.9878e-05 | 0.067596 | 0.067596 | 0.067596 | 0.97442 | -0.4923 | 0.9729 | -0.52217 | 18.5704
24 | -0.052516 | -0.013197 | 0.052948 | 0.013471 | 0.00043254 | 0.00027457 | 0.080209 | 0.080208 | 0.080209 | 0.97442 | -0.4923 | 0.98318 | -0.32129 | 22.0354
25 | 0.035669 | 0.0089504 | -0.035633 | -0.0089276 | 3.6264e-05 | 2.2806e-05 | 0.054559 | 0.054559 | 0.054559 | 0.9729 | -0.52217 | 0.97182 | -0.54351 | 14.9888
26 | -0.052948 | -0.013471 | 0.053002 | 0.013505 | 5.3121e-05 | 3.3718e-05 | 0.080208 | 0.080208 | 0.080208 | 0.98318 | -0.32129 | 0.98426 | -0.30049 | 22.0352
27 | 0.0028017 | 0.00069925 | -0.0028014 | -0.0006996 | 3.0202e-07 | -3.4916e-07 | 0.0042888 | 0.0042889 | 0.0042889 | 0.97182 | -0.54351 | 0.97171 | -0.54578 | 1.1783
28 | 0.0036774 | 0.00092138 | -0.003677 | -0.00092155 | 3.6938e-07 | -1.6859e-07 | 0.0055595 | 0.0055596 | 0.0055596 | 0.98426 | -0.30049 | 0.98415 | -0.3026 | 1.5274
29 | 0.0028014 | 0.0006996 | -0.0028007 | -0.00070041 | 7.0606e-07 | -8.1554e-07 | 0.0042889 | 0.0042894 | 0.0042894 | 0.97171 | -0.54578 | 0.97144 | -0.55108 | 1.1784
30 | 0.0028007 | 0.00070041 | -0.0027996 | -0.00070164 | 1.0652e-06 | -1.2286e-06 | 0.0042894 | 0.0042901 | 0.0042901 | 0.97144 | -0.55108 | 0.97104 | -0.55907 | 1.1786
31 | -0.071458 | -0.018157 | 0.071555 | 0.018219 | 9.7323e-05 | 6.2002e-05 | 0.10799 | 0.10799 | 0.10799 | 0.98547 | -0.27709 | 0.98694 | -0.24884 | 29.6668
32 | -0.054157 | -0.013574 | 0.054186 | 0.013592 | 2.8847e-05 | 1.8312e-05 | 0.08125 | 0.08125 | 0.08125 | 0.99185 | -0.15685 | 0.99242 | -0.14568 | 22.3213
33 | 0.01346 | 0.0033738 | -0.013458 | -0.0033729 | 1.6504e-06 | 9.1699e-07 | 0.020193 | 0.020193 | 0.020193 | 0.99185 | -0.15685 | 0.99171 | -0.15942 | 5.5475
34 | -0.088576 | -0.022211 | 0.088691 | 0.022284 | 0.00011538 | 7.3616e-05 | 0.13281 | 0.13281 | 0.13281 | 0.99242 | -0.14568 | 0.99383 | -0.11838 | 36.4869
35 | -0.097517 | -0.024496 | 0.097632 | 0.02457 | 0.00011521 | 7.3544e-05 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.99383 | -0.11838 | 0.99512 | -0.093659 | 40.1171
36 | -0.10177 | -0.025607 | 0.10189 | 0.025683 | 0.00011988 | 7.6543e-05 | 0.15221 | 0.15221 | 0.15221 | 0.99512 | -0.093659 | 0.9964 | -0.069039 | 41.817
37 | 0.065723 | 0.016567 | -0.065685 | -0.016543 | 3.8143e-05 | 2.4274e-05 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.9964 | -0.069039 | 0.99576 | -0.081175 | 26.9739
38 | 0.059111 | 0.014895 | -0.05905 | -0.014857 | 6.0228e-05 | 3.8279e-05 | 0.08836 | 0.08836 | 0.08836 | 0.99576 | -0.081175 | 0.99466 | -0.1025 | 24.2748
39 | 0.10797 | 0.027107 | -0.10796 | -0.027102 | 7.81e-06 | 4.988e-06 | 0.16137 | 0.16137 | 0.16137 | 0.99568 | -0.082798 | 0.9956 | -0.084315 | 44.3328
40 | 0.056009 | 0.014095 | -0.055969 | -0.014069 | 4.064e-05 | 2.581e-05 | 0.083811 | 0.083811 | 0.083811 | 0.99466 | -0.1025 | 0.99387 | -0.11769 | 23.025
41 | 0.089624 | 0.022506 | -0.089539 | -0.022451 | 8.5911e-05 | 5.4817e-05 | 0.13397 | 0.13397 | 0.13397 | 0.9956 | -0.084315 | 0.99456 | -0.10443 | 36.8041
42 | 0.073809 | 0.018509 | -0.073787 | -0.018495 | 2.165e-05 | 1.3794e-05 | 0.11043 | 0.11043 | 0.11043 | 0.99456 | -0.10443 | 0.99424 | -0.11058 | 30.3387
43 | 0.012825 | 0.0032168 | -0.01282 | -0.0032141 | 4.9805e-06 | 2.7203e-06 | 0.019196 | 0.019196 | 0.019196 | 0.99424 | -0.11058 | 0.99382 | -0.11873 | 5.2736
44 | 0.0099578 | 0.0024967 | -0.0099535 | -0.0024946 | 4.3047e-06 | 2.0862e-06 | 0.01491 | 0.01491 | 0.01491 | 0.99382 | -0.11873 | 0.99335 | -0.12781 | 4.0962
45 | 0.053092 | 0.013348 | -0.053065 | -0.013331 | 2.7257e-05 | 1.7296e-05 | 0.079504 | 0.079504 | 0.079504 | 0.99387 | -0.11769 | 0.99331 | -0.12845 | 21.8418
46 | 0.0098444 | 0.0024668 | -0.009844 | -0.0024666 | 4.2759e-07 | 2.0579e-07 | 0.014747 | 0.014747 | 0.014747 | 0.99331 | -0.12845 | 0.99326 | -0.12936 | 4.0514
47 | 0.04322 | 0.010864 | -0.043196 | -0.010848 | 2.4746e-05 | 1.5634e-05 | 0.064757 | 0.064757 | 0.064757 | 0.99331 | -0.12845 | 0.99269 | -0.14045 | 17.7904
48 | 0.009844 | 0.0024666 | -0.009843 | -0.0024661 | 1.0185e-06 | 4.9021e-07 | 0.014747 | 0.014747 | 0.014747 | 0.99326 | -0.12936 | 0.99315 | -0.13153 | 4.0514
49 | 0.040339 | 0.010132 | -0.040334 | -0.010129 | 4.5479e-06 | 2.8678e-06 | 0.060475 | 0.060475 | 0.060475 | 0.99269 | -0.14045 | 0.99257 | -0.14281 | 16.614
50 | 0.0088664 | 0.0022214 | -0.0088643 | -0.0022204 | 2.0995e-06 | 9.3324e-07 | 0.013284 | 0.013284 | 0.013284 | 0.99315 | -0.13153 | 0.9929 | -0.13651 | 3.6495
51 | 0.03023 | 0.007597 | -0.030218 | -0.0075893 | 1.234e-05 | 7.6907e-06 | 0.045327 | 0.045327 | 0.045327 | 0.99257 | -0.14281 | 0.99213 | -0.15137 | 12.4525
52 | -0.013786 | -0.0034607 | 0.013813 | 0.0034759 | 2.705e-05 | 1.5147e-05 | 0.020722 | 0.020722 | 0.020722 | 0.99 | -0.19243 | 0.99213 | -0.15137 | 5.693
53 | 0.013786 | 0.0034607 | -0.013767 | -0.0034504 | 1.8526e-05 | 1.038e-05 | 0.020722 | 0.020723 | 0.020723 | 0.99 | -0.19243 | 0.98855 | -0.22064 | 5.6931
54 | 0.016405 | 0.0041134 | -0.0164 | -0.0041103 | 5.314e-06 | 3.0988e-06 | 0.024605 | 0.024605 | 0.024605 | 0.99213 | -0.15137 | 0.99178 | -0.15817 | 6.7597
55 | 0.0073771 | 0.001849 | -0.0073757 | -0.0018485 | 1.3727e-06 | 4.9304e-07 | 0.011068 | 0.011068 | 0.011068 | 0.99178 | -0.15817 | 0.99157 | -0.16207 | 3.0408
56 | 0.0072409 | 0.0018136 | -0.0072399 | -0.0018132 | 1.007e-06 | 3.4958e-07 | 0.010851 | 0.010851 | 0.010851 | 0.9929 | -0.13651 | 0.99274 | -0.13943 | 2.9811
57 | 0.0072399 | 0.0018132 | -0.0072377 | -0.0018125 | 2.2342e-06 | 7.7592e-07 | 0.010851 | 0.010852 | 0.010852 | 0.99274 | -0.13943 | 0.99241 | -0.14591 | 2.9812
58 | 0.0072377 | 0.0018125 | -0.0072233 | -0.0018075 | 1.4325e-05 | 4.9861e-06 | 0.010852 | 0.010853 | 0.010853 | 0.99241 | -0.14591 | 0.99027 | -0.18754 | 2.9816
59 | 0.0051604 | 0.0012904 | -0.0051535 | -0.00129 | 6.8921e-06 | 4.8392e-07 | 0.0077532 | 0.0077546 | 0.0077546 | 0.99027 | -0.18754 | 0.98882 | -0.21563 | 2.1304
60 | 0.0016593 | 0.00041424 | -0.001659 | -0.00041578 | 3.1814e-07 | -1.5419e-06 | 0.0024964 | 0.002497 | 0.002497 | 0.98882 | -0.21563 | 0.98861 | -0.21966 | 0.68599
61 | 0.0034679 | 0.00086907 | -0.0034678 | -0.00086911 | 7.2742e-08 | -4.4118e-08 | 0.0052285 | 0.0052285 | 0.0052285 | 0.98694 | -0.24884 | 0.98692 | -0.24928 | 1.4364

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60798 | 0.15342

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0046763 | 0.001172
1 | 0.0044568 | 0.001117
2 | 0.011937 | 0.0029917
3 | 0.013987 | 0.0035056
4 | 0.041839 | 0.010486
5 | 0.014758 | 0.0036986
6 | 0.0042533 | 0.001066
7 | 0.011135 | 0.0027907
8 | 0.011637 | 0.0029165
9 | 0.039129 | 0.0098067
10 | 0.054028 | 0.013541
11 | 0.018037 | 0.0045206
12 | 0.016434 | 0.0041187
13 | 0.0082593 | 0.00207
14 | 0.0085242 | 0.0021364
15 | 0.032832 | 0.0082284
16 | 0.003677 | 0.00092155
17 | 0.0055717 | 0.0013964
18 | 0.040698 | 0.0102
19 | 0.034389 | 0.0086188
20 | 0.013458 | 0.0033729
21 | 0.0088255 | 0.0022119
22 | 0.0041381 | 0.0010371
23 | 0.0065748 | 0.0016478
24 | 0.016262 | 0.0040757
25 | 0.003041 | 0.00076214
26 | 0.018336 | 0.0045954
27 | 0.01573 | 0.0039423
28 | 0.060962 | 0.015278
29 | 0.0028626 | 0.00071744
30 | 0.0099535 | 0.0024946
31 | 0.0028767 | 0.00072097
32 | 0.0028566 | 0.00071592
33 | 0.00097659 | 0.00024476
34 | 0.010104 | 0.0025324
35 | 0.013767 | 0.0034504
36 | 0.0090226 | 0.0022613
37 | 0.0016234 | 0.00040686
38 | 0.002063 | 0.00051703
39 | 0.0073757 | 0.0018485
40 | 0.0034942 | 0.00087572
41 | 0.0027996 | 0.00070164
42 | 0.0034678 | 0.00086911
43 | 0.001659 | 0.00041578

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1