## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1331-3_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1331-3_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1331-3_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1331-3_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1331-3_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1331-3_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1331-3_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1331-3_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1331-3_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1331-3_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1331-3_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1331-3_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1331-3_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1331-3_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1331-3_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1331-3_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1331-3_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1331-3_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1331-3_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1331-3_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1331-3_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1331-3_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1331-3_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1331-3_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1331-3_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1331-3_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1331-3_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1331-3_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1331-3_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1331-3_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1331-3_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1331-3_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1331-3_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1331-3_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1331-3_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1331-3_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1331-3_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1331-3_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1331-3_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1331-3_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1331-3_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1331-3_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1331-3_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1331-3_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1331-3_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1331-3_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1331-3_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1331-3_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1331-3_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1331-3_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1331-3_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1331-3_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1331-3_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1331-3_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1331-3_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1331-3_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1331-3_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1331-3_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1331-3_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1331-3_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1331-3_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1331-3_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1331-3_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1331-3_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_4_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1331-3_1_4_load_24 | 0 | 0.0021018 | 0.00052677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1331-3_1_4_load_224 | 1 | 0.0044453 | 0.0011141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1331-3_1_4_load_34 | 2 | 0.0013348 | 0.00033453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1331-3_1_4_load_36 | 4 | 0.0032639 | 0.00081802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1331-3_1_4_load_193 | 5 | 0.0025436 | 0.00063749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1331-3_1_4_load_175 | 6 | 0.0020588 | 0.00051599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1331-3_1_4_load_176 | 7 | 0.0035089 | 0.00087942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1331-3_1_4_load_177 | 8 | 0.0031379 | 0.00078644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1331-3_1_4_load_243 | 9 | 0.004124 | 0.0010336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1331-3_1_4_load_179 | 10 | 0.0038779 | 0.00097189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1331-3_1_4_load_180 | 12 | 0.0022032 | 0.00055217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1331-3_1_4_load_181 | 13 | 0.0028404 | 0.00071188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1331-3_1_4_load_182 | 14 | 0.003384 | 0.0008481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1331-3_1_4_load_183 | 15 | 0.0037449 | 0.00093857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1331-3_1_4_load_185 | 17 | 0.0031556 | 0.00079087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1331-3_1_4_load_214 | 18 | 0.0015753 | 0.0003948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1331-3_1_4_load_215 | 19 | 0.0017403 | 0.00043615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1331-3_1_4_load_186 | 20 | 0.010387 | 0.0026032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1331-3_1_4_load_187 | 21 | 0.014126 | 0.0035403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1331-3_1_4_load_189 | 23 | 0.0096425 | 0.0024166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1331-3_1_4_load_190 | 24 | 0.0013366 | 0.00033497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1331-3_1_4_load_191 | 25 | 0.0024317 | 0.00060944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1331-3_1_4_load_192 | 27 | 0.00067498 | 0.00016917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1331-3_1_4_load_196 | 28 | 0.0028267 | 0.00070844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1331-3_1_4_load_242 | 29 | 0.003813 | 0.00095562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1331-3_1_4_load_197 | 30 | 0.0025246 | 0.00063273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1331-3_1_4_load_198 | 31 | 0.0022035 | 0.00055225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1331-3_1_4_load_199 | 32 | 0.0025041 | 0.00062759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1331-3_1_4_load_201 | 34 | 0.0022535 | 0.00056478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1331-3_1_4_load_202 | 35 | 0.0015323 | 0.00038403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1331-3_1_4_load_223 | 37 | 0.0030825 | 0.00077254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1331-3_1_4_load_203 | 38 | 0.001499 | 0.00037569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1331-3_1_4_load_204 | 39 | 0.002176 | 0.00054535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1331-3_1_4_load_205 | 40 | 0.0020214 | 0.00050661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1331-3_1_4_load_206 | 41 | 0.0024264 | 0.0006081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1331-3_1_4_load_211 | 43 | 0.0033254 | 0.00083343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1331-3_1_4_load_208 | 44 | 0.0019506 | 0.00048887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1331-3_1_4_load_209 | 45 | 0.0021058 | 0.00052778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1331-3_1_4_load_210 | 46 | 0.0017054 | 0.00042741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1331-3_1_4_load_218 | 47 | 0.0019513 | 0.00048904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1331-3_1_4_load_229 | 48 | 0.0028189 | 0.00070647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1331-3_1_4_load_213 | 49 | 0.002121 | 0.00053157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1331-3_1_4_load_219 | 50 | 0.0023219 | 0.00058192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1331-3_1_4_load_216 | 51 | 0.0043651 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1331-3_1_4_load_217 | 52 | 0.001913 | 0.00047944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1331-3_1_4_load_221 | 53 | 0.0041038 | 0.0010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1331-3_1_4_load_220 | 54 | 0.0018447 | 0.00046233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1331-3_1_4_load_222 | 55 | 0.0012177 | 0.00030519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1331-3_1_4_load_225 | 56 | 0.0064503 | 0.0016166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1331-3_1_4_load_226 | 57 | 0.0064245 | 0.0016101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1331-3_1_4_load_227 | 58 | 0.0079718 | 0.0019979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1331-3_1_4_load_228 | 59 | 0.0082208 | 0.0020603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1331-3_1_4_load_230 | 60 | 0.0040281 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1331-3_1_4_load_232 | 61 | 0.0044814 | 0.0011231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1331-3_1_4_load_231 | 62 | 0.0032984 | 0.00082666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1331-3_1_4_load_233 | 63 | 0.0022864 | 0.00057302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1331-3_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.28075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1331-3_1_4_line_1 |  | 1 | 56 | 0.035389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_1331-3_1_4_line_2 |  | 1 | 37 | 0.02726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_1331-3_1_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.063425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1331-3_1_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.04894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1331-3_1_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.070505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1331-3_1_4_line_6 |  | 5 | 27 | 0.0087906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1331-3_1_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.02539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1331-3_1_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.00016814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1331-3_1_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.024506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1331-3_1_4_line_10 |  | 9 | 59 | 0.0038635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1331-3_1_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0097815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1331-3_1_4_line_12 |  | 11 | 29 | 0.02361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1331-3_1_4_line_13 |  | 11 | 26 | 0.009297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1331-3_1_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.12672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1331-3_1_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.025146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1331-3_1_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.023352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1331-3_1_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.035043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1331-3_1_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.025122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1331-3_1_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.068809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1331-3_1_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1331-3_1_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.088114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1331-3_1_4_line_22 |  | 18 | 42 | 0.090745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1331-3_1_4_line_23 |  | 19 | 51 | 0.0040573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1331-3_1_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.025318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1331-3_1_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.03968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1331-3_1_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.12264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1331-3_1_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.1419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1331-3_1_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.0067047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1331-3_1_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.054651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1331-3_1_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.013342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1331-3_1_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.015072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1331-3_1_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.092272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1331-3_1_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.022389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1331-3_1_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.050181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1331-3_1_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.0022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1331-3_1_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.049512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1331-3_1_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.01512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1331-3_1_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.030525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1331-3_1_4_line_39 |  | 36 | 43 | 0.019116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1331-3_1_4_line_40 |  | 36 | 44 | 0.0074312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1331-3_1_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.022597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1331-3_1_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1331-3_1_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.020263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1331-3_1_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.014651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1331-3_1_4_line_45 |  | 42 | 49 | 0.040796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1331-3_1_4_line_46 |  | 43 | 48 | 0.035088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1331-3_1_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.025608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1331-3_1_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1331-3_1_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.030335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1331-3_1_4_line_50 |  | 47 | 50 | 0.023563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1331-3_1_4_line_51 |  | 48 | 60 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1331-3_1_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.021517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1331-3_1_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.0025367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1331-3_1_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.024297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1331-3_1_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0018929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1331-3_1_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.012096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1331-3_1_4_line_57 |  | 56 | 57 | 0.036516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1331-3_1_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.03206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1331-3_1_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.030576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1331-3_1_4_line_60 |  | 60 | 61 | 0.017294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1331-3_1_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.011445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1331-3_1_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.010258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1331-3_1_4_trafo_175 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2678275.8194 | 1217236.8864 | 2678057.6138 | 1217413.5431
1 | 2678275.8194 | 1217236.8864 | 2678282.3508 | 1217244.8543 | 2678301.9364 | 1217260.5304
2 | 2678258.5377 | 1217215.8042 | 2678275.8194 | 1217236.8864
3 | 2678739.1868 | 1217824.9175 | 2678751.3728 | 1217810.9805 | 2678762.0946 | 1217789.5081 | 2678779.591 | 1217778.0549
4 | 2678739.1868 | 1217824.9175 | 2678724.1031 | 1217783.569 | 2678720.8823 | 1217779.8422
5 | 2678720.8823 | 1217779.8422 | 2678700.319 | 1217756.048 | 2678690.2099 | 1217728.2741 | 2678688.8238 | 1217718.8762
6 | 2678688.8238 | 1217718.8762 | 2678687.5411 | 1217710.1797
7 | 2678419.0488 | 1217359.0816 | 2678399.8559 | 1217342.4597
8 | 2678399.8559 | 1217342.4597 | 2678399.7288 | 1217342.3497
9 | 2678399.7288 | 1217342.3497 | 2678381.2045 | 1217326.3069
10 | 2678378.2839 | 1217323.7776 | 2678381.2045 | 1217326.3069
11 | 2678594.3626 | 1217721.9053 | 2678595.2627 | 1217715.8243 | 2678596.0968 | 1217712.287
12 | 2678614.0755 | 1217709.3793 | 2678598.2924 | 1217717.4875 | 2678594.3626 | 1217721.9053
13 | 2678600.0741 | 1217726.2946 | 2678594.1224 | 1217725.1487 | 2678594.3626 | 1217721.9053
14 | 2678511.427 | 1217306.8465 | 2678513.0089 | 1217310.4864 | 2678524.7586 | 1217325.651 | 2678590.186 | 1217405.9333
15 | 2678511.427 | 1217306.8465 | 2678501.4041 | 1217283.7845
16 | 2678590.186 | 1217405.9333 | 2678604.9383 | 1217424.035
17 | 2678484.1207 | 1217253.5354 | 2678488.9798 | 1217259.2809 | 2678496.1205 | 1217271.6274 | 2678501.4041 | 1217283.7845
18 | 2678604.9383 | 1217424.035 | 2678620.8093 | 1217443.5093
19 | 2678484.1207 | 1217253.5354 | 2678478.5216 | 1217246.9129 | 2678464.5207 | 1217234.9208 | 2678442.2935 | 1217214.5927 | 2678433.8493 | 1217206.6665
20 | 2678484.1207 | 1217253.5354 | 2678478.2809 | 1217259.9961 | 2678467.6921 | 1217259.8566 | 2678467.6921 | 1217259.8566
21 | 2678620.8093 | 1217443.5093 | 2678628.2069 | 1217452.5866 | 2678636.2597 | 1217459.0637 | 2678651.9234 | 1217468.6767 | 2678662.2508 | 1217477.6633 | 2678673.7187 | 1217491.6905 | 2678680.8803 | 1217505.2828 | 2678681.0398 | 1217505.7771
22 | 2678363.3309 | 1217150.4233 | 2678377.5999 | 1217157.6601 | 2678391.3011 | 1217167.0686 | 2678400.4023 | 1217175.2715 | 2678433.8493 | 1217206.6665
23 | 2678467.6921 | 1217259.8566 | 2678464.1471 | 1217257.883
24 | 2678688.818 | 1217529.8704 | 2678681.0398 | 1217505.7771
25 | 2678693.6192 | 1217569.0482 | 2678691.572 | 1217538.4012 | 2678688.818 | 1217529.8704
26 | 2678693.6192 | 1217569.0482 | 2678694.8006 | 1217582.4837 | 2678695.3861 | 1217595.0552 | 2678695.088 | 1217609.5719 | 2678689.4016 | 1217631.4334 | 2678685.0419 | 1217650.5661 | 2678684.0648 | 1217686.6101 | 2678684.616 | 1217690.3474
27 | 2678693.6192 | 1217569.0482 | 2678691.0073 | 1217579.4205 | 2678684.7723 | 1217590.5233 | 2678677.2516 | 1217603.5547 | 2678666.4547 | 1217623.8144 | 2678657.3265 | 1217647.0536 | 2678655.8374 | 1217665.546 | 2678653.5609 | 1217679.8475 | 2678650.123 | 1217691.2652 | 2678645.4047 | 1217700.6972
28 | 2678685.5943 | 1217696.9803 | 2678684.616 | 1217690.3474
29 | 2678600.0741 | 1217726.2946 | 2678608.279 | 1217722.3669 | 2678620.9336 | 1217720.0767 | 2678632.1111 | 1217716.3884 | 2678636.9668 | 1217713.1504 | 2678643.6748 | 1217704.1552 | 2678645.4047 | 1217700.6972
30 | 2678685.5943 | 1217696.9803 | 2678687.5411 | 1217710.1797
31 | 2678600.0741 | 1217726.2946 | 2678600.7079 | 1217741.3535
32 | 2678667.85 | 1217801.538 | 2678643.8946 | 1217782.9541 | 2678611.388 | 1217758.8651 | 2678600.9525 | 1217747.1642 | 2678600.7079 | 1217741.3535
33 | 2678264.5909 | 1217162.6407 | 2678273.4146 | 1217165.1627 | 2678285.2538 | 1217171.0265
34 | 2678215.9122 | 1217150.7429 | 2678233.2518 | 1217153.6835 | 2678264.5909 | 1217162.6407
35 | 2678285.2538 | 1217171.0265 | 2678287.2841 | 1217172.0321
36 | 2678215.9122 | 1217150.7429 | 2678215.8718 | 1217161.3382 | 2678221.4031 | 1217171.9955 | 2678239.0102 | 1217192.3452
37 | 2678300.8331 | 1217178.7428 | 2678287.2841 | 1217172.0321
38 | 2678239.0102 | 1217192.3452 | 2678244.6686 | 1217198.8851 | 2678258.5377 | 1217215.8042
39 | 2678300.8331 | 1217178.7428 | 2678304.1228 | 1217186.6467 | 2678312.3735 | 1217193.2293
40 | 2678300.8331 | 1217178.7428 | 2678307.7385 | 1217181.4883
41 | 2678294.2573 | 1217111.3613 | 2678313.2015 | 1217123.6791
42 | 2678313.2015 | 1217123.6791 | 2678320.3243 | 1217128.3104 | 2678332.281 | 1217134.4582
43 | 2678332.281 | 1217134.4582 | 2678350.3016 | 1217143.724
44 | 2678363.3309 | 1217150.4233 | 2678350.3016 | 1217143.724
45 | 2678363.3309 | 1217150.4233 | 2678362.1774 | 1217154.433 | 2678362.9268 | 1217159.2127 | 2678368.7362 | 1217171.7972 | 2678378.5369 | 1217185.1126 | 2678379.5475 | 1217186.0694
46 | 2678312.3735 | 1217193.2293 | 2678339.8019 | 1217215.1123
47 | 2678307.7385 | 1217181.4883 | 2678313.7026 | 1217183.8596 | 2678329.36 | 1217187.6901 | 2678332.2883 | 1217188.6151
48 | 2678332.2883 | 1217188.6151 | 2678345.5548 | 1217192.8062 | 2678350.6065 | 1217195.1987
49 | 2678350.6065 | 1217195.1987 | 2678375.3046 | 1217206.8954 | 2678378.0663 | 1217208.0842
50 | 2678394.5154 | 1217201.4667 | 2678394.5154 | 1217201.4667 | 2678393.5181 | 1217207.4464 | 2678389.8345 | 1217211.0225 | 2678384.8166 | 1217210.9898 | 2678378.0663 | 1217208.0842
51 | 2678349.9274 | 1217223.1907 | 2678339.8019 | 1217215.1123
52 | 2678379.5475 | 1217186.0694 | 2678390.5046 | 1217196.444 | 2678394.5154 | 1217201.4667
53 | 2678461.9307 | 1217256.6492 | 2678464.1471 | 1217257.883
54 | 2678461.9307 | 1217256.6492 | 2678440.7016 | 1217244.8307
55 | 2678439.0477 | 1217243.91 | 2678440.7016 | 1217244.8307
56 | 2678428.4788 | 1217238.0262 | 2678439.0477 | 1217243.91
57 | 2678301.9364 | 1217260.5304 | 2678303.5071 | 1217261.7876 | 2678330.2849 | 1217283.5473
58 | 2678330.2849 | 1217283.5473 | 2678355.166 | 1217303.7659
59 | 2678378.2839 | 1217323.7776 | 2678355.2846 | 1217303.8622 | 2678355.166 | 1217303.7659
60 | 2678349.9274 | 1217223.1907 | 2678363.4458 | 1217233.976
61 | 2678372.3924 | 1217241.1139 | 2678363.4458 | 1217233.976
62 | 2678380.411 | 1217247.5113 | 2678372.3924 | 1217241.1139

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678057.6138 | 1217413.5431
1 | 2678275.8194 | 1217236.8864
2 | 2678779.591 | 1217778.0549
3 | 2678739.1868 | 1217824.9175
4 | 2678720.8823 | 1217779.8422
5 | 2678688.8238 | 1217718.8762
6 | 2678419.0488 | 1217359.0816
7 | 2678399.8559 | 1217342.4597
8 | 2678399.7288 | 1217342.3497
9 | 2678381.2045 | 1217326.3069
10 | 2678596.0968 | 1217712.287
11 | 2678594.3626 | 1217721.9053
12 | 2678511.427 | 1217306.8465
13 | 2678590.186 | 1217405.9333
14 | 2678501.4041 | 1217283.7845
15 | 2678604.9383 | 1217424.035
16 | 2678484.1207 | 1217253.5354
17 | 2678620.8093 | 1217443.5093
18 | 2678433.8493 | 1217206.6665
19 | 2678467.6921 | 1217259.8566
20 | 2678681.0398 | 1217505.7771
21 | 2678688.818 | 1217529.8704
22 | 2678693.6192 | 1217569.0482
23 | 2678684.616 | 1217690.3474
24 | 2678645.4047 | 1217700.6972
25 | 2678685.5943 | 1217696.9803
26 | 2678600.0741 | 1217726.2946
27 | 2678687.5411 | 1217710.1797
28 | 2678600.7079 | 1217741.3535
29 | 2678614.0755 | 1217709.3793
30 | 2678667.85 | 1217801.538
31 | 2678264.5909 | 1217162.6407
32 | 2678285.2538 | 1217171.0265
33 | 2678215.9122 | 1217150.7429
34 | 2678287.2841 | 1217172.0321
35 | 2678239.0102 | 1217192.3452
36 | 2678300.8331 | 1217178.7428
37 | 2678258.5377 | 1217215.8042
38 | 2678294.2573 | 1217111.3613
39 | 2678313.2015 | 1217123.6791
40 | 2678332.281 | 1217134.4582
41 | 2678350.3016 | 1217143.724
42 | 2678363.331 | 1217150.4233
43 | 2678312.3735 | 1217193.2293
44 | 2678307.7385 | 1217181.4883
45 | 2678332.2883 | 1217188.6151
46 | 2678350.6065 | 1217195.1987
47 | 2678378.0663 | 1217208.0842
48 | 2678339.8019 | 1217215.1123
49 | 2678379.5475 | 1217186.0694
50 | 2678394.5154 | 1217201.4667
51 | 2678464.1471 | 1217257.883
52 | 2678461.9307 | 1217256.6492
53 | 2678440.7016 | 1217244.8307
54 | 2678439.0477 | 1217243.91
55 | 2678428.4788 | 1217238.0262
56 | 2678301.9364 | 1217260.5304
57 | 2678330.2849 | 1217283.5473
58 | 2678355.166 | 1217303.7659
59 | 2678378.2839 | 1217323.7776
60 | 2678349.9274 | 1217223.1907
61 | 2678363.4458 | 1217233.976
62 | 2678372.3924 | 1217241.1139
63 | 2678380.411 | 1217247.5113
64 | 2678378.2839 | 1217323.7776

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99219 | -0.14847 | 0.0021018 | 0.00052677
1 | 0.99273 | -0.138 | 0.0044453 | 0.0011141
2 | 0.9716 | -0.54895 | 0.0013348 | 0.00033453
3 | 0.97168 | -0.54739 | 0 | 0
4 | 0.97174 | -0.54618 | 0.0032639 | 0.00081802
5 | 0.97204 | -0.54019 | 0.0025436 | 0.00063749
6 | 1 | 0 | -0.19405 | -0.049332
7 | 0.99889 | -0.020993 | 0.0035089 | 0.00087942
8 | 0.99888 | -0.021129 | 0.0031379 | 0.00078644
9 | 0.99785 | -0.040722 | 0.004124 | 0.0010336
10 | 0.97168 | -0.54733 | 0.0038779 | 0.00097189
11 | 0.97171 | -0.54663 | 0 | 0
12 | 0.97795 | -0.42385 | 0.0022032 | 0.00055217
13 | 0.97593 | -0.46353 | 0.0028404 | 0.00071188
14 | 0.97836 | -0.41575 | 0.003384 | 0.0008481
15 | 0.97557 | -0.47056 | 0.0037449 | 0.00093857
16 | 0.97897 | -0.40392 | 0 | 0
17 | 0.97521 | -0.47769 | 0.0031556 | 0.00079087
18 | 0.9804 | -0.376 | 0.0015753 | 0.0003948
19 | 0.9787 | -0.40925 | 0.0017403 | 0.00043615
20 | 0.974 | -0.50147 | 0.010387 | 0.0026032
21 | 0.97371 | -0.50711 | 0.014126 | 0.0035403
22 | 0.9734 | -0.51336 | 0 | 0
23 | 0.97226 | -0.53584 | 0.0096425 | 0.0024166
24 | 0.97244 | -0.53216 | 0.0013366 | 0.00033497
25 | 0.97219 | -0.53711 | 0.0024317 | 0.00060944
26 | 0.97178 | -0.54531 | 0 | 0
27 | 0.9721 | -0.53903 | 0.00067498 | 0.00016917
28 | 0.9717 | -0.5468 | 0.0028267 | 0.00070844
29 | 0.97163 | -0.5483 | 0.003813 | 0.00095562
30 | 0.97149 | -0.55111 | 0.0025246 | 0.00063273
31 | 0.98764 | -0.2357 | 0.0022035 | 0.00055225
32 | 0.98693 | -0.24934 | 0.0025041 | 0.00062759
33 | 0.98925 | -0.2047 | 0 | 0
34 | 0.98686 | -0.25069 | 0.0022535 | 0.00056478
35 | 0.99084 | -0.17422 | 0.0015323 | 0.00038403
36 | 0.9864 | -0.25959 | 0 | 0
37 | 0.99183 | -0.15527 | 0.0030825 | 0.00077254
38 | 0.98199 | -0.34495 | 0.001499 | 0.00037569
39 | 0.98203 | -0.34434 | 0.002176 | 0.00054535
40 | 0.9821 | -0.34288 | 0.0020214 | 0.00050661
41 | 0.98221 | -0.3408 | 0.0024264 | 0.0006081
42 | 0.98232 | -0.33865 | 0 | 0
43 | 0.98604 | -0.26653 | 0.0033254 | 0.00083343
44 | 0.98621 | -0.2633 | 0.0019506 | 0.00048887
45 | 0.98556 | -0.27585 | 0.0021058 | 0.00052778
46 | 0.98507 | -0.28523 | 0.0017054 | 0.00042741
47 | 0.98433 | -0.29962 | 0.0019513 | 0.00048904
48 | 0.9855 | -0.27717 | 0.0028189 | 0.00070647
49 | 0.98326 | -0.32041 | 0.002121 | 0.00053157
50 | 0.98376 | -0.3106 | 0.0023219 | 0.00058192
51 | 0.97865 | -0.41024 | 0.0043651 | 0.001094
52 | 0.97862 | -0.41066 | 0.001913 | 0.00047944
53 | 0.97846 | -0.41383 | 0.0041038 | 0.0010285
54 | 0.97846 | -0.41394 | 0.0018447 | 0.00046233
55 | 0.97844 | -0.4142 | 0.0012177 | 0.00030519
56 | 0.99396 | -0.11461 | 0.0064503 | 0.0016166
57 | 0.99528 | -0.089498 | 0.0064245 | 0.0016101
58 | 0.99648 | -0.066599 | 0.0079718 | 0.0019979
59 | 0.99769 | -0.043745 | 0.0082208 | 0.0020603
60 | 0.98533 | -0.28045 | 0.0040281 | 0.0010095
61 | 0.98517 | -0.28358 | 0.0044814 | 0.0011231
62 | 0.98511 | -0.28473 | 0.0032984 | 0.00082666
63 | 0.98509 | -0.28515 | 0.0022864 | 0.00057302
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0021018 | -0.00052677 | 0.0021029 | 0.00052381 | 1.0457e-06 | -2.9587e-06 | 0.0031522 | 0.0031509 | 0.0031522 | 0.99219 | -0.14847 | 0.99273 | -0.138 | 0.86598
1 | -0.15142 | -0.03863 | 0.15159 | 0.038737 | 0.00017128 | 0.00010779 | 0.22721 | 0.22721 | 0.22721 | 0.99273 | -0.138 | 0.99396 | -0.11461 | 15.6052
2 | 0.14487 | 0.036992 | -0.14475 | -0.036916 | 0.00012078 | 7.5894e-05 | 0.2174 | 0.2174 | 0.2174 | 0.99273 | -0.138 | 0.99183 | -0.15527 | 14.9312
3 | -0.0013348 | -0.00033453 | 0.0013349 | 0.00033381 | 9.9381e-08 | -7.2196e-07 | 0.0020443 | 0.002044 | 0.0020443 | 0.9716 | -0.54895 | 0.97168 | -0.54739 | 0.56161
4 | -0.0013349 | -0.00033381 | 0.001335 | 0.00033325 | 7.6664e-08 | -5.5717e-07 | 0.002044 | 0.0020438 | 0.002044 | 0.97168 | -0.54739 | 0.97174 | -0.54618 | 0.56153
5 | -0.0045989 | -0.0011513 | 0.0046002 | 0.0011512 | 1.311e-06 | -3.4664e-08 | 0.0070418 | 0.0070415 | 0.0070418 | 0.97174 | -0.54618 | 0.97204 | -0.54019 | 1.9346
6 | -0.0071438 | -0.0017887 | 0.0071442 | 0.0017889 | 3.942e-07 | 1.4331e-07 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.97204 | -0.54019 | 0.9721 | -0.53903 | 3.0042
7 | 0.1924 | 0.049332 | -0.1922 | -0.049208 | 0.00019564 | 0.00012388 | 0.28669 | 0.28669 | 0.28669 | 1 | 0 | 0.99889 | -0.020993 | 19.69
8 | 0.18869 | 0.048328 | -0.18869 | -0.048328 | 1.2487e-06 | 7.9038e-07 | 0.28146 | 0.28146 | 0.28146 | 0.99889 | -0.020993 | 0.99888 | -0.021129 | 19.331
9 | 0.18555 | 0.047541 | -0.18538 | -0.04743 | 0.000176 | 0.00011136 | 0.27678 | 0.27678 | 0.27678 | 0.99888 | -0.021129 | 0.99785 | -0.040722 | 19.0099
10 | 0.18125 | 0.046396 | -0.18123 | -0.046379 | 2.6529e-05 | 1.6777e-05 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.99785 | -0.040722 | 0.99769 | -0.043745 | 18.5876
11 | -0.0038779 | -0.00097189 | 0.003878 | 0.00097186 | 1.2936e-07 | -3.8374e-08 | 0.0059386 | 0.0059385 | 0.0059386 | 0.97168 | -0.54733 | 0.97171 | -0.54663 | 1.6315
12 | 0.0038133 | 0.00095552 | -0.003813 | -0.00095562 | 3.019e-07 | -9.9232e-08 | 0.0058393 | 0.0058394 | 0.0058394 | 0.97171 | -0.54663 | 0.97163 | -0.5483 | 1.6042
13 | -0.0076913 | -0.0019274 | 0.0076918 | 0.0019276 | 4.8362e-07 | 1.9434e-07 | 0.011778 | 0.011778 | 0.011778 | 0.97171 | -0.54663 | 0.97178 | -0.54531 | 3.2357
14 | 0.068835 | 0.017345 | -0.068705 | -0.017268 | 0.00013041 | 7.7115e-05 | 0.10477 | 0.10477 | 0.10477 | 0.97795 | -0.42385 | 0.97593 | -0.46353 | 7.196
15 | -0.071038 | -0.017897 | 0.071066 | 0.017913 | 2.756e-05 | 1.6376e-05 | 0.10812 | 0.10812 | 0.10812 | 0.97795 | -0.42385 | 0.97836 | -0.41575 | 7.4261
16 | 0.065864 | 0.016556 | -0.065842 | -0.016543 | 2.2086e-05 | 1.2969e-05 | 0.10044 | 0.10044 | 0.10044 | 0.97593 | -0.46353 | 0.97557 | -0.47056 | 6.8986
17 | -0.07445 | -0.018761 | 0.074492 | 0.018787 | 4.215e-05 | 2.5215e-05 | 0.11327 | 0.11327 | 0.11327 | 0.97836 | -0.41575 | 0.97897 | -0.40392 | 7.7795
18 | 0.062097 | 0.015604 | -0.062076 | -0.015592 | 2.1136e-05 | 1.2273e-05 | 0.094731 | 0.094731 | 0.094731 | 0.97557 | -0.47056 | 0.97521 | -0.47769 | 6.5063
19 | -0.089682 | -0.022595 | 0.089802 | 0.022668 | 0.00011994 | 7.3299e-05 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.97897 | -0.40392 | 0.9804 | -0.376 | 9.3653
20 | 0.01519 | 0.0038085 | -0.015187 | -0.0038063 | 3.8583e-06 | 2.2267e-06 | 0.02309 | 0.02309 | 0.02309 | 0.97897 | -0.40392 | 0.9787 | -0.40925 | 6.3433
21 | 0.058921 | 0.014801 | -0.058854 | -0.014763 | 6.6788e-05 | 3.8352e-05 | 0.089916 | 0.089918 | 0.089918 | 0.97521 | -0.47769 | 0.974 | -0.50147 | 6.1757
22 | -0.091378 | -0.023063 | 0.091542 | 0.023163 | 0.00016377 | 0.00010023 | 0.13875 | 0.13875 | 0.13875 | 0.9804 | -0.376 | 0.98232 | -0.33865 | 9.5294
23 | 0.013446 | 0.0033701 | -0.013446 | -0.0033698 | 6.3591e-07 | 3.56e-07 | 0.020444 | 0.020444 | 0.020444 | 0.9787 | -0.40925 | 0.97865 | -0.41024 | 5.6165
24 | 0.048467 | 0.01216 | -0.048454 | -0.012152 | 1.3015e-05 | 7.0695e-06 | 0.074049 | 0.07405 | 0.07405 | 0.974 | -0.50147 | 0.97371 | -0.50711 | 5.0858
25 | 0.034328 | 0.0086121 | -0.034318 | -0.0086076 | 1.0239e-05 | 4.5792e-06 | 0.052463 | 0.052463 | 0.052463 | 0.97371 | -0.50711 | 0.9734 | -0.51336 | 3.6033
26 | 0.019916 | 0.0049953 | -0.019895 | -0.0049847 | 2.1317e-05 | 1.0598e-05 | 0.030447 | 0.030448 | 0.030448 | 0.9734 | -0.51336 | 0.97226 | -0.53584 | 4.1824
27 | 0.014402 | 0.0036122 | -0.014389 | -0.0036075 | 1.2898e-05 | 4.7303e-06 | 0.022017 | 0.022018 | 0.022018 | 0.9734 | -0.51336 | 0.97244 | -0.53216 | 3.0244
28 | 0.010252 | 0.0025681 | -0.010252 | -0.0025678 | 6.1897e-07 | 3.13e-07 | 0.01569 | 0.01569 | 0.01569 | 0.97226 | -0.53584 | 0.97219 | -0.53711 | 4.3105
29 | 0.013052 | 0.0032725 | -0.013044 | -0.003268 | 8.1753e-06 | 4.5547e-06 | 0.019973 | 0.019973 | 0.019973 | 0.97244 | -0.53216 | 0.97178 | -0.54531 | 5.4871
30 | 0.0078199 | 0.0019583 | -0.0078192 | -0.001958 | 7.1669e-07 | 2.9326e-07 | 0.011968 | 0.011968 | 0.011968 | 0.97219 | -0.53711 | 0.9721 | -0.53903 | 3.288
31 | 0.0053522 | 0.0013404 | -0.0053518 | -0.0013404 | 3.796e-07 | 5.6222e-08 | 0.0081951 | 0.0081952 | 0.0081952 | 0.97178 | -0.54531 | 0.9717 | -0.5468 | 2.2514
32 | 0.0025251 | 0.00063191 | -0.0025246 | -0.00063273 | 5.1735e-07 | -8.1165e-07 | 0.0038665 | 0.0038669 | 0.0038669 | 0.9717 | -0.5468 | 0.97149 | -0.55111 | 1.0623
33 | 0.13739 | 0.034866 | -0.1373 | -0.034809 | 9.0073e-05 | 5.6501e-05 | 0.20716 | 0.20716 | 0.20716 | 0.98764 | -0.2357 | 0.98693 | -0.24934 | 14.2277
34 | -0.1396 | -0.035418 | 0.1398 | 0.035549 | 0.00020841 | 0.00013081 | 0.21047 | 0.21047 | 0.21047 | 0.98764 | -0.2357 | 0.98925 | -0.2047 | 14.4557
35 | 0.1348 | 0.034182 | -0.13479 | -0.034176 | 8.7862e-06 | 5.5074e-06 | 0.20338 | 0.20338 | 0.20338 | 0.98693 | -0.24934 | 0.98686 | -0.25069 | 13.9684
36 | -0.1398 | -0.035549 | 0.14001 | 0.035678 | 0.00020563 | 0.00012905 | 0.21047 | 0.21047 | 0.21047 | 0.98925 | -0.2047 | 0.99084 | -0.17422 | 14.4556
37 | 0.13254 | 0.033611 | -0.13248 | -0.033576 | 5.6689e-05 | 3.5509e-05 | 0.19998 | 0.19998 | 0.19998 | 0.98686 | -0.25069 | 0.9864 | -0.25959 | 13.7351
38 | -0.14154 | -0.036062 | 0.14167 | 0.036143 | 0.00012956 | 8.1343e-05 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.99084 | -0.17422 | 0.99183 | -0.15527 | 14.6136
39 | 0.020258 | 0.0050833 | -0.020251 | -0.0050792 | 6.6956e-06 | 4.0413e-06 | 0.030562 | 0.030562 | 0.030562 | 0.9864 | -0.25959 | 0.98604 | -0.26653 | 8.3961
40 | 0.11222 | 0.028493 | -0.1122 | -0.02848 | 1.9997e-05 | 1.2419e-05 | 0.16942 | 0.16942 | 0.16942 | 0.9864 | -0.25959 | 0.98621 | -0.2633 | 11.636
41 | -0.001499 | -0.00037569 | 0.001499 | 0.00037543 | 4.3718e-08 | -2.579e-07 | 0.0022714 | 0.0022713 | 0.0022714 | 0.98199 | -0.34495 | 0.98203 | -0.34434 | 0.62402
42 | -0.003675 | -0.00092078 | 0.0036753 | 0.00092067 | 2.5512e-07 | -1.1433e-07 | 0.0055685 | 0.0055684 | 0.0055685 | 0.98203 | -0.34434 | 0.9821 | -0.34288 | 1.5298
43 | -0.0056967 | -0.0014273 | 0.0056973 | 0.0014274 | 5.6607e-07 | 1.0585e-07 | 0.0086311 | 0.008631 | 0.0086311 | 0.9821 | -0.34288 | 0.98221 | -0.3408 | 2.3712
44 | -0.0081236 | -0.0020355 | 0.0081245 | 0.0020358 | 8.3212e-07 | 3.4711e-07 | 0.012307 | 0.012307 | 0.012307 | 0.98221 | -0.3408 | 0.98232 | -0.33865 | 3.381
45 | -0.099666 | -0.025199 | 0.099753 | 0.025253 | 8.7267e-05 | 5.3783e-05 | 0.15105 | 0.15105 | 0.15105 | 0.98232 | -0.33865 | 0.98326 | -0.32041 | 10.3746
46 | 0.016926 | 0.0042458 | -0.016917 | -0.0042407 | 8.5853e-06 | 5.0473e-06 | 0.025544 | 0.025544 | 0.025544 | 0.98604 | -0.26653 | 0.9855 | -0.27717 | 7.0175
47 | 0.11025 | 0.027991 | -0.11018 | -0.02795 | 6.6537e-05 | 4.1278e-05 | 0.16648 | 0.16648 | 0.16648 | 0.98621 | -0.2633 | 0.98556 | -0.27585 | 11.4339
48 | 0.10808 | 0.027422 | -0.10803 | -0.027392 | 4.8756e-05 | 3.021e-05 | 0.1633 | 0.1633 | 0.1633 | 0.98556 | -0.27585 | 0.98507 | -0.28523 | 11.2156
49 | 0.10632 | 0.026965 | -0.10625 | -0.026919 | 7.3463e-05 | 4.5473e-05 | 0.16072 | 0.16072 | 0.16072 | 0.98507 | -0.28523 | 0.98433 | -0.29962 | 11.0387
50 | 0.1043 | 0.02643 | -0.10424 | -0.026396 | 5.4989e-05 | 3.3996e-05 | 0.15777 | 0.15777 | 0.15777 | 0.98433 | -0.29962 | 0.98376 | -0.3106 | 10.8361
51 | 0.014098 | 0.0035343 | -0.014096 | -0.003533 | 2.2012e-06 | 1.2438e-06 | 0.021287 | 0.021288 | 0.021288 | 0.9855 | -0.27717 | 0.98533 | -0.28045 | 5.8482
52 | -0.10187 | -0.025785 | 0.10192 | 0.025814 | 4.8004e-05 | 2.963e-05 | 0.15426 | 0.15426 | 0.15426 | 0.98326 | -0.32041 | 0.98376 | -0.3106 | 10.595
53 | 0.0090805 | 0.0022758 | -0.0090803 | -0.0022757 | 1.8134e-07 | 8.4183e-08 | 0.013807 | 0.013807 | 0.013807 | 0.97865 | -0.41024 | 0.97862 | -0.41066 | 3.7931
54 | 0.0071673 | 0.0017963 | -0.0071663 | -0.0017959 | 1.0822e-06 | 3.8735e-07 | 0.010898 | 0.010898 | 0.010898 | 0.97862 | -0.41066 | 0.97846 | -0.41383 | 2.994
55 | 0.0030624 | 0.00076736 | -0.0030624 | -0.00076737 | 1.5396e-08 | -1.3922e-08 | 0.0046572 | 0.0046572 | 0.0046572 | 0.97846 | -0.41383 | 0.97846 | -0.41394 | 1.2795
56 | 0.0012177 | 0.00030504 | -0.0012177 | -0.00030519 | 1.5556e-08 | -1.4197e-07 | 0.0018518 | 0.0018519 | 0.0018519 | 0.97846 | -0.41394 | 0.97844 | -0.4142 | 0.50876
57 | -0.15804 | -0.040354 | 0.15824 | 0.040475 | 0.00019207 | 0.00012103 | 0.23687 | 0.23687 | 0.23687 | 0.99396 | -0.11461 | 0.99528 | -0.089498 | 16.2684
58 | -0.16466 | -0.042085 | 0.16484 | 0.0422 | 0.00018259 | 0.00011519 | 0.24647 | 0.24647 | 0.24647 | 0.99528 | -0.089498 | 0.99648 | -0.066599 | 16.928
59 | -0.17282 | -0.044198 | 0.17301 | 0.044319 | 0.00019136 | 0.00012088 | 0.25837 | 0.25837 | 0.25837 | 0.99648 | -0.066599 | 0.99769 | -0.043745 | 17.7455
60 | 0.010068 | 0.0025235 | -0.010066 | -0.0025228 | 1.4992e-06 | 7.3926e-07 | 0.015204 | 0.015205 | 0.015205 | 0.98533 | -0.28045 | 0.98517 | -0.28358 | 4.1771
61 | 0.0055851 | 0.0013996 | -0.0055848 | -0.0013996 | 3.0543e-07 | 4.9752e-08 | 0.0084358 | 0.0084359 | 0.0084359 | 0.98517 | -0.28358 | 0.98511 | -0.28473 | 2.3175
62 | 0.0022864 | 0.00057292 | -0.0022864 | -0.00057302 | 4.5882e-08 | -1.0123e-07 | 0.0034536 | 0.0034537 | 0.0034537 | 0.98511 | -0.28473 | 0.98509 | -0.28515 | 0.94881

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19611 | 0.049848

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021018 | 0.00052677
1 | 0.0044453 | 0.0011141
2 | 0.0013348 | 0.00033453
3 | 0.0032639 | 0.00081802
4 | 0.0025436 | 0.00063749
5 | 0.0020588 | 0.00051599
6 | 0.0035089 | 0.00087942
7 | 0.0031379 | 0.00078644
8 | 0.004124 | 0.0010336
9 | 0.0038779 | 0.00097189
10 | 0.0022032 | 0.00055217
11 | 0.0028404 | 0.00071188
12 | 0.003384 | 0.0008481
13 | 0.0037449 | 0.00093857
14 | 0.0031556 | 0.00079087
15 | 0.0015753 | 0.0003948
16 | 0.0017403 | 0.00043615
17 | 0.010387 | 0.0026032
18 | 0.014126 | 0.0035403
19 | 0.0096425 | 0.0024166
20 | 0.0013366 | 0.00033497
21 | 0.0024317 | 0.00060944
22 | 0.00067498 | 0.00016917
23 | 0.0028267 | 0.00070844
24 | 0.003813 | 0.00095562
25 | 0.0025246 | 0.00063273
26 | 0.0022035 | 0.00055225
27 | 0.0025041 | 0.00062759
28 | 0.0022535 | 0.00056478
29 | 0.0015323 | 0.00038403
30 | 0.0030825 | 0.00077254
31 | 0.001499 | 0.00037569
32 | 0.002176 | 0.00054535
33 | 0.0020214 | 0.00050661
34 | 0.0024264 | 0.0006081
35 | 0.0033254 | 0.00083343
36 | 0.0019506 | 0.00048887
37 | 0.0021058 | 0.00052778
38 | 0.0017054 | 0.00042741
39 | 0.0019513 | 0.00048904
40 | 0.0028189 | 0.00070647
41 | 0.002121 | 0.00053157
42 | 0.0023219 | 0.00058192
43 | 0.0043651 | 0.001094
44 | 0.001913 | 0.00047944
45 | 0.0041038 | 0.0010285
46 | 0.0018447 | 0.00046233
47 | 0.0012177 | 0.00030519
48 | 0.0064503 | 0.0016166
49 | 0.0064245 | 0.0016101
50 | 0.0079718 | 0.0019979
51 | 0.0082208 | 0.0020603
52 | 0.0040281 | 0.0010095
53 | 0.0044814 | 0.0011231
54 | 0.0032984 | 0.00082666
55 | 0.0022864 | 0.00057302

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1