## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1342-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1342-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1342-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1342-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1342-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1342-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1342-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1342-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1342-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1342-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1342-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1342-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1342-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1342-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1342-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1342-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1342-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1342-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1342-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1342-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1342-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1342-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1342-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1342-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1342-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1342-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1342-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1342-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1342-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1342-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1342-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1342-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1342-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1342-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1342-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1342-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1342-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1342-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1342-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1342-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1342-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1342-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1342-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1342-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1342-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1342-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1342-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1342-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1342-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1342-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1342-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1342-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1342-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1342-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1342-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1342-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1342-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1342-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1342-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1342-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1342-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1342-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1342-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1342-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1342-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1342-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1342-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1342-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1342-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_18_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1342-9_0_3_load_0 | 0 | 0.014332 | 0.003592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1342-9_0_3_load_63 | 1 | 0.0028332 | 0.00071007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1342-9_0_3_load_2 | 3 | 0.0041253 | 0.0010339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1342-9_0_3_load_3 | 4 | 0.003412 | 0.00085512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1342-9_0_3_load_4 | 5 | 0.0024435 | 0.00061239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1342-9_0_3_load_7 | 8 | 0.0052402 | 0.0013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1342-9_0_3_load_60 | 9 | 0.0080207 | 0.0020102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1342-9_0_3_load_61 | 11 | 0.0069932 | 0.0017527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1342-9_0_3_load_50 | 12 | 0.0037531 | 0.00094063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1342-9_0_3_load_40 | 13 | 0.0065256 | 0.0016355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1342-9_0_3_load_8 | 14 | 0.0042746 | 0.0010713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1342-9_0_3_load_9 | 15 | 0.0085056 | 0.0021317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1342-9_0_3_load_15 | 16 | 0.00098495 | 0.00024685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1342-9_0_3_load_16 | 17 | 0.0063423 | 0.0015895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1342-9_0_3_load_12 | 18 | 0.0012655 | 0.00031717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1342-9_0_3_load_10 | 19 | 0.001173 | 0.00029398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1342-9_0_3_load_13 | 21 | 0.0024172 | 0.0006058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1342-9_0_3_load_65 | 24 | 0.001795 | 0.00044987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1342-9_0_3_load_17 | 25 | 0.0017999 | 0.00045111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1342-9_0_3_load_18 | 26 | 0.00078596 | 0.00019698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1342-9_0_3_load_19 | 27 | 0.0042887 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1342-9_0_3_load_53 | 29 | 0.0010681 | 0.00026769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1342-9_0_3_load_34 | 32 | 0.0031563 | 0.00079104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1342-9_0_3_load_52 | 33 | 0.00086475 | 0.00021673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1342-9_0_3_load_51 | 34 | 0.0018141 | 0.00045466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1342-9_0_3_load_36 | 36 | 0.00025757 | 6.4554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1342-9_0_3_load_58 | 38 | 0.0049473 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1342-9_0_3_load_31 | 39 | 0.0018001 | 0.00045115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1342-9_0_3_load_59 | 40 | 0.00049946 | 0.00012518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1342-9_0_3_load_23 | 41 | 0.0013057 | 0.00032723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1342-9_0_3_load_24 | 42 | 0.0062367 | 0.0015631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1342-9_0_3_load_25 | 43 | 0.0022424 | 0.000562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1342-9_0_3_load_26 | 44 | 0.0066229 | 0.0016598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1342-9_0_3_load_47 | 46 | 0.0039762 | 0.00099652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1342-9_0_3_load_27 | 47 | 0.006522 | 0.0016346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1342-9_0_3_load_28 | 48 | 0.0050277 | 0.0012601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1342-9_0_3_load_64 | 49 | 0.013689 | 0.0034307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1342-9_0_3_load_32 | 50 | 0.0099639 | 0.0024972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1342-9_0_3_load_66 | 53 | 0.00088585 | 0.00022201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1342-9_0_3_load_67 | 54 | 0.00027316 | 6.846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1342-9_0_3_load_68 | 55 | 0.0034828 | 0.00087287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1342-9_0_3_load_49 | 56 | 0.0009087 | 0.00022774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1342-9_0_3_load_38 | 57 | 0.0027904 | 0.00069934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1342-9_0_3_load_39 | 58 | 0.0015567 | 0.00039015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1342-9_0_3_load_41 | 59 | 0.0026956 | 0.00067558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1342-9_0_3_load_43 | 60 | 0.0011666 | 0.00029239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1342-9_0_3_load_44 | 61 | 0.00092586 | 0.00023204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1342-9_0_3_load_45 | 62 | 0.00065848 | 0.00016503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1342-9_0_3_load_54 | 64 | 0.011212 | 0.0028099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1342-9_0_3_load_57 | 66 | 0.0086534 | 0.0021687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1342-9_0_3_load_70 | 67 | 0.0051364 | 0.0012873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1342-9_0_3_load_71 | 68 | 0.0099117 | 0.0024841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1342-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.086452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1342-9_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.037036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1342-9_0_3_line_2 |  | 2 | 49 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1342-9_0_3_line_3 |  | 2 | 48 | 0.022433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1342-9_0_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.0040357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1342-9_0_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.028795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1342-9_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.038387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1342-9_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1342-9_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0082708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1342-9_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.039525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1342-9_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.025224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1342-9_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.061898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1342-9_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.037807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1342-9_0_3_line_13 |  | 10 | 13 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1342-9_0_3_line_14 |  | 11 | 23 | 0.047407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1342-9_0_3_line_15 |  | 11 | 66 | 0.15518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1342-9_0_3_line_16 |  | 12 | 45 | 0.033408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1342-9_0_3_line_17 |  | 13 | 57 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1342-9_0_3_line_18 |  | 14 | 15 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1342-9_0_3_line_19 |  | 14 | 16 | 0.19391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1342-9_0_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.012047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1342-9_0_3_line_21 |  | 16 | 18 | 0.12218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1342-9_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.021795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1342-9_0_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.018349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1342-9_0_3_line_24 |  | 20 | 21 | 0.045792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1342-9_0_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.071583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1342-9_0_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.085125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1342-9_0_3_line_27 |  | 23 | 24 | 0.020391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1342-9_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.019117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1342-9_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.094579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1342-9_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.044562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1342-9_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.16452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1342-9_0_3_line_32 |  | 28 | 35 | 0.10848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1342-9_0_3_line_33 |  | 29 | 34 | 0.0040413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1342-9_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.033881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1342-9_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.099022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1342-9_0_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.10727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1342-9_0_3_line_37 |  | 32 | 36 | 0.16281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1342-9_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.019232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1342-9_0_3_line_39 |  | 35 | 37 | 0.031262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1342-9_0_3_line_40 |  | 35 | 38 | 0.037105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1342-9_0_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.02479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1342-9_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.040202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1342-9_0_3_line_43 |  | 39 | 50 | 0.0086921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1342-9_0_3_line_44 |  | 41 | 42 | 0.032991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1342-9_0_3_line_45 |  | 41 | 43 | 0.025364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1342-9_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1342-9_0_3_line_47 |  | 44 | 45 | 0.01356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1342-9_0_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.010443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1342-9_0_3_line_49 |  | 46 | 63 | 0.011351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1342-9_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.011712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1342-9_0_3_line_51 |  | 49 | 51 | 0.030002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1342-9_0_3_line_52 |  | 50 | 52 | 0.012971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1342-9_0_3_line_53 |  | 51 | 67 | 0.001495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1342-9_0_3_line_54 |  | 51 | 55 | 0.018138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1342-9_0_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1342-9_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.013713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1342-9_0_3_line_57 |  | 53 | 55 | 0.029184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1342-9_0_3_line_58 |  | 54 | 56 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1342-9_0_3_line_59 |  | 56 | 63 | 0.0084077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1342-9_0_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1342-9_0_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.026073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1342-9_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.024454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1342-9_0_3_line_63 |  | 60 | 62 | 0.002038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1342-9_0_3_line_64 |  | 61 | 63 | 0.022457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1342-9_0_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.017579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1342-9_0_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.015767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1342-9_0_3_line_67 |  | 67 | 68 | 0.0089387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1342-9_0_3_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2707446.4252 | 1226502.1252 | 2707434.7276 | 1226416.4681
1 | 2707473.2818 | 1226510.719 | 2707472.7012 | 1226500.0561 | 2707446.4252 | 1226502.1252
2 | 2707473.2818 | 1226510.719 | 2707473.8531 | 1226521.1547
3 | 2707473.2818 | 1226510.719 | 2707495.5327 | 1226507.8631
4 | 2707506.4207 | 1226707.0114 | 2707502.5012 | 1226706.0498
5 | 2707506.4207 | 1226707.0114 | 2707534.3859 | 1226713.8724
6 | 2707571.8338 | 1226720.4902 | 2707564.5872 | 1226721.282 | 2707534.3859 | 1226713.8724
7 | 2707574.6627 | 1226739.7001 | 2707571.8338 | 1226720.4902
8 | 2707571.8338 | 1226720.4902 | 2707570.5927 | 1226712.313
9 | 2707574.6627 | 1226739.7001 | 2707613.6593 | 1226733.2615
10 | 2707566.8078 | 1226687.3745 | 2707570.5927 | 1226712.313
11 | 2707613.6593 | 1226733.2615 | 2707674.7306 | 1226723.1783
12 | 2707566.8078 | 1226687.3745 | 2707561.0765 | 1226650.0042
13 | 2707566.8078 | 1226687.3745 | 2707582.4184 | 1226684.07
14 | 2707721.2754 | 1226714.3668 | 2707708.9748 | 1226717.5243 | 2707674.7306 | 1226723.1783
15 | 2707674.7306 | 1226723.1783 | 2707679.3266 | 1226878.2907
16 | 2707556.012 | 1226616.9822 | 2707561.0765 | 1226650.0042
17 | 2707596.4745 | 1226681.0946 | 2707582.4184 | 1226684.07
18 | 2707926.1584 | 1226371.5612 | 2707926.8013 | 1226352.2875
19 | 2707808.2034 | 1226525.4707 | 2707926.1584 | 1226371.5612
20 | 2707808.2034 | 1226525.4707 | 2707796.9016 | 1226529.6423 | 2707796.9016 | 1226529.6423
21 | 2707873.8008 | 1226628.5433 | 2707808.2034 | 1226525.4707
22 | 2707873.8008 | 1226628.5433 | 2707869.4273 | 1226634.3462 | 2707869.832 | 1226642.96 | 2707870.109 | 1226648.8592
23 | 2707870.9694 | 1226667.1877 | 2707870.109 | 1226648.8592
24 | 2707870.9694 | 1226667.1877 | 2707909.3031 | 1226664.8921 | 2707916.6159 | 1226663.8287
25 | 2707802.451 | 1226688.1283 | 2707851.9926 | 1226671.0243 | 2707870.9694 | 1226667.1877
26 | 2707802.451 | 1226688.1283 | 2707768.4862 | 1226699.9331 | 2707735.2592 | 1226710.7728 | 2707721.2754 | 1226714.3668
27 | 2707721.2754 | 1226714.3668 | 2707714.8839 | 1226695.0029
28 | 2707574.2322 | 1226336.086 | 2707559.127 | 1226342.0883 | 2707556.5728 | 1226343.3812
29 | 2707666.5354 | 1226329.0209 | 2707606.8333 | 1226324.293 | 2707592.3147 | 1226328.9006 | 2707574.2322 | 1226336.086
30 | 2707517.2482 | 1226364.237 | 2707522.3921 | 1226360.6828 | 2707556.5728 | 1226343.3812
31 | 2707666.5354 | 1226329.0209 | 2707624.1357 | 1226170.0572
32 | 2707517.2482 | 1226364.237 | 2707533.6942 | 1226471.4588
33 | 2707624.1357 | 1226170.0572 | 2707620.0975 | 1226169.8975
34 | 2707543.2005 | 1226078.6924 | 2707554.0695 | 1226046.5981
35 | 2707554.0695 | 1226046.5981 | 2707562.9337 | 1226044.4456 | 2707570.4987 | 1226043.704 | 2707586.6776 | 1226044.1635 | 2707605.3016 | 1226040.6532 | 2707642.1068 | 1226024.996 | 2707648.7051 | 1226022.2054
36 | 2707543.2005 | 1226078.6924 | 2707600.8808 | 1226169.1376
37 | 2707648.7051 | 1226022.2054 | 2707811.5121 | 1226020.8614
38 | 2707620.0975 | 1226169.8975 | 2707600.8808 | 1226169.1376
39 | 2707533.6942 | 1226471.4588 | 2707538.4348 | 1226502.3565
40 | 2707533.6942 | 1226471.4588 | 2707568.4809 | 1226458.5484
41 | 2707538.4348 | 1226502.3565 | 2707542.1911 | 1226526.8602
42 | 2707568.4809 | 1226458.5484 | 2707572.4905 | 1226457.0603 | 2707596.6168 | 1226449.8022 | 2707607.1496 | 1226447.7517
43 | 2707542.1911 | 1226526.8602 | 2707543.5082 | 1226535.4519
44 | 2707604.3818 | 1226609.9191 | 2707571.7372 | 1226614.686
45 | 2707604.3818 | 1226609.9191 | 2707610.8244 | 1226608.9783 | 2707612.2597 | 1226627.7771
46 | 2707569.4296 | 1226615.0229 | 2707571.7372 | 1226614.686
47 | 2707556.012 | 1226616.9822 | 2707569.4296 | 1226615.0229
48 | 2707556.012 | 1226616.9822 | 2707554.4296 | 1226606.6595
49 | 2707552.7097 | 1226595.4397 | 2707554.4296 | 1226606.6595
50 | 2707507.1492 | 1226506.3721 | 2707495.5327 | 1226507.8631
51 | 2707475.4932 | 1226551.1114 | 2707473.8531 | 1226521.1547
52 | 2707545.4737 | 1226548.2736 | 2707543.5082 | 1226535.4519
53 | 2707475.4932 | 1226551.1114 | 2707475.5749 | 1226552.6042
54 | 2707475.4932 | 1226551.1114 | 2707493.6163 | 1226550.3765
55 | 2707545.4737 | 1226548.2736 | 2707522.7766 | 1226549.194
56 | 2707545.4737 | 1226548.2736 | 2707547.5531 | 1226561.8281
57 | 2707493.6163 | 1226550.3765 | 2707522.7766 | 1226549.194
58 | 2707551.4347 | 1226587.1293 | 2707547.5531 | 1226561.8281
59 | 2707552.7097 | 1226595.4397 | 2707551.4347 | 1226587.1293
60 | 2707596.4745 | 1226681.0946 | 2707607.119 | 1226678.8414 | 2707607.119 | 1226678.8414
61 | 2707627.8961 | 1226664.7772 | 2707618.7221 | 1226666.8867 | 2707607.119 | 1226678.8414
62 | 2707599.227 | 1226589.3744 | 2707574.9778 | 1226592.5362
63 | 2707599.227 | 1226589.3744 | 2707601.2479 | 1226589.1109
64 | 2707552.7097 | 1226595.4397 | 2707574.9778 | 1226592.5362
65 | 2707677.3265 | 1226893.628 | 2707659.8247 | 1226891.9852
66 | 2707677.3265 | 1226893.628 | 2707678.3516 | 1226879.3024 | 2707679.3266 | 1226878.2907
67 | 2707476.063 | 1226561.5295 | 2707475.5749 | 1226552.6042

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707434.7276 | 1226416.4681
1 | 2707446.4252 | 1226502.1252
2 | 2707473.2818 | 1226510.719
3 | 2707502.5012 | 1226706.0498
4 | 2707506.4207 | 1226707.0114
5 | 2707534.3859 | 1226713.8724
6 | 2707571.8338 | 1226720.4902
7 | 2707574.6627 | 1226739.7001
8 | 2707570.5927 | 1226712.313
9 | 2707613.6593 | 1226733.2615
10 | 2707566.8078 | 1226687.3745
11 | 2707674.7306 | 1226723.1783
12 | 2707561.0765 | 1226650.0042
13 | 2707582.4184 | 1226684.07
14 | 2707926.1584 | 1226371.5612
15 | 2707926.8013 | 1226352.2875
16 | 2707808.2034 | 1226525.4707
17 | 2707796.9016 | 1226529.6423
18 | 2707873.8008 | 1226628.5433
19 | 2707870.109 | 1226648.8592
20 | 2707870.9694 | 1226667.1877
21 | 2707916.6159 | 1226663.8287
22 | 2707802.451 | 1226688.1283
23 | 2707721.2754 | 1226714.3668
24 | 2707714.8839 | 1226695.0029
25 | 2707574.2322 | 1226336.086
26 | 2707556.5728 | 1226343.3812
27 | 2707666.5354 | 1226329.0209
28 | 2707517.2482 | 1226364.237
29 | 2707624.1357 | 1226170.0572
30 | 2707554.0695 | 1226046.5981
31 | 2707543.2005 | 1226078.6924
32 | 2707648.7051 | 1226022.2054
33 | 2707600.8808 | 1226169.1376
34 | 2707620.0975 | 1226169.8975
35 | 2707533.6942 | 1226471.4588
36 | 2707811.5121 | 1226020.8614
37 | 2707538.4348 | 1226502.3565
38 | 2707568.4809 | 1226458.5484
39 | 2707542.1911 | 1226526.8602
40 | 2707607.1496 | 1226447.7517
41 | 2707604.3818 | 1226609.9191
42 | 2707571.7372 | 1226614.686
43 | 2707612.2597 | 1226627.7771
44 | 2707569.4296 | 1226615.0229
45 | 2707556.012 | 1226616.9822
46 | 2707554.4296 | 1226606.6595
47 | 2707507.1492 | 1226506.3721
48 | 2707495.5327 | 1226507.8631
49 | 2707473.8531 | 1226521.1547
50 | 2707543.5082 | 1226535.4519
51 | 2707475.4932 | 1226551.1114
52 | 2707545.4737 | 1226548.2736
53 | 2707522.7766 | 1226549.194
54 | 2707547.5531 | 1226561.8281
55 | 2707493.6163 | 1226550.3765
56 | 2707551.4347 | 1226587.1293
57 | 2707596.4745 | 1226681.0946
58 | 2707607.119 | 1226678.8414
59 | 2707627.8961 | 1226664.7772
60 | 2707599.227 | 1226589.3744
61 | 2707574.9778 | 1226592.5362
62 | 2707601.2479 | 1226589.1109
63 | 2707552.7097 | 1226595.4397
64 | 2707659.8247 | 1226891.9852
65 | 2707677.3265 | 1226893.628
66 | 2707679.3266 | 1226878.2907
67 | 2707475.5749 | 1226552.6042
68 | 2707476.063 | 1226561.5295
69 | 2707612.0206 | 1226587.7062

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98432 | -0.3018 | 0.014332 | 0.003592
1 | 0.98546 | -0.27953 | 0.0028332 | 0.00071007
2 | 0.98605 | -0.26813 | 0 | 0
3 | 0.98681 | -0.25226 | 0.0041253 | 0.0010339
4 | 0.98682 | -0.25196 | 0.003412 | 0.00085512
5 | 0.98702 | -0.24808 | 0.0024435 | 0.00061239
6 | 0.98737 | -0.24122 | 0 | 0
7 | 0.98626 | -0.26266 | 0 | 0
8 | 0.98792 | -0.23063 | 0.0052402 | 0.0013133
9 | 0.984 | -0.30643 | 0.0080207 | 0.0020102
10 | 0.98972 | -0.19606 | 0 | 0
11 | 0.98091 | -0.36639 | 0.0069932 | 0.0017527
12 | 0.99289 | -0.1354 | 0.0037531 | 0.00094063
13 | 0.98952 | -0.19991 | 0.0065256 | 0.0016355
14 | 0.97065 | -0.56776 | 0.0042746 | 0.0010713
15 | 0.9705 | -0.5708 | 0.0085056 | 0.0021317
16 | 0.97297 | -0.52201 | 0.00098495 | 0.00024685
17 | 0.9729 | -0.52342 | 0.0063423 | 0.0015895
18 | 0.97526 | -0.47687 | 0.0012655 | 0.00031717
19 | 0.9757 | -0.46833 | 0.001173 | 0.00029398
20 | 0.97608 | -0.46076 | 0 | 0
21 | 0.97598 | -0.46278 | 0.0024172 | 0.0006058
22 | 0.97775 | -0.4281 | 0 | 0
23 | 0.97973 | -0.38941 | 0 | 0
24 | 0.9797 | -0.39008 | 0.001795 | 0.00044987
25 | 0.98763 | -0.23757 | 0.0017999 | 0.00045111
26 | 0.98786 | -0.23304 | 0.00078596 | 0.00019698
27 | 0.98663 | -0.25698 | 0.0042887 | 0.0010748
28 | 0.98843 | -0.22185 | 0 | 0
29 | 0.98555 | -0.27814 | 0.0010681 | 0.00026769
30 | 0.98501 | -0.28875 | 0 | 0
31 | 0.98511 | -0.28666 | 0 | 0
32 | 0.98469 | -0.29483 | 0.0031563 | 0.00079104
33 | 0.98545 | -0.28007 | 0.00086475 | 0.00021673
34 | 0.98552 | -0.27858 | 0.0018141 | 0.00045466
35 | 0.98983 | -0.19468 | 0 | 0
36 | 0.98466 | -0.29559 | 0.00025757 | 6.4554e-05
37 | 0.99039 | -0.18383 | 0 | 0
38 | 0.98965 | -0.19828 | 0.0049473 | 0.0012399
39 | 0.99084 | -0.17524 | 0.0018001 | 0.00045115
40 | 0.98963 | -0.19863 | 0.00049946 | 0.00012518
41 | 0.99401 | -0.114 | 0.0013057 | 0.00032723
42 | 0.99412 | -0.11194 | 0.0062367 | 0.0015631
43 | 0.99396 | -0.11501 | 0.0022424 | 0.000562
44 | 0.99414 | -0.11154 | 0.0066229 | 0.0016598
45 | 0.99434 | -0.10761 | 0 | 0
46 | 0.99488 | -0.097435 | 0.0039762 | 0.00099652
47 | 0.98574 | -0.27414 | 0.006522 | 0.0016346
48 | 0.98581 | -0.27277 | 0.0050277 | 0.0012601
49 | 0.98632 | -0.26275 | 0.013689 | 0.0034307
50 | 0.99101 | -0.17195 | 0.0099639 | 0.0024972
51 | 0.98749 | -0.23998 | 0 | 0
52 | 0.99138 | -0.16475 | 0 | 0
53 | 0.99009 | -0.18969 | 0.00088585 | 0.00022201
54 | 0.99255 | -0.14214 | 0.00027316 | 6.846e-05
55 | 0.98845 | -0.22137 | 0.0034828 | 0.00087287
56 | 0.99475 | -0.099942 | 0.0009087 | 0.00022774
57 | 0.98943 | -0.20172 | 0.0027904 | 0.00069934
58 | 0.98939 | -0.20254 | 0.0015567 | 0.00039015
59 | 0.98932 | -0.20379 | 0.0026956 | 0.00067558
60 | 1 | 0 | -0.21497 | -0.054564
61 | 0.99764 | -0.044823 | 0.00092586 | 0.00023204
62 | 1 | -2.3391e-05 | 0.00065848 | 0.00016503
63 | 0.99548 | -0.085988 | 0 | 0
64 | 0.97771 | -0.42922 | 0.011212 | 0.0028099
65 | 0.97789 | -0.42562 | 0 | 0
66 | 0.97806 | -0.4224 | 0.0086534 | 0.0021687
67 | 0.98747 | -0.24038 | 0.0051364 | 0.0012873
68 | 0.98739 | -0.24197 | 0.0099117 | 0.0024841
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014332 | -0.003592 | 0.014347 | 0.0036006 | 1.5218e-05 | 8.6394e-06 | 0.021666 | 0.021666 | 0.021666 | 0.98432 | -0.3018 | 0.98546 | -0.27953 | 5.9522
1 | -0.017181 | -0.0043107 | 0.01719 | 0.0043162 | 9.348e-06 | 5.5106e-06 | 0.025944 | 0.025944 | 0.025944 | 0.98546 | -0.27953 | 0.98605 | -0.26813 | 7.1274
2 | -0.028743 | -0.0072123 | 0.02875 | 0.0072169 | 7.3745e-06 | 4.5864e-06 | 0.043378 | 0.043378 | 0.043378 | 0.98605 | -0.26813 | 0.98632 | -0.26275 | 11.917
3 | 0.011553 | 0.0028961 | -0.01155 | -0.0028948 | 2.557e-06 | 1.3504e-06 | 0.017434 | 0.017434 | 0.017434 | 0.98605 | -0.26813 | 0.98581 | -0.27277 | 4.7896
4 | -0.0041253 | -0.0010339 | 0.0041254 | 0.0010339 | 5.8562e-08 | -1.4079e-08 | 0.0062206 | 0.0062206 | 0.0062206 | 0.98681 | -0.25226 | 0.98682 | -0.25196 | 1.709
5 | -0.0075373 | -0.001889 | 0.0075387 | 0.0018895 | 1.3948e-06 | 5.2471e-07 | 0.011365 | 0.011365 | 0.011365 | 0.98682 | -0.25196 | 0.98702 | -0.24808 | 3.1224
6 | -0.0099822 | -0.0025019 | 0.0099854 | 0.0025035 | 3.26e-06 | 1.5956e-06 | 0.015049 | 0.015049 | 0.015049 | 0.98702 | -0.24808 | 0.98737 | -0.24122 | 4.1343
7 | 0.06225 | 0.015828 | -0.062185 | -0.015787 | 6.42e-05 | 4.084e-05 | 0.093894 | 0.093894 | 0.093894 | 0.98737 | -0.24122 | 0.98626 | -0.26266 | 25.795
8 | -0.072235 | -0.018331 | 0.072272 | 0.018355 | 3.6811e-05 | 2.3453e-05 | 0.10894 | 0.10894 | 0.10894 | 0.98737 | -0.24122 | 0.98792 | -0.23063 | 29.9293
9 | 0.062185 | 0.015787 | -0.062055 | -0.015704 | 0.00013067 | 8.3125e-05 | 0.093894 | 0.093894 | 0.093894 | 0.98626 | -0.26266 | 0.984 | -0.30643 | 25.7951
10 | -0.077512 | -0.019668 | 0.077641 | 0.01975 | 0.00012912 | 8.2313e-05 | 0.11684 | 0.11684 | 0.11684 | 0.98792 | -0.23063 | 0.98972 | -0.19606 | 32.0976
11 | 0.054034 | 0.013694 | -0.053879 | -0.013595 | 0.00015518 | 9.8534e-05 | 0.081765 | 0.081765 | 0.081765 | 0.984 | -0.30643 | 0.98091 | -0.36639 | 22.463
12 | -0.091213 | -0.023152 | 0.09148 | 0.023323 | 0.00026703 | 0.00017041 | 0.13724 | 0.13724 | 0.13724 | 0.98972 | -0.19606 | 0.99289 | -0.1354 | 37.7033
13 | 0.013572 | 0.0034019 | -0.013569 | -0.0034005 | 2.4914e-06 | 1.3895e-06 | 0.020405 | 0.020405 | 0.020405 | 0.98972 | -0.19606 | 0.98952 | -0.19991 | 5.6057
14 | 0.026964 | 0.0068297 | -0.026934 | -0.0068113 | 2.9781e-05 | 1.8462e-05 | 0.040929 | 0.04093 | 0.04093 | 0.98091 | -0.36639 | 0.97973 | -0.38941 | 11.2444
15 | 0.019922 | 0.0050126 | -0.019869 | -0.0049805 | 5.3173e-05 | 3.2078e-05 | 0.030228 | 0.030228 | 0.030228 | 0.98091 | -0.36639 | 0.97806 | -0.4224 | 8.3045
16 | -0.095233 | -0.024263 | 0.095361 | 0.024344 | 0.00012785 | 8.0958e-05 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.99289 | -0.1354 | 0.99434 | -0.10761 | 19.6242
17 | 0.0070436 | 0.001765 | -0.007043 | -0.0017648 | 6.0446e-07 | 2.0231e-07 | 0.010592 | 0.010592 | 0.010592 | 0.98952 | -0.19991 | 0.98943 | -0.20172 | 2.9099
18 | 0.0085069 | 0.0021323 | -0.0085056 | -0.0021317 | 1.2299e-06 | 5.4881e-07 | 0.013041 | 0.013041 | 0.013041 | 0.97065 | -0.56776 | 0.9705 | -0.5708 | 3.5828
19 | -0.012781 | -0.0032036 | 0.012809 | 0.003219 | 2.7917e-05 | 1.5464e-05 | 0.019594 | 0.019593 | 0.019594 | 0.97065 | -0.56776 | 0.97297 | -0.52201 | 5.383
20 | 0.0063427 | 0.0015896 | -0.0063423 | -0.0015895 | 4.2509e-07 | 1.2245e-07 | 0.0097003 | 0.0097003 | 0.0097003 | 0.97297 | -0.52201 | 0.9729 | -0.52342 | 2.6649
21 | -0.020137 | -0.0050555 | 0.02018 | 0.0050818 | 4.3462e-05 | 2.6294e-05 | 0.0308 | 0.030799 | 0.0308 | 0.97297 | -0.52201 | 0.97526 | -0.47687 | 8.4615
22 | -0.021446 | -0.005399 | 0.021455 | 0.0054043 | 8.7557e-06 | 5.3316e-06 | 0.03273 | 0.03273 | 0.03273 | 0.97526 | -0.47687 | 0.9757 | -0.46833 | 8.9918
23 | -0.022628 | -0.0056983 | 0.022636 | 0.0057033 | 8.1988e-06 | 5.018e-06 | 0.034519 | 0.034519 | 0.034519 | 0.9757 | -0.46833 | 0.97608 | -0.46076 | 9.4832
24 | 0.0024174 | 0.00060538 | -0.0024172 | -0.0006058 | 2.3321e-07 | -4.2305e-07 | 0.0036851 | 0.0036853 | 0.0036853 | 0.97608 | -0.46076 | 0.97598 | -0.46278 | 1.0125
25 | -0.025053 | -0.0063087 | 0.025093 | 0.0063329 | 3.9179e-05 | 2.4178e-05 | 0.038204 | 0.038204 | 0.038204 | 0.97608 | -0.46076 | 0.97775 | -0.4281 | 10.4956
26 | -0.025093 | -0.0063329 | 0.025139 | 0.0063616 | 4.659e-05 | 2.8748e-05 | 0.038204 | 0.038203 | 0.038204 | 0.97775 | -0.4281 | 0.97973 | -0.38941 | 10.4955
27 | 0.001795 | 0.00044965 | -0.001795 | -0.00044987 | 5.6835e-08 | -2.204e-07 | 0.0027262 | 0.0027263 | 0.0027263 | 0.97973 | -0.38941 | 0.9797 | -0.39008 | 0.74899
28 | -0.01327 | -0.0033251 | 0.013273 | 0.0033267 | 2.8656e-06 | 1.5893e-06 | 0.019993 | 0.019993 | 0.019993 | 0.98763 | -0.23757 | 0.98786 | -0.23304 | 5.4926
29 | 0.01147 | 0.002874 | -0.011459 | -0.0028684 | 1.0592e-05 | 5.57e-06 | 0.017281 | 0.017282 | 0.017282 | 0.98763 | -0.23757 | 0.98663 | -0.25698 | 4.7477
30 | -0.014059 | -0.0035237 | 0.014066 | 0.0035279 | 7.4942e-06 | 4.2254e-06 | 0.021177 | 0.021177 | 0.021177 | 0.98786 | -0.23304 | 0.98843 | -0.22185 | 5.8178
31 | 0.0071708 | 0.0017936 | -0.0071636 | -0.0017911 | 7.2148e-06 | 2.5187e-06 | 0.010814 | 0.010814 | 0.010814 | 0.98663 | -0.25698 | 0.98555 | -0.27814 | 2.971
32 | -0.014066 | -0.0035279 | 0.014085 | 0.0035382 | 1.8244e-05 | 1.0283e-05 | 0.021177 | 0.021176 | 0.021177 | 0.98843 | -0.22185 | 0.98983 | -0.19468 | 5.8178
33 | 0.0060955 | 0.0015234 | -0.0060954 | -0.0015233 | 1.2832e-07 | 3.0628e-08 | 0.0092017 | 0.0092018 | 0.0092018 | 0.98555 | -0.27814 | 0.98552 | -0.27858 | 2.528
34 | -0.0034148 | -0.0008529 | 0.0034152 | 0.00085268 | 3.3797e-07 | -2.1501e-07 | 0.0051577 | 0.0051575 | 0.0051577 | 0.98501 | -0.28875 | 0.98511 | -0.28666 | 1.4169
35 | 0.0034148 | 0.0008529 | -0.0034139 | -0.00085353 | 9.8788e-07 | -6.2778e-07 | 0.0051577 | 0.0051581 | 0.0051581 | 0.98501 | -0.28875 | 0.98469 | -0.29483 | 1.4171
36 | -0.0034152 | -0.00085268 | 0.0034163 | 0.000852 | 1.0699e-06 | -6.8145e-07 | 0.0051575 | 0.005157 | 0.0051575 | 0.98511 | -0.28666 | 0.98545 | -0.28007 | 1.4169
37 | 0.00025758 | 6.2489e-05 | -0.00025757 | -6.4554e-05 | 9.2332e-09 | -2.0651e-06 | 0.00038852 | 0.00038925 | 0.00038925 | 0.98469 | -0.29483 | 0.98466 | -0.29559 | 0.10694
38 | -0.004281 | -0.0010687 | 0.0042813 | 0.0010687 | 3.0122e-07 | -5.2256e-08 | 0.0064628 | 0.0064627 | 0.0064628 | 0.98545 | -0.28007 | 0.98552 | -0.27858 | 1.7755
39 | -0.019532 | -0.0049028 | 0.019542 | 0.0049089 | 1.0109e-05 | 6.0679e-06 | 0.029365 | 0.029365 | 0.029365 | 0.98983 | -0.19468 | 0.99039 | -0.18383 | 8.0674
40 | 0.0054477 | 0.0013647 | -0.0054467 | -0.0013646 | 9.3317e-07 | 1.2037e-07 | 0.0081892 | 0.0081894 | 0.0081894 | 0.98983 | -0.19468 | 0.98965 | -0.19828 | 2.2498
41 | -0.019542 | -0.0049089 | 0.01955 | 0.0049137 | 8.0163e-06 | 4.8113e-06 | 0.029365 | 0.029365 | 0.029365 | 0.99039 | -0.18383 | 0.99084 | -0.17524 | 8.0674
42 | 0.00049946 | 0.00012466 | -0.00049946 | -0.00012518 | 8.5003e-09 | -5.1111e-07 | 0.0007508 | 0.00075099 | 0.00075099 | 0.98965 | -0.19828 | 0.98963 | -0.19863 | 0.20632
43 | -0.02135 | -0.0053649 | 0.021354 | 0.0053669 | 3.3521e-06 | 2.0334e-06 | 0.032069 | 0.032069 | 0.032069 | 0.99084 | -0.17524 | 0.99101 | -0.17195 | 8.8101
44 | -0.0035482 | -0.00088897 | 0.0035485 | 0.00088877 | 3.4901e-07 | -2.0433e-07 | 0.0053115 | 0.0053113 | 0.0053115 | 0.99401 | -0.114 | 0.99412 | -0.11194 | 1.4592
45 | 0.0022425 | 0.00056174 | -0.0022424 | -0.000562 | 1.0719e-07 | -2.6017e-07 | 0.0033569 | 0.003357 | 0.003357 | 0.99401 | -0.114 | 0.99396 | -0.11501 | 0.92226
46 | -0.0097852 | -0.0024518 | 0.0097854 | 0.0024519 | 1.8761e-07 | 8.9832e-08 | 0.014647 | 0.014646 | 0.014647 | 0.99412 | -0.11194 | 0.99414 | -0.11154 | 4.0238
47 | -0.016408 | -0.0041118 | 0.016411 | 0.0041135 | 3.0671e-06 | 1.7871e-06 | 0.02456 | 0.024559 | 0.02456 | 0.99414 | -0.11154 | 0.99434 | -0.10761 | 6.7471
48 | -0.11177 | -0.028458 | 0.11183 | 0.028493 | 5.4887e-05 | 3.4857e-05 | 0.16742 | 0.16742 | 0.16742 | 0.99434 | -0.10761 | 0.99488 | -0.097435 | 22.9977
49 | -0.1158 | -0.029489 | 0.11587 | 0.02953 | 6.3971e-05 | 4.0646e-05 | 0.17337 | 0.17337 | 0.17337 | 0.99488 | -0.097435 | 0.99548 | -0.085988 | 23.8146
50 | -0.006522 | -0.0016346 | 0.0065224 | 0.0016347 | 4.257e-07 | 1.2314e-07 | 0.0098452 | 0.0098452 | 0.0098452 | 0.98574 | -0.27414 | 0.98581 | -0.27277 | 2.7047
51 | -0.042439 | -0.010648 | 0.042485 | 0.010677 | 4.6124e-05 | 2.9136e-05 | 0.064029 | 0.064029 | 0.064029 | 0.98632 | -0.26275 | 0.98749 | -0.23998 | 17.5904
52 | -0.031318 | -0.0078641 | 0.031329 | 0.0078708 | 1.0759e-05 | 6.7184e-06 | 0.04703 | 0.04703 | 0.04703 | 0.99101 | -0.17195 | 0.99138 | -0.16475 | 12.9202
53 | 0.015049 | 0.0037719 | -0.015049 | -0.0037718 | 2.883e-07 | 1.6539e-07 | 0.022677 | 0.022677 | 0.022677 | 0.98749 | -0.23998 | 0.98747 | -0.24038 | 6.23
54 | -0.057534 | -0.014449 | 0.057585 | 0.014481 | 5.1135e-05 | 3.2494e-05 | 0.086706 | 0.086706 | 0.086706 | 0.98749 | -0.23998 | 0.98845 | -0.22137 | 23.8203
55 | 0.06212 | 0.015682 | -0.062046 | -0.015635 | 7.412e-05 | 4.7144e-05 | 0.09328 | 0.09328 | 0.09328 | 0.99138 | -0.16475 | 0.99009 | -0.18969 | 25.6264
56 | -0.093449 | -0.023553 | 0.09355 | 0.023617 | 0.00010124 | 6.4615e-05 | 0.14031 | 0.14031 | 0.14031 | 0.99138 | -0.16475 | 0.99255 | -0.14214 | 38.5466
57 | 0.06116 | 0.015413 | -0.061068 | -0.015354 | 9.2528e-05 | 5.8843e-05 | 0.091949 | 0.091949 | 0.091949 | 0.99009 | -0.18969 | 0.98845 | -0.22137 | 25.2607
58 | -0.093823 | -0.023686 | 0.094013 | 0.023807 | 0.00019008 | 0.00012132 | 0.14072 | 0.14072 | 0.14072 | 0.99255 | -0.14214 | 0.99475 | -0.099942 | 38.6591
59 | -0.094922 | -0.024035 | 0.094986 | 0.024076 | 6.3645e-05 | 4.0623e-05 | 0.14208 | 0.14208 | 0.14208 | 0.99475 | -0.099942 | 0.99548 | -0.085988 | 39.0325
60 | 0.0042526 | 0.0010655 | -0.0042525 | -0.0010655 | 1.6689e-07 | -3.2927e-08 | 0.0063955 | 0.0063955 | 0.0063955 | 0.98943 | -0.20172 | 0.98939 | -0.20254 | 1.757
61 | 0.0026958 | 0.00067535 | -0.0026956 | -0.00067558 | 1.6072e-07 | -2.3196e-07 | 0.0040543 | 0.0040544 | 0.0040544 | 0.98939 | -0.20254 | 0.98932 | -0.20379 | 1.1138
62 | 0.21266 | 0.054399 | -0.2122 | -0.054105 | 0.00046027 | 0.00029393 | 0.31683 | 0.31683 | 0.31683 | 1 | 0 | 0.99764 | -0.044823 | 43.5205
63 | 0.00065848 | 0.000165 | -0.00065848 | -0.00016503 | 7.3372e-10 | -2.6268e-08 | 0.00097981 | 0.00097982 | 0.00097982 | 1 | 0 | 1 | -2.3391e-05 | 0.26918
64 | 0.21127 | 0.053873 | -0.21085 | -0.053605 | 0.00041899 | 0.00026757 | 0.31545 | 0.31545 | 0.31545 | 0.99764 | -0.044823 | 0.99548 | -0.085988 | 43.3308
65 | -0.011212 | -0.0028099 | 0.011213 | 0.0028109 | 1.9193e-06 | 1.0079e-06 | 0.017063 | 0.017063 | 0.017063 | 0.97771 | -0.42922 | 0.97789 | -0.42562 | 4.6877
66 | -0.011213 | -0.0028109 | 0.011215 | 0.0028118 | 1.7215e-06 | 9.0393e-07 | 0.017063 | 0.017063 | 0.017063 | 0.97789 | -0.42562 | 0.97806 | -0.4224 | 4.6877
67 | 0.0099124 | 0.0024845 | -0.0099117 | -0.0024841 | 7.4788e-07 | 3.6431e-07 | 0.014937 | 0.014937 | 0.014937 | 0.98747 | -0.24038 | 0.98739 | -0.24197 | 4.1036

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21613 | 0.054856

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014332 | 0.003592
1 | 0.0028332 | 0.00071007
2 | 0.0041253 | 0.0010339
3 | 0.003412 | 0.00085512
4 | 0.0024435 | 0.00061239
5 | 0.0052402 | 0.0013133
6 | 0.0080207 | 0.0020102
7 | 0.0069932 | 0.0017527
8 | 0.0037531 | 0.00094063
9 | 0.0065256 | 0.0016355
10 | 0.0042746 | 0.0010713
11 | 0.0085056 | 0.0021317
12 | 0.00098495 | 0.00024685
13 | 0.0063423 | 0.0015895
14 | 0.0012655 | 0.00031717
15 | 0.001173 | 0.00029398
16 | 0.0024172 | 0.0006058
17 | 0.001795 | 0.00044987
18 | 0.0017999 | 0.00045111
19 | 0.00078596 | 0.00019698
20 | 0.0042887 | 0.0010748
21 | 0.0010681 | 0.00026769
22 | 0.0031563 | 0.00079104
23 | 0.00086475 | 0.00021673
24 | 0.0018141 | 0.00045466
25 | 0.00025757 | 6.4554e-05
26 | 0.0049473 | 0.0012399
27 | 0.0018001 | 0.00045115
28 | 0.00049946 | 0.00012518
29 | 0.0013057 | 0.00032723
30 | 0.0062367 | 0.0015631
31 | 0.0022424 | 0.000562
32 | 0.0066229 | 0.0016598
33 | 0.0039762 | 0.00099652
34 | 0.006522 | 0.0016346
35 | 0.0050277 | 0.0012601
36 | 0.013689 | 0.0034307
37 | 0.0099639 | 0.0024972
38 | 0.00088585 | 0.00022201
39 | 0.00027316 | 6.846e-05
40 | 0.0034828 | 0.00087287
41 | 0.0009087 | 0.00022774
42 | 0.0027904 | 0.00069934
43 | 0.0015567 | 0.00039015
44 | 0.0026956 | 0.00067558
45 | 0.0011666 | 0.00029239
46 | 0.00092586 | 0.00023204
47 | 0.00065848 | 0.00016503
48 | 0.011212 | 0.0028099
49 | 0.0086534 | 0.0021687
50 | 0.0051364 | 0.0012873
51 | 0.0099117 | 0.0024841

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1