## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1345-5_1_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1345-5_1_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1345-5_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1345-5_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1345-5_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1345-5_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1345-5_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1345-5_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1345-5_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1345-5_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1345-5_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1345-5_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1345-5_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1345-5_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1345-5_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1345-5_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1345-5_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1345-5_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1345-5_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1345-5_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1345-5_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1345-5_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1345-5_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1345-5_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1345-5_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1345-5_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1345-5_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1345-5_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1345-5_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1345-5_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1345-5_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1345-5_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1345-5_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1345-5_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1345-5_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1345-5_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1345-5_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1345-5_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1345-5_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1345-5_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1345-5_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1345-5_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1345-5_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1345-5_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1345-5_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1345-5_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1345-5_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1345-5_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1345-5_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1345-5_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1345-5_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1345-5_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1345-5_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1345-5_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1345-5_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1345-5_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1345-5_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1345-5_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1345-5_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1345-5_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1345-5_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1345-5_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1345-5_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1345-5_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1345-5_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1345-5_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1345-5_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1345-5_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1345-5_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1345-5_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1345-5_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1345-5_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1345-5_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1345-5_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1345-5_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1345-5_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1345-5_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1345-5_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1345-5_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1345-5_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1345-5_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1345-5_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1345-5_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1345-5_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1345-5_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1345-5_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1345-5_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1345-5_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1345-5_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1345-5_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1345-5_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1345-5_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1345-5_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_20_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1345-5_1_4_load_4 | 2 | 0.00038619 | 9.6789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1345-5_1_4_load_5 | 3 | 0.00044765 | 0.00011219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1345-5_1_4_load_6 | 4 | 0.0007431 | 0.00018624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1345-5_1_4_load_10 | 5 | 0.00089517 | 0.00022435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1345-5_1_4_load_11 | 6 | 0.0010232 | 0.00025644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1345-5_1_4_load_12 | 7 | 0.001024 | 0.00025664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1345-5_1_4_load_13 | 8 | 0.0012388 | 0.00031048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1345-5_1_4_load_14 | 9 | 0.0012507 | 0.00031345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1345-5_1_4_load_59 | 10 | 0.00043706 | 0.00010954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1345-5_1_4_load_15 | 11 | 0.0014359 | 0.00035986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1345-5_1_4_load_25 | 12 | 0.0007197 | 0.00018037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1345-5_1_4_load_16 | 13 | 0.0011414 | 0.00028607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1345-5_1_4_load_17 | 14 | 0.0013695 | 0.00034322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1345-5_1_4_load_18 | 15 | 0.0013088 | 0.00032803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1345-5_1_4_load_20 | 17 | 0.0013122 | 0.00032886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1345-5_1_4_load_24 | 18 | 0.00066107 | 0.00016568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1345-5_1_4_load_36 | 19 | 0.0014659 | 0.00036738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1345-5_1_4_load_22 | 21 | 0.0017553 | 0.00043991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1345-5_1_4_load_217 | 23 | 0.0030525 | 0.00076503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1345-5_1_4_load_116 | 24 | 0.00086693 | 0.00021727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1345-5_1_4_load_29 | 25 | 0.00093657 | 0.00023473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1345-5_1_4_load_26 | 26 | 0.00095315 | 0.00023888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1345-5_1_4_load_27 | 27 | 0.0011587 | 0.00029041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1345-5_1_4_load_28 | 28 | 0.001026 | 0.00025714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1345-5_1_4_load_30 | 29 | 0.00082721 | 0.00020732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1345-5_1_4_load_31 | 30 | 0.00026618 | 6.671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1345-5_1_4_load_32 | 31 | 0.00073738 | 0.00018481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1345-5_1_4_load_39 | 33 | 0.0013106 | 0.00032846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1345-5_1_4_load_42 | 34 | 0.001337 | 0.00033509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1345-5_1_4_load_34 | 35 | 0.0011586 | 0.00029038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1345-5_1_4_load_37 | 37 | 0.00062596 | 0.00015688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1345-5_1_4_load_40 | 39 | 0.0065627 | 0.0016448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1345-5_1_4_load_41 | 40 | 0.024028 | 0.0060221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1345-5_1_4_load_43 | 42 | 0.0027663 | 0.0006933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1345-5_1_4_load_45 | 44 | 0.0041603 | 0.0010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1345-5_1_4_load_46 | 45 | 0.0016572 | 0.00041534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1345-5_1_4_load_47 | 46 | 0.0017806 | 0.00044627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1345-5_1_4_load_48 | 47 | 0.0030427 | 0.00076258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1345-5_1_4_load_49 | 48 | 0.0023137 | 0.00057986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1345-5_1_4_load_93 | 49 | 0.003258 | 0.00081654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1345-5_1_4_load_51 | 51 | 0.0017332 | 0.00043438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1345-5_1_4_load_54 | 52 | 0.00022044 | 5.5247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1345-5_1_4_load_64 | 56 | 0.00024562 | 6.1558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1345-5_1_4_load_62 | 57 | 0.00018498 | 4.636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1345-5_1_4_load_61 | 58 | 0.00041117 | 0.00010305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1345-5_1_4_load_65 | 59 | 0.0010493 | 0.00026299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1345-5_1_4_load_94 | 60 | 0.0026222 | 0.00065719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1345-5_1_4_load_96 | 62 | 0.0059352 | 0.0014875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1345-5_1_4_load_97 | 63 | 0.0040712 | 0.0010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1345-5_1_4_load_103 | 64 | 0.0042573 | 0.001067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1345-5_1_4_load_102 | 65 | 0.0041729 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1345-5_1_4_load_98 | 66 | 0.0017204 | 0.00043117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1345-5_1_4_load_99 | 67 | 0.001487 | 0.00037268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1345-5_1_4_load_101 | 68 | 0.00050533 | 0.00012665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1345-5_1_4_load_220 | 69 | 0.0039175 | 0.00098183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1345-5_1_4_load_104 | 70 | 0.00094882 | 0.0002378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1345-5_1_4_load_105 | 71 | 0.00087659 | 0.00021969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1345-5_1_4_load_106 | 72 | 0.00094401 | 0.00023659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1345-5_1_4_load_107 | 73 | 0.0014211 | 0.00035616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1345-5_1_4_load_227 | 75 | 0.00067723 | 0.00016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1345-5_1_4_load_226 | 76 | 0.0012223 | 0.00030635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1345-5_1_4_load_109 | 77 | 0.00088043 | 0.00022066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1345-5_1_4_load_110 | 78 | 0.00088155 | 0.00022094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1345-5_1_4_load_111 | 79 | 0.0015091 | 0.00037821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1345-5_1_4_load_112 | 80 | 0.0010724 | 0.00026876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1345-5_1_4_load_232 | 81 | 0.0016682 | 0.00041808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1345-5_1_4_load_114 | 83 | 0.0017388 | 0.00043577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1345-5_1_4_load_115 | 84 | 0.0017298 | 0.00043352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1345-5_1_4_load_225 | 85 | 0.019321 | 0.0048422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1345-5_1_4_load_221 | 86 | 0.0041361 | 0.0010366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1345-5_1_4_load_218 | 87 | 0.0023379 | 0.00058593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1345-5_1_4_load_219 | 88 | 0.0036393 | 0.00091209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1345-5_1_4_load_222 | 89 | 0.0027954 | 0.0007006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1345-5_1_4_load_223 | 90 | 0.0032459 | 0.0008135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1345-5_1_4_load_228 | 92 | 0.0023613 | 0.00059179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1345-5_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1345-5_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.05204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1345-5_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1345-5_1_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.037992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1345-5_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.12663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1345-5_1_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.024533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1345-5_1_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.044811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1345-5_1_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.10908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1345-5_1_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.024865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1345-5_1_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.15925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1345-5_1_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.11092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1345-5_1_4_line_11 |  | 10 | 54 | 0.042417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1345-5_1_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0031455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1345-5_1_4_line_13 |  | 12 | 26 | 0.020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1345-5_1_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1345-5_1_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.036071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1345-5_1_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1345-5_1_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.083731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1345-5_1_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.035778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1345-5_1_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.072367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1345-5_1_4_line_20 |  | 18 | 25 | 0.011781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1345-5_1_4_line_21 |  | 19 | 35 | 0.076467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1345-5_1_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.058805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1345-5_1_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.080103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1345-5_1_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.049933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1345-5_1_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.06882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1345-5_1_4_line_26 |  | 23 | 87 | 0.0061907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1345-5_1_4_line_27 |  | 24 | 39 | 0.016475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1345-5_1_4_line_28 |  | 25 | 28 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1345-5_1_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.061687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1345-5_1_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.11164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1345-5_1_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.078147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1345-5_1_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1345-5_1_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.026032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1345-5_1_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.0012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1345-5_1_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.017158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1345-5_1_4_line_36 |  | 33 | 37 | 0.0087614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1345-5_1_4_line_37 |  | 34 | 42 | 0.049512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1345-5_1_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.028468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1345-5_1_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.006248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1345-5_1_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.10049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1345-5_1_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.069415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1345-5_1_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.041316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1345-5_1_4_line_43 |  | 41 | 65 | 0.020906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1345-5_1_4_line_44 |  | 41 | 66 | 0.035499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1345-5_1_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.035587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1345-5_1_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.014108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1345-5_1_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.080645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1345-5_1_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.032404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1345-5_1_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0093173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1345-5_1_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.080413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1345-5_1_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.011505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1345-5_1_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.049543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1345-5_1_4_line_53 |  | 49 | 60 | 0.060114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1345-5_1_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.034078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1345-5_1_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.020298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1345-5_1_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.054747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1345-5_1_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.007632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1345-5_1_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.15593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1345-5_1_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.060136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1345-5_1_4_line_60 |  | 56 | 59 | 0.00051107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1345-5_1_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0035549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1345-5_1_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1345-5_1_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.056799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1345-5_1_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.034901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1345-5_1_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.0063419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1345-5_1_4_line_66 |  | 63 | 65 | 0.033107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1345-5_1_4_line_67 |  | 64 | 69 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1345-5_1_4_line_68 |  | 66 | 67 | 0.020339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1345-5_1_4_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0089102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1345-5_1_4_line_70 |  | 69 | 86 | 0.011431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1345-5_1_4_line_71 |  | 70 | 71 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1345-5_1_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.039375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1345-5_1_4_line_73 |  | 71 | 73 | 0.041183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1345-5_1_4_line_74 |  | 73 | 74 | 0.0046867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1345-5_1_4_line_75 |  | 74 | 75 | 0.0084499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1345-5_1_4_line_76 |  | 74 | 76 | 0.016424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1345-5_1_4_line_77 |  | 75 | 92 | 0.070754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1345-5_1_4_line_78 |  | 76 | 91 | 0.031998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1345-5_1_4_line_79 |  | 77 | 78 | 0.07195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1345-5_1_4_line_80 |  | 78 | 79 | 0.018363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1345-5_1_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.044414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1345-5_1_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.18333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1345-5_1_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.034413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1345-5_1_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.030492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1345-5_1_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1345-5_1_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.010338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1345-5_1_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.059359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1345-5_1_4_line_88 |  | 85 | 91 | 0.026344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1345-5_1_4_line_89 |  | 86 | 89 | 0.027751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1345-5_1_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.021479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1345-5_1_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.016286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1345-5_1_4_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 93 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2716896.1859 | 1225071.3809 | 2716899.7697 | 1225054.5716 | 2716900.4462 | 1225048.7026 | 2716899.9712 | 1225042.7775
1 | 2716896.1859 | 1225071.3809 | 2716922.5912 | 1225069.487 | 2716925.4045 | 1225066.7957 | 2716926.2764 | 1225053.6916 | 2716930.0114 | 1225050.4069 | 2716933.3002 | 1225049.0266
2 | 2716899.9712 | 1225042.7775 | 2716912.2211 | 1225027.6064
3 | 2716899.9712 | 1225042.7775 | 2716898.333 | 1225036.9965 | 2716894.3234 | 1225028.0107 | 2716890.4183 | 1225022.5854 | 2716880.028 | 1225011.1395
4 | 2716912.2211 | 1225027.6064 | 2716936.9886 | 1225014.1381 | 2716968.2643 | 1224978.2359 | 2716988.2938 | 1224931.5314
5 | 2716988.2938 | 1224931.5314 | 2716990.0265 | 1224927.491 | 2716983.8069 | 1224908.3392
6 | 2716983.8069 | 1224908.3392 | 2716969.9659 | 1224865.7197
7 | 2716967.1097 | 1224779.7835 | 2716943.8941 | 1224793.2916 | 2716937.5581 | 1224807.3558 | 2716969.3467 | 1224863.813 | 2716969.9659 | 1224865.7197
8 | 2716967.1097 | 1224779.7835 | 2716988.6012 | 1224767.2787
9 | 2716967.1097 | 1224779.7835 | 2716858.0027 | 1224663.7823
10 | 2716988.6012 | 1224767.2787 | 2716992.9931 | 1224764.7232 | 2717035.7821 | 1224724.6222 | 2717049.1385 | 1224698.3645 | 2717065.6916 | 1224692.0033
11 | 2716816.1673 | 1224656.1441 | 2716832.6701 | 1224659.6263 | 2716858.0027 | 1224663.7823
12 | 2717065.6916 | 1224692.0033 | 2717068.6277 | 1224690.8749
13 | 2717068.6277 | 1224690.8749 | 2717077.3522 | 1224687.5221 | 2717088.8166 | 1224689.1311
14 | 2717041.1122 | 1224937.6386 | 2717045.8496 | 1224936.3953 | 2717052.5814 | 1224936.5278
15 | 2717042.4853 | 1224920.4502 | 2717034.4908 | 1224922.4389 | 2717030.433 | 1224926.3177 | 2717028.8236 | 1224930.2558 | 2717029.6449 | 1224935.1535 | 2717032.9447 | 1224938.5766 | 2717039.3852 | 1224938.0917 | 2717041.1122 | 1224937.6386
16 | 2717066.6733 | 1224944.1664 | 2717052.5814 | 1224936.5278 | 2717052.5814 | 1224936.5278
17 | 2717066.6733 | 1224944.1664 | 2717076.0313 | 1224934.165 | 2717087.2519 | 1224919.3075 | 2717098.3836 | 1224910.1305 | 2717116.0948 | 1224895.7233 | 2717124.591 | 1224884.3975
18 | 2717124.591 | 1224884.3975 | 2717130.3239 | 1224876.7553 | 2717135.9695 | 1224866.1915 | 2717140.7677 | 1224856.3005 | 2717142.0806 | 1224853.3236
19 | 2717124.591 | 1224884.3975 | 2717188.4201 | 1224918.4978
20 | 2717142.0806 | 1224853.3236 | 2717146.8345 | 1224842.5441
21 | 2717188.4201 | 1224918.4978 | 2717227.9731 | 1224948.3221 | 2717239.1023 | 1224961.9741 | 2717244.9039 | 1224963.5118 | 2717248.1855 | 1224963.045
22 | 2717079.9883 | 1225110.6907 | 2717129.2673 | 1225078.6035
23 | 2717079.9883 | 1225110.6907 | 2717074.0703 | 1225126.6311 | 2717093.0122 | 1225160.6079 | 2717115.4627 | 1225151.5759
24 | 2717129.2673 | 1225078.6035 | 2717131.9879 | 1225076.832 | 2717162.3226 | 1225041.3435
25 | 2717115.4627 | 1225151.5759 | 2717179.6886 | 1225126.8519
26 | 2717162.3226 | 1225041.3435 | 2717166.345 | 1225036.6376
27 | 2717179.6886 | 1225126.8519 | 2717195.0641 | 1225120.933
28 | 2717146.8345 | 1224842.5441 | 2717149.3729 | 1224836.7881 | 2717150.3441 | 1224831.068
29 | 2717088.8166 | 1224689.1311 | 2717110.1612 | 1224692.1266 | 2717135.6859 | 1224723.0973
30 | 2717135.6859 | 1224723.0973 | 2717135.6859 | 1224723.0973 | 2717129.8392 | 1224759.2658 | 2717150.8915 | 1224827.8444 | 2717150.3441 | 1224831.068
31 | 2717238.6843 | 1224863.6614 | 2717272.3721 | 1224923.5108 | 2717275.5214 | 1224932.4393
32 | 2717275.913 | 1224933.5495 | 2717275.5214 | 1224932.4393
33 | 2717288.9314 | 1224955.9956 | 2717277.2776 | 1224937.4182 | 2717275.913 | 1224933.5495
34 | 2717288.9314 | 1224955.9956 | 2717287.9127 | 1224956.7444
35 | 2717288.9314 | 1224955.9956 | 2717302.7555 | 1224945.8331
36 | 2717280.8531 | 1224961.9332 | 2717287.9127 | 1224956.7444
37 | 2717302.7555 | 1224945.8331 | 2717327.6004 | 1224927.569 | 2717346.2275 | 1224926.2104
38 | 2717275.8187 | 1224965.6336 | 2717261.6578 | 1224961.1288 | 2717248.1855 | 1224963.045
39 | 2717275.8187 | 1224965.6336 | 2717280.8531 | 1224961.9332
40 | 2717288.8117 | 1225084.7375 | 2717203.7823 | 1225117.5769 | 2717195.0641 | 1225120.933
41 | 2717288.8117 | 1225084.7375 | 2717353.5377 | 1225059.6582
42 | 2717392.0628 | 1225044.7309 | 2717353.5377 | 1225059.6582
43 | 2717392.0628 | 1225044.7309 | 2717411.557 | 1225037.178
44 | 2717392.0628 | 1225044.7309 | 2717384.9611 | 1225018.3926 | 2717377.9944 | 1225014.0296
45 | 2717381.7202 | 1224923.6218 | 2717346.2275 | 1224926.2104
46 | 2717381.7202 | 1224923.6218 | 2717380.6999 | 1224916.1403 | 2717381.7622 | 1224909.6693
47 | 2717381.7202 | 1224923.6218 | 2717462.3621 | 1224922.9213
48 | 2717381.7622 | 1224909.6693 | 2717383.9497 | 1224896.3446 | 2717388.6809 | 1224878.0452
49 | 2717462.3621 | 1224922.9213 | 2717471.6791 | 1224922.8404 | 2717471.6791 | 1224922.8404
50 | 2717388.6809 | 1224878.0452 | 2717397.645 | 1224843.3736 | 2717402.4008 | 1224799.0266
51 | 2717472.1008 | 1224934.3374 | 2717471.6791 | 1224922.8404
52 | 2717407.6834 | 1224749.7657 | 2717402.4008 | 1224799.0266
53 | 2717472.1008 | 1224934.3374 | 2717474.3044 | 1224994.4114
54 | 2717407.6834 | 1224749.7657 | 2717420.8219 | 1224738.4717 | 2717428.906 | 1224723.7986
55 | 2716773.7751 | 1224686.9028 | 2716765.6767 | 1224687.6111 | 2716754.8999 | 1224693.2623
56 | 2716773.7751 | 1224686.9028 | 2716777.7929 | 1224678.4973 | 2716782.2662 | 1224672.3804 | 2716788.187 | 1224667.4816 | 2716795.9594 | 1224663.2976 | 2716816.1673 | 1224656.1441
57 | 2716822.7949 | 1224652.3268 | 2716816.1673 | 1224656.1441
58 | 2716822.7949 | 1224652.3268 | 2716790.6055 | 1224636.2382 | 2716742.6416 | 1224585.3358 | 2716730.4454 | 1224576.4898 | 2716695.8072 | 1224571.9085
59 | 2716822.7949 | 1224652.3268 | 2716831.3669 | 1224644.8893 | 2716836.4664 | 1224638.5623 | 2716850.2709 | 1224614.9372 | 2716857.6942 | 1224603.9033
60 | 2716695.3006 | 1224571.8415 | 2716695.8072 | 1224571.9085
61 | 2716859.6785 | 1224600.9538 | 2716857.6942 | 1224603.9033
62 | 2717474.9719 | 1225012.6084 | 2717474.3044 | 1224994.4114
63 | 2717474.9719 | 1225012.6084 | 2717527.9356 | 1224992.0915
64 | 2717474.9719 | 1225012.6084 | 2717442.428 | 1225025.2173
65 | 2717527.9356 | 1224992.0915 | 2717533.8493 | 1224989.8006
66 | 2717411.557 | 1225037.178 | 2717442.428 | 1225025.2173
67 | 2717546.0308 | 1224985.0818 | 2717533.8493 | 1224989.8006
68 | 2717377.9944 | 1225014.0296 | 2717377.9944 | 1225014.0296 | 2717358.9735 | 1225021.2319
69 | 2717350.6406 | 1225024.3872 | 2717358.9735 | 1225021.2319
70 | 2717556.6897 | 1224980.9528 | 2717546.0308 | 1224985.0818
71 | 2717704.329 | 1224848.4349 | 2717723.0485 | 1224844.0513
72 | 2717734.3869 | 1224815.6588 | 2717739.4612 | 1224830.1816 | 2717738.3328 | 1224836.9979 | 2717729.9893 | 1224842.426 | 2717723.0485 | 1224844.0513
73 | 2717666.2506 | 1224863.8622 | 2717697.6763 | 1224849.9928 | 2717704.329 | 1224848.4349
74 | 2717661.9629 | 1224865.7545 | 2717666.2506 | 1224863.8622
75 | 2717661.9629 | 1224865.7545 | 2717657.8336 | 1224858.3823
76 | 2717661.9629 | 1224865.7545 | 2717646.9407 | 1224872.3933
77 | 2717620.515 | 1224798.3719 | 2717639.1889 | 1224825.095 | 2717657.8336 | 1224858.3823
78 | 2717617.6729 | 1224885.3277 | 2717646.9407 | 1224872.3933
79 | 2717797.9167 | 1224888.664 | 2717739.4863 | 1224910.1331 | 2717730.4413 | 1224913.6373
80 | 2717713.3182 | 1224920.2712 | 2717730.4413 | 1224913.6373
81 | 2717671.9039 | 1224936.3159 | 2717713.3182 | 1224920.2712
82 | 2717713.3182 | 1224920.2712 | 2717762.1784 | 1225096.9717
83 | 2717639.8146 | 1224948.7479 | 2717671.9039 | 1224936.3159
84 | 2717639.8146 | 1224948.7479 | 2717629.7639 | 1224919.9597
85 | 2717639.8146 | 1224948.7479 | 2717612.0395 | 1224959.5087
86 | 2717629.7639 | 1224919.9597 | 2717626.3562 | 1224910.1992
87 | 2717556.6897 | 1224980.9528 | 2717612.0395 | 1224959.5087
88 | 2717617.6729 | 1224885.3277 | 2717626.3562 | 1224910.1992
89 | 2717556.6897 | 1224980.9528 | 2717557.2974 | 1224953.2086
90 | 2717166.345 | 1225036.6376 | 2717180.3013 | 1225020.3102
91 | 2717557.2974 | 1224953.2086 | 2717557.654 | 1224936.9267

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2716896.1859 | 1225071.3809
1 | 2716899.9712 | 1225042.7775
2 | 2716933.3002 | 1225049.0266
3 | 2716912.2211 | 1225027.6064
4 | 2716880.028 | 1225011.1395
5 | 2716988.2938 | 1224931.5314
6 | 2716983.8069 | 1224908.3392
7 | 2716969.9659 | 1224865.7197
8 | 2716967.1097 | 1224779.7835
9 | 2716988.6012 | 1224767.2787
10 | 2716858.0027 | 1224663.7823
11 | 2717065.6916 | 1224692.0033
12 | 2717068.6277 | 1224690.8749
13 | 2717041.1122 | 1224937.6386
14 | 2717052.5814 | 1224936.5278
15 | 2717042.4853 | 1224920.4502
16 | 2717066.6733 | 1224944.1664
17 | 2717124.591 | 1224884.3975
18 | 2717142.0806 | 1224853.3236
19 | 2717188.4201 | 1224918.4978
20 | 2717079.9883 | 1225110.6907
21 | 2717129.2673 | 1225078.6035
22 | 2717115.4627 | 1225151.5759
23 | 2717162.3226 | 1225041.3435
24 | 2717179.6886 | 1225126.8519
25 | 2717146.8345 | 1224842.5441
26 | 2717088.8166 | 1224689.1311
27 | 2717135.6859 | 1224723.0973
28 | 2717150.3441 | 1224831.068
29 | 2717238.6843 | 1224863.6614
30 | 2717275.5214 | 1224932.4393
31 | 2717275.913 | 1224933.5495
32 | 2717288.9314 | 1224955.9956
33 | 2717287.9127 | 1224956.7443
34 | 2717302.7555 | 1224945.8331
35 | 2717248.1855 | 1224963.045
36 | 2717275.8187 | 1224965.6336
37 | 2717280.8531 | 1224961.9332
38 | 2717288.8117 | 1225084.7375
39 | 2717195.0641 | 1225120.933
40 | 2717353.5377 | 1225059.6582
41 | 2717392.0628 | 1225044.7309
42 | 2717346.2275 | 1224926.2104
43 | 2717381.7202 | 1224923.6218
44 | 2717381.7622 | 1224909.6693
45 | 2717462.3621 | 1224922.9213
46 | 2717388.6809 | 1224878.0452
47 | 2717471.6791 | 1224922.8404
48 | 2717402.4008 | 1224799.0266
49 | 2717472.1008 | 1224934.3374
50 | 2717407.6834 | 1224749.7657
51 | 2717428.906 | 1224723.7986
52 | 2716754.8999 | 1224693.2623
53 | 2716773.7751 | 1224686.9028
54 | 2716816.1673 | 1224656.1441
55 | 2716822.7949 | 1224652.3268
56 | 2716695.8072 | 1224571.9085
57 | 2716857.6942 | 1224603.9033
58 | 2716859.6785 | 1224600.9538
59 | 2716695.3006 | 1224571.8415
60 | 2717474.3044 | 1224994.4114
61 | 2717474.9719 | 1225012.6084
62 | 2717527.9356 | 1224992.0915
63 | 2717442.428 | 1225025.2173
64 | 2717533.8493 | 1224989.8006
65 | 2717411.557 | 1225037.178
66 | 2717377.9944 | 1225014.0296
67 | 2717358.9735 | 1225021.2319
68 | 2717350.6406 | 1225024.3872
69 | 2717546.0308 | 1224985.0818
70 | 2717723.0485 | 1224844.0513
71 | 2717704.329 | 1224848.4349
72 | 2717734.3869 | 1224815.6588
73 | 2717666.2506 | 1224863.8622
74 | 2717661.9629 | 1224865.7545
75 | 2717657.8336 | 1224858.3823
76 | 2717646.9407 | 1224872.3933
77 | 2717797.9167 | 1224888.664
78 | 2717730.4413 | 1224913.6373
79 | 2717713.3182 | 1224920.2712
80 | 2717671.9039 | 1224936.3159
81 | 2717762.1784 | 1225096.9717
82 | 2717639.8146 | 1224948.7479
83 | 2717629.7639 | 1224919.9597
84 | 2717612.0395 | 1224959.5087
85 | 2717626.3562 | 1224910.1992
86 | 2717556.6897 | 1224980.9528
87 | 2717166.345 | 1225036.6376
88 | 2717180.3013 | 1225020.3102
89 | 2717557.2974 | 1224953.2086
90 | 2717557.654 | 1224936.9267
91 | 2717617.6729 | 1224885.3277
92 | 2717620.515 | 1224798.3719
93 | 2717288.9314 | 1224955.9956

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98786 | -0.23448 | 0 | 0
1 | 0.98787 | -0.23428 | 0 | 0
2 | 0.98785 | -0.23484 | 0.00038619 | 9.6789e-05
3 | 0.98789 | -0.23389 | 0.00044765 | 0.00011219
4 | 0.98785 | -0.23479 | 0.0007431 | 0.00018624
5 | 0.98808 | -0.23031 | 0.00089517 | 0.00022435
6 | 0.98813 | -0.22922 | 0.0010232 | 0.00025644
7 | 0.98828 | -0.22642 | 0.001024 | 0.00025664
8 | 0.98873 | -0.2176 | 0.0012388 | 0.00031048
9 | 0.98892 | -0.2139 | 0.0012507 | 0.00031345
10 | 0.98836 | -0.22488 | 0.00043706 | 0.00010954
11 | 0.98989 | -0.19496 | 0.0014359 | 0.00035986
12 | 0.98992 | -0.19434 | 0.0007197 | 0.00018037
13 | 0.99278 | -0.13893 | 0.0011414 | 0.00028607
14 | 0.9928 | -0.13843 | 0.0013695 | 0.00034322
15 | 0.99273 | -0.13977 | 0.0013088 | 0.00032803
16 | 0.99286 | -0.13735 | 0 | 0
17 | 0.99315 | -0.13169 | 0.0013122 | 0.00032886
18 | 0.99261 | -0.14212 | 0.00066107 | 0.00016568
19 | 0.99458 | -0.10407 | 0.0014659 | 0.00036738
20 | 0.97397 | -0.50178 | 0 | 0
21 | 0.97338 | -0.51344 | 0.0017553 | 0.00043991
22 | 0.97477 | -0.48591 | 0 | 0
23 | 0.97296 | -0.52174 | 0.0030525 | 0.00076503
24 | 0.97547 | -0.4723 | 0.00086693 | 0.00021727
25 | 0.99244 | -0.14542 | 0.00093657 | 0.00023473
26 | 0.99015 | -0.18997 | 0.00095315 | 0.00023888
27 | 0.99086 | -0.17605 | 0.0011587 | 0.00029041
28 | 0.99228 | -0.14861 | 0.001026 | 0.00025714
29 | 0.99709 | -0.055807 | 0.00082721 | 0.00020732
30 | 0.99715 | -0.054672 | 0.00026618 | 6.671e-05
31 | 0.99715 | -0.054649 | 0.00073738 | 0.00018481
32 | 0.99719 | -0.053813 | 0 | 0
33 | 0.99716 | -0.054393 | 0.0013106 | 0.00032846
34 | 0.99763 | -0.045386 | 0.001337 | 0.00033509
35 | 0.99619 | -0.072996 | 0.0011586 | 0.00029038
36 | 0.99682 | -0.060874 | 0 | 0
37 | 0.99696 | -0.058216 | 0.00062596 | 0.00015688
38 | 0.97735 | -0.4353 | 0 | 0
39 | 0.97564 | -0.46878 | 0.0065627 | 0.0016448
40 | 0.97853 | -0.41224 | 0.024028 | 0.0060221
41 | 0.98015 | -0.38051 | 0 | 0
42 | 0.99896 | -0.019954 | 0.0027663 | 0.0006933
43 | 1 | 0 | -0.17277 | -0.043905
44 | 0.99987 | -0.002458 | 0.0041603 | 0.0010427
45 | 0.99527 | -0.089238 | 0.0016572 | 0.00041534
46 | 0.9997 | -0.0057541 | 0.0017806 | 0.00044627
47 | 0.99419 | -0.10971 | 0.0030427 | 0.00076258
48 | 0.99941 | -0.011437 | 0.0023137 | 0.00057986
49 | 0.9929 | -0.13442 | 0.003258 | 0.00081654
50 | 0.99933 | -0.012937 | 0 | 0
51 | 0.99927 | -0.013968 | 0.0017332 | 0.00043438
52 | 0.98826 | -0.22678 | 0.00022044 | 5.5247e-05
53 | 0.98826 | -0.2267 | 0 | 0
54 | 0.98827 | -0.22648 | 0 | 0
55 | 0.98826 | -0.22674 | 0 | 0
56 | 0.98808 | -0.23035 | 0.00024562 | 6.1558e-05
57 | 0.98823 | -0.22738 | 0.00018498 | 4.636e-05
58 | 0.98823 | -0.22741 | 0.00041117 | 0.00010305
59 | 0.98808 | -0.23036 | 0.0010493 | 0.00026299
60 | 0.98629 | -0.26111 | 0.0026222 | 0.00065719
61 | 0.98433 | -0.29897 | 0 | 0
62 | 0.98109 | -0.36208 | 0.0059352 | 0.0014875
63 | 0.98258 | -0.33307 | 0.0040712 | 0.0010203
64 | 0.98076 | -0.36847 | 0.0042573 | 0.001067
65 | 0.98104 | -0.36309 | 0.0041729 | 0.0010458
66 | 0.98002 | -0.3829 | 0.0017204 | 0.00043117
67 | 0.97999 | -0.38364 | 0.001487 | 0.00037268
68 | 0.97998 | -0.38372 | 0.00050533 | 0.00012665
69 | 0.98014 | -0.38064 | 0.0039175 | 0.00098183
70 | 0.97477 | -0.48615 | 0.00094882 | 0.0002378
71 | 0.9748 | -0.48548 | 0.00087659 | 0.00021969
72 | 0.97473 | -0.48683 | 0.00094401 | 0.00023659
73 | 0.97491 | -0.48339 | 0.0014211 | 0.00035616
74 | 0.97493 | -0.48303 | 0 | 0
75 | 0.9749 | -0.4835 | 0.00067723 | 0.00016973
76 | 0.97504 | -0.48085 | 0.0012223 | 0.00030635
77 | 0.97611 | -0.45964 | 0.00088043 | 0.00022066
78 | 0.97617 | -0.45848 | 0.00088155 | 0.00022094
79 | 0.9762 | -0.45789 | 0.0015091 | 0.00037821
80 | 0.97641 | -0.45387 | 0.0010724 | 0.00026876
81 | 0.97592 | -0.46349 | 0.0016682 | 0.00041808
82 | 0.9766 | -0.45008 | 0 | 0
83 | 0.97576 | -0.46655 | 0.0017388 | 0.00043577
84 | 0.97758 | -0.43075 | 0.0017298 | 0.00043352
85 | 0.97549 | -0.47181 | 0.019321 | 0.0048422
86 | 0.97964 | -0.39049 | 0.0041361 | 0.0010366
87 | 0.97292 | -0.52242 | 0.0023379 | 0.00058593
88 | 0.97285 | -0.52386 | 0.0036393 | 0.00091209
89 | 0.97948 | -0.39353 | 0.0027954 | 0.0007006
90 | 0.97943 | -0.39449 | 0.0032459 | 0.0008135
91 | 0.97529 | -0.47589 | 0 | 0
92 | 0.97475 | -0.48656 | 0.0023613 | 0.00059179
93 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0003862 | -9.6127e-05 | 0.0003862 | 9.5757e-05 | 3.6817e-09 | -3.6947e-07 | 0.00058149 | 0.00058136 | 0.00058149 | 0.98786 | -0.23448 | 0.98787 | -0.23428 | 0.15975
1 | 0.0003862 | 9.6127e-05 | -0.00038619 | -9.6789e-05 | 6.6014e-09 | -6.6202e-07 | 0.00058149 | 0.00058173 | 0.00058173 | 0.98786 | -0.23448 | 0.98785 | -0.23484 | 0.15982
2 | -0.0011293 | -0.00028152 | 0.0011293 | 0.00028128 | 2.1145e-08 | -2.3612e-07 | 0.0017005 | 0.0017004 | 0.0017005 | 0.98787 | -0.23428 | 0.98789 | -0.23389 | 0.46718
3 | 0.00074312 | 0.00018576 | -0.0007431 | -0.00018624 | 1.7848e-08 | -4.7497e-07 | 0.0011192 | 0.0011193 | 0.0011193 | 0.98787 | -0.23428 | 0.98785 | -0.23479 | 0.30751
4 | -0.001577 | -0.00039348 | 0.0015773 | 0.00039203 | 2.6771e-07 | -1.4502e-06 | 0.0023747 | 0.0023742 | 0.0023747 | 0.98789 | -0.23389 | 0.98808 | -0.23031 | 0.6524
5 | -0.0024724 | -0.00061638 | 0.0024726 | 0.00061614 | 1.2746e-07 | -2.3267e-07 | 0.0037222 | 0.0037221 | 0.0037222 | 0.98808 | -0.23031 | 0.98813 | -0.22922 | 1.0226
6 | -0.0034958 | -0.00087258 | 0.0034962 | 0.00087231 | 4.6543e-07 | -2.7622e-07 | 0.005263 | 0.0052628 | 0.005263 | 0.98813 | -0.22922 | 0.98828 | -0.22642 | 1.4459
7 | -0.0045202 | -0.0011289 | 0.0045221 | 0.0011288 | 1.8939e-06 | -1.8627e-07 | 0.0068046 | 0.0068041 | 0.0068046 | 0.98828 | -0.22642 | 0.98873 | -0.2176 | 1.8694
8 | -0.0083109 | -0.0020724 | 0.0083123 | 0.002073 | 1.4578e-06 | 6.1405e-07 | 0.012504 | 0.012504 | 0.012504 | 0.98873 | -0.2176 | 0.98892 | -0.2139 | 3.4351
9 | 0.0025499 | 0.00063311 | -0.002549 | -0.00063459 | 8.7868e-07 | -1.4793e-06 | 0.0038355 | 0.0038362 | 0.0038362 | 0.98873 | -0.2176 | 0.98836 | -0.22488 | 1.0539
10 | -0.009563 | -0.0023864 | 0.0095716 | 0.0023905 | 8.6075e-06 | 4.0843e-06 | 0.014386 | 0.014385 | 0.014386 | 0.98892 | -0.2139 | 0.98989 | -0.19496 | 3.9521
11 | 0.002112 | 0.00052505 | -0.0021118 | -0.0005255 | 1.6068e-07 | -4.4072e-07 | 0.0031782 | 0.0031784 | 0.0031784 | 0.98836 | -0.22488 | 0.98827 | -0.22648 | 0.87318
12 | -0.011007 | -0.0027504 | 0.011008 | 0.0027505 | 3.2284e-07 | 1.6618e-07 | 0.016544 | 0.016544 | 0.016544 | 0.98989 | -0.19496 | 0.98992 | -0.19434 | 4.545
13 | -0.011727 | -0.0029309 | 0.01173 | 0.0029322 | 2.4375e-06 | 1.2909e-06 | 0.017625 | 0.017625 | 0.017625 | 0.98992 | -0.19434 | 0.99015 | -0.18997 | 4.8422
14 | -0.0024503 | -0.00061366 | 0.0024504 | 0.00061355 | 5.8824e-08 | -1.1275e-07 | 0.0036725 | 0.0036724 | 0.0036725 | 0.99278 | -0.13893 | 0.9928 | -0.13843 | 1.0089
15 | 0.0013089 | 0.00032759 | -0.0013088 | -0.00032803 | 5.2056e-08 | -4.3307e-07 | 0.0019617 | 0.0019618 | 0.0019618 | 0.99278 | -0.13893 | 0.99273 | -0.13977 | 0.53897
16 | -0.0038199 | -0.00095677 | 0.0038201 | 0.00095669 | 1.9701e-07 | -8.1199e-08 | 0.005725 | 0.0057249 | 0.005725 | 0.9928 | -0.13843 | 0.99286 | -0.13735 | 1.5728
17 | -0.0038201 | -0.00095669 | 0.0038211 | 0.00095627 | 1.029e-06 | -4.246e-07 | 0.0057249 | 0.0057246 | 0.0057249 | 0.99286 | -0.13735 | 0.99315 | -0.13169 | 1.5728
18 | 0.016505 | 0.0041413 | -0.016497 | -0.0041365 | 8.2059e-06 | 4.789e-06 | 0.024731 | 0.024731 | 0.024731 | 0.99315 | -0.13169 | 0.99261 | -0.14212 | 6.7942
19 | -0.021638 | -0.0054264 | 0.021667 | 0.0054437 | 2.8525e-05 | 1.7318e-05 | 0.032421 | 0.032421 | 0.032421 | 0.99315 | -0.13169 | 0.99458 | -0.10407 | 8.9069
20 | 0.015836 | 0.0039708 | -0.015833 | -0.0039694 | 2.4899e-06 | 1.4413e-06 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.99261 | -0.14212 | 0.99244 | -0.14542 | 6.5219
21 | -0.023133 | -0.0058111 | 0.023167 | 0.0058321 | 3.4356e-05 | 2.0994e-05 | 0.034614 | 0.034614 | 0.034614 | 0.99458 | -0.10407 | 0.99619 | -0.072996 | 9.5093
22 | 0.010795 | 0.0027077 | -0.010789 | -0.0027046 | 5.9988e-06 | 3.1078e-06 | 0.016493 | 0.016493 | 0.016493 | 0.97397 | -0.50178 | 0.97338 | -0.51344 | 4.5312
23 | -0.010795 | -0.0027077 | 0.010803 | 0.0027119 | 8.1711e-06 | 4.2318e-06 | 0.016493 | 0.016493 | 0.016493 | 0.97397 | -0.50178 | 0.97477 | -0.48591 | 4.5311
24 | 0.0090337 | 0.0022647 | -0.0090301 | -0.002263 | 3.5713e-06 | 1.6652e-06 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.97338 | -0.51344 | 0.97296 | -0.52174 | 3.7941
25 | -0.010803 | -0.0027119 | 0.01081 | 0.0027155 | 7.0199e-06 | 3.6342e-06 | 0.016493 | 0.016493 | 0.016493 | 0.97477 | -0.48591 | 0.97547 | -0.4723 | 4.531
26 | 0.0059776 | 0.001498 | -0.0059774 | -0.0014979 | 1.9402e-07 | 4.7293e-08 | 0.009142 | 0.009142 | 0.009142 | 0.97296 | -0.52174 | 0.97292 | -0.52242 | 2.5115
27 | -0.011677 | -0.0029328 | 0.011679 | 0.0029339 | 1.9608e-06 | 1.0492e-06 | 0.017815 | 0.017815 | 0.017815 | 0.97547 | -0.4723 | 0.97564 | -0.46878 | 4.8942
28 | 0.014897 | 0.0037346 | -0.014894 | -0.0037334 | 2.2623e-06 | 1.2917e-06 | 0.022336 | 0.022336 | 0.022336 | 0.99244 | -0.14542 | 0.99228 | -0.14861 | 6.1362
29 | -0.012683 | -0.0031711 | 0.012691 | 0.0031757 | 8.4016e-06 | 4.583e-06 | 0.019058 | 0.019057 | 0.019058 | 0.99015 | -0.18997 | 0.99086 | -0.17605 | 5.2356
30 | -0.01385 | -0.0034661 | 0.013868 | 0.0034762 | 1.8109e-05 | 1.0149e-05 | 0.020798 | 0.020797 | 0.020798 | 0.99086 | -0.17605 | 0.99228 | -0.14861 | 5.7136
31 | -0.00082721 | -0.00020732 | 0.00082726 | 0.00020633 | 4.4647e-08 | -9.9075e-07 | 0.0012345 | 0.0012341 | 0.0012345 | 0.99709 | -0.055807 | 0.99715 | -0.054672 | 0.33915
32 | -0.0010934 | -0.00027304 | 0.0010934 | 0.00027302 | 1.175e-09 | -1.4605e-08 | 0.0016313 | 0.0016313 | 0.0016313 | 0.99715 | -0.054672 | 0.99715 | -0.054649 | 0.44817
33 | -0.0018308 | -0.00045783 | 0.0018309 | 0.00045754 | 7.2845e-08 | -2.9298e-07 | 0.0027317 | 0.0027316 | 0.0027317 | 0.99715 | -0.054649 | 0.99719 | -0.053813 | 0.75047
34 | 0.026285 | 0.0066216 | -0.026284 | -0.0066212 | 7.2982e-07 | 4.5059e-07 | 0.039234 | 0.039234 | 0.039234 | 0.99719 | -0.053813 | 0.99716 | -0.054393 | 10.7786
35 | -0.028115 | -0.0070792 | 0.028127 | 0.0070862 | 1.1331e-05 | 7.028e-06 | 0.041966 | 0.041966 | 0.041966 | 0.99719 | -0.053813 | 0.99763 | -0.045386 | 11.529
36 | 0.024973 | 0.0062927 | -0.024969 | -0.0062899 | 4.5658e-06 | 2.8079e-06 | 0.037278 | 0.037278 | 0.037278 | 0.99716 | -0.054393 | 0.99696 | -0.058216 | 10.2413
37 | -0.029464 | -0.0074213 | 0.0295 | 0.0074436 | 3.588e-05 | 2.2316e-05 | 0.04396 | 0.04396 | 0.04396 | 0.99763 | -0.045386 | 0.99896 | -0.019954 | 12.0769
38 | -0.024326 | -0.0061225 | 0.02434 | 0.0061311 | 1.4101e-05 | 8.654e-06 | 0.036344 | 0.036344 | 0.036344 | 0.99619 | -0.072996 | 0.99682 | -0.060874 | 9.9847
39 | -0.02434 | -0.0061311 | 0.024343 | 0.006133 | 3.0949e-06 | 1.8993e-06 | 0.036344 | 0.036344 | 0.036344 | 0.99682 | -0.060874 | 0.99696 | -0.058216 | 9.9847
40 | 0.018271 | 0.0045961 | -0.018242 | -0.0045786 | 2.9174e-05 | 1.7414e-05 | 0.027824 | 0.027824 | 0.027824 | 0.97735 | -0.4353 | 0.97564 | -0.46878 | 7.644
41 | -0.018271 | -0.0045961 | 0.018291 | 0.0046081 | 2.0152e-05 | 1.2026e-05 | 0.027824 | 0.027823 | 0.027824 | 0.97735 | -0.4353 | 0.97853 | -0.41224 | 7.6439
42 | -0.042319 | -0.01063 | 0.042384 | 0.010671 | 6.4182e-05 | 4.0557e-05 | 0.064363 | 0.064362 | 0.064363 | 0.97853 | -0.41224 | 0.98015 | -0.38051 | 17.682
43 | -0.046097 | -0.011601 | 0.046135 | 0.011625 | 3.8414e-05 | 2.4322e-05 | 0.069999 | 0.069999 | 0.069999 | 0.98015 | -0.38051 | 0.98104 | -0.36309 | 19.2306
44 | 0.0037132 | 0.00093 | -0.0037128 | -0.00093018 | 4.2302e-07 | -1.7662e-07 | 0.0056371 | 0.0056372 | 0.0056372 | 0.98015 | -0.38051 | 0.98002 | -0.3829 | 1.5487
45 | -0.032266 | -0.0081369 | 0.032297 | 0.0081562 | 3.085e-05 | 1.9278e-05 | 0.04808 | 0.04808 | 0.04808 | 0.99896 | -0.019954 | 1 | 0 | 13.2088
46 | 0.0099912 | 0.0025026 | -0.00999 | -0.002502 | 1.1693e-06 | 5.6329e-07 | 0.014867 | 0.014867 | 0.014867 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.002458 | 4.0842
47 | 0.12884 | 0.033246 | -0.12828 | -0.032891 | 0.00055771 | 0.00035483 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 1 | 0 | 0.99527 | -0.089238 | 26.3805
48 | 0.0058297 | 0.0014594 | -0.0058288 | -0.0014592 | 9.1453e-07 | 1.6036e-07 | 0.0086752 | 0.0086754 | 0.0086754 | 0.99987 | -0.002458 | 0.9997 | -0.0057541 | 2.3833
49 | 0.12662 | 0.032476 | -0.12649 | -0.032396 | 0.00012557 | 8.0241e-05 | 0.18957 | 0.18957 | 0.18957 | 0.99527 | -0.089238 | 0.99419 | -0.10971 | 52.0803
50 | 0.0040482 | 0.0010129 | -0.0040471 | -0.0010133 | 1.0947e-06 | -3.5342e-07 | 0.0060249 | 0.0060253 | 0.0060253 | 0.9997 | -0.0057541 | 0.99941 | -0.011437 | 1.6553
51 | 0.12345 | 0.031633 | -0.1233 | -0.031539 | 0.00014769 | 9.437e-05 | 0.18502 | 0.18502 | 0.18502 | 0.99419 | -0.10971 | 0.9929 | -0.13442 | 50.8292
52 | 0.0017334 | 0.00043342 | -0.0017333 | -0.00043399 | 1.2373e-07 | -5.6997e-07 | 0.0025805 | 0.0025807 | 0.0025807 | 0.99941 | -0.011437 | 0.99933 | -0.012937 | 0.70899
53 | 0.12005 | 0.030722 | -0.11931 | -0.030255 | 0.00073149 | 0.00046738 | 0.18014 | 0.18014 | 0.18014 | 0.9929 | -0.13442 | 0.98629 | -0.26111 | 49.4879
54 | 0.0017333 | 0.00043399 | -0.0017332 | -0.00043438 | 8.5118e-08 | -3.9198e-07 | 0.0025807 | 0.0025809 | 0.0025809 | 0.99933 | -0.012937 | 0.99927 | -0.013968 | 0.70904
55 | -0.00022044 | -5.5247e-05 | 0.00022044 | 5.4987e-05 | 8.3831e-10 | -2.5954e-07 | 0.00033191 | 0.00033182 | 0.00033191 | 0.98826 | -0.22678 | 0.98826 | -0.2267 | 0.091184
56 | -0.00022044 | -5.4987e-05 | 0.00022044 | 5.4287e-05 | 2.2588e-09 | -7.0004e-07 | 0.00033182 | 0.00033157 | 0.00033182 | 0.98826 | -0.2267 | 0.98827 | -0.22648 | 0.091159
57 | 0.0018914 | 0.00047121 | -0.0018914 | -0.00047129 | 2.3195e-08 | -8.2946e-08 | 0.0028468 | 0.0028468 | 0.0028468 | 0.98827 | -0.22648 | 0.98826 | -0.22674 | 0.7821
58 | 0.0012952 | 0.00032269 | -0.001295 | -0.00032454 | 2.2231e-07 | -1.8553e-06 | 0.0019495 | 0.0019502 | 0.0019502 | 0.98826 | -0.22674 | 0.98808 | -0.23035 | 0.53576
59 | 0.00059616 | 0.0001486 | -0.00059615 | -0.00014936 | 1.8165e-08 | -7.5888e-07 | 0.00089735 | 0.00089763 | 0.00089763 | 0.98826 | -0.22674 | 0.98823 | -0.22738 | 0.2466
60 | 0.0010493 | 0.00026299 | -0.0010493 | -0.00026299 | 4.7881e-10 | -6.2395e-09 | 0.0015803 | 0.0015803 | 0.0015803 | 0.98808 | -0.23035 | 0.98808 | -0.23036 | 0.43415
61 | 0.00041117 | 0.000103 | -0.00041117 | -0.00010305 | 5.1096e-10 | -4.5219e-08 | 0.00061909 | 0.00061911 | 0.00061911 | 0.98823 | -0.22738 | 0.98823 | -0.22741 | 0.17009
62 | 0.11669 | 0.029597 | -0.11648 | -0.029462 | 0.00021195 | 0.00013542 | 0.17618 | 0.17618 | 0.17618 | 0.98629 | -0.26111 | 0.98433 | -0.29897 | 48.4011
63 | 0.06194 | 0.015668 | -0.061753 | -0.015549 | 0.00018695 | 0.00011893 | 0.093686 | 0.093686 | 0.093686 | 0.98433 | -0.29897 | 0.98109 | -0.36208 | 25.738
64 | 0.054541 | 0.013794 | -0.054452 | -0.013737 | 8.9067e-05 | 5.656e-05 | 0.082494 | 0.082494 | 0.082494 | 0.98433 | -0.29897 | 0.98258 | -0.33307 | 22.6632
65 | 0.055818 | 0.014062 | -0.0558 | -0.014051 | 1.7055e-05 | 1.0835e-05 | 0.084684 | 0.084684 | 0.084684 | 0.98109 | -0.36208 | 0.98076 | -0.36847 | 23.2649
66 | 0.050381 | 0.012717 | -0.050308 | -0.012671 | 7.2332e-05 | 4.5874e-05 | 0.076329 | 0.076329 | 0.076329 | 0.98258 | -0.33307 | 0.98104 | -0.36309 | 20.9695
67 | 0.051543 | 0.012984 | -0.051513 | -0.012965 | 2.9977e-05 | 1.902e-05 | 0.078225 | 0.078225 | 0.078225 | 0.98076 | -0.36847 | 0.98014 | -0.38064 | 21.4905
68 | 0.0019924 | 0.00049901 | -0.0019924 | -0.00049922 | 6.9798e-08 | -2.116e-07 | 0.0030251 | 0.0030252 | 0.0030252 | 0.98002 | -0.3829 | 0.97999 | -0.38364 | 0.83109
69 | 0.00050533 | 0.00012654 | -0.00050533 | -0.00012665 | 1.9671e-09 | -1.11e-07 | 0.00076726 | 0.0007673 | 0.0007673 | 0.97999 | -0.38364 | 0.97998 | -0.38372 | 0.2108
70 | 0.047596 | 0.011983 | -0.047573 | -0.011969 | 2.2393e-05 | 1.4188e-05 | 0.072278 | 0.072278 | 0.072278 | 0.98014 | -0.38064 | 0.97964 | -0.39049 | 19.8566
71 | -0.0018929 | -0.00047392 | 0.0018929 | 0.00047371 | 6.0187e-08 | -2.0115e-07 | 0.0028893 | 0.0028893 | 0.0028893 | 0.97477 | -0.48615 | 0.9748 | -0.48548 | 0.79378
72 | 0.00094404 | 0.00023612 | -0.00094401 | -0.00023659 | 3.0662e-08 | -4.7119e-07 | 0.0014409 | 0.0014411 | 0.0014411 | 0.97477 | -0.48615 | 0.97473 | -0.48683 | 0.39591
73 | -0.0027695 | -0.00069341 | 0.0027698 | 0.00069307 | 2.7597e-07 | -3.3684e-07 | 0.0042274 | 0.0042272 | 0.0042274 | 0.9748 | -0.48548 | 0.97491 | -0.48339 | 1.1614
74 | -0.0041909 | -0.0010492 | 0.0041909 | 0.0010492 | 7.1902e-08 | -1.2423e-08 | 0.0063962 | 0.0063962 | 0.0063962 | 0.97491 | -0.48339 | 0.97493 | -0.48303 | 1.7572
75 | 0.0030389 | 0.00076079 | -0.0030388 | -0.00076085 | 6.8161e-08 | -6.1741e-08 | 0.0046379 | 0.004638 | 0.004638 | 0.97493 | -0.48303 | 0.9749 | -0.4835 | 1.2742
76 | -0.0072298 | -0.00181 | 0.0072306 | 0.0018103 | 7.4985e-07 | 2.7508e-07 | 0.011034 | 0.011034 | 0.011034 | 0.97493 | -0.48303 | 0.97504 | -0.48085 | 3.0313
77 | 0.0023616 | 0.00059113 | -0.0023613 | -0.00059179 | 3.4472e-07 | -6.6148e-07 | 0.0036043 | 0.0036046 | 0.0036046 | 0.9749 | -0.4835 | 0.97475 | -0.48656 | 0.99028
78 | -0.0084529 | -0.0021166 | 0.0084549 | 0.0021175 | 1.9966e-06 | 8.7864e-07 | 0.012899 | 0.012899 | 0.012899 | 0.97504 | -0.48085 | 0.97529 | -0.47589 | 3.5438
79 | -0.00088043 | -0.00022066 | 0.00088048 | 0.00021979 | 4.8592e-08 | -8.6833e-07 | 0.0013422 | 0.0013418 | 0.0013422 | 0.97611 | -0.45964 | 0.97617 | -0.45848 | 0.36872
80 | -0.001762 | -0.00044073 | 0.0017621 | 0.00044053 | 4.9665e-08 | -1.9779e-07 | 0.0026856 | 0.0026855 | 0.0026856 | 0.97617 | -0.45848 | 0.9762 | -0.45789 | 0.73781
81 | -0.0049398 | -0.0012348 | 0.0049407 | 0.0012349 | 9.4395e-07 | 4.8743e-08 | 0.0075285 | 0.0075283 | 0.0075285 | 0.9762 | -0.45789 | 0.97641 | -0.45387 | 2.0683
82 | 0.0016686 | 0.00041607 | -0.0016682 | -0.00041808 | 4.4462e-07 | -2.0068e-06 | 0.0025427 | 0.0025435 | 0.0025435 | 0.9762 | -0.45789 | 0.97592 | -0.46349 | 0.69876
83 | -0.0060131 | -0.0015036 | 0.0060141 | 0.0015039 | 1.0834e-06 | 2.6285e-07 | 0.0091625 | 0.0091624 | 0.0091625 | 0.97641 | -0.45387 | 0.9766 | -0.45008 | 2.5172
84 | 0.029546 | 0.007415 | -0.029523 | -0.0074006 | 2.3178e-05 | 1.4453e-05 | 0.045022 | 0.045022 | 0.045022 | 0.9766 | -0.45008 | 0.97576 | -0.46655 | 12.3688
85 | -0.03556 | -0.0089189 | 0.035593 | 0.0089395 | 3.2795e-05 | 2.0616e-05 | 0.054185 | 0.054185 | 0.054185 | 0.9766 | -0.45008 | 0.97758 | -0.43075 | 14.8859
86 | 0.027784 | 0.0069648 | -0.027777 | -0.0069605 | 6.96e-06 | 4.3253e-06 | 0.042371 | 0.042371 | 0.042371 | 0.97576 | -0.46655 | 0.97549 | -0.47181 | 11.6404
87 | -0.037323 | -0.009373 | 0.037395 | 0.0094183 | 7.1858e-05 | 4.5244e-05 | 0.056818 | 0.056817 | 0.056818 | 0.97758 | -0.43075 | 0.97964 | -0.39049 | 15.6092
88 | 0.0084566 | 0.0021182 | -0.0084549 | -0.0021175 | 1.6438e-06 | 7.232e-07 | 0.012899 | 0.012899 | 0.012899 | 0.97549 | -0.47181 | 0.97529 | -0.47589 | 3.5438
89 | 0.0060424 | 0.0015142 | -0.0060415 | -0.001514 | 8.7662e-07 | 2.117e-07 | 0.009178 | 0.0091781 | 0.0091781 | 0.97964 | -0.39049 | 0.97948 | -0.39353 | 2.5215
90 | 0.0036395 | 0.00091198 | -0.0036393 | -0.00091209 | 2.4957e-07 | -1.0699e-07 | 0.0055663 | 0.0055664 | 0.0055664 | 0.97292 | -0.52242 | 0.97285 | -0.52386 | 1.5292
91 | 0.0032461 | 0.00081339 | -0.0032459 | -0.0008135 | 1.4852e-07 | -1.0992e-07 | 0.0049313 | 0.0049314 | 0.0049314 | 0.97948 | -0.39353 | 0.97943 | -0.39449 | 1.3548

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17277 | 0.043905

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00038619 | 9.6789e-05
1 | 0.00044765 | 0.00011219
2 | 0.0007431 | 0.00018624
3 | 0.00089517 | 0.00022435
4 | 0.0010232 | 0.00025644
5 | 0.001024 | 0.00025664
6 | 0.0012388 | 0.00031048
7 | 0.0012507 | 0.00031345
8 | 0.00043706 | 0.00010954
9 | 0.0014359 | 0.00035986
10 | 0.0007197 | 0.00018037
11 | 0.0011414 | 0.00028607
12 | 0.0013695 | 0.00034322
13 | 0.0013088 | 0.00032803
14 | 0.0013122 | 0.00032886
15 | 0.00066107 | 0.00016568
16 | 0.0014659 | 0.00036738
17 | 0.0017553 | 0.00043991
18 | 0.0030525 | 0.00076503
19 | 0.00086693 | 0.00021727
20 | 0.00093657 | 0.00023473
21 | 0.00095315 | 0.00023888
22 | 0.0011587 | 0.00029041
23 | 0.001026 | 0.00025714
24 | 0.00082721 | 0.00020732
25 | 0.00026618 | 6.671e-05
26 | 0.00073738 | 0.00018481
27 | 0.0013106 | 0.00032846
28 | 0.001337 | 0.00033509
29 | 0.0011586 | 0.00029038
30 | 0.00062596 | 0.00015688
31 | 0.0065627 | 0.0016448
32 | 0.024028 | 0.0060221
33 | 0.0027663 | 0.0006933
34 | 0.0041603 | 0.0010427
35 | 0.0016572 | 0.00041534
36 | 0.0017806 | 0.00044627
37 | 0.0030427 | 0.00076258
38 | 0.0023137 | 0.00057986
39 | 0.003258 | 0.00081654
40 | 0.0017332 | 0.00043438
41 | 0.00022044 | 5.5247e-05
42 | 0.00024562 | 6.1558e-05
43 | 0.00018498 | 4.636e-05
44 | 0.00041117 | 0.00010305
45 | 0.0010493 | 0.00026299
46 | 0.0026222 | 0.00065719
47 | 0.0059352 | 0.0014875
48 | 0.0040712 | 0.0010203
49 | 0.0042573 | 0.001067
50 | 0.0041729 | 0.0010458
51 | 0.0017204 | 0.00043117
52 | 0.001487 | 0.00037268
53 | 0.00050533 | 0.00012665
54 | 0.0039175 | 0.00098183
55 | 0.00094882 | 0.0002378
56 | 0.00087659 | 0.00021969
57 | 0.00094401 | 0.00023659
58 | 0.0014211 | 0.00035616
59 | 0.00067723 | 0.00016973
60 | 0.0012223 | 0.00030635
61 | 0.00088043 | 0.00022066
62 | 0.00088155 | 0.00022094
63 | 0.0015091 | 0.00037821
64 | 0.0010724 | 0.00026876
65 | 0.0016682 | 0.00041808
66 | 0.0017388 | 0.00043577
67 | 0.0017298 | 0.00043352
68 | 0.019321 | 0.0048422
69 | 0.0041361 | 0.0010366
70 | 0.0023379 | 0.00058593
71 | 0.0036393 | 0.00091209
72 | 0.0027954 | 0.0007006
73 | 0.0032459 | 0.0008135
74 | 0.0023613 | 0.00059179

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1