## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1507-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1507-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1507-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1507-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1507-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1507-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1507-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1507-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1507-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1507-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1507-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1507-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1507-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1507-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1507-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1507-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1507-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1507-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1507-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1507-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1507-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1507-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1507-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1507-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1507-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1507-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1507-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1507-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1507-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1507-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1507-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1507-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1507-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1507-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1507-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1507-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1507-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1507-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1507-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1507-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1507-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1507-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1507-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1507-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1507-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1507-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1507-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1507-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1507-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1507-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1507-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1507-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1507-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1507-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1507-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1507-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1507-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1507-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1507-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1507-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1507-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_23_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1507-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0047578 | 0.0011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1507-3_0_4_load_121 | 1 | 0.0015514 | 0.00038883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1507-3_0_4_load_1 | 2 | 0.0013855 | 0.00034724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1507-3_0_4_load_11 | 3 | 0.001492 | 0.00037393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1507-3_0_4_load_122 | 4 | 0.0014994 | 0.0003758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1507-3_0_4_load_2 | 6 | 0.0034089 | 0.00085434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1507-3_0_4_load_3 | 9 | 0.00096263 | 0.00024126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1507-3_0_4_load_10 | 10 | 0.00035611 | 8.9249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1507-3_0_4_load_19 | 12 | 0.00055556 | 0.00013924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1507-3_0_4_load_13 | 14 | 0.00084597 | 0.00021202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1507-3_0_4_load_20 | 15 | 0.0024182 | 0.00060607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1507-3_0_4_load_36 | 16 | 0.0019168 | 0.0004804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1507-3_0_4_load_33 | 17 | 0.00093478 | 0.00023428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1507-3_0_4_load_35 | 19 | 0.0056554 | 0.0014174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1507-3_0_4_load_4 | 20 | 0.00068589 | 0.0001719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1507-3_0_4_load_8 | 21 | 0.0010832 | 0.00027147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1507-3_0_4_load_6 | 22 | 0.00035265 | 8.8382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1507-3_0_4_load_23 | 23 | 0.00096668 | 0.00024227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1507-3_0_4_load_21 | 24 | 0.0013807 | 0.00034604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1507-3_0_4_load_15 | 25 | 0.0014628 | 0.00036662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1507-3_0_4_load_16 | 26 | 0.0015504 | 0.00038856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1507-3_0_4_load_17 | 27 | 0.0013672 | 0.00034266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1507-3_0_4_load_18 | 28 | 0.0017913 | 0.00044895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1507-3_0_4_load_118 | 30 | 0.0064429 | 0.0016148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1507-3_0_4_load_39 | 31 | 0.0056492 | 0.0014158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1507-3_0_4_load_37 | 32 | 0.0018247 | 0.00045732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1507-3_0_4_load_119 | 34 | 0.0031847 | 0.00079816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1507-3_0_4_load_46 | 35 | 0.013644 | 0.0034196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1507-3_0_4_load_47 | 36 | 0.0049249 | 0.0012343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1507-3_0_4_load_49 | 38 | 0.0093228 | 0.0023365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1507-3_0_4_load_93 | 40 | 0.0048184 | 0.0012076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1507-3_0_4_load_86 | 41 | 0.0033908 | 0.0008498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1507-3_0_4_load_107 | 42 | 0.0065996 | 0.001654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1507-3_0_4_load_84 | 43 | 0.0029638 | 0.0007428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1507-3_0_4_load_97 | 46 | 0.012587 | 0.0031545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1507-3_0_4_load_108 | 47 | 0.012719 | 0.0031876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1507-3_0_4_load_76 | 48 | 0.006797 | 0.0017035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1507-3_0_4_load_77 | 49 | 0.006797 | 0.0017035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1507-3_0_4_load_98 | 50 | 0.011123 | 0.0027877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1507-3_0_4_load_56 | 51 | 0.026789 | 0.0067139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1507-3_0_4_load_57 | 52 | 0.018688 | 0.0046837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1507-3_0_4_load_94 | 54 | 0.015497 | 0.0038839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1507-3_0_4_load_95 | 55 | 0.012507 | 0.0031345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1507-3_0_4_load_106 | 56 | 0.011569 | 0.0028995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1507-3_0_4_load_75 | 57 | 0.0079802 | 0.002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1507-3_0_4_load_83 | 58 | 0.004897 | 0.0012273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1507-3_0_4_load_85 | 59 | 0.0058814 | 0.001474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1507-3_0_4_load_87 | 60 | 0.010493 | 0.0026297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1507-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1507-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1507-3_0_4_line_2 |  | 0 | 3 | 0.26937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1507-3_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.012761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1507-3_0_4_line_4 |  | 1 | 5 | 0.063671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1507-3_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1507-3_0_4_line_6 |  | 3 | 11 | 0.03816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1507-3_0_4_line_7 |  | 5 | 33 | 0.063961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1507-3_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.08052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1507-3_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0096297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1507-3_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.009541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1507-3_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.058949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1507-3_0_4_line_12 |  | 9 | 20 | 0.060936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1507-3_0_4_line_13 |  | 9 | 21 | 0.15497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1507-3_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1507-3_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1507-3_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.044933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1507-3_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.010496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1507-3_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.1224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1507-3_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0089965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1507-3_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.099754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1507-3_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.018744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1507-3_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.024367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1507-3_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.017963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1507-3_0_4_line_24 |  | 24 | 28 | 0.016612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1507-3_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.013858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1507-3_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.0017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1507-3_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.0062669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1507-3_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.041101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1507-3_0_4_line_29 |  | 29 | 30 | 0.073051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1507-3_0_4_line_30 |  | 29 | 31 | 0.11834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1507-3_0_4_line_31 |  | 30 | 34 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1507-3_0_4_line_32 |  | 31 | 33 | 0.021638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1507-3_0_4_line_33 |  | 32 | 33 | 0.061681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1507-3_0_4_line_34 |  | 34 | 60 | 0.022049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1507-3_0_4_line_35 |  | 35 | 36 | 0.00055751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1507-3_0_4_line_36 |  | 35 | 37 | 0.046531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1507-3_0_4_line_37 |  | 36 | 38 | 0.056403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1507-3_0_4_line_38 |  | 37 | 39 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1507-3_0_4_line_39 |  | 38 | 40 | 0.0078882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1507-3_0_4_line_40 |  | 39 | 41 | 0.058712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1507-3_0_4_line_41 |  | 40 | 42 | 0.016878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1507-3_0_4_line_42 |  | 41 | 43 | 0.028407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1507-3_0_4_line_43 |  | 42 | 47 | 0.0081236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1507-3_0_4_line_44 |  | 43 | 58 | 0.0094161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1507-3_0_4_line_45 |  | 44 | 45 | 0.088068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1507-3_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.032371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1507-3_0_4_line_47 |  | 45 | 49 | 0.034898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1507-3_0_4_line_48 |  | 46 | 50 | 0.02213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1507-3_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.071063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1507-3_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.0073836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1507-3_0_4_line_51 |  | 48 | 57 | 0.02476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1507-3_0_4_line_52 |  | 50 | 54 | 0.0063831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1507-3_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.027294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1507-3_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.027259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1507-3_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.018226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1507-3_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.022884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1507-3_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.020882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1507-3_0_4_line_58 |  | 58 | 59 | 0.028421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1507-3_0_4_line_59 |  | 59 | 60 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1507-3_0_4_trafo_108 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 61 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2665693.7336 | 1205061.1745 | 2665589.0969 | 1205022.3925
1 | 2665589.0969 | 1205022.3925 | 2665545.226 | 1205131.1947
2 | 2665589.0969 | 1205022.3925 | 2665342.4092 | 1205130.5867
3 | 2665693.7336 | 1205061.1745 | 2665692.465 | 1205073.8726
4 | 2665700.0241 | 1204999.6077 | 2665693.2662 | 1205010.918 | 2665691.5687 | 1205020.0049 | 2665693.9376 | 1205059.1324 | 2665693.7336 | 1205061.1745
5 | 2665545.226 | 1205131.1947 | 2665539.8804 | 1205132.4845 | 2665534.786 | 1205135.0524 | 2665531.0434 | 1205141.2817 | 2665530.3906 | 1205143.9411
6 | 2665320.1097 | 1205100.3135 | 2665332.2998 | 1205121.5262 | 2665337.2435 | 1205127.1615 | 2665342.4092 | 1205130.5867
7 | 2665700.0241 | 1204999.6077 | 2665752.5502 | 1205036.319
8 | 2665509.9067 | 1205221.4206 | 2665513.4304 | 1205215.7224 | 2665524.2338 | 1205171.9033 | 2665528.0569 | 1205158.3371 | 2665529.7614 | 1205146.5042 | 2665530.3906 | 1205143.9411
9 | 2665509.9067 | 1205221.4206 | 2665507.5022 | 1205212.0959
10 | 2665514.4625 | 1205229.8089 | 2665509.9067 | 1205221.4206
11 | 2665514.4625 | 1205229.8089 | 2665519.2605 | 1205234.8313 | 2665527.9762 | 1205239.841 | 2665547.0993 | 1205242.6525 | 2665557.265 | 1205244.4652 | 2665564.0134 | 1205247.819 | 2665567.8367 | 1205250.6541
12 | 2665567.8367 | 1205250.6541 | 2665581.0735 | 1205260.4695 | 2665589.2751 | 1205265.1846 | 2665599.902 | 1205270.0042 | 2665621.606 | 1205278.5547
13 | 2665567.8367 | 1205250.6541 | 2665500.6446 | 1205390.2969
14 | 2665320.1097 | 1205100.3135 | 2665304.6774 | 1205101.2097
15 | 2665320.1097 | 1205100.3135 | 2665310.4964 | 1205082.0529
16 | 2665290.5177 | 1205137.2719 | 2665290.2472 | 1205125.8135 | 2665290.1507 | 1205115.8509 | 2665292.9165 | 1205105.7083 | 2665299.4892 | 1205101.511 | 2665304.6774 | 1205101.2097
17 | 2665310.4964 | 1205082.0529 | 2665304.2658 | 1205073.6067
18 | 2665309.1722 | 1205258.2427 | 2665290.5177 | 1205137.2719
19 | 2665309.1722 | 1205258.2427 | 2665309.8043 | 1205259.3524 | 2665312.5875 | 1205266.5527
20 | 2665314.9264 | 1205284.8349 | 2665320.2484 | 1205292.7312 | 2665331.8931 | 1205300.4855 | 2665343.9631 | 1205306.9214 | 2665348.6236 | 1205309.9186 | 2665349.1961 | 1205313.9051 | 2665347.068 | 1205321.3863 | 2665343.443 | 1205326.6387 | 2665333.3965 | 1205332.021 | 2665325.7183 | 1205342.7212 | 2665326.5818 | 1205356.9615
21 | 2665314.9264 | 1205284.8349 | 2665315.0565 | 1205272.9403 | 2665312.5875 | 1205266.5527
22 | 2665641.3602 | 1205292.3464 | 2665635.1866 | 1205286.2239 | 2665626.4943 | 1205280.4804 | 2665621.606 | 1205278.5547
23 | 2665782.5595 | 1205224.8523 | 2665783.8067 | 1205206.933
24 | 2665783.8067 | 1205206.933 | 2665779.5313 | 1205204.2064 | 2665778.2279 | 1205200.3008 | 2665776.534 | 1205193.073
25 | 2665775.1041 | 1205186.9714 | 2665771.9421 | 1205173.4787
26 | 2665771.551 | 1205171.8101 | 2665771.9421 | 1205173.4787
27 | 2665776.534 | 1205193.073 | 2665775.1041 | 1205186.9714
28 | 2665799.406 | 1205141.5875 | 2665771.551 | 1205171.8101
29 | 2665799.406 | 1205141.5875 | 2665794.4153 | 1205132.6604 | 2665793.3712 | 1205123.8658 | 2665792.7698 | 1205115.6209 | 2665798.3699 | 1205099.6284 | 2665813.5431 | 1205082.6297 | 2665816.0186 | 1205077.1969
30 | 2665799.406 | 1205141.5875 | 2665791.4479 | 1205145.8357 | 2665785.7513 | 1205147.1293 | 2665781.3596 | 1205145.9691 | 2665776.8493 | 1205141.7725 | 2665774.8357 | 1205135.3575 | 2665780.2675 | 1205107.0113 | 2665779.6263 | 1205092.7178 | 2665776.1295 | 1205075.9247 | 2665766.3561 | 1205052.1212
31 | 2665816.0186 | 1205077.1969 | 2665821.4167 | 1205065.3505
32 | 2665752.5502 | 1205036.319 | 2665759.3864 | 1205040.6969 | 2665764.0466 | 1205046.4961 | 2665766.3561 | 1205052.1212
33 | 2665752.5502 | 1205036.319 | 2665747.0947 | 1205044.7196 | 2665744.9924 | 1205053.9464 | 2665746.025 | 1205096.1352
34 | 2665822.7899 | 1205043.3883 | 2665822.876 | 1205053.048 | 2665821.4167 | 1205065.3505 | 2665821.4167 | 1205065.3505
35 | 2665828.0911 | 1204962.1124 | 2665828.2506 | 1204961.5782
36 | 2665835.1247 | 1204916.3337 | 2665836.7992 | 1204931.4279 | 2665834.12 | 1204941.9158 | 2665828.2506 | 1204961.5782
37 | 2665828.0911 | 1204962.1124 | 2665826.2605 | 1204968.2451 | 2665826.2546 | 1204980.508 | 2665829.6856 | 1204988.0838 | 2665836.4922 | 1204996.5194 | 2665848.192 | 1205002.0406 | 2665853.589 | 1205003.7039
38 | 2665835.1247 | 1204916.3337 | 2665821.4139 | 1204920.0181
39 | 2665861.1273 | 1205006.0272 | 2665853.589 | 1205003.7039
40 | 2665821.4139 | 1204920.0181 | 2665811.3393 | 1204929.2238 | 2665793.8538 | 1204947.5423 | 2665786.0248 | 1204960.0748 | 2665785.0577 | 1204964.9436
41 | 2665861.1273 | 1205006.0272 | 2665865.4396 | 1205007.3562 | 2665876.8744 | 1205012.0629
42 | 2665789.4224 | 1204992.0672 | 2665786.8225 | 1204987.7892 | 2665783.8764 | 1204978.3177 | 2665783.9711 | 1204970.4139 | 2665785.0577 | 1204964.9436
43 | 2665881.5326 | 1205018.7183 | 2665876.8744 | 1205012.0629
44 | 2665795.2945 | 1204999.3531 | 2665791.4549 | 1204995.4115 | 2665789.4224 | 1204992.0672
45 | 2666053.0411 | 1204990.6842 | 2666043.8993 | 1204985.0019 | 2666032.9763 | 1204980.1115 | 2666026.0831 | 1204978.1452 | 2666020.8515 | 1204977.954 | 2666017.0054 | 1204978.3562 | 2666011.9184 | 1204980.9126 | 2666008.2149 | 1204984.9297 | 2665998.4269 | 1204995.7169 | 2665994.2843 | 1204998.862 | 2665989.2519 | 1205000.6074 | 2665984.0161 | 1205000.1048 | 2665980.6483 | 1204998.5333 | 2665977.6965 | 1204995.7991
46 | 2666053.0411 | 1204990.6842 | 2666049.8263 | 1204995.9185 | 2666040.647 | 1205013.561 | 2666036.976 | 1205018.7309
47 | 2665977.6965 | 1204995.7991 | 2665957.8508 | 1205003.2511 | 2665952.5429 | 1205011.3418 | 2665952.521 | 1205015.3651
48 | 2666036.976 | 1205018.7309 | 2666034.9055 | 1205021.6469 | 2666030.7906 | 1205026.4154 | 2666021.8693 | 1205034.8175
49 | 2665881.5326 | 1205018.7183 | 2665952.4808 | 1205022.7486
50 | 2665952.521 | 1205015.3651 | 2665952.4808 | 1205022.7486
51 | 2665952.346 | 1205047.5078 | 2665952.4808 | 1205022.7486
52 | 2666021.8693 | 1205034.8175 | 2666017.2226 | 1205039.1938
53 | 2665970.7413 | 1205094.4486 | 2665970.7413 | 1205094.4486 | 2665976.2105 | 1205083.4579 | 2665982.249 | 1205074.6415 | 2665985.2251 | 1205071.4946
54 | 2666003.9547 | 1205051.6896 | 2665985.2251 | 1205071.4946
55 | 2666003.9547 | 1205051.6896 | 2666017.2226 | 1205039.1938
56 | 2666003.9547 | 1205051.6896 | 2665996.7077 | 1205045.2612 | 2665988.6102 | 1205038.0118 | 2665987.1254 | 1205036.2179
57 | 2665977.3803 | 1205017.8739 | 2665982.2064 | 1205028.9467 | 2665985.007 | 1205033.6583 | 2665987.1254 | 1205036.2179
58 | 2665795.2945 | 1204999.3531 | 2665809.4852 | 1205013.9213 | 2665813.8969 | 1205020.6949
59 | 2665813.8969 | 1205020.6949 | 2665818.2374 | 1205027.3592 | 2665822.7773 | 1205041.9847 | 2665822.7899 | 1205043.3883

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2665589.0969 | 1205022.3925
1 | 2665693.7336 | 1205061.1745
2 | 2665545.226 | 1205131.1947
3 | 2665342.4092 | 1205130.5867
4 | 2665692.465 | 1205073.8726
5 | 2665700.0241 | 1204999.6078
6 | 2665530.3906 | 1205143.9411
7 | 2665509.9067 | 1205221.4206
8 | 2665514.4625 | 1205229.8089
9 | 2665567.8367 | 1205250.6541
10 | 2665507.5022 | 1205212.0959
11 | 2665320.1097 | 1205100.3135
12 | 2665304.6774 | 1205101.2097
13 | 2665310.4964 | 1205082.0529
14 | 2665304.2658 | 1205073.6067
15 | 2665290.5177 | 1205137.2719
16 | 2665309.1722 | 1205258.2427
17 | 2665326.5818 | 1205356.9615
18 | 2665314.9264 | 1205284.8349
19 | 2665312.5875 | 1205266.5527
20 | 2665621.606 | 1205278.5546
21 | 2665500.6446 | 1205390.2969
22 | 2665641.3602 | 1205292.3464
23 | 2665782.5595 | 1205224.8523
24 | 2665783.8067 | 1205206.933
25 | 2665771.9421 | 1205173.4787
26 | 2665775.1041 | 1205186.9714
27 | 2665771.551 | 1205171.8101
28 | 2665776.534 | 1205193.073
29 | 2665799.406 | 1205141.5875
30 | 2665816.0186 | 1205077.1969
31 | 2665766.3561 | 1205052.1212
32 | 2665746.025 | 1205096.1352
33 | 2665752.5502 | 1205036.319
34 | 2665821.4167 | 1205065.3505
35 | 2665828.2506 | 1204961.5782
36 | 2665828.0911 | 1204962.1124
37 | 2665835.1247 | 1204916.3337
38 | 2665853.589 | 1205003.7039
39 | 2665821.4139 | 1204920.0181
40 | 2665861.1273 | 1205006.0272
41 | 2665785.0577 | 1204964.9436
42 | 2665876.8744 | 1205012.0629
43 | 2665789.4224 | 1204992.0672
44 | 2666053.0411 | 1204990.6842
45 | 2665977.6965 | 1204995.7991
46 | 2666036.976 | 1205018.7309
47 | 2665881.5326 | 1205018.7183
48 | 2665952.4808 | 1205022.7486
49 | 2665952.521 | 1205015.3651
50 | 2666021.8693 | 1205034.8175
51 | 2665970.7413 | 1205094.4486
52 | 2665985.2251 | 1205071.4946
53 | 2666003.9547 | 1205051.6896
54 | 2666017.2226 | 1205039.1938
55 | 2665987.1254 | 1205036.2179
56 | 2665977.3803 | 1205017.8739
57 | 2665952.346 | 1205047.5078
58 | 2665795.2945 | 1204999.3531
59 | 2665813.8969 | 1205020.6949
60 | 2665822.7899 | 1205043.3884
61 | 2665835.1247 | 1204916.3337

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97645 | -0.45428 | 0.0047578 | 0.0011924
1 | 0.97924 | -0.39966 | 0.0015514 | 0.00038883
2 | 0.97555 | -0.47199 | 0.0013855 | 0.00034724
3 | 0.97297 | -0.52265 | 0.001492 | 0.00037393
4 | 0.97922 | -0.40001 | 0.0014994 | 0.0003758
5 | 0.98101 | -0.36511 | 0 | 0
6 | 0.97542 | -0.47465 | 0.0034089 | 0.00085434
7 | 0.97516 | -0.47975 | 0 | 0
8 | 0.97513 | -0.48029 | 0 | 0
9 | 0.97496 | -0.48363 | 0.00096263 | 0.00024126
10 | 0.97516 | -0.47981 | 0.00035611 | 8.9249e-05
11 | 0.97254 | -0.53132 | 0 | 0
12 | 0.97237 | -0.5346 | 0.00055556 | 0.00013924
13 | 0.97252 | -0.53164 | 0 | 0
14 | 0.97251 | -0.53181 | 0.00084597 | 0.00021202
15 | 0.97191 | -0.54366 | 0.0024182 | 0.00060607
16 | 0.97094 | -0.5629 | 0.0019168 | 0.0004804
17 | 0.97078 | -0.56605 | 0.00093478 | 0.00023428
18 | 0.97087 | -0.56432 | 0 | 0
19 | 0.97088 | -0.564 | 0.0056554 | 0.0014174
20 | 0.9749 | -0.48479 | 0.00068589 | 0.0001719
21 | 0.97481 | -0.48672 | 0.0010832 | 0.00027147
22 | 0.9749 | -0.48495 | 0.00035265 | 8.8382e-05
23 | 0.98499 | -0.28776 | 0.00096668 | 0.00024227
24 | 0.98501 | -0.28745 | 0.0013807 | 0.00034604
25 | 0.98514 | -0.28487 | 0.0014628 | 0.00036662
26 | 0.98507 | -0.28628 | 0.0015504 | 0.00038856
27 | 0.98515 | -0.28465 | 0.0013672 | 0.00034266
28 | 0.98505 | -0.28675 | 0.0017913 | 0.00044895
29 | 0.98548 | -0.27836 | 0 | 0
30 | 0.98703 | -0.24831 | 0.0064429 | 0.0016148
31 | 0.98342 | -0.31815 | 0.0056492 | 0.0014158
32 | 0.98268 | -0.33256 | 0.0018247 | 0.00045732
33 | 0.98278 | -0.33053 | 0 | 0
34 | 0.98735 | -0.24221 | 0.0031847 | 0.00079816
35 | 0.99557 | -0.084219 | 0.013644 | 0.0034196
36 | 0.9956 | -0.083745 | 0.0049249 | 0.0012343
37 | 0.99379 | -0.11831 | 0 | 0
38 | 0.99824 | -0.033416 | 0.0093228 | 0.0023365
39 | 0.99324 | -0.12871 | 0 | 0
40 | 0.99864 | -0.025756 | 0.0048184 | 0.0012076
41 | 0.99099 | -0.17195 | 0.0033908 | 0.0008498
42 | 0.99954 | -0.0086767 | 0.0065996 | 0.001654
43 | 0.98994 | -0.19209 | 0.0029638 | 0.0007428
44 | 0.98246 | -0.33457 | 0 | 0
45 | 0.99137 | -0.16316 | 0 | 0
46 | 0.97919 | -0.39836 | 0.012587 | 0.0031545
47 | 1 | 0 | -0.25845 | -0.065897
48 | 0.9957 | -0.081071 | 0.006797 | 0.0017035
49 | 0.99491 | -0.096084 | 0.006797 | 0.0017035
50 | 0.97721 | -0.43713 | 0.011123 | 0.0027877
51 | 0.97369 | -0.5064 | 0.026789 | 0.0067139
52 | 0.97437 | -0.49297 | 0.018688 | 0.0046837
53 | 0.97552 | -0.47023 | 0 | 0
54 | 0.9767 | -0.44704 | 0.015497 | 0.0038839
55 | 0.97501 | -0.48033 | 0.012507 | 0.0031345
56 | 0.97479 | -0.48476 | 0.011569 | 0.0028995
57 | 0.99552 | -0.084545 | 0.0079802 | 0.002
58 | 0.98961 | -0.19852 | 0.004897 | 0.0012273
59 | 0.98867 | -0.21673 | 0.0058814 | 0.001474
60 | 0.98791 | -0.23127 | 0.010493 | 0.0026297
61 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.026886 | -0.0067525 | 0.026956 | 0.0067961 | 7.0265e-05 | 4.357e-05 | 0.040977 | 0.040976 | 0.040977 | 0.97645 | -0.45428 | 0.97924 | -0.39966 | 11.2574
1 | 0.0082443 | 0.0020632 | -0.0082373 | -0.0020602 | 6.943e-06 | 2.9774e-06 | 0.012562 | 0.012563 | 0.012563 | 0.97645 | -0.45428 | 0.97555 | -0.47199 | 3.4514
2 | 0.013884 | 0.0034969 | -0.013839 | -0.0034713 | 4.5248e-05 | 2.5601e-05 | 0.021164 | 0.021165 | 0.021165 | 0.97645 | -0.45428 | 0.97297 | -0.52265 | 5.8146
3 | 0.0014995 | 0.00037565 | -0.0014994 | -0.0003758 | 2.4845e-08 | -1.4464e-07 | 0.0022785 | 0.0022786 | 0.0022786 | 0.97924 | -0.39966 | 0.97922 | -0.40001 | 0.62598
4 | -0.030007 | -0.0075606 | 0.030057 | 0.0075916 | 4.9674e-05 | 3.0989e-05 | 0.045612 | 0.045612 | 0.045612 | 0.97924 | -0.39966 | 0.98101 | -0.36511 | 12.5309
5 | 0.0068518 | 0.001713 | -0.0068509 | -0.0017127 | 8.6849e-07 | 2.9106e-07 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.97555 | -0.47199 | 0.97542 | -0.47465 | 2.8708
6 | 0.012347 | 0.0030974 | -0.012342 | -0.0030946 | 5.1028e-06 | 2.7921e-06 | 0.018883 | 0.018884 | 0.018884 | 0.97297 | -0.52265 | 0.97254 | -0.53132 | 5.1878
7 | -0.030057 | -0.0075916 | 0.030107 | 0.0076227 | 4.99e-05 | 3.1127e-05 | 0.045612 | 0.045612 | 0.045612 | 0.98101 | -0.36511 | 0.98278 | -0.33053 | 12.5308
8 | 0.0034421 | 0.00085832 | -0.0034412 | -0.00085879 | 8.3211e-07 | -4.7224e-07 | 0.0052494 | 0.0052498 | 0.0052498 | 0.97542 | -0.47465 | 0.97516 | -0.47975 | 1.4422
9 | 0.00035611 | 8.9129e-05 | -0.00035611 | -8.9249e-05 | 1.0662e-09 | -1.1945e-07 | 0.00054335 | 0.00054339 | 0.00054339 | 0.97516 | -0.47975 | 0.97516 | -0.47981 | 0.14928
10 | 0.0030851 | 0.00076966 | -0.0030851 | -0.00076973 | 7.9251e-08 | -6.8305e-08 | 0.0047064 | 0.0047064 | 0.0047064 | 0.97516 | -0.47975 | 0.97513 | -0.48029 | 1.293
11 | 0.0030851 | 0.00076973 | -0.0030846 | -0.00077015 | 4.8969e-07 | -4.2186e-07 | 0.0047064 | 0.0047067 | 0.0047067 | 0.97513 | -0.48029 | 0.97496 | -0.48363 | 1.2931
12 | 0.0010386 | 0.00025926 | -0.0010385 | -0.00025998 | 5.74e-08 | -7.2312e-07 | 0.0015848 | 0.001585 | 0.001585 | 0.97496 | -0.48363 | 0.9749 | -0.48479 | 0.43545
13 | 0.0010833 | 0.00026964 | -0.0010832 | -0.00027147 | 1.5881e-07 | -1.8306e-06 | 0.0016527 | 0.0016534 | 0.0016534 | 0.97496 | -0.48363 | 0.97481 | -0.48672 | 0.45424
14 | 0.011496 | 0.002883 | -0.011494 | -0.002882 | 1.7935e-06 | 9.5604e-07 | 0.017589 | 0.017589 | 0.017589 | 0.97254 | -0.53132 | 0.97237 | -0.5346 | 4.8323
15 | 0.00084599 | 0.00021165 | -0.00084597 | -0.00021189 | 1.2957e-08 | -2.4764e-07 | 0.0012943 | 0.0012943 | 0.0012943 | 0.97254 | -0.53132 | 0.97252 | -0.53164 | 0.35559
16 | 0.010938 | 0.0027428 | -0.010934 | -0.0027403 | 4.7215e-06 | 2.4646e-06 | 0.016739 | 0.016739 | 0.016739 | 0.97237 | -0.5346 | 0.97191 | -0.54366 | 4.5988
17 | 0.00084597 | 0.00021189 | -0.00084597 | -0.00021202 | 6.5941e-09 | -1.2601e-07 | 0.0012943 | 0.0012944 | 0.0012944 | 0.97252 | -0.53164 | 0.97251 | -0.53181 | 0.3556
18 | 0.0085153 | 0.0021342 | -0.0085075 | -0.0021308 | 7.8018e-06 | 3.4778e-06 | 0.013037 | 0.013038 | 0.013038 | 0.97191 | -0.54366 | 0.97094 | -0.5629 | 3.5818
19 | 0.0065906 | 0.0016504 | -0.0065903 | -0.0016503 | 3.4415e-07 | 1.09e-07 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.97094 | -0.5629 | 0.97088 | -0.564 | 2.7747
20 | -0.00093478 | -0.00023428 | 0.00093486 | 0.00023309 | 7.6775e-08 | -1.1843e-06 | 0.0014328 | 0.0014324 | 0.0014328 | 0.97078 | -0.56605 | 0.97087 | -0.56432 | 0.39364
21 | -0.00093486 | -0.00023309 | 0.00093487 | 0.00023287 | 1.442e-08 | -2.2256e-07 | 0.0014324 | 0.0014323 | 0.0014324 | 0.97087 | -0.56432 | 0.97088 | -0.564 | 0.39351
22 | 0.00035265 | 8.808e-05 | -0.00035265 | -8.8382e-05 | 2.6469e-09 | -3.0214e-07 | 0.00053815 | 0.00053826 | 0.00053826 | 0.9749 | -0.48479 | 0.9749 | -0.48495 | 0.14787
23 | -0.00096668 | -0.00024227 | 0.00096669 | 0.00024205 | 1.4365e-08 | -2.1945e-07 | 0.0014603 | 0.0014603 | 0.0014603 | 0.98499 | -0.28776 | 0.98501 | -0.28745 | 0.40119
24 | -0.0023474 | -0.0005881 | 0.0023475 | 0.00058793 | 7.8331e-08 | -1.6133e-07 | 0.0035461 | 0.003546 | 0.0035461 | 0.98501 | -0.28745 | 0.98505 | -0.28675 | 0.9742
25 | 0.0056897 | 0.0014255 | -0.0056893 | -0.0014254 | 3.8381e-07 | 6.9203e-08 | 0.0085938 | 0.0085939 | 0.0085939 | 0.98514 | -0.28487 | 0.98507 | -0.28628 | 2.361
26 | -0.0071525 | -0.0017921 | 0.0071526 | 0.0017921 | 7.5008e-08 | 2.6184e-08 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.98514 | -0.28487 | 0.98515 | -0.28465 | 2.968
27 | 0.0041389 | 0.0010369 | -0.0041388 | -0.0010369 | 9.1858e-08 | -2.099e-08 | 0.0062519 | 0.006252 | 0.006252 | 0.98507 | -0.28628 | 0.98505 | -0.28675 | 1.7176
28 | -0.0085198 | -0.0021348 | 0.0085223 | 0.0021359 | 2.5523e-06 | 1.11e-06 | 0.012868 | 0.012868 | 0.012868 | 0.98515 | -0.28465 | 0.98548 | -0.27836 | 3.5353
29 | -0.046194 | -0.011686 | 0.046261 | 0.011727 | 6.6711e-05 | 4.0831e-05 | 0.069789 | 0.069789 | 0.069789 | 0.98548 | -0.27836 | 0.98703 | -0.24831 | 9.5864
30 | 0.037672 | 0.00955 | -0.0376 | -0.009507 | 7.1896e-05 | 4.3004e-05 | 0.056921 | 0.056922 | 0.056922 | 0.98548 | -0.27836 | 0.98342 | -0.31815 | 7.819
31 | -0.052704 | -0.013342 | 0.052719 | 0.013351 | 1.5428e-05 | 9.541e-06 | 0.079502 | 0.079502 | 0.079502 | 0.98703 | -0.24831 | 0.98735 | -0.24221 | 10.9206
32 | 0.031951 | 0.0080912 | -0.031932 | -0.0080793 | 1.8988e-05 | 1.1878e-05 | 0.048374 | 0.048374 | 0.048374 | 0.98342 | -0.31815 | 0.98278 | -0.33053 | 13.2897
33 | -0.0018247 | -0.00045732 | 0.0018249 | 0.00045665 | 1.7657e-07 | -6.685e-07 | 0.0027631 | 0.0027628 | 0.0027631 | 0.98268 | -0.33256 | 0.98278 | -0.33053 | 0.75908
34 | -0.055904 | -0.014149 | 0.055933 | 0.014167 | 2.938e-05 | 1.8239e-05 | 0.084301 | 0.084301 | 0.084301 | 0.98735 | -0.24221 | 0.98791 | -0.23127 | 11.5798
35 | -0.097769 | -0.024867 | 0.097771 | 0.024869 | 2.2361e-06 | 1.4166e-06 | 0.14626 | 0.14626 | 0.14626 | 0.99557 | -0.084219 | 0.9956 | -0.083745 | 20.0904
36 | 0.084125 | 0.021448 | -0.083986 | -0.021361 | 0.00013822 | 8.725e-05 | 0.12586 | 0.12587 | 0.12587 | 0.99557 | -0.084219 | 0.99379 | -0.11831 | 17.2892
37 | -0.1027 | -0.026103 | 0.10295 | 0.026261 | 0.00024957 | 0.00015825 | 0.15362 | 0.15362 | 0.15362 | 0.9956 | -0.083745 | 0.99824 | -0.033416 | 21.1015
38 | 0.083986 | 0.021361 | -0.083944 | -0.021334 | 4.2058e-05 | 2.655e-05 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0.99379 | -0.11831 | 0.99324 | -0.12871 | 17.2892
39 | -0.11227 | -0.028598 | 0.11231 | 0.028624 | 4.1503e-05 | 2.6356e-05 | 0.16751 | 0.16751 | 0.16751 | 0.99824 | -0.033416 | 0.99864 | -0.025756 | 23.0103
40 | 0.083944 | 0.021334 | -0.08377 | -0.021224 | 0.0001744 | 0.0001101 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0.99324 | -0.12871 | 0.99099 | -0.17195 | 17.2893
41 | -0.11713 | -0.029832 | 0.11722 | 0.029893 | 9.6579e-05 | 6.1368e-05 | 0.17469 | 0.17469 | 0.17469 | 0.99864 | -0.025756 | 0.99954 | -0.0086767 | 23.9965
42 | 0.080379 | 0.020374 | -0.080302 | -0.020325 | 7.7692e-05 | 4.8992e-05 | 0.12077 | 0.12077 | 0.12077 | 0.99099 | -0.17195 | 0.98994 | -0.19209 | 16.59
43 | -0.12382 | -0.031547 | 0.12388 | 0.03158 | 5.186e-05 | 3.2977e-05 | 0.18452 | 0.18452 | 0.18452 | 0.99954 | -0.0086767 | 1 | 0 | 25.346
44 | 0.077338 | 0.019582 | -0.077314 | -0.019567 | 2.3888e-05 | 1.5046e-05 | 0.11632 | 0.11632 | 0.11632 | 0.98994 | -0.19209 | 0.98961 | -0.19852 | 15.978
45 | -0.10947 | -0.02771 | 0.11038 | 0.028291 | 0.00090895 | 0.0005806 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1659 | 0.98246 | -0.33457 | 0.99137 | -0.16316 | 45.5769
46 | 0.10947 | 0.02771 | -0.10914 | -0.027497 | 0.0003341 | 0.00021342 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1659 | 0.98246 | -0.33457 | 0.97919 | -0.39836 | 45.5769
47 | -0.11038 | -0.028291 | 0.11074 | 0.028521 | 0.00036019 | 0.00023007 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1659 | 0.99137 | -0.16316 | 0.99491 | -0.096084 | 45.5767
48 | 0.096549 | 0.024342 | -0.09637 | -0.024228 | 0.00017877 | 0.00011414 | 0.14677 | 0.14677 | 0.14677 | 0.97919 | -0.39836 | 0.97721 | -0.43713 | 40.3222
49 | 0.13292 | 0.034316 | -0.1324 | -0.033983 | 0.00052315 | 0.00033296 | 0.19815 | 0.19815 | 0.19815 | 1 | 0 | 0.9957 | -0.081071 | 27.2184
50 | 0.11762 | 0.030279 | -0.11754 | -0.030225 | 8.5831e-05 | 5.4836e-05 | 0.17606 | 0.17606 | 0.17606 | 0.9957 | -0.081071 | 0.99491 | -0.096084 | 48.3695
51 | 0.0079815 | 0.0020005 | -0.0079802 | -0.002 | 1.321e-06 | 5.2347e-07 | 0.011928 | 0.011928 | 0.011928 | 0.9957 | -0.081071 | 0.99552 | -0.084545 | 3.2769
52 | 0.085248 | 0.021441 | -0.085207 | -0.021415 | 4.0351e-05 | 2.5745e-05 | 0.12984 | 0.12984 | 0.12984 | 0.97721 | -0.43713 | 0.9767 | -0.44704 | 35.6691
53 | -0.026789 | -0.0067139 | 0.026806 | 0.0067246 | 1.7154e-05 | 1.0639e-05 | 0.040939 | 0.040939 | 0.040939 | 0.97369 | -0.5064 | 0.97437 | -0.49297 | 11.2471
54 | -0.045494 | -0.011408 | 0.045544 | 0.011439 | 4.9345e-05 | 3.1241e-05 | 0.069479 | 0.069479 | 0.069479 | 0.97437 | -0.49297 | 0.97552 | -0.47023 | 19.0877
55 | -0.069633 | -0.017482 | 0.06971 | 0.017531 | 7.7123e-05 | 4.9131e-05 | 0.10623 | 0.10623 | 0.10623 | 0.97552 | -0.47023 | 0.9767 | -0.44704 | 29.183
56 | 0.02409 | 0.0060424 | -0.024078 | -0.0060352 | 1.1588e-05 | 7.1309e-06 | 0.036747 | 0.036747 | 0.036747 | 0.97552 | -0.47023 | 0.97501 | -0.48033 | 10.0954
57 | 0.011571 | 0.0029008 | -0.011569 | -0.0028995 | 2.4423e-06 | 1.3027e-06 | 0.01766 | 0.01766 | 0.01766 | 0.97501 | -0.48033 | 0.97479 | -0.48476 | 4.8517
58 | 0.072417 | 0.01834 | -0.072354 | -0.0183 | 6.3263e-05 | 3.9759e-05 | 0.10896 | 0.10896 | 0.10896 | 0.98961 | -0.19852 | 0.98867 | -0.21673 | 14.9666
59 | 0.066472 | 0.016826 | -0.066426 | -0.016797 | 4.6355e-05 | 2.9035e-05 | 0.10011 | 0.10011 | 0.10011 | 0.98867 | -0.21673 | 0.98791 | -0.23127 | 13.7507

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27117 | 0.069084

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0047578 | 0.0011924
1 | 0.0015514 | 0.00038883
2 | 0.0013855 | 0.00034724
3 | 0.001492 | 0.00037393
4 | 0.0014994 | 0.0003758
5 | 0.0034089 | 0.00085434
6 | 0.00096263 | 0.00024126
7 | 0.00035611 | 8.9249e-05
8 | 0.00055556 | 0.00013924
9 | 0.00084597 | 0.00021202
10 | 0.0024182 | 0.00060607
11 | 0.0019168 | 0.0004804
12 | 0.00093478 | 0.00023428
13 | 0.0056554 | 0.0014174
14 | 0.00068589 | 0.0001719
15 | 0.0010832 | 0.00027147
16 | 0.00035265 | 8.8382e-05
17 | 0.00096668 | 0.00024227
18 | 0.0013807 | 0.00034604
19 | 0.0014628 | 0.00036662
20 | 0.0015504 | 0.00038856
21 | 0.0013672 | 0.00034266
22 | 0.0017913 | 0.00044895
23 | 0.0064429 | 0.0016148
24 | 0.0056492 | 0.0014158
25 | 0.0018247 | 0.00045732
26 | 0.0031847 | 0.00079816
27 | 0.013644 | 0.0034196
28 | 0.0049249 | 0.0012343
29 | 0.0093228 | 0.0023365
30 | 0.0048184 | 0.0012076
31 | 0.0033908 | 0.0008498
32 | 0.0065996 | 0.001654
33 | 0.0029638 | 0.0007428
34 | 0.012587 | 0.0031545
35 | 0.012719 | 0.0031876
36 | 0.006797 | 0.0017035
37 | 0.006797 | 0.0017035
38 | 0.011123 | 0.0027877
39 | 0.026789 | 0.0067139
40 | 0.018688 | 0.0046837
41 | 0.015497 | 0.0038839
42 | 0.012507 | 0.0031345
43 | 0.011569 | 0.0028995
44 | 0.0079802 | 0.002
45 | 0.004897 | 0.0012273
46 | 0.0058814 | 0.001474
47 | 0.010493 | 0.0026297

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1