## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1710-4_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1710-4_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1710-4_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1710-4_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1710-4_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1710-4_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1710-4_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1710-4_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1710-4_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1710-4_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1710-4_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1710-4_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1710-4_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1710-4_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1710-4_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1710-4_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1710-4_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1710-4_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1710-4_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1710-4_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1710-4_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1710-4_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1710-4_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1710-4_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1710-4_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1710-4_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1710-4_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1710-4_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1710-4_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1710-4_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1710-4_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1710-4_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1710-4_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1710-4_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1710-4_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1710-4_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1710-4_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1710-4_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1710-4_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1710-4_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1710-4_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1710-4_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1710-4_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1710-4_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1710-4_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1710-4_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1710-4_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1710-4_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1710-4_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1710-4_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1710-4_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1710-4_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1710-4_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1710-4_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1710-4_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1710-4_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1710-4_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1710-4_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1710-4_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1710-4_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1710-4_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_1_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1710-4_1_2_load_128 | 0 | 0.00019106 | 4.7884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1710-4_1_2_load_129 | 3 | 0.00027249 | 6.8292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1710-4_1_2_load_133 | 4 | 0.00022529 | 5.6462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1710-4_1_2_load_130 | 5 | 0.0033123 | 0.00083013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1710-4_1_2_load_127 | 6 | 0.0013349 | 0.00033455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1710-4_1_2_load_131 | 7 | 0.00047276 | 0.00011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1710-4_1_2_load_132 | 8 | 0.0011972 | 0.00030006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1710-4_1_2_load_134 | 10 | 0.00058282 | 0.00014607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1710-4_1_2_load_138 | 11 | 0.00054454 | 0.00013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1710-4_1_2_load_155 | 13 | 0.0019319 | 0.00048418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1710-4_1_2_load_136 | 14 | 0.00070749 | 0.00017731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1710-4_1_2_load_137 | 15 | 0.00046565 | 0.0001167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1710-4_1_2_load_146 | 18 | 0.00024925 | 6.2469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1710-4_1_2_load_142 | 19 | 0.00030833 | 7.7274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1710-4_1_2_load_141 | 20 | 0.00021475 | 5.3822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1710-4_1_2_load_154 | 21 | 0.00038673 | 9.6924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1710-4_1_2_load_29 | 22 | 0.0029965 | 0.000751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1710-4_1_2_load_30 | 23 | 0.0013578 | 0.00034029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1710-4_1_2_load_31 | 24 | 0.0017682 | 0.00044316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1710-4_1_2_load_33 | 25 | 0.0016192 | 0.00040582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1710-4_1_2_load_122 | 26 | 0.0010391 | 0.00026041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1710-4_1_2_load_117 | 27 | 0.0032043 | 0.00080306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1710-4_1_2_load_75 | 28 | 0.0047382 | 0.0011875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1710-4_1_2_load_119 | 31 | 0.0013938 | 0.00034931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1710-4_1_2_load_92 | 33 | 0.0033766 | 0.00084626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1710-4_1_2_load_99 | 34 | 0.0026552 | 0.00066547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1710-4_1_2_load_91 | 35 | 0.0027825 | 0.00069737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1710-4_1_2_load_104 | 36 | 0.0031154 | 0.0007808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1710-4_1_2_load_97 | 37 | 0.0030649 | 0.00076815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1710-4_1_2_load_98 | 38 | 0.0030576 | 0.00076631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1710-4_1_2_load_100 | 39 | 0.0034327 | 0.00086033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1710-4_1_2_load_101 | 40 | 0.00417 | 0.0010451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1710-4_1_2_load_102 | 41 | 0.0028414 | 0.00071211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1710-4_1_2_load_103 | 42 | 0.0030652 | 0.00076822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1710-4_1_2_load_110 | 43 | 0.0021401 | 0.00053635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1710-4_1_2_load_105 | 44 | 0.0032557 | 0.00081594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1710-4_1_2_load_106 | 45 | 0.0021074 | 0.00052817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1710-4_1_2_load_107 | 46 | 0.0055881 | 0.0014005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1710-4_1_2_load_108 | 47 | 0.0021389 | 0.00053606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1710-4_1_2_load_109 | 48 | 0.0035636 | 0.00089313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1710-4_1_2_load_116 | 49 | 0.0061005 | 0.0015289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1710-4_1_2_load_112 | 52 | 0.0048382 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1710-4_1_2_load_113 | 53 | 0.0026413 | 0.00066196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1710-4_1_2_load_115 | 54 | 0.0055308 | 0.0013862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1710-4_1_2_load_118 | 55 | 0.00095362 | 0.000239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1710-4_1_2_load_121 | 56 | 0.00094682 | 0.00023729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1710-4_1_2_load_120 | 57 | 0.0069364 | 0.0017384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1710-4_1_2_load_123 | 58 | 0.00039247 | 9.8362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1710-4_1_2_load_124 | 59 | 0.00076543 | 0.00019183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1710-4_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1710-4_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.14806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1710-4_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.072383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1710-4_1_2_line_3 |  | 2 | 26 | 0.063287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1710-4_1_2_line_4 |  | 2 | 23 | 0.080389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1710-4_1_2_line_5 |  | 3 | 4 | 0.024019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1710-4_1_2_line_6 |  | 4 | 10 | 0.067285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1710-4_1_2_line_7 |  | 4 | 11 | 0.1186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1710-4_1_2_line_8 |  | 5 | 6 | 0.029876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1710-4_1_2_line_9 |  | 5 | 7 | 0.11841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1710-4_1_2_line_10 |  | 6 | 60 | 0.031691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1710-4_1_2_line_11 |  | 7 | 8 | 0.012422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1710-4_1_2_line_12 |  | 8 | 9 | 0.097883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1710-4_1_2_line_13 |  | 9 | 25 | 0.091153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1710-4_1_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.023522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1710-4_1_2_line_15 |  | 11 | 14 | 0.033511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1710-4_1_2_line_16 |  | 12 | 13 | 0.13475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1710-4_1_2_line_17 |  | 13 | 21 | 0.074094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1710-4_1_2_line_18 |  | 14 | 15 | 0.03617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1710-4_1_2_line_19 |  | 15 | 16 | 0.040356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1710-4_1_2_line_20 |  | 16 | 17 | 0.15903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1710-4_1_2_line_21 |  | 17 | 18 | 0.023673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1710-4_1_2_line_22 |  | 17 | 19 | 0.12727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1710-4_1_2_line_23 |  | 19 | 20 | 0.019103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1710-4_1_2_line_24 |  | 22 | 23 | 0.094565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1710-4_1_2_line_25 |  | 22 | 24 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1710-4_1_2_line_26 |  | 23 | 25 | 0.02918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1710-4_1_2_line_27 |  | 25 | 27 | 0.053733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1710-4_1_2_line_28 |  | 26 | 58 | 0.023341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1710-4_1_2_line_29 |  | 27 | 55 | 4.3085e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1710-4_1_2_line_30 |  | 28 | 29 | 0.029159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1710-4_1_2_line_31 |  | 29 | 30 | 0.011622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1710-4_1_2_line_32 |  | 29 | 31 | 0.027062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1710-4_1_2_line_33 |  | 30 | 36 | 0.023859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1710-4_1_2_line_34 |  | 31 | 57 | 0.0025126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1710-4_1_2_line_35 |  | 32 | 33 | 0.015718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1710-4_1_2_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0079836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1710-4_1_2_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0018046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1710-4_1_2_line_38 |  | 34 | 37 | 0.004363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1710-4_1_2_line_39 |  | 36 | 44 | 0.022246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1710-4_1_2_line_40 |  | 37 | 38 | 0.02169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1710-4_1_2_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0070754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1710-4_1_2_line_42 |  | 39 | 40 | 0.021428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1710-4_1_2_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0008088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1710-4_1_2_line_44 |  | 41 | 42 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1710-4_1_2_line_45 |  | 42 | 43 | 0.049459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1710-4_1_2_line_46 |  | 43 | 50 | 0.034996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1710-4_1_2_line_47 |  | 44 | 45 | 0.01806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1710-4_1_2_line_48 |  | 45 | 46 | 0.014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1710-4_1_2_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0046046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1710-4_1_2_line_50 |  | 47 | 48 | 0.019626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1710-4_1_2_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0033132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1710-4_1_2_line_52 |  | 49 | 54 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1710-4_1_2_line_53 |  | 50 | 51 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1710-4_1_2_line_54 |  | 51 | 52 | 0.10836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1710-4_1_2_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0038191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1710-4_1_2_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0075688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1710-4_1_2_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0058192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1710-4_1_2_line_58 |  | 56 | 57 | 0.032681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1710-4_1_2_line_59 |  | 59 | 60 | 0.0059149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1710-4_1_2_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 61 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2681592.115 | 1218419.7173 | 2681606.9342 | 1218388.5107 | 2681607.3685 | 1218387.3389
1 | 2681503.3463 | 1218281.9781 | 2681607.3685 | 1218387.3389
2 | 2681592.115 | 1218419.7173 | 2681578.4742 | 1218435.2742 | 2681555.2232 | 1218472.5029 | 2681554.144 | 1218480.2279
3 | 2681503.3463 | 1218281.9781 | 2681499.2711 | 1218279.1316 | 2681494.4044 | 1218277.5418 | 2681488.8778 | 1218279.801 | 2681478.8311 | 1218284.5446 | 2681444.2595 | 1218294.991
4 | 2681527.6041 | 1218218.3567 | 2681519.0813 | 1218229.8811 | 2681517.0627 | 1218241.4945 | 2681520.7834 | 1218254.1537 | 2681523.2717 | 1218267.5744 | 2681520.6646 | 1218276.1445 | 2681512.3838 | 1218280.5341 | 2681503.3463 | 1218281.9781
5 | 2681554.144 | 1218480.2279 | 2681552.5472 | 1218491.6567 | 2681549.0214 | 1218497.479 | 2681543.9886 | 1218500.0953
6 | 2681498.0584 | 1218548.3885 | 2681508.0968 | 1218533.8654 | 2681525.7954 | 1218513.5051 | 2681540.8108 | 1218501.7472 | 2681543.9886 | 1218500.0953
7 | 2681543.9886 | 1218500.0953 | 2681652.657 | 1218547.609
8 | 2681715.3448 | 1218274.3141 | 2681722.5675 | 1218268.5824 | 2681743.0435 | 1218265.8647
9 | 2681743.0435 | 1218265.8647 | 2681754.3774 | 1218264.3604 | 2681777.3004 | 1218256.1472 | 2681786.7388 | 1218250.3951 | 2681789.6871 | 1218243.5311 | 2681788.1362 | 1218237.6281 | 2681781.0376 | 1218235.507 | 2681763.7277 | 1218236.27 | 2681746.0567 | 1218232.3806 | 2681731.7252 | 1218227.3917
10 | 2681698.4586 | 1218300.7287 | 2681711.2326 | 1218277.5774 | 2681715.3448 | 1218274.3141
11 | 2681719.6396 | 1218225.4626 | 2681726.0065 | 1218225.401 | 2681731.7252 | 1218227.3917
12 | 2681624.7717 | 1218239.0004 | 2681633.3719 | 1218239.563 | 2681640.3434 | 1218236.0117 | 2681695.7108 | 1218222.1501 | 2681708.9022 | 1218225.5666 | 2681719.6396 | 1218225.4626
13 | 2681544.8155 | 1218195.2287 | 2681624.7717 | 1218239.0004
14 | 2681495.595 | 1218569.3958 | 2681492.4216 | 1218563.8932 | 2681492.7411 | 1218556.0812 | 2681498.0584 | 1218548.3885
15 | 2681652.657 | 1218547.609 | 2681659.0684 | 1218540.5922 | 2681670.023 | 1218531.6142 | 2681678.2642 | 1218526.2323
16 | 2681495.595 | 1218569.3958 | 2681370.7361 | 1218620.0664
17 | 2681335.0765 | 1218555.121 | 2681362.0605 | 1218603.6827 | 2681370.7361 | 1218620.0664
18 | 2681678.2642 | 1218526.2323 | 2681689.4998 | 1218518.8949 | 2681708.6846 | 1218506.6671
19 | 2681738.583 | 1218481.0206 | 2681736.3647 | 1218486.138 | 2681731.6 | 1218492.0655 | 2681724.8631 | 1218496.2426 | 2681709.4625 | 1218506.1713 | 2681708.6846 | 1218506.6671
20 | 2681738.583 | 1218481.0206 | 2681778.7836 | 1218468.7529 | 2681798.9797 | 1218465.0387 | 2681880.1005 | 1218458.8709 | 2681887.4347 | 1218463.7082 | 2681889.493 | 1218469.6849
21 | 2681889.493 | 1218469.6849 | 2681894.1876 | 1218473.8299 | 2681910.2556 | 1218480.533
22 | 2681889.493 | 1218469.6849 | 2681886.216 | 1218475.0545 | 2681875.4109 | 1218482.511 | 2681846.5772 | 1218498.9036 | 2681824.5776 | 1218517.8696 | 2681807.7525 | 1218537.5517 | 2681796.4455 | 1218553.7364
23 | 2681796.4455 | 1218553.7364 | 2681793.1035 | 1218558.5201 | 2681786.3579 | 1218569.9447
24 | 2681527.6041 | 1218218.3567 | 2681532.8687 | 1218219.7185 | 2681541.3576 | 1218217.3219 | 2681549.3275 | 1218212.361 | 2681556.3487 | 1218206.8424 | 2681559.8886 | 1218201.1092 | 2681588.1779 | 1218153.6501
25 | 2681598.2072 | 1218136.8245 | 2681588.1779 | 1218153.6501
26 | 2681527.6041 | 1218218.3567 | 2681542.6868 | 1218201.185 | 2681544.8155 | 1218195.2287
27 | 2681544.8155 | 1218195.2287 | 2681546.7992 | 1218189.6781 | 2681546.6895 | 1218176.0676 | 2681542.4286 | 1218165.7135 | 2681528.5457 | 1218147.3375
28 | 2681444.2595 | 1218294.991 | 2681442.8544 | 1218295.4156 | 2681421.3299 | 1218299.3063
29 | 2681528.5197 | 1218147.3032 | 2681528.5457 | 1218147.3375
30 | 2681514.3772 | 1218081.6409 | 2681523.9685 | 1218079.693 | 2681532.9996 | 1218075.4137 | 2681536.1916 | 1218066.5957
31 | 2681514.3772 | 1218081.6409 | 2681514.2933 | 1218070.0209
32 | 2681514.3772 | 1218081.6409 | 2681516.9487 | 1218108.58
33 | 2681514.2933 | 1218070.0209 | 2681507.623 | 1218071.5307 | 2681499.6785 | 1218078.5044 | 2681496.6005 | 1218084.1715
34 | 2681516.9487 | 1218108.58 | 2681517.1875 | 1218111.0813
35 | 2681428.5239 | 1218073.2839 | 2681434.5568 | 1218058.7703
36 | 2681428.5239 | 1218073.2839 | 2681425.51 | 1218080.6768
37 | 2681435.2494 | 1218057.1039 | 2681434.5568 | 1218058.7703
38 | 2681423.863 | 1218084.717 | 2681425.51 | 1218080.6768
39 | 2681496.6005 | 1218084.1715 | 2681485.9829 | 1218103.7199
40 | 2681423.863 | 1218084.717 | 2681415.675 | 1218104.8017
41 | 2681413.004 | 1218111.3536 | 2681415.675 | 1218104.8017
42 | 2681413.004 | 1218111.3536 | 2681410.7731 | 1218116.8258 | 2681408.4419 | 1218132.1681
43 | 2681408.4419 | 1218132.1681 | 2681408.3203 | 1218132.9678
44 | 2681408.3203 | 1218132.9678 | 2681407.1197 | 1218140.8695 | 2681405.1774 | 1218151.7541
45 | 2681405.1774 | 1218151.7541 | 2681402.4586 | 1218166.9898 | 2681404.5102 | 1218177.9473 | 2681400.4962 | 1218190.0561 | 2681393.2948 | 1218197.1068 | 2681393.2948 | 1218197.1068
46 | 2681359.8753 | 1218207.4573 | 2681366.4339 | 1218205.7791 | 2681393.2948 | 1218197.1068
47 | 2681485.9829 | 1218103.7199 | 2681477.3633 | 1218119.5899
48 | 2681470.5998 | 1218132.0423 | 2681477.3633 | 1218119.5899
49 | 2681470.5998 | 1218132.0423 | 2681468.4021 | 1218136.0886
50 | 2681459.035 | 1218153.3348 | 2681468.4021 | 1218136.0886
51 | 2681459.035 | 1218153.3348 | 2681457.4536 | 1218156.2463
52 | 2681457.4536 | 1218156.2463 | 2681449.977 | 1218170.0117
53 | 2681364.4161 | 1218217.3481 | 2681359.8753 | 1218207.4573
54 | 2681364.4161 | 1218217.3481 | 2681389.8277 | 1218219.7411 | 2681430.5216 | 1218216.4281 | 2681438.0932 | 1218211.7285 | 2681441.0796 | 1218205.9432 | 2681440.5625 | 1218194.9066 | 2681442.8099 | 1218183.2074 | 2681444.5418 | 1218180.0189
55 | 2681444.5418 | 1218180.0189 | 2681446.3646 | 1218176.6628
56 | 2681446.3646 | 1218176.6628 | 2681449.977 | 1218170.0117
57 | 2681525.0119 | 1218142.66 | 2681525.0119 | 1218142.66 | 2681528.5197 | 1218147.3032
58 | 2681525.0119 | 1218142.66 | 2681519.8582 | 1218128.2022 | 2681517.3847 | 1218113.1473 | 2681517.1875 | 1218111.0813
59 | 2681698.4586 | 1218300.7287 | 2681694.3685 | 1218305.0015

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681607.3685 | 1218387.3389
1 | 2681592.115 | 1218419.7173
2 | 2681503.3463 | 1218281.9781
3 | 2681554.144 | 1218480.2279
4 | 2681543.9886 | 1218500.0953
5 | 2681743.0435 | 1218265.8647
6 | 2681715.3448 | 1218274.3141
7 | 2681731.7252 | 1218227.3917
8 | 2681719.6396 | 1218225.4626
9 | 2681624.7717 | 1218239.0004
10 | 2681498.0584 | 1218548.3885
11 | 2681652.657 | 1218547.609
12 | 2681495.595 | 1218569.3958
13 | 2681370.7361 | 1218620.0664
14 | 2681678.2642 | 1218526.2323
15 | 2681708.6846 | 1218506.6671
16 | 2681738.583 | 1218481.0206
17 | 2681889.493 | 1218469.6849
18 | 2681910.2556 | 1218480.533
19 | 2681796.4455 | 1218553.7364
20 | 2681786.3579 | 1218569.9447
21 | 2681335.0765 | 1218555.121
22 | 2681588.1779 | 1218153.6501
23 | 2681527.6041 | 1218218.3567
24 | 2681598.2072 | 1218136.8245
25 | 2681544.8155 | 1218195.2287
26 | 2681444.2595 | 1218294.991
27 | 2681528.5457 | 1218147.3375
28 | 2681536.1916 | 1218066.5957
29 | 2681514.3772 | 1218081.6409
30 | 2681514.2933 | 1218070.0209
31 | 2681516.9487 | 1218108.58
32 | 2681428.5239 | 1218073.2839
33 | 2681434.5568 | 1218058.7703
34 | 2681425.51 | 1218080.6768
35 | 2681435.2494 | 1218057.1039
36 | 2681496.6005 | 1218084.1715
37 | 2681423.863 | 1218084.717
38 | 2681415.675 | 1218104.8017
39 | 2681413.004 | 1218111.3536
40 | 2681408.4419 | 1218132.1681
41 | 2681408.3203 | 1218132.9678
42 | 2681405.1774 | 1218151.7541
43 | 2681393.2948 | 1218197.1068
44 | 2681485.9829 | 1218103.7199
45 | 2681477.3633 | 1218119.5899
46 | 2681470.5998 | 1218132.0423
47 | 2681468.4021 | 1218136.0886
48 | 2681459.035 | 1218153.3348
49 | 2681457.4536 | 1218156.2463
50 | 2681359.8753 | 1218207.4573
51 | 2681364.4161 | 1218217.3481
52 | 2681444.5418 | 1218180.0189
53 | 2681446.3646 | 1218176.6628
54 | 2681449.977 | 1218170.0117
55 | 2681528.5197 | 1218147.3032
56 | 2681525.0119 | 1218142.66
57 | 2681517.1875 | 1218111.0813
58 | 2681421.3299 | 1218299.3064
59 | 2681694.3685 | 1218305.0015
60 | 2681698.4586 | 1218300.7287
61 | 2681514.2933 | 1218070.0209

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99038 | -0.18561 | 0.00019106 | 4.7884e-05
1 | 0.99019 | -0.18938 | 0 | 0
2 | 0.99121 | -0.16954 | 0 | 0
3 | 0.9898 | -0.197 | 0.00027249 | 6.8292e-05
4 | 0.98968 | -0.19941 | 0.00022529 | 5.6462e-05
5 | 0.99024 | -0.18816 | 0.0033123 | 0.00083013
6 | 0.99019 | -0.18928 | 0.0013349 | 0.00033455
7 | 0.99083 | -0.17677 | 0.00047276 | 0.00011849
8 | 0.9909 | -0.17547 | 0.0011972 | 0.00030006
9 | 0.99153 | -0.16315 | 0 | 0
10 | 0.9895 | -0.2029 | 0.00058282 | 0.00014607
11 | 0.98941 | -0.2047 | 0.00054454 | 0.00013648
12 | 0.98945 | -0.20387 | 0 | 0
13 | 0.98916 | -0.20945 | 0.0019319 | 0.00048418
14 | 0.98935 | -0.20587 | 0.00070749 | 0.00017731
15 | 0.98931 | -0.20668 | 0.00046565 | 0.0001167
16 | 0.98928 | -0.20724 | 0 | 0
17 | 0.98916 | -0.20945 | 0 | 0
18 | 0.98916 | -0.20956 | 0.00024925 | 6.2469e-05
19 | 0.9891 | -0.21064 | 0.00030833 | 7.7274e-05
20 | 0.9891 | -0.21072 | 0.00021475 | 5.3822e-05
21 | 0.98914 | -0.20996 | 0.00038673 | 9.6924e-05
22 | 0.99135 | -0.16676 | 0.0029965 | 0.000751
23 | 0.99176 | -0.15877 | 0.0013578 | 0.00034029
24 | 0.99132 | -0.16738 | 0.0017682 | 0.00044316
25 | 0.99212 | -0.1517 | 0.0016192 | 0.00040582
26 | 0.99112 | -0.17114 | 0.0010391 | 0.00026041
27 | 0.99322 | -0.13041 | 0.0032043 | 0.00080306
28 | 0.99502 | -0.095621 | 0.0047382 | 0.0011875
29 | 0.99515 | -0.093189 | 0 | 0
30 | 0.99558 | -0.084893 | 0 | 0
31 | 0.99426 | -0.11027 | 0.0013938 | 0.00034931
32 | 0.99201 | -0.15362 | 0 | 0
33 | 0.99193 | -0.15534 | 0.0033766 | 0.00084626
34 | 0.99206 | -0.15275 | 0.0026552 | 0.00066547
35 | 0.99192 | -0.15543 | 0.0027825 | 0.00069737
36 | 0.99646 | -0.067884 | 0.0031154 | 0.0007808
37 | 0.99209 | -0.15207 | 0.0030649 | 0.00076815
38 | 0.99233 | -0.14751 | 0.0030576 | 0.00076631
39 | 0.99243 | -0.14564 | 0.0034327 | 0.00086033
40 | 0.99279 | -0.13868 | 0.00417 | 0.0010451
41 | 0.9928 | -0.13835 | 0.0028414 | 0.00071211
42 | 0.99324 | -0.12981 | 0.0030652 | 0.00076822
43 | 0.99453 | -0.10498 | 0.0021401 | 0.00053635
44 | 0.99735 | -0.050838 | 0.0032557 | 0.00081594
45 | 0.99812 | -0.035993 | 0.0021074 | 0.00052817
46 | 0.99875 | -0.023839 | 0.0055881 | 0.0014005
47 | 0.99898 | -0.019444 | 0.0021389 | 0.00053606
48 | 1 | 0 | -0.10861 | -0.026987
49 | 0.99985 | -0.0028709 | 0.0061005 | 0.0015289
50 | 0.99551 | -0.086131 | 0 | 0
51 | 0.99581 | -0.08028 | 0 | 0
52 | 0.99884 | -0.022184 | 0.0048382 | 0.0012126
53 | 0.99896 | -0.01982 | 0.0026413 | 0.00066196
54 | 0.99923 | -0.014788 | 0.0055308 | 0.0013862
55 | 0.99322 | -0.13039 | 0.00095362 | 0.000239
56 | 0.99336 | -0.12766 | 0.00094682 | 0.00023729
57 | 0.99418 | -0.1118 | 0.0069364 | 0.0017384
58 | 0.99112 | -0.17131 | 0.00039247 | 9.8362e-05
59 | 0.99016 | -0.18979 | 0.00076543 | 0.00019183
60 | 0.99017 | -0.18971 | 0 | 0
61 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0058952 | 0.0014671 | -0.0058941 | -0.0014669 | 1.0523e-06 | 2.129e-07 | 0.0088537 | 0.0088538 | 0.0088538 | 0.99038 | -0.18561 | 0.99019 | -0.18938 | 2.4324
1 | -0.0060863 | -0.001515 | 0.0060909 | 0.001516 | 4.6387e-06 | 1.0619e-06 | 0.0091407 | 0.00914 | 0.0091407 | 0.99038 | -0.18561 | 0.99121 | -0.16954 | 2.5112
2 | 0.0058941 | 0.0014669 | -0.005892 | -0.0014664 | 2.1279e-06 | 4.3113e-07 | 0.0088538 | 0.0088541 | 0.0088541 | 0.99019 | -0.18938 | 0.9898 | -0.197 | 2.4325
3 | 0.0014316 | 0.00035773 | -0.0014315 | -0.00035847 | 1.096e-07 | -7.4553e-07 | 0.0021488 | 0.0021491 | 0.0021491 | 0.99121 | -0.16954 | 0.99112 | -0.17114 | 0.59041
4 | -0.0075225 | -0.0018738 | 0.0075264 | 0.0018752 | 3.8416e-06 | 1.4219e-06 | 0.011289 | 0.011288 | 0.011289 | 0.99121 | -0.16954 | 0.99176 | -0.15877 | 3.1013
5 | 0.0056195 | 0.0013981 | -0.0056189 | -0.001398 | 6.423e-07 | 1.0239e-07 | 0.0084445 | 0.0084446 | 0.0084446 | 0.9898 | -0.197 | 0.98968 | -0.19941 | 2.3199
6 | 0.0029027 | 0.0007241 | -0.0029022 | -0.00072466 | 4.8036e-07 | -5.5701e-07 | 0.0043631 | 0.0043634 | 0.0043634 | 0.98968 | -0.19941 | 0.9895 | -0.2029 | 1.1987
7 | 0.0024909 | 0.00061747 | -0.0024903 | -0.0006186 | 6.2313e-07 | -1.1248e-06 | 0.0037428 | 0.0037433 | 0.0037433 | 0.98968 | -0.19941 | 0.98941 | -0.2047 | 1.0284
8 | 0.0021004 | 0.0005256 | -0.0021003 | -0.00052591 | 1.1159e-07 | -3.129e-07 | 0.003156 | 0.0031561 | 0.0031561 | 0.99024 | -0.18816 | 0.99019 | -0.18928 | 0.86706
9 | -0.0054127 | -0.0013557 | 0.0054156 | 0.0013561 | 2.9372e-06 | 3.5556e-07 | 0.0081332 | 0.0081327 | 0.0081332 | 0.99024 | -0.18816 | 0.99083 | -0.17677 | 2.2344
10 | 0.00076545 | 0.00019136 | -0.00076543 | -0.00019176 | 1.5722e-08 | -3.9758e-07 | 0.0011501 | 0.0011503 | 0.0011503 | 0.99019 | -0.18928 | 0.99017 | -0.18971 | 0.316
11 | -0.0058884 | -0.0014746 | 0.0058888 | 0.0014746 | 3.6426e-07 | 7.3113e-08 | 0.0088427 | 0.0088426 | 0.0088427 | 0.99083 | -0.17677 | 0.9909 | -0.17547 | 2.4293
12 | -0.007086 | -0.0017747 | 0.0070902 | 0.0017761 | 4.1557e-06 | 1.398e-06 | 0.010641 | 0.01064 | 0.010641 | 0.9909 | -0.17547 | 0.99153 | -0.16315 | 2.9232
13 | -0.0070902 | -0.0017761 | 0.007094 | 0.0017774 | 3.8697e-06 | 1.3002e-06 | 0.01064 | 0.01064 | 0.01064 | 0.99153 | -0.16315 | 0.99212 | -0.1517 | 2.9231
14 | 0.0023194 | 0.00057859 | -0.0023193 | -0.00057882 | 1.0725e-07 | -2.3349e-07 | 0.0034869 | 0.0034871 | 0.0034871 | 0.9895 | -0.2029 | 0.98945 | -0.20387 | 0.95798
15 | 0.0019458 | 0.00048212 | -0.0019456 | -0.00048249 | 1.0748e-07 | -3.6157e-07 | 0.0029244 | 0.0029245 | 0.0029245 | 0.98941 | -0.2047 | 0.98935 | -0.20587 | 0.80344
16 | 0.0023193 | 0.00057882 | -0.0023187 | -0.00058016 | 6.1454e-07 | -1.3369e-06 | 0.0034871 | 0.0034877 | 0.0034877 | 0.98945 | -0.20387 | 0.98916 | -0.20945 | 0.95815
17 | 0.00038674 | 9.5979e-05 | -0.00038673 | -9.6924e-05 | 9.3991e-09 | -9.4506e-07 | 0.00058145 | 0.00058178 | 0.00058178 | 0.98916 | -0.20945 | 0.98914 | -0.20996 | 0.15983
18 | 0.0012382 | 0.00030517 | -0.0012381 | -0.00030561 | 4.6951e-08 | -4.3439e-07 | 0.0018604 | 0.0018606 | 0.0018606 | 0.98935 | -0.20587 | 0.98931 | -0.20668 | 0.51115
19 | 0.00077246 | 0.00018891 | -0.00077244 | -0.00018941 | 2.0374e-08 | -5.0512e-07 | 0.0011602 | 0.0011604 | 0.0011604 | 0.98931 | -0.20668 | 0.98928 | -0.20724 | 0.31879
20 | 0.00077244 | 0.00018941 | -0.00077236 | -0.0001914 | 8.035e-08 | -1.9902e-06 | 0.0011604 | 0.0011611 | 0.0011611 | 0.98928 | -0.20724 | 0.98916 | -0.20945 | 0.31899
21 | 0.00024925 | 6.2165e-05 | -0.00024925 | -6.2468e-05 | 1.2477e-09 | -3.0307e-07 | 0.00037485 | 0.00037496 | 0.00037496 | 0.98916 | -0.20945 | 0.98916 | -0.20956 | 0.10301
22 | 0.00052311 | 0.00012924 | -0.00052308 | -0.00013085 | 2.9526e-08 | -1.6147e-06 | 0.00078626 | 0.00078684 | 0.00078684 | 0.98916 | -0.20945 | 0.9891 | -0.21064 | 0.21616
23 | 0.00021475 | 5.3577e-05 | -0.00021475 | -5.3822e-05 | 7.4753e-10 | -2.4471e-07 | 0.00032299 | 0.00032308 | 0.00032308 | 0.9891 | -0.21064 | 0.9891 | -0.21072 | 0.088758
24 | -0.0047648 | -0.0011939 | 0.0047666 | 0.0011939 | 1.8137e-06 | -5.8963e-08 | 0.0071519 | 0.0071514 | 0.0071519 | 0.99135 | -0.16676 | 0.99176 | -0.15877 | 1.9648
25 | 0.0017683 | 0.00044294 | -0.0017682 | -0.00044316 | 5.1745e-08 | -2.1943e-07 | 0.0026541 | 0.0026542 | 0.0026542 | 0.99135 | -0.16676 | 0.99132 | -0.16738 | 0.72917
26 | -0.013651 | -0.0034093 | 0.013655 | 0.0034119 | 4.5883e-06 | 2.5598e-06 | 0.020477 | 0.020477 | 0.020477 | 0.99176 | -0.15877 | 0.99212 | -0.1517 | 5.6256
27 | -0.022369 | -0.0055951 | 0.022391 | 0.0056089 | 2.2674e-05 | 1.3817e-05 | 0.033545 | 0.033545 | 0.033545 | 0.99212 | -0.1517 | 0.99322 | -0.13041 | 9.2157
28 | 0.00039247 | 9.8063e-05 | -0.00039247 | -9.8362e-05 | 3.0385e-09 | -2.9886e-07 | 0.00058913 | 0.00058924 | 0.00058924 | 0.99112 | -0.17114 | 0.99112 | -0.17131 | 0.16188
29 | -0.025596 | -0.006412 | 0.025596 | 0.006412 | 2.3755e-08 | 1.4648e-08 | 0.038345 | 0.038345 | 0.038345 | 0.99322 | -0.13041 | 0.99322 | -0.13039 | 10.5345
30 | -0.0047382 | -0.0011875 | 0.0047388 | 0.0011875 | 5.49e-07 | -2.7428e-08 | 0.0070858 | 0.0070857 | 0.0070858 | 0.99502 | -0.095621 | 0.99515 | -0.093189 | 1.9467
31 | -0.040621 | -0.010198 | 0.040637 | 0.010209 | 1.6082e-05 | 1.0141e-05 | 0.060746 | 0.060746 | 0.060746 | 0.99515 | -0.093189 | 0.99558 | -0.084893 | 16.6884
32 | 0.035882 | 0.009011 | -0.035853 | -0.0089926 | 2.922e-05 | 1.835e-05 | 0.05366 | 0.05366 | 0.05366 | 0.99515 | -0.093189 | 0.99426 | -0.11027 | 14.7418
33 | -0.040637 | -0.010209 | 0.04067 | 0.010229 | 3.3015e-05 | 2.0819e-05 | 0.060746 | 0.060745 | 0.060746 | 0.99558 | -0.084893 | 0.99646 | -0.067884 | 16.6883
34 | 0.034459 | 0.0086433 | -0.034457 | -0.0086417 | 2.5062e-06 | 1.5714e-06 | 0.051574 | 0.051574 | 0.051574 | 0.99426 | -0.11027 | 0.99418 | -0.1118 | 14.1687
35 | 0.0061597 | 0.0015437 | -0.0061592 | -0.0015436 | 5.0317e-07 | 1.1912e-07 | 0.0092395 | 0.0092396 | 0.0092396 | 0.99201 | -0.15362 | 0.99193 | -0.15534 | 2.5383
36 | -0.0061597 | -0.0015437 | 0.0061599 | 0.0015438 | 2.5558e-07 | 6.0492e-08 | 0.0092395 | 0.0092395 | 0.0092395 | 0.99201 | -0.15362 | 0.99206 | -0.15275 | 2.5383
37 | 0.0027826 | 0.00069735 | -0.0027825 | -0.00069737 | 1.1791e-08 | -1.5748e-08 | 0.0041742 | 0.0041742 | 0.0041742 | 0.99193 | -0.15534 | 0.99192 | -0.15543 | 1.1468
38 | -0.0088152 | -0.0022093 | 0.0088155 | 0.0022094 | 2.8603e-07 | 1.2673e-07 | 0.013222 | 0.013222 | 0.013222 | 0.99206 | -0.15275 | 0.99209 | -0.15207 | 3.6325
39 | -0.043785 | -0.01101 | 0.043821 | 0.011033 | 3.5678e-05 | 2.2544e-05 | 0.065398 | 0.065398 | 0.065398 | 0.99646 | -0.067884 | 0.99735 | -0.050838 | 17.9664
40 | -0.01188 | -0.0029775 | 0.011883 | 0.0029789 | 2.5826e-06 | 1.3727e-06 | 0.017819 | 0.017819 | 0.017819 | 0.99209 | -0.15207 | 0.99233 | -0.14751 | 4.8954
41 | -0.014941 | -0.0037452 | 0.014942 | 0.003746 | 1.3318e-06 | 7.6092e-07 | 0.022404 | 0.022404 | 0.022404 | 0.99233 | -0.14751 | 0.99243 | -0.14564 | 6.1549
42 | -0.018375 | -0.0046063 | 0.018381 | 0.0046099 | 6.0993e-06 | 3.6266e-06 | 0.027551 | 0.027551 | 0.027551 | 0.99243 | -0.14564 | 0.99279 | -0.13868 | 7.5689
43 | -0.022551 | -0.005655 | 0.022551 | 0.0056552 | 3.4652e-07 | 2.1131e-07 | 0.033801 | 0.033801 | 0.033801 | 0.99279 | -0.13868 | 0.9928 | -0.13835 | 9.286
44 | -0.025392 | -0.0063673 | 0.025403 | 0.0063737 | 1.0347e-05 | 6.3759e-06 | 0.03806 | 0.038059 | 0.03806 | 0.9928 | -0.13835 | 0.99324 | -0.12981 | 10.4559
45 | -0.028468 | -0.0071419 | 0.028502 | 0.0071629 | 3.374e-05 | 2.0953e-05 | 0.042652 | 0.042651 | 0.042652 | 0.99324 | -0.12981 | 0.99453 | -0.10498 | 11.7175
46 | -0.030642 | -0.0076992 | 0.030669 | 0.0077165 | 2.7592e-05 | 1.7205e-05 | 0.045853 | 0.045853 | 0.045853 | 0.99453 | -0.10498 | 0.99551 | -0.086131 | 12.5971
47 | -0.047077 | -0.011849 | 0.04711 | 0.01187 | 3.3427e-05 | 2.1157e-05 | 0.070255 | 0.070255 | 0.070255 | 0.99735 | -0.050838 | 0.99812 | -0.035993 | 19.3008
48 | -0.049218 | -0.012398 | 0.049246 | 0.012416 | 2.8627e-05 | 1.8136e-05 | 0.073397 | 0.073397 | 0.073397 | 0.99812 | -0.035993 | 0.99875 | -0.023839 | 20.1639
49 | -0.054834 | -0.013817 | 0.054846 | 0.013824 | 1.1532e-05 | 7.3202e-06 | 0.081722 | 0.081722 | 0.081722 | 0.99875 | -0.023839 | 0.99898 | -0.019444 | 22.4511
50 | -0.056985 | -0.01436 | 0.057038 | 0.014394 | 5.3059e-05 | 3.3701e-05 | 0.084908 | 0.084908 | 0.084908 | 0.99898 | -0.019444 | 1 | 0 | 23.3264
51 | 0.049919 | 0.012593 | -0.049912 | -0.012589 | 6.8606e-06 | 4.3473e-06 | 0.07431 | 0.07431 | 0.07431 | 1 | 0 | 0.99985 | -0.0028709 | 20.4148
52 | 0.043812 | 0.01106 | -0.043787 | -0.011044 | 2.4996e-05 | 1.5792e-05 | 0.065231 | 0.065231 | 0.065231 | 0.99985 | -0.0028709 | 0.99923 | -0.014788 | 17.9206
53 | -0.030669 | -0.0077165 | 0.030678 | 0.0077218 | 8.5775e-06 | 5.3481e-06 | 0.045853 | 0.045853 | 0.045853 | 0.99551 | -0.086131 | 0.99581 | -0.08028 | 12.597
54 | -0.030678 | -0.0077218 | 0.030763 | 0.0077751 | 8.5438e-05 | 5.3267e-05 | 0.045853 | 0.045853 | 0.045853 | 0.99581 | -0.08028 | 0.99884 | -0.022184 | 12.597
55 | -0.035602 | -0.0089876 | 0.035606 | 0.0089902 | 4.0321e-06 | 2.5306e-06 | 0.05306 | 0.05306 | 0.05306 | 0.99884 | -0.022184 | 0.99896 | -0.01982 | 14.577
56 | -0.038247 | -0.0096521 | 0.038256 | 0.0096579 | 9.2199e-06 | 5.8016e-06 | 0.056995 | 0.056995 | 0.056995 | 0.99896 | -0.01982 | 0.99923 | -0.014788 | 15.6579
57 | -0.026549 | -0.006651 | 0.026553 | 0.0066531 | 3.4522e-06 | 2.1341e-06 | 0.039774 | 0.039774 | 0.039774 | 0.99322 | -0.13039 | 0.99336 | -0.12766 | 10.927
58 | -0.027499 | -0.0068904 | 0.02752 | 0.0069033 | 2.0795e-05 | 1.2885e-05 | 0.041192 | 0.041192 | 0.041192 | 0.99336 | -0.12766 | 0.99418 | -0.1118 | 11.3166
59 | -0.00076543 | -0.00019183 | 0.00076543 | 0.00019176 | 2.9348e-09 | -7.4201e-08 | 0.0011503 | 0.0011503 | 0.0011503 | 0.99016 | -0.18979 | 0.99017 | -0.18971 | 0.31601

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11217 | 0.02788

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00019106 | 4.7884e-05
1 | 0.00027249 | 6.8292e-05
2 | 0.00022529 | 5.6462e-05
3 | 0.0033123 | 0.00083013
4 | 0.0013349 | 0.00033455
5 | 0.00047276 | 0.00011849
6 | 0.0011972 | 0.00030006
7 | 0.00058282 | 0.00014607
8 | 0.00054454 | 0.00013648
9 | 0.0019319 | 0.00048418
10 | 0.00070749 | 0.00017731
11 | 0.00046565 | 0.0001167
12 | 0.00024925 | 6.2469e-05
13 | 0.00030833 | 7.7274e-05
14 | 0.00021475 | 5.3822e-05
15 | 0.00038673 | 9.6924e-05
16 | 0.0029965 | 0.000751
17 | 0.0013578 | 0.00034029
18 | 0.0017682 | 0.00044316
19 | 0.0016192 | 0.00040582
20 | 0.0010391 | 0.00026041
21 | 0.0032043 | 0.00080306
22 | 0.0047382 | 0.0011875
23 | 0.0013938 | 0.00034931
24 | 0.0033766 | 0.00084626
25 | 0.0026552 | 0.00066547
26 | 0.0027825 | 0.00069737
27 | 0.0031154 | 0.0007808
28 | 0.0030649 | 0.00076815
29 | 0.0030576 | 0.00076631
30 | 0.0034327 | 0.00086033
31 | 0.00417 | 0.0010451
32 | 0.0028414 | 0.00071211
33 | 0.0030652 | 0.00076822
34 | 0.0021401 | 0.00053635
35 | 0.0032557 | 0.00081594
36 | 0.0021074 | 0.00052817
37 | 0.0055881 | 0.0014005
38 | 0.0021389 | 0.00053606
39 | 0.0035636 | 0.00089313
40 | 0.0061005 | 0.0015289
41 | 0.0048382 | 0.0012126
42 | 0.0026413 | 0.00066196
43 | 0.0055308 | 0.0013862
44 | 0.00095362 | 0.000239
45 | 0.00094682 | 0.00023729
46 | 0.0069364 | 0.0017384
47 | 0.00039247 | 9.8362e-05
48 | 0.00076543 | 0.00019183

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1