## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2124-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2124-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2124-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2124-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2124-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2124-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2124-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2124-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2124-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2124-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2124-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2124-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2124-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2124-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2124-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2124-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2124-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2124-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2124-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2124-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2124-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2124-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2124-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2124-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2124-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2124-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2124-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2124-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2124-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2124-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2124-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2124-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2124-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2124-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2124-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2124-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2124-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2124-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2124-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2124-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2124-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2124-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2124-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2124-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2124-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2124-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2124-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2124-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2124-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2124-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2124-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2124-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2124-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2124-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2124-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2124-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2124-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2124-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2124-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2124-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2124-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2124-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2124-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2124-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2124-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2124-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2124-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_28_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2124-6_0_5_load_0 | 0 | 0.031641 | 0.00793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2124-6_0_5_load_3 | 3 | 0.0079301 | 0.0019875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2124-6_0_5_load_5 | 5 | 0.0082911 | 0.002078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2124-6_0_5_load_6 | 6 | 0.012385 | 0.0031039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2124-6_0_5_load_16 | 7 | 0.0025072 | 0.00062836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2124-6_0_5_load_12 | 8 | 0.014177 | 0.003553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2124-6_0_5_load_8 | 11 | 0.01897 | 0.0047543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2124-6_0_5_load_9 | 12 | 0.0030634 | 0.00076775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2124-6_0_5_load_10 | 13 | 0.0027898 | 0.00069919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2124-6_0_5_load_17 | 18 | 0.0033782 | 0.00084665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2124-6_0_5_load_44 | 19 | 0.0031016 | 0.00077733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2124-6_0_5_load_40 | 20 | 0.022642 | 0.0056745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2124-6_0_5_load_14 | 21 | 0.0031663 | 0.00079354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2124-6_0_5_load_15 | 22 | 0.00089495 | 0.0002243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2124-6_0_5_load_45 | 23 | 0.0016945 | 0.00042467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2124-6_0_5_load_46 | 24 | 0.0028429 | 0.00071249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2124-6_0_5_load_21 | 26 | 0.0062931 | 0.0015772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2124-6_0_5_load_34 | 28 | 0.0036623 | 0.00091785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2124-6_0_5_load_28 | 29 | 0.0020769 | 0.00052052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2124-6_0_5_load_54 | 31 | 0.004493 | 0.0011261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2124-6_0_5_load_64 | 32 | 0.0052595 | 0.0013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2124-6_0_5_load_68 | 33 | 0.029698 | 0.007443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2124-6_0_5_load_27 | 34 | 0.0021218 | 0.00053177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2124-6_0_5_load_52 | 35 | 0.0014761 | 0.00036994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2124-6_0_5_load_24 | 37 | 0.0022907 | 0.00057411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2124-6_0_5_load_25 | 38 | 0.0034507 | 0.00086483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2124-6_0_5_load_26 | 39 | 0.0015821 | 0.00039651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2124-6_0_5_load_29 | 40 | 0.018454 | 0.0046251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2124-6_0_5_load_30 | 41 | 0.0087719 | 0.0021985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2124-6_0_5_load_31 | 42 | 0.0048548 | 0.0012167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2124-6_0_5_load_43 | 45 | 0.0037309 | 0.00093505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2124-6_0_5_load_47 | 46 | 0.0045685 | 0.001145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2124-6_0_5_load_48 | 47 | 0.0075623 | 0.0018953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2124-6_0_5_load_41 | 48 | 0.0064787 | 0.0016237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2124-6_0_5_load_35 | 49 | 0.0072411 | 0.0018148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2124-6_0_5_load_36 | 50 | 0.0072446 | 0.0018157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2124-6_0_5_load_39 | 53 | 0.05775 | 0.014474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2124-6_0_5_load_51 | 54 | 0.0072665 | 0.0018211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2124-6_0_5_load_49 | 55 | 0.0042542 | 0.0010662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2124-6_0_5_load_50 | 57 | 0.003749 | 0.0009396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2124-6_0_5_load_53 | 60 | 0.00333 | 0.00083459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2124-6_0_5_load_55 | 61 | 0.0034476 | 0.00086404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2124-6_0_5_load_56 | 62 | 0.0088321 | 0.0022135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2124-6_0_5_load_67 | 63 | 0.084187 | 0.021099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2124-6_0_5_load_65 | 64 | 0.028492 | 0.0071408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2124-6_0_5_load_60 | 65 | 0.0049707 | 0.0012458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2124-6_0_5_load_62 | 66 | 0.067254 | 0.016855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2124-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2124-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2124-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.040748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2124-6_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.015338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2124-6_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2124-6_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.034151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2124-6_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.047883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2124-6_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.020481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2124-6_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.022891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2124-6_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.022814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2124-6_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.034542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2124-6_0_5_line_11 |  | 10 | 21 | 0.023467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2124-6_0_5_line_12 |  | 10 | 22 | 0.0093561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2124-6_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2124-6_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.026977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2124-6_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.044914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2124-6_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.032471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2124-6_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2124-6_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.0071883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2124-6_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.041716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2124-6_0_5_line_20 |  | 16 | 20 | 0.030354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2124-6_0_5_line_21 |  | 17 | 28 | 0.025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2124-6_0_5_line_22 |  | 17 | 24 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2124-6_0_5_line_23 |  | 18 | 25 | 0.061047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2124-6_0_5_line_24 |  | 19 | 54 | 0.020467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2124-6_0_5_line_25 |  | 20 | 48 | 0.028089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2124-6_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.01137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2124-6_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.027233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2124-6_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2124-6_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.049287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2124-6_0_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.016425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2124-6_0_5_line_31 |  | 27 | 30 | 0.051835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2124-6_0_5_line_32 |  | 27 | 31 | 0.047989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2124-6_0_5_line_33 |  | 27 | 32 | 0.0081701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2124-6_0_5_line_34 |  | 28 | 34 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2124-6_0_5_line_35 |  | 30 | 33 | 0.023997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2124-6_0_5_line_36 |  | 31 | 35 | 0.020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2124-6_0_5_line_37 |  | 32 | 36 | 0.028524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2124-6_0_5_line_38 |  | 34 | 38 | 0.026351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2124-6_0_5_line_39 |  | 35 | 60 | 0.048325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2124-6_0_5_line_40 |  | 36 | 65 | 0.01295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2124-6_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.024317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2124-6_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0016926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2124-6_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.038429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2124-6_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.007769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2124-6_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.019866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2124-6_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.055764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2124-6_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.016683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2124-6_0_5_line_48 |  | 43 | 46 | 0.038304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2124-6_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.031046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2124-6_0_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.029299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2124-6_0_5_line_51 |  | 49 | 50 | 0.028765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2124-6_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0074843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2124-6_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2124-6_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.036615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2124-6_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0075865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2124-6_0_5_line_56 |  | 52 | 55 | 0.018705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2124-6_0_5_line_57 |  | 53 | 56 | 0.024375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2124-6_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.027746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2124-6_0_5_line_59 |  | 56 | 58 | 0.030989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2124-6_0_5_line_60 |  | 56 | 59 | 0.047351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2124-6_0_5_line_61 |  | 58 | 63 | 0.04634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2124-6_0_5_line_62 |  | 58 | 64 | 0.02356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2124-6_0_5_line_63 |  | 59 | 62 | 0.026443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2124-6_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0075353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2124-6_0_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0087272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2124-6_0_5_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2573899.3418 | 1161866.5567 | 2573906.9195 | 1161882.5207 | 2573909.9771 | 1161885.3473
1 | 2573925.3272 | 1161899.538 | 2573909.9771 | 1161885.3473
2 | 2573899.3418 | 1161866.5567 | 2573871.1848 | 1161896.0832
3 | 2573889.7206 | 1161854.5926 | 2573899.3418 | 1161866.5567
4 | 2573925.3272 | 1161899.538 | 2573941.509 | 1161914.4947
5 | 2573902.6458 | 1161925.0274 | 2573913.5931 | 1161914.3299 | 2573923.711 | 1161901.3793 | 2573925.3272 | 1161899.538
6 | 2573889.7206 | 1161854.5926 | 2573882.6746 | 1161858.6809 | 2573842.9675 | 1161857.1337
7 | 2573889.7206 | 1161854.5926 | 2573876.6551 | 1161838.8205
8 | 2573958.3192 | 1161930.0321 | 2573941.509 | 1161914.4947
9 | 2573862.1013 | 1161821.2518 | 2573876.6551 | 1161838.8205
10 | 2573958.3192 | 1161930.0321 | 2573934.0233 | 1161954.5851
11 | 2573862.1013 | 1161821.2518 | 2573876.4486 | 1161802.6818
12 | 2573862.1013 | 1161821.2518 | 2573856.1998 | 1161813.9917
13 | 2573873.0742 | 1161743.3082 | 2573873.8853 | 1161744.0371
14 | 2573853.0096 | 1161725.2764 | 2573873.0742 | 1161743.3082
15 | 2573823.4461 | 1161759.1559 | 2573853.0096 | 1161725.2764
16 | 2573874.463 | 1161700.9039 | 2573865.14 | 1161711.7167 | 2573853.0096 | 1161725.2764
17 | 2573820.6244 | 1161776.1657 | 2573822.1017 | 1161763.5751 | 2573823.4461 | 1161759.1559
18 | 2573823.4461 | 1161759.1559 | 2573820.2248 | 1161752.7298
19 | 2573874.463 | 1161700.9039 | 2573882.4731 | 1161708.8063 | 2573904.1716 | 1161730.1895
20 | 2573874.463 | 1161700.9039 | 2573894.548 | 1161678.1448
21 | 2573820.6244 | 1161776.1657 | 2573816.7827 | 1161801.6444
22 | 2573820.6244 | 1161776.1657 | 2573825.6579 | 1161777.9001 | 2573828.4784 | 1161779.8888 | 2573831.8501 | 1161784.0367
23 | 2573821.0075 | 1161692.0105 | 2573818.9866 | 1161750.2598 | 2573820.2248 | 1161752.7298
24 | 2573904.1716 | 1161730.1895 | 2573918.7494 | 1161744.5555
25 | 2573894.548 | 1161678.1448 | 2573913.1341 | 1161657.0842
26 | 2573849.0278 | 1161805.1688 | 2573856.1998 | 1161813.9917
27 | 2573849.0278 | 1161805.1688 | 2573831.8501 | 1161784.0367
28 | 2573821.0075 | 1161692.0105 | 2573808.833 | 1161712.7741
29 | 2573821.0075 | 1161692.0105 | 2573828.0118 | 1161669.5797 | 2573829.2948 | 1161666.8727 | 2573832.5365 | 1161660.044 | 2573829.9137 | 1161655.9757 | 2573828.4504 | 1161652.4692 | 2573828.3296 | 1161645.8775
30 | 2573808.833 | 1161712.7741 | 2573800.5252 | 1161726.9432
31 | 2573828.3296 | 1161645.8775 | 2573828.4504 | 1161652.4692 | 2573829.9137 | 1161655.9757 | 2573832.5365 | 1161660.044 | 2573829.2948 | 1161666.8727 | 2573819.1446 | 1161665.4608 | 2573810.3109 | 1161665.4994 | 2573805.7942 | 1161666.3307 | 2573800.761 | 1161668.1981
32 | 2573828.3296 | 1161645.8775 | 2573820.6117 | 1161641.7758 | 2573789.4076 | 1161617.9693
33 | 2573828.3296 | 1161645.8775 | 2573829.9784 | 1161637.8755
34 | 2573813.6092 | 1161822.692 | 2573816.7827 | 1161801.6444
35 | 2573800.761 | 1161668.1981 | 2573797.6797 | 1161667.9114 | 2573794.2866 | 1161666.381 | 2573789.811 | 1161662.6098 | 2573781.8858 | 1161654.5159
36 | 2573773.0242 | 1161605.4699 | 2573789.4076 | 1161617.9693
37 | 2573835.7347 | 1161609.9382 | 2573829.9784 | 1161637.8755
38 | 2573809.6804 | 1161848.7483 | 2573813.6092 | 1161822.692
39 | 2573773.0242 | 1161605.4699 | 2573766.2237 | 1161600.2816 | 2573744.2735 | 1161602.1787 | 2573740.8803 | 1161602.3937 | 2573732.7102 | 1161614.0131 | 2573732.6475 | 1161614.1325
40 | 2573835.7347 | 1161609.9382 | 2573848.5453 | 1161611.8347
41 | 2573809.6804 | 1161848.7483 | 2573806.0549 | 1161872.7932
42 | 2573805.8025 | 1161874.4669 | 2573806.0549 | 1161872.7932
43 | 2573985.2331 | 1161663.3703 | 2573957.761 | 1161636.4991
44 | 2573985.2331 | 1161663.3703 | 2573990.787 | 1161668.8028
45 | 2573943.5594 | 1161622.6081 | 2573957.761 | 1161636.4991
46 | 2574030.6514 | 1161707.7952 | 2573990.787 | 1161668.8028
47 | 2573943.5594 | 1161622.6081 | 2573932.5207 | 1161635.1165
48 | 2573943.5594 | 1161622.6081 | 2573916.2054 | 1161595.7954
49 | 2574030.6514 | 1161707.7952 | 2574013.0229 | 1161725.6362 | 2574011.502 | 1161731.404
50 | 2573913.1341 | 1161657.0842 | 2573932.5207 | 1161635.1165
51 | 2573959.2829 | 1161784.5129 | 2573938.7992 | 1161764.3174
52 | 2573964.6124 | 1161789.7675 | 2573959.2829 | 1161784.5129
53 | 2573924.1547 | 1161749.8788 | 2573938.7992 | 1161764.3174
54 | 2573964.6124 | 1161789.7675 | 2573991.5033 | 1161814.6176
55 | 2573924.1547 | 1161749.8788 | 2573923.3314 | 1161749.0709 | 2573918.7494 | 1161744.5555
56 | 2573924.1547 | 1161749.8788 | 2573914.55 | 1161761.0818 | 2573911.8087 | 1161763.9236
57 | 2574009.4048 | 1161831.1606 | 2573991.5033 | 1161814.6176
58 | 2573911.8087 | 1161763.9236 | 2573907.7009 | 1161768.1819 | 2573892.8122 | 1161784.1453
59 | 2573989.5786 | 1161852.6908 | 2574010.6356 | 1161832.3003 | 2574009.4048 | 1161831.1606
60 | 2574042.7622 | 1161802.7573 | 2574025.7826 | 1161820.0284 | 2574022.9977 | 1161817.3836 | 2574009.4048 | 1161831.1606
61 | 2573989.5786 | 1161852.6908 | 2573985.3709 | 1161855.844 | 2573945.9536 | 1161867.4204
62 | 2573989.5786 | 1161852.6908 | 2573995.6194 | 1161875.4636
63 | 2574042.7622 | 1161802.7573 | 2574025.7451 | 1161786.6451 | 2574025.1188 | 1161785.3138 | 2574025.0125 | 1161783.7802
64 | 2573732.6475 | 1161614.1325 | 2573730.7727 | 1161617.7012 | 2573731.2017 | 1161621.1789
65 | 2573857.1784 | 1161613.1129 | 2573848.5453 | 1161611.8347

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2573909.9771 | 1161885.3473
1 | 2573899.3418 | 1161866.5567
2 | 2573925.3272 | 1161899.538
3 | 2573871.1848 | 1161896.0832
4 | 2573889.7206 | 1161854.5926
5 | 2573941.509 | 1161914.4947
6 | 2573902.6458 | 1161925.0274
7 | 2573842.9675 | 1161857.1337
8 | 2573876.6551 | 1161838.8205
9 | 2573958.3192 | 1161930.0321
10 | 2573862.1013 | 1161821.2518
11 | 2573934.0233 | 1161954.5851
12 | 2573873.8853 | 1161744.0371
13 | 2573873.0742 | 1161743.3082
14 | 2573853.0096 | 1161725.2764
15 | 2573823.4461 | 1161759.1559
16 | 2573874.463 | 1161700.9039
17 | 2573820.6244 | 1161776.1657
18 | 2573820.2248 | 1161752.7298
19 | 2573904.1716 | 1161730.1895
20 | 2573894.548 | 1161678.1448
21 | 2573876.4486 | 1161802.6818
22 | 2573856.1998 | 1161813.9917
23 | 2573849.0278 | 1161805.1688
24 | 2573831.8501 | 1161784.0367
25 | 2573821.0075 | 1161692.0105
26 | 2573808.833 | 1161712.7741
27 | 2573828.3296 | 1161645.8775
28 | 2573816.7827 | 1161801.6444
29 | 2573800.5252 | 1161726.9432
30 | 2573800.761 | 1161668.1981
31 | 2573789.4076 | 1161617.9693
32 | 2573829.9784 | 1161637.8755
33 | 2573781.8858 | 1161654.5159
34 | 2573813.6092 | 1161822.692
35 | 2573773.0242 | 1161605.4699
36 | 2573835.7347 | 1161609.9382
37 | 2573806.0549 | 1161872.7932
38 | 2573809.6804 | 1161848.7483
39 | 2573805.8025 | 1161874.4669
40 | 2573985.2331 | 1161663.3703
41 | 2573957.761 | 1161636.4991
42 | 2573990.787 | 1161668.8028
43 | 2573943.5594 | 1161622.6081
44 | 2574030.6514 | 1161707.7952
45 | 2573932.5207 | 1161635.1165
46 | 2573916.2054 | 1161595.7954
47 | 2574011.502 | 1161731.404
48 | 2573913.1341 | 1161657.0842
49 | 2573959.2829 | 1161784.5129
50 | 2573938.7992 | 1161764.3174
51 | 2573964.6124 | 1161789.7675
52 | 2573924.1547 | 1161749.8788
53 | 2573991.5033 | 1161814.6176
54 | 2573918.7494 | 1161744.5555
55 | 2573911.8087 | 1161763.9236
56 | 2574009.4048 | 1161831.1606
57 | 2573892.8122 | 1161784.1453
58 | 2573989.5786 | 1161852.6908
59 | 2574042.7622 | 1161802.7573
60 | 2573732.6475 | 1161614.1325
61 | 2573731.2017 | 1161621.1789
62 | 2574025.0125 | 1161783.7802
63 | 2573945.9536 | 1161867.4204
64 | 2573995.6194 | 1161875.4636
65 | 2573848.5453 | 1161611.8347
66 | 2573857.1784 | 1161613.1129
67 | 2573924.1547 | 1161749.8788

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97508 | -0.47958 | 0.031641 | 0.00793
1 | 0.97653 | -0.45108 | 0 | 0
2 | 0.97431 | -0.49478 | 0 | 0
3 | 0.97623 | -0.45699 | 0.0079301 | 0.0019875
4 | 0.97766 | -0.4289 | 0 | 0
5 | 0.97375 | -0.50582 | 0.0082911 | 0.002078
6 | 0.97391 | -0.50255 | 0.012385 | 0.0031039
7 | 0.97755 | -0.43109 | 0.0025072 | 0.00062836
8 | 0.97922 | -0.39842 | 0.014177 | 0.003553
9 | 0.97334 | -0.51381 | 0 | 0
10 | 0.98125 | -0.35873 | 0 | 0
11 | 0.97273 | -0.52587 | 0.01897 | 0.0047543
12 | 0.9902 | -0.18609 | 0.0030634 | 0.00076775
13 | 0.99021 | -0.18603 | 0.0027898 | 0.00069919
14 | 0.99035 | -0.18322 | 0 | 0
15 | 0.98775 | -0.2331 | 0 | 0
16 | 0.99228 | -0.14648 | 0 | 0
17 | 0.98712 | -0.24522 | 0 | 0
18 | 0.98753 | -0.23733 | 0.0033782 | 0.00084665
19 | 0.99549 | -0.085338 | 0.0031016 | 0.00077733
20 | 0.99013 | -0.18798 | 0.022642 | 0.0056745
21 | 0.98118 | -0.36008 | 0.0031663 | 0.00079354
22 | 0.98211 | -0.34197 | 0.00089495 | 0.0002243
23 | 0.98317 | -0.32145 | 0.0016945 | 0.00042467
24 | 0.98575 | -0.27166 | 0.0028429 | 0.00071249
25 | 0.98389 | -0.30759 | 0 | 0
26 | 0.9837 | -0.31121 | 0.0062931 | 0.0015772
27 | 0.97839 | -0.41462 | 0 | 0
28 | 0.98681 | -0.25127 | 0.0036623 | 0.00091785
29 | 0.98367 | -0.31183 | 0.0020769 | 0.00052052
30 | 0.97696 | -0.44269 | 0 | 0
31 | 0.97782 | -0.42576 | 0.004493 | 0.0011261
32 | 0.9778 | -0.42615 | 0.0052595 | 0.0013181
33 | 0.9763 | -0.45571 | 0.029698 | 0.007443
34 | 0.98662 | -0.25487 | 0.0021218 | 0.00053177
35 | 0.97766 | -0.42886 | 0.0014761 | 0.00036994
36 | 0.97588 | -0.46378 | 0 | 0
37 | 0.98636 | -0.26001 | 0.0022907 | 0.00057411
38 | 0.98645 | -0.25832 | 0.0034507 | 0.00086483
39 | 0.98636 | -0.26006 | 0.0015821 | 0.00039651
40 | 0.98493 | -0.28888 | 0.018454 | 0.0046251
41 | 0.98602 | -0.26759 | 0.0087719 | 0.0021985
42 | 0.98484 | -0.29062 | 0.0048548 | 0.0012167
43 | 0.98675 | -0.25348 | 0 | 0
44 | 0.98445 | -0.2982 | 0 | 0
45 | 0.98743 | -0.24028 | 0.0037309 | 0.00093505
46 | 0.98659 | -0.25661 | 0.0045685 | 0.001145
47 | 0.98424 | -0.30242 | 0.0075623 | 0.0018953
48 | 0.98872 | -0.2152 | 0.0064787 | 0.0016237
49 | 0.99553 | -0.084839 | 0.0072411 | 0.0018148
50 | 0.99677 | -0.06128 | 0.0072446 | 0.0018157
51 | 0.99522 | -0.09074 | 0 | 0
52 | 0.99768 | -0.04382 | 0 | 0
53 | 0.99221 | -0.14867 | 0.05775 | 0.014474
54 | 0.99708 | -0.055206 | 0.0072665 | 0.0018211
55 | 1 | 0 | -0.55049 | -0.14094
56 | 0.98947 | -0.20125 | 0 | 0
57 | 0.99991 | -0.0018134 | 0.003749 | 0.0009396
58 | 0.98625 | -0.26362 | 0 | 0
59 | 0.98909 | -0.2087 | 0 | 0
60 | 0.97736 | -0.43484 | 0.00333 | 0.00083459
61 | 0.97734 | -0.43531 | 0.0034476 | 0.00086404
62 | 0.98888 | -0.21286 | 0.0088321 | 0.0022135
63 | 0.98265 | -0.33378 | 0.084187 | 0.021099
64 | 0.98564 | -0.27565 | 0.028492 | 0.0071408
65 | 0.97501 | -0.48091 | 0.0049707 | 0.0012458
66 | 0.97447 | -0.49168 | 0.067254 | 0.016855
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.071353 | -0.017907 | 0.07145 | 0.017969 | 9.7098e-05 | 6.187e-05 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.97508 | -0.47958 | 0.97653 | -0.45108 | 29.9166
1 | 0.039711 | 0.0099766 | -0.039683 | -0.0099584 | 2.8798e-05 | 1.817e-05 | 0.06061 | 0.06061 | 0.06061 | 0.97508 | -0.47958 | 0.97431 | -0.49478 | 16.6512
2 | 0.0079324 | 0.0019884 | -0.0079301 | -0.0019875 | 2.2326e-06 | 9.1922e-07 | 0.012087 | 0.012088 | 0.012088 | 0.97653 | -0.45108 | 0.97623 | -0.45699 | 3.3207
3 | -0.079382 | -0.019957 | 0.079466 | 0.020011 | 8.4188e-05 | 5.3688e-05 | 0.12098 | 0.12098 | 0.12098 | 0.97653 | -0.45108 | 0.97766 | -0.4289 | 33.2372
4 | 0.027293 | 0.0068521 | -0.027279 | -0.0068431 | 1.4361e-05 | 8.9167e-06 | 0.041688 | 0.041688 | 0.041688 | 0.97431 | -0.49478 | 0.97375 | -0.50582 | 11.4529
5 | 0.012389 | 0.0031064 | -0.012385 | -0.0031039 | 4.5854e-06 | 2.5095e-06 | 0.018922 | 0.018922 | 0.018922 | 0.97431 | -0.49478 | 0.97391 | -0.50255 | 5.1984
6 | 0.0025074 | 0.00062792 | -0.0025072 | -0.00062836 | 2.6152e-07 | -4.33e-07 | 0.0038162 | 0.0038164 | 0.0038164 | 0.97766 | -0.4289 | 0.97755 | -0.43109 | 1.0485
7 | -0.081974 | -0.020639 | 0.082093 | 0.020715 | 0.00011962 | 7.63e-05 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.97766 | -0.4289 | 0.97922 | -0.39842 | 34.2856
8 | 0.018988 | 0.0047652 | -0.018981 | -0.0047608 | 7.2285e-06 | 4.3416e-06 | 0.029018 | 0.029019 | 0.029019 | 0.97375 | -0.50582 | 0.97334 | -0.51381 | 7.9721
9 | -0.09627 | -0.024268 | 0.096453 | 0.024385 | 0.00018322 | 0.00011697 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.97922 | -0.39842 | 0.98125 | -0.35873 | 40.2039
10 | 0.018981 | 0.0047608 | -0.01897 | -0.0047543 | 1.0908e-05 | 6.5518e-06 | 0.029019 | 0.029019 | 0.029019 | 0.97334 | -0.51381 | 0.97273 | -0.52587 | 7.9722
11 | 0.0031665 | 0.00079337 | -0.0031663 | -0.00079354 | 2.029e-07 | -1.6655e-07 | 0.0048017 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.98125 | -0.35873 | 0.98118 | -0.36008 | 1.3192
12 | -0.09962 | -0.025178 | 0.0997 | 0.025229 | 8.0151e-05 | 5.1178e-05 | 0.15114 | 0.15114 | 0.15114 | 0.98125 | -0.35873 | 0.98211 | -0.34197 | 41.523
13 | -0.0030634 | -0.00076775 | 0.0030634 | 0.00076774 | 8.6664e-09 | -8.4817e-09 | 0.0046034 | 0.0046034 | 0.0046034 | 0.9902 | -0.18609 | 0.99021 | -0.18603 | 1.2647
14 | -0.0058532 | -0.0014669 | 0.0058539 | 0.0014671 | 7.8263e-07 | 1.5382e-07 | 0.0087957 | 0.0087956 | 0.0087957 | 0.99021 | -0.18603 | 0.99035 | -0.18322 | 2.4164
15 | 0.2525 | 0.064519 | -0.25189 | -0.064133 | 0.00060747 | 0.00038647 | 0.37983 | 0.37983 | 0.37983 | 0.99035 | -0.18322 | 0.98775 | -0.2331 | 26.087
16 | -0.25835 | -0.065986 | 0.25881 | 0.066279 | 0.00045975 | 0.00029256 | 0.38862 | 0.38862 | 0.38862 | 0.99035 | -0.18322 | 0.99228 | -0.14648 | 26.6911
17 | 0.1188 | 0.030229 | -0.11873 | -0.030185 | 6.9381e-05 | 4.374e-05 | 0.17912 | 0.17913 | 0.17913 | 0.98775 | -0.2331 | 0.98712 | -0.24522 | 16.4034
18 | 0.1331 | 0.033904 | -0.13307 | -0.033887 | 2.7146e-05 | 1.7005e-05 | 0.2007 | 0.2007 | 0.2007 | 0.98775 | -0.2331 | 0.98753 | -0.23733 | 13.7845
19 | -0.33625 | -0.085828 | 0.33725 | 0.086464 | 0.00099657 | 0.00063564 | 0.5048 | 0.5048 | 0.5048 | 0.99228 | -0.14648 | 0.99549 | -0.085338 | 34.6701
20 | 0.077437 | 0.01955 | -0.077284 | -0.019452 | 0.00015363 | 9.7933e-05 | 0.11618 | 0.11618 | 0.11618 | 0.99228 | -0.14648 | 0.99013 | -0.18798 | 31.9163
21 | 0.013115 | 0.0032882 | -0.013111 | -0.0032861 | 3.7766e-06 | 2.0877e-06 | 0.01977 | 0.01977 | 0.01977 | 0.98712 | -0.24522 | 0.98681 | -0.25127 | 5.4313
22 | 0.10561 | 0.026897 | -0.10548 | -0.026811 | 0.00013447 | 8.5878e-05 | 0.15936 | 0.15936 | 0.15936 | 0.98712 | -0.24522 | 0.98575 | -0.27166 | 43.779
23 | 0.12969 | 0.03304 | -0.12925 | -0.032761 | 0.00043799 | 0.00027876 | 0.19561 | 0.19561 | 0.19561 | 0.98753 | -0.23733 | 0.98389 | -0.30759 | 26.8699
24 | -0.34035 | -0.087241 | 0.34085 | 0.087559 | 0.00049796 | 0.00031763 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.99549 | -0.085338 | 0.99708 | -0.055206 | 34.9884
25 | 0.054642 | 0.013777 | -0.054571 | -0.013732 | 7.1083e-05 | 4.5133e-05 | 0.082149 | 0.082149 | 0.082149 | 0.99013 | -0.18798 | 0.98872 | -0.2152 | 22.5683
26 | -0.10059 | -0.025454 | 0.10069 | 0.025517 | 9.916e-05 | 6.3318e-05 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.98211 | -0.34197 | 0.98317 | -0.32145 | 41.8955
27 | -0.10239 | -0.025942 | 0.10263 | 0.026098 | 0.00024556 | 0.00015681 | 0.15506 | 0.15506 | 0.15506 | 0.98317 | -0.32145 | 0.98575 | -0.27166 | 42.6
28 | 0.0083715 | 0.0020982 | -0.00837 | -0.0020975 | 1.4469e-06 | 6.2039e-07 | 0.012661 | 0.012661 | 0.012661 | 0.98389 | -0.30759 | 0.9837 | -0.31121 | 3.4783
29 | 0.12088 | 0.030663 | -0.12026 | -0.030268 | 0.00061863 | 0.0003953 | 0.18295 | 0.18295 | 0.18295 | 0.98389 | -0.30759 | 0.97839 | -0.41462 | 50.2616
30 | 0.0020769 | 0.00052035 | -0.0020769 | -0.00052052 | 6.0795e-08 | -1.696e-07 | 0.0031417 | 0.0031417 | 0.0031417 | 0.9837 | -0.31121 | 0.98367 | -0.31183 | 0.86312
31 | 0.029756 | 0.0074793 | -0.029716 | -0.0074545 | 3.9824e-05 | 2.4837e-05 | 0.045263 | 0.045264 | 0.045264 | 0.97839 | -0.41462 | 0.97696 | -0.44269 | 12.4351
32 | 0.012757 | 0.0031995 | -0.01275 | -0.0031957 | 6.7746e-06 | 3.7334e-06 | 0.019402 | 0.019403 | 0.019403 | 0.97839 | -0.41462 | 0.97782 | -0.42576 | 5.3304
33 | 0.077751 | 0.019589 | -0.077708 | -0.019562 | 4.2867e-05 | 2.7333e-05 | 0.11829 | 0.11829 | 0.11829 | 0.97839 | -0.41462 | 0.9778 | -0.42615 | 32.4963
34 | 0.0094485 | 0.0023683 | -0.0094469 | -0.0023675 | 1.6203e-06 | 7.6512e-07 | 0.014248 | 0.014248 | 0.014248 | 0.98681 | -0.25127 | 0.98662 | -0.25487 | 3.9142
35 | 0.029716 | 0.0074545 | -0.029698 | -0.007443 | 1.8437e-05 | 1.1499e-05 | 0.045264 | 0.045264 | 0.045264 | 0.97696 | -0.44269 | 0.9763 | -0.45571 | 12.4351
36 | 0.0082569 | 0.0020697 | -0.0082557 | -0.0020692 | 1.2201e-06 | 5.224e-07 | 0.012565 | 0.012565 | 0.012565 | 0.97782 | -0.42576 | 0.97766 | -0.42886 | 3.452
37 | 0.072448 | 0.018244 | -0.072318 | -0.018161 | 0.00013009 | 8.2904e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.9778 | -0.42615 | 0.97588 | -0.46378 | 30.2975
38 | 0.0073251 | 0.0018358 | -0.0073239 | -0.0018353 | 1.206e-06 | 4.3541e-07 | 0.011048 | 0.011048 | 0.011048 | 0.98662 | -0.25487 | 0.98645 | -0.25832 | 3.0351
39 | 0.0067796 | 0.0016992 | -0.0067777 | -0.0016986 | 1.9296e-06 | 6.2912e-07 | 0.010319 | 0.010319 | 0.010319 | 0.97766 | -0.42886 | 0.97736 | -0.43484 | 2.8349
40 | 0.072318 | 0.018161 | -0.072259 | -0.018123 | 5.9064e-05 | 3.7639e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.97588 | -0.46378 | 0.97501 | -0.48091 | 30.2975
41 | -0.0038729 | -0.00097061 | 0.0038732 | 0.0009705 | 3.1127e-07 | -1.1119e-07 | 0.0058426 | 0.0058424 | 0.0058426 | 0.98636 | -0.26001 | 0.98645 | -0.25832 | 1.6051
42 | 0.0015821 | 0.00039649 | -0.0015821 | -0.00039651 | 3.6157e-09 | -1.9289e-08 | 0.0023868 | 0.0023868 | 0.0023868 | 0.98636 | -0.26001 | 0.98636 | -0.26006 | 0.6557
43 | -0.030877 | -0.0077393 | 0.030908 | 0.0077589 | 3.1359e-05 | 1.958e-05 | 0.046648 | 0.046648 | 0.046648 | 0.98493 | -0.28888 | 0.98602 | -0.26759 | 12.8155
44 | 0.012422 | 0.0031142 | -0.012421 | -0.0031136 | 1.0262e-06 | 5.5789e-07 | 0.018768 | 0.018768 | 0.018768 | 0.98493 | -0.28888 | 0.98484 | -0.29062 | 5.156
45 | -0.03968 | -0.0099573 | 0.039707 | 0.0099742 | 2.6717e-05 | 1.6845e-05 | 0.059886 | 0.059886 | 0.059886 | 0.98602 | -0.26759 | 0.98675 | -0.25348 | 16.4522
46 | 0.0075665 | 0.0018969 | -0.0075638 | -0.0018959 | 2.7333e-06 | 1.04e-06 | 0.011433 | 0.011433 | 0.011433 | 0.98484 | -0.29062 | 0.98445 | -0.2982 | 3.1409
47 | -0.044276 | -0.011119 | 0.044304 | 0.011137 | 2.7896e-05 | 1.764e-05 | 0.066776 | 0.066776 | 0.066776 | 0.98675 | -0.25348 | 0.98743 | -0.24028 | 18.3451
48 | 0.0045692 | 0.0011449 | -0.0045685 | -0.001145 | 6.8195e-07 | -5.2761e-08 | 0.0068902 | 0.0068904 | 0.0068904 | 0.98675 | -0.25348 | 0.98659 | -0.25661 | 1.893
49 | 0.0075638 | 0.0018959 | -0.0075623 | -0.0018953 | 1.5218e-06 | 5.793e-07 | 0.011433 | 0.011433 | 0.011433 | 0.98445 | -0.2982 | 0.98424 | -0.30242 | 3.1409
50 | -0.048035 | -0.012072 | 0.048092 | 0.012108 | 5.7589e-05 | 3.6482e-05 | 0.072398 | 0.072398 | 0.072398 | 0.98743 | -0.24028 | 0.98872 | -0.2152 | 19.8897
51 | -0.18801 | -0.0477 | 0.18822 | 0.047835 | 0.00021327 | 0.00013499 | 0.28122 | 0.28122 | 0.28122 | 0.99553 | -0.084839 | 0.99677 | -0.06128 | 19.3143
52 | 0.18076 | 0.045885 | -0.18071 | -0.045853 | 5.13e-05 | 3.2443e-05 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.99553 | -0.084839 | 0.99522 | -0.09074 | 18.571
53 | -0.19546 | -0.049651 | 0.19563 | 0.049755 | 0.00016442 | 0.00010416 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.99677 | -0.06128 | 0.99768 | -0.04382 | 20.0571
54 | 0.18071 | 0.045853 | -0.18021 | -0.045533 | 0.00050194 | 0.00032029 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.99522 | -0.09074 | 0.99221 | -0.14867 | 37.142
55 | 0.34831 | 0.089503 | -0.34811 | -0.08938 | 0.00019252 | 0.00012282 | 0.52027 | 0.52028 | 0.52028 | 0.99768 | -0.04382 | 0.99708 | -0.055206 | 35.7332
56 | -0.54393 | -0.13926 | 0.54509 | 0.14 | 0.0011571 | 0.00073956 | 0.8123 | 0.8123 | 0.8123 | 0.99768 | -0.04382 | 1 | 0 | 55.7902
57 | 0.12246 | 0.031059 | -0.12215 | -0.030862 | 0.00030874 | 0.00019728 | 0.18379 | 0.18379 | 0.18379 | 0.99221 | -0.14867 | 0.98947 | -0.20125 | 50.4907
58 | 0.0037494 | 0.00093944 | -0.003749 | -0.0009396 | 3.2386e-07 | -1.567e-07 | 0.005579 | 0.0055791 | 0.0055791 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.0018134 | 1.5327
59 | 0.11332 | 0.028646 | -0.11298 | -0.02843 | 0.00033781 | 0.0002158 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 0.98947 | -0.20125 | 0.98625 | -0.26362 | 46.8397
60 | 0.008837 | 0.0022157 | -0.0088339 | -0.0022143 | 3.1362e-06 | 1.3992e-06 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.98947 | -0.20125 | 0.98909 | -0.2087 | 3.6511
61 | 0.084469 | 0.021279 | -0.084187 | -0.021099 | 0.00028242 | 0.00018016 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0.98625 | -0.26362 | 0.98265 | -0.33378 | 35.0227
62 | 0.028508 | 0.0071509 | -0.028492 | -0.0071408 | 1.6347e-05 | 1.0162e-05 | 0.043014 | 0.043014 | 0.043014 | 0.98625 | -0.26362 | 0.98564 | -0.27565 | 11.8171
63 | 0.0088339 | 0.0022143 | -0.0088321 | -0.0022135 | 1.7515e-06 | 7.8163e-07 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.98909 | -0.2087 | 0.98888 | -0.21286 | 3.6512
64 | 0.0034476 | 0.000864 | -0.0034476 | -0.00086404 | 7.7854e-08 | -4.4603e-08 | 0.005249 | 0.005249 | 0.005249 | 0.97736 | -0.43484 | 0.97734 | -0.43531 | 1.442
65 | 0.067288 | 0.016877 | -0.067254 | -0.016855 | 3.4516e-05 | 2.1981e-05 | 0.1027 | 0.1027 | 0.1027 | 0.97501 | -0.48091 | 0.97447 | -0.49168 | 28.2134

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55474 | 0.142

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.031641 | 0.00793
1 | 0.0079301 | 0.0019875
2 | 0.0082911 | 0.002078
3 | 0.012385 | 0.0031039
4 | 0.0025072 | 0.00062836
5 | 0.014177 | 0.003553
6 | 0.01897 | 0.0047543
7 | 0.0030634 | 0.00076775
8 | 0.0027898 | 0.00069919
9 | 0.0033782 | 0.00084665
10 | 0.0031016 | 0.00077733
11 | 0.022642 | 0.0056745
12 | 0.0031663 | 0.00079354
13 | 0.00089495 | 0.0002243
14 | 0.0016945 | 0.00042467
15 | 0.0028429 | 0.00071249
16 | 0.0062931 | 0.0015772
17 | 0.0036623 | 0.00091785
18 | 0.0020769 | 0.00052052
19 | 0.004493 | 0.0011261
20 | 0.0052595 | 0.0013181
21 | 0.029698 | 0.007443
22 | 0.0021218 | 0.00053177
23 | 0.0014761 | 0.00036994
24 | 0.0022907 | 0.00057411
25 | 0.0034507 | 0.00086483
26 | 0.0015821 | 0.00039651
27 | 0.018454 | 0.0046251
28 | 0.0087719 | 0.0021985
29 | 0.0048548 | 0.0012167
30 | 0.0037309 | 0.00093505
31 | 0.0045685 | 0.001145
32 | 0.0075623 | 0.0018953
33 | 0.0064787 | 0.0016237
34 | 0.0072411 | 0.0018148
35 | 0.0072446 | 0.0018157
36 | 0.05775 | 0.014474
37 | 0.0072665 | 0.0018211
38 | 0.0042542 | 0.0010662
39 | 0.003749 | 0.0009396
40 | 0.00333 | 0.00083459
41 | 0.0034476 | 0.00086404
42 | 0.0088321 | 0.0022135
43 | 0.084187 | 0.021099
44 | 0.028492 | 0.0071408
45 | 0.0049707 | 0.0012458
46 | 0.067254 | 0.016855

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1