## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2162-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2162-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2162-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2162-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2162-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2162-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2162-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2162-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2162-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2162-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2162-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2162-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2162-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2162-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2162-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2162-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2162-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2162-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2162-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2162-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2162-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2162-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2162-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2162-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2162-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2162-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2162-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2162-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2162-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2162-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2162-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2162-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2162-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2162-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2162-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2162-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2162-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2162-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2162-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2162-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2162-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2162-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2162-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2162-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2162-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2162-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2162-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2162-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2162-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2162-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2162-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2162-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2162-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2162-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2162-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2162-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2162-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2162-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2162-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2162-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2162-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2162-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2162-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2162-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2162-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2162-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2162-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_30_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2162-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0051427 | 0.0012889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2162-3_0_4_load_1 | 1 | 0.00075978 | 0.00019042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2162-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0015314 | 0.00038382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2162-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0024649 | 0.00061776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2162-3_0_4_load_31 | 6 | 0.0027913 | 0.00069956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2162-3_0_4_load_19 | 8 | 0.0039076 | 0.00097933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2162-3_0_4_load_14 | 9 | 0.0075124 | 0.0018828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2162-3_0_4_load_30 | 10 | 0.00086167 | 0.00021595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2162-3_0_4_load_39 | 11 | 0.0018942 | 0.00047473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2162-3_0_4_load_35 | 12 | 0.0019504 | 0.00048882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2162-3_0_4_load_5 | 13 | 0.062681 | 0.015709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2162-3_0_4_load_61 | 15 | 0.0044045 | 0.0011039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2162-3_0_4_load_7 | 16 | 0.005255 | 0.001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2162-3_0_4_load_62 | 17 | 0.0023548 | 0.00059016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2162-3_0_4_load_48 | 20 | 0.0044007 | 0.0011029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2162-3_0_4_load_8 | 21 | 0.0030217 | 0.0007573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2162-3_0_4_load_11 | 24 | 0.0029695 | 0.00074423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2162-3_0_4_load_12 | 25 | 0.0022196 | 0.00055629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2162-3_0_4_load_66 | 29 | 0.0024253 | 0.00060784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2162-3_0_4_load_18 | 30 | 0.006117 | 0.0015331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2162-3_0_4_load_27 | 31 | 0.0052321 | 0.0013113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2162-3_0_4_load_17 | 32 | 0.07786 | 0.019514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2162-3_0_4_load_59 | 33 | 0.078198 | 0.019598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2162-3_0_4_load_15 | 34 | 0.0021047 | 0.0005275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2162-3_0_4_load_20 | 38 | 0.0025616 | 0.00064199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2162-3_0_4_load_21 | 39 | 0.0013971 | 0.00035014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2162-3_0_4_load_65 | 41 | 0.0017721 | 0.00044414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2162-3_0_4_load_23 | 42 | 0.0039617 | 0.00099289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2162-3_0_4_load_24 | 43 | 0.0012907 | 0.00032348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2162-3_0_4_load_25 | 44 | 0.0018367 | 0.00046032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2162-3_0_4_load_43 | 46 | 0.0023177 | 0.00058088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2162-3_0_4_load_26 | 47 | 0.0058115 | 0.0014565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2162-3_0_4_load_29 | 48 | 0.00095551 | 0.00023947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2162-3_0_4_load_34 | 50 | 0.00097373 | 0.00024404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2162-3_0_4_load_32 | 51 | 0.0017466 | 0.00043773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2162-3_0_4_load_40 | 52 | 0.0010453 | 0.00026199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2162-3_0_4_load_41 | 53 | 0.00090574 | 0.000227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2162-3_0_4_load_36 | 54 | 0.0018845 | 0.00047231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2162-3_0_4_load_38 | 55 | 0.0027986 | 0.00070138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2162-3_0_4_load_42 | 56 | 0.00075001 | 0.00018797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2162-3_0_4_load_47 | 57 | 0.0015908 | 0.0003987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2162-3_0_4_load_54 | 58 | 0.0016455 | 0.0004124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2162-3_0_4_load_58 | 59 | 0.0011762 | 0.00029477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2162-3_0_4_load_49 | 60 | 0.00058614 | 0.0001469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2162-3_0_4_load_53 | 61 | 0.0047528 | 0.0011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2162-3_0_4_load_64 | 62 | 0.0034669 | 0.00086889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2162-3_0_4_load_56 | 63 | 0.072337 | 0.018129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2162-3_0_4_load_63 | 64 | 0.0017547 | 0.00043978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2162-3_0_4_load_55 | 65 | 0.055236 | 0.013844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2162-3_0_4_load_57 | 66 | 0.074969 | 0.018789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2162-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.003438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2162-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2162-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0048453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2162-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2162-3_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2162-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0035118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2162-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.009861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2162-3_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.019712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2162-3_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2162-3_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.012386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2162-3_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2162-3_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.0084128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2162-3_0_4_line_12 |  | 8 | 35 | 0.017834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2162-3_0_4_line_13 |  | 9 | 34 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2162-3_0_4_line_14 |  | 11 | 56 | 0.017038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2162-3_0_4_line_15 |  | 12 | 54 | 0.039514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2162-3_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.034751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2162-3_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.04695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2162-3_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.040935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2162-3_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.039945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2162-3_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.042826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2162-3_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.037536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2162-3_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.027871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2162-3_0_4_line_23 |  | 19 | 62 | 0.023998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2162-3_0_4_line_24 |  | 20 | 60 | 0.0051346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2162-3_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0088007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2162-3_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.026197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2162-3_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.027327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2162-3_0_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.020063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2162-3_0_4_line_29 |  | 23 | 26 | 0.004618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2162-3_0_4_line_30 |  | 24 | 27 | 0.026857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2162-3_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2162-3_0_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.042037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2162-3_0_4_line_33 |  | 27 | 30 | 0.018365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2162-3_0_4_line_34 |  | 27 | 31 | 0.009775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2162-3_0_4_line_35 |  | 28 | 32 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2162-3_0_4_line_36 |  | 28 | 33 | 0.011881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2162-3_0_4_line_37 |  | 31 | 47 | 0.0039815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2162-3_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.02723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2162-3_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.024184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2162-3_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.010296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2162-3_0_4_line_41 |  | 36 | 59 | 0.009874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2162-3_0_4_line_42 |  | 36 | 60 | 0.023398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2162-3_0_4_line_43 |  | 37 | 57 | 0.012699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2162-3_0_4_line_44 |  | 37 | 46 | 0.030998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2162-3_0_4_line_45 |  | 38 | 39 | 0.017696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2162-3_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.025799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2162-3_0_4_line_47 |  | 38 | 41 | 0.050657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2162-3_0_4_line_48 |  | 39 | 42 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2162-3_0_4_line_49 |  | 40 | 43 | 0.01824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2162-3_0_4_line_50 |  | 40 | 44 | 0.018755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2162-3_0_4_line_51 |  | 42 | 45 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2162-3_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0081359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2162-3_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.068067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2162-3_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.055344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2162-3_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.044261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2162-3_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.021455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2162-3_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.006718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2162-3_0_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.059268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2162-3_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0058373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2162-3_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.029227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2162-3_0_4_line_61 |  | 58 | 61 | 0.0046825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2162-3_0_4_line_62 |  | 59 | 63 | 0.029117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2162-3_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.014214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2162-3_0_4_line_64 |  | 63 | 65 | 0.024208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2162-3_0_4_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0028153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2162-3_0_4_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2572791.3929 | 1157217.3382 | 2572791.6177 | 1157220.7688
1 | 2572791.3929 | 1157217.3382 | 2572790.632 | 1157205.7314 | 2572790.5451 | 1157204.061
2 | 2572791.6177 | 1157220.7688 | 2572791.9347 | 1157225.6037
3 | 2572789.5653 | 1157185.2371 | 2572790.5451 | 1157204.061
4 | 2572794.1748 | 1157253.1502 | 2572793.0951 | 1157243.3057 | 2572791.9347 | 1157225.6037
5 | 2572789.5653 | 1157185.2371 | 2572789.4509 | 1157181.7272
6 | 2572779.8725 | 1157183.2801 | 2572789.5653 | 1157185.2371
7 | 2572794.1748 | 1157253.1502 | 2572801.6194 | 1157253.072 | 2572812.7512 | 1157258.2271
8 | 2572794.1748 | 1157253.1502 | 2572794.9945 | 1157259.7387 | 2572796.5544 | 1157271.0972
9 | 2572789.4509 | 1157181.7272 | 2572789.0477 | 1157169.3475
10 | 2572779.8725 | 1157183.2801 | 2572776.7397 | 1157172.2291
11 | 2572779.8725 | 1157183.2801 | 2572771.6194 | 1157184.9119
12 | 2572828.9339 | 1157265.7212 | 2572812.7512 | 1157258.2271
13 | 2572796.5544 | 1157271.0972 | 2572797.0481 | 1157274.6925 | 2572801.8334 | 1157291.697
14 | 2572772.0929 | 1157155.8369 | 2572776.7397 | 1157172.2291
15 | 2572749.5723 | 1157206.9806 | 2572750.4103 | 1157189.1056 | 2572771.6194 | 1157184.9119
16 | 2572901.4295 | 1157367.8556 | 2572867.6667 | 1157376.0828
17 | 2572867.6667 | 1157376.0828 | 2572835.0945 | 1157409.8957
18 | 2572901.4295 | 1157367.8556 | 2572902.2591 | 1157364.817 | 2572913.2581 | 1157347.1029 | 2572913.6529 | 1157336.0511 | 2572912.1593 | 1157330.369
19 | 2572835.0945 | 1157409.8957 | 2572845.9145 | 1157448.3469
20 | 2572901.2722 | 1157288.9501 | 2572912.1593 | 1157330.369
21 | 2572938.8716 | 1157287.1016 | 2572931.5053 | 1157287.5351 | 2572901.2722 | 1157288.9501
22 | 2572901.2722 | 1157288.9501 | 2572879.7777 | 1157289.9255 | 2572873.4358 | 1157289.527
23 | 2572938.8716 | 1157287.1016 | 2572936.5838 | 1157277.9629 | 2572931.4004 | 1157271.094 | 2572930.4626 | 1157265.1964
24 | 2572873.4358 | 1157289.527 | 2572868.3113 | 1157289.2051
25 | 2572773.9294 | 1157301.2774 | 2572779.1541 | 1157308.3593
26 | 2572790.6515 | 1157331.6612 | 2572785.9758 | 1157318.4313 | 2572779.4223 | 1157308.7228 | 2572779.1541 | 1157308.3593
27 | 2572773.9294 | 1157301.2774 | 2572774.7199 | 1157293.0029 | 2572774.269 | 1157286.5795 | 2572771.0228 | 1157282.5367 | 2572764.6217 | 1157278.8411
28 | 2572773.9294 | 1157301.2774 | 2572768.3521 | 1157295.4998 | 2572761.3788 | 1157291.296 | 2572757.5873 | 1157290.4239
29 | 2572790.6515 | 1157331.6612 | 2572791.7912 | 1157336.136
30 | 2572748.4046 | 1157260.6507 | 2572748.5881 | 1157267.2754 | 2572750.4282 | 1157270.6465 | 2572764.6217 | 1157278.8411
31 | 2572791.7912 | 1157336.136 | 2572812.4857 | 1157329.55
32 | 2572792.2185 | 1157377.9106 | 2572794.0189 | 1157357.3366 | 2572792.8605 | 1157340.2999 | 2572791.7912 | 1157336.136
33 | 2572748.4046 | 1157260.6507 | 2572753.317 | 1157260.1503 | 2572766.551 | 1157257.883
34 | 2572748.4046 | 1157260.6507 | 2572738.6317 | 1157260.8545
35 | 2572812.4857 | 1157329.55 | 2572809.2098 | 1157317.9092
36 | 2572812.4857 | 1157329.55 | 2572815.7039 | 1157340.9864
37 | 2572738.6317 | 1157260.8545 | 2572734.6511 | 1157260.9375
38 | 2572801.8334 | 1157291.697 | 2572809.2098 | 1157317.9092
39 | 2572828.9339 | 1157265.7212 | 2572846.0939 | 1157282.8076
40 | 2572828.9339 | 1157265.7212 | 2572833.8152 | 1157256.6501
41 | 2572846.0939 | 1157282.8076 | 2572852.2233 | 1157290.5489
42 | 2572846.0939 | 1157282.8076 | 2572860.4661 | 1157288.7122 | 2572868.3113 | 1157289.2051
43 | 2572833.8152 | 1157256.6501 | 2572846.2077 | 1157259.4233
44 | 2572833.8152 | 1157256.6501 | 2572838.1415 | 1157248.6265 | 2572847.9402 | 1157229.0602
45 | 2572893.0966 | 1157194.8818 | 2572890.444 | 1157191.8614 | 2572882.3477 | 1157190.2416 | 2572877.0204 | 1157191.2346
46 | 2572902.0062 | 1157218.945 | 2572894.3823 | 1157196.3458 | 2572893.0966 | 1157194.8818
47 | 2572893.0966 | 1157194.8818 | 2572939.3434 | 1157174.2095
48 | 2572877.0204 | 1157191.2346 | 2572873.913 | 1157191.8139 | 2572863.607 | 1157200.0424 | 2572860.7904 | 1157205.1357
49 | 2572902.0062 | 1157218.945 | 2572907.8347 | 1157236.2284
50 | 2572902.0062 | 1157218.945 | 2572889.3976 | 1157223.2708 | 2572884.1027 | 1157224.4506
51 | 2572851.5834 | 1157221.7855 | 2572860.7904 | 1157205.1357
52 | 2572851.5834 | 1157221.7855 | 2572847.9402 | 1157229.0602
53 | 2572737.2017 | 1157019.3027 | 2572805.2628 | 1157018.4227
54 | 2572737.2017 | 1157019.3027 | 2572744.3826 | 1157074.1789
55 | 2572737.2017 | 1157019.3027 | 2572730.7832 | 1156985.4371 | 2572728.4257 | 1156975.9323
56 | 2572744.3826 | 1157074.1789 | 2572745.0102 | 1157078.9749 | 2572747.0779 | 1157083.4789 | 2572753.4779 | 1157091.4093 | 2572754.1364 | 1157092.7254
57 | 2572757.1424 | 1157098.7333 | 2572754.1364 | 1157092.7254
58 | 2572772.0929 | 1157155.8369 | 2572769.7192 | 1157147.4637 | 2572761.0919 | 1157106.6268 | 2572757.1424 | 1157098.7333
59 | 2572749.2989 | 1157212.8115 | 2572749.5723 | 1157206.9806
60 | 2572870.4046 | 1157250.7597 | 2572868.5876 | 1157251.8681 | 2572862.4058 | 1157259.9001 | 2572857.8688 | 1157262.0328 | 2572846.2077 | 1157259.4233
61 | 2572874.402 | 1157248.3211 | 2572870.4046 | 1157250.7597
62 | 2572852.2233 | 1157290.5489 | 2572859.3112 | 1157299.5006 | 2572864.6279 | 1157316.3819
63 | 2572928.2303 | 1157251.1586 | 2572930.4626 | 1157265.1964
64 | 2572867.797 | 1157340.2286 | 2572866.779 | 1157323.2121 | 2572864.6279 | 1157316.3819
65 | 2572867.9651 | 1157343.0389 | 2572867.797 | 1157340.2286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572791.3929 | 1157217.3382
1 | 2572791.6177 | 1157220.7688
2 | 2572790.5451 | 1157204.061
3 | 2572791.9347 | 1157225.6037
4 | 2572789.5653 | 1157185.2371
5 | 2572794.1748 | 1157253.1502
6 | 2572789.4509 | 1157181.7272
7 | 2572779.8725 | 1157183.2801
8 | 2572812.7512 | 1157258.2271
9 | 2572796.5544 | 1157271.0972
10 | 2572789.0477 | 1157169.3475
11 | 2572776.7397 | 1157172.2291
12 | 2572771.6194 | 1157184.9119
13 | 2572867.6667 | 1157376.0828
14 | 2572901.4295 | 1157367.8556
15 | 2572835.0945 | 1157409.8957
16 | 2572912.1593 | 1157330.369
17 | 2572845.9145 | 1157448.3469
18 | 2572901.2722 | 1157288.9501
19 | 2572938.8716 | 1157287.1016
20 | 2572873.4358 | 1157289.527
21 | 2572779.1541 | 1157308.3593
22 | 2572773.9294 | 1157301.2774
23 | 2572790.6515 | 1157331.6612
24 | 2572764.6217 | 1157278.8411
25 | 2572757.5873 | 1157290.4239
26 | 2572791.7912 | 1157336.136
27 | 2572748.4046 | 1157260.6507
28 | 2572812.4857 | 1157329.55
29 | 2572792.2185 | 1157377.9106
30 | 2572766.551 | 1157257.883
31 | 2572738.6317 | 1157260.8545
32 | 2572809.2098 | 1157317.9092
33 | 2572815.7039 | 1157340.9864
34 | 2572801.8334 | 1157291.697
35 | 2572828.9339 | 1157265.7212
36 | 2572846.0939 | 1157282.8076
37 | 2572833.8152 | 1157256.6501
38 | 2572893.0966 | 1157194.8818
39 | 2572877.0204 | 1157191.2346
40 | 2572902.0062 | 1157218.945
41 | 2572939.3434 | 1157174.2095
42 | 2572860.7904 | 1157205.1357
43 | 2572907.8347 | 1157236.2284
44 | 2572884.1027 | 1157224.4506
45 | 2572851.5834 | 1157221.7855
46 | 2572847.9402 | 1157229.0602
47 | 2572734.6511 | 1157260.9375
48 | 2572805.2628 | 1157018.4227
49 | 2572737.2017 | 1157019.3027
50 | 2572744.3826 | 1157074.1789
51 | 2572728.4257 | 1156975.9323
52 | 2572754.1364 | 1157092.7254
53 | 2572757.1424 | 1157098.7333
54 | 2572749.5723 | 1157206.9806
55 | 2572749.2989 | 1157212.8115
56 | 2572772.0929 | 1157155.8369
57 | 2572846.2077 | 1157259.4233
58 | 2572870.4046 | 1157250.7597
59 | 2572852.2233 | 1157290.5489
60 | 2572868.3113 | 1157289.2051
61 | 2572874.402 | 1157248.3211
62 | 2572930.4626 | 1157265.1964
63 | 2572864.6279 | 1157316.3819
64 | 2572928.2303 | 1157251.1586
65 | 2572867.797 | 1157340.2286
66 | 2572867.9651 | 1157343.0389
67 | 2572867.9651 | 1157343.0389

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99066 | -0.17875 | 0.0051427 | 0.0012889
1 | 0.99074 | -0.1772 | 0.00075978 | 0.00019042
2 | 0.99042 | -0.1835 | 0.0015314 | 0.00038382
3 | 0.99086 | -0.17497 | 0.0024649 | 0.00061776
4 | 0.9901 | -0.18972 | 0 | 0
5 | 0.99158 | -0.16101 | 0 | 0
6 | 0.99009 | -0.18995 | 0.0027913 | 0.00069956
7 | 0.98996 | -0.19233 | 0 | 0
8 | 0.99292 | -0.13519 | 0.0039076 | 0.00097933
9 | 0.9905 | -0.18173 | 0.0075124 | 0.0018828
10 | 0.99008 | -0.19014 | 0.00086167 | 0.00021595
11 | 0.98988 | -0.19402 | 0.0018942 | 0.00047473
12 | 0.98991 | -0.19333 | 0.0019504 | 0.00048882
13 | 0.98392 | -0.30918 | 0.062681 | 0.015709
14 | 0.98615 | -0.26583 | 0 | 0
15 | 0.98363 | -0.3149 | 0.0044045 | 0.0011039
16 | 0.98877 | -0.21502 | 0.005255 | 0.001317
17 | 0.98355 | -0.31659 | 0.0023548 | 0.00059016
18 | 0.99172 | -0.15815 | 0 | 0
19 | 0.99154 | -0.16163 | 0 | 0
20 | 0.99377 | -0.11876 | 0.0044007 | 0.0011029
21 | 0.98453 | -0.29771 | 0.0030217 | 0.0007573
22 | 0.98435 | -0.30125 | 0 | 0
23 | 0.98514 | -0.28577 | 0 | 0
24 | 0.98384 | -0.31115 | 0.0029695 | 0.00074423
25 | 0.98431 | -0.30205 | 0.0022196 | 0.00055629
26 | 0.98525 | -0.28366 | 0 | 0
27 | 0.98342 | -0.31945 | 0 | 0
28 | 0.9858 | -0.27285 | 0 | 0
29 | 0.98516 | -0.28549 | 0.0024253 | 0.00060784
30 | 0.98331 | -0.32148 | 0.006117 | 0.0015331
31 | 0.98332 | -0.3214 | 0.0052321 | 0.0013113
32 | 0.98699 | -0.24989 | 0.07786 | 0.019514
33 | 0.98495 | -0.28953 | 0.078198 | 0.019598
34 | 0.98929 | -0.20521 | 0.0021047 | 0.0005275
35 | 0.99415 | -0.11148 | 0 | 0
36 | 0.996 | -0.076146 | 0 | 0
37 | 0.99394 | -0.11568 | 0 | 0
38 | 0.99289 | -0.13593 | 0.0025616 | 0.00064199
39 | 0.99301 | -0.13359 | 0.0013971 | 0.00035014
40 | 0.99282 | -0.13736 | 0 | 0
41 | 0.99281 | -0.13752 | 0.0017721 | 0.00044414
42 | 0.99319 | -0.13012 | 0.0039617 | 0.00099289
43 | 0.99279 | -0.13777 | 0.0012907 | 0.00032348
44 | 0.99278 | -0.13796 | 0.0018367 | 0.00046032
45 | 0.99341 | -0.12581 | 0 | 0
46 | 0.99351 | -0.12397 | 0.0023177 | 0.00058088
47 | 0.9833 | -0.32182 | 0.0058115 | 0.0014565
48 | 0.98917 | -0.2077 | 0.00095551 | 0.00023947
49 | 0.98923 | -0.20654 | 0 | 0
50 | 0.98937 | -0.20388 | 0.00097373 | 0.00024404
51 | 0.98916 | -0.20792 | 0.0017466 | 0.00043773
52 | 0.98944 | -0.20247 | 0.0010453 | 0.00026199
53 | 0.98947 | -0.2019 | 0.00090574 | 0.000227
54 | 0.98974 | -0.19662 | 0.0018845 | 0.00047231
55 | 0.98973 | -0.19691 | 0.0027986 | 0.00070138
56 | 0.98978 | -0.19596 | 0.00075001 | 0.00018797
57 | 0.99384 | -0.11747 | 0.0015908 | 0.0003987
58 | 0.99367 | -0.12077 | 0.0016455 | 0.0004124
59 | 0.99701 | -0.056856 | 0.0011762 | 0.00029477
60 | 0.99417 | -0.11112 | 0.00058614 | 0.0001469
61 | 0.99365 | -0.12117 | 0.0047528 | 0.0011912
62 | 0.99142 | -0.16385 | 0.0034669 | 0.00086889
63 | 1 | 0 | -0.47139 | -0.11946
64 | 0.9914 | -0.16429 | 0.0017547 | 0.00043978
65 | 0.99713 | -0.055095 | 0.055236 | 0.013844
66 | 0.99694 | -0.058796 | 0.074969 | 0.018789
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.025248 | -0.0063293 | 0.02525 | 0.0063305 | 1.8543e-06 | 1.1425e-06 | 0.037925 | 0.037925 | 0.037925 | 0.99066 | -0.17875 | 0.99074 | -0.1772 | 10.4189
1 | 0.020106 | 0.0050404 | -0.020101 | -0.0050377 | 4.5503e-06 | 2.741e-06 | 0.0302 | 0.0302 | 0.0302 | 0.99066 | -0.17875 | 0.99042 | -0.1835 | 8.2968
2 | -0.02601 | -0.0065209 | 0.026013 | 0.0065226 | 2.773e-06 | 1.7123e-06 | 0.039066 | 0.039066 | 0.039066 | 0.99074 | -0.1772 | 0.99086 | -0.17497 | 10.7324
3 | 0.01857 | 0.0046539 | -0.018564 | -0.0046506 | 5.502e-06 | 3.2788e-06 | 0.027899 | 0.027899 | 0.027899 | 0.99042 | -0.1835 | 0.9901 | -0.18972 | 7.6647
4 | -0.028478 | -0.0071404 | 0.028497 | 0.0071521 | 1.8961e-05 | 1.1778e-05 | 0.042768 | 0.042767 | 0.042768 | 0.99086 | -0.17497 | 0.99158 | -0.16101 | 11.7493
5 | 0.003653 | 0.00091533 | -0.0036529 | -0.00091535 | 3.9692e-08 | -1.9761e-08 | 0.00549 | 0.00549 | 0.00549 | 0.9901 | -0.18972 | 0.99009 | -0.18995 | 1.5082
6 | 0.014911 | 0.0037353 | -0.014909 | -0.0037342 | 1.857e-06 | 1.0617e-06 | 0.022409 | 0.02241 | 0.02241 | 0.9901 | -0.18972 | 0.98996 | -0.19233 | 6.1565
7 | -0.223 | -0.056293 | 0.22327 | 0.056469 | 0.00027617 | 0.00017599 | 0.33478 | 0.33478 | 0.33478 | 0.99158 | -0.16101 | 0.99292 | -0.13519 | 30.658
8 | 0.1945 | 0.049141 | -0.19431 | -0.049019 | 0.00019298 | 0.00012281 | 0.29202 | 0.29202 | 0.29202 | 0.99158 | -0.16101 | 0.9905 | -0.18173 | 26.7416
9 | 0.00086167 | 0.0002158 | -0.00086167 | -0.00021595 | 7.7895e-09 | -1.5431e-07 | 0.001295 | 0.001295 | 0.001295 | 0.99009 | -0.18995 | 0.99008 | -0.19014 | 0.35578
10 | 0.0082748 | 0.0020717 | -0.0082742 | -0.0020714 | 6.6629e-07 | 2.7875e-07 | 0.012437 | 0.012437 | 0.012437 | 0.98996 | -0.19233 | 0.98988 | -0.19402 | 3.4168
11 | 0.0066346 | 0.0016625 | -0.0066343 | -0.0016624 | 3.1374e-07 | 9.2634e-08 | 0.0099724 | 0.0099724 | 0.0099724 | 0.98996 | -0.19233 | 0.98991 | -0.19333 | 2.7397
12 | -0.22718 | -0.057449 | 0.22744 | 0.057614 | 0.00025867 | 0.00016486 | 0.34064 | 0.34064 | 0.34064 | 0.99292 | -0.13519 | 0.99415 | -0.11148 | 31.1942
13 | 0.18679 | 0.047136 | -0.18658 | -0.047002 | 0.00020977 | 0.00013343 | 0.28073 | 0.28073 | 0.28073 | 0.9905 | -0.18173 | 0.98929 | -0.20521 | 25.7081
14 | 0.00638 | 0.0015967 | -0.0063794 | -0.0015965 | 5.8759e-07 | 1.5705e-07 | 0.0095898 | 0.0095899 | 0.0095899 | 0.98988 | -0.19402 | 0.98978 | -0.19596 | 2.6346
15 | 0.0046838 | 0.0011736 | -0.0046831 | -0.0011736 | 7.3454e-07 | -3.7803e-08 | 0.0070406 | 0.0070408 | 0.0070408 | 0.98991 | -0.19333 | 0.98974 | -0.19662 | 1.9343
16 | -0.069442 | -0.017404 | 0.069586 | 0.017495 | 0.00014373 | 9.1542e-05 | 0.10502 | 0.10502 | 0.10502 | 0.98392 | -0.30918 | 0.98615 | -0.26583 | 28.8515
17 | 0.0067613 | 0.0016942 | -0.0067594 | -0.0016936 | 1.8408e-06 | 5.82e-07 | 0.010225 | 0.010225 | 0.010225 | 0.98392 | -0.30918 | 0.98363 | -0.3149 | 2.8092
18 | -0.069586 | -0.017495 | 0.069755 | 0.017603 | 0.0001693 | 0.00010783 | 0.10502 | 0.10502 | 0.10502 | 0.98615 | -0.26583 | 0.98877 | -0.21502 | 28.8514
19 | 0.002355 | 0.00058978 | -0.0023548 | -0.00059016 | 1.901e-07 | -3.8532e-07 | 0.0035624 | 0.0035626 | 0.0035626 | 0.98363 | -0.3149 | 0.98355 | -0.31659 | 0.97873
20 | -0.07501 | -0.01892 | 0.075215 | 0.01905 | 0.0002048 | 0.00013052 | 0.11293 | 0.11293 | 0.11293 | 0.98877 | -0.21502 | 0.99172 | -0.15815 | 31.024
21 | 0.0052231 | 0.0013086 | -0.0052222 | -0.0013086 | 8.6451e-07 | 6.9055e-08 | 0.0078368 | 0.007837 | 0.007837 | 0.99172 | -0.15815 | 0.99154 | -0.16163 | 2.153
22 | -0.080438 | -0.020359 | 0.080591 | 0.020456 | 0.00015243 | 9.7192e-05 | 0.12076 | 0.12076 | 0.12076 | 0.99172 | -0.15815 | 0.99377 | -0.11876 | 33.1769
23 | 0.0052222 | 0.0013086 | -0.0052217 | -0.0013085 | 5.5272e-07 | 4.4253e-08 | 0.007837 | 0.0078371 | 0.0078371 | 0.99154 | -0.16163 | 0.99142 | -0.16385 | 2.1531
24 | -0.084991 | -0.021559 | 0.085023 | 0.021579 | 3.1229e-05 | 1.992e-05 | 0.12735 | 0.12735 | 0.12735 | 0.99377 | -0.11876 | 0.99417 | -0.11112 | 34.9871
25 | 0.022372 | 0.0056139 | -0.022368 | -0.0056116 | 3.7737e-06 | 2.3033e-06 | 0.033815 | 0.033815 | 0.033815 | 0.98453 | -0.29771 | 0.98435 | -0.30125 | 9.2898
26 | -0.025393 | -0.0063712 | 0.025408 | 0.0063801 | 1.4472e-05 | 8.9288e-06 | 0.038382 | 0.038382 | 0.038382 | 0.98453 | -0.29771 | 0.98514 | -0.28577 | 10.5445
27 | 0.020148 | 0.0050555 | -0.020139 | -0.0050498 | 9.5078e-06 | 5.7378e-06 | 0.03046 | 0.03046 | 0.03046 | 0.98435 | -0.30125 | 0.98384 | -0.31115 | 8.368
28 | 0.0022197 | 0.00055609 | -0.0022196 | -0.00055629 | 8.4712e-08 | -2.0082e-07 | 0.0033554 | 0.0033555 | 0.0033555 | 0.98435 | -0.30125 | 0.98431 | -0.30205 | 0.92185
29 | -0.025408 | -0.0063801 | 0.02541 | 0.0063817 | 2.5511e-06 | 1.5739e-06 | 0.038382 | 0.038382 | 0.038382 | 0.98514 | -0.28577 | 0.98525 | -0.28366 | 10.5444
30 | 0.017169 | 0.0043055 | -0.017162 | -0.0043015 | 6.7918e-06 | 4.0058e-06 | 0.025968 | 0.025969 | 0.025969 | 0.98384 | -0.31115 | 0.98342 | -0.31945 | 7.1342
31 | -0.027836 | -0.0069892 | 0.02785 | 0.0069981 | 1.4359e-05 | 8.9135e-06 | 0.042045 | 0.042045 | 0.042045 | 0.98525 | -0.28366 | 0.9858 | -0.27285 | 11.5508
32 | 0.0024255 | 0.00060744 | -0.0024253 | -0.00060784 | 2.1154e-07 | -3.9991e-07 | 0.0036631 | 0.0036633 | 0.0036633 | 0.98525 | -0.28366 | 0.98516 | -0.28549 | 1.0064
33 | 0.0061176 | 0.0015332 | -0.006117 | -0.0015331 | 5.9009e-07 | 1.4467e-07 | 0.0092566 | 0.0092566 | 0.0092566 | 0.98342 | -0.31945 | 0.98331 | -0.32148 | 2.543
34 | 0.011045 | 0.0027683 | -0.011044 | -0.0027678 | 1.0238e-06 | 5.312e-07 | 0.016712 | 0.016712 | 0.016712 | 0.98342 | -0.31945 | 0.98332 | -0.3214 | 4.5912
35 | -0.10611 | -0.026636 | 0.10623 | 0.02671 | 0.00011636 | 7.4314e-05 | 0.16018 | 0.16018 | 0.16018 | 0.9858 | -0.27285 | 0.98699 | -0.24989 | 44.0061
36 | 0.07826 | 0.019638 | -0.078198 | -0.019598 | 6.2179e-05 | 3.9643e-05 | 0.11814 | 0.11814 | 0.11814 | 0.9858 | -0.27285 | 0.98495 | -0.28953 | 32.4554
37 | 0.0058116 | 0.0014565 | -0.0058115 | -0.0014565 | 1.1548e-07 | 2.3401e-08 | 0.0087945 | 0.0087945 | 0.0087945 | 0.98332 | -0.3214 | 0.9833 | -0.32182 | 2.4161
38 | -0.18409 | -0.046224 | 0.18448 | 0.046475 | 0.00039336 | 0.00025105 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.98699 | -0.24989 | 0.98929 | -0.20521 | 38.1273
39 | -0.25058 | -0.063418 | 0.25101 | 0.06369 | 0.00042576 | 0.00027154 | 0.37529 | 0.37528 | 0.37529 | 0.99415 | -0.11148 | 0.996 | -0.076146 | 34.3668
40 | 0.023146 | 0.0058047 | -0.023141 | -0.0058019 | 4.6342e-06 | 2.8324e-06 | 0.034645 | 0.034645 | 0.034645 | 0.99415 | -0.11148 | 0.99394 | -0.11568 | 9.5178
41 | -0.33676 | -0.085508 | 0.33708 | 0.085708 | 0.00031292 | 0.00019988 | 0.50352 | 0.50352 | 0.50352 | 0.996 | -0.076146 | 0.99701 | -0.056856 | 46.1094
42 | 0.085753 | 0.021818 | -0.085609 | -0.021726 | 0.00014428 | 9.2034e-05 | 0.12823 | 0.12823 | 0.12823 | 0.996 | -0.076146 | 0.99417 | -0.11112 | 35.2282
43 | 0.0079909 | 0.0020028 | -0.0079902 | -0.0020025 | 6.8155e-07 | 2.7162e-07 | 0.011963 | 0.011963 | 0.011963 | 0.99394 | -0.11568 | 0.99384 | -0.11747 | 3.2866
44 | 0.01515 | 0.0037991 | -0.015144 | -0.0037956 | 5.9804e-06 | 3.4259e-06 | 0.022682 | 0.022682 | 0.022682 | 0.99394 | -0.11568 | 0.99351 | -0.12397 | 6.2313
45 | -0.0074615 | -0.0018687 | 0.0074624 | 0.001869 | 8.2971e-07 | 3.0212e-07 | 0.011182 | 0.011182 | 0.011182 | 0.99289 | -0.13593 | 0.99301 | -0.13359 | 3.072
46 | 0.0031277 | 0.00078317 | -0.0031275 | -0.00078337 | 2.1255e-07 | -1.9761e-07 | 0.0046871 | 0.0046872 | 0.0046872 | 0.99289 | -0.13593 | 0.99282 | -0.13736 | 1.2877
47 | 0.0017723 | 0.00044357 | -0.0017721 | -0.00044414 | 1.34e-07 | -5.6935e-07 | 0.0026558 | 0.0026561 | 0.0026561 | 0.99289 | -0.13593 | 0.99281 | -0.13752 | 0.72969
48 | -0.0088594 | -0.0022192 | 0.0088609 | 0.0022198 | 1.4651e-06 | 6.5082e-07 | 0.013275 | 0.013275 | 0.013275 | 0.99301 | -0.13359 | 0.99319 | -0.13012 | 3.6471
49 | 0.0012907 | 0.00032326 | -0.0012907 | -0.00032348 | 2.5596e-08 | -2.1948e-07 | 0.0019344 | 0.0019345 | 0.0019345 | 0.99282 | -0.13736 | 0.99279 | -0.13777 | 0.53146
50 | 0.0018367 | 0.00046011 | -0.0018367 | -0.00046032 | 5.3297e-08 | -2.0841e-07 | 0.0027528 | 0.0027529 | 0.0027529 | 0.99282 | -0.13736 | 0.99278 | -0.13796 | 0.75629
51 | -0.012823 | -0.0032127 | 0.012825 | 0.0032142 | 2.6331e-06 | 1.4389e-06 | 0.019211 | 0.019211 | 0.019211 | 0.99319 | -0.13012 | 0.99341 | -0.12581 | 5.2777
52 | -0.012825 | -0.0032142 | 0.012826 | 0.0032148 | 1.126e-06 | 6.1526e-07 | 0.019211 | 0.019211 | 0.019211 | 0.99341 | -0.12581 | 0.99351 | -0.12397 | 5.2776
53 | -0.00095551 | -0.00023947 | 0.00095556 | 0.00023863 | 5.2725e-08 | -8.4006e-07 | 0.0014374 | 0.0014371 | 0.0014374 | 0.98917 | -0.2077 | 0.98923 | -0.20654 | 0.39488
54 | -0.0027023 | -0.00067587 | 0.0027026 | 0.00067538 | 3.428e-07 | -4.9123e-07 | 0.0040643 | 0.004064 | 0.0040643 | 0.98923 | -0.20654 | 0.98937 | -0.20388 | 1.1166
55 | 0.0017467 | 0.00043724 | -0.0017466 | -0.00043773 | 1.1457e-07 | -4.9487e-07 | 0.0026272 | 0.0026274 | 0.0026274 | 0.98923 | -0.20654 | 0.98916 | -0.20792 | 0.72182
56 | -0.0036763 | -0.00091942 | 0.0036766 | 0.0009193 | 2.4591e-07 | -1.1816e-07 | 0.0055285 | 0.0055284 | 0.0055285 | 0.98937 | -0.20388 | 0.98944 | -0.20247 | 1.5188
57 | -0.0047219 | -0.0011813 | 0.004722 | 0.0011813 | 1.2701e-07 | -4.9984e-09 | 0.0071005 | 0.0071005 | 0.0071005 | 0.98944 | -0.20247 | 0.98947 | -0.2019 | 1.9507
58 | -0.0056278 | -0.0014083 | 0.0056294 | 0.0014085 | 1.5916e-06 | 2.5714e-07 | 0.0084626 | 0.0084623 | 0.0084626 | 0.98947 | -0.2019 | 0.98978 | -0.19596 | 2.3249
59 | 0.0027986 | 0.00070133 | -0.0027986 | -0.00070138 | 3.8752e-08 | -5.0216e-08 | 0.0042075 | 0.0042075 | 0.0042075 | 0.98974 | -0.19662 | 0.98973 | -0.19691 | 1.1559
60 | 0.0063994 | 0.0016038 | -0.0063984 | -0.0016036 | 1.0062e-06 | 2.6529e-07 | 0.0095814 | 0.0095815 | 0.0095815 | 0.99384 | -0.11747 | 0.99367 | -0.12077 | 2.6323
61 | 0.0047529 | 0.0011912 | -0.0047528 | -0.0011912 | 8.8951e-08 | -3.7258e-09 | 0.0071174 | 0.0071174 | 0.0071174 | 0.99367 | -0.12077 | 0.99365 | -0.12117 | 1.9553
62 | -0.33825 | -0.086003 | 0.33918 | 0.086596 | 0.00092918 | 0.00059353 | 0.50527 | 0.50527 | 0.50527 | 0.99701 | -0.056856 | 1 | 0 | 46.2702
63 | 0.0017548 | 0.00043962 | -0.0017547 | -0.00043978 | 3.6973e-08 | -1.5963e-07 | 0.0026337 | 0.0026337 | 0.0026337 | 0.99142 | -0.16385 | 0.9914 | -0.16429 | 0.72355
64 | 0.13056 | 0.03286 | -0.13022 | -0.032641 | 0.00034281 | 0.00021908 | 0.19433 | 0.19433 | 0.19433 | 1 | 0 | 0.99713 | -0.055095 | 53.3863
65 | 0.074982 | 0.018797 | -0.074969 | -0.018789 | 1.3219e-05 | 8.4235e-06 | 0.1119 | 0.1119 | 0.1119 | 0.99713 | -0.055095 | 0.99694 | -0.058796 | 30.7411

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54373 | 0.13759

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051427 | 0.0012889
1 | 0.00075978 | 0.00019042
2 | 0.0015314 | 0.00038382
3 | 0.0024649 | 0.00061776
4 | 0.0027913 | 0.00069956
5 | 0.0039076 | 0.00097933
6 | 0.0075124 | 0.0018828
7 | 0.00086167 | 0.00021595
8 | 0.0018942 | 0.00047473
9 | 0.0019504 | 0.00048882
10 | 0.062681 | 0.015709
11 | 0.0044045 | 0.0011039
12 | 0.005255 | 0.001317
13 | 0.0023548 | 0.00059016
14 | 0.0044007 | 0.0011029
15 | 0.0030217 | 0.0007573
16 | 0.0029695 | 0.00074423
17 | 0.0022196 | 0.00055629
18 | 0.0024253 | 0.00060784
19 | 0.006117 | 0.0015331
20 | 0.0052321 | 0.0013113
21 | 0.07786 | 0.019514
22 | 0.078198 | 0.019598
23 | 0.0021047 | 0.0005275
24 | 0.0025616 | 0.00064199
25 | 0.0013971 | 0.00035014
26 | 0.0017721 | 0.00044414
27 | 0.0039617 | 0.00099289
28 | 0.0012907 | 0.00032348
29 | 0.0018367 | 0.00046032
30 | 0.0023177 | 0.00058088
31 | 0.0058115 | 0.0014565
32 | 0.00095551 | 0.00023947
33 | 0.00097373 | 0.00024404
34 | 0.0017466 | 0.00043773
35 | 0.0010453 | 0.00026199
36 | 0.00090574 | 0.000227
37 | 0.0018845 | 0.00047231
38 | 0.0027986 | 0.00070138
39 | 0.00075001 | 0.00018797
40 | 0.0015908 | 0.0003987
41 | 0.0016455 | 0.0004124
42 | 0.0011762 | 0.00029477
43 | 0.00058614 | 0.0001469
44 | 0.0047528 | 0.0011912
45 | 0.0034669 | 0.00086889
46 | 0.072337 | 0.018129
47 | 0.0017547 | 0.00043978
48 | 0.055236 | 0.013844
49 | 0.074969 | 0.018789

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1