## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_228-8_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_228-8_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_228-8_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_228-8_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_228-8_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_228-8_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_228-8_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_228-8_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_228-8_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_228-8_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_228-8_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_228-8_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_228-8_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_228-8_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_228-8_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_228-8_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_228-8_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_228-8_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_228-8_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_228-8_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_228-8_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_228-8_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_228-8_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_228-8_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_228-8_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_228-8_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_228-8_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_228-8_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_228-8_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_228-8_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_228-8_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_228-8_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_228-8_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_228-8_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_228-8_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_228-8_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_228-8_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_228-8_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_228-8_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_228-8_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_228-8_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_228-8_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_228-8_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_228-8_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_228-8_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_228-8_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_228-8_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_228-8_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_228-8_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_228-8_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_228-8_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_228-8_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_228-8_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_228-8_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_228-8_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_228-8_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_228-8_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_228-8_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_228-8_1_2_load_141 | 0 | 0.00038079 | 9.5434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_228-8_1_2_load_90 | 1 | 0.00047498 | 0.00011904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_228-8_1_2_load_150 | 3 | 0.00070729 | 0.00017726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_228-8_1_2_load_151 | 4 | 0.0011771 | 0.00029501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_228-8_1_2_load_156 | 7 | 0.00029156 | 7.3072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_228-8_1_2_load_167 | 9 | 0.00014564 | 3.6502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_228-8_1_2_load_168 | 10 | 8.7949e-05 | 2.2042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_228-8_1_2_load_170 | 12 | 0.00026679 | 6.6865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_228-8_1_2_load_172 | 14 | 0.00011185 | 2.8033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_228-8_1_2_load_182 | 15 | 0.00026529 | 6.6487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_228-8_1_2_load_176 | 16 | 0.0004762 | 0.00011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_228-8_1_2_load_185 | 17 | 0.00016062 | 4.0256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_228-8_1_2_load_179 | 19 | 0.00014943 | 3.745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_228-8_1_2_load_180 | 21 | 0.00011026 | 2.7633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_228-8_1_2_load_197 | 22 | 7.8925e-05 | 1.9781e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_228-8_1_2_load_186 | 23 | 0.0013568 | 0.00034004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_228-8_1_2_load_187 | 24 | 0.00046977 | 0.00011774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_228-8_1_2_load_189 | 26 | 0.00027852 | 6.9803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_228-8_1_2_load_192 | 29 | 0.00018707 | 4.6885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_228-8_1_2_load_218 | 31 | 0.00070922 | 0.00017775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_228-8_1_2_load_194 | 32 | 0.00060533 | 0.00015171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_228-8_1_2_load_196 | 33 | 0.00042187 | 0.00010573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_228-8_1_2_load_199 | 34 | 0.00056344 | 0.00014121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_228-8_1_2_load_203 | 37 | 0.00041458 | 0.0001039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_228-8_1_2_load_209 | 38 | 0.00028505 | 7.1442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_228-8_1_2_load_204 | 39 | 0.0013426 | 0.00033649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_228-8_1_2_load_205 | 40 | 0.00062392 | 0.00015637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_228-8_1_2_load_207 | 42 | 0.0092222 | 0.0023113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_228-8_1_2_load_212 | 44 | 0.00097491 | 0.00024434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_228-8_1_2_load_220 | 45 | 0.0025509 | 0.00063931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_228-8_1_2_load_210 | 46 | 0.00077224 | 0.00019354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_228-8_1_2_load_211 | 47 | 0.00029735 | 7.4524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_228-8_1_2_load_213 | 48 | 0.00037649 | 9.4357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_228-8_1_2_load_214 | 49 | 0.00039392 | 9.8727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_228-8_1_2_load_87 | 51 | 0.00080197 | 0.00020099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_228-8_1_2_load_89 | 53 | 0.00063419 | 0.00015894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_228-8_1_2_load_222 | 55 | 0.0014349 | 0.00035961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_228-8_1_2_load_217 | 57 | 0.0023714 | 0.00059433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_228-8_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_228-8_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.037589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_228-8_1_2_line_2 |  | 1 | 52 | 0.017962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_228-8_1_2_line_3 |  | 2 | 3 | 0.063698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_228-8_1_2_line_4 |  | 2 | 4 | 0.04513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_228-8_1_2_line_5 |  | 3 | 5 | 0.25689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_228-8_1_2_line_6 |  | 4 | 6 | 0.13919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_228-8_1_2_line_7 |  | 6 | 7 | 0.11291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_228-8_1_2_line_8 |  | 6 | 8 | 0.29064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_228-8_1_2_line_9 |  | 8 | 34 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_228-8_1_2_line_10 |  | 9 | 10 | 0.03183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_228-8_1_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.028451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_228-8_1_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_228-8_1_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_228-8_1_2_line_14 |  | 11 | 14 | 0.021954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_228-8_1_2_line_15 |  | 12 | 15 | 0.015664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_228-8_1_2_line_16 |  | 13 | 16 | 0.018035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_228-8_1_2_line_17 |  | 14 | 17 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_228-8_1_2_line_18 |  | 16 | 18 | 0.00075828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_228-8_1_2_line_19 |  | 18 | 19 | 0.02331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_228-8_1_2_line_20 |  | 19 | 20 | 0.23954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_228-8_1_2_line_21 |  | 20 | 21 | 0.02456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_228-8_1_2_line_22 |  | 21 | 22 | 0.51822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_228-8_1_2_line_23 |  | 22 | 32 | 0.26726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_228-8_1_2_line_24 |  | 22 | 33 | 0.004388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_228-8_1_2_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0076915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_228-8_1_2_line_26 |  | 23 | 25 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_228-8_1_2_line_27 |  | 24 | 26 | 0.035542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_228-8_1_2_line_28 |  | 25 | 27 | 0.029156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_228-8_1_2_line_29 |  | 26 | 28 | 0.20378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_228-8_1_2_line_30 |  | 27 | 29 | 0.25995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_228-8_1_2_line_31 |  | 28 | 30 | 0.29814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_228-8_1_2_line_32 |  | 29 | 31 | 0.38715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_228-8_1_2_line_33 |  | 30 | 32 | 0.219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_228-8_1_2_line_34 |  | 31 | 57 | 0.027578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_228-8_1_2_line_35 |  | 34 | 35 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_228-8_1_2_line_36 |  | 35 | 36 | 0.008967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_228-8_1_2_line_37 |  | 35 | 37 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_228-8_1_2_line_38 |  | 36 | 38 | 0.045518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_228-8_1_2_line_39 |  | 37 | 39 | 0.023061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_228-8_1_2_line_40 |  | 38 | 46 | 0.093559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_228-8_1_2_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0099118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_228-8_1_2_line_42 |  | 40 | 41 | 0.045232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_228-8_1_2_line_43 |  | 41 | 42 | 0.03222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_228-8_1_2_line_44 |  | 41 | 43 | 0.057571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_228-8_1_2_line_45 |  | 42 | 44 | 0.018594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_228-8_1_2_line_46 |  | 43 | 45 | 0.062469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_228-8_1_2_line_47 |  | 46 | 47 | 0.072883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_228-8_1_2_line_48 |  | 47 | 48 | 0.021965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_228-8_1_2_line_49 |  | 48 | 49 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_228-8_1_2_line_50 |  | 49 | 50 | 0.018765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_228-8_1_2_line_51 |  | 50 | 54 | 0.045127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_228-8_1_2_line_52 |  | 51 | 52 | 0.03975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_228-8_1_2_line_53 |  | 52 | 53 | 0.034127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_228-8_1_2_line_54 |  | 54 | 55 | 0.036287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_228-8_1_2_line_55 |  | 54 | 56 | 0.18476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_228-8_1_2_line_56 |  | 56 | 57 | 0.066008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_228-8_1_2_trafo_153 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 58 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2710696.3323 | 1253410.4564 | 2710719.3473 | 1253404.3876
1 | 2710756.2645 | 1253397.9556 | 2710735.9848 | 1253400.0004 | 2710719.3473 | 1253404.3876
2 | 2710678.9643 | 1253415.0361 | 2710696.3323 | 1253410.4564
3 | 2710756.2645 | 1253397.9556 | 2710758.8869 | 1253410.6707 | 2710766.4748 | 1253423.0117 | 2710779.8604 | 1253440.5098 | 2710791.5471 | 1253448.5713
4 | 2710756.2645 | 1253397.9556 | 2710773.647 | 1253399.493 | 2710788.4951 | 1253402.5621 | 2710799.6699 | 1253408.2028
5 | 2710800.2331 | 1253667.7237 | 2710816.8976 | 1253649.12 | 2710823.5342 | 1253616.3169 | 2710837.9708 | 1253589.3424 | 2710843.9655 | 1253580.3471 | 2710847.4581 | 1253569.1476 | 2710849.9243 | 1253548.6879 | 2710853.2327 | 1253532.0138 | 2710853.0816 | 1253520.3346 | 2710849.5766 | 1253511.6396 | 2710837.3432 | 1253497.5212 | 2710821.1705 | 1253482.5729 | 2710811.0522 | 1253475.1997 | 2710806.8611 | 1253470.4952 | 2710800.0299 | 1253461.282 | 2710797.453 | 1253454.6061 | 2710793.3987 | 1253449.8485 | 2710791.5471 | 1253448.5713
6 | 2710910.6745 | 1253486.807 | 2710905.107 | 1253477.4284 | 2710890.1223 | 1253466.3498 | 2710870.074 | 1253459.6801 | 2710858.8075 | 1253456.7891 | 2710850.3343 | 1253450.2251 | 2710839.6375 | 1253442.7076 | 2710817.6181 | 1253424.0024 | 2710805.6313 | 1253411.212 | 2710799.6699 | 1253408.2028
7 | 2710910.6745 | 1253486.807 | 2710909.0478 | 1253472.9317 | 2710892.6474 | 1253455.6437 | 2710884.4551 | 1253438.5206 | 2710885.018 | 1253424.5863 | 2710894.8563 | 1253418.71 | 2710909.6924 | 1253422.0127 | 2710924.4028 | 1253426.962
8 | 2711142.7742 | 1253661.7468 | 2710910.6745 | 1253486.807
9 | 2711142.7742 | 1253661.7468 | 2711138.0473 | 1253678.5311
10 | 2709106.3315 | 1253638.1649 | 2709098.6453 | 1253639.7623 | 2709094.6258 | 1253640.0107 | 2709080.4136 | 1253639.6931 | 2709074.9184 | 1253638.0455
11 | 2709131.7877 | 1253626.0059 | 2709112.6529 | 1253636.8512 | 2709106.3315 | 1253638.1649
12 | 2709074.9184 | 1253638.0455 | 2709064.6485 | 1253634.9662
13 | 2709147.2553 | 1253614.3145 | 2709131.7877 | 1253626.0059
14 | 2709131.7877 | 1253626.0059 | 2709140.4088 | 1253633.2262 | 2709149.9624 | 1253638.0651
15 | 2709049.8914 | 1253629.7903 | 2709055.5186 | 1253632.2286 | 2709064.6485 | 1253634.9662
16 | 2709147.2553 | 1253614.3145 | 2709163.1844 | 1253622.7721
17 | 2709149.9624 | 1253638.0651 | 2709158.2263 | 1253642.2508 | 2709156.9485 | 1253646.006
18 | 2709163.1844 | 1253622.7721 | 2709163.8542 | 1253623.1277
19 | 2709163.8542 | 1253623.1277 | 2709184.7312 | 1253633.6211
20 | 2709184.7312 | 1253633.6211 | 2709411.8715 | 1253709.6858
21 | 2709411.8715 | 1253709.6858 | 2709422.6132 | 1253708.7168 | 2709436.3324 | 1253707.4834
22 | 2709436.3324 | 1253707.4834 | 2709953.594 | 1253738.9766
23 | 2709953.594 | 1253738.9766 | 2709900.0586 | 1254000.8203
24 | 2709956.5282 | 1253735.714 | 2709953.594 | 1253738.9766
25 | 2710234.9534 | 1254010.2611 | 2710229.3909 | 1254015.5731 | 2710229.3909 | 1254015.5731
26 | 2710259.841 | 1254014.728 | 2710250.2686 | 1254009.2564 | 2710241.3477 | 1254008.1006 | 2710234.9534 | 1254010.2611
27 | 2710229.3909 | 1254015.5731 | 2710224.9404 | 1254024.7979 | 2710219.0939 | 1254044.55 | 2710216.7412 | 1254048.6191
28 | 2710282.1206 | 1254033.614 | 2710259.841 | 1254014.728
29 | 2710108.7949 | 1254181.779 | 2710118.8825 | 1254176.1841 | 2710135.0992 | 1254165.2321 | 2710142.6126 | 1254157.6655 | 2710145.7228 | 1254149.8947 | 2710145.3395 | 1254141.703 | 2710135.3209 | 1254118.4419 | 2710133.0815 | 1254109.4261 | 2710134.3398 | 1254101.0092 | 2710136.9734 | 1254094.9309 | 2710144.3193 | 1254087.4502 | 2710157.1955 | 1254082.0518 | 2710194.9082 | 1254070.8885 | 2710205.5947 | 1254064.3485 | 2710211.3589 | 1254057.9282 | 2710216.7412 | 1254048.6191
30 | 2710282.1206 | 1254033.614 | 2710290.7139 | 1254038.9784 | 2710300.5746 | 1254042.3426 | 2710344.7818 | 1254052.0073 | 2710355.9031 | 1254052.5149 | 2710363.4991 | 1254050.6549 | 2710371.5876 | 1254045.4569 | 2710389.8701 | 1254022.5119 | 2710395.2245 | 1254017.4408 | 2710403.384 | 1254012.8891 | 2710414.3063 | 1254009.1006 | 2710428.8888 | 1254007.7269 | 2710445.8623 | 1254008.8443 | 2710456.2232 | 1254011.2839 | 2710466.0419 | 1254016.4936 | 2710471.1902 | 1254022.0609 | 2710473.5512 | 1254030.2006 | 2710474.4402 | 1254042.405 | 2710475.1228 | 1254068.6458
31 | 2710108.7949 | 1254181.779 | 2709847.3405 | 1254038.5059
32 | 2710857.1964 | 1254006.1507 | 2710475.1228 | 1254068.6458
33 | 2709847.3405 | 1254038.5059 | 2709855.3971 | 1254029.3033 | 2709856.6184 | 1254022.865 | 2709854.6802 | 1254012.2314 | 2709851.8315 | 1253998.2003 | 2709851.1076 | 1253981.9067 | 2709846.7816 | 1253962.8996 | 2709845.3613 | 1253950.3852 | 2709847.5186 | 1253939.8609 | 2709854.1411 | 1253932.3108 | 2709863.4168 | 1253928.5909 | 2709878.7837 | 1253929.2765 | 2709885.2672 | 1253934.5011 | 2709889.1684 | 1253942.6468 | 2709887.4958 | 1253953.0689 | 2709885.5863 | 1253965.2769 | 2709884.4724 | 1253976.0874 | 2709887.2935 | 1253983.0677 | 2709900.0586 | 1254000.8203
34 | 2710883.5009 | 1254014.2564 | 2710873.0221 | 1254010.1477 | 2710857.1964 | 1254006.1507
35 | 2711132.256 | 1253696.2003 | 2711135.796 | 1253686.5253 | 2711138.0473 | 1253678.5311
36 | 2711126.5117 | 1253703.0982 | 2711132.256 | 1253696.2003
37 | 2711132.256 | 1253696.2003 | 2711137.9847 | 1253709.4299 | 2711138.1966 | 1253712.9815
38 | 2711126.5117 | 1253703.0982 | 2711094.0304 | 1253734.9867
39 | 2711139.5701 | 1253736.0013 | 2711138.1966 | 1253712.9815
40 | 2711094.0304 | 1253734.9867 | 2711076.3294 | 1253752.3646 | 2711065.6975 | 1253766.3658 | 2711059.9108 | 1253778.7454 | 2711056.9702 | 1253791.4786 | 2711057.2726 | 1253804.3172 | 2711059.4704 | 1253815.7042
41 | 2711139.5701 | 1253736.0013 | 2711140.1605 | 1253745.8956
42 | 2711157.9193 | 1253786.7904 | 2711147.2313 | 1253769.6089 | 2711142.2655 | 1253758.7623 | 2711140.4013 | 1253749.9311 | 2711140.1605 | 1253745.8956
43 | 2711157.9193 | 1253786.7904 | 2711169.391 | 1253803.2193 | 2711178.1472 | 1253811.6887
44 | 2711142.6332 | 1253841.2599 | 2711145.8042 | 1253826.7185 | 2711149.0687 | 1253800.7693 | 2711157.9193 | 1253786.7904
45 | 2711178.1472 | 1253811.6887 | 2711181.7839 | 1253815.2063 | 2711193.1703 | 1253822.5225
46 | 2711142.6332 | 1253841.2599 | 2711137.6152 | 1253859.7256 | 2711133.0839 | 1253878.3894 | 2711128.528 | 1253897.164 | 2711128.3802 | 1253901.9699
47 | 2711059.4704 | 1253815.7042 | 2711060.801 | 1253822.5985 | 2711069.9906 | 1253850.0603 | 2711078.0911 | 1253886.0636
48 | 2711078.0911 | 1253886.0636 | 2711081.1842 | 1253899.8115 | 2711083.3709 | 1253907.3756
49 | 2711086.1772 | 1253917.0828 | 2711083.3709 | 1253907.3756
50 | 2711091.3887 | 1253935.11 | 2711086.1772 | 1253917.0828
51 | 2711090.8026 | 1253980.003 | 2711092.815 | 1253957.6221 | 2711092.9413 | 1253943.6573 | 2711091.3887 | 1253935.11
52 | 2710678.9643 | 1253415.0361 | 2710664.156 | 1253398.5347 | 2710647.7776 | 1253392.1515
53 | 2710678.9643 | 1253415.0361 | 2710671.6983 | 1253416.9575 | 2710662.0988 | 1253419.7583 | 2710654.3812 | 1253422.016 | 2710646.3768 | 1253425.0802
54 | 2711068.9761 | 1253953.9832 | 2711071.5762 | 1253963.0172 | 2711080.3404 | 1253976.1369 | 2711090.8026 | 1253980.003
55 | 2710943.3842 | 1254041.9582 | 2710956.6759 | 1254045.4434 | 2710976.478 | 1254047.4271 | 2710982.5054 | 1254049.5529 | 2710985.3871 | 1254052.4204 | 2711015.3967 | 1254046.9004 | 2711037.632 | 1254041.0679 | 2711049.1876 | 1254036.1249 | 2711071.7385 | 1254023.1258 | 2711079.0539 | 1254016.1349 | 2711084.3857 | 1254007.0718 | 2711088.7847 | 1253993.8322 | 2711089.417 | 1253989.496 | 2711090.8026 | 1253980.003
56 | 2710943.3842 | 1254041.9582 | 2710905.9066 | 1254023.9748 | 2710895.2413 | 1254018.8597 | 2710883.5009 | 1254014.2564

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710719.3473 | 1253404.3876
1 | 2710696.3323 | 1253410.4564
2 | 2710756.2645 | 1253397.9556
3 | 2710791.5471 | 1253448.5713
4 | 2710799.6699 | 1253408.2028
5 | 2710800.2331 | 1253667.7237
6 | 2710910.6745 | 1253486.807
7 | 2710924.4028 | 1253426.962
8 | 2711142.7742 | 1253661.7468
9 | 2709106.3315 | 1253638.1649
10 | 2709074.9184 | 1253638.0455
11 | 2709131.7877 | 1253626.0059
12 | 2709064.6485 | 1253634.9662
13 | 2709147.2553 | 1253614.3145
14 | 2709149.9624 | 1253638.0651
15 | 2709049.8914 | 1253629.7903
16 | 2709163.1844 | 1253622.7721
17 | 2709156.9485 | 1253646.006
18 | 2709163.8542 | 1253623.1277
19 | 2709184.7312 | 1253633.6211
20 | 2709411.8715 | 1253709.6858
21 | 2709436.3324 | 1253707.4834
22 | 2709953.594 | 1253738.9766
23 | 2710234.9534 | 1254010.2611
24 | 2710229.3909 | 1254015.5731
25 | 2710259.841 | 1254014.728
26 | 2710216.7412 | 1254048.6191
27 | 2710282.1206 | 1254033.614
28 | 2710108.7949 | 1254181.779
29 | 2710475.1228 | 1254068.6458
30 | 2709847.3404 | 1254038.5059
31 | 2710857.1964 | 1254006.1507
32 | 2709900.0586 | 1254000.8203
33 | 2709956.5282 | 1253735.714
34 | 2711138.0473 | 1253678.5311
35 | 2711132.256 | 1253696.2003
36 | 2711126.5117 | 1253703.0982
37 | 2711138.1966 | 1253712.9815
38 | 2711094.0304 | 1253734.9867
39 | 2711139.5701 | 1253736.0013
40 | 2711140.1605 | 1253745.8956
41 | 2711157.9193 | 1253786.7904
42 | 2711178.1472 | 1253811.6887
43 | 2711142.6332 | 1253841.2599
44 | 2711193.1703 | 1253822.5225
45 | 2711128.3802 | 1253901.9699
46 | 2711059.4704 | 1253815.7042
47 | 2711078.0911 | 1253886.0636
48 | 2711083.3709 | 1253907.3756
49 | 2711086.1772 | 1253917.0828
50 | 2711091.3887 | 1253935.11
51 | 2710647.7776 | 1253392.1515
52 | 2710678.9643 | 1253415.0361
53 | 2710646.3768 | 1253425.0802
54 | 2711090.8026 | 1253980.003
55 | 2711068.9761 | 1253953.9832
56 | 2710943.3842 | 1254041.9582
57 | 2710883.5009 | 1254014.2564
58 | 2710800.2331 | 1253667.7237

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9952 | -0.091306 | 0.00038079 | 9.5434e-05
1 | 0.99516 | -0.092108 | 0.00047498 | 0.00011904
2 | 0.99528 | -0.089788 | 0 | 0
3 | 0.9962 | -0.072202 | 0.00070729 | 0.00017726
4 | 0.99468 | -0.10135 | 0.0011771 | 0.00029501
5 | 1 | 0 | -0.034179 | -0.0083054
6 | 0.99109 | -0.17008 | 0 | 0
7 | 0.99106 | -0.17067 | 0.00029156 | 7.3072e-05
8 | 0.98369 | -0.31363 | 0 | 0
9 | 0.97019 | -0.58218 | 0.00014564 | 3.6502e-05
10 | 0.97017 | -0.58254 | 8.7949e-05 | 2.2042e-05
11 | 0.97021 | -0.58177 | 0 | 0
12 | 0.97017 | -0.58265 | 0.00026679 | 6.6865e-05
13 | 0.97023 | -0.5814 | 0 | 0
14 | 0.97021 | -0.58188 | 0.00011185 | 2.8033e-05
15 | 0.97016 | -0.58273 | 0.00026529 | 6.6487e-05
16 | 0.97025 | -0.58105 | 0.0004762 | 0.00011935
17 | 0.9702 | -0.58192 | 0.00016062 | 4.0256e-05
18 | 0.97025 | -0.58103 | 0 | 0
19 | 0.97028 | -0.58037 | 0.00014943 | 3.745e-05
20 | 0.97065 | -0.57296 | 0 | 0
21 | 0.97069 | -0.57219 | 0.00011026 | 2.7633e-05
22 | 0.97155 | -0.55499 | 7.8925e-05 | 1.9781e-05
23 | 0.97418 | -0.50208 | 0.0013568 | 0.00034004
24 | 0.97415 | -0.5026 | 0.00046977 | 0.00011774
25 | 0.9743 | -0.49959 | 0 | 0
26 | 0.97405 | -0.5047 | 0.00027852 | 6.9803e-05
27 | 0.97444 | -0.49689 | 0 | 0
28 | 0.9735 | -0.51571 | 0 | 0
29 | 0.97564 | -0.4728 | 0.00018707 | 4.6885e-05
30 | 0.9727 | -0.5318 | 0 | 0
31 | 0.9775 | -0.43564 | 0.00070922 | 0.00017775
32 | 0.97212 | -0.54359 | 0.00060533 | 0.00015171
33 | 0.97155 | -0.55502 | 0.00042187 | 0.00010573
34 | 0.98325 | -0.32231 | 0.00056344 | 0.00014121
35 | 0.98278 | -0.33139 | 0 | 0
36 | 0.98269 | -0.33332 | 0 | 0
37 | 0.98253 | -0.33631 | 0.00041458 | 0.0001039
38 | 0.98219 | -0.34312 | 0.00028505 | 7.1442e-05
39 | 0.98222 | -0.34244 | 0.0013426 | 0.00033649
40 | 0.9821 | -0.34483 | 0.00062392 | 0.00015637
41 | 0.98156 | -0.35526 | 0 | 0
42 | 0.98126 | -0.36121 | 0.0092222 | 0.0023113
43 | 0.98143 | -0.35792 | 0 | 0
44 | 0.98124 | -0.36154 | 0.00097491 | 0.00024434
45 | 0.98128 | -0.36081 | 0.0025509 | 0.00063931
46 | 0.98119 | -0.3628 | 0.00077224 | 0.00019354
47 | 0.98046 | -0.37714 | 0.00029735 | 7.4524e-05
48 | 0.98025 | -0.38134 | 0.00037649 | 9.4357e-05
49 | 0.98015 | -0.38321 | 0.00039392 | 9.8727e-05
50 | 0.97998 | -0.38654 | 0 | 0
51 | 0.99511 | -0.093125 | 0.00080197 | 0.00020099
52 | 0.99514 | -0.092563 | 0 | 0
53 | 0.99512 | -0.092945 | 0.00063419 | 0.00015894
54 | 0.97958 | -0.39456 | 0 | 0
55 | 0.97953 | -0.3955 | 0.0014349 | 0.00035961
56 | 0.97816 | -0.4226 | 0 | 0
57 | 0.97765 | -0.43264 | 0.0023714 | 0.00059433
58 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0019113 | 0.00047756 | -0.0019112 | -0.00047783 | 7.2869e-08 | -2.6262e-07 | 0.0028572 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.9952 | -0.091306 | 0.99516 | -0.092108 | 0.78498
1 | -0.0022921 | -0.000573 | 0.0022922 | 0.00057262 | 1.655e-07 | -3.8254e-07 | 0.0034266 | 0.0034264 | 0.0034266 | 0.9952 | -0.091306 | 0.99528 | -0.089788 | 0.94136
2 | 0.0014362 | 0.00035878 | -0.0014362 | -0.000359 | 3.1053e-08 | -2.1349e-07 | 0.0021471 | 0.0021472 | 0.0021472 | 0.99516 | -0.092108 | 0.99514 | -0.092563 | 0.58989
3 | -0.031682 | -0.0080469 | 0.031709 | 0.0080624 | 2.6839e-05 | 1.552e-05 | 0.047405 | 0.047404 | 0.047405 | 0.99528 | -0.089788 | 0.9962 | -0.072202 | 6.5117
4 | 0.02939 | 0.0074742 | -0.029374 | -0.0074649 | 1.6366e-05 | 9.3022e-06 | 0.043979 | 0.043979 | 0.043979 | 0.99528 | -0.089788 | 0.99468 | -0.10135 | 6.0411
5 | -0.032416 | -0.0082396 | 0.032529 | 0.0083053 | 0.00011311 | 6.5677e-05 | 0.048461 | 0.048458 | 0.048461 | 0.9962 | -0.072202 | 1 | 0 | 6.6567
6 | 0.028196 | 0.0071699 | -0.028103 | -0.0071122 | 9.3037e-05 | 5.7743e-05 | 0.042218 | 0.042219 | 0.042219 | 0.99468 | -0.10135 | 0.99109 | -0.17008 | 11.5985
7 | 0.00029157 | 7.1622e-05 | -0.00029156 | -7.3072e-05 | 8.1042e-09 | -1.4498e-06 | 0.00043725 | 0.00043776 | 0.00043776 | 0.99109 | -0.17008 | 0.99106 | -0.17067 | 0.12026
8 | 0.027812 | 0.0070406 | -0.027622 | -0.0069225 | 0.00019027 | 0.00011806 | 0.041781 | 0.041783 | 0.041783 | 0.99109 | -0.17008 | 0.98369 | -0.31363 | 11.4788
9 | 0.027622 | 0.0069225 | -0.02761 | -0.0069154 | 1.1416e-05 | 7.0848e-06 | 0.041783 | 0.041783 | 0.041783 | 0.98369 | -0.31363 | 0.98325 | -0.32231 | 11.4788
10 | 0.00062004 | 0.00015468 | -0.00062003 | -0.00015507 | 1.0791e-08 | -3.8615e-07 | 0.00095073 | 0.00095087 | 0.00095087 | 0.97019 | -0.58218 | 0.97017 | -0.58254 | 0.26123
11 | -0.00076569 | -0.00019119 | 0.0007657 | 0.00019084 | 1.4706e-08 | -3.4193e-07 | 0.0011741 | 0.001174 | 0.0011741 | 0.97019 | -0.58218 | 0.97021 | -0.58177 | 0.32256
12 | 0.00053208 | 0.00013303 | -0.00053208 | -0.00013316 | 2.6771e-09 | -1.3068e-07 | 0.00081597 | 0.00081602 | 0.00081602 | 0.97017 | -0.58254 | 0.97017 | -0.58265 | 0.22418
13 | -0.0010382 | -0.0002587 | 0.0010382 | 0.00025847 | 1.8387e-08 | -2.2725e-07 | 0.0015917 | 0.0015916 | 0.0015917 | 0.97021 | -0.58177 | 0.97023 | -0.5814 | 0.43729
14 | 0.00027248 | 6.7856e-05 | -0.00027248 | -6.8126e-05 | 1.4371e-09 | -2.702e-07 | 0.00041774 | 0.00041784 | 0.00041784 | 0.97021 | -0.58177 | 0.97021 | -0.58188 | 0.11479
15 | 0.00026529 | 6.6294e-05 | -0.00026529 | -6.6487e-05 | 9.7235e-10 | -1.928e-07 | 0.00040682 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.97017 | -0.58265 | 0.97016 | -0.58273 | 0.11178
16 | -0.0010382 | -0.00025847 | 0.0010382 | 0.00025826 | 1.7132e-08 | -2.1177e-07 | 0.0015916 | 0.0015916 | 0.0015916 | 0.97023 | -0.5814 | 0.97025 | -0.58105 | 0.43726
17 | 0.00016062 | 4.0093e-05 | -0.00016062 | -4.0256e-05 | 3.0103e-10 | -1.6319e-07 | 0.00024629 | 0.00024635 | 0.00024635 | 0.97021 | -0.58188 | 0.9702 | -0.58192 | 0.067679
18 | -0.0015144 | -0.00037761 | 0.0015144 | 0.0003776 | 1.5331e-09 | -8.3839e-09 | 0.0023219 | 0.0023219 | 0.0023219 | 0.97025 | -0.58105 | 0.97025 | -0.58103 | 0.63788
19 | -0.0015144 | -0.0003776 | 0.0015145 | 0.00037734 | 4.7123e-08 | -2.5774e-07 | 0.0023219 | 0.0023218 | 0.0023219 | 0.97025 | -0.58103 | 0.97028 | -0.58037 | 0.63788
20 | -0.0016639 | -0.00041479 | 0.0016645 | 0.00041221 | 5.8428e-07 | -2.5858e-06 | 0.0025509 | 0.0025499 | 0.0025509 | 0.97028 | -0.58037 | 0.97065 | -0.57296 | 0.70081
21 | -0.0016645 | -0.00041221 | 0.0016645 | 0.00041194 | 5.9879e-08 | -2.6526e-07 | 0.0025499 | 0.0025498 | 0.0025499 | 0.97065 | -0.57296 | 0.97069 | -0.57219 | 0.70051
22 | -0.0017748 | -0.00043957 | 0.0017762 | 0.00043408 | 1.4352e-06 | -5.4931e-06 | 0.0027188 | 0.0027165 | 0.0027188 | 0.97069 | -0.57219 | 0.97155 | -0.55499 | 0.74692
23 | -0.002277 | -0.00055954 | 0.0022782 | 0.000557 | 1.2158e-06 | -2.5334e-06 | 0.0034835 | 0.0034823 | 0.0034835 | 0.97155 | -0.55499 | 0.97212 | -0.54359 | 0.957
24 | 0.00042187 | 0.00010568 | -0.00042187 | -0.00010573 | 6.8697e-10 | -5.3899e-08 | 0.00064612 | 0.00064614 | 0.00064614 | 0.97155 | -0.55499 | 0.97155 | -0.55502 | 0.17751
25 | 0.0036375 | 0.00089038 | -0.0036374 | -0.00089041 | 8.8798e-08 | -3.8929e-08 | 0.0055486 | 0.0055486 | 0.0055486 | 0.97418 | -0.50208 | 0.97415 | -0.5026 | 1.5243
26 | -0.0049943 | -0.0012304 | 0.0049949 | 0.0012305 | 5.8305e-07 | 3.98e-08 | 0.007621 | 0.0076208 | 0.007621 | 0.97418 | -0.50208 | 0.9743 | -0.49959 | 2.0937
27 | 0.0031676 | 0.00077268 | -0.0031673 | -0.00077292 | 3.1107e-07 | -2.4335e-07 | 0.004831 | 0.0048312 | 0.0048312 | 0.97415 | -0.5026 | 0.97405 | -0.5047 | 1.3273
28 | -0.0049949 | -0.0012305 | 0.0049955 | 0.0012305 | 6.3498e-07 | 4.3236e-08 | 0.0076208 | 0.0076207 | 0.0076208 | 0.9743 | -0.49959 | 0.97444 | -0.49689 | 2.0936
29 | 0.0028888 | 0.00070312 | -0.0028873 | -0.0007047 | 1.4836e-06 | -1.5855e-06 | 0.0044057 | 0.0044066 | 0.0044066 | 0.97405 | -0.5047 | 0.9735 | -0.51571 | 1.2106
30 | -0.0049955 | -0.0012305 | 0.0050012 | 0.0012309 | 5.6603e-06 | 3.8042e-07 | 0.0076207 | 0.0076196 | 0.0076207 | 0.97444 | -0.49689 | 0.97564 | -0.4728 | 2.0936
31 | 0.0028873 | 0.0007047 | -0.0028852 | -0.00070702 | 2.1716e-06 | -2.3139e-06 | 0.0044066 | 0.0044079 | 0.0044079 | 0.9735 | -0.51571 | 0.9727 | -0.5318 | 1.211
32 | -0.0051882 | -0.0012778 | 0.0051973 | 0.0012787 | 9.07e-06 | 9.6087e-07 | 0.0079049 | 0.0079032 | 0.0079049 | 0.97564 | -0.4728 | 0.9775 | -0.43564 | 2.1717
33 | 0.0028852 | 0.00070702 | -0.0028836 | -0.00070871 | 1.596e-06 | -1.6953e-06 | 0.0044079 | 0.0044089 | 0.0044089 | 0.9727 | -0.5318 | 0.97212 | -0.54359 | 1.2112
34 | -0.0059065 | -0.0014565 | 0.0059074 | 0.0014567 | 8.3448e-07 | 1.883e-07 | 0.0089828 | 0.0089827 | 0.0089828 | 0.9775 | -0.43564 | 0.97765 | -0.43264 | 2.4678
35 | 0.027047 | 0.0067742 | -0.027035 | -0.006767 | 1.169e-05 | 7.2456e-06 | 0.04093 | 0.04093 | 0.04093 | 0.98325 | -0.32231 | 0.98278 | -0.33139 | 11.2446
36 | 0.011887 | 0.0029663 | -0.011886 | -0.0029657 | 1.0886e-06 | 5.8311e-07 | 0.017993 | 0.017993 | 0.017993 | 0.98278 | -0.33139 | 0.98269 | -0.33332 | 4.9431
37 | 0.015148 | 0.0038007 | -0.015145 | -0.0037986 | 3.5463e-06 | 2.042e-06 | 0.022937 | 0.022938 | 0.022938 | 0.98278 | -0.33139 | 0.98253 | -0.33631 | 6.3015
38 | 0.011886 | 0.0029657 | -0.01188 | -0.0029627 | 5.5261e-06 | 2.9604e-06 | 0.017993 | 0.017993 | 0.017993 | 0.98269 | -0.33332 | 0.98219 | -0.34312 | 4.9432
39 | 0.01473 | 0.0036947 | -0.014726 | -0.0036923 | 4.3042e-06 | 2.4627e-06 | 0.02231 | 0.02231 | 0.02231 | 0.98253 | -0.33631 | 0.98222 | -0.34244 | 6.1291
40 | 0.011595 | 0.0028913 | -0.011584 | -0.0028856 | 1.082e-05 | 5.7421e-06 | 0.017561 | 0.017562 | 0.017562 | 0.98219 | -0.34312 | 0.98119 | -0.3628 | 4.8246
41 | 0.013383 | 0.0033558 | -0.013382 | -0.0033549 | 1.5281e-06 | 8.5252e-07 | 0.020276 | 0.020276 | 0.020276 | 0.98222 | -0.34244 | 0.9821 | -0.34483 | 5.5703
42 | 0.012758 | 0.0031986 | -0.012752 | -0.0031951 | 6.3383e-06 | 3.4844e-06 | 0.01933 | 0.019331 | 0.019331 | 0.9821 | -0.34483 | 0.98156 | -0.35526 | 5.3106
43 | 0.0102 | 0.0025569 | -0.010197 | -0.0025554 | 2.889e-06 | 1.4418e-06 | 0.015463 | 0.015463 | 0.015463 | 0.98156 | -0.35526 | 0.98126 | -0.36121 | 4.2481
44 | 0.0025516 | 0.00063823 | -0.0025512 | -0.00063875 | 3.2296e-07 | -5.209e-07 | 0.0038676 | 0.0038679 | 0.0038679 | 0.98156 | -0.35526 | 0.98143 | -0.35792 | 1.0626
45 | 0.00097493 | 0.00024411 | -0.00097491 | -0.00024434 | 1.5239e-08 | -2.2512e-07 | 0.0014783 | 0.0014784 | 0.0014784 | 0.98126 | -0.36121 | 0.98124 | -0.36154 | 0.40616
46 | 0.0025512 | 0.00063875 | -0.0025509 | -0.00063931 | 3.5049e-07 | -5.6496e-07 | 0.0038679 | 0.0038682 | 0.0038682 | 0.98143 | -0.35792 | 0.98128 | -0.36081 | 1.0627
47 | 0.010812 | 0.002692 | -0.010805 | -0.0026882 | 7.3427e-06 | 3.7794e-06 | 0.01639 | 0.016391 | 0.016391 | 0.98119 | -0.3628 | 0.98046 | -0.37714 | 4.503
48 | 0.010507 | 0.0026137 | -0.010505 | -0.0026126 | 2.0928e-06 | 1.0624e-06 | 0.01594 | 0.01594 | 0.01594 | 0.98046 | -0.37714 | 0.98025 | -0.38134 | 4.379
49 | 0.010129 | 0.0025183 | -0.010128 | -0.0025178 | 8.9495e-07 | 4.454e-07 | 0.015368 | 0.015368 | 0.015368 | 0.98025 | -0.38134 | 0.98015 | -0.38321 | 4.222
50 | 0.0097338 | 0.0024191 | -0.0097323 | -0.0024184 | 1.5352e-06 | 7.4605e-07 | 0.01477 | 0.01477 | 0.01477 | 0.98015 | -0.38321 | 0.97998 | -0.38654 | 4.0578
51 | 0.0097323 | 0.0024184 | -0.0097286 | -0.0024166 | 3.6919e-06 | 1.7945e-06 | 0.01477 | 0.01477 | 0.01477 | 0.97998 | -0.38654 | 0.97958 | -0.39456 | 4.0578
52 | -0.00080197 | -0.00020099 | 0.000802 | 0.00020049 | 2.1434e-08 | -5.027e-07 | 0.0011992 | 0.001199 | 0.0011992 | 0.99511 | -0.093125 | 0.99514 | -0.092563 | 0.32945
53 | 0.0006342 | 0.00015851 | -0.00063419 | -0.00015894 | 1.1507e-08 | -4.3601e-07 | 0.00094816 | 0.00094831 | 0.00094831 | 0.99514 | -0.092563 | 0.99512 | -0.092945 | 0.26053
54 | 0.0014349 | 0.00035919 | -0.0014349 | -0.00035961 | 6.4647e-08 | -4.1542e-07 | 0.0021796 | 0.0021797 | 0.0021797 | 0.97958 | -0.39456 | 0.97953 | -0.3955 | 0.59882
55 | 0.0082937 | 0.0020574 | -0.0082827 | -0.0020527 | 1.0984e-05 | 4.7074e-06 | 0.012591 | 0.012592 | 0.012592 | 0.97958 | -0.39456 | 0.97816 | -0.4226 | 3.4593
56 | 0.0082827 | 0.0020527 | -0.0082788 | -0.002051 | 3.9247e-06 | 1.6837e-06 | 0.012592 | 0.012592 | 0.012592 | 0.97816 | -0.4226 | 0.97765 | -0.43264 | 3.4593

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.034179 | 0.0083054

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00038079 | 9.5434e-05
1 | 0.00047498 | 0.00011904
2 | 0.00070729 | 0.00017726
3 | 0.0011771 | 0.00029501
4 | 0.00029156 | 7.3072e-05
5 | 0.00014564 | 3.6502e-05
6 | 8.7949e-05 | 2.2042e-05
7 | 0.00026679 | 6.6865e-05
8 | 0.00011185 | 2.8033e-05
9 | 0.00026529 | 6.6487e-05
10 | 0.0004762 | 0.00011935
11 | 0.00016062 | 4.0256e-05
12 | 0.00014943 | 3.745e-05
13 | 0.00011026 | 2.7633e-05
14 | 7.8925e-05 | 1.9781e-05
15 | 0.0013568 | 0.00034004
16 | 0.00046977 | 0.00011774
17 | 0.00027852 | 6.9803e-05
18 | 0.00018707 | 4.6885e-05
19 | 0.00070922 | 0.00017775
20 | 0.00060533 | 0.00015171
21 | 0.00042187 | 0.00010573
22 | 0.00056344 | 0.00014121
23 | 0.00041458 | 0.0001039
24 | 0.00028505 | 7.1442e-05
25 | 0.0013426 | 0.00033649
26 | 0.00062392 | 0.00015637
27 | 0.0092222 | 0.0023113
28 | 0.00097491 | 0.00024434
29 | 0.0025509 | 0.00063931
30 | 0.00077224 | 0.00019354
31 | 0.00029735 | 7.4524e-05
32 | 0.00037649 | 9.4357e-05
33 | 0.00039392 | 9.8727e-05
34 | 0.00080197 | 0.00020099
35 | 0.00063419 | 0.00015894
36 | 0.0014349 | 0.00035961
37 | 0.0023714 | 0.00059433

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1