## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_228-9_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_228-9_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_228-9_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_228-9_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_228-9_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_228-9_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_228-9_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_228-9_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_228-9_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_228-9_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_228-9_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_228-9_1_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_228-9_1_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_228-9_1_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_228-9_1_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_228-9_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_228-9_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_228-9_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_228-9_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_228-9_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_228-9_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_228-9_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_228-9_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_228-9_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_228-9_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_228-9_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_228-9_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_228-9_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_228-9_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_228-9_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_228-9_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_228-9_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_228-9_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_228-9_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_228-9_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_228-9_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_228-9_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_228-9_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_228-9_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_228-9_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_228-9_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_228-9_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_228-9_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_228-9_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_228-9_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_228-9_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_228-9_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_228-9_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_228-9_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_228-9_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_228-9_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_228-9_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_228-9_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_228-9_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_228-9_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_228-9_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_228-9_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_228-9_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_228-9_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_228-9_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_228-9_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_228-9_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_228-9_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_228-9_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_228-9_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_228-9_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_228-9_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_228-9_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_228-9_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_228-9_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_228-9_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_228-9_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_228-9_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_228-9_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_228-9_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_228-9_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_228-9_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_228-9_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_228-9_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_228-9_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_228-9_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_228-9_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_228-9_1_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_228-9_1_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_228-9_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_228-9_1_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_228-9_1_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_228-9_1_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_228-9_1_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_228-9_1_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_228-9_1_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_228-9_1_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_26_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_228-9_1_2_load_7 | 0 | 0.00058585 | 0.00014683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_228-9_1_2_load_8 | 1 | 0.00042872 | 0.00010745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_228-9_1_2_load_9 | 3 | 0.0016855 | 0.00042243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_228-9_1_2_load_32 | 8 | 0.0020643 | 0.00051737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_228-9_1_2_load_244 | 11 | 0.00059888 | 0.00015009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_228-9_1_2_load_236 | 12 | 0.00047725 | 0.00011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_228-9_1_2_load_253 | 13 | 0.00049094 | 0.00012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_228-9_1_2_load_81 | 17 | 0.0036581 | 0.00091681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_228-9_1_2_load_37 | 20 | 0.0012335 | 0.00030914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_228-9_1_2_load_71 | 21 | 0.0025551 | 0.00064036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_228-9_1_2_load_97 | 23 | 0.0010378 | 0.00026009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_228-9_1_2_load_106 | 24 | 0.0036862 | 0.00092384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_228-9_1_2_load_33 | 26 | 0.0029732 | 0.00074515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_228-9_1_2_load_36 | 29 | 0.00080616 | 0.00020204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_228-9_1_2_load_38 | 30 | 0.0033939 | 0.00085059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_228-9_1_2_load_39 | 31 | 0.0015467 | 0.00038764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_228-9_1_2_load_40 | 32 | 0.00066864 | 0.00016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_228-9_1_2_load_101 | 33 | 0.0010145 | 0.00025426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_228-9_1_2_load_74 | 34 | 0.0018218 | 0.0004566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_228-9_1_2_load_41 | 36 | 0.0061076 | 0.0015307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_228-9_1_2_load_42 | 37 | 0.0049933 | 0.0012514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_228-9_1_2_load_44 | 39 | 0.0014534 | 0.00036426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_228-9_1_2_load_46 | 40 | 0.0025087 | 0.00062875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_228-9_1_2_load_69 | 41 | 0.00058876 | 0.00014756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_228-9_1_2_load_60 | 42 | 0.002348 | 0.00058847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_228-9_1_2_load_47 | 43 | 0.0015002 | 0.000376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_228-9_1_2_load_48 | 44 | 0.0012091 | 0.00030303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_228-9_1_2_load_50 | 45 | 0.0019919 | 0.00049922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_228-9_1_2_load_96 | 46 | 0.00073042 | 0.00018306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_228-9_1_2_load_59 | 47 | 0.002432 | 0.00060952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_228-9_1_2_load_62 | 49 | 0.0020302 | 0.00050882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_228-9_1_2_load_63 | 50 | 0.0054379 | 0.0013629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_228-9_1_2_load_64 | 51 | 0.0020965 | 0.00052544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_228-9_1_2_load_65 | 52 | 0.0014243 | 0.00035696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_228-9_1_2_load_66 | 53 | 0.0081813 | 0.0020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_228-9_1_2_load_67 | 54 | 0.0012178 | 0.0003052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_228-9_1_2_load_68 | 55 | 0.0022501 | 0.00056392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_228-9_1_2_load_70 | 56 | 0.0006358 | 0.00015935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_228-9_1_2_load_72 | 57 | 0.001266 | 0.0003173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_228-9_1_2_load_76 | 59 | 0.0016613 | 0.00041636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_228-9_1_2_load_77 | 60 | 0.00045385 | 0.00011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_228-9_1_2_load_80 | 62 | 0.00070421 | 0.00017649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_228-9_1_2_load_95 | 63 | 0.00038991 | 9.772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_228-9_1_2_load_82 | 65 | 0.0012051 | 0.00030204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_228-9_1_2_load_84 | 66 | 0.0018661 | 0.00046769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_228-9_1_2_load_85 | 67 | 0.002817 | 0.000706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_228-9_1_2_load_86 | 68 | 0.0024331 | 0.00060979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_228-9_1_2_load_87 | 69 | 0.00024069 | 6.0323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_228-9_1_2_load_91 | 70 | 0.00088765 | 0.00022247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_228-9_1_2_load_94 | 72 | 0.00051102 | 0.00012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_228-9_1_2_load_92 | 73 | 0.00076598 | 0.00019197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_228-9_1_2_load_93 | 75 | 0.0025146 | 0.00063021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_228-9_1_2_load_99 | 76 | 0.0010553 | 0.00026449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_228-9_1_2_load_102 | 77 | 0.001449 | 0.00036316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_228-9_1_2_load_105 | 80 | 0.0058632 | 0.0014695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_228-9_1_2_load_237 | 81 | 0.00049059 | 0.00012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_228-9_1_2_load_240 | 84 | 0.0011238 | 0.00028165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_228-9_1_2_load_241 | 85 | 0.0015406 | 0.00038611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_228-9_1_2_load_242 | 86 | 0.00045509 | 0.00011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_228-9_1_2_load_249 | 88 | 7.371e-05 | 1.8474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_228-9_1_2_load_245 | 89 | 0.00027982 | 7.0131e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_228-9_1_2_load_247 | 90 | 0.00062218 | 0.00015593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_228-9_1_2_load_248 | 91 | 0.00022475 | 5.6326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_228-9_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_228-9_1_2_line_1 |  | 1 | 2 | 1.1479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_228-9_1_2_line_2 |  | 2 | 43 | 0.067604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_228-9_1_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_228-9_1_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_228-9_1_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.71746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_228-9_1_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_228-9_1_2_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0043252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_228-9_1_2_line_8 |  | 6 | 13 | 0.041109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_228-9_1_2_line_9 |  | 6 | 14 | 0.038924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_228-9_1_2_line_10 |  | 7 | 24 | 0.025092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_228-9_1_2_line_11 |  | 8 | 25 | 0.025992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_228-9_1_2_line_12 |  | 9 | 10 | 1.0225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_228-9_1_2_line_13 |  | 9 | 11 | 0.016508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_228-9_1_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.090316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_228-9_1_2_line_15 |  | 11 | 85 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_228-9_1_2_line_16 |  | 14 | 88 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_228-9_1_2_line_17 |  | 14 | 83 | 0.027547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_228-9_1_2_line_18 |  | 15 | 16 | 0.11143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_228-9_1_2_line_19 |  | 15 | 17 | 0.036435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_228-9_1_2_line_20 |  | 16 | 21 | 0.030142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_228-9_1_2_line_21 |  | 16 | 22 | 0.028944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_228-9_1_2_line_22 |  | 16 | 23 | 0.048662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_228-9_1_2_line_23 |  | 17 | 65 | 0.0028006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_228-9_1_2_line_24 |  | 18 | 19 | 0.00398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_228-9_1_2_line_25 |  | 18 | 20 | 0.018903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_228-9_1_2_line_26 |  | 19 | 41 | 0.015294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_228-9_1_2_line_27 |  | 19 | 38 | 0.03527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_228-9_1_2_line_28 |  | 20 | 27 | 0.038401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_228-9_1_2_line_29 |  | 21 | 56 | 0.036096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_228-9_1_2_line_30 |  | 22 | 62 | 0.015236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_228-9_1_2_line_31 |  | 22 | 59 | 0.012774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_228-9_1_2_line_32 |  | 24 | 72 | 0.021372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_228-9_1_2_line_33 |  | 24 | 78 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_228-9_1_2_line_34 |  | 25 | 50 | 0.02684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_228-9_1_2_line_35 |  | 26 | 27 | 0.048991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_228-9_1_2_line_36 |  | 26 | 28 | 0.0098036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_228-9_1_2_line_37 |  | 27 | 29 | 0.0084411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_228-9_1_2_line_38 |  | 27 | 30 | 0.048646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_228-9_1_2_line_39 |  | 28 | 31 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_228-9_1_2_line_40 |  | 28 | 32 | 0.019811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_228-9_1_2_line_41 |  | 30 | 33 | 0.016346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_228-9_1_2_line_42 |  | 31 | 34 | 0.012095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_228-9_1_2_line_43 |  | 32 | 35 | 0.021007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_228-9_1_2_line_44 |  | 34 | 58 | 0.010215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_228-9_1_2_line_45 |  | 35 | 68 | 0.023907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_228-9_1_2_line_46 |  | 36 | 37 | 0.010976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_228-9_1_2_line_47 |  | 36 | 38 | 0.0092758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_228-9_1_2_line_48 |  | 37 | 39 | 0.016871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_228-9_1_2_line_49 |  | 38 | 40 | 0.0056625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_228-9_1_2_line_50 |  | 40 | 42 | 0.032442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_228-9_1_2_line_51 |  | 41 | 54 | 0.020738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_228-9_1_2_line_52 |  | 42 | 47 | 0.0019716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_228-9_1_2_line_53 |  | 43 | 44 | 0.031697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_228-9_1_2_line_54 |  | 44 | 45 | 0.02448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_228-9_1_2_line_55 |  | 45 | 46 | 0.0071975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_228-9_1_2_line_56 |  | 46 | 63 | 0.013983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_228-9_1_2_line_57 |  | 47 | 48 | 0.014836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_228-9_1_2_line_58 |  | 48 | 49 | 0.0058852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_228-9_1_2_line_59 |  | 48 | 50 | 0.024369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_228-9_1_2_line_60 |  | 49 | 51 | 0.021199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_228-9_1_2_line_61 |  | 52 | 53 | 0.032557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_228-9_1_2_line_62 |  | 52 | 54 | 0.022652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_228-9_1_2_line_63 |  | 53 | 55 | 0.0098345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_228-9_1_2_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0087472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_228-9_1_2_line_65 |  | 59 | 60 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_228-9_1_2_line_66 |  | 60 | 61 | 0.028576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_228-9_1_2_line_67 |  | 61 | 63 | 0.0064982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_228-9_1_2_line_68 |  | 62 | 64 | 0.025823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_228-9_1_2_line_69 |  | 64 | 76 | 0.025081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_228-9_1_2_line_70 |  | 64 | 74 | 0.011732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_228-9_1_2_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_228-9_1_2_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0063488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_228-9_1_2_line_73 |  | 67 | 69 | 0.00351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_228-9_1_2_line_74 |  | 69 | 70 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_228-9_1_2_line_75 |  | 70 | 74 | 0.020439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_228-9_1_2_line_76 |  | 71 | 72 | 0.037183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_228-9_1_2_line_77 |  | 71 | 73 | 0.035874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_228-9_1_2_line_78 |  | 73 | 75 | 0.024719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_228-9_1_2_line_79 |  | 77 | 78 | 0.024807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_228-9_1_2_line_80 |  | 78 | 79 | 0.034107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_228-9_1_2_line_81 |  | 79 | 80 | 0.034048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_228-9_1_2_line_82 |  | 81 | 82 | 0.011091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_228-9_1_2_line_83 |  | 81 | 83 | 0.011222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_228-9_1_2_line_84 |  | 82 | 84 | 0.0074336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_228-9_1_2_line_85 |  | 83 | 85 | 0.031212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_228-9_1_2_line_86 |  | 83 | 86 | 0.029568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_228-9_1_2_line_87 |  | 86 | 87 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_228-9_1_2_line_88 |  | 87 | 91 | 0.006428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_228-9_1_2_line_89 |  | 87 | 89 | 0.013877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_228-9_1_2_line_90 |  | 89 | 90 | 0.017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_228-9_1_2_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 92 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57
0 | 2709939.3353 | 1254093.447 | 2709920.0174 | 1254087.7393 | 2709915.8681 | 1254080.3673 | 2709915.3136 | 1254065.0465
1 | 2708970.3798 | 1254716.8681 | 2709915.3136 | 1254065.0465
2 | 2708970.3798 | 1254716.8681 | 2708943.0587 | 1254710.6826 | 2708904.4288 | 1254702.0117
3 | 2708401.2986 | 1255030.8732 | 2708407.1066 | 1255016.134 | 2708410.0699 | 1255000.5866 | 2708409.6909 | 1254974.3246 | 2708405.8775 | 1254966.2592 | 2708393.8608 | 1254952.1165 | 2708397.0684 | 1254931.8807 | 2708403.6573 | 1254920.6476 | 2708409.9829 | 1254912.2565 | 2708416.2311 | 1254903.9751 | 2708424.8001 | 1254891.7441 | 2708446.8456 | 1254866.7048 | 2708470.4029 | 1254832.0521 | 2708487.3206 | 1254807.2859 | 2708489.9958 | 1254801.9164
4 | 2708497.0104 | 1254787.8474 | 2708494.2219 | 1254793.4342 | 2708489.9958 | 1254801.9164
5 | 2708058.8723 | 1255528.671 | 2708064.4292 | 1255524.3022 | 2708072.999 | 1255517.3083 | 2708081.6025 | 1255505.1664 | 2708091.1439 | 1255486.2916 | 2708103.7602 | 1255465.9384 | 2708107.3984 | 1255455.5185 | 2708107.4014 | 1255423.9702 | 2708109.1977 | 1255410.7143 | 2708113.7126 | 1255397.319 | 2708121.107 | 1255375.3914 | 2708128.3822 | 1255362.8806 | 2708145.5132 | 1255350.6388 | 2708160.7995 | 1255342.3222 | 2708187.7198 | 1255315.0136 | 2708189.5272 | 1255306.94 | 2708192.3358 | 1255305.1787 | 2708204.4399 | 1255311.2271 | 2708206.886 | 1255310.7269 | 2708209.5393 | 1255298.0649 | 2708211.4731 | 1255297.9335 | 2708215.658 | 1255301.7798 | 2708223.2684 | 1255299.8284 | 2708230.5511 | 1255301.3627 | 2708231.8915 | 1255292.8357 | 2708241.043 | 1255294.9047 | 2708246.5787 | 1255299.1427 | 2708253.783 | 1255304.957 | 2708257.8252 | 1255275.7734 | 2708257.7567 | 1255267.1428 | 2708268.4899 | 1255261.5233 | 2708278.2668 | 1255245.9113 | 2708274.8121 | 1255236.3848 | 2708278.6456 | 1255230.5723 | 2708295.1423 | 1255220.4544 | 2708310.7859 | 1255204.1937 | 2708316.2897 | 1255180.9085 | 2708319.7714 | 1255175.7679 | 2708328.1267 | 1255171.8842 | 2708322.9264 | 1255166.2177 | 2708326.6463 | 1255163.3167 | 2708341.4908 | 1255154.8591 | 2708343.3538 | 1255149.5332 | 2708340.0837 | 1255142.2896 | 2708336.3805 | 1255136.8618 | 2708337.2934 | 1255133.5647 | 2708344.0665 | 1255130.7974 | 2708352.6557 | 1255129.3867 | 2708364.172 | 1255102.8644 | 2708367.7455 | 1255092.2988 | 2708364.5116 | 1255080.6078 | 2708365.2566 | 1255067.1214 | 2708372.1297 | 1255051.4787 | 2708379.2432 | 1255042.9018 | 2708388.2983 | 1255036.2509 | 2708395.8213 | 1255034.5649 | 2708399.1532 | 1255035.1375 | 2708401.2986 | 1255030.8732
6 | 2708497.0104 | 1254787.8474 | 2708473.0455 | 1254778.8565
7 | 2708497.0104 | 1254787.8474 | 2708501.2486 | 1254788.7104
8 | 2708058.8723 | 1255528.671 | 2708058.3178 | 1255569.7727
9 | 2708058.8723 | 1255528.671 | 2708053.3693 | 1255534.6311 | 2708050.7343 | 1255540.1098 | 2708046.8912 | 1255557.2205 | 2708044.4137 | 1255563.992
10 | 2708473.0455 | 1254778.8565 | 2708455.4325 | 1254772.3953 | 2708449.2044 | 1254770.9245
11 | 2708526.7184 | 1254793.8967 | 2708501.2486 | 1254788.7104
12 | 2708110.0928 | 1255605.7585 | 2708127.6522 | 1255608.0143 | 2708191.772 | 1255610.81 | 2708209.5165 | 1255608.3099 | 2708243.4109 | 1255601.8017 | 2708268.5082 | 1255602.3388 | 2708295.8129 | 1255605.5184 | 2708328.4381 | 1255611.0642 | 2708358.9054 | 1255618.6835 | 2708391.1197 | 1255628.9482 | 2708414.4437 | 1255641.0296 | 2708432.6025 | 1255654.6178 | 2708448.996 | 1255668.6073 | 2708466.1783 | 1255688.5385 | 2708478.5082 | 1255709.3705 | 2708483.9763 | 1255737.8387 | 2708489.1795 | 1255756.8832 | 2708511.1886 | 1255807.306 | 2708542.0309 | 1255873.3704 | 2708568.2371 | 1255916.1975 | 2708579.8592 | 1255930.3334 | 2708594.2828 | 1255938.9717 | 2708606.3647 | 1255948.6013 | 2708610.6682 | 1255962.3806 | 2708612.7464 | 1255978.2096 | 2708608.262 | 1255987.8464 | 2708598.5747 | 1255995.7197 | 2708588.9156 | 1255998.3559 | 2708572.0618 | 1255999.2365 | 2708534.7295 | 1255997.9177 | 2708493.4146 | 1255994.1018 | 2708451.6479 | 1255995.1821 | 2708425.2178 | 1255992.1289 | 2708392.7823 | 1255984.9958 | 2708359.232 | 1255981.8792 | 2708328.6782 | 1255981.9758 | 2708315.2584 | 1255984.8326
13 | 2708110.0928 | 1255605.7585 | 2708093.8627 | 1255602.7429
14 | 2708315.2584 | 1255984.8326 | 2708307.7435 | 1255991.5007 | 2708304.6452 | 1255997.9716 | 2708304.8146 | 1256006.0258 | 2708308.0306 | 1256025.2673 | 2708307.3698 | 1256047.3513 | 2708303.2355 | 1256062.2102 | 2708302.9625 | 1256070.2191
15 | 2708072.7709 | 1255598.744 | 2708077.6347 | 1255599.7277 | 2708093.8627 | 1255602.7429
16 | 2708044.4137 | 1255563.992 | 2708042.2278 | 1255553.5546 | 2708041.0712 | 1255550.2657
17 | 2708044.4137 | 1255563.992 | 2708042.471 | 1255591.4681
18 | 2708716.1651 | 1254839.0529 | 2708719.1169 | 1254822.1264 | 2708727.7875 | 1254788.8025 | 2708738.3062 | 1254771.1143 | 2708751.5987 | 1254755.6345 | 2708755.064 | 1254749.3707 | 2708757.5924 | 1254740.2985 | 2708758.0028 | 1254738.082
19 | 2708716.1651 | 1254839.0529 | 2708714.0648 | 1254851.1132 | 2708709.1852 | 1254874.8093
20 | 2708758.0028 | 1254738.082 | 2708739.5391 | 1254732.3493 | 2708730.0881 | 1254727.1049
21 | 2708758.0028 | 1254738.082 | 2708768.4289 | 1254711.0734
22 | 2708758.0028 | 1254738.082 | 2708801.5747 | 1254759.7489
23 | 2708709.1852 | 1254874.8093 | 2708708.6204 | 1254877.5524
24 | 2708625.5213 | 1254707.6923 | 2708621.6617 | 1254706.6762
25 | 2708625.5213 | 1254707.6923 | 2708630.3217 | 1254694.0469 | 2708630.9185 | 1254689.6492
26 | 2708621.6617 | 1254706.6762 | 2708607.0199 | 1254702.256
27 | 2708602.8313 | 1254736.1219 | 2708616.8088 | 1254718.6638 | 2708621.6617 | 1254706.6762
28 | 2708623.0759 | 1254653.0579 | 2708625.3556 | 1254658.3485 | 2708629.5422 | 1254667.8665 | 2708632.3809 | 1254678.8721 | 2708630.9185 | 1254689.6492
29 | 2708702.0086 | 1254704.5979 | 2708724.5335 | 1254724.0225 | 2708730.0881 | 1254727.1049
30 | 2708768.4289 | 1254711.0734 | 2708765.3179 | 1254698.4725 | 2708763.8637 | 1254696.7461
31 | 2708768.4289 | 1254711.0734 | 2708776.7239 | 1254707.2336 | 2708780.2291 | 1254706.278
32 | 2708449.2044 | 1254770.9245 | 2708449.9566 | 1254766.935 | 2708449.4938 | 1254762.5451 | 2708445.4925 | 1254750.2832
33 | 2708430.3744 | 1254766.6429 | 2708449.2044 | 1254770.9245
34 | 2708526.7184 | 1254793.8967 | 2708531.2817 | 1254786.9857 | 2708535.9061 | 1254778.3967 | 2708539.1037 | 1254770.1949
35 | 2708623.0759 | 1254653.0579 | 2708613.0932 | 1254636.6168 | 2708609.2806 | 1254624.4035 | 2708609.9541 | 1254613.1955 | 2708612.3952 | 1254608.007
36 | 2708619.1691 | 1254601.1656 | 2708613.3932 | 1254605.8858 | 2708612.3952 | 1254608.007
37 | 2708623.0759 | 1254653.0579 | 2708631.5147 | 1254653.2558
38 | 2708623.0759 | 1254653.0579 | 2708608.5277 | 1254655.1484 | 2708590.5956 | 1254654.141 | 2708575.132 | 1254650.0784
39 | 2708619.1691 | 1254601.1656 | 2708618.441 | 1254594.7915 | 2708619.5071 | 1254584.245
40 | 2708619.1691 | 1254601.1656 | 2708626.642 | 1254598.9564 | 2708636.3198 | 1254599.5344 | 2708638.5933 | 1254600.0118
41 | 2708559.3283 | 1254645.9021 | 2708573.1666 | 1254649.5621 | 2708575.132 | 1254650.0784
42 | 2708619.5071 | 1254584.245 | 2708620.7235 | 1254572.2109
43 | 2708658.0792 | 1254607.4401 | 2708646.2416 | 1254601.6181 | 2708638.5933 | 1254600.0118
44 | 2708621.7508 | 1254562.0473 | 2708620.7235 | 1254572.2109
45 | 2708658.0792 | 1254607.4401 | 2708676.8036 | 1254622.3037
46 | 2708616.4668 | 1254750.4504 | 2708616.4668 | 1254750.4504 | 2708607.9136 | 1254743.5719
47 | 2708602.8313 | 1254736.1219 | 2708605.0755 | 1254741.2895 | 2708607.9136 | 1254743.5719
48 | 2708615.6668 | 1254766.082 | 2708619.0688 | 1254754.6238 | 2708616.4668 | 1254750.4504
49 | 2708602.8313 | 1254736.1219 | 2708597.4158 | 1254737.776
50 | 2708597.4158 | 1254737.776 | 2708592.9747 | 1254739.1325 | 2708565.5215 | 1254743.5018
51 | 2708586.9663 | 1254697.0097 | 2708598.9927 | 1254699.8327 | 2708607.0199 | 1254702.256
52 | 2708565.5215 | 1254743.5018 | 2708563.5744 | 1254743.8117
53 | 2708873.5018 | 1254695.0698 | 2708904.4288 | 1254702.0117
54 | 2708873.5018 | 1254695.0698 | 2708859.95 | 1254692.028 | 2708849.5877 | 1254689.8364
55 | 2708849.5877 | 1254689.8364 | 2708842.546 | 1254688.3471
56 | 2708828.8244 | 1254686.3906 | 2708831.6742 | 1254686.0478 | 2708842.546 | 1254688.3471
57 | 2708549.5113 | 1254748.31 | 2708559.2694 | 1254744.4969 | 2708563.5744 | 1254743.8117
58 | 2708549.5113 | 1254748.31 | 2708543.7951 | 1254749.7108
59 | 2708549.5113 | 1254748.31 | 2708545.1223 | 1254754.7572 | 2708539.1037 | 1254770.1949
60 | 2708543.7951 | 1254749.7108 | 2708540.4766 | 1254750.5241 | 2708529.7869 | 1254750.417 | 2708522.8853 | 1254752.0476
61 | 2708533.0829 | 1254685.0743 | 2708543.3362 | 1254686.7683 | 2708564.9142 | 1254691.8333
62 | 2708586.9663 | 1254697.0097 | 2708564.9142 | 1254691.8333
63 | 2708523.38 | 1254683.4713 | 2708533.0829 | 1254685.0743
64 | 2708621.7508 | 1254562.0473 | 2708626.1263 | 1254554.4731
65 | 2708780.2291 | 1254706.278 | 2708790.556 | 1254703.4624 | 2708797.5507 | 1254700.9567
66 | 2708822.3728 | 1254687.1667 | 2708815.9696 | 1254689.8847 | 2708802.3669 | 1254699.2314 | 2708797.5507 | 1254700.9567
67 | 2708822.3728 | 1254687.1667 | 2708828.8244 | 1254686.3906
68 | 2708745.5397 | 1254678.8598 | 2708753.2446 | 1254684.1389 | 2708763.8637 | 1254696.7461
69 | 2708745.5397 | 1254678.8598 | 2708757.933 | 1254657.0552
70 | 2708735.8375 | 1254672.2206 | 2708745.5397 | 1254678.8598
71 | 2708681.3548 | 1254626.6949 | 2708699.6229 | 1254647.3909 | 2708703.0004 | 1254649.7063
72 | 2708681.3548 | 1254626.6949 | 2708679.0593 | 1254624.0943 | 2708676.8036 | 1254622.3037
73 | 2708703.0004 | 1254649.7063 | 2708705.8954 | 1254651.6909
74 | 2708705.8954 | 1254651.6909 | 2708718.9813 | 1254660.6615
75 | 2708735.8375 | 1254672.2206 | 2708729.1759 | 1254667.6501 | 2708718.9813 | 1254660.6615
76 | 2708429.1796 | 1254717.3692 | 2708438.1613 | 1254729.1656 | 2708443.0213 | 1254742.7102 | 2708445.4925 | 1254750.2832
77 | 2708429.1796 | 1254717.3692 | 2708453.0479 | 1254725.0681 | 2708463.6345 | 1254727.1794
78 | 2708479.173 | 1254743.0058 | 2708477.2713 | 1254734.7864 | 2708470.9779 | 1254728.6439 | 2708463.6345 | 1254727.1794
79 | 2708430.3744 | 1254766.6429 | 2708428.0925 | 1254773.8181 | 2708419.0842 | 1254788.5621
80 | 2708397.1016 | 1254758.7162 | 2708420.4881 | 1254764.2822 | 2708430.3744 | 1254766.6429
81 | 2708397.1016 | 1254758.7162 | 2708363.8091 | 1254751.5856
82 | 2708035.4326 | 1255612.5238 | 2708037.6528 | 1255608.6834 | 2708039.4465 | 1255602.2747
83 | 2708042.471 | 1255591.4681 | 2708039.4465 | 1255602.2747
84 | 2708035.4326 | 1255612.5238 | 2708028.6796 | 1255615.6311
85 | 2708042.471 | 1255591.4681 | 2708050.9212 | 1255594.3247 | 2708072.7709 | 1255598.744
86 | 2708042.471 | 1255591.4681 | 2708032.7185 | 1255590.1113 | 2708013.9759 | 1255586.1328 | 2708013.4311 | 1255585.9989
87 | 2708000.6822 | 1255582.8654 | 2708013.4311 | 1255585.9989
88 | 2707996.5245 | 1255577.9522 | 2708000.6822 | 1255582.8654
89 | 2708000.6822 | 1255582.8654 | 2707996.0409 | 1255595.9433
90 | 2707982.2279 | 1255599.4648 | 2707988.748 | 1255602.2527 | 2707992.7599 | 1255601.5141 | 2707995.0593 | 1255598.7093 | 2707996.0409 | 1255595.9433

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2709939.3353 | 1254093.447
1 | 2709915.3136 | 1254065.0465
2 | 2708970.3798 | 1254716.8681
3 | 2708489.9958 | 1254801.9164
4 | 2708401.2986 | 1255030.8732
5 | 2708497.0104 | 1254787.8474
6 | 2708058.8723 | 1255528.671
7 | 2708473.0455 | 1254778.8565
8 | 2708501.2486 | 1254788.7104
9 | 2708110.0928 | 1255605.7585
10 | 2708315.2584 | 1255984.8326
11 | 2708093.8627 | 1255602.7429
12 | 2708302.9625 | 1256070.2191
13 | 2708058.3178 | 1255569.7727
14 | 2708044.4137 | 1255563.992
15 | 2708716.1651 | 1254839.0529
16 | 2708758.0028 | 1254738.082
17 | 2708709.1852 | 1254874.8093
18 | 2708625.5213 | 1254707.6923
19 | 2708621.6617 | 1254706.6762
20 | 2708630.9185 | 1254689.6492
21 | 2708730.0881 | 1254727.1049
22 | 2708768.4289 | 1254711.0734
23 | 2708801.5747 | 1254759.7489
24 | 2708449.2044 | 1254770.9245
25 | 2708526.7184 | 1254793.8967
26 | 2708612.3952 | 1254608.007
27 | 2708623.0759 | 1254653.0579
28 | 2708619.1691 | 1254601.1656
29 | 2708631.5147 | 1254653.2558
30 | 2708575.132 | 1254650.0785
31 | 2708619.5071 | 1254584.245
32 | 2708638.5933 | 1254600.0118
33 | 2708559.3283 | 1254645.9021
34 | 2708620.7235 | 1254572.2109
35 | 2708658.0792 | 1254607.4401
36 | 2708607.9136 | 1254743.5719
37 | 2708616.4668 | 1254750.4504
38 | 2708602.8313 | 1254736.1219
39 | 2708615.6668 | 1254766.082
40 | 2708597.4158 | 1254737.776
41 | 2708607.0199 | 1254702.256
42 | 2708565.5215 | 1254743.5018
43 | 2708904.4288 | 1254702.0117
44 | 2708873.5018 | 1254695.0698
45 | 2708849.5877 | 1254689.8364
46 | 2708842.546 | 1254688.3471
47 | 2708563.5744 | 1254743.8117
48 | 2708549.5113 | 1254748.31
49 | 2708543.7951 | 1254749.7108
50 | 2708539.1037 | 1254770.1949
51 | 2708522.8853 | 1254752.0476
52 | 2708564.9142 | 1254691.8333
53 | 2708533.0829 | 1254685.0743
54 | 2708586.9663 | 1254697.0097
55 | 2708523.38 | 1254683.4713
56 | 2708702.0086 | 1254704.5979
57 | 2708626.1263 | 1254554.4731
58 | 2708621.7508 | 1254562.0473
59 | 2708780.2291 | 1254706.278
60 | 2708797.5507 | 1254700.9567
61 | 2708822.3728 | 1254687.1667
62 | 2708763.8637 | 1254696.7461
63 | 2708828.8244 | 1254686.3906
64 | 2708745.5397 | 1254678.8598
65 | 2708708.6204 | 1254877.5524
66 | 2708681.3548 | 1254626.6949
67 | 2708703.0004 | 1254649.7063
68 | 2708676.8036 | 1254622.3037
69 | 2708705.8954 | 1254651.6909
70 | 2708718.9813 | 1254660.6615
71 | 2708429.1796 | 1254717.3692
72 | 2708445.4925 | 1254750.2832
73 | 2708463.6345 | 1254727.1794
74 | 2708735.8375 | 1254672.2206
75 | 2708479.173 | 1254743.0058
76 | 2708757.933 | 1254657.0552
77 | 2708419.0842 | 1254788.5621
78 | 2708430.3744 | 1254766.6429
79 | 2708397.1016 | 1254758.7162
80 | 2708363.8091 | 1254751.5856
81 | 2708039.4465 | 1255602.2747
82 | 2708035.4326 | 1255612.5238
83 | 2708042.471 | 1255591.4681
84 | 2708028.6796 | 1255615.6311
85 | 2708072.7709 | 1255598.744
86 | 2708013.4311 | 1255585.9989
87 | 2708000.6822 | 1255582.8654
88 | 2708041.0712 | 1255550.2657
89 | 2707996.0409 | 1255595.9433
90 | 2707982.2279 | 1255599.4648
91 | 2707996.5245 | 1255577.9522
92 | 2708549.5113 | 1254748.31

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98536 | -0.28351 | 0.00058585 | 0.00014683
1 | 0.98538 | -0.28305 | 0.00042872 | 0.00010745
2 | 0.98645 | -0.26175 | 0 | 0
3 | 0.99739 | -0.050264 | 0.0016855 | 0.00042243
4 | 0.99584 | -0.080383 | 0 | 0
5 | 0.99751 | -0.048022 | 0 | 0
6 | 0.99166 | -0.16188 | 0 | 0
7 | 0.99716 | -0.054642 | 0 | 0
8 | 0.9976 | -0.046284 | 0.0020643 | 0.00051737
9 | 0.99121 | -0.17088 | 0 | 0
10 | 0.99076 | -0.1799 | 0 | 0
11 | 0.99121 | -0.17073 | 0.00059888 | 0.00015009
12 | 0.99073 | -0.18067 | 0.00047725 | 0.00011961
13 | 0.99165 | -0.16224 | 0.00049094 | 0.00012304
14 | 0.99146 | -0.16598 | 0 | 0
15 | 0.9865 | -0.26067 | 0 | 0
16 | 0.987 | -0.25096 | 0 | 0
17 | 0.98633 | -0.26384 | 0.0036581 | 0.00091681
18 | 0.99554 | -0.085378 | 0 | 0
19 | 0.9957 | -0.08238 | 0 | 0
20 | 0.9948 | -0.099631 | 0.0012335 | 0.00030914
21 | 0.98691 | -0.25268 | 0.0025551 | 0.00064036
22 | 0.98724 | -0.24625 | 0 | 0
23 | 0.98695 | -0.25187 | 0.0010378 | 0.00026009
24 | 0.99683 | -0.061153 | 0.0036862 | 0.00092384
25 | 0.99819 | -0.034906 | 0 | 0
26 | 0.99171 | -0.15935 | 0.0029732 | 0.00074515
27 | 0.99334 | -0.12781 | 0 | 0
28 | 0.99141 | -0.16516 | 0 | 0
29 | 0.99333 | -0.12793 | 0.00080616 | 0.00020204
30 | 0.99314 | -0.1316 | 0.0033939 | 0.00085059
31 | 0.99133 | -0.16656 | 0.0015467 | 0.00038764
32 | 0.99088 | -0.17528 | 0.00066864 | 0.00016758
33 | 0.99313 | -0.1319 | 0.0010145 | 0.00025426
34 | 0.9913 | -0.16722 | 0.0018218 | 0.0004566
35 | 0.99034 | -0.18576 | 0 | 0
36 | 0.99742 | -0.049446 | 0.0061076 | 0.0015307
37 | 0.99735 | -0.050686 | 0.0049933 | 0.0012514
38 | 0.99752 | -0.047406 | 0 | 0
39 | 0.99733 | -0.051115 | 0.0014534 | 0.00036426
40 | 0.99788 | -0.040558 | 0.0025087 | 0.00062875
41 | 0.99551 | -0.086055 | 0.00058876 | 0.00014756
42 | 1 | 0 | -0.11071 | -0.027517
43 | 0.98651 | -0.26047 | 0.0015002 | 0.000376
44 | 0.98659 | -0.25902 | 0.0012091 | 0.00030303
45 | 0.98667 | -0.25737 | 0.0019919 | 0.00049922
46 | 0.98671 | -0.25663 | 0.00073042 | 0.00018306
47 | 0.99993 | -0.0012718 | 0.002432 | 0.00060952
48 | 0.99947 | -0.010218 | 0 | 0
49 | 0.99945 | -0.010642 | 0.0020302 | 0.00050882
50 | 0.9988 | -0.023172 | 0.0054379 | 0.0013629
51 | 0.99941 | -0.011417 | 0.0020965 | 0.00052544
52 | 0.99502 | -0.095553 | 0.0014243 | 0.00035696
53 | 0.99471 | -0.10153 | 0.0081813 | 0.0020504
54 | 0.99526 | -0.090826 | 0.0012178 | 0.0003052
55 | 0.99469 | -0.10192 | 0.0022501 | 0.00056392
56 | 0.98689 | -0.25309 | 0.0006358 | 0.00015935
57 | 0.99128 | -0.16765 | 0.001266 | 0.0003173
58 | 0.99129 | -0.16745 | 0 | 0
59 | 0.98713 | -0.2483 | 0.0016613 | 0.00041636
60 | 0.98701 | -0.25068 | 0.00045385 | 0.00011375
61 | 0.98683 | -0.2542 | 0 | 0
62 | 0.98749 | -0.24132 | 0.00070421 | 0.00017649
63 | 0.98679 | -0.255 | 0.00038991 | 9.772e-05
64 | 0.98793 | -0.23264 | 0 | 0
65 | 0.98633 | -0.2639 | 0.0012051 | 0.00030204
66 | 0.98958 | -0.20061 | 0.0018661 | 0.00046769
67 | 0.98889 | -0.21406 | 0.002817 | 0.000706
68 | 0.98973 | -0.19771 | 0.0024331 | 0.00060979
69 | 0.98882 | -0.21537 | 0.00024069 | 6.0323e-05
70 | 0.98852 | -0.22124 | 0.00088765 | 0.00022247
71 | 0.99664 | -0.064717 | 0 | 0
72 | 0.99675 | -0.062575 | 0.00051102 | 0.00012807
73 | 0.99653 | -0.066783 | 0.00076598 | 0.00019197
74 | 0.98815 | -0.22848 | 0 | 0
75 | 0.99648 | -0.067875 | 0.0025146 | 0.00063021
76 | 0.98791 | -0.23312 | 0.0010553 | 0.00026449
77 | 0.99666 | -0.064255 | 0.001449 | 0.00036316
78 | 0.9967 | -0.063624 | 0 | 0
79 | 0.99652 | -0.067134 | 0 | 0
80 | 0.99633 | -0.070639 | 0.0058632 | 0.0014695
81 | 0.99129 | -0.16916 | 0.00049059 | 0.00012295
82 | 0.99128 | -0.16938 | 0 | 0
83 | 0.99131 | -0.16884 | 0 | 0
84 | 0.99127 | -0.16953 | 0.0011238 | 0.00028165
85 | 0.99124 | -0.17031 | 0.0015406 | 0.00038611
86 | 0.99127 | -0.16967 | 0.00045509 | 0.00011406
87 | 0.99125 | -0.16993 | 0 | 0
88 | 0.99145 | -0.16599 | 7.371e-05 | 1.8474e-05
89 | 0.99124 | -0.17015 | 0.00027982 | 7.0131e-05
90 | 0.99123 | -0.17035 | 0.00062218 | 0.00015593
91 | 0.99125 | -0.16996 | 0.00022475 | 5.6326e-05
92 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00058585 | -0.00014683 | 0.00058586 | 0.00014627 | 1.2892e-08 | -5.5139e-07 | 0.0008847 | 0.0008845 | 0.0008847 | 0.98536 | -0.28351 | 0.98538 | -0.28305 | 0.24305
1 | -0.0010146 | -0.00025372 | 0.0010156 | 0.00023973 | 1.0068e-06 | -1.3995e-05 | 0.0015319 | 0.0015268 | 0.0015319 | 0.98538 | -0.28305 | 0.98645 | -0.26175 | 0.42085
2 | -0.0010156 | -0.00023973 | 0.0010156 | 0.0002389 | 5.9089e-08 | -8.2528e-07 | 0.0015268 | 0.0015266 | 0.0015268 | 0.98645 | -0.26175 | 0.98651 | -0.26047 | 0.41946
3 | 0.0064138 | 0.0015906 | -0.0064047 | -0.0015882 | 9.1231e-06 | 2.3726e-06 | 0.0095629 | 0.0095641 | 0.0095641 | 0.99739 | -0.050264 | 0.99584 | -0.080383 | 2.6275
4 | -0.0080993 | -0.002013 | 0.0081002 | 0.0020133 | 8.5992e-07 | 3.4515e-07 | 0.012078 | 0.012077 | 0.012078 | 0.99739 | -0.050264 | 0.99751 | -0.048022 | 3.318
5 | 0.0064047 | 0.0015882 | -0.0063801 | -0.0015817 | 2.4619e-05 | 6.4606e-06 | 0.0095641 | 0.0095673 | 0.0095673 | 0.99584 | -0.080383 | 0.99166 | -0.16188 | 2.6284
6 | 0.014803 | 0.0037115 | -0.014798 | -0.0037088 | 4.6685e-06 | 2.6547e-06 | 0.022083 | 0.022083 | 0.022083 | 0.99751 | -0.048022 | 0.99716 | -0.054642 | 6.0668
7 | -0.022903 | -0.0057248 | 0.022905 | 0.005726 | 1.8927e-06 | 1.1548e-06 | 0.03416 | 0.03416 | 0.03416 | 0.99751 | -0.048022 | 0.9976 | -0.046284 | 9.3847
8 | 0.00049095 | 0.00012252 | -0.00049094 | -0.00012304 | 8.364e-09 | -5.2501e-07 | 0.00073649 | 0.00073668 | 0.00073668 | 0.99166 | -0.16188 | 0.99165 | -0.16224 | 0.20238
9 | 0.0058891 | 0.0014592 | -0.005888 | -0.001459 | 1.1383e-06 | 2.2645e-07 | 0.0088309 | 0.008831 | 0.008831 | 0.99166 | -0.16188 | 0.99146 | -0.16598 | 2.4261
10 | 0.014798 | 0.0037088 | -0.014794 | -0.0037062 | 4.5887e-06 | 2.6095e-06 | 0.022083 | 0.022083 | 0.022083 | 0.99716 | -0.054642 | 0.99683 | -0.061153 | 6.0668
11 | -0.02497 | -0.0062433 | 0.024983 | 0.0062517 | 1.3517e-05 | 8.3114e-06 | 0.037239 | 0.037239 | 0.037239 | 0.9976 | -0.046284 | 0.99819 | -0.034906 | 10.2306
12 | 0.00047746 | 0.00010541 | -0.00047726 | -0.00011846 | 1.9555e-07 | -1.3048e-05 | 0.00071201 | 0.00071639 | 0.00071639 | 0.99121 | -0.17088 | 0.99076 | -0.1799 | 0.19681
13 | -0.00047746 | -0.00010541 | 0.00047746 | 0.0001052 | 3.138e-09 | -2.1077e-07 | 0.00071201 | 0.00071194 | 0.00071201 | 0.99121 | -0.17088 | 0.99121 | -0.17073 | 0.19561
14 | 0.00047726 | 0.00011846 | -0.00047725 | -0.00011961 | 1.7392e-08 | -1.1519e-06 | 0.00071639 | 0.0007168 | 0.0007168 | 0.99076 | -0.1799 | 0.99073 | -0.18067 | 0.19692
15 | -0.0010763 | -0.00025529 | 0.0010764 | 0.00025503 | 2.0888e-08 | -2.6335e-07 | 0.0016108 | 0.0016107 | 0.0016108 | 0.99121 | -0.17073 | 0.99124 | -0.17031 | 0.44253
16 | 7.371e-05 | 1.8291e-05 | -7.371e-05 | -1.8474e-05 | 6.4906e-11 | -1.8244e-07 | 0.00011056 | 0.00011063 | 0.00011063 | 0.99146 | -0.16598 | 0.99145 | -0.16599 | 0.030392
17 | 0.0058143 | 0.0014407 | -0.0058135 | -0.0014406 | 7.8558e-07 | 1.4758e-07 | 0.0087205 | 0.0087206 | 0.0087206 | 0.99146 | -0.16598 | 0.99131 | -0.16884 | 2.3958
18 | -0.004864 | -0.0012188 | 0.0048662 | 0.0012188 | 2.2491e-06 | 1.6021e-08 | 0.0073367 | 0.0073362 | 0.0073367 | 0.9865 | -0.26067 | 0.987 | -0.25096 | 2.0156
19 | 0.004864 | 0.0012188 | -0.0048633 | -0.0012188 | 7.3547e-07 | 5.5934e-09 | 0.0073367 | 0.0073369 | 0.0073369 | 0.9865 | -0.26067 | 0.98633 | -0.26384 | 2.0156
20 | 0.0031911 | 0.00079903 | -0.0031909 | -0.00079924 | 2.616e-07 | -2.1776e-07 | 0.0048108 | 0.0048109 | 0.0048109 | 0.987 | -0.25096 | 0.98691 | -0.25268 | 1.3217
21 | -0.0090952 | -0.0022773 | 0.0090972 | 0.0022783 | 2.0406e-06 | 9.3595e-07 | 0.013711 | 0.013711 | 0.013711 | 0.987 | -0.25096 | 0.98724 | -0.24625 | 3.7669
22 | 0.0010378 | 0.0002595 | -0.0010378 | -0.00026009 | 4.4667e-08 | -5.9329e-07 | 0.0015644 | 0.0015646 | 0.0015646 | 0.987 | -0.25096 | 0.98695 | -0.25187 | 0.42985
23 | 0.0012051 | 0.000302 | -0.0012051 | -0.00030203 | 3.4716e-09 | -3.3523e-08 | 0.0018181 | 0.0018181 | 0.0018181 | 0.98633 | -0.26384 | 0.98633 | -0.2639 | 0.49948
24 | -0.043026 | -0.010855 | 0.043032 | 0.010859 | 6.1775e-06 | 3.9018e-06 | 0.064335 | 0.064335 | 0.064335 | 0.99554 | -0.085378 | 0.9957 | -0.08238 | 17.6745
25 | 0.043026 | 0.010855 | -0.042997 | -0.010836 | 2.934e-05 | 1.8532e-05 | 0.064335 | 0.064335 | 0.064335 | 0.99554 | -0.085378 | 0.9948 | -0.099631 | 17.6745
26 | 0.013673 | 0.0034298 | -0.013671 | -0.0034285 | 2.3951e-06 | 1.3339e-06 | 0.020435 | 0.020435 | 0.020435 | 0.9957 | -0.08238 | 0.99551 | -0.086055 | 5.614
27 | -0.056705 | -0.014288 | 0.0568 | 0.014349 | 9.5043e-05 | 6.0368e-05 | 0.08477 | 0.08477 | 0.08477 | 0.9957 | -0.08238 | 0.99752 | -0.047406 | 23.2885
28 | 0.041763 | 0.010527 | -0.041707 | -0.010492 | 5.6233e-05 | 3.5492e-05 | 0.06249 | 0.06249 | 0.06249 | 0.9948 | -0.099631 | 0.99334 | -0.12781 | 17.1677
29 | 0.00063581 | 0.00015889 | -0.0006358 | -0.00015934 | 1.2438e-08 | -4.5327e-07 | 0.00095849 | 0.00095865 | 0.00095865 | 0.98691 | -0.25268 | 0.98689 | -0.25309 | 0.26337
30 | -0.018054 | -0.0045072 | 0.018058 | 0.0045097 | 4.2289e-06 | 2.5116e-06 | 0.027206 | 0.027205 | 0.027206 | 0.98724 | -0.24625 | 0.98749 | -0.24132 | 7.474
31 | 0.0089566 | 0.0022289 | -0.0089557 | -0.0022285 | 8.7227e-07 | 3.9494e-07 | 0.013494 | 0.013494 | 0.013494 | 0.98724 | -0.24625 | 0.98713 | -0.2483 | 3.7072
32 | 0.0037926 | 0.00094937 | -0.0037924 | -0.00094949 | 2.5685e-07 | -1.1421e-07 | 0.005661 | 0.0056611 | 0.0056611 | 0.99683 | -0.061153 | 0.99675 | -0.062575 | 1.5553
33 | 0.0073151 | 0.001833 | -0.0073142 | -0.0018327 | 8.6101e-07 | 3.0005e-07 | 0.01092 | 0.01092 | 0.01092 | 0.99683 | -0.061153 | 0.9967 | -0.063624 | 2.9999
34 | -0.024983 | -0.0062517 | 0.024997 | 0.0062602 | 1.3958e-05 | 8.5818e-06 | 0.037239 | 0.037239 | 0.037239 | 0.99819 | -0.034906 | 0.9988 | -0.023172 | 10.2306
35 | -0.036437 | -0.0091506 | 0.036491 | 0.0091851 | 5.4926e-05 | 3.4519e-05 | 0.054678 | 0.054678 | 0.054678 | 0.99171 | -0.15935 | 0.99334 | -0.12781 | 15.0215
36 | 0.033463 | 0.0084054 | -0.033454 | -0.0083996 | 9.2709e-06 | 5.8069e-06 | 0.050217 | 0.050217 | 0.050217 | 0.99171 | -0.15935 | 0.99141 | -0.16516 | 13.7959
37 | 0.00080617 | 0.00020194 | -0.00080616 | -0.00020204 | 4.6162e-09 | -1.0632e-07 | 0.0012076 | 0.0012076 | 0.0012076 | 0.99334 | -0.12781 | 0.99333 | -0.12793 | 0.33177
38 | 0.0044092 | 0.0011045 | -0.0044084 | -0.0011046 | 7.9581e-07 | -1.2029e-07 | 0.0066048 | 0.006605 | 0.006605 | 0.99334 | -0.12781 | 0.99314 | -0.1316 | 1.8146
39 | 0.004635 | 0.0011612 | -0.0046347 | -0.0011612 | 3.088e-07 | -2.1765e-08 | 0.0069566 | 0.0069567 | 0.0069567 | 0.99141 | -0.16516 | 0.99133 | -0.16656 | 1.9112
40 | 0.028819 | 0.0072384 | -0.028805 | -0.0072298 | 1.3903e-05 | 8.6428e-06 | 0.043261 | 0.043261 | 0.043261 | 0.99141 | -0.16516 | 0.99088 | -0.17528 | 11.8848
41 | 0.0010145 | 0.00025406 | -0.0010145 | -0.00025426 | 1.4162e-08 | -2.0245e-07 | 0.00152 | 0.00152 | 0.00152 | 0.99314 | -0.1316 | 0.99313 | -0.1319 | 0.41759
42 | 0.003088 | 0.00077357 | -0.0030879 | -0.00077366 | 9.7445e-08 | -9.3574e-08 | 0.004635 | 0.0046351 | 0.0046351 | 0.99133 | -0.16656 | 0.9913 | -0.16722 | 1.2734
43 | 0.028137 | 0.0070622 | -0.028122 | -0.0070535 | 1.4066e-05 | 8.7321e-06 | 0.042257 | 0.042257 | 0.042257 | 0.99088 | -0.17528 | 0.99034 | -0.18576 | 11.609
44 | 0.0012661 | 0.00031707 | -0.0012661 | -0.00031719 | 1.3835e-08 | -1.2284e-07 | 0.0019004 | 0.0019004 | 0.0019004 | 0.9913 | -0.16722 | 0.99129 | -0.16745 | 0.52209
45 | 0.028122 | 0.0070535 | -0.028106 | -0.0070435 | 1.6008e-05 | 9.9378e-06 | 0.042257 | 0.042257 | 0.042257 | 0.99034 | -0.18576 | 0.98973 | -0.19771 | 11.609
46 | 0.0064471 | 0.0016156 | -0.0064467 | -0.0016155 | 3.8077e-07 | 1.0045e-07 | 0.0096182 | 0.0096182 | 0.0096182 | 0.99742 | -0.049446 | 0.99735 | -0.050686 | 2.6424
47 | -0.012555 | -0.0031463 | 0.012556 | 0.003147 | 1.2203e-06 | 6.599e-07 | 0.01873 | 0.01873 | 0.01873 | 0.99742 | -0.049446 | 0.99752 | -0.047406 | 5.1456
48 | 0.0014535 | 0.00036406 | -0.0014534 | -0.00036426 | 2.9749e-08 | -2.0112e-07 | 0.0021684 | 0.0021685 | 0.0021685 | 0.99735 | -0.050686 | 0.99733 | -0.051115 | 0.59575
49 | -0.069356 | -0.017496 | 0.069379 | 0.01751 | 2.2747e-05 | 1.4484e-05 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.99752 | -0.047406 | 0.99788 | -0.040558 | 28.434
50 | -0.071888 | -0.018139 | 0.072028 | 0.018228 | 0.00013991 | 8.9121e-05 | 0.10724 | 0.10724 | 0.10724 | 0.99788 | -0.040558 | 1 | 0 | 29.4617
51 | 0.013082 | 0.0032809 | -0.013079 | -0.0032793 | 2.9739e-06 | 1.6337e-06 | 0.019555 | 0.019555 | 0.019555 | 0.99551 | -0.086055 | 0.99526 | -0.090826 | 5.3723
52 | 0.03703 | 0.009289 | -0.037027 | -0.0092876 | 2.245e-06 | 1.4109e-06 | 0.055104 | 0.055104 | 0.055104 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0012718 | 15.1384
53 | -0.0025159 | -0.00061489 | 0.0025161 | 0.0006146 | 1.7067e-07 | -2.955e-07 | 0.0037894 | 0.0037892 | 0.0037894 | 0.98651 | -0.26047 | 0.98659 | -0.25902 | 1.041
54 | -0.0037252 | -0.00091762 | 0.0037254 | 0.0009175 | 2.892e-07 | -1.2754e-07 | 0.0056128 | 0.0056127 | 0.0056128 | 0.98659 | -0.25902 | 0.98667 | -0.25737 | 1.542
55 | -0.0057173 | -0.0014167 | 0.0057175 | 0.0014167 | 2.004e-07 | 3.6326e-08 | 0.0086167 | 0.0086167 | 0.0086167 | 0.98667 | -0.25737 | 0.98671 | -0.25663 | 2.3672
56 | -0.006448 | -0.0015998 | 0.0064485 | 0.0015999 | 4.9521e-07 | 1.3832e-07 | 0.0097182 | 0.0097181 | 0.0097182 | 0.98671 | -0.25663 | 0.98679 | -0.255 | 2.6698
57 | 0.034595 | 0.0086781 | -0.034581 | -0.0086688 | 1.4747e-05 | 9.2435e-06 | 0.051485 | 0.051485 | 0.051485 | 0.99993 | -0.0012718 | 0.99947 | -0.010218 | 14.1441
58 | 0.0041269 | 0.001034 | -0.0041268 | -0.001034 | 8.3313e-08 | -2.3806e-08 | 0.0061441 | 0.0061441 | 0.0061441 | 0.99947 | -0.010218 | 0.99945 | -0.010642 | 1.6879
59 | 0.030454 | 0.0076348 | -0.030435 | -0.0076231 | 1.8786e-05 | 1.1704e-05 | 0.045341 | 0.045341 | 0.045341 | 0.99947 | -0.010218 | 0.9988 | -0.023172 | 12.4562
60 | 0.0020966 | 0.00052521 | -0.0020965 | -0.00052544 | 7.7456e-08 | -2.2822e-07 | 0.0031214 | 0.0031215 | 0.0031215 | 0.99945 | -0.010642 | 0.99941 | -0.011417 | 0.85756
61 | 0.010434 | 0.0026157 | -0.010431 | -0.0026143 | 2.9729e-06 | 1.4799e-06 | 0.015605 | 0.015605 | 0.015605 | 0.99502 | -0.095553 | 0.99471 | -0.10153 | 4.287
62 | -0.011859 | -0.0029727 | 0.011861 | 0.0029741 | 2.6716e-06 | 1.4155e-06 | 0.017735 | 0.017734 | 0.017735 | 0.99502 | -0.095553 | 0.99526 | -0.090826 | 4.8721
63 | 0.0022501 | 0.00056382 | -0.0022501 | -0.00056392 | 4.1784e-08 | -1.0091e-07 | 0.003366 | 0.003366 | 0.003366 | 0.99471 | -0.10153 | 0.99469 | -0.10192 | 0.92473
64 | -0.001266 | -0.0003173 | 0.0012661 | 0.00031719 | 1.1847e-08 | -1.0518e-07 | 0.0019005 | 0.0019004 | 0.0019005 | 0.99128 | -0.16765 | 0.99129 | -0.16745 | 0.5221
65 | 0.0072944 | 0.0018121 | -0.0072936 | -0.0018119 | 8.2134e-07 | 2.9387e-07 | 0.01099 | 0.01099 | 0.01099 | 0.98713 | -0.2483 | 0.98701 | -0.25068 | 3.0193
66 | 0.0068398 | 0.0016981 | -0.0068386 | -0.0016977 | 1.1382e-06 | 3.6329e-07 | 0.010306 | 0.010306 | 0.010306 | 0.98701 | -0.25068 | 0.98683 | -0.2542 | 2.8313
67 | 0.0068386 | 0.0016977 | -0.0068384 | -0.0016977 | 2.5883e-07 | 8.2631e-08 | 0.010306 | 0.010306 | 0.010306 | 0.98683 | -0.2542 | 0.98679 | -0.255 | 2.8313
68 | -0.018762 | -0.0046862 | 0.01877 | 0.0046908 | 7.7373e-06 | 4.6214e-06 | 0.028267 | 0.028266 | 0.028267 | 0.98749 | -0.24132 | 0.98793 | -0.23264 | 7.7655
69 | 0.0010553 | 0.00026418 | -0.0010553 | -0.00026448 | 2.3762e-08 | -3.0593e-07 | 0.0015894 | 0.0015895 | 0.0015895 | 0.98793 | -0.23264 | 0.98791 | -0.23312 | 0.43668
70 | -0.019825 | -0.004955 | 0.019829 | 0.0049573 | 3.9216e-06 | 2.3596e-06 | 0.029856 | 0.029856 | 0.029856 | 0.98793 | -0.23264 | 0.98815 | -0.22848 | 8.2022
71 | 0.023804 | 0.0059639 | -0.023789 | -0.0059545 | 1.5229e-05 | 9.3398e-06 | 0.035793 | 0.035793 | 0.035793 | 0.98958 | -0.20061 | 0.98889 | -0.21406 | 9.8332
72 | -0.02567 | -0.0064316 | 0.025673 | 0.0064338 | 3.5471e-06 | 2.1886e-06 | 0.038599 | 0.038599 | 0.038599 | 0.98958 | -0.20061 | 0.98973 | -0.19771 | 10.604
73 | 0.020972 | 0.0052485 | -0.02097 | -0.0052478 | 1.3105e-06 | 7.9371e-07 | 0.031554 | 0.031554 | 0.031554 | 0.98889 | -0.21406 | 0.98882 | -0.21537 | 8.6687
74 | 0.02073 | 0.0051874 | -0.020724 | -0.0051839 | 5.7885e-06 | 3.5012e-06 | 0.031192 | 0.031192 | 0.031192 | 0.98882 | -0.21537 | 0.98852 | -0.22124 | 8.5692
75 | 0.019836 | 0.0049615 | -0.019829 | -0.0049573 | 6.832e-06 | 4.1105e-06 | 0.029856 | 0.029856 | 0.029856 | 0.98852 | -0.22124 | 0.98815 | -0.22848 | 8.2022
76 | -0.003281 | -0.00082169 | 0.0032813 | 0.00082142 | 3.3456e-07 | -2.7047e-07 | 0.0048984 | 0.0048983 | 0.0048984 | 0.99664 | -0.064717 | 0.99675 | -0.062575 | 1.3457
77 | 0.003281 | 0.00082169 | -0.0032807 | -0.00082195 | 3.2281e-07 | -2.6084e-07 | 0.0048984 | 0.0048986 | 0.0048986 | 0.99664 | -0.064717 | 0.99653 | -0.066783 | 1.3458
78 | 0.0025147 | 0.00062997 | -0.0025146 | -0.00063021 | 1.3069e-07 | -2.3839e-07 | 0.0037549 | 0.003755 | 0.003755 | 0.99653 | -0.066783 | 0.99648 | -0.067875 | 1.0316
79 | -0.001449 | -0.00036316 | 0.0014491 | 0.00036287 | 4.3538e-08 | -2.9544e-07 | 0.0021634 | 0.0021633 | 0.0021634 | 0.99666 | -0.064255 | 0.9967 | -0.063624 | 0.59434
80 | 0.0058652 | 0.0014698 | -0.0058642 | -0.0014696 | 9.8067e-07 | 1.832e-07 | 0.0087563 | 0.0087565 | 0.0087565 | 0.9967 | -0.063624 | 0.99652 | -0.067134 | 2.4056
81 | 0.0058642 | 0.0014696 | -0.0058632 | -0.0014695 | 9.79e-07 | 1.8307e-07 | 0.0087565 | 0.0087566 | 0.0087566 | 0.99652 | -0.067134 | 0.99633 | -0.070639 | 2.4057
82 | 0.0011238 | 0.00028142 | -0.0011238 | -0.00028156 | 1.1835e-08 | -1.3541e-07 | 0.0016868 | 0.0016869 | 0.0016869 | 0.99129 | -0.16916 | 0.99128 | -0.16938 | 0.46343
83 | -0.0016144 | -0.00040437 | 0.0016144 | 0.00040424 | 2.4711e-08 | -1.2886e-07 | 0.0024233 | 0.0024232 | 0.0024233 | 0.99129 | -0.16916 | 0.99131 | -0.16884 | 0.66573
84 | 0.0011238 | 0.00028156 | -0.0011238 | -0.00028165 | 7.9326e-09 | -9.0753e-08 | 0.0016869 | 0.0016869 | 0.0016869 | 0.99128 | -0.16938 | 0.99127 | -0.16953 | 0.46344
85 | 0.0026171 | 0.00064085 | -0.0026169 | -0.00064113 | 1.8016e-07 | -2.8706e-07 | 0.0039232 | 0.0039233 | 0.0039233 | 0.99131 | -0.16884 | 0.99124 | -0.17031 | 1.0778
86 | 0.0015819 | 0.00039546 | -0.0015819 | -0.0003958 | 6.2505e-08 | -3.4117e-07 | 0.0023742 | 0.0023744 | 0.0023744 | 0.99131 | -0.16884 | 0.99127 | -0.16967 | 0.6523
87 | 0.0011268 | 0.00028175 | -0.0011268 | -0.00028191 | 1.4082e-08 | -1.6022e-07 | 0.0016912 | 0.0016913 | 0.0016913 | 0.99127 | -0.16967 | 0.99125 | -0.16993 | 0.46463
88 | 0.00022475 | 5.6244e-05 | -0.00022475 | -5.6326e-05 | 2.7435e-10 | -8.2686e-08 | 0.00033735 | 0.00033738 | 0.00033738 | 0.99125 | -0.16993 | 0.99125 | -0.16996 | 0.092686
89 | 0.00090202 | 0.00022567 | -0.00090201 | -0.00022584 | 9.5398e-09 | -1.7278e-07 | 0.0013539 | 0.001354 | 0.001354 | 0.99125 | -0.16993 | 0.99124 | -0.17015 | 0.37197
90 | 0.00062219 | 0.00015571 | -0.00062218 | -0.00015593 | 5.8004e-09 | -2.2486e-07 | 0.00093392 | 0.00093401 | 0.00093401 | 0.99124 | -0.17015 | 0.99123 | -0.17035 | 0.25659

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11306 | 0.028106

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00058585 | 0.00014683
1 | 0.00042872 | 0.00010745
2 | 0.0016855 | 0.00042243
3 | 0.0020643 | 0.00051737
4 | 0.00059888 | 0.00015009
5 | 0.00047725 | 0.00011961
6 | 0.00049094 | 0.00012304
7 | 0.0036581 | 0.00091681
8 | 0.0012335 | 0.00030914
9 | 0.0025551 | 0.00064036
10 | 0.0010378 | 0.00026009
11 | 0.0036862 | 0.00092384
12 | 0.0029732 | 0.00074515
13 | 0.00080616 | 0.00020204
14 | 0.0033939 | 0.00085059
15 | 0.0015467 | 0.00038764
16 | 0.00066864 | 0.00016758
17 | 0.0010145 | 0.00025426
18 | 0.0018218 | 0.0004566
19 | 0.0061076 | 0.0015307
20 | 0.0049933 | 0.0012514
21 | 0.0014534 | 0.00036426
22 | 0.0025087 | 0.00062875
23 | 0.00058876 | 0.00014756
24 | 0.002348 | 0.00058847
25 | 0.0015002 | 0.000376
26 | 0.0012091 | 0.00030303
27 | 0.0019919 | 0.00049922
28 | 0.00073042 | 0.00018306
29 | 0.002432 | 0.00060952
30 | 0.0020302 | 0.00050882
31 | 0.0054379 | 0.0013629
32 | 0.0020965 | 0.00052544
33 | 0.0014243 | 0.00035696
34 | 0.0081813 | 0.0020504
35 | 0.0012178 | 0.0003052
36 | 0.0022501 | 0.00056392
37 | 0.0006358 | 0.00015935
38 | 0.001266 | 0.0003173
39 | 0.0016613 | 0.00041636
40 | 0.00045385 | 0.00011375
41 | 0.00070421 | 0.00017649
42 | 0.00038991 | 9.772e-05
43 | 0.0012051 | 0.00030204
44 | 0.0018661 | 0.00046769
45 | 0.002817 | 0.000706
46 | 0.0024331 | 0.00060979
47 | 0.00024069 | 6.0323e-05
48 | 0.00088765 | 0.00022247
49 | 0.00051102 | 0.00012807
50 | 0.00076598 | 0.00019197
51 | 0.0025146 | 0.00063021
52 | 0.0010553 | 0.00026449
53 | 0.001449 | 0.00036316
54 | 0.0058632 | 0.0014695
55 | 0.00049059 | 0.00012295
56 | 0.0011238 | 0.00028165
57 | 0.0015406 | 0.00038611
58 | 0.00045509 | 0.00011406
59 | 7.371e-05 | 1.8474e-05
60 | 0.00027982 | 7.0131e-05
61 | 0.00062218 | 0.00015593
62 | 0.00022475 | 5.6326e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1