## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3002-2_2_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3002-2_2_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3002-2_2_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3002-2_2_2_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3002-2_2_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3002-2_2_2_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3002-2_2_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3002-2_2_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3002-2_2_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3002-2_2_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3002-2_2_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3002-2_2_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3002-2_2_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3002-2_2_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3002-2_2_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3002-2_2_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3002-2_2_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3002-2_2_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3002-2_2_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3002-2_2_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3002-2_2_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3002-2_2_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3002-2_2_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3002-2_2_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3002-2_2_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3002-2_2_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3002-2_2_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3002-2_2_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3002-2_2_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3002-2_2_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3002-2_2_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3002-2_2_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3002-2_2_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3002-2_2_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3002-2_2_2_node_476 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3002-2_2_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3002-2_2_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3002-2_2_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3002-2_2_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3002-2_2_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3002-2_2_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3002-2_2_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3002-2_2_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3002-2_2_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3002-2_2_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3002-2_2_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3002-2_2_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3002-2_2_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3002-2_2_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3002-2_2_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3002-2_2_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3002-2_2_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3002-2_2_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3002-2_2_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3002-2_2_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3002-2_2_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3002-2_2_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3002-2_2_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3002-2_2_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3002-2_2_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3002-2_2_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3002-2_2_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3002-2_2_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3002-2_2_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3002-2_2_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3002-2_2_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3002-2_2_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3002-2_2_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3002-2_2_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3002-2_2_2_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3002-2_2_2_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3002-2_2_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3002-2_2_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3002-2_2_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3002-2_2_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3002-2_2_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3002-2_2_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3002-2_2_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3002-2_2_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3002-2_2_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3002-2_2_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3002-2_2_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3002-2_2_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3002-2_2_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3002-2_2_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3002-2_2_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3002-2_2_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3002-2_2_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3002-2_2_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3002-2_2_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3002-2_2_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3002-2_2_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3002-2_2_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3002-2_2_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3002-2_2_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3002-2_2_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3002-2_2_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3002-2_2_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3002-2_2_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3002-2_2_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3002-2_2_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3002-2_2_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3002-2_2_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3002-2_2_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3002-2_2_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3002-2_2_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3002-2_2_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3002-2_2_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3002-2_2_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3002-2_2_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3002-2_2_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3002-2_2_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3002-2_2_2_node_460 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3002-2_2_2_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3002-2_2_2_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3002-2_2_2_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3002-2_2_2_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3002-2_2_2_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3002-2_2_2_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3002-2_2_2_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3002-2_2_2_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3002-2_2_2_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3002-2_2_2_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3002-2_2_2_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3002-2_2_2_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3002-2_2_2_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3002-2_2_2_node_455 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3002-2_2_2_node_461 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3002-2_2_2_load_33 | 0 | 0.00028023 | 7.0232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3002-2_2_2_load_34 | 1 | 7.9678e-05 | 1.9969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3002-2_2_2_load_377 | 3 | 0.00063696 | 0.00015964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3002-2_2_2_load_357 | 5 | 0.00012394 | 3.1063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3002-2_2_2_load_39 | 7 | 0.00055466 | 0.00013901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3002-2_2_2_load_40 | 8 | 0.00064017 | 0.00016044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3002-2_2_2_load_41 | 9 | 0.00026827 | 6.7235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3002-2_2_2_load_88 | 10 | 0.00019925 | 4.9937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3002-2_2_2_load_109 | 11 | 0.00028259 | 7.0823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3002-2_2_2_load_43 | 12 | 0.00056962 | 0.00014276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3002-2_2_2_load_45 | 14 | 0.00040108 | 0.00010052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3002-2_2_2_load_101 | 16 | 0.00023467 | 5.8815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3002-2_2_2_load_47 | 19 | 0.00036492 | 9.1459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3002-2_2_2_load_48 | 20 | 0.000197 | 4.9372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3002-2_2_2_load_49 | 21 | 0.00019688 | 4.9343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3002-2_2_2_load_50 | 22 | 0.00015027 | 3.7661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3002-2_2_2_load_51 | 23 | 0.0010779 | 0.00027014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3002-2_2_2_load_76 | 25 | 0.00033992 | 8.5192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3002-2_2_2_load_200 | 26 | 0.00024045 | 6.0263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3002-2_2_2_load_53 | 27 | 0.00017162 | 4.3012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3002-2_2_2_load_55 | 29 | 0.00062793 | 0.00015737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3002-2_2_2_load_115 | 31 | 0.00043149 | 0.00010814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3002-2_2_2_load_476 | 34 | 0.00012439 | 3.1175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3002-2_2_2_load_58 | 35 | 0.00012934 | 3.2416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3002-2_2_2_load_61 | 38 | 0.00052212 | 0.00013086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3002-2_2_2_load_64 | 41 | 0.00028363 | 7.1084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3002-2_2_2_load_65 | 42 | 0.00055466 | 0.00013901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3002-2_2_2_load_100 | 46 | 0.00047025 | 0.00011785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3002-2_2_2_load_75 | 48 | 0.00022551 | 5.6517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3002-2_2_2_load_194 | 49 | 0.00014802 | 3.7098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3002-2_2_2_load_92 | 50 | 0.00043805 | 0.00010979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3002-2_2_2_load_77 | 51 | 0.00014875 | 3.7279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3002-2_2_2_load_80 | 54 | 0.00044526 | 0.00011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3002-2_2_2_load_81 | 55 | 9.4311e-05 | 2.3637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3002-2_2_2_load_82 | 56 | 0.00034061 | 8.5364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3002-2_2_2_load_85 | 59 | 0.00021192 | 5.3113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3002-2_2_2_load_114 | 60 | 0.00046415 | 0.00011633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3002-2_2_2_load_93 | 63 | 0.00043812 | 0.0001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3002-2_2_2_load_94 | 64 | 0.0032328 | 0.00081022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3002-2_2_2_load_141 | 66 | 0.00065057 | 0.00016305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3002-2_2_2_load_98 | 67 | 0.00045896 | 0.00011503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3002-2_2_2_load_372 | 70 | 0.00015992 | 4.0081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3002-2_2_2_load_103 | 71 | 0.00010818 | 2.7113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3002-2_2_2_load_105 | 74 | 0.00023626 | 5.9213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3002-2_2_2_load_118 | 77 | 0.00021837 | 5.473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3002-2_2_2_load_195 | 78 | 0.0014255 | 0.00035726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3002-2_2_2_load_119 | 79 | 0.0003824 | 9.5838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3002-2_2_2_load_120 | 80 | 0.00031984 | 8.016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3002-2_2_2_load_131 | 81 | 0.0012041 | 0.00030178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3002-2_2_2_load_137 | 85 | 0.00019368 | 4.854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3002-2_2_2_load_135 | 86 | 0.00013001 | 3.2585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3002-2_2_2_load_138 | 88 | 0.00059982 | 0.00015033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3002-2_2_2_load_139 | 89 | 0.00054342 | 0.00013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3002-2_2_2_load_166 | 91 | 0.00047968 | 0.00012022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3002-2_2_2_load_143 | 94 | 0.00099875 | 0.00025031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3002-2_2_2_load_180 | 95 | 0.00077828 | 0.00019506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3002-2_2_2_load_177 | 96 | 0.000379 | 9.4987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3002-2_2_2_load_160 | 97 | 0.00018723 | 4.6925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3002-2_2_2_load_161 | 98 | 0.00018529 | 4.6439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3002-2_2_2_load_163 | 100 | 0.00063095 | 0.00015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3002-2_2_2_load_164 | 101 | 0.0014815 | 0.00037129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3002-2_2_2_load_199 | 103 | 0.00062131 | 0.00015572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3002-2_2_2_load_178 | 104 | 0.00069956 | 0.00017533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3002-2_2_2_load_179 | 105 | 0.0013438 | 0.00033678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3002-2_2_2_load_182 | 106 | 0.00062488 | 0.00015661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3002-2_2_2_load_185 | 108 | 0.00014796 | 3.7081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3002-2_2_2_load_186 | 109 | 0.00092222 | 0.00023113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3002-2_2_2_load_187 | 110 | 0.00043815 | 0.00010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3002-2_2_2_load_190 | 111 | 0.00022777 | 5.7085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3002-2_2_2_load_460 | 112 | 0.00071833 | 0.00018003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3002-2_2_2_load_342 | 113 | 0.00023003 | 5.7652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3002-2_2_2_load_344 | 115 | 0.00010215 | 2.5601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3002-2_2_2_load_345 | 116 | 0.00069664 | 0.00017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3002-2_2_2_load_350 | 117 | 8.9916e-05 | 2.2535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3002-2_2_2_load_351 | 118 | 0.00038648 | 9.686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3002-2_2_2_load_355 | 121 | 0.00076902 | 0.00019274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3002-2_2_2_load_421 | 122 | 3.771e-05 | 9.4509e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3002-2_2_2_load_430 | 124 | 3.8391e-05 | 9.6217e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3002-2_2_2_load_431 | 125 | 0.00052931 | 0.00013266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3002-2_2_2_load_455 | 126 | 8.8666e-05 | 2.2222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3002-2_2_2_load_461 | 127 | 0.00032454 | 8.1336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3002-2_2_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.092991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3002-2_2_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.066347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3002-2_2_2_line_2 |  | 0 | 3 | 0.12652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3002-2_2_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.20645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3002-2_2_2_line_4 |  | 1 | 5 | 0.18745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3002-2_2_2_line_5 |  | 2 | 6 | 0.096922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3002-2_2_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.10808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3002-2_2_2_line_7 |  | 5 | 120 | 0.0384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3002-2_2_2_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3002-2_2_2_line_9 |  | 6 | 9 | 0.010296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3002-2_2_2_line_10 |  | 7 | 10 | 0.039095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3002-2_2_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0045578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3002-2_2_2_line_12 |  | 10 | 44 | 0.18355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3002-2_2_2_line_13 |  | 12 | 13 | 0.032974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3002-2_2_2_line_14 |  | 13 | 14 | 0.033332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3002-2_2_2_line_15 |  | 13 | 15 | 0.12097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3002-2_2_2_line_16 |  | 15 | 16 | 0.1763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3002-2_2_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.15138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3002-2_2_2_line_18 |  | 15 | 18 | 0.10947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3002-2_2_2_line_19 |  | 16 | 68 | 0.48952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3002-2_2_2_line_20 |  | 17 | 69 | 0.16972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3002-2_2_2_line_21 |  | 17 | 70 | 0.056068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3002-2_2_2_line_22 |  | 18 | 46 | 0.070664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3002-2_2_2_line_23 |  | 18 | 67 | 0.05956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3002-2_2_2_line_24 |  | 19 | 20 | 0.022089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3002-2_2_2_line_25 |  | 19 | 21 | 0.017377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3002-2_2_2_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0060298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3002-2_2_2_line_27 |  | 21 | 23 | 0.2219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3002-2_2_2_line_28 |  | 23 | 24 | 0.11289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3002-2_2_2_line_29 |  | 24 | 25 | 0.0091596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3002-2_2_2_line_30 |  | 24 | 26 | 0.24414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3002-2_2_2_line_31 |  | 25 | 50 | 0.2887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3002-2_2_2_line_32 |  | 26 | 76 | 0.046956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3002-2_2_2_line_33 |  | 27 | 28 | 0.0026119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3002-2_2_2_line_34 |  | 28 | 29 | 0.033231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3002-2_2_2_line_35 |  | 28 | 30 | 0.071521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3002-2_2_2_line_36 |  | 30 | 31 | 0.04298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3002-2_2_2_line_37 |  | 30 | 32 | 0.13019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3002-2_2_2_line_38 |  | 30 | 33 | 0.053295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3002-2_2_2_line_39 |  | 32 | 34 | 0.04362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3002-2_2_2_line_40 |  | 33 | 60 | 0.014963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3002-2_2_2_line_41 |  | 33 | 47 | 0.024063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3002-2_2_2_line_42 |  | 35 | 36 | 0.0067554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3002-2_2_2_line_43 |  | 35 | 37 | 0.0080472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3002-2_2_2_line_44 |  | 36 | 38 | 0.020219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3002-2_2_2_line_45 |  | 36 | 39 | 0.12105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3002-2_2_2_line_46 |  | 37 | 40 | 0.08556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3002-2_2_2_line_47 |  | 39 | 41 | 0.044507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3002-2_2_2_line_48 |  | 39 | 42 | 0.1725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3002-2_2_2_line_49 |  | 39 | 43 | 0.16917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3002-2_2_2_line_50 |  | 40 | 44 | 0.07898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3002-2_2_2_line_51 |  | 42 | 45 | 0.10422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3002-2_2_2_line_52 |  | 43 | 46 | 0.033316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3002-2_2_2_line_53 |  | 44 | 47 | 0.005216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3002-2_2_2_line_54 |  | 45 | 58 | 0.082806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3002-2_2_2_line_55 |  | 45 | 55 | 0.16329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3002-2_2_2_line_56 |  | 47 | 59 | 0.038787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3002-2_2_2_line_57 |  | 48 | 49 | 0.17074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3002-2_2_2_line_58 |  | 49 | 78 | 0.16896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3002-2_2_2_line_59 |  | 50 | 61 | 0.036439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3002-2_2_2_line_60 |  | 51 | 52 | 0.006565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3002-2_2_2_line_61 |  | 51 | 53 | 0.017896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3002-2_2_2_line_62 |  | 52 | 54 | 0.10749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3002-2_2_2_line_63 |  | 52 | 55 | 0.094199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3002-2_2_2_line_64 |  | 53 | 56 | 0.025631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3002-2_2_2_line_65 |  | 54 | 57 | 0.16198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3002-2_2_2_line_66 |  | 57 | 87 | 0.045859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3002-2_2_2_line_67 |  | 58 | 106 | 0.069697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3002-2_2_2_line_68 |  | 61 | 62 | 0.022235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3002-2_2_2_line_69 |  | 62 | 63 | 0.018575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3002-2_2_2_line_70 |  | 62 | 64 | 0.02316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3002-2_2_2_line_71 |  | 63 | 65 | 0.066185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3002-2_2_2_line_72 |  | 64 | 66 | 0.090831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3002-2_2_2_line_73 |  | 65 | 95 | 0.033541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3002-2_2_2_line_74 |  | 65 | 96 | 0.044613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3002-2_2_2_line_75 |  | 66 | 93 | 0.0033063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3002-2_2_2_line_76 |  | 68 | 74 | 0.082479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3002-2_2_2_line_77 |  | 69 | 123 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3002-2_2_2_line_78 |  | 69 | 116 | 0.037901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3002-2_2_2_line_79 |  | 71 | 72 | 0.022526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3002-2_2_2_line_80 |  | 71 | 73 | 0.37907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3002-2_2_2_line_81 |  | 72 | 74 | 0.0040555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3002-2_2_2_line_82 |  | 73 | 80 | 0.011718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3002-2_2_2_line_83 |  | 75 | 76 | 0.003741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3002-2_2_2_line_84 |  | 75 | 77 | 0.13972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3002-2_2_2_line_85 |  | 77 | 78 | 0.13643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3002-2_2_2_line_86 |  | 78 | 87 | 0.19811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3002-2_2_2_line_87 |  | 79 | 80 | 0.023996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3002-2_2_2_line_88 |  | 81 | 82 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3002-2_2_2_line_89 |  | 81 | 83 | 0.020749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3002-2_2_2_line_90 |  | 82 | 84 | 0.11426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3002-2_2_2_line_91 |  | 83 | 85 | 0.15803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3002-2_2_2_line_92 |  | 84 | 86 | 0.020418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3002-2_2_2_line_93 |  | 84 | 87 | 0.074981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3002-2_2_2_line_94 |  | 85 | 88 | 0.032643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3002-2_2_2_line_95 |  | 88 | 89 | 0.18841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3002-2_2_2_line_96 |  | 89 | 90 | 0.008707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3002-2_2_2_line_97 |  | 90 | 91 | 0.027944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3002-2_2_2_line_98 |  | 90 | 92 | 0.035525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3002-2_2_2_line_99 |  | 91 | 103 | 0.026995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3002-2_2_2_line_100 |  | 92 | 100 | 0.14049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3002-2_2_2_line_101 |  | 92 | 97 | 0.17485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3002-2_2_2_line_102 |  | 93 | 94 | 0.026473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3002-2_2_2_line_103 |  | 96 | 104 | 0.024938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3002-2_2_2_line_104 |  | 97 | 98 | 0.17737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3002-2_2_2_line_105 |  | 98 | 99 | 0.21928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3002-2_2_2_line_106 |  | 99 | 102 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3002-2_2_2_line_107 |  | 99 | 101 | 0.029835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3002-2_2_2_line_108 |  | 102 | 111 | 0.17747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3002-2_2_2_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0052261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3002-2_2_2_line_110 |  | 106 | 107 | 0.079202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3002-2_2_2_line_111 |  | 107 | 108 | 0.082388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3002-2_2_2_line_112 |  | 107 | 109 | 0.1388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3002-2_2_2_line_113 |  | 109 | 110 | 0.012042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3002-2_2_2_line_114 |  | 111 | 112 | 0.015359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3002-2_2_2_line_115 |  | 112 | 127 | 0.10271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3002-2_2_2_line_116 |  | 113 | 114 | 0.038551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3002-2_2_2_line_117 |  | 114 | 115 | 0.073994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3002-2_2_2_line_118 |  | 115 | 116 | 0.0020993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3002-2_2_2_line_119 |  | 117 | 118 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3002-2_2_2_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0043158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3002-2_2_2_line_121 |  | 118 | 120 | 0.11553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3002-2_2_2_line_122 |  | 119 | 121 | 0.027582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3002-2_2_2_line_123 |  | 121 | 122 | 0.14129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3002-2_2_2_line_124 |  | 122 | 124 | 0.19442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3002-2_2_2_line_125 |  | 123 | 125 | 0.084804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3002-2_2_2_line_126 |  | 124 | 126 | 0.16295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3002-2_2_2_trafo_200 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2742075.5131 | 1246140.5671 | 2742076.4617 | 1246135.5945 | 2742078.1091 | 1246130.5627 | 2742088.6885 | 1246116.4587 | 2742102.2064 | 1246090.4475 | 2742118.6789 | 1246072.0364 | 2742127.6461 | 1246065.6912
1 | 2742063.0801 | 1246205.7385 | 2742075.5131 | 1246140.5671
2 | 2742075.5131 | 1246140.5671 | 2741950.9384 | 1246118.4844
3 | 2742302.8677 | 1245961.1172 | 2742296.292 | 1245966.4644 | 2742284.7806 | 1245974.6513 | 2742276.9929 | 1245978.2233 | 2742269.3976 | 1245980.0762 | 2742251.0734 | 1245991.8475 | 2742221.5389 | 1246004.3063 | 2742199.9733 | 1246011.9407 | 2742179.6167 | 1246021.7951 | 2742160.319 | 1246039.8158 | 2742143.9439 | 1246054.1587 | 2742127.6461 | 1246065.6912
4 | 2742127.6461 | 1246065.6912 | 2742069.6834 | 1245887.4263
5 | 2742063.0801 | 1246205.7385 | 2742104.3543 | 1246234.1089 | 2742143.1697 | 1246260.6745
6 | 2742302.8677 | 1245961.1172 | 2742306.3908 | 1245958.2436 | 2742318.4429 | 1245953.9844 | 2742330.1173 | 1245952.2295 | 2742342.1317 | 1245949.5376 | 2742365.9867 | 1245944.4721 | 2742375.127 | 1245943.435 | 2742380.5404 | 1245946.2008 | 2742391.1165 | 1245949.8914 | 2742405.6575 | 1245955.9815
7 | 2742031.5154 | 1245890.1814 | 2742062.1273 | 1245886.7002 | 2742069.6834 | 1245887.4263
8 | 2742135.5282 | 1246224.4581 | 2742131.3329 | 1246225.1137 | 2742128.534 | 1246227.7379 | 2742127.4434 | 1246231.9268 | 2742129.9465 | 1246238.1703 | 2742143.1697 | 1246260.6745
9 | 2742143.1697 | 1246260.6745 | 2742151.667 | 1246266.4895
10 | 2742405.6575 | 1245955.9815 | 2742417.2024 | 1245960.8167 | 2742428.7445 | 1245961.4277 | 2742442.5243 | 1245966.4188 | 2742442.8259 | 1245966.6239
11 | 2742151.667 | 1246266.4895 | 2742155.4284 | 1246269.0636
12 | 2742592.1843 | 1246073.0241 | 2742581.0946 | 1246067.4412 | 2742459.7775 | 1245978.155 | 2742442.8259 | 1245966.6239
13 | 2742318.5542 | 1245786.6331 | 2742323.9179 | 1245785.4941 | 2742332.3106 | 1245796.083 | 2742330.9636 | 1245809.9968
14 | 2742318.5542 | 1245786.6331 | 2742306.9164 | 1245794.7169 | 2742319.5129 | 1245809.1565
15 | 2742318.5542 | 1245786.6331 | 2742329.9464 | 1245756.9903 | 2742336.6648 | 1245741.9377 | 2742352.8915 | 1245722.8095 | 2742369.8071 | 1245706.4783 | 2742393.8248 | 1245708.8347
16 | 2742393.8248 | 1245708.8347 | 2742410.6604 | 1245695.8381 | 2742414.2883 | 1245692.3887 | 2742415.4766 | 1245689.4923 | 2742415.5592 | 1245686.0578 | 2742414.6804 | 1245680.476 | 2742414.7582 | 1245677.2416 | 2742415.865 | 1245673.3312 | 2742424.1441 | 1245653.4228 | 2742428.3052 | 1245649.1744 | 2742441.9361 | 1245638.6921 | 2742450.4306 | 1245631.2114 | 2742465.1396 | 1245618.0192 | 2742481.8515 | 1245606.0985 | 2742506.094 | 1245592.8353 | 2742508.7813 | 1245590.4755 | 2742509.9723 | 1245587.468
17 | 2742244.6481 | 1245717.9194 | 2742258.1077 | 1245718.9654 | 2742319.2383 | 1245703.3841 | 2742369.8071 | 1245706.4783 | 2742393.8248 | 1245708.8347
18 | 2742502.6155 | 1245723.3496 | 2742435.3146 | 1245712.9124 | 2742393.8248 | 1245708.8347
19 | 2742509.9723 | 1245587.468 | 2742624.385 | 1245111.5025
20 | 2742160.4774 | 1245634.6361 | 2742161.4649 | 1245640.4207 | 2742158.2822 | 1245671.9511 | 2742151.1253 | 1245708.769 | 2742177.6819 | 1245708.3273 | 2742218.405 | 1245710.3387 | 2742240.6179 | 1245716.7217 | 2742244.6481 | 1245717.9194
21 | 2742244.6481 | 1245717.9194 | 2742242.3705 | 1245724.6376 | 2742227.918 | 1245735.9904 | 2742214.5652 | 1245743.099 | 2742206.3551 | 1245748.1957 | 2742202.1451 | 1245752.1933
22 | 2742502.6155 | 1245723.3496 | 2742565.2009 | 1245733.4183 | 2742572.3362 | 1245734.8295
23 | 2742502.6155 | 1245723.3496 | 2742501.6207 | 1245701.539 | 2742498.5737 | 1245680.5131 | 2742498.6067 | 1245676.31 | 2742499.7454 | 1245672.3337 | 2742504.9329 | 1245666.0588
24 | 2742143.0362 | 1246487.6497 | 2742142.9929 | 1246487.6458 | 2742123.2851 | 1246485.0156 | 2742121.4784 | 1246483.8271
25 | 2742143.0362 | 1246487.6497 | 2742153.9357 | 1246488.6201 | 2742159.6165 | 1246485.5975
26 | 2742121.4784 | 1246483.8271 | 2742116.4407 | 1246480.5135
27 | 2742159.6165 | 1246485.5975 | 2742380.1325 | 1246460.8774
28 | 2742478.6439 | 1246497.7202 | 2742469.395 | 1246498.2763 | 2742433.2988 | 1246490.1351 | 2742400.9636 | 1246481.4729 | 2742383.1494 | 1246474.5833 | 2742381.3457 | 1246467.5558 | 2742380.1325 | 1246460.8774
29 | 2742478.6439 | 1246497.7202 | 2742476.4252 | 1246506.607
30 | 2742682.6394 | 1246363.5916 | 2742478.6439 | 1246497.7202
31 | 2742476.4252 | 1246506.607 | 2742467.3037 | 1246795.1627
32 | 2742712.93 | 1246327.7185 | 2742695.1889 | 1246348.2328 | 2742682.6394 | 1246363.5916
33 | 2742502.0037 | 1246141.998 | 2742499.611 | 1246140.9508
34 | 2742487.7872 | 1246112.7518 | 2742496.4207 | 1246123.9806 | 2742496.6736 | 1246129.1804 | 2742502.0037 | 1246141.998
35 | 2742502.0037 | 1246141.998 | 2742515.2348 | 1246147.7879 | 2742526.9376 | 1246152.3845 | 2742536.6268 | 1246153.3404 | 2742552.7266 | 1246150.4692 | 2742567.9632 | 1246140.1259
36 | 2742567.9632 | 1246140.1259 | 2742571.7619 | 1246149.0476 | 2742583.761 | 1246159.2343 | 2742598.8317 | 1246168.3495
37 | 2742482.3061 | 1246233.8316 | 2742484.1554 | 1246225.7575 | 2742494.7408 | 1246216.4699 | 2742495.5392 | 1246214.6986 | 2742510.5709 | 1246199.9795 | 2742513.9121 | 1246188.0154 | 2742524.8817 | 1246177.2135 | 2742552.7266 | 1246150.4692 | 2742567.9632 | 1246140.1259
38 | 2742588.1672 | 1246094.5362 | 2742590.4146 | 1246099.1389 | 2742590.0573 | 1246106.4482 | 2742581.8471 | 1246125.3793 | 2742567.9632 | 1246140.1259
39 | 2742450.7835 | 1246207.6615 | 2742456.4253 | 1246212.5459 | 2742462.7213 | 1246223.5406 | 2742468.5304 | 1246228.696 | 2742477.9112 | 1246234.9271 | 2742482.3061 | 1246233.8316
40 | 2742588.1672 | 1246094.5362 | 2742600.8551 | 1246099.6571 | 2742602.0676 | 1246100.069
41 | 2742588.1672 | 1246094.5362 | 2742587.3316 | 1246092.8256 | 2742586.5747 | 1246088.4701 | 2742586.9692 | 1246084.6427 | 2742589.0865 | 1246081.4574 | 2742591.9819 | 1246078.2907 | 2742596.915 | 1246075.251
42 | 2742649.334 | 1245919.4012 | 2742644.2293 | 1245923.8259
43 | 2742638.1485 | 1245929.0967 | 2742644.2293 | 1245923.8259
44 | 2742649.334 | 1245919.4012 | 2742633.945 | 1245906.2873
45 | 2742738.6525 | 1245837.4745 | 2742730.9387 | 1245843.6056 | 2742695.5674 | 1245875.8287 | 2742649.334 | 1245919.4012
46 | 2742638.1485 | 1245929.0967 | 2742623.1879 | 1245946.7865 | 2742617.23 | 1245961.3122 | 2742614.649 | 1245982.1916 | 2742618.3051 | 1245992.6447 | 2742625.4828 | 1245997.4662 | 2742625.838 | 1246003.4358
47 | 2742738.6525 | 1245837.4745 | 2742748.8458 | 1245834.15 | 2742771.3218 | 1245823.6146 | 2742772.9785 | 1245823.243 | 2742774.1875 | 1245823.5724 | 2742779.166 | 1245827.1289
48 | 2742738.6525 | 1245837.4745 | 2742771.616 | 1245857.2082 | 2742871.1242 | 1245905.7823 | 2742892.1098 | 1245916.0304
49 | 2742738.6525 | 1245837.4745 | 2742720.0197 | 1245825.9043 | 2742711.4658 | 1245819.526 | 2742704.5355 | 1245812.8976 | 2742700.1473 | 1245806.7975 | 2742690.0979 | 1245789.0728 | 2742683.441 | 1245780.5047 | 2742677.3543 | 1245773.9968 | 2742670.5893 | 1245768.6625 | 2742664.7264 | 1245766.0413 | 2742604.1159 | 1245744.5974
50 | 2742625.838 | 1246003.4358 | 2742625.4442 | 1246007.8637 | 2742594.3894 | 1246055.8279 | 2742592.2571 | 1246065.2853 | 2742592.1843 | 1246073.0241
51 | 2742993.3257 | 1245937.5675 | 2742970.8307 | 1245935.7347 | 2742908.1852 | 1245923.8807 | 2742892.1098 | 1245916.0304
52 | 2742604.1159 | 1245744.5974 | 2742581.5255 | 1245736.647 | 2742572.3362 | 1245734.8295
53 | 2742596.915 | 1246075.251 | 2742592.1843 | 1246073.0241
54 | 2742993.3257 | 1245937.5675 | 2743008.0137 | 1245935.9201 | 2743038.4468 | 1245935.4869 | 2743051.8306 | 1245939.6468 | 2743072.4817 | 1245951.478
55 | 2742993.3257 | 1245937.5675 | 2743006.597 | 1245959.2297 | 2743012.2149 | 1245969.7971 | 2743016.3445 | 1245985.3443 | 2743015.6432 | 1245999.9965 | 2743008.4888 | 1246015.8275 | 2742992.2013 | 1246034.5966 | 2742971.4857 | 1246052.3803 | 2742948.9701 | 1246064.5822 | 2742948.9412 | 1246064.5924
56 | 2742596.915 | 1246075.251 | 2742635.6749 | 1246076.7108
57 | 2742997.9706 | 1246492.9496 | 2742842.1005 | 1246562.6494
58 | 2742961.963 | 1246370.5364 | 2742961.3349 | 1246370.6739 | 2742950.1127 | 1246371.2484 | 2742939.7707 | 1246375.1249 | 2742933.7418 | 1246379.1055 | 2742928.3809 | 1246385.1597 | 2742927.6006 | 1246391.5023 | 2742928.6027 | 1246398.2104 | 2742981.3797 | 1246466.1453 | 2742997.9706 | 1246492.9496
59 | 2742431.4409 | 1246796.6176 | 2742440.5244 | 1246793.4884 | 2742467.3037 | 1246795.1627
60 | 2742859.1467 | 1246092.5327 | 2742855.8372 | 1246093.1202 | 2742852.6351 | 1246093.2218
61 | 2742834.7916 | 1246092.3237 | 2742846.6772 | 1246093.411 | 2742852.6351 | 1246093.2218
62 | 2742859.1467 | 1246092.5327 | 2742862.4163 | 1246099.8738 | 2742882.6672 | 1246103.5316 | 2742896.7946 | 1246108.1874 | 2742911.2943 | 1246118.7131 | 2742927.915 | 1246129.0454 | 2742954.3083 | 1246131.5725
63 | 2742859.1467 | 1246092.5327 | 2742874.314 | 1246086.3479 | 2742919.7413 | 1246074.9652 | 2742948.9412 | 1246064.5924
64 | 2742834.7916 | 1246092.3237 | 2742834.9978 | 1246078.1267 | 2742827.5971 | 1246069.396
65 | 2742954.3083 | 1246131.5725 | 2743061.305 | 1246253.187
66 | 2743104.3897 | 1246238.0012 | 2743085.7109 | 1246241.8764 | 2743061.305 | 1246253.187
67 | 2743072.4817 | 1245951.478 | 2743109.6672 | 1245955.312 | 2743141.9412 | 1245956.937
68 | 2742425.5939 | 1246817.8968 | 2742427.7899 | 1246804.8264 | 2742431.4409 | 1246796.6176
69 | 2742425.5939 | 1246817.8968 | 2742407.4488 | 1246813.9231
70 | 2742425.5939 | 1246817.8968 | 2742430.6657 | 1246840.495
71 | 2742342.5827 | 1246807.928 | 2742364.432 | 1246804.4159 | 2742392.5086 | 1246810.6512 | 2742407.4488 | 1246813.9231
72 | 2742411.4081 | 1246928.6302 | 2742418.1929 | 1246915.4647 | 2742424.9776 | 1246880.006 | 2742430.6657 | 1246840.495 | 2742430.6657 | 1246840.495
73 | 2742342.5827 | 1246807.928 | 2742317.824 | 1246791.2962 | 2742314.7535 | 1246789.205
74 | 2742342.5827 | 1246807.928 | 2742336.2782 | 1246808.9443 | 2742309.9911 | 1246810.6372 | 2742299.0447 | 1246806.0061
75 | 2742409.8935 | 1246931.5691 | 2742411.4081 | 1246928.6302
76 | 2742624.385 | 1245111.5025 | 2742645.6555 | 1245115.6622 | 2742668.0641 | 1245113.6771 | 2742684.2943 | 1245107.395 | 2742693.2736 | 1245106.8215 | 2742700.3279 | 1245108.6485 | 2742704.5418 | 1245110.5446
77 | 2742160.4774 | 1245634.6361 | 2742158.4894 | 1245622.9778 | 2742156.7075 | 1245611.8693
78 | 2742160.4774 | 1245634.6361 | 2742174.2165 | 1245633.4866 | 2742187.5512 | 1245639.7453 | 2742196.444 | 1245642.739
79 | 2742708.2401 | 1245112.2087 | 2742713.3232 | 1245125.5766 | 2742721.0154 | 1245128.4864
80 | 2742721.0154 | 1245128.4864 | 2743086.9184 | 1245029.4543
81 | 2742708.2401 | 1245112.2087 | 2742704.5418 | 1245110.5446
82 | 2743086.9184 | 1245029.4543 | 2743097.4876 | 1245034.5144
83 | 2742716.1868 | 1246325.8618 | 2742712.93 | 1246327.7185
84 | 2742716.1868 | 1246325.8618 | 2742760.7112 | 1246309.8297 | 2742791.4229 | 1246299.9488 | 2742823.8603 | 1246291.2218 | 2742838.4732 | 1246291.396 | 2742850.3926 | 1246292.0115
85 | 2742850.3926 | 1246292.0115 | 2742961.963 | 1246370.5364
86 | 2743104.3897 | 1246238.0012 | 2743091.3479 | 1246251.6325 | 2743080.5447 | 1246267.0862 | 2743066.7584 | 1246279.9432 | 2743035.2863 | 1246309.0889 | 2743019.2727 | 1246329.9998 | 2743012.1329 | 1246341.4827 | 2742974.8821 | 1246367.7088 | 2742961.963 | 1246370.5364
87 | 2743120.2449 | 1245041.457 | 2743112.1501 | 1245039.2497 | 2743105.706 | 1245038.4491 | 2743097.4876 | 1245034.5144
88 | 2743266.9344 | 1246146.9745 | 2743278.7728 | 1246155.9704
89 | 2743295.2931 | 1246168.5239 | 2743278.7728 | 1246155.9704
90 | 2743173.87 | 1246213.6333 | 2743266.9344 | 1246146.9745
91 | 2743295.2931 | 1246168.5239 | 2743417.3912 | 1246268.8543
92 | 2743183.8457 | 1246195.8466 | 2743175.3243 | 1246210.0651 | 2743173.87 | 1246213.6333
93 | 2743173.87 | 1246213.6333 | 2743157.1017 | 1246224.7722 | 2743139.6907 | 1246233.4155 | 2743104.3897 | 1246238.0012
94 | 2743417.3912 | 1246268.8543 | 2743420.8738 | 1246276.1699 | 2743436.4183 | 1246295.16
95 | 2743427.7773 | 1246483.3731 | 2743436.4183 | 1246295.16
96 | 2743433.29 | 1246490.1126 | 2743427.7773 | 1246483.3731
97 | 2743433.29 | 1246490.1126 | 2743438.6863 | 1246491.044 | 2743458.4349 | 1246501.7595
98 | 2743405.8166 | 1246512.013 | 2743420.6318 | 1246503.8081 | 2743433.29 | 1246490.1126
99 | 2743480.4768 | 1246517.1738 | 2743474.3585 | 1246512.2821 | 2743467.0483 | 1246506.4331 | 2743458.4349 | 1246501.7595
100 | 2743265.8995 | 1246496.7507 | 2743372.5965 | 1246511.2424 | 2743405.8166 | 1246512.013
101 | 2743405.8166 | 1246512.013 | 2743379.0163 | 1246535.1531 | 2743369.0452 | 1246545.2547 | 2743335.5791 | 1246587.7741 | 2743285.0119 | 1246637.8093
102 | 2742409.8935 | 1246931.5691 | 2742415.698 | 1246944.4315 | 2742418.2004 | 1246952.5658 | 2742416.6718 | 1246956.1101
103 | 2742299.0447 | 1246806.0061 | 2742291.1234 | 1246802.6549 | 2742275.7764 | 1246797.0531
104 | 2743285.0119 | 1246637.8093 | 2743239.8856 | 1246682.4609 | 2743145.6575 | 1246746.4166
105 | 2743145.6575 | 1246746.4166 | 2742946.2595 | 1246837.6532
106 | 2742931.4441 | 1246851.2531 | 2742938.0078 | 1246844.1937 | 2742946.2595 | 1246837.6532
107 | 2742946.2595 | 1246837.6532 | 2742960.469 | 1246863.8866
108 | 2742931.4441 | 1246851.2531 | 2742909.739 | 1246869.7694 | 2742899.4029 | 1246894.7434 | 2742896.2979 | 1246916.0105 | 2742897.9272 | 1246928.984 | 2742893.0682 | 1246942.446 | 2742878.2451 | 1246938.2072 | 2742836.9912 | 1246920.0077 | 2742826.7297 | 1246923.0967 | 2742827.6927 | 1246924.6321
109 | 2742270.867 | 1246795.2612 | 2742275.7764 | 1246797.0531
110 | 2743219.8897 | 1245945.0629 | 2743190.5594 | 1245952.0946 | 2743164.7687 | 1245956.5317 | 2743151.6937 | 1245957.4281 | 2743141.9412 | 1245956.937
111 | 2743219.8897 | 1245945.0629 | 2743229.9537 | 1245923.3303 | 2743236.0124 | 1245900.9448 | 2743236.0909 | 1245884.565 | 2743231.8566 | 1245866.1791
112 | 2743219.8897 | 1245945.0629 | 2743237.8295 | 1245941.782 | 2743262.2451 | 1245938.5798 | 2743332.3463 | 1245935.9042 | 2743346.8619 | 1245933.5751 | 2743356.889 | 1245928.8616
113 | 2743367.7873 | 1245923.7384 | 2743356.889 | 1245928.8616
114 | 2742825.3896 | 1246937.1569 | 2742830.9724 | 1246929.8607 | 2742827.6927 | 1246924.6321
115 | 2742825.3896 | 1246937.1569 | 2742825.0734 | 1246937.5702 | 2742757.5518 | 1247014.2727
116 | 2742214.1887 | 1245568.8521 | 2742232.1284 | 1245547.3292 | 2742240.9999 | 1245541.6529
117 | 2742214.1887 | 1245568.8521 | 2742208.1021 | 1245590.6596 | 2742202.532 | 1245610.789 | 2742200.7517 | 1245624.5033 | 2742196.9266 | 1245640.6959
118 | 2742196.9266 | 1245640.6959 | 2742196.444 | 1245642.739
119 | 2741944.5594 | 1245812.5358 | 2741955.628 | 1245803.0759
120 | 2741958.9089 | 1245800.2719 | 2741955.628 | 1245803.0759
121 | 2741955.628 | 1245803.0759 | 2742031.5154 | 1245890.1814
122 | 2741958.9089 | 1245800.2719 | 2741956.2302 | 1245796.293 | 2741950.7117 | 1245783.7049 | 2741950.7619 | 1245774.6645
123 | 2741950.7619 | 1245774.6645 | 2741950.4601 | 1245757.9197 | 2741954.1589 | 1245735.0872 | 2741949.3001 | 1245725.5622 | 2741948.0989 | 1245705.0257 | 2741940.5588 | 1245686.2614 | 2741936.7948 | 1245681.8339 | 2741931.2532 | 1245670.8357 | 2741930.9206 | 1245654.4238 | 2741919.4031 | 1245644.2221
124 | 2741755.715 | 1245590.0834 | 2741768.3475 | 1245590.9334 | 2741780.4991 | 1245598.9534 | 2741806.945 | 1245596.2053 | 2741829.8107 | 1245591.4476 | 2741851.2361 | 1245585.9215 | 2741863.2962 | 1245587.656 | 2741875.9083 | 1245596.6436 | 2741885.8374 | 1245616.6662 | 2741893.2629 | 1245630.1228 | 2741904.0104 | 1245636.1632 | 2741918.5968 | 1245643.5078 | 2741919.4031 | 1245644.2221
125 | 2742141.3984 | 1245528.4592 | 2742152.4431 | 1245589.5466 | 2742156.7075 | 1245611.8693
126 | 2741755.715 | 1245590.0834 | 2741852.7802 | 1245459.1978

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2742075.5131 | 1246140.5671
1 | 2742127.6461 | 1246065.6912
2 | 2742063.0801 | 1246205.7385
3 | 2741950.9384 | 1246118.4844
4 | 2742302.8677 | 1245961.1172
5 | 2742069.6834 | 1245887.4263
6 | 2742143.1697 | 1246260.6745
7 | 2742405.6575 | 1245955.9815
8 | 2742135.5282 | 1246224.4581
9 | 2742151.667 | 1246266.4895
10 | 2742442.8259 | 1245966.6239
11 | 2742155.4284 | 1246269.0636
12 | 2742330.9636 | 1245809.9968
13 | 2742318.5542 | 1245786.6331
14 | 2742319.5129 | 1245809.1565
15 | 2742393.8248 | 1245708.8347
16 | 2742509.9723 | 1245587.468
17 | 2742244.6481 | 1245717.9194
18 | 2742502.6155 | 1245723.3496
19 | 2742143.0362 | 1246487.6497
20 | 2742121.4784 | 1246483.8271
21 | 2742159.6165 | 1246485.5975
22 | 2742116.4407 | 1246480.5135
23 | 2742380.1325 | 1246460.8774
24 | 2742478.6439 | 1246497.7202
25 | 2742476.4252 | 1246506.607
26 | 2742682.6394 | 1246363.5916
27 | 2742499.611 | 1246140.9508
28 | 2742502.0037 | 1246141.998
29 | 2742487.7872 | 1246112.7518
30 | 2742567.9632 | 1246140.1259
31 | 2742598.8317 | 1246168.3495
32 | 2742482.3061 | 1246233.8316
33 | 2742588.1672 | 1246094.5362
34 | 2742450.7835 | 1246207.6615
35 | 2742644.2293 | 1245923.8259
36 | 2742649.334 | 1245919.4012
37 | 2742638.1485 | 1245929.0967
38 | 2742633.945 | 1245906.2873
39 | 2742738.6525 | 1245837.4745
40 | 2742625.838 | 1246003.4358
41 | 2742779.166 | 1245827.1289
42 | 2742892.1098 | 1245916.0304
43 | 2742604.1159 | 1245744.5974
44 | 2742592.1843 | 1246073.0241
45 | 2742993.3257 | 1245937.5675
46 | 2742572.3362 | 1245734.8296
47 | 2742596.915 | 1246075.251
48 | 2742842.1005 | 1246562.6494
49 | 2742997.9706 | 1246492.9496
50 | 2742467.3037 | 1246795.1627
51 | 2742852.6351 | 1246093.2218
52 | 2742859.1467 | 1246092.5327
53 | 2742834.7916 | 1246092.3237
54 | 2742954.3083 | 1246131.5725
55 | 2742948.9412 | 1246064.5924
56 | 2742827.5971 | 1246069.396
57 | 2743061.305 | 1246253.187
58 | 2743072.4817 | 1245951.478
59 | 2742635.6749 | 1246076.7108
60 | 2742602.0676 | 1246100.069
61 | 2742431.4409 | 1246796.6176
62 | 2742425.5939 | 1246817.8968
63 | 2742407.4488 | 1246813.9231
64 | 2742430.6657 | 1246840.495
65 | 2742342.5827 | 1246807.928
66 | 2742411.4081 | 1246928.6302
67 | 2742504.9329 | 1245666.0588
68 | 2742624.385 | 1245111.5025
69 | 2742160.4774 | 1245634.6361
70 | 2742202.1451 | 1245752.1933
71 | 2742721.0154 | 1245128.4864
72 | 2742708.2401 | 1245112.2087
73 | 2743086.9184 | 1245029.4543
74 | 2742704.5418 | 1245110.5446
75 | 2742716.1868 | 1246325.8618
76 | 2742712.93 | 1246327.7185
77 | 2742850.3926 | 1246292.0115
78 | 2742961.963 | 1246370.5364
79 | 2743120.2449 | 1245041.457
80 | 2743097.4876 | 1245034.5144
81 | 2743278.7728 | 1246155.9704
82 | 2743266.9344 | 1246146.9745
83 | 2743295.2931 | 1246168.5239
84 | 2743173.87 | 1246213.6333
85 | 2743417.3912 | 1246268.8543
86 | 2743183.8457 | 1246195.8466
87 | 2743104.3897 | 1246238.0012
88 | 2743436.4183 | 1246295.16
89 | 2743427.7773 | 1246483.3731
90 | 2743433.29 | 1246490.1126
91 | 2743458.4349 | 1246501.7595
92 | 2743405.8166 | 1246512.013
93 | 2742409.8935 | 1246931.5691
94 | 2742416.6718 | 1246956.1101
95 | 2742314.7535 | 1246789.205
96 | 2742299.0447 | 1246806.0061
97 | 2743285.0119 | 1246637.8093
98 | 2743145.6575 | 1246746.4166
99 | 2742946.2595 | 1246837.6532
100 | 2743265.8995 | 1246496.7507
101 | 2742960.469 | 1246863.8866
102 | 2742931.4441 | 1246851.2531
103 | 2743480.4768 | 1246517.1738
104 | 2742275.7764 | 1246797.0531
105 | 2742270.867 | 1246795.2612
106 | 2743141.9412 | 1245956.937
107 | 2743219.8897 | 1245945.0629
108 | 2743231.8566 | 1245866.1791
109 | 2743356.889 | 1245928.8616
110 | 2743367.7873 | 1245923.7384
111 | 2742827.6927 | 1246924.6321
112 | 2742825.3896 | 1246937.1569
113 | 2742240.9999 | 1245541.6529
114 | 2742214.1887 | 1245568.8521
115 | 2742196.9266 | 1245640.6959
116 | 2742196.444 | 1245642.739
117 | 2741944.5594 | 1245812.5358
118 | 2741955.628 | 1245803.0759
119 | 2741958.9089 | 1245800.2719
120 | 2742031.5154 | 1245890.1814
121 | 2741950.7619 | 1245774.6645
122 | 2741919.4031 | 1245644.2221
123 | 2742156.7075 | 1245611.8693
124 | 2741755.715 | 1245590.0834
125 | 2742141.3984 | 1245528.4592
126 | 2741852.7802 | 1245459.1978
127 | 2742757.5518 | 1247014.2727
128 | 2742682.6394 | 1246363.5916

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1