## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3004-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3004-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3004-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3004-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3004-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3004-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3004-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3004-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3004-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3004-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3004-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3004-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3004-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3004-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3004-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3004-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3004-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3004-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3004-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3004-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3004-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3004-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3004-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3004-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3004-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3004-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3004-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3004-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3004-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3004-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3004-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3004-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3004-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3004-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3004-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3004-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3004-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3004-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3004-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3004-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3004-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3004-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3004-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3004-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3004-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3004-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3004-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3004-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3004-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3004-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3004-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3004-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3004-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3004-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3004-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3004-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3004-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3004-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3004-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3004-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3004-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3004-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3004-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3004-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3004-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3004-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3004-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3004-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3004-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3004-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3004-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3004-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3004-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3004-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3004-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3004-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3004-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3004-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3004-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3004-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3004-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3004-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3004-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3004-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3004-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3004-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3004-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3004-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3004-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3004-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3004-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3004-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3004-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3004-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3004-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3004-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3004-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3004-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3004-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3004-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3004-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3004-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3004-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3004-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3004-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3004-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3004-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3004-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3004-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3004-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3004-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3004-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3004-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3004-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3004-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3004-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3004-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3004-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3004-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3004-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3004-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3004-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3004-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3004-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3004-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3004-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3004-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3004-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3004-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3004-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3004-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_39_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3004-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0031695 | 0.00079435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3004-3_0_6_load_2 | 2 | 0.0051702 | 0.0012958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3004-3_0_6_load_3 | 3 | 0.0092772 | 0.0023251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3004-3_0_6_load_5 | 5 | 0.0039049 | 0.00097866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3004-3_0_6_load_6 | 6 | 0.0072512 | 0.0018173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3004-3_0_6_load_7 | 7 | 0.007098 | 0.0017789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3004-3_0_6_load_26 | 8 | 0.0033422 | 0.00083764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3004-3_0_6_load_23 | 9 | 0.0052117 | 0.0013062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3004-3_0_6_load_8 | 10 | 0.0040858 | 0.001024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3004-3_0_6_load_44 | 11 | 0.0025148 | 0.00063027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3004-3_0_6_load_22 | 12 | 0.007934 | 0.0019884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3004-3_0_6_load_18 | 13 | 0.0085393 | 0.0021402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3004-3_0_6_load_16 | 14 | 0.0035526 | 0.00089037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3004-3_0_6_load_9 | 15 | 0.019895 | 0.0049862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3004-3_0_6_load_10 | 16 | 0.0068964 | 0.0017284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3004-3_0_6_load_11 | 17 | 0.0025762 | 0.00064566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3004-3_0_6_load_12 | 18 | 0.0090359 | 0.0022646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3004-3_0_6_load_13 | 19 | 0.0021414 | 0.00053669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3004-3_0_6_load_14 | 20 | 0.0093339 | 0.0023393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3004-3_0_6_load_118 | 21 | 0.0021045 | 0.00052744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3004-3_0_6_load_117 | 22 | 0.0022353 | 0.00056021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3004-3_0_6_load_123 | 23 | 0.001876 | 0.00047018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3004-3_0_6_load_119 | 24 | 0.0041773 | 0.0010469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3004-3_0_6_load_15 | 25 | 0.002101 | 0.00052657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3004-3_0_6_load_17 | 26 | 0.0039804 | 0.00099758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3004-3_0_6_load_129 | 27 | 0.00041558 | 0.00010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3004-3_0_6_load_130 | 28 | 0.0011202 | 0.00028074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3004-3_0_6_load_19 | 29 | 0.00255 | 0.0006391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3004-3_0_6_load_21 | 31 | 0.0054178 | 0.0013578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3004-3_0_6_load_24 | 32 | 0.0038951 | 0.00097621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3004-3_0_6_load_25 | 33 | 0.0086437 | 0.0021663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3004-3_0_6_load_27 | 34 | 0.003176 | 0.00079599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3004-3_0_6_load_36 | 35 | 0.0032728 | 0.00082025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3004-3_0_6_load_35 | 37 | 0.0095783 | 0.0024005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3004-3_0_6_load_93 | 38 | 0.0032449 | 0.00081325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3004-3_0_6_load_45 | 39 | 0.003144 | 0.00078796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3004-3_0_6_load_28 | 40 | 0.0013013 | 0.00032613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3004-3_0_6_load_29 | 41 | 0.0012397 | 0.00031069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3004-3_0_6_load_31 | 43 | 0.0022619 | 0.00056687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3004-3_0_6_load_33 | 44 | 0.0027664 | 0.00069332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3004-3_0_6_load_34 | 45 | 0.0052436 | 0.0013142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3004-3_0_6_load_32 | 46 | 0.0011682 | 0.00029277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3004-3_0_6_load_43 | 47 | 0.002547 | 0.00063834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3004-3_0_6_load_94 | 49 | 0.0078864 | 0.0019765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3004-3_0_6_load_92 | 50 | 0.0057353 | 0.0014374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3004-3_0_6_load_40 | 51 | 0.007421 | 0.0018599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3004-3_0_6_load_79 | 53 | 0.0039623 | 0.00099304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3004-3_0_6_load_38 | 55 | 0.0054073 | 0.0013552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3004-3_0_6_load_39 | 56 | 0.0028012 | 0.00070204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3004-3_0_6_load_100 | 57 | 0.0043238 | 0.0010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3004-3_0_6_load_87 | 58 | 0.004294 | 0.0010762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3004-3_0_6_load_69 | 59 | 0.0036858 | 0.00092376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3004-3_0_6_load_64 | 60 | 0.022571 | 0.0056569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3004-3_0_6_load_99 | 61 | 0.0036113 | 0.00090507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3004-3_0_6_load_46 | 62 | 0.0037996 | 0.00095227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3004-3_0_6_load_47 | 63 | 0.0033134 | 0.00083043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3004-3_0_6_load_48 | 64 | 0.0041153 | 0.0010314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3004-3_0_6_load_49 | 65 | 0.0041278 | 0.0010345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3004-3_0_6_load_50 | 66 | 0.0020208 | 0.00050646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3004-3_0_6_load_51 | 67 | 0.0030557 | 0.00076582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3004-3_0_6_load_52 | 68 | 0.0026445 | 0.00066276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3004-3_0_6_load_53 | 69 | 0.0016442 | 0.00041207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3004-3_0_6_load_54 | 70 | 0.0048732 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3004-3_0_6_load_55 | 71 | 0.0027229 | 0.00068243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3004-3_0_6_load_56 | 72 | 0.0047884 | 0.0012001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3004-3_0_6_load_57 | 73 | 0.0056556 | 0.0014174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3004-3_0_6_load_58 | 74 | 0.0034635 | 0.00086804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3004-3_0_6_load_59 | 75 | 0.0048047 | 0.0012042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3004-3_0_6_load_60 | 76 | 0.0020047 | 0.00050243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3004-3_0_6_load_61 | 77 | 0.0043629 | 0.0010935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3004-3_0_6_load_62 | 78 | 0.0025454 | 0.00063794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3004-3_0_6_load_75 | 79 | 0.01063 | 0.0026641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3004-3_0_6_load_74 | 80 | 0.003665 | 0.00091855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3004-3_0_6_load_63 | 81 | 0.00806 | 0.00202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3004-3_0_6_load_67 | 83 | 0.0071312 | 0.0017872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3004-3_0_6_load_68 | 84 | 0.0062745 | 0.0015725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3004-3_0_6_load_70 | 85 | 0.0097739 | 0.0024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3004-3_0_6_load_71 | 86 | 0.0037786 | 0.000947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3004-3_0_6_load_78 | 87 | 0.0012858 | 0.00032226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3004-3_0_6_load_72 | 88 | 0.0056686 | 0.0014207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3004-3_0_6_load_82 | 89 | 0.0046847 | 0.0011741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3004-3_0_6_load_73 | 90 | 0.018116 | 0.0045404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3004-3_0_6_load_76 | 91 | 0.0068004 | 0.0017043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3004-3_0_6_load_80 | 93 | 0.0022157 | 0.0005553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3004-3_0_6_load_116 | 94 | 0.0018974 | 0.00047554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3004-3_0_6_load_81 | 95 | 0.0064846 | 0.0016252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3004-3_0_6_load_83 | 97 | 0.0038547 | 0.00096609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3004-3_0_6_load_88 | 98 | 0.0043601 | 0.0010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3004-3_0_6_load_115 | 99 | 0.010197 | 0.0025557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3004-3_0_6_load_113 | 100 | 0.0026863 | 0.00067326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3004-3_0_6_load_85 | 102 | 0.0058621 | 0.0014692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3004-3_0_6_load_95 | 103 | 0.0036872 | 0.00092409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3004-3_0_6_load_114 | 104 | 0.0053913 | 0.0013512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3004-3_0_6_load_89 | 105 | 0.006213 | 0.0015571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3004-3_0_6_load_90 | 106 | 0.004001 | 0.0010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3004-3_0_6_load_91 | 107 | 0.002794 | 0.00070025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3004-3_0_6_load_97 | 109 | 0.0030996 | 0.00077683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3004-3_0_6_load_98 | 110 | 0.0045873 | 0.0011497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3004-3_0_6_load_101 | 111 | 0.0027373 | 0.00068604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3004-3_0_6_load_102 | 112 | 0.0035354 | 0.00088606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3004-3_0_6_load_103 | 113 | 0.002931 | 0.00073459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3004-3_0_6_load_104 | 114 | 0.0021798 | 0.00054632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3004-3_0_6_load_105 | 115 | 0.012714 | 0.0031864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3004-3_0_6_load_106 | 116 | 0.0049111 | 0.0012308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3004-3_0_6_load_107 | 117 | 0.0027982 | 0.00070129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3004-3_0_6_load_108 | 118 | 0.004198 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3004-3_0_6_load_109 | 119 | 0.0012051 | 0.00030202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3004-3_0_6_load_122 | 123 | 0.0015645 | 0.00039211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3004-3_0_6_load_121 | 124 | 0.0098946 | 0.0024798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3004-3_0_6_load_128 | 125 | 0.0027806 | 0.00069688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3004-3_0_6_load_120 | 126 | 0.0036285 | 0.00090939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3004-3_0_6_load_124 | 127 | 0.0020929 | 0.00052454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3004-3_0_6_load_125 | 128 | 0.0025671 | 0.00064337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3004-3_0_6_load_126 | 129 | 0.0016728 | 0.00041924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3004-3_0_6_load_127 | 130 | 0.0010129 | 0.00025385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3004-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3004-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.03768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3004-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3004-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0069113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3004-3_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3004-3_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.039605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3004-3_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0046055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3004-3_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.009739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3004-3_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.034398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3004-3_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.023387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3004-3_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0086212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3004-3_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.029345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3004-3_0_6_line_12 |  | 10 | 13 | 0.030568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3004-3_0_6_line_13 |  | 11 | 39 | 0.0098938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3004-3_0_6_line_14 |  | 12 | 30 | 0.035225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3004-3_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.19413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3004-3_0_6_line_16 |  | 14 | 25 | 0.04202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3004-3_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.01057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3004-3_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.015843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3004-3_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.010003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3004-3_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.018843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3004-3_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0042194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3004-3_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0071136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3004-3_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0098035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3004-3_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.028426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3004-3_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.032398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3004-3_0_6_line_26 |  | 23 | 127 | 0.0021673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3004-3_0_6_line_27 |  | 24 | 126 | 0.020679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3004-3_0_6_line_28 |  | 25 | 26 | 0.083744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3004-3_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.24848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3004-3_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.22743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3004-3_0_6_line_31 |  | 29 | 30 | 0.043709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3004-3_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.12695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3004-3_0_6_line_33 |  | 32 | 33 | 0.029048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3004-3_0_6_line_34 |  | 33 | 34 | 0.0027953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3004-3_0_6_line_35 |  | 34 | 37 | 0.069955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3004-3_0_6_line_36 |  | 35 | 36 | 0.01359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3004-3_0_6_line_37 |  | 36 | 51 | 0.017154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3004-3_0_6_line_38 |  | 36 | 52 | 0.008332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3004-3_0_6_line_39 |  | 37 | 38 | 0.05399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3004-3_0_6_line_40 |  | 38 | 49 | 0.014635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3004-3_0_6_line_41 |  | 38 | 50 | 0.010157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3004-3_0_6_line_42 |  | 39 | 62 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3004-3_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.036739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3004-3_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.030909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3004-3_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.043699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3004-3_0_6_line_46 |  | 43 | 46 | 0.041283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3004-3_0_6_line_47 |  | 44 | 45 | 0.04784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3004-3_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.044725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3004-3_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.024152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3004-3_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0049069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3004-3_0_6_line_51 |  | 48 | 57 | 0.043423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3004-3_0_6_line_52 |  | 48 | 56 | 0.019144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3004-3_0_6_line_53 |  | 49 | 108 | 0.0050041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3004-3_0_6_line_54 |  | 50 | 107 | 0.0028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3004-3_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.020243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3004-3_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.014303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_3004-3_0_6_line_57 |  | 53 | 58 | 0.012469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3004-3_0_6_line_58 |  | 54 | 59 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3004-3_0_6_line_59 |  | 54 | 60 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3004-3_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.02426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3004-3_0_6_line_61 |  | 57 | 61 | 0.019827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3004-3_0_6_line_62 |  | 58 | 98 | 0.0012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3004-3_0_6_line_63 |  | 59 | 87 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3004-3_0_6_line_64 |  | 60 | 81 | 0.044175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3004-3_0_6_line_65 |  | 61 | 110 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3004-3_0_6_line_66 |  | 62 | 63 | 0.013044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3004-3_0_6_line_67 |  | 63 | 64 | 0.018315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3004-3_0_6_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0058167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3004-3_0_6_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0010886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3004-3_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0055733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3004-3_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0070901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3004-3_0_6_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0004125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3004-3_0_6_line_73 |  | 69 | 70 | 0.010695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3004-3_0_6_line_74 |  | 70 | 71 | 0.012546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3004-3_0_6_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0021697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3004-3_0_6_line_76 |  | 72 | 73 | 0.010383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3004-3_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.002158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3004-3_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0035244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3004-3_0_6_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0024674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_3004-3_0_6_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0092633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_3004-3_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0068236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3004-3_0_6_line_82 |  | 78 | 79 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3004-3_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0040646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3004-3_0_6_line_84 |  | 80 | 86 | 0.00035485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_3004-3_0_6_line_85 |  | 81 | 82 | 0.011977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3004-3_0_6_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0075977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3004-3_0_6_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0072297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_3004-3_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3004-3_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3004-3_0_6_line_90 |  | 85 | 88 | 0.012706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3004-3_0_6_line_91 |  | 87 | 89 | 0.010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3004-3_0_6_line_92 |  | 88 | 90 | 0.003718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3004-3_0_6_line_93 |  | 89 | 97 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3004-3_0_6_line_94 |  | 90 | 91 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3004-3_0_6_line_95 |  | 91 | 92 | 0.033941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3004-3_0_6_line_96 |  | 92 | 93 | 0.025656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3004-3_0_6_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0094439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3004-3_0_6_line_98 |  | 95 | 96 | 0.029126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3004-3_0_6_line_99 |  | 96 | 99 | 0.033585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3004-3_0_6_line_100 |  | 96 | 100 | 0.016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3004-3_0_6_line_101 |  | 96 | 101 | 0.01727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3004-3_0_6_line_102 |  | 97 | 101 | 0.016411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3004-3_0_6_line_103 |  | 98 | 105 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3004-3_0_6_line_104 |  | 100 | 104 | 0.02494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3004-3_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.029565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3004-3_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3004-3_0_6_line_107 |  | 104 | 122 | 0.026499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3004-3_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.00039207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3004-3_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.012762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3004-3_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.013351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3004-3_0_6_line_111 |  | 108 | 110 | 0.0094589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3004-3_0_6_line_112 |  | 109 | 111 | 0.013099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3004-3_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.015959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3004-3_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0086062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3004-3_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.013759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3004-3_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.033304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3004-3_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.011385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3004-3_0_6_line_118 |  | 117 | 118 | 0.03424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3004-3_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.024377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3004-3_0_6_line_120 |  | 119 | 120 | 0.020251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3004-3_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3004-3_0_6_line_122 |  | 120 | 122 | 0.013118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3004-3_0_6_line_123 |  | 121 | 123 | 0.023367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3004-3_0_6_line_124 |  | 121 | 124 | 0.029099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3004-3_0_6_line_125 |  | 123 | 125 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3004-3_0_6_line_126 |  | 124 | 126 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3004-3_0_6_line_127 |  | 127 | 128 | 0.026209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3004-3_0_6_line_128 |  | 128 | 129 | 0.0074439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3004-3_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.028498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3004-3_0_6_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2736754.0828 | 1245906.884 | 2736758.4943 | 1245893.8851
1 | 2736754.0828 | 1245906.884 | 2736750.6917 | 1245905.1376 | 2736742.6113 | 1245900.9141 | 2736737.0787 | 1245898.9515 | 2736731.6437 | 1245897.347 | 2736721.6682 | 1245896.6386 | 2736718.4603 | 1245896.7629
2 | 2736753.6274 | 1245918.4283 | 2736753.6268 | 1245918.128 | 2736753.6246 | 1245917.8944 | 2736753.5653 | 1245912.2769 | 2736754.0828 | 1245906.884
3 | 2736711.5541 | 1245897.0281 | 2736715.0112 | 1245896.8965 | 2736718.4603 | 1245896.7629
4 | 2736753.6274 | 1245918.4283 | 2736757.6627 | 1245933.5238
5 | 2736753.6274 | 1245918.4283 | 2736786.1706 | 1245941.0002
6 | 2736711.5541 | 1245897.0281 | 2736707.1962 | 1245898.518
7 | 2736757.6627 | 1245933.5238 | 2736757.6627 | 1245933.5238 | 2736761.2176 | 1245942.5908
8 | 2736786.1706 | 1245941.0002 | 2736787.9434 | 1245942.2298 | 2736798.3226 | 1245949.3423 | 2736809.713 | 1245965.3638
9 | 2736684.9648 | 1245905.7715 | 2736697.2015 | 1245901.935 | 2736707.1962 | 1245898.518
10 | 2736761.2176 | 1245942.5908 | 2736764.3645 | 1245950.6171
11 | 2736815.418 | 1245994.1395 | 2736813.3794 | 1245982.03 | 2736809.713 | 1245965.3638 | 2736809.713 | 1245965.3638
12 | 2736655.1782 | 1245900.5529 | 2736667.0906 | 1245904.5324 | 2736683.7871 | 1245906.1408 | 2736684.9648 | 1245905.7715
13 | 2736764.3645 | 1245950.6171 | 2736767.9413 | 1245959.7399 | 2736767.9753 | 1245959.8284
14 | 2736834.072 | 1246016.4494 | 2736830.3935 | 1246017.9881 | 2736824.3218 | 1246017.4476 | 2736816.5896 | 1246001.099 | 2736815.418 | 1245994.1395
15 | 2736655.1782 | 1245900.5529 | 2736462.8947 | 1245927.2298
16 | 2736424.6964 | 1245941.0246 | 2736429.016 | 1245938.8045 | 2736444.2743 | 1245928.3573 | 2736461.5184 | 1245927.5199 | 2736462.8947 | 1245927.2298
17 | 2736699.6618 | 1246191.0625 | 2736699.6618 | 1246191.0625 | 2736709.9443 | 1246193.5128
18 | 2736687.1351 | 1246199.6985 | 2736690.2218 | 1246195.0151 | 2736699.6618 | 1246191.0625
19 | 2736709.9443 | 1246193.5128 | 2736709.9443 | 1246193.5128 | 2736716.1027 | 1246201.3957
20 | 2736687.1351 | 1246199.6985 | 2736683.8467 | 1246204.688 | 2736680.8929 | 1246217.2117
21 | 2736718.0785 | 1246205.0604 | 2736717.3586 | 1246203.0033 | 2736716.1027 | 1246201.3957
22 | 2736679.2585 | 1246224.1351 | 2736679.4404 | 1246223.3699 | 2736680.8929 | 1246217.2117
23 | 2736721.3168 | 1246214.3136 | 2736718.0785 | 1246205.0604
24 | 2736679.2585 | 1246224.1351 | 2736672.6832 | 1246251.7899
25 | 2736731.9179 | 1246244.9281 | 2736722.2083 | 1246216.8609 | 2736721.3168 | 1246214.3136
26 | 2736672.1819 | 1246253.8984 | 2736672.6832 | 1246251.7899
27 | 2736738.6784 | 1246264.4704 | 2736731.9179 | 1246244.9281
28 | 2736424.6964 | 1245941.0246 | 2736344.7047 | 1245965.8123
29 | 2736344.7047 | 1245965.8123 | 2736276.3135 | 1246204.6992
30 | 2736276.3135 | 1246204.6992 | 2736096.2536 | 1246065.7625
31 | 2736834.072 | 1246016.4494 | 2736843.2821 | 1246004.1397 | 2736853.452 | 1245984.9682 | 2736857.6296 | 1245979.8156
32 | 2736857.6296 | 1245979.8156 | 2736983.9193 | 1245992.7642
33 | 2736894.3805 | 1246133.4729 | 2736896.9791 | 1246136.7424 | 2736902.3441 | 1246150.2006 | 2736909.8418 | 1246157.3836
34 | 2736911.8603 | 1246159.3173 | 2736909.8418 | 1246157.3836
35 | 2736908.8578 | 1246229.208 | 2736911.8603 | 1246159.3173
36 | 2736832.0753 | 1246188.3467 | 2736838.4341 | 1246191.1737 | 2736844.9841 | 1246192.2095
37 | 2736832.0753 | 1246188.3467 | 2736831.3996 | 1246185.2061 | 2736828.9578 | 1246180.9793 | 2736826.3408 | 1246177.7938 | 2736826.0088 | 1246172.8595
38 | 2736826.4593 | 1246194.2669 | 2736830.8233 | 1246190.8534 | 2736832.0753 | 1246188.3467
39 | 2736864.1769 | 1246259.5162 | 2736908.8578 | 1246229.208
40 | 2736864.1769 | 1246259.5162 | 2736865.4608 | 1246261.8386 | 2736870.2516 | 1246269.7229 | 2736872.132 | 1246271.737
41 | 2736859.2596 | 1246250.6293 | 2736859.3452 | 1246250.7765 | 2736864.1769 | 1246259.5162
42 | 2736767.9753 | 1245959.8284 | 2736773.0909 | 1245973.1425
43 | 2737080.1438 | 1246458.8077 | 2737082.4723 | 1246459.0947 | 2737097.8858 | 1246462.8432 | 2737112.0293 | 1246468.5642 | 2737114.6507 | 1246470.5242
44 | 2737049.385 | 1246455.8715 | 2737065.8104 | 1246457.0411 | 2737080.1438 | 1246458.8077
45 | 2737049.385 | 1246455.8715 | 2737049.6372 | 1246449.2158 | 2737047.0739 | 1246446.3318 | 2737030.7353 | 1246442.7177 | 2737024.3992 | 1246436.3099 | 2737021.7179 | 1246429.3751
46 | 2737029.0705 | 1246392.1559 | 2737018.6517 | 1246404.4485 | 2737019.0318 | 1246414.1549 | 2737021.7179 | 1246429.3751
47 | 2736984.5468 | 1246396.3957 | 2736982.7627 | 1246390.9851 | 2736972.3552 | 1246367.4791 | 2736963.944 | 1246353.3582
48 | 2736984.5468 | 1246396.3957 | 2737029.0705 | 1246392.1559
49 | 2736950.311 | 1246333.4485 | 2736960.1038 | 1246346.911 | 2736963.944 | 1246353.3582
50 | 2736947.4245 | 1246329.4804 | 2736950.311 | 1246333.4485
51 | 2736947.4245 | 1246329.4804 | 2736940.1788 | 1246320.8942 | 2736930.505 | 1246311.7404 | 2736918.5585 | 1246302.1671 | 2736915.5884 | 1246300.2037
52 | 2736947.4245 | 1246329.4804 | 2736949.2113 | 1246324.4393 | 2736949.1496 | 1246320.5677 | 2736948.4433 | 1246311.888 | 2736948.3746 | 1246310.6747
53 | 2736875.547 | 1246275.3947 | 2736872.132 | 1246271.737
54 | 2736857.8323 | 1246248.1767 | 2736859.2596 | 1246250.6293
55 | 2736826.4593 | 1246194.2669 | 2736836.641 | 1246211.7627
56 | 2736826.4593 | 1246194.2669 | 2736821.4725 | 1246185.6997 | 2736819.3087 | 1246181.8686
57 | 2736836.641 | 1246211.7627 | 2736842.9128 | 1246222.5398
58 | 2736819.3087 | 1246181.8686 | 2736808.7448 | 1246190.3895
59 | 2736819.3087 | 1246181.8686 | 2736809.5714 | 1246164.6582
60 | 2736948.3746 | 1246310.6747 | 2736947.8154 | 1246300.7969 | 2736947.8468 | 1246291.5893 | 2736947.376 | 1246286.4516 | 2736947.376 | 1246286.4516
61 | 2736898.8826 | 1246289.5317 | 2736905.6061 | 1246293.6049 | 2736915.5884 | 1246300.2037
62 | 2736843.5653 | 1246223.6611 | 2736842.9128 | 1246222.5398
63 | 2736808.7448 | 1246190.3895 | 2736806.9638 | 1246191.8261 | 2736803.8745 | 1246197.6378 | 2736804.4845 | 1246203.3015
64 | 2736788.8045 | 1246125.6847 | 2736793.8447 | 1246135.7954 | 2736798.7225 | 1246145.4833 | 2736809.5714 | 1246164.6582
65 | 2736883.6371 | 1246280.2958 | 2736898.8826 | 1246289.5317
66 | 2736773.0909 | 1245973.1425 | 2736775.8481 | 1245980.3184 | 2736777.0751 | 1245985.5321
67 | 2736777.0751 | 1245985.5321 | 2736778.1401 | 1245990.0578 | 2736778.621 | 1245997.3866 | 2736778.2094 | 1246003.6941
68 | 2736778.2094 | 1246003.6941 | 2736777.8307 | 1246009.4985
69 | 2736777.8307 | 1246009.4985 | 2736777.7599 | 1246010.5848
70 | 2736776.998 | 1246016.104 | 2736777.7204 | 1246011.1894 | 2736777.7599 | 1246010.5848
71 | 2736776.998 | 1246016.104 | 2736776.1335 | 1246021.9847 | 2736776.1007 | 1246023.1304
72 | 2736776.0889 | 1246023.5427 | 2736776.1007 | 1246023.1304
73 | 2736776.0889 | 1246023.5427 | 2736775.8209 | 1246032.9095 | 2736775.8815 | 1246034.2327
74 | 2736775.8815 | 1246034.2327 | 2736776.3183 | 1246043.7752 | 2736776.8242 | 1246046.7258
75 | 2736777.1908 | 1246048.8643 | 2736776.8242 | 1246046.7258
76 | 2736777.1908 | 1246048.8643 | 2736778.9452 | 1246059.0983
77 | 2736778.9452 | 1246059.0983 | 2736779.3099 | 1246061.2252
78 | 2736779.9054 | 1246064.699 | 2736779.3099 | 1246061.2252
79 | 2736779.9054 | 1246064.699 | 2736780.3223 | 1246067.1309
80 | 2736781.5548 | 1246076.2952 | 2736781.4673 | 1246073.8098 | 2736780.3223 | 1246067.1309
81 | 2736781.5548 | 1246076.2952 | 2736781.7947 | 1246083.1146
82 | 2736781.7947 | 1246083.1146 | 2736782.1017 | 1246091.8406 | 2736782.0323 | 1246093.1843
83 | 2736781.8227 | 1246097.2435 | 2736782.0323 | 1246093.1843
84 | 2736781.8044 | 1246097.5979 | 2736781.8227 | 1246097.2435
85 | 2736782.4266 | 1246115.7474 | 2736785.0394 | 1246118.132 | 2736788.8045 | 1246125.6847
86 | 2736782.4266 | 1246115.7474 | 2736776.2283 | 1246120.1414
87 | 2736782.4266 | 1246115.7474 | 2736781.6629 | 1246108.5581
88 | 2736776.2283 | 1246120.1414 | 2736766.3526 | 1246127.1425 | 2736762.5686 | 1246131.2923
89 | 2736781.6629 | 1246108.5581 | 2736781.3773 | 1246105.8698 | 2736781.8044 | 1246097.5979
90 | 2736762.5686 | 1246131.2923 | 2736762.5686 | 1246131.2923 | 2736759.0835 | 1246137.2284 | 2736756.8225 | 1246142.5935
91 | 2736809.1261 | 1246212.398 | 2736804.4845 | 1246203.3015 | 2736804.4845 | 1246203.3015
92 | 2736756.8225 | 1246142.5935 | 2736756.7488 | 1246142.7684 | 2736755.9326 | 1246146.201
93 | 2736809.1261 | 1246212.398 | 2736809.4229 | 1246212.9796 | 2736816.7747 | 1246225.1713 | 2736820.1275 | 1246229.9202
94 | 2736755.9326 | 1246146.201 | 2736755.0078 | 1246150.0904 | 2736754.1611 | 1246157.6332 | 2736754.4307 | 1246165.6022 | 2736754.5908 | 1246167.68
95 | 2736757.1992 | 1246201.5205 | 2736754.5908 | 1246167.68
96 | 2736757.1992 | 1246201.5205 | 2736759.1738 | 1246227.1004
97 | 2736759.1738 | 1246227.1004 | 2736759.9007 | 1246236.5163
98 | 2736816.4612 | 1246254.1345 | 2736796.8071 | 1246232.6399
99 | 2736816.4612 | 1246254.1345 | 2736823.6888 | 1246262.2085 | 2736834.3533 | 1246282.3029
100 | 2736816.4612 | 1246254.1345 | 2736803.6012 | 1246264.8746
101 | 2736829.8272 | 1246243.1552 | 2736820.458 | 1246250.9127 | 2736818.072 | 1246252.7816 | 2736816.4612 | 1246254.1345
102 | 2736829.8272 | 1246243.1552 | 2736824.8761 | 1246236.6463 | 2736820.1275 | 1246229.9202
103 | 2736843.5653 | 1246223.6611 | 2736851.2162 | 1246236.8079
104 | 2736803.6012 | 1246264.8746 | 2736801.0411 | 1246267.0126 | 2736786.4025 | 1246281.7216 | 2736785.7579 | 1246282.2795
105 | 2736829.8272 | 1246243.1552 | 2736834.1918 | 1246248.8833 | 2736841.092 | 1246259.3519 | 2736846.33 | 1246267.6645
106 | 2736846.33 | 1246267.6645 | 2736846.9881 | 1246268.7088
107 | 2736764.5592 | 1246296.8648 | 2736769.3828 | 1246296.4534 | 2736785.7579 | 1246282.2795
108 | 2736851.2162 | 1246236.8079 | 2736851.4134 | 1246237.1468
109 | 2736851.4134 | 1246237.1468 | 2736857.8323 | 1246248.1767
110 | 2736875.547 | 1246275.3947 | 2736877.2348 | 1246281.5058 | 2736881.9049 | 1246286.7355
111 | 2736875.547 | 1246275.3947 | 2736883.6371 | 1246280.2958
112 | 2736881.9049 | 1246286.7355 | 2736882.4875 | 1246287.3879 | 2736890.2817 | 1246296.8052
113 | 2736890.2817 | 1246296.8052 | 2736895.1556 | 1246302.694 | 2736899.2753 | 1246309.9161
114 | 2736899.2753 | 1246309.9161 | 2736902.9856 | 1246316.4204 | 2736903.3402 | 1246317.4807
115 | 2736903.3402 | 1246317.4807 | 2736907.7052 | 1246330.5293
116 | 2736916.0582 | 1246362.7168 | 2736914.5486 | 1246353.7098 | 2736908.4219 | 1246332.6717 | 2736907.7052 | 1246330.5293
117 | 2736917.939 | 1246373.945 | 2736916.6873 | 1246366.4706 | 2736916.0582 | 1246362.7168
118 | 2736803.7423 | 1246375.7642 | 2736792.1252 | 1246343.5549
119 | 2736792.1252 | 1246343.5549 | 2736789.8233 | 1246337.1725 | 2736783.7423 | 1246323.2976 | 2736782.0227 | 1246321.5617
120 | 2736765.6708 | 1246309.9355 | 2736776.5267 | 1246316.0135 | 2736782.0227 | 1246321.5617
121 | 2736765.6708 | 1246309.9355 | 2736765.4543 | 1246306.8722 | 2736753.3541 | 1246306.8932
122 | 2736764.5592 | 1246296.8648 | 2736765.4543 | 1246306.8722 | 2736765.6708 | 1246309.9355
123 | 2736753.3541 | 1246306.8932 | 2736739.3728 | 1246315.4007 | 2736733.9564 | 1246319.8363
124 | 2736753.3541 | 1246306.8932 | 2736743.8409 | 1246279.3935
125 | 2736720.1969 | 1246331.104 | 2736733.9564 | 1246319.8363
126 | 2736738.6784 | 1246264.4704 | 2736743.8409 | 1246279.3935
127 | 2736672.1819 | 1246253.8984 | 2736671.8325 | 1246255.3678 | 2736666.8157 | 1246279.5517 | 2736666.8157 | 1246279.5517
128 | 2736666.8157 | 1246279.5517 | 2736666.484 | 1246286.9882
129 | 2736666.484 | 1246286.9882 | 2736666.2211 | 1246292.8833 | 2736666.4694 | 1246315.4791

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2736758.4943 | 1245893.8851
1 | 2736754.0828 | 1245906.884
2 | 2736718.4603 | 1245896.7629
3 | 2736753.6274 | 1245918.4283
4 | 2736711.5541 | 1245897.0281
5 | 2736757.6627 | 1245933.5238
6 | 2736786.1706 | 1245941.0002
7 | 2736707.1962 | 1245898.518
8 | 2736761.2176 | 1245942.5908
9 | 2736809.713 | 1245965.3638
10 | 2736684.9648 | 1245905.7715
11 | 2736764.3645 | 1245950.6171
12 | 2736815.418 | 1245994.1395
13 | 2736655.1782 | 1245900.5529
14 | 2736462.8947 | 1245927.2298
15 | 2736699.6618 | 1246191.0625
16 | 2736709.9443 | 1246193.5128
17 | 2736687.1351 | 1246199.6985
18 | 2736716.1027 | 1246201.3957
19 | 2736680.8929 | 1246217.2117
20 | 2736718.0785 | 1246205.0604
21 | 2736679.2585 | 1246224.1351
22 | 2736721.3168 | 1246214.3136
23 | 2736672.6832 | 1246251.7899
24 | 2736731.9179 | 1246244.9281
25 | 2736424.6964 | 1245941.0246
26 | 2736344.7047 | 1245965.8123
27 | 2736276.3135 | 1246204.6992
28 | 2736096.2536 | 1246065.7625
29 | 2736857.6296 | 1245979.8156
30 | 2736834.072 | 1246016.4494
31 | 2736983.9193 | 1245992.7642
32 | 2736894.3805 | 1246133.4729
33 | 2736909.8418 | 1246157.3836
34 | 2736911.8603 | 1246159.3173
35 | 2736844.9841 | 1246192.2095
36 | 2736832.0753 | 1246188.3467
37 | 2736908.8578 | 1246229.208
38 | 2736864.1769 | 1246259.5162
39 | 2736767.9753 | 1245959.8284
40 | 2737080.1438 | 1246458.8077
41 | 2737114.6507 | 1246470.5242
42 | 2737049.385 | 1246455.8715
43 | 2737021.7179 | 1246429.3751
44 | 2736984.5468 | 1246396.3957
45 | 2736963.944 | 1246353.3582
46 | 2737029.0705 | 1246392.1559
47 | 2736950.311 | 1246333.4485
48 | 2736947.4245 | 1246329.4804
49 | 2736872.132 | 1246271.737
50 | 2736859.2596 | 1246250.6293
51 | 2736826.0088 | 1246172.8595
52 | 2736826.4593 | 1246194.2669
53 | 2736836.641 | 1246211.7627
54 | 2736819.3087 | 1246181.8686
55 | 2736947.376 | 1246286.4516
56 | 2736948.3746 | 1246310.6747
57 | 2736915.5884 | 1246300.2037
58 | 2736842.9128 | 1246222.5398
59 | 2736808.7448 | 1246190.3895
60 | 2736809.5714 | 1246164.6582
61 | 2736898.8826 | 1246289.5317
62 | 2736773.0909 | 1245973.1425
63 | 2736777.0751 | 1245985.5321
64 | 2736778.2094 | 1246003.6941
65 | 2736777.8307 | 1246009.4985
66 | 2736777.7599 | 1246010.5848
67 | 2736776.998 | 1246016.104
68 | 2736776.1007 | 1246023.1304
69 | 2736776.0889 | 1246023.5427
70 | 2736775.8815 | 1246034.2327
71 | 2736776.8242 | 1246046.7258
72 | 2736777.1908 | 1246048.8643
73 | 2736778.9452 | 1246059.0983
74 | 2736779.3099 | 1246061.2252
75 | 2736779.9054 | 1246064.699
76 | 2736780.3223 | 1246067.1309
77 | 2736781.5548 | 1246076.2952
78 | 2736781.7947 | 1246083.1146
79 | 2736782.0323 | 1246093.1843
80 | 2736781.8227 | 1246097.2435
81 | 2736788.8045 | 1246125.6847
82 | 2736782.4266 | 1246115.7474
83 | 2736776.2283 | 1246120.1414
84 | 2736781.6629 | 1246108.5581
85 | 2736762.5686 | 1246131.2923
86 | 2736781.8044 | 1246097.5979
87 | 2736804.4845 | 1246203.3015
88 | 2736756.8225 | 1246142.5935
89 | 2736809.1261 | 1246212.398
90 | 2736755.9326 | 1246146.201
91 | 2736754.5908 | 1246167.68
92 | 2736757.1992 | 1246201.5205
93 | 2736759.1738 | 1246227.1004
94 | 2736759.9007 | 1246236.5163
95 | 2736796.8071 | 1246232.6399
96 | 2736816.4612 | 1246254.1345
97 | 2736820.1275 | 1246229.9202
98 | 2736843.5653 | 1246223.6611
99 | 2736834.3533 | 1246282.3029
100 | 2736803.6012 | 1246264.8746
101 | 2736829.8272 | 1246243.1552
102 | 2736846.33 | 1246267.6645
103 | 2736846.9881 | 1246268.7088
104 | 2736785.7579 | 1246282.2795
105 | 2736851.2162 | 1246236.8079
106 | 2736851.4134 | 1246237.1468
107 | 2736857.8323 | 1246248.1767
108 | 2736875.547 | 1246275.3947
109 | 2736881.9049 | 1246286.7355
110 | 2736883.6371 | 1246280.2958
111 | 2736890.2817 | 1246296.8052
112 | 2736899.2753 | 1246309.9161
113 | 2736903.3402 | 1246317.4807
114 | 2736907.7052 | 1246330.5293
115 | 2736916.0582 | 1246362.7168
116 | 2736917.939 | 1246373.945
117 | 2736803.7423 | 1246375.7642
118 | 2736792.1252 | 1246343.5549
119 | 2736782.0227 | 1246321.5617
120 | 2736765.6708 | 1246309.9355
121 | 2736753.3541 | 1246306.8932
122 | 2736764.5592 | 1246296.8648
123 | 2736733.9564 | 1246319.8363
124 | 2736743.8409 | 1246279.3935
125 | 2736720.1969 | 1246331.104
126 | 2736738.6784 | 1246264.4704
127 | 2736672.1819 | 1246253.8984
128 | 2736666.8157 | 1246279.5517
129 | 2736666.484 | 1246286.9882
130 | 2736666.4694 | 1246315.4791
131 | 2736819.3087 | 1246181.8686

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1