## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3031-1_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3031-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3031-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3031-1_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3031-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3031-1_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3031-1_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3031-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3031-1_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3031-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3031-1_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3031-1_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3031-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3031-1_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3031-1_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3031-1_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3031-1_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3031-1_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3031-1_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3031-1_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3031-1_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3031-1_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3031-1_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3031-1_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3031-1_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3031-1_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3031-1_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3031-1_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3031-1_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3031-1_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3031-1_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3031-1_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3031-1_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3031-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3031-1_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3031-1_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3031-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3031-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3031-1_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3031-1_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3031-1_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3031-1_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3031-1_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3031-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3031-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3031-1_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3031-1_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3031-1_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3031-1_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3031-1_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3031-1_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3031-1_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3031-1_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3031-1_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3031-1_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3031-1_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3031-1_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3031-1_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3031-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3031-1_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3031-1_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3031-1_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3031-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3031-1_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3031-1_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3031-1_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3031-1_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3031-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3031-1_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3031-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3031-1_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3031-1_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3031-1_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3031-1_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3031-1_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3031-1_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3031-1_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3031-1_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3031-1_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3031-1_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3031-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3031-1_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3031-1_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3031-1_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3031-1_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3031-1_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3031-1_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3031-1_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3031-1_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3031-1_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3031-1_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3031-1_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3031-1_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3031-1_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3031-1_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3031-1_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3031-1_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3031-1_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3031-1_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3031-1_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3031-1_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3031-1_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3031-1_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3031-1_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3031-1_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3031-1_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3031-1_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3031-1_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3031-1_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3031-1_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3031-1_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3031-1_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3031-1_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3031-1_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3031-1_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3031-1_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3031-1_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3031-1_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3031-1_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3031-1_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3031-1_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3031-1_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3031-1_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3031-1_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3031-1_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3031-1_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3031-1_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3031-1_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_41_2_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3031-1_1_4_load_76 | 2 | 0.00077681 | 0.00019469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3031-1_1_4_load_68 | 3 | 0.0010265 | 0.00025727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3031-1_1_4_load_96 | 4 | 0.00064824 | 0.00016247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3031-1_1_4_load_40 | 5 | 0.0014617 | 0.00036635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3031-1_1_4_load_46 | 8 | 0.0023199 | 0.00058143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3031-1_1_4_load_48 | 11 | 0.0030499 | 0.00076437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3031-1_1_4_load_207 | 14 | 0.0010832 | 0.00027147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3031-1_1_4_load_217 | 16 | 0.0027591 | 0.0006915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3031-1_1_4_load_218 | 17 | 0.010686 | 0.0026781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3031-1_1_4_load_191 | 18 | 0.0058944 | 0.0014773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3031-1_1_4_load_221 | 19 | 0.0015812 | 0.00039629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3031-1_1_4_load_222 | 20 | 0.000241 | 6.0401e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3031-1_1_4_load_220 | 21 | 0.00026072 | 6.5342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3031-1_1_4_load_202 | 22 | 0.0051738 | 0.0012967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3031-1_1_4_load_198 | 23 | 0.0043468 | 0.0010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3031-1_1_4_load_219 | 24 | 0.0011251 | 0.00028197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3031-1_1_4_load_215 | 25 | 0.0026068 | 0.00065334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3031-1_1_4_load_190 | 26 | 0.0030564 | 0.00076602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3031-1_1_4_load_62 | 27 | 0.00036161 | 9.0627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3031-1_1_4_load_63 | 28 | 0.00078365 | 0.0001964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3031-1_1_4_load_65 | 30 | 0.00056488 | 0.00014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3031-1_1_4_load_70 | 33 | 0.00051316 | 0.00012861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3031-1_1_4_load_94 | 35 | 0.00081633 | 0.00020459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3031-1_1_4_load_148 | 36 | 0.0004468 | 0.00011198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3031-1_1_4_load_116 | 38 | 0.00051532 | 0.00012915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3031-1_1_4_load_117 | 40 | 0.00043383 | 0.00010873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3031-1_1_4_load_118 | 41 | 0.00081277 | 0.0002037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3031-1_1_4_load_120 | 43 | 0.0021515 | 0.00053923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3031-1_1_4_load_121 | 44 | 0.0016953 | 0.00042489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3031-1_1_4_load_149 | 46 | 0.0017254 | 0.00043241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3031-1_1_4_load_146 | 47 | 0.001892 | 0.00047417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3031-1_1_4_load_142 | 48 | 0.00049497 | 0.00012405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3031-1_1_4_load_123 | 49 | 0.0042067 | 0.0010543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3031-1_1_4_load_130 | 52 | 0.00086227 | 0.00021611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3031-1_1_4_load_178 | 54 | 0.0099202 | 0.0024862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3031-1_1_4_load_132 | 57 | 0.014083 | 0.0035295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3031-1_1_4_load_185 | 59 | 0.0053131 | 0.0013316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3031-1_1_4_load_210 | 60 | 0.014094 | 0.0035323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3031-1_1_4_load_175 | 61 | 0.0017151 | 0.00042984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3031-1_1_4_load_188 | 62 | 0.0039386 | 0.0009871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3031-1_1_4_load_182 | 64 | 0.0078916 | 0.0019778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3031-1_1_4_load_211 | 65 | 0.010721 | 0.002687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3031-1_1_4_load_133 | 66 | 0.0024224 | 0.00060712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3031-1_1_4_load_134 | 67 | 0.00077552 | 0.00019436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3031-1_1_4_load_136 | 68 | 0.0038969 | 0.00097665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3031-1_1_4_load_137 | 69 | 0.0042527 | 0.0010658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3031-1_1_4_load_139 | 70 | 0.0050506 | 0.0012658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3031-1_1_4_load_140 | 72 | 0.0026744 | 0.00067027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3031-1_1_4_load_197 | 73 | 0.003899 | 0.00097718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3031-1_1_4_load_187 | 74 | 0.0066836 | 0.0016751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3031-1_1_4_load_167 | 76 | 0.0022861 | 0.00057294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3031-1_1_4_load_143 | 78 | 0.0015099 | 0.00037841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3031-1_1_4_load_145 | 79 | 0.0030379 | 0.00076136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3031-1_1_4_load_150 | 80 | 0.0051591 | 0.001293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3031-1_1_4_load_151 | 81 | 0.0027342 | 0.00068526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3031-1_1_4_load_153 | 83 | 0.003524 | 0.0008832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3031-1_1_4_load_154 | 84 | 0.0045859 | 0.0011493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3031-1_1_4_load_155 | 85 | 0.0028455 | 0.00071314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3031-1_1_4_load_156 | 86 | 0.0042958 | 0.0010766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3031-1_1_4_load_158 | 87 | 0.002779 | 0.00069649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3031-1_1_4_load_172 | 89 | 0.0017853 | 0.00044744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3031-1_1_4_load_192 | 90 | 0.003694 | 0.00092581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3031-1_1_4_load_160 | 91 | 0.0038095 | 0.00095475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3031-1_1_4_load_161 | 92 | 0.0063055 | 0.0015803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3031-1_1_4_load_174 | 93 | 0.0016676 | 0.00041794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3031-1_1_4_load_163 | 95 | 0.0009794 | 0.00024546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3031-1_1_4_load_164 | 96 | 0.0036906 | 0.00092494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3031-1_1_4_load_209 | 97 | 0.0020781 | 0.00052082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3031-1_1_4_load_166 | 98 | 0.0025311 | 0.00063435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3031-1_1_4_load_208 | 99 | 0.0023127 | 0.00057961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3031-1_1_4_load_168 | 100 | 0.0037249 | 0.00093356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3031-1_1_4_load_170 | 101 | 0.0033293 | 0.00083439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3031-1_1_4_load_171 | 102 | 0.0019651 | 0.00049249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3031-1_1_4_load_177 | 104 | 0.0040352 | 0.0010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3031-1_1_4_load_189 | 105 | 0.0097111 | 0.0024338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3031-1_1_4_load_179 | 106 | 0.0078129 | 0.0019581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3031-1_1_4_load_183 | 109 | 0.0068164 | 0.0017084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3031-1_1_4_load_184 | 110 | 0.0087735 | 0.0021989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3031-1_1_4_load_213 | 112 | 0.012508 | 0.0031348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3031-1_1_4_load_214 | 113 | 0.012795 | 0.0032067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3031-1_1_4_load_216 | 114 | 0.0017314 | 0.00043393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3031-1_1_4_load_194 | 115 | 0.0026503 | 0.00066423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3031-1_1_4_load_195 | 116 | 0.0039031 | 0.0009782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3031-1_1_4_load_196 | 117 | 0.0029162 | 0.00073086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3031-1_1_4_load_200 | 118 | 0.0034631 | 0.00086794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3031-1_1_4_load_201 | 119 | 0.0026041 | 0.00065264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3031-1_1_4_load_203 | 120 | 0.0021103 | 0.00052889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3031-1_1_4_load_205 | 121 | 0.0051679 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3031-1_1_4_load_204 | 122 | 0.0035321 | 0.00088523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3031-1_1_4_load_225 | 123 | 0.0011375 | 0.00028508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3031-1_1_4_load_212 | 125 | 0.014533 | 0.0036422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3031-1_1_4_load_226 | 126 | 0.0018062 | 0.00045266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3031-1_1_4_load_224 | 127 | 0.0012716 | 0.00031869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 105 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3031-1_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3031-1_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3031-1_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0068268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3031-1_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.33611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3031-1_1_4_line_4 |  | 3 | 30 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3031-1_1_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.13594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3031-1_1_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3031-1_1_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.050444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3031-1_1_4_line_8 |  | 8 | 15 | 0.035876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3031-1_1_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.010571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3031-1_1_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.026159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_3031-1_1_4_line_11 |  | 10 | 16 | 0.034999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3031-1_1_4_line_12 |  | 10 | 17 | 0.0089815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3031-1_1_4_line_13 |  | 11 | 18 | 0.021969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_3031-1_1_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.019603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3031-1_1_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0068249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3031-1_1_4_line_16 |  | 13 | 19 | 0.018277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3031-1_1_4_line_17 |  | 13 | 20 | 0.010146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3031-1_1_4_line_18 |  | 14 | 21 | 0.023139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3031-1_1_4_line_19 |  | 15 | 22 | 0.022391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3031-1_1_4_line_20 |  | 15 | 23 | 0.066254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3031-1_1_4_line_21 |  | 16 | 24 | 0.04159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3031-1_1_4_line_22 |  | 17 | 25 | 0.053179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3031-1_1_4_line_23 |  | 18 | 26 | 0.030014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_3031-1_1_4_line_24 |  | 19 | 123 | 0.013674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3031-1_1_4_line_25 |  | 20 | 124 | 0.040522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3031-1_1_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.0079487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3031-1_1_4_line_27 |  | 22 | 120 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3031-1_1_4_line_28 |  | 23 | 73 | 0.038262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3031-1_1_4_line_29 |  | 25 | 112 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3031-1_1_4_line_30 |  | 26 | 105 | 0.065455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_3031-1_1_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.17537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3031-1_1_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.043409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3031-1_1_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0067409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3031-1_1_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.099182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3031-1_1_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.13991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3031-1_1_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.080601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3031-1_1_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.10321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3031-1_1_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.013363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3031-1_1_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.042164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3031-1_1_4_line_40 |  | 34 | 37 | 0.18169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_3031-1_1_4_line_41 |  | 35 | 38 | 0.052264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3031-1_1_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.037963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_3031-1_1_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0068832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3031-1_1_4_line_44 |  | 39 | 69 | 0.019585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3031-1_1_4_line_45 |  | 39 | 66 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_3031-1_1_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.069046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3031-1_1_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0063568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3031-1_1_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0088025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3031-1_1_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.027975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3031-1_1_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.027083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3031-1_1_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.022003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3031-1_1_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.009139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3031-1_1_4_line_53 |  | 45 | 48 | 0.23462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3031-1_1_4_line_54 |  | 48 | 78 | 0.074509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3031-1_1_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.048241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3031-1_1_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3031-1_1_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.003897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3031-1_1_4_line_58 |  | 52 | 55 | 0.049037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3031-1_1_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.010861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3031-1_1_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.13689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3031-1_1_4_line_61 |  | 53 | 56 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3031-1_1_4_line_62 |  | 54 | 62 | 0.0068326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3031-1_1_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.018339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3031-1_1_4_line_64 |  | 56 | 63 | 0.025007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_3031-1_1_4_line_65 |  | 56 | 61 | 0.028335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3031-1_1_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.031853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3031-1_1_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3031-1_1_4_line_68 |  | 59 | 64 | 0.018777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3031-1_1_4_line_69 |  | 60 | 65 | 0.062507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3031-1_1_4_line_70 |  | 62 | 105 | 0.046885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_3031-1_1_4_line_71 |  | 63 | 89 | 0.029789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3031-1_1_4_line_72 |  | 63 | 84 | 0.029793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_3031-1_1_4_line_73 |  | 64 | 107 | 0.02782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3031-1_1_4_line_74 |  | 65 | 125 | 0.026006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3031-1_1_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.018446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3031-1_1_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.046533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_3031-1_1_4_line_77 |  | 68 | 70 | 0.0050113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_3031-1_1_4_line_78 |  | 70 | 71 | 0.0146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_3031-1_1_4_line_79 |  | 71 | 74 | 0.027502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3031-1_1_4_line_80 |  | 71 | 75 | 0.005922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3031-1_1_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.033659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3031-1_1_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.023433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3031-1_1_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.030178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_3031-1_1_4_line_84 |  | 77 | 96 | 0.016564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3031-1_1_4_line_85 |  | 77 | 91 | 0.011718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3031-1_1_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.052049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3031-1_1_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.00044121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_3031-1_1_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.030231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_3031-1_1_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.02492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_3031-1_1_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.067942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_3031-1_1_4_line_91 |  | 82 | 85 | 0.0060814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3031-1_1_4_line_92 |  | 83 | 86 | 0.010007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_3031-1_1_4_line_93 |  | 85 | 87 | 0.028196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3031-1_1_4_line_94 |  | 86 | 88 | 0.028669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_3031-1_1_4_line_95 |  | 87 | 90 | 0.015357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3031-1_1_4_line_96 |  | 88 | 91 | 0.0039721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_3031-1_1_4_line_97 |  | 88 | 92 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3031-1_1_4_line_98 |  | 89 | 93 | 0.00051636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3031-1_1_4_line_99 |  | 90 | 94 | 0.013443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3031-1_1_4_line_100 |  | 92 | 95 | 0.036386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3031-1_1_4_line_101 |  | 93 | 103 | 0.012408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3031-1_1_4_line_102 |  | 94 | 115 | 0.012221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3031-1_1_4_line_103 |  | 94 | 116 | 0.04566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3031-1_1_4_line_104 |  | 95 | 97 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3031-1_1_4_line_105 |  | 96 | 98 | 0.0132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3031-1_1_4_line_106 |  | 97 | 99 | 0.019636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3031-1_1_4_line_107 |  | 98 | 100 | 0.020183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3031-1_1_4_line_108 |  | 101 | 102 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3031-1_1_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.012802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3031-1_1_4_line_110 |  | 103 | 104 | 0.024249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3031-1_1_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.050327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3031-1_1_4_line_112 |  | 106 | 108 | 0.0051139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3031-1_1_4_line_113 |  | 107 | 109 | 0.025739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3031-1_1_4_line_114 |  | 108 | 110 | 0.026427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3031-1_1_4_line_115 |  | 109 | 111 | 0.024611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3031-1_1_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.023208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3031-1_1_4_line_117 |  | 111 | 113 | 0.024166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3031-1_1_4_line_118 |  | 113 | 114 | 0.010264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3031-1_1_4_line_119 |  | 114 | 126 | 0.028152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3031-1_1_4_line_120 |  | 115 | 117 | 0.0067943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3031-1_1_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3031-1_1_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0064327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3031-1_1_4_line_123 |  | 119 | 121 | 0.023454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3031-1_1_4_line_124 |  | 120 | 122 | 0.0078113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3031-1_1_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.021777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3031-1_1_4_line_126 |  | 124 | 127 | 0.10957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3031-1_1_4_trafo_189 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 105 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2756491.4451 | 1256445.9953 | 2756481.5227 | 1256482.203
1 | 2756491.4451 | 1256445.9953 | 2756476.3141 | 1256435.4959 | 2756470.0552 | 1256431.4451
2 | 2756481.5227 | 1256482.203 | 2756479.7492 | 1256488.7954
3 | 2756470.0552 | 1256431.4451 | 2756135.0227 | 1256404.5443
4 | 2756474.9951 | 1256506.4661 | 2756479.7492 | 1256488.7954
5 | 2755805.3953 | 1256892.3533 | 2755796.6555 | 1256887.574 | 2755751.3793 | 1256862.8134 | 2755725.1836 | 1256849.5665 | 2755701.6938 | 1256839.294 | 2755692.4812 | 1256835.2699 | 2755683.7656 | 1256831.9474
6 | 2755813.3235 | 1256884.9767 | 2755805.3953 | 1256892.3533
7 | 2755813.3235 | 1256884.9767 | 2755819.6523 | 1256883.8977 | 2755841.9675 | 1256894.3511 | 2755861.326 | 1256895.3042
8 | 2755897.0019 | 1256891.8085 | 2755863.843 | 1256895.4281 | 2755861.326 | 1256895.3042
9 | 2755881.0658 | 1256935.0548 | 2755875.0048 | 1256943.7262
10 | 2755881.0658 | 1256935.0548 | 2755903.693 | 1256948.1812
11 | 2755875.0048 | 1256943.7262 | 2755860.5979 | 1256943.5579 | 2755845.9061 | 1256945.8957 | 2755840.1914 | 1256945.8757
12 | 2755875.0048 | 1256943.7262 | 2755866.9762 | 1256947.7522 | 2755866.9762 | 1256947.7522
13 | 2755921.0627 | 1256961.5605 | 2755907.2771 | 1256950.2603 | 2755903.693 | 1256948.1812
14 | 2755760.9479 | 1256942.134 | 2755757.1014 | 1256943.2228 | 2755745.7714 | 1256954.0023
15 | 2755760.9479 | 1256942.134 | 2755767.6642 | 1256943.3471
16 | 2755745.7714 | 1256954.0023 | 2755729.3896 | 1256945.8981
17 | 2755745.7714 | 1256954.0023 | 2755738.4246 | 1256961.0001
18 | 2755790.6597 | 1256945.4184 | 2755775.7266 | 1256944.8033 | 2755767.6642 | 1256943.3471
19 | 2755897.0019 | 1256891.8085 | 2755900.7897 | 1256901.2511 | 2755907.3768 | 1256908.9768 | 2755909.1041 | 1256910.1077
20 | 2755897.0019 | 1256891.8085 | 2755931.035 | 1256888.5125 | 2755950.6511 | 1256891.1541 | 2755962.2154 | 1256895.2516
21 | 2755840.1914 | 1256945.8757 | 2755798.602 | 1256945.7302
22 | 2755866.9762 | 1256947.7522 | 2755843.9647 | 1256950.8496 | 2755834.8618 | 1256956.7048 | 2755829.8878 | 1256971.3776 | 2755829.4485 | 1256974.9943
23 | 2755943.3483 | 1256981.5742 | 2755936.4797 | 1256974.198 | 2755921.0627 | 1256961.5605
24 | 2755717.1331 | 1256939.8347 | 2755729.3896 | 1256945.8981
25 | 2755714.3847 | 1256992.9271 | 2755723.6138 | 1256975.1074 | 2755738.4246 | 1256961.0001
26 | 2755790.6597 | 1256945.4184 | 2755798.1945 | 1256945.7287 | 2755798.602 | 1256945.7302
27 | 2755921.9472 | 1256918.5164 | 2755909.1041 | 1256910.1077
28 | 2755998.2808 | 1256908.0303 | 2755962.2154 | 1256895.2516
29 | 2755827.9164 | 1256987.6089 | 2755829.4485 | 1256974.9943
30 | 2755982.2284 | 1257033.9084 | 2755975.6248 | 1257021.9551 | 2755957.927 | 1256997.2306 | 2755943.3483 | 1256981.5742
31 | 2756482.2012 | 1256669.2872 | 2756490.8633 | 1256662.7879 | 2756501.7606 | 1256647.9054 | 2756514.1045 | 1256619.7031 | 2756509.7622 | 1256605.8632 | 2756501.4404 | 1256591.5622 | 2756487.193 | 1256568.7848 | 2756481.567 | 1256548.4155 | 2756479.1881 | 1256515.119 | 2756477.9347 | 1256512.5323
32 | 2756446.5149 | 1256693.992 | 2756476.4442 | 1256673.6067 | 2756482.2012 | 1256669.2872
33 | 2756474.9951 | 1256506.4661 | 2756474.9951 | 1256506.4661 | 2756477.9347 | 1256512.5323
34 | 2756392.7594 | 1256744.534 | 2756391.0243 | 1256737.6702 | 2756384.8594 | 1256729.6881 | 2756382.7119 | 1256722.7244 | 2756384.6946 | 1256714.8021 | 2756389.5094 | 1256708.7787 | 2756397.7555 | 1256705.115 | 2756446.5149 | 1256693.992
35 | 2756392.7594 | 1256744.534 | 2756381.9787 | 1256740.4674 | 2756369.5744 | 1256730.1738 | 2756362.2224 | 1256718.0007 | 2756358.8475 | 1256706.9448 | 2756355.5343 | 1256693.5549 | 2756347.0563 | 1256686.0123 | 2756333.4723 | 1256682.6614 | 2756323.6123 | 1256689.7193 | 2756317.2239 | 1256704.1763 | 2756309.2061 | 1256722.0494
36 | 2756392.7594 | 1256744.534 | 2756394.2822 | 1256748.0111 | 2756401.0085 | 1256753.5944 | 2756415.2765 | 1256761.0344 | 2756421.5544 | 1256765.8829 | 2756423.1024 | 1256770.9734 | 2756421.2166 | 1256778.9428 | 2756413.4503 | 1256802.4169 | 2756410.0586 | 1256807.1276
37 | 2756309.2061 | 1256722.0494 | 2756298.7233 | 1256746.3973 | 2756279.5401 | 1256791.6144 | 2756267.7955 | 1256816.6074
38 | 2756309.2061 | 1256722.0494 | 2756306.2558 | 1256717.478 | 2756298.3499 | 1256717.9809
39 | 2756267.7955 | 1256816.6074 | 2756265.8937 | 1256807.7705 | 2756260.0501 | 1256802.1884 | 2756248.9312 | 1256800.927 | 2756239.6809 | 1256802.6291 | 2756237.5776 | 1256803.1297 | 2756235.2064 | 1256803.2005
40 | 2756131.3278 | 1256924.4272 | 2756150.241 | 1256921.3896 | 2756174.4043 | 1256912.1175 | 2756201.7227 | 1256899.0917 | 2756221.645 | 1256882.1335 | 2756243.5894 | 1256857.1874 | 2756259.9426 | 1256831.9601 | 2756267.7955 | 1256816.6074
41 | 2756255.6761 | 1256747.6165 | 2756263.457 | 1256740.06 | 2756274.9323 | 1256730.9759 | 2756298.3499 | 1256717.9809 | 2756298.3499 | 1256717.9809
42 | 2756131.3278 | 1256924.4272 | 2756139.4167 | 1256933.2717 | 2756145.6155 | 1256936.2604 | 2756152.8837 | 1256936.7526 | 2756162.0847 | 1256937.1957 | 2756164.182 | 1256938.063 | 2756164.5305 | 1256938.2947
43 | 2756255.6761 | 1256747.6165 | 2756250.7383 | 1256752.412
44 | 2756180.7869 | 1256949.2901 | 2756164.5305 | 1256938.2947
45 | 2756164.5305 | 1256938.2947 | 2756168.4302 | 1256952.8794
46 | 2756250.7383 | 1256752.412 | 2756248.2939 | 1256754.7858 | 2756241.371 | 1256760.3532 | 2756199.2142 | 1256774.077 | 2756189.5066 | 1256781.8251
47 | 2756184.5383 | 1256785.7906 | 2756189.5066 | 1256781.8251
48 | 2756184.5383 | 1256785.7906 | 2756175.7395 | 1256786.045
49 | 2756184.5383 | 1256785.7906 | 2756166.661 | 1256807.3074
50 | 2756149.1295 | 1256782.2864 | 2756153.0093 | 1256783.946 | 2756171.6711 | 1256786.1626 | 2756175.7395 | 1256786.045
51 | 2756148.2665 | 1256818.1221 | 2756159.0741 | 1256814.8816 | 2756166.661 | 1256807.3074
52 | 2756149.1295 | 1256782.2864 | 2756140.7058 | 1256778.6829
53 | 2756149.1295 | 1256782.2864 | 2756151.8348 | 1256775.5621 | 2756124.813 | 1256763.326 | 2756113.85 | 1256766.4512 | 2756103.778 | 1256764.1166 | 2756003.8429 | 1256727.3233 | 2755963.3078 | 1256702.4526 | 2755943.8203 | 1256692.4227
54 | 2755943.8203 | 1256692.4227 | 2755943.0364 | 1256692.0192 | 2755932.7973 | 1256695.7311 | 2755913.1885 | 1256697.3719 | 2755904.419 | 1256703.158 | 2755887.2457 | 1256705.7195 | 2755881.0924 | 1256691.8324 | 2755881.0924 | 1256691.8324
55 | 2756004.0075 | 1257215.1203 | 2755999.0267 | 1257218.8817 | 2755995.8017 | 1257223.012 | 2755992.3463 | 1257232.1636 | 2755988.9115 | 1257245.9648 | 2755988.1567 | 1257253.1299 | 2755989.1067 | 1257258.5982
56 | 2755993.8873 | 1257201.4843 | 2756004.0075 | 1257215.1203
57 | 2755993.8873 | 1257201.4843 | 2755995.2139 | 1257197.82
58 | 2756006.1699 | 1257155.4503 | 2755997.6375 | 1257158.2728 | 2755998.5828 | 1257161.6233 | 2755999.3762 | 1257167.8727 | 2755998.6833 | 1257173.2599 | 2755995.7101 | 1257196.4494 | 2755995.2139 | 1257197.82
59 | 2756008.2493 | 1257092.9197 | 2756004.4484 | 1257082.7459
60 | 2756008.2493 | 1257092.9197 | 2756011.2938 | 1257102.4985 | 2756013.7168 | 1257114.4744 | 2756018.5626 | 1257138.4263 | 2756024.5769 | 1257189.0137 | 2756014.4983 | 1257179.2382 | 2756006.1699 | 1257155.4503
61 | 2756008.2493 | 1257092.9197 | 2756025.8419 | 1257101.592
62 | 2756002.0572 | 1257076.3453 | 2756004.4484 | 1257082.7459
63 | 2756006.1699 | 1257155.4503 | 2756000.113 | 1257138.1408
64 | 2756048.328 | 1257112.6736 | 2756025.8419 | 1257101.592
65 | 2756025.8419 | 1257101.592 | 2756027.4974 | 1257129.879
66 | 2755886.3992 | 1257116.0223 | 2755880.8499 | 1257112.7285 | 2755864.3388 | 1257093.4274
67 | 2755886.3992 | 1257116.0223 | 2755892.7046 | 1257116.9671 | 2755899.7178 | 1257114.5271 | 2755906.2259 | 1257110.4829
68 | 2755864.3388 | 1257093.4274 | 2755852.1331 | 1257079.1593
69 | 2755906.2259 | 1257110.4829 | 2755943.364 | 1257087.4047 | 2755945.5749 | 1257082.2466 | 2755942.7718 | 1257069.3782
70 | 2756002.0572 | 1257076.3453 | 2756000.6451 | 1257072.5654 | 2755987.9895 | 1257044.3368 | 2755982.2284 | 1257033.9084
71 | 2756048.328 | 1257112.6736 | 2756071.1657 | 1257131.7998
72 | 2756048.328 | 1257112.6736 | 2756052.3499 | 1257103.7929 | 2756054.0881 | 1257092.2493 | 2756052.1046 | 1257084.117
73 | 2755834.0486 | 1257058.019 | 2755852.1331 | 1257079.1593
74 | 2755937.1979 | 1257043.9762 | 2755938.5618 | 1257050.0516 | 2755942.7718 | 1257069.3782
75 | 2756168.4302 | 1256952.8794 | 2756173.195 | 1256970.6996
76 | 2756168.9215 | 1257015.2591 | 2756176.5566 | 1256998.6284 | 2756176.7575 | 1256996.1645 | 2756174.3166 | 1256974.5895 | 2756173.3479 | 1256971.2717 | 2756173.195 | 1256970.6996
77 | 2756168.9215 | 1257015.2591 | 2756168.3028 | 1257016.6066 | 2756166.7521 | 1257019.7761
78 | 2756160.3353 | 1257032.8907 | 2756166.7521 | 1257019.7761
79 | 2756160.3353 | 1257032.8907 | 2756185.8934 | 1257043.0461
80 | 2756154.8173 | 1257030.6985 | 2756160.3353 | 1257032.8907
81 | 2756030.0438 | 1256919.1572 | 2756027.9769 | 1256918.5523 | 2755998.2808 | 1256908.0303
82 | 2756137.6367 | 1257014.707 | 2756154.8173 | 1257030.6985
83 | 2756154.8173 | 1257030.6985 | 2756142.7614 | 1257058.3752
84 | 2756142.7614 | 1257058.3752 | 2756157.9417 | 1257065.0027
85 | 2756142.7614 | 1257058.3752 | 2756132.0388 | 1257053.648
86 | 2755881.0924 | 1256691.8324 | 2755863.3385 | 1256692.0875 | 2755858.4931 | 1256710.7454 | 2755843.9112 | 1256714.3318 | 2755843.9112 | 1256714.3318
87 | 2756069.6092 | 1257027.827 | 2756069.191 | 1257027.6865
88 | 2756040.5327 | 1257018.0615 | 2756069.191 | 1257027.6865
89 | 2756092.7001 | 1257037.1786 | 2756072.8788 | 1257028.9251 | 2756069.6092 | 1257027.827
90 | 2756040.5327 | 1257018.0615 | 2756038.8845 | 1257024.4801 | 2756038.6431 | 1257030.769 | 2756045.9791 | 1257059.002 | 2756052.1046 | 1257084.117
91 | 2756040.5327 | 1257018.0615 | 2756035.7512 | 1257014.3037
92 | 2756092.7001 | 1257037.1786 | 2756101.9378 | 1257041.0252
93 | 2756035.7512 | 1257014.3037 | 2756027.3677 | 1257007.7152 | 2756014.5844 | 1256995.7151
94 | 2756128.4042 | 1257052.0457 | 2756101.9378 | 1257041.0252
95 | 2756003.3881 | 1256985.2048 | 2756014.5844 | 1256995.7151
96 | 2756128.4042 | 1257052.0457 | 2756132.0388 | 1257053.648
97 | 2756128.4042 | 1257052.0457 | 2756127.9433 | 1257043.7808 | 2756125.7703 | 1257036.3173
98 | 2756071.5616 | 1257132.1314 | 2756071.1657 | 1257131.7998
99 | 2755993.5869 | 1256976.0041 | 2756003.3881 | 1256985.2048
100 | 2756108.1305 | 1257007.0284 | 2756116.4007 | 1257010.8542 | 2756120.5549 | 1257018.4047 | 2756125.7703 | 1257036.3173
101 | 2756081.074 | 1257140.0979 | 2756071.5616 | 1257132.1314
102 | 2755993.5869 | 1256976.0041 | 2755984.6775 | 1256967.6393
103 | 2756037.3886 | 1256963.6348 | 2756032.1333 | 1256963.4961 | 2755993.5869 | 1256976.0041
104 | 2756090.1104 | 1256998.6922 | 2756108.1305 | 1257007.0284
105 | 2756170.0394 | 1257070.2845 | 2756170.0394 | 1257070.2845 | 2756157.9417 | 1257065.0027
106 | 2756072.289 | 1256990.4479 | 2756090.1104 | 1256998.6922
107 | 2756170.0394 | 1257070.2845 | 2756170.8039 | 1257072.7627 | 2756163.619 | 1257088.8181
108 | 2756100.3403 | 1257154.7899 | 2756094.1986 | 1257151.0995 | 2756090.8853 | 1257148.3221
109 | 2756081.074 | 1257140.0979 | 2756090.8853 | 1257148.3221
110 | 2756095.9755 | 1257120.938 | 2756081.074 | 1257140.0979
111 | 2755834.0486 | 1257058.019 | 2755877.622 | 1257032.8358
112 | 2755882.0496 | 1257030.2768 | 2755877.622 | 1257032.8358
113 | 2755834.0486 | 1257058.019 | 2755825.017 | 1257044.2785 | 2755823.767 | 1257035.0674
114 | 2755882.0496 | 1257030.2768 | 2755904.9319 | 1257017.056
115 | 2755825.1183 | 1257010.6472 | 2755822.9129 | 1257028.7741 | 2755823.767 | 1257035.0674
116 | 2755825.1183 | 1257010.6472 | 2755827.9164 | 1256987.6089
117 | 2755825.1183 | 1257010.6472 | 2755802.2087 | 1257007.5968 | 2755801.2873 | 1257007.0851
118 | 2755792.3141 | 1257002.1011 | 2755801.2873 | 1257007.0851
119 | 2755766.0396 | 1256997.7685 | 2755780.4722 | 1256995.5238 | 2755792.3141 | 1257002.1011
120 | 2755984.6775 | 1256967.6393 | 2755979.7242 | 1256962.9888
121 | 2755969.7369 | 1256953.803 | 2755971.1595 | 1256954.9476 | 2755979.7242 | 1256962.9888
122 | 2755969.7369 | 1256953.803 | 2755964.7251 | 1256949.7705
123 | 2755964.7251 | 1256949.7705 | 2755946.4515 | 1256935.068
124 | 2755921.9472 | 1256918.5164 | 2755928.4823 | 1256922.7951
125 | 2755946.4515 | 1256935.068 | 2755943.0611 | 1256932.3402 | 2755928.4823 | 1256922.7951
126 | 2755714.3847 | 1256992.9271 | 2755632.4609 | 1256939.2523 | 2755626.8653 | 1256928.8169

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2756491.4451 | 1256445.9953
1 | 2756481.5227 | 1256482.203
2 | 2756470.0552 | 1256431.4451
3 | 2756479.7492 | 1256488.7954
4 | 2756135.0227 | 1256404.5443
5 | 2755683.7656 | 1256831.9474
6 | 2755805.3953 | 1256892.3533
7 | 2755813.3235 | 1256884.9767
8 | 2755861.326 | 1256895.3042
9 | 2755881.0658 | 1256935.0548
10 | 2755875.0048 | 1256943.7262
11 | 2755903.693 | 1256948.1812
12 | 2755760.9479 | 1256942.134
13 | 2755745.7714 | 1256954.0023
14 | 2755767.6642 | 1256943.3471
15 | 2755897.0019 | 1256891.8085
16 | 2755840.1914 | 1256945.8757
17 | 2755866.9762 | 1256947.7522
18 | 2755921.0627 | 1256961.5605
19 | 2755729.3896 | 1256945.8981
20 | 2755738.4246 | 1256961.0001
21 | 2755790.6597 | 1256945.4184
22 | 2755909.1041 | 1256910.1077
23 | 2755962.2154 | 1256895.2516
24 | 2755798.602 | 1256945.7302
25 | 2755829.4485 | 1256974.9943
26 | 2755943.3483 | 1256981.5742
27 | 2756482.2012 | 1256669.2872
28 | 2756477.9347 | 1256512.5323
29 | 2756446.5149 | 1256693.992
30 | 2756474.9951 | 1256506.4661
31 | 2756392.7594 | 1256744.534
32 | 2756309.2061 | 1256722.0494
33 | 2756410.0586 | 1256807.1276
34 | 2756267.7955 | 1256816.6074
35 | 2756298.3499 | 1256717.9809
36 | 2756235.2064 | 1256803.2005
37 | 2756131.3278 | 1256924.4272
38 | 2756255.6761 | 1256747.6165
39 | 2756164.5305 | 1256938.2947
40 | 2756250.7383 | 1256752.412
41 | 2756189.5066 | 1256781.8251
42 | 2756184.5383 | 1256785.7906
43 | 2756175.7395 | 1256786.045
44 | 2756166.661 | 1256807.3074
45 | 2756149.1295 | 1256782.2864
46 | 2756148.2665 | 1256818.1221
47 | 2756140.7058 | 1256778.6829
48 | 2755943.8203 | 1256692.4227
49 | 2755989.1067 | 1257258.5982
50 | 2756004.0075 | 1257215.1203
51 | 2755993.8873 | 1257201.4843
52 | 2755995.2139 | 1257197.82
53 | 2756008.2493 | 1257092.9197
54 | 2756004.4484 | 1257082.7459
55 | 2756006.1699 | 1257155.4503
56 | 2756025.8419 | 1257101.592
57 | 2756000.113 | 1257138.1408
58 | 2755886.3992 | 1257116.0224
59 | 2755864.3388 | 1257093.4274
60 | 2755906.2259 | 1257110.4829
61 | 2756027.4974 | 1257129.879
62 | 2756002.0572 | 1257076.3453
63 | 2756048.328 | 1257112.6736
64 | 2755852.1331 | 1257079.1593
65 | 2755942.7718 | 1257069.3782
66 | 2756168.4302 | 1256952.8794
67 | 2756173.195 | 1256970.6996
68 | 2756168.9215 | 1257015.2591
69 | 2756180.7869 | 1256949.2901
70 | 2756166.7521 | 1257019.7761
71 | 2756160.3353 | 1257032.8907
72 | 2756030.0438 | 1256919.1572
73 | 2755998.2808 | 1256908.0303
74 | 2756185.8934 | 1257043.0461
75 | 2756154.8173 | 1257030.6985
76 | 2756137.6367 | 1257014.707
77 | 2756142.7614 | 1257058.3752
78 | 2755881.0924 | 1256691.8324
79 | 2755843.9112 | 1256714.3318
80 | 2756069.191 | 1257027.6865
81 | 2756069.6092 | 1257027.827
82 | 2756040.5327 | 1257018.0615
83 | 2756092.7001 | 1257037.1786
84 | 2756052.1046 | 1257084.117
85 | 2756035.7512 | 1257014.3037
86 | 2756101.9378 | 1257041.0252
87 | 2756014.5844 | 1256995.7151
88 | 2756128.4042 | 1257052.0457
89 | 2756071.1657 | 1257131.7998
90 | 2756003.3881 | 1256985.2048
91 | 2756132.0388 | 1257053.648
92 | 2756125.7703 | 1257036.3173
93 | 2756071.5616 | 1257132.1314
94 | 2755993.5869 | 1256976.0041
95 | 2756108.1305 | 1257007.0284
96 | 2756157.9417 | 1257065.0027
97 | 2756090.1104 | 1256998.6922
98 | 2756170.0394 | 1257070.2845
99 | 2756072.289 | 1256990.4479
100 | 2756163.619 | 1257088.8181
101 | 2756100.3403 | 1257154.7899
102 | 2756090.8853 | 1257148.3221
103 | 2756081.074 | 1257140.0979
104 | 2756095.9755 | 1257120.938
105 | 2755982.2284 | 1257033.9084
106 | 2755877.622 | 1257032.8358
107 | 2755834.0486 | 1257058.019
108 | 2755882.0496 | 1257030.2768
109 | 2755823.767 | 1257035.0674
110 | 2755904.9319 | 1257017.056
111 | 2755825.1183 | 1257010.6472
112 | 2755827.9164 | 1256987.6089
113 | 2755801.2873 | 1257007.0851
114 | 2755792.3142 | 1257002.1011
115 | 2755984.6775 | 1256967.6393
116 | 2756037.3886 | 1256963.6348
117 | 2755979.7242 | 1256962.9888
118 | 2755969.7369 | 1256953.803
119 | 2755964.7251 | 1256949.7705
120 | 2755921.9472 | 1256918.5164
121 | 2755946.4515 | 1256935.068
122 | 2755928.4823 | 1256922.7951
123 | 2755717.1331 | 1256939.8347
124 | 2755714.3847 | 1256992.9271
125 | 2755937.1979 | 1257043.9762
126 | 2755766.0396 | 1256997.7685
127 | 2755626.8653 | 1256928.8169
128 | 2756008.2493 | 1257092.9197

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1