## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3033-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3033-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3033-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3033-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3033-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3033-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3033-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3033-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3033-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3033-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3033-2_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3033-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3033-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3033-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3033-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3033-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3033-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3033-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3033-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3033-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3033-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3033-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3033-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3033-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3033-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3033-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3033-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3033-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3033-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3033-2_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3033-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3033-2_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3033-2_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3033-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3033-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3033-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3033-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3033-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3033-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3033-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3033-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3033-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3033-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3033-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3033-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3033-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3033-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3033-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3033-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3033-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3033-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3033-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3033-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3033-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3033-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3033-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3033-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3033-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3033-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3033-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3033-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3033-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3033-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3033-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3033-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3033-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3033-2_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3033-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3033-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3033-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3033-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3033-2_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3033-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3033-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3033-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3033-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3033-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3033-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3033-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3033-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3033-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3033-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3033-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3033-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3033-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3033-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3033-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3033-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3033-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3033-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3033-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3033-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3033-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3033-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3033-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3033-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3033-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3033-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3033-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3033-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3033-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3033-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3033-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3033-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3033-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3033-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3033-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3033-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3033-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3033-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3033-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3033-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3033-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3033-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3033-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3033-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3033-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3033-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3033-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3033-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3033-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3033-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3033-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3033-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3033-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3033-2_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3033-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3033-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3033-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3033-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3033-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3033-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3033-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3033-2_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3033-2_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3033-2_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3033-2_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3033-2_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3033-2_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3033-2_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_45_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3033-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0027434 | 0.00068756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3033-2_0_6_load_19 | 2 | 0.0013898 | 0.00034832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3033-2_0_6_load_3 | 4 | 0.00067442 | 0.00016903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3033-2_0_6_load_17 | 6 | 0.0015869 | 0.00039772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3033-2_0_6_load_46 | 7 | 0.00064321 | 0.0001612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3033-2_0_6_load_21 | 9 | 0.0056955 | 0.0014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3033-2_0_6_load_177 | 10 | 0.00058418 | 0.00014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3033-2_0_6_load_173 | 11 | 0.00095718 | 0.00023989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3033-2_0_6_load_4 | 12 | 0.00034688 | 8.6936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3033-2_0_6_load_5 | 13 | 0.0020512 | 0.00051408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3033-2_0_6_load_7 | 15 | 0.00091602 | 0.00022958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3033-2_0_6_load_8 | 16 | 0.0009887 | 0.00024779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3033-2_0_6_load_9 | 17 | 0.0003803 | 9.5311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3033-2_0_6_load_10 | 19 | 0.0032974 | 0.0008264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3033-2_0_6_load_14 | 20 | 0.00099396 | 0.00024911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3033-2_0_6_load_11 | 21 | 0.00046172 | 0.00011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3033-2_0_6_load_15 | 22 | 0.00049509 | 0.00012408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3033-2_0_6_load_18 | 23 | 0.0013686 | 0.00034301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3033-2_0_6_load_16 | 24 | 0.00074176 | 0.0001859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3033-2_0_6_load_39 | 25 | 0.0072767 | 0.0018237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3033-2_0_6_load_22 | 26 | 0.0014762 | 0.00036998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3033-2_0_6_load_176 | 29 | 0.0070373 | 0.0017637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3033-2_0_6_load_179 | 31 | 0.0018667 | 0.00046785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3033-2_0_6_load_194 | 32 | 0.0013449 | 0.00033705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3033-2_0_6_load_40 | 33 | 0.0035564 | 0.00089131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3033-2_0_6_load_65 | 34 | 0.0014357 | 0.00035982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3033-2_0_6_load_61 | 35 | 0.0047978 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3033-2_0_6_load_23 | 36 | 0.0047169 | 0.0011822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3033-2_0_6_load_24 | 37 | 0.0026296 | 0.00065904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3033-2_0_6_load_25 | 38 | 0.0042737 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3033-2_0_6_load_26 | 39 | 0.0044043 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3033-2_0_6_load_27 | 40 | 0.0046738 | 0.0011714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3033-2_0_6_load_31 | 42 | 0.0059965 | 0.0015029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3033-2_0_6_load_34 | 43 | 0.0068408 | 0.0017145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3033-2_0_6_load_28 | 44 | 0.0032577 | 0.00081645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3033-2_0_6_load_29 | 45 | 0.0069873 | 0.0017512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3033-2_0_6_load_32 | 47 | 0.0034376 | 0.00086153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3033-2_0_6_load_53 | 48 | 0.0065203 | 0.0016341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3033-2_0_6_load_55 | 50 | 0.0044405 | 0.0011129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3033-2_0_6_load_54 | 53 | 0.0025722 | 0.00064464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3033-2_0_6_load_70 | 55 | 0.0014595 | 0.00036579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3033-2_0_6_load_37 | 57 | 0.0017067 | 0.00042774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3033-2_0_6_load_41 | 59 | 0.010551 | 0.0026444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3033-2_0_6_load_77 | 60 | 0.0045188 | 0.0011325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3033-2_0_6_load_76 | 61 | 0.0035972 | 0.00090155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3033-2_0_6_load_42 | 62 | 0.0032055 | 0.00080337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3033-2_0_6_load_47 | 64 | 0.0017326 | 0.00043424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3033-2_0_6_load_44 | 65 | 0.0025024 | 0.00062717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3033-2_0_6_load_204 | 66 | 0.0021213 | 0.00053165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3033-2_0_6_load_165 | 67 | 0.00047181 | 0.00011825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3033-2_0_6_load_169 | 68 | 0.00053783 | 0.00013479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3033-2_0_6_load_170 | 69 | 0.0014428 | 0.00036161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3033-2_0_6_load_168 | 70 | 0.0015389 | 0.00038569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3033-2_0_6_load_195 | 71 | 0.0030922 | 0.00077497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3033-2_0_6_load_75 | 72 | 0.0008016 | 0.0002009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3033-2_0_6_load_48 | 74 | 0.0028488 | 0.00071398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3033-2_0_6_load_49 | 75 | 0.008204 | 0.0020561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3033-2_0_6_load_51 | 76 | 0.0044454 | 0.0011141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3033-2_0_6_load_52 | 77 | 0.00056591 | 0.00014183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3033-2_0_6_load_66 | 80 | 0.0041836 | 0.0010485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3033-2_0_6_load_56 | 81 | 0.0015751 | 0.00039477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3033-2_0_6_load_57 | 82 | 0.0067723 | 0.0016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3033-2_0_6_load_60 | 84 | 0.0010047 | 0.00025179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3033-2_0_6_load_67 | 85 | 0.0078764 | 0.001974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3033-2_0_6_load_62 | 86 | 0.0017106 | 0.00042871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3033-2_0_6_load_64 | 87 | 0.0038898 | 0.00097488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3033-2_0_6_load_74 | 88 | 0.00499 | 0.0012506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3033-2_0_6_load_71 | 89 | 0.01293 | 0.0032406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3033-2_0_6_load_78 | 90 | 0.0088425 | 0.0022161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3033-2_0_6_load_79 | 91 | 0.020412 | 0.0051157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3033-2_0_6_load_80 | 92 | 0.0037416 | 0.00093773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3033-2_0_6_load_82 | 94 | 0.0021979 | 0.00055084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3033-2_0_6_load_167 | 96 | 0.0011243 | 0.00028178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3033-2_0_6_load_139 | 97 | 0.00072026 | 0.00018051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3033-2_0_6_load_131 | 98 | 0.003634 | 0.00091077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3033-2_0_6_load_132 | 99 | 0.0020036 | 0.00050214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3033-2_0_6_load_133 | 100 | 0.0029152 | 0.00073062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3033-2_0_6_load_134 | 101 | 0.0024403 | 0.00061161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3033-2_0_6_load_135 | 102 | 0.0035488 | 0.00088942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3033-2_0_6_load_146 | 103 | 0.002848 | 0.00071377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3033-2_0_6_load_143 | 104 | 0.0014449 | 0.00036211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3033-2_0_6_load_142 | 105 | 0.0030162 | 0.00075594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3033-2_0_6_load_136 | 106 | 0.00047554 | 0.00011918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3033-2_0_6_load_137 | 107 | 0.0061377 | 0.0015383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3033-2_0_6_load_138 | 108 | 0.0015259 | 0.00038243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3033-2_0_6_load_140 | 109 | 0.0012947 | 0.00032447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3033-2_0_6_load_151 | 110 | 0.0012039 | 0.00030171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3033-2_0_6_load_152 | 111 | 0.0013553 | 0.00033967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3033-2_0_6_load_163 | 112 | 0.0013731 | 0.00034413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3033-2_0_6_load_164 | 113 | 0.0013778 | 0.00034531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3033-2_0_6_load_171 | 115 | 0.0023914 | 0.00059935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3033-2_0_6_load_144 | 116 | 0.0023715 | 0.00059434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3033-2_0_6_load_145 | 117 | 0.001684 | 0.00042205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3033-2_0_6_load_162 | 119 | 0.0025545 | 0.00064022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3033-2_0_6_load_147 | 121 | 0.0046683 | 0.00117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3033-2_0_6_load_148 | 122 | 0.0008879 | 0.00022253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3033-2_0_6_load_149 | 123 | 0.00092438 | 0.00023167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3033-2_0_6_load_160 | 124 | 0.0022223 | 0.00055695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3033-2_0_6_load_193 | 125 | 0.0019087 | 0.00047837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3033-2_0_6_load_157 | 126 | 0.0040948 | 0.0010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3033-2_0_6_load_153 | 127 | 0.0013832 | 0.00034667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3033-2_0_6_load_159 | 128 | 0.00078213 | 0.00019602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3033-2_0_6_load_154 | 130 | 0.00091991 | 0.00023055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3033-2_0_6_load_156 | 131 | 0.00084312 | 0.0002113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3033-2_0_6_load_192 | 133 | 0.0020157 | 0.00050518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3033-2_0_6_load_190 | 134 | 0.0022241 | 0.00055741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3033-2_0_6_load_186 | 136 | 0.0056312 | 0.0014113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3033-2_0_6_load_189 | 138 | 0.0045996 | 0.0011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3033-2_0_6_load_191 | 139 | 0.0014737 | 0.00036935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3033-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3033-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.15652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3033-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.006015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3033-2_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.023194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3033-2_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.068322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3033-2_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.010938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3033-2_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.060889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3033-2_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.012626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3033-2_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0029577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3033-2_0_6_line_9 |  | 6 | 24 | 0.060655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3033-2_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0023296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3033-2_0_6_line_11 |  | 8 | 11 | 0.014272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3033-2_0_6_line_12 |  | 9 | 25 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3033-2_0_6_line_13 |  | 10 | 31 | 0.024044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3033-2_0_6_line_14 |  | 11 | 28 | 0.018042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3033-2_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3033-2_0_6_line_16 |  | 12 | 14 | 0.031847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3033-2_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.0225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3033-2_0_6_line_18 |  | 14 | 16 | 0.024422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3033-2_0_6_line_19 |  | 14 | 17 | 0.032402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3033-2_0_6_line_20 |  | 15 | 18 | 0.025404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3033-2_0_6_line_21 |  | 16 | 19 | 0.046549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3033-2_0_6_line_22 |  | 17 | 20 | 0.057811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3033-2_0_6_line_23 |  | 18 | 21 | 0.0064649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3033-2_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.027123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3033-2_0_6_line_25 |  | 22 | 23 | 0.021821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3033-2_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.028765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3033-2_0_6_line_27 |  | 25 | 33 | 0.04249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3033-2_0_6_line_28 |  | 26 | 27 | 0.02496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3033-2_0_6_line_29 |  | 27 | 34 | 0.012899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3033-2_0_6_line_30 |  | 27 | 35 | 0.010519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3033-2_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.041825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3033-2_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.034287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3033-2_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.13108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3033-2_0_6_line_34 |  | 32 | 71 | 0.032661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3033-2_0_6_line_35 |  | 33 | 63 | 0.033381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3033-2_0_6_line_36 |  | 34 | 89 | 0.037391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3033-2_0_6_line_37 |  | 35 | 86 | 0.018225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3033-2_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3033-2_0_6_line_39 |  | 36 | 38 | 0.017322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3033-2_0_6_line_40 |  | 37 | 39 | 0.0036402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3033-2_0_6_line_41 |  | 38 | 40 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3033-2_0_6_line_42 |  | 40 | 41 | 0.030392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3033-2_0_6_line_43 |  | 41 | 42 | 0.044338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_3033-2_0_6_line_44 |  | 41 | 43 | 0.055133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3033-2_0_6_line_45 |  | 42 | 45 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_3033-2_0_6_line_46 |  | 43 | 56 | 0.029215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_3033-2_0_6_line_47 |  | 44 | 45 | 0.022237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_3033-2_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0068867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_3033-2_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.007655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_3033-2_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_3033-2_0_6_line_51 |  | 48 | 52 | 0.013544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_3033-2_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0092398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3033-2_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.011979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3033-2_0_6_line_54 |  | 50 | 53 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3033-2_0_6_line_55 |  | 51 | 54 | 0.009506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3033-2_0_6_line_56 |  | 51 | 55 | 0.010082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3033-2_0_6_line_57 |  | 52 | 77 | 0.022136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3033-2_0_6_line_58 |  | 52 | 74 | 0.0031257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_3033-2_0_6_line_59 |  | 53 | 77 | 0.0092777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3033-2_0_6_line_60 |  | 54 | 90 | 0.019442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3033-2_0_6_line_61 |  | 55 | 89 | 0.014989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3033-2_0_6_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0052181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_3033-2_0_6_line_63 |  | 56 | 58 | 0.00838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3033-2_0_6_line_64 |  | 57 | 59 | 0.0046682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_3033-2_0_6_line_65 |  | 58 | 60 | 0.066689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3033-2_0_6_line_66 |  | 58 | 61 | 0.054451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3033-2_0_6_line_67 |  | 59 | 62 | 0.048379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_3033-2_0_6_line_68 |  | 62 | 66 | 0.14916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_3033-2_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.030849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3033-2_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0036483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3033-2_0_6_line_71 |  | 64 | 72 | 0.0082669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3033-2_0_6_line_72 |  | 66 | 67 | 0.10518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_3033-2_0_6_line_73 |  | 67 | 96 | 0.012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_3033-2_0_6_line_74 |  | 67 | 112 | 0.022109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3033-2_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.0083089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3033-2_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.042035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3033-2_0_6_line_77 |  | 70 | 114 | 0.01866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3033-2_0_6_line_78 |  | 72 | 73 | 0.029281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3033-2_0_6_line_79 |  | 73 | 85 | 0.0044523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3033-2_0_6_line_80 |  | 73 | 82 | 0.03216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3033-2_0_6_line_81 |  | 74 | 75 | 0.024355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_3033-2_0_6_line_82 |  | 75 | 76 | 5.4151e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_3033-2_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.029076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_3033-2_0_6_line_84 |  | 78 | 79 | 0.023354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3033-2_0_6_line_85 |  | 78 | 80 | 0.03551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3033-2_0_6_line_86 |  | 79 | 88 | 0.034318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3033-2_0_6_line_87 |  | 80 | 85 | 0.014792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3033-2_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.0024054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3033-2_0_6_line_89 |  | 81 | 83 | 0.029145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3033-2_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.036439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3033-2_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.011159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3033-2_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3033-2_0_6_line_93 |  | 92 | 93 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3033-2_0_6_line_94 |  | 93 | 94 | 0.015424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3033-2_0_6_line_95 |  | 94 | 95 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3033-2_0_6_line_96 |  | 95 | 96 | 0.15932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_3033-2_0_6_line_97 |  | 95 | 97 | 0.027251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_3033-2_0_6_line_98 |  | 97 | 107 | 0.0043562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_3033-2_0_6_line_99 |  | 98 | 99 | 0.020152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3033-2_0_6_line_100 |  | 98 | 100 | 0.00094707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3033-2_0_6_line_101 |  | 99 | 101 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3033-2_0_6_line_102 |  | 100 | 102 | 0.021733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_3033-2_0_6_line_103 |  | 101 | 103 | 0.00069522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3033-2_0_6_line_104 |  | 102 | 104 | 0.010367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_3033-2_0_6_line_105 |  | 104 | 105 | 0.0058168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_3033-2_0_6_line_106 |  | 105 | 116 | 0.017344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_3033-2_0_6_line_107 |  | 106 | 107 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_3033-2_0_6_line_108 |  | 106 | 108 | 0.029691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_3033-2_0_6_line_109 |  | 108 | 109 | 0.027219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_3033-2_0_6_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0072101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_3033-2_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.014427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_3033-2_0_6_line_112 |  | 111 | 128 | 0.0067936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_3033-2_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.024043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3033-2_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.01115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3033-2_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.026179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3033-2_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0049457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_3033-2_0_6_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0038239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_3033-2_0_6_line_118 |  | 118 | 119 | 0.046584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3033-2_0_6_line_119 |  | 118 | 120 | 0.024994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_3033-2_0_6_line_120 |  | 120 | 126 | 0.015947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_3033-2_0_6_line_121 |  | 120 | 127 | 0.070316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_3033-2_0_6_line_122 |  | 121 | 122 | 0.021146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3033-2_0_6_line_123 |  | 122 | 123 | 0.019745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_3033-2_0_6_line_124 |  | 123 | 124 | 0.010326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_3033-2_0_6_line_125 |  | 124 | 125 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_3033-2_0_6_line_126 |  | 125 | 133 | 0.035839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_3033-2_0_6_line_127 |  | 126 | 132 | 0.011004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_3033-2_0_6_line_128 |  | 127 | 130 | 0.025983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_3033-2_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.015405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_3033-2_0_6_line_130 |  | 129 | 131 | 0.054654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_3033-2_0_6_line_131 |  | 130 | 131 | 0.010242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_3033-2_0_6_line_132 |  | 132 | 133 | 0.038094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_3033-2_0_6_line_133 |  | 133 | 139 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_3033-2_0_6_line_134 |  | 134 | 135 | 0.068868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3033-2_0_6_line_135 |  | 135 | 139 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_3033-2_0_6_line_136 |  | 135 | 137 | 0.033892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_3033-2_0_6_line_137 |  | 136 | 137 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3033-2_0_6_line_138 |  | 137 | 138 | 0.015297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3033-2_0_6_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2760148.2418 | 1259058.9188 | 2760156.3055 | 1259059.7379 | 2760164.366 | 1259062.6256 | 2760168.8876 | 1259066.6744 | 2760176.5649 | 1259070.3732
1 | 2760320.2254 | 1259008.2352 | 2760176.5649 | 1259070.3732
2 | 2760153.7183 | 1259056.3977 | 2760148.2418 | 1259058.9188
3 | 2760148.2418 | 1259058.9188 | 2760140.6878 | 1259062.3958 | 2760128.2592 | 1259065.1068 | 2760126.1021 | 1259065.1035
4 | 2760282.9967 | 1258955.6041 | 2760284.149 | 1258970.1392 | 2760287.7231 | 1258978.8116 | 2760293.1706 | 1258986.2669 | 2760306.9069 | 1259000.1533 | 2760315.9723 | 1259006.0383 | 2760320.2254 | 1259008.2352
5 | 2760329.9995 | 1259013.1388 | 2760327.9486 | 1259012.2246 | 2760320.2254 | 1259008.2352
6 | 2760153.7183 | 1259056.3977 | 2760148.3541 | 1259048.3665 | 2760116.0577 | 1259014.313 | 2760112.8244 | 1259011.4803
7 | 2760113.4759 | 1259065.0846 | 2760126.1021 | 1259065.1035
8 | 2760282.9967 | 1258955.6041 | 2760282.2444 | 1258952.7437
9 | 2760329.9995 | 1259013.1388 | 2760352.7366 | 1259023.2743 | 2760375.932 | 1259033.8025 | 2760384.4469 | 1259039.5777
10 | 2760113.4759 | 1259065.0846 | 2760115.6342 | 1259065.9614
11 | 2760113.4759 | 1259065.0846 | 2760101.362 | 1259065.6464 | 2760099.3402 | 1259066.3636
12 | 2760282.2444 | 1258952.7437 | 2760281.3555 | 1258949.3643 | 2760279.6217 | 1258938.4727 | 2760277.5909 | 1258932.8818
13 | 2760137.9098 | 1259075.0115 | 2760115.6342 | 1259065.9614
14 | 2760087.2574 | 1259078.4448 | 2760089.4144 | 1259074.2766 | 2760093.3805 | 1259068.4778 | 2760099.3402 | 1259066.3636
15 | 2760560.6538 | 1259118.601 | 2760571.1204 | 1259118.7383 | 2760586.37 | 1259117.1399
16 | 2760529.1564 | 1259123.0378 | 2760557.6538 | 1259118.5617 | 2760560.6538 | 1259118.601
17 | 2760586.37 | 1259117.1399 | 2760608.7473 | 1259114.7945
18 | 2760529.1564 | 1259123.0378 | 2760504.8724 | 1259125.6287
19 | 2760529.1564 | 1259123.0378 | 2760512.3192 | 1259108.377 | 2760502.9437 | 1259104.6837
20 | 2760634.1026 | 1259114.2983 | 2760616.9677 | 1259113.9329 | 2760608.7473 | 1259114.7945
21 | 2760504.8724 | 1259125.6287 | 2760500.1534 | 1259126.1322 | 2760491.0686 | 1259133.2043 | 2760476.7261 | 1259136.9526 | 2760461.3788 | 1259135.0353
22 | 2760451.0026 | 1259079.6216 | 2760477.8104 | 1259094.7827 | 2760502.9437 | 1259104.6837
23 | 2760634.1026 | 1259114.2983 | 2760640.1922 | 1259116.4687
24 | 2760427.3936 | 1259066.2695 | 2760451.0026 | 1259079.6216
25 | 2760427.3936 | 1259066.2695 | 2760422.8595 | 1259063.7053 | 2760408.6136 | 1259055.1598
26 | 2760408.6136 | 1259055.1598 | 2760398.2925 | 1259048.9686 | 2760384.4469 | 1259039.5777
27 | 2760277.5909 | 1258932.8818 | 2760277.0878 | 1258931.4969 | 2760261.9741 | 1258908.03 | 2760258.9793 | 1258895.273
28 | 2760353.6685 | 1258914.3756 | 2760331.8426 | 1258926.4857
29 | 2760353.6685 | 1258914.3756 | 2760365.0339 | 1258908.2762
30 | 2760353.6685 | 1258914.3756 | 2760355.633 | 1258904.0419
31 | 2760087.2574 | 1259078.4448 | 2760076.1164 | 1259071.7699 | 2760054.4333 | 1259052.7586
32 | 2760028.6521 | 1259030.1544 | 2760054.4333 | 1259052.7586
33 | 2760028.6521 | 1259030.1544 | 2760030.2684 | 1258899.0885
34 | 2760030.2684 | 1258899.0885 | 2760029.2714 | 1258891.6168 | 2760029.9511 | 1258866.5033
35 | 2760255.925 | 1258862.6526 | 2760260.1282 | 1258874.5565 | 2760259.8669 | 1258879.1875 | 2760258.9311 | 1258895.0675 | 2760258.9793 | 1258895.273
36 | 2760365.0339 | 1258908.2762 | 2760376.494 | 1258902.1258 | 2760397.9826 | 1258890.599
37 | 2760355.633 | 1258904.0419 | 2760359.0367 | 1258886.1373
38 | 2760524.8438 | 1258751.7871 | 2760531.7673 | 1258744.8834 | 2760539.5578 | 1258745.3832
39 | 2760524.8438 | 1258751.7871 | 2760524.0684 | 1258752.5603 | 2760531.0709 | 1258767.1987
40 | 2760543.1905 | 1258745.6162 | 2760539.5578 | 1258745.3832
41 | 2760531.0709 | 1258767.1987 | 2760531.0709 | 1258767.1987 | 2760526.5108 | 1258778.1932
42 | 2760516.6632 | 1258806.938 | 2760525.2271 | 1258781.2882 | 2760526.5108 | 1258778.1932
43 | 2760516.6632 | 1258806.938 | 2760502.5789 | 1258814.2081 | 2760477.2633 | 1258827.2738
44 | 2760516.6632 | 1258806.938 | 2760534.6598 | 1258804.4902 | 2760571.5888 | 1258802.7283
45 | 2760465.924 | 1258833.1261 | 2760477.2633 | 1258827.2738
46 | 2760600.7709 | 1258801.336 | 2760571.5888 | 1258802.7283
47 | 2760445.4734 | 1258841.4611 | 2760453.441 | 1258839.5687 | 2760465.924 | 1258833.1261
48 | 2760438.7732 | 1258843.0525 | 2760445.4734 | 1258841.4611
49 | 2760438.7732 | 1258843.0525 | 2760431.8971 | 1258839.6881
50 | 2760431.8971 | 1258839.6881 | 2760418.413 | 1258833.0903
51 | 2760406.7654 | 1258826.1786 | 2760418.413 | 1258833.0903
52 | 2760421.2962 | 1258864.7234 | 2760412.6012 | 1258861.5976
53 | 2760421.2962 | 1258864.7234 | 2760418.2437 | 1258876.3083
54 | 2760397.5475 | 1258854.8251 | 2760397.5475 | 1258854.8251 | 2760400.7157 | 1258857.3247 | 2760412.6012 | 1258861.5976
55 | 2760427.5655 | 1258878.3074 | 2760418.2437 | 1258876.3083
56 | 2760418.2437 | 1258876.3083 | 2760411.1916 | 1258883.5135 | 2760411.1916 | 1258883.5135
57 | 2760406.7654 | 1258826.1786 | 2760400.5598 | 1258833.3178 | 2760397.7809 | 1258841.7735 | 2760397.7134 | 1258845.5489
58 | 2760406.7654 | 1258826.1786 | 2760404.0776 | 1258824.583
59 | 2760397.7134 | 1258845.5489 | 2760397.5475 | 1258854.8251
60 | 2760427.5655 | 1258878.3074 | 2760446.69 | 1258881.8042
61 | 2760411.1916 | 1258883.5135 | 2760397.9826 | 1258890.599
62 | 2760600.7709 | 1258801.336 | 2760605.9831 | 1258801.0875
63 | 2760600.8903 | 1258809.7146 | 2760600.7709 | 1258801.336
64 | 2760610.646 | 1258800.8653 | 2760605.9831 | 1258801.0875
65 | 2760600.8903 | 1258809.7146 | 2760598.3966 | 1258815.1525 | 2760590.6337 | 1258817.9671 | 2760538.2225 | 1258822.7391
66 | 2760600.8903 | 1258809.7146 | 2760612.1955 | 1258810.6223 | 2760629.0089 | 1258810.078 | 2760637.5521 | 1258815.749 | 2760641.6269 | 1258829.574 | 2760642.1405 | 1258831.111
67 | 2760610.646 | 1258800.8653 | 2760632.7274 | 1258799.8127 | 2760658.6848 | 1258795.753
68 | 2760658.6848 | 1258795.753 | 2760673.2673 | 1258647.3106
69 | 2760255.925 | 1258862.6526 | 2760260.1304 | 1258852.7673 | 2760266.8221 | 1258833.8067
70 | 2760255.925 | 1258862.6526 | 2760254.4147 | 1258865.9736
71 | 2760273.4961 | 1258829.0247 | 2760271.3678 | 1258830.0147 | 2760266.8221 | 1258833.8067 | 2760266.8221 | 1258833.8067
72 | 2760645.4713 | 1258545.8732 | 2760673.2673 | 1258647.3106
73 | 2760633.2647 | 1258549.3494 | 2760645.4713 | 1258545.8732
74 | 2760666.5473 | 1258539.2147 | 2760653.8502 | 1258543.4871 | 2760645.4713 | 1258545.8732
75 | 2760766.185 | 1258512.1378 | 2760758.5361 | 1258515.3831
76 | 2760718.0957 | 1258524.5473 | 2760720.1337 | 1258524.1109 | 2760739.1828 | 1258523.2161 | 2760749.2843 | 1258519.3086 | 2760758.5361 | 1258515.3831
77 | 2760699.6905 | 1258527.4482 | 2760709.0253 | 1258526.4895 | 2760718.0957 | 1258524.5473
78 | 2760301.5291 | 1258820.6885 | 2760276.1577 | 1258827.7866 | 2760273.4961 | 1258829.0247
79 | 2760301.5291 | 1258820.6885 | 2760305.7266 | 1258819.2039
80 | 2760301.5291 | 1258820.6885 | 2760290.5946 | 1258790.444
81 | 2760404.0776 | 1258824.583 | 2760387.2116 | 1258814.57 | 2760382.5503 | 1258813.7041
82 | 2760382.4971 | 1258813.6942 | 2760382.5503 | 1258813.7041
83 | 2760353.9105 | 1258808.3836 | 2760382.4971 | 1258813.6942
84 | 2760353.9105 | 1258808.3836 | 2760351.0792 | 1258831.5642
85 | 2760353.9105 | 1258808.3836 | 2760339.7624 | 1258807.1657 | 2760319.672 | 1258814.2715
86 | 2760351.0792 | 1258831.5642 | 2760346.6222 | 1258839.0401 | 2760338.8241 | 1258842.8772 | 2760332.8776 | 1258844.9183 | 2760329.5105 | 1258853.6472 | 2760330.4929 | 1258854.4683
87 | 2760319.672 | 1258814.2715 | 2760305.7266 | 1258819.2039
88 | 2760289.7768 | 1258788.1819 | 2760290.5946 | 1258790.444
89 | 2760279.8676 | 1258760.7733 | 2760289.7768 | 1258788.1819
90 | 2760279.8676 | 1258760.7733 | 2760268.7473 | 1258754.7103 | 2760258.067 | 1258753.0083 | 2760245.4333 | 1258756.303
91 | 2760330.4929 | 1258854.4683 | 2760339.055 | 1258861.6251
92 | 2760456.8533 | 1258883.6624 | 2760446.69 | 1258881.8042
93 | 2760471.0665 | 1258639.2725 | 2760484.8281 | 1258644.8141
94 | 2760471.0665 | 1258639.2725 | 2760477.567 | 1258625.2848
95 | 2760485.4349 | 1258608.7638 | 2760477.9322 | 1258624.4989 | 2760477.567 | 1258625.2848
96 | 2760485.4349 | 1258608.7638 | 2760633.2647 | 1258549.3494
97 | 2760485.4349 | 1258608.7638 | 2760459.542 | 1258600.2676
98 | 2760459.542 | 1258600.2676 | 2760455.4029 | 1258598.9094
99 | 2760146.2162 | 1258585.2903 | 2760126.1419 | 1258583.5229
100 | 2760146.2162 | 1258585.2903 | 2760147.1596 | 1258585.3734
101 | 2760115.4461 | 1258582.5812 | 2760126.1419 | 1258583.5229
102 | 2760147.1596 | 1258585.3734 | 2760166.9353 | 1258587.1145 | 2760168.8123 | 1258586.9973
103 | 2760114.7536 | 1258582.5202 | 2760115.4461 | 1258582.5812
104 | 2760168.8123 | 1258586.9973 | 2760177.2495 | 1258586.4707 | 2760179.0749 | 1258585.8973
105 | 2760184.6244 | 1258584.1542 | 2760179.0749 | 1258585.8973
106 | 2760184.6244 | 1258584.1542 | 2760187.3227 | 1258583.3067 | 2760194.4145 | 1258580.2065 | 2760199.7327 | 1258576.008
107 | 2760439.3938 | 1258592.0938 | 2760445.045 | 1258595.5107 | 2760455.4029 | 1258598.9094
108 | 2760412.6915 | 1258583.4029 | 2760422.4763 | 1258581.8404 | 2760434.8179 | 1258589.3271 | 2760439.3938 | 1258592.0938
109 | 2760412.6915 | 1258583.4029 | 2760403.5432 | 1258584.8638 | 2760385.7395 | 1258582.537
110 | 2760378.5902 | 1258581.6026 | 2760385.7395 | 1258582.537
111 | 2760378.5902 | 1258581.6026 | 2760364.285 | 1258579.733
112 | 2760360.9506 | 1258583.4747 | 2760361.6596 | 1258579.3899 | 2760364.285 | 1258579.733
113 | 2760666.5473 | 1258539.2147 | 2760689.335 | 1258531.547
114 | 2760699.6905 | 1258527.4482 | 2760694.1617 | 1258529.9229 | 2760689.335 | 1258531.547
115 | 2760699.6905 | 1258527.4482 | 2760702.0293 | 1258523.274 | 2760702.7692 | 1258518.2556 | 2760696.0985 | 1258503.3479
116 | 2760201.4359 | 1258571.4689 | 2760200.2035 | 1258575.6363 | 2760199.7327 | 1258576.008
117 | 2760202.5203 | 1258567.802 | 2760201.4359 | 1258571.4689
118 | 2760202.5203 | 1258567.802 | 2760219.9247 | 1258573.8682 | 2760227.2523 | 1258591.0176 | 2760229.4058 | 1258600.2742
119 | 2760202.5203 | 1258567.802 | 2760203.3983 | 1258557.6708 | 2760206.934 | 1258543.2739
120 | 2760206.934 | 1258543.2739 | 2760192.2287 | 1258537.1037
121 | 2760206.934 | 1258543.2739 | 2760214.8896 | 1258546.1589 | 2760257.5795 | 1258561.9753 | 2760272.9217 | 1258567.5613
122 | 2760230.7333 | 1258515.7432 | 2760251.2744 | 1258520.7652
123 | 2760230.7333 | 1258515.7432 | 2760221.6353 | 1258513.5188 | 2760211.587 | 1258510.919
124 | 2760201.5906 | 1258508.3326 | 2760211.587 | 1258510.919
125 | 2760201.5906 | 1258508.3326 | 2760191.7856 | 1258491.2435
126 | 2760191.7856 | 1258491.2435 | 2760158.0355 | 1258503.3001
127 | 2760182.0816 | 1258532.8461 | 2760192.2287 | 1258537.1037
128 | 2760297.3366 | 1258576.4505 | 2760272.9217 | 1258567.5613
129 | 2760358.316 | 1258598.6526 | 2760360.9506 | 1258583.4747
130 | 2760358.316 | 1258598.6526 | 2760306.9601 | 1258579.9543
131 | 2760306.9601 | 1258579.9543 | 2760297.3366 | 1258576.4505
132 | 2760182.0816 | 1258532.8461 | 2760158.0355 | 1258503.3001
133 | 2760140.6879 | 1258501.9183 | 2760144.111 | 1258503.4772 | 2760150.5515 | 1258504.6526 | 2760153.9888 | 1258504.7457 | 2760158.0355 | 1258503.3001
134 | 2760126.8767 | 1258489.452 | 2760132.1213 | 1258482.9761 | 2760133.433 | 1258479.3856 | 2760134.1944 | 1258473.5558 | 2760133.7771 | 1258466.6818 | 2760131.6897 | 1258461.5868 | 2760127.406 | 1258455.4201 | 2760110.8104 | 1258440.6448 | 2760107.3714 | 1258432.6411
135 | 2760126.8767 | 1258489.452 | 2760138.9172 | 1258501.112 | 2760140.6879 | 1258501.9183
136 | 2760098.8667 | 1258478.3384 | 2760102.59 | 1258475.1136 | 2760105.2316 | 1258474.7847 | 2760111.6336 | 1258477.3828 | 2760124.1273 | 1258486.7971 | 2760126.8767 | 1258489.452
137 | 2760098.8667 | 1258478.3384 | 2760106.5552 | 1258485.2114
138 | 2760098.8667 | 1258478.3384 | 2760096.2557 | 1258476.1433 | 2760087.5384 | 1258468.0639

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2760176.5649 | 1259070.3732
1 | 2760148.2418 | 1259058.9188
2 | 2760320.2254 | 1259008.2352
3 | 2760153.7183 | 1259056.3977
4 | 2760126.1021 | 1259065.1035
5 | 2760282.9967 | 1258955.6041
6 | 2760329.9995 | 1259013.1388
7 | 2760112.8244 | 1259011.4803
8 | 2760113.4759 | 1259065.0846
9 | 2760282.2444 | 1258952.7437
10 | 2760115.6342 | 1259065.9614
11 | 2760099.3402 | 1259066.3636
12 | 2760560.6538 | 1259118.601
13 | 2760586.37 | 1259117.1399
14 | 2760529.1564 | 1259123.0378
15 | 2760608.7473 | 1259114.7945
16 | 2760504.8724 | 1259125.6287
17 | 2760502.9437 | 1259104.6837
18 | 2760634.1026 | 1259114.2983
19 | 2760461.3788 | 1259135.0353
20 | 2760451.0026 | 1259079.6216
21 | 2760640.1922 | 1259116.4687
22 | 2760427.3936 | 1259066.2695
23 | 2760408.6136 | 1259055.1598
24 | 2760384.4469 | 1259039.5777
25 | 2760277.5909 | 1258932.8818
26 | 2760331.8426 | 1258926.4857
27 | 2760353.6685 | 1258914.3756
28 | 2760087.2574 | 1259078.4448
29 | 2760054.4333 | 1259052.7586
30 | 2760028.6521 | 1259030.1544
31 | 2760137.9098 | 1259075.0115
32 | 2760030.2684 | 1258899.0885
33 | 2760258.9793 | 1258895.273
34 | 2760365.0339 | 1258908.2761
35 | 2760355.633 | 1258904.0419
36 | 2760524.8438 | 1258751.7871
37 | 2760539.5578 | 1258745.3832
38 | 2760531.0709 | 1258767.1987
39 | 2760543.1905 | 1258745.6162
40 | 2760526.5108 | 1258778.1932
41 | 2760516.6632 | 1258806.938
42 | 2760477.2633 | 1258827.2738
43 | 2760571.5888 | 1258802.7283
44 | 2760445.4734 | 1258841.4611
45 | 2760465.924 | 1258833.1261
46 | 2760438.7732 | 1258843.0525
47 | 2760431.8971 | 1258839.6881
48 | 2760418.413 | 1258833.0903
49 | 2760421.2962 | 1258864.7234
50 | 2760412.6012 | 1258861.5976
51 | 2760418.2437 | 1258876.3083
52 | 2760406.7654 | 1258826.1786
53 | 2760397.5475 | 1258854.8251
54 | 2760427.5655 | 1258878.3074
55 | 2760411.1916 | 1258883.5135
56 | 2760600.7709 | 1258801.336
57 | 2760605.9831 | 1258801.0875
58 | 2760600.8903 | 1258809.7146
59 | 2760610.646 | 1258800.8653
60 | 2760538.2225 | 1258822.7391
61 | 2760642.1405 | 1258831.111
62 | 2760658.6848 | 1258795.7529
63 | 2760255.925 | 1258862.6526
64 | 2760266.8221 | 1258833.8067
65 | 2760254.4147 | 1258865.9736
66 | 2760673.2673 | 1258647.3106
67 | 2760645.4713 | 1258545.8732
68 | 2760758.5361 | 1258515.3831
69 | 2760766.185 | 1258512.1378
70 | 2760718.0957 | 1258524.5473
71 | 2760029.9511 | 1258866.5033
72 | 2760273.4961 | 1258829.0247
73 | 2760301.5291 | 1258820.6885
74 | 2760404.0776 | 1258824.583
75 | 2760382.5503 | 1258813.7041
76 | 2760382.4971 | 1258813.6942
77 | 2760397.7134 | 1258845.5489
78 | 2760353.9105 | 1258808.3836
79 | 2760351.0792 | 1258831.5642
80 | 2760319.672 | 1258814.2715
81 | 2760289.7768 | 1258788.1819
82 | 2760290.5946 | 1258790.444
83 | 2760279.8676 | 1258760.7733
84 | 2760245.4333 | 1258756.303
85 | 2760305.7266 | 1258819.2039
86 | 2760359.0367 | 1258886.1373
87 | 2760339.055 | 1258861.6251
88 | 2760330.4929 | 1258854.4683
89 | 2760397.9826 | 1258890.599
90 | 2760446.69 | 1258881.8042
91 | 2760456.8533 | 1258883.6624
92 | 2760484.8281 | 1258644.8141
93 | 2760471.0665 | 1258639.2725
94 | 2760477.567 | 1258625.2848
95 | 2760485.4349 | 1258608.7638
96 | 2760633.2647 | 1258549.3494
97 | 2760459.542 | 1258600.2676
98 | 2760146.2162 | 1258585.2903
99 | 2760126.1419 | 1258583.5229
100 | 2760147.1596 | 1258585.3734
101 | 2760115.4461 | 1258582.5812
102 | 2760168.8123 | 1258586.9973
103 | 2760114.7536 | 1258582.5202
104 | 2760179.0749 | 1258585.8973
105 | 2760184.6244 | 1258584.1542
106 | 2760439.3938 | 1258592.0938
107 | 2760455.4029 | 1258598.9094
108 | 2760412.6915 | 1258583.4029
109 | 2760385.7395 | 1258582.537
110 | 2760378.5902 | 1258581.6026
111 | 2760364.285 | 1258579.733
112 | 2760666.5473 | 1258539.2147
113 | 2760689.335 | 1258531.547
114 | 2760699.6905 | 1258527.4482
115 | 2760696.0985 | 1258503.3479
116 | 2760199.7327 | 1258576.008
117 | 2760201.4359 | 1258571.4689
118 | 2760202.5203 | 1258567.802
119 | 2760229.4058 | 1258600.2742
120 | 2760206.934 | 1258543.2739
121 | 2760251.2744 | 1258520.7652
122 | 2760230.7333 | 1258515.7432
123 | 2760211.587 | 1258510.919
124 | 2760201.5906 | 1258508.3326
125 | 2760191.7856 | 1258491.2435
126 | 2760192.2287 | 1258537.1037
127 | 2760272.9217 | 1258567.5613
128 | 2760360.9506 | 1258583.4747
129 | 2760358.316 | 1258598.6526
130 | 2760297.3366 | 1258576.4505
131 | 2760306.9601 | 1258579.9543
132 | 2760182.0816 | 1258532.8461
133 | 2760158.0355 | 1258503.3001
134 | 2760107.3714 | 1258432.6411
135 | 2760126.8767 | 1258489.452
136 | 2760106.5552 | 1258485.2114
137 | 2760098.8667 | 1258478.3384
138 | 2760087.5384 | 1258468.0639
139 | 2760140.6879 | 1258501.9183
140 | 2760351.0792 | 1258831.5642

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1