## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3034-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3034-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3034-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3034-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3034-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3034-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3034-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3034-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3034-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3034-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3034-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3034-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3034-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3034-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3034-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3034-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3034-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3034-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3034-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3034-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3034-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3034-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3034-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3034-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3034-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3034-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3034-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3034-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3034-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3034-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3034-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3034-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3034-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3034-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3034-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3034-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3034-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3034-1_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3034-1_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3034-1_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3034-1_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3034-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3034-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3034-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3034-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3034-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3034-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3034-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3034-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3034-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3034-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3034-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3034-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3034-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3034-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3034-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3034-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3034-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3034-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3034-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3034-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3034-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3034-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3034-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3034-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3034-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3034-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3034-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3034-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3034-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3034-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3034-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3034-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3034-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3034-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3034-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3034-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3034-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3034-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3034-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3034-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3034-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3034-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3034-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3034-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3034-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3034-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3034-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3034-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3034-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3034-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3034-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3034-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3034-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3034-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3034-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3034-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3034-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3034-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3034-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3034-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3034-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3034-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3034-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3034-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3034-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3034-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3034-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3034-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3034-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3034-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3034-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3034-1_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3034-1_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3034-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3034-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3034-1_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3034-1_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3034-1_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3034-1_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3034-1_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3034-1_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3034-1_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3034-1_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3034-1_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3034-1_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_41_2_node_68 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3034-1_0_4_load_0 | 0 | 0.00098039 | 0.00024571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3034-1_0_4_load_1 | 1 | 0.00029014 | 7.2717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3034-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0023901 | 0.00059902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3034-1_0_4_load_81 | 4 | 0.00097541 | 0.00024446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3034-1_0_4_load_8 | 6 | 0.0011596 | 0.00029062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3034-1_0_4_load_83 | 8 | 0.001073 | 0.00026893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3034-1_0_4_load_4 | 9 | 0.00080891 | 0.00020273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3034-1_0_4_load_5 | 10 | 0.0010367 | 0.00025982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3034-1_0_4_load_6 | 11 | 0.0053647 | 0.0013445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3034-1_0_4_load_9 | 12 | 0.0012684 | 0.00031788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3034-1_0_4_load_10 | 13 | 0.0004513 | 0.00011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3034-1_0_4_load_11 | 14 | 0.00047757 | 0.00011969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3034-1_0_4_load_17 | 17 | 0.00070221 | 0.00017599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3034-1_0_4_load_32 | 19 | 0.0020403 | 0.00051134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3034-1_0_4_load_20 | 22 | 0.00084405 | 0.00021154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3034-1_0_4_load_22 | 23 | 0.00049619 | 0.00012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3034-1_0_4_load_35 | 25 | 0.0013323 | 0.00033391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3034-1_0_4_load_23 | 27 | 0.0052541 | 0.0013168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3034-1_0_4_load_24 | 28 | 0.00418 | 0.0010476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3034-1_0_4_load_82 | 29 | 0.0012675 | 0.00031767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3034-1_0_4_load_30 | 31 | 0.003835 | 0.00096113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3034-1_0_4_load_28 | 32 | 0.0040494 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3034-1_0_4_load_29 | 33 | 0.0036637 | 0.00091821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3034-1_0_4_load_31 | 34 | 0.0030201 | 0.00075691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3034-1_0_4_load_61 | 35 | 0.0026319 | 0.00065961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3034-1_0_4_load_59 | 36 | 0.0015604 | 0.00039107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3034-1_0_4_load_239 | 37 | 0.0002456 | 6.1553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3034-1_0_4_load_237 | 38 | 0.00022192 | 5.5618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3034-1_0_4_load_243 | 39 | 0.001371 | 0.00034361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3034-1_0_4_load_36 | 41 | 0.020239 | 0.0050724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3034-1_0_4_load_37 | 42 | 0.0023978 | 0.00060096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3034-1_0_4_load_39 | 44 | 0.0037099 | 0.00092978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3034-1_0_4_load_46 | 47 | 0.0038327 | 0.00096055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3034-1_0_4_load_43 | 48 | 0.0017482 | 0.00043814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3034-1_0_4_load_54 | 49 | 0.027558 | 0.0069066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3034-1_0_4_load_78 | 50 | 0.0016661 | 0.00041756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3034-1_0_4_load_55 | 51 | 0.0028463 | 0.00071336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3034-1_0_4_load_44 | 52 | 0.0056591 | 0.0014183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3034-1_0_4_load_52 | 53 | 0.016728 | 0.0041924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3034-1_0_4_load_79 | 54 | 0.0085936 | 0.0021538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3034-1_0_4_load_47 | 56 | 0.0031019 | 0.00077741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3034-1_0_4_load_48 | 57 | 0.012381 | 0.0031029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3034-1_0_4_load_56 | 58 | 0.0021207 | 0.00053149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3034-1_0_4_load_50 | 59 | 0.0056864 | 0.0014251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3034-1_0_4_load_51 | 60 | 0.010771 | 0.0026994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3034-1_0_4_load_94 | 61 | 0.0025227 | 0.00063224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3034-1_0_4_load_91 | 62 | 0.028538 | 0.0071523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3034-1_0_4_load_62 | 63 | 0.0030256 | 0.00075829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3034-1_0_4_load_63 | 64 | 0.0012955 | 0.00032468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3034-1_0_4_load_57 | 65 | 0.0034158 | 0.00085607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3034-1_0_4_load_58 | 66 | 0.0036403 | 0.00091235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3034-1_0_4_load_60 | 67 | 0.0013474 | 0.0003377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3034-1_0_4_load_64 | 68 | 0.0057171 | 0.0014328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3034-1_0_4_load_65 | 69 | 0.0056414 | 0.0014139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3034-1_0_4_load_66 | 70 | 0.0050357 | 0.0012621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3034-1_0_4_load_69 | 73 | 0.0060762 | 0.0015229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3034-1_0_4_load_70 | 74 | 0.003247 | 0.00081378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3034-1_0_4_load_92 | 75 | 0.0026248 | 0.00065784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3034-1_0_4_load_88 | 76 | 0.0078801 | 0.0019749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3034-1_0_4_load_71 | 77 | 0.0062772 | 0.0015732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3034-1_0_4_load_73 | 78 | 0.0023829 | 0.00059721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3034-1_0_4_load_72 | 81 | 0.0042687 | 0.0010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3034-1_0_4_load_74 | 82 | 0.0019791 | 0.00049601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3034-1_0_4_load_102 | 85 | 0.0053424 | 0.0013389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3034-1_0_4_load_75 | 86 | 0.0033342 | 0.00083563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3034-1_0_4_load_76 | 87 | 0.0031526 | 0.00079012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3034-1_0_4_load_77 | 88 | 0.0025318 | 0.00063453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3034-1_0_4_load_104 | 89 | 0.00092188 | 0.00023105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3034-1_0_4_load_87 | 91 | 0.0064487 | 0.0016162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3034-1_0_4_load_105 | 93 | 0.0030871 | 0.00077371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3034-1_0_4_load_118 | 94 | 0.0013947 | 0.00034953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3034-1_0_4_load_116 | 95 | 0.00089075 | 0.00022324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3034-1_0_4_load_95 | 96 | 0.0051344 | 0.0012868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3034-1_0_4_load_96 | 97 | 0.0034126 | 0.00085527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3034-1_0_4_load_107 | 98 | 0.0022731 | 0.0005697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3034-1_0_4_load_101 | 99 | 0.0012424 | 0.00031136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3034-1_0_4_load_97 | 100 | 0.00093402 | 0.00023409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3034-1_0_4_load_98 | 101 | 0.0081832 | 0.0020509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3034-1_0_4_load_99 | 102 | 0.0010025 | 0.00025126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3034-1_0_4_load_100 | 103 | 0.007207 | 0.0018062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3034-1_0_4_load_106 | 104 | 0.0024208 | 0.0006067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3034-1_0_4_load_108 | 105 | 0.0035385 | 0.00088684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3034-1_0_4_load_109 | 106 | 0.0024712 | 0.00061934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3034-1_0_4_load_110 | 107 | 0.0021086 | 0.00052846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3034-1_0_4_load_112 | 108 | 0.0022366 | 0.00056054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3034-1_0_4_load_113 | 109 | 0.0016078 | 0.00040295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3034-1_0_4_load_114 | 110 | 0.0022349 | 0.00056012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3034-1_0_4_load_115 | 111 | 0.00093759 | 0.00023498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3034-1_0_4_load_251 | 112 | 0.0010549 | 0.00026439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3034-1_0_4_load_170 | 114 | 0.00084062 | 0.00021068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3034-1_0_4_load_171 | 115 | 0.00044241 | 0.00011088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3034-1_0_4_load_240 | 116 | 0.00084084 | 0.00021073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3034-1_0_4_load_241 | 117 | 0.0018402 | 0.00046119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3034-1_0_4_load_242 | 118 | 0.004513 | 0.0011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3034-1_0_4_load_244 | 119 | 0.00042846 | 0.00010738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3034-1_0_4_load_245 | 120 | 0.001032 | 0.00025863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3034-1_0_4_load_250 | 122 | 0.0011401 | 0.00028574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3034-1_0_4_load_247 | 123 | 0.00077049 | 0.0001931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3034-1_0_4_load_248 | 124 | 0.00076558 | 0.00019187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3034-1_0_4_load_252 | 125 | 0.0010202 | 0.00025567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3034-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.076448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3034-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.053167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3034-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.082043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3034-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.15109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3034-1_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.0020748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3034-1_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.054045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3034-1_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.015712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3034-1_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.046957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3034-1_0_4_line_8 |  | 7 | 12 | 0.054307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3034-1_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.03426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3034-1_0_4_line_10 |  | 8 | 90 | 0.01589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3034-1_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0070923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3034-1_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0090854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3034-1_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0061434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3034-1_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.017116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3034-1_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.18456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3034-1_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3034-1_0_4_line_17 |  | 16 | 24 | 0.14209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3034-1_0_4_line_18 |  | 16 | 25 | 0.058759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3034-1_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.17875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3034-1_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.014997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3034-1_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.08131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_3034-1_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.008418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3034-1_0_4_line_23 |  | 19 | 31 | 0.029453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3034-1_0_4_line_24 |  | 20 | 27 | 0.045581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3034-1_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.01638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3034-1_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.020878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3034-1_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.05037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3034-1_0_4_line_28 |  | 26 | 37 | 0.19281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3034-1_0_4_line_29 |  | 26 | 38 | 0.098452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3034-1_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.079675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3034-1_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.039138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3034-1_0_4_line_32 |  | 30 | 89 | 0.03308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3034-1_0_4_line_33 |  | 30 | 90 | 0.042213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3034-1_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.018437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3034-1_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.033149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_3034-1_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.026684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_3034-1_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.033952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3034-1_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.017173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_3034-1_0_4_line_39 |  | 36 | 65 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3034-1_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.19279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3034-1_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.0058185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3034-1_0_4_line_42 |  | 39 | 119 | 0.0010793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3034-1_0_4_line_43 |  | 40 | 116 | 0.009245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3034-1_0_4_line_44 |  | 40 | 117 | 0.021416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3034-1_0_4_line_45 |  | 40 | 115 | 0.14971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3034-1_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.023415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3034-1_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.039744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3034-1_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.067896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3034-1_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.01478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3034-1_0_4_line_50 |  | 43 | 46 | 0.008401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3034-1_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.035653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3034-1_0_4_line_52 |  | 45 | 48 | 0.0040301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3034-1_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.00936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3034-1_0_4_line_54 |  | 46 | 50 | 0.021794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_3034-1_0_4_line_55 |  | 47 | 51 | 0.029905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3034-1_0_4_line_56 |  | 48 | 52 | 0.06017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3034-1_0_4_line_57 |  | 49 | 53 | 0.010725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3034-1_0_4_line_58 |  | 50 | 54 | 0.03072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_3034-1_0_4_line_59 |  | 51 | 58 | 0.013617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3034-1_0_4_line_60 |  | 52 | 55 | 0.071904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3034-1_0_4_line_61 |  | 53 | 59 | 0.00248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3034-1_0_4_line_62 |  | 54 | 79 | 0.025694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3034-1_0_4_line_63 |  | 55 | 56 | 0.0078218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3034-1_0_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.02785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3034-1_0_4_line_65 |  | 58 | 63 | 0.018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3034-1_0_4_line_66 |  | 59 | 60 | 0.0077783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3034-1_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.0070817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3034-1_0_4_line_68 |  | 62 | 80 | 0.027323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3034-1_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0018365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3034-1_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.01172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3034-1_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0039432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3034-1_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3034-1_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.032663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3034-1_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3034-1_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.017324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3034-1_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3034-1_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3034-1_0_4_line_78 |  | 71 | 74 | 0.0074976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3034-1_0_4_line_79 |  | 72 | 75 | 0.027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_3034-1_0_4_line_80 |  | 72 | 76 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3034-1_0_4_line_81 |  | 73 | 77 | 0.0026535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3034-1_0_4_line_82 |  | 74 | 78 | 0.0085768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3034-1_0_4_line_83 |  | 75 | 79 | 0.0037091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3034-1_0_4_line_84 |  | 76 | 80 | 0.023578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3034-1_0_4_line_85 |  | 77 | 81 | 0.028024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3034-1_0_4_line_86 |  | 78 | 82 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3034-1_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.018656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3034-1_0_4_line_88 |  | 82 | 86 | 0.0025374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3034-1_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.001974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3034-1_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.019403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3034-1_0_4_line_91 |  | 84 | 93 | 0.021512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3034-1_0_4_line_92 |  | 84 | 98 | 0.036828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3034-1_0_4_line_93 |  | 85 | 99 | 0.01756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3034-1_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.026922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3034-1_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 3.4928e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3034-1_0_4_line_96 |  | 89 | 93 | 0.026477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3034-1_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.04163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3034-1_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3034-1_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.041541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3034-1_0_4_line_100 |  | 92 | 95 | 0.0088202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3034-1_0_4_line_101 |  | 95 | 111 | 0.024784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3034-1_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0059522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3034-1_0_4_line_103 |  | 97 | 100 | 0.027765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3034-1_0_4_line_104 |  | 98 | 104 | 0.0030263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3034-1_0_4_line_105 |  | 99 | 103 | 0.0043979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3034-1_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.020401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3034-1_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.003456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3034-1_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.023549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3034-1_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.024759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3034-1_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0061929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3034-1_0_4_line_111 |  | 107 | 108 | 0.020403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3034-1_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.0089672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3034-1_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.013562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3034-1_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3034-1_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.032984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3034-1_0_4_line_116 |  | 113 | 125 | 0.03847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3034-1_0_4_line_117 |  | 113 | 124 | 0.022231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3034-1_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0023925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3034-1_0_4_line_119 |  | 117 | 118 | 0.043958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3034-1_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.051656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3034-1_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.033169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3034-1_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.040933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3034-1_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.0076787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3034-1_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.015296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3034-1_0_4_trafo_73 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2753742.9392 | 1255432.9691 | 2753741.563 | 1255439.9204 | 2753745.7899 | 1255450.0625 | 2753759.9208 | 1255468.8258 | 2753786.2691 | 1255491.6883 | 2753786.2691 | 1255491.6883
1 | 2753751.205 | 1255381.9575 | 2753753.0655 | 1255405.0399 | 2753749.1641 | 1255419.5419 | 2753743.8478 | 1255428.3794 | 2753742.9392 | 1255432.9691
2 | 2753852.9116 | 1255538.7342 | 2753847.2606 | 1255531.8458 | 2753846.335 | 1255531.1655 | 2753817.4418 | 1255509.827 | 2753786.2691 | 1255491.6883
3 | 2753847.8708 | 1255265.8339 | 2753751.205 | 1255381.9575
4 | 2753854.2275 | 1255540.3383 | 2753852.9116 | 1255538.7342
5 | 2753896.1159 | 1255284.7803 | 2753889.5461 | 1255287.2453 | 2753883.1752 | 1255285.5448 | 2753847.8708 | 1255265.8339
6 | 2753896.1159 | 1255284.7803 | 2753895.3998 | 1255273.139 | 2753896.5897 | 1255269.2687
7 | 2753887.0674 | 1255573.744 | 2753865.3286 | 1255553.8705 | 2753854.2275 | 1255540.3383
8 | 2753887.0674 | 1255573.744 | 2753866.0316 | 1255623.8117
9 | 2753887.0674 | 1255573.744 | 2753905.9928 | 1255584.2685 | 2753917.0872 | 1255590.2511
10 | 2753906.8584 | 1255257.3988 | 2753897.1807 | 1255267.3461 | 2753896.5897 | 1255269.2687
11 | 2753923.3298 | 1255593.6173 | 2753917.0872 | 1255590.2511
12 | 2753931.3267 | 1255597.9295 | 2753923.3298 | 1255593.6173
13 | 2753866.0316 | 1255623.8117 | 2753863.652 | 1255629.4756
14 | 2753863.652 | 1255629.4756 | 2753857.0222 | 1255645.2552
15 | 2753323.7799 | 1254984.3259 | 2753327.7336 | 1254986.1189 | 2753333.6892 | 1254987.5523 | 2753340.8608 | 1254988.3721 | 2753347.8664 | 1254989.1877 | 2753353.8917 | 1254989.6775 | 2753359.5967 | 1254991.4603 | 2753364.1517 | 1254992.7685 | 2753370.3462 | 1254994.8865 | 2753378.491 | 1254998.6345 | 2753389.0776 | 1255003.6803 | 2753397.7161 | 1255009.0539 | 2753401.4607 | 1255011.342 | 2753404.3956 | 1255013.1309 | 2753407.1627 | 1255015.5717 | 2753409.4432 | 1255017.8552 | 2753414.3312 | 1255022.9091 | 2753419.2196 | 1255027.9518 | 2753425.5733 | 1255033.8223 | 2753431.4384 | 1255039.0349 | 2753437.7911 | 1255042.6142 | 2753444.1419 | 1255045.3926 | 2753449.5199 | 1255046.6888 | 2753456.8513 | 1255048.3248 | 2753461.9498 | 1255049.0465 | 2753460.4511 | 1255055.9034 | 2753460.0675 | 1255063.7123 | 2753460.0671 | 1255068.6728 | 2753462.3552 | 1255076.4842
16 | 2753323.7799 | 1254984.3259 | 2753316.0963 | 1254980.5455 | 2753311.6937 | 1254978.7661
17 | 2753462.3552 | 1255076.4842 | 2753455.0751 | 1255080.1437 | 2753385.4167 | 1255194.6751
18 | 2753462.3552 | 1255076.4842 | 2753466.3533 | 1255082.9609 | 2753473.8566 | 1255090.4851 | 2753483.207 | 1255098.0794 | 2753487.8846 | 1255106.5868 | 2753495.3168 | 1255113.0636 | 2753502.8159 | 1255117.8727
19 | 2753612.2489 | 1255056.9508 | 2753570.0603 | 1255058.0466 | 2753539.8072 | 1255057.5729 | 2753511.747 | 1255055.4879 | 2753494.8083 | 1255053.5358 | 2753484.3813 | 1255052.2309 | 2753469.7679 | 1255050.2503 | 2753461.9498 | 1255049.0465 | 2753460.4511 | 1255055.9034 | 2753460.0675 | 1255063.7123 | 2753460.0671 | 1255068.6728 | 2753462.3552 | 1255076.4842
20 | 2753297.1041 | 1254975.9827 | 2753298.9949 | 1254975.8315 | 2753304.5332 | 1254976.4754 | 2753310.0685 | 1254978.1092 | 2753311.6937 | 1254978.7661
21 | 2753612.2489 | 1255056.9508 | 2753619.2353 | 1255051.5266 | 2753625.4778 | 1255047.1397 | 2753632.5697 | 1255043.7536 | 2753641.518 | 1255040.3824 | 2753652.157 | 1255037.0106 | 2753667.8518 | 1255033.9703 | 2753676.9677 | 1255032.283 | 2753687.9076 | 1255031.1718
22 | 2753612.2489 | 1255056.9508 | 2753610.3079 | 1255065.1419
23 | 2753717.346 | 1255030.9109 | 2753700.2686 | 1255030.7639 | 2753690.3092 | 1255030.9278 | 2753687.9076 | 1255031.1718
24 | 2753610.3079 | 1255065.1419 | 2753638.9253 | 1255078.6087 | 2753651.9694 | 1255083.5641
25 | 2753297.1041 | 1254975.9827 | 2753291.6648 | 1254980.5464 | 2753288.893 | 1254985.2794 | 2753287.1269 | 1254988.638
26 | 2753287.1269 | 1254988.638 | 2753285.4715 | 1254991.7861 | 2753283.52 | 1254996.0287 | 2753283.1915 | 1255000.2578 | 2753284.0058 | 1255004.661 | 2753285.6339 | 1255008.24
27 | 2753386.9386 | 1255231.7514 | 2753397.1676 | 1255227.868 | 2753401.5655 | 1255217.1824 | 2753391.1891 | 1255199.9632 | 2753385.4167 | 1255194.6751
28 | 2753386.9386 | 1255231.7514 | 2753379.4686 | 1255234.594 | 2753313.8673 | 1255232.2931 | 2753280.8328 | 1255243.0821 | 2753267.598 | 1255250.2467 | 2753251.2175 | 1255271.3437 | 2753219.4893 | 1255299.8638
29 | 2753386.9386 | 1255231.7514 | 2753380.3483 | 1255244.0373 | 2753372.2029 | 1255249.643 | 2753367.3407 | 1255256.9911 | 2753352.3679 | 1255308.7881 | 2753349.4967 | 1255317.0665 | 2753348.378 | 1255319.9909
30 | 2753651.9694 | 1255083.5641 | 2753668.0877 | 1255089.6874 | 2753701.3175 | 1255103.6969 | 2753709.3043 | 1255107.1187 | 2753720.3798 | 1255113.9574 | 2753724.1737 | 1255116.672
31 | 2753871.0244 | 1255235.3346 | 2753861.2734 | 1255230.6878 | 2753849.3757 | 1255225.2956 | 2753835.5279 | 1255218.852
32 | 2753871.0244 | 1255235.3346 | 2753876.8452 | 1255223.0737 | 2753881.3449 | 1255213.1474 | 2753888.2406 | 1255213.538 | 2753889.8944 | 1255213.9429
33 | 2753906.8584 | 1255257.3988 | 2753891.8059 | 1255245.6293 | 2753888.5818 | 1255244.233 | 2753871.0244 | 1255235.3346
34 | 2753717.346 | 1255030.9109 | 2753718.8389 | 1255030.9238 | 2753733.3535 | 1255031.7681 | 2753735.7559 | 1255031.8871
35 | 2753735.7559 | 1255031.8871 | 2753747.027 | 1255032.4459 | 2753757.8309 | 1255034.6397 | 2753763.8883 | 1255037.0882 | 2753767.6766 | 1255039.1355
36 | 2753767.6766 | 1255039.1355 | 2753773.6609 | 1255042.3694 | 2753790.2537 | 1255051.8208 | 2753790.9498 | 1255052.1865
37 | 2753822.4162 | 1255064.2709 | 2753818.1708 | 1255063.7688 | 2753811.3476 | 1255061.7451 | 2753802.6584 | 1255058.3383 | 2753790.9498 | 1255052.1865
38 | 2753839.4472 | 1255062.7351 | 2753833.8319 | 1255063.7644 | 2753824.6793 | 1255064.5386 | 2753822.4162 | 1255064.2709
39 | 2753852.9309 | 1255060.3365 | 2753849.0295 | 1255060.9787 | 2753839.4472 | 1255062.7351
40 | 2753219.4893 | 1255299.8638 | 2753213.5018 | 1255305.246 | 2753168.7305 | 1255338.254 | 2753075.0206 | 1255388.3363 | 2753056.8639 | 1255391.7815 | 2753052.6984 | 1255393.1385
41 | 2753346.299 | 1255325.4253 | 2753348.378 | 1255319.9909
42 | 2753051.6722 | 1255393.4728 | 2753052.6984 | 1255393.1385
43 | 2753346.299 | 1255325.4253 | 2753342.3464 | 1255333.7868
44 | 2753346.299 | 1255325.4253 | 2753326.3625 | 1255333.2478
45 | 2753346.299 | 1255325.4253 | 2753483.8113 | 1255384.6242
46 | 2753981.9109 | 1255001.9696 | 2753979.0448 | 1254998.5398 | 2753974.4282 | 1254994.0931 | 2753971.6588 | 1254992.3305 | 2753967.2977 | 1254991.4051 | 2753962.5207 | 1254990.9917
47 | 2753994.3549 | 1255039.2895 | 2753993.7724 | 1255031.8003 | 2753987.4372 | 1255013.6397 | 2753985.0843 | 1255007.1832 | 2753982.9022 | 1255003.1558 | 2753981.9109 | 1255001.9696
48 | 2753985.2609 | 1254948.0681 | 2753984.1599 | 1254958.5997 | 2753982.4018 | 1254963.8036 | 2753980.8891 | 1254966.8229 | 2753979.3767 | 1254968.6743 | 2753976.4381 | 1254969.9325 | 2753970.2303 | 1254972.1066 | 2753956.0483 | 1254978.4887 | 2753952.693 | 1254981.8381 | 2753952.1053 | 1254985.2818 | 2753953.8739 | 1254987.797 | 2753956.475 | 1254989.6442 | 2753960.4976 | 1254990.8166 | 2753962.5207 | 1254990.9917
49 | 2753980.9965 | 1255032.8803 | 2753994.3549 | 1255039.2895
50 | 2754002.1435 | 1255042.4952 | 2753994.3549 | 1255039.2895
51 | 2753980.9965 | 1255032.8803 | 2753978.3656 | 1255036.2374 | 2753975.4155 | 1255037.9402 | 2753971.2288 | 1255039.8889 | 2753960.9982 | 1255042.0584 | 2753948.2343 | 1255043.967
52 | 2753980.9965 | 1255032.8803 | 2753977.2836 | 1255031.3131
53 | 2754002.1435 | 1255042.4952 | 2754011.0473 | 1255045.3818
54 | 2754002.1435 | 1255042.4952 | 2753989.8781 | 1255050.3508 | 2753983.0606 | 1255052.7537
55 | 2753948.2343 | 1255043.967 | 2753947.5036 | 1255044.0763 | 2753932.7744 | 1255046.5514 | 2753918.7217 | 1255048.796
56 | 2753977.2836 | 1255031.3131 | 2753967.5735 | 1255027.2146 | 2753959.7759 | 1255024.6426 | 2753952.4303 | 1255022.6831 | 2753937.8883 | 1255020.2805 | 2753918.9606 | 1255017.8875
57 | 2754011.0473 | 1255045.3818 | 2754013.8565 | 1255046.2925 | 2754021.5756 | 1255047.1991
58 | 2753967.8297 | 1255073.0557 | 2753972.8232 | 1255072.0067 | 2753979.0484 | 1255069.7441 | 2753978.7971 | 1255064.8994 | 2753978.3359 | 1255057.391 | 2753983.0606 | 1255052.7537 | 2753983.0606 | 1255052.7537
59 | 2753918.7217 | 1255048.796 | 2753910.4391 | 1255050.119 | 2753905.2964 | 1255051.0659
60 | 2753847.9071 | 1255007.196 | 2753851.8136 | 1255008.1874 | 2753876.9707 | 1255012.79 | 2753888.9299 | 1255014.0909 | 2753918.9606 | 1255017.8875
61 | 2754024.0387 | 1255047.4884 | 2754021.5756 | 1255047.1991
62 | 2753968.3439 | 1255097.9605 | 2753967.243 | 1255090.6691 | 2753965.9986 | 1255083.3851 | 2753965.2246 | 1255079.1941 | 2753967.8297 | 1255073.0557
63 | 2753847.9071 | 1255007.196 | 2753840.3265 | 1255005.2683
64 | 2753847.9071 | 1255007.196 | 2753846.9211 | 1255010.8629 | 2753845.7026 | 1255015.3469 | 2753842.2135 | 1255016.5908 | 2753827.8964 | 1255010.1437
65 | 2753887.5935 | 1255054.3242 | 2753892.7612 | 1255053.3739 | 2753905.2964 | 1255051.0659
66 | 2754024.0387 | 1255047.4884 | 2754026.8739 | 1255047.8214 | 2754031.7943 | 1255047.6433
67 | 2754027.3809 | 1255105.303 | 2754034.2526 | 1255103.5911 | 2754034.2526 | 1255103.5911
68 | 2754012.2626 | 1255123.7615 | 2754011.9261 | 1255119.8711 | 2754012.5454 | 1255115.2159 | 2754015.0283 | 1255110.8761 | 2754019.6794 | 1255107.6161 | 2754026.8154 | 1255105.4439 | 2754027.3809 | 1255105.303
69 | 2753887.5935 | 1255054.3242 | 2753885.7873 | 1255054.6563
70 | 2753885.7873 | 1255054.6563 | 2753874.2601 | 1255056.7759
71 | 2753852.9309 | 1255060.3365 | 2753856.8217 | 1255059.6961
72 | 2753874.2601 | 1255056.7759 | 2753871.6707 | 1255057.252 | 2753856.8217 | 1255059.6961
73 | 2753962.6094 | 1255120.0736 | 2753961.0867 | 1255119.5823 | 2753947.5923 | 1255114.9269 | 2753936.2679 | 1255112.4411 | 2753931.1076 | 1255111.852
74 | 2753962.6094 | 1255120.0736 | 2753963.6725 | 1255120.4165
75 | 2753913.8227 | 1255110.9563 | 2753925.4167 | 1255111.2023 | 2753931.1076 | 1255111.852
76 | 2753975.9735 | 1255124.3852 | 2753963.6725 | 1255120.4165
77 | 2753913.8227 | 1255110.9563 | 2753913.2009 | 1255118.9036 | 2753912.1456 | 1255134.4892
78 | 2753913.8227 | 1255110.9563 | 2753910.8357 | 1255110.8897 | 2753906.3332 | 1255110.6323
79 | 2753975.9735 | 1255124.3852 | 2753975.6939 | 1255121.2081 | 2753976.6798 | 1255116.3845 | 2753978.1057 | 1255110.0263 | 2753978.2129 | 1255107.9382 | 2753977.1162 | 1255105.4182 | 2753974.3716 | 1255101.2539 | 2753971.8523 | 1255099.1641
80 | 2753975.9735 | 1255124.3852 | 2753986.6739 | 1255127.6444 | 2753989.8284 | 1255128.3788
81 | 2753912.1456 | 1255134.4892 | 2753911.9664 | 1255137.1366
82 | 2753906.3332 | 1255110.6323 | 2753897.7703 | 1255110.1427
83 | 2753968.3439 | 1255097.9605 | 2753971.8523 | 1255099.1641
84 | 2754012.2626 | 1255123.7615 | 2754008.3805 | 1255125.3176 | 2754004.0371 | 1255127.4846 | 2753999.0759 | 1255129.0349 | 2753993.3432 | 1255129.1971 | 2753989.8284 | 1255128.3788
85 | 2753911.9664 | 1255137.1366 | 2753910.0733 | 1255165.0965
86 | 2753897.7703 | 1255110.1427 | 2753891.9198 | 1255109.8082 | 2753876.8351 | 1255108.788
87 | 2753908.8131 | 1255183.7096 | 2753910.0733 | 1255165.0965
88 | 2753876.8351 | 1255108.788 | 2753874.3035 | 1255108.6168
89 | 2753906.859 | 1255183.3919 | 2753908.8131 | 1255183.7096
90 | 2753908.8131 | 1255183.7096 | 2753914.0747 | 1255184.5361 | 2753924.7687 | 1255184.8477 | 2753928.1462 | 1255184.7636
91 | 2753906.859 | 1255183.3919 | 2753906.6159 | 1255186.9335 | 2753904.7474 | 1255204.7979
92 | 2753906.859 | 1255183.3919 | 2753902.289 | 1255182.6724 | 2753893.4459 | 1255181.1299 | 2753885.9992 | 1255179.5793 | 2753876.3887 | 1255176.7824 | 2753871.0833 | 1255174.9624
93 | 2753928.1462 | 1255184.7636 | 2753945.7008 | 1255184.3264
94 | 2753874.3035 | 1255108.6168 | 2753868.9405 | 1255108.2541 | 2753851.3945 | 1255108.4762 | 2753847.3964 | 1255108.5776
95 | 2753847.3615 | 1255108.5785 | 2753847.3964 | 1255108.5776
96 | 2753889.8944 | 1255213.9429 | 2753903.4421 | 1255217.259 | 2753903.7027 | 1255214.7855 | 2753904.7474 | 1255204.7979
97 | 2753906.8584 | 1255257.3988 | 2753911.0671 | 1255256.0513 | 2753920.3092 | 1255253.856 | 2753940.2844 | 1255253.0744 | 2753948.0053 | 1255253.0526
98 | 2753964.9582 | 1255253.0046 | 2753948.0053 | 1255253.0526
99 | 2753928.3689 | 1255234.157 | 2753935.1077 | 1255235.3555 | 2753943.1334 | 1255238.7231 | 2753959.5865 | 1255249.1611 | 2753964.9582 | 1255253.0046
100 | 2753964.9582 | 1255253.0046 | 2753973.7773 | 1255253.1452 | 2753973.7773 | 1255253.1452
101 | 2753998.3885 | 1255255.323 | 2753995.3146 | 1255255.5631 | 2753988.7544 | 1255255.3367 | 2753981.4909 | 1255254.2913 | 2753973.7773 | 1255253.1452
102 | 2754029.3664 | 1255174.1672 | 2754025.5701 | 1255176.4711 | 2754024.173 | 1255177.0479
103 | 2754024.173 | 1255177.0479 | 2754020.2983 | 1255178.6473 | 2754015.0302 | 1255180.9682 | 2754009.2921 | 1255182.2091 | 2754004.0155 | 1255182.828 | 2753997.5 | 1255184.071 | 2753997.5 | 1255184.071
104 | 2753868.2207 | 1255173.9804 | 2753871.0833 | 1255174.9624
105 | 2753950.0973 | 1255184.217 | 2753945.7008 | 1255184.3264
106 | 2753977.1004 | 1255183.9707 | 2753988.5076 | 1255183.9148 | 2753997.5 | 1255184.071
107 | 2753977.1004 | 1255183.9707 | 2753973.6444 | 1255183.9877
108 | 2753950.0973 | 1255184.217 | 2753955.7857 | 1255184.0753 | 2753973.6444 | 1255183.9877
109 | 2753844.901 | 1255165.6647 | 2753845.6816 | 1255165.9294 | 2753860.5673 | 1255171.3548 | 2753868.2207 | 1255173.9804
110 | 2754048.0468 | 1255232.1744 | 2754048.8793 | 1255231.7213 | 2754053.3968 | 1255229.0561
111 | 2754048.0468 | 1255232.1744 | 2754030.6816 | 1255241.6245 | 2754030.1158 | 1255241.9072
112 | 2754030.1158 | 1255241.9072 | 2754024.2278 | 1255244.8488 | 2754022.1495 | 1255246.0194
113 | 2754010.4304 | 1255252.7509 | 2754013.4014 | 1255250.4951 | 2754018.6976 | 1255247.9636 | 2754022.1495 | 1255246.0194
114 | 2754010.4304 | 1255252.7509 | 2754008.8126 | 1255253.9792 | 2753999.6933 | 1255255.2211 | 2753998.3885 | 1255255.323
115 | 2752985.8731 | 1255381.1255 | 2752989.4177 | 1255377.1354 | 2752995.2905 | 1255370.6696 | 2753003.5714 | 1255361.5522 | 2753007.7595 | 1255356.4579
116 | 2752985.8731 | 1255381.1255 | 2752983.0836 | 1255376.9271 | 2752971.6552 | 1255380.224 | 2752964.7739 | 1255400.63
117 | 2752985.8731 | 1255381.1255 | 2752990.0281 | 1255387.3835 | 2752995.6857 | 1255400.9715
118 | 2753483.8113 | 1255384.6242 | 2753486.0375 | 1255385.5006
119 | 2753305.971 | 1255364.8871 | 2753305.8918 | 1255344.6427 | 2753313.7265 | 1255338.2058 | 2753326.3625 | 1255333.2478
120 | 2753051.6722 | 1255393.4728 | 2753044.2751 | 1255395.8825 | 2753032.8019 | 1255406.1629 | 2753026.1239 | 1255433.84
121 | 2753004.5166 | 1255422.1812 | 2753008.3251 | 1255431.3332 | 2753009.9167 | 1255435.1559 | 2753018.5665 | 1255439.4948 | 2753026.1239 | 1255433.84
122 | 2753023.6399 | 1255389.821 | 2753019.9924 | 1255399.2472 | 2753018.0749 | 1255410.064 | 2753014.7196 | 1255418.4078 | 2753004.5166 | 1255422.1812
123 | 2753004.5166 | 1255422.1812 | 2753001.5651 | 1255415.0924
124 | 2753001.5651 | 1255415.0924 | 2752995.6857 | 1255400.9715

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2753742.9392 | 1255432.9691
1 | 2753786.2691 | 1255491.6883
2 | 2753751.205 | 1255381.9575
3 | 2753852.9116 | 1255538.7342
4 | 2753847.8708 | 1255265.8339
5 | 2753896.1159 | 1255284.7803
6 | 2753854.2275 | 1255540.3383
7 | 2753887.0674 | 1255573.744
8 | 2753896.5897 | 1255269.2687
9 | 2753923.3298 | 1255593.6173
10 | 2753917.0872 | 1255590.2511
11 | 2753931.3267 | 1255597.9295
12 | 2753866.0316 | 1255623.8117
13 | 2753863.652 | 1255629.4756
14 | 2753857.0222 | 1255645.2552
15 | 2753323.7799 | 1254984.3259
16 | 2753462.3552 | 1255076.4842
17 | 2753311.6937 | 1254978.7661
18 | 2753612.2489 | 1255056.9507
19 | 2753687.9076 | 1255031.1718
20 | 2753610.3079 | 1255065.1419
21 | 2753297.1041 | 1254975.9827
22 | 2753287.1269 | 1254988.638
23 | 2753285.6339 | 1255008.24
24 | 2753385.4167 | 1255194.6751
25 | 2753502.8159 | 1255117.8727
26 | 2753386.9386 | 1255231.7514
27 | 2753651.9694 | 1255083.5641
28 | 2753724.1737 | 1255116.672
29 | 2753835.5279 | 1255218.852
30 | 2753871.0244 | 1255235.3346
31 | 2753717.346 | 1255030.9109
32 | 2753735.7559 | 1255031.8871
33 | 2753767.6766 | 1255039.1355
34 | 2753790.9498 | 1255052.1865
35 | 2753822.4162 | 1255064.2709
36 | 2753839.4472 | 1255062.7351
37 | 2753219.4893 | 1255299.8638
38 | 2753348.378 | 1255319.9909
39 | 2753052.6984 | 1255393.1385
40 | 2753346.299 | 1255325.4253
41 | 2753981.9109 | 1255001.9696
42 | 2753962.5207 | 1254990.9917
43 | 2753994.3549 | 1255039.2895
44 | 2753985.2609 | 1254948.0681
45 | 2753980.9965 | 1255032.8803
46 | 2754002.1435 | 1255042.4952
47 | 2753948.2343 | 1255043.967
48 | 2753977.2836 | 1255031.3131
49 | 2754011.0473 | 1255045.3818
50 | 2753983.0606 | 1255052.7537
51 | 2753918.7217 | 1255048.796
52 | 2753918.9606 | 1255017.8875
53 | 2754021.5756 | 1255047.1991
54 | 2753967.8297 | 1255073.0557
55 | 2753847.9071 | 1255007.196
56 | 2753840.3265 | 1255005.2683
57 | 2753827.8964 | 1255010.1437
58 | 2753905.2964 | 1255051.0659
59 | 2754024.0387 | 1255047.4884
60 | 2754031.7943 | 1255047.6433
61 | 2754034.2526 | 1255103.5911
62 | 2754027.3809 | 1255105.303
63 | 2753887.5935 | 1255054.3242
64 | 2753885.7873 | 1255054.6563
65 | 2753852.9309 | 1255060.3365
66 | 2753856.8217 | 1255059.6961
67 | 2753874.2601 | 1255056.7759
68 | 2753962.6094 | 1255120.0736
69 | 2753931.1076 | 1255111.852
70 | 2753963.6725 | 1255120.4165
71 | 2753913.8227 | 1255110.9563
72 | 2753975.9735 | 1255124.3852
73 | 2753912.1456 | 1255134.4892
74 | 2753906.3332 | 1255110.6323
75 | 2753971.8523 | 1255099.1641
76 | 2753989.8284 | 1255128.3788
77 | 2753911.9664 | 1255137.1366
78 | 2753897.7703 | 1255110.1427
79 | 2753968.3439 | 1255097.9605
80 | 2754012.2626 | 1255123.7615
81 | 2753910.0733 | 1255165.0965
82 | 2753876.8351 | 1255108.788
83 | 2753908.8131 | 1255183.7096
84 | 2753906.859 | 1255183.3919
85 | 2753928.1462 | 1255184.7636
86 | 2753874.3035 | 1255108.6168
87 | 2753847.3964 | 1255108.5776
88 | 2753847.3615 | 1255108.5785
89 | 2753889.8944 | 1255213.9429
90 | 2753906.8584 | 1255257.3988
91 | 2753948.0053 | 1255253.0526
92 | 2753964.9582 | 1255253.0046
93 | 2753904.7474 | 1255204.7979
94 | 2753928.3689 | 1255234.157
95 | 2753973.7773 | 1255253.1452
96 | 2754029.3664 | 1255174.1672
97 | 2754024.173 | 1255177.0479
98 | 2753871.0833 | 1255174.9624
99 | 2753945.7008 | 1255184.3264
100 | 2753997.5 | 1255184.071
101 | 2753977.1004 | 1255183.9707
102 | 2753973.6444 | 1255183.9877
103 | 2753950.0973 | 1255184.217
104 | 2753868.2207 | 1255173.9804
105 | 2753844.901 | 1255165.6647
106 | 2754053.3968 | 1255229.0561
107 | 2754048.0468 | 1255232.1744
108 | 2754030.1158 | 1255241.9072
109 | 2754022.1495 | 1255246.0194
110 | 2754010.4304 | 1255252.7509
111 | 2753998.3885 | 1255255.323
112 | 2753007.7595 | 1255356.4579
113 | 2752985.8731 | 1255381.1255
114 | 2753486.0375 | 1255385.5006
115 | 2753483.8113 | 1255384.6242
116 | 2753342.3464 | 1255333.7868
117 | 2753326.3625 | 1255333.2478
118 | 2753305.971 | 1255364.8871
119 | 2753051.6722 | 1255393.4728
120 | 2753026.1239 | 1255433.84
121 | 2753004.5166 | 1255422.1812
122 | 2753023.6399 | 1255389.821
123 | 2753001.5651 | 1255415.0924
124 | 2752995.6857 | 1255400.9715
125 | 2752964.7739 | 1255400.63
126 | 2753913.8227 | 1255110.9563

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1