## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3034-1_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3034-1_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3034-1_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3034-1_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3034-1_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3034-1_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3034-1_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3034-1_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3034-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3034-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3034-1_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3034-1_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3034-1_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3034-1_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3034-1_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3034-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3034-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3034-1_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3034-1_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3034-1_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3034-1_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3034-1_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3034-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3034-1_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3034-1_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3034-1_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3034-1_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3034-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3034-1_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3034-1_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3034-1_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3034-1_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3034-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3034-1_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3034-1_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3034-1_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3034-1_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3034-1_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3034-1_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3034-1_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3034-1_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3034-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3034-1_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3034-1_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3034-1_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3034-1_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3034-1_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3034-1_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3034-1_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3034-1_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3034-1_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3034-1_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3034-1_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3034-1_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3034-1_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3034-1_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3034-1_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3034-1_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3034-1_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3034-1_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3034-1_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3034-1_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3034-1_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3034-1_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3034-1_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3034-1_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3034-1_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3034-1_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3034-1_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3034-1_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3034-1_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3034-1_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3034-1_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3034-1_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3034-1_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3034-1_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3034-1_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3034-1_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3034-1_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3034-1_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3034-1_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3034-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3034-1_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3034-1_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3034-1_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3034-1_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3034-1_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3034-1_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3034-1_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3034-1_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3034-1_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3034-1_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3034-1_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3034-1_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3034-1_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3034-1_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3034-1_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3034-1_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3034-1_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3034-1_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3034-1_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3034-1_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3034-1_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3034-1_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3034-1_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3034-1_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3034-1_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3034-1_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3034-1_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3034-1_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3034-1_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3034-1_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3034-1_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3034-1_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3034-1_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3034-1_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3034-1_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3034-1_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3034-1_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3034-1_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3034-1_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3034-1_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3034-1_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3034-1_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3034-1_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3034-1_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3034-1_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3034-1_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3034-1_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_41_2_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3034-1_1_4_load_12 | 0 | 0.0017166 | 0.00043021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3034-1_1_4_load_16 | 3 | 0.00053568 | 0.00013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3034-1_1_4_load_257 | 4 | 0.00070918 | 0.00017774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3034-1_1_4_load_119 | 5 | 0.0054307 | 0.0013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3034-1_1_4_load_256 | 6 | 0.0010428 | 0.00026135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3034-1_1_4_load_226 | 7 | 0.0030764 | 0.00077101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3034-1_1_4_load_120 | 8 | 0.0014713 | 0.00036875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3034-1_1_4_load_121 | 9 | 0.00052987 | 0.0001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3034-1_1_4_load_124 | 12 | 0.00089562 | 0.00022446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3034-1_1_4_load_125 | 13 | 0.00071562 | 0.00017935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3034-1_1_4_load_138 | 15 | 0.00051504 | 0.00012908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3034-1_1_4_load_137 | 16 | 0.00069861 | 0.00017509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3034-1_1_4_load_126 | 17 | 0.0017293 | 0.00043339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3034-1_1_4_load_128 | 19 | 0.00048902 | 0.00012256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3034-1_1_4_load_129 | 20 | 0.0008355 | 0.0002094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3034-1_1_4_load_130 | 21 | 0.00078903 | 0.00019775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3034-1_1_4_load_132 | 23 | 0.001225 | 0.000307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3034-1_1_4_load_133 | 24 | 0.0008571 | 0.00021481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3034-1_1_4_load_164 | 26 | 0.00098544 | 0.00024698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3034-1_1_4_load_134 | 27 | 0.00036683 | 9.1936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3034-1_1_4_load_135 | 28 | 0.00046065 | 0.00011545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3034-1_1_4_load_261 | 30 | 0.0013757 | 0.00034479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3034-1_1_4_load_150 | 32 | 0.00057181 | 0.00014331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3034-1_1_4_load_168 | 33 | 0.00076071 | 0.00019065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3034-1_1_4_load_165 | 34 | 0.00075427 | 0.00018904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3034-1_1_4_load_141 | 35 | 0.00057377 | 0.0001438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3034-1_1_4_load_159 | 38 | 0.00063564 | 0.00015931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3034-1_1_4_load_152 | 40 | 0.001381 | 0.00034611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3034-1_1_4_load_148 | 41 | 0.00094641 | 0.00023719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3034-1_1_4_load_146 | 42 | 0.00083531 | 0.00020935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3034-1_1_4_load_151 | 46 | 0.00068327 | 0.00017124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3034-1_1_4_load_153 | 47 | 0.0011303 | 0.00028328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3034-1_1_4_load_162 | 52 | 0.00074383 | 0.00018642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3034-1_1_4_load_157 | 55 | 0.0009466 | 0.00023724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3034-1_1_4_load_160 | 56 | 0.00059652 | 0.0001495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3034-1_1_4_load_169 | 57 | 0.0014875 | 0.00037281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3034-1_1_4_load_163 | 58 | 0.0014919 | 0.0003739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3034-1_1_4_load_167 | 59 | 0.0011342 | 0.00028425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3034-1_1_4_load_172 | 60 | 0.0011561 | 0.00028975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3034-1_1_4_load_173 | 61 | 0.00048279 | 0.000121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3034-1_1_4_load_174 | 62 | 0.0010936 | 0.00027407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3034-1_1_4_load_176 | 64 | 0.00090469 | 0.00022674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3034-1_1_4_load_177 | 65 | 0.0017788 | 0.00044581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3034-1_1_4_load_178 | 67 | 0.0010077 | 0.00025256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3034-1_1_4_load_179 | 69 | 0.0048118 | 0.001206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3034-1_1_4_load_182 | 72 | 0.00099296 | 0.00024886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3034-1_1_4_load_258 | 73 | 0.0025133 | 0.00062989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3034-1_1_4_load_183 | 75 | 0.0023397 | 0.00058638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3034-1_1_4_load_184 | 76 | 0.0043786 | 0.0010974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3034-1_1_4_load_187 | 79 | 0.0024189 | 0.00060623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3034-1_1_4_load_190 | 80 | 0.00093266 | 0.00023375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3034-1_1_4_load_188 | 81 | 0.0013721 | 0.00034389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3034-1_1_4_load_196 | 83 | 0.00096716 | 0.00024239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3034-1_1_4_load_197 | 84 | 0.0010316 | 0.00025853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3034-1_1_4_load_191 | 85 | 0.0015205 | 0.00038107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3034-1_1_4_load_192 | 86 | 0.0019247 | 0.00048238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3034-1_1_4_load_193 | 87 | 0.00065517 | 0.0001642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3034-1_1_4_load_194 | 88 | 0.0016918 | 0.00042401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3034-1_1_4_load_195 | 89 | 0.0019587 | 0.0004909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3034-1_1_4_load_198 | 90 | 0.0014663 | 0.00036749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3034-1_1_4_load_199 | 91 | 0.00083126 | 0.00020833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3034-1_1_4_load_262 | 92 | 0.00049386 | 0.00012377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3034-1_1_4_load_211 | 93 | 0.0012583 | 0.00031535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3034-1_1_4_load_210 | 97 | 0.00044255 | 0.00011091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3034-1_1_4_load_203 | 98 | 0.0031043 | 0.00077801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3034-1_1_4_load_207 | 99 | 0.0030638 | 0.00076787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3034-1_1_4_load_204 | 100 | 0.0059001 | 0.0014787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3034-1_1_4_load_206 | 102 | 0.0022058 | 0.00055282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3034-1_1_4_load_208 | 103 | 0.0038108 | 0.00095508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3034-1_1_4_load_209 | 104 | 0.00053451 | 0.00013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3034-1_1_4_load_212 | 105 | 0.0008903 | 0.00022313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3034-1_1_4_load_213 | 106 | 0.0024355 | 0.0006104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3034-1_1_4_load_215 | 107 | 0.00071437 | 0.00017904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3034-1_1_4_load_216 | 108 | 0.00024432 | 6.1233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3034-1_1_4_load_259 | 110 | 0.0013136 | 0.00032922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3034-1_1_4_load_223 | 112 | 0.00055277 | 0.00013854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3034-1_1_4_load_220 | 113 | 0.001534 | 0.00038447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3034-1_1_4_load_221 | 114 | 0.003613 | 0.00090551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3034-1_1_4_load_227 | 116 | 0.0013633 | 0.00034167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3034-1_1_4_load_225 | 117 | 0.0015916 | 0.0003989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3034-1_1_4_load_224 | 118 | 0.002203 | 0.00055212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3034-1_1_4_load_229 | 120 | 0.0019903 | 0.00049881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3034-1_1_4_load_233 | 122 | 0.0021148 | 0.00053002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3034-1_1_4_load_231 | 123 | 0.0025712 | 0.0006444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3034-1_1_4_load_234 | 124 | 0.0014282 | 0.00035794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3034-1_1_4_load_236 | 126 | 0.0020759 | 0.00052028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3034-1_1_4_load_255 | 127 | 0.0008042 | 0.00020155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 128 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3034-1_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0033397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3034-1_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.13635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3034-1_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.087231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3034-1_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.13118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3034-1_1_4_line_4 |  | 4 | 20 | 0.09151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3034-1_1_4_line_5 |  | 4 | 46 | 0.098543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3034-1_1_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.21961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_3034-1_1_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.27798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_3034-1_1_4_line_8 |  | 6 | 44 | 0.10333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_3034-1_1_4_line_9 |  | 7 | 117 | 0.032203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_3034-1_1_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.036573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3034-1_1_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.010001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3034-1_1_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.007847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3034-1_1_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0051939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3034-1_1_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.18755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3034-1_1_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.004742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3034-1_1_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.019058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3034-1_1_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.02107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3034-1_1_4_line_18 |  | 14 | 33 | 0.052835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3034-1_1_4_line_19 |  | 14 | 34 | 0.036098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3034-1_1_4_line_20 |  | 15 | 31 | 0.0033347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3034-1_1_4_line_21 |  | 16 | 28 | 0.070764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3034-1_1_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.014735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3034-1_1_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3034-1_1_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.032896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3034-1_1_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0089709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3034-1_1_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0094282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3034-1_1_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.013847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3034-1_1_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.035387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3034-1_1_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3034-1_1_4_line_30 |  | 25 | 39 | 0.010507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_3034-1_1_4_line_31 |  | 25 | 36 | 0.1425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_3034-1_1_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0034289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3034-1_1_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.076798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3034-1_1_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.23422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3034-1_1_4_line_35 |  | 30 | 89 | 0.089899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_3034-1_1_4_line_36 |  | 30 | 128 | 0.069147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3034-1_1_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.03799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3034-1_1_4_line_38 |  | 32 | 46 | 0.087444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3034-1_1_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.025711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3034-1_1_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.20147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_3034-1_1_4_line_41 |  | 37 | 38 | 0.089918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_3034-1_1_4_line_42 |  | 38 | 56 | 0.021498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_3034-1_1_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.090916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3034-1_1_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.0040613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3034-1_1_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.17966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_3034-1_1_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.014483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3034-1_1_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.1304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_3034-1_1_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.004947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3034-1_1_4_line_49 |  | 45 | 55 | 0.067925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3034-1_1_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.070921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3034-1_1_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.14359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_3034-1_1_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.097943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_3034-1_1_4_line_53 |  | 49 | 51 | 0.021559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_3034-1_1_4_line_54 |  | 49 | 52 | 0.075028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3034-1_1_4_line_55 |  | 50 | 53 | 0.020188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_3034-1_1_4_line_56 |  | 50 | 54 | 0.19391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_3034-1_1_4_line_57 |  | 51 | 57 | 0.035672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3034-1_1_4_line_58 |  | 51 | 56 | 0.088532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_3034-1_1_4_line_59 |  | 52 | 58 | 0.0099061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3034-1_1_4_line_60 |  | 53 | 127 | 0.028189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_3034-1_1_4_line_61 |  | 54 | 59 | 0.059114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3034-1_1_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.017365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_3034-1_1_4_line_63 |  | 60 | 62 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_3034-1_1_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.061998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_3034-1_1_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.012285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_3034-1_1_4_line_66 |  | 62 | 65 | 0.039932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_3034-1_1_4_line_67 |  | 63 | 66 | 0.16267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_3034-1_1_4_line_68 |  | 64 | 67 | 0.01429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_3034-1_1_4_line_69 |  | 65 | 68 | 0.1672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_3034-1_1_4_line_70 |  | 66 | 112 | 0.057485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_3034-1_1_4_line_71 |  | 66 | 113 | 0.0035785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3034-1_1_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_3034-1_1_4_line_73 |  | 68 | 109 | 0.037451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_3034-1_1_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.008502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_3034-1_1_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.080079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3034-1_1_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.032104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_3034-1_1_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.076017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3034-1_1_4_line_78 |  | 71 | 74 | 0.02842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3034-1_1_4_line_79 |  | 72 | 75 | 0.037981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_3034-1_1_4_line_80 |  | 74 | 105 | 0.063888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3034-1_1_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.044579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_3034-1_1_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.01954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_3034-1_1_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.09459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_3034-1_1_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3034-1_1_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.083607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_3034-1_1_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.082615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_3034-1_1_4_line_87 |  | 80 | 85 | 0.13825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_3034-1_1_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.044868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3034-1_1_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.097426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3034-1_1_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.0073133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3034-1_1_4_line_91 |  | 84 | 90 | 0.03241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3034-1_1_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.0061659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3034-1_1_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.029583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_3034-1_1_4_line_94 |  | 87 | 88 | 0.026765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_3034-1_1_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0083504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_3034-1_1_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.023891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3034-1_1_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.16684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3034-1_1_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.08907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3034-1_1_4_line_99 |  | 92 | 102 | 0.18443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3034-1_1_4_line_100 |  | 93 | 104 | 0.033439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3034-1_1_4_line_101 |  | 94 | 95 | 0.079874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3034-1_1_4_line_102 |  | 94 | 96 | 0.050291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3034-1_1_4_line_103 |  | 94 | 97 | 0.18251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3034-1_1_4_line_104 |  | 95 | 98 | 0.015302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3034-1_1_4_line_105 |  | 96 | 99 | 0.050416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3034-1_1_4_line_106 |  | 97 | 104 | 0.010871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3034-1_1_4_line_107 |  | 99 | 103 | 0.0004367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3034-1_1_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.022253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3034-1_1_4_line_109 |  | 101 | 102 | 0.028683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3034-1_1_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3034-1_1_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.029333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3034-1_1_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0089254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3034-1_1_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.019675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3034-1_1_4_line_114 |  | 109 | 111 | 0.17841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_3034-1_1_4_line_115 |  | 111 | 121 | 0.084735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_3034-1_1_4_line_116 |  | 111 | 123 | 0.04776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_3034-1_1_4_line_117 |  | 112 | 118 | 0.0056826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3034-1_1_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.045409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_3034-1_1_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.083754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_3034-1_1_4_line_120 |  | 115 | 117 | 0.027527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_3034-1_1_4_line_121 |  | 116 | 119 | 0.035157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_3034-1_1_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.066424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_3034-1_1_4_line_123 |  | 119 | 121 | 0.14242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_3034-1_1_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.069947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_3034-1_1_4_line_125 |  | 122 | 124 | 0.11735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_3034-1_1_4_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0027607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_3034-1_1_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.021678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3034-1_1_4_trafo_260 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 128 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2753376.4336 | 1254860.2106 | 2753379.76 | 1254860.5092
1 | 2753376.4336 | 1254860.2106 | 2753349.9127 | 1254856.9428 | 2753337.8188 | 1254853.2482 | 2753325.0699 | 1254849.2031 | 2753293.6908 | 1254835.3437 | 2753277.4629 | 1254828.0721 | 2753261.2576 | 1254819.9224 | 2753253.0351 | 1254814.7935 | 2753249.7605 | 1254812.4175
2 | 2753291.8633 | 1254873.8346 | 2753298.9104 | 1254873.3499 | 2753308.6987 | 1254872.5135 | 2753321.1112 | 1254870.6107 | 2753334.1232 | 1254868.5789 | 2753342.2408 | 1254867.2655 | 2753348.0906 | 1254866.6719 | 2753354.1788 | 1254866.1958 | 2753360.0267 | 1254866.5475 | 2753365.5183 | 1254866.6676 | 2753369.336 | 1254866.4329 | 2753372.08 | 1254864.5243 | 2753376.4336 | 1254860.2106
3 | 2753120.3648 | 1254800.9261 | 2753183.1443 | 1254800.1598 | 2753201.6073 | 1254801.5721 | 2753221.0155 | 1254805.8339 | 2753243.5828 | 1254814.0148 | 2753249.7605 | 1254812.4175
4 | 2753120.3648 | 1254800.9261 | 2753080.8092 | 1254883.4454
5 | 2753036.5592 | 1254749.0865 | 2753120.3648 | 1254800.9261
6 | 2752531.2094 | 1254590.138 | 2752360.9697 | 1254451.4072
7 | 2752360.9697 | 1254451.4072 | 2752562.6124 | 1254260.0655
8 | 2752531.2094 | 1254590.138 | 2752562.5148 | 1254688.6416
9 | 2752562.6124 | 1254260.0655 | 2752563.9336 | 1254244.8289 | 2752561.9633 | 1254228.0348
10 | 2752903.5774 | 1254740.1227 | 2752903.4797 | 1254741.9312 | 2752903.2723 | 1254749.9561 | 2752903.974 | 1254757.5595 | 2752907.0499 | 1254776.4088
11 | 2752905.5744 | 1254730.385 | 2752903.769 | 1254736.5779 | 2752903.5774 | 1254740.1227
12 | 2752908.3136 | 1254784.1534 | 2752907.0499 | 1254776.4088
13 | 2752905.5744 | 1254730.385 | 2752907.9732 | 1254725.7782
14 | 2752905.5744 | 1254730.385 | 2752904.0161 | 1254722.9263 | 2752897.0855 | 1254707.5099 | 2752896.0502 | 1254699.0859 | 2752898.6616 | 1254688.5763 | 2752904.0408 | 1254673.7783 | 2752899.314 | 1254669.4631 | 2752883.8395 | 1254664.5477 | 2752862.4354 | 1254647.8231 | 2752836.7785 | 1254632.3902 | 2752817.2054 | 1254616.9477 | 2752796.2586 | 1254606.7639
15 | 2752909.2881 | 1254788.7942 | 2752908.3136 | 1254784.1534
16 | 2752921.31 | 1254712.7579 | 2752921.2458 | 1254712.7833 | 2752916.4058 | 1254715.4832 | 2752912.1271 | 1254719.2432 | 2752908.7115 | 1254724.36 | 2752907.9732 | 1254725.7782
17 | 2752778.3217 | 1254595.7732 | 2752785.0286 | 1254600.568 | 2752796.2586 | 1254606.7639
18 | 2752909.2881 | 1254788.7942 | 2752940.1984 | 1254799.5141 | 2752954.7809 | 1254813.3739
19 | 2752909.2881 | 1254788.7942 | 2752915.3601 | 1254824.3783
20 | 2752924.4106 | 1254711.5304 | 2752921.31 | 1254712.7579
21 | 2752778.3217 | 1254595.7732 | 2752767.8717 | 1254588.3023 | 2752759.632 | 1254563.0537 | 2752751.1225 | 1254540.3562 | 2752747.7953 | 1254534.0624
22 | 2753099.4821 | 1254905.5677 | 2753099.4708 | 1254918.8361 | 2753100.0506 | 1254920.1827
23 | 2753104.0417 | 1254929.4537 | 2753100.0506 | 1254920.1827
24 | 2753099.4821 | 1254905.5677 | 2753083.3537 | 1254898.5327 | 2753080.8092 | 1254883.4454
25 | 2752569.141 | 1254779.1239 | 2752569.9595 | 1254787.7758 | 2752570.0247 | 1254788.0485
26 | 2752569.141 | 1254779.1239 | 2752571.825 | 1254773.3874 | 2752574.0273 | 1254771.2129
27 | 2752569.141 | 1254779.1239 | 2752558.284 | 1254777.4982 | 2752555.4857 | 1254776.8644
28 | 2752604.848 | 1254754.3082 | 2752596.4176 | 1254757.2161 | 2752584.4288 | 1254764.937 | 2752575.349 | 1254769.908 | 2752574.0273 | 1254771.2129
29 | 2752542.1128 | 1254767.6942 | 2752543.5098 | 1254771.7675 | 2752548.6414 | 1254775.3143 | 2752555.4857 | 1254776.8644
30 | 2752604.848 | 1254754.3082 | 2752607.9449 | 1254744.2669
31 | 2752604.848 | 1254754.3082 | 2752603.3483 | 1254760.3644 | 2752602.4212 | 1254767.3363 | 2752601.9353 | 1254774.7645 | 2752602.3486 | 1254787.7101 | 2752603.3446 | 1254795.3322 | 2752605.3895 | 1254802.6699 | 2752607.8677 | 1254810.764 | 2752609.4045 | 1254814.9744 | 2752612.5056 | 1254822.0391 | 2752615.3697 | 1254826.5841 | 2752617.3784 | 1254829.7612 | 2752622.4294 | 1254836.4313 | 2752627.2053 | 1254842.0599 | 2752636.8182 | 1254851.2389 | 2752638.1135 | 1254847.2573 | 2752637.7723 | 1254843.2223 | 2752635.8478 | 1254836.7774 | 2752634.7748 | 1254832.1452 | 2752636.1905 | 1254829.3455 | 2752640.2086 | 1254827.1914 | 2752647.0746 | 1254829.6263
32 | 2752746.1928 | 1254531.031 | 2752746.1928 | 1254531.031 | 2752747.7953 | 1254534.0624
33 | 2752809.948 | 1254561.2721 | 2752805.4232 | 1254565.7931 | 2752798.6615 | 1254564.8622 | 2752773.7797 | 1254555.0551 | 2752765.1376 | 1254549.1931 | 2752754.5853 | 1254537.2091 | 2752746.1928 | 1254531.031
34 | 2752809.948 | 1254561.2721 | 2752996.4117 | 1254419.5344
35 | 2753084.8262 | 1254435.8016 | 2752996.4117 | 1254419.5344
36 | 2753007.7416 | 1254369.0326 | 2753009.6301 | 1254375.3988 | 2753005.2345 | 1254386.2961 | 2752998.1404 | 1254399.0921 | 2752987.497 | 1254413.4091 | 2752985.8102 | 1254419.0934 | 2752988.3065 | 1254421.805 | 2752992.5029 | 1254421.8245 | 2752996.4117 | 1254419.5344
37 | 2752924.4106 | 1254711.5304 | 2752926.9229 | 1254718.2909 | 2752928.7617 | 1254722.1978 | 2752932.1167 | 1254725.2652 | 2752936.954 | 1254728.8047 | 2752942.2629 | 1254731.0329 | 2752952.0592 | 1254733.7364
38 | 2753036.5592 | 1254749.0865 | 2753026.0277 | 1254752.3843 | 2753014.2726 | 1254751.046 | 2752990.4217 | 1254744.3232 | 2752952.0592 | 1254733.7364
39 | 2752647.0746 | 1254829.6263 | 2752649.1203 | 1254825.5194 | 2752650.0474 | 1254818.5476 | 2752648.2726 | 1254806.3008 | 2752648.0549 | 1254804.5997
40 | 2752647.0746 | 1254829.6263 | 2752640.2086 | 1254827.1914 | 2752636.1905 | 1254829.3455 | 2752634.7748 | 1254832.1452 | 2752635.8478 | 1254836.7774 | 2752637.7723 | 1254843.2223 | 2752638.1135 | 1254847.2573 | 2752636.8182 | 1254851.2389 | 2752641.5162 | 1254854.3297 | 2752651.7634 | 1254862.0348 | 2752674.6451 | 1254877.3508 | 2752696.9345 | 1254892.8074 | 2752726.2705 | 1254912.461 | 2752741.3741 | 1254922.6606 | 2752747.6469 | 1254928.1834 | 2752752.2986 | 1254933.0638 | 2752756.0489 | 1254938.0654 | 2752758.5957 | 1254943.4921 | 2752760.3999 | 1254948.7438 | 2752761.4073 | 1254955.9102
41 | 2752761.4073 | 1254955.9102 | 2752760.5378 | 1254960.648 | 2752758.7438 | 1254966.6966 | 2752755.4717 | 1254972.1176 | 2752751.1548 | 1254977.367 | 2752741.6469 | 1254987.2315 | 2752732.7458 | 1254996.9783 | 2752730.1005 | 1255000.9251 | 2752728.5302 | 1255004.1545 | 2752726.6276 | 1255008.5653 | 2752725.6147 | 1255013.0103 | 2752725.473 | 1255018.5009 | 2752725.6134 | 1255024.466 | 2752726.543 | 1255029.0946 | 2752728.7095 | 1255033.4659
42 | 2752728.7095 | 1255033.4659 | 2752732.1393 | 1255037.7252 | 2752736.1159 | 1255040.9754 | 2752740.0411 | 1255043.8795 | 2752744.4449 | 1255046.6625 | 2752745.158 | 1255047.0277
43 | 2752652.274 | 1254669.0461 | 2752652.6427 | 1254677.5751 | 2752648.9383 | 1254688.0455 | 2752641.2264 | 1254703.4731 | 2752633.1926 | 1254714.1211 | 2752622.5397 | 1254727.9825 | 2752615.7947 | 1254740.7546 | 2752612.7426 | 1254743.2006 | 2752607.9449 | 1254744.2669
44 | 2752607.9449 | 1254744.2669 | 2752608.8997 | 1254740.3195
45 | 2752610.5709 | 1254572.7985 | 2752614.5682 | 1254574.0917 | 2752617.6258 | 1254576.9956 | 2752619.476 | 1254580.4689 | 2752620.1537 | 1254583.1668 | 2752620.0657 | 1254586.579 | 2752619.9929 | 1254589.4021 | 2752619.4518 | 1254593.1141 | 2752618.4662 | 1254596.5032 | 2752611.9319 | 1254618.6567 | 2752605.8453 | 1254634.5711 | 2752603.2049 | 1254644.4684 | 2752601.7678 | 1254653.9519 | 2752602.2066 | 1254660.0581 | 2752604.0107 | 1254665.3209 | 2752606.9802 | 1254671.637 | 2752610.1231 | 1254677.0789 | 2752613.2816 | 1254681.9206 | 2752615.3914 | 1254687.0356 | 2752617.0486 | 1254692.1389 | 2752617.816 | 1254696.9189 | 2752617.9643 | 1254702.8731 | 2752617.0375 | 1254709.8339 | 2752615.0197 | 1254718.7129 | 2752611.9496 | 1254727.7093 | 2752608.8997 | 1254740.3195
46 | 2752610.5709 | 1254572.7985 | 2752616.3226 | 1254564.0158 | 2752618.8362 | 1254560.9244
47 | 2752562.5148 | 1254688.6416 | 2752565.2789 | 1254680.0932 | 2752588.3445 | 1254601.3875 | 2752592.9068 | 1254586.6237 | 2752595.2735 | 1254581.7799 | 2752598.6546 | 1254577.6963 | 2752601.2617 | 1254575.2389 | 2752604.4304 | 1254573.8302 | 2752607.5837 | 1254573.0218 | 2752610.5709 | 1254572.7985
48 | 2752562.5148 | 1254688.6416 | 2752560.6082 | 1254693.2081
49 | 2752560.6082 | 1254693.2081 | 2752555.8321 | 1254687.5795 | 2752550.7351 | 1254682.6879 | 2752547.6507 | 1254680.8288 | 2752543.6535 | 1254679.5357 | 2752536.4503 | 1254677.5816 | 2752517.4561 | 1254674.2113 | 2752512.8253 | 1254671.1446 | 2752510.9862 | 1254667.2378 | 2752511.2293 | 1254663.6628 | 2752512.0717 | 1254659.9697 | 2752512.7616 | 1254658.4397
50 | 2752953.1029 | 1255189.3668 | 2752959.1895 | 1255175.7994 | 2752960.1264 | 1255169.3394 | 2752955.643 | 1255164.0962 | 2752936.8842 | 1255154.3132 | 2752918.2851 | 1255143.591
51 | 2752837.046 | 1255107.078 | 2752844.1704 | 1255114.1021 | 2752856.4763 | 1255128.8565 | 2752863.8756 | 1255136.9222 | 2752868.991 | 1255141.0806 | 2752872.0595 | 1255143.54 | 2752879.2376 | 1255148.7749 | 2752886.5907 | 1255153.0801 | 2752913.8407 | 1255166.9307 | 2752953.1029 | 1255189.3668
52 | 2752953.1029 | 1255189.3668 | 2752961.4915 | 1255193.899 | 2752977.6463 | 1255203.6815 | 2752990.5812 | 1255211.3121 | 2752995.1508 | 1255213.5101 | 2752999.6003 | 1255214.515 | 2753003.4655 | 1255215.0598 | 2753006.7693 | 1255214.2555 | 2753012.8124 | 1255240.3152 | 2753013.2045 | 1255251.1249
53 | 2752837.046 | 1255107.078 | 2752830.8353 | 1255101.7902 | 2752823.9049 | 1255095.7276 | 2752820.6073 | 1255093.0732
54 | 2752837.046 | 1255107.078 | 2752838.4617 | 1255103.9892 | 2752837.9428 | 1255100.9951 | 2752835.9415 | 1255097.8292 | 2752833.3371 | 1255094.6366 | 2752821.4298 | 1255081.6832 | 2752810.6054 | 1255067.7123 | 2752799.0877 | 1255051.6548 | 2752794.7333 | 1255047.9817
55 | 2753013.2045 | 1255251.1249 | 2753010.2857 | 1255260.6812 | 2753004.3947 | 1255269.0151
56 | 2753013.2045 | 1255251.1249 | 2753012.8124 | 1255240.3152 | 2753006.7693 | 1255214.2555 | 2753011.2879 | 1255212.882 | 2753015.6786 | 1255210.3262 | 2753018.6182 | 1255206.3871 | 2753020.6488 | 1255202.8694 | 2753022.5712 | 1255197.7029 | 2753023.3168 | 1255191.9275 | 2753023.0641 | 1255184.4803 | 2753019.9448 | 1255178.149 | 2753015.4944 | 1255171.3383 | 2752995.2951 | 1255150.1399 | 2752965.4412 | 1255121.6961 | 2752958.5841 | 1255115.7242 | 2752949.5217 | 1255108.3496 | 2752940.1806 | 1255100.3671
57 | 2752820.6073 | 1255093.0732 | 2752818.8149 | 1255097.5981 | 2752820.007 | 1255101.1213 | 2752825.9509 | 1255109.7276 | 2752830.185 | 1255118.2008 | 2752829.9998 | 1255125.3698
58 | 2752820.6073 | 1255093.0732 | 2752816.0821 | 1255089.4418 | 2752791.6563 | 1255073.1732 | 2752768.0059 | 1255058.7266 | 2752745.158 | 1255047.0277
59 | 2752788.8548 | 1255040.2016 | 2752791.7972 | 1255045.505 | 2752794.7333 | 1255047.9817
60 | 2753004.3947 | 1255269.0151 | 2752997.3788 | 1255265.1077 | 2752990.2723 | 1255265.8693 | 2752977.6404 | 1255269.2909
61 | 2752890.9725 | 1255072.5913 | 2752898.55 | 1255077.5585 | 2752910.3811 | 1255090.2431 | 2752931.446 | 1255101.3314 | 2752935.8091 | 1255101.889 | 2752940.1806 | 1255100.3671
62 | 2753050.8524 | 1254170.5663 | 2753033.4935 | 1254170.1119
63 | 2753070.2973 | 1254171.0754 | 2753050.8524 | 1254170.5663
64 | 2752981.4933 | 1254189.5773 | 2752987.4246 | 1254177.3851 | 2753000.294 | 1254169.2428 | 2753033.4935 | 1254170.1119
65 | 2753070.2973 | 1254171.0754 | 2753082.5756 | 1254170.6618
66 | 2753070.2973 | 1254171.0754 | 2753088.0909 | 1254158.4672 | 2753093.5961 | 1254148.166 | 2753094.1603 | 1254141.746
67 | 2752981.4933 | 1254189.5773 | 2752913.9563 | 1254197.7637 | 2752879.6262 | 1254210.8905 | 2752857.5255 | 1254215.5136 | 2752838.2228 | 1254226.0815 | 2752828.0305 | 1254234.627
68 | 2753082.5756 | 1254170.6618 | 2753096.8579 | 1254170.1808
69 | 2752953.814 | 1254095.4917 | 2753031.801 | 1254105.6383 | 2753091.374 | 1254115.8878 | 2753096.0781 | 1254119.9244 | 2753094.1603 | 1254141.746
70 | 2752828.0305 | 1254234.627 | 2752831.299 | 1254243.3977 | 2752872.3457 | 1254268.521
71 | 2752828.0305 | 1254234.627 | 2752824.8666 | 1254236.2987
72 | 2753096.8579 | 1254170.1808 | 2753124.1755 | 1254169.2606
73 | 2752978.3668 | 1254068.7438 | 2752956.566 | 1254086.5651 | 2752953.814 | 1254095.4917
74 | 2753132.6727 | 1254168.9744 | 2753124.1755 | 1254169.2606
75 | 2753132.6727 | 1254168.9744 | 2753159.0776 | 1254152.3518 | 2753202.5854 | 1254129.699
76 | 2753132.6727 | 1254168.9744 | 2753164.769 | 1254169.6654
77 | 2753202.5854 | 1254129.699 | 2753193.7421 | 1254126.0555 | 2753156.4368 | 1254131.3071 | 2753127.4993 | 1254133.1942
78 | 2753202.5854 | 1254129.699 | 2753225.985 | 1254128.87 | 2753229.5953 | 1254125.2932
79 | 2753164.769 | 1254169.6654 | 2753178.6481 | 1254169.9641 | 2753202.1429 | 1254175.3237
80 | 2753229.5953 | 1254125.2932 | 2753241.6195 | 1254113.3703 | 2753288.3995 | 1254109.3261
81 | 2753202.1429 | 1254175.3237 | 2753228.1462 | 1254181.2555 | 2753244.6774 | 1254188.1405
82 | 2753262.7156 | 1254195.653 | 2753244.6774 | 1254188.1405
83 | 2753262.7156 | 1254195.653 | 2753221.9176 | 1254236.3934 | 2753203.6094 | 1254268.585
84 | 2753262.7156 | 1254195.653 | 2753280.744 | 1254199.4297
85 | 2753203.6094 | 1254268.585 | 2753161.8515 | 1254306.1979 | 2753159.716 | 1254315.7966 | 2753161.3947 | 1254323.848 | 2753168.0467 | 1254330.4169
86 | 2753280.744 | 1254199.4297 | 2753305.4275 | 1254204.6005 | 2753345.547 | 1254209.01 | 2753362.1854 | 1254212.6614
87 | 2753168.0467 | 1254330.4169 | 2753192.4842 | 1254354.549 | 2753192.7571 | 1254362.0858 | 2753188.3701 | 1254367.3887 | 2753157.162 | 1254387.0566 | 2753155.7781 | 1254395.0287 | 2753161.0352 | 1254410.936 | 2753163.3514 | 1254419.7268 | 2753160.7851 | 1254430.8047 | 2753154.6226 | 1254434.6867
88 | 2753405.914 | 1254222.6422 | 2753401.7507 | 1254221.3442 | 2753362.1854 | 1254212.6614
89 | 2753405.914 | 1254222.6422 | 2753395.0646 | 1254234.0837 | 2753375.2981 | 1254245.9057 | 2753346.4753 | 1254254.746 | 2753318.1265 | 1254259.2833
90 | 2753405.914 | 1254222.6422 | 2753412.8935 | 1254224.8265
91 | 2753412.8935 | 1254224.8265 | 2753443.8239 | 1254234.5064
92 | 2753154.6226 | 1254434.6867 | 2753149.4055 | 1254437.9731
93 | 2753149.4055 | 1254437.9731 | 2753149.4055 | 1254437.9731 | 2753124.6279 | 1254438.7222 | 2753119.8469 | 1254438.3713
94 | 2753119.8469 | 1254438.3713 | 2753093.1542 | 1254436.4126
95 | 2753084.8262 | 1254435.8016 | 2753093.1542 | 1254436.4126
96 | 2753466.6244 | 1254241.6419 | 2753443.8239 | 1254234.5064
97 | 2753466.6244 | 1254241.6419 | 2753510.267 | 1254402.6685
98 | 2753466.6244 | 1254241.6419 | 2753505.5771 | 1254161.5414
99 | 2753510.267 | 1254402.6685 | 2753397.6293 | 1254548.7109
100 | 2753505.5771 | 1254161.5414 | 2753524.8628 | 1254157.5039 | 2753530.5553 | 1254159.7982 | 2753535.0357 | 1254165.9343
101 | 2753669.025 | 1254305.2219 | 2753748.3566 | 1254316.3583
102 | 2753705.8855 | 1254278.1403 | 2753703.8516 | 1254282.6253 | 2753690.9147 | 1254282.2893 | 2753679.4663 | 1254289.1658 | 2753669.025 | 1254305.2219
103 | 2753541.4463 | 1254174.714 | 2753669.025 | 1254305.2219
104 | 2753748.3566 | 1254316.3583 | 2753751.2386 | 1254301.33
105 | 2753705.8855 | 1254278.1403 | 2753724.1334 | 1254266.1019 | 2753722.6475 | 1254251.5267 | 2753725.3565 | 1254245.1685 | 2753731.8068 | 1254242.4677
106 | 2753535.0357 | 1254165.9343 | 2753541.4463 | 1254174.714
107 | 2753732.2097 | 1254242.2991 | 2753731.8068 | 1254242.4677
108 | 2753418.5794 | 1254567.6787 | 2753423.1488 | 1254573.6808 | 2753436.052 | 1254580.7439
109 | 2753418.5794 | 1254567.6787 | 2753412.7228 | 1254559.2075 | 2753397.6293 | 1254548.7109
110 | 2753288.3995 | 1254109.3261 | 2753301.2137 | 1254108.2183 | 2753304.5895 | 1254108.3058
111 | 2753304.5895 | 1254108.3058 | 2753308.5235 | 1254108.4077 | 2753321.4217 | 1254115.2038 | 2753332.0061 | 1254117.4404
112 | 2753340.7386 | 1254119.2857 | 2753332.0061 | 1254117.4404
113 | 2752978.3668 | 1254068.7438 | 2752989.995 | 1254052.8507
114 | 2752978.3668 | 1254068.7438 | 2752949.1989 | 1254046.5353 | 2752898.9063 | 1254037.3056 | 2752867.4111 | 1254014.2922 | 2752829.8917 | 1254008.5295 | 2752816.2569 | 1254012.1035
115 | 2752816.2569 | 1254012.1035 | 2752805.8573 | 1254008.7875 | 2752793.3901 | 1254001.0583 | 2752766.1735 | 1254006.4505 | 2752756.7563 | 1254015.372 | 2752747.3514 | 1254031.4231
116 | 2752816.2569 | 1254012.1035 | 2752822.9111 | 1254007.2815 | 2752824.8866 | 1254000.6482 | 2752822.1276 | 1253968.1436
117 | 2752877.1926 | 1254271.4876 | 2752872.3457 | 1254268.521
118 | 2752572.3886 | 1254204.9852 | 2752594.2855 | 1254244.7656
119 | 2752572.3886 | 1254204.9852 | 2752569.6781 | 1254200.9113 | 2752570.6033 | 1254191.9597 | 2752580.5592 | 1254179.9821 | 2752595.8153 | 1254159.1768 | 2752606.3385 | 1254138.0826 | 2752609.8073 | 1254134.6026
120 | 2752572.3886 | 1254204.9852 | 2752563.9655 | 1254211.0964 | 2752561.7243 | 1254225.9979 | 2752561.9633 | 1254228.0348
121 | 2752637.8491 | 1254113.6816 | 2752617.5901 | 1254126.7947 | 2752609.8073 | 1254134.6026
122 | 2752637.8491 | 1254113.6816 | 2752662.341 | 1254094.7941 | 2752671.5142 | 1254091.8054 | 2752687.4144 | 1254093.161 | 2752697.2991 | 1254092.8531
123 | 2752747.3514 | 1254031.4231 | 2752738.9462 | 1254041.7944 | 2752722.6848 | 1254048.871 | 2752694.9471 | 1254056.9194 | 2752670.3224 | 1254070.1199 | 2752659.6728 | 1254079.4213 | 2752637.8491 | 1254113.6816
124 | 2752747.3514 | 1254031.4231 | 2752754.2788 | 1253976.5365 | 2752752.9166 | 1253961.9752
125 | 2752752.9166 | 1253961.9752 | 2752749.5422 | 1253844.6768
126 | 2752746.9497 | 1253843.7276 | 2752749.5422 | 1253844.6768
127 | 2752746.9497 | 1253843.7276 | 2752738.0638 | 1253840.2506 | 2752725.94 | 1253839.6957

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2753379.76 | 1254860.5092
1 | 2753376.4336 | 1254860.2106
2 | 2753249.7605 | 1254812.4175
3 | 2753291.8633 | 1254873.8346
4 | 2753120.3648 | 1254800.9261
5 | 2752360.9697 | 1254451.4072
6 | 2752531.2094 | 1254590.138
7 | 2752562.6124 | 1254260.0655
8 | 2752903.5774 | 1254740.1227
9 | 2752907.0498 | 1254776.4088
10 | 2752905.5744 | 1254730.385
11 | 2752908.3136 | 1254784.1534
12 | 2752907.9732 | 1254725.7782
13 | 2752796.2586 | 1254606.7639
14 | 2752909.2881 | 1254788.7942
15 | 2752921.31 | 1254712.7579
16 | 2752778.3217 | 1254595.7732
17 | 2753100.0506 | 1254920.1827
18 | 2753099.4821 | 1254905.5677
19 | 2753104.0417 | 1254929.4537
20 | 2753080.8092 | 1254883.4454
21 | 2752570.0247 | 1254788.0485
22 | 2752569.141 | 1254779.1239
23 | 2752574.0273 | 1254771.2129
24 | 2752555.4857 | 1254776.8644
25 | 2752604.848 | 1254754.3082
26 | 2752542.1128 | 1254767.6942
27 | 2752746.1928 | 1254531.031
28 | 2752747.7953 | 1254534.0624
29 | 2752809.948 | 1254561.2721
30 | 2752996.4117 | 1254419.5344
31 | 2752924.4106 | 1254711.5304
32 | 2752952.0592 | 1254733.7364
33 | 2752954.7809 | 1254813.3739
34 | 2752915.3601 | 1254824.3783
35 | 2752648.0549 | 1254804.5997
36 | 2752647.0746 | 1254829.6263
37 | 2752761.4073 | 1254955.9102
38 | 2752728.7095 | 1255033.4659
39 | 2752607.9449 | 1254744.2669
40 | 2752652.274 | 1254669.0461
41 | 2752608.8997 | 1254740.3195
42 | 2752618.8362 | 1254560.9244
43 | 2752610.5709 | 1254572.7985
44 | 2752562.5148 | 1254688.6416
45 | 2752560.6082 | 1254693.2081
46 | 2753036.5592 | 1254749.0865
47 | 2752918.2851 | 1255143.591
48 | 2752953.1029 | 1255189.3668
49 | 2752837.046 | 1255107.078
50 | 2753013.2045 | 1255251.1249
51 | 2752820.6073 | 1255093.0732
52 | 2752794.7333 | 1255047.9817
53 | 2753004.3947 | 1255269.0151
54 | 2752940.1806 | 1255100.3671
55 | 2752512.7616 | 1254658.4397
56 | 2752745.158 | 1255047.0277
57 | 2752829.9998 | 1255125.3698
58 | 2752788.8548 | 1255040.2016
59 | 2752890.9725 | 1255072.5913
60 | 2753050.8524 | 1254170.5663
61 | 2753033.4935 | 1254170.1119
62 | 2753070.2973 | 1254171.0754
63 | 2752981.4933 | 1254189.5773
64 | 2753082.5756 | 1254170.6618
65 | 2753094.1603 | 1254141.746
66 | 2752828.0305 | 1254234.627
67 | 2753096.8579 | 1254170.1808
68 | 2752953.814 | 1254095.4917
69 | 2753124.1755 | 1254169.2606
70 | 2753132.6727 | 1254168.9744
71 | 2753202.5854 | 1254129.699
72 | 2753164.769 | 1254169.6654
73 | 2753127.4993 | 1254133.1942
74 | 2753229.5953 | 1254125.2932
75 | 2753202.1429 | 1254175.3237
76 | 2753244.6774 | 1254188.1405
77 | 2753262.7156 | 1254195.653
78 | 2753203.6094 | 1254268.585
79 | 2753280.744 | 1254199.4297
80 | 2753168.0467 | 1254330.4169
81 | 2753362.1854 | 1254212.6614
82 | 2753405.914 | 1254222.6422
83 | 2753318.1265 | 1254259.2833
84 | 2753412.8935 | 1254224.8265
85 | 2753154.6226 | 1254434.6867
86 | 2753149.4055 | 1254437.9731
87 | 2753119.8469 | 1254438.3713
88 | 2753093.1542 | 1254436.4126
89 | 2753084.8262 | 1254435.8016
90 | 2753443.8239 | 1254234.5064
91 | 2753466.6244 | 1254241.6419
92 | 2753510.267 | 1254402.6685
93 | 2753505.5771 | 1254161.5414
94 | 2753669.025 | 1254305.2219
95 | 2753748.3566 | 1254316.3583
96 | 2753705.8855 | 1254278.1403
97 | 2753541.4463 | 1254174.714
98 | 2753751.2386 | 1254301.33
99 | 2753731.8068 | 1254242.4677
100 | 2753436.052 | 1254580.7439
101 | 2753418.5794 | 1254567.6787
102 | 2753397.6293 | 1254548.7109
103 | 2753732.2097 | 1254242.2991
104 | 2753535.0357 | 1254165.9343
105 | 2753288.3995 | 1254109.3261
106 | 2753304.5895 | 1254108.3058
107 | 2753332.0061 | 1254117.4404
108 | 2753340.7386 | 1254119.2857
109 | 2752978.3668 | 1254068.7438
110 | 2752989.995 | 1254052.8507
111 | 2752816.2569 | 1254012.1035
112 | 2752872.3457 | 1254268.521
113 | 2752824.8666 | 1254236.2987
114 | 2752594.2855 | 1254244.7656
115 | 2752572.3886 | 1254204.9852
116 | 2752609.8073 | 1254134.6026
117 | 2752561.9633 | 1254228.0348
118 | 2752877.1926 | 1254271.4876
119 | 2752637.8491 | 1254113.6816
120 | 2752697.2991 | 1254092.8531
121 | 2752747.3514 | 1254031.4231
122 | 2752752.9166 | 1253961.9752
123 | 2752822.1276 | 1253968.1436
124 | 2752749.5422 | 1253844.6768
125 | 2752746.9497 | 1253843.7276
126 | 2752725.94 | 1253839.6957
127 | 2752977.6404 | 1255269.2909
128 | 2753007.7416 | 1254369.0326
129 | 2752996.4117 | 1254419.5344

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1