## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3235-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3235-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3235-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3235-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3235-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3235-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3235-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3235-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3235-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3235-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3235-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3235-9_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3235-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3235-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3235-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3235-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3235-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3235-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3235-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3235-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3235-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3235-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3235-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3235-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3235-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3235-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3235-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3235-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3235-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3235-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3235-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3235-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3235-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3235-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3235-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3235-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3235-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3235-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3235-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3235-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3235-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3235-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3235-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3235-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3235-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3235-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3235-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3235-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3235-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3235-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3235-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3235-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3235-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3235-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3235-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3235-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3235-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3235-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3235-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3235-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3235-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3235-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3235-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3235-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3235-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3235-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3235-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3235-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3235-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3235-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3235-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3235-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3235-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3235-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3235-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3235-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3235-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3235-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3235-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3235-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3235-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3235-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3235-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3235-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3235-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3235-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3235-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3235-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3235-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3235-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3235-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3235-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3235-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3235-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3235-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3235-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3235-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3235-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3235-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3235-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3235-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3235-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3235-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3235-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3235-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3235-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3235-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3235-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3235-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3235-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3235-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3235-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3235-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3235-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3235-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3235-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3235-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3235-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3235-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3235-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3235-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3235-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3235-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3235-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3235-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_45_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3235-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0011828 | 0.00029645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3235-9_0_4_load_2 | 2 | 0.0016328 | 0.00040922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3235-9_0_4_load_6 | 4 | 0.0025626 | 0.00064225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3235-9_0_4_load_3 | 5 | 0.0030478 | 0.00076384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3235-9_0_4_load_4 | 6 | 0.0022953 | 0.00057526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3235-9_0_4_load_8 | 8 | 0.00059883 | 0.00015008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3235-9_0_4_load_33 | 10 | 0.00090726 | 0.00022738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3235-9_0_4_load_121 | 11 | 0.00067823 | 0.00016998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3235-9_0_4_load_28 | 14 | 0.0005486 | 0.00013749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3235-9_0_4_load_35 | 15 | 0.0012815 | 0.00032116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3235-9_0_4_load_39 | 16 | 0.00049363 | 0.00012371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3235-9_0_4_load_10 | 17 | 0.0028152 | 0.00070557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3235-9_0_4_load_11 | 18 | 0.0098049 | 0.0024573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3235-9_0_4_load_12 | 19 | 0.001212 | 0.00030376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3235-9_0_4_load_14 | 21 | 0.0015701 | 0.0003935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3235-9_0_4_load_25 | 23 | 0.0064818 | 0.0016245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3235-9_0_4_load_45 | 24 | 0.0019041 | 0.00047721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3235-9_0_4_load_24 | 25 | 0.0053263 | 0.0013349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3235-9_0_4_load_15 | 26 | 0.0029969 | 0.00075109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3235-9_0_4_load_16 | 27 | 0.0051969 | 0.0013025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3235-9_0_4_load_18 | 29 | 0.0045154 | 0.0011317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3235-9_0_4_load_118 | 30 | 0.012746 | 0.0031944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3235-9_0_4_load_19 | 31 | 0.0051255 | 0.0012846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3235-9_0_4_load_123 | 35 | 0.0019749 | 0.00049497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3235-9_0_4_load_20 | 37 | 0.023644 | 0.0059256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3235-9_0_4_load_21 | 38 | 0.042348 | 0.010613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3235-9_0_4_load_29 | 41 | 0.0033528 | 0.00084029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3235-9_0_4_load_27 | 42 | 0.0012574 | 0.00031513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3235-9_0_4_load_122 | 43 | 0.012929 | 0.0032404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3235-9_0_4_load_43 | 44 | 0.0032969 | 0.00082628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3235-9_0_4_load_41 | 46 | 0.0035446 | 0.00088837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3235-9_0_4_load_30 | 47 | 0.0088578 | 0.00222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3235-9_0_4_load_38 | 48 | 0.0014675 | 0.00036779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3235-9_0_4_load_40 | 49 | 0.0037996 | 0.00095228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3235-9_0_4_load_42 | 50 | 0.003735 | 0.00093607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3235-9_0_4_load_109 | 52 | 0.0010858 | 0.00027213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3235-9_0_4_load_124 | 54 | 0.003967 | 0.00099423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3235-9_0_4_load_46 | 56 | 0.0020986 | 0.00052596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3235-9_0_4_load_47 | 57 | 0.001741 | 0.00043635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3235-9_0_4_load_50 | 60 | 0.0014178 | 0.00035533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3235-9_0_4_load_51 | 61 | 0.0019473 | 0.00048804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3235-9_0_4_load_90 | 63 | 0.001975 | 0.00049499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3235-9_0_4_load_69 | 64 | 0.0026051 | 0.00065291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3235-9_0_4_load_85 | 65 | 0.0015244 | 0.00038206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3235-9_0_4_load_73 | 66 | 0.0019837 | 0.00049716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3235-9_0_4_load_70 | 67 | 0.0017914 | 0.00044896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3235-9_0_4_load_54 | 68 | 0.0021539 | 0.00053982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3235-9_0_4_load_68 | 69 | 0.0014129 | 0.00035412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3235-9_0_4_load_52 | 70 | 0.002149 | 0.00053858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3235-9_0_4_load_53 | 71 | 0.00080922 | 0.00020281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3235-9_0_4_load_55 | 72 | 0.005272 | 0.0013213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3235-9_0_4_load_56 | 73 | 0.0019471 | 0.00048798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3235-9_0_4_load_57 | 74 | 0.0035305 | 0.00088484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3235-9_0_4_load_95 | 76 | 0.002184 | 0.00054736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3235-9_0_4_load_58 | 78 | 0.00094708 | 0.00023736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3235-9_0_4_load_84 | 82 | 0.0017539 | 0.00043957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3235-9_0_4_load_83 | 83 | 0.017185 | 0.0043069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3235-9_0_4_load_67 | 84 | 0.00092932 | 0.00023291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3235-9_0_4_load_86 | 85 | 0.0030702 | 0.00076946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3235-9_0_4_load_91 | 86 | 0.0020929 | 0.00052453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3235-9_0_4_load_62 | 88 | 0.003532 | 0.0008852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3235-9_0_4_load_63 | 89 | 0.0020636 | 0.00051718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3235-9_0_4_load_65 | 90 | 0.0053946 | 0.001352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3235-9_0_4_load_66 | 91 | 0.0020474 | 0.00051312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3235-9_0_4_load_88 | 93 | 0.00063074 | 0.00015808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3235-9_0_4_load_89 | 94 | 0.0028104 | 0.00070434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3235-9_0_4_load_74 | 95 | 0.0016743 | 0.00041961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3235-9_0_4_load_97 | 97 | 0.0024983 | 0.00062613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3235-9_0_4_load_82 | 98 | 0.0016952 | 0.00042486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3235-9_0_4_load_98 | 99 | 0.0016926 | 0.00042422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3235-9_0_4_load_93 | 100 | 0.0019626 | 0.00049186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3235-9_0_4_load_76 | 101 | 0.0019551 | 0.00049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3235-9_0_4_load_79 | 103 | 0.0026317 | 0.00065957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3235-9_0_4_load_119 | 106 | 0.0035707 | 0.00089491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3235-9_0_4_load_102 | 108 | 0.00064133 | 0.00016073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3235-9_0_4_load_116 | 110 | 0.0010611 | 0.00026593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3235-9_0_4_load_115 | 111 | 0.0024004 | 0.00060161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3235-9_0_4_load_125 | 112 | 0.023072 | 0.0057825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3235-9_0_4_load_94 | 113 | 0.0023481 | 0.00058849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3235-9_0_4_load_96 | 114 | 0.002494 | 0.00062507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3235-9_0_4_load_107 | 117 | 0.0018151 | 0.0004549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3235-9_0_4_load_99 | 118 | 0.0015381 | 0.00038548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3235-9_0_4_load_103 | 119 | 0.002509 | 0.00062881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3235-9_0_4_load_104 | 120 | 0.0015259 | 0.00038244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3235-9_0_4_load_106 | 121 | 0.0015201 | 0.00038096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3235-9_0_4_load_113 | 122 | 0.0035804 | 0.00089734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3235-9_0_4_load_110 | 123 | 0.0031297 | 0.00078437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3235-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3235-9_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.083619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3235-9_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3235-9_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3235-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3235-9_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.059283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3235-9_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.036954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3235-9_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.011351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3235-9_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.060339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3235-9_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3235-9_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.048518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3235-9_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.051415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3235-9_0_4_line_12 |  | 12 | 16 | 0.0085151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3235-9_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.063954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_3235-9_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.013275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_3235-9_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.023389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3235-9_0_4_line_16 |  | 14 | 45 | 0.015042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_3235-9_0_4_line_17 |  | 16 | 48 | 0.0032425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3235-9_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0057962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3235-9_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0061453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3235-9_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.030637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3235-9_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.013761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3235-9_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.029114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3235-9_0_4_line_23 |  | 20 | 23 | 0.038137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3235-9_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.009771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3235-9_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3235-9_0_4_line_26 |  | 25 | 45 | 0.016473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3235-9_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.036527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3235-9_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3235-9_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0050457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3235-9_0_4_line_30 |  | 27 | 30 | 0.060405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3235-9_0_4_line_31 |  | 28 | 31 | 0.071211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3235-9_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.056079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3235-9_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.05968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3235-9_0_4_line_34 |  | 32 | 105 | 0.007092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3235-9_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.034976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3235-9_0_4_line_36 |  | 34 | 47 | 0.027752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3235-9_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.036708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3235-9_0_4_line_38 |  | 36 | 105 | 0.043237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3235-9_0_4_line_39 |  | 36 | 102 | 0.070567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3235-9_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.022782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3235-9_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.041143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_3235-9_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.054569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3235-9_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.028109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_3235-9_0_4_line_44 |  | 39 | 42 | 0.012091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3235-9_0_4_line_45 |  | 40 | 43 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3235-9_0_4_line_46 |  | 41 | 44 | 0.0073296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_3235-9_0_4_line_47 |  | 42 | 45 | 0.0088147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_3235-9_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0074465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_3235-9_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.0077067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_3235-9_0_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.00025503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_3235-9_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_3235-9_0_4_line_52 |  | 51 | 52 | 0.017766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3235-9_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.017431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_3235-9_0_4_line_54 |  | 53 | 54 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3235-9_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.008825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_3235-9_0_4_line_56 |  | 55 | 108 | 0.00038064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3235-9_0_4_line_57 |  | 55 | 98 | 0.0085943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_3235-9_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.02584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_3235-9_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.022678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_3235-9_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_3235-9_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.017655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_3235-9_0_4_line_62 |  | 58 | 61 | 0.021478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3235-9_0_4_line_63 |  | 59 | 62 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_3235-9_0_4_line_64 |  | 59 | 63 | 0.017807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3235-9_0_4_line_65 |  | 60 | 64 | 0.036516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_3235-9_0_4_line_66 |  | 61 | 65 | 0.025659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3235-9_0_4_line_67 |  | 62 | 66 | 0.010449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_3235-9_0_4_line_68 |  | 62 | 67 | 0.027734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3235-9_0_4_line_69 |  | 63 | 68 | 0.018497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3235-9_0_4_line_70 |  | 64 | 69 | 0.017559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_3235-9_0_4_line_71 |  | 66 | 96 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_3235-9_0_4_line_72 |  | 67 | 77 | 0.02382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3235-9_0_4_line_73 |  | 68 | 71 | 0.00010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3235-9_0_4_line_74 |  | 69 | 91 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_3235-9_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.027312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3235-9_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.011947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3235-9_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.036635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3235-9_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.046305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3235-9_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0097489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3235-9_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.021475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3235-9_0_4_line_81 |  | 76 | 100 | 0.035909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3235-9_0_4_line_82 |  | 77 | 95 | 0.011151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3235-9_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0091794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3235-9_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.007565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_3235-9_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.022434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_3235-9_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.042571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_3235-9_0_4_line_87 |  | 80 | 83 | 0.026129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3235-9_0_4_line_88 |  | 81 | 84 | 0.0098135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_3235-9_0_4_line_89 |  | 81 | 85 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3235-9_0_4_line_90 |  | 82 | 86 | 0.035425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_3235-9_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.0095883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_3235-9_0_4_line_92 |  | 86 | 103 | 0.02999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3235-9_0_4_line_93 |  | 87 | 91 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_3235-9_0_4_line_94 |  | 87 | 88 | 0.024256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3235-9_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.015962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3235-9_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.0019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3235-9_0_4_line_97 |  | 90 | 92 | 0.014042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3235-9_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3235-9_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.025506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3235-9_0_4_line_100 |  | 93 | 109 | 0.038011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3235-9_0_4_line_101 |  | 94 | 110 | 0.07746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3235-9_0_4_line_102 |  | 95 | 97 | 0.016266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3235-9_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.034203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_3235-9_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0050822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3235-9_0_4_line_105 |  | 99 | 118 | 0.019975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3235-9_0_4_line_106 |  | 100 | 113 | 0.032993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3235-9_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.037953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_3235-9_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.009917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_3235-9_0_4_line_109 |  | 103 | 104 | 0.052358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3235-9_0_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.069707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3235-9_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.017939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3235-9_0_4_line_112 |  | 107 | 112 | 0.007811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3235-9_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.025242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3235-9_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.031673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3235-9_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.016286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3235-9_0_4_line_116 |  | 115 | 117 | 0.03677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3235-9_0_4_line_117 |  | 116 | 122 | 0.082296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3235-9_0_4_line_118 |  | 117 | 121 | 0.024415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3235-9_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.003686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3235-9_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3235-9_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.021117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3235-9_0_4_line_122 |  | 122 | 124 | 0.0067725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3235-9_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.0098158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3235-9_0_4_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 101 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2761458.7035 | 1259204.9635 | 2761462.2875 | 1259212.1021 | 2761465.8624 | 1259223.3334
1 | 2761458.7035 | 1259204.9635 | 2761460.2178 | 1259198.6761 | 2761472.7622 | 1259165.2279 | 2761473.8347 | 1259158.2722 | 2761473.2702 | 1259154.0858 | 2761464.3605 | 1259136.7468 | 2761462.752 | 1259128.8058 | 2761463.139 | 1259126.2655
2 | 2761466.823 | 1259102.0891 | 2761463.139 | 1259126.2655
3 | 2761466.823 | 1259102.0891 | 2761468.7188 | 1259102.8887
4 | 2761466.823 | 1259102.0891 | 2761451.4283 | 1259095.7291 | 2761451.3162 | 1259095.6828
5 | 2761523.9398 | 1259124.3707 | 2761499.5292 | 1259115.8847 | 2761468.7188 | 1259102.8887
6 | 2761451.3162 | 1259095.6828 | 2761434.445 | 1259088.703 | 2761426.5462 | 1259085.4397 | 2761416.8104 | 1259082.5703
7 | 2761523.9398 | 1259124.3707 | 2761521.8751 | 1259135.532
8 | 2761583.5294 | 1259134.5412 | 2761545.5403 | 1259129.4211 | 2761523.9398 | 1259124.3707
9 | 2761521.3886 | 1259160.3275 | 2761521.1699 | 1259139.3441 | 2761521.8751 | 1259135.532
10 | 2761583.5294 | 1259134.5412 | 2761577.4533 | 1259174.1611 | 2761569.1023 | 1259172.8206
11 | 2761583.5294 | 1259134.5412 | 2761617.5135 | 1259134.6804 | 2761615.6895 | 1259152.0153
12 | 2761615.6895 | 1259152.0153 | 2761614.3112 | 1259160.4181
13 | 2761615.6895 | 1259152.0153 | 2761617.5135 | 1259134.6804 | 2761633.9639 | 1259135.2524 | 2761650.6473 | 1259139.9908 | 2761662.4019 | 1259144.8502
14 | 2761662.4019 | 1259144.8502 | 2761674.8568 | 1259149.4429
15 | 2761662.4019 | 1259144.8502 | 2761657.3577 | 1259167.689
16 | 2761689.3347 | 1259153.495 | 2761676.7694 | 1259150.1482 | 2761674.8568 | 1259149.4429
17 | 2761613.7864 | 1259163.6179 | 2761614.3112 | 1259160.4181
18 | 2761695.9468 | 1259250.4099 | 2761695.9468 | 1259250.4099 | 2761692.0001 | 1259254.3396 | 2761691.7905 | 1259254.4263
19 | 2761686.1119 | 1259256.7755 | 2761691.7905 | 1259254.4263
20 | 2761690.9005 | 1259220.6299 | 2761695.2017 | 1259233.2495 | 2761696.6018 | 1259241.3517 | 2761695.9468 | 1259250.4099
21 | 2761686.1119 | 1259256.7755 | 2761682.2655 | 1259258.3667 | 2761673.1892 | 1259261.4887
22 | 2761666.094 | 1259235.7458 | 2761669.907 | 1259232.5689 | 2761690.9005 | 1259220.6299
23 | 2761690.9005 | 1259220.6299 | 2761691.8723 | 1259214.6058 | 2761694.0874 | 1259191.5311 | 2761694.6972 | 1259185.2301 | 2761694.2983 | 1259182.7381
24 | 2761656.8977 | 1259239.1204 | 2761666.094 | 1259235.7458
25 | 2761692.1768 | 1259169.7209 | 2761692.6228 | 1259172.271 | 2761694.2983 | 1259182.7381
26 | 2761689.3347 | 1259153.495 | 2761690.1637 | 1259158.2114 | 2761692.1768 | 1259169.7209
27 | 2761999.2128 | 1259267.8658 | 2761988.5839 | 1259302.8117
28 | 2761984.4908 | 1259316.2689 | 2761988.5839 | 1259302.8117
29 | 2761999.2128 | 1259267.8658 | 2761999.2128 | 1259267.8658 | 2762004.1016 | 1259269.1143
30 | 2761995.3281 | 1259207.5854 | 2761999.2128 | 1259267.8658
31 | 2761984.4908 | 1259316.2689 | 2761975.9482 | 1259314.4999 | 2761950.0599 | 1259307.4174 | 2761938.9382 | 1259301.7739 | 2761929.2973 | 1259295.4924 | 2761919.3497 | 1259289.3917
32 | 2761995.3281 | 1259207.5854 | 2761972.0383 | 1259200.8966 | 2761960.4262 | 1259194.1495 | 2761956.8301 | 1259189.6798 | 2761955.5831 | 1259185.3634 | 2761955.2141 | 1259177.078
33 | 2761867.317 | 1259309.3558 | 2761880.6146 | 1259302.4679 | 2761902.8368 | 1259286.4368 | 2761907.0002 | 1259285.3385 | 2761919.3497 | 1259289.3917
34 | 2761948.3733 | 1259175.1332 | 2761955.2141 | 1259177.078
35 | 2761833.0016 | 1259315.2903 | 2761845.5506 | 1259314.2546 | 2761849.5984 | 1259314.0762 | 2761857.2538 | 1259312.9844 | 2761867.317 | 1259309.3558
36 | 2761833.0016 | 1259315.2903 | 2761831.6458 | 1259311.6383 | 2761828.8762 | 1259307.5583 | 2761826.1352 | 1259306.0151 | 2761823.8847 | 1259299.5023 | 2761826.2405 | 1259294.7284 | 2761828.1913 | 1259291.7439
37 | 2761908.3912 | 1259170.3677 | 2761905.9621 | 1259198.475 | 2761914.4294 | 1259199.4187
38 | 2761908.3912 | 1259170.3677 | 2761922.9635 | 1259173.1359 | 2761926.4468 | 1259168.7822 | 2761930.4138 | 1259169.903 | 2761939.818 | 1259172.7188 | 2761948.3733 | 1259175.1332
39 | 2761878.9943 | 1259152.5561 | 2761897.4693 | 1259159.3463 | 2761926.4468 | 1259168.7822 | 2761922.9635 | 1259173.1359 | 2761908.3912 | 1259170.3677
40 | 2761751.302 | 1259151.1746 | 2761750.2282 | 1259159.821 | 2761750.5607 | 1259173.8862
41 | 2761710.1917 | 1259152.0744 | 2761741.7946 | 1259149.9246 | 2761751.302 | 1259151.1746
42 | 2761805.5662 | 1259158.2986 | 2761775.2926 | 1259154.3225 | 2761751.302 | 1259151.1746
43 | 2761710.1917 | 1259152.0744 | 2761716.9912 | 1259124.8006
44 | 2761710.1917 | 1259152.0744 | 2761698.1291 | 1259152.896
45 | 2761805.5662 | 1259158.2986 | 2761805.5502 | 1259179.5537
46 | 2761718.7642 | 1259117.6886 | 2761716.9912 | 1259124.8006
47 | 2761689.3347 | 1259153.495 | 2761698.1291 | 1259152.896
48 | 2761720.5655 | 1259110.4633 | 2761718.7642 | 1259117.6886
49 | 2761722.4298 | 1259102.9855 | 2761720.5655 | 1259110.4633
50 | 2761722.4915 | 1259102.7381 | 2761722.4298 | 1259102.9855
51 | 2761724.976 | 1259092.7721 | 2761722.4915 | 1259102.7381
52 | 2761707.659 | 1259088.5835 | 2761724.976 | 1259092.7721
53 | 2761724.976 | 1259092.7721 | 2761742.163 | 1259089.5829
54 | 2761739.4515 | 1259100.7427 | 2761742.163 | 1259089.5829
55 | 2761750.8662 | 1259087.9746 | 2761742.163 | 1259089.5829
56 | 2761750.8662 | 1259087.9746 | 2761750.5285 | 1259087.7991
57 | 2761750.8662 | 1259087.9746 | 2761758.4937 | 1259091.935
58 | 2761860.8805 | 1259079.6032 | 2761835.041 | 1259079.7028
59 | 2761883.5587 | 1259079.5159 | 2761860.8805 | 1259079.6032
60 | 2761821.225 | 1259079.756 | 2761835.041 | 1259079.7028
61 | 2761883.5587 | 1259079.5159 | 2761901.2139 | 1259079.4452
62 | 2761883.5587 | 1259079.5159 | 2761887.7043 | 1259086.5143 | 2761900.852 | 1259088.7946
63 | 2761804.1168 | 1259087.5074 | 2761817.1287 | 1259079.7773 | 2761821.225 | 1259079.756
64 | 2761821.225 | 1259079.756 | 2761829.6457 | 1259095.4461
65 | 2761937.7295 | 1259079.2992 | 2761901.2139 | 1259079.4452
66 | 2761900.852 | 1259088.7946 | 2761900.8795 | 1259088.7993 | 2761926.51 | 1259088.6194
67 | 2761804.1168 | 1259087.5074 | 2761797.855 | 1259095.872
68 | 2761804.1168 | 1259087.5074 | 2761804.8343 | 1259078.9292 | 2761809.4149 | 1259070.0341 | 2761811.1913 | 1259061.0887
69 | 2761844.3539 | 1259105.3141 | 2761841.5609 | 1259104.827 | 2761835.3583 | 1259102.1547 | 2761831.0215 | 1259098.0095 | 2761829.6457 | 1259095.4461
70 | 2761937.7295 | 1259079.2992 | 2761955.2887 | 1259079.2289
71 | 2761788.4508 | 1259108.4343 | 2761797.855 | 1259095.872
72 | 2761818.3141 | 1259041.4253 | 2761817.2138 | 1259048.0021 | 2761813.8767 | 1259047.566 | 2761811.1913 | 1259061.0887
73 | 2761844.4562 | 1259105.332 | 2761844.3539 | 1259105.3141
74 | 2761975.1962 | 1259079.1493 | 2761955.2887 | 1259079.2289
75 | 2761871.5604 | 1259107.8524 | 2761858.204 | 1259107.7296 | 2761844.4562 | 1259105.332
76 | 2761916.3299 | 1259021.0387 | 2761904.3836 | 1259021.1089
77 | 2761904.3836 | 1259021.1089 | 2761888.1951 | 1259021.2041 | 2761867.7487 | 1259021.3189
78 | 2761821.8506 | 1259020.2444 | 2761823.7983 | 1259021.5657 | 2761829.1923 | 1259021.5353 | 2761867.7487 | 1259021.3189
79 | 2761821.8506 | 1259020.2444 | 2761816.6516 | 1259016.7319 | 2761813.1771 | 1259016.7554
80 | 2761821.8506 | 1259020.2444 | 2761818.3141 | 1259041.4253
81 | 2761777.269 | 1259016.9986 | 2761813.1771 | 1259016.7554
82 | 2761818.3141 | 1259041.4253 | 2761813.7497 | 1259041.4561 | 2761807.1633 | 1259041.5397
83 | 2761987.7338 | 1259109.5308 | 2761983.6309 | 1259106.76 | 2761979.4059 | 1259106.5864
84 | 2761987.7338 | 1259109.5308 | 2761985.7387 | 1259116.8282
85 | 2761999.8155 | 1259090.6084 | 2761987.7338 | 1259109.5308
86 | 2761985.7387 | 1259116.8282 | 2761984.6401 | 1259120.8579 | 2761980.6084 | 1259127.054 | 2761970.9416 | 1259130.7934 | 2761950.4554 | 1259133.2878
87 | 2761985.7387 | 1259116.8282 | 2761995.2331 | 1259111.6716 | 2762010.0452 | 1259115.6033
88 | 2761999.8155 | 1259090.6084 | 2761999.1049 | 1259087.0852 | 2761998.1736 | 1259082.8108 | 2761996.9516 | 1259081.4289
89 | 2761999.8155 | 1259090.6084 | 2762003.571 | 1259085.6838 | 2762007.7503 | 1259081.2602 | 2762013.4389 | 1259081.3779
90 | 2761950.4554 | 1259133.2878 | 2761926.6456 | 1259136.187 | 2761915.5253 | 1259138.8701
91 | 2761990.7095 | 1259074.1531 | 2761993.023 | 1259076.986 | 2761996.9516 | 1259081.4289
92 | 2761886.3722 | 1259145.9065 | 2761892.4087 | 1259144.4479 | 2761915.5253 | 1259138.8701
93 | 2761990.7095 | 1259074.1531 | 2761984.9359 | 1259077.2983 | 2761978.5269 | 1259079.136 | 2761975.1962 | 1259079.1493
94 | 2761990.7095 | 1259074.1531 | 2761996.5019 | 1259068.1164 | 2761999.3163 | 1259060.3743 | 2762000.5267 | 1259052.8189
95 | 2762000.5267 | 1259052.8189 | 2762003.0516 | 1259037.0578
96 | 2762003.3646 | 1259035.1035 | 2762003.0516 | 1259037.0578
97 | 2762005.5858 | 1259021.2384 | 2762003.3646 | 1259035.1035
98 | 2762005.5858 | 1259021.2384 | 2762005.815 | 1259019.592
99 | 2762005.5858 | 1259021.2384 | 2762027.4992 | 1259022.851 | 2762030.9487 | 1259023.6155
100 | 2762018.6334 | 1258984.6907 | 2762013.8419 | 1258990.5323 | 2762008.0838 | 1259003.2992 | 2762005.815 | 1259019.592
101 | 2762061.604 | 1259077.7865 | 2762067.2416 | 1259053.46 | 2762064.884 | 1259041.5051 | 2762059.7403 | 1259033.5004 | 2762050.1791 | 1259027.8772 | 2762030.9487 | 1259023.6155
102 | 2761790.8987 | 1259041.746 | 2761807.1633 | 1259041.5397
103 | 2761788.4508 | 1259108.4343 | 2761764.2533 | 1259094.9255 | 2761758.4937 | 1259091.935
104 | 2761790.8987 | 1259041.746 | 2761785.8169 | 1259041.8105
105 | 2761765.8431 | 1259042.0639 | 2761785.8169 | 1259041.8105
106 | 2761777.269 | 1259016.9986 | 2761744.2771 | 1259017.222
107 | 2761878.9943 | 1259152.5561 | 2761853.5987 | 1259141.7725 | 2761844.3441 | 1259137.1096
108 | 2761886.3722 | 1259145.9065 | 2761878.9943 | 1259152.5561
109 | 2761886.3722 | 1259145.9065 | 2761891.3102 | 1259146.5534 | 2761906.376 | 1259153.0612 | 2761924.4816 | 1259157.9171 | 2761936.7294 | 1259159.6318
110 | 2761936.7294 | 1259159.6318 | 2761942.4152 | 1259158.3082 | 2761946.1251 | 1259156.9749 | 2761946.864 | 1259158.0852 | 2761947.8693 | 1259158.8357 | 2761949.1481 | 1259159.2378 | 2761950.5154 | 1259159.164 | 2761951.7441 | 1259158.6416 | 2761952.6334 | 1259157.8428 | 2761953.2765 | 1259156.6703 | 2761953.4642 | 1259155.8746 | 2761960.579 | 1259160.4852 | 2761987.7828 | 1259164.4561 | 2762001.4675 | 1259161.6277
111 | 2761946.572 | 1259192.9803 | 2761948.3733 | 1259175.1332
112 | 2762001.4675 | 1259161.6277 | 2762006.9059 | 1259158.8737 | 2762007.8006 | 1259160.3553
113 | 2762018.6334 | 1258984.6907 | 2762013.5139 | 1258979.6565 | 2762008.888 | 1258978.6288 | 2761996.8907 | 1258984.551
114 | 2761744.2771 | 1259017.222 | 2761712.6051 | 1259017.4365
115 | 2761659.029 | 1259050.5487 | 2761661.0571 | 1259042.5847 | 2761664.202 | 1259035.1518
116 | 2761664.202 | 1259035.1518 | 2761671.2854 | 1259035.1341 | 2761676.643 | 1259038.9178 | 2761683.462 | 1259041.1174 | 2761692.9225 | 1259042.9889 | 2761699.2406 | 1259042.9088
117 | 2761659.029 | 1259050.5487 | 2761581.5777 | 1259022.7288
118 | 2761723.654 | 1259042.5991 | 2761699.2406 | 1259042.9088
119 | 2761765.8431 | 1259042.0639 | 2761762.1574 | 1259042.1106
120 | 2761744.7698 | 1259042.3312 | 2761762.1574 | 1259042.1106
121 | 2761744.7698 | 1259042.3312 | 2761723.654 | 1259042.5991
122 | 2761574.884 | 1259021.6988 | 2761581.5777 | 1259022.7288
123 | 2761574.884 | 1259021.6988 | 2761565.1247 | 1259020.6471

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2761465.8624 | 1259223.3334
1 | 2761458.7035 | 1259204.9635
2 | 2761463.139 | 1259126.2655
3 | 2761466.823 | 1259102.0891
4 | 2761468.7188 | 1259102.8887
5 | 2761451.3162 | 1259095.6828
6 | 2761416.8104 | 1259082.5703
7 | 2761523.9398 | 1259124.3707
8 | 2761521.8751 | 1259135.532
9 | 2761583.5294 | 1259134.5412
10 | 2761521.3886 | 1259160.3275
11 | 2761569.1023 | 1259172.8206
12 | 2761615.6895 | 1259152.0153
13 | 2761662.4019 | 1259144.8502
14 | 2761674.8568 | 1259149.4429
15 | 2761657.3577 | 1259167.689
16 | 2761614.3112 | 1259160.4181
17 | 2761691.7905 | 1259254.4263
18 | 2761695.9468 | 1259250.4099
19 | 2761686.1119 | 1259256.7755
20 | 2761690.9005 | 1259220.6299
21 | 2761673.1892 | 1259261.4887
22 | 2761666.094 | 1259235.7458
23 | 2761694.2983 | 1259182.7381
24 | 2761656.8977 | 1259239.1204
25 | 2761692.1768 | 1259169.7209
26 | 2761988.5839 | 1259302.8117
27 | 2761999.2128 | 1259267.8658
28 | 2761984.4908 | 1259316.2689
29 | 2762004.1016 | 1259269.1143
30 | 2761995.3281 | 1259207.5854
31 | 2761919.3497 | 1259289.3917
32 | 2761955.2141 | 1259177.078
33 | 2761867.317 | 1259309.3558
34 | 2761833.0016 | 1259315.2903
35 | 2761914.4294 | 1259199.4187
36 | 2761908.3912 | 1259170.3677
37 | 2761750.5607 | 1259173.8862
38 | 2761751.302 | 1259151.1746
39 | 2761710.1917 | 1259152.0744
40 | 2761805.5662 | 1259158.2986
41 | 2761716.9912 | 1259124.8006
42 | 2761698.1291 | 1259152.896
43 | 2761805.5502 | 1259179.5537
44 | 2761718.7642 | 1259117.6886
45 | 2761689.3347 | 1259153.495
46 | 2761720.5655 | 1259110.4633
47 | 2761828.1913 | 1259291.7439
48 | 2761613.7864 | 1259163.6179
49 | 2761722.4298 | 1259102.9855
50 | 2761722.4915 | 1259102.7381
51 | 2761724.976 | 1259092.7721
52 | 2761707.659 | 1259088.5835
53 | 2761742.163 | 1259089.5829
54 | 2761739.4515 | 1259100.7427
55 | 2761750.8662 | 1259087.9746
56 | 2761860.8805 | 1259079.6032
57 | 2761835.041 | 1259079.7028
58 | 2761883.5587 | 1259079.5159
59 | 2761821.225 | 1259079.756
60 | 2761901.2139 | 1259079.4452
61 | 2761900.852 | 1259088.7946
62 | 2761804.1168 | 1259087.5074
63 | 2761829.6457 | 1259095.4461
64 | 2761937.7295 | 1259079.2992
65 | 2761926.51 | 1259088.6194
66 | 2761797.855 | 1259095.872
67 | 2761811.1913 | 1259061.0887
68 | 2761844.3539 | 1259105.3142
69 | 2761955.2887 | 1259079.2289
70 | 2761871.5604 | 1259107.8523
71 | 2761844.4562 | 1259105.332
72 | 2761916.3299 | 1259021.0387
73 | 2761904.3836 | 1259021.1089
74 | 2761867.7487 | 1259021.3189
75 | 2761821.8506 | 1259020.2444
76 | 2761813.1771 | 1259016.7554
77 | 2761818.3141 | 1259041.4253
78 | 2761979.4059 | 1259106.5864
79 | 2761987.7338 | 1259109.5308
80 | 2761985.7387 | 1259116.8282
81 | 2761999.8155 | 1259090.6084
82 | 2761950.4554 | 1259133.2878
83 | 2762010.0452 | 1259115.6033
84 | 2761996.9516 | 1259081.4289
85 | 2762013.4389 | 1259081.3779
86 | 2761915.5253 | 1259138.8701
87 | 2761990.7095 | 1259074.1531
88 | 2762000.5267 | 1259052.8189
89 | 2762003.0516 | 1259037.0578
90 | 2762003.3646 | 1259035.1035
91 | 2761975.1962 | 1259079.1493
92 | 2762005.5858 | 1259021.2384
93 | 2762005.815 | 1259019.592
94 | 2762030.9487 | 1259023.6155
95 | 2761807.1633 | 1259041.5397
96 | 2761788.4508 | 1259108.4343
97 | 2761790.8987 | 1259041.746
98 | 2761758.4937 | 1259091.935
99 | 2761785.8169 | 1259041.8105
100 | 2761777.269 | 1259016.9986
101 | 2761844.3441 | 1259137.1096
102 | 2761878.9943 | 1259152.5561
103 | 2761886.3722 | 1259145.9065
104 | 2761936.7294 | 1259159.6318
105 | 2761948.3733 | 1259175.1332
106 | 2761946.572 | 1259192.9803
107 | 2762001.4675 | 1259161.6277
108 | 2761750.5285 | 1259087.7991
109 | 2762018.6334 | 1258984.6907
110 | 2762061.604 | 1259077.7865
111 | 2761996.8907 | 1258984.551
112 | 2762007.8006 | 1259160.3553
113 | 2761744.2771 | 1259017.222
114 | 2761712.6051 | 1259017.4365
115 | 2761664.202 | 1259035.1518
116 | 2761659.029 | 1259050.5487
117 | 2761699.2406 | 1259042.9088
118 | 2761765.8431 | 1259042.0639
119 | 2761762.1574 | 1259042.1106
120 | 2761744.7698 | 1259042.3312
121 | 2761723.654 | 1259042.5991
122 | 2761581.5777 | 1259022.7288
123 | 2761565.1247 | 1259020.6471
124 | 2761574.884 | 1259021.6988
125 | 2761844.3441 | 1259137.1096

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1