## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3254-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3254-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3254-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3254-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3254-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3254-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3254-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3254-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3254-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3254-1_0_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3254-1_0_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3254-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3254-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3254-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3254-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3254-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3254-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3254-1_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3254-1_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3254-1_0_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3254-1_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3254-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3254-1_0_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3254-1_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3254-1_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3254-1_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3254-1_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3254-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3254-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3254-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3254-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3254-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3254-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3254-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3254-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3254-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3254-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3254-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3254-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3254-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3254-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3254-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3254-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3254-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3254-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3254-1_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3254-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3254-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3254-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3254-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3254-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3254-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3254-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3254-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3254-1_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3254-1_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3254-1_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3254-1_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3254-1_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3254-1_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3254-1_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3254-1_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3254-1_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3254-1_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3254-1_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3254-1_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3254-1_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3254-1_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3254-1_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3254-1_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3254-1_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3254-1_0_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3254-1_0_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3254-1_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3254-1_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3254-1_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3254-1_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3254-1_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3254-1_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3254-1_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3254-1_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3254-1_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3254-1_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3254-1_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3254-1_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3254-1_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3254-1_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3254-1_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3254-1_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3254-1_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3254-1_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3254-1_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3254-1_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3254-1_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3254-1_0_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3254-1_0_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3254-1_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3254-1_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3254-1_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3254-1_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3254-1_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3254-1_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3254-1_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3254-1_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3254-1_0_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3254-1_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3254-1_0_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3254-1_0_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3254-1_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3254-1_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3254-1_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3254-1_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3254-1_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3254-1_0_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3254-1_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3254-1_0_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3254-1_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3254-1_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3254-1_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3254-1_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3254-1_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3254-1_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3254-1_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3254-1_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3254-1_0_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3254-1_0_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3254-1_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3254-1_0_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3254-1_0_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3254-1_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3254-1_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3254-1_0_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3254-1_0_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3254-1_0_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3254-1_0_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3254-1_0_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3254-1_0_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3254-1_0_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3254-1_0_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3254-1_0_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_51_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3254-1_0_5_load_0 | 0 | 0.00512 | 0.0012832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3254-1_0_5_load_11 | 6 | 0.0062182 | 0.0015584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3254-1_0_5_load_118 | 7 | 0.0017924 | 0.00044921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3254-1_0_5_load_283 | 9 | 0.00096337 | 0.00024144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3254-1_0_5_load_274 | 10 | 0.0010912 | 0.00027347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3254-1_0_5_load_120 | 13 | 0.0012274 | 0.0003076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3254-1_0_5_load_117 | 15 | 0.0022988 | 0.00057613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3254-1_0_5_load_251 | 18 | 0.0028366 | 0.00071091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3254-1_0_5_load_279 | 19 | 0.046299 | 0.011604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3254-1_0_5_load_130 | 20 | 0.0091895 | 0.0023031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3254-1_0_5_load_126 | 21 | 0.0010949 | 0.00027441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3254-1_0_5_load_253 | 22 | 0.00016903 | 4.2364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3254-1_0_5_load_242 | 25 | 0.00065092 | 0.00016313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3254-1_0_5_load_93 | 28 | 0.00031656 | 7.9338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3254-1_0_5_load_95 | 30 | 0.00033466 | 8.3873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3254-1_0_5_load_111 | 33 | 0.00098054 | 0.00024575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3254-1_0_5_load_96 | 34 | 0.00043481 | 0.00010897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3254-1_0_5_load_113 | 35 | 0.0081259 | 0.0020365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3254-1_0_5_load_105 | 36 | 0.00091744 | 0.00022993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3254-1_0_5_load_123 | 37 | 0.00052639 | 0.00013193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3254-1_0_5_load_121 | 38 | 0.00027668 | 6.9343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3254-1_0_5_load_97 | 39 | 0.0017019 | 0.00042653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3254-1_0_5_load_98 | 40 | 0.0043824 | 0.0010983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3254-1_0_5_load_125 | 44 | 0.00071612 | 0.00017948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3254-1_0_5_load_131 | 45 | 0.0038878 | 0.00097438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3254-1_0_5_load_129 | 46 | 0.0017502 | 0.00043864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3254-1_0_5_load_104 | 47 | 0.0091405 | 0.0022908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3254-1_0_5_load_122 | 49 | 0.00051197 | 0.00012831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3254-1_0_5_load_115 | 50 | 0.0035753 | 0.00089605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3254-1_0_5_load_116 | 51 | 0.003484 | 0.00087317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3254-1_0_5_load_127 | 52 | 0.00076531 | 0.00019181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3254-1_0_5_load_128 | 53 | 0.002144 | 0.00053734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3254-1_0_5_load_133 | 54 | 0.0050386 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3254-1_0_5_load_158 | 55 | 0.024305 | 0.0060915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3254-1_0_5_load_134 | 57 | 0.0035922 | 0.0009003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3254-1_0_5_load_136 | 60 | 0.0027333 | 0.00068503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3254-1_0_5_load_135 | 61 | 0.0080648 | 0.0020212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3254-1_0_5_load_137 | 62 | 0.00337 | 0.0008446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3254-1_0_5_load_139 | 63 | 0.0028977 | 0.00072624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3254-1_0_5_load_141 | 64 | 0.0018329 | 0.00045936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3254-1_0_5_load_174 | 66 | 0.0037583 | 0.00094191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3254-1_0_5_load_144 | 69 | 0.0014124 | 0.00035397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3254-1_0_5_load_175 | 70 | 0.0026188 | 0.00065633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3254-1_0_5_load_281 | 71 | 0.0026747 | 0.00067034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3254-1_0_5_load_282 | 72 | 0.0040009 | 0.0010027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3254-1_0_5_load_143 | 73 | 0.0033995 | 0.00085199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3254-1_0_5_load_145 | 74 | 0.0039923 | 0.0010006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3254-1_0_5_load_147 | 75 | 0.0013545 | 0.00033946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3254-1_0_5_load_148 | 76 | 0.0015176 | 0.00038035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3254-1_0_5_load_217 | 77 | 0.0011719 | 0.00029371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3254-1_0_5_load_166 | 78 | 0.001675 | 0.00041979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3254-1_0_5_load_149 | 79 | 0.0028842 | 0.00072285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3254-1_0_5_load_150 | 80 | 0.001705 | 0.00042732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3254-1_0_5_load_151 | 81 | 0.0022675 | 0.0005683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3254-1_0_5_load_152 | 82 | 0.0017421 | 0.00043661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3254-1_0_5_load_153 | 83 | 0.00092244 | 0.00023119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3254-1_0_5_load_154 | 84 | 0.00094009 | 0.00023561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3254-1_0_5_load_156 | 86 | 0.0021053 | 0.00052763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3254-1_0_5_load_157 | 87 | 0.0028365 | 0.00071089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3254-1_0_5_load_171 | 88 | 0.0012525 | 0.0003139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3254-1_0_5_load_162 | 89 | 0.00078378 | 0.00019643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3254-1_0_5_load_172 | 90 | 0.001769 | 0.00044336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3254-1_0_5_load_161 | 92 | 0.0023478 | 0.0005884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3254-1_0_5_load_250 | 93 | 0.0023029 | 0.00057716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3254-1_0_5_load_257 | 94 | 0.0022588 | 0.00056611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3254-1_0_5_load_255 | 95 | 0.0019692 | 0.00049354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3254-1_0_5_load_163 | 96 | 0.0025219 | 0.00063205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3254-1_0_5_load_164 | 97 | 0.0015244 | 0.00038205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3254-1_0_5_load_167 | 99 | 0.0016118 | 0.00040394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3254-1_0_5_load_168 | 100 | 0.0024834 | 0.0006224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3254-1_0_5_load_169 | 101 | 0.0024341 | 0.00061004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3254-1_0_5_load_173 | 102 | 0.00058056 | 0.0001455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3254-1_0_5_load_218 | 103 | 0.0030965 | 0.00077606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3254-1_0_5_load_261 | 107 | 0.0012708 | 0.0003185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3254-1_0_5_load_216 | 108 | 0.0031749 | 0.00079571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3254-1_0_5_load_176 | 109 | 0.00099204 | 0.00024863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3254-1_0_5_load_215 | 110 | 0.0057537 | 0.001442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3254-1_0_5_load_220 | 111 | 0.0026172 | 0.00065593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3254-1_0_5_load_267 | 113 | 0.0026172 | 0.00065593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3254-1_0_5_load_223 | 114 | 0.0030807 | 0.00077211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3254-1_0_5_load_222 | 116 | 0.0024579 | 0.00061601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3254-1_0_5_load_224 | 117 | 0.00084422 | 0.00021158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3254-1_0_5_load_235 | 118 | 5.6723e-05 | 1.4216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3254-1_0_5_load_236 | 119 | 0.00021664 | 5.4294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3254-1_0_5_load_241 | 122 | 0.0003931 | 9.8519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3254-1_0_5_load_271 | 124 | 0.0031261 | 0.00078348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3254-1_0_5_load_256 | 125 | 0.0007744 | 0.00019408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3254-1_0_5_load_252 | 126 | 0.00013228 | 3.3153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3254-1_0_5_load_254 | 128 | 0.0026884 | 0.00067378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3254-1_0_5_load_246 | 129 | 0.000158 | 3.9599e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3254-1_0_5_load_247 | 130 | 0.00020275 | 5.0813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3254-1_0_5_load_258 | 131 | 0.00136 | 0.00034085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3254-1_0_5_load_259 | 132 | 0.0018346 | 0.00045978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3254-1_0_5_load_260 | 133 | 0.0024447 | 0.00061269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3254-1_0_5_load_266 | 134 | 0.0014491 | 0.00036318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3254-1_0_5_load_264 | 135 | 0.0025572 | 0.00064089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3254-1_0_5_load_280 | 136 | 0.00083214 | 0.00020855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3254-1_0_5_load_265 | 137 | 0.0022275 | 0.00055826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3254-1_0_5_load_269 | 138 | 0.011265 | 0.0028232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3254-1_0_5_load_273 | 139 | 0.0029431 | 0.00073762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3254-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3254-1_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3254-1_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.017959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3254-1_0_5_line_3 |  | 2 | 3 | 0.01558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3254-1_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.14801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3254-1_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.18743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3254-1_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.043083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3254-1_0_5_line_7 |  | 5 | 10 | 0.01225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3254-1_0_5_line_8 |  | 5 | 8 | 0.013213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3254-1_0_5_line_9 |  | 7 | 15 | 0.015406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3254-1_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3254-1_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.019357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3254-1_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.049788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3254-1_0_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.026128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3254-1_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3254-1_0_5_line_15 |  | 12 | 20 | 0.066993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3254-1_0_5_line_16 |  | 12 | 16 | 0.003989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3254-1_0_5_line_17 |  | 13 | 21 | 0.033621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3254-1_0_5_line_18 |  | 14 | 19 | 0.099479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3254-1_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.036453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3254-1_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.06037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3254-1_0_5_line_21 |  | 17 | 22 | 0.01804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3254-1_0_5_line_22 |  | 17 | 23 | 0.098569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3254-1_0_5_line_23 |  | 21 | 44 | 0.039124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3254-1_0_5_line_24 |  | 22 | 126 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3254-1_0_5_line_25 |  | 23 | 129 | 0.018011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3254-1_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.13657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3254-1_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.2411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3254-1_0_5_line_28 |  | 25 | 122 | 0.021847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3254-1_0_5_line_29 |  | 26 | 119 | 0.17134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3254-1_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.013426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3254-1_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.004188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3254-1_0_5_line_32 |  | 28 | 30 | 0.031383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3254-1_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.036625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3254-1_0_5_line_34 |  | 29 | 32 | 0.046525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3254-1_0_5_line_35 |  | 29 | 33 | 0.018683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3254-1_0_5_line_36 |  | 30 | 34 | 0.029603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3254-1_0_5_line_37 |  | 31 | 35 | 0.053484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3254-1_0_5_line_38 |  | 31 | 36 | 0.0021904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3254-1_0_5_line_39 |  | 32 | 37 | 0.026906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3254-1_0_5_line_40 |  | 32 | 38 | 0.023503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3254-1_0_5_line_41 |  | 34 | 39 | 0.0072091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3254-1_0_5_line_42 |  | 35 | 48 | 0.00027868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3254-1_0_5_line_43 |  | 36 | 47 | 0.060154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3254-1_0_5_line_44 |  | 38 | 49 | 0.014968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3254-1_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.021876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3254-1_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3254-1_0_5_line_47 |  | 41 | 42 | 0.004483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3254-1_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.018988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3254-1_0_5_line_49 |  | 42 | 44 | 0.02759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3254-1_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3254-1_0_5_line_51 |  | 43 | 46 | 0.038546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3254-1_0_5_line_52 |  | 45 | 54 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_3254-1_0_5_line_53 |  | 46 | 53 | 0.02879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3254-1_0_5_line_54 |  | 48 | 50 | 0.046006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3254-1_0_5_line_55 |  | 48 | 51 | 0.068365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3254-1_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.030771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3254-1_0_5_line_57 |  | 54 | 57 | 0.02608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_3254-1_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.059614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3254-1_0_5_line_59 |  | 56 | 91 | 0.020392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3254-1_0_5_line_60 |  | 56 | 92 | 0.0044747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3254-1_0_5_line_61 |  | 56 | 89 | 0.0090878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3254-1_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.010129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3254-1_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.023618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3254-1_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3254-1_0_5_line_65 |  | 59 | 65 | 0.034961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3254-1_0_5_line_66 |  | 59 | 66 | 0.014417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3254-1_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.00075808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3254-1_0_5_line_68 |  | 61 | 62 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3254-1_0_5_line_69 |  | 62 | 63 | 0.02118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3254-1_0_5_line_70 |  | 63 | 64 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3254-1_0_5_line_71 |  | 64 | 67 | 0.043836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3254-1_0_5_line_72 |  | 65 | 68 | 0.020052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3254-1_0_5_line_73 |  | 65 | 69 | 0.016553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3254-1_0_5_line_74 |  | 66 | 70 | 0.0083038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3254-1_0_5_line_75 |  | 67 | 71 | 0.008332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3254-1_0_5_line_76 |  | 67 | 72 | 0.008413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3254-1_0_5_line_77 |  | 68 | 77 | 0.016469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3254-1_0_5_line_78 |  | 68 | 78 | 0.011159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3254-1_0_5_line_79 |  | 69 | 73 | 0.00058563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3254-1_0_5_line_80 |  | 70 | 109 | 0.018236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3254-1_0_5_line_81 |  | 73 | 74 | 0.027614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3254-1_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.0012804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3254-1_0_5_line_83 |  | 75 | 76 | 0.03015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3254-1_0_5_line_84 |  | 77 | 108 | 0.028947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3254-1_0_5_line_85 |  | 78 | 97 | 0.011043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3254-1_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0059315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3254-1_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3254-1_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.011567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3254-1_0_5_line_89 |  | 81 | 83 | 0.036726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3254-1_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.00059648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3254-1_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.012063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3254-1_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.0087128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3254-1_0_5_line_93 |  | 85 | 87 | 0.018789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3254-1_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.025659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3254-1_0_5_line_95 |  | 87 | 89 | 0.021673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3254-1_0_5_line_96 |  | 88 | 90 | 0.0060102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3254-1_0_5_line_97 |  | 90 | 102 | 0.0080226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3254-1_0_5_line_98 |  | 91 | 93 | 0.038181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3254-1_0_5_line_99 |  | 92 | 94 | 0.058904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3254-1_0_5_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0040696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3254-1_0_5_line_101 |  | 95 | 128 | 0.082753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3254-1_0_5_line_102 |  | 96 | 97 | 0.034612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_3254-1_0_5_line_103 |  | 96 | 98 | 0.029231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3254-1_0_5_line_104 |  | 98 | 99 | 0.030055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3254-1_0_5_line_105 |  | 98 | 100 | 0.012548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3254-1_0_5_line_106 |  | 98 | 101 | 0.024686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3254-1_0_5_line_107 |  | 99 | 102 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3254-1_0_5_line_108 |  | 100 | 103 | 0.010222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3254-1_0_5_line_109 |  | 101 | 104 | 0.015032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3254-1_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0021303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3254-1_0_5_line_111 |  | 104 | 106 | 0.010195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3254-1_0_5_line_112 |  | 104 | 107 | 0.0038679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3254-1_0_5_line_113 |  | 105 | 111 | 0.022308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3254-1_0_5_line_114 |  | 105 | 112 | 0.099208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3254-1_0_5_line_115 |  | 106 | 134 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3254-1_0_5_line_116 |  | 106 | 135 | 0.0052522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3254-1_0_5_line_117 |  | 107 | 132 | 0.014606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3254-1_0_5_line_118 |  | 108 | 110 | 0.0071058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3254-1_0_5_line_119 |  | 111 | 113 | 0.030106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3254-1_0_5_line_120 |  | 112 | 114 | 0.031666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3254-1_0_5_line_121 |  | 113 | 115 | 0.040805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3254-1_0_5_line_122 |  | 114 | 116 | 0.0065096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3254-1_0_5_line_123 |  | 115 | 138 | 0.00085443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3254-1_0_5_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0020902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3254-1_0_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.094794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3254-1_0_5_line_126 |  | 120 | 121 | 0.085902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3254-1_0_5_line_127 |  | 120 | 122 | 0.11759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3254-1_0_5_line_128 |  | 121 | 123 | 0.12725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3254-1_0_5_line_129 |  | 121 | 124 | 0.12361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3254-1_0_5_line_130 |  | 123 | 125 | 0.016214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3254-1_0_5_line_131 |  | 124 | 127 | 0.030784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3254-1_0_5_line_132 |  | 125 | 128 | 0.011361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3254-1_0_5_line_133 |  | 127 | 139 | 0.0038413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3254-1_0_5_line_134 |  | 129 | 130 | 0.033871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3254-1_0_5_line_135 |  | 131 | 132 | 0.020794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3254-1_0_5_line_136 |  | 131 | 133 | 0.0010218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3254-1_0_5_line_137 |  | 134 | 136 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3254-1_0_5_line_138 |  | 135 | 137 | 0.026817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3254-1_0_5_trafo_142 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2763938.7039 | 1247622.3725 | 2763948.3163 | 1247634.7751
1 | 2763928.699 | 1247630.5153 | 2763932.5339 | 1247627.3959 | 2763936.0672 | 1247624.524 | 2763938.7039 | 1247622.3725
2 | 2763928.699 | 1247630.5153 | 2763924.0918 | 1247624.6709 | 2763917.5851 | 1247616.4088
3 | 2763916.6216 | 1247640.3581 | 2763924.7864 | 1247633.7104 | 2763928.699 | 1247630.5153
4 | 2763892.2789 | 1247735.4043 | 2763895.97 | 1247732.837 | 2763911.0378 | 1247722.2538 | 2763918.6309 | 1247716.8693 | 2763929.7959 | 1247708.8587 | 2763946.1739 | 1247697.0884 | 2763951.1563 | 1247693.4669 | 2763950.7302 | 1247681.0091 | 2763946.9419 | 1247681.0822 | 2763943.1636 | 1247680.7886 | 2763939.8183 | 1247679.8729 | 2763936.5492 | 1247678.6591 | 2763933.3468 | 1247676.9466 | 2763930.1525 | 1247674.9451 | 2763926.981 | 1247671.8432 | 2763925.5832 | 1247670.1918 | 2763924.1897 | 1247668.3847 | 2763920.9222 | 1247662.7442 | 2763918.1743 | 1247656.8957 | 2763912.7247 | 1247643.5314 | 2763916.6216 | 1247640.3581
5 | 2763916.6216 | 1247640.3581 | 2763912.7247 | 1247643.5314 | 2763918.1743 | 1247656.8957 | 2763920.9222 | 1247662.7442 | 2763924.1897 | 1247668.3847 | 2763925.5832 | 1247670.1918 | 2763926.981 | 1247671.8432 | 2763930.1525 | 1247674.9451 | 2763933.3468 | 1247676.9466 | 2763936.5492 | 1247678.6591 | 2763939.8183 | 1247679.8729 | 2763943.1636 | 1247680.7886 | 2763946.9419 | 1247681.0822 | 2763950.7302 | 1247681.0091 | 2763953.6699 | 1247680.7457 | 2763956.6153 | 1247680.2711 | 2763959.5238 | 1247679.4951 | 2763962.0741 | 1247678.5536 | 2763965.3942 | 1247676.8325 | 2763968.5751 | 1247674.9519 | 2763974.7108 | 1247670.8952 | 2764000.4439 | 1247653.1665 | 2764002.3964 | 1247651.7079 | 2764032.3543 | 1247629.3471 | 2764033.3434 | 1247628.5626 | 2764041.2857 | 1247622.5873 | 2764052.6569 | 1247613.6928 | 2764053.4525 | 1247613.0697
6 | 2763892.2789 | 1247735.4043 | 2763873.4857 | 1247749.2545 | 2763861.9726 | 1247757.834 | 2763857.6069 | 1247760.9761
7 | 2764053.4525 | 1247613.0697 | 2764055.249 | 1247613.1528 | 2764057.4771 | 1247613.2034 | 2764059.5119 | 1247612.5924 | 2764064.1825 | 1247608.7733 | 2764064.2334 | 1247608.7332
8 | 2764053.4525 | 1247613.0697 | 2764052.6569 | 1247613.6928 | 2764059.7198 | 1247623.6428
9 | 2763845.1507 | 1247770.0421 | 2763851.3469 | 1247765.4815 | 2763857.6069 | 1247760.9761
10 | 2764073.0213 | 1247612.9999 | 2764072.7285 | 1247612.6582 | 2764069.065 | 1247615.8601 | 2764064.6156 | 1247619.6074 | 2764061.9021 | 1247621.8013 | 2764059.7198 | 1247623.6428
11 | 2763817.9206 | 1247790.0608 | 2763820.3737 | 1247788.26 | 2763831.6597 | 1247779.9634 | 2763833.5495 | 1247778.5809
12 | 2763833.5495 | 1247778.5809 | 2763857.3611 | 1247822.3053
13 | 2763835.904 | 1247757.391 | 2763831.4543 | 1247764.7089 | 2763827.4073 | 1247767.5778 | 2763831.4062 | 1247774.9179 | 2763833.5495 | 1247778.5809
14 | 2763833.5495 | 1247778.5809 | 2763845.1507 | 1247770.0421
15 | 2763817.9206 | 1247790.0608 | 2763796.2592 | 1247805.4336 | 2763763.4883 | 1247829.1134
16 | 2763817.9206 | 1247790.0608 | 2763815.9842 | 1247786.5704
17 | 2763857.3611 | 1247822.3053 | 2763873.441 | 1247851.8323
18 | 2763835.904 | 1247757.391 | 2763832.3567 | 1247755.0351 | 2763828.9379 | 1247748.5785 | 2763828.0701 | 1247741.97 | 2763831.0865 | 1247737.838 | 2763858.4677 | 1247722.5234 | 2763860.4195 | 1247718.629 | 2763859.2728 | 1247712.2686 | 2763842.9782 | 1247682.4947
19 | 2763815.9842 | 1247786.5704 | 2763798.3668 | 1247754.629
20 | 2763815.9842 | 1247786.5704 | 2763808.6753 | 1247791.796 | 2763766.8832 | 1247821.6927
21 | 2763798.3668 | 1247754.629 | 2763782.6568 | 1247763.4977
22 | 2763750.5394 | 1247668.3648 | 2763798.3668 | 1247754.629
23 | 2763873.441 | 1247851.8323 | 2763892.1526 | 1247886.1918
24 | 2763773.3427 | 1247768.7557 | 2763782.6568 | 1247763.4977
25 | 2763750.5394 | 1247668.3648 | 2763734.8292 | 1247677.1721
26 | 2763679.4374 | 1247541.1836 | 2763560.052 | 1247607.5122
27 | 2763561.6515 | 1247330.6199 | 2763679.4374 | 1247541.1836
28 | 2763540.9547 | 1247618.1224 | 2763560.052 | 1247607.5122
29 | 2763561.6515 | 1247330.6199 | 2763410.9731 | 1247412.1886
30 | 2763981.2484 | 1247825.4111 | 2763978.0113 | 1247826.8675 | 2763973.4701 | 1247835.6383
31 | 2763980.0216 | 1247821.4064 | 2763981.2484 | 1247825.4111
32 | 2763973.4701 | 1247835.6383 | 2763970.1708 | 1247842.0106 | 2763961.6025 | 1247855.5986 | 2763956.4645 | 1247861.9168
33 | 2763980.0216 | 1247821.4064 | 2763976.3482 | 1247820.059 | 2763983.9081 | 1247801.4046 | 2763989.294 | 1247790.0309
34 | 2763956.1713 | 1247857.4169 | 2763967.0052 | 1247841.1555 | 2763976.3482 | 1247820.059 | 2763980.0216 | 1247821.4064
35 | 2763980.0216 | 1247821.4064 | 2763992.8069 | 1247823.9292 | 2763998.0117 | 1247826.1308
36 | 2763956.4645 | 1247861.9168 | 2763952.5975 | 1247866.672 | 2763936.4976 | 1247883.7546
37 | 2763989.294 | 1247790.0309 | 2763962.4384 | 1247779.2551 | 2763947.1656 | 1247760.0375
38 | 2763989.294 | 1247790.0309 | 2763990.5386 | 1247788.2284
39 | 2763956.1713 | 1247857.4169 | 2763945.8718 | 1247868.8438 | 2763937.8454 | 1247877.1104
40 | 2763956.1713 | 1247857.4169 | 2763942.561 | 1247838.2562
41 | 2763936.4976 | 1247883.7546 | 2763935.5774 | 1247884.7309 | 2763931.5423 | 1247888.9907
42 | 2763947.1656 | 1247760.0375 | 2763946.9922 | 1247759.8193
43 | 2764035.2045 | 1247748.8176 | 2764029.9624 | 1247752.0281 | 2764014.353 | 1247762.5181 | 2764004.9507 | 1247770.7331 | 2763995.2776 | 1247781.3653 | 2763990.5386 | 1247788.2284
44 | 2763932.1419 | 1247828.0894 | 2763937.1281 | 1247830.6076 | 2763942.561 | 1247838.2562
45 | 2763916.4982 | 1247904.8726 | 2763931.5423 | 1247888.9907
46 | 2763907.529 | 1247914.3413 | 2763916.4982 | 1247904.8726
47 | 2763907.529 | 1247914.3413 | 2763905.3476 | 1247910.4215
48 | 2763905.3476 | 1247910.4215 | 2763902.1597 | 1247913.9258 | 2763895.068 | 1247921.6821 | 2763892.5275 | 1247924.4592
49 | 2763905.3476 | 1247910.4215 | 2763892.1526 | 1247886.1918
50 | 2763892.5275 | 1247924.4592 | 2763882.4031 | 1247935.0929
51 | 2763892.5275 | 1247924.4592 | 2763873.8191 | 1247890.7575
52 | 2763882.4031 | 1247935.0929 | 2763869.6821 | 1247948.4539
53 | 2763859.846 | 1247865.5861 | 2763873.8191 | 1247890.7575
54 | 2763946.9922 | 1247759.8193 | 2763930.7033 | 1247752.5394 | 2763925.9836 | 1247754.5888 | 2763907.237 | 1247768.1177
55 | 2763946.9922 | 1247759.8193 | 2763928.5208 | 1247774.0565 | 2763925.3187 | 1247778.6171 | 2763924.7025 | 1247782.8599 | 2763927.4807 | 1247790.0663 | 2763927.3823 | 1247793.6227 | 2763926.2318 | 1247795.871 | 2763908.7711 | 1247808.2039
56 | 2763859.846 | 1247865.5861 | 2763844.9115 | 1247838.6826
57 | 2763869.6821 | 1247948.4539 | 2763851.6986 | 1247967.3421
58 | 2763670.5962 | 1247915.3312 | 2763674.3504 | 1247914.3004 | 2763671.5 | 1247908.0598 | 2763671.1706 | 1247904.9365 | 2763671.1001 | 1247901.7424 | 2763672.093 | 1247899.1783 | 2763673.2473 | 1247896.7855 | 2763675.1575 | 1247894.3913 | 2763677.4028 | 1247892.1733 | 2763685.3284 | 1247886.2304 | 2763702.2666 | 1247873.8287
59 | 2763670.5962 | 1247915.3312 | 2763661.7712 | 1247896.9356
60 | 2763670.5962 | 1247915.3312 | 2763666.7831 | 1247917.6728
61 | 2763670.5962 | 1247915.3312 | 2763674.5687 | 1247923.5048
62 | 2763844.7142 | 1247974.6779 | 2763851.6986 | 1247967.3421
63 | 2763829.1897 | 1247992.5115 | 2763844.7142 | 1247974.6779
64 | 2763844.7142 | 1247974.6779 | 2763834.8512 | 1247964.5313
65 | 2763829.1897 | 1247992.5115 | 2763810.7882 | 1248005.8946 | 2763799.9002 | 1248011.5662
66 | 2763829.1897 | 1247992.5115 | 2763836.0274 | 1248005.2036
67 | 2763834.8512 | 1247964.5313 | 2763834.3228 | 1247963.9877
68 | 2763834.3228 | 1247963.9877 | 2763831.7374 | 1247961.328 | 2763827.5942 | 1247956.4752 | 2763825.8224 | 1247953.7843
69 | 2763825.8224 | 1247953.7843 | 2763814.1746 | 1247936.0945
70 | 2763804.3235 | 1247918.3945 | 2763807.4464 | 1247925.8763 | 2763814.1746 | 1247936.0945
71 | 2763787.9849 | 1247878.1012 | 2763793.3781 | 1247886.125 | 2763797.8759 | 1247896.1929 | 2763803.1583 | 1247915.603 | 2763804.3235 | 1247918.3945
72 | 2763782.1594 | 1248021.008 | 2763799.9002 | 1248011.5662
73 | 2763799.9002 | 1248011.5662 | 2763790.0682 | 1247998.2495
74 | 2763839.9658 | 1248012.514 | 2763836.0274 | 1248005.2036
75 | 2763787.9849 | 1247878.1012 | 2763781.0038 | 1247882.6797
76 | 2763794.7734 | 1247873.1059 | 2763787.9849 | 1247878.1012
77 | 2763782.1594 | 1248021.008 | 2763789.6355 | 1248035.6824
78 | 2763782.1594 | 1248021.008 | 2763771.7327 | 1248024.985
79 | 2763789.7204 | 1247997.7784 | 2763790.0682 | 1247998.2495
80 | 2763839.9658 | 1248012.514 | 2763848.6151 | 1248028.5689
81 | 2763773.3184 | 1247975.5631 | 2763789.7204 | 1247997.7784
82 | 2763773.3184 | 1247975.5631 | 2763772.5578 | 1247974.533
83 | 2763772.5578 | 1247974.533 | 2763754.6494 | 1247950.2773
84 | 2763789.6355 | 1248035.6824 | 2763802.7759 | 1248061.4751
85 | 2763771.7327 | 1248024.985 | 2763761.4146 | 1248028.9205
86 | 2763759.8624 | 1247926.3725 | 2763764.7081 | 1247922.9516
87 | 2763759.8624 | 1247926.3725 | 2763741.5771 | 1247939.2818 | 2763737.8213 | 1247940.8516
88 | 2763774.1575 | 1247916.2804 | 2763764.7081 | 1247922.9516
89 | 2763737.8213 | 1247940.8516 | 2763703.936 | 1247955.0146
90 | 2763703.936 | 1247955.0146 | 2763703.3856 | 1247955.2447
91 | 2763692.2557 | 1247959.8966 | 2763703.3856 | 1247955.2447
92 | 2763692.2557 | 1247959.8966 | 2763696.0065 | 1247967.7608
93 | 2763692.2557 | 1247959.8966 | 2763684.0424 | 1247942.9973
94 | 2763696.0065 | 1247967.7608 | 2763704.3993 | 1247985.3578 | 2763705.7641 | 1247991.3674
95 | 2763674.5687 | 1247923.5048 | 2763684.0424 | 1247942.9973
96 | 2763707.0952 | 1247997.2284 | 2763705.7641 | 1247991.3674
97 | 2763707.0952 | 1247997.2284 | 2763707.869 | 1248000.6358 | 2763707.5902 | 1248005.1556
98 | 2763661.7712 | 1247896.9356 | 2763649.7183 | 1247872.5559 | 2763644.8284 | 1247862.7192
99 | 2763640.7967 | 1247864.8208 | 2763646.1145 | 1247874.9811 | 2763656.8396 | 1247897.9116 | 2763666.7831 | 1247917.6728
100 | 2763638.9095 | 1247861.2152 | 2763640.7967 | 1247864.8208
101 | 2763577.655 | 1247808.8621 | 2763610.0765 | 1247826.9934 | 2763617.4185 | 1247831.7787 | 2763625.6937 | 1247839.1701 | 2763632.8774 | 1247849.6901 | 2763638.9095 | 1247861.2152
102 | 2763729.0748 | 1248041.2554 | 2763761.4146 | 1248028.9205
103 | 2763700.7781 | 1248046.3866 | 2763715.7883 | 1248046.3232 | 2763729.0748 | 1248041.2554
104 | 2763700.7781 | 1248046.3866 | 2763704.7085 | 1248027.22 | 2763706.4571 | 1248016.8776
105 | 2763700.7781 | 1248046.3866 | 2763698.1189 | 1248058.6496
106 | 2763700.7781 | 1248046.3866 | 2763696.0104 | 1248044.4419 | 2763684.2147 | 1248039.2109 | 2763678.4543 | 1248035.9224
107 | 2763706.4571 | 1248016.8776 | 2763707.1024 | 1248013.0606 | 2763707.5902 | 1248005.1556
108 | 2763697.4265 | 1248068.8329 | 2763697.8507 | 1248059.8862 | 2763698.1189 | 1248058.6496
109 | 2763665.3996 | 1248028.4695 | 2763678.4543 | 1248035.9224
110 | 2763697.3255 | 1248070.9607 | 2763697.4265 | 1248068.8329
111 | 2763655.5181 | 1248031.0884 | 2763665.3996 | 1248028.4695
112 | 2763665.3996 | 1248028.4695 | 2763662.3823 | 1248026.0496
113 | 2763697.3255 | 1248070.9607 | 2763676.1946 | 1248078.1106
114 | 2763697.3255 | 1248070.9607 | 2763698.9078 | 1248081.2482 | 2763702.5525 | 1248097.0316 | 2763703.7885 | 1248107.5431 | 2763703.6063 | 1248118.2378 | 2763702.1812 | 1248126.8739 | 2763744.7492 | 1248126.8938
115 | 2763655.5181 | 1248031.0884 | 2763656.6083 | 1248037.0356 | 2763653.81 | 1248043.6763
116 | 2763655.5181 | 1248031.0884 | 2763652.2978 | 1248031.9448 | 2763650.6946 | 1248030.8884
117 | 2763651.2444 | 1248016.6517 | 2763652.3726 | 1248018.0216 | 2763662.3823 | 1248026.0496
118 | 2763806.0016 | 1248067.8066 | 2763802.7759 | 1248061.4751
119 | 2763647.6353 | 1248087.6353 | 2763656.0865 | 1248084.9144 | 2763676.1946 | 1248078.1106
120 | 2763744.7492 | 1248126.8938 | 2763750.7859 | 1248106.4396 | 2763751.8993 | 1248096.1599
121 | 2763608.0582 | 1248097.3461 | 2763634.165 | 1248091.9721 | 2763647.6353 | 1248087.6353
122 | 2763752.6003 | 1248089.6882 | 2763751.8993 | 1248096.1599
123 | 2763607.2132 | 1248097.4729 | 2763608.0582 | 1248097.3461
124 | 2763752.8254 | 1248087.6101 | 2763752.6003 | 1248089.6882
125 | 2763327.6105 | 1247457.3162 | 2763410.9731 | 1247412.1886
126 | 2763440.4629 | 1247678.1093 | 2763456.1815 | 1247697.0506 | 2763460.2397 | 1247701.7117 | 2763463.0505 | 1247708.307 | 2763464.6039 | 1247712.543 | 2763465.7831 | 1247717.7363 | 2763466.8581 | 1247722.3262 | 2763465.8097 | 1247726.3569 | 2763462.0826 | 1247730.514 | 2763456.9582 | 1247736.2786 | 2763451.1083 | 1247739.8543 | 2763444.3439 | 1247745.8962
127 | 2763440.4629 | 1247678.1093 | 2763447.8324 | 1247669.8595 | 2763540.9547 | 1247618.1224
128 | 2763444.3439 | 1247745.8962 | 2763453.2554 | 1247744.4848 | 2763455.326 | 1247748.3236 | 2763460.8015 | 1247746.5394 | 2763467.9983 | 1247746.738 | 2763475.0002 | 1247749.0667 | 2763480.9635 | 1247750.4213 | 2763487.1063 | 1247749.9235 | 2763493.3409 | 1247751.0299 | 2763498.2267 | 1247753.6339 | 2763506.2842 | 1247760.1627 | 2763522.0823 | 1247772.6443 | 2763540.5881 | 1247786.6912 | 2763553.5882 | 1247795.403
129 | 2763444.3439 | 1247745.8962 | 2763332.2487 | 1247797.9873
130 | 2763553.5882 | 1247795.403 | 2763567.7395 | 1247803.3169
131 | 2763304.3319 | 1247810.9604 | 2763332.2487 | 1247797.9873
132 | 2763577.655 | 1247808.8621 | 2763567.7395 | 1247803.3169
133 | 2763304.3319 | 1247810.9604 | 2763300.8472 | 1247812.5767
134 | 2763734.8292 | 1247677.1721 | 2763705.2843 | 1247693.7351
135 | 2763638.0255 | 1248000.6001 | 2763651.2444 | 1248016.6517
136 | 2763637.376 | 1247999.8114 | 2763638.0255 | 1248000.6001
137 | 2763642.9469 | 1248050.9171 | 2763653.81 | 1248043.6763
138 | 2763633.8494 | 1248019.4118 | 2763641.8149 | 1248015.5722 | 2763647.1764 | 1248021.7375 | 2763650.6946 | 1248030.8884

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2763948.3163 | 1247634.7751
1 | 2763938.7039 | 1247622.3725
2 | 2763928.699 | 1247630.5153
3 | 2763916.6216 | 1247640.3581
4 | 2763892.2789 | 1247735.4043
5 | 2764053.4525 | 1247613.0697
6 | 2763917.5851 | 1247616.4088
7 | 2763857.6069 | 1247760.9761
8 | 2764059.7198 | 1247623.6428
9 | 2764073.0213 | 1247612.9999
10 | 2764064.2334 | 1247608.7332
11 | 2763833.5495 | 1247778.5809
12 | 2763817.9206 | 1247790.0608
13 | 2763857.3611 | 1247822.3053
14 | 2763835.904 | 1247757.391
15 | 2763845.1507 | 1247770.0421
16 | 2763815.9842 | 1247786.5704
17 | 2763798.3668 | 1247754.629
18 | 2763766.8832 | 1247821.6927
19 | 2763842.9782 | 1247682.4947
20 | 2763763.4883 | 1247829.1134
21 | 2763873.441 | 1247851.8323
22 | 2763782.6568 | 1247763.4977
23 | 2763750.5394 | 1247668.3648
24 | 2763679.4374 | 1247541.1836
25 | 2763560.052 | 1247607.5122
26 | 2763561.6515 | 1247330.6199
27 | 2763981.2484 | 1247825.4111
28 | 2763973.4701 | 1247835.6383
29 | 2763980.0216 | 1247821.4064
30 | 2763956.4645 | 1247861.9168
31 | 2763989.294 | 1247790.0309
32 | 2763956.1713 | 1247857.4169
33 | 2763998.0117 | 1247826.1308
34 | 2763936.4976 | 1247883.7546
35 | 2763947.1656 | 1247760.0375
36 | 2763990.5386 | 1247788.2284
37 | 2763937.8454 | 1247877.1104
38 | 2763942.561 | 1247838.2562
39 | 2763931.5423 | 1247888.9907
40 | 2763916.4982 | 1247904.8726
41 | 2763907.529 | 1247914.3413
42 | 2763905.3476 | 1247910.4215
43 | 2763892.5275 | 1247924.4592
44 | 2763892.1526 | 1247886.1918
45 | 2763882.4031 | 1247935.0929
46 | 2763873.8191 | 1247890.7575
47 | 2764035.2045 | 1247748.8176
48 | 2763946.9922 | 1247759.8193
49 | 2763932.1419 | 1247828.0894
50 | 2763907.237 | 1247768.1177
51 | 2763908.7711 | 1247808.2039
52 | 2763844.9115 | 1247838.6826
53 | 2763859.846 | 1247865.5861
54 | 2763869.6821 | 1247948.4539
55 | 2763702.2666 | 1247873.8287
56 | 2763670.5962 | 1247915.3312
57 | 2763851.6986 | 1247967.3421
58 | 2763844.7142 | 1247974.6779
59 | 2763829.1897 | 1247992.5115
60 | 2763834.8512 | 1247964.5313
61 | 2763834.3228 | 1247963.9877
62 | 2763825.8224 | 1247953.7843
63 | 2763814.1746 | 1247936.0945
64 | 2763804.3235 | 1247918.3945
65 | 2763799.9002 | 1248011.5662
66 | 2763836.0274 | 1248005.2036
67 | 2763787.9849 | 1247878.1012
68 | 2763782.1594 | 1248021.008
69 | 2763790.0682 | 1247998.2495
70 | 2763839.9658 | 1248012.514
71 | 2763781.0038 | 1247882.6797
72 | 2763794.7734 | 1247873.1059
73 | 2763789.7204 | 1247997.7784
74 | 2763773.3184 | 1247975.5631
75 | 2763772.5578 | 1247974.533
76 | 2763754.6494 | 1247950.2773
77 | 2763789.6355 | 1248035.6824
78 | 2763771.7327 | 1248024.985
79 | 2763759.8624 | 1247926.3725
80 | 2763764.7081 | 1247922.9516
81 | 2763737.8213 | 1247940.8516
82 | 2763774.1575 | 1247916.2804
83 | 2763703.936 | 1247955.0146
84 | 2763703.3856 | 1247955.2447
85 | 2763692.2557 | 1247959.8966
86 | 2763696.0065 | 1247967.7608
87 | 2763684.0424 | 1247942.9973
88 | 2763705.7641 | 1247991.3674
89 | 2763674.5687 | 1247923.5048
90 | 2763707.0952 | 1247997.2284
91 | 2763661.7712 | 1247896.9356
92 | 2763666.7831 | 1247917.6728
93 | 2763644.8284 | 1247862.7192
94 | 2763640.7967 | 1247864.8208
95 | 2763638.9095 | 1247861.2152
96 | 2763729.0748 | 1248041.2554
97 | 2763761.4146 | 1248028.9205
98 | 2763700.7781 | 1248046.3866
99 | 2763706.4571 | 1248016.8776
100 | 2763698.1189 | 1248058.6496
101 | 2763678.4543 | 1248035.9224
102 | 2763707.5902 | 1248005.1556
103 | 2763697.4265 | 1248068.8329
104 | 2763665.3996 | 1248028.4695
105 | 2763697.3255 | 1248070.9607
106 | 2763655.5181 | 1248031.0884
107 | 2763662.3823 | 1248026.0496
108 | 2763802.7759 | 1248061.4751
109 | 2763848.6151 | 1248028.5689
110 | 2763806.0016 | 1248067.8066
111 | 2763676.1946 | 1248078.1106
112 | 2763744.7492 | 1248126.8938
113 | 2763647.6353 | 1248087.6353
114 | 2763751.8993 | 1248096.1599
115 | 2763608.0582 | 1248097.3461
116 | 2763752.6003 | 1248089.6882
117 | 2763752.8254 | 1248087.6101
118 | 2763327.6105 | 1247457.3162
119 | 2763410.9731 | 1247412.1886
120 | 2763440.4629 | 1247678.1093
121 | 2763444.3439 | 1247745.8962
122 | 2763540.9547 | 1247618.1224
123 | 2763553.5882 | 1247795.403
124 | 2763332.2487 | 1247797.9873
125 | 2763567.7395 | 1247803.3169
126 | 2763773.3427 | 1247768.7557
127 | 2763304.3319 | 1247810.9603
128 | 2763577.655 | 1247808.8621
129 | 2763734.8292 | 1247677.1721
130 | 2763705.2843 | 1247693.7351
131 | 2763638.0255 | 1248000.6001
132 | 2763651.2444 | 1248016.6517
133 | 2763637.376 | 1247999.8114
134 | 2763653.81 | 1248043.6763
135 | 2763650.6946 | 1248030.8884
136 | 2763642.9469 | 1248050.9171
137 | 2763633.8494 | 1248019.4118
138 | 2763607.2132 | 1248097.4729
139 | 2763300.8472 | 1247812.5767
140 | 2763781.0038 | 1247882.6797

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1