## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3315-2_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3315-2_1_3_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3315-2_1_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3315-2_1_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3315-2_1_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3315-2_1_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3315-2_1_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3315-2_1_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3315-2_1_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3315-2_1_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3315-2_1_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3315-2_1_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3315-2_1_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3315-2_1_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3315-2_1_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3315-2_1_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3315-2_1_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3315-2_1_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3315-2_1_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3315-2_1_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3315-2_1_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3315-2_1_3_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3315-2_1_3_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3315-2_1_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3315-2_1_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3315-2_1_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3315-2_1_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3315-2_1_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3315-2_1_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3315-2_1_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3315-2_1_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3315-2_1_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3315-2_1_3_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3315-2_1_3_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3315-2_1_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3315-2_1_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3315-2_1_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3315-2_1_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3315-2_1_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3315-2_1_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3315-2_1_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3315-2_1_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3315-2_1_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3315-2_1_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3315-2_1_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3315-2_1_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3315-2_1_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3315-2_1_3_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3315-2_1_3_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3315-2_1_3_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3315-2_1_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3315-2_1_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3315-2_1_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3315-2_1_3_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3315-2_1_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3315-2_1_3_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3315-2_1_3_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3315-2_1_3_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3315-2_1_3_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3315-2_1_3_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3315-2_1_3_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3315-2_1_3_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3315-2_1_3_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3315-2_1_3_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3315-2_1_3_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3315-2_1_3_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3315-2_1_3_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3315-2_1_3_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3315-2_1_3_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3315-2_1_3_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3315-2_1_3_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3315-2_1_3_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3315-2_1_3_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3315-2_1_3_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3315-2_1_3_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3315-2_1_3_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3315-2_1_3_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3315-2_1_3_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3315-2_1_3_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3315-2_1_3_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3315-2_1_3_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3315-2_1_3_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3315-2_1_3_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3315-2_1_3_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3315-2_1_3_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3315-2_1_3_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3315-2_1_3_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3315-2_1_3_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3315-2_1_3_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3315-2_1_3_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3315-2_1_3_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3315-2_1_3_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3315-2_1_3_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3315-2_1_3_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3315-2_1_3_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3315-2_1_3_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3315-2_1_3_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3315-2_1_3_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3315-2_1_3_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3315-2_1_3_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3315-2_1_3_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3315-2_1_3_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3315-2_1_3_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3315-2_1_3_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3315-2_1_3_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3315-2_1_3_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3315-2_1_3_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3315-2_1_3_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3315-2_1_3_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3315-2_1_3_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3315-2_1_3_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3315-2_1_3_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3315-2_1_3_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3315-2_1_3_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3315-2_1_3_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3315-2_1_3_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3315-2_1_3_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3315-2_1_3_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3315-2_1_3_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3315-2_1_3_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3315-2_1_3_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3315-2_1_3_node_419 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3315-2_1_3_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3315-2_1_3_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3315-2_1_3_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3315-2_1_3_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3315-2_1_3_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3315-2_1_3_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3315-2_1_3_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3315-2_1_3_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3315-2_1_3_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3315-2_1_3_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3315-2_1_3_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3315-2_1_3_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3315-2_1_3_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3315-2_1_3_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3315-2_1_3_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3315-2_1_3_node_436 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3315-2_1_3_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3315-2_1_3_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3315-2_1_3_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3315-2_1_3_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3315-2_1_3_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3315-2_1_3_node_448 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3315-2_1_3_node_449 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_20_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3315-2_1_3_load_55 | 0 | 0.00066084 | 0.00016562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3315-2_1_3_load_441 | 1 | 0.0018912 | 0.00047399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3315-2_1_3_load_303 | 2 | 0.0015358 | 0.00038492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3315-2_1_3_load_305 | 4 | 0.0009396 | 0.00023548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3315-2_1_3_load_307 | 5 | 0.0010092 | 0.00025292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3315-2_1_3_load_308 | 7 | 0.002859 | 0.00071654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3315-2_1_3_load_311 | 9 | 0.00078008 | 0.00019551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3315-2_1_3_load_312 | 10 | 0.00080901 | 0.00020276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3315-2_1_3_load_313 | 11 | 0.0016933 | 0.00042439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3315-2_1_3_load_315 | 13 | 0.00068089 | 0.00017065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3315-2_1_3_load_316 | 14 | 0.00094806 | 0.00023761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3315-2_1_3_load_319 | 16 | 0.0020383 | 0.00051084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3315-2_1_3_load_317 | 17 | 0.0011108 | 0.00027838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3315-2_1_3_load_320 | 18 | 0.002261 | 0.00056666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3315-2_1_3_load_321 | 19 | 0.0018502 | 0.00046371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3315-2_1_3_load_371 | 21 | 0.0015515 | 0.00038884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3315-2_1_3_load_376 | 22 | 0.0018651 | 0.00046744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3315-2_1_3_load_326 | 23 | 0.0019909 | 0.00049896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3315-2_1_3_load_324 | 24 | 0.0016821 | 0.00042158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3315-2_1_3_load_323 | 25 | 0.0019374 | 0.00048555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3315-2_1_3_load_325 | 26 | 0.000921 | 0.00023083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3315-2_1_3_load_329 | 27 | 0.0016975 | 0.00042542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3315-2_1_3_load_332 | 29 | 0.002908 | 0.00072881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3315-2_1_3_load_330 | 31 | 0.0047399 | 0.0011879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3315-2_1_3_load_394 | 32 | 0.0031441 | 0.00078799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3315-2_1_3_load_346 | 33 | 0.0020102 | 0.0005038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3315-2_1_3_load_331 | 34 | 0.003117 | 0.0007812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3315-2_1_3_load_336 | 36 | 0.001391 | 0.00034863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3315-2_1_3_load_334 | 37 | 0.0051833 | 0.001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3315-2_1_3_load_335 | 38 | 0.0034851 | 0.00087345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3315-2_1_3_load_339 | 40 | 0.0020518 | 0.00051423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3315-2_1_3_load_338 | 41 | 0.0018657 | 0.00046759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3315-2_1_3_load_344 | 43 | 0.0016885 | 0.00042317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3315-2_1_3_load_341 | 44 | 0.002239 | 0.00056115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3315-2_1_3_load_342 | 45 | 0.0051369 | 0.0012874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3315-2_1_3_load_343 | 46 | 0.0024035 | 0.00060237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3315-2_1_3_load_345 | 47 | 0.00096416 | 0.00024164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3315-2_1_3_load_348 | 50 | 0.0041964 | 0.0010517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3315-2_1_3_load_349 | 51 | 0.0027581 | 0.00069124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3315-2_1_3_load_352 | 53 | 0.0013376 | 0.00033523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3315-2_1_3_load_353 | 55 | 0.00095012 | 0.00023812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3315-2_1_3_load_354 | 56 | 0.0010003 | 0.0002507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3315-2_1_3_load_355 | 57 | 0.0012098 | 0.00030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3315-2_1_3_load_357 | 58 | 0.001388 | 0.00034787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3315-2_1_3_load_428 | 59 | 0.0023535 | 0.00058986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3315-2_1_3_load_425 | 60 | 0.0077156 | 0.0019337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3315-2_1_3_load_358 | 61 | 0.00065 | 0.0001629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3315-2_1_3_load_359 | 62 | 0.0029671 | 0.00074362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3315-2_1_3_load_360 | 63 | 0.0022409 | 0.00056161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3315-2_1_3_load_361 | 64 | 0.0033874 | 0.00084895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3315-2_1_3_load_362 | 65 | 0.0026368 | 0.00066085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3315-2_1_3_load_363 | 66 | 0.00093801 | 0.00023509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3315-2_1_3_load_365 | 67 | 0.0019567 | 0.0004904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3315-2_1_3_load_364 | 68 | 0.0011078 | 0.00027763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3315-2_1_3_load_368 | 71 | 0.0021435 | 0.00053722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3315-2_1_3_load_369 | 72 | 0.0014715 | 0.00036879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3315-2_1_3_load_370 | 73 | 0.0021225 | 0.00053196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3315-2_1_3_load_372 | 74 | 0.0017428 | 0.00043679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3315-2_1_3_load_377 | 75 | 0.0023939 | 0.00059996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3315-2_1_3_load_373 | 76 | 0.0038039 | 0.00095336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3315-2_1_3_load_374 | 77 | 0.0032475 | 0.00081389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3315-2_1_3_load_375 | 78 | 0.00084789 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3315-2_1_3_load_380 | 79 | 0.0030436 | 0.00076281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3315-2_1_3_load_378 | 80 | 0.0022374 | 0.00056075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3315-2_1_3_load_379 | 81 | 0.0020259 | 0.00050775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3315-2_1_3_load_381 | 82 | 0.0017998 | 0.00045107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3315-2_1_3_load_382 | 83 | 0.000156 | 3.9097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3315-2_1_3_load_383 | 84 | 0.0012892 | 0.0003231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3315-2_1_3_load_384 | 85 | 0.0031448 | 0.00078816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3315-2_1_3_load_385 | 86 | 0.00035492 | 8.8952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3315-2_1_3_load_386 | 87 | 0.00041549 | 0.00010413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3315-2_1_3_load_387 | 88 | 0.00053634 | 0.00013442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3315-2_1_3_load_388 | 89 | 0.00022134 | 5.5474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3315-2_1_3_load_443 | 92 | 0.00021822 | 5.4691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3315-2_1_3_load_391 | 93 | 0.0016326 | 0.00040917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3315-2_1_3_load_392 | 94 | 0.002927 | 0.00073356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3315-2_1_3_load_395 | 96 | 0.0020648 | 0.00051749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3315-2_1_3_load_397 | 98 | 0.00094841 | 0.0002377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3315-2_1_3_load_398 | 100 | 0.00056522 | 0.00014166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3315-2_1_3_load_399 | 101 | 0.0014286 | 0.00035803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3315-2_1_3_load_400 | 102 | 0.0010009 | 0.00025086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3315-2_1_3_load_403 | 104 | 0.00056583 | 0.00014181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3315-2_1_3_load_410 | 105 | 0.00082218 | 0.00020606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3315-2_1_3_load_447 | 106 | 0.0010424 | 0.00026125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3315-2_1_3_load_404 | 107 | 0.00089627 | 0.00022463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3315-2_1_3_load_405 | 108 | 0.00058401 | 0.00014637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3315-2_1_3_load_409 | 112 | 0.00057544 | 0.00014422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3315-2_1_3_load_411 | 113 | 0.0068271 | 0.001711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3315-2_1_3_load_412 | 114 | 0.0004476 | 0.00011218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3315-2_1_3_load_413 | 115 | 0.00027515 | 6.896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3315-2_1_3_load_415 | 117 | 0.0029332 | 0.00073512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3315-2_1_3_load_418 | 120 | 0.013105 | 0.0032845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3315-2_1_3_load_419 | 121 | 0.00021152 | 5.3013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3315-2_1_3_load_423 | 124 | 0.00061751 | 0.00015476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3315-2_1_3_load_438 | 127 | 0.00067396 | 0.00016891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3315-2_1_3_load_440 | 128 | 0.00031408 | 7.8715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3315-2_1_3_load_426 | 130 | 0.007141 | 0.0017897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3315-2_1_3_load_430 | 133 | 0.00040673 | 0.00010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3315-2_1_3_load_435 | 134 | 0.0033396 | 0.00083697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3315-2_1_3_load_433 | 135 | 0.00078655 | 0.00019713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3315-2_1_3_load_439 | 136 | 0.00042286 | 0.00010598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3315-2_1_3_load_436 | 137 | 0.0012602 | 0.00031584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3315-2_1_3_load_437 | 138 | 0.0052257 | 0.0013097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3315-2_1_3_load_442 | 139 | 0.0024231 | 0.00060728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3315-2_1_3_load_446 | 140 | 0.00051078 | 0.00012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3315-2_1_3_load_444 | 141 | 0.00013707 | 3.4352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3315-2_1_3_load_445 | 142 | 0.00072006 | 0.00018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3315-2_1_3_load_448 | 143 | 0.0054168 | 0.0013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3315-2_1_3_load_449 | 144 | 0.002901 | 0.00072707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3315-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.72464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3315-2_1_3_line_1 |  | 1 | 139 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3315-2_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3315-2_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0074449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3315-2_1_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3315-2_1_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.018688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3315-2_1_3_line_6 |  | 6 | 9 | 0.0049467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3315-2_1_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.027382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3315-2_1_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0058299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3315-2_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.014568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3315-2_1_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.005647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3315-2_1_3_line_11 |  | 9 | 12 | 0.012511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3315-2_1_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.0039282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3315-2_1_3_line_13 |  | 11 | 14 | 0.020306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3315-2_1_3_line_14 |  | 12 | 15 | 0.010542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3315-2_1_3_line_15 |  | 12 | 16 | 0.03097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3315-2_1_3_line_16 |  | 13 | 17 | 0.0043424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3315-2_1_3_line_17 |  | 15 | 18 | 0.0066641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3315-2_1_3_line_18 |  | 15 | 19 | 0.018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3315-2_1_3_line_19 |  | 16 | 20 | 0.02348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3315-2_1_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.011007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3315-2_1_3_line_21 |  | 19 | 22 | 0.024215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3315-2_1_3_line_22 |  | 20 | 23 | 0.0098818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3315-2_1_3_line_23 |  | 20 | 24 | 0.016007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3315-2_1_3_line_24 |  | 21 | 71 | 0.011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3315-2_1_3_line_25 |  | 23 | 27 | 0.0040561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3315-2_1_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.025247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3315-2_1_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.023497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3315-2_1_3_line_28 |  | 27 | 33 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3315-2_1_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.0085297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3315-2_1_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.062062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3315-2_1_3_line_31 |  | 28 | 31 | 0.044527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3315-2_1_3_line_32 |  | 29 | 35 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3315-2_1_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0053367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3315-2_1_3_line_34 |  | 31 | 34 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3315-2_1_3_line_35 |  | 32 | 94 | 0.03159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3315-2_1_3_line_36 |  | 33 | 49 | 0.010795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3315-2_1_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.021092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3315-2_1_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3315-2_1_3_line_39 |  | 36 | 39 | 0.0044282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3315-2_1_3_line_40 |  | 37 | 38 | 7.1018e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3315-2_1_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3315-2_1_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3315-2_1_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.017365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3315-2_1_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.032454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3315-2_1_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.010654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3315-2_1_3_line_46 |  | 44 | 45 | 0.014016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3315-2_1_3_line_47 |  | 45 | 46 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3315-2_1_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_3315-2_1_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.016193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3315-2_1_3_line_50 |  | 48 | 52 | 0.14321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3315-2_1_3_line_51 |  | 48 | 53 | 0.018847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3315-2_1_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.04427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3315-2_1_3_line_53 |  | 49 | 51 | 0.021164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3315-2_1_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.004992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3315-2_1_3_line_55 |  | 53 | 55 | 9.5302e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3315-2_1_3_line_56 |  | 54 | 59 | 0.0076933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3315-2_1_3_line_57 |  | 54 | 60 | 0.027993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3315-2_1_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0021721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3315-2_1_3_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0022267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3315-2_1_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0072213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3315-2_1_3_line_61 |  | 58 | 61 | 0.0011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3315-2_1_3_line_62 |  | 60 | 130 | 0.02883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3315-2_1_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.023657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3315-2_1_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0046595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3315-2_1_3_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0084193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3315-2_1_3_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0098419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3315-2_1_3_line_67 |  | 65 | 66 | 0.0078017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3315-2_1_3_line_68 |  | 66 | 67 | 0.0058449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3315-2_1_3_line_69 |  | 67 | 68 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3315-2_1_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.0201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3315-2_1_3_line_71 |  | 69 | 70 | 0.012599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3315-2_1_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.022461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3315-2_1_3_line_73 |  | 70 | 72 | 0.0064008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3315-2_1_3_line_74 |  | 70 | 73 | 0.013402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3315-2_1_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.012888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3315-2_1_3_line_76 |  | 73 | 75 | 0.022617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3315-2_1_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0045289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3315-2_1_3_line_78 |  | 75 | 80 | 0.015873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3315-2_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.024767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3315-2_1_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.010303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3315-2_1_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.010727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3315-2_1_3_line_82 |  | 79 | 82 | 0.0029256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3315-2_1_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0093493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3315-2_1_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0088633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3315-2_1_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.00084895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3315-2_1_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0067732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3315-2_1_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.005826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3315-2_1_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.018718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3315-2_1_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3315-2_1_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0079527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3315-2_1_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.067248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3315-2_1_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.14386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3315-2_1_3_line_93 |  | 91 | 92 | 0.021213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3315-2_1_3_line_94 |  | 92 | 141 | 0.0080691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3315-2_1_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3315-2_1_3_line_96 |  | 93 | 95 | 0.0089731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3315-2_1_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3315-2_1_3_line_98 |  | 95 | 97 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3315-2_1_3_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0034244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3315-2_1_3_line_100 |  | 97 | 99 | 0.031627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3315-2_1_3_line_101 |  | 97 | 100 | 0.0076322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3315-2_1_3_line_102 |  | 99 | 103 | 0.017804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3315-2_1_3_line_103 |  | 99 | 104 | 0.010974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3315-2_1_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.00097664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3315-2_1_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3315-2_1_3_line_106 |  | 103 | 105 | 0.0041908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3315-2_1_3_line_107 |  | 104 | 106 | 0.013673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3315-2_1_3_line_108 |  | 105 | 110 | 0.010945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3315-2_1_3_line_109 |  | 106 | 143 | 0.0042572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3315-2_1_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.010342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3315-2_1_3_line_111 |  | 107 | 109 | 0.0037285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3315-2_1_3_line_112 |  | 108 | 110 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3315-2_1_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.014454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3315-2_1_3_line_114 |  | 109 | 112 | 0.049053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3315-2_1_3_line_115 |  | 111 | 113 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3315-2_1_3_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0096549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3315-2_1_3_line_117 |  | 114 | 116 | 0.011888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3315-2_1_3_line_118 |  | 115 | 117 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3315-2_1_3_line_119 |  | 116 | 118 | 0.03203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3315-2_1_3_line_120 |  | 118 | 119 | 0.022726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3315-2_1_3_line_121 |  | 118 | 120 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3315-2_1_3_line_122 |  | 119 | 125 | 0.048753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3315-2_1_3_line_123 |  | 119 | 124 | 0.019712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3315-2_1_3_line_124 |  | 120 | 121 | 0.0037543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3315-2_1_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.006136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3315-2_1_3_line_126 |  | 122 | 124 | 0.032885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3315-2_1_3_line_127 |  | 123 | 126 | 0.019929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3315-2_1_3_line_128 |  | 123 | 127 | 0.011284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3315-2_1_3_line_129 |  | 125 | 128 | 0.01049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3315-2_1_3_line_130 |  | 125 | 129 | 0.029434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3315-2_1_3_line_131 |  | 126 | 136 | 0.013045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3315-2_1_3_line_132 |  | 126 | 132 | 0.01229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3315-2_1_3_line_133 |  | 129 | 135 | 0.014064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3315-2_1_3_line_134 |  | 130 | 131 | 0.052595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3315-2_1_3_line_135 |  | 131 | 132 | 0.010477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3315-2_1_3_line_136 |  | 131 | 133 | 0.012932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3315-2_1_3_line_137 |  | 132 | 134 | 0.016529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3315-2_1_3_line_138 |  | 134 | 137 | 0.019063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_3315-2_1_3_line_139 |  | 137 | 138 | 0.018214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_3315-2_1_3_line_140 |  | 139 | 140 | 0.22348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_3315-2_1_3_line_141 |  | 140 | 142 | 0.015208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_3315-2_1_3_line_142 |  | 141 | 142 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_3315-2_1_3_line_143 |  | 143 | 144 | 0.032956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3315-2_1_3_trafo_343 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2721689.6724 | 1225593.8675 | 2721311.4064 | 1224975.797
1 | 2721311.4064 | 1224975.797 | 2721318.5937 | 1224966.4493
2 | 2721904.2434 | 1224642.895 | 2721913.5915 | 1224655.3553
3 | 2721904.2434 | 1224642.895 | 2721897.8875 | 1224646.7717
4 | 2721881.781 | 1224656.5956 | 2721897.8875 | 1224646.7717
5 | 2721865.8263 | 1224666.3269 | 2721881.781 | 1224656.5956
6 | 2721865.8263 | 1224666.3269 | 2721861.5898 | 1224668.8806
7 | 2721865.8263 | 1224666.3269 | 2721867.8779 | 1224669.4714 | 2721883.6132 | 1224687.097
8 | 2721887.4957 | 1224691.446 | 2721883.6132 | 1224687.097
9 | 2721887.4957 | 1224691.446 | 2721892.717 | 1224693.877 | 2721900.2989 | 1224694.733 | 2721901.3683 | 1224695.2269
10 | 2721887.4957 | 1224691.446 | 2721891.0041 | 1224695.8709
11 | 2721850.875 | 1224675.339 | 2721861.5898 | 1224668.8806
12 | 2721904.9345 | 1224696.8741 | 2721901.3683 | 1224695.2269
13 | 2721901.6609 | 1224713.0198 | 2721896.8703 | 1224703.2695 | 2721891.0041 | 1224695.8709
14 | 2721850.875 | 1224675.339 | 2721841.7337 | 1224680.6339
15 | 2721850.875 | 1224675.339 | 2721847.9109 | 1224670.8303 | 2721831.6127 | 1224651.122
16 | 2721908.2599 | 1224699.6666 | 2721904.9345 | 1224696.8741
17 | 2721841.7337 | 1224680.6339 | 2721836.109 | 1224684.2079
18 | 2721841.7337 | 1224680.6339 | 2721853.2111 | 1224695.3876
19 | 2721816.649 | 1224633.0273 | 2721831.6127 | 1224651.122
20 | 2721826.819 | 1224690.111 | 2721836.109 | 1224684.2079
21 | 2721853.2111 | 1224695.3876 | 2721868.0795 | 1224714.5001
22 | 2721816.649 | 1224633.0273 | 2721808.1518 | 1224638.0719
23 | 2721816.649 | 1224633.0273 | 2721829.5394 | 1224623.5377
24 | 2721826.819 | 1224690.111 | 2721816.7761 | 1224696.4924
25 | 2721808.1518 | 1224638.0719 | 2721804.664 | 1224640.1425
26 | 2721850.0414 | 1224608.8164 | 2721845.8647 | 1224611.5194 | 2721829.5394 | 1224623.5377
27 | 2721850.0414 | 1224608.8164 | 2721860.1382 | 1224602.282 | 2721870.7434 | 1224597.9116
28 | 2721791.0597 | 1224648.2191 | 2721804.664 | 1224640.1425
29 | 2721840.9123 | 1224537.0925 | 2721833.339 | 1224541.017
30 | 2721840.9123 | 1224537.0925 | 2721858.937 | 1224527.6429 | 2721861.2249 | 1224525.9217 | 2721866.9153 | 1224521.3791 | 2721869.4101 | 1224520.296 | 2721875.7455 | 1224519.0692 | 2721875.2953 | 1224515.5016 | 2721869.0282 | 1224514.8728 | 2721856.6019 | 1224513.5284
31 | 2721840.9123 | 1224537.0925 | 2721853.3657 | 1224563.3905 | 2721854.2952 | 1224565.778 | 2721854.4755 | 1224568.0835 | 2721854.0544 | 1224570.4991 | 2721853.0534 | 1224572.7136 | 2721851.8107 | 1224574.8788 | 2721850.1255 | 1224577.1683 | 2721849.9053 | 1224577.4185
32 | 2721813.2922 | 1224551.4052 | 2721833.339 | 1224541.017
33 | 2721856.6019 | 1224513.5284 | 2721851.283 | 1224513.0924
34 | 2721842.0543 | 1224584.6424 | 2721845.0968 | 1224581.9914 | 2721848.192 | 1224579.3638 | 2721849.9053 | 1224577.4185
35 | 2721819.7988 | 1224510.5114 | 2721851.283 | 1224513.0924
36 | 2721781.777 | 1224653.7301 | 2721791.0597 | 1224648.2191
37 | 2721813.2922 | 1224551.4052 | 2721794.7179 | 1224561.0327 | 2721794.5768 | 1224561.129
38 | 2721813.2922 | 1224551.4052 | 2721821.7553 | 1224566.7431
39 | 2721790.9182 | 1224563.6237 | 2721794.5768 | 1224561.129
40 | 2721821.7897 | 1224566.8053 | 2721821.7553 | 1224566.7431
41 | 2721790.9182 | 1224563.6237 | 2721787.8642 | 1224565.7184 | 2721781.4296 | 1224571.4246 | 2721777.3233 | 1224575.9971
42 | 2721790.9182 | 1224563.6237 | 2721801.4257 | 1224579.8773
43 | 2721765.7205 | 1224588.9171 | 2721777.3233 | 1224575.9971
44 | 2721765.7205 | 1224588.9171 | 2721748.4526 | 1224574.0076 | 2721754.2528 | 1224566.3073
45 | 2721765.7205 | 1224588.9171 | 2721758.6015 | 1224596.8432
46 | 2721758.6015 | 1224596.8432 | 2721755.6386 | 1224600.1419 | 2721749.264 | 1224606.2497 | 2721748.7056 | 1224606.7556
47 | 2721737.9945 | 1224616.4588 | 2721748.7056 | 1224606.7556
48 | 2721737.9945 | 1224616.4588 | 2721728.3627 | 1224625.1843
49 | 2721716.5824 | 1224636.294 | 2721726.9852 | 1224626.4322 | 2721728.3627 | 1224625.1843
50 | 2721716.5824 | 1224636.294 | 2721708.5965 | 1224633.3061 | 2721683.2459 | 1224626.071 | 2721596.8439 | 1224600.1515 | 2721592.1014 | 1224598.7758 | 2721579.2836 | 1224594.3327
51 | 2721716.5824 | 1224636.294 | 2721718.3378 | 1224648.7286 | 2721720.5913 | 1224654.5998
52 | 2721781.777 | 1224653.7301 | 2721792.6587 | 1224672.3341 | 2721792.9798 | 1224675.5432 | 2721791.5701 | 1224678.4611 | 2721776.3426 | 1224684.2986
53 | 2721762.839 | 1224662.6163 | 2721776.7616 | 1224654.5726 | 2721781.2243 | 1224654.0524 | 2721781.777 | 1224653.7301
54 | 2721579.2836 | 1224594.3327 | 2721575.1 | 1224591.5895
55 | 2721720.6254 | 1224654.6887 | 2721720.5913 | 1224654.5998
56 | 2721575.1 | 1224591.5895 | 2721568.7347 | 1224587.2687
57 | 2721575.1 | 1224591.5895 | 2721581.9049 | 1224577.4062 | 2721572.0824 | 1224570.0661
58 | 2721721.4038 | 1224656.7166 | 2721720.6254 | 1224654.6887
59 | 2721722.2017 | 1224658.7954 | 2721721.4038 | 1224656.7166
60 | 2721724.7894 | 1224665.5372 | 2721722.2017 | 1224658.7954
61 | 2721724.7894 | 1224665.5372 | 2721725.1836 | 1224666.5643
62 | 2721572.0824 | 1224570.0661 | 2721561.496 | 1224562.1551 | 2721565.457 | 1224550.9272 | 2721567.5093 | 1224547.8384
63 | 2721734.0876 | 1224688.4577 | 2721732.1985 | 1224684.8405 | 2721725.1836 | 1224666.5643
64 | 2721736.2446 | 1224692.5878 | 2721734.0876 | 1224688.4577
65 | 2721736.2446 | 1224692.5878 | 2721737.0883 | 1224694.2035 | 2721741.547 | 1224699.0652
66 | 2721741.547 | 1224699.0652 | 2721741.547 | 1224699.0652 | 2721749.9046 | 1224704.2624
67 | 2721749.9046 | 1224704.2624 | 2721749.9046 | 1224704.2624 | 2721757.5288 | 1224705.9174
68 | 2721763.3206 | 1224706.6179 | 2721759.2373 | 1224706.2883 | 2721757.5288 | 1224705.9174
69 | 2721779.4741 | 1224707.9217 | 2721763.3206 | 1224706.6179
70 | 2721799.3842 | 1224710.5686 | 2721786.5562 | 1224708.4934 | 2721779.4741 | 1224707.9217
71 | 2721798.9671 | 1224723.1589 | 2721799.3842 | 1224710.5686
72 | 2721799.3842 | 1224710.5686 | 2721809.7593 | 1224700.9511 | 2721816.7761 | 1224696.4924
73 | 2721798.9671 | 1224723.1589 | 2721797.8005 | 1224727.5385 | 2721797.3412 | 1224729.3496
74 | 2721798.9671 | 1224723.1589 | 2721801.8741 | 1224724.1636 | 2721809.6281 | 1224730.9827
75 | 2721793.4456 | 1224741.6042 | 2721795.5646 | 1224736.3552 | 2721797.3412 | 1224729.3496
76 | 2721826.6122 | 1224745.9189 | 2721809.6281 | 1224730.9827
77 | 2721793.4456 | 1224741.6042 | 2721791.7502 | 1224745.8038
78 | 2721826.6122 | 1224745.9189 | 2721835.8835 | 1224754.0722 | 2721838.2128 | 1224756.7197
79 | 2721791.7502 | 1224745.8038 | 2721787.7908 | 1224755.6114 | 2721782.4397 | 1224768.7544
80 | 2721782.4397 | 1224768.7544 | 2721778.5546 | 1224778.2964
81 | 2721774.4706 | 1224788.2157 | 2721775.2771 | 1224786.3463 | 2721778.5546 | 1224778.2964
82 | 2721774.4706 | 1224788.2157 | 2721773.3116 | 1224790.902
83 | 2721844.3885 | 1224763.739 | 2721838.2128 | 1224756.7197
84 | 2721773.3116 | 1224790.902 | 2721769.8005 | 1224799.0402
85 | 2721769.8005 | 1224799.0402 | 2721769.4642 | 1224799.8196
86 | 2721766.5412 | 1224805.9156 | 2721767.5778 | 1224804.1918 | 2721769.4642 | 1224799.8196
87 | 2721766.5412 | 1224805.9156 | 2721763.5387 | 1224810.9083
88 | 2721752.4676 | 1224825.9985 | 2721763.3302 | 1224811.2549 | 2721763.5387 | 1224810.9083
89 | 2721752.4676 | 1224825.9985 | 2721751.5297 | 1224827.2715
90 | 2721751.5297 | 1224827.2715 | 2721746.8125 | 1224833.6741
91 | 2721711.4797 | 1224890.4571 | 2721713.4678 | 1224885.2158 | 2721716.7757 | 1224876.9992 | 2721723.2574 | 1224865.645 | 2721746.8125 | 1224833.6741
92 | 2721574.5565 | 1224856.7544 | 2721579.7551 | 1224856.5827 | 2721584.8479 | 1224857.1316 | 2721661.0908 | 1224882.3316 | 2721699.0172 | 1224893.5158 | 2721705.3827 | 1224894.1353 | 2721709.1565 | 1224892.8003 | 2721711.4797 | 1224890.4571
93 | 2721574.5565 | 1224856.7544 | 2721569.1181 | 1224857.1548 | 2721563.4981 | 1224860.1312 | 2721558.4246 | 1224860.4946 | 2721554.1215 | 1224860.1907
94 | 2721554.1215 | 1224860.1907 | 2721551.7753 | 1224860.0251 | 2721547.7854 | 1224859.3208 | 2721546.1297 | 1224859.5011
95 | 2721797.1103 | 1224508.6514 | 2721819.7988 | 1224510.5114
96 | 2721788.4432 | 1224506.3278 | 2721797.1103 | 1224508.6514 | 2721797.1103 | 1224508.6514
97 | 2721788.4432 | 1224506.3278 | 2721786.0243 | 1224513.3394 | 2721782.7534 | 1224519.4397
98 | 2721773.8263 | 1224497.5107 | 2721775.8033 | 1224499.1191 | 2721779.4197 | 1224501.7841 | 2721783.7155 | 1224504.2294 | 2721788.4432 | 1224506.3278
99 | 2721781.1352 | 1224522.4577 | 2721782.7534 | 1224519.4397
100 | 2721773.8263 | 1224497.5107 | 2721767.2392 | 1224492.1384 | 2721756.2543 | 1224481.5164 | 2721750.8428 | 1224475.7679
101 | 2721773.8263 | 1224497.5107 | 2721768.4767 | 1224502.9542
102 | 2721750.8428 | 1224475.7679 | 2721740.6063 | 1224465.2613 | 2721738.6163 | 1224462.8076
103 | 2721750.8428 | 1224475.7679 | 2721748.4239 | 1224477.9646 | 2721745.7301 | 1224484.3256 | 2721745.6005 | 1224485.1139
104 | 2721767.7922 | 1224503.6508 | 2721768.4767 | 1224502.9542
105 | 2721767.7922 | 1224503.6508 | 2721758.7133 | 1224512.8889
106 | 2721738.6163 | 1224462.8076 | 2721735.9787 | 1224459.5508
107 | 2721745.6005 | 1224485.1139 | 2721745.2016 | 1224487.5395 | 2721744.3352 | 1224492.8149 | 2721743.668 | 1224498.6457
108 | 2721729.3882 | 1224450.8316 | 2721731.0337 | 1224453.4451 | 2721735.9787 | 1224459.5508
109 | 2721743.1841 | 1224502.8753 | 2721743.668 | 1224498.6457
110 | 2721698.1664 | 1224462.6993 | 2721707.905 | 1224459.2192
111 | 2721694.6554 | 1224463.954 | 2721698.1664 | 1224462.6993
112 | 2721729.3882 | 1224450.8316 | 2721721.3206 | 1224454.425 | 2721707.905 | 1224459.2192
113 | 2721688.753 | 1224451.0565 | 2721690.3885 | 1224457.495 | 2721693.4094 | 1224461.093 | 2721694.6554 | 1224463.954
114 | 2721649.7208 | 1224483.7845 | 2721659.1508 | 1224480.3301 | 2721675.1645 | 1224473.1517 | 2721685.652 | 1224467.684 | 2721691.8055 | 1224464.9743 | 2721694.6554 | 1224463.954
115 | 2721688.753 | 1224451.0565 | 2721684.666 | 1224451.3732 | 2721679.5521 | 1224454.8047 | 2721675.1812 | 1224456.3944 | 2721672.3953 | 1224458.3612
116 | 2721568.1534 | 1224403.6236 | 2721564.7262 | 1224407.0765 | 2721560.428 | 1224409.1904 | 2721560.428 | 1224409.1904
117 | 2721576.5282 | 1224395.186 | 2721568.1534 | 1224403.6236
118 | 2721547.3249 | 1224402.8597 | 2721553.3441 | 1224408.8121 | 2721557.1193 | 1224409.2785 | 2721560.428 | 1224409.1904
119 | 2721576.5282 | 1224395.186 | 2721579.638 | 1224397.4068 | 2721591.3851 | 1224407.4991 | 2721582.7747 | 1224416.864
120 | 2721582.7747 | 1224416.864 | 2721570.8446 | 1224429.8305 | 2721567.1463 | 1224433.3912
121 | 2721582.7747 | 1224416.864 | 2721595.4843 | 1224423.6512 | 2721599.0667 | 1224424.6473 | 2721601.4204 | 1224424.0635
122 | 2721532.0053 | 1224467.2447 | 2721540.0246 | 1224458.5905 | 2721567.1463 | 1224433.3912
123 | 2721567.1463 | 1224433.3912 | 2721578.4882 | 1224449.5136
124 | 2721601.4204 | 1224424.0635 | 2721602.1312 | 1224423.8871 | 2721604.2194 | 1224421.7028
125 | 2721598.0962 | 1224482.5065 | 2721597.4093 | 1224476.4099
126 | 2721597.4093 | 1224476.4099 | 2721578.4882 | 1224449.5136
127 | 2721583.3648 | 1224495.9718 | 2721598.0962 | 1224482.5065
128 | 2721598.0962 | 1224482.5065 | 2721604.5962 | 1224489.9229 | 2721605.3103 | 1224491.1529
129 | 2721539.6396 | 1224474.4619 | 2721532.0053 | 1224467.2447
130 | 2721512.1963 | 1224489.0575 | 2721518.0064 | 1224482.3598 | 2721532.0053 | 1224467.2447
131 | 2721583.3648 | 1224495.9718 | 2721573.5944 | 1224487.3278
132 | 2721583.3648 | 1224495.9718 | 2721574.2758 | 1224504.2704
133 | 2721512.1963 | 1224489.0575 | 2721522.9587 | 1224498.1115
134 | 2721566.6502 | 1224511.4759 | 2721556.8435 | 1224520.7497 | 2721568.4921 | 1224528.9718 | 2721575.8958 | 1224535.2168 | 2721567.5093 | 1224547.8384
135 | 2721566.6502 | 1224511.4759 | 2721574.2758 | 1224504.2704
136 | 2721566.6502 | 1224511.4759 | 2721557.167 | 1224502.6834
137 | 2721574.2758 | 1224504.2704 | 2721578.9979 | 1224508.8705 | 2721586.8831 | 1224514.9175
138 | 2721586.8831 | 1224514.9175 | 2721593.776 | 1224520.2035 | 2721601.3598 | 1224527.2863
139 | 2721601.3598 | 1224527.2863 | 2721601.3598 | 1224527.2863 | 2721608.9891 | 1224510.7469
140 | 2721527.9194 | 1224888.1701 | 2721318.5937 | 1224966.4493
141 | 2721532.4586 | 1224873.6554 | 2721527.9194 | 1224888.1701
142 | 2721532.4586 | 1224873.6554 | 2721534.7573 | 1224866.3047 | 2721537.9842 | 1224862.045 | 2721543.658 | 1224859.7702 | 2721546.1297 | 1224859.5011
143 | 2721742.9667 | 1224532.2514 | 2721737.8447 | 1224527.1871 | 2721737.238 | 1224523.8498 | 2721738.639 | 1224519.8753 | 2721741.6113 | 1224516.211 | 2721742.5987 | 1224507.9913 | 2721743.1841 | 1224502.8753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2721689.6724 | 1225593.8675
1 | 2721311.4064 | 1224975.797
2 | 2721913.5915 | 1224655.3553
3 | 2721904.2434 | 1224642.895
4 | 2721897.8875 | 1224646.7717
5 | 2721881.781 | 1224656.5956
6 | 2721865.8263 | 1224666.3269
7 | 2721883.6132 | 1224687.097
8 | 2721887.4957 | 1224691.446
9 | 2721861.5898 | 1224668.8806
10 | 2721901.3683 | 1224695.2269
11 | 2721891.0041 | 1224695.8709
12 | 2721850.875 | 1224675.339
13 | 2721904.9345 | 1224696.8741
14 | 2721901.6609 | 1224713.0198
15 | 2721841.7337 | 1224680.6339
16 | 2721831.6127 | 1224651.122
17 | 2721908.2599 | 1224699.6666
18 | 2721836.109 | 1224684.2079
19 | 2721853.2111 | 1224695.3876
20 | 2721816.649 | 1224633.0273
21 | 2721826.819 | 1224690.111
22 | 2721868.0794 | 1224714.5001
23 | 2721808.1518 | 1224638.0719
24 | 2721829.5394 | 1224623.5377
25 | 2721850.0414 | 1224608.8164
26 | 2721870.7434 | 1224597.9116
27 | 2721804.664 | 1224640.1425
28 | 2721840.9123 | 1224537.0925
29 | 2721833.339 | 1224541.017
30 | 2721856.6019 | 1224513.5284
31 | 2721849.9053 | 1224577.4185
32 | 2721851.283 | 1224513.0924
33 | 2721791.0597 | 1224648.2191
34 | 2721842.0543 | 1224584.6424
35 | 2721813.2922 | 1224551.4052
36 | 2721794.5768 | 1224561.129
37 | 2721821.7553 | 1224566.7431
38 | 2721821.7897 | 1224566.8053
39 | 2721790.9182 | 1224563.6237
40 | 2721777.3233 | 1224575.9971
41 | 2721801.4257 | 1224579.8773
42 | 2721765.7205 | 1224588.9171
43 | 2721754.2528 | 1224566.3073
44 | 2721758.6015 | 1224596.8432
45 | 2721748.7056 | 1224606.7556
46 | 2721737.9945 | 1224616.4588
47 | 2721728.3628 | 1224625.1843
48 | 2721716.5824 | 1224636.294
49 | 2721781.777 | 1224653.7301
50 | 2721776.3426 | 1224684.2986
51 | 2721762.839 | 1224662.6163
52 | 2721579.2836 | 1224594.3327
53 | 2721720.5913 | 1224654.5998
54 | 2721575.1 | 1224591.5895
55 | 2721720.6254 | 1224654.6887
56 | 2721721.4038 | 1224656.7166
57 | 2721722.2017 | 1224658.7954
58 | 2721724.7894 | 1224665.5372
59 | 2721568.7347 | 1224587.2687
60 | 2721572.0824 | 1224570.0661
61 | 2721725.1836 | 1224666.5643
62 | 2721734.0876 | 1224688.4577
63 | 2721736.2446 | 1224692.5878
64 | 2721741.547 | 1224699.0652
65 | 2721749.9046 | 1224704.2624
66 | 2721757.5288 | 1224705.9174
67 | 2721763.3206 | 1224706.6179
68 | 2721779.4741 | 1224707.9217
69 | 2721799.3842 | 1224710.5686
70 | 2721798.9671 | 1224723.1589
71 | 2721816.7761 | 1224696.4924
72 | 2721797.3412 | 1224729.3496
73 | 2721809.6281 | 1224730.9827
74 | 2721793.4456 | 1224741.6042
75 | 2721826.6122 | 1224745.9189
76 | 2721791.7502 | 1224745.8038
77 | 2721782.4397 | 1224768.7544
78 | 2721778.5546 | 1224778.2964
79 | 2721774.4706 | 1224788.2157
80 | 2721838.2128 | 1224756.7197
81 | 2721844.3885 | 1224763.739
82 | 2721773.3116 | 1224790.902
83 | 2721769.8005 | 1224799.0402
84 | 2721769.4642 | 1224799.8196
85 | 2721766.5412 | 1224805.9156
86 | 2721763.5387 | 1224810.9083
87 | 2721752.4676 | 1224825.9985
88 | 2721751.5297 | 1224827.2715
89 | 2721746.8125 | 1224833.6741
90 | 2721711.4797 | 1224890.4571
91 | 2721574.5565 | 1224856.7544
92 | 2721554.1215 | 1224860.1907
93 | 2721797.1103 | 1224508.6514
94 | 2721819.7988 | 1224510.5114
95 | 2721788.4432 | 1224506.3278
96 | 2721782.7534 | 1224519.4397
97 | 2721773.8263 | 1224497.5107
98 | 2721781.1352 | 1224522.4577
99 | 2721750.8428 | 1224475.7679
100 | 2721768.4767 | 1224502.9542
101 | 2721767.7922 | 1224503.6508
102 | 2721758.7133 | 1224512.8889
103 | 2721738.6163 | 1224462.8076
104 | 2721745.6005 | 1224485.1139
105 | 2721735.9787 | 1224459.5508
106 | 2721743.668 | 1224498.6457
107 | 2721698.1664 | 1224462.6993
108 | 2721707.905 | 1224459.2192
109 | 2721694.6554 | 1224463.954
110 | 2721729.3882 | 1224450.8316
111 | 2721688.753 | 1224451.0565
112 | 2721649.7208 | 1224483.7845
113 | 2721672.3953 | 1224458.3612
114 | 2721568.1534 | 1224403.6236
115 | 2721560.428 | 1224409.1904
116 | 2721576.5282 | 1224395.186
117 | 2721547.3249 | 1224402.8597
118 | 2721582.7747 | 1224416.864
119 | 2721567.1463 | 1224433.3912
120 | 2721601.4204 | 1224424.0635
121 | 2721604.2194 | 1224421.7028
122 | 2721597.4093 | 1224476.4099
123 | 2721598.0962 | 1224482.5065
124 | 2721578.4882 | 1224449.5136
125 | 2721532.0053 | 1224467.2447
126 | 2721583.3648 | 1224495.9718
127 | 2721605.3103 | 1224491.1529
128 | 2721539.6396 | 1224474.4619
129 | 2721512.1963 | 1224489.0575
130 | 2721567.5093 | 1224547.8384
131 | 2721566.6502 | 1224511.4759
132 | 2721574.2758 | 1224504.2704
133 | 2721557.167 | 1224502.6834
134 | 2721586.8831 | 1224514.9175
135 | 2721522.9587 | 1224498.1115
136 | 2721573.5944 | 1224487.3278
137 | 2721601.3598 | 1224527.2863
138 | 2721608.9891 | 1224510.7469
139 | 2721318.5937 | 1224966.4493
140 | 2721527.9194 | 1224888.1701
141 | 2721546.1297 | 1224859.5011
142 | 2721532.4586 | 1224873.6554
143 | 2721743.1841 | 1224502.8753
144 | 2721742.9667 | 1224532.2514
145 | 2721737.9945 | 1224616.4588

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1