## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3315-4_2_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3315-4_2_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3315-4_2_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3315-4_2_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3315-4_2_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3315-4_2_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3315-4_2_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3315-4_2_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3315-4_2_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3315-4_2_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3315-4_2_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3315-4_2_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3315-4_2_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3315-4_2_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3315-4_2_3_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3315-4_2_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3315-4_2_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3315-4_2_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3315-4_2_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3315-4_2_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3315-4_2_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3315-4_2_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3315-4_2_3_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3315-4_2_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3315-4_2_3_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3315-4_2_3_node_406 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3315-4_2_3_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3315-4_2_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3315-4_2_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3315-4_2_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3315-4_2_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3315-4_2_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3315-4_2_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3315-4_2_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3315-4_2_3_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3315-4_2_3_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3315-4_2_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3315-4_2_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3315-4_2_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3315-4_2_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3315-4_2_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3315-4_2_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3315-4_2_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3315-4_2_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3315-4_2_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3315-4_2_3_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3315-4_2_3_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3315-4_2_3_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3315-4_2_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3315-4_2_3_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3315-4_2_3_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3315-4_2_3_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3315-4_2_3_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3315-4_2_3_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3315-4_2_3_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3315-4_2_3_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3315-4_2_3_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3315-4_2_3_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3315-4_2_3_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3315-4_2_3_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3315-4_2_3_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3315-4_2_3_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3315-4_2_3_node_481 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3315-4_2_3_node_459 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3315-4_2_3_node_475 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3315-4_2_3_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3315-4_2_3_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3315-4_2_3_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3315-4_2_3_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3315-4_2_3_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3315-4_2_3_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3315-4_2_3_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3315-4_2_3_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3315-4_2_3_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3315-4_2_3_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3315-4_2_3_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3315-4_2_3_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3315-4_2_3_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3315-4_2_3_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3315-4_2_3_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3315-4_2_3_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3315-4_2_3_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3315-4_2_3_node_436 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3315-4_2_3_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3315-4_2_3_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3315-4_2_3_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3315-4_2_3_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3315-4_2_3_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3315-4_2_3_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3315-4_2_3_node_458 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3315-4_2_3_node_456 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3315-4_2_3_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3315-4_2_3_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3315-4_2_3_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3315-4_2_3_node_448 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3315-4_2_3_node_449 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3315-4_2_3_node_450 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3315-4_2_3_node_451 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3315-4_2_3_node_452 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3315-4_2_3_node_453 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3315-4_2_3_node_454 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3315-4_2_3_node_457 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3315-4_2_3_node_455 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3315-4_2_3_node_460 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3315-4_2_3_node_466 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3315-4_2_3_node_462 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3315-4_2_3_node_461 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3315-4_2_3_node_463 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3315-4_2_3_node_464 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3315-4_2_3_node_465 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3315-4_2_3_node_468 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3315-4_2_3_node_469 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3315-4_2_3_node_470 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3315-4_2_3_node_471 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3315-4_2_3_node_472 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3315-4_2_3_node_473 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3315-4_2_3_node_474 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3315-4_2_3_node_478 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3315-4_2_3_node_476 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3315-4_2_3_node_480 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3315-4_2_3_node_479 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3315-4_2_3_node_477 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_10_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3315-4_2_3_load_180 | 0 | 0.00037045 | 9.2843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3315-4_2_3_load_193 | 4 | 0.00049509 | 0.00012408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3315-4_2_3_load_192 | 5 | 0.00018112 | 4.5392e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3315-4_2_3_load_185 | 6 | 0.00033449 | 8.3832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3315-4_2_3_load_186 | 7 | 0.00044819 | 0.00011233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3315-4_2_3_load_189 | 11 | 0.00077784 | 0.00019495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3315-4_2_3_load_194 | 12 | 0.00027543 | 6.9029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3315-4_2_3_load_190 | 13 | 0.00069413 | 0.00017397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3315-4_2_3_load_414 | 14 | 0.00021605 | 5.4148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3315-4_2_3_load_195 | 15 | 0.00095013 | 0.00023812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3315-4_2_3_load_196 | 16 | 0.0013176 | 0.00033022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3315-4_2_3_load_343 | 17 | 0.0010529 | 0.00026388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3315-4_2_3_load_202 | 18 | 0.00084597 | 0.00021202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3315-4_2_3_load_197 | 19 | 0.0011108 | 0.0002784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3315-4_2_3_load_345 | 22 | 0.0020487 | 0.00051344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3315-4_2_3_load_405 | 24 | 0.00041055 | 0.00010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3315-4_2_3_load_406 | 25 | 0.00075178 | 0.00018841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3315-4_2_3_load_407 | 26 | 0.0012561 | 0.00031481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3315-4_2_3_load_214 | 27 | 0.0034956 | 0.00087608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3315-4_2_3_load_215 | 28 | 0.0076136 | 0.0019081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3315-4_2_3_load_216 | 29 | 0.0022964 | 0.00057554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3315-4_2_3_load_217 | 30 | 0.0048008 | 0.0012032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3315-4_2_3_load_446 | 34 | 0.0056924 | 0.0014266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3315-4_2_3_load_228 | 36 | 0.001024 | 0.00025664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3315-4_2_3_load_221 | 38 | 0.004642 | 0.0011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3315-4_2_3_load_222 | 39 | 0.001225 | 0.00030702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3315-4_2_3_load_223 | 40 | 0.0010585 | 0.00026529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3315-4_2_3_load_224 | 41 | 0.0012003 | 0.00030083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3315-4_2_3_load_225 | 42 | 0.00441 | 0.0011052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3315-4_2_3_load_227 | 43 | 0.0052906 | 0.0013259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3315-4_2_3_load_344 | 44 | 0.0003212 | 8.05e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3315-4_2_3_load_409 | 45 | 0.00026507 | 6.6434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3315-4_2_3_load_346 | 46 | 0.0005247 | 0.0001315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3315-4_2_3_load_347 | 47 | 0.00096082 | 0.00024081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3315-4_2_3_load_348 | 48 | 0.00022294 | 5.5873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3315-4_2_3_load_403 | 49 | 0.0024517 | 0.00061446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3315-4_2_3_load_391 | 50 | 0.00080897 | 0.00020275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3315-4_2_3_load_392 | 51 | 0.0004349 | 0.000109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3315-4_2_3_load_394 | 53 | 0.00091113 | 0.00022835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3315-4_2_3_load_398 | 55 | 0.00073376 | 0.0001839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3315-4_2_3_load_396 | 56 | 0.00083036 | 0.00020811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3315-4_2_3_load_400 | 58 | 0.00080059 | 0.00020065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3315-4_2_3_load_402 | 60 | 0.0016067 | 0.00040268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3315-4_2_3_load_404 | 61 | 0.0021405 | 0.00053645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3315-4_2_3_load_481 | 62 | 0.00044582 | 0.00011173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3315-4_2_3_load_475 | 64 | 0.0015802 | 0.00039602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3315-4_2_3_load_408 | 65 | 0.0014094 | 0.00035322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3315-4_2_3_load_410 | 66 | 0.00019228 | 4.819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3315-4_2_3_load_412 | 68 | 0.00048785 | 0.00012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3315-4_2_3_load_413 | 70 | 0.0017589 | 0.00044083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3315-4_2_3_load_425 | 71 | 0.0023697 | 0.0005939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3315-4_2_3_load_426 | 72 | 0.0019555 | 0.0004901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3315-4_2_3_load_427 | 73 | 0.0021887 | 0.00054854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3315-4_2_3_load_428 | 74 | 0.0021669 | 0.00054307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3315-4_2_3_load_430 | 76 | 0.0013689 | 0.00034309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3315-4_2_3_load_431 | 77 | 0.00071795 | 0.00017994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3315-4_2_3_load_432 | 78 | 0.00073184 | 0.00018342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3315-4_2_3_load_433 | 79 | 0.0013114 | 0.00032866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3315-4_2_3_load_434 | 80 | 0.0027377 | 0.00068612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3315-4_2_3_load_435 | 81 | 0.0024194 | 0.00060637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3315-4_2_3_load_437 | 83 | 0.0059791 | 0.0014985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3315-4_2_3_load_438 | 84 | 0.004191 | 0.0010504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3315-4_2_3_load_456 | 90 | 0.012566 | 0.0031492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3315-4_2_3_load_443 | 91 | 0.002614 | 0.00065513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3315-4_2_3_load_444 | 92 | 0.0046004 | 0.001153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3315-4_2_3_load_447 | 93 | 0.0088214 | 0.0022109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3315-4_2_3_load_448 | 94 | 0.0023194 | 0.00058129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3315-4_2_3_load_449 | 95 | 0.0063241 | 0.001585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3315-4_2_3_load_451 | 97 | 0.0029227 | 0.00073249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3315-4_2_3_load_452 | 98 | 0.0032195 | 0.00080689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3315-4_2_3_load_457 | 101 | 0.0039984 | 0.0010021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3315-4_2_3_load_455 | 102 | 0.0067878 | 0.0017012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3315-4_2_3_load_460 | 103 | 0.0081435 | 0.002041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3315-4_2_3_load_466 | 104 | 0.0035195 | 0.00088208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3315-4_2_3_load_461 | 106 | 0.0058787 | 0.0014733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3315-4_2_3_load_463 | 107 | 0.001396 | 0.00034987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3315-4_2_3_load_464 | 108 | 0.002768 | 0.00069373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3315-4_2_3_load_465 | 109 | 0.0017846 | 0.00044726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3315-4_2_3_load_468 | 110 | 0.0013458 | 0.0003373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3315-4_2_3_load_469 | 111 | 0.0042313 | 0.0010605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3315-4_2_3_load_470 | 112 | 0.0022047 | 0.00055255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3315-4_2_3_load_471 | 113 | 0.0016941 | 0.00042458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3315-4_2_3_load_473 | 115 | 0.0016399 | 0.00041099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3315-4_2_3_load_474 | 116 | 0.00089045 | 0.00022317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3315-4_2_3_load_478 | 117 | 0.001029 | 0.0002579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3315-4_2_3_load_480 | 119 | 0.0013516 | 0.00033874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3315-4_2_3_load_479 | 120 | 0.00093179 | 0.00023353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3315-4_2_3_load_477 | 121 | 0.00086184 | 0.000216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3315-4_2_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3315-4_2_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.088262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3315-4_2_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.095457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3315-4_2_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.016138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3315-4_2_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3315-4_2_3_line_5 |  | 5 | 9 | 0.023917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3315-4_2_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.056726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3315-4_2_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.030287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3315-4_2_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3315-4_2_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.11901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3315-4_2_3_line_10 |  | 9 | 13 | 0.0088918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3315-4_2_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.094812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3315-4_2_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3315-4_2_3_line_13 |  | 13 | 14 | 0.22188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3315-4_2_3_line_14 |  | 14 | 69 | 0.17148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3315-4_2_3_line_15 |  | 14 | 70 | 0.035144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3315-4_2_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.10984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3315-4_2_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.23877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3315-4_2_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.1675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3315-4_2_3_line_19 |  | 17 | 44 | 0.016097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3315-4_2_3_line_20 |  | 18 | 26 | 0.045938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3315-4_2_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.022386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3315-4_2_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3315-4_2_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.03259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3315-4_2_3_line_24 |  | 22 | 46 | 0.01036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3315-4_2_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.092551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3315-4_2_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.020136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3315-4_2_3_line_27 |  | 25 | 63 | 0.016669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3315-4_2_3_line_28 |  | 26 | 64 | 0.0042386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3315-4_2_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3315-4_2_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3315-4_2_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.027122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3315-4_2_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.021586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3315-4_2_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0039122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3315-4_2_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.030548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3315-4_2_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.031291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3315-4_2_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.060543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3315-4_2_3_line_37 |  | 33 | 36 | 0.00076979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3315-4_2_3_line_38 |  | 33 | 37 | 0.023401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3315-4_2_3_line_39 |  | 35 | 93 | 0.019944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3315-4_2_3_line_40 |  | 35 | 88 | 0.057856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3315-4_2_3_line_41 |  | 36 | 41 | 0.0036389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3315-4_2_3_line_42 |  | 37 | 43 | 0.005496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3315-4_2_3_line_43 |  | 37 | 42 | 0.0023908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3315-4_2_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.10637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3315-4_2_3_line_45 |  | 39 | 40 | 0.0020997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3315-4_2_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0034506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3315-4_2_3_line_47 |  | 44 | 45 | 0.1573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3315-4_2_3_line_48 |  | 45 | 67 | 0.018802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3315-4_2_3_line_49 |  | 45 | 65 | 0.086189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3315-4_2_3_line_50 |  | 46 | 47 | 0.040641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3315-4_2_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.022714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3315-4_2_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.32994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3315-4_2_3_line_53 |  | 49 | 56 | 0.018237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3315-4_2_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.012254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3315-4_2_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.037283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3315-4_2_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0015064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3315-4_2_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.11288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3315-4_2_3_line_58 |  | 52 | 55 | 0.14025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3315-4_2_3_line_59 |  | 54 | 56 | 0.022665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3315-4_2_3_line_60 |  | 54 | 57 | 0.16186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3315-4_2_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.10972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3315-4_2_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.079152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3315-4_2_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.07705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3315-4_2_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.046475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3315-4_2_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.21744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3315-4_2_3_line_66 |  | 62 | 119 | 0.000497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3315-4_2_3_line_67 |  | 63 | 104 | 0.055538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3315-4_2_3_line_68 |  | 63 | 89 | 0.023658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3315-4_2_3_line_69 |  | 64 | 118 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3315-4_2_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3315-4_2_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.025422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3315-4_2_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.048196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3315-4_2_3_line_73 |  | 71 | 72 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3315-4_2_3_line_74 |  | 71 | 73 | 0.040704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3315-4_2_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.031774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3315-4_2_3_line_76 |  | 74 | 75 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3315-4_2_3_line_77 |  | 75 | 76 | 0.024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3315-4_2_3_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0063811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3315-4_2_3_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0064871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3315-4_2_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.049655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3315-4_2_3_line_81 |  | 79 | 80 | 0.017881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3315-4_2_3_line_82 |  | 80 | 81 | 0.023149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3315-4_2_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3315-4_2_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.070395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3315-4_2_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3315-4_2_3_line_86 |  | 83 | 85 | 0.061405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3315-4_2_3_line_87 |  | 84 | 86 | 0.022713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3315-4_2_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.004063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3315-4_2_3_line_89 |  | 85 | 88 | 0.014516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3315-4_2_3_line_90 |  | 86 | 89 | 0.007769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3315-4_2_3_line_91 |  | 86 | 90 | 0.01916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3315-4_2_3_line_92 |  | 87 | 91 | 0.03188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3315-4_2_3_line_93 |  | 88 | 92 | 0.028831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3315-4_2_3_line_94 |  | 89 | 103 | 0.02746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_3315-4_2_3_line_95 |  | 90 | 100 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3315-4_2_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.010118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3315-4_2_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.032867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3315-4_2_3_line_98 |  | 96 | 97 | 0.018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3315-4_2_3_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0099168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3315-4_2_3_line_100 |  | 97 | 99 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3315-4_2_3_line_101 |  | 98 | 100 | 0.060488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3315-4_2_3_line_102 |  | 99 | 101 | 0.032792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3315-4_2_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.025456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3315-4_2_3_line_104 |  | 103 | 105 | 0.021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3315-4_2_3_line_105 |  | 104 | 110 | 0.0052661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3315-4_2_3_line_106 |  | 105 | 107 | 0.021832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3315-4_2_3_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3315-4_2_3_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0078613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3315-4_2_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.017853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3315-4_2_3_line_110 |  | 110 | 111 | 0.02498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3315-4_2_3_line_111 |  | 111 | 112 | 0.024078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3315-4_2_3_line_112 |  | 112 | 113 | 0.033577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3315-4_2_3_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3315-4_2_3_line_114 |  | 114 | 115 | 0.009533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3315-4_2_3_line_115 |  | 114 | 116 | 0.015289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3315-4_2_3_line_116 |  | 116 | 117 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3315-4_2_3_line_117 |  | 117 | 121 | 0.0055275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3315-4_2_3_line_118 |  | 118 | 119 | 0.016279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3315-4_2_3_line_119 |  | 118 | 120 | 0.017128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3315-4_2_3_line_120 |  | 120 | 121 | 0.016067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3315-4_2_3_trafo_460 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 103 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2722604.8982 | 1228602.3312 | 2722597.4118 | 1228600.7645 | 2722590.8906 | 1228601.6419 | 2722586.2339 | 1228603.6702
1 | 2722666.1603 | 1228579.2757 | 2722656.3052 | 1228584.143 | 2722649.1034 | 1228588.2534 | 2722645.7571 | 1228592.8436 | 2722642.1352 | 1228600.8754 | 2722640.7817 | 1228607.3305 | 2722636.2031 | 1228612.5069 | 2722631.2363 | 1228616.6634 | 2722624.9114 | 1228617.9451 | 2722618.8126 | 1228617.8193 | 2722613.9712 | 1228615.8957 | 2722609.973 | 1228612.7775 | 2722606.0218 | 1228607.0137 | 2722604.8982 | 1228602.3312
2 | 2722709.0723 | 1228509.6382 | 2722709.018 | 1228512.2725 | 2722711.9801 | 1228516.3814 | 2722714.1104 | 1228521.4961 | 2722716.4453 | 1228526.615 | 2722717.7526 | 1228532.3132 | 2722716.658 | 1228536.1382 | 2722710.6799 | 1228540.0736 | 2722702.0372 | 1228544.9548 | 2722695.8204 | 1228550.9091 | 2722689.7671 | 1228558.4903 | 2722681.0491 | 1228567.0173 | 2722672.7694 | 1228574.1412 | 2722666.1603 | 1228579.2757
3 | 2722693.1845 | 1228507.1307 | 2722707.0378 | 1228508.6955 | 2722709.0723 | 1228509.6382
4 | 2722709.0723 | 1228509.6382 | 2722711.1572 | 1228507.0458 | 2722719.0307 | 1228501.248 | 2722723.1861 | 1228499.4215
5 | 2722742.685 | 1228486.6243 | 2722739.5517 | 1228490.8075 | 2722734.3801 | 1228494.9597 | 2722729.0584 | 1228496.8403 | 2722723.1861 | 1228499.4215
6 | 2722863.2551 | 1228498.9378 | 2722862.8062 | 1228492.431 | 2722853.8141 | 1228475.6985 | 2722841.996 | 1228459.6416 | 2722831.6725 | 1228455.1186
7 | 2722862.2069 | 1228529.1258 | 2722863.9493 | 1228509.0012 | 2722863.2551 | 1228498.9378
8 | 2722742.685 | 1228486.6243 | 2722831.6725 | 1228455.1186
9 | 2722786.6146 | 1228609.9632 | 2722793.142 | 1228597.4101 | 2722795.3757 | 1228578.808 | 2722798.4197 | 1228570.1416 | 2722806.4758 | 1228563.2135 | 2722823.3088 | 1228550.4174 | 2722844.6149 | 1228533.8997 | 2722852.3984 | 1228530.6245 | 2722862.2069 | 1228529.1258
10 | 2722742.685 | 1228486.6243 | 2722738.7463 | 1228480.2602 | 2722737.4073 | 1228479.8267
11 | 2722786.6146 | 1228609.9632 | 2722788.3318 | 1228619.2951 | 2722788.2229 | 1228624.5637 | 2722785.9044 | 1228628.5635 | 2722783.5739 | 1228632.7743 | 2722781.2302 | 1228637.9968 | 2722777.8629 | 1228643.5985 | 2722776.7472 | 1228648.446 | 2722775.0214 | 1228653.47 | 2722772.7743 | 1228663.5539 | 2722770.7014 | 1228675.4762 | 2722766.7577 | 1228689.1725 | 2722764.6018 | 1228695.2106 | 2722762.5415 | 1228699.7384
12 | 2722762.0452 | 1228700.829 | 2722762.5415 | 1228699.7384
13 | 2722683.1889 | 1228264.6746 | 2722737.4073 | 1228479.8267
14 | 2722553.6709 | 1228152.2928 | 2722683.1889 | 1228264.6746
15 | 2722683.1889 | 1228264.6746 | 2722680.568 | 1228258.7158 | 2722679.9237 | 1228255.044 | 2722681.914 | 1228249.3249 | 2722688.5627 | 1228245.2254 | 2722699.3721 | 1228242.9811
16 | 2722791.947 | 1227861.2398 | 2722810.0145 | 1227906.1931 | 2722834.4176 | 1227958.5389 | 2722836.4662 | 1227961.5429
17 | 2722558.1508 | 1227909.7177 | 2722791.947 | 1227861.2398
18 | 2723003.2736 | 1227976.7394 | 2722836.4662 | 1227961.5429
19 | 2722558.1508 | 1227909.7177 | 2722557.8941 | 1227914.3671 | 2722558.1617 | 1227922.3457 | 2722556.8751 | 1227925.5551
20 | 2723003.2736 | 1227976.7394 | 2723007.1427 | 1227955.4608 | 2723014.3366 | 1227944.0893 | 2723021.1825 | 1227938.1817 | 2723022.756 | 1227937.283
21 | 2722582.6178 | 1227537.7086 | 2722583.463 | 1227548.19 | 2722584.5458 | 1227560.0106 | 2722584.5458 | 1227560.0106
22 | 2722573.32 | 1227513.9981 | 2722580.7014 | 1227527.3386 | 2722582.6178 | 1227537.7086
23 | 2722573.32 | 1227513.9981 | 2722576.3588 | 1227513.6827 | 2722578.6106 | 1227512.9285 | 2722580.4746 | 1227511.1321 | 2722581.965 | 1227508.7053 | 2722586.9762 | 1227501.336 | 2722594.3552 | 1227490.8627
24 | 2722594.3552 | 1227490.8627 | 2722600.3221 | 1227482.3935
25 | 2723033.8881 | 1228139.5504 | 2723031.4038 | 1228147.8835 | 2723031.2119 | 1228157.1536 | 2723031.0938 | 1228213.7633 | 2723028.7647 | 1228231.5852
26 | 2723033.8881 | 1228139.5504 | 2723049.9954 | 1228131.8663 | 2723052.1416 | 1228131.0672
27 | 2723067.7634 | 1228125.2507 | 2723052.1416 | 1228131.0672
28 | 2723022.756 | 1227937.283 | 2723026.4366 | 1227935.1809
29 | 2723220.2124 | 1228139.32 | 2723208.921 | 1228148.1354 | 2723208.6317 | 1228148.9616
30 | 2723220.2124 | 1228139.32 | 2723221.9002 | 1228138.0024
31 | 2723199.6676 | 1228174.5599 | 2723208.6317 | 1228148.9616
32 | 2723239.5345 | 1228125.5625 | 2723225.016 | 1228135.5698 | 2723221.9002 | 1228138.0024
33 | 2723198.3746 | 1228178.2523 | 2723199.6676 | 1228174.5599
34 | 2723239.5345 | 1228125.5625 | 2723264.7416 | 1228108.2041
35 | 2723198.3746 | 1228178.2523 | 2723200.8091 | 1228190.6237 | 2723201.4265 | 1228199.9662 | 2723201.2334 | 1228209.2808
36 | 2723159.4455 | 1228224.6501 | 2723167.0946 | 1228214.3558 | 2723184.2045 | 1228193.7713 | 2723198.3746 | 1228178.2523
37 | 2723265.4218 | 1228107.8436 | 2723264.7416 | 1228108.2041
38 | 2723278.1904 | 1228127.1202 | 2723276.8497 | 1228125.9804 | 2723274.0123 | 1228123.5419 | 2723272.8304 | 1228121.6826 | 2723268.8302 | 1228115.0054 | 2723264.7416 | 1228108.2041
39 | 2723159.4455 | 1228224.6501 | 2723164.1146 | 1228244.0401
40 | 2723139.425 | 1228278.5345 | 2723145.7843 | 1228263.9099 | 2723155.5859 | 1228229.841 | 2723159.4455 | 1228224.6501
41 | 2723268.6368 | 1228106.1391 | 2723265.4218 | 1228107.8436
42 | 2723278.1904 | 1228127.1202 | 2723277.8405 | 1228130.4712 | 2723276.9665 | 1228132.4102
43 | 2723278.1904 | 1228127.1202 | 2723280.0129 | 1228128.6676
44 | 2723294.2013 | 1228156.2643 | 2723300.9908 | 1228152.3463 | 2723309.7897 | 1228149.4931 | 2723320.9625 | 1228139.9948 | 2723323.265 | 1228136.7956 | 2723322.2208 | 1228128.6674 | 2723319.2065 | 1228116.851 | 2723310.2337 | 1228108.3581 | 2723305.0241 | 1228104.8029 | 2723292.2614 | 1228102.5143 | 2723279.444 | 1228102.86 | 2723273.7386 | 1228104.0828
45 | 2723271.6855 | 1228104.5228 | 2723273.7386 | 1228104.0828
46 | 2723271.6855 | 1228104.5228 | 2723271.6855 | 1228104.5228 | 2723268.6368 | 1228106.1391
47 | 2722547.0326 | 1228082.5457 | 2722556.8751 | 1227925.5551
48 | 2722529.6816 | 1228089.7263 | 2722543.1994 | 1228083.7111 | 2722547.0326 | 1228082.5457
49 | 2722591.1406 | 1228093.6349 | 2722600.4683 | 1228087.6608 | 2722603.405 | 1228084.5633 | 2722602.9173 | 1228075.8685 | 2722599.6431 | 1228072.1759 | 2722595.0278 | 1228068.4556 | 2722588.8425 | 1228066.6155 | 2722583.5413 | 1228068.2187 | 2722577.2616 | 1228070.9581 | 2722559.6755 | 1228078.702 | 2722547.0326 | 1228082.5457
50 | 2722619.6278 | 1227447.6889 | 2722616.0477 | 1227452.4849 | 2722615.1952 | 1227454.4912 | 2722614.9571 | 1227456.1098 | 2722615.1159 | 1227458.3371 | 2722615.0898 | 1227460.3381 | 2722614.0044 | 1227462.9734 | 2722600.3221 | 1227482.3935
51 | 2722633.2151 | 1227429.487 | 2722619.6278 | 1227447.6889
52 | 2722958.6078 | 1227484.1021 | 2722633.2151 | 1227429.487
53 | 2722958.6078 | 1227484.1021 | 2722963.2074 | 1227482.7294 | 2722972.921 | 1227473.445
54 | 2723018.6899 | 1227316.4734 | 2723018.9434 | 1227304.2221
55 | 2723010.3423 | 1227352.7886 | 2723018.67 | 1227317.4325 | 2723018.6899 | 1227316.4734
56 | 2723018.9746 | 1227302.7159 | 2723018.9434 | 1227304.2221
57 | 2723010.3423 | 1227352.7886 | 2723013.3817 | 1227364.1717 | 2723014.6279 | 1227371.7257 | 2723015.6593 | 1227380.8655 | 2723015.5082 | 1227388.1682 | 2723014.9776 | 1227394.0286 | 2723012.5935 | 1227402.2637 | 2723010.4379 | 1227407.8903 | 2722995.0961 | 1227451.7638 | 2722992.034 | 1227461.2636
58 | 2723010.3423 | 1227352.7886 | 2723143.2085 | 1227397.6953
59 | 2722992.034 | 1227461.2636 | 2722972.921 | 1227473.445
60 | 2722992.034 | 1227461.2636 | 2723122.8376 | 1227556.601
61 | 2723122.8376 | 1227556.601 | 2723120.8653 | 1227563.2544 | 2723118.307 | 1227578.8028 | 2723117.257 | 1227590.3348 | 2723116.4165 | 1227601.2706 | 2723115.0575 | 1227608.3259 | 2723111.475 | 1227633.7944 | 2723111.2568 | 1227644.3317 | 2723111.6942 | 1227652.8587 | 2723112.1579 | 1227659.7515 | 2723113.0598 | 1227665.2524
62 | 2723122.8376 | 1227556.601 | 2723125.6655 | 1227567.2014 | 2723129.6127 | 1227582.6843 | 2723131.2701 | 1227591.2366 | 2723132.4857 | 1227600.9918 | 2723132.1081 | 1227609.7021 | 2723131.5019 | 1227619.2083 | 2723132.8297 | 1227623.9062 | 2723133.8064 | 1227626.5285 | 2723136.1885 | 1227628.635 | 2723137.9896 | 1227629.8844 | 2723140.2081 | 1227630.7421
63 | 2723140.2081 | 1227630.7421 | 2723139.7317 | 1227633.9793 | 2723140.8365 | 1227640.6631 | 2723145.0739 | 1227650.9146 | 2723158.2026 | 1227675.1057 | 2723167.0127 | 1227691.5013 | 2723170.1533 | 1227700.7572
64 | 2723181.7477 | 1227745.7165 | 2723177.6339 | 1227728.4063 | 2723173.9283 | 1227711.883 | 2723170.1533 | 1227700.7572
65 | 2723056.4928 | 1227923.4557 | 2723181.7477 | 1227745.7165
66 | 2723056.4928 | 1227923.4557 | 2723056.0179 | 1227923.6024
67 | 2723067.7634 | 1228125.2507 | 2723064.7238 | 1228119.3943 | 2723060.7312 | 1228112.7063 | 2723056.6054 | 1228105.493 | 2723052.2414 | 1228095.8727 | 2723049.7778 | 1228079.0305 | 2723048.4097 | 1228073.9558
68 | 2723090.7303 | 1228121.6119 | 2723086.2591 | 1228120.4629 | 2723067.7634 | 1228125.2507
69 | 2723040.4643 | 1227928.406 | 2723030.4643 | 1227932.8805 | 2723026.4366 | 1227935.1809
70 | 2722577.8174 | 1228099.8816 | 2722583.0083 | 1228098.8433 | 2722591.1406 | 1228093.6349
71 | 2722529.6816 | 1228089.7263 | 2722543.563 | 1228098.7973 | 2722549.8829 | 1228104.9776
72 | 2722553.6709 | 1228152.2928 | 2722553.375 | 1228142.7457 | 2722552.7728 | 1228130.0454 | 2722553.4223 | 1228119.4947 | 2722553.6092 | 1228113.3715 | 2722550.3468 | 1228105.4312 | 2722549.8829 | 1228104.9776
73 | 2723095.983 | 1228327.516 | 2723093.6825 | 1228316.8964 | 2723091.9447 | 1228312.6014 | 2723090.7419 | 1228310.5582
74 | 2723099.748 | 1228367.6849 | 2723100.7224 | 1228359.7987 | 2723100.698 | 1228351.0912 | 2723099.2572 | 1228342.3433 | 2723096.2838 | 1228328.9043 | 2723095.983 | 1228327.516
75 | 2723090.7419 | 1228310.5582 | 2723088.8035 | 1228307.2655 | 2723085.472 | 1228300.5022 | 2723081.9721 | 1228292.7235 | 2723079.0637 | 1228286.3916 | 2723077.0833 | 1228281.8925
76 | 2723075.0521 | 1228266.715 | 2723075.2837 | 1228272.7358 | 2723076.5444 | 1228280.6682 | 2723077.0833 | 1228281.8925
77 | 2723075.0521 | 1228266.715 | 2723078.4113 | 1228269.9427 | 2723085.8933 | 1228282.3519 | 2723091.1485 | 1228282.2383
78 | 2723075.0521 | 1228266.715 | 2723074.8918 | 1228262.3749 | 2723074.934 | 1228260.3374
79 | 2723075.1162 | 1228253.8536 | 2723075.0428 | 1228255.0833 | 2723074.934 | 1228260.3374
80 | 2723075.1162 | 1228253.8536 | 2723075.6582 | 1228244.7655 | 2723076.0768 | 1228234.4326 | 2723076.0359 | 1228226.5254 | 2723075.6224 | 1228217.2093 | 2723074.0726 | 1228204.3259
81 | 2723074.0726 | 1228204.3259 | 2723074.0574 | 1228204.1998 | 2723073.9743 | 1228198.3268 | 2723074.4967 | 1228192.8665 | 2723076.4393 | 1228187.6358 | 2723076.8782 | 1228186.9489
82 | 2723076.8782 | 1228186.9489 | 2723081.0456 | 1228180.4253 | 2723086.2009 | 1228177.0849 | 2723093.2273 | 1228171.9706 | 2723093.7272 | 1228171.6887
83 | 2723104.6778 | 1228165.5135 | 2723093.7272 | 1228171.6887
84 | 2723104.6778 | 1228165.5135 | 2723118.0109 | 1228234.6339
85 | 2723104.6778 | 1228165.5135 | 2723101.2615 | 1228148.8557
86 | 2723134.1121 | 1228292.0465 | 2723128.0515 | 1228286.0384 | 2723124.7914 | 1228280.9557 | 2723123.6261 | 1228273.9037 | 2723119.9146 | 1228244.5033 | 2723118.0109 | 1228234.6339
87 | 2723096.6984 | 1228126.606 | 2723101.2615 | 1228148.8557
88 | 2723134.1121 | 1228292.0465 | 2723137.4833 | 1228294.3292
89 | 2723139.425 | 1228278.5345 | 2723134.1121 | 1228292.0465
90 | 2723090.7303 | 1228121.6119 | 2723096.6984 | 1228126.606
91 | 2723096.6984 | 1228126.606 | 2723111.2195 | 1228127.8075 | 2723115.8085 | 1228127.7222
92 | 2723137.4833 | 1228294.3292 | 2723135.0247 | 1228304.7089 | 2723134.762 | 1228313.7329 | 2723134.9568 | 1228325.9134
93 | 2723159.4817 | 1228279.6061 | 2723158.3466 | 1228278.7819 | 2723156.9042 | 1228273.4033 | 2723147.2521 | 1228270.6235 | 2723146.1957 | 1228274.4158 | 2723139.425 | 1228278.5345
94 | 2723090.7303 | 1228121.6119 | 2723087.4082 | 1228112.925 | 2723085.0652 | 1228097.5865 | 2723085.6874 | 1228095.0171
95 | 2723135.2954 | 1228123.3244 | 2723126.2185 | 1228127.5288 | 2723115.8085 | 1228127.7222
96 | 2723194.1532 | 1228095.992 | 2723191.0069 | 1228094.1322 | 2723186.3297 | 1228089.6724
97 | 2723168.8037 | 1228062.0022 | 2723174.5794 | 1228071.8964 | 2723178.5002 | 1228079.4836 | 2723182.6443 | 1228085.4409 | 2723186.0118 | 1228089.3693 | 2723186.3297 | 1228089.6724
98 | 2723168.8037 | 1228062.0022 | 2723172.4241 | 1228058.1185 | 2723182.1403 | 1228048.6257
99 | 2723168.8037 | 1228062.0022 | 2723163.8422 | 1228067.326 | 2723162.3288 | 1228069.4885
100 | 2723196.3219 | 1228041.7669 | 2723188.91 | 1228042.425 | 2723182.3658 | 1228048.4054 | 2723182.1403 | 1228048.6257
101 | 2723135.2954 | 1228123.3244 | 2723142.8024 | 1228110.7475 | 2723148.8443 | 1228096.8169 | 2723150.2158 | 1228091.719 | 2723158.2884 | 1228075.2618 | 2723162.3288 | 1228069.4885
102 | 2723216.9417 | 1228063.2445 | 2723213.928 | 1228063.093 | 2723211.7372 | 1228061.6354 | 2723210.6041 | 1228059.9884 | 2723210.3384 | 1228056.3466 | 2723209.4977 | 1228052.6596 | 2723207.1011 | 1228049.0626 | 2723203.5683 | 1228044.6971 | 2723196.3219 | 1228041.7669
103 | 2723135.2954 | 1228123.3244 | 2723140.184 | 1228123.7148 | 2723149.4941 | 1228121.4279 | 2723151.1927 | 1228121.0294 | 2723152.4498 | 1228121.4558 | 2723152.9801 | 1228122.5676 | 2723153.6007 | 1228128.83 | 2723153.6118 | 1228129.1976
104 | 2723089.0994 | 1228073.7175 | 2723088.6957 | 1228082.594 | 2723085.6874 | 1228095.0171
105 | 2723048.4097 | 1228073.9558 | 2723047.0389 | 1228068.8712
106 | 2723089.0994 | 1228073.7175 | 2723092.3481 | 1228066.5456 | 2723093.8773 | 1228061.5177 | 2723093.7484 | 1228057.8565 | 2723091.2821 | 1228053.4614
107 | 2723089.0994 | 1228073.7175 | 2723094.5285 | 1228069.9712 | 2723097.2225 | 1228067.2581 | 2723104.411 | 1228063.1036 | 2723110.6814 | 1228059.8201
108 | 2723091.2821 | 1228053.4614 | 2723090.4149 | 1228051.9161 | 2723088.3123 | 1228046.2013
109 | 2723088.3123 | 1228046.2013 | 2723088.3123 | 1228046.2013 | 2723090.0426 | 1228040.9774 | 2723094.4041 | 1228036.8087 | 2723098.7663 | 1228032.2398
110 | 2723047.0389 | 1228068.8712 | 2723044.294 | 1228058.6896 | 2723042.6048 | 1228044.3543
111 | 2723052.2965 | 1228022.3208 | 2723050.8134 | 1228025.7091 | 2723046.5964 | 1228034.618 | 2723042.6048 | 1228044.3543 | 2723042.6048 | 1228044.3543
112 | 2723052.2965 | 1228022.3208 | 2723061.8887 | 1228000.4068 | 2723068.2843 | 1227996.4804 | 2723069.9887 | 1227995.1676
113 | 2723071.1806 | 1227994.2497 | 2723069.9887 | 1227995.1676
114 | 2723079.6993 | 1227989.9224 | 2723071.1806 | 1227994.2497
115 | 2723071.1806 | 1227994.2497 | 2723064.7168 | 1227980.3939
116 | 2723064.7168 | 1227980.3939 | 2723056.8349 | 1227963.4981
117 | 2723054.498 | 1227958.4888 | 2723056.8349 | 1227963.4981
118 | 2723040.4643 | 1227928.406 | 2723056.0179 | 1227923.6024
119 | 2723040.4643 | 1227928.406 | 2723047.7054 | 1227943.9281
120 | 2723054.498 | 1227958.4888 | 2723047.7054 | 1227943.9281

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2722586.2339 | 1228603.6702
1 | 2722604.8982 | 1228602.3312
2 | 2722666.1603 | 1228579.2757
3 | 2722709.0723 | 1228509.6382
4 | 2722693.1845 | 1228507.1307
5 | 2722723.1861 | 1228499.4215
6 | 2722863.2551 | 1228498.9378
7 | 2722831.6725 | 1228455.1186
8 | 2722862.2069 | 1228529.1258
9 | 2722742.685 | 1228486.6243
10 | 2722786.6146 | 1228609.9632
11 | 2722762.5415 | 1228699.7384
12 | 2722762.0452 | 1228700.829
13 | 2722737.4073 | 1228479.8267
14 | 2722683.1889 | 1228264.6746
15 | 2722791.947 | 1227861.2398
16 | 2722836.4662 | 1227961.5429
17 | 2722558.1508 | 1227909.7177
18 | 2723003.2736 | 1227976.7394
19 | 2722584.5458 | 1227560.0106
20 | 2722582.6178 | 1227537.7086
21 | 2722573.32 | 1227513.9981
22 | 2722594.3552 | 1227490.8627
23 | 2723033.8881 | 1228139.5504
24 | 2723028.7647 | 1228231.5852
25 | 2723052.1416 | 1228131.0672
26 | 2723022.756 | 1227937.283
27 | 2723220.2124 | 1228139.32
28 | 2723208.6317 | 1228148.9616
29 | 2723221.9002 | 1228138.0024
30 | 2723199.6676 | 1228174.5599
31 | 2723239.5345 | 1228125.5625
32 | 2723198.3746 | 1228178.2523
33 | 2723264.7416 | 1228108.2041
34 | 2723201.2334 | 1228209.2808
35 | 2723159.4455 | 1228224.6501
36 | 2723265.4218 | 1228107.8436
37 | 2723278.1904 | 1228127.1202
38 | 2723294.2013 | 1228156.2643
39 | 2723273.7386 | 1228104.0828
40 | 2723271.6855 | 1228104.5228
41 | 2723268.6368 | 1228106.1391
42 | 2723280.0129 | 1228128.6676
43 | 2723276.9665 | 1228132.4102
44 | 2722556.8751 | 1227925.5551
45 | 2722547.0326 | 1228082.5457
46 | 2722600.3221 | 1227482.3935
47 | 2722619.6279 | 1227447.6889
48 | 2722633.2151 | 1227429.487
49 | 2722958.6078 | 1227484.1021
50 | 2723018.6899 | 1227316.4734
51 | 2723018.9434 | 1227304.2221
52 | 2723010.3423 | 1227352.7886
53 | 2723018.9746 | 1227302.7159
54 | 2722992.034 | 1227461.2636
55 | 2723143.2085 | 1227397.6953
56 | 2722972.921 | 1227473.445
57 | 2723122.8376 | 1227556.601
58 | 2723113.0598 | 1227665.2524
59 | 2723140.2081 | 1227630.7421
60 | 2723170.1533 | 1227700.7572
61 | 2723181.7477 | 1227745.7165
62 | 2723056.4928 | 1227923.4557
63 | 2723067.7634 | 1228125.2507
64 | 2723026.4366 | 1227935.1809
65 | 2722591.1406 | 1228093.6349
66 | 2722577.8174 | 1228099.8816
67 | 2722529.6816 | 1228089.7263
68 | 2722549.8829 | 1228104.9776
69 | 2722553.6709 | 1228152.2928
70 | 2722699.3721 | 1228242.9811
71 | 2723095.983 | 1228327.516
72 | 2723090.7419 | 1228310.5582
73 | 2723099.748 | 1228367.6849
74 | 2723077.0833 | 1228281.8925
75 | 2723075.0521 | 1228266.715
76 | 2723091.1485 | 1228282.2383
77 | 2723074.934 | 1228260.3374
78 | 2723075.1162 | 1228253.8536
79 | 2723074.0726 | 1228204.3259
80 | 2723076.8782 | 1228186.9489
81 | 2723093.7272 | 1228171.6887
82 | 2723104.6778 | 1228165.5135
83 | 2723118.0109 | 1228234.6339
84 | 2723101.2615 | 1228148.8557
85 | 2723134.1121 | 1228292.0465
86 | 2723096.6984 | 1228126.606
87 | 2723137.4833 | 1228294.3292
88 | 2723139.425 | 1228278.5345
89 | 2723090.7303 | 1228121.6119
90 | 2723115.8085 | 1228127.7222
91 | 2723134.9568 | 1228325.9134
92 | 2723159.4817 | 1228279.6061
93 | 2723164.1146 | 1228244.0401
94 | 2723194.1532 | 1228095.992
95 | 2723186.3297 | 1228089.6724
96 | 2723168.8037 | 1228062.0022
97 | 2723182.1403 | 1228048.6257
98 | 2723162.3288 | 1228069.4885
99 | 2723196.3219 | 1228041.7669
100 | 2723135.2954 | 1228123.3244
101 | 2723216.9417 | 1228063.2445
102 | 2723153.6118 | 1228129.1976
103 | 2723085.6874 | 1228095.0171
104 | 2723048.4097 | 1228073.9558
105 | 2723089.0994 | 1228073.7175
106 | 2723110.6814 | 1228059.8201
107 | 2723091.2821 | 1228053.4614
108 | 2723088.3123 | 1228046.2013
109 | 2723098.7663 | 1228032.2398
110 | 2723047.0389 | 1228068.8712
111 | 2723042.6048 | 1228044.3543
112 | 2723052.2965 | 1228022.3208
113 | 2723069.9887 | 1227995.1676
114 | 2723071.1806 | 1227994.2497
115 | 2723079.6993 | 1227989.9224
116 | 2723064.7168 | 1227980.3939
117 | 2723056.8349 | 1227963.4981
118 | 2723040.4643 | 1227928.406
119 | 2723056.0179 | 1227923.6024
120 | 2723047.7054 | 1227943.9281
121 | 2723054.498 | 1227958.4888
122 | 2723089.0994 | 1228073.7175

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1