## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3733-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3733-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3733-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3733-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3733-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3733-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3733-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3733-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3733-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3733-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3733-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3733-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3733-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3733-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3733-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3733-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3733-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3733-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3733-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3733-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3733-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3733-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3733-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3733-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3733-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3733-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3733-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3733-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3733-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3733-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3733-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3733-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3733-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3733-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3733-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3733-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3733-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3733-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3733-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3733-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3733-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3733-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3733-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3733-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3733-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3733-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3733-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3733-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3733-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3733-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3733-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3733-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3733-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3733-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3733-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3733-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3733-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3733-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3733-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3733-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3733-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3733-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3733-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3733-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3733-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3733-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3733-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3733-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3733-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3733-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3733-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3733-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3733-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3733-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3733-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3733-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3733-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3733-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3733-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3733-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3733-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3733-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3733-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3733-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3733-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3733-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3733-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3733-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3733-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3733-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3733-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3733-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3733-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3733-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3733-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3733-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3733-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3733-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3733-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3733-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3733-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3733-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3733-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3733-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3733-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3733-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3733-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3733-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3733-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3733-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3733-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3733-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3733-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3733-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3733-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3733-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3733-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3733-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3733-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3733-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3733-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3733-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3733-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3733-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3733-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3733-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3733-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3733-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3733-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3733-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3733-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3733-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3733-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3733-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3733-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_58_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3733-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0048266 | 0.0012097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3733-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0051678 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3733-4_0_5_load_3 | 2 | 0.0035161 | 0.00088122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3733-4_0_5_load_5 | 3 | 0.006107 | 0.0015306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3733-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0040502 | 0.0010151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3733-4_0_5_load_14 | 6 | 0.0052396 | 0.0013132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3733-4_0_5_load_24 | 7 | 0.009885 | 0.0024774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3733-4_0_5_load_20 | 8 | 0.0076481 | 0.0019168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3733-4_0_5_load_16 | 9 | 0.0038075 | 0.00095424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3733-4_0_5_load_27 | 10 | 0.0052252 | 0.0013096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3733-4_0_5_load_7 | 12 | 0.0049275 | 0.0012349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3733-4_0_5_load_11 | 16 | 0.0043617 | 0.0010931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3733-4_0_5_load_12 | 17 | 0.0051107 | 0.0012809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3733-4_0_5_load_13 | 18 | 0.003652 | 0.00091527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3733-4_0_5_load_81 | 19 | 0.0034719 | 0.00087013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3733-4_0_5_load_82 | 20 | 0.0024052 | 0.00060279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3733-4_0_5_load_15 | 21 | 0.0028403 | 0.00071185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3733-4_0_5_load_17 | 22 | 0.0031499 | 0.00078943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3733-4_0_5_load_18 | 23 | 0.0023274 | 0.0005833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3733-4_0_5_load_19 | 24 | 0.0058484 | 0.0014658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3733-4_0_5_load_73 | 25 | 0.0038882 | 0.00097447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3733-4_0_5_load_80 | 26 | 0.0022516 | 0.00056431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3733-4_0_5_load_22 | 27 | 0.003053 | 0.00076515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3733-4_0_5_load_25 | 28 | 0.0041256 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3733-4_0_5_load_23 | 29 | 0.012024 | 0.0030135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3733-4_0_5_load_28 | 31 | 0.0066959 | 0.0016782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3733-4_0_5_load_49 | 32 | 0.003348 | 0.00083908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3733-4_0_5_load_63 | 34 | 0.0034323 | 0.00086022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3733-4_0_5_load_29 | 35 | 0.0019514 | 0.00048907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3733-4_0_5_load_57 | 36 | 0.0048635 | 0.0012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3733-4_0_5_load_48 | 37 | 0.0081901 | 0.0020526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3733-4_0_5_load_34 | 38 | 0.0060785 | 0.0015234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3733-4_0_5_load_64 | 39 | 0.0042073 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3733-4_0_5_load_31 | 41 | 0.0066019 | 0.0016546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3733-4_0_5_load_33 | 42 | 0.0025469 | 0.00063831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3733-4_0_5_load_32 | 43 | 0.027268 | 0.0068341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3733-4_0_5_load_36 | 45 | 0.0033741 | 0.00084563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3733-4_0_5_load_37 | 46 | 0.0053176 | 0.0013327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3733-4_0_5_load_38 | 47 | 0.0057411 | 0.0014389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3733-4_0_5_load_39 | 48 | 0.0021049 | 0.00052754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3733-4_0_5_load_40 | 49 | 0.0018036 | 0.00045202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3733-4_0_5_load_46 | 50 | 0.0020063 | 0.00050282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3733-4_0_5_load_41 | 51 | 0.0023022 | 0.00057698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3733-4_0_5_load_42 | 52 | 0.0057438 | 0.0014395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3733-4_0_5_load_43 | 53 | 0.0036143 | 0.00090582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3733-4_0_5_load_44 | 54 | 0.005365 | 0.0013446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3733-4_0_5_load_45 | 55 | 0.0019931 | 0.00049953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3733-4_0_5_load_50 | 56 | 0.0015921 | 0.00039901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3733-4_0_5_load_51 | 57 | 0.012908 | 0.003235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3733-4_0_5_load_58 | 58 | 0.0055734 | 0.0013968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3733-4_0_5_load_52 | 59 | 0.011784 | 0.0029532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3733-4_0_5_load_53 | 60 | 0.011712 | 0.0029353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3733-4_0_5_load_55 | 62 | 0.0030181 | 0.00075641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3733-4_0_5_load_56 | 63 | 0.0024213 | 0.00060682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3733-4_0_5_load_118 | 64 | 0.0036456 | 0.00091367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3733-4_0_5_load_119 | 65 | 0.0020806 | 0.00052144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3733-4_0_5_load_59 | 66 | 0.0029711 | 0.00074463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3733-4_0_5_load_60 | 67 | 0.0068966 | 0.0017284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3733-4_0_5_load_61 | 68 | 0.0018898 | 0.00047363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3733-4_0_5_load_62 | 69 | 0.0024079 | 0.00060348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3733-4_0_5_load_98 | 70 | 0.0042817 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3733-4_0_5_load_72 | 71 | 0.0069926 | 0.0017525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3733-4_0_5_load_65 | 72 | 0.0040051 | 0.0010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3733-4_0_5_load_66 | 73 | 0.0079367 | 0.0019891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3733-4_0_5_load_67 | 74 | 0.0079211 | 0.0019852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3733-4_0_5_load_69 | 76 | 0.0050578 | 0.0012676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3733-4_0_5_load_70 | 77 | 0.0037515 | 0.0009402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3733-4_0_5_load_71 | 78 | 0.003562 | 0.00089272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3733-4_0_5_load_74 | 79 | 0.0030145 | 0.00075551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3733-4_0_5_load_77 | 81 | 0.005073 | 0.0012714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3733-4_0_5_load_76 | 82 | 0.0030997 | 0.00077686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3733-4_0_5_load_87 | 83 | 0.0023501 | 0.00058898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3733-4_0_5_load_89 | 86 | 0.0086787 | 0.0021751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3733-4_0_5_load_117 | 87 | 0.0088295 | 0.0022129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3733-4_0_5_load_116 | 88 | 0.002672 | 0.00066965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3733-4_0_5_load_99 | 89 | 0.0027104 | 0.00067929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3733-4_0_5_load_128 | 91 | 0.0023623 | 0.00059206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3733-4_0_5_load_115 | 92 | 0.0055125 | 0.0013816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3733-4_0_5_load_83 | 93 | 0.0036055 | 0.00090361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3733-4_0_5_load_84 | 94 | 0.0029214 | 0.00073217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3733-4_0_5_load_85 | 95 | 0.011653 | 0.0029206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3733-4_0_5_load_88 | 96 | 0.0026879 | 0.00067366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3733-4_0_5_load_90 | 97 | 0.0050077 | 0.001255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3733-4_0_5_load_100 | 98 | 0.0063306 | 0.0015866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3733-4_0_5_load_95 | 99 | 0.0031809 | 0.00079722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3733-4_0_5_load_91 | 101 | 0.003144 | 0.00078795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3733-4_0_5_load_92 | 102 | 0.002009 | 0.00050349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3733-4_0_5_load_94 | 103 | 0.0057723 | 0.0014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3733-4_0_5_load_96 | 104 | 0.0035058 | 0.00087864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3733-4_0_5_load_136 | 106 | 0.0027852 | 0.00069803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3733-4_0_5_load_135 | 107 | 0.0032098 | 0.00080446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3733-4_0_5_load_101 | 108 | 0.0025087 | 0.00062875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3733-4_0_5_load_102 | 109 | 0.004175 | 0.0010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3733-4_0_5_load_103 | 110 | 0.0038234 | 0.00095823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3733-4_0_5_load_104 | 111 | 0.005391 | 0.0013511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3733-4_0_5_load_105 | 112 | 0.0037462 | 0.00093888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3733-4_0_5_load_106 | 113 | 0.0020189 | 0.00050599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3733-4_0_5_load_107 | 114 | 0.0022865 | 0.00057305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3733-4_0_5_load_108 | 115 | 0.0024557 | 0.00061546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3733-4_0_5_load_110 | 117 | 0.0047372 | 0.0011873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3733-4_0_5_load_111 | 118 | 0.0034842 | 0.00087323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3733-4_0_5_load_112 | 119 | 0.0084242 | 0.0021113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3733-4_0_5_load_113 | 120 | 0.0062972 | 0.0015782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3733-4_0_5_load_124 | 121 | 0.0054258 | 0.0013598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3733-4_0_5_load_114 | 122 | 0.0024398 | 0.00061147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3733-4_0_5_load_129 | 124 | 0.0031278 | 0.00078389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3733-4_0_5_load_120 | 125 | 0.002699 | 0.00067644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3733-4_0_5_load_121 | 126 | 0.0020077 | 0.00050317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3733-4_0_5_load_122 | 127 | 0.0039548 | 0.00099115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3733-4_0_5_load_126 | 128 | 0.0025884 | 0.00064872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3733-4_0_5_load_127 | 129 | 0.001713 | 0.00042933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3733-4_0_5_load_130 | 130 | 0.0028792 | 0.00072159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3733-4_0_5_load_131 | 131 | 0.00217 | 0.00054384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3733-4_0_5_load_132 | 132 | 0.0030629 | 0.00076764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3733-4_0_5_load_133 | 133 | 0.002654 | 0.00066516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3733-4_0_5_load_134 | 134 | 0.0036179 | 0.00090674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3733-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3733-4_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3733-4_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3733-4_0_5_line_3 |  | 3 | 6 | 5.9052e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3733-4_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3733-4_0_5_line_5 |  | 5 | 7 | 0.0057612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3733-4_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3733-4_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3733-4_0_5_line_8 |  | 7 | 10 | 0.0035907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3733-4_0_5_line_9 |  | 8 | 11 | 0.0012313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3733-4_0_5_line_10 |  | 9 | 21 | 4.8763e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3733-4_0_5_line_11 |  | 10 | 34 | 0.0078161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3733-4_0_5_line_12 |  | 11 | 27 | 0.01861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3733-4_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.08516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3733-4_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.049474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3733-4_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.012341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3733-4_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.01781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3733-4_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0094812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3733-4_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.011652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3733-4_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3733-4_0_5_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0081905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3733-4_0_5_line_21 |  | 20 | 93 | 0.0074772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3733-4_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3733-4_0_5_line_23 |  | 22 | 23 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3733-4_0_5_line_24 |  | 23 | 24 | 0.0020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3733-4_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.011622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3733-4_0_5_line_26 |  | 25 | 26 | 0.0011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3733-4_0_5_line_27 |  | 26 | 81 | 0.008907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3733-4_0_5_line_28 |  | 27 | 28 | 0.018958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3733-4_0_5_line_29 |  | 28 | 31 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3733-4_0_5_line_30 |  | 29 | 30 | 0.019098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3733-4_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.025465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3733-4_0_5_line_32 |  | 30 | 33 | 0.018898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3733-4_0_5_line_33 |  | 31 | 35 | 0.018042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3733-4_0_5_line_34 |  | 32 | 36 | 0.0079778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3733-4_0_5_line_35 |  | 33 | 37 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3733-4_0_5_line_36 |  | 33 | 38 | 0.028475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3733-4_0_5_line_37 |  | 34 | 39 | 0.0028863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3733-4_0_5_line_38 |  | 35 | 40 | 0.0013314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3733-4_0_5_line_39 |  | 36 | 58 | 0.01845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3733-4_0_5_line_40 |  | 37 | 56 | 0.020822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3733-4_0_5_line_41 |  | 38 | 43 | 0.010131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3733-4_0_5_line_42 |  | 39 | 72 | 0.0074565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3733-4_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.017205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3733-4_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0075844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3733-4_0_5_line_45 |  | 42 | 44 | 0.057275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3733-4_0_5_line_46 |  | 44 | 45 | 0.010133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3733-4_0_5_line_47 |  | 44 | 46 | 0.036849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3733-4_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0093694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3733-4_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.030136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3733-4_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.013203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3733-4_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.016279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3733-4_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0083945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3733-4_0_5_line_53 |  | 51 | 52 | 0.00059372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3733-4_0_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3733-4_0_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3733-4_0_5_line_56 |  | 54 | 55 | 0.016285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3733-4_0_5_line_57 |  | 56 | 57 | 0.024335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3733-4_0_5_line_58 |  | 58 | 66 | 0.0048863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3733-4_0_5_line_59 |  | 59 | 60 | 0.018843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3733-4_0_5_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0096082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3733-4_0_5_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0099301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3733-4_0_5_line_62 |  | 62 | 63 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3733-4_0_5_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0098165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3733-4_0_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0074689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3733-4_0_5_line_65 |  | 65 | 125 | 0.00039645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3733-4_0_5_line_66 |  | 66 | 67 | 0.0026383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3733-4_0_5_line_67 |  | 67 | 68 | 0.0046093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3733-4_0_5_line_68 |  | 68 | 69 | 0.017797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_3733-4_0_5_line_69 |  | 69 | 70 | 0.0046813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_3733-4_0_5_line_70 |  | 70 | 71 | 0.0060179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_3733-4_0_5_line_71 |  | 71 | 77 | 0.0032626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_3733-4_0_5_line_72 |  | 72 | 73 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3733-4_0_5_line_73 |  | 73 | 74 | 0.0057026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3733-4_0_5_line_74 |  | 74 | 75 | 0.012954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3733-4_0_5_line_75 |  | 75 | 76 | 0.0047199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_3733-4_0_5_line_76 |  | 75 | 77 | 0.0073919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_3733-4_0_5_line_77 |  | 76 | 78 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_3733-4_0_5_line_78 |  | 78 | 79 | 0.0023456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_3733-4_0_5_line_79 |  | 79 | 80 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_3733-4_0_5_line_80 |  | 80 | 82 | 0.0095911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_3733-4_0_5_line_81 |  | 80 | 81 | 0.0086035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3733-4_0_5_line_82 |  | 82 | 83 | 0.017092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_3733-4_0_5_line_83 |  | 83 | 89 | 0.00052889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_3733-4_0_5_line_84 |  | 84 | 85 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3733-4_0_5_line_85 |  | 84 | 86 | 0.014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3733-4_0_5_line_86 |  | 85 | 87 | 0.008123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3733-4_0_5_line_87 |  | 85 | 88 | 0.014168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3733-4_0_5_line_88 |  | 86 | 90 | 0.0030867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3733-4_0_5_line_89 |  | 87 | 91 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3733-4_0_5_line_90 |  | 88 | 92 | 0.0072615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3733-4_0_5_line_91 |  | 89 | 98 | 0.0092834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_3733-4_0_5_line_92 |  | 90 | 96 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3733-4_0_5_line_93 |  | 90 | 95 | 0.006861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3733-4_0_5_line_94 |  | 91 | 124 | 0.0098365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3733-4_0_5_line_95 |  | 92 | 122 | 0.0080942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3733-4_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.01047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3733-4_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0069342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3733-4_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3733-4_0_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.0021651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3733-4_0_5_line_100 |  | 98 | 108 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_3733-4_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.003843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3733-4_0_5_line_102 |  | 100 | 104 | 0.011366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3733-4_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.017971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3733-4_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0076039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3733-4_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.00097892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3733-4_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.012445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3733-4_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.033171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3733-4_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.007119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3733-4_0_5_line_109 |  | 107 | 134 | 0.0066785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3733-4_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.0012056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_3733-4_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0060863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_3733-4_0_5_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0035684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_3733-4_0_5_line_113 |  | 111 | 112 | 0.0065904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_3733-4_0_5_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0057935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_3733-4_0_5_line_115 |  | 113 | 114 | 0.0027231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_3733-4_0_5_line_116 |  | 114 | 115 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_3733-4_0_5_line_117 |  | 115 | 116 | 0.006448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3733-4_0_5_line_118 |  | 115 | 117 | 0.01507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3733-4_0_5_line_119 |  | 116 | 118 | 0.012065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3733-4_0_5_line_120 |  | 116 | 119 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3733-4_0_5_line_121 |  | 117 | 120 | 0.016751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3733-4_0_5_line_122 |  | 119 | 121 | 0.0048094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3733-4_0_5_line_123 |  | 120 | 122 | 0.0061551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3733-4_0_5_line_124 |  | 121 | 123 | 0.013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3733-4_0_5_line_125 |  | 123 | 127 | 0.025957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3733-4_0_5_line_126 |  | 124 | 130 | 0.001875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3733-4_0_5_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0089646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3733-4_0_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.00098333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3733-4_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.005381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3733-4_0_5_line_130 |  | 129 | 130 | 0.00043995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3733-4_0_5_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0016106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3733-4_0_5_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0039904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3733-4_0_5_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0036438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3733-4_0_5_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2750116.0321 | 1188292.4967 | 2750119.2074 | 1188298.85 | 2750123.1817 | 1188305.7022
1 | 2750123.1817 | 1188305.7022 | 2750134.2758 | 1188324.8298
2 | 2750141.6939 | 1188338.1817 | 2750140.394 | 1188335.3782 | 2750134.2758 | 1188324.8298
3 | 2750141.6939 | 1188338.1817 | 2750141.7187 | 1188338.2353
4 | 2750093.0574 | 1188335.1247 | 2750104.9711 | 1188325.7044
5 | 2750093.0574 | 1188335.1247 | 2750096.8824 | 1188339.4328
6 | 2750093.0574 | 1188335.1247 | 2750089.6546 | 1188332.3371 | 2750085.5576 | 1188329.8434 | 2750081.4077 | 1188327.6055
7 | 2750141.7187 | 1188338.2353 | 2750146.5012 | 1188348.5498
8 | 2750099.2664 | 1188342.1179 | 2750096.8824 | 1188339.4328
9 | 2750080.3239 | 1188327.021 | 2750081.4077 | 1188327.6055
10 | 2750146.5012 | 1188348.5498 | 2750146.5033 | 1188348.5542
11 | 2750099.2664 | 1188342.1179 | 2750100.621 | 1188343.6436 | 2750104.1188 | 1188348.2399
12 | 2750080.3239 | 1188327.021 | 2750071.5473 | 1188324.5657 | 2750062.1245 | 1188323.3855
13 | 2750237.9856 | 1188319.3568 | 2750240.5593 | 1188315.04 | 2750236.408 | 1188309.8427 | 2750230.2855 | 1188306.2528 | 2750205.458 | 1188298.6348 | 2750195.4386 | 1188290.6546 | 2750184.6099 | 1188286.335 | 2750176.2776 | 1188288.9838 | 2750172.8851 | 1188295.3398
14 | 2750178.7406 | 1188339.5543 | 2750170.9373 | 1188331.1627 | 2750167.6458 | 1188325.4643 | 2750166.0324 | 1188318.2846 | 2750170.4791 | 1188299.8474 | 2750172.8851 | 1188295.3398
15 | 2750233.0082 | 1188330.6525 | 2750237.0366 | 1188321.5904 | 2750237.9856 | 1188319.3568
16 | 2750178.7406 | 1188339.5543 | 2750184.0468 | 1188345.2587 | 2750185.8873 | 1188355.1072
17 | 2750233.0082 | 1188330.6525 | 2750242.0553 | 1188333.4883
18 | 2750185.8873 | 1188355.1072 | 2750186.1932 | 1188356.7443 | 2750187.9001 | 1188366.5842
19 | 2750187.9001 | 1188366.5842 | 2750187.9001 | 1188366.5842 | 2750194.1327 | 1188372.4788 | 2750202.0256 | 1188380.2935
20 | 2750202.0256 | 1188380.2935 | 2750205.9215 | 1188384.1508 | 2750205.1445 | 1188386.7451
21 | 2750202.6971 | 1188393.8031 | 2750202.8822 | 1188393.3378 | 2750204.0638 | 1188390.3538 | 2750205.1445 | 1188386.7451
22 | 2750146.5033 | 1188348.5542 | 2750150.9225 | 1188358.0853
23 | 2750150.9225 | 1188358.0853 | 2750155.4757 | 1188367.9056 | 2750156.317 | 1188371.7392
24 | 2750156.317 | 1188371.7392 | 2750156.7558 | 1188373.7389
25 | 2750156.7558 | 1188373.7389 | 2750157.9688 | 1188379.2664 | 2750158.9523 | 1188385.148
26 | 2750159.1434 | 1188386.2906 | 2750159.1434 | 1188386.2906 | 2750158.9523 | 1188385.148
27 | 2750159.1434 | 1188386.2906 | 2750156.8439 | 1188394.8956 | 2750156.8439 | 1188394.8956
28 | 2750062.1245 | 1188323.3855 | 2750059.8913 | 1188323.1058 | 2750053.1486 | 1188322.9367 | 2750043.2591 | 1188324.1419
29 | 2750027.7918 | 1188326.027 | 2750043.2591 | 1188324.1419
30 | 2750058.3857 | 1188384.6636 | 2750063.3546 | 1188373.3899 | 2750065.5704 | 1188366.9843
31 | 2750058.3857 | 1188384.6636 | 2750059.0372 | 1188391.5523 | 2750074.7252 | 1188401.4426
32 | 2750039.5581 | 1188382.4901 | 2750058.3857 | 1188384.6636
33 | 2750010.0893 | 1188329.4399 | 2750023.5594 | 1188326.5428 | 2750027.7918 | 1188326.027
34 | 2750079.6818 | 1188395.1915 | 2750074.7252 | 1188401.4426
35 | 2750039.5581 | 1188382.4901 | 2750040.659 | 1188400.259
36 | 2750039.5581 | 1188382.4901 | 2750013.2479 | 1188382.8757 | 2750013.0671 | 1188380.7209
37 | 2750105.8667 | 1188350.5368 | 2750104.1188 | 1188348.2399
38 | 2750008.7876 | 1188329.7198 | 2750010.0893 | 1188329.4399
39 | 2750079.6818 | 1188395.1915 | 2750085.5149 | 1188387.835 | 2750092.7373 | 1188393.3079
40 | 2750040.659 | 1188400.259 | 2750041.4108 | 1188412.3947 | 2750039.3477 | 1188420.8081
41 | 2750012.2199 | 1188370.6251 | 2750013.0671 | 1188380.7209
42 | 2750105.8667 | 1188350.5368 | 2750109.6278 | 1188355.4791 | 2750110.4461 | 1188356.4185
43 | 2750008.7876 | 1188329.7198 | 2749991.9693 | 1188333.346
44 | 2749991.9693 | 1188333.346 | 2749984.5552 | 1188334.9446
45 | 2749928.4234 | 1188346.3322 | 2749982.4514 | 1188335.3982 | 2749984.5552 | 1188334.9446
46 | 2749928.4234 | 1188346.3322 | 2749926.8954 | 1188336.3146
47 | 2749928.4234 | 1188346.3322 | 2749898.4581 | 1188357.647 | 2749894.2409 | 1188359.9789
48 | 2749925.4825 | 1188327.0523 | 2749926.8954 | 1188336.3146
49 | 2749894.2409 | 1188359.9789 | 2749867.8682 | 1188374.5617
50 | 2749925.4825 | 1188327.0523 | 2749925.4538 | 1188326.8639 | 2749919.4988 | 1188315.2937
51 | 2749867.8682 | 1188374.5617 | 2749867.7714 | 1188374.6153 | 2749854.2431 | 1188383.4691
52 | 2749915.3644 | 1188308.0015 | 2749917.0696 | 1188310.5738 | 2749919.4988 | 1188315.2937
53 | 2749915.3644 | 1188308.0015 | 2749915.0364 | 1188307.5066
54 | 2749906.9975 | 1188294.603 | 2749907.7148 | 1188296.4613 | 2749915.0364 | 1188307.5066
55 | 2749906.9975 | 1188294.603 | 2749906.1757 | 1188292.4742
56 | 2749900.3111 | 1188277.2822 | 2749906.1757 | 1188292.4742
57 | 2750029.1947 | 1188442.7138 | 2750029.1947 | 1188442.7138 | 2750034.073 | 1188435.0519 | 2750037.9337 | 1188426.5749 | 2750039.3477 | 1188420.8081
58 | 2750096.6317 | 1188396.259 | 2750092.7373 | 1188393.3079
59 | 2750033.4089 | 1188485.3961 | 2750035.7813 | 1188502.0614 | 2750037.2356 | 1188503.4489
60 | 2750045.0342 | 1188508.6432 | 2750044.4249 | 1188508.5945 | 2750041.3716 | 1188507.3948 | 2750037.2356 | 1188503.4489
61 | 2750045.0342 | 1188508.6432 | 2750054.9368 | 1188509.3828
62 | 2750054.9368 | 1188509.3828 | 2750056.6894 | 1188509.5137 | 2750069.4653 | 1188511.5546
63 | 2750069.4653 | 1188511.5546 | 2750079.1589 | 1188513.103
64 | 2750079.1589 | 1188513.103 | 2750086.5344 | 1188514.2812
65 | 2750086.9259 | 1188514.3437 | 2750086.5344 | 1188514.2812
66 | 2750096.6317 | 1188396.259 | 2750098.7345 | 1188397.8524
67 | 2750102.2589 | 1188394.8819 | 2750098.7345 | 1188397.8524 | 2750098.7345 | 1188397.8524
68 | 2750102.2589 | 1188394.8819 | 2750111.124 | 1188387.4099 | 2750116.4962 | 1188390.5105
69 | 2750120.5507 | 1188392.8507 | 2750120.5507 | 1188392.8507 | 2750116.4962 | 1188390.5105
70 | 2750124.6906 | 1188388.4831 | 2750120.5507 | 1188392.8507
71 | 2750126.935 | 1188386.1152 | 2750124.6906 | 1188388.4831
72 | 2750110.4461 | 1188356.4185 | 2750119.553 | 1188366.8727
73 | 2750123.414 | 1188371.0694 | 2750119.5909 | 1188366.9162 | 2750119.553 | 1188366.8727
74 | 2750132.0202 | 1188380.7504 | 2750126.4857 | 1188374.4064 | 2750123.414 | 1188371.0694
75 | 2750132.0202 | 1188380.7504 | 2750135.3651 | 1188384.0804
76 | 2750132.0202 | 1188380.7504 | 2750126.935 | 1188386.1152
77 | 2750135.3651 | 1188384.0804 | 2750140.5684 | 1188389.2606 | 2750142.7137 | 1188391.6012
78 | 2750142.7137 | 1188391.6012 | 2750144.2986 | 1188393.3304
79 | 2750152.6711 | 1188402.4195 | 2750147.3286 | 1188396.6363 | 2750144.2986 | 1188393.3304
80 | 2750152.6711 | 1188402.4195 | 2750150.3655 | 1188406.3983 | 2750147.438 | 1188410.4425
81 | 2750152.6711 | 1188402.4195 | 2750156.8439 | 1188394.8956
82 | 2750147.438 | 1188410.4425 | 2750146.5389 | 1188411.6845 | 2750137.2048 | 1188424.1321
83 | 2750136.8875 | 1188424.5553 | 2750137.2048 | 1188424.1321
84 | 2750171.9506 | 1188431.2825 | 2750172.6796 | 1188428.3872 | 2750174.6217 | 1188428.2469 | 2750176.339 | 1188427.3337 | 2750177.547 | 1188425.7293 | 2750177.9622 | 1188423.7825 | 2750177.5226 | 1188421.8366
85 | 2750177.5226 | 1188421.8366 | 2750182.2332 | 1188420.2534 | 2750190.8033 | 1188417.3423
86 | 2750171.9506 | 1188431.2825 | 2750171.1618 | 1188434.432 | 2750170.2725 | 1188439.2264
87 | 2750171.9506 | 1188431.2825 | 2750166.1531 | 1188432.3824 | 2750159.8273 | 1188437.7044
88 | 2750193.726 | 1188416.3495 | 2750190.8033 | 1188417.3423
89 | 2750165.7129 | 1188456.7206 | 2750165.9089 | 1188454.8839 | 2750168.3392 | 1188445.9374 | 2750170.0408 | 1188440.4755 | 2750170.2725 | 1188439.2264
90 | 2750159.8273 | 1188437.7044 | 2750159.0425 | 1188438.3647 | 2750154.1588 | 1188442.2423
91 | 2750136.8875 | 1188424.5553 | 2750135.784 | 1188426.0268 | 2750132.5797 | 1188432.7459
92 | 2750193.726 | 1188416.3495 | 2750198.1168 | 1188415.3477 | 2750207.1819 | 1188415.5286
93 | 2750193.726 | 1188416.3495 | 2750196.2626 | 1188409.9745
94 | 2750165.7129 | 1188456.7206 | 2750165.42 | 1188459.4643 | 2750164.6025 | 1188466.4941
95 | 2750147.8469 | 1188447.3092 | 2750150.3129 | 1188445.296 | 2750154.1588 | 1188442.2423
96 | 2750202.6971 | 1188393.8031 | 2750198.8261 | 1188403.5316
97 | 2750196.2626 | 1188409.9745 | 2750198.8261 | 1188403.5316
98 | 2750207.1819 | 1188415.5286 | 2750211.1002 | 1188415.6069 | 2750217.6521 | 1188417.9182
99 | 2750219.6939 | 1188418.6385 | 2750217.6521 | 1188417.9182
100 | 2750132.5797 | 1188432.7459 | 2750128.2114 | 1188441.9057 | 2750128.2114 | 1188441.9057
101 | 2750223.318 | 1188419.9169 | 2750219.6939 | 1188418.6385
102 | 2750223.318 | 1188419.9169 | 2750233.2959 | 1188425.3606
103 | 2750223.318 | 1188419.9169 | 2750238.3036 | 1188409.9976
104 | 2750238.3036 | 1188409.9976 | 2750244.6443 | 1188405.8006
105 | 2750245.4606 | 1188405.2602 | 2750244.6443 | 1188405.8006
106 | 2750244.451 | 1188430.8784 | 2750233.5951 | 1188425.5238 | 2750233.2959 | 1188425.3606
107 | 2750244.451 | 1188430.8784 | 2750241.3817 | 1188443.6898 | 2750230.4895 | 1188447.6866 | 2750222.122 | 1188448.3661
108 | 2750215.0796 | 1188449.2585 | 2750216.8918 | 1188448.7908 | 2750222.122 | 1188448.3661
109 | 2750215.0796 | 1188449.2585 | 2750208.6129 | 1188450.9271
110 | 2750127.9337 | 1188443.0789 | 2750128.2114 | 1188441.9057
111 | 2750127.9337 | 1188443.0789 | 2750126.5319 | 1188449.0016
112 | 2750125.71 | 1188452.474 | 2750125.71 | 1188452.474 | 2750126.5319 | 1188449.0016
113 | 2750125.71 | 1188452.474 | 2750125.2846 | 1188459.0507
114 | 2750124.9106 | 1188464.8321 | 2750125.2846 | 1188459.0507
115 | 2750124.9106 | 1188464.8321 | 2750124.8496 | 1188465.7746 | 2750125.3245 | 1188467.4887
116 | 2750128.283 | 1188479.5054 | 2750128.1878 | 1188477.8239 | 2750125.3245 | 1188467.4887
117 | 2750128.283 | 1188479.5054 | 2750128.6481 | 1188485.9422
118 | 2750128.283 | 1188479.5054 | 2750133.7888 | 1188472.6934 | 2750137.0149 | 1188467.269
119 | 2750128.6481 | 1188485.9422 | 2750135.4735 | 1188489.8054 | 2750139.6098 | 1188490.6514
120 | 2750128.6481 | 1188485.9422 | 2750128.8553 | 1188489.5503 | 2750125.2022 | 1188502.4324
121 | 2750144.579 | 1188452.3528 | 2750140.514 | 1188461.3859 | 2750137.0149 | 1188467.269
122 | 2750124.1028 | 1188507.1037 | 2750124.3088 | 1188505.583 | 2750125.2022 | 1188502.4324
123 | 2750147.8469 | 1188447.3092 | 2750146.269 | 1188448.5973 | 2750144.579 | 1188452.3528
124 | 2750122.2761 | 1188520.589 | 2750124.1028 | 1188507.1037
125 | 2750122.2761 | 1188520.589 | 2750108.2206 | 1188517.7454 | 2750096.7493 | 1188515.913
126 | 2750164.1855 | 1188468.3221 | 2750164.6025 | 1188466.4941 | 2750164.6025 | 1188466.4941
127 | 2750086.9259 | 1188514.3437 | 2750095.7783 | 1188515.7578
128 | 2750096.7493 | 1188515.913 | 2750095.7783 | 1188515.7578
129 | 2750162.8907 | 1188473.9972 | 2750164.0876 | 1188468.751
130 | 2750164.1855 | 1188468.3221 | 2750164.0876 | 1188468.751
131 | 2750201.2208 | 1188452.8345 | 2750199.9881 | 1188451.7978
132 | 2750201.2208 | 1188452.8345 | 2750201.2208 | 1188452.8345 | 2750205.0846 | 1188451.8375
133 | 2750205.0846 | 1188451.8375 | 2750208.6129 | 1188450.9271

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2750116.0321 | 1188292.4967
1 | 2750123.1817 | 1188305.7022
2 | 2750134.2759 | 1188324.8298
3 | 2750141.6939 | 1188338.1817
4 | 2750104.9711 | 1188325.7044
5 | 2750093.0574 | 1188335.1247
6 | 2750141.7187 | 1188338.2353
7 | 2750096.8824 | 1188339.4328
8 | 2750081.4077 | 1188327.6055
9 | 2750146.5012 | 1188348.5498
10 | 2750099.2664 | 1188342.1179
11 | 2750080.3239 | 1188327.021
12 | 2750172.8851 | 1188295.3398
13 | 2750237.9856 | 1188319.3568
14 | 2750178.7406 | 1188339.5543
15 | 2750233.0082 | 1188330.6525
16 | 2750185.8873 | 1188355.1072
17 | 2750242.0553 | 1188333.4883
18 | 2750187.9001 | 1188366.5842
19 | 2750202.0256 | 1188380.2935
20 | 2750205.1445 | 1188386.7451
21 | 2750146.5033 | 1188348.5542
22 | 2750150.9225 | 1188358.0853
23 | 2750156.317 | 1188371.7392
24 | 2750156.7558 | 1188373.7389
25 | 2750158.9523 | 1188385.148
26 | 2750159.1434 | 1188386.2906
27 | 2750062.1245 | 1188323.3855
28 | 2750043.2591 | 1188324.1419
29 | 2750065.5704 | 1188366.9843
30 | 2750058.3857 | 1188384.6636
31 | 2750027.7918 | 1188326.027
32 | 2750074.7252 | 1188401.4426
33 | 2750039.5581 | 1188382.4901
34 | 2750104.1188 | 1188348.2399
35 | 2750010.0893 | 1188329.4399
36 | 2750079.6818 | 1188395.1915
37 | 2750040.659 | 1188400.259
38 | 2750013.0671 | 1188380.7209
39 | 2750105.8667 | 1188350.5368
40 | 2750008.7876 | 1188329.7198
41 | 2749991.9693 | 1188333.346
42 | 2749984.5552 | 1188334.9446
43 | 2750012.2199 | 1188370.6251
44 | 2749928.4234 | 1188346.3322
45 | 2749926.8954 | 1188336.3146
46 | 2749894.2409 | 1188359.9789
47 | 2749925.4825 | 1188327.0523
48 | 2749867.8682 | 1188374.5617
49 | 2749919.4988 | 1188315.2937
50 | 2749854.2431 | 1188383.4691
51 | 2749915.3644 | 1188308.0015
52 | 2749915.0364 | 1188307.5066
53 | 2749906.9975 | 1188294.603
54 | 2749906.1757 | 1188292.4742
55 | 2749900.3111 | 1188277.2822
56 | 2750039.3477 | 1188420.8081
57 | 2750029.1947 | 1188442.7138
58 | 2750092.7373 | 1188393.3079
59 | 2750033.4089 | 1188485.3961
60 | 2750037.2356 | 1188503.4489
61 | 2750045.0342 | 1188508.6432
62 | 2750054.9368 | 1188509.3828
63 | 2750069.4653 | 1188511.5546
64 | 2750079.1589 | 1188513.103
65 | 2750086.5344 | 1188514.2812
66 | 2750096.6317 | 1188396.259
67 | 2750098.7345 | 1188397.8524
68 | 2750102.2589 | 1188394.8819
69 | 2750116.4962 | 1188390.5105
70 | 2750120.5507 | 1188392.8507
71 | 2750124.6906 | 1188388.4831
72 | 2750110.4461 | 1188356.4185
73 | 2750119.553 | 1188366.8727
74 | 2750123.414 | 1188371.0694
75 | 2750132.0202 | 1188380.7504
76 | 2750135.3651 | 1188384.0804
77 | 2750126.935 | 1188386.1152
78 | 2750142.7137 | 1188391.6012
79 | 2750144.2986 | 1188393.3304
80 | 2750152.6711 | 1188402.4195
81 | 2750156.8439 | 1188394.8956
82 | 2750147.438 | 1188410.4425
83 | 2750137.2048 | 1188424.1321
84 | 2750177.5226 | 1188421.8366
85 | 2750171.9506 | 1188431.2825
86 | 2750190.8033 | 1188417.3423
87 | 2750170.2725 | 1188439.2264
88 | 2750159.8273 | 1188437.7044
89 | 2750136.8875 | 1188424.5553
90 | 2750193.726 | 1188416.3495
91 | 2750165.7129 | 1188456.7206
92 | 2750154.1588 | 1188442.2423
93 | 2750202.6971 | 1188393.8031
94 | 2750198.8261 | 1188403.5316
95 | 2750196.2626 | 1188409.9745
96 | 2750207.1819 | 1188415.5286
97 | 2750217.6521 | 1188417.9182
98 | 2750132.5797 | 1188432.7459
99 | 2750219.6939 | 1188418.6385
100 | 2750223.318 | 1188419.9169
101 | 2750238.3036 | 1188409.9976
102 | 2750244.6443 | 1188405.8006
103 | 2750245.4606 | 1188405.2602
104 | 2750233.2959 | 1188425.3606
105 | 2750244.451 | 1188430.8784
106 | 2750222.122 | 1188448.3661
107 | 2750215.0796 | 1188449.2585
108 | 2750128.2114 | 1188441.9057
109 | 2750127.9337 | 1188443.0789
110 | 2750126.5319 | 1188449.0016
111 | 2750125.71 | 1188452.474
112 | 2750125.2846 | 1188459.0507
113 | 2750124.9106 | 1188464.8321
114 | 2750125.3245 | 1188467.4887
115 | 2750128.283 | 1188479.5054
116 | 2750128.6481 | 1188485.9422
117 | 2750137.0149 | 1188467.269
118 | 2750139.6098 | 1188490.6514
119 | 2750125.2022 | 1188502.4324
120 | 2750144.579 | 1188452.3528
121 | 2750124.1028 | 1188507.1037
122 | 2750147.8469 | 1188447.3092
123 | 2750122.2761 | 1188520.589
124 | 2750164.6025 | 1188466.4941
125 | 2750086.9259 | 1188514.3437
126 | 2750095.7783 | 1188515.7578
127 | 2750096.7493 | 1188515.913
128 | 2750162.8907 | 1188473.9972
129 | 2750164.0876 | 1188468.751
130 | 2750164.1855 | 1188468.3221
131 | 2750201.2208 | 1188452.8345
132 | 2750199.9881 | 1188451.7978
133 | 2750205.0846 | 1188451.8375
134 | 2750208.6129 | 1188450.9271
135 | 2750132.0202 | 1188380.7504

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1