## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3810-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3810-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3810-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3810-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3810-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3810-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3810-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3810-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3810-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3810-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3810-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3810-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3810-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3810-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3810-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3810-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3810-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3810-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3810-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3810-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3810-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3810-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3810-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3810-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3810-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3810-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3810-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3810-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3810-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3810-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3810-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3810-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3810-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3810-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3810-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3810-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3810-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3810-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3810-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3810-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3810-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3810-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3810-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3810-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3810-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3810-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3810-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3810-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3810-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3810-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3810-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3810-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3810-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3810-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3810-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3810-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3810-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3810-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3810-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3810-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3810-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3810-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3810-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3810-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3810-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3810-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3810-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3810-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3810-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3810-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3810-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3810-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3810-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3810-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3810-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3810-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3810-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3810-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3810-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3810-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3810-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3810-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3810-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3810-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3810-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3810-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3810-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3810-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3810-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3810-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3810-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3810-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3810-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3810-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3810-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3810-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3810-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3810-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3810-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3810-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3810-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3810-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3810-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3810-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3810-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3810-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3810-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3810-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3810-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3810-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3810-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3810-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3810-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3810-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3810-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3810-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3810-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3810-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3810-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3810-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3810-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3810-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3810-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3810-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3810-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3810-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3810-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3810-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3810-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3810-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3810-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3810-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3810-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3810-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_59_0_node_226 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3810-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0031679 | 0.00079395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3810-1_0_4_load_132 | 4 | 0.001677 | 0.00042029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3810-1_0_4_load_28 | 6 | 0.0024507 | 0.00061421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3810-1_0_4_load_24 | 7 | 0.0054335 | 0.0013618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3810-1_0_4_load_74 | 10 | 0.0027434 | 0.00068755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3810-1_0_4_load_76 | 11 | 0.0043288 | 0.0010849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3810-1_0_4_load_4 | 13 | 0.0037691 | 0.00094462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3810-1_0_4_load_6 | 17 | 0.0016236 | 0.0004069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3810-1_0_4_load_10 | 19 | 0.0037304 | 0.00093494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3810-1_0_4_load_44 | 20 | 0.0070481 | 0.0017664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3810-1_0_4_load_41 | 21 | 0.0026068 | 0.00065333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3810-1_0_4_load_55 | 22 | 0.002962 | 0.00074235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3810-1_0_4_load_72 | 24 | 0.0040425 | 0.0010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3810-1_0_4_load_42 | 26 | 0.0015461 | 0.00038749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3810-1_0_4_load_73 | 27 | 0.0040151 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3810-1_0_4_load_11 | 29 | 0.0021572 | 0.00054064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3810-1_0_4_load_12 | 30 | 0.0036238 | 0.0009082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3810-1_0_4_load_13 | 31 | 0.0024444 | 0.00061263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3810-1_0_4_load_94 | 32 | 0.004224 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3810-1_0_4_load_93 | 33 | 0.0032676 | 0.00081893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3810-1_0_4_load_89 | 34 | 0.0028814 | 0.00072214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3810-1_0_4_load_14 | 35 | 0.0031267 | 0.00078363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3810-1_0_4_load_20 | 39 | 0.0043669 | 0.0010944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3810-1_0_4_load_61 | 41 | 0.0085018 | 0.0021307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3810-1_0_4_load_52 | 42 | 0.0026568 | 0.00066586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3810-1_0_4_load_50 | 43 | 0.0047983 | 0.0012026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3810-1_0_4_load_35 | 44 | 0.001434 | 0.00035939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3810-1_0_4_load_51 | 46 | 0.0021436 | 0.00053724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3810-1_0_4_load_57 | 47 | 0.0030357 | 0.00076082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3810-1_0_4_load_56 | 48 | 0.0020912 | 0.00052411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3810-1_0_4_load_49 | 50 | 0.0024831 | 0.00062232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3810-1_0_4_load_21 | 51 | 0.0020244 | 0.00050736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3810-1_0_4_load_22 | 52 | 0.0014865 | 0.00037255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3810-1_0_4_load_23 | 53 | 0.0018585 | 0.00046579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3810-1_0_4_load_34 | 55 | 0.0030132 | 0.00075519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3810-1_0_4_load_25 | 56 | 0.0063713 | 0.0015968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3810-1_0_4_load_37 | 58 | 0.0035029 | 0.0008779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3810-1_0_4_load_40 | 59 | 0.0024878 | 0.00062349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3810-1_0_4_load_38 | 61 | 0.0066392 | 0.0016639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3810-1_0_4_load_29 | 62 | 0.0017984 | 0.00045073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3810-1_0_4_load_32 | 64 | 0.0021109 | 0.00052904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3810-1_0_4_load_33 | 65 | 0.0026152 | 0.00065542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3810-1_0_4_load_45 | 66 | 0.0031231 | 0.00078272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3810-1_0_4_load_62 | 67 | 0.0024866 | 0.0006232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3810-1_0_4_load_69 | 68 | 0.0025778 | 0.00064605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3810-1_0_4_load_46 | 69 | 0.0013334 | 0.00033418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3810-1_0_4_load_63 | 70 | 0.0022868 | 0.00057312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3810-1_0_4_load_54 | 71 | 0.0020188 | 0.00050596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3810-1_0_4_load_39 | 72 | 0.0027246 | 0.00068286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3810-1_0_4_load_71 | 74 | 0.0020484 | 0.00051338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3810-1_0_4_load_43 | 75 | 0.0033268 | 0.00083379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3810-1_0_4_load_64 | 76 | 0.002105 | 0.00052757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3810-1_0_4_load_67 | 77 | 0.0034883 | 0.00087424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3810-1_0_4_load_68 | 79 | 0.0032845 | 0.00082316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3810-1_0_4_load_79 | 80 | 0.0023524 | 0.00058957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3810-1_0_4_load_101 | 81 | 0.0029689 | 0.00074408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3810-1_0_4_load_107 | 84 | 0.0066925 | 0.0016773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3810-1_0_4_load_104 | 85 | 0.001884 | 0.00047217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3810-1_0_4_load_133 | 86 | 0.0050891 | 0.0012754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3810-1_0_4_load_80 | 88 | 0.0052551 | 0.0013171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3810-1_0_4_load_81 | 89 | 0.0067919 | 0.0017022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3810-1_0_4_load_83 | 90 | 0.0036356 | 0.00091117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3810-1_0_4_load_85 | 93 | 0.0039972 | 0.0010018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3810-1_0_4_load_102 | 95 | 0.0026338 | 0.00066008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3810-1_0_4_load_98 | 97 | 0.0061999 | 0.0015538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3810-1_0_4_load_112 | 98 | 0.0086125 | 0.0021585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3810-1_0_4_load_130 | 99 | 0.00092639 | 0.00023218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3810-1_0_4_load_100 | 100 | 0.0040391 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3810-1_0_4_load_118 | 101 | 0.0038266 | 0.00095904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3810-1_0_4_load_115 | 102 | 0.0045243 | 0.0011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3810-1_0_4_load_86 | 103 | 0.0062433 | 0.0015647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3810-1_0_4_load_90 | 106 | 0.002398 | 0.000601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3810-1_0_4_load_92 | 108 | 0.0045944 | 0.0011515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3810-1_0_4_load_137 | 110 | 0.0037493 | 0.00093966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3810-1_0_4_load_129 | 111 | 0.0027799 | 0.00069672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3810-1_0_4_load_95 | 113 | 0.0022757 | 0.00057035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3810-1_0_4_load_96 | 114 | 0.0023892 | 0.00059878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3810-1_0_4_load_119 | 116 | 0.0014636 | 0.0003668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3810-1_0_4_load_123 | 117 | 0.0017503 | 0.00043866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3810-1_0_4_load_120 | 118 | 0.0015363 | 0.00038502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3810-1_0_4_load_111 | 119 | 0.001611 | 0.00040375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3810-1_0_4_load_108 | 121 | 0.0012967 | 0.00032497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3810-1_0_4_load_109 | 122 | 0.0042758 | 0.0010716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3810-1_0_4_load_134 | 124 | 0.0015033 | 0.00037675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3810-1_0_4_load_127 | 125 | 0.0019251 | 0.00048248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3810-1_0_4_load_113 | 126 | 0.0015327 | 0.00038413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3810-1_0_4_load_114 | 127 | 0.0015618 | 0.00039144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3810-1_0_4_load_135 | 128 | 0.0018376 | 0.00046054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3810-1_0_4_load_124 | 129 | 0.00095263 | 0.00023875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3810-1_0_4_load_125 | 130 | 0.0019735 | 0.00049461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3810-1_0_4_load_126 | 131 | 0.0013862 | 0.00034742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3810-1_0_4_load_128 | 132 | 0.0015708 | 0.00039369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3810-1_0_4_load_136 | 133 | 0.0030513 | 0.00076472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3810-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0087293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3810-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3810-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.031011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3810-1_0_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.022908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3810-1_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.02401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3810-1_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.021755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3810-1_0_4_line_6 |  | 5 | 86 | 0.004094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3810-1_0_4_line_7 |  | 6 | 16 | 0.024858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3810-1_0_4_line_8 |  | 7 | 56 | 0.0032051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3810-1_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.002554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3810-1_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.010287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3810-1_0_4_line_11 |  | 9 | 80 | 0.0063012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3810-1_0_4_line_12 |  | 9 | 78 | 0.026902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3810-1_0_4_line_13 |  | 10 | 27 | 0.0036635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3810-1_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3810-1_0_4_line_15 |  | 12 | 83 | 0.03387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3810-1_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3810-1_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3810-1_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.021407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3810-1_0_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.00068577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3810-1_0_4_line_20 |  | 15 | 21 | 0.014594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3810-1_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.006315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3810-1_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.010179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3810-1_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.0081569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3810-1_0_4_line_24 |  | 18 | 23 | 0.023735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3810-1_0_4_line_25 |  | 19 | 24 | 0.0079597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3810-1_0_4_line_26 |  | 20 | 25 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3810-1_0_4_line_27 |  | 21 | 26 | 0.0014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3810-1_0_4_line_28 |  | 22 | 28 | 0.01355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3810-1_0_4_line_29 |  | 23 | 27 | 0.0066642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3810-1_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0043242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3810-1_0_4_line_31 |  | 25 | 45 | 0.00387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3810-1_0_4_line_32 |  | 26 | 75 | 0.0075384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3810-1_0_4_line_33 |  | 28 | 71 | 0.005054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3810-1_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.044021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3810-1_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3810-1_0_4_line_36 |  | 29 | 32 | 0.041297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3810-1_0_4_line_37 |  | 30 | 33 | 0.043906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3810-1_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.01689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3810-1_0_4_line_39 |  | 34 | 104 | 0.051222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3810-1_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.012345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3810-1_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.03168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3810-1_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.007418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3810-1_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.02089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3810-1_0_4_line_44 |  | 37 | 40 | 0.049605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3810-1_0_4_line_45 |  | 38 | 41 | 0.012749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3810-1_0_4_line_46 |  | 38 | 42 | 0.0077239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3810-1_0_4_line_47 |  | 39 | 44 | 0.034375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3810-1_0_4_line_48 |  | 40 | 43 | 0.017281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3810-1_0_4_line_49 |  | 41 | 45 | 0.01033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3810-1_0_4_line_50 |  | 42 | 46 | 0.014573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3810-1_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.037229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3810-1_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3810-1_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.047417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3810-1_0_4_line_54 |  | 49 | 60 | 0.033291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3810-1_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.027749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3810-1_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3810-1_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.048926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3810-1_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0078674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3810-1_0_4_line_59 |  | 55 | 68 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3810-1_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0099506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3810-1_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0078115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3810-1_0_4_line_62 |  | 58 | 61 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3810-1_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0087452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3810-1_0_4_line_64 |  | 60 | 75 | 0.0054387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3810-1_0_4_line_65 |  | 61 | 72 | 0.0034153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3810-1_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3810-1_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3810-1_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.037169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3810-1_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3810-1_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.02816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3810-1_0_4_line_71 |  | 66 | 69 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3810-1_0_4_line_72 |  | 67 | 70 | 0.026578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3810-1_0_4_line_73 |  | 68 | 71 | 0.01157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3810-1_0_4_line_74 |  | 70 | 77 | 0.024462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3810-1_0_4_line_75 |  | 71 | 76 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3810-1_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.027079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3810-1_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3810-1_0_4_line_78 |  | 77 | 78 | 0.023349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3810-1_0_4_line_79 |  | 78 | 79 | 0.018049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_3810-1_0_4_line_80 |  | 79 | 81 | 0.013785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3810-1_0_4_line_81 |  | 81 | 82 | 0.019447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3810-1_0_4_line_82 |  | 82 | 115 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3810-1_0_4_line_83 |  | 82 | 100 | 0.033978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3810-1_0_4_line_84 |  | 82 | 113 | 0.013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3810-1_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0088315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3810-1_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3810-1_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.040524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3810-1_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0094209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3810-1_0_4_line_89 |  | 87 | 97 | 0.02741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3810-1_0_4_line_90 |  | 87 | 90 | 0.0081381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3810-1_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3810-1_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0085488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3810-1_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.007857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3810-1_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.0047061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3810-1_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.030391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3810-1_0_4_line_96 |  | 92 | 95 | 0.031267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3810-1_0_4_line_97 |  | 93 | 96 | 0.016702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3810-1_0_4_line_98 |  | 94 | 98 | 0.020111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3810-1_0_4_line_99 |  | 94 | 99 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3810-1_0_4_line_100 |  | 95 | 100 | 0.0061795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3810-1_0_4_line_101 |  | 96 | 101 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3810-1_0_4_line_102 |  | 96 | 102 | 0.011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3810-1_0_4_line_103 |  | 97 | 114 | 0.0078513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3810-1_0_4_line_104 |  | 98 | 119 | 0.00062537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3810-1_0_4_line_105 |  | 99 | 120 | 0.0045901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3810-1_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.021273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3810-1_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.0326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3810-1_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.027339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3810-1_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.034914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3810-1_0_4_line_110 |  | 105 | 108 | 0.013346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3810-1_0_4_line_111 |  | 106 | 109 | 0.028358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3810-1_0_4_line_112 |  | 107 | 110 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3810-1_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.013051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3810-1_0_4_line_114 |  | 109 | 112 | 0.042739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3810-1_0_4_line_115 |  | 112 | 117 | 0.017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3810-1_0_4_line_116 |  | 112 | 118 | 0.014717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3810-1_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.022919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3810-1_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.014773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3810-1_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3810-1_0_4_line_120 |  | 119 | 126 | 0.049971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3810-1_0_4_line_121 |  | 120 | 123 | 0.009795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3810-1_0_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3810-1_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3810-1_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.025286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3810-1_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0066422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3810-1_0_4_line_126 |  | 124 | 133 | 0.046796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3810-1_0_4_line_127 |  | 125 | 130 | 0.0074955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3810-1_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.032218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3810-1_0_4_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0045357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3810-1_0_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.019822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3810-1_0_4_line_131 |  | 129 | 131 | 0.045766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3810-1_0_4_line_132 |  | 131 | 132 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3810-1_0_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2731559.8105 | 1124943.9434 | 2731567.9825 | 1124940.8744
1 | 2731547.6694 | 1124928.813 | 2731551.59 | 1124929.3875 | 2731555.3363 | 1124931.5928 | 2731558.5892 | 1124935.2106 | 2731558.7963 | 1124935.9712 | 2731559.7463 | 1124939.4499 | 2731559.8105 | 1124943.9434
2 | 2731547.6694 | 1124928.813 | 2731549.1912 | 1124924.0871 | 2731546.105 | 1124924.1534 | 2731543.0044 | 1124926.2987 | 2731538.524 | 1124928.0581 | 2731540.4457 | 1124913.8118
3 | 2731540.4457 | 1124913.8118 | 2731538.8209 | 1124914.4103 | 2731536.4742 | 1124919.8298 | 2731526.3751 | 1124922.8569 | 2731522.2038 | 1124920.6318
4 | 2731540.4457 | 1124913.8118 | 2731543.6629 | 1124890.018
5 | 2731600.7993 | 1125018.0104 | 2731598.0361 | 1125013.8695 | 2731594.8666 | 1125010.3202 | 2731591.6894 | 1125007.4824 | 2731585.3145 | 1125003.0605
6 | 2731600.7993 | 1125018.0104 | 2731596.706 | 1125017.9324 | 2731596.706 | 1125017.9324
7 | 2731499.5725 | 1124921.2399 | 2731507.7591 | 1124920.6952 | 2731512.5784 | 1124922.5013 | 2731518.0959 | 1124918.4405 | 2731522.2038 | 1124920.6318
8 | 2731543.6629 | 1124890.018 | 2731543.883 | 1124888.3904 | 2731544.2343 | 1124886.8677
9 | 2731491.585 | 1124958.382 | 2731493.8475 | 1124957.1859
10 | 2731493.8475 | 1124957.1859 | 2731489.6193 | 1124947.8084
11 | 2731491.585 | 1124958.382 | 2731494.7284 | 1124963.8432
12 | 2731491.585 | 1124958.382 | 2731474.5954 | 1124961.5818 | 2731464.9321 | 1124962.3058
13 | 2731488.1135 | 1124944.4686 | 2731489.6193 | 1124947.8084
14 | 2731526.3646 | 1124974.7497 | 2731525.497 | 1124967.1253 | 2731524.3973 | 1124959.1846
15 | 2731526.3646 | 1124974.7497 | 2731536.9338 | 1124978.471 | 2731556.4372 | 1124990.1701
16 | 2731485.3375 | 1124912.6689 | 2731484.0552 | 1124914.1865
17 | 2731487.3504 | 1124898.1243 | 2731487.1657 | 1124910.5182 | 2731485.3375 | 1124912.6689
18 | 2731499.5725 | 1124921.2399 | 2731498.4116 | 1124915.3994 | 2731496.322 | 1124911.4845 | 2731485.3375 | 1124912.6689
19 | 2731486.6753 | 1124898.2445 | 2731487.3504 | 1124898.1243
20 | 2731487.3504 | 1124898.1243 | 2731492.9087 | 1124897.1555 | 2731501.2983 | 1124894.0334
21 | 2731469.7031 | 1124919.1561 | 2731470.5542 | 1124925.4124
22 | 2731469.7031 | 1124919.1561 | 2731469.2884 | 1124913.3985 | 2731469.6661 | 1124909.008
23 | 2731470.5542 | 1124925.4124 | 2731462.4316 | 1124924.664
24 | 2731482.6429 | 1124941.5423 | 2731478.0141 | 1124940.1963 | 2731474.9223 | 1124930.233 | 2731471.1992 | 1124930.1521 | 2731470.5542 | 1124925.4124
25 | 2731470.3485 | 1124901.0775 | 2731469.6661 | 1124909.008
26 | 2731471.582 | 1124896.9364 | 2731484.4007 | 1124898.6495 | 2731486.6753 | 1124898.2445
27 | 2731501.2983 | 1124894.0334 | 2731502.6196 | 1124893.5417
28 | 2731448.9696 | 1124924.9988 | 2731456.0231 | 1124924.0735 | 2731462.4316 | 1124924.664
29 | 2731482.6429 | 1124941.5423 | 2731487.4173 | 1124942.9248 | 2731488.1135 | 1124944.4686
30 | 2731471.582 | 1124896.9364 | 2731470.3617 | 1124900.9239 | 2731470.3485 | 1124901.0775
31 | 2731471.6738 | 1124893.069 | 2731471.582 | 1124896.9364
32 | 2731502.6196 | 1124893.5417 | 2731502.6196 | 1124893.5417 | 2731501.2069 | 1124886.1369
33 | 2731448.0058 | 1124929.9592 | 2731448.9696 | 1124924.9988
34 | 2731324.6054 | 1124929.5954 | 2731325.9616 | 1124930.7765 | 2731329.1683 | 1124934.3932 | 2731352.0027 | 1124963.999
35 | 2731324.6054 | 1124929.5954 | 2731322.0334 | 1124927.3555 | 2731308.7419 | 1124917.5822
36 | 2731304.9975 | 1124965.9402 | 2731324.6054 | 1124929.5954
37 | 2731354.3823 | 1125007.8407 | 2731352.0027 | 1124963.999
38 | 2731354.3823 | 1125007.8407 | 2731367.3161 | 1125018.7029
39 | 2731389.8529 | 1125061.1352 | 2731390.7762 | 1125057.6861 | 2731391.0032 | 1125055.4005 | 2731390.8158 | 1125051.6048 | 2731388.8477 | 1125044.5792 | 2731386.7477 | 1125039.0074 | 2731383.6194 | 1125033.9136 | 2731379.3024 | 1125029.2276 | 2731373.026 | 1125023.4983 | 2731367.3161 | 1125018.7029
40 | 2731448.7161 | 1124882.0289 | 2731436.8286 | 1124878.6984
41 | 2731420.6206 | 1124854.3765 | 2731420.7356 | 1124864.3418 | 2731421.4288 | 1124865.8023 | 2731436.7121 | 1124878.6658 | 2731436.8286 | 1124878.6984
42 | 2731449.1521 | 1124889.2881 | 2731448.2022 | 1124883.6745 | 2731448.7161 | 1124882.0289
43 | 2731420.6206 | 1124854.3765 | 2731414.9996 | 1124852.1973 | 2731402.2755 | 1124844.5181
44 | 2731442.8928 | 1124836.2917 | 2731442.4371 | 1124843.0644 | 2731446.5329 | 1124856.1629 | 2731441.2858 | 1124860.9079 | 2731438.5919 | 1124861.3719 | 2731420.6206 | 1124854.3765
45 | 2731449.1521 | 1124889.2881 | 2731461.869 | 1124890.1911
46 | 2731449.1521 | 1124889.2881 | 2731449.3017 | 1124893.0496 | 2731448.711 | 1124896.9647
47 | 2731374.4776 | 1124824.3502 | 2731396.2126 | 1124840.859 | 2731402.2755 | 1124844.5181
48 | 2731442.8928 | 1124836.2917 | 2731447.3966 | 1124834.8774 | 2731451.5711 | 1124833.3559 | 2731454.6854 | 1124831.6445 | 2731458.3428 | 1124828.9149
49 | 2731471.6738 | 1124893.069 | 2731465.1761 | 1124890.4259 | 2731461.869 | 1124890.1911
50 | 2731447.2492 | 1124911.4018 | 2731448.8603 | 1124901.6462 | 2731448.698 | 1124897.0505 | 2731448.711 | 1124896.9647
51 | 2731471.6738 | 1124893.069 | 2731476.9724 | 1124882.0539 | 2731488.5407 | 1124873.5325 | 2731484.0093 | 1124863.908
52 | 2731515.0455 | 1124851.9707 | 2731514.2809 | 1124839.6118 | 2731507.5172 | 1124840.0979
53 | 2731507.5172 | 1124840.0979 | 2731521.8884 | 1124794.9113
54 | 2731500.7999 | 1124880.7596 | 2731502.3182 | 1124871.2302 | 2731503.6767 | 1124865.8558 | 2731505.4061 | 1124862.2241 | 2731509.4989 | 1124857.3651 | 2731515.0455 | 1124851.9707
55 | 2731359.5909 | 1124843.3444 | 2731366.2468 | 1124849.2255 | 2731375.7413 | 1124865.5297
56 | 2731384.5848 | 1124877.5464 | 2731376.3133 | 1124866.5121 | 2731375.7413 | 1124865.5297
57 | 2731415.5469 | 1124914.3095 | 2731415.4408 | 1124911.3829 | 2731412.8532 | 1124907.6685 | 2731399.6537 | 1124896.1513 | 2731390.3361 | 1124885.2189 | 2731384.5848 | 1124877.5464
58 | 2731415.5469 | 1124914.3095 | 2731422.4355 | 1124918.1098
59 | 2731437.3467 | 1124925.4693 | 2731429.6679 | 1124922.0996 | 2731422.4355 | 1124918.1098
60 | 2731546.4715 | 1124877.1719 | 2731544.2343 | 1124886.8677
61 | 2731546.4715 | 1124877.1719 | 2731547.6273 | 1124873.3165 | 2731549.8971 | 1124870.2856
62 | 2731561.0269 | 1124858.1009 | 2731551.7814 | 1124867.7695 | 2731549.8971 | 1124870.2856
63 | 2731500.7999 | 1124880.7596 | 2731507.4511 | 1124886.4377
64 | 2731500.7999 | 1124880.7596 | 2731500.6258 | 1124883.0909 | 2731501.2069 | 1124886.1369
65 | 2731563.3872 | 1124855.6325 | 2731561.0269 | 1124858.1009
66 | 2731354.0656 | 1124883.13 | 2731357.6967 | 1124883.5424 | 2731360.5721 | 1124884.3054 | 2731370.6605 | 1124890.7049
67 | 2731354.0656 | 1124883.13 | 2731346.8057 | 1124875.8617
68 | 2731354.0656 | 1124883.13 | 2731380.8597 | 1124908.8911
69 | 2731335.0288 | 1124862.7837 | 2731345.7101 | 1124874.7648 | 2731346.8057 | 1124875.8617
70 | 2731380.8597 | 1124908.8911 | 2731381.8953 | 1124909.8867 | 2731400.6222 | 1124928.9509
71 | 2731335.0288 | 1124862.7837 | 2731332.7307 | 1124860.2059 | 2731321.1145 | 1124847.1064
72 | 2731400.6222 | 1124928.9509 | 2731404.6965 | 1124933.0986 | 2731413.3251 | 1124940.9583 | 2731420.6024 | 1124946.4091 | 2731420.6025 | 1124946.4093
73 | 2731448.0058 | 1124929.9592 | 2731445.2364 | 1124928.9316 | 2731437.3467 | 1124925.4693
74 | 2731420.6025 | 1124946.4093 | 2731426.7223 | 1124950.4672 | 2731433.951 | 1124954.605 | 2731441.4153 | 1124957.8361 | 2731442.0432 | 1124958.0256
75 | 2731448.0058 | 1124929.9592 | 2731449.6505 | 1124930.5731 | 2731457.6254 | 1124939.7641 | 2731457.2302 | 1124943.171
76 | 2731561.1768 | 1124841.4436 | 2731564.9751 | 1124838.7798 | 2731571.5578 | 1124845.3166 | 2731563.8951 | 1124855.1015 | 2731563.3872 | 1124855.6325
77 | 2731561.1768 | 1124841.4436 | 2731556.8101 | 1124836.2005 | 2731552.8205 | 1124838.7934 | 2731549.1263 | 1124835.255
78 | 2731464.9321 | 1124962.3058 | 2731454.4084 | 1124961.0985 | 2731447.966 | 1124959.8132 | 2731442.0432 | 1124958.0256
79 | 2731464.9321 | 1124962.3058 | 2731464.2569 | 1124968.8847 | 2731468.4089 | 1124979.5397
80 | 2731474.6106 | 1124991.7066 | 2731473.3909 | 1124987.5411 | 2731468.771 | 1124980.4689 | 2731468.4089 | 1124979.5397
81 | 2731478.5874 | 1125010.3037 | 2731476.8 | 1125007.7408 | 2731475.5961 | 1125002.8111 | 2731475.6092 | 1124995.1169 | 2731474.6106 | 1124991.7066
82 | 2731478.5874 | 1125010.3037 | 2731465.3937 | 1125025.8505
83 | 2731478.5874 | 1125010.3037 | 2731491.5631 | 1125025.7079 | 2731494.0564 | 1125039.3183
84 | 2731478.5874 | 1125010.3037 | 2731483.4759 | 1125006.0847 | 2731489.199 | 1125002.6296
85 | 2731556.4372 | 1124990.1701 | 2731563.8318 | 1124994.9987
86 | 2731556.4372 | 1124990.1701 | 2731550.3259 | 1124998.7725
87 | 2731596.706 | 1125017.9324 | 2731587.9178 | 1125008.5679 | 2731572.5726 | 1125000.7063 | 2731563.8318 | 1124994.9987
88 | 2731544.8698 | 1125006.4526 | 2731550.3259 | 1124998.7725
89 | 2731544.8698 | 1125006.4526 | 2731535.1217 | 1125002.2154 | 2731528.9562 | 1124999.9019 | 2731522.3969 | 1124997.9691 | 2731519.0587 | 1124997.6071
90 | 2731544.8698 | 1125006.4526 | 2731541.4149 | 1125013.8209
91 | 2731532.8859 | 1125032.0103 | 2731537.7855 | 1125021.5611
92 | 2731541.4149 | 1125013.8209 | 2731537.7855 | 1125021.5611
93 | 2731512.373 | 1125071.6488 | 2731515.9426 | 1125072.0489 | 2731520.1594 | 1125072.83
94 | 2731520.1594 | 1125072.83 | 2731524.6537 | 1125074.2257
95 | 2731512.373 | 1125071.6488 | 2731507.5426 | 1125072.1331 | 2731503.9992 | 1125073.3681 | 2731500.5094 | 1125075.6828 | 2731497.9537 | 1125078.3069 | 2731496.2157 | 1125082.3387 | 2731494.2075 | 1125091.7018
96 | 2731512.373 | 1125071.6488 | 2731499.8453 | 1125052.674 | 2731495.7562 | 1125045.1888
97 | 2731540.604 | 1125079.179 | 2731524.6537 | 1125074.2257
98 | 2731494.2075 | 1125091.7018 | 2731499.5807 | 1125092.8528 | 2731502.1106 | 1125093.8974 | 2731503.9467 | 1125095.2827 | 2731510.5056 | 1125102.2641
99 | 2731494.2075 | 1125091.7018 | 2731492.5982 | 1125097.6156 | 2731491.733 | 1125100.5211 | 2731489.7908 | 1125104.0147 | 2731489.5091 | 1125104.3597
100 | 2731495.7562 | 1125045.1888 | 2731494.8168 | 1125043.4692 | 2731494.0564 | 1125039.3183
101 | 2731544.596 | 1125068.6693 | 2731540.604 | 1125079.179
102 | 2731540.604 | 1125079.179 | 2731551.4409 | 1125081.9567
103 | 2731519.0587 | 1124997.6071 | 2731514.957 | 1124997.1624 | 2731511.2346 | 1124997.3165
104 | 2731510.9338 | 1125102.7199 | 2731510.5056 | 1125102.2641
105 | 2731486.6059 | 1125107.915 | 2731489.5091 | 1125104.3597
106 | 2731389.8529 | 1125061.1352 | 2731373.5729 | 1125049.7958 | 2731372.338 | 1125049.0692
107 | 2731342.7475 | 1125036.7172 | 2731347.6068 | 1125037.034 | 2731351.2491 | 1125037.6357 | 2731354.5241 | 1125038.8188 | 2731358.2678 | 1125040.7904 | 2731372.338 | 1125049.0692
108 | 2731389.8529 | 1125061.1352 | 2731399.4627 | 1125067.126 | 2731404.6759 | 1125069.6076 | 2731408.5969 | 1125070.8715 | 2731412.4931 | 1125071.501 | 2731414.6663 | 1125071.4252
109 | 2731310.3712 | 1125025.4509 | 2731321.3276 | 1125031.9378 | 2731327.6747 | 1125034.7664 | 2731331.5427 | 1125035.9846 | 2731335.6685 | 1125036.6969 | 2731342.7475 | 1125036.7172
110 | 2731335.4464 | 1125026.329 | 2731340.6847 | 1125030.5013 | 2731341.6806 | 1125031.8683 | 2731342.288 | 1125034.0831 | 2731342.7475 | 1125036.7172
111 | 2731440.4375 | 1125061.0004 | 2731432.8921 | 1125066.1179 | 2731428.3136 | 1125068.498 | 2731423.2762 | 1125070.3455 | 2731419.1689 | 1125071.268 | 2731414.6663 | 1125071.4252
112 | 2731304.1207 | 1125014.9743 | 2731308.803 | 1125020.6022 | 2731310.3712 | 1125025.4509
113 | 2731440.4375 | 1125061.0004 | 2731448.1359 | 1125059.4887 | 2731452.7369 | 1125057.0539
114 | 2731422.5203 | 1125038.7729 | 2731433.707 | 1125043.1746 | 2731448.2555 | 1125047.605 | 2731440.4375 | 1125061.0004
115 | 2731422.5203 | 1125038.7729 | 2731419.2094 | 1125037.4668 | 2731408.5884 | 1125028.7477
116 | 2731422.5203 | 1125038.7729 | 2731426.2582 | 1125036.041 | 2731436.3286 | 1125035.4633
117 | 2731489.199 | 1125002.6296 | 2731489.8759 | 1125002.221 | 2731493.6837 | 1125000.5358 | 2731499.519 | 1124998.5278 | 2731506.5049 | 1124997.5123 | 2731511.2346 | 1124997.3165
118 | 2731465.3937 | 1125025.8505 | 2731461.7552 | 1125024.7151 | 2731458.9403 | 1125027.9118 | 2731452.8786 | 1125030.7718
119 | 2731452.8786 | 1125030.7718 | 2731447.3384 | 1125033.3859 | 2731439.3306 | 1125035.2911 | 2731436.3286 | 1125035.4633
120 | 2731510.9338 | 1125102.7199 | 2731513.715 | 1125105.6803 | 2731516.5584 | 1125107.9104 | 2731520.5349 | 1125109.8093 | 2731531.7585 | 1125112.1549 | 2731539.714 | 1125114.4184 | 2731550.2369 | 1125118.4834 | 2731556.6689 | 1125120.8992
121 | 2731489.3165 | 1125117.314 | 2731488.0006 | 1125113.6383 | 2731486.6059 | 1125107.915
122 | 2731486.6059 | 1125107.915 | 2731476.3588 | 1125107.4848
123 | 2731460.5814 | 1125106.8223 | 2731476.3588 | 1125107.4848
124 | 2731489.3165 | 1125117.314 | 2731475.351 | 1125126.1614 | 2731471.9825 | 1125127.5114 | 2731466.8756 | 1125127.9399
125 | 2731489.3165 | 1125117.314 | 2731490.95 | 1125119.8625 | 2731493.3434 | 1125122.572 | 2731493.3434 | 1125122.572
126 | 2731425.9237 | 1125125.2438 | 2731443.7165 | 1125116.2781 | 2731446.0891 | 1125116.0406 | 2731448.0836 | 1125116.5287 | 2731450.6671 | 1125117.9414 | 2731458.7864 | 1125125.0896 | 2731463.1204 | 1125127.2186 | 2731466.4044 | 1125127.9794 | 2731466.8756 | 1125127.9399
127 | 2731493.3434 | 1125122.572 | 2731496.9845 | 1125125.3531 | 2731499.2834 | 1125127.1434
128 | 2731556.6689 | 1125120.8992 | 2731576.3514 | 1125128.2916 | 2731583.0532 | 1125129.6939 | 2731587.3141 | 1125130.5486
129 | 2731591.7612 | 1125131.4406 | 2731587.3141 | 1125130.5486
130 | 2731514.9225 | 1125139.3228 | 2731499.2834 | 1125127.1434
131 | 2731514.9225 | 1125139.3228 | 2731520.7202 | 1125143.8379 | 2731526.0502 | 1125148.7461 | 2731531.6549 | 1125154.4943 | 2731541.1724 | 1125166.8435 | 2731545.5682 | 1125172.9846
132 | 2731557.5522 | 1125189.7268 | 2731545.5682 | 1125172.9846

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731567.9825 | 1124940.8744
1 | 2731559.8105 | 1124943.9434
2 | 2731547.6694 | 1124928.813
3 | 2731540.4457 | 1124913.8118
4 | 2731585.3145 | 1125003.0605
5 | 2731600.7993 | 1125018.0104
6 | 2731522.2038 | 1124920.6318
7 | 2731543.6629 | 1124890.018
8 | 2731493.8475 | 1124957.1859
9 | 2731491.585 | 1124958.382
10 | 2731489.6193 | 1124947.8084
11 | 2731524.3973 | 1124959.1846
12 | 2731526.3646 | 1124974.7497
13 | 2731484.0552 | 1124914.1865
14 | 2731485.3375 | 1124912.6689
15 | 2731487.3504 | 1124898.1243
16 | 2731499.5725 | 1124921.2399
17 | 2731469.7031 | 1124919.1561
18 | 2731470.5542 | 1124925.4124
19 | 2731469.6661 | 1124909.008
20 | 2731486.6753 | 1124898.2445
21 | 2731501.2983 | 1124894.0334
22 | 2731462.4316 | 1124924.664
23 | 2731482.6429 | 1124941.5423
24 | 2731470.3485 | 1124901.0775
25 | 2731471.582 | 1124896.9364
26 | 2731502.6196 | 1124893.5417
27 | 2731488.1135 | 1124944.4686
28 | 2731448.9696 | 1124924.9988
29 | 2731324.6054 | 1124929.5954
30 | 2731352.0027 | 1124963.999
31 | 2731308.7419 | 1124917.5822
32 | 2731304.9975 | 1124965.9402
33 | 2731354.3823 | 1125007.8407
34 | 2731367.3161 | 1125018.7029
35 | 2731436.8286 | 1124878.6984
36 | 2731448.7161 | 1124882.0289
37 | 2731420.6206 | 1124854.3765
38 | 2731449.1521 | 1124889.2881
39 | 2731402.2755 | 1124844.5181
40 | 2731442.8928 | 1124836.2917
41 | 2731461.869 | 1124890.1911
42 | 2731448.711 | 1124896.9647
43 | 2731458.3428 | 1124828.9149
44 | 2731374.4776 | 1124824.3502
45 | 2731471.6738 | 1124893.069
46 | 2731447.2492 | 1124911.4018
47 | 2731484.0093 | 1124863.908
48 | 2731507.5172 | 1124840.0979
49 | 2731515.0455 | 1124851.9707
50 | 2731521.8884 | 1124794.9113
51 | 2731359.5909 | 1124843.3444
52 | 2731375.7413 | 1124865.5297
53 | 2731384.5848 | 1124877.5464
54 | 2731415.5469 | 1124914.3095
55 | 2731422.4355 | 1124918.1098
56 | 2731544.2343 | 1124886.8677
57 | 2731546.4715 | 1124877.1719
58 | 2731549.8971 | 1124870.2856
59 | 2731507.4511 | 1124886.4377
60 | 2731500.7999 | 1124880.7596
61 | 2731561.0269 | 1124858.1009
62 | 2731370.6605 | 1124890.7049
63 | 2731354.0656 | 1124883.13
64 | 2731346.8058 | 1124875.8617
65 | 2731380.8597 | 1124908.8911
66 | 2731335.0288 | 1124862.7837
67 | 2731400.6222 | 1124928.9509
68 | 2731437.3467 | 1124925.4693
69 | 2731321.1145 | 1124847.1064
70 | 2731420.6025 | 1124946.4093
71 | 2731448.0058 | 1124929.9592
72 | 2731563.3872 | 1124855.6325
73 | 2731561.1768 | 1124841.4436
74 | 2731549.1263 | 1124835.255
75 | 2731501.2069 | 1124886.1369
76 | 2731457.2302 | 1124943.171
77 | 2731442.0432 | 1124958.0256
78 | 2731464.9321 | 1124962.3058
79 | 2731468.4089 | 1124979.5397
80 | 2731494.7284 | 1124963.8432
81 | 2731474.6106 | 1124991.7066
82 | 2731478.5874 | 1125010.3037
83 | 2731556.4372 | 1124990.1701
84 | 2731563.8318 | 1124994.9987
85 | 2731550.3259 | 1124998.7725
86 | 2731596.706 | 1125017.9324
87 | 2731544.8698 | 1125006.4526
88 | 2731532.8859 | 1125032.0103
89 | 2731537.7855 | 1125021.5611
90 | 2731541.4149 | 1125013.8209
91 | 2731520.1594 | 1125072.83
92 | 2731512.373 | 1125071.6488
93 | 2731524.6537 | 1125074.2257
94 | 2731494.2075 | 1125091.7018
95 | 2731495.7562 | 1125045.1888
96 | 2731540.604 | 1125079.179
97 | 2731519.0587 | 1124997.6071
98 | 2731510.5056 | 1125102.2641
99 | 2731489.5091 | 1125104.3597
100 | 2731494.0564 | 1125039.3183
101 | 2731544.596 | 1125068.6693
102 | 2731551.4409 | 1125081.9567
103 | 2731372.338 | 1125049.0692
104 | 2731389.8529 | 1125061.1352
105 | 2731342.7475 | 1125036.7172
106 | 2731414.6663 | 1125071.4252
107 | 2731310.3712 | 1125025.4509
108 | 2731335.4464 | 1125026.329
109 | 2731440.4375 | 1125061.0004
110 | 2731304.1207 | 1125014.9743
111 | 2731452.7369 | 1125057.0539
112 | 2731422.5203 | 1125038.7729
113 | 2731489.199 | 1125002.6296
114 | 2731511.2346 | 1124997.3165
115 | 2731465.3937 | 1125025.8505
116 | 2731452.8786 | 1125030.7718
117 | 2731408.5884 | 1125028.7477
118 | 2731436.3286 | 1125035.4633
119 | 2731510.9338 | 1125102.7199
120 | 2731486.6059 | 1125107.915
121 | 2731460.5814 | 1125106.8223
122 | 2731476.3588 | 1125107.4848
123 | 2731489.3165 | 1125117.314
124 | 2731466.8756 | 1125127.9399
125 | 2731493.3434 | 1125122.572
126 | 2731556.6689 | 1125120.8992
127 | 2731587.3141 | 1125130.5486
128 | 2731591.7612 | 1125131.4406
129 | 2731514.9225 | 1125139.3228
130 | 2731499.2834 | 1125127.1434
131 | 2731545.5682 | 1125172.9846
132 | 2731557.5522 | 1125189.7268
133 | 2731425.9237 | 1125125.2438
134 | 2731491.585 | 1124958.382

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1