## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3945-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3945-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3945-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3945-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3945-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3945-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3945-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3945-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3945-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3945-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3945-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3945-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3945-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3945-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3945-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3945-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3945-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3945-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3945-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3945-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3945-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3945-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3945-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3945-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3945-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3945-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3945-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3945-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3945-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3945-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3945-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3945-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3945-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3945-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3945-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3945-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3945-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3945-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3945-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3945-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3945-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3945-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3945-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3945-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3945-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3945-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3945-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3945-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3945-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3945-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3945-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3945-2_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3945-2_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3945-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3945-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3945-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3945-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3945-2_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3945-2_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3945-2_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3945-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3945-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3945-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3945-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3945-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3945-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3945-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3945-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3945-2_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3945-2_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3945-2_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3945-2_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3945-2_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3945-2_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3945-2_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3945-2_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3945-2_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3945-2_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3945-2_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3945-2_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3945-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3945-2_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3945-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3945-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3945-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3945-2_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3945-2_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3945-2_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3945-2_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3945-2_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3945-2_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3945-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3945-2_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3945-2_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3945-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3945-2_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3945-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3945-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3945-2_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3945-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3945-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3945-2_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3945-2_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3945-2_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3945-2_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3945-2_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3945-2_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3945-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3945-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3945-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3945-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3945-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3945-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3945-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3945-2_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3945-2_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3945-2_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3945-2_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3945-2_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3945-2_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3945-2_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3945-2_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3945-2_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3945-2_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3945-2_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_61_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3945-2_0_6_load_0 | 0 | 0.00040594 | 0.00010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3945-2_0_6_load_39 | 1 | 0.00080278 | 0.0002012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3945-2_0_6_load_40 | 2 | 0.00045003 | 0.00011279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3945-2_0_6_load_44 | 3 | 0.00050672 | 0.000127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3945-2_0_6_load_27 | 5 | 0.00088428 | 0.00022162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3945-2_0_6_load_1 | 6 | 0.00025109 | 6.2929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3945-2_0_6_load_41 | 7 | 0.00067635 | 0.00016951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3945-2_0_6_load_50 | 8 | 0.00087918 | 0.00022034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3945-2_0_6_load_28 | 9 | 0.00039817 | 9.9791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3945-2_0_6_load_2 | 10 | 0.00072129 | 0.00018077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3945-2_0_6_load_3 | 11 | 0.00089381 | 0.00022401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3945-2_0_6_load_5 | 13 | 0.0042231 | 0.0010584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3945-2_0_6_load_6 | 14 | 0.014598 | 0.0036587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3945-2_0_6_load_37 | 15 | 0.00085656 | 0.00021467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3945-2_0_6_load_19 | 16 | 0.00029809 | 7.4709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3945-2_0_6_load_7 | 17 | 0.00059095 | 0.00014811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3945-2_0_6_load_8 | 18 | 0.00047673 | 0.00011948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3945-2_0_6_load_31 | 19 | 0.0015178 | 0.0003804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3945-2_0_6_load_29 | 20 | 0.00087185 | 0.00021851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3945-2_0_6_load_10 | 21 | 0.00043658 | 0.00010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3945-2_0_6_load_11 | 22 | 0.00063004 | 0.0001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3945-2_0_6_load_12 | 23 | 0.0016246 | 0.00040717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3945-2_0_6_load_13 | 24 | 0.00059468 | 0.00014904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3945-2_0_6_load_14 | 25 | 0.00077204 | 0.00019349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3945-2_0_6_load_15 | 26 | 0.00064367 | 0.00016132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3945-2_0_6_load_36 | 28 | 0.00072168 | 0.00018087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3945-2_0_6_load_33 | 29 | 0.00064353 | 0.00016128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3945-2_0_6_load_16 | 30 | 0.00046513 | 0.00011657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3945-2_0_6_load_17 | 31 | 0.0038807 | 0.00097259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3945-2_0_6_load_20 | 33 | 0.00138 | 0.00034587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3945-2_0_6_load_34 | 34 | 0.00054378 | 0.00013628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3945-2_0_6_load_21 | 35 | 0.00079606 | 0.00019951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3945-2_0_6_load_22 | 36 | 0.00044381 | 0.00011123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3945-2_0_6_load_23 | 37 | 0.0010142 | 0.00025419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3945-2_0_6_load_24 | 38 | 0.00072824 | 0.00018251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3945-2_0_6_load_25 | 39 | 0.00066645 | 0.00016703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3945-2_0_6_load_32 | 40 | 0.0010886 | 0.00027283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3945-2_0_6_load_38 | 41 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3945-2_0_6_load_30 | 42 | 0.0006372 | 0.0001597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3945-2_0_6_load_26 | 43 | 0.00031868 | 7.9868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3945-2_0_6_load_42 | 44 | 0.0010646 | 0.00026682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3945-2_0_6_load_48 | 45 | 0.00041142 | 0.00010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3945-2_0_6_load_43 | 46 | 0.0016631 | 0.00041682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3945-2_0_6_load_45 | 47 | 0.0014162 | 0.00035493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3945-2_0_6_load_49 | 48 | 0.0012903 | 0.00032338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3945-2_0_6_load_47 | 50 | 0.00067224 | 0.00016848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3945-2_0_6_load_234 | 51 | 0.00073165 | 0.00018337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3945-2_0_6_load_52 | 53 | 0.00077336 | 0.00019382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3945-2_0_6_load_55 | 55 | 0.001336 | 0.00033483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3945-2_0_6_load_56 | 56 | 0.00078648 | 0.00019711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3945-2_0_6_load_229 | 57 | 0.00074451 | 0.00018659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3945-2_0_6_load_231 | 58 | 0.0010051 | 0.00025191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3945-2_0_6_load_227 | 59 | 0.0012693 | 0.0003181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3945-2_0_6_load_57 | 60 | 0.00071575 | 0.00017938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3945-2_0_6_load_61 | 63 | 0.001113 | 0.00027894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3945-2_0_6_load_79 | 64 | 0.0021573 | 0.00054066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3945-2_0_6_load_80 | 65 | 0.0012399 | 0.00031075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3945-2_0_6_load_62 | 67 | 0.00037914 | 9.5022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3945-2_0_6_load_218 | 68 | 0.0010954 | 0.00027452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3945-2_0_6_load_207 | 69 | 0.0014025 | 0.0003515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3945-2_0_6_load_208 | 70 | 0.0028689 | 0.000719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3945-2_0_6_load_206 | 71 | 0.0005589 | 0.00014007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3945-2_0_6_load_210 | 73 | 0.0034688 | 0.00086935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3945-2_0_6_load_211 | 74 | 0.00075798 | 0.00018997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3945-2_0_6_load_212 | 75 | 0.00096437 | 0.00024169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3945-2_0_6_load_213 | 77 | 0.00074381 | 0.00018642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3945-2_0_6_load_215 | 78 | 0.0020119 | 0.00050424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3945-2_0_6_load_216 | 79 | 0.0022639 | 0.00056738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3945-2_0_6_load_78 | 80 | 0.0013288 | 0.00033304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3945-2_0_6_load_219 | 81 | 0.00044716 | 0.00011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3945-2_0_6_load_63 | 82 | 0.00057109 | 0.00014313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3945-2_0_6_load_64 | 83 | 0.001279 | 0.00032054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3945-2_0_6_load_67 | 84 | 0.000348 | 8.7218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3945-2_0_6_load_203 | 87 | 0.0027075 | 0.00067857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3945-2_0_6_load_200 | 88 | 0.0023426 | 0.0005871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3945-2_0_6_load_204 | 89 | 0.0013747 | 0.00034454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3945-2_0_6_load_205 | 90 | 0.00078272 | 0.00019617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3945-2_0_6_load_66 | 91 | 0.00065197 | 0.0001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3945-2_0_6_load_199 | 92 | 0.00099127 | 0.00024844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3945-2_0_6_load_217 | 93 | 0.003806 | 0.00095387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3945-2_0_6_load_77 | 94 | 0.00079593 | 0.00019948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3945-2_0_6_load_220 | 95 | 0.00029198 | 7.3178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3945-2_0_6_load_237 | 98 | 0.00078569 | 0.00019691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3945-2_0_6_load_69 | 99 | 0.0035446 | 0.00088837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3945-2_0_6_load_71 | 100 | 0.0013936 | 0.00034926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3945-2_0_6_load_193 | 101 | 0.0019039 | 0.00047717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3945-2_0_6_load_194 | 102 | 0.0022033 | 0.0005522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3945-2_0_6_load_195 | 103 | 0.0014351 | 0.00035967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3945-2_0_6_load_196 | 104 | 0.0011291 | 0.00028298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3945-2_0_6_load_197 | 105 | 0.0013762 | 0.00034491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3945-2_0_6_load_198 | 106 | 0.0022027 | 0.00055205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3945-2_0_6_load_72 | 107 | 0.0012199 | 0.00030573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3945-2_0_6_load_73 | 108 | 0.00052463 | 0.00013148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3945-2_0_6_load_74 | 109 | 0.0012431 | 0.00031156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3945-2_0_6_load_82 | 112 | 0.0010237 | 0.00025657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3945-2_0_6_load_76 | 113 | 0.0010526 | 0.00026381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3945-2_0_6_load_225 | 114 | 0.00097783 | 0.00024507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3945-2_0_6_load_230 | 115 | 0.0014462 | 0.00036245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3945-2_0_6_load_228 | 116 | 0.00097331 | 0.00024394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3945-2_0_6_load_223 | 117 | 0.00063244 | 0.0001585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3945-2_0_6_load_221 | 118 | 0.0004758 | 0.00011925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3945-2_0_6_load_222 | 119 | 0.0011893 | 0.00029807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3945-2_0_6_load_224 | 120 | 0.00068301 | 0.00017118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3945-2_0_6_load_226 | 121 | 0.00085478 | 0.00021423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3945-2_0_6_load_233 | 122 | 0.00061336 | 0.00015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3945-2_0_6_load_235 | 123 | 0.00068464 | 0.00017159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3945-2_0_6_load_236 | 124 | 0.00059792 | 0.00014985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3945-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.15858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3945-2_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0068252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3945-2_0_6_line_2 |  | 2 | 9 | 0.088746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_3945-2_0_6_line_3 |  | 2 | 6 | 0.11769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_3945-2_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.024798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3945-2_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.25577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_3945-2_0_6_line_6 |  | 4 | 19 | 0.018298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3945-2_0_6_line_7 |  | 4 | 18 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3945-2_0_6_line_8 |  | 5 | 43 | 0.0025391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3945-2_0_6_line_9 |  | 6 | 7 | 0.14851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3945-2_0_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.20811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3945-2_0_6_line_11 |  | 8 | 44 | 0.14831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_3945-2_0_6_line_12 |  | 8 | 45 | 0.022826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3945-2_0_6_line_13 |  | 9 | 43 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3945-2_0_6_line_14 |  | 10 | 11 | 0.027998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3945-2_0_6_line_15 |  | 10 | 12 | 0.031027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3945-2_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.0036924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3945-2_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.058274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3945-2_0_6_line_18 |  | 13 | 15 | 0.016847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3945-2_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3945-2_0_6_line_20 |  | 16 | 32 | 0.01743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3945-2_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.0030416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3945-2_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.02202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3945-2_0_6_line_23 |  | 20 | 42 | 0.013171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3945-2_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3945-2_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.03533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3945-2_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.014823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3945-2_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3945-2_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3945-2_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.036195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3945-2_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.011274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3945-2_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0080404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3945-2_0_6_line_32 |  | 28 | 41 | 0.0077883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3945-2_0_6_line_33 |  | 29 | 34 | 0.0036782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3945-2_0_6_line_34 |  | 30 | 31 | 0.023836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3945-2_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.0063517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3945-2_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.017158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3945-2_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0097966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3945-2_0_6_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0048679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3945-2_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.009233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3945-2_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3945-2_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.016535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3945-2_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0056879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3945-2_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.01097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3945-2_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3945-2_0_6_line_45 |  | 44 | 46 | 0.062001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3945-2_0_6_line_46 |  | 45 | 48 | 0.0037016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3945-2_0_6_line_47 |  | 46 | 47 | 0.054339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_3945-2_0_6_line_48 |  | 47 | 49 | 0.085624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3945-2_0_6_line_49 |  | 49 | 50 | 0.04825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3945-2_0_6_line_50 |  | 50 | 51 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3945-2_0_6_line_51 |  | 51 | 52 | 0.039363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3945-2_0_6_line_52 |  | 52 | 122 | 0.018636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3945-2_0_6_line_53 |  | 52 | 58 | 0.0089803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_3945-2_0_6_line_54 |  | 53 | 54 | 0.023854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3945-2_0_6_line_55 |  | 54 | 55 | 0.041417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3945-2_0_6_line_56 |  | 54 | 56 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_3945-2_0_6_line_57 |  | 55 | 57 | 0.029506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_3945-2_0_6_line_58 |  | 56 | 58 | 0.059374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_3945-2_0_6_line_59 |  | 57 | 59 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3945-2_0_6_line_60 |  | 59 | 114 | 0.021895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3945-2_0_6_line_61 |  | 59 | 111 | 0.075053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_3945-2_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3945-2_0_6_line_63 |  | 61 | 62 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3945-2_0_6_line_64 |  | 61 | 63 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3945-2_0_6_line_65 |  | 62 | 66 | 0.012332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3945-2_0_6_line_66 |  | 62 | 67 | 0.043402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3945-2_0_6_line_67 |  | 63 | 68 | 0.0081798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3945-2_0_6_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0058371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3945-2_0_6_line_69 |  | 65 | 115 | 0.058374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3945-2_0_6_line_70 |  | 66 | 80 | 0.018371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3945-2_0_6_line_71 |  | 66 | 81 | 0.033533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3945-2_0_6_line_72 |  | 67 | 82 | 0.044916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3945-2_0_6_line_73 |  | 69 | 70 | 0.035345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3945-2_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.031391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3945-2_0_6_line_75 |  | 70 | 72 | 0.01384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3945-2_0_6_line_76 |  | 71 | 86 | 0.034519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3945-2_0_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.046555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3945-2_0_6_line_78 |  | 72 | 74 | 0.054378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3945-2_0_6_line_79 |  | 73 | 75 | 0.030694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3945-2_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.051285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3945-2_0_6_line_81 |  | 76 | 78 | 0.027542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3945-2_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.038683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3945-2_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3945-2_0_6_line_84 |  | 80 | 94 | 0.022259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3945-2_0_6_line_85 |  | 81 | 95 | 0.020375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3945-2_0_6_line_86 |  | 82 | 83 | 0.027388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3945-2_0_6_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0081854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3945-2_0_6_line_88 |  | 84 | 91 | 0.023894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3945-2_0_6_line_89 |  | 85 | 86 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3945-2_0_6_line_90 |  | 85 | 87 | 0.028898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3945-2_0_6_line_91 |  | 85 | 88 | 0.016191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3945-2_0_6_line_92 |  | 86 | 89 | 0.007877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3945-2_0_6_line_93 |  | 87 | 93 | 0.029536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3945-2_0_6_line_94 |  | 88 | 92 | 0.017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3945-2_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3945-2_0_6_line_96 |  | 91 | 96 | 0.094422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3945-2_0_6_line_97 |  | 91 | 97 | 0.079222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3945-2_0_6_line_98 |  | 92 | 106 | 0.011604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3945-2_0_6_line_99 |  | 95 | 118 | 0.00079762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3945-2_0_6_line_100 |  | 96 | 98 | 0.12924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3945-2_0_6_line_101 |  | 97 | 100 | 0.037891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3945-2_0_6_line_102 |  | 97 | 99 | 0.016328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3945-2_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3945-2_0_6_line_104 |  | 101 | 102 | 0.014527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3945-2_0_6_line_105 |  | 102 | 103 | 2.1288e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3945-2_0_6_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0056521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3945-2_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0038946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3945-2_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.0040136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3945-2_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.022838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3945-2_0_6_line_110 |  | 107 | 109 | 0.052734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3945-2_0_6_line_111 |  | 109 | 110 | 0.014658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3945-2_0_6_line_112 |  | 110 | 113 | 0.0022676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3945-2_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.092742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_3945-2_0_6_line_114 |  | 111 | 113 | 0.099818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3945-2_0_6_line_115 |  | 112 | 117 | 0.019181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_3945-2_0_6_line_116 |  | 114 | 120 | 0.0063666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3945-2_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.025268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3945-2_0_6_line_118 |  | 116 | 121 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3945-2_0_6_line_119 |  | 117 | 119 | 0.02479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3945-2_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0028508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3945-2_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 2.8175e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3945-2_0_6_line_122 |  | 122 | 123 | 0.0078178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3945-2_0_6_line_123 |  | 123 | 124 | 0.029541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3945-2_0_6_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2762842.251 | 1197459.8758 | 2762723.553 | 1197565.0363
1 | 2762843.442 | 1197453.1553 | 2762842.251 | 1197459.8758
2 | 2762843.442 | 1197453.1553 | 2762919.4762 | 1197407.3876
3 | 2762843.442 | 1197453.1553 | 2762756.8963 | 1197373.4064
4 | 2763186.696 | 1197280.0123 | 2763161.8997 | 1197280.3286
5 | 2763161.8997 | 1197280.3286 | 2762930.5527 | 1197389.3978
6 | 2763186.696 | 1197280.0123 | 2763204.992 | 1197280.2486
7 | 2763186.696 | 1197280.0123 | 2763181.7922 | 1197295.4702 | 2763180.7387 | 1197297.3701
8 | 2762930.5527 | 1197389.3978 | 2762928.9485 | 1197391.0841 | 2762928.8421 | 1197391.2671
9 | 2762756.8963 | 1197373.4064 | 2762789.2831 | 1197228.4755
10 | 2762961.5664 | 1197111.7438 | 2762789.2831 | 1197228.4755
11 | 2762851.0829 | 1197012.8062 | 2762961.5664 | 1197111.7438
12 | 2762961.5664 | 1197111.7438 | 2762981.6266 | 1197122.6354
13 | 2762919.4762 | 1197407.3876 | 2762928.8421 | 1197391.2671
14 | 2763394.965 | 1197308.4141 | 2763398.4099 | 1197327.5031 | 2763397.1495 | 1197336.0106
15 | 2763389.4548 | 1197277.8803 | 2763394.965 | 1197308.4141
16 | 2763389.4548 | 1197277.8803 | 2763386.6523 | 1197280.2846
17 | 2763389.4548 | 1197277.8803 | 2763395.6362 | 1197272.5778 | 2763408.8469 | 1197260.5168 | 2763419.2552 | 1197253.6617 | 2763431.8151 | 1197249.2343 | 2763437.7722 | 1197246.7311
18 | 2763373.866 | 1197291.2542 | 2763386.6523 | 1197280.2846
19 | 2763373.866 | 1197291.2542 | 2763370.3094 | 1197294.3054 | 2763363.4325 | 1197298.0303
20 | 2763348.1062 | 1197306.3319 | 2763363.4325 | 1197298.0303
21 | 2763179.2637 | 1197300.0301 | 2763180.7387 | 1197297.3701
22 | 2763226.6537 | 1197282.423 | 2763221.4389 | 1197280.461 | 2763204.992 | 1197280.2486
23 | 2763226.6537 | 1197282.423 | 2763238.981 | 1197287.0612
24 | 2763307.8705 | 1197403.0553 | 2763306.1432 | 1197409.7012 | 2763304.1971 | 1197417.0043
25 | 2763316.758 | 1197368.8615 | 2763307.8705 | 1197403.0553
26 | 2763300.3803 | 1197431.3276 | 2763304.1971 | 1197417.0043
27 | 2763319.7966 | 1197357.1712 | 2763316.758 | 1197368.8615
28 | 2763296.3918 | 1197446.2955 | 2763300.3803 | 1197431.3276
29 | 2763315.5736 | 1197321.2234 | 2763319.7966 | 1197357.1712
30 | 2763315.5736 | 1197321.2234 | 2763305.6126 | 1197315.9425
31 | 2763315.5736 | 1197321.2234 | 2763323.5401 | 1197322.3107
32 | 2763298.7315 | 1197312.2945 | 2763305.6126 | 1197315.9425
33 | 2763323.5401 | 1197322.3107 | 2763326.7814 | 1197322.7531 | 2763327.166 | 1197322.6204
34 | 2763354.6321 | 1197276.8579 | 2763349.4793 | 1197300.1304
35 | 2763348.1062 | 1197306.3319 | 2763349.4793 | 1197300.1304
36 | 2763348.1062 | 1197306.3319 | 2763335.633 | 1197318.1138
37 | 2763335.633 | 1197318.1138 | 2763332.9907 | 1197320.6097 | 2763327.166 | 1197322.6204
38 | 2763260.8527 | 1197295.2904 | 2763265.4087 | 1197297.0046
39 | 2763274.0503 | 1197300.256 | 2763265.4087 | 1197297.0046
40 | 2763260.8527 | 1197295.2904 | 2763245.8579 | 1197289.6486
41 | 2763289.0397 | 1197307.1563 | 2763280.8492 | 1197302.8141 | 2763274.0503 | 1197300.256
42 | 2763245.8579 | 1197289.6486 | 2763240.5343 | 1197287.6456
43 | 2763289.0397 | 1197307.1563 | 2763298.7315 | 1197312.2945
44 | 2763238.981 | 1197287.0612 | 2763240.5343 | 1197287.6456
45 | 2762866.053 | 1196952.7432 | 2762862.6539 | 1196961.6809 | 2762854.6952 | 1196993.6039 | 2762851.0829 | 1197012.8062
46 | 2762981.6266 | 1197122.6354 | 2762984.8796 | 1197124.4016
47 | 2762866.053 | 1196952.7432 | 2762877.1375 | 1196923.5966 | 2762884.1908 | 1196913.9912 | 2762894.1287 | 1196908.7421
48 | 2762951.2274 | 1196857.5556 | 2762953.9725 | 1196867.0167 | 2762952.414 | 1196872.1789 | 2762946.8164 | 1196875.9186 | 2762937.9764 | 1196876.6895 | 2762930.6423 | 1196880.66 | 2762908.8376 | 1196900.9731 | 2762894.1287 | 1196908.7421
49 | 2762951.2274 | 1196857.5556 | 2762925.7869 | 1196866.1257 | 2762904.8179 | 1196866.1323 | 2762904.3854 | 1196866.0787
50 | 2762882.0493 | 1196863.352 | 2762882.9168 | 1196863.4222 | 2762904.3854 | 1196866.0787
51 | 2762847.0466 | 1196875.445 | 2762854.8205 | 1196867.3605 | 2762869.014 | 1196862.2981 | 2762882.0493 | 1196863.352
52 | 2762847.0466 | 1196875.445 | 2762849.5294 | 1196893.9144
53 | 2762847.0466 | 1196875.445 | 2762840.8212 | 1196881.9173
54 | 2762794.8467 | 1196936.8123 | 2762780.0036 | 1196955.4857
55 | 2762794.8467 | 1196936.8123 | 2762800.2743 | 1196895.7528
56 | 2762794.8467 | 1196936.8123 | 2762802.5795 | 1196927.2888
57 | 2762804.141 | 1196866.5013 | 2762800.2743 | 1196895.7528
58 | 2762840.8212 | 1196881.9173 | 2762831.8282 | 1196891.267 | 2762802.5795 | 1196927.2888
59 | 2762806.4663 | 1196848.9105 | 2762804.141 | 1196866.5013
60 | 2762819.0667 | 1196833.634 | 2762807.5876 | 1196840.428 | 2762806.4663 | 1196848.9105
61 | 2762806.4663 | 1196848.9105 | 2762740.5251 | 1196813.067
62 | 2762789.3984 | 1196597.1143 | 2762798.8469 | 1196578.7243
63 | 2762782.2177 | 1196611.1092 | 2762789.3984 | 1196597.1143
64 | 2762789.3984 | 1196597.1143 | 2762802.3394 | 1196605.8633 | 2762803.5226 | 1196606.4655
65 | 2762782.2177 | 1196611.1092 | 2762778.4826 | 1196622.8625
66 | 2762782.2177 | 1196611.1092 | 2762746.5463 | 1196586.3849
67 | 2762803.5226 | 1196606.4655 | 2762810.8126 | 1196610.1756
68 | 2762858.5295 | 1196761.1678 | 2762853.0648 | 1196759.1165
69 | 2762866.0461 | 1196819.0561 | 2762858.5295 | 1196761.1678
70 | 2762778.4826 | 1196622.8625 | 2762771.244 | 1196621.9202 | 2762760.5232 | 1196624.6824
71 | 2762778.4826 | 1196622.8625 | 2762768.3316 | 1196654.8222
72 | 2762746.5463 | 1196586.3849 | 2762734.2174 | 1196577.8397 | 2762706.0717 | 1196567.7023
73 | 2762786.5165 | 1196458.3084 | 2762789.0019 | 1196457.7784 | 2762801.7636 | 1196457.7368 | 2762813.1143 | 1196456.0443 | 2762821.3212 | 1196453.5904
74 | 2762756.3279 | 1196465.3733 | 2762759.3285 | 1196466.1005 | 2762766.9614 | 1196464.0508 | 2762781.603 | 1196459.3562 | 2762786.5165 | 1196458.3084
75 | 2762829.3183 | 1196443.5298 | 2762828.8021 | 1196447.0856 | 2762826.9084 | 1196450.2813 | 2762822.3521 | 1196453.2822 | 2762821.3212 | 1196453.5904
76 | 2762723.9914 | 1196457.9093 | 2762736.2797 | 1196456.498 | 2762747.9542 | 1196463.344 | 2762756.3279 | 1196465.3733
77 | 2762829.3183 | 1196443.5298 | 2762834.3717 | 1196443.5451 | 2762846.6109 | 1196451.2075 | 2762851.3876 | 1196452.1495 | 2762856.6144 | 1196451.6803 | 2762861.0513 | 1196450.2665 | 2762864.9505 | 1196449.561 | 2762869.1232 | 1196450.2863 | 2762872.7324 | 1196452.2123
78 | 2762829.3183 | 1196443.5298 | 2762826.8779 | 1196439.0927 | 2762823.9616 | 1196437.8566 | 2762817.0943 | 1196438.1032 | 2762800.6735 | 1196442.3489 | 2762794.6388 | 1196443.0964 | 2762790.5607 | 1196441.9733 | 2762788.0383 | 1196438.8685 | 2762787.2178 | 1196435.4097 | 2762788.3231 | 1196431.7699 | 2762788.8101 | 1196431.3479
79 | 2762899.6927 | 1196450.2077 | 2762895.6314 | 1196452.944 | 2762886.0959 | 1196457.6774 | 2762882.6031 | 1196458.294 | 2762875.9755 | 1196453.9429 | 2762872.7324 | 1196452.2123
80 | 2762838.976 | 1196424.2421 | 2762794.7191 | 1196428.1185 | 2762791.1103 | 1196429.3547 | 2762788.8101 | 1196431.3479
81 | 2762838.976 | 1196424.2421 | 2762834.9185 | 1196420.6839 | 2762830.9329 | 1196418.6847 | 2762824.3171 | 1196415.8576 | 2762820.6092 | 1196412.8985 | 2762817.6019 | 1196408.8463 | 2762817.358 | 1196408.1887
82 | 2762838.976 | 1196424.2421 | 2762857.0046 | 1196423.0986 | 2762872.7326 | 1196416.5877 | 2762875.6388 | 1196414.4703
83 | 2762817.358 | 1196408.1887 | 2762815.4644 | 1196403.0829 | 2762814.3532 | 1196397.1472
84 | 2762742.7983 | 1196636.8338 | 2762745.8162 | 1196632.2375 | 2762754.7704 | 1196626.1646 | 2762760.5232 | 1196624.6824
85 | 2762768.3316 | 1196654.8222 | 2762767.9522 | 1196656.0168 | 2762764.907 | 1196673.2272 | 2762764.6602 | 1196674.8526
86 | 2762678.7913 | 1196565.8186 | 2762705.0573 | 1196567.3369 | 2762706.0717 | 1196567.7023
87 | 2762670.6196 | 1196565.3463 | 2762678.7913 | 1196565.8186
88 | 2762647.2371 | 1196568.2629 | 2762652.1367 | 1196566.0963 | 2762665.0482 | 1196565.0242 | 2762670.6196 | 1196565.3463
89 | 2762723.9914 | 1196457.9093 | 2762712.8912 | 1196459.0862
90 | 2762712.8912 | 1196459.0862 | 2762701.6889 | 1196432.4479
91 | 2762712.8912 | 1196459.0862 | 2762696.7915 | 1196460.8048
92 | 2762723.9914 | 1196457.9093 | 2762729.9988 | 1196463.0043
93 | 2762690.2393 | 1196405.2216 | 2762701.6889 | 1196432.4479
94 | 2762679.8372 | 1196466.1281 | 2762694.7955 | 1196461.0178 | 2762696.7915 | 1196460.8048
95 | 2762729.9988 | 1196463.0043 | 2762746.8053 | 1196477.2586 | 2762750.9204 | 1196479.314
96 | 2762581.5059 | 1196629.3992 | 2762582.5226 | 1196622.2871 | 2762584.9392 | 1196615.8359 | 2762594.5317 | 1196601.4282 | 2762608.832 | 1196587.1264 | 2762629.9856 | 1196575.8915 | 2762647.2371 | 1196568.2629
97 | 2762647.2371 | 1196568.2629 | 2762598.7083 | 1196505.6447
98 | 2762679.8372 | 1196466.1281 | 2762668.8566 | 1196469.8794
99 | 2762764.6602 | 1196674.8526 | 2762764.5404 | 1196675.6412
100 | 2762581.5059 | 1196629.3992 | 2762465.859 | 1196687.1043
101 | 2762598.7083 | 1196505.6447 | 2762632.458 | 1196488.4212
102 | 2762598.7083 | 1196505.6447 | 2762586.3769 | 1196516.3467
103 | 2762632.458 | 1196488.4212 | 2762635.6581 | 1196486.7881 | 2762643.7679 | 1196482.4303
104 | 2762643.7679 | 1196482.4303 | 2762656.5643 | 1196475.5543
105 | 2762656.5643 | 1196475.5543 | 2762656.5831 | 1196475.5442
106 | 2762656.5831 | 1196475.5442 | 2762661.5618 | 1196472.8689
107 | 2762665.0586 | 1196471.177 | 2762664.1029 | 1196471.5035 | 2762661.5618 | 1196472.8689
108 | 2762665.0586 | 1196471.177 | 2762668.8566 | 1196469.8794
109 | 2762579.4122 | 1196841.9275 | 2762579.8838 | 1196824.597 | 2762579.8006 | 1196819.0968
110 | 2762631.9266 | 1196846.7335 | 2762579.4122 | 1196841.9275
111 | 2762641.4247 | 1196835.5691 | 2762631.9266 | 1196846.7335
112 | 2762641.4247 | 1196835.5691 | 2762642.8927 | 1196833.8407
113 | 2762740.5251 | 1196813.067 | 2762751.7076 | 1196760.1572 | 2762757.5116 | 1196721.9324
114 | 2762740.5251 | 1196813.067 | 2762642.8927 | 1196833.8407
115 | 2762760.3911 | 1196702.9685 | 2762757.5116 | 1196721.9324
116 | 2762824.6714 | 1196830.6856 | 2762823.4849 | 1196831.0191 | 2762819.0667 | 1196833.634
117 | 2762866.0461 | 1196819.0561 | 2762841.7211 | 1196825.8933
118 | 2762824.6986 | 1196830.6779 | 2762841.7211 | 1196825.8933
119 | 2762764.1125 | 1196678.4597 | 2762760.3911 | 1196702.9685
120 | 2762764.5404 | 1196675.6412 | 2762764.1125 | 1196678.4597
121 | 2762824.6986 | 1196830.6779 | 2762824.6714 | 1196830.6856
122 | 2762849.5294 | 1196893.9144 | 2762850.571 | 1196901.6625
123 | 2762847.0911 | 1196930.5613 | 2762851.8122 | 1196910.8955 | 2762850.571 | 1196901.6625

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2762723.553 | 1197565.0363
1 | 2762842.251 | 1197459.8758
2 | 2762843.442 | 1197453.1553
3 | 2763161.8997 | 1197280.3286
4 | 2763186.696 | 1197280.0123
5 | 2762930.5527 | 1197389.3978
6 | 2762756.8963 | 1197373.4064
7 | 2762789.2831 | 1197228.4755
8 | 2762961.5664 | 1197111.7438
9 | 2762919.4762 | 1197407.3876
10 | 2763394.965 | 1197308.4141
11 | 2763397.1495 | 1197336.0106
12 | 2763389.4548 | 1197277.8803
13 | 2763386.6523 | 1197280.2846
14 | 2763437.7722 | 1197246.7311
15 | 2763373.866 | 1197291.2542
16 | 2763363.4325 | 1197298.0303
17 | 2763179.2637 | 1197300.0301
18 | 2763180.7387 | 1197297.3701
19 | 2763204.992 | 1197280.2486
20 | 2763226.6537 | 1197282.423
21 | 2763307.8705 | 1197403.0553
22 | 2763304.1971 | 1197417.0043
23 | 2763316.758 | 1197368.8615
24 | 2763300.3803 | 1197431.3276
25 | 2763319.7966 | 1197357.1712
26 | 2763296.3918 | 1197446.2955
27 | 2763315.5736 | 1197321.2234
28 | 2763305.6126 | 1197315.9425
29 | 2763323.5401 | 1197322.3107
30 | 2763349.4793 | 1197300.1304
31 | 2763354.6321 | 1197276.8579
32 | 2763348.1062 | 1197306.3319
33 | 2763335.633 | 1197318.1138
34 | 2763327.166 | 1197322.6204
35 | 2763265.4087 | 1197297.0046
36 | 2763260.8527 | 1197295.2904
37 | 2763274.0503 | 1197300.256
38 | 2763245.8579 | 1197289.6486
39 | 2763289.0397 | 1197307.1563
40 | 2763240.5343 | 1197287.6456
41 | 2763298.7315 | 1197312.2945
42 | 2763238.981 | 1197287.0612
43 | 2762928.8421 | 1197391.2671
44 | 2762851.0829 | 1197012.8062
45 | 2762981.6266 | 1197122.6354
46 | 2762866.053 | 1196952.7432
47 | 2762894.1287 | 1196908.7421
48 | 2762984.8796 | 1197124.4016
49 | 2762951.2274 | 1196857.5556
50 | 2762904.3854 | 1196866.0787
51 | 2762882.0493 | 1196863.352
52 | 2762847.0466 | 1196875.445
53 | 2762780.0036 | 1196955.4857
54 | 2762794.8467 | 1196936.8123
55 | 2762800.2743 | 1196895.7528
56 | 2762802.5795 | 1196927.2888
57 | 2762804.141 | 1196866.5013
58 | 2762840.8212 | 1196881.9173
59 | 2762806.4663 | 1196848.9105
60 | 2762798.8469 | 1196578.7243
61 | 2762789.3984 | 1196597.1143
62 | 2762782.2177 | 1196611.1092
63 | 2762803.5226 | 1196606.4655
64 | 2762853.0648 | 1196759.1165
65 | 2762858.5295 | 1196761.1678
66 | 2762778.4826 | 1196622.8625
67 | 2762746.5463 | 1196586.3849
68 | 2762810.8126 | 1196610.1756
69 | 2762786.5165 | 1196458.3084
70 | 2762821.3212 | 1196453.5904
71 | 2762756.3279 | 1196465.3733
72 | 2762829.3183 | 1196443.5298
73 | 2762872.7324 | 1196452.2123
74 | 2762788.8101 | 1196431.3479
75 | 2762899.6927 | 1196450.2077
76 | 2762838.976 | 1196424.2421
77 | 2762875.6388 | 1196414.4703
78 | 2762817.358 | 1196408.1887
79 | 2762814.3532 | 1196397.1472
80 | 2762760.5232 | 1196624.6824
81 | 2762768.3316 | 1196654.8222
82 | 2762706.0717 | 1196567.7023
83 | 2762678.7913 | 1196565.8186
84 | 2762670.6196 | 1196565.3463
85 | 2762712.8912 | 1196459.0862
86 | 2762723.9914 | 1196457.9093
87 | 2762701.6889 | 1196432.4479
88 | 2762696.7915 | 1196460.8048
89 | 2762729.9988 | 1196463.0043
90 | 2762750.9204 | 1196479.314
91 | 2762647.2371 | 1196568.2629
92 | 2762679.8372 | 1196466.1281
93 | 2762690.2393 | 1196405.2216
94 | 2762742.7983 | 1196636.8338
95 | 2762764.6602 | 1196674.8526
96 | 2762581.5059 | 1196629.3992
97 | 2762598.7083 | 1196505.6447
98 | 2762465.859 | 1196687.1043
99 | 2762586.3769 | 1196516.3467
100 | 2762632.458 | 1196488.4212
101 | 2762643.7679 | 1196482.4303
102 | 2762656.5643 | 1196475.5543
103 | 2762656.5831 | 1196475.5442
104 | 2762661.5618 | 1196472.8689
105 | 2762665.0586 | 1196471.177
106 | 2762668.8566 | 1196469.8794
107 | 2762579.4122 | 1196841.9275
108 | 2762579.8006 | 1196819.0968
109 | 2762631.9266 | 1196846.7335
110 | 2762641.4247 | 1196835.5691
111 | 2762740.5251 | 1196813.067
112 | 2762757.5116 | 1196721.9324
113 | 2762642.8927 | 1196833.8407
114 | 2762819.0667 | 1196833.634
115 | 2762866.0461 | 1196819.0561
116 | 2762841.7211 | 1196825.8933
117 | 2762760.3911 | 1196702.9685
118 | 2762764.5404 | 1196675.6412
119 | 2762764.1125 | 1196678.4597
120 | 2762824.6714 | 1196830.6856
121 | 2762824.6986 | 1196830.6779
122 | 2762849.5294 | 1196893.9144
123 | 2762850.571 | 1196901.6625
124 | 2762847.0911 | 1196930.5613
125 | 2762847.0466 | 1196875.445

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1