## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3945-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3945-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3945-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3945-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3945-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3945-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3945-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3945-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3945-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3945-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3945-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3945-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3945-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3945-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3945-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3945-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3945-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3945-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3945-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3945-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3945-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3945-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3945-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3945-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3945-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3945-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3945-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3945-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3945-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3945-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3945-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3945-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3945-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3945-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3945-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3945-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3945-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3945-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3945-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3945-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3945-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3945-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3945-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3945-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3945-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3945-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3945-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3945-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3945-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3945-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3945-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3945-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3945-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3945-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3945-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3945-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3945-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3945-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3945-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3945-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3945-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3945-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3945-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3945-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3945-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3945-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3945-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3945-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3945-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3945-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3945-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3945-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3945-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3945-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3945-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3945-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3945-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3945-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3945-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3945-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3945-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3945-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3945-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3945-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3945-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3945-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3945-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3945-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3945-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3945-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3945-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3945-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3945-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3945-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3945-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3945-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3945-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3945-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3945-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3945-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3945-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3945-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3945-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3945-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3945-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3945-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3945-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3945-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3945-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3945-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3945-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3945-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3945-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3945-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3945-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3945-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3945-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3945-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3945-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3945-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3945-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3945-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3945-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3945-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3945-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3945-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3945-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3945-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3945-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3945-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_61_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3945-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0039249 | 0.00098368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3945-6_0_5_load_1 | 1 | 0.0025772 | 0.00064592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3945-6_0_5_load_2 | 2 | 0.0049893 | 0.0012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3945-6_0_5_load_3 | 3 | 0.006896 | 0.0017283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3945-6_0_5_load_10 | 4 | 0.0024079 | 0.00060347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3945-6_0_5_load_11 | 5 | 0.0026778 | 0.00067112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3945-6_0_5_load_15 | 6 | 0.0029127 | 0.00072999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3945-6_0_5_load_5 | 8 | 0.0045928 | 0.0011511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3945-6_0_5_load_6 | 9 | 0.0053158 | 0.0013323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3945-6_0_5_load_7 | 10 | 0.004845 | 0.0012143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3945-6_0_5_load_8 | 11 | 0.0021857 | 0.00054779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3945-6_0_5_load_9 | 12 | 0.0027084 | 0.0006788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3945-6_0_5_load_16 | 13 | 0.0060057 | 0.0015052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3945-6_0_5_load_13 | 14 | 0.0045245 | 0.001134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3945-6_0_5_load_14 | 16 | 0.0043012 | 0.001078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3945-6_0_5_load_30 | 17 | 0.0083054 | 0.0020815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3945-6_0_5_load_31 | 18 | 0.024786 | 0.0062121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3945-6_0_5_load_44 | 19 | 0.0034227 | 0.00085782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3945-6_0_5_load_41 | 20 | 0.0029522 | 0.00073989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3945-6_0_5_load_17 | 21 | 0.006086 | 0.0015253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3945-6_0_5_load_18 | 22 | 0.0017683 | 0.00044318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3945-6_0_5_load_19 | 23 | 0.005832 | 0.0014616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3945-6_0_5_load_20 | 24 | 0.0037883 | 0.00094943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3945-6_0_5_load_21 | 25 | 0.0025407 | 0.00063675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3945-6_0_5_load_25 | 26 | 0.0047676 | 0.0011949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3945-6_0_5_load_22 | 27 | 0.0039874 | 0.00099934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3945-6_0_5_load_26 | 28 | 0.0038552 | 0.0009662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3945-6_0_5_load_23 | 29 | 0.0027221 | 0.00068221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3945-6_0_5_load_27 | 31 | 0.0054499 | 0.0013659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3945-6_0_5_load_28 | 32 | 0.0037723 | 0.00094542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3945-6_0_5_load_29 | 33 | 0.0025443 | 0.00063766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3945-6_0_5_load_36 | 38 | 0.0011657 | 0.00029216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3945-6_0_5_load_34 | 39 | 0.0063957 | 0.0016029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3945-6_0_5_load_33 | 41 | 0.0057188 | 0.0014333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3945-6_0_5_load_35 | 42 | 0.013351 | 0.0033462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3945-6_0_5_load_80 | 43 | 0.0074871 | 0.0018765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3945-6_0_5_load_37 | 44 | 0.0029937 | 0.0007503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3945-6_0_5_load_38 | 45 | 0.0043572 | 0.001092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3945-6_0_5_load_40 | 47 | 0.0088347 | 0.0022142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3945-6_0_5_load_42 | 48 | 0.0029224 | 0.00073243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3945-6_0_5_load_79 | 49 | 0.012059 | 0.0030223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3945-6_0_5_load_45 | 50 | 0.0050132 | 0.0012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3945-6_0_5_load_46 | 51 | 0.0029532 | 0.00074015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3945-6_0_5_load_47 | 52 | 0.0026378 | 0.00066109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3945-6_0_5_load_53 | 53 | 0.013432 | 0.0033663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3945-6_0_5_load_48 | 55 | 0.0057868 | 0.0014503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3945-6_0_5_load_49 | 56 | 0.0039131 | 0.0009807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3945-6_0_5_load_50 | 57 | 0.0028301 | 0.00070929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3945-6_0_5_load_55 | 59 | 0.0031303 | 0.00078453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3945-6_0_5_load_69 | 60 | 0.0048756 | 0.0012219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3945-6_0_5_load_67 | 62 | 0.0049758 | 0.001247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3945-6_0_5_load_66 | 63 | 0.0091152 | 0.0022845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3945-6_0_5_load_58 | 64 | 0.0024582 | 0.00061607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3945-6_0_5_load_70 | 65 | 0.0038813 | 0.00097274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3945-6_0_5_load_100 | 66 | 0.004408 | 0.0011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3945-6_0_5_load_56 | 68 | 0.00444 | 0.0011128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3945-6_0_5_load_57 | 69 | 0.0048389 | 0.0012127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3945-6_0_5_load_60 | 70 | 0.005322 | 0.0013338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3945-6_0_5_load_61 | 71 | 0.0067453 | 0.0016905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3945-6_0_5_load_62 | 72 | 0.02189 | 0.005486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3945-6_0_5_load_63 | 73 | 0.033107 | 0.0082974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3945-6_0_5_load_64 | 74 | 0.0049473 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3945-6_0_5_load_68 | 75 | 0.0089168 | 0.0022348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3945-6_0_5_load_97 | 76 | 0.0046274 | 0.0011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3945-6_0_5_load_101 | 77 | 0.0066705 | 0.0016718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3945-6_0_5_load_96 | 78 | 0.0021494 | 0.00053868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3945-6_0_5_load_71 | 79 | 0.0040168 | 0.0010067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3945-6_0_5_load_72 | 80 | 0.0053997 | 0.0013533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3945-6_0_5_load_75 | 82 | 0.0061966 | 0.001553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3945-6_0_5_load_76 | 83 | 0.0030794 | 0.00077178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3945-6_0_5_load_82 | 84 | 0.0036569 | 0.0009165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3945-6_0_5_load_77 | 85 | 0.0039171 | 0.00098173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3945-6_0_5_load_78 | 86 | 0.0035111 | 0.00087998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3945-6_0_5_load_92 | 87 | 0.0016605 | 0.00041616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3945-6_0_5_load_83 | 89 | 0.0028633 | 0.0007176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3945-6_0_5_load_87 | 90 | 0.0029337 | 0.00073526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3945-6_0_5_load_128 | 91 | 0.0069419 | 0.0017398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3945-6_0_5_load_127 | 92 | 0.003042 | 0.0007624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3945-6_0_5_load_90 | 93 | 0.0024657 | 0.00061797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3945-6_0_5_load_91 | 94 | 0.0031025 | 0.00077757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3945-6_0_5_load_88 | 95 | 0.0052609 | 0.0013185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3945-6_0_5_load_93 | 96 | 0.0039291 | 0.00098473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3945-6_0_5_load_120 | 98 | 0.0036804 | 0.0009224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3945-6_0_5_load_125 | 99 | 0.0015293 | 0.00038329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3945-6_0_5_load_99 | 101 | 0.0034561 | 0.00086619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3945-6_0_5_load_98 | 102 | 0.0017595 | 0.00044098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3945-6_0_5_load_102 | 103 | 0.0024211 | 0.00060678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3945-6_0_5_load_103 | 104 | 0.0052798 | 0.0013232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3945-6_0_5_load_105 | 105 | 0.0041918 | 0.0010506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3945-6_0_5_load_106 | 106 | 0.0017229 | 0.00043179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3945-6_0_5_load_108 | 107 | 0.0022639 | 0.00056739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3945-6_0_5_load_109 | 108 | 0.0058088 | 0.0014558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3945-6_0_5_load_111 | 110 | 0.0053225 | 0.0013339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3945-6_0_5_load_112 | 111 | 0.0051936 | 0.0013016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3945-6_0_5_load_130 | 113 | 0.003893 | 0.00097567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3945-6_0_5_load_114 | 114 | 0.0063215 | 0.0015843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3945-6_0_5_load_115 | 115 | 0.0076511 | 0.0019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3945-6_0_5_load_131 | 116 | 0.0029773 | 0.00074617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3945-6_0_5_load_116 | 117 | 0.0038184 | 0.00095697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3945-6_0_5_load_129 | 118 | 0.0098727 | 0.0024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3945-6_0_5_load_117 | 119 | 0.0070816 | 0.0017748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3945-6_0_5_load_118 | 120 | 0.0029232 | 0.00073263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3945-6_0_5_load_119 | 121 | 0.0018217 | 0.00045657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3945-6_0_5_load_121 | 122 | 0.0014851 | 0.00037221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3945-6_0_5_load_122 | 123 | 0.0027723 | 0.00069481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3945-6_0_5_load_123 | 124 | 0.0032916 | 0.00082494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3945-6_0_5_load_124 | 125 | 0.0039722 | 0.00099552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3945-6_0_5_load_126 | 126 | 0.0052902 | 0.0013258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3945-6_0_5_load_134 | 127 | 0.0012423 | 0.00031135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3945-6_0_5_load_132 | 128 | 0.01234 | 0.0030927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3945-6_0_5_load_133 | 129 | 0.0084642 | 0.0021213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3945-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3945-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3945-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3945-6_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0021404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3945-6_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.017719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3945-6_0_5_line_5 |  | 5 | 15 | 0.083157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3945-6_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.015988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3945-6_0_5_line_7 |  | 7 | 19 | 0.0093288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3945-6_0_5_line_8 |  | 7 | 20 | 0.028407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3945-6_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.021607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3945-6_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0074983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3945-6_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.052712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3945-6_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.010487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3945-6_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.019411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3945-6_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.027791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3945-6_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.010579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3945-6_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.021853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3945-6_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3945-6_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.01994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3945-6_0_5_line_19 |  | 18 | 37 | 0.018879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3945-6_0_5_line_20 |  | 19 | 50 | 0.0048921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3945-6_0_5_line_21 |  | 20 | 46 | 0.0089653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3945-6_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3945-6_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.018286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3945-6_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.023744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3945-6_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.051727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3945-6_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.017221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3945-6_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.025825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3945-6_0_5_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0043285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3945-6_0_5_line_29 |  | 28 | 31 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3945-6_0_5_line_30 |  | 29 | 30 | 0.057459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3945-6_0_5_line_31 |  | 29 | 31 | 0.030102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3945-6_0_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.035845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3945-6_0_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.016717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3945-6_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.12606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3945-6_0_5_line_35 |  | 34 | 35 | 0.041601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_3945-6_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.060417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3945-6_0_5_line_37 |  | 35 | 88 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_3945-6_0_5_line_38 |  | 35 | 90 | 0.054437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3945-6_0_5_line_39 |  | 36 | 91 | 0.012342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3945-6_0_5_line_40 |  | 36 | 92 | 0.039052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3945-6_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.018069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3945-6_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0040391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3945-6_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0093352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3945-6_0_5_line_44 |  | 39 | 41 | 0.018548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3945-6_0_5_line_45 |  | 40 | 43 | 0.03216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3945-6_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.010058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3945-6_0_5_line_47 |  | 43 | 84 | 0.017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3945-6_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.012459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3945-6_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.024708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3945-6_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3945-6_0_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.029205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3945-6_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.038688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3945-6_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.010101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3945-6_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3945-6_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0048488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3945-6_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0072482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3945-6_0_5_line_57 |  | 54 | 60 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3945-6_0_5_line_58 |  | 54 | 57 | 0.0084829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3945-6_0_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.013105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3945-6_0_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.0052873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3945-6_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.026516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3945-6_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.012653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3945-6_0_5_line_63 |  | 59 | 64 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3945-6_0_5_line_64 |  | 60 | 65 | 0.0074676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3945-6_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.025698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3945-6_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3945-6_0_5_line_67 |  | 62 | 66 | 0.021818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3945-6_0_5_line_68 |  | 63 | 67 | 0.011706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3945-6_0_5_line_69 |  | 64 | 68 | 0.010532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3945-6_0_5_line_70 |  | 65 | 79 | 0.0065092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3945-6_0_5_line_71 |  | 66 | 77 | 0.0049474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3945-6_0_5_line_72 |  | 67 | 75 | 0.021582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3945-6_0_5_line_73 |  | 67 | 73 | 0.040111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3945-6_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3945-6_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3945-6_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.03719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3945-6_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3945-6_0_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.024208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3945-6_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0068762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3945-6_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3945-6_0_5_line_81 |  | 77 | 85 | 0.0094888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3945-6_0_5_line_82 |  | 78 | 102 | 0.007732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3945-6_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3945-6_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3945-6_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.018978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3945-6_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.019143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3945-6_0_5_line_87 |  | 83 | 85 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3945-6_0_5_line_88 |  | 83 | 86 | 0.010947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_3945-6_0_5_line_89 |  | 84 | 89 | 0.007582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_3945-6_0_5_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0052364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_3945-6_0_5_line_91 |  | 87 | 88 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_3945-6_0_5_line_92 |  | 88 | 94 | 0.0092226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3945-6_0_5_line_93 |  | 89 | 93 | 0.00067867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_3945-6_0_5_line_94 |  | 90 | 95 | 0.013765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3945-6_0_5_line_95 |  | 91 | 98 | 0.012711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3945-6_0_5_line_96 |  | 92 | 99 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3945-6_0_5_line_97 |  | 93 | 94 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_3945-6_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.025588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3945-6_0_5_line_99 |  | 97 | 100 | 0.024908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3945-6_0_5_line_100 |  | 98 | 121 | 0.007244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3945-6_0_5_line_101 |  | 99 | 124 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3945-6_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.02278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3945-6_0_5_line_103 |  | 100 | 102 | 0.01158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3945-6_0_5_line_104 |  | 101 | 103 | 0.046807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3945-6_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.0082801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3945-6_0_5_line_106 |  | 105 | 106 | 0.013426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3945-6_0_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.012966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3945-6_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.010902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3945-6_0_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3945-6_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.023158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3945-6_0_5_line_111 |  | 109 | 111 | 0.0087138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3945-6_0_5_line_112 |  | 110 | 112 | 0.015581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3945-6_0_5_line_113 |  | 111 | 113 | 0.01437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3945-6_0_5_line_114 |  | 112 | 114 | 0.0037039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3945-6_0_5_line_115 |  | 112 | 115 | 0.019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3945-6_0_5_line_116 |  | 113 | 116 | 0.0044965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3945-6_0_5_line_117 |  | 114 | 117 | 0.0060589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3945-6_0_5_line_118 |  | 115 | 118 | 0.03152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3945-6_0_5_line_119 |  | 116 | 128 | 0.022895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3945-6_0_5_line_120 |  | 117 | 119 | 0.013805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3945-6_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.019768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3945-6_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.014451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3945-6_0_5_line_123 |  | 122 | 123 | 0.0023415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3945-6_0_5_line_124 |  | 122 | 124 | 0.012256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3945-6_0_5_line_125 |  | 123 | 125 | 0.023928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3945-6_0_5_line_126 |  | 125 | 126 | 0.025489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3945-6_0_5_line_127 |  | 126 | 127 | 0.23862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3945-6_0_5_line_128 |  | 128 | 129 | 0.019427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3945-6_0_5_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2762024.1679 | 1196699.4922 | 2762024.1679 | 1196699.4922 | 2762030.1202 | 1196691.0903 | 2762030.1569 | 1196690.9605
1 | 2762024.1679 | 1196699.4922 | 2762018.7639 | 1196695.2642 | 2762014.4571 | 1196677.5814
2 | 2762030.1569 | 1196690.9605 | 2762034.097 | 1196677.0177
3 | 2762034.097 | 1196677.0177 | 2762034.6791 | 1196674.958
4 | 2762034.6791 | 1196674.958 | 2762035.7777 | 1196671.0702 | 2762041.1136 | 1196658.4753
5 | 2762044.1994 | 1196586.5116 | 2762032.2851 | 1196611.2553 | 2762036.1213 | 1196620.7344 | 2762050.632 | 1196636.0079 | 2762041.1136 | 1196658.4753
6 | 2761915.3198 | 1196574.0431 | 2761915.5766 | 1196590.029
7 | 2761915.3198 | 1196574.0431 | 2761915.1676 | 1196564.7156
8 | 2761915.3198 | 1196574.0431 | 2761940.4403 | 1196564.0477 | 2761941.8004 | 1196563.8781
9 | 2762057.4768 | 1196717.3435 | 2762057.6437 | 1196716.7035 | 2762057.6204 | 1196709.9746 | 2762059.8316 | 1196696.1777 | 2762059.8826 | 1196695.9392
10 | 2762055.5849 | 1196724.5992 | 2762057.4768 | 1196717.3435
11 | 2762071.0865 | 1196644.4708 | 2762067.2394 | 1196664.1832 | 2762064.0904 | 1196674.8963 | 2762062.1713 | 1196685.2313 | 2762059.8826 | 1196695.9392
12 | 2762071.0865 | 1196644.4708 | 2762072.7016 | 1196636.195 | 2762071.7842 | 1196634.3565
13 | 2762071.7842 | 1196634.3565 | 2762069.405 | 1196629.5887 | 2762065.2933 | 1196622.9602 | 2762061.1442 | 1196618.2426
14 | 2762061.1442 | 1196618.2426 | 2762057.7583 | 1196614.3928 | 2762053.0242 | 1196607.9476 | 2762053.6067 | 1196601.6467 | 2762051.842 | 1196593.4966
15 | 2762044.1994 | 1196586.5116 | 2762051.6084 | 1196592.4176 | 2762051.842 | 1196593.4966
16 | 2762044.1994 | 1196586.5116 | 2762048.744 | 1196577.4599 | 2762051.1233 | 1196572.6423 | 2762052.26 | 1196568.3915 | 2762052.9714 | 1196566.5749
17 | 2762052.9714 | 1196566.5749 | 2762054.2337 | 1196563.3516 | 2762055.637 | 1196556.8616 | 2762055.9918 | 1196551.3663
18 | 2762055.9918 | 1196551.3663 | 2762055.9918 | 1196551.3663 | 2762054.2099 | 1196541.7427 | 2762051.0583 | 1196537.3757 | 2762047.0343 | 1196534.8199
19 | 2762038.3698 | 1196518.426 | 2762040.2574 | 1196520.7793 | 2762044.9916 | 1196527.2244 | 2762047.0343 | 1196534.8199
20 | 2761915.0877 | 1196559.8241 | 2761915.1676 | 1196564.7156
21 | 2761950.6968 | 1196562.7687 | 2761941.8004 | 1196563.8781
22 | 2762099.3745 | 1196631.2076 | 2762098.2036 | 1196623.0967 | 2762101.9844 | 1196617.1939 | 2762098.9532 | 1196612.6482
23 | 2762100.5111 | 1196649.3049 | 2762101.2515 | 1196644.2093 | 2762099.3745 | 1196631.2076
24 | 2762090.4753 | 1196591.2492 | 2762090.7196 | 1196599.1613 | 2762093.0045 | 1196603.7273 | 2762098.9532 | 1196612.6482
25 | 2762100.5111 | 1196649.3049 | 2762136.4165 | 1196686.5408
26 | 2762090.4753 | 1196591.2492 | 2762090.2368 | 1196583.5231 | 2762093.1292 | 1196574.4835
27 | 2762090.4753 | 1196591.2492 | 2762116.2949 | 1196590.7196
28 | 2762094.2995 | 1196570.3198 | 2762093.8598 | 1196572.2001 | 2762093.1292 | 1196574.4835
29 | 2762094.2995 | 1196570.3198 | 2762097.4497 | 1196556.8501
30 | 2762115.8384 | 1196506.6371 | 2762130.8745 | 1196553.6757 | 2762127.2775 | 1196560.9057
31 | 2762097.4497 | 1196556.8501 | 2762127.2775 | 1196560.9057
32 | 2762085.8608 | 1196486.9848 | 2762115.8384 | 1196506.6371
33 | 2762085.8608 | 1196486.9848 | 2762082.0904 | 1196472.7254 | 2762082.2934 | 1196470.7684
34 | 2762054.7094 | 1196357.2134 | 2762062.7914 | 1196361.9255 | 2762073.7808 | 1196367.9287 | 2762080.159 | 1196388.2419 | 2762083.804 | 1196420.792 | 2762084.9497 | 1196445.156 | 2762082.2934 | 1196470.7684
35 | 2762054.7094 | 1196357.2134 | 2762047.7795 | 1196372.9842 | 2762035.6645 | 1196394.1527
36 | 2762054.7094 | 1196357.2134 | 2762060.4621 | 1196349.4401 | 2762063.037 | 1196348.3756 | 2762066.1718 | 1196343.812 | 2762069.1051 | 1196337.9641 | 2762071.5318 | 1196334.4934 | 2762072.7333 | 1196326.4521 | 2762072.9282 | 1196322.9209 | 2762075.7895 | 1196303.1474
37 | 2762007.3434 | 1196418.1402 | 2762018.0842 | 1196413.3491 | 2762035.6645 | 1196394.1527
38 | 2762035.6645 | 1196394.1527 | 2762043.3338 | 1196404.5253 | 2762052.5492 | 1196417.4755 | 2762062.9242 | 1196434.8833 | 2762064.2131 | 1196440.1045
39 | 2762075.7895 | 1196303.1474 | 2762077.208 | 1196290.8877
40 | 2762075.7895 | 1196303.1474 | 2762091.3145 | 1196311.1197 | 2762100.9931 | 1196313.7399 | 2762112.5463 | 1196314.4068
41 | 2762038.3698 | 1196518.426 | 2762028.5939 | 1196506.1947 | 2762027.135 | 1196504.2751
42 | 2762038.3698 | 1196518.426 | 2762042.3225 | 1196519.257
43 | 2762020.6781 | 1196497.6059 | 2762024.6415 | 1196500.9941 | 2762027.135 | 1196504.2751
44 | 2762060.474 | 1196523.0729 | 2762042.3225 | 1196519.257
45 | 2762020.6781 | 1196497.6059 | 2762015.0201 | 1196479.1249 | 2762014.6203 | 1196466.2989
46 | 2762070.3171 | 1196525.1421 | 2762060.474 | 1196523.0729
47 | 2762014.6203 | 1196466.2989 | 2762014.5309 | 1196463.431 | 2762015.109 | 1196448.8558 | 2762015.109 | 1196448.8558
48 | 2761972.5614 | 1196571.9384 | 2761977.2377 | 1196575.4544 | 2761982.5537 | 1196579.3799
49 | 2761950.6968 | 1196562.7687 | 2761961.3409 | 1196563.502 | 2761972.5614 | 1196571.9384
50 | 2761993.7493 | 1196589.1917 | 2761990.3079 | 1196585.1059 | 2761982.5537 | 1196579.3799
51 | 2761950.6968 | 1196562.7687 | 2761973.9372 | 1196545.0823
52 | 2762009.5141 | 1196555.9668 | 2761983.3326 | 1196543.2351 | 2761973.9372 | 1196545.0823
53 | 2761915.0877 | 1196559.8241 | 2761915.0877 | 1196559.8241 | 2761916.3158 | 1196549.7982
54 | 2761918.3445 | 1196533.236 | 2761916.3158 | 1196549.7982
55 | 2761918.3445 | 1196533.236 | 2761918.934 | 1196528.4231
56 | 2761919.8153 | 1196521.2287 | 2761918.934 | 1196528.4231
57 | 2761919.8153 | 1196521.2287 | 2761929.5574 | 1196507.3328
58 | 2761919.8153 | 1196521.2287 | 2761912.1118 | 1196517.6767
59 | 2761907.3103 | 1196515.4628 | 2761907.3103 | 1196515.4628 | 2761901.7363 | 1196509.9069 | 2761899.8269 | 1196505.0327
60 | 2761907.3103 | 1196515.4628 | 2761912.1118 | 1196517.6767
61 | 2761889.8421 | 1196480.4698 | 2761896.382 | 1196496.2387 | 2761899.8269 | 1196505.0327
62 | 2761889.8421 | 1196480.4698 | 2761879.8152 | 1196488.1875
63 | 2761867.9178 | 1196497.345 | 2761879.8152 | 1196488.1875
64 | 2761933.8442 | 1196501.2182 | 2761929.5574 | 1196507.3328
65 | 2761912.034 | 1196464.6341 | 2761917.3662 | 1196460.8306 | 2761934.1251 | 1196451.569
66 | 2761912.034 | 1196464.6341 | 2761902.5113 | 1196447.3424
67 | 2761953.3904 | 1196441.4799 | 2761951.8185 | 1196441.7909 | 2761934.1251 | 1196451.569
68 | 2761898.7481 | 1196436.4826 | 2761899.3634 | 1196441.6261 | 2761902.5113 | 1196447.3424
69 | 2761859.5719 | 1196503.7688 | 2761867.9178 | 1196497.345
70 | 2761933.8442 | 1196501.2182 | 2761937.5808 | 1196495.8883
71 | 2761953.3904 | 1196441.4799 | 2761958.2437 | 1196440.5197
72 | 2761898.7481 | 1196436.4826 | 2761896.1713 | 1196415.0548
73 | 2761898.7481 | 1196436.4826 | 2761860.1994 | 1196447.5695
74 | 2761859.5719 | 1196503.7688 | 2761850.4266 | 1196510.8079
75 | 2761834.935 | 1196454.8357 | 2761849.5137 | 1196450.6428
76 | 2761834.935 | 1196454.8357 | 2761829.943 | 1196456.2715 | 2761798.346 | 1196451.236
77 | 2761849.5137 | 1196450.6428 | 2761860.1994 | 1196447.5695
78 | 2761798.346 | 1196451.236 | 2761793.6251 | 1196450.4837 | 2761775.0039 | 1196444.9446
79 | 2761895.9965 | 1196408.194 | 2761895.9237 | 1196412.9963 | 2761896.1713 | 1196415.0548
80 | 2761896.1727 | 1196396.5659 | 2761895.9965 | 1196408.194
81 | 2761958.2437 | 1196440.5197 | 2761967.5521 | 1196438.6781
82 | 2761896.1727 | 1196396.5659 | 2761896.2898 | 1196388.8349
83 | 2761947.9772 | 1196481.4729 | 2761944.4908 | 1196486.032 | 2761937.5808 | 1196495.8883
84 | 2761955.2386 | 1196471.9772 | 2761947.9772 | 1196481.4729
85 | 2761955.2386 | 1196471.9772 | 2761966.7697 | 1196456.9041
86 | 2761978.4014 | 1196441.6996 | 2761966.7697 | 1196456.9041
87 | 2761978.4014 | 1196441.6996 | 2761969.9128 | 1196438.211 | 2761967.5521 | 1196438.6781
88 | 2761978.4014 | 1196441.6996 | 2761985.7926 | 1196433.6251
89 | 2762015.7832 | 1196441.3039 | 2762015.109 | 1196448.8558
90 | 2761985.7926 | 1196433.6251 | 2761989.3283 | 1196429.7626 | 2761989.3283 | 1196429.7626
91 | 2762007.3434 | 1196418.1402 | 2761989.3283 | 1196429.7626
92 | 2762007.3434 | 1196418.1402 | 2762012.7108 | 1196425.64
93 | 2762015.8435 | 1196440.6279 | 2762015.7832 | 1196441.3039
94 | 2762066.639 | 1196453.6229 | 2762065.9119 | 1196446.9862 | 2762064.2131 | 1196440.1045
95 | 2762077.208 | 1196290.8877 | 2762078.669 | 1196278.2612
96 | 2762112.5463 | 1196314.4068 | 2762121.7102 | 1196314.9359 | 2762128.9571 | 1196313.7767
97 | 2762012.7108 | 1196425.64 | 2762016.6856 | 1196431.1939 | 2762015.8435 | 1196440.6279
98 | 2761907.4848 | 1196354.8573 | 2761922.4124 | 1196358.7204 | 2761932.5676 | 1196359.2427
99 | 2761907.4848 | 1196354.8573 | 2761901.4949 | 1196362.9579 | 2761898.4259 | 1196377.4767
100 | 2762078.669 | 1196278.2612 | 2762079.5016 | 1196271.0652
101 | 2762142.7298 | 1196311.5736 | 2762128.9571 | 1196313.7767
102 | 2761898.4259 | 1196377.4767 | 2761889.6633 | 1196377.0614 | 2761875.7693 | 1196378.8398
103 | 2761898.4259 | 1196377.4767 | 2761896.3106 | 1196387.4617 | 2761896.2898 | 1196388.8349
104 | 2761875.7693 | 1196378.8398 | 2761870.3028 | 1196379.5396 | 2761858.7726 | 1196382.241 | 2761842.5138 | 1196392.9106 | 2761835.8503 | 1196385.4459
105 | 2761830.3362 | 1196379.2689 | 2761835.8503 | 1196385.4459
106 | 2762049.2784 | 1196146.7187 | 2762059.2799 | 1196155.6759
107 | 2762059.2799 | 1196155.6759 | 2762064.3291 | 1196160.1979 | 2762068.3399 | 1196164.9105
108 | 2762068.3399 | 1196164.9105 | 2762072.293 | 1196169.5554 | 2762074.2623 | 1196173.9361
109 | 2762074.9602 | 1196175.4885 | 2762074.2623 | 1196173.9361
110 | 2762074.9602 | 1196175.4885 | 2762080.2903 | 1196198.0246
111 | 2762074.9602 | 1196175.4885 | 2762077.8907 | 1196173.9666 | 2762081.6664 | 1196170.0896
112 | 2762081.899 | 1196213.366 | 2762082.264 | 1196206.3696 | 2762080.2903 | 1196198.0246
113 | 2762081.6664 | 1196170.0896 | 2762091.6919 | 1196159.7953
114 | 2762081.899 | 1196213.366 | 2762081.8452 | 1196217.0694
115 | 2762081.899 | 1196213.366 | 2762101.2462 | 1196209.4165
116 | 2762091.6919 | 1196159.7953 | 2762094.829 | 1196156.574
117 | 2762081.7572 | 1196223.1277 | 2762081.8452 | 1196217.0694
118 | 2762108.9976 | 1196232.5175 | 2762108.1072 | 1196208.0159 | 2762101.2462 | 1196209.4165
119 | 2762094.829 | 1196156.574 | 2762099.5959 | 1196151.6793 | 2762113.3738 | 1196143.4231 | 2762113.3738 | 1196143.4231
120 | 2762081.5567 | 1196236.9316 | 2762081.7572 | 1196223.1277
121 | 2762081.5567 | 1196236.9316 | 2762081.4244 | 1196246.0379 | 2762080.9175 | 1196256.6863
122 | 2762079.5016 | 1196271.0652 | 2762080.2701 | 1196264.4231 | 2762080.8751 | 1196257.5778 | 2762080.9175 | 1196256.6863
123 | 2762157.1442 | 1196309.2679 | 2762154.8321 | 1196309.6377
124 | 2762142.7298 | 1196311.5736 | 2762154.8321 | 1196309.6377
125 | 2762157.1442 | 1196309.2679 | 2762160.2283 | 1196308.7746 | 2762180.2324 | 1196303.0602
126 | 2762204.7406 | 1196296.0591 | 2762180.2324 | 1196303.0602
127 | 2762204.7406 | 1196296.0591 | 2762440.5364 | 1196332.6804
128 | 2762113.3738 | 1196143.4231 | 2762118.1288 | 1196144.0526 | 2762121.348 | 1196142.2827 | 2762129.7274 | 1196135.2238

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2762024.1679 | 1196699.4922
1 | 2762030.1569 | 1196690.9605
2 | 2762014.4571 | 1196677.5814
3 | 2762034.097 | 1196677.0177
4 | 2762034.6791 | 1196674.958
5 | 2762041.1136 | 1196658.4753
6 | 2761915.5766 | 1196590.029
7 | 2761915.3198 | 1196574.0431
8 | 2762057.4768 | 1196717.3435
9 | 2762059.8826 | 1196695.9392
10 | 2762055.5849 | 1196724.5992
11 | 2762071.0865 | 1196644.4708
12 | 2762071.7842 | 1196634.3565
13 | 2762061.1442 | 1196618.2426
14 | 2762051.842 | 1196593.4966
15 | 2762044.1994 | 1196586.5116
16 | 2762052.9714 | 1196566.5749
17 | 2762055.9918 | 1196551.3663
18 | 2762047.0343 | 1196534.8199
19 | 2761915.1676 | 1196564.7156
20 | 2761941.8004 | 1196563.8781
21 | 2762099.3745 | 1196631.2076
22 | 2762098.9532 | 1196612.6482
23 | 2762100.5111 | 1196649.3049
24 | 2762090.4753 | 1196591.2492
25 | 2762136.4165 | 1196686.5408
26 | 2762093.1292 | 1196574.4835
27 | 2762116.2949 | 1196590.7196
28 | 2762094.2995 | 1196570.3198
29 | 2762127.2775 | 1196560.9057
30 | 2762115.8384 | 1196506.6371
31 | 2762097.4497 | 1196556.8501
32 | 2762085.8608 | 1196486.9848
33 | 2762082.2934 | 1196470.7684
34 | 2762054.7094 | 1196357.2134
35 | 2762035.6645 | 1196394.1527
36 | 2762075.7895 | 1196303.1474
37 | 2762038.3698 | 1196518.426
38 | 2762027.135 | 1196504.275
39 | 2762042.3225 | 1196519.257
40 | 2762020.6781 | 1196497.6059
41 | 2762060.474 | 1196523.0729
42 | 2762070.3171 | 1196525.1421
43 | 2762014.6203 | 1196466.2989
44 | 2761972.5614 | 1196571.9384
45 | 2761982.5537 | 1196579.3799
46 | 2761950.6968 | 1196562.7687
47 | 2761993.7493 | 1196589.1917
48 | 2761973.9372 | 1196545.0823
49 | 2762009.5141 | 1196555.9668
50 | 2761915.0877 | 1196559.8241
51 | 2761916.3158 | 1196549.7982
52 | 2761918.3445 | 1196533.236
53 | 2761918.934 | 1196528.4231
54 | 2761919.8153 | 1196521.2287
55 | 2761907.3103 | 1196515.4628
56 | 2761899.8269 | 1196505.0327
57 | 2761912.1118 | 1196517.6767
58 | 2761889.8421 | 1196480.4698
59 | 2761879.8152 | 1196488.1875
60 | 2761929.5574 | 1196507.3328
61 | 2761912.034 | 1196464.6341
62 | 2761934.1251 | 1196451.569
63 | 2761902.5113 | 1196447.3424
64 | 2761867.9178 | 1196497.345
65 | 2761933.8442 | 1196501.2182
66 | 2761953.3904 | 1196441.4799
67 | 2761898.7481 | 1196436.4826
68 | 2761859.5719 | 1196503.7688
69 | 2761850.4266 | 1196510.8079
70 | 2761834.935 | 1196454.8357
71 | 2761849.5137 | 1196450.6428
72 | 2761798.346 | 1196451.236
73 | 2761860.1994 | 1196447.5695
74 | 2761775.0039 | 1196444.9446
75 | 2761896.1713 | 1196415.0548
76 | 2761895.9965 | 1196408.194
77 | 2761958.2437 | 1196440.5197
78 | 2761896.1727 | 1196396.5659
79 | 2761937.5808 | 1196495.8883
80 | 2761947.9772 | 1196481.4729
81 | 2761955.2386 | 1196471.9772
82 | 2761966.7697 | 1196456.9041
83 | 2761978.4014 | 1196441.6996
84 | 2762015.109 | 1196448.8558
85 | 2761967.5521 | 1196438.6781
86 | 2761985.7926 | 1196433.6251
87 | 2761989.3283 | 1196429.7626
88 | 2762007.3434 | 1196418.1402
89 | 2762015.7832 | 1196441.3039
90 | 2762064.2131 | 1196440.1045
91 | 2762077.208 | 1196290.8877
92 | 2762112.5463 | 1196314.4068
93 | 2762015.8435 | 1196440.6279
94 | 2762012.7108 | 1196425.64
95 | 2762066.639 | 1196453.6229
96 | 2761932.5676 | 1196359.2427
97 | 2761907.4848 | 1196354.8573
98 | 2762078.669 | 1196278.2612
99 | 2762128.9571 | 1196313.7767
100 | 2761898.4259 | 1196377.4767
101 | 2761875.7693 | 1196378.8398
102 | 2761896.2898 | 1196388.8349
103 | 2761835.8503 | 1196385.4459
104 | 2761830.3362 | 1196379.2689
105 | 2762049.2784 | 1196146.7187
106 | 2762059.2799 | 1196155.6759
107 | 2762068.3399 | 1196164.9105
108 | 2762074.2623 | 1196173.9361
109 | 2762074.9602 | 1196175.4885
110 | 2762080.2903 | 1196198.0246
111 | 2762081.6664 | 1196170.0896
112 | 2762081.899 | 1196213.366
113 | 2762091.6919 | 1196159.7953
114 | 2762081.8452 | 1196217.0694
115 | 2762101.2462 | 1196209.4165
116 | 2762094.8291 | 1196156.574
117 | 2762081.7572 | 1196223.1277
118 | 2762108.9976 | 1196232.5175
119 | 2762081.5567 | 1196236.9316
120 | 2762080.9175 | 1196256.6863
121 | 2762079.5016 | 1196271.0652
122 | 2762154.8321 | 1196309.6377
123 | 2762157.1442 | 1196309.2679
124 | 2762142.7298 | 1196311.5736
125 | 2762180.2324 | 1196303.0602
126 | 2762204.7406 | 1196296.0591
127 | 2762440.5364 | 1196332.6804
128 | 2762113.3738 | 1196143.4231
129 | 2762129.7274 | 1196135.2238
130 | 2762007.3434 | 1196418.1402

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1