## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3946-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3946-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3946-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3946-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3946-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3946-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3946-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3946-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3946-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3946-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3946-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3946-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3946-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3946-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3946-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3946-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3946-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3946-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3946-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3946-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3946-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3946-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3946-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3946-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3946-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3946-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3946-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3946-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3946-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3946-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3946-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3946-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3946-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3946-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3946-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3946-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3946-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3946-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3946-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3946-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3946-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3946-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3946-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3946-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3946-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3946-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3946-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3946-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3946-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3946-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3946-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3946-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3946-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3946-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3946-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3946-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3946-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3946-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3946-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3946-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3946-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3946-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3946-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3946-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3946-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3946-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3946-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3946-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3946-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3946-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3946-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3946-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3946-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3946-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3946-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3946-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3946-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3946-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3946-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3946-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3946-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3946-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3946-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3946-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3946-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3946-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3946-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3946-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3946-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3946-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3946-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3946-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3946-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3946-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3946-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3946-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3946-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3946-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3946-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3946-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3946-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3946-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3946-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3946-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3946-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3946-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3946-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3946-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3946-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3946-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3946-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3946-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3946-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3946-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3946-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3946-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3946-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3946-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3946-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3946-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3946-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3946-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3946-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3946-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3946-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3946-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3946-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3946-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3946-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3946-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3946-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3946-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3946-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3946-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3946-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3946-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3946-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3946-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3946-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3946-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_3946-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_3946-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_3946-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_3946-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_3946-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_3946-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_61_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3946-4_0_5_load_0 | 0 | 0.006379 | 0.0015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3946-4_0_5_load_1 | 1 | 0.006242 | 0.0015644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3946-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0062608 | 0.0015691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3946-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0047308 | 0.0011857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3946-4_0_5_load_10 | 4 | 0.0071013 | 0.0017798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3946-4_0_5_load_9 | 5 | 0.0046499 | 0.0011654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3946-4_0_5_load_4 | 6 | 0.0030431 | 0.00076268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3946-4_0_5_load_29 | 7 | 0.0056344 | 0.0014121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3946-4_0_5_load_30 | 8 | 0.0037334 | 0.00093568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3946-4_0_5_load_5 | 9 | 0.0044331 | 0.001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3946-4_0_5_load_6 | 10 | 0.0037982 | 0.00095192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3946-4_0_5_load_7 | 11 | 0.0029155 | 0.00073069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3946-4_0_5_load_11 | 12 | 0.005621 | 0.0014087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3946-4_0_5_load_12 | 13 | 0.0022411 | 0.00056167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3946-4_0_5_load_8 | 14 | 0.0048176 | 0.0012074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3946-4_0_5_load_22 | 15 | 0.0031029 | 0.00077765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3946-4_0_5_load_31 | 16 | 0.0063098 | 0.0015814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3946-4_0_5_load_13 | 18 | 0.0074352 | 0.0018634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3946-4_0_5_load_14 | 19 | 0.001402 | 0.00035138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3946-4_0_5_load_16 | 21 | 0.0020395 | 0.00051114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3946-4_0_5_load_17 | 22 | 0.0033505 | 0.00083971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3946-4_0_5_load_73 | 25 | 0.0014241 | 0.0003569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3946-4_0_5_load_70 | 26 | 0.0037819 | 0.00094784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3946-4_0_5_load_52 | 27 | 0.0031563 | 0.00079104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3946-4_0_5_load_51 | 28 | 0.0040641 | 0.0010186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3946-4_0_5_load_19 | 29 | 0.0015797 | 0.0003959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3946-4_0_5_load_18 | 30 | 0.0080573 | 0.0020194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3946-4_0_5_load_23 | 31 | 0.0038558 | 0.00096636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3946-4_0_5_load_26 | 32 | 0.0045188 | 0.0011325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3946-4_0_5_load_89 | 33 | 0.0045477 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3946-4_0_5_load_50 | 34 | 0.0055537 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3946-4_0_5_load_27 | 35 | 0.0059053 | 0.00148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3946-4_0_5_load_24 | 36 | 0.0047868 | 0.0011997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3946-4_0_5_load_25 | 37 | 0.0030328 | 0.00076009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3946-4_0_5_load_44 | 38 | 0.0070061 | 0.0017559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3946-4_0_5_load_41 | 39 | 0.0066867 | 0.0016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3946-4_0_5_load_28 | 40 | 0.0033665 | 0.00084372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3946-4_0_5_load_39 | 41 | 0.0030508 | 0.0007646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3946-4_0_5_load_32 | 42 | 0.0047461 | 0.0011895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3946-4_0_5_load_33 | 43 | 0.0025029 | 0.00062727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3946-4_0_5_load_34 | 44 | 0.0047257 | 0.0011844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3946-4_0_5_load_35 | 45 | 0.0049977 | 0.0012525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3946-4_0_5_load_36 | 46 | 0.0051418 | 0.0012887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3946-4_0_5_load_65 | 47 | 0.0067908 | 0.0017019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3946-4_0_5_load_63 | 48 | 0.0010224 | 0.00025623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3946-4_0_5_load_43 | 50 | 0.0012017 | 0.00030118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3946-4_0_5_load_40 | 51 | 0.00079249 | 0.00019862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3946-4_0_5_load_37 | 52 | 0.0035123 | 0.00088027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3946-4_0_5_load_38 | 53 | 0.0033019 | 0.00082754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3946-4_0_5_load_112 | 54 | 0.00066446 | 0.00016653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3946-4_0_5_load_45 | 55 | 0.0037351 | 0.00093612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3946-4_0_5_load_46 | 56 | 0.0049595 | 0.001243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3946-4_0_5_load_47 | 57 | 0.0051125 | 0.0012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3946-4_0_5_load_48 | 58 | 0.0078292 | 0.0019622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3946-4_0_5_load_49 | 59 | 0.0030281 | 0.00075892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3946-4_0_5_load_53 | 60 | 0.002774 | 0.00069524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3946-4_0_5_load_54 | 61 | 0.010359 | 0.0025961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3946-4_0_5_load_90 | 62 | 0.0059679 | 0.0014957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3946-4_0_5_load_55 | 63 | 0.0041354 | 0.0010364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3946-4_0_5_load_56 | 64 | 0.0083139 | 0.0020837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3946-4_0_5_load_57 | 65 | 0.0041198 | 0.0010325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3946-4_0_5_load_58 | 66 | 0.003957 | 0.00099171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3946-4_0_5_load_59 | 67 | 0.0023486 | 0.00058862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3946-4_0_5_load_60 | 68 | 0.0042108 | 0.0010553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3946-4_0_5_load_66 | 69 | 0.0067675 | 0.0016961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3946-4_0_5_load_61 | 71 | 0.0037238 | 0.00093327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3946-4_0_5_load_62 | 72 | 0.0065323 | 0.0016372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3946-4_0_5_load_68 | 74 | 0.007552 | 0.0018927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3946-4_0_5_load_111 | 75 | 0.0063636 | 0.0015949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3946-4_0_5_load_69 | 76 | 0.0031951 | 0.00080076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3946-4_0_5_load_146 | 77 | 0.0053954 | 0.0013522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3946-4_0_5_load_74 | 78 | 0.0012848 | 0.00032201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3946-4_0_5_load_75 | 79 | 0.002545 | 0.00063784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3946-4_0_5_load_76 | 80 | 0.0014424 | 0.00036151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3946-4_0_5_load_77 | 81 | 0.0054357 | 0.0013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3946-4_0_5_load_79 | 83 | 0.0046866 | 0.0011746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3946-4_0_5_load_80 | 84 | 0.0064122 | 0.001607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3946-4_0_5_load_81 | 85 | 0.0023121 | 0.00057947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3946-4_0_5_load_83 | 86 | 0.0046932 | 0.0011762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3946-4_0_5_load_82 | 87 | 0.00096535 | 0.00024194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3946-4_0_5_load_84 | 88 | 0.0038828 | 0.00097312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3946-4_0_5_load_86 | 89 | 0.0085367 | 0.0021395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3946-4_0_5_load_97 | 90 | 0.0025772 | 0.00064591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3946-4_0_5_load_98 | 93 | 0.0092527 | 0.0023189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3946-4_0_5_load_139 | 94 | 0.0072374 | 0.0018139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3946-4_0_5_load_136 | 95 | 0.001132 | 0.0002837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3946-4_0_5_load_96 | 96 | 0.0028283 | 0.00070884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3946-4_0_5_load_99 | 97 | 0.0012749 | 0.00031953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3946-4_0_5_load_137 | 99 | 0.0040451 | 0.0010138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3946-4_0_5_load_91 | 100 | 0.0079492 | 0.0019923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3946-4_0_5_load_92 | 101 | 0.0032006 | 0.00080214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3946-4_0_5_load_93 | 102 | 0.0045255 | 0.0011342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3946-4_0_5_load_94 | 103 | 0.00752 | 0.0018847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3946-4_0_5_load_95 | 104 | 0.0025463 | 0.00063815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3946-4_0_5_load_100 | 105 | 0.005904 | 0.0014797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3946-4_0_5_load_129 | 106 | 0.0014878 | 0.00037287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3946-4_0_5_load_128 | 107 | 0.00063927 | 0.00016022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3946-4_0_5_load_101 | 108 | 0.0015878 | 0.00039795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3946-4_0_5_load_102 | 109 | 0.0018927 | 0.00047437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3946-4_0_5_load_104 | 111 | 0.0037799 | 0.00094732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3946-4_0_5_load_119 | 114 | 0.0017482 | 0.00043815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3946-4_0_5_load_120 | 115 | 0.0019705 | 0.00049384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3946-4_0_5_load_117 | 116 | 0.0051884 | 0.0013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3946-4_0_5_load_106 | 117 | 0.010737 | 0.0026909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3946-4_0_5_load_107 | 118 | 0.017066 | 0.0042771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3946-4_0_5_load_108 | 119 | 0.0051315 | 0.0012861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3946-4_0_5_load_109 | 120 | 0.0063211 | 0.0015842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3946-4_0_5_load_113 | 121 | 0.0039068 | 0.00097913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3946-4_0_5_load_115 | 123 | 0.0042883 | 0.0010747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3946-4_0_5_load_116 | 124 | 0.0041741 | 0.0010461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3946-4_0_5_load_147 | 125 | 0.0053783 | 0.0013479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3946-4_0_5_load_123 | 126 | 0.0029375 | 0.0007362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3946-4_0_5_load_124 | 127 | 0.0027478 | 0.00068867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3946-4_0_5_load_125 | 129 | 0.0013508 | 0.00033854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3946-4_0_5_load_121 | 130 | 0.0092372 | 0.0023151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3946-4_0_5_load_126 | 131 | 0.0014357 | 0.00035983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_3946-4_0_5_load_127 | 132 | 0.0025618 | 0.00064205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_3946-4_0_5_load_130 | 133 | 0.0008382 | 0.00021007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_3946-4_0_5_load_131 | 134 | 0.0019143 | 0.00047977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_3946-4_0_5_load_132 | 135 | 0.00087209 | 0.00021857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_3946-4_0_5_load_133 | 136 | 0.0024328 | 0.00060972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_3946-4_0_5_load_134 | 137 | 0.0064098 | 0.0016064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_3946-4_0_5_load_141 | 139 | 0.002849 | 0.00071401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_3946-4_0_5_load_140 | 140 | 0.0047299 | 0.0011854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_3946-4_0_5_load_144 | 141 | 0.0073064 | 0.0018312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_3946-4_0_5_load_138 | 142 | 0.0077805 | 0.00195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_3946-4_0_5_load_142 | 143 | 0.0046757 | 0.0011718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_3946-4_0_5_load_143 | 144 | 0.0029292 | 0.00073414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_3946-4_0_5_load_145 | 145 | 0.0049141 | 0.0012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3946-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3946-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3946-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3946-4_0_5_line_3 |  | 3 | 6 | 0.022537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3946-4_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.025154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3946-4_0_5_line_5 |  | 5 | 12 | 0.00051287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3946-4_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.001383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3946-4_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.006336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3946-4_0_5_line_8 |  | 8 | 16 | 0.0042797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3946-4_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0086576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3946-4_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.01258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3946-4_0_5_line_11 |  | 11 | 14 | 0.0089737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3946-4_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.034156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3946-4_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.024867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3946-4_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0050795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3946-4_0_5_line_15 |  | 15 | 17 | 0.0066912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3946-4_0_5_line_16 |  | 16 | 42 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3946-4_0_5_line_17 |  | 17 | 31 | 0.022902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_3946-4_0_5_line_18 |  | 17 | 30 | 0.023693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_3946-4_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3946-4_0_5_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0035703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3946-4_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.022551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3946-4_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.014948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3946-4_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0072154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3946-4_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0087711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3946-4_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.0083239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3946-4_0_5_line_26 |  | 23 | 26 | 0.012288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3946-4_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.0054064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_3946-4_0_5_line_28 |  | 24 | 28 | 0.017586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_3946-4_0_5_line_29 |  | 24 | 29 | 0.024829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_3946-4_0_5_line_30 |  | 25 | 78 | 0.0075154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3946-4_0_5_line_31 |  | 27 | 33 | 0.0016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_3946-4_0_5_line_32 |  | 28 | 34 | 0.0069276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_3946-4_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0039487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_3946-4_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.013838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3946-4_0_5_line_35 |  | 32 | 35 | 0.0092647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3946-4_0_5_line_36 |  | 33 | 62 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3946-4_0_5_line_37 |  | 34 | 58 | 0.012165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_3946-4_0_5_line_38 |  | 35 | 40 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3946-4_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.0020295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3946-4_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.034943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3946-4_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0088805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3946-4_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0024847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3946-4_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0089163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3946-4_0_5_line_44 |  | 41 | 52 | 0.0066502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3946-4_0_5_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0033291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3946-4_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.01838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3946-4_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 8.6985e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3946-4_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.026436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3946-4_0_5_line_49 |  | 46 | 49 | 0.010812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3946-4_0_5_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0076791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3946-4_0_5_line_51 |  | 48 | 71 | 0.0029996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3946-4_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.025664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3946-4_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0074232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3946-4_0_5_line_54 |  | 50 | 54 | 0.04703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3946-4_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.033652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3946-4_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3946-4_0_5_line_57 |  | 55 | 56 | 0.012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_3946-4_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0041837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_3946-4_0_5_line_59 |  | 56 | 58 | 0.0017885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_3946-4_0_5_line_60 |  | 57 | 59 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_3946-4_0_5_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0075542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_3946-4_0_5_line_62 |  | 60 | 61 | 0.012083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_3946-4_0_5_line_63 |  | 61 | 63 | 0.014417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_3946-4_0_5_line_64 |  | 62 | 100 | 0.016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_3946-4_0_5_line_65 |  | 63 | 64 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_3946-4_0_5_line_66 |  | 64 | 65 | 0.008477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_3946-4_0_5_line_67 |  | 65 | 66 | 0.0052176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_3946-4_0_5_line_68 |  | 66 | 67 | 0.011327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_3946-4_0_5_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0099429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_3946-4_0_5_line_70 |  | 68 | 69 | 0.00070137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_3946-4_0_5_line_71 |  | 69 | 70 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_3946-4_0_5_line_72 |  | 70 | 75 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_3946-4_0_5_line_73 |  | 70 | 73 | 0.009296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3946-4_0_5_line_74 |  | 71 | 72 | 0.013024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3946-4_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.022301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3946-4_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.010043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3946-4_0_5_line_77 |  | 74 | 76 | 0.010129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3946-4_0_5_line_78 |  | 75 | 77 | 0.020564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_3946-4_0_5_line_79 |  | 77 | 120 | 0.00090884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_3946-4_0_5_line_80 |  | 78 | 79 | 0.013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3946-4_0_5_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0040705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3946-4_0_5_line_82 |  | 80 | 81 | 0.029625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3946-4_0_5_line_83 |  | 81 | 82 | 0.012744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3946-4_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.021437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3946-4_0_5_line_85 |  | 82 | 84 | 0.0028905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3946-4_0_5_line_86 |  | 83 | 85 | 0.023962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3946-4_0_5_line_87 |  | 84 | 86 | 0.013917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3946-4_0_5_line_88 |  | 85 | 87 | 0.016208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3946-4_0_5_line_89 |  | 86 | 88 | 0.012682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3946-4_0_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.001067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3946-4_0_5_line_91 |  | 90 | 96 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3946-4_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3946-4_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.012457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_3946-4_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.024988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_3946-4_0_5_line_95 |  | 92 | 95 | 0.020395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_3946-4_0_5_line_96 |  | 93 | 97 | 0.010616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_3946-4_0_5_line_97 |  | 94 | 98 | 0.014399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_3946-4_0_5_line_98 |  | 95 | 99 | 0.024378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_3946-4_0_5_line_99 |  | 96 | 104 | 0.010959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3946-4_0_5_line_100 |  | 97 | 105 | 0.0095082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_3946-4_0_5_line_101 |  | 98 | 119 | 0.004298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_3946-4_0_5_line_102 |  | 99 | 142 | 0.003307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_3946-4_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_3946-4_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0077669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_3946-4_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_3946-4_0_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0024476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_3946-4_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0076665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_3946-4_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0053656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_3946-4_0_5_line_109 |  | 107 | 114 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_3946-4_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.019016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3946-4_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3946-4_0_5_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0076511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3946-4_0_5_line_113 |  | 110 | 112 | 0.019163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3946-4_0_5_line_114 |  | 112 | 113 | 0.016319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3946-4_0_5_line_115 |  | 113 | 114 | 0.02236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3946-4_0_5_line_116 |  | 113 | 115 | 0.028829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3946-4_0_5_line_117 |  | 113 | 116 | 0.040926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3946-4_0_5_line_118 |  | 115 | 128 | 0.0068428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3946-4_0_5_line_119 |  | 116 | 124 | 0.021876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3946-4_0_5_line_120 |  | 117 | 118 | 0.00072562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_3946-4_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.0099383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_3946-4_0_5_line_122 |  | 118 | 120 | 0.026609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_3946-4_0_5_line_123 |  | 121 | 122 | 0.033647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3946-4_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0068437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3946-4_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.021988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3946-4_0_5_line_126 |  | 124 | 125 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3946-4_0_5_line_127 |  | 124 | 126 | 0.028808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3946-4_0_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3946-4_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3946-4_0_5_line_130 |  | 128 | 130 | 0.016993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3946-4_0_5_line_131 |  | 129 | 131 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3946-4_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.020312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3946-4_0_5_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0022489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3946-4_0_5_line_134 |  | 134 | 135 | 0.0050689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3946-4_0_5_line_135 |  | 135 | 136 | 0.009056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3946-4_0_5_line_136 |  | 136 | 137 | 0.0011361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3946-4_0_5_line_137 |  | 137 | 138 | 0.033019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3946-4_0_5_line_138 |  | 138 | 139 | 0.023414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_3946-4_0_5_line_139 |  | 138 | 140 | 0.00025617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_3946-4_0_5_line_140 |  | 139 | 141 | 0.00066941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_3946-4_0_5_line_141 |  | 140 | 142 | 0.022744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_3946-4_0_5_line_142 |  | 141 | 143 | 0.0025628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_3946-4_0_5_line_143 |  | 143 | 144 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_3946-4_0_5_line_144 |  | 144 | 145 | 0.01781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3946-4_0_5_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 146 | 104 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2759534.4878 | 1199911.7732 | 2759538.1523 | 1199914.6179 | 2759547.5082 | 1199917.0325
1 | 2759531.8198 | 1199895.8656 | 2759531.3171 | 1199902.9918 | 2759532.1863 | 1199908.0973 | 2759534.4878 | 1199911.7732
2 | 2759547.5082 | 1199917.0325 | 2759554.351 | 1199918.7985 | 2759563.2293 | 1199921.2488 | 2759565.2573 | 1199922.3478
3 | 2759565.2573 | 1199922.3478 | 2759570.1154 | 1199924.9804 | 2759575.1184 | 1199929.0509 | 2759579.77 | 1199934.0128 | 2759581.9153 | 1199937.1013
4 | 2759573.838 | 1199879.3952 | 2759573.6108 | 1199878.8438 | 2759574.0517 | 1199873.4619 | 2759576.0292 | 1199868.1655 | 2759579.6126 | 1199864.6358 | 2759587.3786 | 1199861.2449
5 | 2759587.3786 | 1199861.2449 | 2759587.8486 | 1199861.0397
6 | 2759582.7043 | 1199938.2372 | 2759581.9153 | 1199937.1013
7 | 2759582.7043 | 1199938.2372 | 2759585.3819 | 1199942.0921 | 2759586.3295 | 1199943.4335
8 | 2759586.3295 | 1199943.4335 | 2759588.7986 | 1199946.9291
9 | 2759577.477 | 1199813.8893 | 2759582.5239 | 1199820.9237
10 | 2759582.5239 | 1199820.9237 | 2759582.5693 | 1199820.987 | 2759585.6773 | 1199822.7049 | 2759588.2243 | 1199823.7516 | 2759590.1998 | 1199823.949 | 2759592.1508 | 1199823.0669 | 2759593.5328 | 1199821.5247
11 | 2759593.685 | 1199812.7738 | 2759593.8282 | 1199813.0361 | 2759594.4045 | 1199815.9875 | 2759594.2301 | 1199819.6639 | 2759593.5328 | 1199821.5247 | 2759593.5328 | 1199821.5247
12 | 2759610.6383 | 1199851.0888 | 2759593.5328 | 1199821.5247
13 | 2759587.8486 | 1199861.0397 | 2759610.6383 | 1199851.0888
14 | 2759615.3005 | 1199849.0747 | 2759615.0856 | 1199849.147 | 2759610.6383 | 1199851.0888
15 | 2759621.6429 | 1199846.9423 | 2759615.3005 | 1199849.0747
16 | 2759598.5278 | 1199964.9106 | 2759593.2597 | 1199954.3244 | 2759590.322 | 1199949.0857 | 2759588.7986 | 1199946.9291
17 | 2759621.6429 | 1199846.9423 | 2759631.2271 | 1199867.742
18 | 2759621.6429 | 1199846.9423 | 2759628.9131 | 1199844.0005 | 2759642.92 | 1199836.5812
19 | 2759650.2039 | 1199802.8514 | 2759641.164 | 1199788.2772
20 | 2759652.0859 | 1199805.8855 | 2759650.2039 | 1199802.8514
21 | 2759652.0859 | 1199805.8855 | 2759654.12 | 1199804.4608 | 2759667.4922 | 1199789.4973
22 | 2759652.0859 | 1199805.8855 | 2759658.6911 | 1199814.7142 | 2759661.6591 | 1199817.278
23 | 2759672.3002 | 1199784.1172 | 2759667.4922 | 1199789.4973
24 | 2759668.2968 | 1199823.0115 | 2759661.6591 | 1199817.278
25 | 2759672.3002 | 1199784.1172 | 2759673.3445 | 1199782.9552 | 2759676.2769 | 1199781.5545 | 2759678.2282 | 1199781.5177 | 2759679.7352 | 1199781.9215
26 | 2759672.3002 | 1199784.1172 | 2759663.3565 | 1199775.6906
27 | 2759668.2968 | 1199823.0115 | 2759672.5201 | 1199826.3869
28 | 2759668.2968 | 1199823.0115 | 2759671.9699 | 1199839.213 | 2759672.2055 | 1199840.1572
29 | 2759668.2968 | 1199823.0115 | 2759657.9537 | 1199828.618 | 2759646.4094 | 1199834.7329
30 | 2759679.7352 | 1199781.9215 | 2759680.1646 | 1199782.0366 | 2759686.0423 | 1199785.9672
31 | 2759673.8245 | 1199827.4294 | 2759672.5201 | 1199826.3869
32 | 2759672.2055 | 1199840.1572 | 2759673.2635 | 1199844.3966 | 2759673.8416 | 1199846.8886
33 | 2759646.4094 | 1199834.7329 | 2759642.92 | 1199836.5812
34 | 2759636.2366 | 1199880.6372 | 2759631.9468 | 1199869.3041 | 2759631.2271 | 1199867.742
35 | 2759636.2366 | 1199880.6372 | 2759637.6749 | 1199884.4372 | 2759639.0032 | 1199889.4664
36 | 2759673.8245 | 1199827.4294 | 2759679.0077 | 1199831.572 | 2759686.422 | 1199837.1885
37 | 2759676.5907 | 1199858.7387 | 2759673.8416 | 1199846.8886
38 | 2759639.0032 | 1199889.4664 | 2759639.7988 | 1199892.4788 | 2759639.0005 | 1199899.4232
39 | 2759630.1654 | 1199937.0538 | 2759628.9373 | 1199935.4381
40 | 2759638.7168 | 1199901.8916 | 2759628.9373 | 1199935.4381
41 | 2759630.1654 | 1199937.0538 | 2759632.4403 | 1199940.0468 | 2759635.1195 | 1199944.4112 | 2759635.1195 | 1199944.4112
42 | 2759638.7168 | 1199901.8916 | 2759639.0005 | 1199899.4232
43 | 2759635.1195 | 1199944.4112 | 2759636.3049 | 1199950.2258 | 2759636.5784 | 1199953.1953
44 | 2759637.1883 | 1199959.8175 | 2759636.5784 | 1199953.1953
45 | 2759598.5278 | 1199964.9106 | 2759600.011 | 1199967.8911
46 | 2759609.6386 | 1199983.4785 | 2759609.1334 | 1199982.9181 | 2759606.2646 | 1199979.0937 | 2759602.9404 | 1199973.778 | 2759600.011 | 1199967.8911
47 | 2759609.6386 | 1199983.4785 | 2759609.6445 | 1199983.485
48 | 2759609.6445 | 1199983.485 | 2759627.3452 | 1200003.1197
49 | 2759636.1181 | 1200008.7951 | 2759633.4588 | 1200008.2458 | 2759630.6044 | 1200006.7349 | 2759627.3452 | 1200003.1197
50 | 2759685.2267 | 1199999.2873 | 2759692.9052 | 1199999.3813
51 | 2759695.9046 | 1199999.418 | 2759692.9052 | 1199999.3813
52 | 2759636.1181 | 1200008.7951 | 2759636.1265 | 1200011.3309 | 2759638.0252 | 1200018.9551 | 2759640.6901 | 1200024.7092 | 2759646.6317 | 1200031.376
53 | 2759636.1181 | 1200008.7951 | 2759640.4248 | 1200008.6989 | 2759643.3128 | 1200007.5306
54 | 2759646.6317 | 1200031.376 | 2759650.3294 | 1200078.2603
55 | 2759640.112 | 1199977.0905 | 2759641.2876 | 1199981.5534 | 2759646.6181 | 1199992.461 | 2759647.7107 | 1199994.3363 | 2759648.3295 | 1199997.9783 | 2759647.4104 | 1200001.5792 | 2759646.1225 | 1200004.4473 | 2759643.3128 | 1200007.5306
56 | 2759637.1883 | 1199959.8175 | 2759637.4621 | 1199962.7901 | 2759639.3787 | 1199974.3071 | 2759640.112 | 1199977.0905
57 | 2759679.742 | 1199872.3229 | 2759676.9948 | 1199860.4809
58 | 2759679.742 | 1199872.3229 | 2759680.6875 | 1199876.3984
59 | 2759676.5907 | 1199858.7387 | 2759676.9948 | 1199860.4809
60 | 2759683.7457 | 1199889.5812 | 2759680.6875 | 1199876.3984
61 | 2759685.6817 | 1199896.8787 | 2759684.6574 | 1199893.5113 | 2759683.7457 | 1199889.5812
62 | 2759685.6817 | 1199896.8787 | 2759689.198 | 1199908.4392
63 | 2759693.402 | 1199922.2296 | 2759693.3266 | 1199922.0127 | 2759689.198 | 1199908.4392
64 | 2759686.422 | 1199837.1885 | 2759699.1777 | 1199846.8513
65 | 2759693.402 | 1199922.2296 | 2759697.3448 | 1199933.5637 | 2759699.4123 | 1199938.2796
66 | 2759702.8161 | 1199946.0432 | 2759702.8161 | 1199946.0432 | 2759699.4123 | 1199938.2796
67 | 2759702.8161 | 1199946.0432 | 2759705.2367 | 1199950.6653
68 | 2759710.4918 | 1199960.6993 | 2759705.2367 | 1199950.6653
69 | 2759710.4918 | 1199960.6993 | 2759712.5864 | 1199964.6987 | 2759715.4932 | 1199969.283
70 | 2759715.8688 | 1199969.8753 | 2759715.4932 | 1199969.283
71 | 2759734.4133 | 1199991.4279 | 2759731.8963 | 1199990.4042 | 2759728.4609 | 1199988.1104 | 2759720.2762 | 1199976.826 | 2759715.8688 | 1199969.8753
72 | 2759734.4133 | 1199991.4279 | 2759740.4691 | 1199978.0844
73 | 2759731.0354 | 1200000.0898 | 2759734.4133 | 1199991.4279
74 | 2759695.9046 | 1199999.418 | 2759708.9276 | 1199999.5773
75 | 2759731.0354 | 1200000.0898 | 2759728.3707 | 1199999.1733 | 2759725.9453 | 1199999.5644 | 2759723.5558 | 1199999.7563 | 2759708.9276 | 1199999.5773
76 | 2759731.0354 | 1200000.0898 | 2759727.727 | 1200009.5724
77 | 2759727.727 | 1200009.5724 | 2759727.5949 | 1200009.9511 | 2759724.4249 | 1200019.1477
78 | 2759749.0674 | 1199959.4056 | 2759747.568 | 1199962.4426 | 2759740.4691 | 1199978.0844
79 | 2759749.0674 | 1199959.4056 | 2759749.4697 | 1199958.5906
80 | 2759686.0423 | 1199785.9672 | 2759697.3946 | 1199793.5587
81 | 2759697.3946 | 1199793.5587 | 2759700.7783 | 1199795.8215
82 | 2759700.7783 | 1199795.8215 | 2759707.7598 | 1199800.4902 | 2759725.7383 | 1199811.7745
83 | 2759736.1987 | 1199819.0111 | 2759732.7998 | 1199816.2066 | 2759725.7383 | 1199811.7745
84 | 2759736.1987 | 1199819.0111 | 2759745.5973 | 1199799.7447
85 | 2759736.1987 | 1199819.0111 | 2759737.8842 | 1199821.3593
86 | 2759756.2483 | 1199778.2806 | 2759751.1344 | 1199788.3941 | 2759745.5973 | 1199799.7447
87 | 2759745.9996 | 1199832.6657 | 2759737.8842 | 1199821.3593
88 | 2759766.8242 | 1199770.0586 | 2759764.4574 | 1199768.7994 | 2759761.8729 | 1199769.1529 | 2759760.3446 | 1199770.1796 | 2759756.2483 | 1199778.2806
89 | 2759745.9996 | 1199832.6657 | 2759747.0393 | 1199834.1142 | 2759753.2307 | 1199843.0834
90 | 2759748.7859 | 1199875.3075 | 2759749.8217 | 1199875.5636
91 | 2759736.5631 | 1199870.5353 | 2759743.9506 | 1199874.1117 | 2759748.7859 | 1199875.3075
92 | 2759789.9977 | 1199888.5331 | 2759798.2963 | 1199874.2089
93 | 2759798.2963 | 1199874.2089 | 2759804.738 | 1199863.5467
94 | 2759789.9977 | 1199888.5331 | 2759785.5022 | 1199896.5312 | 2759783.1735 | 1199900.428 | 2759777.3452 | 1199910.0783
95 | 2759789.9977 | 1199888.5331 | 2759802.0926 | 1199897.1753 | 2759806.7701 | 1199900.1251
96 | 2759804.738 | 1199863.5467 | 2759810.2278 | 1199854.46
97 | 2759769.9013 | 1199922.4039 | 2759777.3452 | 1199910.0783
98 | 2759806.7701 | 1199900.1251 | 2759827.3905 | 1199913.1292
99 | 2759726.8868 | 1199865.4109 | 2759731.0148 | 1199867.8493 | 2759736.5631 | 1199870.5353
100 | 2759815.1446 | 1199846.3218 | 2759810.2278 | 1199854.46
101 | 2759769.9013 | 1199922.4039 | 2759767.7408 | 1199926.1194
102 | 2759830.1878 | 1199914.8933 | 2759827.3905 | 1199913.1292
103 | 2759699.1777 | 1199846.8513 | 2759704.6344 | 1199850.985 | 2759707.4991 | 1199852.9672
104 | 2759713.8861 | 1199857.3866 | 2759707.4991 | 1199852.9672
105 | 2759713.8861 | 1199857.3866 | 2759717.2903 | 1199859.7421 | 2759724.7794 | 1199864.166
106 | 2759726.8868 | 1199865.4109 | 2759724.7794 | 1199864.166
107 | 2759815.1446 | 1199846.3218 | 2759819.109 | 1199839.7599
108 | 2759819.109 | 1199839.7599 | 2759821.8836 | 1199835.1674
109 | 2759831.7877 | 1199818.7744 | 2759821.8836 | 1199835.1674
110 | 2759796.2322 | 1199809.313 | 2759806.0602 | 1199793.0341
111 | 2759814.0159 | 1199779.8563 | 2759806.0602 | 1199793.0341
112 | 2759814.0159 | 1199779.8563 | 2759807.5248 | 1199775.8059
113 | 2759830.314 | 1199790.0122 | 2759814.0159 | 1199779.8563
114 | 2759830.314 | 1199790.0122 | 2759840.58 | 1199796.4035 | 2759843.3503 | 1199799.6361
115 | 2759843.3503 | 1199799.6361 | 2759831.7877 | 1199818.7744
116 | 2759843.3503 | 1199799.6361 | 2759847.4414 | 1199804.472 | 2759867.6386 | 1199814.3754
117 | 2759843.3503 | 1199799.6361 | 2759864.0602 | 1199764.3366
118 | 2759873.7826 | 1199817.388 | 2759867.6386 | 1199814.3754
119 | 2759874.4759 | 1199745.1074 | 2759868.1201 | 1199757.4165 | 2759864.0602 | 1199764.3366
120 | 2759762.3804 | 1199935.3381 | 2759762.7451 | 1199934.7109
121 | 2759767.7408 | 1199926.1194 | 2759762.7451 | 1199934.7109
122 | 2759762.3804 | 1199935.3381 | 2759752.9001 | 1199951.6421 | 2759749.4697 | 1199958.5906
123 | 2759886.1292 | 1199718.7415 | 2759857.115 | 1199708.334 | 2759855.2129 | 1199706.2479
124 | 2759886.1292 | 1199718.7415 | 2759883.402 | 1199725.0183
125 | 2759883.402 | 1199725.0183 | 2759875.7212 | 1199742.6955 | 2759874.4759 | 1199745.1074
126 | 2759874.4759 | 1199745.1074 | 2759858.7776 | 1199741.2856
127 | 2759874.4759 | 1199745.1074 | 2759897.5284 | 1199762.3835
128 | 2759905.0361 | 1199744.9928 | 2759897.5284 | 1199762.3835
129 | 2759873.7826 | 1199817.388 | 2759890.7408 | 1199825.6506
130 | 2759873.7826 | 1199817.388 | 2759880.5176 | 1199801.787
131 | 2759892.5321 | 1199840.4026 | 2759896.7732 | 1199829.9586 | 2759895.8092 | 1199828.12 | 2759890.7408 | 1199825.6506
132 | 2759884.8899 | 1199859.2223 | 2759892.5321 | 1199840.4026
133 | 2759873.3787 | 1199882.5553 | 2759872.3223 | 1199884.5406
134 | 2759872.3223 | 1199884.5406 | 2759869.9412 | 1199889.0154
135 | 2759865.6871 | 1199897.01 | 2759869.9412 | 1199889.0154
136 | 2759865.6871 | 1199897.01 | 2759865.1535 | 1199898.0129
137 | 2759849.6426 | 1199927.1623 | 2759865.1535 | 1199898.0129
138 | 2759849.6426 | 1199927.1623 | 2759869.4005 | 1199939.7261
139 | 2759849.4259 | 1199927.0257 | 2759849.6426 | 1199927.1623
140 | 2759869.4005 | 1199939.7261 | 2759869.9654 | 1199940.0853
141 | 2759830.1878 | 1199914.8933 | 2759849.4259 | 1199927.0257
142 | 2759872.128 | 1199941.4605 | 2759869.9654 | 1199940.0853
143 | 2759872.128 | 1199941.4605 | 2759883.0357 | 1199948.3966 | 2759887.7446 | 1199951.0028
144 | 2759887.7446 | 1199951.0028 | 2759893.9733 | 1199954.4501 | 2759903.6863 | 1199958.9177

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2759534.4878 | 1199911.7732
1 | 2759547.5082 | 1199917.0325
2 | 2759531.8198 | 1199895.8656
3 | 2759565.2573 | 1199922.3478
4 | 2759573.838 | 1199879.3952
5 | 2759587.3786 | 1199861.2449
6 | 2759581.9153 | 1199937.1013
7 | 2759582.7043 | 1199938.2372
8 | 2759586.3295 | 1199943.4335
9 | 2759577.477 | 1199813.8893
10 | 2759582.5239 | 1199820.9237
11 | 2759593.5328 | 1199821.5247
12 | 2759587.8486 | 1199861.0397
13 | 2759610.6383 | 1199851.0888
14 | 2759593.685 | 1199812.7738
15 | 2759615.3005 | 1199849.0747
16 | 2759588.7986 | 1199946.9291
17 | 2759621.6429 | 1199846.9423
18 | 2759650.2039 | 1199802.8514
19 | 2759641.164 | 1199788.2772
20 | 2759652.0859 | 1199805.8855
21 | 2759667.4922 | 1199789.4973
22 | 2759661.6591 | 1199817.278
23 | 2759672.3002 | 1199784.1172
24 | 2759668.2968 | 1199823.0115
25 | 2759679.7352 | 1199781.9215
26 | 2759663.3565 | 1199775.6906
27 | 2759672.5201 | 1199826.3869
28 | 2759672.2055 | 1199840.1572
29 | 2759646.4094 | 1199834.7329
30 | 2759642.92 | 1199836.5812
31 | 2759631.2271 | 1199867.742
32 | 2759636.2366 | 1199880.6372
33 | 2759673.8245 | 1199827.4294
34 | 2759673.8416 | 1199846.8886
35 | 2759639.0032 | 1199889.4664
36 | 2759628.9373 | 1199935.4381
37 | 2759630.1654 | 1199937.0538
38 | 2759638.7168 | 1199901.8916
39 | 2759635.1195 | 1199944.4112
40 | 2759639.0005 | 1199899.4232
41 | 2759636.5784 | 1199953.1953
42 | 2759598.5278 | 1199964.9106
43 | 2759600.011 | 1199967.8911
44 | 2759609.6386 | 1199983.4785
45 | 2759609.6445 | 1199983.485
46 | 2759627.3452 | 1200003.1197
47 | 2759685.2267 | 1199999.2873
48 | 2759692.9052 | 1199999.3813
49 | 2759636.1181 | 1200008.7951
50 | 2759646.6317 | 1200031.376
51 | 2759643.3128 | 1200007.5306
52 | 2759637.1883 | 1199959.8175
53 | 2759640.112 | 1199977.0905
54 | 2759650.3294 | 1200078.2603
55 | 2759679.742 | 1199872.3229
56 | 2759676.9948 | 1199860.4809
57 | 2759680.6875 | 1199876.3984
58 | 2759676.5907 | 1199858.7387
59 | 2759683.7457 | 1199889.5812
60 | 2759685.6817 | 1199896.8787
61 | 2759689.198 | 1199908.4392
62 | 2759686.422 | 1199837.1885
63 | 2759693.402 | 1199922.2296
64 | 2759699.4123 | 1199938.2796
65 | 2759702.8161 | 1199946.0432
66 | 2759705.2367 | 1199950.6653
67 | 2759710.4918 | 1199960.6993
68 | 2759715.4932 | 1199969.283
69 | 2759715.8688 | 1199969.8753
70 | 2759734.4133 | 1199991.4279
71 | 2759695.9046 | 1199999.418
72 | 2759708.9276 | 1199999.5773
73 | 2759731.0354 | 1200000.0898
74 | 2759727.727 | 1200009.5724
75 | 2759740.4691 | 1199978.0844
76 | 2759724.4249 | 1200019.1477
77 | 2759749.0674 | 1199959.4056
78 | 2759686.0423 | 1199785.9672
79 | 2759697.3946 | 1199793.5587
80 | 2759700.7783 | 1199795.8215
81 | 2759725.7383 | 1199811.7745
82 | 2759736.1987 | 1199819.0111
83 | 2759745.5973 | 1199799.7447
84 | 2759737.8842 | 1199821.3593
85 | 2759756.2483 | 1199778.2806
86 | 2759745.9996 | 1199832.6657
87 | 2759766.8242 | 1199770.0586
88 | 2759753.2307 | 1199843.0834
89 | 2759749.8217 | 1199875.5636
90 | 2759748.7859 | 1199875.3075
91 | 2759798.2963 | 1199874.2089
92 | 2759789.9977 | 1199888.5331
93 | 2759804.738 | 1199863.5467
94 | 2759777.3452 | 1199910.0783
95 | 2759806.7701 | 1199900.1251
96 | 2759736.5631 | 1199870.5353
97 | 2759810.2278 | 1199854.46
98 | 2759769.9013 | 1199922.4039
99 | 2759827.3905 | 1199913.1292
100 | 2759699.1777 | 1199846.8513
101 | 2759707.4991 | 1199852.9672
102 | 2759713.8861 | 1199857.3866
103 | 2759724.7794 | 1199864.166
104 | 2759726.8868 | 1199865.4109
105 | 2759815.1446 | 1199846.3218
106 | 2759819.109 | 1199839.7599
107 | 2759821.8836 | 1199835.1674
108 | 2759796.2322 | 1199809.313
109 | 2759806.0602 | 1199793.0341
110 | 2759814.0159 | 1199779.8563
111 | 2759807.5248 | 1199775.8059
112 | 2759830.314 | 1199790.0122
113 | 2759843.3503 | 1199799.6361
114 | 2759831.7877 | 1199818.7744
115 | 2759867.6386 | 1199814.3754
116 | 2759864.0602 | 1199764.3366
117 | 2759762.7451 | 1199934.7109
118 | 2759762.3804 | 1199935.3381
119 | 2759767.7408 | 1199926.1194
120 | 2759749.4697 | 1199958.5906
121 | 2759855.2129 | 1199706.2479
122 | 2759886.1292 | 1199718.7415
123 | 2759883.402 | 1199725.0183
124 | 2759874.4759 | 1199745.1074
125 | 2759858.7776 | 1199741.2856
126 | 2759897.5284 | 1199762.3835
127 | 2759905.0361 | 1199744.9928
128 | 2759873.7826 | 1199817.388
129 | 2759890.7408 | 1199825.6506
130 | 2759880.5176 | 1199801.787
131 | 2759892.5321 | 1199840.4026
132 | 2759884.8899 | 1199859.2223
133 | 2759873.3787 | 1199882.5553
134 | 2759872.3223 | 1199884.5406
135 | 2759869.9412 | 1199889.0154
136 | 2759865.6871 | 1199897.01
137 | 2759865.1535 | 1199898.0129
138 | 2759849.6426 | 1199927.1623
139 | 2759869.4005 | 1199939.7261
140 | 2759849.4259 | 1199927.0257
141 | 2759869.9654 | 1199940.0853
142 | 2759830.1878 | 1199914.8933
143 | 2759872.128 | 1199941.4605
144 | 2759887.7446 | 1199951.0028
145 | 2759903.6863 | 1199958.9177
146 | 2759726.8868 | 1199865.4109

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1