## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5003-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5003-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5003-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5003-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5003-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5003-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5003-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5003-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5003-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5003-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5003-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5003-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5003-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5003-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5003-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5003-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5003-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5003-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5003-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5003-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5003-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5003-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5003-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5003-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5003-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5003-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5003-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5003-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5003-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5003-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5003-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5003-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5003-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5003-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5003-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5003-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5003-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5003-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5003-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5003-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5003-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5003-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5003-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5003-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5003-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5003-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5003-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5003-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5003-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5003-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5003-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5003-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5003-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5003-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5003-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5003-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5003-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5003-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5003-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5003-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5003-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5003-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5003-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5003-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5003-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5003-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5003-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5003-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5003-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5003-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5003-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5003-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5003-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5003-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5003-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5003-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5003-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5003-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5003-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5003-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5003-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5003-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5003-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5003-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5003-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5003-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5003-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5003-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5003-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5003-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5003-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5003-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5003-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5003-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5003-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5003-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5003-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5003-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5003-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5003-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5003-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5003-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5003-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5003-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5003-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5003-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5003-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5003-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5003-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5003-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5003-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5003-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5003-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5003-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5003-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5003-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5003-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5003-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5003-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5003-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5003-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5003-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5003-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_62_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5003-1_0_5_load_0 | 0 | 0.041917 | 0.010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5003-1_0_5_load_1 | 1 | 0.018806 | 0.0047132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5003-1_0_5_load_3 | 3 | 0.056262 | 0.014101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5003-1_0_5_load_62 | 8 | 0.001759 | 0.00044084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5003-1_0_5_load_29 | 10 | 0.0039281 | 0.00098447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5003-1_0_5_load_32 | 13 | 0.015244 | 0.0038206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5003-1_0_5_load_30 | 15 | 0.0016537 | 0.00041446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5003-1_0_5_load_38 | 16 | 0.0089718 | 0.0022485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5003-1_0_5_load_49 | 17 | 0.0010548 | 0.00026435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5003-1_0_5_load_118 | 18 | 0.00041615 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5003-1_0_5_load_103 | 19 | 0.0013379 | 0.00033531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5003-1_0_5_load_61 | 20 | 0.0013049 | 0.00032704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5003-1_0_5_load_31 | 21 | 0.012075 | 0.0030264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5003-1_0_5_load_37 | 24 | 0.018142 | 0.0045468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5003-1_0_5_load_35 | 28 | 0.0087813 | 0.0022008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5003-1_0_5_load_40 | 29 | 0.047097 | 0.011804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5003-1_0_5_load_80 | 30 | 0.0055349 | 0.0013872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5003-1_0_5_load_12 | 31 | 0.0017328 | 0.00043429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5003-1_0_5_load_13 | 32 | 0.00012446 | 3.1193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5003-1_0_5_load_17 | 36 | 0.00014147 | 3.5455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5003-1_0_5_load_19 | 38 | 0.0017318 | 0.00043402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5003-1_0_5_load_20 | 39 | 0.00020953 | 5.2513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5003-1_0_5_load_21 | 40 | 0.0013657 | 0.00034227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5003-1_0_5_load_22 | 41 | 0.010651 | 0.0026694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5003-1_0_5_load_23 | 42 | 0.00051597 | 0.00012931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5003-1_0_5_load_81 | 43 | 0.00019984 | 5.0085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5003-1_0_5_load_76 | 44 | 0.00020081 | 5.0328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5003-1_0_5_load_104 | 45 | 0.0018312 | 0.00045894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5003-1_0_5_load_26 | 46 | 0.00034691 | 8.6945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5003-1_0_5_load_27 | 47 | 0.00035061 | 8.7871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5003-1_0_5_load_74 | 49 | 0.0001575 | 3.9473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5003-1_0_5_load_105 | 50 | 0.0018316 | 0.00045905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5003-1_0_5_load_82 | 51 | 0.00023436 | 5.8737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5003-1_0_5_load_128 | 52 | 0.0025368 | 0.00063579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5003-1_0_5_load_121 | 53 | 0.0013816 | 0.00034626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5003-1_0_5_load_28 | 54 | 0.00022997 | 5.7637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5003-1_0_5_load_83 | 56 | 0.00060329 | 0.0001512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5003-1_0_5_load_129 | 57 | 0.0017537 | 0.00043952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5003-1_0_5_load_36 | 59 | 0.0087838 | 0.0022014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5003-1_0_5_load_59 | 60 | 0.021436 | 0.0053723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5003-1_0_5_load_56 | 61 | 0.011337 | 0.0028412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5003-1_0_5_load_39 | 62 | 0.011131 | 0.0027897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5003-1_0_5_load_44 | 63 | 0.0072113 | 0.0018073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5003-1_0_5_load_47 | 65 | 0.0040839 | 0.0010235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5003-1_0_5_load_50 | 66 | 0.026346 | 0.0066029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5003-1_0_5_load_51 | 67 | 0.0051273 | 0.001285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5003-1_0_5_load_58 | 68 | 0.0045092 | 0.0011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5003-1_0_5_load_55 | 69 | 0.017866 | 0.0044777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5003-1_0_5_load_52 | 70 | 0.004573 | 0.0011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5003-1_0_5_load_53 | 71 | 0.014142 | 0.0035444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5003-1_0_5_load_57 | 73 | 0.017284 | 0.0043319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5003-1_0_5_load_60 | 74 | 0.010801 | 0.0027071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5003-1_0_5_load_69 | 75 | 0.010808 | 0.0027087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5003-1_0_5_load_68 | 76 | 0.01057 | 0.0026491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5003-1_0_5_load_63 | 77 | 0.00077411 | 0.00019401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5003-1_0_5_load_64 | 78 | 0.00026687 | 6.6885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5003-1_0_5_load_67 | 79 | 0.00015672 | 3.9279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5003-1_0_5_load_70 | 80 | 0.0010236 | 0.00025654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5003-1_0_5_load_117 | 81 | 0.00041638 | 0.00010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5003-1_0_5_load_71 | 82 | 0.00083208 | 0.00020854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5003-1_0_5_load_72 | 83 | 0.0021665 | 0.00054298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5003-1_0_5_load_122 | 84 | 0.0003271 | 8.1979e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5003-1_0_5_load_123 | 85 | 0.00037769 | 9.4657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5003-1_0_5_load_73 | 86 | 0.00020843 | 5.2238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5003-1_0_5_load_75 | 87 | 7.5807e-05 | 1.8999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5003-1_0_5_load_78 | 88 | 0.00041284 | 0.00010347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5003-1_0_5_load_84 | 89 | 0.0013261 | 0.00033235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5003-1_0_5_load_100 | 91 | 0.00084365 | 0.00021144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5003-1_0_5_load_98 | 92 | 0.0004534 | 0.00011363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5003-1_0_5_load_85 | 93 | 0.00063434 | 0.00015898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5003-1_0_5_load_86 | 94 | 0.001008 | 0.00025262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5003-1_0_5_load_87 | 95 | 0.0026836 | 0.00067257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5003-1_0_5_load_88 | 96 | 0.00099783 | 0.00025008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5003-1_0_5_load_90 | 98 | 0.0011181 | 0.00028022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5003-1_0_5_load_95 | 101 | 0.00092432 | 0.00023166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5003-1_0_5_load_96 | 103 | 0.0013229 | 0.00033156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5003-1_0_5_load_94 | 104 | 0.00042535 | 0.0001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5003-1_0_5_load_102 | 105 | 0.001667 | 0.0004178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5003-1_0_5_load_101 | 106 | 0.0014239 | 0.00035687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5003-1_0_5_load_97 | 107 | 0.0026905 | 0.00067431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5003-1_0_5_load_106 | 108 | 0.0018327 | 0.00045931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5003-1_0_5_load_107 | 109 | 0.0018318 | 0.00045908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5003-1_0_5_load_108 | 110 | 0.00041617 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5003-1_0_5_load_109 | 111 | 0.00041617 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5003-1_0_5_load_110 | 112 | 0.00041592 | 0.00010424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5003-1_0_5_load_111 | 113 | 0.00041589 | 0.00010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5003-1_0_5_load_112 | 114 | 0.00041617 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5003-1_0_5_load_113 | 115 | 0.00041615 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5003-1_0_5_load_114 | 116 | 0.00041617 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5003-1_0_5_load_115 | 117 | 0.00041615 | 0.0001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5003-1_0_5_load_116 | 118 | 0.00041638 | 0.00010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5003-1_0_5_load_124 | 119 | 0.00070772 | 0.00017737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5003-1_0_5_load_125 | 120 | 0.00032765 | 8.2116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5003-1_0_5_load_126 | 121 | 0.00038836 | 9.7332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5003-1_0_5_load_127 | 122 | 0.00044548 | 0.00011165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5003-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0010589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5003-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.086689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_5003-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.083528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5003-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.29707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_5003-1_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.073706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_5003-1_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.25948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_5003-1_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.46541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5003-1_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.37114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5003-1_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.10411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5003-1_0_5_line_9 |  | 5 | 10 | 0.022321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_5003-1_0_5_line_10 |  | 6 | 18 | 0.16897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_5003-1_0_5_line_11 |  | 7 | 19 | 0.0567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5003-1_0_5_line_12 |  | 8 | 20 | 0.001885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5003-1_0_5_line_13 |  | 9 | 17 | 0.038726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5003-1_0_5_line_14 |  | 10 | 14 | 0.0081649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_5003-1_0_5_line_15 |  | 11 | 12 | 0.089098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_5003-1_0_5_line_16 |  | 11 | 13 | 0.02909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_5003-1_0_5_line_17 |  | 12 | 16 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5003-1_0_5_line_18 |  | 12 | 14 | 0.041117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_5003-1_0_5_line_19 |  | 13 | 21 | 0.0099534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_5003-1_0_5_line_20 |  | 14 | 15 | 0.0082052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5003-1_0_5_line_21 |  | 16 | 24 | 0.046963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5003-1_0_5_line_22 |  | 17 | 25 | 0.014574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5003-1_0_5_line_23 |  | 18 | 81 | 0.01102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_5003-1_0_5_line_24 |  | 20 | 77 | 0.025541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5003-1_0_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_5003-1_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.008119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_5003-1_0_5_line_27 |  | 23 | 28 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_5003-1_0_5_line_28 |  | 23 | 59 | 0.031966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_5003-1_0_5_line_29 |  | 25 | 63 | 0.012214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5003-1_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.12573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5003-1_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.024536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_5003-1_0_5_line_32 |  | 26 | 29 | 0.030586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5003-1_0_5_line_33 |  | 27 | 30 | 0.053104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5003-1_0_5_line_34 |  | 29 | 62 | 0.049803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5003-1_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0010951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5003-1_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.0038688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5003-1_0_5_line_37 |  | 33 | 37 | 0.019798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_5003-1_0_5_line_38 |  | 33 | 38 | 0.0064696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_5003-1_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.067279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_5003-1_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.018386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_5003-1_0_5_line_41 |  | 35 | 39 | 0.011977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_5003-1_0_5_line_42 |  | 35 | 40 | 0.070119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5003-1_0_5_line_43 |  | 35 | 41 | 0.10295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5003-1_0_5_line_44 |  | 36 | 42 | 0.0054311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_5003-1_0_5_line_45 |  | 37 | 43 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_5003-1_0_5_line_46 |  | 37 | 44 | 0.076051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5003-1_0_5_line_47 |  | 38 | 45 | 0.010998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_5003-1_0_5_line_48 |  | 39 | 46 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_5003-1_0_5_line_49 |  | 40 | 47 | 1.6691e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5003-1_0_5_line_50 |  | 42 | 48 | 0.0027953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_5003-1_0_5_line_51 |  | 43 | 48 | 0.024454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_5003-1_0_5_line_52 |  | 44 | 49 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5003-1_0_5_line_53 |  | 45 | 50 | 0.010974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_5003-1_0_5_line_54 |  | 46 | 51 | 0.05687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_5003-1_0_5_line_55 |  | 47 | 52 | 0.014875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5003-1_0_5_line_56 |  | 48 | 53 | 0.012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5003-1_0_5_line_57 |  | 49 | 86 | 0.039269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5003-1_0_5_line_58 |  | 50 | 108 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_5003-1_0_5_line_59 |  | 51 | 56 | 0.19722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_5003-1_0_5_line_60 |  | 52 | 57 | 0.025356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5003-1_0_5_line_61 |  | 54 | 55 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5003-1_0_5_line_62 |  | 55 | 58 | 0.082191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5003-1_0_5_line_63 |  | 56 | 89 | 0.024226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_5003-1_0_5_line_64 |  | 58 | 88 | 0.021926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5003-1_0_5_line_65 |  | 58 | 87 | 0.04225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5003-1_0_5_line_66 |  | 59 | 60 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_5003-1_0_5_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0043877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_5003-1_0_5_line_68 |  | 61 | 72 | 0.033591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_5003-1_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.022724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5003-1_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.025981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5003-1_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0073763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5003-1_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.018833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5003-1_0_5_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0024183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5003-1_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.019779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_5003-1_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0002486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_5003-1_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.017575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_5003-1_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.013619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_5003-1_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0003202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_5003-1_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.018954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_5003-1_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.044796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5003-1_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0090177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5003-1_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5003-1_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.027521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5003-1_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0033603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5003-1_0_5_line_85 |  | 81 | 118 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_5003-1_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0057243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5003-1_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.016263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5003-1_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0088554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5003-1_0_5_line_89 |  | 85 | 119 | 0.036097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5003-1_0_5_line_90 |  | 86 | 87 | 0.041342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5003-1_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0085765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_5003-1_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.038849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_5003-1_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.0098769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5003-1_0_5_line_94 |  | 91 | 106 | 0.017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5003-1_0_5_line_95 |  | 92 | 107 | 0.019062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5003-1_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.00011197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5003-1_0_5_line_97 |  | 93 | 95 | 0.036997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5003-1_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.00022251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5003-1_0_5_line_99 |  | 95 | 97 | 0.085548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5003-1_0_5_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5003-1_0_5_line_101 |  | 97 | 99 | 0.008463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5003-1_0_5_line_102 |  | 98 | 100 | 0.082039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5003-1_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.13059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5003-1_0_5_line_104 |  | 100 | 102 | 0.066572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5003-1_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0077372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5003-1_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.058634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5003-1_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.018695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5003-1_0_5_line_108 |  | 105 | 106 | 0.00050807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5003-1_0_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_5003-1_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.011238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_5003-1_0_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_5003-1_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.011343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_5003-1_0_5_line_113 |  | 112 | 113 | 0.010797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_5003-1_0_5_line_114 |  | 113 | 114 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_5003-1_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.011305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_5003-1_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_5003-1_0_5_line_117 |  | 116 | 117 | 0.011165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_5003-1_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.010941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_5003-1_0_5_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0077693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5003-1_0_5_line_120 |  | 120 | 121 | 0.022433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5003-1_0_5_line_121 |  | 121 | 122 | 0.0067471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5003-1_0_5_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2716229.3064 | 1112310.6273 | 2716230.3648 | 1112310.5937
1 | 2716144.5547 | 1112323.9449 | 2716147.1309 | 1112323.7831 | 2716149.7986 | 1112323.2894 | 2716152.338 | 1112322.2262 | 2716170.251 | 1112315.3091 | 2716176.093 | 1112313.6866 | 2716183.5458 | 1112312.284 | 2716190.4853 | 1112311.8611 | 2716229.3064 | 1112310.6273
2 | 2716313.8587 | 1112308.2622 | 2716283.6402 | 1112308.9004 | 2716230.3648 | 1112310.5937
3 | 2716002.9322 | 1112483.2524 | 2716001.7479 | 1112425.2351 | 2716001.5675 | 1112416.0922 | 2716001.1992 | 1112398.1953 | 2716001.0118 | 1112391.0313 | 2716000.6267 | 1112357.8683 | 2716000.315 | 1112342.2629 | 2716001.463 | 1112329.5207 | 2716013.8793 | 1112329.5916 | 2716040.7937 | 1112327.1494 | 2716088.9879 | 1112325.1595 | 2716134.1309 | 1112324.3344 | 2716144.5547 | 1112323.9449
4 | 2716144.5547 | 1112323.9449 | 2716144.4319 | 1112315.8371 | 2716144.2165 | 1112310.1403 | 2716144.1928 | 1112309.3615 | 2716143.3654 | 1112309.3901 | 2716141.7028 | 1112309.4583 | 2716140.9293 | 1112309.4991 | 2716140.6797 | 1112295.5071 | 2716140.5144 | 1112291.6346 | 2716140.4817 | 1112290.9224 | 2716142.1285 | 1112290.8762 | 2716142.1303 | 1112291.5878 | 2716142.3083 | 1112295.605 | 2716142.3477 | 1112296.3729 | 2716137.5448 | 1112296.5922 | 2716137.8548 | 1112302.5911 | 2716145.278 | 1112302.3331 | 2716153.4638 | 1112293.7285
5 | 2716002.9322 | 1112483.2524 | 2716004.8998 | 1112485.0135 | 2716007.1309 | 1112544.852 | 2716008.4522 | 1112584.4039 | 2716009.8444 | 1112625.903 | 2716011.468 | 1112677.5133 | 2716011.6508 | 1112683.2984 | 2716013.1316 | 1112730.2584 | 2716013.5692 | 1112739.284 | 2716014.0104 | 1112741.6607
6 | 2716002.9322 | 1112483.2524 | 2716001.7479 | 1112425.2351 | 2716001.5675 | 1112416.0922 | 2716001.1992 | 1112398.1953 | 2716059.3178 | 1112392.0032 | 2716090.6352 | 1112391.2355 | 2716138.4412 | 1112392.9521 | 2716146.5567 | 1112393.2522 | 2716158.5668 | 1112392.7375 | 2716162.2635 | 1112392.5749 | 2716176.8787 | 1112392.01 | 2716185.8283 | 1112391.5256 | 2716270.6593 | 1112386.982 | 2716289.9621 | 1112387.3635 | 2716300.8143 | 1112388.8059 | 2716307.8939 | 1112390.743 | 2716314.295 | 1112393.0007 | 2716319.6182 | 1112395.46 | 2716326.5087 | 1112399.595 | 2716333.7749 | 1112405.8942 | 2716359.0346 | 1112429.2502 | 2716365.7337 | 1112433.6928
7 | 2716002.9322 | 1112483.2524 | 2715920.5779 | 1112515.5436 | 2715906.7222 | 1112523.284 | 2715886.3102 | 1112538.493 | 2715720.6742 | 1112661.946 | 2715689.729 | 1112677.8031
8 | 2716135.2834 | 1112217.8291 | 2716135.9359 | 1112252.7318 | 2716136.1198 | 1112257.6498 | 2716137.5448 | 1112296.5922 | 2716137.8548 | 1112302.5911 | 2716145.278 | 1112302.3331 | 2716153.4638 | 1112293.7285
9 | 2716153.4638 | 1112293.7285 | 2716158.5897 | 1112288.3453 | 2716164.165 | 1112288.1409 | 2716168.7958 | 1112288.0295 | 2716173.4694 | 1112287.8663
10 | 2716014.0104 | 1112741.6607 | 2716014.1878 | 1112763.0674 | 2716014.0706 | 1112772.4159 | 2716013.0143 | 1112781.1794 | 2716011.2069 | 1112790.8291 | 2716008.5462 | 1112801.4631 | 2716005.4934 | 1112810.7887 | 2716001.7995 | 1112820.1021 | 2715996.6318 | 1112830.9217 | 2715982.9732 | 1112855.4436 | 2715959.5244 | 1112898.1445
11 | 2716365.7337 | 1112433.6928 | 2716368.8307 | 1112435.3867 | 2716371.7469 | 1112436.4323 | 2716375.9584 | 1112436.8245 | 2716385.6296 | 1112436.988 | 2716398.0253 | 1112436.5145 | 2716417.981 | 1112433.0731 | 2716421.445 | 1112432.4757
12 | 2715688.0514 | 1112678.6628 | 2715689.729 | 1112677.8031
13 | 2716135.2834 | 1112217.8291 | 2716174.0001 | 1112216.9922
14 | 2716180.6008 | 1112290.5685 | 2716177.2242 | 1112287.7352 | 2716173.4694 | 1112287.8663
15 | 2716203.5645 | 1112287.0395 | 2716203.9842 | 1112300.6122 | 2716279.4594 | 1112298.0462
16 | 2716279.4594 | 1112298.0462 | 2716291.0037 | 1112283.9692 | 2716295.7645 | 1112283.9272 | 2716301.8876 | 1112283.8619
17 | 2716203.5645 | 1112287.0395 | 2716215.0837 | 1112286.7827
18 | 2716180.6008 | 1112290.5685 | 2716191.5136 | 1112300.9513 | 2716203.9842 | 1112300.6122 | 2716203.5645 | 1112287.0395
19 | 2716301.8876 | 1112283.8619 | 2716308.0534 | 1112283.7961 | 2716311.8405 | 1112283.7576
20 | 2716180.6008 | 1112290.5685 | 2716180.3099 | 1112282.3685
21 | 2716231.7422 | 1112256.6146 | 2716232.2527 | 1112286.4 | 2716215.0837 | 1112286.7827
22 | 2716188.5429 | 1112216.0927 | 2716177.5388 | 1112216.9157 | 2716174.0001 | 1112216.9922
23 | 2715954.2199 | 1112907.8042 | 2715959.5244 | 1112898.1445
24 | 2715688.0514 | 1112678.6628 | 2715665.321 | 1112690.3105
25 | 2716324.501 | 1112296.876 | 2716311.8405 | 1112283.7576 | 2716311.8405 | 1112283.7576
26 | 2716332.6439 | 1112296.9656 | 2716324.501 | 1112296.876
27 | 2716332.6439 | 1112296.9656 | 2716350.6649 | 1112297.0762
28 | 2716332.6439 | 1112296.9656 | 2716331.2912 | 1112265.0285
29 | 2716188.5429 | 1112216.0927 | 2716196.0365 | 1112214.1794 | 2716199.815 | 1112211.7724
30 | 2716375.2008 | 1112297.2268 | 2716422.9677 | 1112296.1875 | 2716449.9729 | 1112292.6592 | 2716460.5308 | 1112289.7156 | 2716468.3861 | 1112286.2752 | 2716477.3252 | 1112281.5215 | 2716480.3548 | 1112277.0767 | 2716482.2742 | 1112275.3124 | 2716476.7861 | 1112267.3571 | 2716473.8774 | 1112269.1358
31 | 2716375.2008 | 1112297.2268 | 2716350.6649 | 1112297.0762
32 | 2716375.2008 | 1112297.2268 | 2716374.3823 | 1112266.6517
33 | 2716473.8774 | 1112269.1358 | 2716462.2812 | 1112276.2401 | 2716459.7689 | 1112277.4927 | 2716457.0311 | 1112278.0182 | 2716429.9879 | 1112279.9002 | 2716428.345 | 1112279.7463 | 2716427.0251 | 1112278.8648 | 2716426.1819 | 1112277.7034 | 2716425.7759 | 1112276.3169 | 2716425.7363 | 1112275.6345
34 | 2716374.3823 | 1112266.6517 | 2716373.8329 | 1112246.1328 | 2716387.4767 | 1112245.8722 | 2716387.1098 | 1112230.246
35 | 2715874.3442 | 1113053.2026 | 2715874.8767 | 1113052.2457
36 | 2715876.758 | 1113048.8651 | 2715874.8767 | 1113052.2457
37 | 2715876.758 | 1113048.8651 | 2715891.6117 | 1113062.0023
38 | 2715876.758 | 1113048.8651 | 2715879.8721 | 1113043.1943
39 | 2715821.9182 | 1113147.4058 | 2715854.6506 | 1113088.5916
40 | 2715854.6506 | 1113088.5916 | 2715870.7287 | 1113097.5102
41 | 2715821.9182 | 1113147.4058 | 2715810.3515 | 1113144.2993
42 | 2715821.9182 | 1113147.4058 | 2715776.3323 | 1113192.7656 | 2715773.6748 | 1113197.9324
43 | 2715821.9182 | 1113147.4058 | 2715921.3441 | 1113174.0999
44 | 2715870.7287 | 1113097.5102 | 2715875.478 | 1113100.1446
45 | 2715891.6117 | 1113062.0023 | 2715884.2952 | 1113078.8527
46 | 2715891.6117 | 1113062.0023 | 2715932.3278 | 1113098.0161 | 2715945.76 | 1113107.0902 | 2715950.957 | 1113108.8379
47 | 2715879.8721 | 1113043.1943 | 2715885.1657 | 1113033.5545
48 | 2715796.9179 | 1113140.6915 | 2715810.3515 | 1113144.2993
49 | 2715773.6672 | 1113197.9472 | 2715773.6748 | 1113197.9324
50 | 2715877.9224 | 1113101.5006 | 2715875.478 | 1113100.1446
51 | 2715877.9224 | 1113101.5006 | 2715883.799 | 1113087.926 | 2715882.414 | 1113083.1852 | 2715884.2952 | 1113078.8527
52 | 2715969.154 | 1113113.9321 | 2715958.9412 | 1113111.523 | 2715950.957 | 1113108.8379
53 | 2715885.1657 | 1113033.5545 | 2715890.4478 | 1113023.9355
54 | 2715796.9179 | 1113140.6915 | 2715741.9947 | 1113125.9407
55 | 2715766.8637 | 1113211.175 | 2715773.6672 | 1113197.9472
56 | 2715889.0001 | 1113107.6498 | 2715877.9224 | 1113101.5006
57 | 2716007.9666 | 1113118.6711 | 2715985 | 1113117.67 | 2715969.154 | 1113113.9321
58 | 2715890.4478 | 1113023.9355 | 2715895.7695 | 1113014.2446
59 | 2715551.5216 | 1113074.7853 | 2715741.9947 | 1113125.9407
60 | 2715766.8637 | 1113211.175 | 2715766.8637 | 1113211.175 | 2715783.8552 | 1113229.9961
61 | 2716172.9734 | 1113113.9442 | 2716171.602 | 1113122.2013 | 2716171.9903 | 1113126.8048
62 | 2716091.4789 | 1113122.3111 | 2716106.5955 | 1113122.5007 | 2716162.3507 | 1113112.6842 | 2716172.9734 | 1113113.9442
63 | 2715528.1248 | 1113068.5016 | 2715551.5216 | 1113074.7853
64 | 2716091.4789 | 1113122.3111 | 2716092.7517 | 1113144.1946
65 | 2716091.4789 | 1113122.3111 | 2716049.2691 | 1113120.4713
66 | 2716331.2912 | 1112265.0285 | 2716330.7629 | 1112252.5546
67 | 2716330.7629 | 1112252.5546 | 2716330.5772 | 1112248.1708
68 | 2716329.1558 | 1112214.6098 | 2716330.5772 | 1112248.1708
69 | 2716204.5549 | 1112190.2598 | 2716204.5944 | 1112200.2896 | 2716203.2239 | 1112206.8789 | 2716199.815 | 1112211.7724
70 | 2716204.5549 | 1112190.2598 | 2716230.5301 | 1112189.7015
71 | 2716237.9047 | 1112189.543 | 2716230.5301 | 1112189.7015
72 | 2716326.6445 | 1112155.8093 | 2716327.4481 | 1112174.6249
73 | 2716327.4481 | 1112174.6249 | 2716327.5513 | 1112177.041
74 | 2716328.3952 | 1112196.8023 | 2716327.5513 | 1112177.041
75 | 2716328.3952 | 1112196.8023 | 2716328.4058 | 1112197.0507
76 | 2716329.1558 | 1112214.6098 | 2716328.4058 | 1112197.0507
77 | 2716329.1558 | 1112214.6098 | 2716342.7681 | 1112214.183
78 | 2716343.0882 | 1112214.173 | 2716342.7681 | 1112214.183
79 | 2716343.0882 | 1112214.173 | 2716362.0328 | 1112213.5791
80 | 2716377.2061 | 1112181.8753 | 2716377.906 | 1112207.0623 | 2716376.3746 | 1112211.1579 | 2716374.4656 | 1112213.1893 | 2716362.0328 | 1112213.5791
81 | 2715657.2956 | 1112694.4229 | 2715665.321 | 1112690.3105
82 | 2715639.8566 | 1112703.3591 | 2715657.2956 | 1112694.4229
83 | 2715639.8566 | 1112703.3591 | 2715636.7909 | 1112704.9301 | 2715613.4297 | 1112710.7545
84 | 2715613.4297 | 1112710.7545 | 2715610.1692 | 1112711.5674
85 | 2715948.8294 | 1112917.6205 | 2715954.2199 | 1112907.8042
86 | 2715604.615 | 1112712.9522 | 2715610.1692 | 1112711.5674
87 | 2715604.615 | 1112712.9522 | 2715588.8353 | 1112716.8864
88 | 2715588.8353 | 1112716.8864 | 2715580.2429 | 1112719.0286
89 | 2715580.2429 | 1112719.0286 | 2715545.2179 | 1112727.7611
90 | 2716007.9666 | 1113118.6711 | 2716049.2691 | 1113120.4713
91 | 2715519.8418 | 1113066.277 | 2715528.1248 | 1113068.5016
92 | 2715519.8418 | 1113066.277 | 2715518.1661 | 1113072.7161 | 2715510.0723 | 1113103.878
93 | 2715519.8418 | 1113066.277 | 2715510.3069 | 1113063.7005
94 | 2715510.0723 | 1113103.878 | 2715505.7818 | 1113120.3971
95 | 2715491.9053 | 1113058.7281 | 2715510.3069 | 1113063.7005
96 | 2715366.2873 | 1113201.8674 | 2715366.1789 | 1113201.8391
97 | 2715366.1789 | 1113201.8391 | 2715330.3876 | 1113192.4716
98 | 2715366.5025 | 1113201.9238 | 2715366.2873 | 1113201.8674
99 | 2715247.6274 | 1113170.8112 | 2715330.3876 | 1113192.4716
100 | 2715367.921 | 1113202.295 | 2715366.5025 | 1113201.9238
101 | 2715247.6274 | 1113170.8112 | 2715244.1195 | 1113163.106
102 | 2715447.2869 | 1113223.067 | 2715367.921 | 1113202.295
103 | 2715244.1195 | 1113163.106 | 2715358.5233 | 1113100.1382
104 | 2715486.2142 | 1113195.7345 | 2715477.201 | 1113230.4306 | 2715447.2869 | 1113223.067
105 | 2715358.5233 | 1113100.1382 | 2715365.3015 | 1113096.4074
106 | 2715486.2142 | 1113195.7345 | 2715500.9544 | 1113138.9831
107 | 2715505.654 | 1113120.8888 | 2715500.9544 | 1113138.9831
108 | 2715505.654 | 1113120.8888 | 2715505.7818 | 1113120.3971
109 | 2715895.7695 | 1113014.2446 | 2715901.1411 | 1113004.4627
110 | 2715901.1411 | 1113004.4627 | 2715906.5505 | 1112994.6119
111 | 2715906.5505 | 1112994.6119 | 2715911.6962 | 1112985.2414
112 | 2715911.6962 | 1112985.2414 | 2715917.1561 | 1112975.2987
113 | 2715917.1561 | 1112975.2987 | 2715922.3531 | 1112965.8348
114 | 2715922.3531 | 1112965.8348 | 2715927.675 | 1112956.1434
115 | 2715927.675 | 1112956.1434 | 2715933.1168 | 1112946.2338
116 | 2715933.1168 | 1112946.2338 | 2715938.1891 | 1112936.997
117 | 2715938.1891 | 1112936.997 | 2715943.563 | 1112927.2108
118 | 2715943.563 | 1112927.2108 | 2715948.8294 | 1112917.6205
119 | 2715537.6794 | 1112729.6406 | 2715545.2179 | 1112727.7611
120 | 2715537.6794 | 1112729.6406 | 2715515.9127 | 1112735.0675
121 | 2715509.3661 | 1112736.6997 | 2715515.9127 | 1112735.0675

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2716229.3064 | 1112310.6273
1 | 2716230.3648 | 1112310.5937
2 | 2716144.5547 | 1112323.9449
3 | 2716313.8587 | 1112308.2622
4 | 2716002.9322 | 1112483.2524
5 | 2716153.4638 | 1112293.7285
6 | 2716014.0104 | 1112741.6607
7 | 2716365.7337 | 1112433.6928
8 | 2715689.729 | 1112677.8031
9 | 2716135.2834 | 1112217.8291
10 | 2716173.4694 | 1112287.8663
11 | 2716279.4594 | 1112298.0462
12 | 2716203.5645 | 1112287.0395
13 | 2716301.8876 | 1112283.8619
14 | 2716180.6008 | 1112290.5685
15 | 2716180.3099 | 1112282.3685
16 | 2716215.0837 | 1112286.7827
17 | 2716174.0001 | 1112216.9922
18 | 2715959.5244 | 1112898.1445
19 | 2716421.445 | 1112432.4757
20 | 2715688.0514 | 1112678.6628
21 | 2716311.8405 | 1112283.7576
22 | 2716324.501 | 1112296.876
23 | 2716332.6439 | 1112296.9656
24 | 2716231.7422 | 1112256.6146
25 | 2716188.5429 | 1112216.0927
26 | 2716375.2008 | 1112297.2268
27 | 2716473.8774 | 1112269.1358
28 | 2716350.6649 | 1112297.0762
29 | 2716374.3823 | 1112266.6517
30 | 2716425.7363 | 1112275.6345
31 | 2715874.3442 | 1113053.2026
32 | 2715874.8767 | 1113052.2457
33 | 2715876.758 | 1113048.8651
34 | 2715854.6506 | 1113088.5916
35 | 2715821.9182 | 1113147.4058
36 | 2715870.7287 | 1113097.5102
37 | 2715891.6117 | 1113062.0023
38 | 2715879.8721 | 1113043.1943
39 | 2715810.3515 | 1113144.2993
40 | 2715773.6748 | 1113197.9324
41 | 2715921.3441 | 1113174.0999
42 | 2715875.478 | 1113100.1446
43 | 2715884.2952 | 1113078.8527
44 | 2715950.957 | 1113108.8379
45 | 2715885.1657 | 1113033.5545
46 | 2715796.9179 | 1113140.6915
47 | 2715773.6672 | 1113197.9472
48 | 2715877.9224 | 1113101.5006
49 | 2715969.154 | 1113113.9321
50 | 2715890.4478 | 1113023.9355
51 | 2715741.9947 | 1113125.9407
52 | 2715766.8637 | 1113211.175
53 | 2715889.0001 | 1113107.6498
54 | 2716171.9903 | 1113126.8048
55 | 2716172.9734 | 1113113.9442
56 | 2715551.5216 | 1113074.7853
57 | 2715783.8552 | 1113229.9961
58 | 2716091.4789 | 1113122.3111
59 | 2716331.2912 | 1112265.0285
60 | 2716330.7629 | 1112252.5546
61 | 2716330.5772 | 1112248.1708
62 | 2716387.1098 | 1112230.246
63 | 2716199.815 | 1112211.7724
64 | 2716204.5549 | 1112190.2598
65 | 2716230.5301 | 1112189.7015
66 | 2716237.9047 | 1112189.543
67 | 2716326.6445 | 1112155.8093
68 | 2716327.4481 | 1112174.6249
69 | 2716327.5513 | 1112177.041
70 | 2716328.4058 | 1112197.0507
71 | 2716328.3952 | 1112196.8023
72 | 2716329.1558 | 1112214.6098
73 | 2716342.7681 | 1112214.183
74 | 2716343.0882 | 1112214.173
75 | 2716362.0328 | 1112213.5791
76 | 2716377.2061 | 1112181.8753
77 | 2715665.321 | 1112690.3105
78 | 2715657.2956 | 1112694.4229
79 | 2715639.8566 | 1112703.3591
80 | 2715613.4297 | 1112710.7545
81 | 2715954.2199 | 1112907.8042
82 | 2715610.1692 | 1112711.5674
83 | 2715604.615 | 1112712.9522
84 | 2715588.8353 | 1112716.8864
85 | 2715580.2429 | 1112719.0286
86 | 2716007.9666 | 1113118.6711
87 | 2716049.2691 | 1113120.4713
88 | 2716092.7517 | 1113144.1946
89 | 2715528.1248 | 1113068.5016
90 | 2715519.8418 | 1113066.277
91 | 2715510.0723 | 1113103.878
92 | 2715510.3069 | 1113063.7005
93 | 2715366.1789 | 1113201.8391
94 | 2715366.2873 | 1113201.8674
95 | 2715330.3876 | 1113192.4716
96 | 2715366.5025 | 1113201.9238
97 | 2715247.6274 | 1113170.8112
98 | 2715367.921 | 1113202.295
99 | 2715244.1195 | 1113163.106
100 | 2715447.2869 | 1113223.067
101 | 2715358.5233 | 1113100.1382
102 | 2715486.2142 | 1113195.7345
103 | 2715365.3015 | 1113096.4074
104 | 2715500.9544 | 1113138.9831
105 | 2715505.654 | 1113120.8888
106 | 2715505.7818 | 1113120.3971
107 | 2715491.9053 | 1113058.7281
108 | 2715895.7695 | 1113014.2446
109 | 2715901.1411 | 1113004.4627
110 | 2715906.5505 | 1112994.6119
111 | 2715911.6962 | 1112985.2414
112 | 2715917.1561 | 1112975.2987
113 | 2715922.3531 | 1112965.8348
114 | 2715927.675 | 1112956.1434
115 | 2715933.1168 | 1112946.2338
116 | 2715938.1891 | 1112936.997
117 | 2715943.563 | 1112927.2108
118 | 2715948.8294 | 1112917.6205
119 | 2715545.2179 | 1112727.7611
120 | 2715537.6794 | 1112729.6406
121 | 2715515.9127 | 1112735.0675
122 | 2715509.3661 | 1112736.6997
123 | 2716144.5547 | 1112323.9449

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1