## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5017-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5017-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5017-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5017-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5017-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5017-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5017-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5017-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5017-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5017-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5017-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5017-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5017-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5017-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5017-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5017-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5017-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5017-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5017-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5017-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5017-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5017-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5017-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5017-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5017-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5017-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5017-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5017-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5017-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5017-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5017-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5017-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5017-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5017-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5017-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5017-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5017-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5017-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5017-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5017-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5017-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5017-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5017-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5017-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5017-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5017-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5017-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5017-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5017-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5017-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5017-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5017-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5017-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5017-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5017-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5017-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5017-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5017-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5017-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5017-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5017-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5017-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5017-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5017-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5017-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5017-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5017-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5017-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5017-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5017-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5017-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5017-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5017-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5017-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5017-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5017-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5017-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5017-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5017-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5017-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5017-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5017-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5017-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5017-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5017-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5017-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5017-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5017-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5017-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5017-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5017-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5017-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5017-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5017-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5017-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5017-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5017-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5017-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5017-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5017-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5017-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5017-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5017-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5017-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5017-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5017-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5017-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5017-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5017-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5017-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5017-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5017-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5017-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5017-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5017-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5017-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5017-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5017-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5017-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5017-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5017-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5017-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5017-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5017-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5017-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5017-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5017-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5017-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_62_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5017-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0053415 | 0.0013387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5017-5_0_4_load_1 | 1 | 0.040369 | 0.010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5017-5_0_4_load_43 | 6 | 0.01694 | 0.0042457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5017-5_0_4_load_102 | 8 | 0.010608 | 0.0026587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5017-5_0_4_load_3 | 9 | 0.0016675 | 0.00041792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5017-5_0_4_load_4 | 10 | 0.0046619 | 0.0011684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5017-5_0_4_load_5 | 11 | 0.0076869 | 0.0019265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5017-5_0_4_load_6 | 12 | 0.0020968 | 0.00052552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5017-5_0_4_load_7 | 13 | 0.0018549 | 0.00046488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5017-5_0_4_load_8 | 14 | 0.0027335 | 0.00068507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5017-5_0_4_load_9 | 15 | 0.00372 | 0.00093232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5017-5_0_4_load_52 | 16 | 0.0027598 | 0.00069168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5017-5_0_4_load_10 | 18 | 0.00081614 | 0.00020454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5017-5_0_4_load_11 | 19 | 0.00082384 | 0.00020647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5017-5_0_4_load_15 | 23 | 0.0029479 | 0.00073882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5017-5_0_4_load_44 | 24 | 0.0021795 | 0.00054623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5017-5_0_4_load_42 | 25 | 0.0063264 | 0.0015855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5017-5_0_4_load_23 | 26 | 0.0088083 | 0.0022076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5017-5_0_4_load_19 | 27 | 0.0012562 | 0.00031482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5017-5_0_4_load_126 | 29 | 0.0067994 | 0.0017041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5017-5_0_4_load_124 | 30 | 0.0016893 | 0.00042339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5017-5_0_4_load_51 | 32 | 0.002025 | 0.00050752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5017-5_0_4_load_16 | 33 | 0.0015117 | 0.00037888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5017-5_0_4_load_18 | 34 | 0.0037155 | 0.00093119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5017-5_0_4_load_30 | 35 | 0.0015081 | 0.00037796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5017-5_0_4_load_28 | 36 | 0.0019577 | 0.00049065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5017-5_0_4_load_96 | 38 | 0.0014307 | 0.00035858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5017-5_0_4_load_94 | 39 | 0.0021442 | 0.00053739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5017-5_0_4_load_27 | 40 | 0.0045125 | 0.0011309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5017-5_0_4_load_35 | 41 | 0.00088082 | 0.00022075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5017-5_0_4_load_99 | 43 | 0.0016377 | 0.00041046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5017-5_0_4_load_97 | 44 | 0.0016359 | 0.00041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5017-5_0_4_load_22 | 47 | 0.0029541 | 0.00074036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5017-5_0_4_load_122 | 48 | 0.0023817 | 0.00059691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5017-5_0_4_load_26 | 50 | 0.003519 | 0.00088195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5017-5_0_4_load_50 | 51 | 0.0032415 | 0.00081239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5017-5_0_4_load_31 | 52 | 0.0018883 | 0.00047324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5017-5_0_4_load_32 | 53 | 0.0020253 | 0.00050758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5017-5_0_4_load_33 | 54 | 0.00092268 | 0.00023125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5017-5_0_4_load_34 | 55 | 0.0009556 | 0.0002395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5017-5_0_4_load_36 | 56 | 0.028218 | 0.0070721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5017-5_0_4_load_38 | 58 | 0.0041896 | 0.00105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5017-5_0_4_load_39 | 59 | 0.012959 | 0.0032477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5017-5_0_4_load_40 | 60 | 0.017023 | 0.0042663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5017-5_0_4_load_41 | 61 | 0.014543 | 0.0036448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5017-5_0_4_load_98 | 62 | 0.001636 | 0.00041001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5017-5_0_4_load_47 | 63 | 0.0024796 | 0.00062144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5017-5_0_4_load_49 | 65 | 0.0016372 | 0.00041033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5017-5_0_4_load_119 | 66 | 0.0014105 | 0.00035351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5017-5_0_4_load_121 | 67 | 0.0055585 | 0.0013931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5017-5_0_4_load_120 | 69 | 0.0074696 | 0.0018721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5017-5_0_4_load_54 | 70 | 0.0037509 | 0.00094007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5017-5_0_4_load_100 | 71 | 0.00031478 | 7.8892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5017-5_0_4_load_101 | 72 | 0.00018758 | 4.7011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5017-5_0_4_load_55 | 73 | 0.0022814 | 0.00057177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5017-5_0_4_load_56 | 74 | 0.0084977 | 0.0021297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5017-5_0_4_load_58 | 76 | 0.0041783 | 0.0010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5017-5_0_4_load_59 | 77 | 0.0019943 | 0.00049983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5017-5_0_4_load_61 | 78 | 0.0021335 | 0.00053471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5017-5_0_4_load_104 | 79 | 0.00088619 | 0.0002221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5017-5_0_4_load_118 | 80 | 0.0017346 | 0.00043472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5017-5_0_4_load_105 | 82 | 0.0051815 | 0.0012986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5017-5_0_4_load_116 | 83 | 0.0022716 | 0.00056932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5017-5_0_4_load_63 | 84 | 0.0022956 | 0.00057533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5017-5_0_4_load_65 | 86 | 0.0036611 | 0.00091756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5017-5_0_4_load_66 | 87 | 0.0043152 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5017-5_0_4_load_82 | 88 | 0.0013405 | 0.00033595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5017-5_0_4_load_89 | 89 | 0.0048425 | 0.0012136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5017-5_0_4_load_81 | 90 | 0.0022165 | 0.00055551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5017-5_0_4_load_90 | 91 | 0.012653 | 0.003171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5017-5_0_4_load_67 | 92 | 0.006318 | 0.0015834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5017-5_0_4_load_68 | 93 | 0.0046893 | 0.0011753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5017-5_0_4_load_69 | 94 | 0.002974 | 0.00074535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5017-5_0_4_load_71 | 96 | 0.0019344 | 0.00048481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5017-5_0_4_load_76 | 97 | 0.0063733 | 0.0015973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5017-5_0_4_load_72 | 99 | 0.0033196 | 0.00083198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5017-5_0_4_load_73 | 100 | 0.0047724 | 0.0011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5017-5_0_4_load_117 | 102 | 0.0044868 | 0.0011245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5017-5_0_4_load_79 | 104 | 0.0054226 | 0.001359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5017-5_0_4_load_93 | 106 | 0.0039362 | 0.0009865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5017-5_0_4_load_91 | 107 | 0.0051827 | 0.0012989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5017-5_0_4_load_92 | 108 | 0.0032582 | 0.00081658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5017-5_0_4_load_83 | 109 | 0.0024294 | 0.00060887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5017-5_0_4_load_84 | 110 | 0.0024294 | 0.00060887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5017-5_0_4_load_85 | 111 | 0.0024303 | 0.0006091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5017-5_0_4_load_86 | 112 | 0.0024294 | 0.00060886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5017-5_0_4_load_88 | 114 | 0.0024294 | 0.00060887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5017-5_0_4_load_106 | 115 | 0.0036175 | 0.00090664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5017-5_0_4_load_107 | 116 | 0.0007912 | 0.00019829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5017-5_0_4_load_109 | 118 | 0.0022891 | 0.0005737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5017-5_0_4_load_110 | 119 | 0.0049651 | 0.0012444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5017-5_0_4_load_111 | 120 | 0.0049876 | 0.00125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5017-5_0_4_load_113 | 121 | 0.0026157 | 0.00065557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5017-5_0_4_load_115 | 122 | 0.0018338 | 0.0004596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5017-5_0_4_load_114 | 124 | 0.0055527 | 0.0013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5017-5_0_4_load_123 | 126 | 0.0025445 | 0.00063771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5017-5_0_4_load_125 | 127 | 0.0026545 | 0.00066528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5017-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.14595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5017-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.05459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5017-5_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.033383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_5017-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_5017-5_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.006739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5017-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.013863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5017-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_5017-5_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.049678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5017-5_0_4_line_8 |  | 5 | 61 | 0.020529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5017-5_0_4_line_9 |  | 6 | 25 | 0.058698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5017-5_0_4_line_10 |  | 7 | 69 | 0.064369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_5017-5_0_4_line_11 |  | 8 | 70 | 0.04586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5017-5_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.00073222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5017-5_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0092473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5017-5_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.021819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5017-5_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5017-5_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.003506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5017-5_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0043343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5017-5_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5017-5_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.033272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5017-5_0_4_line_20 |  | 17 | 70 | 0.017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5017-5_0_4_line_21 |  | 17 | 71 | 0.087376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5017-5_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.03327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5017-5_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.014797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5017-5_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.027881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5017-5_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.02883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5017-5_0_4_line_26 |  | 20 | 23 | 0.005477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5017-5_0_4_line_27 |  | 21 | 27 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5017-5_0_4_line_28 |  | 21 | 28 | 0.040711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5017-5_0_4_line_29 |  | 22 | 31 | 0.019523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5017-5_0_4_line_30 |  | 22 | 32 | 0.022122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5017-5_0_4_line_31 |  | 23 | 33 | 0.042538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5017-5_0_4_line_32 |  | 24 | 25 | 0.0017579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5017-5_0_4_line_33 |  | 24 | 26 | 0.037964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5017-5_0_4_line_34 |  | 26 | 49 | 0.0015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5017-5_0_4_line_35 |  | 26 | 31 | 0.024801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5017-5_0_4_line_36 |  | 27 | 34 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5017-5_0_4_line_37 |  | 28 | 35 | 0.031301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5017-5_0_4_line_38 |  | 28 | 36 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5017-5_0_4_line_39 |  | 29 | 30 | 0.012143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5017-5_0_4_line_40 |  | 30 | 126 | 0.0080979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5017-5_0_4_line_41 |  | 31 | 40 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5017-5_0_4_line_42 |  | 32 | 41 | 2.5279e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5017-5_0_4_line_43 |  | 33 | 42 | 0.014344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5017-5_0_4_line_44 |  | 34 | 45 | 0.057151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5017-5_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.04767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5017-5_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0071379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5017-5_0_4_line_47 |  | 39 | 46 | 0.033068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5017-5_0_4_line_48 |  | 40 | 52 | 0.021801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5017-5_0_4_line_49 |  | 41 | 55 | 0.026469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5017-5_0_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.016305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5017-5_0_4_line_51 |  | 43 | 44 | 0.0060677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5017-5_0_4_line_52 |  | 44 | 62 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5017-5_0_4_line_53 |  | 45 | 46 | 0.009183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5017-5_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.017326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5017-5_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.028006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5017-5_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.021878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5017-5_0_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.096848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5017-5_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0065292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5017-5_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 5.5951e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5017-5_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0038111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5017-5_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.021695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5017-5_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0053859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5017-5_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.024955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5017-5_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0047227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5017-5_0_4_line_65 |  | 62 | 65 | 0.0023255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5017-5_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.00019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5017-5_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5017-5_0_4_line_68 |  | 66 | 67 | 0.030063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_5017-5_0_4_line_69 |  | 66 | 68 | 0.049973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_5017-5_0_4_line_70 |  | 67 | 69 | 0.025641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_5017-5_0_4_line_71 |  | 68 | 80 | 0.013988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5017-5_0_4_line_72 |  | 68 | 75 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5017-5_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.012863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5017-5_0_4_line_74 |  | 73 | 74 | 0.021914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5017-5_0_4_line_75 |  | 73 | 75 | 0.016743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5017-5_0_4_line_76 |  | 74 | 76 | 0.0025824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5017-5_0_4_line_77 |  | 75 | 77 | 0.0053637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5017-5_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.021994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5017-5_0_4_line_79 |  | 77 | 79 | 0.021653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5017-5_0_4_line_80 |  | 78 | 81 | 0.052254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5017-5_0_4_line_81 |  | 79 | 82 | 0.024808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5017-5_0_4_line_82 |  | 80 | 83 | 0.022444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5017-5_0_4_line_83 |  | 81 | 84 | 0.017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5017-5_0_4_line_84 |  | 82 | 101 | 0.011401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5017-5_0_4_line_85 |  | 83 | 122 | 0.018462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5017-5_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.031556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5017-5_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.020508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5017-5_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.037941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5017-5_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.019592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5017-5_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5017-5_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5017-5_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.036443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5017-5_0_4_line_93 |  | 90 | 104 | 0.00094974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5017-5_0_4_line_94 |  | 91 | 114 | 0.037602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5017-5_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.023391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5017-5_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.0025091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5017-5_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5017-5_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.006385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5017-5_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.039633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5017-5_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.025019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5017-5_0_4_line_101 |  | 98 | 103 | 0.013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5017-5_0_4_line_102 |  | 98 | 104 | 0.01663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5017-5_0_4_line_103 |  | 98 | 105 | 0.01649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5017-5_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.014325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5017-5_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5017-5_0_4_line_106 |  | 101 | 102 | 0.029146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5017-5_0_4_line_107 |  | 103 | 106 | 0.0072319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5017-5_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.020955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5017-5_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.029262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5017-5_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 8.5965e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5017-5_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5017-5_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.00043161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5017-5_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0088536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5017-5_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0070293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5017-5_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.016918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5017-5_0_4_line_116 |  | 115 | 117 | 0.015706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5017-5_0_4_line_117 |  | 116 | 118 | 0.0097185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5017-5_0_4_line_118 |  | 117 | 119 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5017-5_0_4_line_119 |  | 117 | 120 | 0.021444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5017-5_0_4_line_120 |  | 118 | 121 | 0.0063668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5017-5_0_4_line_121 |  | 119 | 122 | 0.031118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5017-5_0_4_line_122 |  | 120 | 123 | 0.027866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5017-5_0_4_line_123 |  | 121 | 124 | 0.01365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5017-5_0_4_line_124 |  | 123 | 125 | 0.017089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5017-5_0_4_line_125 |  | 125 | 127 | 0.047877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5017-5_0_4_line_126 |  | 126 | 127 | 0.013609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5017-5_0_4_trafo_121 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2718521.8797 | 1112429.8965 | 2718384.6985 | 1112380.0753
1 | 2718570.4486 | 1112454.7072 | 2718551.3505 | 1112443.8597 | 2718542.4315 | 1112439.2155 | 2718533.803 | 1112435.1218 | 2718524.1435 | 1112430.7967 | 2718521.8797 | 1112429.8965
2 | 2718580.3758 | 1112422.8352 | 2718570.4486 | 1112454.7072
3 | 2718570.4486 | 1112454.7072 | 2718573.1459 | 1112456.261
4 | 2718574.8177 | 1112419.0016 | 2718580.3758 | 1112422.8352
5 | 2718580.3758 | 1112422.8352 | 2718593.6912 | 1112418.9763
6 | 2718585.3681 | 1112463.4827 | 2718573.1459 | 1112456.261
7 | 2718573.1459 | 1112456.261 | 2718549.9212 | 1112500.1759
8 | 2718574.8177 | 1112419.0016 | 2718572.3451 | 1112417.0186 | 2718571.0915 | 1112415.1372 | 2718570.6144 | 1112413.0598 | 2718570.6174 | 1112405.01 | 2718570.8648 | 1112402.6354 | 2718571.5999 | 1112400.2148 | 2718571.5999 | 1112400.2148
9 | 2718641.0086 | 1112389.8248 | 2718635.2061 | 1112400.8482 | 2718633.062 | 1112403.7972 | 2718630.2327 | 1112406.2213 | 2718626.9207 | 1112408.4358 | 2718621.2279 | 1112410.6926 | 2718615.0204 | 1112412.7948 | 2718593.6912 | 1112418.9763
10 | 2718585.3681 | 1112463.4827 | 2718635.4099 | 1112490.291 | 2718642.1082 | 1112493.8783
11 | 2718528.4814 | 1112540.7159 | 2718549.9212 | 1112500.1759
12 | 2718481.6114 | 1112630.2139 | 2718481.9505 | 1112629.565
13 | 2718481.6114 | 1112630.2139 | 2718477.328 | 1112638.4094
14 | 2718492.0573 | 1112610.2274 | 2718481.9505 | 1112629.565
15 | 2718477.328 | 1112638.4094 | 2718472.5767 | 1112647.5
16 | 2718492.0573 | 1112610.2274 | 2718493.6813 | 1112607.1202
17 | 2718495.689 | 1112603.2789 | 2718493.6813 | 1112607.1202
18 | 2718495.689 | 1112603.2789 | 2718505.0811 | 1112585.3088
19 | 2718520.4926 | 1112555.8217 | 2718505.0811 | 1112585.3088
20 | 2718520.4926 | 1112555.8217 | 2718528.4814 | 1112540.7159
21 | 2718520.4926 | 1112555.8217 | 2718596.3023 | 1112599.2671
22 | 2718724.2039 | 1112377.1356 | 2718746.1083 | 1112352.0935
23 | 2718714.4562 | 1112388.2685 | 2718722.5263 | 1112379.0535 | 2718724.2039 | 1112377.1356
24 | 2718763.6047 | 1112330.5582 | 2718762.8144 | 1112332.633 | 2718761.7006 | 1112334.2679 | 2718746.1083 | 1112352.0935
25 | 2718714.4562 | 1112388.2685 | 2718689.4642 | 1112373.7693
26 | 2718714.4562 | 1112388.2685 | 2718710.5929 | 1112392.1508
27 | 2718763.6047 | 1112330.5582 | 2718781.3201 | 1112326.3006
28 | 2718763.6047 | 1112330.5582 | 2718763.9774 | 1112328.8866 | 2718764.0127 | 1112327.086 | 2718763.2134 | 1112319.3762 | 2718761.872 | 1112314.4799 | 2718760.4916 | 1112311.184 | 2718758.0348 | 1112306.8218 | 2718755.7234 | 1112303.3186 | 2718753.1352 | 1112300.5326 | 2718750.2331 | 1112297.9963 | 2718746.9609 | 1112295.8085
29 | 2718672.3805 | 1112364.2285 | 2718689.4642 | 1112373.7693
30 | 2718689.4642 | 1112373.7693 | 2718700.349 | 1112354.511
31 | 2718710.5929 | 1112392.1508 | 2718706.9678 | 1112395.7937 | 2718700.3154 | 1112402.0677 | 2718694.5197 | 1112406.8131 | 2718688.8444 | 1112410.9381 | 2718682.439 | 1112415.249 | 2718677.3321 | 1112418.4497
32 | 2718641.8274 | 1112388.2692 | 2718641.0086 | 1112389.8248
33 | 2718641.8274 | 1112388.2692 | 2718651.1185 | 1112351.4601
34 | 2718649.7964 | 1112350.6661 | 2718651.1185 | 1112351.4601
35 | 2718672.3805 | 1112364.2285 | 2718651.1185 | 1112351.4601
36 | 2718800.0675 | 1112322.9308 | 2718798.0845 | 1112323.0507 | 2718793.5681 | 1112323.6293 | 2718788.5425 | 1112324.5648 | 2718781.3201 | 1112326.3006
37 | 2718746.9609 | 1112295.8085 | 2718743.3996 | 1112289.4455 | 2718742.9378 | 1112288.1689 | 2718742.8849 | 1112286.9226 | 2718743.1198 | 1112285.5819 | 2718743.7059 | 1112284.4592 | 2718744.9239 | 1112283.4268 | 2718746.566 | 1112282.8364 | 2718748.586 | 1112282.6758 | 2718750.8906 | 1112282.9767 | 2718753.3138 | 1112283.5356 | 2718761.5535 | 1112286.1766
38 | 2718746.9609 | 1112295.8085 | 2718742.4984 | 1112293.2416 | 2718739.3133 | 1112291.7337 | 2718735.5995 | 1112290.3934 | 2718732.1072 | 1112289.58 | 2718727.2039 | 1112288.6056 | 2718723.1885 | 1112287.9117
39 | 2718832.6447 | 1112417.4479 | 2718840.8677 | 1112426.3828
40 | 2718846.3514 | 1112432.3414 | 2718840.8677 | 1112426.3828
41 | 2718672.3805 | 1112364.2285 | 2718679.7474 | 1112345.9953
42 | 2718700.3614 | 1112354.489 | 2718700.349 | 1112354.511
43 | 2718664.8367 | 1112425.4893 | 2718667.4458 | 1112424.0505 | 2718676.0396 | 1112419.2598 | 2718677.3321 | 1112418.4497
44 | 2718857.1388 | 1112325.3317 | 2718812.6785 | 1112322.8143 | 2718807.728 | 1112322.6727 | 2718803.2216 | 1112322.74 | 2718800.0675 | 1112322.9308
45 | 2718813.6414 | 1112315.8728 | 2718807.337 | 1112309.9008 | 2718794.4955 | 1112297.6075 | 2718793.4758 | 1112296.4089 | 2718792.4931 | 1112294.8997 | 2718791.9 | 1112293.6206 | 2718791.3918 | 1112291.9539 | 2718791.2362 | 1112290.4276 | 2718791.219 | 1112288.5482 | 2718791.4955 | 1112286.6634 | 2718792.0212 | 1112285.0726 | 2718792.7504 | 1112283.3524 | 2718795.426 | 1112278.1346
46 | 2718813.6414 | 1112315.8728 | 2718820.7776 | 1112316.0305
47 | 2718853.8373 | 1112316.7612 | 2718820.7776 | 1112316.0305
48 | 2718679.7474 | 1112345.9953 | 2718687.9145 | 1112325.7816
49 | 2718713.3853 | 1112331.4459 | 2718700.3614 | 1112354.489
50 | 2718664.8367 | 1112425.4893 | 2718678.3922 | 1112434.5511
51 | 2718683.4365 | 1112437.9233 | 2718678.3922 | 1112434.5511
52 | 2718683.4365 | 1112437.9233 | 2718695.8086 | 1112446.1941
53 | 2718857.1388 | 1112325.3317 | 2718853.8373 | 1112316.7612
54 | 2718857.1388 | 1112325.3317 | 2718863.6011 | 1112341.4069
55 | 2718874.0473 | 1112367.392 | 2718863.6011 | 1112341.4069
56 | 2718649.7964 | 1112350.6661 | 2718656.6221 | 1112329.8804
57 | 2718656.6221 | 1112329.8804 | 2718637.0085 | 1112235.0387
58 | 2718690.3605 | 1112319.7278 | 2718687.9145 | 1112325.7816
59 | 2718713.4128 | 1112331.3972 | 2718713.3853 | 1112331.4459
60 | 2718594.5306 | 1112348.2945 | 2718591.1979 | 1112346.4458
61 | 2718594.5306 | 1112348.2945 | 2718585.7657 | 1112368.1402
62 | 2718583.5898 | 1112373.0669 | 2718585.7657 | 1112368.1402
63 | 2718583.5898 | 1112373.0669 | 2718573.5079 | 1112395.8947
64 | 2718571.5999 | 1112400.2148 | 2718573.5079 | 1112395.8947
65 | 2718697.7419 | 1112447.4865 | 2718695.8086 | 1112446.1941
66 | 2718710.3098 | 1112456.1185 | 2718710.3796 | 1112455.9348
67 | 2718710.3796 | 1112455.9348 | 2718697.7419 | 1112447.4865
68 | 2718664.7118 | 1112505.9838 | 2718674.0041 | 1112510.9603 | 2718690.9056 | 1112520.7291
69 | 2718734.4139 | 1112545.3109 | 2718698.9736 | 1112525.3923 | 2718690.9056 | 1112520.7291
70 | 2718642.1082 | 1112493.8783 | 2718664.7118 | 1112505.9838
71 | 2718734.4139 | 1112545.3109 | 2718737.8727 | 1112539.9416 | 2718739.5151 | 1112538.1503 | 2718741.5161 | 1112536.5884 | 2718743.8652 | 1112535.4003
72 | 2718734.4139 | 1112545.3109 | 2718753.3687 | 1112555.9449
73 | 2718596.3023 | 1112599.2671 | 2718607.4747 | 1112605.6408
74 | 2718744.8911 | 1112570.3835 | 2718733.7955 | 1112589.2808
75 | 2718753.3687 | 1112555.9449 | 2718744.8911 | 1112570.3835
76 | 2718732.4879 | 1112591.5078 | 2718733.7955 | 1112589.2808
77 | 2718753.3687 | 1112555.9449 | 2718758.1184 | 1112558.4368
78 | 2718732.4879 | 1112591.5078 | 2718725.2224 | 1112603.882 | 2718721.6249 | 1112610.6271
79 | 2718758.1184 | 1112558.4368 | 2718777.2931 | 1112568.4967
80 | 2718697.0344 | 1112656.7328 | 2718721.6249 | 1112610.6271
81 | 2718799.4809 | 1112579.5869 | 2718785.7751 | 1112572.9468 | 2718777.2931 | 1112568.4967
82 | 2718765.7092 | 1112530.4647 | 2718752.7192 | 1112532.7052 | 2718747.7324 | 1112534.0306 | 2718743.8652 | 1112535.4003 | 2718743.8652 | 1112535.4003
83 | 2718697.0344 | 1112656.7328 | 2718712.4669 | 1112665.5579
84 | 2718809.7408 | 1112584.5576 | 2718799.4809 | 1112579.5869
85 | 2718783.5807 | 1112525.985 | 2718780.6172 | 1112527.0255 | 2718776.808 | 1112528.1961 | 2718772.2266 | 1112529.3405 | 2718765.7092 | 1112530.4647
86 | 2718739.8481 | 1112681.2434 | 2718736.6164 | 1112679.3677 | 2718712.4669 | 1112665.5579
87 | 2718739.8481 | 1112681.2434 | 2718757.5901 | 1112691.5286
88 | 2718739.8481 | 1112681.2434 | 2718730.7286 | 1112696.3195 | 2718727.3359 | 1112703.4468 | 2718724.6631 | 1112711.2999 | 2718725.3239 | 1112715.3786
89 | 2718757.5901 | 1112691.5286 | 2718774.5398 | 1112701.3544
90 | 2718725.3239 | 1112715.3786 | 2718725.6281 | 1112717.2562
91 | 2718789.2744 | 1112709.8962 | 2718774.5398 | 1112701.3544
92 | 2718730.1552 | 1112753.1836 | 2718730.35 | 1112743.2441 | 2718729.1521 | 1112730.6343 | 2718725.6281 | 1112717.2562 | 2718725.6281 | 1112717.2562
93 | 2718789.2744 | 1112709.8962 | 2718790.096 | 1112710.3725
94 | 2718730.1552 | 1112753.1836 | 2718692.6164 | 1112755.3717
95 | 2718817.8885 | 1112644.3892 | 2718825.4118 | 1112648.3638 | 2718831.9964 | 1112653.0294 | 2718836.7749 | 1112657.8852
96 | 2718817.8885 | 1112644.3892 | 2718815.67 | 1112643.2171
97 | 2718849.7098 | 1112672.9568 | 2718845.4718 | 1112666.8362 | 2718840.1633 | 1112661.3284 | 2718836.7749 | 1112657.8852
98 | 2718810.0245 | 1112640.2345 | 2718815.67 | 1112643.2171
99 | 2718849.7098 | 1112672.9568 | 2718848.8932 | 1112673.619 | 2718820.1012 | 1112699.3003
100 | 2718804.4832 | 1112718.7128 | 2718809.2906 | 1112711.1574 | 2718813.7381 | 1112705.8076 | 2718818.7171 | 1112700.5349 | 2718820.1012 | 1112699.3003
101 | 2718804.4832 | 1112718.7128 | 2718816.4542 | 1112725.3075
102 | 2718804.4832 | 1112718.7128 | 2718790.096 | 1112710.3725
103 | 2718804.4832 | 1112718.7128 | 2718798.164 | 1112729.2851 | 2718795.2731 | 1112727.7608 | 2718794.4699 | 1112727.3448
104 | 2718840.7088 | 1112597.7691 | 2718839.0727 | 1112597.1632 | 2718827.4049 | 1112592.4604
105 | 2718809.7408 | 1112584.5576 | 2718811.5396 | 1112585.4268 | 2718817.4953 | 1112588.2788 | 2718824.0235 | 1112591.0975 | 2718827.4049 | 1112592.4604
106 | 2718809.7408 | 1112584.5576 | 2718805.8887 | 1112590.6752 | 2718803.5304 | 1112595.0876 | 2718802.61 | 1112597.8937 | 2718801.5399 | 1112600.4522 | 2718800.8575 | 1112602.9405 | 2718801.0708 | 1112604.279 | 2718801.6703 | 1112605.625 | 2718802.9806 | 1112606.9738 | 2718804.4559 | 1112607.7921 | 2718806.5585 | 1112608.5338
107 | 2718816.4542 | 1112725.3075 | 2718822.7625 | 1112728.8438
108 | 2718794.4699 | 1112727.3448 | 2718784.8473 | 1112745.9595
109 | 2718784.8473 | 1112745.9595 | 2718771.4099 | 1112771.9535
110 | 2718666.0783 | 1112739.7073 | 2718666.0856 | 1112739.7118
111 | 2718678.4245 | 1112747.3621 | 2718666.0856 | 1112739.7118
112 | 2718678.4245 | 1112747.3621 | 2718678.7913 | 1112747.5895
113 | 2718686.3159 | 1112752.2548 | 2718678.7913 | 1112747.5895
114 | 2718686.3159 | 1112752.2548 | 2718692.6164 | 1112755.3717
115 | 2718810.2504 | 1112492.5631 | 2718800.6897 | 1112478.6051
116 | 2718819.1259 | 1112505.5209 | 2718810.2504 | 1112492.5631
117 | 2718800.6897 | 1112478.6051 | 2718795.1978 | 1112470.5871
118 | 2718819.1259 | 1112505.5209 | 2718811.1377 | 1112511.7907
119 | 2718819.1259 | 1112505.5209 | 2718825.2685 | 1112500.8158 | 2718828.8475 | 1112498.3843 | 2718832.2037 | 1112496.282 | 2718836.1264 | 1112494.4465 | 2718837.1409 | 1112494.0524
120 | 2718795.1978 | 1112470.5871 | 2718791.5999 | 1112465.3344
121 | 2718811.1377 | 1112511.7907 | 2718809.7555 | 1112512.8756 | 2718806.2859 | 1112515.2426 | 2718802.9328 | 1112517.1893 | 2718800.2218 | 1112518.7039 | 2718796.6471 | 1112520.524 | 2718790.7386 | 1112523.1434 | 2718785.7758 | 1112525.2142 | 2718783.5807 | 1112525.985
122 | 2718863.3537 | 1112484.7624 | 2718861.2835 | 1112485.1221 | 2718858.1389 | 1112485.8943 | 2718837.1409 | 1112494.0524
123 | 2718783.8864 | 1112454.0731 | 2718791.5999 | 1112465.3344
124 | 2718880.3891 | 1112482.9507 | 2718875.3058 | 1112483.2846 | 2718864.7648 | 1112484.5233 | 2718863.3537 | 1112484.7624
125 | 2718880.3891 | 1112482.9507 | 2718863.5215 | 1112450.9982 | 2718855.5675 | 1112442.3555
126 | 2718846.3514 | 1112432.3414 | 2718855.5675 | 1112442.3555

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2718384.6985 | 1112380.0753
1 | 2718521.8797 | 1112429.8965
2 | 2718570.4486 | 1112454.7072
3 | 2718580.3758 | 1112422.8352
4 | 2718573.1459 | 1112456.261
5 | 2718574.8177 | 1112419.0016
6 | 2718593.6912 | 1112418.9762
7 | 2718585.3681 | 1112463.4827
8 | 2718549.9212 | 1112500.1759
9 | 2718481.6114 | 1112630.2139
10 | 2718481.9505 | 1112629.565
11 | 2718477.328 | 1112638.4094
12 | 2718492.0573 | 1112610.2274
13 | 2718472.5767 | 1112647.5
14 | 2718493.6813 | 1112607.1202
15 | 2718495.689 | 1112603.2789
16 | 2718505.0811 | 1112585.3088
17 | 2718520.4926 | 1112555.8217
18 | 2718724.2039 | 1112377.1356
19 | 2718746.1083 | 1112352.0935
20 | 2718714.4562 | 1112388.2685
21 | 2718763.6047 | 1112330.5582
22 | 2718689.4642 | 1112373.7693
23 | 2718710.5929 | 1112392.1508
24 | 2718641.8274 | 1112388.2692
25 | 2718641.0086 | 1112389.8248
26 | 2718651.1185 | 1112351.4601
27 | 2718781.3201 | 1112326.3006
28 | 2718746.9609 | 1112295.8085
29 | 2718832.6447 | 1112417.4479
30 | 2718840.8677 | 1112426.3828
31 | 2718672.3805 | 1112364.2285
32 | 2718700.349 | 1112354.511
33 | 2718677.3321 | 1112418.4497
34 | 2718800.0675 | 1112322.9308
35 | 2718761.5535 | 1112286.1766
36 | 2718723.1885 | 1112287.9117
37 | 2718813.6414 | 1112315.8728
38 | 2718795.4259 | 1112278.1346
39 | 2718820.7776 | 1112316.0305
40 | 2718679.7474 | 1112345.9953
41 | 2718700.3614 | 1112354.489
42 | 2718664.8367 | 1112425.4893
43 | 2718678.3922 | 1112434.5511
44 | 2718683.4365 | 1112437.9233
45 | 2718857.1388 | 1112325.3317
46 | 2718853.8373 | 1112316.7612
47 | 2718863.6011 | 1112341.4069
48 | 2718874.0473 | 1112367.392
49 | 2718649.7964 | 1112350.6661
50 | 2718656.6221 | 1112329.8804
51 | 2718637.0085 | 1112235.0387
52 | 2718687.9145 | 1112325.7816
53 | 2718690.3605 | 1112319.7278
54 | 2718713.4128 | 1112331.3972
55 | 2718713.3853 | 1112331.4459
56 | 2718591.1979 | 1112346.4458
57 | 2718594.5306 | 1112348.2945
58 | 2718585.7657 | 1112368.1402
59 | 2718583.5898 | 1112373.0669
60 | 2718573.5079 | 1112395.8947
61 | 2718571.5999 | 1112400.2148
62 | 2718695.8086 | 1112446.1941
63 | 2718710.3098 | 1112456.1185
64 | 2718710.3796 | 1112455.9348
65 | 2718697.7419 | 1112447.4865
66 | 2718690.9056 | 1112520.7291
67 | 2718664.7118 | 1112505.9838
68 | 2718734.4139 | 1112545.3109
69 | 2718642.1082 | 1112493.8783
70 | 2718528.4814 | 1112540.7159
71 | 2718596.3023 | 1112599.2671
72 | 2718607.4747 | 1112605.6408
73 | 2718744.8911 | 1112570.3835
74 | 2718733.7955 | 1112589.2808
75 | 2718753.3687 | 1112555.9449
76 | 2718732.4879 | 1112591.5078
77 | 2718758.1184 | 1112558.4368
78 | 2718721.6249 | 1112610.6271
79 | 2718777.2931 | 1112568.4967
80 | 2718743.8652 | 1112535.4003
81 | 2718697.0344 | 1112656.7328
82 | 2718799.4809 | 1112579.5869
83 | 2718765.7092 | 1112530.4647
84 | 2718712.4669 | 1112665.5579
85 | 2718739.8481 | 1112681.2434
86 | 2718757.5901 | 1112691.5286
87 | 2718725.3239 | 1112715.3786
88 | 2718774.5398 | 1112701.3544
89 | 2718725.6281 | 1112717.2562
90 | 2718789.2744 | 1112709.8962
91 | 2718730.1552 | 1112753.1836
92 | 2718817.8885 | 1112644.3892
93 | 2718836.7749 | 1112657.8852
94 | 2718815.67 | 1112643.2171
95 | 2718849.7098 | 1112672.9568
96 | 2718810.0245 | 1112640.2345
97 | 2718820.1012 | 1112699.3003
98 | 2718804.4832 | 1112718.7128
99 | 2718840.7088 | 1112597.7691
100 | 2718827.4049 | 1112592.4604
101 | 2718809.7408 | 1112584.5576
102 | 2718806.5585 | 1112608.5338
103 | 2718816.4542 | 1112725.3075
104 | 2718790.0961 | 1112710.3725
105 | 2718794.4699 | 1112727.3448
106 | 2718822.7625 | 1112728.8438
107 | 2718784.8473 | 1112745.9595
108 | 2718771.4099 | 1112771.9535
109 | 2718666.0783 | 1112739.7073
110 | 2718666.0856 | 1112739.7118
111 | 2718678.4245 | 1112747.3621
112 | 2718678.7913 | 1112747.5895
113 | 2718686.3159 | 1112752.2548
114 | 2718692.6164 | 1112755.3717
115 | 2718810.2504 | 1112492.5631
116 | 2718800.6897 | 1112478.6051
117 | 2718819.1259 | 1112505.5209
118 | 2718795.1978 | 1112470.5871
119 | 2718811.1377 | 1112511.7907
120 | 2718837.1409 | 1112494.0524
121 | 2718791.5999 | 1112465.3344
122 | 2718783.5807 | 1112525.985
123 | 2718863.3537 | 1112484.7624
124 | 2718783.8864 | 1112454.0731
125 | 2718880.3891 | 1112482.9507
126 | 2718846.3514 | 1112432.3414
127 | 2718855.5675 | 1112442.3555
128 | 2718734.4139 | 1112545.3109

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1