## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5108-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5108-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5108-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5108-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5108-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5108-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5108-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5108-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5108-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5108-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5108-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5108-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5108-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5108-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5108-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5108-11_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5108-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5108-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5108-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5108-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5108-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5108-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5108-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5108-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5108-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5108-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5108-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5108-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5108-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5108-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5108-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5108-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5108-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5108-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5108-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5108-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5108-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5108-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5108-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5108-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5108-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5108-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5108-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5108-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5108-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5108-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5108-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5108-11_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5108-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5108-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5108-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5108-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5108-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5108-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5108-11_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5108-11_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5108-11_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5108-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5108-11_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5108-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5108-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5108-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5108-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5108-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5108-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5108-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5108-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5108-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5108-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5108-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5108-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5108-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5108-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5108-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5108-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5108-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5108-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5108-11_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5108-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5108-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5108-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5108-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5108-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5108-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5108-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5108-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5108-11_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5108-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5108-11_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5108-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5108-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5108-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5108-11_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5108-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5108-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5108-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5108-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5108-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5108-11_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5108-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5108-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5108-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5108-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5108-11_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5108-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5108-11_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5108-11_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5108-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5108-11_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5108-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5108-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5108-11_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5108-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5108-11_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5108-11_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5108-11_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5108-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5108-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5108-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5108-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5108-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5108-11_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5108-11_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5108-11_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5108-11_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5108-11_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5108-11_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5108-11_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5108-11_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5108-11_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5108-11_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5108-11_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_64_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5108-11_0_6_load_0 | 0 | 0.0022905 | 0.00057406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5108-11_0_6_load_3 | 3 | 0.0053238 | 0.0013343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5108-11_0_6_load_4 | 4 | 0.0066172 | 0.0016584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5108-11_0_6_load_6 | 5 | 0.0030825 | 0.00077255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5108-11_0_6_load_10 | 8 | 0.0023591 | 0.00059124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5108-11_0_6_load_11 | 9 | 0.0029926 | 0.00075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5108-11_0_6_load_13 | 10 | 0.0022423 | 0.00056197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5108-11_0_6_load_8 | 11 | 0.0046884 | 0.001175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5108-11_0_6_load_66 | 12 | 0.0035513 | 0.00089003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5108-11_0_6_load_73 | 13 | 0.0023354 | 0.00058531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5108-11_0_6_load_72 | 14 | 0.0034504 | 0.00086475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5108-11_0_6_load_15 | 15 | 0.0048609 | 0.0012183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5108-11_0_6_load_65 | 16 | 0.005429 | 0.0013606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5108-11_0_6_load_74 | 17 | 0.0075099 | 0.0018821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5108-11_0_6_load_71 | 18 | 0.0034904 | 0.00087477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5108-11_0_6_load_12 | 19 | 0.0029444 | 0.00073794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5108-11_0_6_load_39 | 20 | 0.0030934 | 0.00077527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5108-11_0_6_load_14 | 21 | 0.0019344 | 0.00048482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5108-11_0_6_load_40 | 22 | 0.0024557 | 0.00061547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5108-11_0_6_load_41 | 23 | 0.0025835 | 0.00064748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5108-11_0_6_load_28 | 24 | 0.0014208 | 0.00035609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5108-11_0_6_load_27 | 25 | 0.0014861 | 0.00037245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5108-11_0_6_load_33 | 26 | 0.0074105 | 0.0018572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5108-11_0_6_load_34 | 27 | 0.001396 | 0.00034986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5108-11_0_6_load_35 | 28 | 0.0030891 | 0.00077421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5108-11_0_6_load_16 | 29 | 0.0034842 | 0.00087321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5108-11_0_6_load_17 | 30 | 0.0033602 | 0.00084214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5108-11_0_6_load_18 | 31 | 0.0024661 | 0.00061806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5108-11_0_6_load_19 | 32 | 0.0011589 | 0.00029045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5108-11_0_6_load_57 | 34 | 0.0083935 | 0.0021036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5108-11_0_6_load_38 | 36 | 0.0011314 | 0.00028355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5108-11_0_6_load_21 | 37 | 0.0023132 | 0.00057975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5108-11_0_6_load_22 | 38 | 0.0037724 | 0.00094544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5108-11_0_6_load_23 | 39 | 0.0017768 | 0.00044532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5108-11_0_6_load_24 | 40 | 0.0012873 | 0.00032264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5108-11_0_6_load_58 | 41 | 0.0034572 | 0.00086645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5108-11_0_6_load_55 | 42 | 0.0070663 | 0.001771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5108-11_0_6_load_25 | 43 | 0.0041268 | 0.0010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5108-11_0_6_load_26 | 44 | 0.0015608 | 0.00039118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5108-11_0_6_load_32 | 45 | 0.0074548 | 0.0018684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5108-11_0_6_load_31 | 46 | 0.0011581 | 0.00029025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5108-11_0_6_load_30 | 48 | 0.0016321 | 0.00040905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5108-11_0_6_load_102 | 49 | 0.0048015 | 0.0012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5108-11_0_6_load_103 | 50 | 0.0023958 | 0.00060045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5108-11_0_6_load_36 | 52 | 0.0013349 | 0.00033455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5108-11_0_6_load_135 | 54 | 0.00098951 | 0.00024799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5108-11_0_6_load_133 | 55 | 0.0010209 | 0.00025585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5108-11_0_6_load_108 | 56 | 0.0017269 | 0.0004328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5108-11_0_6_load_109 | 57 | 0.0013952 | 0.00034967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5108-11_0_6_load_107 | 58 | 0.0022265 | 0.00055802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5108-11_0_6_load_37 | 59 | 0.0020534 | 0.00051463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5108-11_0_6_load_42 | 60 | 0.0036468 | 0.00091398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5108-11_0_6_load_43 | 61 | 0.004189 | 0.0010499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5108-11_0_6_load_44 | 62 | 0.0055814 | 0.0013988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5108-11_0_6_load_45 | 63 | 0.010362 | 0.0025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5108-11_0_6_load_46 | 64 | 0.006693 | 0.0016774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5108-11_0_6_load_47 | 65 | 0.0064306 | 0.0016116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5108-11_0_6_load_49 | 67 | 0.0061083 | 0.0015309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5108-11_0_6_load_52 | 70 | 0.00306 | 0.00076691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5108-11_0_6_load_82 | 73 | 0.010791 | 0.0027045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5108-11_0_6_load_53 | 74 | 0.0049868 | 0.0012498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5108-11_0_6_load_68 | 75 | 0.0050571 | 0.0012674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5108-11_0_6_load_85 | 77 | 0.0088317 | 0.0022134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5108-11_0_6_load_86 | 78 | 0.0088249 | 0.0022117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5108-11_0_6_load_83 | 79 | 0.0084001 | 0.0021053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5108-11_0_6_load_54 | 80 | 0.0034232 | 0.00085794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5108-11_0_6_load_59 | 81 | 0.0040314 | 0.0010104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5108-11_0_6_load_61 | 83 | 0.0085322 | 0.0021384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5108-11_0_6_load_62 | 84 | 0.0033198 | 0.00083202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5108-11_0_6_load_63 | 85 | 0.014118 | 0.0035384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5108-11_0_6_load_99 | 86 | 0.0021605 | 0.00054148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5108-11_0_6_load_98 | 87 | 0.0057773 | 0.0014479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5108-11_0_6_load_78 | 88 | 0.0012314 | 0.00030862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5108-11_0_6_load_79 | 89 | 0.0040246 | 0.0010087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5108-11_0_6_load_76 | 90 | 0.0035662 | 0.00089377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5108-11_0_6_load_90 | 92 | 0.0087357 | 0.0021894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5108-11_0_6_load_87 | 93 | 0.0089609 | 0.0022458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5108-11_0_6_load_70 | 95 | 0.0072651 | 0.0018208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5108-11_0_6_load_75 | 96 | 0.0021753 | 0.00054519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5108-11_0_6_load_77 | 97 | 0.0022251 | 0.00055765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5108-11_0_6_load_91 | 100 | 0.0080449 | 0.0020162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5108-11_0_6_load_93 | 101 | 0.0023441 | 0.00058749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5108-11_0_6_load_94 | 102 | 0.0024801 | 0.00062158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5108-11_0_6_load_114 | 103 | 0.0058475 | 0.0014655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5108-11_0_6_load_122 | 105 | 0.0014988 | 0.00037563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5108-11_0_6_load_123 | 106 | 0.0021498 | 0.00053878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5108-11_0_6_load_110 | 109 | 0.028202 | 0.0070681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5108-11_0_6_load_101 | 110 | 0.0026031 | 0.0006524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5108-11_0_6_load_100 | 111 | 0.0028973 | 0.00072613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5108-11_0_6_load_119 | 113 | 0.0025052 | 0.00062786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5108-11_0_6_load_117 | 115 | 0.0025294 | 0.00063392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5108-11_0_6_load_104 | 116 | 0.0027026 | 0.00067733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5108-11_0_6_load_105 | 117 | 0.002658 | 0.00066617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5108-11_0_6_load_106 | 118 | 0.0025635 | 0.00064248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5108-11_0_6_load_113 | 119 | 0.017338 | 0.0043452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5108-11_0_6_load_126 | 122 | 0.010925 | 0.0027381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5108-11_0_6_load_116 | 123 | 0.05883 | 0.014744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5108-11_0_6_load_118 | 124 | 0.0061034 | 0.0015297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5108-11_0_6_load_121 | 125 | 0.04016 | 0.010065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5108-11_0_6_load_130 | 126 | 0.00206 | 0.00051628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5108-11_0_6_load_136 | 130 | 0.0015347 | 0.00038464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5108-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_5108-11_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.060378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5108-11_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5108-11_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5108-11_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.039798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_5108-11_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.050421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5108-11_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_5108-11_0_6_line_7 |  | 6 | 10 | 0.013322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5108-11_0_6_line_8 |  | 7 | 13 | 0.012274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5108-11_0_6_line_9 |  | 7 | 14 | 0.0047079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5108-11_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.075268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5108-11_0_6_line_11 |  | 9 | 19 | 0.0019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5108-11_0_6_line_12 |  | 9 | 20 | 0.098106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5108-11_0_6_line_13 |  | 10 | 15 | 0.0089317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5108-11_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.026322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5108-11_0_6_line_15 |  | 12 | 16 | 0.022488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5108-11_0_6_line_16 |  | 13 | 17 | 0.022957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5108-11_0_6_line_17 |  | 14 | 18 | 0.021597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5108-11_0_6_line_18 |  | 15 | 23 | 0.0035111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5108-11_0_6_line_19 |  | 16 | 68 | 0.023458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5108-11_0_6_line_20 |  | 18 | 95 | 0.0074589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5108-11_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.026707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5108-11_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5108-11_0_6_line_23 |  | 20 | 23 | 0.020191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5108-11_0_6_line_24 |  | 21 | 24 | 0.01731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5108-11_0_6_line_25 |  | 22 | 60 | 0.0083636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5108-11_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_5108-11_0_6_line_27 |  | 25 | 43 | 0.027723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_5108-11_0_6_line_28 |  | 26 | 27 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_5108-11_0_6_line_29 |  | 26 | 28 | 0.012291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_5108-11_0_6_line_30 |  | 27 | 52 | 0.026344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_5108-11_0_6_line_31 |  | 28 | 59 | 0.014241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_5108-11_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.01684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5108-11_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0023083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_5108-11_0_6_line_34 |  | 30 | 32 | 0.044743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5108-11_0_6_line_35 |  | 31 | 33 | 0.015149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5108-11_0_6_line_36 |  | 32 | 37 | 0.022421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5108-11_0_6_line_37 |  | 33 | 38 | 0.033289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5108-11_0_6_line_38 |  | 33 | 39 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5108-11_0_6_line_39 |  | 34 | 35 | 0.024686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5108-11_0_6_line_40 |  | 34 | 36 | 0.021893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5108-11_0_6_line_41 |  | 35 | 41 | 0.018802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5108-11_0_6_line_42 |  | 35 | 42 | 0.024438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5108-11_0_6_line_43 |  | 36 | 52 | 0.0043465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5108-11_0_6_line_44 |  | 37 | 40 | 0.038994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5108-11_0_6_line_45 |  | 38 | 43 | 0.016025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5108-11_0_6_line_46 |  | 39 | 44 | 0.010582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5108-11_0_6_line_47 |  | 40 | 45 | 0.068814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5108-11_0_6_line_48 |  | 41 | 81 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5108-11_0_6_line_49 |  | 42 | 80 | 0.027361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5108-11_0_6_line_50 |  | 44 | 53 | 0.17172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5108-11_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.089827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5108-11_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.082647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5108-11_0_6_line_53 |  | 47 | 54 | 0.050521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5108-11_0_6_line_54 |  | 47 | 55 | 0.15996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5108-11_0_6_line_55 |  | 48 | 53 | 0.074397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_5108-11_0_6_line_56 |  | 49 | 50 | 0.012002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_5108-11_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5108-11_0_6_line_58 |  | 50 | 116 | 0.0044706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5108-11_0_6_line_59 |  | 51 | 86 | 0.047169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_5108-11_0_6_line_60 |  | 51 | 84 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5108-11_0_6_line_61 |  | 56 | 57 | 0.019668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5108-11_0_6_line_62 |  | 56 | 58 | 0.018494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5108-11_0_6_line_63 |  | 58 | 118 | 0.0097606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5108-11_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0041995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5108-11_0_6_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0057964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5108-11_0_6_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0061005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5108-11_0_6_line_67 |  | 62 | 64 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5108-11_0_6_line_68 |  | 64 | 65 | 0.011087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5108-11_0_6_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5108-11_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5108-11_0_6_line_71 |  | 66 | 68 | 0.066196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5108-11_0_6_line_72 |  | 66 | 69 | 0.036274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5108-11_0_6_line_73 |  | 67 | 70 | 0.0091779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5108-11_0_6_line_74 |  | 68 | 71 | 0.021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5108-11_0_6_line_75 |  | 69 | 72 | 0.001603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5108-11_0_6_line_76 |  | 69 | 73 | 0.029608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5108-11_0_6_line_77 |  | 70 | 74 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5108-11_0_6_line_78 |  | 71 | 75 | 0.019989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5108-11_0_6_line_79 |  | 71 | 76 | 0.018937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5108-11_0_6_line_80 |  | 72 | 77 | 0.062269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5108-11_0_6_line_81 |  | 72 | 78 | 0.040929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5108-11_0_6_line_82 |  | 73 | 79 | 0.02411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5108-11_0_6_line_83 |  | 74 | 80 | 0.0016836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5108-11_0_6_line_84 |  | 75 | 88 | 0.0031214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5108-11_0_6_line_85 |  | 76 | 89 | 0.035445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5108-11_0_6_line_86 |  | 77 | 94 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5108-11_0_6_line_87 |  | 79 | 85 | 0.024162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5108-11_0_6_line_88 |  | 82 | 83 | 0.027349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_5108-11_0_6_line_89 |  | 82 | 84 | 0.006563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5108-11_0_6_line_90 |  | 83 | 85 | 0.0013225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_5108-11_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5108-11_0_6_line_92 |  | 87 | 111 | 0.0056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5108-11_0_6_line_93 |  | 88 | 90 | 0.011934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5108-11_0_6_line_94 |  | 90 | 96 | 0.013428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5108-11_0_6_line_95 |  | 91 | 92 | 0.014516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5108-11_0_6_line_96 |  | 91 | 93 | 7.0443e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5108-11_0_6_line_97 |  | 92 | 94 | 0.0086708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5108-11_0_6_line_98 |  | 93 | 98 | 0.0054307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5108-11_0_6_line_99 |  | 96 | 97 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5108-11_0_6_line_100 |  | 98 | 99 | 0.029511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5108-11_0_6_line_101 |  | 99 | 100 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5108-11_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5108-11_0_6_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0042041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_5108-11_0_6_line_104 |  | 102 | 107 | 0.1027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_5108-11_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.06934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5108-11_0_6_line_106 |  | 104 | 119 | 0.02081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_5108-11_0_6_line_107 |  | 104 | 109 | 0.061629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_5108-11_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.044909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5108-11_0_6_line_109 |  | 106 | 128 | 0.085715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5108-11_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.12197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_5108-11_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.027307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_5108-11_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0069014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5108-11_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5108-11_0_6_line_114 |  | 112 | 114 | 0.036966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5108-11_0_6_line_115 |  | 112 | 115 | 0.0091328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5108-11_0_6_line_116 |  | 113 | 121 | 0.060273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5108-11_0_6_line_117 |  | 114 | 122 | 0.013026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5108-11_0_6_line_118 |  | 115 | 123 | 0.097751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5108-11_0_6_line_119 |  | 116 | 117 | 0.005411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5108-11_0_6_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0060131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5108-11_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_5108-11_0_6_line_122 |  | 120 | 124 | 0.051812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_5108-11_0_6_line_123 |  | 120 | 123 | 0.054126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_5108-11_0_6_line_124 |  | 121 | 126 | 0.046623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5108-11_0_6_line_125 |  | 122 | 127 | 0.012931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5108-11_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0069472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5108-11_0_6_line_127 |  | 127 | 131 | 0.034445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5108-11_0_6_line_128 |  | 128 | 129 | 0.019389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5108-11_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.060542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5108-11_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.018814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5108-11_0_6_trafo_89 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33
0 | 2710868.8806 | 1115467.3567 | 2710859.5164 | 1115433.4131
1 | 2710843.4593 | 1115375.2089 | 2710859.5164 | 1115433.4131
2 | 2710868.8806 | 1115467.3567 | 2710869.9888 | 1115478.9623 | 2710871.9738 | 1115483.2631
3 | 2710868.8806 | 1115467.3567 | 2710851.2255 | 1115471.1037
4 | 2710843.4593 | 1115375.2089 | 2710811.7172 | 1115399.2157
5 | 2710806.3611 | 1115490.6842 | 2710822.2923 | 1115477.2444 | 2710851.2255 | 1115471.1037
6 | 2710796.6218 | 1115406.284 | 2710810.7473 | 1115399.9492 | 2710811.7172 | 1115399.2157
7 | 2710806.3611 | 1115490.6842 | 2710793.4785 | 1115494.0761
8 | 2710796.6218 | 1115406.284 | 2710801.9478 | 1115417.3419
9 | 2710796.6218 | 1115406.284 | 2710792.326 | 1115408.2104
10 | 2710779.6315 | 1115597.2044 | 2710787.0037 | 1115595.1655 | 2710800.9208 | 1115597.666 | 2710852.2113 | 1115586.9414 | 2710853.2901 | 1115586.9324
11 | 2710777.7974 | 1115597.7116 | 2710779.6315 | 1115597.2044
12 | 2710761.5927 | 1115500.7709 | 2710779.6315 | 1115597.2044
13 | 2710793.4785 | 1115494.0761 | 2710784.8412 | 1115496.3503
14 | 2710738.6372 | 1115353.4377 | 2710760.1647 | 1115338.2914
15 | 2710720.2453 | 1115366.3779 | 2710738.6372 | 1115353.4377
16 | 2710801.9478 | 1115417.3419 | 2710811.9097 | 1115438.025
17 | 2710792.326 | 1115408.2104 | 2710772.6198 | 1115417.047
18 | 2710781.4458 | 1115497.2443 | 2710784.8412 | 1115496.3503
19 | 2710701.0604 | 1115379.8761 | 2710720.2453 | 1115366.3779
20 | 2710765.8138 | 1115420.099 | 2710772.6198 | 1115417.047
21 | 2710751.868 | 1115603.7029 | 2710753.0949 | 1115603.0732 | 2710761.6433 | 1115601.8508 | 2710764.1522 | 1115601.4853 | 2710777.7974 | 1115597.7116
22 | 2710761.5927 | 1115500.7709 | 2710760.2853 | 1115500.9591
23 | 2710761.5927 | 1115500.7709 | 2710775.8397 | 1115498.7204 | 2710781.4458 | 1115497.2443
24 | 2710735.8714 | 1115609.1967 | 2710741.2763 | 1115609.139 | 2710751.868 | 1115603.7029
25 | 2710760.2853 | 1115500.9591 | 2710752.007 | 1115502.1505
26 | 2710735.8714 | 1115609.1967 | 2710734.366 | 1115609.2128
27 | 2710734.366 | 1115609.2128 | 2710717.8639 | 1115609.3892 | 2710707.2198 | 1115612.9363
28 | 2710705.5651 | 1115508.1177 | 2710711.9277 | 1115509.1149 | 2710722.2092 | 1115508.9916
29 | 2710722.2092 | 1115508.9916 | 2710722.2092 | 1115508.9916 | 2710733.7548 | 1115504.7775
30 | 2710705.5651 | 1115508.1177 | 2710686.2299 | 1115505.0873 | 2710679.5264 | 1115506.0535
31 | 2710733.7548 | 1115504.7775 | 2710733.7548 | 1115504.7775 | 2710747.8504 | 1115502.7488
32 | 2710648.8941 | 1115635.5145 | 2710643.555 | 1115635.1823 | 2710634.9515 | 1115638.1606 | 2710633.4858 | 1115640.0434
33 | 2710648.8941 | 1115635.5145 | 2710651.198 | 1115635.6578
34 | 2710597.0623 | 1115654.3018 | 2710597.0623 | 1115654.3018 | 2710605.8075 | 1115656.2516 | 2710615.2324 | 1115657.769 | 2710621.3492 | 1115655.6348 | 2710633.4858 | 1115640.0434
35 | 2710666.0021 | 1115638.7278 | 2710653.6758 | 1115635.812 | 2710651.198 | 1115635.6578
36 | 2710581.4785 | 1115669.4941 | 2710581.4785 | 1115669.4941 | 2710589.5659 | 1115657.9785 | 2710597.0623 | 1115654.3018
37 | 2710666.0021 | 1115638.7278 | 2710674.8536 | 1115634.8536 | 2710686.7459 | 1115624.7531 | 2710692.9205 | 1115619.6282
38 | 2710666.0021 | 1115638.7278 | 2710667.8323 | 1115652.8854
39 | 2710629.2896 | 1115505.0366 | 2710653.5609 | 1115509.5433
40 | 2710675.2244 | 1115506.6736 | 2710654.3274 | 1115509.6856 | 2710653.5609 | 1115509.5433
41 | 2710629.2896 | 1115505.0366 | 2710610.8027 | 1115501.6065
42 | 2710629.2896 | 1115505.0366 | 2710631.2583 | 1115485.6264 | 2710632.4381 | 1115480.8412
43 | 2710675.2244 | 1115506.6736 | 2710679.5264 | 1115506.0535
44 | 2710581.4785 | 1115669.4941 | 2710574.6538 | 1115673.1831 | 2710567.4422 | 1115673.952 | 2710546.3135 | 1115672.221 | 2710543.8196 | 1115673.4597
45 | 2710692.9205 | 1115619.6282 | 2710696.7991 | 1115616.409 | 2710707.2198 | 1115612.9363
46 | 2710667.8323 | 1115652.8854 | 2710669.189 | 1115663.38 | 2710669.189 | 1115663.38
47 | 2710543.8196 | 1115673.4597 | 2710535.8626 | 1115677.4116 | 2710516.8893 | 1115692.998 | 2710508.7274 | 1115695.4841 | 2710500.3323 | 1115694.6638 | 2710490.1855 | 1115688.6971 | 2710483.6129 | 1115687.7785
48 | 2710610.8027 | 1115501.6065 | 2710595.0656 | 1115498.6866
49 | 2710643.1917 | 1115455.8697 | 2710634.5196 | 1115472.3995 | 2710632.4381 | 1115480.8412
50 | 2710669.189 | 1115663.38 | 2710747.7325 | 1115816.0816
51 | 2710524.9884 | 1115878.8786 | 2710528.5816 | 1115874.0966 | 2710532.4376 | 1115869.7307 | 2710538.4121 | 1115866.4931 | 2710555.5845 | 1115862.8151 | 2710584.2604 | 1115858.8801 | 2710604.5997 | 1115872.9272
52 | 2710604.5997 | 1115872.9272 | 2710647.9104 | 1115860.4985 | 2710685.1165 | 1115855.1495
53 | 2710524.9884 | 1115878.8786 | 2710522.4197 | 1115880.4106 | 2710518.47 | 1115881.0278 | 2710503.3523 | 1115880.4518 | 2710490.5949 | 1115882.9875 | 2710479.0299 | 1115882.3874 | 2710475.5767 | 1115884.0114
54 | 2710524.9884 | 1115878.8786 | 2710525.0788 | 1115880.6926 | 2710523.4977 | 1115881.8534 | 2710522.3536 | 1115882.344 | 2710521.1738 | 1115882.2446 | 2710514.0395 | 1115883.0261 | 2710500.4845 | 1115886.5257 | 2710499.9306 | 1115888.528 | 2710501.9141 | 1115890.7101 | 2710503.979 | 1115892.6601 | 2710507.0927 | 1115892.9949 | 2710510.2707 | 1115892.7749 | 2710511.4092 | 1115893.863 | 2710511.44 | 1115898.9447 | 2710510.1139 | 1115901.3666 | 2710509.3216 | 1115902.8864 | 2710509.9456 | 1115903.8207 | 2710512.3025 | 1115903.7302 | 2710513.2477 | 1115905.2596 | 2710512.2493 | 1115909.1884 | 2710512.5683 | 1115911.5958 | 2710507.6971 | 1115919.123 | 2710506.5536 | 1115925.0839 | 2710501.5887 | 1115930.975 | 2710498.4899 | 1115933.6313 | 2710499.3978 | 1115934.2372 | 2710509.6287 | 1115930.9215 | 2710526.0802 | 1115926.1073 | 2710537.0868 | 1115923.8732 | 2710546.1484 | 1115923.694 | 2710553.8097 | 1115923.6559 | 2710557.6846 | 1115921.2139 | 2710559.1296 | 1115918.2049 | 2710562.6398 | 1115916.7013
55 | 2710747.7325 | 1115816.0816 | 2710721.2393 | 1115837.8896 | 2710686.1289 | 1115855.0039 | 2710685.1165 | 1115855.1495
56 | 2710513.4952 | 1115512.1302 | 2710525.4198 | 1115510.7674
57 | 2710535.5036 | 1115495.6636 | 2710525.4198 | 1115510.7674
58 | 2710513.4952 | 1115512.1302 | 2710509.0535 | 1115512.6379
59 | 2710535.5036 | 1115495.6636 | 2710522.819 | 1115495.8546 | 2710491.8362 | 1115484.7602 | 2710490.4457 | 1115484.0241
60 | 2710535.5036 | 1115495.6636 | 2710549.2271 | 1115492.7401
61 | 2710469.6318 | 1115517.1432 | 2710468.7081 | 1115517.2488 | 2710451.1266 | 1115510.7679
62 | 2710488.0058 | 1115515.0433 | 2710469.6318 | 1115517.1432
63 | 2710497.7033 | 1115513.935 | 2710488.0058 | 1115515.0433
64 | 2710752.007 | 1115502.1505 | 2710747.8504 | 1115502.7488
65 | 2710707.7035 | 1115442.9233 | 2710702.4531 | 1115440.4674
66 | 2710713.2294 | 1115445.5081 | 2710707.7035 | 1115442.9233
67 | 2710689.1533 | 1115434.2465 | 2710702.4531 | 1115440.4674
68 | 2710689.1533 | 1115434.2465 | 2710679.1105 | 1115429.549
69 | 2710661.3571 | 1115421.2448 | 2710679.1105 | 1115429.549
70 | 2710661.3571 | 1115421.2448 | 2710654.8823 | 1115433.5863
71 | 2710661.3571 | 1115421.2448 | 2710656.577 | 1115409.3831 | 2710686.7174 | 1115388.82 | 2710694.2877 | 1115383.6548 | 2710701.0604 | 1115379.8761
72 | 2710638.3503 | 1115424.1934 | 2710656.577 | 1115409.3831 | 2710661.3571 | 1115421.2448
73 | 2710654.8823 | 1115433.5863 | 2710650.6184 | 1115441.7136
74 | 2710701.0604 | 1115379.8761 | 2710688.4792 | 1115362.9907
75 | 2710638.3503 | 1115424.1934 | 2710636.9594 | 1115423.3897
76 | 2710638.3503 | 1115424.1934 | 2710615.3688 | 1115442.8609
77 | 2710643.9739 | 1115454.3788 | 2710650.6184 | 1115441.7136
78 | 2710688.4792 | 1115362.9907 | 2710706.9811 | 1115355.4262
79 | 2710688.4792 | 1115362.9907 | 2710686.22 | 1115344.1927
80 | 2710636.9594 | 1115423.3897 | 2710635.8663 | 1115421.5018 | 2710595.891 | 1115398.2903 | 2710584.1633 | 1115390.9009
81 | 2710636.9594 | 1115423.3897 | 2710601.4696 | 1115403.0022
82 | 2710615.3688 | 1115442.8609 | 2710596.655 | 1115458.0618
83 | 2710643.1917 | 1115455.8697 | 2710643.9739 | 1115454.3788
84 | 2710709.8703 | 1115354.2449 | 2710706.9811 | 1115355.4262
85 | 2710686.22 | 1115344.1927 | 2710681.9922 | 1115309.0007
86 | 2710571.8176 | 1115385.6317 | 2710580.735 | 1115388.7408 | 2710584.1633 | 1115390.9009
87 | 2710596.655 | 1115458.0618 | 2710577.9005 | 1115473.2958
88 | 2710555.6461 | 1115491.3727 | 2710576.874 | 1115474.1296
89 | 2710555.6461 | 1115491.3727 | 2710549.2271 | 1115492.7401
90 | 2710577.9005 | 1115473.2958 | 2710576.874 | 1115474.1296
91 | 2710473.1995 | 1115474.8944 | 2710490.4457 | 1115484.0241
92 | 2710473.1995 | 1115474.8944 | 2710468.2502 | 1115472.2744
93 | 2710721.2559 | 1115350.8085 | 2710714.6398 | 1115352.2949 | 2710709.8703 | 1115354.2449
94 | 2710728.4102 | 1115342.8608 | 2710728.0947 | 1115349.272 | 2710721.2559 | 1115350.8085
95 | 2710548.6628 | 1115384.4196 | 2710563.1587 | 1115385.1784
96 | 2710548.5924 | 1115384.4159 | 2710548.6628 | 1115384.4196
97 | 2710571.8176 | 1115385.6317 | 2710563.1587 | 1115385.1784
98 | 2710543.1692 | 1115384.1303 | 2710548.5924 | 1115384.4159
99 | 2710728.4102 | 1115342.8608 | 2710728.7337 | 1115336.2863 | 2710729.6671 | 1115327.4753 | 2710727.5279 | 1115317.1319
100 | 2710513.9354 | 1115386.7767 | 2710529.9212 | 1115383.4438 | 2710543.1692 | 1115384.1303
101 | 2710513.9354 | 1115386.7767 | 2710500.4676 | 1115387.6468
102 | 2710500.4676 | 1115387.6468 | 2710483.1899 | 1115388.7631
103 | 2710483.1899 | 1115388.7631 | 2710478.9945 | 1115389.0341
104 | 2710376.5037 | 1115395.6559 | 2710478.9945 | 1115389.0341
105 | 2710341.3534 | 1115293.6379 | 2710399.54 | 1115255.9237
106 | 2710341.3534 | 1115293.6379 | 2710330.3736 | 1115275.9607
107 | 2710341.3534 | 1115293.6379 | 2710319.4936 | 1115307.8048 | 2710290.7731 | 1115328.8059
108 | 2710335.2785 | 1115129.3022 | 2710378.8178 | 1115118.2953
109 | 2710252.1726 | 1115150.2877 | 2710256.1992 | 1115149.2936 | 2710335.2785 | 1115129.3022
110 | 2710268.733 | 1115344.9276 | 2710280.9544 | 1115361.2829 | 2710304.3983 | 1115369.9485 | 2710341.3437 | 1115383.6189 | 2710354.5001 | 1115388.4838 | 2710376.5037 | 1115395.6559
111 | 2710268.733 | 1115344.9276 | 2710276.6778 | 1115339.1128 | 2710290.7731 | 1115328.8059
112 | 2710462.1507 | 1115469.0455 | 2710468.2502 | 1115472.2744
113 | 2710185.7874 | 1115281.6332 | 2710166.172 | 1115281.6313
114 | 2710185.7874 | 1115281.6332 | 2710177.9065 | 1115265.6794 | 2710167.6282 | 1115249.4709
115 | 2710185.7874 | 1115281.6332 | 2710194.1593 | 1115285.2827
116 | 2710105.8989 | 1115281.6258 | 2710166.172 | 1115281.6313
117 | 2710167.6282 | 1115249.4709 | 2710173.1236 | 1115237.6605
118 | 2710274.1284 | 1115283.5338 | 2710250.714 | 1115296.1901 | 2710232.4506 | 1115308.3881 | 2710226.4242 | 1115309.368 | 2710217.8278 | 1115305.9984 | 2710200.9112 | 1115299.3642 | 2710194.331 | 1115285.3576 | 2710194.1593 | 1115285.2827
119 | 2710509.0535 | 1115512.6379 | 2710503.6775 | 1115513.2523
120 | 2710497.7033 | 1115513.935 | 2710503.6775 | 1115513.2523
121 | 2710323.4508 | 1115264.8153 | 2710330.3736 | 1115275.9607
122 | 2710323.4508 | 1115264.8153 | 2710296.5375 | 1115220.5421
123 | 2710323.4508 | 1115264.8153 | 2710309.2371 | 1115264.5564 | 2710274.1284 | 1115283.5338
124 | 2710105.8989 | 1115281.6258 | 2710116.3232 | 1115236.1833
125 | 2710176.9791 | 1115225.3806 | 2710175.0307 | 1115233.5617 | 2710173.1236 | 1115237.6605
126 | 2710296.5375 | 1115220.5421 | 2710292.9288 | 1115214.6057
127 | 2710176.9791 | 1115225.3806 | 2710180.4038 | 1115209.0656 | 2710182.7104 | 1115197.322 | 2710181.5791 | 1115192.4316 | 2710180.8669 | 1115192.0962
128 | 2710254.0147 | 1115169.5894 | 2710252.1726 | 1115150.2877
129 | 2710254.0147 | 1115169.5894 | 2710254.7027 | 1115172.1036 | 2710198.3772 | 1115185.6644
130 | 2710180.8669 | 1115192.0962 | 2710188.1527 | 1115188.1261 | 2710198.3772 | 1115185.6644

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710859.5164 | 1115433.4131
1 | 2710868.8806 | 1115467.3567
2 | 2710843.4593 | 1115375.2089
3 | 2710871.9738 | 1115483.2631
4 | 2710851.2255 | 1115471.1037
5 | 2710811.7172 | 1115399.2157
6 | 2710806.3611 | 1115490.6842
7 | 2710796.6218 | 1115406.284
8 | 2710853.2901 | 1115586.9324
9 | 2710779.6315 | 1115597.2044
10 | 2710793.4785 | 1115494.0761
11 | 2710760.1647 | 1115338.2913
12 | 2710738.6372 | 1115353.4377
13 | 2710801.9478 | 1115417.3419
14 | 2710792.326 | 1115408.2104
15 | 2710784.8412 | 1115496.3503
16 | 2710720.2453 | 1115366.3779
17 | 2710811.9097 | 1115438.025
18 | 2710772.6198 | 1115417.047
19 | 2710777.7974 | 1115597.7116
20 | 2710761.5927 | 1115500.7709
21 | 2710751.868 | 1115603.7029
22 | 2710760.2853 | 1115500.9591
23 | 2710781.4458 | 1115497.2443
24 | 2710735.8714 | 1115609.1967
25 | 2710734.366 | 1115609.2128
26 | 2710722.2092 | 1115508.9916
27 | 2710705.5651 | 1115508.1177
28 | 2710733.7548 | 1115504.7775
29 | 2710648.8941 | 1115635.5145
30 | 2710633.4858 | 1115640.0434
31 | 2710651.198 | 1115635.6578
32 | 2710597.0623 | 1115654.3018
33 | 2710666.0021 | 1115638.7278
34 | 2710653.5609 | 1115509.5433
35 | 2710629.2896 | 1115505.0366
36 | 2710675.2244 | 1115506.6736
37 | 2710581.4785 | 1115669.4941
38 | 2710692.9205 | 1115619.6282
39 | 2710667.8323 | 1115652.8854
40 | 2710543.8196 | 1115673.4597
41 | 2710610.8027 | 1115501.6065
42 | 2710632.4381 | 1115480.8412
43 | 2710707.2198 | 1115612.9363
44 | 2710669.189 | 1115663.38
45 | 2710483.6129 | 1115687.7785
46 | 2710604.5997 | 1115872.9272
47 | 2710524.9884 | 1115878.8786
48 | 2710685.1165 | 1115855.1495
49 | 2710525.4198 | 1115510.7674
50 | 2710513.4952 | 1115512.1302
51 | 2710535.5036 | 1115495.6636
52 | 2710679.5264 | 1115506.0535
53 | 2710747.7325 | 1115816.0816
54 | 2710475.5767 | 1115884.0114
55 | 2710562.6398 | 1115916.7013
56 | 2710469.6318 | 1115517.1432
57 | 2710451.1266 | 1115510.7679
58 | 2710488.0058 | 1115515.0433
59 | 2710747.8504 | 1115502.7488
60 | 2710752.007 | 1115502.1505
61 | 2710707.7035 | 1115442.9233
62 | 2710702.4531 | 1115440.4674
63 | 2710713.2294 | 1115445.5081
64 | 2710689.1533 | 1115434.2465
65 | 2710679.1105 | 1115429.549
66 | 2710661.3571 | 1115421.2448
67 | 2710654.8823 | 1115433.5863
68 | 2710701.0604 | 1115379.8761
69 | 2710638.3503 | 1115424.1934
70 | 2710650.6184 | 1115441.7136
71 | 2710688.4792 | 1115362.9907
72 | 2710636.9594 | 1115423.3897
73 | 2710615.3688 | 1115442.8609
74 | 2710643.9739 | 1115454.3788
75 | 2710706.9811 | 1115355.4262
76 | 2710686.22 | 1115344.1927
77 | 2710584.1633 | 1115390.9009
78 | 2710601.4696 | 1115403.0022
79 | 2710596.655 | 1115458.0618
80 | 2710643.1917 | 1115455.8697
81 | 2710595.0656 | 1115498.6866
82 | 2710555.6461 | 1115491.3727
83 | 2710576.874 | 1115474.1296
84 | 2710549.2271 | 1115492.7401
85 | 2710577.9005 | 1115473.2958
86 | 2710490.4457 | 1115484.0241
87 | 2710473.1995 | 1115474.8944
88 | 2710709.8703 | 1115354.2449
89 | 2710681.9922 | 1115309.0007
90 | 2710721.2559 | 1115350.8085
91 | 2710548.6628 | 1115384.4196
92 | 2710563.1587 | 1115385.1784
93 | 2710548.5924 | 1115384.4159
94 | 2710571.8176 | 1115385.6317
95 | 2710765.8138 | 1115420.099
96 | 2710728.4102 | 1115342.8608
97 | 2710727.5279 | 1115317.1319
98 | 2710543.1692 | 1115384.1303
99 | 2710513.9354 | 1115386.7767
100 | 2710500.4676 | 1115387.6468
101 | 2710483.1899 | 1115388.7631
102 | 2710478.9946 | 1115389.0341
103 | 2710399.54 | 1115255.9237
104 | 2710341.3534 | 1115293.6379
105 | 2710378.8178 | 1115118.2953
106 | 2710335.2785 | 1115129.3022
107 | 2710376.5037 | 1115395.6559
108 | 2710268.733 | 1115344.9276
109 | 2710290.7731 | 1115328.8059
110 | 2710462.1507 | 1115469.0455
111 | 2710468.2502 | 1115472.2744
112 | 2710185.7874 | 1115281.6332
113 | 2710166.172 | 1115281.6313
114 | 2710167.6282 | 1115249.4709
115 | 2710194.1593 | 1115285.2827
116 | 2710509.0535 | 1115512.6379
117 | 2710503.6775 | 1115513.2523
118 | 2710497.7033 | 1115513.935
119 | 2710330.3736 | 1115275.9607
120 | 2710323.4508 | 1115264.8153
121 | 2710105.8989 | 1115281.6258
122 | 2710173.1236 | 1115237.6605
123 | 2710274.1284 | 1115283.5338
124 | 2710296.5375 | 1115220.542
125 | 2710292.9288 | 1115214.6057
126 | 2710116.3232 | 1115236.1833
127 | 2710176.9791 | 1115225.3807
128 | 2710252.1726 | 1115150.2877
129 | 2710254.0147 | 1115169.5894
130 | 2710198.3772 | 1115185.6644
131 | 2710180.8669 | 1115192.0962
132 | 2710543.1692 | 1115384.1303

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1