## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5108-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5108-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5108-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5108-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5108-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5108-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5108-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5108-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5108-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5108-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5108-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5108-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5108-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5108-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5108-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5108-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5108-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5108-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5108-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5108-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5108-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5108-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5108-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5108-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5108-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5108-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5108-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5108-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5108-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5108-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5108-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5108-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5108-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5108-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5108-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5108-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5108-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5108-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5108-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5108-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5108-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5108-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5108-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5108-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5108-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5108-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5108-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5108-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5108-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5108-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5108-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5108-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5108-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5108-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5108-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5108-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5108-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5108-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5108-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5108-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5108-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5108-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5108-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5108-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5108-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5108-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5108-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5108-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5108-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5108-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5108-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5108-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5108-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5108-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5108-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5108-9_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5108-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5108-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5108-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5108-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5108-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5108-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5108-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5108-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5108-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5108-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5108-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5108-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5108-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5108-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5108-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5108-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5108-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5108-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5108-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5108-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5108-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5108-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5108-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5108-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5108-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5108-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5108-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5108-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5108-9_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5108-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5108-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5108-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5108-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5108-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5108-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5108-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5108-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5108-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5108-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5108-9_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5108-9_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5108-9_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_64_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5108-9_0_5_load_0 | 0 | 0.01165 | 0.0029197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5108-9_0_5_load_1 | 1 | 0.0055452 | 0.0013898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5108-9_0_5_load_3 | 2 | 0.0039509 | 0.00099019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5108-9_0_5_load_10 | 3 | 0.0052621 | 0.0013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5108-9_0_5_load_4 | 5 | 0.003429 | 0.0008594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5108-9_0_5_load_5 | 6 | 0.0036329 | 0.00091048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5108-9_0_5_load_6 | 7 | 0.0034611 | 0.00086744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5108-9_0_5_load_8 | 9 | 0.0022107 | 0.00055404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5108-9_0_5_load_34 | 10 | 0.0035317 | 0.00088514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5108-9_0_5_load_35 | 11 | 0.0026002 | 0.00065167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5108-9_0_5_load_9 | 12 | 0.0029646 | 0.00074299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5108-9_0_5_load_51 | 13 | 0.0020369 | 0.00051049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5108-9_0_5_load_33 | 14 | 0.0015988 | 0.0004007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5108-9_0_5_load_32 | 15 | 0.0035953 | 0.00090106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5108-9_0_5_load_30 | 16 | 0.0015157 | 0.00037987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5108-9_0_5_load_29 | 17 | 0.0020169 | 0.00050548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5108-9_0_5_load_31 | 18 | 0.0062983 | 0.0015785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5108-9_0_5_load_28 | 19 | 0.0020738 | 0.00051973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5108-9_0_5_load_12 | 20 | 0.0043782 | 0.0010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5108-9_0_5_load_13 | 21 | 0.00302 | 0.00075688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5108-9_0_5_load_113 | 23 | 0.0036546 | 0.00091594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5108-9_0_5_load_115 | 24 | 0.0029041 | 0.00072785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5108-9_0_5_load_112 | 25 | 0.002571 | 0.00064435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5108-9_0_5_load_17 | 26 | 0.0057164 | 0.0014327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5108-9_0_5_load_18 | 27 | 0.0020484 | 0.00051337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5108-9_0_5_load_15 | 29 | 0.0024688 | 0.00061874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5108-9_0_5_load_16 | 30 | 0.0077438 | 0.0019408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5108-9_0_5_load_20 | 31 | 0.0055915 | 0.0014014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5108-9_0_5_load_21 | 32 | 0.004373 | 0.001096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5108-9_0_5_load_26 | 34 | 0.0057258 | 0.001435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5108-9_0_5_load_22 | 35 | 0.0036152 | 0.00090604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5108-9_0_5_load_23 | 36 | 0.0045078 | 0.0011298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5108-9_0_5_load_25 | 37 | 0.0026167 | 0.00065581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5108-9_0_5_load_27 | 38 | 0.0024118 | 0.00060446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5108-9_0_5_load_109 | 39 | 0.0029714 | 0.00074471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5108-9_0_5_load_108 | 40 | 0.0089939 | 0.0022541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5108-9_0_5_load_36 | 41 | 0.0058854 | 0.001475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5108-9_0_5_load_50 | 43 | 0.0026219 | 0.00065711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5108-9_0_5_load_56 | 46 | 0.0024669 | 0.00061827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5108-9_0_5_load_38 | 47 | 0.0042757 | 0.0010716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5108-9_0_5_load_39 | 48 | 0.0020814 | 0.00052165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5108-9_0_5_load_41 | 50 | 0.0030244 | 0.00075798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5108-9_0_5_load_42 | 51 | 0.0022006 | 0.00055151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5108-9_0_5_load_43 | 52 | 0.0021986 | 0.00055101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5108-9_0_5_load_61 | 54 | 0.0021986 | 0.00055101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5108-9_0_5_load_54 | 55 | 0.0011385 | 0.00028533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5108-9_0_5_load_53 | 56 | 0.0026572 | 0.00066595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5108-9_0_5_load_111 | 58 | 0.002292 | 0.00057443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5108-9_0_5_load_107 | 59 | 0.0061536 | 0.0015422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5108-9_0_5_load_84 | 60 | 0.0025838 | 0.00064755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5108-9_0_5_load_59 | 61 | 0.0054496 | 0.0013658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5108-9_0_5_load_49 | 62 | 0.0018293 | 0.00045847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5108-9_0_5_load_52 | 63 | 0.0026496 | 0.00066406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5108-9_0_5_load_45 | 64 | 0.0029312 | 0.00073463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5108-9_0_5_load_46 | 65 | 0.0011686 | 0.00029288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5108-9_0_5_load_47 | 66 | 0.0040024 | 0.0010031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5108-9_0_5_load_48 | 67 | 0.0050779 | 0.0012727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5108-9_0_5_load_60 | 68 | 0.0041942 | 0.0010512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5108-9_0_5_load_62 | 69 | 0.0077754 | 0.0019487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5108-9_0_5_load_65 | 70 | 0.0045207 | 0.001133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5108-9_0_5_load_63 | 71 | 0.0063958 | 0.0016029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5108-9_0_5_load_64 | 72 | 0.0049845 | 0.0012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5108-9_0_5_load_66 | 73 | 0.003972 | 0.00099548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5108-9_0_5_load_67 | 74 | 0.0020833 | 0.00052213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5108-9_0_5_load_124 | 75 | 0.013533 | 0.0033916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5108-9_0_5_load_68 | 76 | 0.016343 | 0.0040959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5108-9_0_5_load_69 | 77 | 0.0039752 | 0.00099629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5108-9_0_5_load_70 | 78 | 0.0039901 | 0.001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5108-9_0_5_load_72 | 79 | 0.028402 | 0.0071182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5108-9_0_5_load_73 | 80 | 0.0047328 | 0.0011861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5108-9_0_5_load_74 | 81 | 0.0073046 | 0.0018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5108-9_0_5_load_82 | 82 | 0.0019248 | 0.00048241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5108-9_0_5_load_83 | 83 | 0.0032983 | 0.00082663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5108-9_0_5_load_75 | 84 | 0.00735 | 0.0018421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5108-9_0_5_load_76 | 85 | 0.0042817 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5108-9_0_5_load_77 | 86 | 0.0058207 | 0.0014588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5108-9_0_5_load_78 | 87 | 0.0063013 | 0.0015792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5108-9_0_5_load_79 | 88 | 0.0036381 | 0.0009118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5108-9_0_5_load_80 | 89 | 0.0092121 | 0.0023088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5108-9_0_5_load_81 | 90 | 0.003213 | 0.00080525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5108-9_0_5_load_110 | 91 | 0.0078375 | 0.0019643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5108-9_0_5_load_106 | 92 | 0.0087889 | 0.0022027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5108-9_0_5_load_86 | 93 | 0.0043542 | 0.0010913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5108-9_0_5_load_87 | 94 | 0.0027977 | 0.00070116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5108-9_0_5_load_89 | 95 | 0.0056617 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5108-9_0_5_load_90 | 96 | 0.0025283 | 0.00063366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5108-9_0_5_load_91 | 97 | 0.0028549 | 0.00071552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5108-9_0_5_load_92 | 98 | 0.0019256 | 0.0004826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5108-9_0_5_load_93 | 99 | 0.002058 | 0.00051577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5108-9_0_5_load_94 | 100 | 0.0093871 | 0.0023526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5108-9_0_5_load_95 | 101 | 0.0033594 | 0.00084194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5108-9_0_5_load_96 | 102 | 0.0035199 | 0.00088217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5108-9_0_5_load_97 | 103 | 0.0078694 | 0.0019722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5108-9_0_5_load_118 | 104 | 0.0030275 | 0.00075876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5108-9_0_5_load_102 | 105 | 0.0026939 | 0.00067515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5108-9_0_5_load_98 | 106 | 0.0059592 | 0.0014935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5108-9_0_5_load_99 | 107 | 0.0061633 | 0.0015447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5108-9_0_5_load_100 | 108 | 0.0035422 | 0.00088775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5108-9_0_5_load_101 | 109 | 0.0050932 | 0.0012765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5108-9_0_5_load_103 | 110 | 0.0032214 | 0.00080737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5108-9_0_5_load_104 | 111 | 0.0033674 | 0.00084395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5108-9_0_5_load_105 | 112 | 0.0063575 | 0.0015933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5108-9_0_5_load_114 | 113 | 0.0030047 | 0.00075305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5108-9_0_5_load_116 | 114 | 0.0021376 | 0.00053574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5108-9_0_5_load_117 | 115 | 0.0056019 | 0.001404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5108-9_0_5_load_122 | 116 | 0.0088381 | 0.002215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5108-9_0_5_load_123 | 117 | 0.002758 | 0.00069121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5108-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5108-9_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5108-9_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.012919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5108-9_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0090067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5108-9_0_5_line_4 |  | 4 | 16 | 0.026636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5108-9_0_5_line_5 |  | 4 | 17 | 0.0065014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5108-9_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0028524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5108-9_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.01503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5108-9_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.018224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5108-9_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0026795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5108-9_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0093891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5108-9_0_5_line_11 |  | 8 | 11 | 0.016932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5108-9_0_5_line_12 |  | 9 | 12 | 0.013774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5108-9_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.021553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5108-9_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.012087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5108-9_0_5_line_15 |  | 13 | 43 | 0.0046203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_5108-9_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0022629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5108-9_0_5_line_17 |  | 15 | 18 | 0.0030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5108-9_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5108-9_0_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.00042231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5108-9_0_5_line_20 |  | 19 | 38 | 0.0016569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5108-9_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.024959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5108-9_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.009015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5108-9_0_5_line_23 |  | 22 | 26 | 0.004543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5108-9_0_5_line_24 |  | 22 | 27 | 0.060629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5108-9_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.043975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5108-9_0_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5108-9_0_5_line_27 |  | 24 | 113 | 0.016162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5108-9_0_5_line_28 |  | 25 | 32 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5108-9_0_5_line_29 |  | 26 | 29 | 0.016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5108-9_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.018976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5108-9_0_5_line_31 |  | 28 | 31 | 0.010456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5108-9_0_5_line_32 |  | 28 | 32 | 0.031962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5108-9_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.01625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5108-9_0_5_line_34 |  | 31 | 33 | 0.029896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5108-9_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.023826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5108-9_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0063512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5108-9_0_5_line_37 |  | 34 | 39 | 0.018585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5108-9_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.019956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5108-9_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.0021043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5108-9_0_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5108-9_0_5_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0084596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5108-9_0_5_line_42 |  | 40 | 91 | 0.021512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5108-9_0_5_line_43 |  | 41 | 42 | 0.018745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5108-9_0_5_line_44 |  | 42 | 44 | 0.02774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5108-9_0_5_line_45 |  | 43 | 63 | 0.0051233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5108-9_0_5_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5108-9_0_5_line_47 |  | 44 | 46 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5108-9_0_5_line_48 |  | 45 | 67 | 0.001886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5108-9_0_5_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0062016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5108-9_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5108-9_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.0003566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5108-9_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5108-9_0_5_line_53 |  | 49 | 52 | 0.011342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5108-9_0_5_line_54 |  | 50 | 53 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5108-9_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0018973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5108-9_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0020063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5108-9_0_5_line_57 |  | 53 | 56 | 0.026788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5108-9_0_5_line_58 |  | 54 | 61 | 0.0054657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5108-9_0_5_line_59 |  | 55 | 62 | 0.0020129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5108-9_0_5_line_60 |  | 56 | 63 | 0.0080868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5108-9_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.014806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5108-9_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.030055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5108-9_0_5_line_63 |  | 57 | 60 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5108-9_0_5_line_64 |  | 58 | 91 | 2.3759e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5108-9_0_5_line_65 |  | 59 | 92 | 0.016487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5108-9_0_5_line_66 |  | 60 | 88 | 0.0024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5108-9_0_5_line_67 |  | 61 | 68 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5108-9_0_5_line_68 |  | 62 | 66 | 0.009023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5108-9_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0078247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5108-9_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0063145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5108-9_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.014449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5108-9_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.02251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5108-9_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5108-9_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.00093499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5108-9_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5108-9_0_5_line_76 |  | 72 | 73 | 0.03736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5108-9_0_5_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0010789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5108-9_0_5_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5108-9_0_5_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0029267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5108-9_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.024117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5108-9_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0033627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5108-9_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.010671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5108-9_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.039255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5108-9_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.012016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5108-9_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0061942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5108-9_0_5_line_86 |  | 83 | 90 | 0.009165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5108-9_0_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.00082469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5108-9_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5108-9_0_5_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0056232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5108-9_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.027474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5108-9_0_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.031172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5108-9_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.014554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5108-9_0_5_line_93 |  | 92 | 112 | 0.00093145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5108-9_0_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.023493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5108-9_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0017831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5108-9_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.00044905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5108-9_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5108-9_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.00042352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5108-9_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5108-9_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.022413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5108-9_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0002215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5108-9_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5108-9_0_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.016293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5108-9_0_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5108-9_0_5_line_105 |  | 104 | 105 | 0.0011072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5108-9_0_5_line_106 |  | 105 | 108 | 0.018989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5108-9_0_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5108-9_0_5_line_108 |  | 106 | 108 | 0.0062356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5108-9_0_5_line_109 |  | 107 | 109 | 0.0092371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5108-9_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0037168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5108-9_0_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0085165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5108-9_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5108-9_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0017018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5108-9_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0078873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5108-9_0_5_line_115 |  | 115 | 116 | 0.04349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5108-9_0_5_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0024843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5108-9_0_5_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2710971.6634 | 1115325.8138 | 2710955.8716 | 1115317.7392 | 2710949.948 | 1115314.9618
1 | 2710936.6297 | 1115308.7127 | 2710936.6363 | 1115308.7145 | 2710941.6824 | 1115311.0862 | 2710949.948 | 1115314.9618
2 | 2710924.1536 | 1115305.3603 | 2710936.6297 | 1115308.7127
3 | 2710915.4554 | 1115303.0231 | 2710924.1536 | 1115305.3603
4 | 2710915.4554 | 1115303.0231 | 2710923.1788 | 1115277.5309
5 | 2710915.4554 | 1115303.0231 | 2710908.9562 | 1115302.8536
6 | 2710972.0684 | 1115250.8882 | 2710974.7708 | 1115249.9752
7 | 2710972.0684 | 1115250.8882 | 2710957.8292 | 1115255.699
8 | 2710992.0364 | 1115244.1419 | 2710974.7708 | 1115249.9752
9 | 2710955.2907 | 1115256.5566 | 2710957.8292 | 1115255.699
10 | 2710992.0364 | 1115244.1419 | 2711001.3064 | 1115242.6511
11 | 2710992.0364 | 1115244.1419 | 2710991.302 | 1115237.8577 | 2710980.9804 | 1115235.4209
12 | 2710942.2415 | 1115260.9654 | 2710955.2907 | 1115256.5566
13 | 2710980.9804 | 1115235.4209 | 2710960.0036 | 1115230.4686
14 | 2710942.2415 | 1115260.9654 | 2710930.7903 | 1115264.8342
15 | 2710956.4548 | 1115227.51 | 2710960.0036 | 1115230.4686 | 2710960.0036 | 1115230.4686
16 | 2710928.8365 | 1115265.976 | 2710930.7903 | 1115264.8342 | 2710930.7903 | 1115264.8342
17 | 2710926.2155 | 1115267.5078 | 2710928.8365 | 1115265.976
18 | 2710926.2155 | 1115267.5078 | 2710926.2155 | 1115267.5078 | 2710923.1788 | 1115277.5309
19 | 2710908.534 | 1115302.8426 | 2710908.9562 | 1115302.8536
20 | 2710906.8777 | 1115302.7994 | 2710908.534 | 1115302.8426
21 | 2710816.3623 | 1115395.7026 | 2710836.2691 | 1115380.6469
22 | 2710843.4593 | 1115375.2089 | 2710836.2691 | 1115380.6469
23 | 2710843.4593 | 1115375.2089 | 2710844.6675 | 1115379.5883
24 | 2710827.4772 | 1115316.7241 | 2710843.4593 | 1115375.2089
25 | 2710770.1215 | 1115331.286 | 2710727.9072 | 1115318.9658
26 | 2710784.3532 | 1115321.2728 | 2710770.1215 | 1115331.286
27 | 2710724.6338 | 1115303.1384 | 2710727.9072 | 1115318.9658
28 | 2710794.6689 | 1115314.0148 | 2710784.3532 | 1115321.2728
29 | 2710844.6675 | 1115379.5883 | 2710849.1375 | 1115395.7911
30 | 2710822.4751 | 1115298.4192 | 2710827.4772 | 1115316.7241
31 | 2710822.4751 | 1115298.4192 | 2710832.7768 | 1115296.6308
32 | 2710822.4751 | 1115298.4192 | 2710803.2392 | 1115307.9849 | 2710794.6689 | 1115314.0148
33 | 2710853.459 | 1115411.456 | 2710849.1375 | 1115395.7911
34 | 2710862.4952 | 1115295.5492 | 2710843.5646 | 1115294.758 | 2710832.7768 | 1115296.6308
35 | 2710862.4952 | 1115295.5492 | 2710863.8 | 1115287.5567 | 2710861.456 | 1115272.0046
36 | 2710862.4952 | 1115295.5492 | 2710868.6272 | 1115297.2034
37 | 2710861.456 | 1115272.0046 | 2710858.6861 | 1115253.6268
38 | 2710888.1055 | 1115301.397 | 2710879.1645 | 1115300.046 | 2710868.6272 | 1115297.2034
39 | 2710888.1055 | 1115301.397 | 2710890.1862 | 1115301.7114
40 | 2710890.1862 | 1115301.7114 | 2710895.4078 | 1115302.5004 | 2710906.8777 | 1115302.7994
41 | 2710857.4253 | 1115245.2617 | 2710858.6861 | 1115253.6268
42 | 2710857.4253 | 1115245.2617 | 2710856.5205 | 1115239.2585 | 2710856.8464 | 1115223.8212
43 | 2711034.622 | 1115203.3062 | 2711025.4124 | 1115219.6326
44 | 2711034.622 | 1115203.3062 | 2711007.039 | 1115199.6763
45 | 2710956.4548 | 1115227.51 | 2710952.5197 | 1115224.2292
46 | 2710985.8584 | 1115196.8977 | 2711007.039 | 1115199.6763
47 | 2711007.039 | 1115199.6763 | 2711008.0521 | 1115184.1665
48 | 2710985.8584 | 1115196.8977 | 2710983.9892 | 1115196.6467
49 | 2710926.208 | 1115188.8854 | 2710932.3544 | 1115189.7109
50 | 2710905.8253 | 1115186.1479 | 2710926.208 | 1115188.8854
51 | 2710932.3544 | 1115189.7109 | 2710932.7078 | 1115189.7584
52 | 2710905.8253 | 1115186.1479 | 2710890.76 | 1115193.2205
53 | 2710905.8253 | 1115186.1479 | 2710908.0251 | 1115175.0213
54 | 2710942.7293 | 1115191.1043 | 2710932.7078 | 1115189.7584
55 | 2710908.0251 | 1115175.0213 | 2710908.3931 | 1115173.16
56 | 2710942.7293 | 1115191.1043 | 2710944.7177 | 1115191.3714
57 | 2710942.7293 | 1115191.1043 | 2710946.9502 | 1115211.9731 | 2710949.0268 | 1115217.062
58 | 2710908.3931 | 1115173.16 | 2710909.4532 | 1115167.7982
59 | 2710946.7127 | 1115191.6394 | 2710944.7177 | 1115191.3714
60 | 2710949.0268 | 1115217.062 | 2710951.6586 | 1115223.5113 | 2710952.5197 | 1115224.2292
61 | 2710857.1594 | 1115208.9948 | 2710856.8469 | 1115223.7975
62 | 2710857.1594 | 1115208.9948 | 2710827.1438 | 1115210.534
63 | 2710857.1594 | 1115208.9948 | 2710853.5109 | 1115195.7168
64 | 2710856.8469 | 1115223.7975 | 2710856.8464 | 1115223.8212
65 | 2710810.6788 | 1115211.3783 | 2710827.1438 | 1115210.534
66 | 2710853.5109 | 1115195.7168 | 2710852.8699 | 1115193.3837
67 | 2710909.4532 | 1115167.7982 | 2710912.6633 | 1115151.562
68 | 2710946.7127 | 1115191.6394 | 2710955.6554 | 1115192.8407
69 | 2710961.9137 | 1115193.6813 | 2710969.6688 | 1115194.723
70 | 2710961.9137 | 1115193.6813 | 2710955.6554 | 1115192.8407
71 | 2710969.6688 | 1115194.723 | 2710983.9892 | 1115196.6467
72 | 2710917.0293 | 1115129.4797 | 2710912.6633 | 1115151.562
73 | 2710917.2321 | 1115128.4541 | 2710917.0293 | 1115129.4797
74 | 2710917.2321 | 1115128.4541 | 2710917.4134 | 1115127.5369
75 | 2710917.4134 | 1115127.5369 | 2710921.0657 | 1115109.0643
76 | 2710928.3119 | 1115072.4141 | 2710921.0657 | 1115109.0643
77 | 2710928.5211 | 1115071.3557 | 2710928.3119 | 1115072.4141
78 | 2710928.3119 | 1115072.4141 | 2710973.7122 | 1115091.3727
79 | 2710928.5211 | 1115071.3557 | 2710929.0888 | 1115068.4846
80 | 2710933.7665 | 1115044.8255 | 2710929.0888 | 1115068.4846
81 | 2710933.7665 | 1115044.8255 | 2710934.3739 | 1115041.7533 | 2710934.393 | 1115041.5231
82 | 2710807.3319 | 1115074.8008 | 2710806.6565 | 1115081.0762 | 2710805.7128 | 1115085.3324
83 | 2710796.9397 | 1115123.5933 | 2710800.9996 | 1115106.5895 | 2710805.7128 | 1115085.3324
84 | 2710796.9397 | 1115123.5933 | 2710794.1492 | 1115135.2804
85 | 2710792.7107 | 1115141.3052 | 2710794.1492 | 1115135.2804
86 | 2710792.7107 | 1115141.3052 | 2710792.7107 | 1115141.3052 | 2710796.1078 | 1115149.8174
87 | 2710845.4532 | 1115150.2861 | 2710845.5368 | 1115150.277 | 2710845.6021 | 1115151.0148
88 | 2710845.6021 | 1115151.0148 | 2710846.9852 | 1115166.6401
89 | 2710839.8629 | 1115150.894 | 2710845.4532 | 1115150.2861
90 | 2710852.8699 | 1115193.3837 | 2710847.6808 | 1115174.4988 | 2710846.9852 | 1115166.6401
91 | 2710839.8629 | 1115150.894 | 2710837.3104 | 1115151.1716 | 2710833.5721 | 1115154.9835 | 2710810.525 | 1115151.8054
92 | 2710796.1078 | 1115149.8174 | 2710796.1078 | 1115149.8174 | 2710810.525 | 1115151.8054
93 | 2710809.7485 | 1115211.426 | 2710810.6788 | 1115211.3783
94 | 2710694.0106 | 1115116.836 | 2710703.5272 | 1115138.3156
95 | 2710703.5272 | 1115138.3156 | 2710704.2495 | 1115139.9458
96 | 2710704.2495 | 1115139.9458 | 2710704.4314 | 1115140.3564
97 | 2710704.4314 | 1115140.3564 | 2710715.8842 | 1115166.2061
98 | 2710715.8842 | 1115166.2061 | 2710716.0558 | 1115166.5933
99 | 2710716.0558 | 1115166.5933 | 2710716.7051 | 1115168.0588
100 | 2710716.7051 | 1115168.0588 | 2710725.7842 | 1115188.551
101 | 2710725.7842 | 1115188.551 | 2710725.8739 | 1115188.7535
102 | 2710726.5362 | 1115190.2482 | 2710725.8739 | 1115188.7535
103 | 2710726.5362 | 1115190.2482 | 2710730.1277 | 1115198.3546 | 2710734.2011 | 1115204.565
104 | 2710735.1395 | 1115205.9956 | 2710734.2011 | 1115204.565
105 | 2710736.0372 | 1115206.6437 | 2710735.1395 | 1115205.9956 | 2710735.1395 | 1115205.9956
106 | 2710753.0591 | 1115214.2651 | 2710743.1509 | 1115211.7791 | 2710736.0372 | 1115206.6437
107 | 2710759.2799 | 1115214.014 | 2710769.9204 | 1115213.4684
108 | 2710759.2799 | 1115214.014 | 2710753.2838 | 1115214.3215 | 2710753.0591 | 1115214.2651
109 | 2710769.9204 | 1115213.4684 | 2710779.1454 | 1115212.9953
110 | 2710782.8572 | 1115212.805 | 2710779.1454 | 1115212.9953
111 | 2710782.8572 | 1115212.805 | 2710791.3625 | 1115212.3688
112 | 2710809.7485 | 1115211.426 | 2710791.3625 | 1115212.3688
113 | 2710724.6338 | 1115303.1384 | 2710724.2892 | 1115301.4718
114 | 2710722.6918 | 1115293.748 | 2710724.2892 | 1115301.4718
115 | 2710679.5246 | 1115288.4601 | 2710722.6918 | 1115293.748
116 | 2710679.2283 | 1115285.9935 | 2710679.5246 | 1115288.4601

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710971.6634 | 1115325.8138
1 | 2710949.948 | 1115314.9618
2 | 2710936.6297 | 1115308.7127
3 | 2710924.1536 | 1115305.3603
4 | 2710915.4554 | 1115303.0231
5 | 2710972.0684 | 1115250.8882
6 | 2710974.7708 | 1115249.9752
7 | 2710957.8292 | 1115255.699
8 | 2710992.0364 | 1115244.1419
9 | 2710955.2907 | 1115256.5566
10 | 2711001.3064 | 1115242.6511
11 | 2710980.9804 | 1115235.4209
12 | 2710942.2415 | 1115260.9654
13 | 2710960.0036 | 1115230.4686
14 | 2710930.7903 | 1115264.8342
15 | 2710928.8365 | 1115265.976
16 | 2710923.1788 | 1115277.5309
17 | 2710908.9562 | 1115302.8536
18 | 2710926.2155 | 1115267.5078
19 | 2710908.534 | 1115302.8426
20 | 2710816.3623 | 1115395.7026
21 | 2710836.2691 | 1115380.6469
22 | 2710843.4593 | 1115375.2089
23 | 2710770.1215 | 1115331.286
24 | 2710727.9072 | 1115318.9658
25 | 2710784.3532 | 1115321.2728
26 | 2710844.6675 | 1115379.5883
27 | 2710827.4772 | 1115316.7241
28 | 2710822.4751 | 1115298.4192
29 | 2710849.1375 | 1115395.7911
30 | 2710853.459 | 1115411.456
31 | 2710832.7768 | 1115296.6308
32 | 2710794.6689 | 1115314.0148
33 | 2710862.4952 | 1115295.5492
34 | 2710861.456 | 1115272.0046
35 | 2710868.6272 | 1115297.2034
36 | 2710888.1055 | 1115301.397
37 | 2710890.1862 | 1115301.7114
38 | 2710906.8777 | 1115302.7994
39 | 2710858.6861 | 1115253.6268
40 | 2710857.4253 | 1115245.2617
41 | 2711025.4124 | 1115219.6326
42 | 2711034.622 | 1115203.3062
43 | 2710956.4548 | 1115227.51
44 | 2711007.039 | 1115199.6763
45 | 2710985.8584 | 1115196.8977
46 | 2711008.0521 | 1115184.1665
47 | 2710926.208 | 1115188.8854
48 | 2710932.3544 | 1115189.7109
49 | 2710905.8253 | 1115186.1479
50 | 2710932.7078 | 1115189.7584
51 | 2710890.76 | 1115193.2205
52 | 2710908.0251 | 1115175.0213
53 | 2710942.7293 | 1115191.1043
54 | 2710908.3931 | 1115173.16
55 | 2710944.7177 | 1115191.3714
56 | 2710949.0268 | 1115217.062
57 | 2710857.1594 | 1115208.9948
58 | 2710856.8469 | 1115223.7975
59 | 2710827.1438 | 1115210.534
60 | 2710853.5109 | 1115195.7168
61 | 2710909.4532 | 1115167.7982
62 | 2710946.7127 | 1115191.6394
63 | 2710952.5197 | 1115224.2292
64 | 2710961.9137 | 1115193.6813
65 | 2710969.6688 | 1115194.723
66 | 2710955.6554 | 1115192.8407
67 | 2710983.9892 | 1115196.6467
68 | 2710912.6633 | 1115151.562
69 | 2710917.0293 | 1115129.4797
70 | 2710917.2321 | 1115128.4541
71 | 2710917.4134 | 1115127.5369
72 | 2710921.0657 | 1115109.0643
73 | 2710928.3119 | 1115072.4141
74 | 2710928.5211 | 1115071.3557
75 | 2710973.7122 | 1115091.3727
76 | 2710929.0888 | 1115068.4846
77 | 2710933.7665 | 1115044.8255
78 | 2710934.393 | 1115041.5231
79 | 2710807.3319 | 1115074.8008
80 | 2710805.7128 | 1115085.3324
81 | 2710796.9397 | 1115123.5933
82 | 2710794.1492 | 1115135.2804
83 | 2710792.7107 | 1115141.3052
84 | 2710845.6021 | 1115151.0148
85 | 2710845.4532 | 1115150.2861
86 | 2710846.9852 | 1115166.6401
87 | 2710839.8629 | 1115150.894
88 | 2710852.8699 | 1115193.3837
89 | 2710810.525 | 1115151.8054
90 | 2710796.1078 | 1115149.8174
91 | 2710856.8464 | 1115223.8212
92 | 2710810.6788 | 1115211.3783
93 | 2710694.0106 | 1115116.836
94 | 2710703.5272 | 1115138.3156
95 | 2710704.2495 | 1115139.9458
96 | 2710704.4314 | 1115140.3564
97 | 2710715.8842 | 1115166.2061
98 | 2710716.0558 | 1115166.5933
99 | 2710716.7051 | 1115168.0588
100 | 2710725.7842 | 1115188.551
101 | 2710725.8739 | 1115188.7535
102 | 2710726.5361 | 1115190.2482
103 | 2710734.2011 | 1115204.565
104 | 2710735.1395 | 1115205.9956
105 | 2710736.0372 | 1115206.6437
106 | 2710759.2799 | 1115214.014
107 | 2710769.9204 | 1115213.4684
108 | 2710753.0591 | 1115214.2651
109 | 2710779.1454 | 1115212.9953
110 | 2710782.8572 | 1115212.805
111 | 2710791.3625 | 1115212.3688
112 | 2710809.7485 | 1115211.426
113 | 2710724.6338 | 1115303.1384
114 | 2710724.2892 | 1115301.4718
115 | 2710722.6918 | 1115293.748
116 | 2710679.5246 | 1115288.4601
117 | 2710679.2283 | 1115285.9935
118 | 2710905.8253 | 1115186.1479

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1