## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5138-8_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5138-8_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5138-8_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5138-8_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5138-8_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5138-8_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5138-8_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5138-8_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5138-8_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5138-8_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5138-8_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5138-8_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5138-8_1_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5138-8_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5138-8_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5138-8_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5138-8_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5138-8_1_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5138-8_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5138-8_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5138-8_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5138-8_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5138-8_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5138-8_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5138-8_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5138-8_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5138-8_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5138-8_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5138-8_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5138-8_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5138-8_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5138-8_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5138-8_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5138-8_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5138-8_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5138-8_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5138-8_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5138-8_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5138-8_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5138-8_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5138-8_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5138-8_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5138-8_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5138-8_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5138-8_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5138-8_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5138-8_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5138-8_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5138-8_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5138-8_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5138-8_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5138-8_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5138-8_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5138-8_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5138-8_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5138-8_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5138-8_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5138-8_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5138-8_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5138-8_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5138-8_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5138-8_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5138-8_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5138-8_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5138-8_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5138-8_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5138-8_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5138-8_1_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5138-8_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5138-8_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5138-8_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5138-8_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5138-8_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5138-8_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5138-8_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5138-8_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5138-8_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5138-8_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5138-8_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5138-8_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5138-8_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5138-8_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5138-8_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5138-8_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5138-8_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5138-8_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5138-8_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5138-8_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5138-8_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5138-8_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5138-8_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5138-8_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5138-8_1_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5138-8_1_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5138-8_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5138-8_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5138-8_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5138-8_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5138-8_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5138-8_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5138-8_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5138-8_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5138-8_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5138-8_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5138-8_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5138-8_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5138-8_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5138-8_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5138-8_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5138-8_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5138-8_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5138-8_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5138-8_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5138-8_1_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5138-8_1_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5138-8_1_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5138-8_1_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5138-8_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5138-8_1_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5138-8_1_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5138-8_1_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5138-8_1_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5138-8_1_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5138-8_1_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5138-8_1_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5138-8_1_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5138-8_1_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_64_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5138-8_1_4_load_62 | 0 | 0.0022551 | 0.00056519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5138-8_1_4_load_63 | 1 | 0.0011245 | 0.00028184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5138-8_1_4_load_65 | 2 | 0.0021649 | 0.00054259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5138-8_1_4_load_66 | 3 | 0.00084787 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5138-8_1_4_load_67 | 4 | 0.00092433 | 0.00023166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5138-8_1_4_load_68 | 5 | 0.00087526 | 0.00021936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5138-8_1_4_load_69 | 6 | 0.0018482 | 0.00046319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5138-8_1_4_load_70 | 7 | 0.0010391 | 0.00026042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5138-8_1_4_load_71 | 8 | 0.0097723 | 0.0024492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5138-8_1_4_load_92 | 11 | 0.0011678 | 0.00029267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5138-8_1_4_load_284 | 12 | 0.0012156 | 0.00030467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5138-8_1_4_load_74 | 13 | 0.0084545 | 0.0021189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5138-8_1_4_load_75 | 14 | 0.00088843 | 0.00022266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5138-8_1_4_load_77 | 15 | 0.001576 | 0.00039498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5138-8_1_4_load_76 | 16 | 0.0012842 | 0.00032186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5138-8_1_4_load_283 | 17 | 0.0017752 | 0.00044491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5138-8_1_4_load_78 | 18 | 0.002483 | 0.00062229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5138-8_1_4_load_79 | 19 | 0.0011813 | 0.00029605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5138-8_1_4_load_81 | 20 | 0.0019084 | 0.0004783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5138-8_1_4_load_80 | 21 | 0.0018599 | 0.00046613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5138-8_1_4_load_83 | 22 | 0.00055143 | 0.0001382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5138-8_1_4_load_82 | 23 | 0.0022112 | 0.00055417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5138-8_1_4_load_84 | 24 | 0.0023962 | 0.00060054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5138-8_1_4_load_85 | 25 | 0.00062385 | 0.00015635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5138-8_1_4_load_230 | 26 | 0.0011633 | 0.00029156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5138-8_1_4_load_86 | 27 | 0.0015913 | 0.00039882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5138-8_1_4_load_87 | 28 | 0.0014578 | 0.00036537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5138-8_1_4_load_97 | 29 | 0.0011964 | 0.00029983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5138-8_1_4_load_88 | 30 | 0.00058641 | 0.00014697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5138-8_1_4_load_89 | 31 | 0.0029064 | 0.0007284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5138-8_1_4_load_90 | 32 | 0.0019903 | 0.0004988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5138-8_1_4_load_91 | 34 | 0.0027817 | 0.00069716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5138-8_1_4_load_93 | 35 | 0.0013656 | 0.00034225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5138-8_1_4_load_94 | 36 | 0.0012922 | 0.00032386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5138-8_1_4_load_95 | 37 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5138-8_1_4_load_105 | 40 | 0.0011047 | 0.00027685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5138-8_1_4_load_99 | 42 | 0.0024678 | 0.00061848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5138-8_1_4_load_100 | 43 | 0.0014397 | 0.00036083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5138-8_1_4_load_102 | 44 | 0.0015662 | 0.00039254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5138-8_1_4_load_107 | 47 | 0.0026036 | 0.00065252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5138-8_1_4_load_120 | 48 | 0.0020023 | 0.00050182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5138-8_1_4_load_121 | 49 | 0.0018097 | 0.00045356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5138-8_1_4_load_106 | 51 | 0.002683 | 0.00067244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5138-8_1_4_load_112 | 52 | 0.0012777 | 0.00032021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5138-8_1_4_load_108 | 53 | 0.0028238 | 0.0007077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5138-8_1_4_load_111 | 56 | 0.0020806 | 0.00052145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5138-8_1_4_load_143 | 57 | 0.0019491 | 0.0004885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5138-8_1_4_load_116 | 58 | 0.0015528 | 0.00038916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5138-8_1_4_load_117 | 59 | 0.0027857 | 0.00069816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5138-8_1_4_load_118 | 60 | 0.0036881 | 0.00092434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5138-8_1_4_load_113 | 61 | 0.0014423 | 0.00036148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5138-8_1_4_load_114 | 62 | 0.0018944 | 0.00047479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5138-8_1_4_load_144 | 64 | 0.0026041 | 0.00065265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5138-8_1_4_load_261 | 65 | 0.0019798 | 0.0004962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5138-8_1_4_load_259 | 66 | 0.0022627 | 0.00056708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5138-8_1_4_load_119 | 68 | 0.0017478 | 0.00043804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5138-8_1_4_load_129 | 69 | 0.00094952 | 0.00023797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5138-8_1_4_load_122 | 70 | 0.0017763 | 0.00044517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5138-8_1_4_load_127 | 71 | 0.0023943 | 0.00060007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5138-8_1_4_load_124 | 72 | 0.0022938 | 0.00057488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5138-8_1_4_load_125 | 73 | 0.001488 | 0.00037293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5138-8_1_4_load_126 | 74 | 0.0018552 | 0.00046497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5138-8_1_4_load_138 | 75 | 0.0012662 | 0.00031735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5138-8_1_4_load_128 | 76 | 0.001781 | 0.00044636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5138-8_1_4_load_130 | 77 | 0.0039332 | 0.00098577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5138-8_1_4_load_135 | 78 | 0.00089327 | 0.00022387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5138-8_1_4_load_131 | 79 | 0.0029025 | 0.00072745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5138-8_1_4_load_134 | 82 | 0.0022811 | 0.00057169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5138-8_1_4_load_136 | 83 | 0.0032162 | 0.00080605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5138-8_1_4_load_137 | 84 | 0.0015433 | 0.00038679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5138-8_1_4_load_223 | 85 | 0.0015424 | 0.00038655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5138-8_1_4_load_139 | 86 | 0.0011367 | 0.00028487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5138-8_1_4_load_145 | 88 | 0.0024999 | 0.00062653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5138-8_1_4_load_146 | 89 | 0.0039087 | 0.00097962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5138-8_1_4_load_142 | 91 | 0.0013495 | 0.00033822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5138-8_1_4_load_280 | 92 | 0.0054032 | 0.0013542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5138-8_1_4_load_282 | 93 | 0.0012958 | 0.00032476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5138-8_1_4_load_147 | 94 | 0.0055008 | 0.0013786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5138-8_1_4_load_148 | 95 | 0.0023128 | 0.00057965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5138-8_1_4_load_149 | 96 | 0.0020404 | 0.00051137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5138-8_1_4_load_168 | 97 | 0.0021306 | 0.00053397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5138-8_1_4_load_151 | 98 | 0.0013011 | 0.00032609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5138-8_1_4_load_166 | 99 | 0.0027141 | 0.00068021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5138-8_1_4_load_152 | 100 | 0.0034402 | 0.00086221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5138-8_1_4_load_153 | 101 | 0.001802 | 0.00045163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5138-8_1_4_load_224 | 102 | 0.0022895 | 0.00057381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5138-8_1_4_load_225 | 103 | 0.0012277 | 0.0003077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5138-8_1_4_load_228 | 104 | 0.001207 | 0.0003025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5138-8_1_4_load_229 | 105 | 0.0016427 | 0.00041171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5138-8_1_4_load_231 | 106 | 0.0018852 | 0.00047247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5138-8_1_4_load_232 | 107 | 0.0012107 | 0.00030343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5138-8_1_4_load_233 | 108 | 0.0018557 | 0.00046509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5138-8_1_4_load_257 | 109 | 0.0015274 | 0.00038281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5138-8_1_4_load_258 | 110 | 0.0010205 | 0.00025575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5138-8_1_4_load_260 | 111 | 0.00049211 | 0.00012333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5138-8_1_4_load_262 | 112 | 0.0020349 | 0.00050999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5138-8_1_4_load_268 | 113 | 0.0063728 | 0.0015972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5138-8_1_4_load_264 | 114 | 0.0015744 | 0.00039458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5138-8_1_4_load_265 | 115 | 0.0018421 | 0.00046167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5138-8_1_4_load_266 | 116 | 0.0031323 | 0.00078502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5138-8_1_4_load_272 | 117 | 0.0061402 | 0.0015389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5138-8_1_4_load_273 | 118 | 0.0040776 | 0.0010219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5138-8_1_4_load_274 | 119 | 0.00715 | 0.001792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5138-8_1_4_load_276 | 121 | 0.0025877 | 0.00064855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5138-8_1_4_load_277 | 122 | 0.0053978 | 0.0013528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5138-8_1_4_load_278 | 123 | 0.0015205 | 0.00038106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5138-8_1_4_load_279 | 124 | 0.0014816 | 0.00037133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_5138-8_1_4_load_287 | 126 | 0.0011269 | 0.00028242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5138-8_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5138-8_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5138-8_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0036447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5138-8_1_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5138-8_1_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0077511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5138-8_1_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.017325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5138-8_1_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.016951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5138-8_1_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.050079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5138-8_1_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.073856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5138-8_1_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.023413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5138-8_1_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.030376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5138-8_1_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.028281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5138-8_1_4_line_12 |  | 11 | 34 | 0.044656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5138-8_1_4_line_13 |  | 12 | 126 | 0.020028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5138-8_1_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5138-8_1_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.11891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5138-8_1_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.021032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5138-8_1_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.022775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5138-8_1_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.015119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5138-8_1_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.032339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5138-8_1_4_line_20 |  | 17 | 126 | 0.02177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5138-8_1_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.095867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5138-8_1_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.020312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5138-8_1_4_line_23 |  | 20 | 23 | 0.0058357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5138-8_1_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5138-8_1_4_line_25 |  | 22 | 25 | 0.029303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5138-8_1_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.01124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5138-8_1_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0032561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5138-8_1_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.013034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5138-8_1_4_line_29 |  | 26 | 106 | 0.00045375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5138-8_1_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.040482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5138-8_1_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.085016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5138-8_1_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0097228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5138-8_1_4_line_33 |  | 29 | 38 | 0.040603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_5138-8_1_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.035914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5138-8_1_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.008892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5138-8_1_4_line_36 |  | 33 | 65 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5138-8_1_4_line_37 |  | 33 | 55 | 0.003835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5138-8_1_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.025444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5138-8_1_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.03854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5138-8_1_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0090064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5138-8_1_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.007864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5138-8_1_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0073112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5138-8_1_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.016605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5138-8_1_4_line_44 |  | 40 | 50 | 0.0067611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5138-8_1_4_line_45 |  | 41 | 45 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5138-8_1_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.031334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5138-8_1_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.061837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_5138-8_1_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5138-8_1_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5138-8_1_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0078435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5138-8_1_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.0033625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5138-8_1_4_line_52 |  | 46 | 49 | 0.019803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5138-8_1_4_line_53 |  | 47 | 53 | 0.022795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5138-8_1_4_line_54 |  | 48 | 70 | 0.017807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5138-8_1_4_line_55 |  | 50 | 109 | 0.015052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5138-8_1_4_line_56 |  | 50 | 110 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5138-8_1_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.045851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5138-8_1_4_line_58 |  | 52 | 60 | 0.051521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5138-8_1_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.019511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5138-8_1_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5138-8_1_4_line_61 |  | 54 | 57 | 0.082824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5138-8_1_4_line_62 |  | 55 | 58 | 0.0040464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5138-8_1_4_line_63 |  | 56 | 59 | 0.006827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5138-8_1_4_line_64 |  | 57 | 91 | 0.044098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5138-8_1_4_line_65 |  | 58 | 66 | 0.0057466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5138-8_1_4_line_66 |  | 59 | 67 | 0.0084469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5138-8_1_4_line_67 |  | 60 | 68 | 0.048921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5138-8_1_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.016832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5138-8_1_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.053217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5138-8_1_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.068024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5138-8_1_4_line_71 |  | 63 | 72 | 0.0037837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5138-8_1_4_line_72 |  | 63 | 73 | 0.0086385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5138-8_1_4_line_73 |  | 64 | 93 | 0.16501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_5138-8_1_4_line_74 |  | 65 | 112 | 0.00075724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5138-8_1_4_line_75 |  | 66 | 109 | 0.0098703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5138-8_1_4_line_76 |  | 67 | 114 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5138-8_1_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5138-8_1_4_line_78 |  | 69 | 78 | 0.0143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5138-8_1_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5138-8_1_4_line_80 |  | 71 | 76 | 0.0061412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5138-8_1_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.027439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5138-8_1_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.011976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5138-8_1_4_line_83 |  | 75 | 86 | 0.026527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5138-8_1_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.018178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5138-8_1_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.023104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5138-8_1_4_line_86 |  | 78 | 81 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5138-8_1_4_line_87 |  | 79 | 80 | 0.067403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5138-8_1_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.004122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5138-8_1_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.021359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5138-8_1_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0034813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5138-8_1_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.0024007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5138-8_1_4_line_92 |  | 84 | 85 | 0.0065592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5138-8_1_4_line_93 |  | 85 | 102 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5138-8_1_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.0093612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5138-8_1_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.0098419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5138-8_1_4_line_96 |  | 87 | 89 | 0.016388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5138-8_1_4_line_97 |  | 88 | 94 | 0.026318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5138-8_1_4_line_98 |  | 89 | 95 | 0.0098097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5138-8_1_4_line_99 |  | 90 | 91 | 0.033703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_5138-8_1_4_line_100 |  | 90 | 92 | 0.16982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5138-8_1_4_line_101 |  | 92 | 125 | 0.034471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5138-8_1_4_line_102 |  | 92 | 124 | 0.0026926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5138-8_1_4_line_103 |  | 93 | 125 | 0.022438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_5138-8_1_4_line_104 |  | 94 | 96 | 0.031354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5138-8_1_4_line_105 |  | 94 | 97 | 0.035807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5138-8_1_4_line_106 |  | 95 | 98 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5138-8_1_4_line_107 |  | 96 | 99 | 0.034224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5138-8_1_4_line_108 |  | 98 | 100 | 0.0086235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5138-8_1_4_line_109 |  | 100 | 101 | 0.027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5138-8_1_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.030582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5138-8_1_4_line_111 |  | 103 | 104 | 0.0020804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5138-8_1_4_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0050631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5138-8_1_4_line_113 |  | 106 | 107 | 0.0057508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5138-8_1_4_line_114 |  | 107 | 108 | 0.012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5138-8_1_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0040457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5138-8_1_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.027545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5138-8_1_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0031778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5138-8_1_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.006579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5138-8_1_4_line_119 |  | 117 | 118 | 0.019302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5138-8_1_4_line_120 |  | 117 | 119 | 0.032519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5138-8_1_4_line_121 |  | 118 | 120 | 0.01128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5138-8_1_4_line_122 |  | 119 | 121 | 0.0069938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5138-8_1_4_line_123 |  | 120 | 122 | 0.0072658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5138-8_1_4_line_124 |  | 120 | 123 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5138-8_1_4_line_125 |  | 121 | 124 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5138-8_1_4_trafo_100 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2713070.9515 | 1115533.9283 | 2713070.9515 | 1115533.9283 | 2713042.3409 | 1115539.0384
1 | 2713042.3409 | 1115539.0384 | 2713040.2352 | 1115539.4145 | 2713029.3972 | 1115544.1044
2 | 2713029.3972 | 1115544.1044 | 2713029.3972 | 1115544.1044 | 2713025.7707 | 1115543.7408
3 | 2713025.7707 | 1115543.7408 | 2713014.4512 | 1115542.6059
4 | 2713006.8067 | 1115542.9093 | 2713010.0487 | 1115542.1645 | 2713014.4512 | 1115542.6059
5 | 2713006.8067 | 1115542.9093 | 2712997.3362 | 1115545.0849 | 2712990.1855 | 1115547.6838
6 | 2712990.1855 | 1115547.6838 | 2712974.639 | 1115553.3339 | 2712974.2298 | 1115553.3263
7 | 2712926.0704 | 1115542.2865 | 2712954.8673 | 1115552.9652 | 2712974.2298 | 1115553.3263
8 | 2712854.9034 | 1115525.0733 | 2712887.6861 | 1115528.0525 | 2712926.0704 | 1115542.2865
9 | 2712854.9034 | 1115525.0733 | 2712846.0474 | 1115503.394
10 | 2712846.0474 | 1115503.394 | 2712816.3391 | 1115497.059
11 | 2712846.0474 | 1115503.394 | 2712858.5373 | 1115478.0209 | 2712858.5373 | 1115478.0209
12 | 2712816.3391 | 1115497.059 | 2712785.7124 | 1115495.2433 | 2712778.2967 | 1115483.397
13 | 2712876.2978 | 1115468.7636 | 2712858.5373 | 1115478.0209
14 | 2712956.7068 | 1115423.2995 | 2712943.3923 | 1115426.99 | 2712938.3591 | 1115428.9519
15 | 2712948.3301 | 1115304.6895 | 2712956.7068 | 1115423.2995
16 | 2712938.3591 | 1115428.9519 | 2712925.5613 | 1115433.9401 | 2712920.8897 | 1115439.5455
17 | 2712948.3301 | 1115304.6895 | 2712967.6049 | 1115303.9819 | 2712970.6731 | 1115302.3245
18 | 2712948.3301 | 1115304.6895 | 2712933.2215 | 1115305.2442
19 | 2712920.8897 | 1115439.5455 | 2712912.0842 | 1115450.1109 | 2712895.6029 | 1115458.7013
20 | 2712895.6029 | 1115458.7013 | 2712876.2978 | 1115468.7636
21 | 2713063.21 | 1115277.2774 | 2712970.6731 | 1115302.3245
22 | 2712933.2215 | 1115305.2442 | 2712921.6121 | 1115305.6704 | 2712913.0921 | 1115307.4028
23 | 2713069.0292 | 1115276.8382 | 2713063.21 | 1115277.2774
24 | 2712913.0921 | 1115307.4028 | 2712895.8357 | 1115310.9116
25 | 2712895.8357 | 1115310.9116 | 2712878.0343 | 1115314.5312 | 2712866.9321 | 1115315.4171
26 | 2713080.2374 | 1115275.9922 | 2713069.0292 | 1115276.8382
27 | 2713080.2374 | 1115275.9922 | 2713083.4843 | 1115275.7471
28 | 2712853.9394 | 1115316.4538 | 2712866.9321 | 1115315.4171
29 | 2713083.9367 | 1115275.7129 | 2713083.4843 | 1115275.7471
30 | 2712853.9394 | 1115316.4538 | 2712831.4942 | 1115318.2448 | 2712813.7083 | 1115315.7121 | 2712813.7083 | 1115315.7121
31 | 2712841.3734 | 1115232.3718 | 2712853.9394 | 1115316.4538
32 | 2712804.164 | 1115317.5669 | 2712813.7083 | 1115315.7121
33 | 2712843.9081 | 1115197.4737 | 2712834.9232 | 1115202.999 | 2712841.3734 | 1115232.3718
34 | 2712786.4798 | 1115195.8302 | 2712785.7355 | 1115202.4386 | 2712781.9759 | 1115211.886 | 2712780.3033 | 1115219.1708 | 2712771.8563 | 1115223.6055 | 2712770.3552 | 1115225.0465
35 | 2712787.4751 | 1115186.9941 | 2712786.4798 | 1115195.8302
36 | 2712787.4751 | 1115186.9941 | 2712777.832 | 1115187.6373 | 2712770.1618 | 1115193.4874 | 2712769.7148 | 1115193.7877
37 | 2712787.4751 | 1115186.9941 | 2712791.3185 | 1115187.1435
38 | 2712912.274 | 1115217.8716 | 2712895.2854 | 1115213.9859 | 2712887.8206 | 1115211.0635
39 | 2712850.9373 | 1115201.5511 | 2712861.3938 | 1115201.6242 | 2712871.5776 | 1115204.7048 | 2712887.8206 | 1115211.0635
40 | 2712843.9081 | 1115197.4737 | 2712847.0687 | 1115201.5241 | 2712850.9373 | 1115201.5511
41 | 2712839.0652 | 1115191.2683 | 2712843.9081 | 1115197.4737
42 | 2712839.0652 | 1115191.2683 | 2712835.3228 | 1115192.744 | 2712832.0345 | 1115192.7628
43 | 2712854.5561 | 1115185.1749 | 2712839.0652 | 1115191.2683
44 | 2712825.2735 | 1115192.8015 | 2712832.0345 | 1115192.7628
45 | 2712878.3974 | 1115173.2109 | 2712854.5561 | 1115185.1749
46 | 2712854.5561 | 1115185.1749 | 2712875.3865 | 1115190.1328 | 2712885.1564 | 1115188.406
47 | 2712885.1564 | 1115188.406 | 2712891.7756 | 1115187.2361 | 2712900.9314 | 1115187.8737 | 2712946.0823 | 1115196.3351
48 | 2712946.0823 | 1115196.3351 | 2712949.6197 | 1115196.998 | 2712969.5196 | 1115197.2273
49 | 2712988.4032 | 1115196.7763 | 2712971.4569 | 1115197.2496 | 2712969.5196 | 1115197.2273
50 | 2712878.3974 | 1115173.2109 | 2712870.5579 | 1115173.4635
51 | 2712988.4032 | 1115196.7763 | 2712991.4464 | 1115195.3459
52 | 2713007.2923 | 1115191.525 | 2712994.3688 | 1115196.6096 | 2712988.4032 | 1115196.7763
53 | 2712870.5579 | 1115173.4635 | 2712861.9983 | 1115173.7392 | 2712847.7913 | 1115172.9063
54 | 2712991.4464 | 1115195.3459 | 2712995.5015 | 1115193.4398 | 2713000.5109 | 1115186.9844 | 2713005.4329 | 1115185.4522
55 | 2712825.2735 | 1115192.8015 | 2712822.6858 | 1115192.82 | 2712818.2694 | 1115190.6697 | 2712810.8116 | 1115189.4763
56 | 2712825.2735 | 1115192.8015 | 2712825.8639 | 1115205.8878 | 2712820.6563 | 1115207.2362
57 | 2712953.7525 | 1115167.4548 | 2712964.9771 | 1115166.5974 | 2712999.5626 | 1115167.361
58 | 2712999.5626 | 1115167.361 | 2713051.0713 | 1115168.4982
59 | 2712791.3185 | 1115187.1435 | 2712793.7257 | 1115167.7866
60 | 2712793.7257 | 1115167.7866 | 2712784.1344 | 1115168.553 | 2712779.7914 | 1115169.7916
61 | 2712793.7257 | 1115167.7866 | 2712782.233 | 1115085.7642
62 | 2712791.3185 | 1115187.1435 | 2712795.3618 | 1115187.3017
63 | 2712779.7914 | 1115169.7916 | 2712773.2261 | 1115171.6638
64 | 2712782.233 | 1115085.7642 | 2712790.2207 | 1115086.0005 | 2712826.3048 | 1115084.7289
65 | 2712801.0653 | 1115187.9167 | 2712797.8247 | 1115187.3981 | 2712795.3618 | 1115187.3017
66 | 2712765.1031 | 1115173.9803 | 2712773.2261 | 1115171.6638
67 | 2713051.0713 | 1115168.4982 | 2713052.7414 | 1115168.5351 | 2713099.7212 | 1115173.5842
68 | 2712973.9433 | 1115145.3199 | 2712960.6701 | 1115149.0611 | 2712957.7242 | 1115149.8165
69 | 2713026.3333 | 1115138.4004 | 2713012.8141 | 1115142.7067 | 2713000.9098 | 1115143.6631 | 2712994.0195 | 1115144.1239 | 2712976.4316 | 1115144.6186 | 2712973.9433 | 1115145.3199
70 | 2712973.9433 | 1115145.3199 | 2712965.2694 | 1115077.8511
71 | 2713026.3333 | 1115138.4004 | 2713029.908 | 1115137.1603
72 | 2713026.3333 | 1115138.4004 | 2713020.0331 | 1115132.4901
73 | 2712965.2694 | 1115077.8511 | 2712926.0396 | 1114917.5753
74 | 2712769.0862 | 1115194.21 | 2712769.7148 | 1115193.7877
75 | 2712801.0653 | 1115187.9167 | 2712810.8116 | 1115189.4763
76 | 2712765.1031 | 1115173.9803 | 2712754.9151 | 1115179.4693
77 | 2713099.7212 | 1115173.5842 | 2713110.9599 | 1115174.7921 | 2713114.5431 | 1115174.9666
78 | 2713114.5431 | 1115174.9666 | 2713128.8267 | 1115175.6622
79 | 2713005.4329 | 1115185.4522 | 2713008.8 | 1115184.4039 | 2713022.7695 | 1115181.0563
80 | 2713022.7695 | 1115181.0563 | 2713028.7416 | 1115179.6252
81 | 2713029.908 | 1115137.1603 | 2713055.8313 | 1115128.1677
82 | 2713055.8313 | 1115128.1677 | 2713067.1461 | 1115124.2427
83 | 2713092.0077 | 1115115.0126 | 2713080.898 | 1115119.4723 | 2713067.1461 | 1115124.2427
84 | 2713046.6616 | 1115176.7791 | 2713035.488 | 1115178.0085 | 2713028.7416 | 1115179.6252
85 | 2713046.6616 | 1115176.7791 | 2713048.1883 | 1115176.6111 | 2713069.6028 | 1115179.1768
86 | 2713140.5911 | 1115176.235 | 2713128.8267 | 1115175.6622
87 | 2713136.6083 | 1115177.3392 | 2713130.4515 | 1115179.0588 | 2713113.4694 | 1115181.032 | 2713072.2625 | 1115179.4954 | 2713069.6028 | 1115179.1768
88 | 2713140.5911 | 1115176.235 | 2713136.6083 | 1115177.3392
89 | 2713136.6083 | 1115177.3392 | 2713136.1454 | 1115198.6934
90 | 2713140.5911 | 1115176.235 | 2713144.0683 | 1115176.403
91 | 2713135.9913 | 1115201.0823 | 2713136.106 | 1115200.5119 | 2713136.1454 | 1115198.6934
92 | 2713135.9913 | 1115201.0823 | 2713135.1949 | 1115205.0423 | 2713133.4124 | 1115206.8234
93 | 2713133.4124 | 1115206.8234 | 2713132.6607 | 1115207.5745 | 2713124.2183 | 1115212.2995
94 | 2713100.6951 | 1115111.5253 | 2713092.0077 | 1115115.0126
95 | 2713100.6951 | 1115111.5253 | 2713102.2826 | 1115110.8878 | 2713110.2026 | 1115109.0467
96 | 2713100.6951 | 1115111.5253 | 2713103.9558 | 1115127.5857
97 | 2713110.2026 | 1115109.0467 | 2713124.0649 | 1115105.8243 | 2713136.1332 | 1115105.1717
98 | 2713103.9558 | 1115127.5857 | 2713113.7085 | 1115126.53
99 | 2712859.9872 | 1115083.542 | 2712826.3048 | 1115084.7289
100 | 2712859.9872 | 1115083.542 | 2712869.8018 | 1114914.0079
101 | 2712903.8626 | 1114915.0141 | 2712892.8707 | 1114916.7216 | 2712875.5572 | 1114915.7207 | 2712869.8018 | 1114914.0079
102 | 2712869.8018 | 1114914.0079 | 2712867.2211 | 1114913.2399
103 | 2712903.8626 | 1114915.0141 | 2712918.0314 | 1114917.7354 | 2712926.0396 | 1114917.5753
104 | 2713136.1332 | 1115105.1717 | 2713147.143 | 1115104.5765 | 2713167.4419 | 1115103.4888
105 | 2713136.1332 | 1115105.1717 | 2713136.9567 | 1115069.374
106 | 2713113.7085 | 1115126.53 | 2713125.3314 | 1115125.2719 | 2713127.2876 | 1115131.916
107 | 2713167.4419 | 1115103.4888 | 2713178.6469 | 1115071.1512
108 | 2713129.8694 | 1115140.0528 | 2713129.66 | 1115139.9736 | 2713127.2876 | 1115131.916
109 | 2713129.8694 | 1115140.0528 | 2713136.7772 | 1115142.6638 | 2713141.9422 | 1115149.3869 | 2713153.8037 | 1115149.7237
110 | 2713124.2183 | 1115212.2995 | 2713123.0293 | 1115212.9649 | 2713112.6953 | 1115217.5195 | 2713095.1478 | 1115221.1829
111 | 2713095.1478 | 1115221.1829 | 2713093.1113 | 1115221.6081
112 | 2713088.155 | 1115222.6428 | 2713093.1113 | 1115221.6081
113 | 2713089.6712 | 1115275.2801 | 2713083.9367 | 1115275.7129
114 | 2713089.6712 | 1115275.2801 | 2713102.3269 | 1115274.3248
115 | 2712820.1645 | 1115211.2519 | 2712820.6563 | 1115207.2362
116 | 2712769.0862 | 1115194.21 | 2712755.0589 | 1115203.6353 | 2712750.7304 | 1115213.3612
117 | 2712754.9151 | 1115179.4693 | 2712754.5708 | 1115179.6548 | 2712752.1483 | 1115181.0323
118 | 2712752.1483 | 1115181.0323 | 2712746.4291 | 1115184.2842 | 2712746.4291 | 1115184.2842
119 | 2712816.0915 | 1114894.7048 | 2712813.6055 | 1114893.6971 | 2712798.0187 | 1114887.9294
120 | 2712816.0915 | 1114894.7048 | 2712828.1248 | 1114899.5824 | 2712846.319 | 1114906.6939
121 | 2712787.4399 | 1114884.0149 | 2712798.0187 | 1114887.9294
122 | 2712846.319 | 1114906.6939 | 2712849.8098 | 1114908.0584 | 2712852.9207 | 1114908.9842
123 | 2712787.4399 | 1114884.0149 | 2712780.8882 | 1114880.8737
124 | 2712787.4399 | 1114884.0149 | 2712777.4326 | 1114861.8554
125 | 2712852.9207 | 1114908.9842 | 2712867.2211 | 1114913.2399

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2713070.9515 | 1115533.9283
1 | 2713042.3409 | 1115539.0384
2 | 2713029.3972 | 1115544.1044
3 | 2713025.7707 | 1115543.7408
4 | 2713014.4512 | 1115542.6059
5 | 2713006.8067 | 1115542.9093
6 | 2712990.1855 | 1115547.6838
7 | 2712974.2298 | 1115553.3263
8 | 2712926.0704 | 1115542.2865
9 | 2712854.9034 | 1115525.0733
10 | 2712846.0474 | 1115503.394
11 | 2712816.3391 | 1115497.059
12 | 2712858.5373 | 1115478.0209
13 | 2712956.7068 | 1115423.2995
14 | 2712938.3591 | 1115428.9519
15 | 2712948.3301 | 1115304.6895
16 | 2712920.8897 | 1115439.5455
17 | 2712895.6029 | 1115458.7013
18 | 2712970.6731 | 1115302.3245
19 | 2712933.2215 | 1115305.2442
20 | 2713063.21 | 1115277.2774
21 | 2712913.0921 | 1115307.4028
22 | 2712895.8357 | 1115310.9116
23 | 2713069.0292 | 1115276.8382
24 | 2713080.2374 | 1115275.9922
25 | 2712866.9321 | 1115315.4171
26 | 2713083.4842 | 1115275.7471
27 | 2712853.9394 | 1115316.4538
28 | 2712813.7083 | 1115315.7121
29 | 2712841.3734 | 1115232.3718
30 | 2712804.164 | 1115317.5669
31 | 2712770.3552 | 1115225.0465
32 | 2712786.4798 | 1115195.8302
33 | 2712787.4751 | 1115186.9941
34 | 2712778.2967 | 1115483.397
35 | 2712912.274 | 1115217.8716
36 | 2712887.8206 | 1115211.0635
37 | 2712850.9373 | 1115201.5511
38 | 2712843.9081 | 1115197.4737
39 | 2712839.0652 | 1115191.2683
40 | 2712832.0345 | 1115192.7628
41 | 2712854.5561 | 1115185.1749
42 | 2712885.1564 | 1115188.406
43 | 2712946.0823 | 1115196.3351
44 | 2712969.5196 | 1115197.2273
45 | 2712878.3974 | 1115173.2109
46 | 2712988.4032 | 1115196.7763
47 | 2712870.5579 | 1115173.4635
48 | 2712991.4464 | 1115195.3459
49 | 2713007.2923 | 1115191.525
50 | 2712825.2735 | 1115192.8015
51 | 2712953.7525 | 1115167.4548
52 | 2712999.5626 | 1115167.361
53 | 2712847.7913 | 1115172.9063
54 | 2712793.7257 | 1115167.7866
55 | 2712791.3185 | 1115187.1435
56 | 2712779.7914 | 1115169.7916
57 | 2712782.233 | 1115085.7642
58 | 2712795.3618 | 1115187.3017
59 | 2712773.2261 | 1115171.6638
60 | 2713051.0713 | 1115168.4982
61 | 2712957.7242 | 1115149.8165
62 | 2712973.9433 | 1115145.3199
63 | 2713026.3333 | 1115138.4004
64 | 2712965.2694 | 1115077.8511
65 | 2712769.7148 | 1115193.7877
66 | 2712801.0653 | 1115187.9167
67 | 2712765.1031 | 1115173.9803
68 | 2713099.7212 | 1115173.5842
69 | 2713114.5431 | 1115174.9666
70 | 2713005.4329 | 1115185.4522
71 | 2713022.7695 | 1115181.0563
72 | 2713029.908 | 1115137.1603
73 | 2713020.0331 | 1115132.4901
74 | 2713055.8313 | 1115128.1677
75 | 2713067.1461 | 1115124.2427
76 | 2713028.7416 | 1115179.6252
77 | 2713046.6616 | 1115176.7791
78 | 2713128.8267 | 1115175.6622
79 | 2713069.6028 | 1115179.1768
80 | 2713136.6083 | 1115177.3392
81 | 2713140.5911 | 1115176.235
82 | 2713136.1454 | 1115198.6934
83 | 2713144.0683 | 1115176.403
84 | 2713135.9913 | 1115201.0823
85 | 2713133.4124 | 1115206.8234
86 | 2713092.0077 | 1115115.0126
87 | 2713100.6951 | 1115111.5253
88 | 2713110.2026 | 1115109.0467
89 | 2713103.9558 | 1115127.5857
90 | 2712859.9872 | 1115083.542
91 | 2712826.3048 | 1115084.7289
92 | 2712869.8018 | 1114914.0079
93 | 2712926.0396 | 1114917.5753
94 | 2713136.1332 | 1115105.1717
95 | 2713113.7085 | 1115126.53
96 | 2713167.4419 | 1115103.4888
97 | 2713136.9567 | 1115069.374
98 | 2713127.2876 | 1115131.916
99 | 2713178.6469 | 1115071.1512
100 | 2713129.8694 | 1115140.0528
101 | 2713153.8037 | 1115149.7237
102 | 2713124.2183 | 1115212.2995
103 | 2713095.1478 | 1115221.1829
104 | 2713093.1113 | 1115221.6081
105 | 2713088.155 | 1115222.6428
106 | 2713083.9367 | 1115275.7129
107 | 2713089.6712 | 1115275.2801
108 | 2713102.3269 | 1115274.3248
109 | 2712810.8116 | 1115189.4763
110 | 2712820.6563 | 1115207.2362
111 | 2712820.1645 | 1115211.2519
112 | 2712769.0862 | 1115194.21
113 | 2712750.7304 | 1115213.3612
114 | 2712754.9151 | 1115179.4693
115 | 2712752.1483 | 1115181.0323
116 | 2712746.4291 | 1115184.2842
117 | 2712816.0915 | 1114894.7048
118 | 2712798.0187 | 1114887.9294
119 | 2712846.319 | 1114906.6939
120 | 2712787.4399 | 1114884.0149
121 | 2712852.9207 | 1114908.9842
122 | 2712780.8882 | 1114880.8737
123 | 2712777.4326 | 1114861.8554
124 | 2712867.2211 | 1114913.2399
125 | 2712903.8626 | 1114915.0141
126 | 2712876.2978 | 1115468.7636
127 | 2712988.4032 | 1115196.7763

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1