## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5219-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5219-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5219-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5219-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5219-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5219-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5219-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5219-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5219-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5219-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5219-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5219-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5219-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5219-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5219-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5219-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5219-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5219-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5219-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5219-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5219-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5219-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5219-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5219-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5219-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5219-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5219-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5219-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5219-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5219-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5219-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5219-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5219-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5219-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5219-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5219-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5219-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5219-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5219-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5219-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5219-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5219-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5219-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5219-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5219-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5219-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5219-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5219-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5219-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5219-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5219-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5219-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5219-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5219-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5219-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5219-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5219-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5219-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5219-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5219-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5219-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5219-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5219-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5219-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5219-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5219-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5219-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_68_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5219-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0031031 | 0.0007777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5219-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0046731 | 0.0011712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5219-3_0_3_load_2 | 2 | 0.0062044 | 0.001555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5219-3_0_3_load_4 | 4 | 0.011508 | 0.0028841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5219-3_0_3_load_24 | 5 | 0.0043144 | 0.0010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5219-3_0_3_load_25 | 6 | 0.0040584 | 0.0010171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5219-3_0_3_load_23 | 7 | 0.0026594 | 0.00066651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5219-3_0_3_load_26 | 8 | 0.0048239 | 0.001209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5219-3_0_3_load_5 | 9 | 0.0042 | 0.0010526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5219-3_0_3_load_6 | 10 | 0.0021063 | 0.0005279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5219-3_0_3_load_7 | 11 | 0.0038263 | 0.00095897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5219-3_0_3_load_9 | 13 | 0.0028524 | 0.00071487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5219-3_0_3_load_12 | 14 | 0.0034054 | 0.00085347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5219-3_0_3_load_28 | 15 | 0.0087493 | 0.0021928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5219-3_0_3_load_11 | 16 | 0.0031144 | 0.00078054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5219-3_0_3_load_10 | 17 | 0.0039675 | 0.00099434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5219-3_0_3_load_13 | 18 | 0.0033587 | 0.00084177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5219-3_0_3_load_14 | 19 | 0.0024675 | 0.00061842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5219-3_0_3_load_15 | 20 | 0.0024688 | 0.00061873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5219-3_0_3_load_17 | 22 | 0.0062481 | 0.0015659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5219-3_0_3_load_61 | 23 | 0.0027818 | 0.00069718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5219-3_0_3_load_62 | 24 | 0.0023271 | 0.00058323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5219-3_0_3_load_66 | 26 | 0.0032108 | 0.0008047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5219-3_0_3_load_67 | 27 | 0.0013664 | 0.00034245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5219-3_0_3_load_46 | 28 | 0.0033755 | 0.00084597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5219-3_0_3_load_18 | 29 | 0.018579 | 0.0046564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5219-3_0_3_load_19 | 30 | 0.0030029 | 0.00075261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5219-3_0_3_load_20 | 31 | 0.0045143 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5219-3_0_3_load_21 | 32 | 0.0016063 | 0.00040258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5219-3_0_3_load_56 | 33 | 0.0049217 | 0.0012335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5219-3_0_3_load_27 | 35 | 0.0069751 | 0.0017481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5219-3_0_3_load_45 | 37 | 0.0022037 | 0.00055229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5219-3_0_3_load_29 | 38 | 0.0052882 | 0.0013254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5219-3_0_3_load_30 | 39 | 0.0063741 | 0.0015975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5219-3_0_3_load_31 | 40 | 0.0090318 | 0.0022636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5219-3_0_3_load_32 | 41 | 0.0061694 | 0.0015462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5219-3_0_3_load_33 | 42 | 0.0044575 | 0.0011172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5219-3_0_3_load_68 | 44 | 0.0055752 | 0.0013973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5219-3_0_3_load_52 | 46 | 0.0096967 | 0.0024302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5219-3_0_3_load_34 | 47 | 0.0071304 | 0.001787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5219-3_0_3_load_35 | 48 | 0.0075812 | 0.0019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5219-3_0_3_load_38 | 50 | 0.0091593 | 0.0022955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5219-3_0_3_load_55 | 53 | 0.011923 | 0.0029881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5219-3_0_3_load_39 | 54 | 0.0047671 | 0.0011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5219-3_0_3_load_42 | 56 | 0.020766 | 0.0052045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5219-3_0_3_load_54 | 58 | 0.0085559 | 0.0021443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5219-3_0_3_load_49 | 59 | 0.00435 | 0.0010902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5219-3_0_3_load_58 | 62 | 0.0024675 | 0.00061842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5219-3_0_3_load_65 | 64 | 0.0045451 | 0.0011391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5219-3_0_3_load_64 | 65 | 0.0027496 | 0.00068911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5219-3_0_3_load_63 | 66 | 0.0018878 | 0.00047314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5219-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5219-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5219-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0028645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5219-3_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0082634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5219-3_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5219-3_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0066065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5219-3_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5219-3_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.018604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5219-3_0_3_line_8 |  | 7 | 12 | 0.0080978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5219-3_0_3_line_9 |  | 8 | 35 | 0.020384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5219-3_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0080803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5219-3_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.027924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5219-3_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5219-3_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.030677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5219-3_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5219-3_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5219-3_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0040028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5219-3_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5219-3_0_3_line_18 |  | 18 | 19 | 0.010449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_5219-3_0_3_line_19 |  | 18 | 20 | 0.0027953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_5219-3_0_3_line_20 |  | 19 | 21 | 0.043467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_5219-3_0_3_line_21 |  | 20 | 22 | 0.043773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5219-3_0_3_line_22 |  | 21 | 23 | 0.0058185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5219-3_0_3_line_23 |  | 21 | 24 | 0.015826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5219-3_0_3_line_24 |  | 22 | 25 | 0.057994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5219-3_0_3_line_25 |  | 23 | 26 | 0.044411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5219-3_0_3_line_26 |  | 24 | 27 | 0.0098256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5219-3_0_3_line_27 |  | 25 | 28 | 0.0045896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5219-3_0_3_line_28 |  | 26 | 64 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5219-3_0_3_line_29 |  | 27 | 44 | 0.018821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5219-3_0_3_line_30 |  | 28 | 36 | 0.050667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5219-3_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.029878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5219-3_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5219-3_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0079818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5219-3_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.0063939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5219-3_0_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.0083851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5219-3_0_3_line_36 |  | 34 | 62 | 0.079519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5219-3_0_3_line_37 |  | 34 | 63 | 0.03464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5219-3_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.024173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5219-3_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.015804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5219-3_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.010814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5219-3_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.0095863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5219-3_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5219-3_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.011062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5219-3_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.021795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5219-3_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5219-3_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.011461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5219-3_0_3_line_47 |  | 43 | 46 | 0.013677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5219-3_0_3_line_48 |  | 45 | 58 | 0.013254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5219-3_0_3_line_49 |  | 45 | 57 | 0.020144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5219-3_0_3_line_50 |  | 46 | 61 | 0.058764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5219-3_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0019198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5219-3_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.035865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5219-3_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5219-3_0_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5219-3_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.062082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5219-3_0_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.059922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5219-3_0_3_line_57 |  | 53 | 58 | 0.043236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5219-3_0_3_line_58 |  | 54 | 55 | 0.068055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5219-3_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.031895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5219-3_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.017189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5219-3_0_3_line_61 |  | 59 | 60 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5219-3_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.015327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5219-3_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5219-3_0_3_line_64 |  | 63 | 65 | 0.0077661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5219-3_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.016809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5219-3_0_3_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2720138.8876 | 1088171.0149 | 2720156.2632 | 1088173.7 | 2720167.2952 | 1088177.0348
1 | 2720138.8876 | 1088171.0149 | 2720130.6074 | 1088169.7353 | 2720123.7475 | 1088171.39
2 | 2720170.0371 | 1088177.8637 | 2720167.2952 | 1088177.0348
3 | 2720116.8535 | 1088175.9461 | 2720123.7475 | 1088171.39
4 | 2720170.0371 | 1088177.8637 | 2720191.3627 | 1088185.6803
5 | 2720170.0371 | 1088177.8637 | 2720175.2674 | 1088173.8277
6 | 2720191.3627 | 1088185.6803 | 2720215.0185 | 1088194.351
7 | 2720191.1403 | 1088164.3332 | 2720181.9649 | 1088168.6593 | 2720175.2674 | 1088173.8277
8 | 2720222.6216 | 1088197.1378 | 2720215.0185 | 1088194.351
9 | 2720191.1403 | 1088164.3332 | 2720209.5779 | 1088155.64
10 | 2720216.7685 | 1088209.8757 | 2720216.7685 | 1088209.8757 | 2720210.3928 | 1088214.8396
11 | 2720184.3833 | 1088221.6495 | 2720191.1397 | 1088222.2228 | 2720204.3033 | 1088219.5808 | 2720210.3928 | 1088214.8396
12 | 2720222.6216 | 1088197.1378 | 2720216.7685 | 1088209.8757
13 | 2720184.3833 | 1088221.6495 | 2720165.689 | 1088220.0633 | 2720154.7347 | 1088220.4473 | 2720153.8111 | 1088220.6897
14 | 2720222.6216 | 1088197.1378 | 2720242.9381 | 1088195.2883
15 | 2720134.5894 | 1088230.1343 | 2720147.209 | 1088222.4224 | 2720153.8111 | 1088220.6897
16 | 2720242.9381 | 1088195.2883 | 2720246.9244 | 1088194.9254
17 | 2720246.9244 | 1088194.9254 | 2720260.1536 | 1088193.7212 | 2720266.6219 | 1088193.1869
18 | 2720077.7701 | 1088136.4583 | 2720087.6875 | 1088133.169
19 | 2720090.3407 | 1088132.289 | 2720087.6875 | 1088133.169
20 | 2720035.8909 | 1088147.1288 | 2720049.0717 | 1088145.9767 | 2720077.7701 | 1088136.4583
21 | 2720090.3407 | 1088132.289 | 2720131.8881 | 1088118.5089
22 | 2720035.8909 | 1088147.1288 | 2720033.197 | 1088152.2861
23 | 2720035.8909 | 1088147.1288 | 2720046.5723 | 1088135.4514
24 | 2720189.3719 | 1088113.3998 | 2720140.4185 | 1088115.6796 | 2720131.8881 | 1088118.5089
25 | 2720014.2498 | 1088192.4412 | 2720028.8199 | 1088160.6656 | 2720033.197 | 1088152.2861
26 | 2720046.5723 | 1088135.4514 | 2720053.204 | 1088128.2013
27 | 2720189.3719 | 1088113.3998 | 2720193.5318 | 1088115.3389
28 | 2720014.2498 | 1088192.4412 | 2720009.7764 | 1088202.1972 | 2720007.7086 | 1088206.3495
29 | 2720053.204 | 1088128.2013 | 2720065.9072 | 1088114.3136
30 | 2720231.4426 | 1088145.3309 | 2720230.3798 | 1088138.6497 | 2720228.1523 | 1088135.9482 | 2720224.7849 | 1088133.2131 | 2720203.9935 | 1088120.2156 | 2720193.5318 | 1088115.3389
31 | 2719993.3739 | 1088283.4491 | 2720016.2639 | 1088264.2467 | 2720016.2639 | 1088264.2467
32 | 2719982.1052 | 1088297.9665 | 2719988.071 | 1088288.6304 | 2719992.0221 | 1088284.5832 | 2719993.3739 | 1088283.4491
33 | 2720019.2084 | 1088256.9288 | 2720018.0904 | 1088261.3251 | 2720016.2639 | 1088264.2467
34 | 2720020.7842 | 1088250.7322 | 2720019.2084 | 1088256.9288
35 | 2720022.8508 | 1088242.6057 | 2720020.7842 | 1088250.7322
36 | 2720062.6097 | 1088174.2859 | 2720028.5279 | 1088237.9811 | 2720022.8508 | 1088242.6057
37 | 2720003.1361 | 1088215.5313 | 2720010.4082 | 1088220.5115 | 2720014.8966 | 1088225.0143 | 2720018.8465 | 1088230.8629 | 2720019.833 | 1088233.1618 | 2720021.3094 | 1088236.5822 | 2720022.8508 | 1088242.6057
38 | 2720231.4426 | 1088145.3309 | 2720209.5779 | 1088155.64
39 | 2720231.4426 | 1088145.3309 | 2720246.5518 | 1088149.9657
40 | 2720095.6398 | 1088081.1747 | 2720091.3967 | 1088086.4473 | 2720088.666 | 1088089.4326
41 | 2720082.1958 | 1088096.5061 | 2720088.666 | 1088089.4326
42 | 2720095.6398 | 1088081.1747 | 2720099.4297 | 1088076.4653 | 2720102.6557 | 1088069.633
43 | 2720082.1958 | 1088096.5061 | 2720074.7293 | 1088104.6688
44 | 2720105.956 | 1088048.4854 | 2720106.4707 | 1088057.3908 | 2720105.2981 | 1088062.9493 | 2720103.6482 | 1088067.5311 | 2720102.6557 | 1088069.633
45 | 2720065.9072 | 1088114.3136 | 2720074.7293 | 1088104.6688
46 | 2720103.5783 | 1088037.2751 | 2720105.956 | 1088048.4854
47 | 2720105.956 | 1088048.4854 | 2720119.0707 | 1088044.6047
48 | 2720103.5783 | 1088037.2751 | 2720090.8997 | 1088033.4111
49 | 2720103.5783 | 1088037.2751 | 2720096.909 | 1088018.2634
50 | 2720175.4195 | 1088027.9307 | 2720119.0707 | 1088044.6047
51 | 2719989.5615 | 1088070.9867 | 2719989.504 | 1088069.0678
52 | 2720013.7106 | 1088082.2123 | 2719989.9227 | 1088083.0439 | 2719989.5615 | 1088070.9867
53 | 2720013.7106 | 1088082.2123 | 2720013.2227 | 1088069.7264
54 | 2720012.6331 | 1088054.6382 | 2720013.2227 | 1088069.7264
55 | 2719996.4893 | 1088032.1485 | 2720005.6731 | 1088038.156 | 2720022.6367 | 1088043.472 | 2720027.8699 | 1088047.2 | 2720031.4995 | 1088052.7755 | 2720031.1585 | 1088054.3254 | 2720029.4846 | 1088055.0152 | 2720012.6331 | 1088054.6382
56 | 2719996.4893 | 1088032.1485 | 2720001.6249 | 1088032.172 | 2720032.4347 | 1088028.966 | 2720056.2336 | 1088029.7082
57 | 2720090.8997 | 1088033.4111 | 2720082.9898 | 1088023.7927 | 2720081.2261 | 1088021.9566 | 2720078.7147 | 1088021.0509 | 2720076.0749 | 1088021.5436 | 2720074.3614 | 1088022.6662 | 2720068.6752 | 1088028.5248 | 2720065.9225 | 1088029.6269 | 2720062.5344 | 1088029.9047 | 2720056.2336 | 1088029.7082
58 | 2720083.5416 | 1087971.0775 | 2720064.5794 | 1087905.7179
59 | 2720083.5416 | 1087971.0775 | 2720091.4627 | 1088001.9733
60 | 2720096.909 | 1088018.2634 | 2720092.3951 | 1088005.6098 | 2720091.4627 | 1088001.9733
61 | 2720172.4035 | 1088012.9049 | 2720160.478 | 1088019.2296 | 2720154.7131 | 1088021.7662
62 | 2720172.4035 | 1088012.9049 | 2720175.4195 | 1088027.9307
63 | 2720003.1361 | 1088215.5313 | 2720007.7086 | 1088206.3495
64 | 2720003.1361 | 1088215.5313 | 2719997.0378 | 1088220.34
65 | 2719983.8383 | 1088230.748 | 2719997.0378 | 1088220.34

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720138.8876 | 1088171.0149
1 | 2720167.2952 | 1088177.0348
2 | 2720123.7475 | 1088171.39
3 | 2720170.0371 | 1088177.8637
4 | 2720116.8535 | 1088175.9461
5 | 2720191.3627 | 1088185.6803
6 | 2720175.2674 | 1088173.8277
7 | 2720215.0185 | 1088194.351
8 | 2720191.1403 | 1088164.3332
9 | 2720210.3928 | 1088214.8396
10 | 2720216.7685 | 1088209.8757
11 | 2720184.3833 | 1088221.6495
12 | 2720222.6216 | 1088197.1378
13 | 2720153.8111 | 1088220.6897
14 | 2720242.9381 | 1088195.2883
15 | 2720134.5893 | 1088230.1343
16 | 2720246.9244 | 1088194.9254
17 | 2720266.6219 | 1088193.1869
18 | 2720087.6875 | 1088133.169
19 | 2720077.7701 | 1088136.4583
20 | 2720090.3407 | 1088132.289
21 | 2720035.8909 | 1088147.1288
22 | 2720131.8881 | 1088118.5089
23 | 2720033.197 | 1088152.2861
24 | 2720046.5723 | 1088135.4514
25 | 2720189.3719 | 1088113.3998
26 | 2720014.2498 | 1088192.4412
27 | 2720053.204 | 1088128.2013
28 | 2720193.5318 | 1088115.3389
29 | 2719993.3739 | 1088283.4491
30 | 2720016.2639 | 1088264.2467
31 | 2719982.1052 | 1088297.9665
32 | 2720019.2084 | 1088256.9288
33 | 2720020.7842 | 1088250.7322
34 | 2720022.8508 | 1088242.6057
35 | 2720209.5779 | 1088155.64
36 | 2720231.4426 | 1088145.3309
37 | 2720246.5518 | 1088149.9657
38 | 2720088.666 | 1088089.4326
39 | 2720095.6398 | 1088081.1747
40 | 2720082.1958 | 1088096.5061
41 | 2720102.6557 | 1088069.633
42 | 2720074.7293 | 1088104.6688
43 | 2720105.956 | 1088048.4854
44 | 2720065.9072 | 1088114.3136
45 | 2720103.5783 | 1088037.2751
46 | 2720119.0707 | 1088044.6047
47 | 2719989.5615 | 1088070.9867
48 | 2719989.504 | 1088069.0678
49 | 2720013.7106 | 1088082.2123
50 | 2720013.2227 | 1088069.7264
51 | 2720012.6331 | 1088054.6382
52 | 2719996.4893 | 1088032.1485
53 | 2720056.2336 | 1088029.7082
54 | 2720064.5794 | 1087905.7179
55 | 2720083.5416 | 1087971.0775
56 | 2720091.4627 | 1088001.9733
57 | 2720096.909 | 1088018.2634
58 | 2720090.8997 | 1088033.4111
59 | 2720154.7131 | 1088021.7662
60 | 2720172.4035 | 1088012.9049
61 | 2720175.4195 | 1088027.9307
62 | 2720062.6097 | 1088174.286
63 | 2720003.1361 | 1088215.5313
64 | 2720007.7086 | 1088206.3495
65 | 2719997.0378 | 1088220.34
66 | 2719983.8383 | 1088230.748
67 | 2720035.8909 | 1088147.1288

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98202 | -0.34538 | 0.0031031 | 0.0007777
1 | 0.98258 | -0.33444 | 0.0046731 | 0.0011712
2 | 0.98177 | -0.35032 | 0.0062044 | 0.001555
3 | 0.98265 | -0.33312 | 0 | 0
4 | 0.98168 | -0.35204 | 0.011508 | 0.0028841
5 | 0.98182 | -0.3492 | 0.0043144 | 0.0010813
6 | 0.98304 | -0.32541 | 0.0040584 | 0.0010171
7 | 0.98101 | -0.36511 | 0.0026594 | 0.00066651
8 | 0.98423 | -0.30237 | 0.0048239 | 0.001209
9 | 0.98034 | -0.37824 | 0.0042 | 0.0010526
10 | 0.98049 | -0.37536 | 0.0021063 | 0.0005279
11 | 0.97994 | -0.38605 | 0.0038263 | 0.00095897
12 | 0.98077 | -0.36984 | 0 | 0
13 | 0.97961 | -0.39252 | 0.0028524 | 0.00071487
14 | 0.98057 | -0.37372 | 0.0034054 | 0.00085347
15 | 0.97944 | -0.39595 | 0.0087493 | 0.0021928
16 | 0.98055 | -0.37423 | 0.0031144 | 0.00078054
17 | 0.98047 | -0.37565 | 0.0039675 | 0.00099434
18 | 0.99977 | -0.0044016 | 0.0033587 | 0.00084177
19 | 0.99891 | -0.020566 | 0.0024675 | 0.00061842
20 | 1 | 0 | -0.2785 | -0.07087
21 | 0.99541 | -0.087164 | 0 | 0
22 | 0.99627 | -0.070747 | 0.0062481 | 0.0015659
23 | 0.99515 | -0.092311 | 0.0027818 | 0.00069718
24 | 0.99359 | -0.1219 | 0.0023271 | 0.00058323
25 | 0.99165 | -0.15887 | 0 | 0
26 | 0.99322 | -0.12951 | 0.0032108 | 0.0008047
27 | 0.99248 | -0.14312 | 0.0013664 | 0.00034245
28 | 0.99128 | -0.16588 | 0.0033755 | 0.00084597
29 | 0.98987 | -0.19427 | 0.018579 | 0.0046564
30 | 0.9905 | -0.182 | 0.0030029 | 0.00075261
31 | 0.9898 | -0.19575 | 0.0045143 | 0.0011314
32 | 0.99069 | -0.1783 | 0.0016063 | 0.00040258
33 | 0.99086 | -0.17516 | 0.0049217 | 0.0012335
34 | 0.99111 | -0.1703 | 0 | 0
35 | 0.98561 | -0.27542 | 0.0069751 | 0.0017481
36 | 0.98741 | -0.24055 | 0 | 0
37 | 0.98738 | -0.24117 | 0.0022037 | 0.00055229
38 | 0.98696 | -0.24957 | 0.0052882 | 0.0013254
39 | 0.98599 | -0.26826 | 0.0063741 | 0.0015975
40 | 0.98786 | -0.23213 | 0.0090318 | 0.0022636
41 | 0.98486 | -0.29026 | 0.0061694 | 0.0015462
42 | 0.98899 | -0.21026 | 0.0044575 | 0.0011172
43 | 0.98317 | -0.32319 | 0 | 0
44 | 0.99038 | -0.18345 | 0.0055752 | 0.0013973
45 | 0.98243 | -0.33765 | 0 | 0
46 | 0.98299 | -0.32666 | 0.0096967 | 0.0024302
47 | 0.97675 | -0.44882 | 0.0071304 | 0.001787
48 | 0.97674 | -0.44908 | 0.0075812 | 0.0019
49 | 0.97724 | -0.43918 | 0 | 0
50 | 0.97741 | -0.43583 | 0.0091593 | 0.0022955
51 | 0.97774 | -0.42925 | 0 | 0
52 | 0.97912 | -0.40227 | 0 | 0
53 | 0.98045 | -0.37629 | 0.011923 | 0.0029881
54 | 0.98111 | -0.36351 | 0.0047671 | 0.0011947
55 | 0.98141 | -0.35763 | 0 | 0
56 | 0.98155 | -0.35488 | 0.020766 | 0.0052045
57 | 0.98195 | -0.34694 | 0 | 0
58 | 0.98188 | -0.34827 | 0.0085559 | 0.0021443
59 | 0.98261 | -0.33403 | 0.00435 | 0.0010902
60 | 0.98269 | -0.33248 | 0 | 0
61 | 0.98276 | -0.33127 | 0 | 0
62 | 0.99093 | -0.17378 | 0.0024675 | 0.00061842
63 | 0.99222 | -0.14875 | 0 | 0
64 | 0.99259 | -0.14154 | 0.0045451 | 0.0011391
65 | 0.99219 | -0.14939 | 0.0027496 | 0.00068911
66 | 0.99216 | -0.14995 | 0.0018878 | 0.00047314
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.02082 | -0.0052198 | 0.020831 | 0.0052263 | 1.0864e-05 | 6.5845e-06 | 0.031549 | 0.031549 | 0.031549 | 0.98202 | -0.34538 | 0.98258 | -0.33444 | 8.6673
1 | 0.017717 | 0.0044421 | -0.017713 | -0.0044396 | 4.1719e-06 | 2.4748e-06 | 0.026847 | 0.026847 | 0.026847 | 0.98202 | -0.34538 | 0.98177 | -0.35032 | 7.3755
2 | -0.025504 | -0.0063975 | 0.025506 | 0.0063985 | 1.6026e-06 | 9.894e-07 | 0.038626 | 0.038626 | 0.038626 | 0.98258 | -0.33444 | 0.98265 | -0.33312 | 10.6115
3 | 0.011509 | 0.0028846 | -0.011508 | -0.0028841 | 9.4286e-07 | 4.9895e-07 | 0.017443 | 0.017443 | 0.017443 | 0.98177 | -0.35032 | 0.98168 | -0.35204 | 4.7921
4 | 0.039281 | 0.0098754 | -0.039251 | -0.0098564 | 3.0147e-05 | 1.9007e-05 | 0.059494 | 0.059494 | 0.059494 | 0.98265 | -0.33312 | 0.98182 | -0.3492 | 16.3444
5 | -0.064787 | -0.016274 | 0.064811 | 0.016289 | 2.3851e-05 | 1.5181e-05 | 0.098119 | 0.098119 | 0.098119 | 0.98265 | -0.33312 | 0.98304 | -0.32541 | 26.9558
6 | 0.034936 | 0.0087751 | -0.03491 | -0.0087585 | 2.6495e-05 | 1.6638e-05 | 0.052955 | 0.052955 | 0.052955 | 0.98182 | -0.3492 | 0.98101 | -0.36511 | 14.5481
7 | -0.068869 | -0.017306 | 0.068945 | 0.017355 | 7.5839e-05 | 4.8301e-05 | 0.10426 | 0.10426 | 0.10426 | 0.98304 | -0.32541 | 0.98423 | -0.30237 | 28.6435
8 | 0.03225 | 0.008092 | -0.032243 | -0.0080874 | 7.2676e-06 | 4.5491e-06 | 0.048921 | 0.048921 | 0.048921 | 0.98101 | -0.36511 | 0.98077 | -0.36984 | 13.4399
9 | -0.073769 | -0.018564 | 0.073864 | 0.018624 | 9.5128e-05 | 6.0622e-05 | 0.11156 | 0.11156 | 0.11156 | 0.98423 | -0.30237 | 0.98561 | -0.27542 | 30.6471
10 | -0.019639 | -0.0049251 | 0.019641 | 0.0049267 | 2.6926e-06 | 1.6214e-06 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02981 | 0.98034 | -0.37824 | 0.98049 | -0.37536 | 8.1895
11 | 0.015439 | 0.0038725 | -0.015433 | -0.0038692 | 5.751e-06 | 3.3287e-06 | 0.023435 | 0.023435 | 0.023435 | 0.98034 | -0.37824 | 0.97994 | -0.38605 | 6.4382
12 | -0.021748 | -0.0054546 | 0.021753 | 0.0054581 | 5.7269e-06 | 3.4884e-06 | 0.033006 | 0.033006 | 0.033006 | 0.98049 | -0.37536 | 0.98077 | -0.36984 | 9.0677
13 | 0.011607 | 0.0029102 | -0.011603 | -0.0029083 | 3.5736e-06 | 1.9007e-06 | 0.017625 | 0.017625 | 0.017625 | 0.97994 | -0.38605 | 0.97961 | -0.39252 | 4.842
14 | 0.01049 | 0.0026293 | -0.010488 | -0.0026283 | 1.9377e-06 | 9.8272e-07 | 0.015915 | 0.015915 | 0.015915 | 0.98077 | -0.36984 | 0.98057 | -0.37372 | 4.3722
15 | 0.0087507 | 0.0021934 | -0.0087493 | -0.0021928 | 1.4322e-06 | 6.445e-07 | 0.013292 | 0.013292 | 0.013292 | 0.97961 | -0.39252 | 0.97944 | -0.39595 | 3.6518
16 | 0.0070823 | 0.0017749 | -0.0070821 | -0.0017748 | 1.7338e-07 | 6.0471e-08 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | 0.98057 | -0.37372 | 0.98055 | -0.37423 | 2.9526
17 | 0.0039677 | 0.00099426 | -0.0039675 | -0.00099434 | 2.6884e-07 | -7.7353e-08 | 0.0060211 | 0.0060212 | 0.0060212 | 0.98055 | -0.37423 | 0.98047 | -0.37565 | 1.6542
18 | 0.17963 | 0.045931 | -0.17949 | -0.045841 | 0.00014037 | 8.9564e-05 | 0.26767 | 0.26768 | 0.26768 | 0.99977 | -0.0044016 | 0.99891 | -0.020566 | 36.7685
19 | -0.18299 | -0.046773 | 0.18303 | 0.046797 | 3.8969e-05 | 2.4867e-05 | 0.27267 | 0.27267 | 0.27267 | 0.99977 | -0.0044016 | 1 | 0 | 37.4552
20 | 0.17702 | 0.045223 | -0.17645 | -0.04486 | 0.00056802 | 0.0003624 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.99891 | -0.020566 | 0.99541 | -0.087164 | 36.2637
21 | 0.09382 | 0.024073 | -0.0935 | -0.023868 | 0.00032083 | 0.00020476 | 0.1398 | 0.1398 | 0.1398 | 1 | 0 | 0.99627 | -0.070747 | 38.4079
22 | 0.05047 | 0.012724 | -0.050458 | -0.012717 | 1.2429e-05 | 7.8788e-06 | 0.075473 | 0.075473 | 0.075473 | 0.99541 | -0.087164 | 0.99515 | -0.092311 | 20.7344
23 | 0.12598 | 0.032136 | -0.12577 | -0.032001 | 0.00021093 | 0.00013479 | 0.18853 | 0.18853 | 0.18853 | 0.99541 | -0.087164 | 0.99359 | -0.1219 | 51.7931
24 | 0.087252 | 0.022302 | -0.086881 | -0.022066 | 0.00037022 | 0.00023619 | 0.13047 | 0.13047 | 0.13047 | 0.99627 | -0.070747 | 0.99165 | -0.15887 | 35.8443
25 | 0.047676 | 0.012019 | -0.047591 | -0.011966 | 8.4696e-05 | 5.363e-05 | 0.071314 | 0.071314 | 0.071314 | 0.99515 | -0.092311 | 0.99322 | -0.12951 | 19.5917
26 | 0.12344 | 0.031418 | -0.12332 | -0.031337 | 0.00012616 | 8.0617e-05 | 0.18504 | 0.18504 | 0.18504 | 0.99359 | -0.1219 | 0.99248 | -0.14312 | 50.8357
27 | 0.086881 | 0.022066 | -0.086852 | -0.022047 | 2.9299e-05 | 1.8692e-05 | 0.13047 | 0.13047 | 0.13047 | 0.99165 | -0.15887 | 0.99128 | -0.16588 | 35.8443
28 | 0.04438 | 0.011161 | -0.044355 | -0.011145 | 2.5494e-05 | 1.6117e-05 | 0.066503 | 0.066503 | 0.066503 | 0.99322 | -0.12951 | 0.99259 | -0.14154 | 18.2702
29 | 0.12195 | 0.030995 | -0.12172 | -0.030844 | 0.00023635 | 0.00015102 | 0.18299 | 0.18299 | 0.18299 | 0.99248 | -0.14312 | 0.99038 | -0.18345 | 50.2729
30 | 0.083477 | 0.021201 | -0.083178 | -0.021011 | 0.00029881 | 0.00019059 | 0.12541 | 0.12541 | 0.12541 | 0.99128 | -0.16588 | 0.98741 | -0.24055 | 34.4524
31 | -0.023094 | -0.0057877 | 0.023107 | 0.005796 | 1.3503e-05 | 8.2575e-06 | 0.034716 | 0.034715 | 0.034716 | 0.98987 | -0.19427 | 0.9905 | -0.182 | 9.5372
32 | 0.0045146 | 0.0011314 | -0.0045143 | -0.0011314 | 3.1952e-07 | -3.3304e-08 | 0.0067865 | 0.0067866 | 0.0067866 | 0.98987 | -0.19427 | 0.9898 | -0.19575 | 1.8644
33 | -0.02611 | -0.0065486 | 0.026115 | 0.0065514 | 4.6057e-06 | 2.8449e-06 | 0.039227 | 0.039227 | 0.039227 | 0.9905 | -0.182 | 0.99069 | -0.1783 | 10.7765
34 | -0.027721 | -0.006954 | 0.027725 | 0.0069566 | 4.1572e-06 | 2.5783e-06 | 0.041639 | 0.041639 | 0.041639 | 0.99069 | -0.1783 | 0.99086 | -0.17516 | 11.4394
35 | -0.032647 | -0.0081901 | 0.032655 | 0.0081948 | 7.5591e-06 | 4.7298e-06 | 0.04903 | 0.04903 | 0.04903 | 0.99086 | -0.17516 | 0.99111 | -0.1703 | 13.4699
36 | 0.0024679 | 0.00061765 | -0.0024675 | -0.00061842 | 4.0936e-07 | -7.6258e-07 | 0.003705 | 0.0037053 | 0.0037053 | 0.99111 | -0.1703 | 0.99093 | -0.17378 | 1.0179
37 | -0.035122 | -0.0088125 | 0.035159 | 0.0088352 | 3.6125e-05 | 2.2673e-05 | 0.052735 | 0.052735 | 0.052735 | 0.99111 | -0.1703 | 0.99222 | -0.14875 | 14.4877
38 | -0.080839 | -0.020372 | 0.080974 | 0.020458 | 0.00013511 | 8.6163e-05 | 0.12209 | 0.12209 | 0.12209 | 0.98561 | -0.27542 | 0.98741 | -0.24055 | 33.54
39 | 0.0022037 | 0.00055213 | -0.0022037 | -0.00055229 | 6.5363e-08 | -1.6031e-07 | 0.0033209 | 0.003321 | 0.003321 | 0.98741 | -0.24055 | 0.98738 | -0.24117 | 0.91236
40 | 0.097011 | 0.024516 | -0.096924 | -0.02446 | 8.6835e-05 | 5.5436e-05 | 0.14633 | 0.14633 | 0.14633 | 0.98696 | -0.24957 | 0.98599 | -0.26826 | 40.2014
41 | -0.1023 | -0.025841 | 0.10238 | 0.025896 | 8.5595e-05 | 5.4658e-05 | 0.15431 | 0.15431 | 0.15431 | 0.98696 | -0.24957 | 0.98786 | -0.23213 | 42.3917
42 | 0.09055 | 0.022863 | -0.090454 | -0.022802 | 9.5326e-05 | 6.0836e-05 | 0.13671 | 0.13671 | 0.13671 | 0.98599 | -0.26826 | 0.98486 | -0.29026 | 37.5587
43 | -0.11142 | -0.028159 | 0.11153 | 0.028234 | 0.00011696 | 7.4712e-05 | 0.16791 | 0.16791 | 0.16791 | 0.98786 | -0.23213 | 0.98899 | -0.21026 | 46.1293
44 | 0.084285 | 0.021256 | -0.084152 | -0.021171 | 0.00013264 | 8.4614e-05 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.98486 | -0.29026 | 0.98317 | -0.32319 | 34.9979
45 | -0.11599 | -0.029351 | 0.11614 | 0.029447 | 0.00014946 | 9.5484e-05 | 0.17462 | 0.17462 | 0.17462 | 0.98899 | -0.21026 | 0.99038 | -0.18345 | 47.9717
46 | 0.070102 | 0.01765 | -0.070053 | -0.017619 | 4.8407e-05 | 3.0835e-05 | 0.10613 | 0.10613 | 0.10613 | 0.98317 | -0.32319 | 0.98243 | -0.33765 | 29.1558
47 | 0.014051 | 0.0035215 | -0.014048 | -0.0035202 | 2.3193e-06 | 1.311e-06 | 0.021265 | 0.021265 | 0.021265 | 0.98317 | -0.32319 | 0.98299 | -0.32666 | 5.8421
48 | 0.044497 | 0.011207 | -0.044475 | -0.011192 | 2.259e-05 | 1.429e-05 | 0.067417 | 0.067417 | 0.067417 | 0.98243 | -0.33765 | 0.98188 | -0.34827 | 18.521
49 | 0.025556 | 0.0064122 | -0.025545 | -0.0064052 | 1.132e-05 | 6.9898e-06 | 0.038711 | 0.038711 | 0.038711 | 0.98243 | -0.33765 | 0.98195 | -0.34694 | 10.6348
50 | 0.0043515 | 0.00109 | -0.0043506 | -0.0010901 | 9.5616e-07 | -1.3282e-07 | 0.006587 | 0.0065872 | 0.0065872 | 0.98299 | -0.32666 | 0.98276 | -0.33127 | 1.8097
51 | 0.0075813 | 0.0019001 | -0.0075812 | -0.0019 | 9.6032e-08 | 3.7432e-08 | 0.01155 | 0.01155 | 0.01155 | 0.97675 | -0.44882 | 0.97674 | -0.44908 | 3.173
52 | -0.014712 | -0.0036871 | 0.014718 | 0.003691 | 6.7557e-06 | 3.8745e-06 | 0.022412 | 0.022412 | 0.022412 | 0.97675 | -0.44882 | 0.97724 | -0.43918 | 6.1572
53 | -0.014718 | -0.003691 | 0.014721 | 0.0036923 | 2.3537e-06 | 1.3498e-06 | 0.022412 | 0.022412 | 0.022412 | 0.97724 | -0.43918 | 0.97741 | -0.43583 | 6.1572
54 | -0.02388 | -0.0059879 | 0.023888 | 0.0059925 | 7.4844e-06 | 4.6007e-06 | 0.036356 | 0.036356 | 0.036356 | 0.97741 | -0.43583 | 0.97774 | -0.42925 | 9.988
55 | -0.023888 | -0.0059925 | 0.023918 | 0.0060114 | 3.0772e-05 | 1.8914e-05 | 0.036356 | 0.036356 | 0.036356 | 0.97774 | -0.42925 | 0.97912 | -0.40227 | 9.988
56 | -0.023918 | -0.0060114 | 0.023948 | 0.0060296 | 2.9701e-05 | 1.8254e-05 | 0.036356 | 0.036356 | 0.036356 | 0.97912 | -0.40227 | 0.98045 | -0.37629 | 9.9879
57 | -0.035871 | -0.0090177 | 0.035919 | 0.009048 | 4.807e-05 | 3.0219e-05 | 0.054451 | 0.05445 | 0.054451 | 0.98045 | -0.37629 | 0.98188 | -0.34827 | 14.959
58 | -0.0047671 | -0.0011947 | 0.0047684 | 0.0011947 | 1.334e-06 | -5.9147e-09 | 0.0072301 | 0.0072298 | 0.0072301 | 0.98111 | -0.36351 | 0.98141 | -0.35763 | 1.9863
59 | -0.0047684 | -0.0011947 | 0.004769 | 0.0011947 | 6.2516e-07 | -2.9778e-09 | 0.0072298 | 0.0072296 | 0.0072298 | 0.98141 | -0.35763 | 0.98155 | -0.35488 | 1.9862
60 | -0.025535 | -0.0063992 | 0.025545 | 0.0064052 | 9.6592e-06 | 5.9645e-06 | 0.038711 | 0.038711 | 0.038711 | 0.98155 | -0.35488 | 0.98195 | -0.34694 | 10.6349
61 | -0.00435 | -0.0010902 | 0.0043503 | 0.0010902 | 3.2215e-07 | -4.4617e-08 | 0.0065874 | 0.0065873 | 0.0065874 | 0.98261 | -0.33403 | 0.98269 | -0.33248 | 1.8097
62 | -0.0043503 | -0.0010902 | 0.0043506 | 0.0010901 | 2.494e-07 | -3.4575e-08 | 0.0065873 | 0.0065872 | 0.0065873 | 0.98269 | -0.33248 | 0.98276 | -0.33127 | 1.8097
63 | -0.039796 | -0.0099972 | 0.03981 | 0.010006 | 1.3705e-05 | 8.6384e-06 | 0.05969 | 0.05969 | 0.05969 | 0.99222 | -0.14875 | 0.99259 | -0.14154 | 16.3983
64 | 0.0046376 | 0.001162 | -0.0046374 | -0.0011621 | 1.4087e-07 | -1.0148e-08 | 0.0069548 | 0.0069549 | 0.0069549 | 0.99222 | -0.14875 | 0.99219 | -0.14939 | 1.9107
65 | 0.0018879 | 0.00047295 | -0.0018878 | -0.00047314 | 5.053e-08 | -1.8475e-07 | 0.0028313 | 0.0028313 | 0.0028313 | 0.99219 | -0.14939 | 0.99216 | -0.14995 | 0.77784

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28097 | 0.071489

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031031 | 0.0007777
1 | 0.0046731 | 0.0011712
2 | 0.0062044 | 0.001555
3 | 0.011508 | 0.0028841
4 | 0.0043144 | 0.0010813
5 | 0.0040584 | 0.0010171
6 | 0.0026594 | 0.00066651
7 | 0.0048239 | 0.001209
8 | 0.0042 | 0.0010526
9 | 0.0021063 | 0.0005279
10 | 0.0038263 | 0.00095897
11 | 0.0028524 | 0.00071487
12 | 0.0034054 | 0.00085347
13 | 0.0087493 | 0.0021928
14 | 0.0031144 | 0.00078054
15 | 0.0039675 | 0.00099434
16 | 0.0033587 | 0.00084177
17 | 0.0024675 | 0.00061842
18 | 0.0024688 | 0.00061873
19 | 0.0062481 | 0.0015659
20 | 0.0027818 | 0.00069718
21 | 0.0023271 | 0.00058323
22 | 0.0032108 | 0.0008047
23 | 0.0013664 | 0.00034245
24 | 0.0033755 | 0.00084597
25 | 0.018579 | 0.0046564
26 | 0.0030029 | 0.00075261
27 | 0.0045143 | 0.0011314
28 | 0.0016063 | 0.00040258
29 | 0.0049217 | 0.0012335
30 | 0.0069751 | 0.0017481
31 | 0.0022037 | 0.00055229
32 | 0.0052882 | 0.0013254
33 | 0.0063741 | 0.0015975
34 | 0.0090318 | 0.0022636
35 | 0.0061694 | 0.0015462
36 | 0.0044575 | 0.0011172
37 | 0.0055752 | 0.0013973
38 | 0.0096967 | 0.0024302
39 | 0.0071304 | 0.001787
40 | 0.0075812 | 0.0019
41 | 0.0091593 | 0.0022955
42 | 0.011923 | 0.0029881
43 | 0.0047671 | 0.0011947
44 | 0.020766 | 0.0052045
45 | 0.0085559 | 0.0021443
46 | 0.00435 | 0.0010902
47 | 0.0024675 | 0.00061842
48 | 0.0045451 | 0.0011391
49 | 0.0027496 | 0.00068911
50 | 0.0018878 | 0.00047314

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1