## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5226-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5226-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5226-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5226-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5226-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5226-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5226-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5226-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5226-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5226-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5226-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5226-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5226-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5226-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5226-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5226-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5226-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5226-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5226-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5226-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5226-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5226-12_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5226-12_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5226-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5226-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5226-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5226-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5226-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5226-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5226-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5226-12_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5226-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5226-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5226-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5226-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5226-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5226-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5226-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5226-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5226-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5226-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5226-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5226-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5226-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5226-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5226-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5226-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5226-12_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5226-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5226-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5226-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5226-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5226-12_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5226-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5226-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5226-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5226-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5226-12_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5226-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5226-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5226-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5226-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5226-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5226-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5226-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5226-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5226-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5226-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5226-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5226-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5226-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5226-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5226-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5226-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5226-12_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5226-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5226-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5226-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5226-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5226-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5226-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5226-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5226-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5226-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5226-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5226-12_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5226-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5226-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5226-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5226-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5226-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5226-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5226-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5226-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5226-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5226-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5226-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5226-12_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5226-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5226-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5226-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5226-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5226-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5226-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5226-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5226-12_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5226-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5226-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5226-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5226-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5226-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5226-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5226-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5226-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5226-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5226-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5226-12_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5226-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5226-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5226-12_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5226-12_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5226-12_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5226-12_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_74_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5226-12_0_4_load_0 | 0 | 0.00092297 | 0.00023132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5226-12_0_4_load_1 | 1 | 0.0022365 | 0.00056053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5226-12_0_4_load_2 | 2 | 0.0068205 | 0.0017094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5226-12_0_4_load_9 | 3 | 0.0046809 | 0.0011731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5226-12_0_4_load_10 | 4 | 0.01378 | 0.0034537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5226-12_0_4_load_3 | 5 | 0.0086196 | 0.0021603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5226-12_0_4_load_4 | 6 | 0.0040151 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5226-12_0_4_load_7 | 9 | 0.0033188 | 0.00083176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5226-12_0_4_load_33 | 11 | 0.0054434 | 0.0013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5226-12_0_4_load_34 | 13 | 0.0037338 | 0.00093579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5226-12_0_4_load_16 | 14 | 0.005754 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5226-12_0_4_load_11 | 15 | 0.0046991 | 0.0011777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5226-12_0_4_load_12 | 16 | 0.0047844 | 0.0011991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5226-12_0_4_load_13 | 17 | 0.0046298 | 0.0011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5226-12_0_4_load_14 | 18 | 0.0050247 | 0.0012593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5226-12_0_4_load_23 | 19 | 0.0078058 | 0.0019563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5226-12_0_4_load_24 | 20 | 0.0029115 | 0.00072969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5226-12_0_4_load_123 | 21 | 0.0094553 | 0.0023697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5226-12_0_4_load_124 | 22 | 0.009886 | 0.0024777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5226-12_0_4_load_17 | 23 | 0.0024674 | 0.0006184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5226-12_0_4_load_21 | 26 | 0.0042456 | 0.001064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5226-12_0_4_load_22 | 28 | 0.0037889 | 0.00094959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5226-12_0_4_load_36 | 29 | 0.002291 | 0.00057417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5226-12_0_4_load_116 | 30 | 0.001925 | 0.00048244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5226-12_0_4_load_30 | 33 | 0.0038362 | 0.00096143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5226-12_0_4_load_32 | 37 | 0.0037064 | 0.00092891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5226-12_0_4_load_26 | 38 | 0.006691 | 0.0016769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5226-12_0_4_load_27 | 39 | 0.0079289 | 0.0019872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5226-12_0_4_load_31 | 42 | 0.0027195 | 0.00068158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5226-12_0_4_load_38 | 44 | 0.0074336 | 0.001863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5226-12_0_4_load_107 | 45 | 0.0023508 | 0.00058916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5226-12_0_4_load_47 | 46 | 0.0013662 | 0.00034239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5226-12_0_4_load_106 | 48 | 0.0034333 | 0.00086047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5226-12_0_4_load_37 | 50 | 0.0083082 | 0.0020822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5226-12_0_4_load_45 | 51 | 0.0039139 | 0.00098091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5226-12_0_4_load_113 | 52 | 0.0012067 | 0.00030243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5226-12_0_4_load_41 | 53 | 0.002651 | 0.00066441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5226-12_0_4_load_42 | 54 | 0.0015043 | 0.00037701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5226-12_0_4_load_79 | 55 | 0.0044765 | 0.0011219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5226-12_0_4_load_108 | 57 | 0.0072163 | 0.0018086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5226-12_0_4_load_99 | 58 | 0.004942 | 0.0012386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5226-12_0_4_load_44 | 59 | 0.0038681 | 0.00096943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5226-12_0_4_load_49 | 62 | 0.0031245 | 0.00078307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5226-12_0_4_load_50 | 63 | 0.001658 | 0.00041553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5226-12_0_4_load_52 | 65 | 0.0031857 | 0.00079842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5226-12_0_4_load_53 | 66 | 0.0022083 | 0.00055344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5226-12_0_4_load_54 | 67 | 0.0020312 | 0.00050907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5226-12_0_4_load_64 | 68 | 0.0057128 | 0.0014318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5226-12_0_4_load_55 | 69 | 0.0012279 | 0.00030773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5226-12_0_4_load_65 | 70 | 0.0024372 | 0.00061083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5226-12_0_4_load_84 | 72 | 0.0034593 | 0.00086697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5226-12_0_4_load_85 | 73 | 0.0017383 | 0.00043566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5226-12_0_4_load_104 | 74 | 0.0013775 | 0.00034524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5226-12_0_4_load_57 | 75 | 0.0046975 | 0.0011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5226-12_0_4_load_58 | 76 | 0.0074102 | 0.0018572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5226-12_0_4_load_60 | 78 | 0.0089627 | 0.0022463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5226-12_0_4_load_61 | 79 | 0.0053384 | 0.0013379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5226-12_0_4_load_62 | 80 | 0.0089631 | 0.0022464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5226-12_0_4_load_63 | 81 | 0.002672 | 0.00066967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5226-12_0_4_load_75 | 82 | 0.011353 | 0.0028454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5226-12_0_4_load_93 | 83 | 0.0011722 | 0.00029377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5226-12_0_4_load_105 | 84 | 0.00096597 | 0.00024209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5226-12_0_4_load_115 | 85 | 0.0020343 | 0.00050984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5226-12_0_4_load_94 | 87 | 0.0010558 | 0.00026461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5226-12_0_4_load_89 | 88 | 0.00092308 | 0.00023135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5226-12_0_4_load_66 | 89 | 0.0045551 | 0.0011416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5226-12_0_4_load_90 | 90 | 0.001419 | 0.00035562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5226-12_0_4_load_88 | 91 | 0.0013172 | 0.00033012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5226-12_0_4_load_67 | 92 | 0.0012165 | 0.00030487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5226-12_0_4_load_68 | 93 | 0.00089402 | 0.00022406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5226-12_0_4_load_69 | 94 | 0.0053784 | 0.001348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5226-12_0_4_load_91 | 96 | 0.0041057 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5226-12_0_4_load_71 | 98 | 0.002525 | 0.00063282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5226-12_0_4_load_72 | 99 | 0.0035684 | 0.00089433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5226-12_0_4_load_73 | 100 | 0.0046321 | 0.0011609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5226-12_0_4_load_74 | 101 | 0.0015683 | 0.00039306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5226-12_0_4_load_100 | 102 | 0.0026823 | 0.00067226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5226-12_0_4_load_78 | 104 | 0.0050431 | 0.0012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5226-12_0_4_load_114 | 105 | 0.0034326 | 0.0008603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5226-12_0_4_load_109 | 106 | 0.0034716 | 0.00087005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5226-12_0_4_load_97 | 107 | 0.0016985 | 0.00042569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5226-12_0_4_load_83 | 108 | 0.0066765 | 0.0016733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5226-12_0_4_load_95 | 109 | 0.0027276 | 0.0006836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5226-12_0_4_load_80 | 110 | 0.01037 | 0.0025991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5226-12_0_4_load_81 | 111 | 0.0072577 | 0.001819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5226-12_0_4_load_82 | 112 | 0.004173 | 0.0010459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5226-12_0_4_load_103 | 113 | 0.0018547 | 0.00046484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5226-12_0_4_load_86 | 114 | 0.0040002 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5226-12_0_4_load_87 | 115 | 0.00097209 | 0.00024363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5226-12_0_4_load_111 | 116 | 0.00094551 | 0.00023697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5226-12_0_4_load_96 | 117 | 0.0022766 | 0.00057056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5226-12_0_4_load_110 | 118 | 0.0037699 | 0.00094481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5226-12_0_4_load_118 | 119 | 0.0019401 | 0.00048624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5226-12_0_4_load_117 | 120 | 0.0031675 | 0.00079384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5226-12_0_4_load_119 | 121 | 0.0026966 | 0.00067582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5226-12_0_4_load_120 | 122 | 0.004631 | 0.0011606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5226-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5226-12_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5226-12_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.019484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5226-12_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.022697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5226-12_0_4_line_4 |  | 4 | 10 | 0.037846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5226-12_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.010564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5226-12_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.028173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5226-12_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.041767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5226-12_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5226-12_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.047696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5226-12_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.007368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5226-12_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.011427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5226-12_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.036961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5226-12_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.012595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5226-12_0_4_line_14 |  | 13 | 49 | 0.060346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5226-12_0_4_line_15 |  | 14 | 21 | 0.027085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5226-12_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0044335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5226-12_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5226-12_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0083569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5226-12_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.022137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5226-12_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.012296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5226-12_0_4_line_21 |  | 20 | 32 | 0.013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5226-12_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.028804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5226-12_0_4_line_23 |  | 22 | 61 | 0.035023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5226-12_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5226-12_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5226-12_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.022619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5226-12_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5226-12_0_4_line_28 |  | 25 | 28 | 0.0091152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5226-12_0_4_line_29 |  | 26 | 31 | 0.03279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5226-12_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0054931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_5226-12_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.011706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_5226-12_0_4_line_32 |  | 28 | 32 | 0.010943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5226-12_0_4_line_33 |  | 29 | 33 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_5226-12_0_4_line_34 |  | 30 | 34 | 0.0093909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5226-12_0_4_line_35 |  | 31 | 35 | 0.00377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5226-12_0_4_line_36 |  | 31 | 36 | 0.019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5226-12_0_4_line_37 |  | 32 | 37 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5226-12_0_4_line_38 |  | 33 | 40 | 0.0029646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5226-12_0_4_line_39 |  | 34 | 97 | 0.015144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5226-12_0_4_line_40 |  | 34 | 95 | 0.004596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5226-12_0_4_line_41 |  | 35 | 58 | 0.020485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5226-12_0_4_line_42 |  | 36 | 53 | 0.05164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5226-12_0_4_line_43 |  | 36 | 54 | 0.012316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5226-12_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5226-12_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5226-12_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0062748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5226-12_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_5226-12_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.009654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5226-12_0_4_line_49 |  | 41 | 44 | 0.0025015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5226-12_0_4_line_50 |  | 42 | 45 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5226-12_0_4_line_51 |  | 43 | 46 | 0.069762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5226-12_0_4_line_52 |  | 43 | 47 | 0.027694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5226-12_0_4_line_53 |  | 45 | 48 | 0.00017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5226-12_0_4_line_54 |  | 46 | 51 | 0.0013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5226-12_0_4_line_55 |  | 47 | 52 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5226-12_0_4_line_56 |  | 48 | 72 | 0.013858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5226-12_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.074472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5226-12_0_4_line_58 |  | 51 | 59 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5226-12_0_4_line_59 |  | 52 | 119 | 0.016481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5226-12_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.013829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5226-12_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.03897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5226-12_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5226-12_0_4_line_63 |  | 58 | 102 | 0.022082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5226-12_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.049402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5226-12_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.061439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_5226-12_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0014484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_5226-12_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5226-12_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5226-12_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0053339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5226-12_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.0024344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5226-12_0_4_line_71 |  | 65 | 68 | 0.0040098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5226-12_0_4_line_72 |  | 66 | 69 | 0.0083862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5226-12_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5226-12_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0051248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5226-12_0_4_line_75 |  | 70 | 89 | 0.01611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5226-12_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0038428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5226-12_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.011793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5226-12_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0019492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5226-12_0_4_line_79 |  | 74 | 113 | 0.0091232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5226-12_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.01161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5226-12_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0080091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5226-12_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5226-12_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0079301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5226-12_0_4_line_84 |  | 77 | 80 | 0.024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5226-12_0_4_line_85 |  | 77 | 81 | 0.034052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5226-12_0_4_line_86 |  | 78 | 82 | 0.0052898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5226-12_0_4_line_87 |  | 79 | 83 | 0.0068732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5226-12_0_4_line_88 |  | 80 | 84 | 0.0041459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5226-12_0_4_line_89 |  | 81 | 85 | 0.012985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5226-12_0_4_line_90 |  | 82 | 86 | 0.014112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5226-12_0_4_line_91 |  | 83 | 87 | 0.031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5226-12_0_4_line_92 |  | 84 | 88 | 0.0061152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5226-12_0_4_line_93 |  | 86 | 103 | 0.013567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5226-12_0_4_line_94 |  | 86 | 104 | 0.008648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5226-12_0_4_line_95 |  | 88 | 115 | 0.0059158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5226-12_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.0023355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5226-12_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.015721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5226-12_0_4_line_98 |  | 91 | 114 | 0.014543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5226-12_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.0079639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5226-12_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.01016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5226-12_0_4_line_101 |  | 93 | 95 | 0.022835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5226-12_0_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.014905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5226-12_0_4_line_103 |  | 97 | 116 | 0.010252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5226-12_0_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5226-12_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.0079871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5226-12_0_4_line_106 |  | 99 | 101 | 0.026178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5226-12_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0025593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5226-12_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.04163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5226-12_0_4_line_109 |  | 103 | 106 | 0.058352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5226-12_0_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.011091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5226-12_0_4_line_111 |  | 106 | 108 | 0.029142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5226-12_0_4_line_112 |  | 107 | 109 | 0.028654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5226-12_0_4_line_113 |  | 108 | 112 | 0.0089905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5226-12_0_4_line_114 |  | 109 | 117 | 0.035797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5226-12_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.046317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5226-12_0_4_line_116 |  | 110 | 112 | 0.023281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5226-12_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0057462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5226-12_0_4_line_118 |  | 116 | 118 | 0.015806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5226-12_0_4_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0096672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5226-12_0_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5226-12_0_4_line_121 |  | 121 | 122 | 0.02261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5226-12_0_4_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 93 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2718500.5575 | 1102796.7481 | 2718502.2198 | 1102798.4185 | 2718511.8141 | 1102806.8782 | 2718516.6246 | 1102812.1014
1 | 2718515.7462 | 1102830.9156 | 2718523.5929 | 1102820.7843 | 2718520.5525 | 1102816.3663 | 2718516.6246 | 1102812.1014
2 | 2718505.5265 | 1102847.4794 | 2718513.8033 | 1102833.4241 | 2718515.7462 | 1102830.9156
3 | 2718505.5265 | 1102847.4794 | 2718503.9253 | 1102850.1985 | 2718502.5544 | 1102855.7978 | 2718499.2788 | 1102869.1799
4 | 2718492.898 | 1102906.4109 | 2718495.3554 | 1102885.1998 | 2718497.8278 | 1102875.1077 | 2718499.2788 | 1102869.1799
5 | 2718544.745 | 1102853.509 | 2718549.4038 | 1102846.9505 | 2718550.9792 | 1102844.985
6 | 2718529.2894 | 1102877.0453 | 2718537.2435 | 1102864.0694 | 2718544.745 | 1102853.509
7 | 2718584.1285 | 1102820.9216 | 2718575.6721 | 1102824.7369 | 2718572.5879 | 1102826.1221 | 2718559.7718 | 1102834.0218 | 2718556.5988 | 1102837.9737 | 2718550.9792 | 1102844.985
8 | 2718529.2894 | 1102877.0453 | 2718533.3224 | 1102888.4985 | 2718535.4401 | 1102892.0605
9 | 2718492.898 | 1102906.4109 | 2718509.0506 | 1102898.0647 | 2718522.0217 | 1102887.7663 | 2718529.2894 | 1102877.0453
10 | 2718584.1285 | 1102820.9216 | 2718591.4964 | 1102820.8905
11 | 2718541.2567 | 1102901.8959 | 2718537.7434 | 1102895.9344 | 2718535.4401 | 1102892.0605
12 | 2718591.4964 | 1102820.8905 | 2718602.8363 | 1102820.8425 | 2718625.7344 | 1102826.9383 | 2718627.602 | 1102827.4077
13 | 2718541.2567 | 1102901.8959 | 2718545.0729 | 1102908.5973 | 2718546.4862 | 1102913.2712
14 | 2718686.9762 | 1102837.2642 | 2718653.4141 | 1102833.895 | 2718627.602 | 1102827.4077
15 | 2718546.4862 | 1102913.2712 | 2718547.1157 | 1102915.3529 | 2718545.9031 | 1102924.3354 | 2718543.1979 | 1102935.2457 | 2718541.8452 | 1102939.6485
16 | 2718598.8337 | 1102899.4168 | 2718596.1393 | 1102899.7771 | 2718594.5358 | 1102900.3858
17 | 2718581.4888 | 1102905.3705 | 2718582.1277 | 1102905.096 | 2718594.5358 | 1102900.3858
18 | 2718607.1169 | 1102898.3091 | 2718598.8337 | 1102899.4168
19 | 2718607.1169 | 1102898.3091 | 2718613.6218 | 1102897.4391 | 2718629.1958 | 1102897.321 | 2718629.1958 | 1102897.321
20 | 2718640.7587 | 1102901.2876 | 2718639.1 | 1102900.2054 | 2718629.1958 | 1102897.321
21 | 2718647.7836 | 1102911.6829 | 2718645.2135 | 1102904.1942 | 2718640.7587 | 1102901.2876
22 | 2718541.8452 | 1102939.6485 | 2718540.3218 | 1102944.6071 | 2718537.1932 | 1102950.6502 | 2718531.74 | 1102958.816 | 2718526.2004 | 1102963.0821
23 | 2718498.5957 | 1102984.4201 | 2718504.2994 | 1102978.4829 | 2718509.9464 | 1102974.2568 | 2718521.5174 | 1102966.6886 | 2718526.2004 | 1102963.0821
24 | 2718664.106 | 1102948.4938 | 2718658.1719 | 1102939.4482
25 | 2718645.1969 | 1102930.3786 | 2718657.9584 | 1102939.1228 | 2718658.1719 | 1102939.4482
26 | 2718664.106 | 1102948.4938 | 2718676.7093 | 1102953.8438 | 2718685.4401 | 1102955.7057
27 | 2718631.1209 | 1102948.8941 | 2718645.1969 | 1102930.3786
28 | 2718645.1969 | 1102930.3786 | 2718643.0094 | 1102921.5298
29 | 2718717.7699 | 1102960.7844 | 2718703.6305 | 1102959.585 | 2718685.4401 | 1102955.7057
30 | 2718631.1209 | 1102948.8941 | 2718625.6887 | 1102949.7099
31 | 2718631.1209 | 1102948.8941 | 2718635.5408 | 1102955.5851 | 2718636.9359 | 1102958.9975
32 | 2718647.7836 | 1102911.6829 | 2718643.0094 | 1102921.5298
33 | 2718607.0641 | 1102955.6434 | 2718615.9227 | 1102951.1766 | 2718625.6887 | 1102949.7099
34 | 2718640.4895 | 1102967.6901 | 2718636.9359 | 1102958.9975
35 | 2718717.7699 | 1102960.7844 | 2718719.2343 | 1102964.2599
36 | 2718717.7699 | 1102960.7844 | 2718737.0444 | 1102959.4159
37 | 2718647.7836 | 1102911.6829 | 2718662.0571 | 1102906.5426
38 | 2718604.417 | 1102956.9781 | 2718607.0641 | 1102955.6434
39 | 2718640.4895 | 1102967.6901 | 2718645.5754 | 1102973.171 | 2718653.2379 | 1102973.9323
40 | 2718640.4895 | 1102967.6901 | 2718641.3221 | 1102972.2095
41 | 2718719.2343 | 1102964.2599 | 2718718.8984 | 1102981.4318 | 2718718.7466 | 1102984.7381
42 | 2718737.0444 | 1102959.4159 | 2718738.9582 | 1102958.9085 | 2718767.6255 | 1102951.7419 | 2718787.2034 | 1102947.1446
43 | 2718737.0444 | 1102959.4159 | 2718741.4892 | 1102967.5973 | 2718743.3069 | 1102969.9902
44 | 2718596.415 | 1102964.2981 | 2718584.5669 | 1102975.1363 | 2718581.6888 | 1102978.7106
45 | 2718604.417 | 1102956.9781 | 2718596.415 | 1102964.2981
46 | 2718577.7535 | 1102983.598 | 2718581.6888 | 1102978.7106
47 | 2718604.417 | 1102956.9781 | 2718600.5682 | 1102971.3573 | 2718600.5682 | 1102971.3573
48 | 2718577.7535 | 1102983.598 | 2718573.7784 | 1102989.7913 | 2718572.8549 | 1102991.8969
49 | 2718577.7535 | 1102983.598 | 2718575.2848 | 1102983.1939
50 | 2718600.5682 | 1102971.3573 | 2718597.582 | 1102976.4469 | 2718597.4795 | 1102980.5033 | 2718597.8401 | 1102982.6451 | 2718601.1119 | 1102988.3676
51 | 2718572.8549 | 1102991.8969 | 2718570.1185 | 1102988.5634 | 2718563.5907 | 1102988.3469 | 2718560.2405 | 1102997.8103 | 2718557.5694 | 1103008.1652 | 2718550.9887 | 1103014.2298 | 2718544.1626 | 1103017.799 | 2718532.6619 | 1103017.8079 | 2718522.6366 | 1103017.4414
52 | 2718572.8549 | 1102991.8969 | 2718570.9963 | 1103000.2775 | 2718563.9163 | 1103018.0293
53 | 2718601.1974 | 1102988.517 | 2718601.1119 | 1102988.3676
54 | 2718522.6366 | 1103017.4414 | 2718521.2969 | 1103017.3924
55 | 2718563.9163 | 1103018.0293 | 2718557.589 | 1103034.8612
56 | 2718606.4848 | 1103001.0189 | 2718606.2814 | 1102997.409 | 2718601.1974 | 1102988.517
57 | 2718686.9762 | 1102837.2642 | 2718673.8376 | 1102848.1927 | 2718673.245 | 1102858.3103 | 2718680.8975 | 1102865.1313 | 2718699.0977 | 1102897.3415
58 | 2718510.9729 | 1103017.6206 | 2718517.6431 | 1103017.2588 | 2718521.2969 | 1103017.3924
59 | 2718555.0027 | 1103050.7965 | 2718554.6345 | 1103042.7206 | 2718557.589 | 1103034.8612
60 | 2718800.6661 | 1102943.9832 | 2718787.2034 | 1102947.1446
61 | 2718772.2791 | 1102995.9189 | 2718758.2019 | 1102983.2349 | 2718745.6389 | 1102973.06 | 2718743.3069 | 1102969.9902
62 | 2718772.2791 | 1102995.9189 | 2718782.0351 | 1102990.9396 | 2718788.1328 | 1102986.8685
63 | 2718718.7466 | 1102984.7381 | 2718717.7336 | 1103006.7966
64 | 2718464.457 | 1103029.2627 | 2718468.5495 | 1103031.3217 | 2718472.8727 | 1103029.4937 | 2718494.7173 | 1103020.9362 | 2718506.0374 | 1103017.8883 | 2718510.9729 | 1103017.6206
65 | 2718498.5957 | 1102984.4201 | 2718482.5875 | 1102998.8622 | 2718470.6465 | 1103006.7569 | 2718463.4922 | 1103014.4559 | 2718462.6301 | 1103023.3341 | 2718464.457 | 1103029.2627
66 | 2718609.9455 | 1103038.1803 | 2718610.9116 | 1103039.2594
67 | 2718596.3935 | 1103020.6319 | 2718607.2471 | 1103034.7202 | 2718609.6471 | 1103037.847 | 2718609.9455 | 1103038.1803
68 | 2718620.3088 | 1103049.7561 | 2718610.9116 | 1103039.2594
69 | 2718596.3935 | 1103020.6319 | 2718599.3109 | 1103016.1666
70 | 2718596.3935 | 1103020.6319 | 2718594.8841 | 1103018.7218
71 | 2718623.0067 | 1103052.719 | 2718622.8483 | 1103052.5928 | 2718620.3088 | 1103049.7561
72 | 2718599.3109 | 1103016.1666 | 2718603.8978 | 1103009.146
73 | 2718623.0067 | 1103052.719 | 2718638.6539 | 1103065.1848
74 | 2718606.7009 | 1103004.8557 | 2718603.8978 | 1103009.146
75 | 2718638.6539 | 1103065.1848 | 2718645.7403 | 1103070.8303 | 2718651.1091 | 1103075.3998
76 | 2718606.7009 | 1103004.8557 | 2718606.4848 | 1103001.0189
77 | 2718606.7009 | 1103004.8557 | 2718611.2457 | 1103005.1557 | 2718618.2788 | 1103003.4449
78 | 2718618.2788 | 1103003.4449 | 2718620.1728 | 1103002.9842 | 2718620.1728 | 1103002.9842
79 | 2718616.9226 | 1102994.4595 | 2718620.1728 | 1103002.9842
80 | 2718703.3589 | 1103137.6689 | 2718703.3589 | 1103137.6689 | 2718712.8752 | 1103131.0188
81 | 2718695.3815 | 1103138.3802 | 2718703.3589 | 1103137.6689
82 | 2718722.7666 | 1103121.5853 | 2718719.1615 | 1103126.6258 | 2718712.8752 | 1103131.0188
83 | 2718695.3815 | 1103138.3802 | 2718694.7643 | 1103146.1957 | 2718694.6944 | 1103146.2528
84 | 2718695.3815 | 1103138.3802 | 2718695.0641 | 1103130.4685 | 2718688.0751 | 1103116.2555 | 2718687.5233 | 1103115.4325
85 | 2718695.3815 | 1103138.3802 | 2718686.6733 | 1103135.697 | 2718674.2685 | 1103132.4857 | 2718662.1443 | 1103132.7267
86 | 2718725.8439 | 1103117.2827 | 2718722.7666 | 1103121.5853
87 | 2718694.6944 | 1103146.2528 | 2718689.3746 | 1103150.6049
88 | 2718687.5233 | 1103115.4325 | 2718685.2142 | 1103111.9892
89 | 2718662.1443 | 1103132.7267 | 2718662.1443 | 1103132.7267 | 2718651.6402 | 1103140.3601
90 | 2718733.1162 | 1103105.2061 | 2718727.9139 | 1103114.3885 | 2718725.8439 | 1103117.2827
91 | 2718689.3746 | 1103150.6049 | 2718683.2029 | 1103155.654 | 2718669.5399 | 1103164.9379 | 2718666.7925 | 1103170.9843
92 | 2718681.8083 | 1103106.9102 | 2718685.2142 | 1103111.9892
93 | 2718733.1162 | 1103105.2061 | 2718739.9855 | 1103093.499
94 | 2718733.1162 | 1103105.2061 | 2718735.2408 | 1103096.8231
95 | 2718681.8083 | 1103106.9102 | 2718680.059 | 1103104.3017 | 2718678.5724 | 1103101.9584
96 | 2718651.1091 | 1103075.3998 | 2718652.8876 | 1103076.9135
97 | 2718652.8876 | 1103076.9135 | 2718663.9112 | 1103086.296 | 2718664.7975 | 1103087.1702
98 | 2718675.151 | 1103097.3832 | 2718664.7975 | 1103087.1702
99 | 2718651.272 | 1103000.9954 | 2718649.8305 | 1102999.7724 | 2718647.8807 | 1102994.0204
100 | 2718659.0193 | 1103007.5684 | 2718651.272 | 1103000.9954
101 | 2718641.3221 | 1102972.2095 | 2718642.5534 | 1102978.9048 | 2718646.5524 | 1102990.1017 | 2718647.8807 | 1102994.0204
102 | 2718641.3221 | 1102972.2095 | 2718629.0933 | 1102977.3964 | 2718627.6584 | 1102978.152
103 | 2718653.2379 | 1102973.9323 | 2718655.776 | 1102982.2654 | 2718656.4546 | 1102983.6492
104 | 2718688.5717 | 1103035.4651 | 2718688.5717 | 1103035.4651 | 2718695.0367 | 1103034.135 | 2718707.2755 | 1103034.3744 | 2718709.7935 | 1103032.9703
105 | 2718683.6732 | 1103041.7737 | 2718688.5717 | 1103035.4651
106 | 2718709.7935 | 1103032.9703 | 2718713.363 | 1103030.98 | 2718715.8435 | 1103020.8882 | 2718717.4557 | 1103012.8475 | 2718717.6162 | 1103009.3533
107 | 2718717.6162 | 1103009.3533 | 2718717.7336 | 1103006.7966
108 | 2718739.9855 | 1103093.499 | 2718740.4408 | 1103072.9938 | 2718748.1809 | 1103055.5442 | 2718748.7304 | 1103053.5895
109 | 2718739.9855 | 1103093.499 | 2718746.5982 | 1103082.2428 | 2718756.3966 | 1103068.3693 | 2718775.3883 | 1103048.2157 | 2718775.873 | 1103047.8291
110 | 2718736.9918 | 1103085.9295 | 2718736.7895 | 1103090.7124 | 2718735.2408 | 1103096.8231
111 | 2718775.873 | 1103047.8291 | 2718795.6329 | 1103032.0672 | 2718798.9129 | 1103030.022
112 | 2718743.2733 | 1103058.416 | 2718742.3562 | 1103060.9341 | 2718737.5674 | 1103072.3149 | 2718736.9918 | 1103085.9295
113 | 2718806.5419 | 1103025.2652 | 2718798.9129 | 1103030.022
114 | 2718743.2733 | 1103058.416 | 2718747.6314 | 1103046.4495 | 2718751.0279 | 1103031.4722 | 2718752.769 | 1103023.9678 | 2718752.769 | 1103023.9678
115 | 2718826.2974 | 1103012.9472 | 2718828.5864 | 1103011.52 | 2718864.7168 | 1102987.0813
116 | 2718826.2974 | 1103012.9472 | 2718806.5419 | 1103025.2652
117 | 2718675.151 | 1103097.3832 | 2718676.5379 | 1103098.7513 | 2718678.5724 | 1103101.9584
118 | 2718665.9772 | 1102995.8829 | 2718659.7726 | 1102990.4158 | 2718656.4546 | 1102983.6492
119 | 2718555.4431 | 1103060.4537 | 2718555.0027 | 1103050.7965
120 | 2718555.4431 | 1103060.4537 | 2718556.2599 | 1103078.3657 | 2718556.1648 | 1103083.2335
121 | 2718557.0201 | 1103105.8078 | 2718556.0143 | 1103090.9363 | 2718556.1648 | 1103083.2335

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2718500.5575 | 1102796.7481
1 | 2718516.6246 | 1102812.1014
2 | 2718515.7462 | 1102830.9156
3 | 2718505.5265 | 1102847.4794
4 | 2718499.2788 | 1102869.1799
5 | 2718544.745 | 1102853.509
6 | 2718550.9792 | 1102844.985
7 | 2718529.2894 | 1102877.0453
8 | 2718584.1285 | 1102820.9216
9 | 2718535.4401 | 1102892.0605
10 | 2718492.898 | 1102906.4109
11 | 2718591.4964 | 1102820.8905
12 | 2718541.2567 | 1102901.8959
13 | 2718627.602 | 1102827.4077
14 | 2718546.4862 | 1102913.2712
15 | 2718594.5358 | 1102900.3858
16 | 2718598.8337 | 1102899.4168
17 | 2718581.4888 | 1102905.3705
18 | 2718607.1169 | 1102898.3091
19 | 2718629.1958 | 1102897.321
20 | 2718640.7587 | 1102901.2876
21 | 2718541.8452 | 1102939.6485
22 | 2718526.2004 | 1102963.0821
23 | 2718658.1719 | 1102939.4482
24 | 2718664.106 | 1102948.4938
25 | 2718645.1969 | 1102930.3786
26 | 2718685.4401 | 1102955.7057
27 | 2718631.1209 | 1102948.8941
28 | 2718643.0094 | 1102921.5298
29 | 2718625.6887 | 1102949.7099
30 | 2718636.9359 | 1102958.9975
31 | 2718717.7699 | 1102960.7844
32 | 2718647.7836 | 1102911.6829
33 | 2718607.0641 | 1102955.6434
34 | 2718640.4895 | 1102967.6901
35 | 2718719.2343 | 1102964.2599
36 | 2718737.0444 | 1102959.4159
37 | 2718662.0571 | 1102906.5426
38 | 2718596.415 | 1102964.2981
39 | 2718581.6888 | 1102978.7106
40 | 2718604.417 | 1102956.9781
41 | 2718577.7535 | 1102983.598
42 | 2718600.5682 | 1102971.3573
43 | 2718572.8549 | 1102991.8969
44 | 2718575.2848 | 1102983.1939
45 | 2718601.1119 | 1102988.3676
46 | 2718522.6366 | 1103017.4414
47 | 2718563.9163 | 1103018.0293
48 | 2718601.1974 | 1102988.517
49 | 2718686.9762 | 1102837.2642
50 | 2718699.0977 | 1102897.3415
51 | 2718521.2969 | 1103017.3924
52 | 2718557.589 | 1103034.8612
53 | 2718787.2034 | 1102947.1446
54 | 2718743.3069 | 1102969.9902
55 | 2718800.6661 | 1102943.9832
56 | 2718772.2791 | 1102995.9189
57 | 2718788.1328 | 1102986.8685
58 | 2718718.7466 | 1102984.7381
59 | 2718510.9729 | 1103017.6206
60 | 2718464.457 | 1103029.2627
61 | 2718498.5957 | 1102984.4201
62 | 2718609.9455 | 1103038.1803
63 | 2718610.9116 | 1103039.2594
64 | 2718596.3935 | 1103020.6319
65 | 2718620.3088 | 1103049.7561
66 | 2718599.3109 | 1103016.1666
67 | 2718594.8841 | 1103018.7218
68 | 2718623.0067 | 1103052.719
69 | 2718603.8978 | 1103009.146
70 | 2718638.6539 | 1103065.1848
71 | 2718606.7009 | 1103004.8557
72 | 2718606.4848 | 1103001.0189
73 | 2718618.2788 | 1103003.4449
74 | 2718620.1728 | 1103002.9842
75 | 2718703.3589 | 1103137.6689
76 | 2718712.8752 | 1103131.0188
77 | 2718695.3815 | 1103138.3802
78 | 2718722.7666 | 1103121.5853
79 | 2718694.6944 | 1103146.2528
80 | 2718687.5233 | 1103115.4325
81 | 2718662.1443 | 1103132.7267
82 | 2718725.8439 | 1103117.2827
83 | 2718689.3746 | 1103150.6049
84 | 2718685.2142 | 1103111.9892
85 | 2718651.6402 | 1103140.3601
86 | 2718733.1162 | 1103105.2061
87 | 2718666.7925 | 1103170.9843
88 | 2718681.8083 | 1103106.9102
89 | 2718651.1091 | 1103075.3998
90 | 2718652.8876 | 1103076.9135
91 | 2718664.7975 | 1103087.1702
92 | 2718651.272 | 1103000.9954
93 | 2718647.8807 | 1102994.0204
94 | 2718659.0193 | 1103007.5684
95 | 2718641.3221 | 1102972.2095
96 | 2718627.6584 | 1102978.152
97 | 2718653.2379 | 1102973.9323
98 | 2718688.5717 | 1103035.4651
99 | 2718709.7935 | 1103032.9703
100 | 2718683.6732 | 1103041.7737
101 | 2718717.6162 | 1103009.3533
102 | 2718717.7336 | 1103006.7966
103 | 2718739.9855 | 1103093.499
104 | 2718735.2408 | 1103096.8231
105 | 2718748.7304 | 1103053.5895
106 | 2718775.873 | 1103047.8291
107 | 2718736.9918 | 1103085.9295
108 | 2718798.9129 | 1103030.022
109 | 2718743.2733 | 1103058.416
110 | 2718826.2974 | 1103012.9472
111 | 2718864.7168 | 1102987.0813
112 | 2718806.5419 | 1103025.2652
113 | 2718616.9226 | 1102994.4595
114 | 2718675.151 | 1103097.3832
115 | 2718678.5724 | 1103101.9584
116 | 2718656.4546 | 1102983.6492
117 | 2718752.769 | 1103023.9678
118 | 2718665.9772 | 1102995.8829
119 | 2718555.0027 | 1103050.7965
120 | 2718555.4431 | 1103060.4537
121 | 2718556.1648 | 1103083.2335
122 | 2718557.0201 | 1103105.8078
123 | 2718659.0193 | 1103007.5684

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1