## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5226-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5226-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5226-21_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5226-21_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5226-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5226-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5226-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5226-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5226-21_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5226-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5226-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5226-21_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5226-21_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5226-21_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5226-21_0_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5226-21_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5226-21_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5226-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5226-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5226-21_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5226-21_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5226-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5226-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5226-21_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5226-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5226-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5226-21_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5226-21_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5226-21_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5226-21_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5226-21_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5226-21_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5226-21_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5226-21_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5226-21_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5226-21_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5226-21_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5226-21_0_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5226-21_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5226-21_0_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5226-21_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5226-21_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5226-21_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5226-21_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5226-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5226-21_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5226-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5226-21_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5226-21_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5226-21_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5226-21_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5226-21_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5226-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5226-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5226-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5226-21_0_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5226-21_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5226-21_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5226-21_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5226-21_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5226-21_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5226-21_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5226-21_0_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5226-21_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5226-21_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5226-21_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5226-21_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5226-21_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5226-21_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5226-21_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5226-21_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5226-21_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5226-21_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5226-21_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5226-21_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5226-21_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5226-21_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5226-21_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5226-21_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5226-21_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5226-21_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5226-21_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5226-21_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5226-21_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5226-21_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5226-21_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5226-21_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5226-21_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5226-21_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5226-21_0_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5226-21_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5226-21_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5226-21_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5226-21_0_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5226-21_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5226-21_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5226-21_0_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5226-21_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5226-21_0_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5226-21_0_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5226-21_0_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5226-21_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5226-21_0_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5226-21_0_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5226-21_0_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5226-21_0_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5226-21_0_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5226-21_0_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5226-21_0_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5226-21_0_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5226-21_0_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5226-21_0_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5226-21_0_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5226-21_0_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5226-21_0_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_0_node_289 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5226-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0002929 | 7.3408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5226-21_0_4_load_1 | 2 | 0.00034856 | 8.7357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5226-21_0_4_load_3 | 3 | 0.00026479 | 6.6362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5226-21_0_4_load_4 | 4 | 0.00038656 | 9.688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5226-21_0_4_load_6 | 5 | 0.0014973 | 0.00037525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5226-21_0_4_load_7 | 6 | 0.00022322 | 5.5945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5226-21_0_4_load_8 | 7 | 0.00031239 | 7.8291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5226-21_0_4_load_10 | 10 | 0.00082188 | 0.00020598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5226-21_0_4_load_221 | 13 | 0.00029135 | 7.3019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5226-21_0_4_load_290 | 14 | 0.00091834 | 0.00023016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5226-21_0_4_load_12 | 16 | 0.00063468 | 0.00015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5226-21_0_4_load_15 | 17 | 0.0003995 | 0.00010012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5226-21_0_4_load_14 | 19 | 0.0011484 | 0.00028781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5226-21_0_4_load_16 | 21 | 0.00019412 | 4.8652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5226-21_0_4_load_17 | 22 | 0.00068353 | 0.00017131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5226-21_0_4_load_19 | 24 | 0.00023295 | 5.8382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5226-21_0_4_load_21 | 26 | 0.00020291 | 5.0854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5226-21_0_4_load_23 | 28 | 0.00030165 | 7.5602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5226-21_0_4_load_51 | 29 | 0.00027704 | 6.9432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5226-21_0_4_load_28 | 30 | 0.00028336 | 7.1017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5226-21_0_4_load_29 | 31 | 0.0012522 | 0.00031382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5226-21_0_4_load_24 | 32 | 0.00052342 | 0.00013118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5226-21_0_4_load_25 | 33 | 0.00030933 | 7.7525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5226-21_0_4_load_26 | 34 | 0.00020552 | 5.1509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5226-21_0_4_load_27 | 35 | 0.00059855 | 0.00015001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5226-21_0_4_load_30 | 36 | 0.00018255 | 4.575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5226-21_0_4_load_273 | 37 | 0.00056753 | 0.00014224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5226-21_0_4_load_31 | 38 | 0.00047304 | 0.00011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5226-21_0_4_load_286 | 39 | 0.00026874 | 6.7353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5226-21_0_4_load_39 | 40 | 0.0012071 | 0.00030253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5226-21_0_4_load_52 | 44 | 0.00078279 | 0.00019619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5226-21_0_4_load_42 | 45 | 0.00068798 | 0.00017242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5226-21_0_4_load_56 | 46 | 0.00081706 | 0.00020477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5226-21_0_4_load_45 | 48 | 0.00050215 | 0.00012585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5226-21_0_4_load_49 | 51 | 0.00018378 | 4.606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5226-21_0_4_load_55 | 54 | 0.0017556 | 0.00044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5226-21_0_4_load_302 | 55 | 0.0012913 | 0.00032364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5226-21_0_4_load_170 | 56 | 0.0018734 | 0.00046951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5226-21_0_4_load_171 | 57 | 0.0029077 | 0.00072874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5226-21_0_4_load_174 | 60 | 0.0020549 | 0.00051501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5226-21_0_4_load_176 | 61 | 0.00079775 | 0.00019994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5226-21_0_4_load_289 | 62 | 0.00060743 | 0.00015224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5226-21_0_4_load_227 | 65 | 0.00070153 | 0.00017582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5226-21_0_4_load_228 | 66 | 0.00050437 | 0.00012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5226-21_0_4_load_226 | 68 | 0.0003829 | 9.5963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5226-21_0_4_load_230 | 69 | 0.00029466 | 7.3849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5226-21_0_4_load_234 | 71 | 0.00073202 | 0.00018346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5226-21_0_4_load_229 | 72 | 0.00080794 | 0.00020249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5226-21_0_4_load_231 | 73 | 0.00029812 | 7.4716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5226-21_0_4_load_232 | 74 | 0.00068713 | 0.00017221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5226-21_0_4_load_233 | 75 | 0.00027886 | 6.9888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5226-21_0_4_load_246 | 77 | 0.0005119 | 0.0001283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5226-21_0_4_load_236 | 78 | 0.00054199 | 0.00013584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5226-21_0_4_load_237 | 79 | 0.00054307 | 0.00013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5226-21_0_4_load_238 | 80 | 0.00057395 | 0.00014385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5226-21_0_4_load_239 | 81 | 0.00065197 | 0.0001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5226-21_0_4_load_240 | 82 | 0.0010498 | 0.00026311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5226-21_0_4_load_243 | 85 | 0.00068144 | 0.00017079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5226-21_0_4_load_244 | 86 | 0.0023374 | 0.00058582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5226-21_0_4_load_248 | 87 | 0.00027585 | 6.9135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5226-21_0_4_load_247 | 88 | 0.00088809 | 0.00022258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5226-21_0_4_load_299 | 89 | 0.0003849 | 9.6465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5226-21_0_4_load_249 | 90 | 0.00034977 | 8.766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5226-21_0_4_load_250 | 91 | 0.00042471 | 0.00010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5226-21_0_4_load_269 | 92 | 0.0009551 | 0.00023937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5226-21_0_4_load_275 | 94 | 0.00026893 | 6.74e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5226-21_0_4_load_276 | 95 | 0.00051844 | 0.00012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5226-21_0_4_load_284 | 96 | 0.00092309 | 0.00023135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5226-21_0_4_load_278 | 97 | 0.0008169 | 0.00020474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5226-21_0_4_load_287 | 98 | 0.0020324 | 0.00050937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5226-21_0_4_load_288 | 99 | 0.00099232 | 0.0002487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5226-21_0_4_load_291 | 100 | 0.00087972 | 0.00022048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5226-21_0_4_load_292 | 101 | 0.00083513 | 0.0002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5226-21_0_4_load_293 | 102 | 0.0014734 | 0.00036927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5226-21_0_4_load_294 | 103 | 0.0017154 | 0.00042992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5226-21_0_4_load_297 | 105 | 0.0045574 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5226-21_0_4_load_298 | 106 | 0.0033036 | 0.00082797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5226-21_0_4_load_300 | 107 | 0.00053269 | 0.0001335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5226-21_0_4_load_301 | 108 | 0.00075324 | 0.00018878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5226-21_0_4_load_308 | 109 | 0.00073016 | 0.00018299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5226-21_0_4_load_303 | 110 | 0.00099485 | 0.00024933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5226-21_0_4_load_304 | 111 | 0.00086446 | 0.00021665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5226-21_0_4_load_305 | 112 | 0.00071897 | 0.00018019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5226-21_0_4_load_306 | 113 | 0.00099672 | 0.0002498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5226-21_0_4_load_307 | 114 | 0.00067017 | 0.00016796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5226-21_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.29232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5226-21_0_4_line_1 |  | 1 | 4 | 0.30259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5226-21_0_4_line_2 |  | 1 | 5 | 0.048917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5226-21_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.0042546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5226-21_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.0082615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5226-21_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0058816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5226-21_0_4_line_6 |  | 5 | 11 | 0.19622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5226-21_0_4_line_7 |  | 6 | 12 | 0.14329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5226-21_0_4_line_8 |  | 7 | 13 | 0.0030309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5226-21_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.060256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5226-21_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.24803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5226-21_0_4_line_11 |  | 9 | 14 | 0.053312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_5226-21_0_4_line_12 |  | 9 | 15 | 0.29328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5226-21_0_4_line_13 |  | 10 | 16 | 0.13093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5226-21_0_4_line_14 |  | 11 | 17 | 0.40083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5226-21_0_4_line_15 |  | 11 | 18 | 0.039361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_5226-21_0_4_line_16 |  | 12 | 67 | 0.25663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5226-21_0_4_line_17 |  | 13 | 63 | 0.21108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5226-21_0_4_line_18 |  | 14 | 100 | 0.007909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5226-21_0_4_line_19 |  | 15 | 62 | 0.23499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5226-21_0_4_line_20 |  | 15 | 59 | 0.26881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5226-21_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.089531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5226-21_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.050608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5226-21_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.23679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5226-21_0_4_line_24 |  | 20 | 37 | 0.12305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5226-21_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.066024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5226-21_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0091688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_5226-21_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0051019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_5226-21_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.008591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_5226-21_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0099969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_5226-21_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.029444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_5226-21_0_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.029317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5226-21_0_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.019803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5226-21_0_4_line_33 |  | 27 | 30 | 0.02965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5226-21_0_4_line_34 |  | 27 | 31 | 0.057156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5226-21_0_4_line_35 |  | 28 | 32 | 0.0003117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5226-21_0_4_line_36 |  | 29 | 52 | 0.022497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5226-21_0_4_line_37 |  | 31 | 37 | 0.04703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5226-21_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.022748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5226-21_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0020307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5226-21_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.016699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5226-21_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5226-21_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.010938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5226-21_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0010712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5226-21_0_4_line_44 |  | 39 | 97 | 0.0062842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5226-21_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.19371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5226-21_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.17245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5226-21_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.36389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_5226-21_0_4_line_48 |  | 41 | 44 | 0.19544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5226-21_0_4_line_49 |  | 42 | 45 | 0.037327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5226-21_0_4_line_50 |  | 43 | 47 | 0.25706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5226-21_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.29011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5226-21_0_4_line_52 |  | 46 | 53 | 0.093206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5226-21_0_4_line_53 |  | 47 | 50 | 0.19265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5226-21_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.087036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5226-21_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5226-21_0_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.017961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5226-21_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.30616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5226-21_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.060932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5226-21_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0037969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5226-21_0_4_line_60 |  | 55 | 109 | 0.01016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5226-21_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.11916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5226-21_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.074091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5226-21_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.11897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5226-21_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.25053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5226-21_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.084861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5226-21_0_4_line_66 |  | 62 | 98 | 0.073798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5226-21_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.23103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_5226-21_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.10753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_5226-21_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.050677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5226-21_0_4_line_70 |  | 65 | 70 | 0.10665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5226-21_0_4_line_71 |  | 66 | 71 | 0.027626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5226-21_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.32912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5226-21_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0068055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5226-21_0_4_line_74 |  | 69 | 72 | 0.068023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5226-21_0_4_line_75 |  | 70 | 76 | 0.055699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5226-21_0_4_line_76 |  | 70 | 77 | 0.073908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5226-21_0_4_line_77 |  | 71 | 75 | 0.0041143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5226-21_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.063991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5226-21_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.092018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5226-21_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0031295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5226-21_0_4_line_81 |  | 76 | 88 | 0.33832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5226-21_0_4_line_82 |  | 76 | 84 | 0.032694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5226-21_0_4_line_83 |  | 77 | 89 | 0.0084596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5226-21_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0074147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5226-21_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.017285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5226-21_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.11448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5226-21_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5226-21_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.078726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5226-21_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.24829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5226-21_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.024056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5226-21_0_4_line_91 |  | 83 | 86 | 0.062886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5226-21_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0086371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5226-21_0_4_line_93 |  | 87 | 90 | 0.28099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5226-21_0_4_line_94 |  | 89 | 107 | 0.0058202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5226-21_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.038056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5226-21_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.075184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5226-21_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.004402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5226-21_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.04238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5226-21_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.30451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5226-21_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.0083976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5226-21_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0025108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5226-21_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.040147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5226-21_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0064023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5226-21_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.3206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5226-21_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.017971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5226-21_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0047879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5226-21_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.093241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5226-21_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.094689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5226-21_0_4_line_109 |  | 109 | 114 | 0.025549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_5226-21_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0044732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_5226-21_0_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.0061205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_5226-21_0_4_line_112 |  | 111 | 113 | 0.015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_5226-21_0_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5226-21_0_4_trafo_289 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2717436.4986 | 1105245.3675 | 2717441.6122 | 1105242.5756 | 2717436.7317 | 1105237.7223 | 2717434.5706 | 1105231.0649 | 2717437.622 | 1105225.698 | 2717457.3922 | 1105212.3158 | 2717466.209 | 1105202.0683 | 2717472.267 | 1105185.6632 | 2717485.9747 | 1105161.7566 | 2717495.2854 | 1105143.591 | 2717503.9496 | 1105116.4624 | 2717508.9683 | 1105095.0116 | 2717509.9706 | 1105071.2258 | 2717508.8363 | 1105028.7304 | 2717514.5496 | 1105008.972 | 2717516.9907 | 1104991.1848 | 2717517.4905 | 1104982.9609
1 | 2717436.4986 | 1105245.3675 | 2717447.53 | 1105249.795 | 2717456.8874 | 1105277.5506 | 2717462.3871 | 1105313.5482 | 2717473.7396 | 1105362.1122 | 2717487.5359 | 1105370.7628 | 2717494.1323 | 1105384.4777 | 2717490.9946 | 1105413.4701 | 2717487.8983 | 1105450.7133 | 2717490.3635 | 1105472.8206 | 2717500.4717 | 1105464.5773 | 2717500.7542 | 1105448.7942 | 2717506.3358 | 1105424.6302 | 2717506.7067 | 1105423.4756
2 | 2717436.4986 | 1105245.3675 | 2717427.0897 | 1105239.0478 | 2717422.439 | 1105219.5223 | 2717418.4583 | 1105202.4696
3 | 2717618.0513 | 1104644.6749 | 2717620.097 | 1104640.9444
4 | 2717620.097 | 1104640.9444 | 2717622.8854 | 1104635.8594 | 2717623.9853 | 1104633.6566
5 | 2717506.7067 | 1105423.4756 | 2717508.5059 | 1105417.876
6 | 2717415.7922 | 1105010.1286 | 2717412.428 | 1105037.649 | 2717407.2512 | 1105061.6875 | 2717407.8794 | 1105077.9997 | 2717417.8802 | 1105097.3174 | 2717419.8627 | 1105108.808 | 2717417.2523 | 1105129.7607 | 2717415.0757 | 1105161.0733 | 2717416.338 | 1105193.3865 | 2717418.4583 | 1105202.4696
7 | 2717746.4614 | 1104568.9534 | 2717705.3114 | 1104580.6969 | 2717700.4198 | 1104585.1717 | 2717692.7853 | 1104590.2494 | 2717650.6061 | 1104623.1656 | 2717627.4657 | 1104626.6863 | 2717623.9853 | 1104633.6566
8 | 2717509.433 | 1105414.9903 | 2717508.5059 | 1105417.876
9 | 2717353.7676 | 1105488.4446 | 2717347.7328 | 1105512.0774 | 2717341.6167 | 1105527.1139 | 2717329.5808 | 1105542.6474
10 | 2717353.7676 | 1105488.4446 | 2717389.1504 | 1105423.3732 | 2717389.6821 | 1105372.3042 | 2717377.4558 | 1105341.6802 | 2717388.7912 | 1105304.007 | 2717386.199 | 1105253.5027
11 | 2717329.5808 | 1105542.6474 | 2717292.8122 | 1105581.2511
12 | 2717203.6618 | 1105454.2102 | 2717223.5424 | 1105445.855 | 2717229.26 | 1105433.4125 | 2717250.8988 | 1105418.5536 | 2717279.2167 | 1105398.3535 | 2717307.8409 | 1105390.7236 | 2717320.399 | 1105392.6009 | 2717325.5892 | 1105407.4447 | 2717326.8804 | 1105425.4819 | 2717323.784 | 1105443.9792 | 2717318.0347 | 1105458.0554 | 2717314.7877 | 1105484.7442 | 2717315.4943 | 1105494.2088 | 2717322.4747 | 1105513.2789 | 2717329.5808 | 1105542.6474
13 | 2717380.2682 | 1105122.7095 | 2717382.8302 | 1105187.8681 | 2717386.199 | 1105253.5027
14 | 2717415.7922 | 1105010.1286 | 2717415.7603 | 1104979.3959 | 2717416.0791 | 1104946.5352 | 2717417.6413 | 1104914.588 | 2717416.3789 | 1104882.2749 | 2717404.5756 | 1104858.5304 | 2717379.5382 | 1104835.7863 | 2717374.473 | 1104821.2673 | 2717377.3383 | 1104803.1326 | 2717386.5392 | 1104766.6522 | 2717389.3118 | 1104736.9188 | 2717389.7771 | 1104696.478 | 2717385.6672 | 1104665.3662 | 2717385.4027 | 1104630.2482 | 2717385.0773 | 1104625.8527
15 | 2717393.0233 | 1105038.1185 | 2717398.2055 | 1105038.986 | 2717409.6824 | 1105024.8093 | 2717415.7922 | 1105010.1286
16 | 2717746.4614 | 1104568.9534 | 2717732.7964 | 1104588.5462 | 2717699.1914 | 1104609.409 | 2717685.5747 | 1104626.5234 | 2717666.3347 | 1104653.5356 | 2717649.2278 | 1104673.8958 | 2717637.0474 | 1104690.7713 | 2717645.8667 | 1104705.1854 | 2717648.1486 | 1104715.9814 | 2717633.792 | 1104747.736 | 2717626.9565 | 1104775.0667
17 | 2717545.0227 | 1105211.8894 | 2717536.991 | 1105237.1178 | 2717534.4276 | 1105260.0171 | 2717541.9417 | 1105290.2499 | 2717541.4082 | 1105314.9898 | 2717522.7307 | 1105355.8339 | 2717515.3997 | 1105396.4197 | 2717509.433 | 1105414.9903
18 | 2717292.8122 | 1105581.2511 | 2717287.3575 | 1105586.978
19 | 2717203.6618 | 1105454.2102 | 2717197.2426 | 1105431.2929 | 2717189.8059 | 1105408.9896 | 2717193.1235 | 1105390.6301 | 2717196.7271 | 1105355.8648 | 2717204.6923 | 1105335.2045 | 2717210.5674 | 1105303.7965 | 2717215.1893 | 1105288.8089 | 2717216.0717 | 1105275.9727 | 2717218.5223 | 1105262.8555 | 2717225.5385 | 1105241.6654 | 2717224.7525 | 1105233.5003 | 2717222.8404 | 1105226.1905
20 | 2717080.2275 | 1105613.2255 | 2717092.1935 | 1105582.4354 | 2717101.2571 | 1105557.3375 | 2717104.2324 | 1105539.8608 | 2717113.0146 | 1105511.711 | 2717113.9544 | 1105491.4821 | 2717116.0562 | 1105468.3624 | 2717115.7662 | 1105446.5197 | 2717145.3842 | 1105466.7272 | 2717170.2146 | 1105456.833 | 2717186.6108 | 1105458.2504 | 2717203.6618 | 1105454.2102
21 | 2717393.0233 | 1105038.1185 | 2717377.7799 | 1105059.4272 | 2717380.2682 | 1105122.7095
22 | 2717379.5357 | 1104575.5752 | 2717383.403 | 1104603.2355 | 2717385.0773 | 1104625.8527
23 | 2717393.0233 | 1105038.1185 | 2717399.0863 | 1104989.4692 | 2717396.1332 | 1104914.5832 | 2717372.1139 | 1104880.0174 | 2717341.7028 | 1104859.5044 | 2717310.0786 | 1104872.1019
24 | 2717379.5357 | 1104575.5752 | 2717370.148 | 1104556.9032 | 2717362.4905 | 1104537.1861 | 2717357.346 | 1104510.7464 | 2717348.3587 | 1104487.3678 | 2717335.653 | 1104461.4157 | 2717335.5944 | 1104461.311
25 | 2717178.6651 | 1104466.0981 | 2717183.8188 | 1104463.6626 | 2717198.4749 | 1104465.5801 | 2717201.9689 | 1104465.7477 | 2717205.3441 | 1104463.2556 | 2717218.5068 | 1104441.9507 | 2717222.7699 | 1104429.8749
26 | 2717226.1085 | 1104421.339 | 2717223.9337 | 1104426.5783 | 2717222.7699 | 1104429.8749
27 | 2717174.837 | 1104469.4708 | 2717178.6651 | 1104466.0981 | 2717178.6651 | 1104466.0981
28 | 2717226.1085 | 1104421.339 | 2717227.6498 | 1104415.6537 | 2717227.4774 | 1104412.9597
29 | 2717174.837 | 1104469.4708 | 2717172.3917 | 1104471.6253 | 2717166.98 | 1104475.6394
30 | 2717253.4068 | 1104426.9032 | 2717250.7102 | 1104424.7052 | 2717227.4774 | 1104412.9597
31 | 2717227.4774 | 1104412.9597 | 2717226.015 | 1104390.5384 | 2717222.7777 | 1104384.5038
32 | 2717166.98 | 1104475.6394 | 2717163.9768 | 1104477.8671 | 2717159.3376 | 1104484.9158 | 2717155.678 | 1104491.606
33 | 2717253.4068 | 1104426.9032 | 2717252.8952 | 1104433.3533 | 2717255.5747 | 1104447.2479 | 2717264.5595 | 1104448.3555
34 | 2717253.4068 | 1104426.9032 | 2717255.7598 | 1104428.0606 | 2717275.2088 | 1104431.4051 | 2717294.2792 | 1104421.1109 | 2717306.7828 | 1104425.1108
35 | 2717222.7777 | 1104384.5038 | 2717222.6304 | 1104384.2292
36 | 2717141.4521 | 1104508.7981 | 2717149.3459 | 1104501.4898 | 2717155.4076 | 1104492.1004 | 2717155.678 | 1104491.606
37 | 2717306.7828 | 1104425.1108 | 2717322.8789 | 1104438.5977 | 2717335.5944 | 1104461.311
38 | 2717222.6304 | 1104384.2292 | 2717219.8311 | 1104379.0111 | 2717218.1535 | 1104371.329 | 2717218.4117 | 1104362.3692
39 | 2717218.4117 | 1104362.3692 | 2717218.4702 | 1104360.3393
40 | 2717218.9513 | 1104343.6477 | 2717218.9513 | 1104343.6477 | 2717218.4702 | 1104360.3393
41 | 2717220.3959 | 1104342.249 | 2717218.9513 | 1104343.6477
42 | 2717228.7465 | 1104335.2645 | 2717228.7465 | 1104335.2645 | 2717225.4249 | 1104337.3796 | 2717220.3959 | 1104342.249
43 | 2717228.7465 | 1104335.2645 | 2717227.8181 | 1104334.73
44 | 2717227.8181 | 1104334.73 | 2717222.372 | 1104331.5944 | 2717222.372 | 1104331.5944
45 | 2716632.3251 | 1105188.9815 | 2716633.1022 | 1105204.0955 | 2716633.5029 | 1105231.9444 | 2716634.1956 | 1105262.712 | 2716630.7145 | 1105284.0263 | 2716626.061 | 1105305.9629 | 2716616.4951 | 1105330.7182 | 2716607.5288 | 1105353.6615 | 2716598.2846 | 1105376.6222
46 | 2716481.9021 | 1105473.2866 | 2716494.213 | 1105474.3458 | 2716503.7949 | 1105465.2346 | 2716509.8342 | 1105462.9489 | 2716513.1035 | 1105455.0508 | 2716513.9084 | 1105447.3832 | 2716516.0811 | 1105443.0108 | 2716522.0674 | 1105439.4567 | 2716535.0788 | 1105436.6712 | 2716544.8096 | 1105437.9366 | 2716556.3491 | 1105438.8811 | 2716561.0941 | 1105439.139 | 2716573.3267 | 1105420.1165 | 2716586.0913 | 1105395.1558 | 2716597.8938 | 1105377.5928 | 2716598.2846 | 1105376.6222
47 | 2716632.3251 | 1105188.9815 | 2716630.1528 | 1105167.1693 | 2716628.1703 | 1105123.0012 | 2716626.5122 | 1105113.474 | 2716628.4645 | 1105096.4332 | 2716630.249 | 1105073.6298 | 2716635.4005 | 1105059.1967 | 2716643.6786 | 1105032.2374 | 2716648.2707 | 1105015.9145 | 2716641.7532 | 1104995.1641 | 2716645.0495 | 1104959.7255 | 2716646.8954 | 1104933.7322 | 2716652.142 | 1104919.1898 | 2716664.7995 | 1104881.7631 | 2716678.5318 | 1104854.8309 | 2716687.7095 | 1104838.2404
48 | 2716449.1928 | 1105120.7195 | 2716632.3251 | 1105188.9815
49 | 2716481.9021 | 1105473.2866 | 2716479.1192 | 1105436.0637
50 | 2716934.4888 | 1104910.2042 | 2716687.7095 | 1104838.2404
51 | 2716272.613 | 1105232.2996 | 2716479.1192 | 1105436.0637
52 | 2716289.2559 | 1105198.2842 | 2716292.4349 | 1105203.1595 | 2716302.7642 | 1105207.9384 | 2716313.7417 | 1105208.7604 | 2716317.328 | 1105209.3406 | 2716316.2716 | 1105212.3891 | 2716310.1072 | 1105212.7157 | 2716306.5263 | 1105215.082 | 2716294.2496 | 1105217.4595 | 2716291.4273 | 1105219.8071 | 2716294.0465 | 1105222.4034 | 2716295.3212 | 1105224.9185 | 2716292.0651 | 1105225.2785 | 2716285.4975 | 1105224.4411 | 2716272.613 | 1105232.2996
53 | 2716934.4888 | 1104910.2042 | 2716938.5749 | 1104871.6122 | 2716944.6995 | 1104855.308 | 2716949.9069 | 1104844.8456 | 2716952.7857 | 1104837.585 | 2716958.5301 | 1104824.9537 | 2716962.916 | 1104814.5645 | 2716973.0775 | 1104803.1747 | 2716999.8175 | 1104781.8421 | 2717025.215 | 1104763.5302 | 2717036.0374 | 1104760.8036
54 | 2716934.4888 | 1104910.2042 | 2716931.1536 | 1104942.3508 | 2716928.4429 | 1104965.7812 | 2716929.4256 | 1104996.8962
55 | 2716931.504 | 1105012.0828 | 2716929.6681 | 1105004.5757 | 2716929.4256 | 1104996.8962
56 | 2716931.504 | 1105012.0828 | 2716920.5514 | 1105014.3623 | 2716913.8647 | 1105013.2773
57 | 2717141.4521 | 1104508.7981 | 2717142.894 | 1104521.8792 | 2717141.6604 | 1104530.8727 | 2717139.3755 | 1104537.8111 | 2717128.97 | 1104564.2062 | 2717122.8815 | 1104577.3977 | 2717113.2565 | 1104598.2374 | 2717105.4701 | 1104615.6212 | 2717095.996 | 1104627.4466 | 2717079.8179 | 1104644.2794 | 2717073.7319 | 1104650.9332 | 2717059.8464 | 1104672.458 | 2717055.0415 | 1104683.2949 | 2717051.3759 | 1104687.2158 | 2717045.0157 | 1104700.4689 | 2717040.971 | 1104714.0113 | 2717036.487 | 1104724.6654 | 2717029.2856 | 1104734.6 | 2717028.3927 | 1104737.1735 | 2717029.1564 | 1104738.0888 | 2717032.4085 | 1104739.1634 | 2717035.8044 | 1104741.1969 | 2717047.9181 | 1104741.3194 | 2717050.0086 | 1104745.2512 | 2717047.249 | 1104747.5329 | 2717040.1413 | 1104757.0246 | 2717036.0374 | 1104760.8036
58 | 2716289.2559 | 1105198.2842 | 2716274.6096 | 1105193.1112 | 2716267.5111 | 1105192.9307 | 2716262.944 | 1105192.6653 | 2716260.0045 | 1105189.4179 | 2716253.525 | 1105181.9665 | 2716250.2531 | 1105175.4772 | 2716246.7792 | 1105163.7806
59 | 2716246.7792 | 1105163.7806 | 2716246.7792 | 1105163.7806 | 2716243.1006 | 1105164.7209
60 | 2716243.1006 | 1105164.7209 | 2716237.8775 | 1105166.0561 | 2716233.1126 | 1105165.8634
61 | 2717007.1803 | 1105821.1398 | 2717014.8147 | 1105813.256 | 2717023.3381 | 1105799.6889 | 2717029.0467 | 1105785.2669 | 2717032.3916 | 1105767.4637 | 2717036.4858 | 1105751.3205 | 2717036.7065 | 1105740.2839 | 2717030.6741 | 1105718.1526 | 2717030.757 | 1105710.2488 | 2717030.757 | 1105710.2488
62 | 2716941.6373 | 1105853.7178 | 2716988.5302 | 1105836.0649 | 2717001.5075 | 1105826.9978 | 2717007.1803 | 1105821.1398
63 | 2717080.2275 | 1105613.2255 | 2717071.7598 | 1105617.4762 | 2717061.8279 | 1105618.2297 | 2717058.1159 | 1105620.5708 | 2717056.5306 | 1105626.5554 | 2717057.1099 | 1105645.0458 | 2717040.0043 | 1105692.4483 | 2717030.757 | 1105710.2488
64 | 2716941.6373 | 1105853.7178 | 2716935.8605 | 1105859.655 | 2716933.1449 | 1105866.096 | 2716937.6641 | 1105890.4885 | 2716945.1823 | 1105913.7937 | 2716966.2067 | 1105956.35 | 2717009.1837 | 1106000.9086 | 2717014.3075 | 1106000.7517 | 2717023.5157 | 1105984.5515 | 2717031.2448 | 1105980.0642 | 2717055.0401 | 1105982.0021 | 2717065.8957 | 1105980.655 | 2717074.0258 | 1105976.6312
65 | 2717074.0258 | 1105976.6312 | 2717083.5379 | 1105974.7579 | 2717111.7129 | 1105982.629 | 2717144.9622 | 1106014.2897
66 | 2717195.1462 | 1105158.7477 | 2717198.0382 | 1105167.4616 | 2717209.0396 | 1105200.2853 | 2717219.479 | 1105213.3402 | 2717222.8404 | 1105226.1905
67 | 2717545.0227 | 1105211.8894 | 2717563.2687 | 1105231.6673 | 2717570.3752 | 1105250.1954 | 2717580.6718 | 1105278.1584 | 2717603.8112 | 1105308.0826 | 2717612.7097 | 1105315.5712 | 2717629.6619 | 1105339.0046 | 2717677.6556 | 1105380.9745 | 2717677.9069 | 1105393.5435
68 | 2717677.9069 | 1105393.5435 | 2717656.9033 | 1105404.3104 | 2717662.0776 | 1105417.5309 | 2717661.1881 | 1105433.0798 | 2717648.2354 | 1105436.798 | 2717646.0529 | 1105443.2267 | 2717642.2589 | 1105476.9095
69 | 2717677.9069 | 1105393.5435 | 2717685.4079 | 1105382.1367 | 2717680.7696 | 1105359.6314 | 2717674.1194 | 1105347.2592
70 | 2717640.1923 | 1105572.7016 | 2717650.3201 | 1105558.6661 | 2717653.2364 | 1105523.5764 | 2717657.035 | 1105498.8331 | 2717654.1941 | 1105483.7678 | 2717642.2589 | 1105476.9095
71 | 2717664.7722 | 1105321.7472 | 2717666.0152 | 1105332.1822 | 2717674.1194 | 1105347.2592
72 | 2717626.9565 | 1104775.0667 | 2717626.2416 | 1104794.7775 | 2717623.1492 | 1104815.4094 | 2717623.749 | 1104848.7216 | 2717630.4201 | 1104867.775 | 2717642.9276 | 1104918.5965 | 2717653.8733 | 1104920.2876 | 2717658.0834 | 1104942.9624 | 2717656.2358 | 1104966.8207 | 2717655.0015 | 1104982.5965 | 2717655.5162 | 1105005.9224 | 2717646.707 | 1105033.704 | 2717646.1233 | 1105087.7407 | 2717646.486 | 1105089.9992
73 | 2717646.486 | 1105089.9992 | 2717647.5653 | 1105096.7187
74 | 2717662.9675 | 1105162.3447 | 2717662.5124 | 1105160.9751 | 2717655.9049 | 1105148.6386 | 2717647.5653 | 1105096.7187
75 | 2717640.1923 | 1105572.7016 | 2717656.0923 | 1105576.5568 | 2717670.9453 | 1105572.5642 | 2717681.5695 | 1105565.6432 | 2717690.1022 | 1105558.0701
76 | 2717640.1923 | 1105572.7016 | 2717626.7342 | 1105581.3578 | 2717618.3914 | 1105589.9131 | 2717624.562 | 1105609.6017 | 2717631.0444 | 1105634.0814
77 | 2717664.7722 | 1105321.7472 | 2717664.2855 | 1105317.6618
78 | 2717662.9675 | 1105162.3447 | 2717671.3352 | 1105187.5309 | 2717676.5165 | 1105220.7429 | 2717675.8378 | 1105224.5202
79 | 2717663.9153 | 1105314.5543 | 2717660.7593 | 1105288.0613 | 2717673.0562 | 1105240.0001 | 2717675.8378 | 1105224.5202
80 | 2717663.9153 | 1105314.5543 | 2717664.2855 | 1105317.6618
81 | 2717690.1022 | 1105558.0701 | 2717710.1489 | 1105554.3341 | 2717704.1131 | 1105578.7448 | 2717715.0881 | 1105582.449 | 2717738.9504 | 1105581.0108 | 2717754.6071 | 1105584.6392 | 2717759.157 | 1105596.1354 | 2717759.7854 | 1105612.7811 | 2717756.5973 | 1105627.1736 | 2717754.4853 | 1105644.7113 | 2717771.4521 | 1105648.5875 | 2717789.4058 | 1105646.6568 | 2717803.393 | 1105625.5026 | 2717815.7377 | 1105626.7875 | 2717827.7253 | 1105624.552 | 2717845.6159 | 1105635.8292 | 2717856.1213 | 1105659.3159 | 2717877.38 | 1105669.2355 | 2717884.247 | 1105684.0901 | 2717890.897 | 1105687.9012
82 | 2717712.911 | 1105536.3753 | 2717695.3196 | 1105547.1305 | 2717690.1022 | 1105558.0701
83 | 2717632.1935 | 1105642.4529 | 2717631.3303 | 1105635.1614 | 2717631.0444 | 1105634.0814
84 | 2717823.8878 | 1105295.0513 | 2717824.5142 | 1105287.6631
85 | 2717823.8878 | 1105295.0513 | 2717822.4276 | 1105312.275
86 | 2717824.5142 | 1105287.6631 | 2717824.7441 | 1105284.9508 | 2717831.0736 | 1105215.5818 | 2717828.4425 | 1105173.5624
87 | 2717821.5228 | 1105322.9476 | 2717822.4276 | 1105312.275
88 | 2717840.2666 | 1105097.1792 | 2717825.4688 | 1105147.2596 | 2717827.6016 | 1105160.132 | 2717828.4425 | 1105173.5624
89 | 2717712.911 | 1105536.3753 | 2717721.3738 | 1105522.0408 | 2717730.2896 | 1105511.8734 | 2717749.7203 | 1105494.0492 | 2717757.4634 | 1105480.1343 | 2717765.407 | 1105434.3794 | 2717764.9893 | 1105412.8565 | 2717788.8958 | 1105390.0492 | 2717812.3173 | 1105348.0083 | 2717821.5228 | 1105322.9476 | 2717821.5228 | 1105322.9476
90 | 2717840.2666 | 1105097.1792 | 2717838.4831 | 1105073.1898
91 | 2717840.2666 | 1105097.1792 | 2717857.2781 | 1105055.4253 | 2717866.391 | 1105054.6684 | 2717872.3616 | 1105048.4023
92 | 2717838.4831 | 1105073.1898 | 2717837.8428 | 1105064.5765
93 | 2717837.8428 | 1105064.5765 | 2717837.169 | 1105055.5128 | 2717836.6109 | 1105034.8545 | 2717832.5033 | 1105019.6866 | 2717824.9402 | 1105002.7838 | 2717827.9783 | 1104993.3475 | 2717829.4911 | 1104952.5044 | 2717823.0428 | 1104940.7379 | 2717820.7955 | 1104921.4033 | 2717817.6006 | 1104909.8334 | 2717816.8853 | 1104901.6472 | 2717812.8912 | 1104886.6039 | 2717811.9562 | 1104853.4742 | 2717835.2489 | 1104793.4282
94 | 2717632.8777 | 1105648.2328 | 2717632.1935 | 1105642.4529
95 | 2717835.2489 | 1104793.4282 | 2717839.4608 | 1104782.5706 | 2717842.3086 | 1104770.9846 | 2717841.7666 | 1104756.5156
96 | 2717234.774 | 1104283.2009 | 2717240.6154 | 1104278.8218 | 2717243.9131 | 1104276.3393 | 2717262.8281 | 1104246.4842 | 2717268.2759 | 1104238.4506 | 2717282.0317 | 1104237.3378 | 2717285.9851 | 1104234.4334
97 | 2717234.774 | 1104283.2009 | 2717235.3893 | 1104278.8421
98 | 2717234.774 | 1104283.2009 | 2717232.3101 | 1104300.5985 | 2717231.2251 | 1104308.2939 | 2717229.6216 | 1104319.604 | 2717226.7169 | 1104324.4083
99 | 2717235.3893 | 1104278.8421 | 2716941.2849 | 1104199.9066
100 | 2717226.7169 | 1104324.4083 | 2717222.372 | 1104331.5944
101 | 2717195.1462 | 1105158.7477 | 2717194.3553 | 1105156.3647
102 | 2717287.3575 | 1105586.978 | 2717268.78 | 1105606.4827 | 2717269.8616 | 1105619.6488
103 | 2717269.8616 | 1105619.6488 | 2717270.3858 | 1105626.0296
104 | 2717270.3858 | 1105626.0296 | 2717273.6645 | 1105665.9399 | 2717268.0335 | 1105705.1245 | 2717278.6122 | 1105736.1278 | 2717308.7749 | 1105774.0698 | 2717342.6426 | 1105845.5954 | 2717368.1599 | 1105850.9146 | 2717398.5934 | 1105826.0417 | 2717413.5815 | 1105828.7384
105 | 2717431.3152 | 1105829.2212 | 2717422.9684 | 1105830.4272 | 2717413.5815 | 1105828.7384
106 | 2717431.3152 | 1105829.2212 | 2717431.5496 | 1105824.439
107 | 2717431.5496 | 1105824.439 | 2717432.1208 | 1105812.7812 | 2717441.0011 | 1105803.6022 | 2717455.6794 | 1105803.0081 | 2717474.7842 | 1105838.2685 | 2717483.3566 | 1105849.3423
108 | 2717632.8777 | 1105648.2328 | 2717633.3975 | 1105652.6245 | 2717635.4572 | 1105670.0764 | 2717639.5547 | 1105690.5475 | 2717642.71 | 1105722.5083 | 2717646.4278 | 1105741.8544
109 | 2716207.7547 | 1105163.6597 | 2716209.4752 | 1105164.1444 | 2716213.318 | 1105165.063 | 2716233.1126 | 1105165.8634
110 | 2716191.5289 | 1105156.7625 | 2716191.5289 | 1105156.7625 | 2716190.0322 | 1105160.9779
111 | 2716191.5289 | 1105156.7625 | 2716197.0452 | 1105159.4142
112 | 2716190.0322 | 1105160.9779 | 2716187.89 | 1105167.011 | 2716185.8439 | 1105175.5543
113 | 2716197.0452 | 1105159.4142 | 2716201.3335 | 1105161.4756 | 2716203.8426 | 1105162.5577 | 2716207.7547 | 1105163.6597

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2717517.4905 | 1104982.9609
1 | 2717436.4986 | 1105245.3675
2 | 2717618.0513 | 1104644.6749
3 | 2717620.097 | 1104640.9444
4 | 2717506.7067 | 1105423.4756
5 | 2717418.4584 | 1105202.4696
6 | 2717623.9853 | 1104633.6566
7 | 2717508.5059 | 1105417.876
8 | 2717353.7676 | 1105488.4446
9 | 2717329.5808 | 1105542.6474
10 | 2717386.199 | 1105253.5027
11 | 2717415.7922 | 1105010.1286
12 | 2717746.4614 | 1104568.9534
13 | 2717509.433 | 1105414.9903
14 | 2717292.8122 | 1105581.2511
15 | 2717203.6618 | 1105454.2102
16 | 2717380.2682 | 1105122.7095
17 | 2717385.0773 | 1104625.8527
18 | 2717393.0233 | 1105038.1185
19 | 2717310.0786 | 1104872.1019
20 | 2717379.5357 | 1104575.5752
21 | 2717222.7699 | 1104429.8749
22 | 2717178.6651 | 1104466.0981
23 | 2717226.1085 | 1104421.339
24 | 2717174.837 | 1104469.4708
25 | 2717227.4774 | 1104412.9597
26 | 2717166.98 | 1104475.6394
27 | 2717253.4068 | 1104426.9032
28 | 2717222.7777 | 1104384.5038
29 | 2717155.678 | 1104491.606
30 | 2717264.5595 | 1104448.3555
31 | 2717306.7828 | 1104425.1108
32 | 2717222.6304 | 1104384.2292
33 | 2717218.4117 | 1104362.3692
34 | 2717218.4702 | 1104360.3393
35 | 2717218.9513 | 1104343.6477
36 | 2717220.3959 | 1104342.249
37 | 2717335.5944 | 1104461.311
38 | 2717228.7465 | 1104335.2645
39 | 2717227.8181 | 1104334.73
40 | 2716598.2846 | 1105376.6222
41 | 2716632.3251 | 1105188.9815
42 | 2716481.9021 | 1105473.2866
43 | 2716687.7095 | 1104838.2404
44 | 2716449.1928 | 1105120.7195
45 | 2716479.1192 | 1105436.0637
46 | 2716272.613 | 1105232.2996
47 | 2716934.4888 | 1104910.2042
48 | 2716929.4256 | 1104996.8962
49 | 2716931.504 | 1105012.0828
50 | 2717036.0374 | 1104760.8036
51 | 2716913.8647 | 1105013.2773
52 | 2717141.4521 | 1104508.7981
53 | 2716289.2559 | 1105198.2842
54 | 2716246.7792 | 1105163.7806
55 | 2716243.1006 | 1105164.7209
56 | 2717007.1803 | 1105821.1398
57 | 2717030.757 | 1105710.2488
58 | 2716941.6373 | 1105853.7178
59 | 2717080.2275 | 1105613.2255
60 | 2717074.0258 | 1105976.6312
61 | 2717144.9622 | 1106014.2897
62 | 2717222.8404 | 1105226.1905
63 | 2717545.0227 | 1105211.8894
64 | 2717677.9069 | 1105393.5435
65 | 2717642.2589 | 1105476.9095
66 | 2717674.1194 | 1105347.2592
67 | 2717626.9565 | 1104775.0667
68 | 2717646.486 | 1105089.9992
69 | 2717647.5653 | 1105096.7187
70 | 2717640.1923 | 1105572.7016
71 | 2717664.7722 | 1105321.7472
72 | 2717662.9675 | 1105162.3447
73 | 2717675.8378 | 1105224.5202
74 | 2717663.9153 | 1105314.5543
75 | 2717664.2855 | 1105317.6618
76 | 2717690.1022 | 1105558.0701
77 | 2717631.0444 | 1105634.0814
78 | 2717823.8878 | 1105295.0513
79 | 2717824.5142 | 1105287.6631
80 | 2717822.4276 | 1105312.275
81 | 2717828.4425 | 1105173.5624
82 | 2717821.5228 | 1105322.9476
83 | 2717840.2666 | 1105097.1792
84 | 2717712.911 | 1105536.3753
85 | 2717838.4831 | 1105073.1898
86 | 2717872.3616 | 1105048.4023
87 | 2717837.8428 | 1105064.5765
88 | 2717890.897 | 1105687.9012
89 | 2717632.1935 | 1105642.4529
90 | 2717835.2489 | 1104793.4282
91 | 2717841.7666 | 1104756.5156
92 | 2717285.9851 | 1104234.4334
93 | 2717234.774 | 1104283.2009
94 | 2717235.3893 | 1104278.8421
95 | 2717226.7169 | 1104324.4083
96 | 2716941.2849 | 1104199.9066
97 | 2717222.372 | 1104331.5944
98 | 2717195.1462 | 1105158.7477
99 | 2717194.3553 | 1105156.3647
100 | 2717287.3575 | 1105586.978
101 | 2717269.8616 | 1105619.6488
102 | 2717270.3858 | 1105626.0296
103 | 2717413.5815 | 1105828.7384
104 | 2717431.3152 | 1105829.2212
105 | 2717431.5496 | 1105824.439
106 | 2717483.3566 | 1105849.3423
107 | 2717632.8777 | 1105648.2328
108 | 2717646.4278 | 1105741.8544
109 | 2716233.1126 | 1105165.8634
110 | 2716191.5289 | 1105156.7625
111 | 2716190.0322 | 1105160.9779
112 | 2716197.0452 | 1105159.4142
113 | 2716185.8439 | 1105175.5543
114 | 2716207.7547 | 1105163.6597
115 | 2717222.8404 | 1105226.1905

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1