## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5237-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5237-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5237-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5237-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5237-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5237-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5237-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5237-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5237-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5237-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5237-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5237-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5237-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5237-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5237-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5237-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5237-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5237-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5237-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5237-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5237-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5237-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5237-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5237-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5237-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5237-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5237-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5237-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5237-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5237-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5237-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5237-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5237-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5237-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5237-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5237-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5237-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5237-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5237-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5237-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5237-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5237-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5237-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5237-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5237-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5237-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5237-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5237-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5237-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5237-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5237-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5237-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5237-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5237-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5237-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5237-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5237-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5237-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5237-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5237-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5237-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5237-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5237-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5237-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5237-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5237-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5237-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5237-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5237-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5237-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5237-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5237-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5237-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5237-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5237-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5237-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5237-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5237-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5237-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5237-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5237-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5237-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5237-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5237-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5237-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5237-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5237-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5237-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5237-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5237-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5237-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5237-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5237-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5237-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5237-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5237-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5237-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5237-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5237-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5237-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5237-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5237-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5237-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5237-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5237-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5237-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5237-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5237-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5237-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5237-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5237-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5237-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5237-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5237-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5237-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5237-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5237-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5237-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5237-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5237-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5237-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5237-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5237-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5237-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5237-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5237-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5237-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5237-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5237-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_67_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5237-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0151 | 0.0037845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5237-2_0_6_load_1 | 1 | 0.002407 | 0.00060326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5237-2_0_6_load_2 | 2 | 0.0044466 | 0.0011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5237-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0026084 | 0.00065372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5237-2_0_6_load_6 | 6 | 0.0033054 | 0.00082841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5237-2_0_6_load_111 | 7 | 0.0042884 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5237-2_0_6_load_22 | 8 | 0.0037501 | 0.00093985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5237-2_0_6_load_117 | 10 | 0.0029399 | 0.00073681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5237-2_0_6_load_114 | 11 | 0.0043549 | 0.0010915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5237-2_0_6_load_75 | 12 | 0.0021611 | 0.00054161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5237-2_0_6_load_110 | 13 | 0.0049327 | 0.0012362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5237-2_0_6_load_10 | 14 | 0.007416 | 0.0018586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5237-2_0_6_load_19 | 15 | 0.0045818 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5237-2_0_6_load_20 | 16 | 0.0038648 | 0.0009686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5237-2_0_6_load_11 | 17 | 0.0028411 | 0.00071205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5237-2_0_6_load_12 | 18 | 0.0037099 | 0.0009298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5237-2_0_6_load_13 | 19 | 0.0023307 | 0.00058412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5237-2_0_6_load_14 | 20 | 0.0023076 | 0.00057833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5237-2_0_6_load_16 | 22 | 0.0037924 | 0.00095046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5237-2_0_6_load_18 | 24 | 0.003305 | 0.00082832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5237-2_0_6_load_40 | 25 | 0.0031817 | 0.00079742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5237-2_0_6_load_112 | 26 | 0.0031211 | 0.00078223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5237-2_0_6_load_63 | 27 | 0.0034057 | 0.00085354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5237-2_0_6_load_127 | 29 | 0.0058508 | 0.0014664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5237-2_0_6_load_61 | 30 | 0.0079673 | 0.0019968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5237-2_0_6_load_49 | 32 | 0.0026349 | 0.00066038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5237-2_0_6_load_23 | 35 | 0.0068213 | 0.0017096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5237-2_0_6_load_50 | 37 | 0.0044786 | 0.0011225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5237-2_0_6_load_52 | 38 | 0.010254 | 0.0025699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5237-2_0_6_load_76 | 39 | 0.0025425 | 0.00063721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5237-2_0_6_load_51 | 40 | 0.0067963 | 0.0017033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5237-2_0_6_load_64 | 42 | 0.0076516 | 0.0019177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5237-2_0_6_load_26 | 43 | 0.0024648 | 0.00061774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5237-2_0_6_load_27 | 44 | 0.0017228 | 0.00043179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5237-2_0_6_load_29 | 46 | 0.0039245 | 0.00098357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5237-2_0_6_load_30 | 47 | 0.0035954 | 0.00090109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5237-2_0_6_load_31 | 48 | 0.0016185 | 0.00040564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5237-2_0_6_load_32 | 49 | 0.009574 | 0.0023995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5237-2_0_6_load_34 | 50 | 0.0015833 | 0.00039681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5237-2_0_6_load_43 | 51 | 0.0026217 | 0.00065705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5237-2_0_6_load_44 | 52 | 0.0083841 | 0.0021013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5237-2_0_6_load_85 | 53 | 0.0048168 | 0.0012072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5237-2_0_6_load_45 | 54 | 0.0037896 | 0.00094977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5237-2_0_6_load_35 | 55 | 0.0023756 | 0.00059537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5237-2_0_6_load_36 | 56 | 0.0017262 | 0.00043264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5237-2_0_6_load_39 | 57 | 0.0027483 | 0.00068878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5237-2_0_6_load_38 | 58 | 0.0025333 | 0.0006349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5237-2_0_6_load_42 | 60 | 0.0021385 | 0.00053597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5237-2_0_6_load_62 | 61 | 0.0028276 | 0.00070866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5237-2_0_6_load_60 | 62 | 0.0033541 | 0.00084063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5237-2_0_6_load_46 | 63 | 0.0025173 | 0.00063089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5237-2_0_6_load_47 | 64 | 0.0034068 | 0.00085383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5237-2_0_6_load_48 | 65 | 0.0043636 | 0.0010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5237-2_0_6_load_104 | 66 | 0.0074705 | 0.0018723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5237-2_0_6_load_103 | 67 | 0.0067278 | 0.0016861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5237-2_0_6_load_66 | 68 | 0.0043573 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5237-2_0_6_load_119 | 69 | 0.0021777 | 0.00054579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5237-2_0_6_load_72 | 70 | 0.0032309 | 0.00080973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5237-2_0_6_load_68 | 71 | 0.0065397 | 0.001639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5237-2_0_6_load_53 | 72 | 0.0070989 | 0.0017792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5237-2_0_6_load_54 | 73 | 0.0049929 | 0.0012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5237-2_0_6_load_55 | 74 | 0.0050817 | 0.0012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5237-2_0_6_load_56 | 75 | 0.0072335 | 0.0018129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5237-2_0_6_load_57 | 76 | 0.0069139 | 0.0017328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5237-2_0_6_load_58 | 77 | 0.0024955 | 0.00062542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5237-2_0_6_load_91 | 78 | 0.0093278 | 0.0023378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5237-2_0_6_load_101 | 79 | 0.0051751 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5237-2_0_6_load_89 | 80 | 0.0029519 | 0.00073982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5237-2_0_6_load_102 | 81 | 0.0089653 | 0.0022469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5237-2_0_6_load_59 | 82 | 0.0056611 | 0.0014188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5237-2_0_6_load_67 | 83 | 0.0046184 | 0.0011575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5237-2_0_6_load_105 | 84 | 0.0036872 | 0.00092409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5237-2_0_6_load_69 | 85 | 0.0064833 | 0.0016249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5237-2_0_6_load_73 | 87 | 0.005619 | 0.0014082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5237-2_0_6_load_74 | 88 | 0.0036749 | 0.00092103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5237-2_0_6_load_92 | 89 | 0.002325 | 0.00058269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5237-2_0_6_load_97 | 90 | 0.0066071 | 0.0016559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5237-2_0_6_load_83 | 91 | 0.0041996 | 0.0010525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5237-2_0_6_load_95 | 92 | 0.010809 | 0.0027089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5237-2_0_6_load_77 | 93 | 0.0082326 | 0.0020633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5237-2_0_6_load_78 | 94 | 0.0038405 | 0.00096252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5237-2_0_6_load_79 | 95 | 0.0034945 | 0.00087581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5237-2_0_6_load_81 | 97 | 0.0021753 | 0.00054518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5237-2_0_6_load_82 | 98 | 0.0037301 | 0.00093486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5237-2_0_6_load_84 | 99 | 0.0038584 | 0.000967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5237-2_0_6_load_108 | 100 | 0.0033635 | 0.00084296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5237-2_0_6_load_109 | 101 | 0.0027824 | 0.00069735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5237-2_0_6_load_86 | 102 | 0.0069059 | 0.0017308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5237-2_0_6_load_87 | 103 | 0.0051875 | 0.0013001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5237-2_0_6_load_88 | 104 | 0.0027514 | 0.00068957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5237-2_0_6_load_90 | 105 | 0.0031485 | 0.00078909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5237-2_0_6_load_98 | 106 | 0.0048456 | 0.0012144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5237-2_0_6_load_99 | 107 | 0.0029859 | 0.00074835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5237-2_0_6_load_93 | 108 | 0.0023591 | 0.00059126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5237-2_0_6_load_94 | 109 | 0.0019288 | 0.0004834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5237-2_0_6_load_96 | 110 | 0.021151 | 0.005301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5237-2_0_6_load_100 | 111 | 0.0023571 | 0.00059074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5237-2_0_6_load_106 | 112 | 0.0070156 | 0.0017583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5237-2_0_6_load_107 | 113 | 0.0032305 | 0.00080963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5237-2_0_6_load_129 | 114 | 0.0022739 | 0.0005699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5237-2_0_6_load_130 | 115 | 0.0024312 | 0.00060933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5237-2_0_6_load_128 | 116 | 0.003142 | 0.00078747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5237-2_0_6_load_126 | 117 | 0.005258 | 0.0013178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5237-2_0_6_load_115 | 118 | 0.0023967 | 0.00060068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5237-2_0_6_load_116 | 119 | 0.0038217 | 0.00095782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5237-2_0_6_load_118 | 120 | 0.0058951 | 0.0014775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5237-2_0_6_load_123 | 121 | 0.0034095 | 0.00085451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_5237-2_0_6_load_125 | 122 | 0.0042186 | 0.0010573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_5237-2_0_6_load_121 | 123 | 0.0039394 | 0.00098731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_5237-2_0_6_load_122 | 124 | 0.0020866 | 0.00052296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_5237-2_0_6_load_132 | 125 | 0.0010635 | 0.00026654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_5237-2_0_6_load_133 | 126 | 0.0014131 | 0.00035416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_5237-2_0_6_load_124 | 127 | 0.0022824 | 0.00057203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_5237-2_0_6_load_131 | 128 | 0.0021507 | 0.00053901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5237-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5237-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5237-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5237-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5237-2_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.003124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5237-2_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0072325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5237-2_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0076259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5237-2_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.007423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5237-2_0_6_line_8 |  | 7 | 13 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5237-2_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.013538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5237-2_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0098834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5237-2_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0058197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5237-2_0_6_line_12 |  | 10 | 69 | 0.0043659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5237-2_0_6_line_13 |  | 11 | 118 | 0.0022256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5237-2_0_6_line_14 |  | 12 | 70 | 0.0051333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5237-2_0_6_line_15 |  | 13 | 24 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5237-2_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.032246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5237-2_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.018372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5237-2_0_6_line_18 |  | 16 | 31 | 0.027884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5237-2_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5237-2_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0039606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5237-2_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.013684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5237-2_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5237-2_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.00083346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5237-2_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.008785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5237-2_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.016513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5237-2_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.01565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5237-2_0_6_line_27 |  | 23 | 26 | 0.0047844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5237-2_0_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5237-2_0_6_line_29 |  | 25 | 28 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5237-2_0_6_line_30 |  | 26 | 29 | 0.0047948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_5237-2_0_6_line_31 |  | 27 | 30 | 9.3809e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5237-2_0_6_line_32 |  | 28 | 57 | 0.0049875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5237-2_0_6_line_33 |  | 28 | 55 | 0.016009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5237-2_0_6_line_34 |  | 29 | 117 | 0.011898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5237-2_0_6_line_35 |  | 30 | 82 | 0.0068466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5237-2_0_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0095293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5237-2_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.005392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5237-2_0_6_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0071129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5237-2_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.01249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5237-2_0_6_line_40 |  | 34 | 68 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5237-2_0_6_line_41 |  | 34 | 42 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5237-2_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.019096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5237-2_0_6_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0064323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5237-2_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.002441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5237-2_0_6_line_45 |  | 38 | 42 | 0.0074602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5237-2_0_6_line_46 |  | 39 | 69 | 0.0061251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5237-2_0_6_line_47 |  | 40 | 41 | 0.010831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5237-2_0_6_line_48 |  | 41 | 70 | 0.017475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5237-2_0_6_line_49 |  | 41 | 71 | 0.0038779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5237-2_0_6_line_50 |  | 43 | 44 | 0.016599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5237-2_0_6_line_51 |  | 43 | 45 | 0.0099022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5237-2_0_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.014364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5237-2_0_6_line_53 |  | 45 | 47 | 0.012769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5237-2_0_6_line_54 |  | 45 | 48 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5237-2_0_6_line_55 |  | 46 | 49 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5237-2_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5237-2_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.02374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5237-2_0_6_line_58 |  | 50 | 52 | 0.00034714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5237-2_0_6_line_59 |  | 51 | 53 | 0.019121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5237-2_0_6_line_60 |  | 52 | 54 | 0.01084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5237-2_0_6_line_61 |  | 53 | 59 | 0.0059842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5237-2_0_6_line_62 |  | 54 | 63 | 0.0074057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5237-2_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.01051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5237-2_0_6_line_64 |  | 57 | 60 | 0.012094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5237-2_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0033229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5237-2_0_6_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0024547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5237-2_0_6_line_67 |  | 61 | 62 | 0.0052321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5237-2_0_6_line_68 |  | 62 | 82 | 0.0092334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5237-2_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.013846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5237-2_0_6_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0040911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5237-2_0_6_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0055983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5237-2_0_6_line_72 |  | 67 | 81 | 0.0076885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5237-2_0_6_line_73 |  | 68 | 83 | 0.03096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5237-2_0_6_line_74 |  | 71 | 85 | 0.0095406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5237-2_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0067455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5237-2_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.004082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5237-2_0_6_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0060085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5237-2_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.005855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5237-2_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0072045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5237-2_0_6_line_80 |  | 76 | 78 | 0.014058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5237-2_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0066505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5237-2_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.0037708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5237-2_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.004783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5237-2_0_6_line_84 |  | 80 | 103 | 0.0093212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5237-2_0_6_line_85 |  | 83 | 84 | 0.050612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5237-2_0_6_line_86 |  | 85 | 86 | 0.014096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5237-2_0_6_line_87 |  | 86 | 87 | 0.015265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5237-2_0_6_line_88 |  | 86 | 88 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5237-2_0_6_line_89 |  | 87 | 89 | 0.065298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5237-2_0_6_line_90 |  | 88 | 90 | 0.012399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5237-2_0_6_line_91 |  | 89 | 91 | 0.016726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_5237-2_0_6_line_92 |  | 90 | 92 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5237-2_0_6_line_93 |  | 91 | 96 | 0.0079142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_5237-2_0_6_line_94 |  | 92 | 108 | 0.0081082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5237-2_0_6_line_95 |  | 93 | 94 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5237-2_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 0.0027785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5237-2_0_6_line_97 |  | 94 | 96 | 0.013751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5237-2_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.007254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5237-2_0_6_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0071454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5237-2_0_6_line_100 |  | 97 | 99 | 0.042076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5237-2_0_6_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0032958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5237-2_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0060128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_5237-2_0_6_line_103 |  | 101 | 116 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5237-2_0_6_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0056347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5237-2_0_6_line_105 |  | 102 | 104 | 0.0040788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5237-2_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0018749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5237-2_0_6_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5237-2_0_6_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0033982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5237-2_0_6_line_109 |  | 107 | 111 | 0.0057848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5237-2_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.00415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5237-2_0_6_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0027944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5237-2_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.00043696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5237-2_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0039943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5237-2_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0041999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5237-2_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0091298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5237-2_0_6_line_116 |  | 114 | 116 | 0.008066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5237-2_0_6_line_117 |  | 115 | 128 | 0.00040875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5237-2_0_6_line_118 |  | 117 | 127 | 0.0052767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_5237-2_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.011323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_5237-2_0_6_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0054361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_5237-2_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.0064288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_5237-2_0_6_line_122 |  | 121 | 122 | 0.0065032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_5237-2_0_6_line_123 |  | 122 | 127 | 0.0019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_5237-2_0_6_line_124 |  | 123 | 124 | 0.019851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5237-2_0_6_line_125 |  | 124 | 125 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5237-2_0_6_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5237-2_0_6_line_127 |  | 126 | 128 | 0.0042297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5237-2_0_6_trafo_126 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2710854.026 | 1098954.3709 | 2710862.5172 | 1098956.2855 | 2710878.7246 | 1098965.6652 | 2710883.9877 | 1098968.715
1 | 2710854.026 | 1098954.3709 | 2710847.4937 | 1098952.898 | 2710842.9631 | 1098953.7604 | 2710837.78 | 1098953.4657
2 | 2710898.5562 | 1098981.625 | 2710891.9118 | 1098978.0141 | 2710885.2228 | 1098969.4307 | 2710883.9877 | 1098968.715
3 | 2710814.0745 | 1098929.3284 | 2710826.7769 | 1098942.7912 | 2710833.3428 | 1098949.2152 | 2710837.78 | 1098953.4657
4 | 2710814.0745 | 1098929.3284 | 2710811.6321 | 1098927.3714
5 | 2710814.0745 | 1098929.3284 | 2710809.2652 | 1098934.7302
6 | 2710811.6321 | 1098927.3714 | 2710813.9224 | 1098924.9338 | 2710817.7198 | 1098922.9569
7 | 2710804.3292 | 1098940.2743 | 2710809.2652 | 1098934.7302
8 | 2710830.2344 | 1098918.5988 | 2710821.7016 | 1098920.884 | 2710817.7198 | 1098922.9569
9 | 2710796.1953 | 1098918.6174 | 2710789.4004 | 1098930.3262
10 | 2710796.1953 | 1098918.6174 | 2710797.4203 | 1098911.3238 | 2710799.2459 | 1098909.6342
11 | 2710796.1953 | 1098918.6174 | 2710790.4006 | 1098919.1566
12 | 2710786.9053 | 1098933.9067 | 2710789.1593 | 1098930.7417 | 2710789.4004 | 1098930.3262
13 | 2710799.2459 | 1098909.6342 | 2710800.8794 | 1098908.1224
14 | 2710790.4006 | 1098919.1566 | 2710787.9307 | 1098919.9788 | 2710785.4065 | 1098920.1521
15 | 2710841.4937 | 1098915.5833 | 2710830.2344 | 1098918.5988
16 | 2710833.4122 | 1099044.3109 | 2710824.7557 | 1099035.7275 | 2710814.5028 | 1099025.1112 | 2710810.8331 | 1099021.2921
17 | 2710798.4901 | 1099007.6937 | 2710804.3573 | 1099014.5525 | 2710810.8331 | 1099021.2921
18 | 2710783.1761 | 1098984.4907 | 2710785.7127 | 1098989.3513 | 2710788.7156 | 1098994.5429 | 2710791.8824 | 1098999.2371 | 2710795.3041 | 1099003.9693 | 2710798.4901 | 1099007.6937
19 | 2710873.0972 | 1098916.1519 | 2710880.2751 | 1098918.9178 | 2710883.8124 | 1098921.2191
20 | 2710869.4014 | 1098914.7278 | 2710873.0972 | 1098916.1519
21 | 2710895.8104 | 1098927.5882 | 2710891.265 | 1098926.0676 | 2710883.8124 | 1098921.2191
22 | 2710857.7595 | 1098912.7474 | 2710869.4014 | 1098914.7278 | 2710869.4014 | 1098914.7278
23 | 2710896.6008 | 1098927.8526 | 2710895.8104 | 1098927.5882
24 | 2710857.7595 | 1098912.7474 | 2710858.2375 | 1098908.62 | 2710855.0227 | 1098905.2814
25 | 2710857.7595 | 1098912.7474 | 2710842.0286 | 1098915.44 | 2710841.4937 | 1098915.5833
26 | 2710896.6008 | 1098927.8526 | 2710911.4426 | 1098932.8176
27 | 2710855.0227 | 1098905.2814 | 2710850.323 | 1098904.385
28 | 2710855.0227 | 1098905.2814 | 2710861.2996 | 1098893.1767
29 | 2710924.201 | 1098945.5483 | 2710915.8032 | 1098934.2764 | 2710911.4426 | 1098932.8176
30 | 2710845.6131 | 1098903.4866 | 2710850.323 | 1098904.385
31 | 2710861.2996 | 1098893.1767 | 2710861.3931 | 1098893.1697
32 | 2710924.201 | 1098945.5483 | 2710926.27 | 1098950.0865
33 | 2710924.201 | 1098945.5483 | 2710925.06 | 1098940.494 | 2710924.948 | 1098934.7548 | 2710922.5758 | 1098930.1925
34 | 2710845.6131 | 1098903.4866 | 2710833.926 | 1098901.2574
35 | 2710868.221 | 1098892.6637 | 2710861.3931 | 1098893.1697
36 | 2710783.1761 | 1098984.4907 | 2710778.6788 | 1098985.2314 | 2710774.4843 | 1098985.9332 | 2710773.7764 | 1098986.057
37 | 2710781.0674 | 1098979.5267 | 2710783.1761 | 1098984.4907
38 | 2710766.7699 | 1098987.2824 | 2710773.7764 | 1098986.057
39 | 2710781.0674 | 1098979.5267 | 2710785.0285 | 1098967.6818
40 | 2710766.7699 | 1098987.2824 | 2710768.6037 | 1098998.1176
41 | 2710766.7699 | 1098987.2824 | 2710764.3857 | 1098973.2185 | 2710765.1886 | 1098964.8608
42 | 2710773.7791 | 1098957.09 | 2710775.8537 | 1098953.3142 | 2710778.1066 | 1098943.5821 | 2710781.1083 | 1098942.0469 | 2710781.9363 | 1098940.8843
43 | 2710773.7791 | 1098957.09 | 2710767.3786 | 1098957.7293
44 | 2710781.9363 | 1098940.8843 | 2710783.3523 | 1098938.896
45 | 2710765.1886 | 1098964.8608 | 2710767.3786 | 1098957.7293
46 | 2710786.9053 | 1098933.9067 | 2710783.3523 | 1098938.896
47 | 2710767.9725 | 1098921.3492 | 2710769.7093 | 1098932.04
48 | 2710767.9725 | 1098921.3492 | 2710785.4065 | 1098920.1521
49 | 2710767.9725 | 1098921.3492 | 2710767.2696 | 1098917.5355
50 | 2710969.7531 | 1098939.5315 | 2710969.7531 | 1098939.5315 | 2710960.5849 | 1098925.6937
51 | 2710977.6196 | 1098945.5458 | 2710969.7531 | 1098939.5315
52 | 2710949.77 | 1098916.7841 | 2710957.7252 | 1098921.3775 | 2710960.5849 | 1098925.6937
53 | 2710977.6196 | 1098945.5458 | 2710975.183 | 1098952.1724 | 2710973.3743 | 1098957.5866
54 | 2710977.6196 | 1098945.5458 | 2710982.202 | 1098933.1053
55 | 2710931.83 | 1098906.8051 | 2710933.7239 | 1098907.519 | 2710949.77 | 1098916.7841
56 | 2710982.9345 | 1098931.1165 | 2710982.202 | 1098933.1053
57 | 2710909.487 | 1098898.8746 | 2710912.4271 | 1098899.4916 | 2710931.83 | 1098906.8051
58 | 2710982.9345 | 1098931.1165 | 2710983.0545 | 1098930.7908 | 2710983.0545 | 1098930.7908
59 | 2710909.487 | 1098898.8746 | 2710890.7737 | 1098894.948
60 | 2710983.0545 | 1098930.7908 | 2710979.937 | 1098920.4085
61 | 2710884.917 | 1098893.719 | 2710890.7737 | 1098894.948
62 | 2710979.937 | 1098920.4085 | 2710977.8072 | 1098913.3157
63 | 2710914.5019 | 1098923.9447 | 2710921.4168 | 1098927.9636 | 2710922.5758 | 1098930.1925
64 | 2710926.27 | 1098950.0865 | 2710931.287 | 1098961.0905
65 | 2710884.917 | 1098893.719 | 2710887.24 | 1098896.0951
66 | 2710884.917 | 1098893.719 | 2710882.5258 | 1098893.1641
67 | 2710877.4292 | 1098891.9813 | 2710882.5258 | 1098893.1641
68 | 2710868.221 | 1098892.6637 | 2710877.4292 | 1098891.9813 | 2710877.4292 | 1098891.9813
69 | 2710931.5346 | 1098866.6002 | 2710924.9238 | 1098859.3373 | 2710921.4231 | 1098857.3514
70 | 2710917.8647 | 1098855.3328 | 2710921.4231 | 1098857.3514
71 | 2710917.8647 | 1098855.3328 | 2710912.9953 | 1098852.5706
72 | 2710905.8486 | 1098850.8932 | 2710909.4717 | 1098850.5717 | 2710912.9953 | 1098852.5706
73 | 2710768.6037 | 1098998.1176 | 2710770.8244 | 1099011.239 | 2710773.3468 | 1099019.0012 | 2710776.241 | 1099025.4805 | 2710777.4262 | 1099027.56
74 | 2710767.2696 | 1098917.5355 | 2710766.1262 | 1098911.3311 | 2710764.4936 | 1098908.5422
75 | 2710876.9003 | 1098844.173 | 2710876.9003 | 1098844.173 | 2710881.3458 | 1098849.2464 | 2710881.3458 | 1098849.2464
76 | 2710876.8847 | 1098840.0911 | 2710876.9003 | 1098844.173
77 | 2710887.3158 | 1098849.925 | 2710881.3458 | 1098849.2464
78 | 2710876.8847 | 1098840.0911 | 2710876.8735 | 1098837.1568 | 2710877.1435 | 1098834.2486 | 2710877.1435 | 1098834.2486
79 | 2710887.3158 | 1098849.925 | 2710894.4742 | 1098850.7386
80 | 2710864.4756 | 1098828.503 | 2710875.078 | 1098832.4319 | 2710877.1435 | 1098834.2486
81 | 2710901.0843 | 1098851.3161 | 2710900.2256 | 1098851.3924 | 2710894.4742 | 1098850.7386
82 | 2710864.4756 | 1098828.503 | 2710860.9398 | 1098827.1927 | 2710860.9398 | 1098827.1927
83 | 2710905.8486 | 1098850.8932 | 2710901.0843 | 1098851.3161
84 | 2710851.6573 | 1098828.042 | 2710860.9398 | 1098827.1927
85 | 2710800.1613 | 1099072.5362 | 2710799.9154 | 1099071.2538 | 2710798.782 | 1099067.1637 | 2710797.6429 | 1099063.8074 | 2710795.6382 | 1099059.5124 | 2710777.4262 | 1099027.56
86 | 2710754.8565 | 1098899.1287 | 2710760.5537 | 1098901.8121 | 2710764.4936 | 1098908.5422
87 | 2710754.8565 | 1098899.1287 | 2710742.2429 | 1098902.4455 | 2710740.2939 | 1098903.5144
88 | 2710754.8565 | 1098899.1287 | 2710764.1688 | 1098890.4259 | 2710766.4658 | 1098888.9318
89 | 2710733.4386 | 1098872.9311 | 2710718.5169 | 1098885.3462 | 2710714.0207 | 1098893.2473 | 2710714.7688 | 1098900.21 | 2710718.6796 | 1098905.3069 | 2710725.5931 | 1098908.3905 | 2710732.7466 | 1098907.6537 | 2710740.2939 | 1098903.5144
90 | 2710766.4658 | 1098888.9318 | 2710776.8592 | 1098882.1715
91 | 2710733.4386 | 1098872.9311 | 2710740.9827 | 1098866.6542 | 2710744.399 | 1098860.6458
92 | 2710787.5469 | 1098875.2197 | 2710776.8592 | 1098882.1715
93 | 2710743.3166 | 1098853.3323 | 2710745.0173 | 1098855.6203 | 2710744.399 | 1098860.6458
94 | 2710792.9514 | 1098880.778 | 2710790.7045 | 1098880.0027 | 2710787.5469 | 1098875.2197 | 2710787.5469 | 1098875.2197
95 | 2710765.4749 | 1098844.7077 | 2710763.1106 | 1098844.8429 | 2710755.9543 | 1098847.9121
96 | 2710765.4749 | 1098844.7077 | 2710768.2489 | 1098844.549
97 | 2710743.3166 | 1098853.3323 | 2710755.9543 | 1098847.9121
98 | 2710775.491 | 1098844.1348 | 2710768.2489 | 1098844.549
99 | 2710743.3166 | 1098853.3323 | 2710738.8194 | 1098851.5158 | 2710736.5796 | 1098852.0168
100 | 2710775.491 | 1098844.1348 | 2710775.491 | 1098844.1348 | 2710772.8174 | 1098827.675 | 2710797.9461 | 1098823.9667
101 | 2710801.0581 | 1098822.9057 | 2710798.3646 | 1098823.9049 | 2710797.9461 | 1098823.9667
102 | 2710801.0581 | 1098822.9057 | 2710806.6955 | 1098820.8145
103 | 2710816.4487 | 1098818.1112 | 2710811.8768 | 1098818.8924 | 2710806.6955 | 1098820.8145
104 | 2710851.6573 | 1098828.042 | 2710846.046 | 1098828.5553
105 | 2710841.9718 | 1098828.3617 | 2710846.046 | 1098828.5553 | 2710846.046 | 1098828.5553
106 | 2710840.099 | 1098828.2727 | 2710841.9718 | 1098828.3617
107 | 2710840.099 | 1098828.2727 | 2710838.0687 | 1098828.1762
108 | 2710835.4611 | 1098825.9971 | 2710838.0687 | 1098828.1762 | 2710838.0687 | 1098828.1762
109 | 2710831.0224 | 1098822.2875 | 2710835.4611 | 1098825.9971
110 | 2710792.9514 | 1098880.778 | 2710796.8744 | 1098882.1317
111 | 2710799.516 | 1098883.0431 | 2710796.8744 | 1098882.1317
112 | 2710831.0224 | 1098822.2875 | 2710830.6871 | 1098822.0073
113 | 2710827.6222 | 1098819.4459 | 2710830.6871 | 1098822.0073
114 | 2710824.3995 | 1098816.7526 | 2710827.6222 | 1098819.4459
115 | 2710824.3995 | 1098816.7526 | 2710816.7901 | 1098811.7078
116 | 2710824.3995 | 1098816.7526 | 2710816.4487 | 1098818.1112
117 | 2710816.7901 | 1098811.7078 | 2710816.4495 | 1098811.4819 | 2710816.4495 | 1098811.4819
118 | 2710828.7427 | 1098900.2687 | 2710833.926 | 1098901.2574
119 | 2710800.8794 | 1098908.1224 | 2710809.1897 | 1098900.4314
120 | 2710813.957 | 1098899.0638 | 2710810.9925 | 1098898.7629 | 2710809.1897 | 1098900.4314
121 | 2710820.3529 | 1098899.7129 | 2710813.957 | 1098899.0638
122 | 2710820.3529 | 1098899.7129 | 2710822.479 | 1098899.9287 | 2710826.8449 | 1098899.9778
123 | 2710828.7427 | 1098900.2687 | 2710827.2406 | 1098899.9822 | 2710826.8449 | 1098899.9778
124 | 2710794.4657 | 1098807.6464 | 2710785.9182 | 1098806.155 | 2710774.7636 | 1098805.489
125 | 2710794.4657 | 1098807.6464 | 2710810.8848 | 1098810.5111
126 | 2710810.8848 | 1098810.5111 | 2710812.2827 | 1098810.7549
127 | 2710812.2827 | 1098810.7549 | 2710816.4495 | 1098811.4819

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710854.026 | 1098954.3709
1 | 2710883.9877 | 1098968.715
2 | 2710837.78 | 1098953.4657
3 | 2710898.5562 | 1098981.625
4 | 2710814.0745 | 1098929.3284
5 | 2710811.6321 | 1098927.3714
6 | 2710809.2652 | 1098934.7302
7 | 2710817.7198 | 1098922.9569
8 | 2710804.3292 | 1098940.2743
9 | 2710796.1953 | 1098918.6174
10 | 2710789.4004 | 1098930.3262
11 | 2710799.2459 | 1098909.6342
12 | 2710790.4006 | 1098919.1566
13 | 2710830.2344 | 1098918.5988
14 | 2710833.4122 | 1099044.3109
15 | 2710810.8331 | 1099021.2921
16 | 2710798.4901 | 1099007.6937
17 | 2710873.0972 | 1098916.1519
18 | 2710883.8124 | 1098921.2191
19 | 2710869.4014 | 1098914.7278
20 | 2710895.8104 | 1098927.5882
21 | 2710857.7595 | 1098912.7474
22 | 2710896.6008 | 1098927.8526
23 | 2710855.0227 | 1098905.2814
24 | 2710841.4937 | 1098915.5833
25 | 2710911.4426 | 1098932.8176
26 | 2710850.323 | 1098904.385
27 | 2710861.2996 | 1098893.1767
28 | 2710924.201 | 1098945.5483
29 | 2710845.6131 | 1098903.4866
30 | 2710861.3931 | 1098893.1697
31 | 2710783.1761 | 1098984.4907
32 | 2710773.7764 | 1098986.057
33 | 2710781.0674 | 1098979.5267
34 | 2710766.7699 | 1098987.2824
35 | 2710785.0285 | 1098967.6818
36 | 2710773.7791 | 1098957.09
37 | 2710781.9363 | 1098940.8843
38 | 2710767.3786 | 1098957.7293
39 | 2710783.3523 | 1098938.896
40 | 2710769.7093 | 1098932.04
41 | 2710767.9725 | 1098921.3492
42 | 2710765.1886 | 1098964.8608
43 | 2710969.7531 | 1098939.5315
44 | 2710960.5849 | 1098925.6937
45 | 2710977.6196 | 1098945.5458
46 | 2710949.77 | 1098916.7841
47 | 2710973.3743 | 1098957.5866
48 | 2710982.202 | 1098933.1053
49 | 2710931.83 | 1098906.8051
50 | 2710982.9345 | 1098931.1165
51 | 2710909.487 | 1098898.8746
52 | 2710983.0545 | 1098930.7908
53 | 2710890.7737 | 1098894.948
54 | 2710979.937 | 1098920.4085
55 | 2710922.5758 | 1098930.1925
56 | 2710914.5019 | 1098923.9447
57 | 2710926.27 | 1098950.0865
58 | 2710887.24 | 1098896.0951
59 | 2710884.917 | 1098893.719
60 | 2710931.287 | 1098961.0905
61 | 2710882.5258 | 1098893.1641
62 | 2710877.4292 | 1098891.9813
63 | 2710977.8072 | 1098913.3157
64 | 2710931.5346 | 1098866.6002
65 | 2710921.4231 | 1098857.3514
66 | 2710917.8647 | 1098855.3328
67 | 2710912.9953 | 1098852.5706
68 | 2710768.6037 | 1098998.1176
69 | 2710786.9053 | 1098933.9067
70 | 2710785.4065 | 1098920.1521
71 | 2710767.2696 | 1098917.5355
72 | 2710876.9003 | 1098844.173
73 | 2710881.3458 | 1098849.2464
74 | 2710876.8847 | 1098840.0911
75 | 2710887.3158 | 1098849.925
76 | 2710877.1435 | 1098834.2486
77 | 2710894.4742 | 1098850.7386
78 | 2710864.4756 | 1098828.503
79 | 2710901.0843 | 1098851.3161
80 | 2710860.9398 | 1098827.1927
81 | 2710905.8486 | 1098850.8932
82 | 2710868.221 | 1098892.6637
83 | 2710777.4262 | 1099027.56
84 | 2710800.1613 | 1099072.5362
85 | 2710764.4936 | 1098908.5422
86 | 2710754.8565 | 1098899.1287
87 | 2710740.2939 | 1098903.5144
88 | 2710766.4658 | 1098888.9318
89 | 2710733.4386 | 1098872.9311
90 | 2710776.8592 | 1098882.1715
91 | 2710744.399 | 1098860.6458
92 | 2710787.5469 | 1098875.2197
93 | 2710765.4749 | 1098844.7077
94 | 2710755.9543 | 1098847.9121
95 | 2710768.2489 | 1098844.549
96 | 2710743.3166 | 1098853.3323
97 | 2710775.491 | 1098844.1348
98 | 2710736.5796 | 1098852.0168
99 | 2710797.9461 | 1098823.9667
100 | 2710801.0581 | 1098822.9057
101 | 2710806.6955 | 1098820.8145
102 | 2710846.046 | 1098828.5553
103 | 2710851.6573 | 1098828.042
104 | 2710841.9718 | 1098828.3617
105 | 2710840.099 | 1098828.2727
106 | 2710838.0687 | 1098828.1762
107 | 2710835.4611 | 1098825.9971
108 | 2710792.9514 | 1098880.778
109 | 2710796.8744 | 1098882.1317
110 | 2710799.516 | 1098883.0431
111 | 2710831.0224 | 1098822.2875
112 | 2710830.6871 | 1098822.0073
113 | 2710827.6222 | 1098819.4459
114 | 2710824.3995 | 1098816.7526
115 | 2710816.7901 | 1098811.7078
116 | 2710816.4487 | 1098818.1112
117 | 2710833.926 | 1098901.2574
118 | 2710800.8794 | 1098908.1224
119 | 2710809.1897 | 1098900.4314
120 | 2710813.957 | 1098899.0638
121 | 2710820.3529 | 1098899.7129
122 | 2710826.8449 | 1098899.9778
123 | 2710774.7636 | 1098805.489
124 | 2710794.4657 | 1098807.6464
125 | 2710810.8848 | 1098810.5111
126 | 2710812.2827 | 1098810.7549
127 | 2710828.7427 | 1098900.2687
128 | 2710816.4495 | 1098811.4819
129 | 2710855.0227 | 1098905.2814

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1