## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5238-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5238-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5238-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5238-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5238-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5238-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5238-12_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5238-12_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5238-12_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5238-12_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5238-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5238-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5238-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5238-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5238-12_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5238-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5238-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5238-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5238-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5238-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5238-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5238-12_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5238-12_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5238-12_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5238-12_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5238-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5238-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5238-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5238-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5238-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5238-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5238-12_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5238-12_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5238-12_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5238-12_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5238-12_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5238-12_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5238-12_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5238-12_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5238-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5238-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5238-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5238-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5238-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5238-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5238-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5238-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5238-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5238-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5238-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5238-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5238-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5238-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5238-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5238-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5238-12_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5238-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5238-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5238-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5238-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5238-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5238-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5238-12_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5238-12_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5238-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5238-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5238-12_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5238-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5238-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5238-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5238-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5238-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5238-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5238-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5238-12_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5238-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5238-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5238-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5238-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5238-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5238-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5238-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5238-12_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5238-12_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5238-12_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5238-12_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5238-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5238-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5238-12_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5238-12_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5238-12_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5238-12_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5238-12_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5238-12_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5238-12_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5238-12_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5238-12_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5238-12_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5238-12_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5238-12_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5238-12_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5238-12_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5238-12_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5238-12_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5238-12_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5238-12_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5238-12_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5238-12_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5238-12_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5238-12_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5238-12_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5238-12_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5238-12_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5238-12_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5238-12_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5238-12_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5238-12_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5238-12_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5238-12_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5238-12_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5238-12_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5238-12_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5238-12_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5238-12_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5238-12_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5238-12_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5238-12_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5238-12_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5238-12_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_72_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5238-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0020725 | 0.00051942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5238-12_0_3_load_1 | 1 | 0.0012959 | 0.00032479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5238-12_0_3_load_2 | 2 | 0.00098741 | 0.00024747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5238-12_0_3_load_3 | 3 | 0.0013653 | 0.00034218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5238-12_0_3_load_4 | 4 | 0.001886 | 0.00047267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5238-12_0_3_load_5 | 5 | 0.0017741 | 0.00044463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5238-12_0_3_load_85 | 7 | 0.0016409 | 0.00041125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5238-12_0_3_load_82 | 8 | 0.00087273 | 0.00021873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5238-12_0_3_load_103 | 9 | 0.0071191 | 0.0017842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5238-12_0_3_load_6 | 10 | 0.0067949 | 0.001703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5238-12_0_3_load_7 | 11 | 0.006193 | 0.0015521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5238-12_0_3_load_8 | 12 | 0.0021175 | 0.00053069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5238-12_0_3_load_9 | 13 | 0.0039234 | 0.0009833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5238-12_0_3_load_10 | 14 | 0.0019669 | 0.00049296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5238-12_0_3_load_59 | 16 | 0.0026747 | 0.00067034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5238-12_0_3_load_25 | 18 | 0.0049328 | 0.0012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5238-12_0_3_load_11 | 19 | 0.0016265 | 0.00040765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5238-12_0_3_load_12 | 20 | 0.0010741 | 0.0002692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5238-12_0_3_load_68 | 21 | 0.0005918 | 0.00014832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5238-12_0_3_load_66 | 22 | 0.00076817 | 0.00019252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5238-12_0_3_load_96 | 23 | 0.00091509 | 0.00022934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5238-12_0_3_load_95 | 24 | 0.0011584 | 0.00029033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5238-12_0_3_load_14 | 25 | 0.0029956 | 0.00075077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5238-12_0_3_load_15 | 26 | 0.0025519 | 0.00063956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5238-12_0_3_load_19 | 29 | 0.0046209 | 0.0011581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5238-12_0_3_load_17 | 30 | 0.0043416 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5238-12_0_3_load_70 | 31 | 0.0035794 | 0.00089708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5238-12_0_3_load_119 | 32 | 0.0025418 | 0.00063703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5238-12_0_3_load_118 | 33 | 0.002561 | 0.00064184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5238-12_0_3_load_117 | 36 | 0.0018699 | 0.00046864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5238-12_0_3_load_122 | 37 | 0.0019631 | 0.00049201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5238-12_0_3_load_120 | 38 | 0.0037966 | 0.00095151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5238-12_0_3_load_20 | 39 | 0.0016102 | 0.00040355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5238-12_0_3_load_21 | 40 | 0.0016098 | 0.00040344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5238-12_0_3_load_24 | 43 | 0.0045151 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5238-12_0_3_load_60 | 44 | 0.0019571 | 0.00049049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5238-12_0_3_load_50 | 45 | 0.0016577 | 0.00041545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5238-12_0_3_load_42 | 46 | 0.0021195 | 0.00053119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5238-12_0_3_load_49 | 47 | 0.0023413 | 0.00058679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5238-12_0_3_load_27 | 48 | 0.0022078 | 0.00055333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5238-12_0_3_load_48 | 49 | 0.006163 | 0.0015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5238-12_0_3_load_46 | 50 | 0.010681 | 0.002677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5238-12_0_3_load_29 | 51 | 0.0021961 | 0.0005504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5238-12_0_3_load_30 | 52 | 0.0021952 | 0.00055018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5238-12_0_3_load_31 | 53 | 0.0027055 | 0.00067807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5238-12_0_3_load_32 | 54 | 0.0021961 | 0.00055041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5238-12_0_3_load_33 | 57 | 0.0014558 | 0.00036485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5238-12_0_3_load_34 | 58 | 0.0018008 | 0.00045133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5238-12_0_3_load_35 | 59 | 0.0014304 | 0.00035849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5238-12_0_3_load_36 | 60 | 0.00065049 | 0.00016303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5238-12_0_3_load_80 | 62 | 0.0018341 | 0.00045966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5238-12_0_3_load_73 | 63 | 0.0018602 | 0.00046621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5238-12_0_3_load_69 | 66 | 0.0021518 | 0.00053929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5238-12_0_3_load_61 | 68 | 0.0015007 | 0.00037612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5238-12_0_3_load_38 | 69 | 0.0016423 | 0.00041161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5238-12_0_3_load_39 | 70 | 0.0013842 | 0.0003469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5238-12_0_3_load_41 | 72 | 0.0030241 | 0.0007579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5238-12_0_3_load_47 | 73 | 0.0018067 | 0.00045279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5238-12_0_3_load_52 | 74 | 0.0021953 | 0.00055018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5238-12_0_3_load_45 | 75 | 0.001717 | 0.00043033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5238-12_0_3_load_51 | 76 | 0.002197 | 0.00055061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5238-12_0_3_load_53 | 77 | 0.0021952 | 0.00055018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5238-12_0_3_load_54 | 78 | 0.0036763 | 0.00092137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5238-12_0_3_load_55 | 79 | 0.001615 | 0.00040475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5238-12_0_3_load_57 | 81 | 0.0035759 | 0.00089621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5238-12_0_3_load_91 | 82 | 0.0031575 | 0.00079133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5238-12_0_3_load_93 | 83 | 0.0012752 | 0.00031961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5238-12_0_3_load_92 | 84 | 0.0018736 | 0.00046957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5238-12_0_3_load_62 | 86 | 0.0013904 | 0.00034848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5238-12_0_3_load_72 | 88 | 0.001575 | 0.00039474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5238-12_0_3_load_71 | 89 | 0.0015831 | 0.00039676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5238-12_0_3_load_86 | 90 | 0.0032029 | 0.00080273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5238-12_0_3_load_67 | 91 | 0.0019514 | 0.00048908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5238-12_0_3_load_124 | 92 | 0.0019483 | 0.00048828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5238-12_0_3_load_74 | 93 | 0.0036358 | 0.00091121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5238-12_0_3_load_77 | 96 | 0.003972 | 0.00099548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5238-12_0_3_load_78 | 97 | 0.0031159 | 0.00078091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5238-12_0_3_load_79 | 98 | 0.003249 | 0.00081426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5238-12_0_3_load_83 | 100 | 0.0036899 | 0.00092479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5238-12_0_3_load_114 | 101 | 0.0014897 | 0.00037334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5238-12_0_3_load_112 | 102 | 0.0031277 | 0.00078387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5238-12_0_3_load_84 | 103 | 0.002522 | 0.00063208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5238-12_0_3_load_87 | 104 | 0.0057194 | 0.0014334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5238-12_0_3_load_88 | 105 | 0.0020445 | 0.0005124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5238-12_0_3_load_125 | 108 | 0.0023061 | 0.00057796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5238-12_0_3_load_126 | 109 | 0.0033507 | 0.00083976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5238-12_0_3_load_104 | 110 | 0.0031102 | 0.0007795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5238-12_0_3_load_111 | 112 | 0.0029378 | 0.00073629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5238-12_0_3_load_108 | 113 | 0.0060638 | 0.0015197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5238-12_0_3_load_129 | 114 | 0.0018352 | 0.00045993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5238-12_0_3_load_102 | 116 | 0.0025248 | 0.00063276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5238-12_0_3_load_100 | 117 | 0.0024994 | 0.00062641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5238-12_0_3_load_97 | 118 | 0.0024732 | 0.00061985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5238-12_0_3_load_98 | 119 | 0.0023932 | 0.00059978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5238-12_0_3_load_99 | 120 | 0.0017146 | 0.00042971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5238-12_0_3_load_105 | 121 | 0.0030013 | 0.00075218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5238-12_0_3_load_106 | 122 | 0.0033803 | 0.00084717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5238-12_0_3_load_110 | 124 | 0.0041095 | 0.0010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5238-12_0_3_load_116 | 126 | 0.0022377 | 0.00056081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5238-12_0_3_load_130 | 127 | 0.01197 | 0.0030001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5238-12_0_3_load_128 | 128 | 0.0010912 | 0.00027348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5238-12_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.053092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5238-12_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5238-12_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.053903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5238-12_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.078464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5238-12_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.089983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5238-12_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5238-12_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5238-12_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.028345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5238-12_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.015046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5238-12_0_3_line_9 |  | 8 | 106 | 0.075705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5238-12_0_3_line_10 |  | 9 | 110 | 0.0028042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5238-12_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0025159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5238-12_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5238-12_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.011922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5238-12_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.011284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5238-12_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.026899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5238-12_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0080278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5238-12_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.029647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5238-12_0_3_line_18 |  | 15 | 18 | 0.01123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5238-12_0_3_line_19 |  | 17 | 49 | 0.018316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5238-12_0_3_line_20 |  | 18 | 48 | 0.016826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5238-12_0_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.080291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5238-12_0_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.086126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5238-12_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.037434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5238-12_0_3_line_24 |  | 22 | 91 | 0.0051281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5238-12_0_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5238-12_0_3_line_26 |  | 24 | 85 | 0.048442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5238-12_0_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0051706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5238-12_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0070936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5238-12_0_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.022621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5238-12_0_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.031642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5238-12_0_3_line_31 |  | 28 | 32 | 0.033187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5238-12_0_3_line_32 |  | 28 | 33 | 0.021316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5238-12_0_3_line_33 |  | 29 | 34 | 0.0054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5238-12_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.026052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5238-12_0_3_line_35 |  | 31 | 35 | 0.0079608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5238-12_0_3_line_36 |  | 33 | 36 | 0.02143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5238-12_0_3_line_37 |  | 34 | 37 | 0.023379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5238-12_0_3_line_38 |  | 34 | 38 | 0.018723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5238-12_0_3_line_39 |  | 35 | 92 | 0.042038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5238-12_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.055643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5238-12_0_3_line_41 |  | 36 | 125 | 0.022027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5238-12_0_3_line_42 |  | 38 | 127 | 1.1148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5238-12_0_3_line_43 |  | 39 | 40 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5238-12_0_3_line_44 |  | 39 | 41 | 0.037573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5238-12_0_3_line_45 |  | 41 | 42 | 0.014636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5238-12_0_3_line_46 |  | 41 | 43 | 0.0083645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5238-12_0_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.011719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5238-12_0_3_line_48 |  | 43 | 45 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5238-12_0_3_line_49 |  | 44 | 46 | 0.011178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5238-12_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.039142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5238-12_0_3_line_51 |  | 46 | 71 | 0.033918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5238-12_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0044998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5238-12_0_3_line_53 |  | 50 | 75 | 0.018129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5238-12_0_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.017434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5238-12_0_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.016147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5238-12_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5238-12_0_3_line_57 |  | 54 | 55 | 0.018429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5238-12_0_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.035045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5238-12_0_3_line_59 |  | 56 | 74 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5238-12_0_3_line_60 |  | 56 | 71 | 0.091317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5238-12_0_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.046533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_5238-12_0_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.021484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5238-12_0_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0078164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_5238-12_0_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5238-12_0_3_line_65 |  | 60 | 62 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_5238-12_0_3_line_66 |  | 61 | 63 | 0.035566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5238-12_0_3_line_67 |  | 61 | 64 | 0.01778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5238-12_0_3_line_68 |  | 62 | 65 | 0.021791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_5238-12_0_3_line_69 |  | 63 | 66 | 0.0086667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5238-12_0_3_line_70 |  | 64 | 67 | 0.003772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5238-12_0_3_line_71 |  | 64 | 68 | 0.01541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5238-12_0_3_line_72 |  | 65 | 83 | 0.032077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5238-12_0_3_line_73 |  | 65 | 80 | 0.010447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_5238-12_0_3_line_74 |  | 66 | 91 | 0.0048544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5238-12_0_3_line_75 |  | 67 | 73 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5238-12_0_3_line_76 |  | 67 | 71 | 0.066481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5238-12_0_3_line_77 |  | 68 | 86 | 0.00048669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5238-12_0_3_line_78 |  | 69 | 70 | 0.0024504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5238-12_0_3_line_79 |  | 69 | 71 | 0.013795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5238-12_0_3_line_80 |  | 70 | 72 | 0.013949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5238-12_0_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0075976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5238-12_0_3_line_82 |  | 74 | 76 | 0.017237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5238-12_0_3_line_83 |  | 76 | 77 | 0.021125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5238-12_0_3_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0084565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_5238-12_0_3_line_85 |  | 78 | 80 | 0.014942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_5238-12_0_3_line_86 |  | 79 | 81 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_5238-12_0_3_line_87 |  | 81 | 82 | 0.040818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_5238-12_0_3_line_88 |  | 82 | 84 | 0.00025456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_5238-12_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.049553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5238-12_0_3_line_90 |  | 84 | 115 | 0.012069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_5238-12_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.012325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5238-12_0_3_line_92 |  | 87 | 88 | 0.0076806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5238-12_0_3_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0047463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5238-12_0_3_line_94 |  | 88 | 90 | 0.0032939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5238-12_0_3_line_95 |  | 92 | 128 | 0.0066994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5238-12_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5238-12_0_3_line_97 |  | 93 | 95 | 0.066249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5238-12_0_3_line_98 |  | 94 | 96 | 0.02516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_5238-12_0_3_line_99 |  | 95 | 97 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5238-12_0_3_line_100 |  | 95 | 98 | 0.011926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5238-12_0_3_line_101 |  | 96 | 99 | 0.011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_5238-12_0_3_line_102 |  | 97 | 100 | 0.027431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5238-12_0_3_line_103 |  | 99 | 101 | 0.022338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5238-12_0_3_line_104 |  | 99 | 102 | 0.018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_5238-12_0_3_line_105 |  | 100 | 103 | 0.015043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5238-12_0_3_line_106 |  | 101 | 124 | 0.0052743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5238-12_0_3_line_107 |  | 102 | 116 | 0.014701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_5238-12_0_3_line_108 |  | 103 | 108 | 0.010214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5238-12_0_3_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0033314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5238-12_0_3_line_110 |  | 105 | 111 | 0.015349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5238-12_0_3_line_111 |  | 106 | 107 | 0.054814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5238-12_0_3_line_112 |  | 107 | 114 | 0.041837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5238-12_0_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.010519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5238-12_0_3_line_114 |  | 110 | 121 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5238-12_0_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0087161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5238-12_0_3_line_116 |  | 111 | 113 | 0.032728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5238-12_0_3_line_117 |  | 112 | 125 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5238-12_0_3_line_118 |  | 113 | 123 | 0.0068719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5238-12_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.0062006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_5238-12_0_3_line_120 |  | 115 | 117 | 0.022193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5238-12_0_3_line_121 |  | 117 | 120 | 0.017952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5238-12_0_3_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0066029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5238-12_0_3_line_123 |  | 118 | 120 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5238-12_0_3_line_124 |  | 121 | 122 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5238-12_0_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.0080064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5238-12_0_3_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0061306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5238-12_0_3_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0027123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5238-12_0_3_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2715781.2609 | 1106641.9324 | 2715780.8797 | 1106653.1522 | 2715781.7302 | 1106660.4623 | 2715783.4319 | 1106666.5322 | 2715788.9466 | 1106676.2551 | 2715793.3286 | 1106686.1565 | 2715795.2123 | 1106692.0599
1 | 2715781.2609 | 1106641.9324 | 2715781.6919 | 1106629.2431
2 | 2715795.2123 | 1106692.0599 | 2715796.452 | 1106695.9449 | 2715804.6523 | 1106728.2566 | 2715806.61 | 1106734.2869 | 2715808.8079 | 1106739.0765 | 2715811.4252 | 1106743.1943
3 | 2715765.442 | 1106553.111 | 2715780.3084 | 1106601.6398 | 2715781.4867 | 1106610.4127 | 2715782.0627 | 1106618.329 | 2715781.6919 | 1106629.2431
4 | 2715839.8461 | 1106826.8203 | 2715839.7615 | 1106818.4098 | 2715839.3445 | 1106814.7327 | 2715835.5983 | 1106797.0603 | 2715833.0476 | 1106783.6137 | 2715831.2026 | 1106777.352 | 2715828.0378 | 1106769.3306 | 2715811.4252 | 1106743.1943
5 | 2715762.1498 | 1106542.3644 | 2715765.442 | 1106553.111
6 | 2715839.8461 | 1106826.8203 | 2715839.9616 | 1106838.3049 | 2715839.1297 | 1106841.7691 | 2715838.2982 | 1106843.2363
7 | 2715762.1498 | 1106542.3644 | 2715755.6973 | 1106538.0051 | 2715748.9299 | 1106533.5286 | 2715741.7404 | 1106530.0891 | 2715737.3523 | 1106529.2165
8 | 2715838.2982 | 1106843.2363 | 2715835.1277 | 1106848.8308 | 2715830.7382 | 1106856.244
9 | 2715682.8941 | 1106577.6105 | 2715706.9457 | 1106548.9718 | 2715718.506 | 1106535.3385 | 2715722.1625 | 1106532.6064 | 2715727.7282 | 1106530.3443 | 2715734.8133 | 1106528.7117 | 2715737.3523 | 1106529.2165
10 | 2715829.3094 | 1106858.6569 | 2715830.7382 | 1106856.244
11 | 2715721.2362 | 1106915.7574 | 2715721.9557 | 1106918.1683
12 | 2715721.2362 | 1106915.7574 | 2715717.352 | 1106902.7433
13 | 2715725.3654 | 1106929.5927 | 2715721.9557 | 1106918.1683
14 | 2715714.1248 | 1106891.9303 | 2715717.352 | 1106902.7433
15 | 2715727.7871 | 1106956.1112 | 2715728.3114 | 1106944.8469 | 2715727.7247 | 1106937.4974 | 2715725.3654 | 1106929.5927
16 | 2715714.1248 | 1106891.9303 | 2715712.7061 | 1106887.177 | 2715712.2604 | 1106884.1423
17 | 2715727.7871 | 1106956.1112 | 2715725.043 | 1106985.6233
18 | 2715727.7871 | 1106956.1112 | 2715716.557 | 1106956.0393
19 | 2715725.043 | 1106985.6233 | 2715707.0471 | 1106982.2161
20 | 2715699.7314 | 1106955.9317 | 2715716.557 | 1106956.0393
21 | 2715552.531 | 1106814.27 | 2715528.1648 | 1106792.3974 | 2715524.6255 | 1106789.3946 | 2715520.8151 | 1106786.4201 | 2715516.3106 | 1106783.3323 | 2715508.2541 | 1106778.7314 | 2715504.9533 | 1106776.2002 | 2715502.5661 | 1106774.0311 | 2715500.9095 | 1106772.076 | 2715499.6095 | 1106769.6718 | 2715498.5548 | 1106766.5719 | 2715500.7628 | 1106765.1574 | 2715503.3408 | 1106764.217 | 2715505.3113 | 1106763.8136
22 | 2715612.8518 | 1106875.7441 | 2715552.531 | 1106814.27
23 | 2715612.8518 | 1106875.7441 | 2715629.0168 | 1106895.1874 | 2715636.7816 | 1106904.5305
24 | 2715636.7816 | 1106904.5305 | 2715638.5648 | 1106909.3386
25 | 2715633.8612 | 1106754.1963 | 2715621.1208 | 1106755.2268
26 | 2715682.1452 | 1106750.2908 | 2715633.8612 | 1106754.1963
27 | 2715910.1669 | 1107000.377 | 2715910.511 | 1106995.2179
28 | 2715910.983 | 1106988.14 | 2715910.511 | 1106995.2179
29 | 2715910.983 | 1106988.14 | 2715908.0648 | 1106978.1553 | 2715901.9171 | 1106967.5863
30 | 2715910.983 | 1106988.14 | 2715918.3905 | 1106989.8493 | 2715927.302 | 1106997.0355 | 2715936.8592 | 1107005.2347
31 | 2715901.9171 | 1106967.5863 | 2715921.8874 | 1106953.7806 | 2715929.8977 | 1106950.2534 | 2715930.0436 | 1106950.1971
32 | 2715901.9171 | 1106967.5863 | 2715889.9913 | 1106949.9186
33 | 2715942.2041 | 1107006.004 | 2715936.8592 | 1107005.2347
34 | 2715941.7749 | 1107054.029 | 2715942.4834 | 1107054.9091 | 2715958.2157 | 1107074.2377
35 | 2715963.241 | 1107080.4119 | 2715958.2157 | 1107074.2377
36 | 2715878.0017 | 1106932.1564 | 2715889.9913 | 1106949.9186
37 | 2715942.2041 | 1107006.004 | 2715943.1045 | 1107015.9502 | 2715941.29 | 1107025.0995 | 2715943.0825 | 1107028.7477
38 | 2715942.2041 | 1107006.004 | 2715944.4601 | 1106993.1829 | 2715946.9321 | 1106988.0416
39 | 2715963.241 | 1107080.4119 | 2715972.8016 | 1107094.8932 | 2715975.7323 | 1107101.387 | 2715977.1404 | 1107109.853 | 2715976.3769 | 1107117.8327 | 2715975.9725 | 1107118.7061
40 | 2715963.241 | 1107080.4119 | 2715960.7948 | 1107070.0136 | 2715952.5681 | 1107048.0527 | 2715943.0825 | 1107028.7477
41 | 2715863.1853 | 1106916.9569 | 2715866.3725 | 1106923.8002 | 2715873.1396 | 1106927.8655 | 2715876.8264 | 1106930.4154 | 2715878.0017 | 1106932.1564
42 | 2715946.9321 | 1106988.0416 | 2717020.6398 | 1106688.086
43 | 2715613.9314 | 1107063.7321 | 2715604.5553 | 1107072.3453
44 | 2715621.9035 | 1107100.7575 | 2715602.0496 | 1107079.3092 | 2715601.2599 | 1107076.9148 | 2715601.9275 | 1107074.7594 | 2715604.5553 | 1107072.3453
45 | 2715621.9035 | 1107100.7575 | 2715635.1853 | 1107094.5285
46 | 2715621.9035 | 1107100.7575 | 2715614.3313 | 1107104.3109
47 | 2715635.1853 | 1107094.5285 | 2715634.198 | 1107082.8512
48 | 2715602.4668 | 1107109.8785 | 2715614.3313 | 1107104.3109
49 | 2715634.198 | 1107082.8512 | 2715633.8285 | 1107078.4807 | 2715633.9128 | 1107071.6893
50 | 2715567.0328 | 1107126.5065 | 2715602.4668 | 1107109.8785
51 | 2715638.1096 | 1107038.1017 | 2715634.0158 | 1107063.3852 | 2715633.9128 | 1107071.6893
52 | 2715702.6258 | 1106981.3791 | 2715707.0471 | 1106982.2161
53 | 2715684.8133 | 1106978.0066 | 2715702.6258 | 1106981.3791
54 | 2715713.3967 | 1107087.2863 | 2715701.0761 | 1107099.6206
55 | 2715689.6649 | 1107111.0447 | 2715701.0761 | 1107099.6206
56 | 2715725.564 | 1107075.1054 | 2715713.3967 | 1107087.2863
57 | 2715738.5882 | 1107062.0666 | 2715725.564 | 1107075.1054
58 | 2715738.5882 | 1107062.0666 | 2715707.5806 | 1107045.5642
59 | 2715707.5806 | 1107045.5642 | 2715695.6151 | 1107059.569
60 | 2715638.1096 | 1107038.1017 | 2715643.0206 | 1107017.826 | 2715656.3259 | 1107021.3264 | 2715707.5806 | 1107045.5642
61 | 2715669.0338 | 1106916.9025 | 2715680.7954 | 1106871.8805
62 | 2715663.6035 | 1106937.6886 | 2715669.0338 | 1106916.9025
63 | 2715682.7711 | 1106864.3179 | 2715680.7954 | 1106871.8805
64 | 2715659.6676 | 1106952.7548 | 2715663.6035 | 1106937.6886
65 | 2715682.7711 | 1106864.3179 | 2715686.115 | 1106851.5181
66 | 2715659.6676 | 1106952.7548 | 2715655.5037 | 1106950.0736 | 2715643.8874 | 1106923.69 | 2715643.2666 | 1106922.016
67 | 2715659.6676 | 1106952.7548 | 2715655.2787 | 1106969.9828
68 | 2715693.6281 | 1106831.1087 | 2715687.7176 | 1106845.3835 | 2715686.115 | 1106851.5181
69 | 2715643.2666 | 1106922.016 | 2715640.2529 | 1106913.8901
70 | 2715654.2889 | 1106973.622 | 2715655.2787 | 1106969.9828
71 | 2715655.2787 | 1106969.9828 | 2715640.1528 | 1106967.0352
72 | 2715693.6281 | 1106831.1087 | 2715690.6208 | 1106809.9593 | 2715689.1134 | 1106799.3511
73 | 2715702.6133 | 1106836.4837 | 2715693.6281 | 1106831.1087
74 | 2715638.5648 | 1106909.3386 | 2715640.2529 | 1106913.8901
75 | 2715654.2889 | 1106973.622 | 2715664.6341 | 1106974.1862 | 2715677.3483 | 1106976.5933
76 | 2715638.1096 | 1107038.1017 | 2715643.0206 | 1107017.826 | 2715644.8589 | 1107010.2448 | 2715650.4468 | 1106988.948 | 2715654.2889 | 1106973.622
77 | 2715639.6751 | 1106966.9421 | 2715640.1528 | 1106967.0352
78 | 2715622.2573 | 1107034.5513 | 2715624.6485 | 1107035.0868
79 | 2715638.1096 | 1107038.1017 | 2715624.6485 | 1107035.0868
80 | 2715608.6453 | 1107031.5026 | 2715622.2573 | 1107034.5513
81 | 2715684.8133 | 1106978.0066 | 2715677.3483 | 1106976.5933
82 | 2715684.418 | 1107072.6745 | 2715695.6151 | 1107059.569
83 | 2715684.418 | 1107072.6745 | 2715670.6958 | 1107088.7353
84 | 2715717.4983 | 1106835.622 | 2715725.9541 | 1106835.7282 | 2715725.9541 | 1106835.7282
85 | 2715702.6133 | 1106836.4837 | 2715710.6054 | 1106835.5354 | 2715717.4983 | 1106835.622
86 | 2715738.8782 | 1106847.3076 | 2715730.5829 | 1106837.5621 | 2715725.9541 | 1106835.7282
87 | 2715738.8782 | 1106847.3076 | 2715740.4245 | 1106849.1243 | 2715748.0047 | 1106864.8906 | 2715747.8469 | 1106873.1599 | 2715749.8362 | 1106877.5341 | 2715757.566 | 1106878.9722
88 | 2715757.8163 | 1106879.0188 | 2715757.566 | 1106878.9722
89 | 2715682.1452 | 1106750.2908 | 2715684.9543 | 1106770.0799 | 2715689.1134 | 1106799.3511
90 | 2715769.6812 | 1106881.2262 | 2715757.8163 | 1106879.0188
91 | 2715627.5777 | 1106964.5847 | 2715639.6751 | 1106966.9421
92 | 2715627.5777 | 1106964.5847 | 2715629.0206 | 1106957.0408
93 | 2715627.5777 | 1106964.5847 | 2715626.6877 | 1106969.2468
94 | 2715629.6394 | 1106953.8056 | 2715629.0206 | 1106957.0408
95 | 2715975.9725 | 1107118.7061 | 2715973.1583 | 1107124.7858
96 | 2715804.2014 | 1106946.3066 | 2715807.3483 | 1106955.2616 | 2715808.7938 | 1106962.837
97 | 2715839.9821 | 1107020.6619 | 2715832.2527 | 1107009.0844 | 2715824.987 | 1106997.927 | 2715813.7039 | 1106979.6549 | 2715809.4223 | 1106966.1307 | 2715808.7938 | 1106962.837
98 | 2715804.2014 | 1106946.3066 | 2715800.6485 | 1106932.6851 | 2715796.6297 | 1106922.3561
99 | 2715839.9821 | 1107020.6619 | 2715849.6196 | 1107033.9225
100 | 2715839.9821 | 1107020.6619 | 2715841.3222 | 1107017.7189 | 2715840.8677 | 1107009.0389
101 | 2715790.652 | 1106913.0478 | 2715795.7017 | 1106919.971 | 2715796.6297 | 1106922.3561
102 | 2715849.6196 | 1107033.9225 | 2715853.5769 | 1107039.3674 | 2715865.6174 | 1107050.7717 | 2715868.732 | 1107053.4623
103 | 2715790.652 | 1106913.0478 | 2715800.9595 | 1106901.8146 | 2715807.0779 | 1106898.2266
104 | 2715790.652 | 1106913.0478 | 2715784.9088 | 1106909.6359 | 2715780.8676 | 1106903.766 | 2715779.041 | 1106899.6299
105 | 2715868.732 | 1107053.4623 | 2715873.3171 | 1107057.4232 | 2715880.152 | 1107063.2535
106 | 2715807.0779 | 1106898.2266 | 2715811.6275 | 1106895.5585
107 | 2715773.6053 | 1106886.0271 | 2715774.1402 | 1106886.6816 | 2715777.0941 | 1106895.2215 | 2715779.041 | 1106899.6299
108 | 2715880.152 | 1107063.2535 | 2715884.5569 | 1107067.0109 | 2715888.538 | 1107068.9402
109 | 2715840.6306 | 1106940.2512 | 2715840.7172 | 1106936.9209
110 | 2715840.7919 | 1106921.577 | 2715840.9435 | 1106928.2178 | 2715840.7172 | 1106936.9209
111 | 2715660.9113 | 1106621.4768 | 2715659.1873 | 1106611.704 | 2715656.8801 | 1106605.3335 | 2715667.4613 | 1106595.9843 | 2715682.8941 | 1106577.6105
112 | 2715660.9113 | 1106621.4768 | 2715650.3078 | 1106621.4525 | 2715618.9648 | 1106622.4115
113 | 2715898.0045 | 1107073.5277 | 2715888.538 | 1107068.9402
114 | 2715829.3094 | 1106858.6569 | 2715829.0538 | 1106859.0885 | 2715822.6294 | 1106872.5902
115 | 2715840.7919 | 1106921.577 | 2715849.4268 | 1106920.3907
116 | 2715840.7919 | 1106921.577 | 2715835.2533 | 1106910.2859 | 2715828.5284 | 1106904.4203 | 2715823.5152 | 1106894.3733
117 | 2715863.1853 | 1106916.9569 | 2715854.7887 | 1106919.654 | 2715849.4268 | 1106920.3907
118 | 2715816.9159 | 1106892.4572 | 2715823.5152 | 1106894.3733
119 | 2715769.6812 | 1106881.2262 | 2715773.6053 | 1106886.0271
120 | 2715769.6812 | 1106881.2262 | 2715771.2728 | 1106874.0184 | 2715773.5391 | 1106859.3808
121 | 2715777.0663 | 1106841.795 | 2715776.5956 | 1106845.167 | 2715774.1135 | 1106855.6712 | 2715773.5391 | 1106859.3808
122 | 2715781.9508 | 1106821.3667 | 2715783.8812 | 1106815.0523
123 | 2715781.9508 | 1106821.3667 | 2715781.4751 | 1106822.9229 | 2715778.2799 | 1106833.1021 | 2715777.0663 | 1106841.795
124 | 2715822.6294 | 1106872.5902 | 2715822.495 | 1106872.8727 | 2715819.1094 | 1106884.7572
125 | 2715816.9159 | 1106892.4572 | 2715819.1094 | 1106884.7572
126 | 2715816.9159 | 1106892.4572 | 2715811.6275 | 1106895.5585
127 | 2715863.1853 | 1106916.9569 | 2715862.1802 | 1106914.4377

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2715781.2609 | 1106641.9324
1 | 2715795.2123 | 1106692.0599
2 | 2715781.6919 | 1106629.2431
3 | 2715811.4252 | 1106743.1943
4 | 2715765.442 | 1106553.111
5 | 2715839.8461 | 1106826.8203
6 | 2715762.1498 | 1106542.3644
7 | 2715838.2982 | 1106843.2363
8 | 2715737.3523 | 1106529.2165
9 | 2715830.7382 | 1106856.244
10 | 2715721.2362 | 1106915.7574
11 | 2715721.9557 | 1106918.1683
12 | 2715717.352 | 1106902.7433
13 | 2715725.3654 | 1106929.5927
14 | 2715714.1248 | 1106891.9303
15 | 2715727.7871 | 1106956.1112
16 | 2715712.2604 | 1106884.1423
17 | 2715725.043 | 1106985.6233
18 | 2715716.557 | 1106956.0393
19 | 2715552.531 | 1106814.27
20 | 2715505.3113 | 1106763.8136
21 | 2715612.8518 | 1106875.7441
22 | 2715636.7816 | 1106904.5305
23 | 2715621.1208 | 1106755.2268
24 | 2715633.8612 | 1106754.1963
25 | 2715910.511 | 1106995.2179
26 | 2715910.1669 | 1107000.377
27 | 2715910.983 | 1106988.14
28 | 2715901.9171 | 1106967.5863
29 | 2715936.8592 | 1107005.2347
30 | 2715941.7749 | 1107054.029
31 | 2715958.2157 | 1107074.2377
32 | 2715930.0436 | 1106950.1971
33 | 2715889.9913 | 1106949.9186
34 | 2715942.2041 | 1107006.004
35 | 2715963.241 | 1107080.4119
36 | 2715878.0017 | 1106932.1564
37 | 2715943.0825 | 1107028.7477
38 | 2715946.9321 | 1106988.0416
39 | 2715604.5553 | 1107072.3453
40 | 2715613.9314 | 1107063.7321
41 | 2715621.9035 | 1107100.7575
42 | 2715635.1853 | 1107094.5285
43 | 2715614.3313 | 1107104.3109
44 | 2715634.198 | 1107082.8512
45 | 2715602.4668 | 1107109.8785
46 | 2715633.9128 | 1107071.6893
47 | 2715567.0328 | 1107126.5065
48 | 2715699.7314 | 1106955.9317
49 | 2715707.0471 | 1106982.2161
50 | 2715702.6258 | 1106981.3791
51 | 2715701.0761 | 1107099.6206
52 | 2715713.3967 | 1107087.2863
53 | 2715689.6649 | 1107111.0447
54 | 2715725.564 | 1107075.1054
55 | 2715738.5882 | 1107062.0666
56 | 2715707.5806 | 1107045.5642
57 | 2715669.0338 | 1106916.9025
58 | 2715680.7954 | 1106871.8805
59 | 2715663.6035 | 1106937.6886
60 | 2715682.7711 | 1106864.3179
61 | 2715659.6676 | 1106952.7548
62 | 2715686.115 | 1106851.5181
63 | 2715643.2666 | 1106922.016
64 | 2715655.2787 | 1106969.9828
65 | 2715693.6281 | 1106831.1087
66 | 2715640.2529 | 1106913.8901
67 | 2715654.2889 | 1106973.622
68 | 2715640.1528 | 1106967.0352
69 | 2715624.6485 | 1107035.0868
70 | 2715622.2573 | 1107034.5512
71 | 2715638.1096 | 1107038.1017
72 | 2715608.6453 | 1107031.5026
73 | 2715677.3483 | 1106976.5933
74 | 2715695.6151 | 1107059.569
75 | 2715684.8133 | 1106978.0066
76 | 2715684.418 | 1107072.6745
77 | 2715670.6958 | 1107088.7353
78 | 2715717.4983 | 1106835.622
79 | 2715725.9541 | 1106835.7282
80 | 2715702.6133 | 1106836.4837
81 | 2715738.8782 | 1106847.3076
82 | 2715757.566 | 1106878.9722
83 | 2715689.1134 | 1106799.3511
84 | 2715757.8163 | 1106879.0188
85 | 2715682.1452 | 1106750.2908
86 | 2715639.6751 | 1106966.9421
87 | 2715627.5777 | 1106964.5847
88 | 2715629.0206 | 1106957.0408
89 | 2715626.6877 | 1106969.2468
90 | 2715629.6394 | 1106953.8056
91 | 2715638.5648 | 1106909.3386
92 | 2715975.9725 | 1107118.7061
93 | 2715808.7938 | 1106962.837
94 | 2715804.2014 | 1106946.3066
95 | 2715839.9821 | 1107020.6619
96 | 2715796.6297 | 1106922.3561
97 | 2715849.6196 | 1107033.9225
98 | 2715840.8677 | 1107009.0389
99 | 2715790.652 | 1106913.0478
100 | 2715868.732 | 1107053.4623
101 | 2715807.0779 | 1106898.2266
102 | 2715779.041 | 1106899.6299
103 | 2715880.152 | 1107063.2535
104 | 2715840.6306 | 1106940.2512
105 | 2715840.7172 | 1106936.9209
106 | 2715682.8941 | 1106577.6105
107 | 2715660.9113 | 1106621.4768
108 | 2715888.538 | 1107068.9402
109 | 2715898.0045 | 1107073.5277
110 | 2715829.3094 | 1106858.6569
111 | 2715840.7919 | 1106921.577
112 | 2715849.4268 | 1106920.3907
113 | 2715823.5152 | 1106894.3733
114 | 2715618.9648 | 1106622.4115
115 | 2715769.6812 | 1106881.2262
116 | 2715773.6053 | 1106886.0271
117 | 2715773.5391 | 1106859.3808
118 | 2715781.9508 | 1106821.3667
119 | 2715783.8812 | 1106815.0523
120 | 2715777.0663 | 1106841.795
121 | 2715822.6294 | 1106872.5902
122 | 2715819.1094 | 1106884.7572
123 | 2715816.9159 | 1106892.4572
124 | 2715811.6276 | 1106895.5585
125 | 2715863.1853 | 1106916.9569
126 | 2715862.1802 | 1106914.4377
127 | 2717020.6398 | 1106688.086
128 | 2715973.1583 | 1107124.7858
129 | 2715790.652 | 1106913.0478

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1