## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5317-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5317-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5317-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5317-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5317-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5317-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5317-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5317-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5317-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5317-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5317-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5317-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5317-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5317-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5317-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5317-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5317-5_0_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5317-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5317-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5317-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5317-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5317-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5317-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5317-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5317-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5317-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5317-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5317-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5317-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5317-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5317-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5317-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5317-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5317-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5317-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5317-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5317-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5317-5_0_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5317-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5317-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5317-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5317-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5317-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5317-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5317-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5317-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5317-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5317-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5317-5_0_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5317-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5317-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5317-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5317-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5317-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5317-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5317-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5317-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5317-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5317-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5317-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5317-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5317-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5317-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5317-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5317-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5317-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5317-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5317-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5317-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5317-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5317-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5317-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5317-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5317-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5317-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5317-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5317-5_0_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5317-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5317-5_0_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5317-5_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5317-5_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5317-5_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5317-5_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5317-5_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5317-5_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5317-5_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5317-5_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5317-5_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5317-5_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5317-5_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5317-5_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5317-5_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5317-5_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5317-5_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5317-5_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5317-5_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5317-5_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5317-5_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5317-5_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5317-5_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5317-5_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5317-5_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5317-5_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5317-5_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5317-5_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5317-5_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5317-5_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5317-5_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5317-5_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5317-5_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5317-5_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5317-5_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5317-5_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5317-5_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5317-5_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5317-5_0_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5317-5_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5317-5_0_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5317-5_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5317-5_0_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5317-5_0_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5317-5_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5317-5_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5317-5_0_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5317-5_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5317-5_0_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5317-5_0_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5317-5_0_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5317-5_0_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5317-5_0_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5317-5_0_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5317-5_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_77_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5317-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0032217 | 0.00080743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5317-5_0_4_load_1 | 1 | 0.00064073 | 0.00016058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5317-5_0_4_load_5 | 5 | 0.0044847 | 0.001124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5317-5_0_4_load_9 | 8 | 0.0038994 | 0.00097728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5317-5_0_4_load_10 | 9 | 0.0028523 | 0.00071486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5317-5_0_4_load_11 | 10 | 0.0045204 | 0.0011329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5317-5_0_4_load_12 | 11 | 0.0047675 | 0.0011948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5317-5_0_4_load_25 | 13 | 0.0013942 | 0.00034941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5317-5_0_4_load_26 | 14 | 0.0012497 | 0.00031321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5317-5_0_4_load_24 | 15 | 0.0024002 | 0.00060155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5317-5_0_4_load_30 | 17 | 0.0038913 | 0.00097525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5317-5_0_4_load_13 | 20 | 0.0015663 | 0.00039254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5317-5_0_4_load_14 | 21 | 0.00057161 | 0.00014326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5317-5_0_4_load_16 | 23 | 0.00041389 | 0.00010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5317-5_0_4_load_18 | 24 | 0.00057949 | 0.00014523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5317-5_0_4_load_17 | 25 | 0.00037773 | 9.4668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5317-5_0_4_load_20 | 26 | 0.001288 | 0.00032281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5317-5_0_4_load_140 | 28 | 0.00054726 | 0.00013716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5317-5_0_4_load_21 | 29 | 0.00097361 | 0.00024401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5317-5_0_4_load_23 | 30 | 0.0086352 | 0.0021642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5317-5_0_4_load_28 | 33 | 0.0016235 | 0.0004069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5317-5_0_4_load_29 | 34 | 0.00046427 | 0.00011636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5317-5_0_4_load_31 | 35 | 0.00063483 | 0.0001591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5317-5_0_4_load_32 | 36 | 0.00081805 | 0.00020502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5317-5_0_4_load_288 | 37 | 0.0032571 | 0.0008163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5317-5_0_4_load_114 | 38 | 0.00066835 | 0.0001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5317-5_0_4_load_33 | 39 | 0.0024307 | 0.00060919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5317-5_0_4_load_34 | 40 | 0.0032853 | 0.00082338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5317-5_0_4_load_38 | 43 | 0.00039378 | 9.8691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5317-5_0_4_load_41 | 45 | 0.0015816 | 0.0003964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5317-5_0_4_load_39 | 46 | 0.0035088 | 0.00087938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5317-5_0_4_load_42 | 47 | 0.00040209 | 0.00010077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5317-5_0_4_load_286 | 48 | 0.00091023 | 0.00022812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5317-5_0_4_load_43 | 49 | 0.00038211 | 9.5765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5317-5_0_4_load_44 | 50 | 0.00079791 | 0.00019997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5317-5_0_4_load_113 | 51 | 0.0011331 | 0.00028398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5317-5_0_4_load_45 | 52 | 0.00088672 | 0.00022223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5317-5_0_4_load_46 | 53 | 0.001615 | 0.00040475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5317-5_0_4_load_48 | 55 | 0.00060514 | 0.00015166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5317-5_0_4_load_49 | 56 | 0.0010353 | 0.00025946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5317-5_0_4_load_145 | 57 | 0.00083927 | 0.00021034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5317-5_0_4_load_69 | 58 | 0.0010692 | 0.00026797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5317-5_0_4_load_61 | 59 | 0.0006653 | 0.00016674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5317-5_0_4_load_62 | 60 | 0.00089654 | 0.0002247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5317-5_0_4_load_64 | 62 | 0.0010099 | 0.00025311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5317-5_0_4_load_66 | 64 | 0.0020752 | 0.00052008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5317-5_0_4_load_67 | 65 | 0.001236 | 0.00030978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5317-5_0_4_load_70 | 67 | 0.0027064 | 0.0006783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5317-5_0_4_load_134 | 69 | 0.00068351 | 0.0001713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5317-5_0_4_load_112 | 71 | 0.0013998 | 0.00035081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5317-5_0_4_load_135 | 73 | 0.001017 | 0.0002549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5317-5_0_4_load_146 | 74 | 0.0036002 | 0.00090229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5317-5_0_4_load_291 | 76 | 0.00083642 | 0.00020963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5317-5_0_4_load_290 | 78 | 0.0027685 | 0.00069384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5317-5_0_4_load_221 | 79 | 0.00051612 | 0.00012935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5317-5_0_4_load_222 | 80 | 0.00051269 | 0.00012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5317-5_0_4_load_224 | 81 | 0.00077688 | 0.0001947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5317-5_0_4_load_228 | 83 | 0.00049982 | 0.00012527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5317-5_0_4_load_229 | 84 | 0.00069793 | 0.00017492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5317-5_0_4_load_232 | 85 | 0.00060883 | 0.00015259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5317-5_0_4_load_239 | 86 | 0.0006591 | 0.00016518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5317-5_0_4_load_230 | 87 | 0.00077744 | 0.00019485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5317-5_0_4_load_231 | 88 | 0.00047857 | 0.00011994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5317-5_0_4_load_233 | 89 | 0.00088992 | 0.00022304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5317-5_0_4_load_234 | 90 | 0.0008641 | 0.00021656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5317-5_0_4_load_237 | 93 | 0.00052743 | 0.00013219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5317-5_0_4_load_241 | 95 | 0.0019125 | 0.00047932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5317-5_0_4_load_240 | 96 | 0.00052012 | 0.00013035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5317-5_0_4_load_269 | 99 | 0.00067946 | 0.00017029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5317-5_0_4_load_243 | 100 | 0.0004521 | 0.00011331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5317-5_0_4_load_246 | 101 | 0.00054832 | 0.00013742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5317-5_0_4_load_244 | 102 | 0.00050125 | 0.00012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5317-5_0_4_load_247 | 103 | 0.00054587 | 0.00013681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5317-5_0_4_load_252 | 107 | 0.00053762 | 0.00013474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5317-5_0_4_load_254 | 108 | 0.00077974 | 0.00019542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5317-5_0_4_load_258 | 109 | 0.0024681 | 0.00061856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5317-5_0_4_load_259 | 110 | 0.00052309 | 0.0001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5317-5_0_4_load_253 | 111 | 0.0040462 | 0.0010141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5317-5_0_4_load_255 | 112 | 0.0029475 | 0.00073871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5317-5_0_4_load_256 | 113 | 0.0023751 | 0.00059525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5317-5_0_4_load_274 | 116 | 0.0041385 | 0.0010372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5317-5_0_4_load_281 | 117 | 0.00092594 | 0.00023206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5317-5_0_4_load_270 | 118 | 0.0022077 | 0.0005533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5317-5_0_4_load_285 | 120 | 0.0019869 | 0.00049797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5317-5_0_4_load_275 | 121 | 0.0022592 | 0.0005662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5317-5_0_4_load_276 | 122 | 0.0024584 | 0.00061613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5317-5_0_4_load_277 | 123 | 0.002148 | 0.00053834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5317-5_0_4_load_280 | 126 | 0.0033358 | 0.00083603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5317-5_0_4_load_283 | 128 | 0.0022094 | 0.00055373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5317-5_0_4_load_284 | 129 | 0.0024512 | 0.00061432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5317-5_0_4_load_289 | 130 | 0.0044043 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5317-5_0_4_load_292 | 131 | 0.0013351 | 0.00033461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5317-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.056945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5317-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.04155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5317-5_0_4_line_2 |  | 2 | 7 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5317-5_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.024738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5317-5_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.040508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5317-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.005541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5317-5_0_4_line_6 |  | 4 | 8 | 0.062581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5317-5_0_4_line_7 |  | 4 | 9 | 0.041023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5317-5_0_4_line_8 |  | 6 | 10 | 0.041758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5317-5_0_4_line_9 |  | 6 | 11 | 0.037762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5317-5_0_4_line_10 |  | 7 | 15 | 0.02579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5317-5_0_4_line_11 |  | 7 | 16 | 0.27068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5317-5_0_4_line_12 |  | 8 | 17 | 0.00063067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5317-5_0_4_line_13 |  | 9 | 18 | 0.068715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5317-5_0_4_line_14 |  | 10 | 19 | 0.047883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5317-5_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.051569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5317-5_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5317-5_0_4_line_17 |  | 13 | 31 | 0.030316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5317-5_0_4_line_18 |  | 14 | 32 | 0.018935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5317-5_0_4_line_19 |  | 15 | 30 | 0.048228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5317-5_0_4_line_20 |  | 16 | 119 | 0.12889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5317-5_0_4_line_21 |  | 16 | 118 | 0.058596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5317-5_0_4_line_22 |  | 17 | 37 | 0.031856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5317-5_0_4_line_23 |  | 18 | 33 | 0.014083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5317-5_0_4_line_24 |  | 18 | 34 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5317-5_0_4_line_25 |  | 19 | 30 | 0.0073711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5317-5_0_4_line_26 |  | 20 | 21 | 0.08654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5317-5_0_4_line_27 |  | 20 | 22 | 0.096966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5317-5_0_4_line_28 |  | 21 | 23 | 0.19222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5317-5_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.26058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5317-5_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.13881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5317-5_0_4_line_31 |  | 24 | 27 | 0.0053703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5317-5_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.38415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5317-5_0_4_line_33 |  | 26 | 29 | 0.073439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5317-5_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.010135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5317-5_0_4_line_35 |  | 28 | 68 | 0.014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5317-5_0_4_line_36 |  | 31 | 45 | 0.0382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5317-5_0_4_line_37 |  | 32 | 71 | 0.033777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5317-5_0_4_line_38 |  | 32 | 51 | 0.033965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5317-5_0_4_line_39 |  | 32 | 38 | 0.0080227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5317-5_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.0045797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5317-5_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.0040115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5317-5_0_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5317-5_0_4_line_43 |  | 37 | 130 | 0.009098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5317-5_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.0012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5317-5_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.077666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5317-5_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.071429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5317-5_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.030836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5317-5_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.1496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5317-5_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5317-5_0_4_line_50 |  | 44 | 48 | 0.11216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5317-5_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5317-5_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.091144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5317-5_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.014369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5317-5_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5317-5_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.021244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5317-5_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.085325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5317-5_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5317-5_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.014124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5317-5_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.018726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5317-5_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.027907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5317-5_0_4_line_61 |  | 58 | 63 | 0.019965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5317-5_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.010437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5317-5_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0038437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5317-5_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0078579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5317-5_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.004548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5317-5_0_4_line_66 |  | 61 | 64 | 0.025023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5317-5_0_4_line_67 |  | 62 | 65 | 0.015302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5317-5_0_4_line_68 |  | 63 | 66 | 0.042956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5317-5_0_4_line_69 |  | 64 | 67 | 0.0018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5317-5_0_4_line_70 |  | 65 | 68 | 0.02915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5317-5_0_4_line_71 |  | 66 | 69 | 0.029316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5317-5_0_4_line_72 |  | 66 | 70 | 0.002694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5317-5_0_4_line_73 |  | 70 | 72 | 0.025068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5317-5_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5317-5_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.008461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5317-5_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0051898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5317-5_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.020709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5317-5_0_4_line_78 |  | 75 | 77 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5317-5_0_4_line_79 |  | 76 | 131 | 0.014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5317-5_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.022553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5317-5_0_4_line_81 |  | 78 | 130 | 0.0060467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5317-5_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.006542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5317-5_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0090659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5317-5_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0050981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5317-5_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.022888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5317-5_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5317-5_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0043024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5317-5_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.11842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5317-5_0_4_line_89 |  | 85 | 88 | 0.010189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5317-5_0_4_line_90 |  | 86 | 92 | 0.065076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5317-5_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5317-5_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.019503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5317-5_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.048663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5317-5_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.02425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5317-5_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 0.025326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5317-5_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.099125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5317-5_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.16326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5317-5_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5317-5_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.20433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5317-5_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.028494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5317-5_0_4_line_101 |  | 97 | 108 | 0.09415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5317-5_0_4_line_102 |  | 97 | 104 | 0.13353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5317-5_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.088592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5317-5_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0096043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5317-5_0_4_line_105 |  | 101 | 104 | 0.03366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5317-5_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0050709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5317-5_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.014654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5317-5_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.00973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5317-5_0_4_line_109 |  | 105 | 109 | 0.053012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_5317-5_0_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.035122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_5317-5_0_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.14525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5317-5_0_4_line_112 |  | 107 | 110 | 0.048889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5317-5_0_4_line_113 |  | 109 | 115 | 0.058369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_5317-5_0_4_line_114 |  | 110 | 117 | 0.060117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5317-5_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.00027727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5317-5_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0087985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5317-5_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.014484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5317-5_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.028388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_5317-5_0_4_line_119 |  | 114 | 116 | 0.012125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_5317-5_0_4_line_120 |  | 115 | 121 | 0.10726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5317-5_0_4_line_121 |  | 116 | 122 | 0.023728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_5317-5_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.13634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_5317-5_0_4_line_123 |  | 120 | 129 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_5317-5_0_4_line_124 |  | 122 | 123 | 0.075177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_5317-5_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.090041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_5317-5_0_4_line_126 |  | 124 | 125 | 0.050616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_5317-5_0_4_line_127 |  | 124 | 126 | 0.22128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5317-5_0_4_line_128 |  | 125 | 127 | 0.080963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_5317-5_0_4_line_129 |  | 126 | 128 | 0.0093133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5317-5_0_4_line_130 |  | 127 | 129 | 0.042217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5317-5_0_4_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2697486.1746 | 1122707.7648 | 2697472.865 | 1122716.3754 | 2697470.0847 | 1122717.0755 | 2697467.0363 | 1122715.7478 | 2697446.8891 | 1122687.2488
1 | 2697422.9041 | 1122653.3212 | 2697446.8891 | 1122687.2488
2 | 2697422.9041 | 1122653.3212 | 2697429.7189 | 1122638.6996
3 | 2697547.7663 | 1122660.9588 | 2697547.1403 | 1122663.9061 | 2697545.7582 | 1122666.3853 | 2697544.3988 | 1122669.3764 | 2697543.8784 | 1122672.4699 | 2697543.6004 | 1122684.9287
4 | 2697547.7663 | 1122660.9588 | 2697575.3718 | 1122664.7949 | 2697577.1926 | 1122665.7248 | 2697578.7011 | 1122667.3613 | 2697582.8439 | 1122674.6304
5 | 2697548.2564 | 1122655.4411 | 2697547.7663 | 1122660.9588
6 | 2697543.6004 | 1122684.9287 | 2697544.6478 | 1122700.8109 | 2697545.2908 | 1122724.5581 | 2697546.4973 | 1122736.7962 | 2697548.2406 | 1122744.9182 | 2697549.0018 | 1122747.0929
7 | 2697543.6004 | 1122684.9287 | 2697541.3162 | 1122683.5577 | 2697525.8341 | 1122692.7584 | 2697521.2423 | 1122695.2971 | 2697512.97 | 1122707.9326
8 | 2697548.2564 | 1122655.4411 | 2697544.027 | 1122654.6391 | 2697539.9592 | 1122653.3839 | 2697535.5645 | 1122651.3563 | 2697532.0914 | 1122649.0989 | 2697529.4044 | 1122646.3984 | 2697526.8803 | 1122642.6888 | 2697519.2816 | 1122628.7021
9 | 2697548.2564 | 1122655.4411 | 2697552.0471 | 1122655.2242 | 2697555.9147 | 1122654.5417 | 2697559.6961 | 1122652.9906 | 2697563.8666 | 1122650.7453 | 2697581.3881 | 1122638.7853
10 | 2697429.7189 | 1122638.6996 | 2697436.6581 | 1122624.0245 | 2697442.0982 | 1122616.1675
11 | 2697429.7189 | 1122638.6996 | 2697186.3165 | 1122520.281
12 | 2697549.2101 | 1122747.6882 | 2697549.0018 | 1122747.0929
13 | 2697460.9934 | 1122751.3947 | 2697503.7106 | 1122722.0756 | 2697512.97 | 1122707.9326
14 | 2697489.8036 | 1122593.3278 | 2697495.0471 | 1122594.8577 | 2697499.358 | 1122597.3064 | 2697504.1464 | 1122601.7084 | 2697507.4785 | 1122606.9765 | 2697519.2816 | 1122628.7021
15 | 2697379.7872 | 1122752.0327 | 2697358.1631 | 1122798.8492
16 | 2697379.7872 | 1122752.0327 | 2697406.3009 | 1122770.6549
17 | 2697345.4248 | 1122826.3592 | 2697346.4146 | 1122824.2849 | 2697358.1631 | 1122798.8492
18 | 2697421.7959 | 1122781.5379 | 2697406.3009 | 1122770.6549
19 | 2697482.4922 | 1122592.8434 | 2697479.2561 | 1122593.0578 | 2697471.8784 | 1122595.207 | 2697461.5719 | 1122598.6543 | 2697454.7869 | 1122602.7921 | 2697447.8582 | 1122609.1511 | 2697442.5887 | 1122615.4591 | 2697442.0982 | 1122616.1675
20 | 2697243.6665 | 1122413.6918 | 2697239.7597 | 1122422.0787 | 2697230.9547 | 1122438.1583 | 2697219.5157 | 1122452.072 | 2697189.6748 | 1122474.4844 | 2697189.3568 | 1122494.2804 | 2697186.3165 | 1122520.281
21 | 2697186.3165 | 1122520.281 | 2697185.9052 | 1122523.7987 | 2697173.5767 | 1122539.3215 | 2697163.6993 | 1122545.8336 | 2697146.1949 | 1122561.3627
22 | 2697549.2101 | 1122747.6882 | 2697552.06 | 1122755.8309 | 2697555.5703 | 1122763.9147 | 2697562.0719 | 1122776.7811
23 | 2697460.9934 | 1122751.3947 | 2697449.2575 | 1122759.1788
24 | 2697460.9934 | 1122751.3947 | 2697466.4633 | 1122761.9931
25 | 2697489.8036 | 1122593.3278 | 2697485.4643 | 1122592.6464 | 2697482.4922 | 1122592.8434
26 | 2697689.6851 | 1123143.5404 | 2697620.5917 | 1123178.3295 | 2697613.0815 | 1123183.6131
27 | 2697763.2076 | 1123082.2386 | 2697718.3026 | 1123129.1313 | 2697689.6851 | 1123143.5404
28 | 2697613.0815 | 1123183.6131 | 2697551.3025 | 1123227.0759 | 2697468.491 | 1123309.2766
29 | 2697567.4834 | 1122910.2119 | 2697763.2076 | 1123082.2386
30 | 2697468.491 | 1123309.2766 | 2697467.0533 | 1123310.7036 | 2697406.5687 | 1123367.465 | 2697373.9975 | 1123410.3304
31 | 2697562.9949 | 1122907.5896 | 2697565.0685 | 1122909.5798 | 2697567.4834 | 1122910.2119
32 | 2697373.9975 | 1123410.3304 | 2697132.9812 | 1123709.4679
33 | 2697120.2632 | 1123779.88 | 2697130.4575 | 1123763.8608 | 2697132.9812 | 1123709.4679 | 2697132.9812 | 1123709.4679
34 | 2697562.9949 | 1122907.5896 | 2697563.0478 | 1122900.9641 | 2697562.1701 | 1122897.5659
35 | 2697557.3952 | 1122883.6846 | 2697561.1966 | 1122893.7965 | 2697562.1701 | 1122897.5659
36 | 2697345.4248 | 1122826.3592 | 2697327.615 | 1122817.2783 | 2697322.4452 | 1122817.4064 | 2697319.7342 | 1122818.5969 | 2697313.5669 | 1122826.5658
37 | 2697421.7959 | 1122781.5379 | 2697449.1844 | 1122801.3055
38 | 2697421.7959 | 1122781.5379 | 2697410.1686 | 1122792.3019 | 2697400.0344 | 1122805.6693 | 2697399.4366 | 1122806.8745
39 | 2697421.7959 | 1122781.5379 | 2697427.947 | 1122776.3875
40 | 2697449.2575 | 1122759.1788 | 2697445.441 | 1122761.7102
41 | 2697468.3031 | 1122765.5579 | 2697466.4633 | 1122761.9931
42 | 2697445.441 | 1122761.7102 | 2697440.8319 | 1122764.7673 | 2697432.1006 | 1122772.9095 | 2697427.947 | 1122776.3875
43 | 2697562.0719 | 1122776.7811 | 2697566.1751 | 1122784.9013
44 | 2697296.1212 | 1122937.8251 | 2697295.6158 | 1122938.9988
45 | 2697326.379 | 1122866.2998 | 2697318.3217 | 1122886.2714 | 2697296.1212 | 1122937.8251
46 | 2697267.3648 | 1123004.6031 | 2697295.6158 | 1122938.9988
47 | 2697326.379 | 1122866.2998 | 2697308.6408 | 1122841.0766
48 | 2697210.6407 | 1123142.1432 | 2697211.5918 | 1123130.9516 | 2697212.5338 | 1123125.1298 | 2697214.392 | 1123119.4006 | 2697216.6147 | 1123113.5549 | 2697233.9508 | 1123075.7656 | 2697259.1151 | 1123022.1702 | 2697267.3648 | 1123004.6031
49 | 2697308.6408 | 1122841.0766 | 2697308.214 | 1122840.4696 | 2697307.6489 | 1122836.7582 | 2697308.5414 | 1122833.0592 | 2697313.5669 | 1122826.5658
50 | 2697210.6407 | 1123142.1432 | 2697223.6093 | 1123139.9946 | 2697231.3445 | 1123134.749 | 2697245.2507 | 1123118.8959 | 2697260.1085 | 1123108.6172 | 2697274.8527 | 1123104.9296 | 2697287.1182 | 1123101.4246 | 2697296.128 | 1123094.1427 | 2697304.3966 | 1123086.9296
51 | 2697342.3334 | 1122924.3518 | 2697348.3138 | 1122911.982
52 | 2697348.3138 | 1122911.982 | 2697387.3195 | 1122831.3027 | 2697387.9997 | 1122829.9315
53 | 2697387.9997 | 1122829.9315 | 2697394.3846 | 1122817.0594
54 | 2697394.3846 | 1122817.0594 | 2697399.4366 | 1122806.8745
55 | 2697388.3192 | 1122963.8886 | 2697402.6628 | 1122948.2174
56 | 2697460.2712 | 1122885.2767 | 2697402.6628 | 1122948.2174
57 | 2697460.2712 | 1122885.2767 | 2697449.0139 | 1122874.6361
58 | 2697460.2712 | 1122885.2767 | 2697469.7791 | 1122874.832
59 | 2697435.4053 | 1122861.773 | 2697449.0139 | 1122874.6361
60 | 2697488.5649 | 1122854.1952 | 2697469.7791 | 1122874.832
61 | 2697502.0044 | 1122839.4316 | 2697488.5649 | 1122854.1952
62 | 2697517.1667 | 1122850.6088 | 2697508.765 | 1122844.4171
63 | 2697505.6708 | 1122842.1367 | 2697508.765 | 1122844.4171
64 | 2697517.1667 | 1122850.6088 | 2697523.4924 | 1122855.2705
65 | 2697505.6708 | 1122842.1367 | 2697502.0044 | 1122839.4316
66 | 2697505.6708 | 1122842.1367 | 2697516.3226 | 1122833.5141 | 2697523.8409 | 1122825.0528
67 | 2697535.8107 | 1122864.3485 | 2697523.4924 | 1122855.2705
68 | 2697467.1078 | 1122814.243 | 2697502.0044 | 1122839.4316
69 | 2697523.8409 | 1122825.0528 | 2697525.0995 | 1122823.6364
70 | 2697557.3952 | 1122883.6846 | 2697549.0424 | 1122874.0996 | 2697535.8107 | 1122864.3485
71 | 2697447.1925 | 1122835.8023 | 2697467.1078 | 1122814.243
72 | 2697464.9196 | 1122812.6623 | 2697467.1078 | 1122814.243
73 | 2697464.9196 | 1122812.6623 | 2697481.6401 | 1122800.3017 | 2697483.7914 | 1122798.4241 | 2697484.6588 | 1122797.2485
74 | 2697464.9196 | 1122812.6623 | 2697449.1844 | 1122801.3055
75 | 2697484.6588 | 1122797.2485 | 2697486.4884 | 1122794.7542 | 2697489.013 | 1122792.2155 | 2697490.4333 | 1122791.1304
76 | 2697494.5575 | 1122787.9799 | 2697490.4333 | 1122791.1304
77 | 2697596.9465 | 1122830.6561 | 2697604.8796 | 1122827.5376 | 2697615.069 | 1122820.8552
78 | 2697581.4613 | 1122808.982 | 2697596.9465 | 1122830.6561
79 | 2697615.069 | 1122820.8552 | 2697616.3624 | 1122820.007 | 2697626.3164 | 1122811.1399 | 2697626.3164 | 1122811.1399
80 | 2697581.4613 | 1122808.982 | 2697570.8184 | 1122794.0901 | 2697568.9022 | 1122790.2981
81 | 2697566.1751 | 1122784.9013 | 2697568.9022 | 1122790.2981
82 | 2696346.8276 | 1122808.4216 | 2696343.0294 | 1122807.9007 | 2696340.4974 | 1122806.9396
83 | 2696340.4974 | 1122806.9396 | 2696338.138 | 1122806.0439 | 2696333.1862 | 1122802.1739 | 2696332.9562 | 1122802.0579
84 | 2696328.404 | 1122799.763 | 2696332.9562 | 1122802.0579
85 | 2696328.404 | 1122799.763 | 2696323.0526 | 1122808.8723 | 2696322.7119 | 1122812.3468 | 2696320.6856 | 1122816.5727 | 2696319.0228 | 1122820.3702
86 | 2696328.404 | 1122799.763 | 2696328.3642 | 1122794.9927 | 2696334.7933 | 1122786.0118
87 | 2696316.3495 | 1122823.7375 | 2696318.9887 | 1122820.4481 | 2696319.0228 | 1122820.3702
88 | 2696334.7933 | 1122786.0118 | 2696334.7933 | 1122786.0118 | 2696350.465 | 1122791.8981 | 2696355.9993 | 1122781.9579 | 2696360.2339 | 1122776.622 | 2696374.3973 | 1122776.4807 | 2696383.6781 | 1122776.3506 | 2696381.2262 | 1122774.3659 | 2696383.8317 | 1122771.0721 | 2696388.8854 | 1122764.6708 | 2696394.1575 | 1122753.2811 | 2696395.5086 | 1122728.5096 | 2696398.6963 | 1122722.0787
89 | 2696310.9243 | 1122832.2809 | 2696313.0082 | 1122827.9019 | 2696316.3495 | 1122823.7375
90 | 2696445.9584 | 1122733.4495 | 2696442.7322 | 1122733.0979 | 2696428.6212 | 1122743.0126 | 2696425.0069 | 1122744.2669 | 2696421.1602 | 1122739.7806 | 2696416.337 | 1122735.579 | 2696410.9147 | 1122724.9306 | 2696406.3784 | 1122718.6989 | 2696401.5855 | 1122719.3786 | 2696400.3483 | 1122720.5374 | 2696398.6963 | 1122722.0787
91 | 2696307.8492 | 1122841.9093 | 2696309.3534 | 1122835.5818 | 2696310.9243 | 1122832.2809
92 | 2696472.1969 | 1122699.3548 | 2696467.7376 | 1122704.59 | 2696463.1612 | 1122716.3576
93 | 2696483.0321 | 1122653.3578 | 2696482.4282 | 1122656.4056 | 2696477.2443 | 1122674.8232 | 2696478.2712 | 1122689.2706 | 2696476.1559 | 1122694.7069 | 2696472.1969 | 1122699.3548
94 | 2696445.9584 | 1122733.4495 | 2696463.1612 | 1122716.3576
95 | 2696483.0321 | 1122653.3578 | 2696480.5036 | 1122653.273 | 2696476.3226 | 1122658.6208 | 2696471.7605 | 1122661.75 | 2696469.0607 | 1122655.4698 | 2696467.4974 | 1122652.8989 | 2696467.1537 | 1122652.3702
96 | 2696445.9584 | 1122733.4495 | 2696443.1704 | 1122739.9647 | 2696445.7597 | 1122746.3988 | 2696449.7486 | 1122748.7415 | 2696460.6006 | 1122749.7262 | 2696484.0353 | 1122748.61 | 2696499.5273 | 1122747.8676 | 2696528.9833 | 1122738.6983
97 | 2696528.9833 | 1122738.6983 | 2696537.491 | 1122734.8205 | 2696588.6577 | 1122726.2536 | 2696615.9784 | 1122718.9517 | 2696664.97 | 1122663.8275
98 | 2696674.4933 | 1122653.1121 | 2696664.97 | 1122663.8275
99 | 2696664.97 | 1122663.8275 | 2696772.1401 | 1122837.7951
100 | 2696641.7368 | 1122568.0257 | 2696637.7225 | 1122568.2396 | 2696634.8368 | 1122570.2281 | 2696628.9476 | 1122575.3038 | 2696623.1916 | 1122577.3577 | 2696616.2162 | 1122578.5885
101 | 2696625.9534 | 1122487.0129 | 2696620.7553 | 1122495.1794 | 2696614.8356 | 1122503.1232 | 2696613.7593 | 1122505.7965 | 2696613.7084 | 1122508.9866 | 2696626.9905 | 1122532.1906 | 2696628.8437 | 1122535.9336 | 2696628.7505 | 1122538.8672 | 2696626.4605 | 1122546.0573 | 2696626.6899 | 1122548.1178 | 2696627.8013 | 1122549.5253 | 2696632.7918 | 1122554.3523 | 2696641.7368 | 1122568.0257
102 | 2696641.7368 | 1122568.0257 | 2696653.7101 | 1122567.4054 | 2696658.5165 | 1122568.7941 | 2696664.5211 | 1122572.4255 | 2696670.1085 | 1122574.1714 | 2696700.173 | 1122575.2633 | 2696709.9752 | 1122578.244 | 2696718.3935 | 1122579.5014 | 2696730.4332 | 1122575.6915 | 2696747.2282 | 1122574.5258 | 2696759.6664 | 1122571.8451 | 2696771.2536 | 1122565.949
103 | 2696674.4933 | 1122653.1121 | 2696684.4718 | 1122640.7083 | 2696703.4806 | 1122621.678 | 2696721.6218 | 1122613.4961 | 2696733.3392 | 1122605.2338 | 2696741.6376 | 1122597.2201
104 | 2696748.0344 | 1122590.0895 | 2696745.1063 | 1122593.8704 | 2696741.6376 | 1122597.2201
105 | 2696771.2536 | 1122565.949 | 2696757.566 | 1122577.7819 | 2696748.0344 | 1122590.0895
106 | 2696799.8016 | 1122580.0245 | 2696796.3681 | 1122583.7561
107 | 2696810.8573 | 1122570.5516 | 2696804.5795 | 1122574.8317 | 2696799.8016 | 1122580.0245
108 | 2696779.5877 | 1122560.8902 | 2696771.2536 | 1122565.949
109 | 2696810.8573 | 1122570.5516 | 2696858.8107 | 1122557.0771 | 2696861.8471 | 1122556.063
110 | 2696779.5877 | 1122560.8902 | 2696787.4935 | 1122560.9166 | 2696799.4946 | 1122560.486 | 2696805.6363 | 1122564.709 | 2696810.8573 | 1122570.5516
111 | 2696779.5877 | 1122560.8902 | 2696776.7889 | 1122557.4433 | 2696776.8483 | 1122553.7309 | 2696784.1119 | 1122539.416 | 2696784.2339 | 1122531.791 | 2696782.6624 | 1122513.8215 | 2696778.4455 | 1122512.2309 | 2696769.2834 | 1122515.9979 | 2696761.3518 | 1122519.9958 | 2696758.2881 | 1122517.6787 | 2696757.7403 | 1122513.3451 | 2696762.4648 | 1122502.4917 | 2696766.6872 | 1122496.9891 | 2696771.9506 | 1122491.5032 | 2696773.885 | 1122486.7868 | 2696773.1191 | 1122483.0723 | 2696770.0444 | 1122480.9552 | 2696759.9215 | 1122480.1707 | 2696751.9279 | 1122475.5067 | 2696750.1517 | 1122470.3307 | 2696750.1517 | 1122470.3307
112 | 2696773.7046 | 1122429.8921 | 2696773.5173 | 1122432.1362 | 2696770.5529 | 1122436.6249 | 2696758.3922 | 1122446.5367 | 2696754.7999 | 1122451.2266 | 2696750.1517 | 1122470.3307
113 | 2696912.5728 | 1122527.6972 | 2696906.8561 | 1122531.6192 | 2696879.6916 | 1122548.3503 | 2696872.3118 | 1122552.5681 | 2696861.8471 | 1122556.063
114 | 2696729.2786 | 1122397.508 | 2696732.5821 | 1122397.861 | 2696737 | 1122399.9106 | 2696740.3365 | 1122404.9559 | 2696744.8308 | 1122414.7671 | 2696751.7616 | 1122421.2707 | 2696758.5072 | 1122426.3261 | 2696765.0972 | 1122428.088 | 2696771.7379 | 1122427.1603 | 2696773.7749 | 1122429.0496 | 2696773.7046 | 1122429.8921
115 | 2696875.0927 | 1122511.0617 | 2696874.8338 | 1122511.161
116 | 2696883.3369 | 1122507.9997 | 2696882.4008 | 1122508.2579 | 2696875.0927 | 1122511.0617
117 | 2696897.2995 | 1122504.1493 | 2696883.3369 | 1122507.9997
118 | 2696897.2995 | 1122504.1493 | 2696899.4028 | 1122510.5647 | 2696903.367 | 1122516.8543 | 2696912.5728 | 1122527.6972
119 | 2696897.2995 | 1122504.1493 | 2696906.0356 | 1122499.5308 | 2696907.6288 | 1122497.952
120 | 2696912.5728 | 1122527.6972 | 2696968.2949 | 1122487.2312 | 2696975.6651 | 1122479.2888 | 2696981.7605 | 1122470.0363 | 2696984.4922 | 1122464.1876 | 2696988.3956 | 1122454.9574
121 | 2696907.6288 | 1122497.952 | 2696913.168 | 1122492.4628 | 2696923.3598 | 1122480.2201
122 | 2697243.6665 | 1122413.6918 | 2697250.8705 | 1122388.2808 | 2697250.5103 | 1122365.5832 | 2697214.3765 | 1122348.5035 | 2697182.0076 | 1122333.2967 | 2697171.8266 | 1122327.9522
123 | 2697163.7253 | 1122321.8295 | 2697163.7253 | 1122321.8295 | 2697171.8266 | 1122327.9522
124 | 2696923.3598 | 1122480.2201 | 2696954.2145 | 1122443.1564 | 2696967.4022 | 1122419.652
125 | 2697019.1847 | 1122346.5044 | 2697014.1921 | 1122350.4713 | 2697010.5048 | 1122356.7383 | 2697005.189 | 1122364.5023 | 2696978.1467 | 1122400.5023 | 2696967.4022 | 1122419.652
126 | 2697019.1847 | 1122346.5044 | 2697056.3641 | 1122337.8617 | 2697068.1009 | 1122342.3971
127 | 2697019.1847 | 1122346.5044 | 2697013.4222 | 1122338.8296 | 2697003.7892 | 1122332.0155 | 2696979.448 | 1122314.5036 | 2696949.5836 | 1122280.6267 | 2696924.3902 | 1122251.7611 | 2696917.9837 | 1122225.0532 | 2696907.9592 | 1122205.0916 | 2696904.027 | 1122192.4542 | 2696906.3814 | 1122187.5333 | 2696913.289 | 1122179.1165 | 2696916.4869 | 1122172.8394
128 | 2697068.1009 | 1122342.3971 | 2697087.4807 | 1122331.1454 | 2697103.2612 | 1122318.2683 | 2697132.6895 | 1122293.7142
129 | 2696920.7147 | 1122164.541 | 2696916.4869 | 1122172.8394
130 | 2697132.6895 | 1122293.7142 | 2697154.0408 | 1122309.5776 | 2697163.7253 | 1122321.8295

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697486.1746 | 1122707.7648
1 | 2697446.8891 | 1122687.2488
2 | 2697422.9041 | 1122653.3212
3 | 2697547.7663 | 1122660.9588
4 | 2697543.6004 | 1122684.9287
5 | 2697582.8439 | 1122674.6304
6 | 2697548.2564 | 1122655.4411
7 | 2697429.7189 | 1122638.6996
8 | 2697549.0018 | 1122747.0929
9 | 2697512.97 | 1122707.9326
10 | 2697519.2816 | 1122628.7021
11 | 2697581.3881 | 1122638.7853
12 | 2697379.7871 | 1122752.0327
13 | 2697358.1631 | 1122798.8492
14 | 2697406.3009 | 1122770.6549
15 | 2697442.0982 | 1122616.1675
16 | 2697186.3165 | 1122520.281
17 | 2697549.2101 | 1122747.6882
18 | 2697460.9934 | 1122751.3947
19 | 2697489.8036 | 1122593.3278
20 | 2697689.6851 | 1123143.5404
21 | 2697613.0815 | 1123183.6131
22 | 2697763.2076 | 1123082.2386
23 | 2697468.491 | 1123309.2766
24 | 2697567.4834 | 1122910.2119
25 | 2697373.9975 | 1123410.3304
26 | 2697132.9812 | 1123709.4679
27 | 2697562.9949 | 1122907.5896
28 | 2697562.1701 | 1122897.5659
29 | 2697120.2632 | 1123779.88
30 | 2697482.4922 | 1122592.8434
31 | 2697345.4248 | 1122826.3592
32 | 2697421.7959 | 1122781.5379
33 | 2697449.2575 | 1122759.1788
34 | 2697466.4633 | 1122761.9931
35 | 2697445.441 | 1122761.7102
36 | 2697468.3031 | 1122765.5579
37 | 2697562.0719 | 1122776.7811
38 | 2697427.947 | 1122776.3875
39 | 2697296.1212 | 1122937.8251
40 | 2697295.6158 | 1122938.9988
41 | 2697326.379 | 1122866.2998
42 | 2697267.3648 | 1123004.6031
43 | 2697308.6408 | 1122841.0766
44 | 2697210.6408 | 1123142.1432
45 | 2697313.5669 | 1122826.5658
46 | 2697342.3334 | 1122924.3518
47 | 2697348.3138 | 1122911.982
48 | 2697304.3966 | 1123086.9296
49 | 2697387.9997 | 1122829.9315
50 | 2697394.3846 | 1122817.0594
51 | 2697399.4366 | 1122806.8745
52 | 2697388.3192 | 1122963.8886
53 | 2697402.6628 | 1122948.2174
54 | 2697460.2712 | 1122885.2767
55 | 2697449.0139 | 1122874.6361
56 | 2697469.7791 | 1122874.832
57 | 2697435.4053 | 1122861.773
58 | 2697488.5649 | 1122854.1952
59 | 2697508.765 | 1122844.4171
60 | 2697517.1667 | 1122850.6088
61 | 2697505.6708 | 1122842.1367
62 | 2697523.4924 | 1122855.2705
63 | 2697502.0044 | 1122839.4316
64 | 2697523.8409 | 1122825.0528
65 | 2697535.8107 | 1122864.3485
66 | 2697467.1078 | 1122814.243
67 | 2697525.0995 | 1122823.6364
68 | 2697557.3952 | 1122883.6846
69 | 2697447.1925 | 1122835.8023
70 | 2697464.9196 | 1122812.6623
71 | 2697449.1844 | 1122801.3055
72 | 2697484.6588 | 1122797.2485
73 | 2697490.4333 | 1122791.1304
74 | 2697494.5575 | 1122787.9799
75 | 2697596.9465 | 1122830.6561
76 | 2697615.069 | 1122820.8552
77 | 2697581.4613 | 1122808.982
78 | 2697568.9022 | 1122790.2981
79 | 2696346.8276 | 1122808.4216
80 | 2696340.4974 | 1122806.9396
81 | 2696332.9562 | 1122802.0579
82 | 2696328.404 | 1122799.763
83 | 2696319.0228 | 1122820.3702
84 | 2696334.7933 | 1122786.0118
85 | 2696316.3495 | 1122823.7375
86 | 2696398.6963 | 1122722.0787
87 | 2696307.8492 | 1122841.9093
88 | 2696310.9243 | 1122832.2809
89 | 2696472.1969 | 1122699.3548
90 | 2696463.1612 | 1122716.3576
91 | 2696483.0321 | 1122653.3578
92 | 2696445.9584 | 1122733.4495
93 | 2696467.1537 | 1122652.3702
94 | 2696528.9833 | 1122738.6983
95 | 2696664.97 | 1122663.8275
96 | 2696616.2162 | 1122578.5885
97 | 2696641.7368 | 1122568.0257
98 | 2696674.4933 | 1122653.1121
99 | 2696772.1401 | 1122837.7951
100 | 2696741.6376 | 1122597.2201
101 | 2696748.0344 | 1122590.0895
102 | 2696796.3681 | 1122583.7561
103 | 2696799.8016 | 1122580.0245
104 | 2696771.2536 | 1122565.949
105 | 2696810.8573 | 1122570.5516
106 | 2696779.5877 | 1122560.8902
107 | 2696750.1517 | 1122470.3307
108 | 2696625.9534 | 1122487.0129
109 | 2696861.8471 | 1122556.063
110 | 2696773.7046 | 1122429.8921
111 | 2696874.8338 | 1122511.161
112 | 2696875.0927 | 1122511.0617
113 | 2696883.3369 | 1122507.9997
114 | 2696897.2995 | 1122504.1493
115 | 2696912.5728 | 1122527.6972
116 | 2696907.6288 | 1122497.952
117 | 2696729.2786 | 1122397.508
118 | 2697146.1949 | 1122561.3627
119 | 2697243.6665 | 1122413.6918
120 | 2697171.8266 | 1122327.9522
121 | 2696988.3956 | 1122454.9574
122 | 2696923.3598 | 1122480.2201
123 | 2696967.4022 | 1122419.652
124 | 2697019.1847 | 1122346.5044
125 | 2697068.1009 | 1122342.3971
126 | 2696916.4869 | 1122172.8394
127 | 2697132.6895 | 1122293.7142
128 | 2696920.7147 | 1122164.541
129 | 2697163.7253 | 1122321.8295
130 | 2697566.1751 | 1122784.9013
131 | 2697626.3164 | 1122811.1399
132 | 2697421.7959 | 1122781.5379

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1