## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5408-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5408-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5408-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5408-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5408-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5408-1_0_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5408-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5408-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5408-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5408-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5408-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5408-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5408-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5408-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5408-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5408-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5408-1_0_5_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5408-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5408-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5408-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5408-1_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5408-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5408-1_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5408-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5408-1_0_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5408-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5408-1_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5408-1_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5408-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5408-1_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5408-1_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5408-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5408-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5408-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5408-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5408-1_0_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5408-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5408-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5408-1_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5408-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5408-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5408-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5408-1_0_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5408-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5408-1_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5408-1_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5408-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5408-1_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5408-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5408-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5408-1_0_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5408-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5408-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5408-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5408-1_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5408-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5408-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5408-1_0_5_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5408-1_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5408-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5408-1_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5408-1_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5408-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5408-1_0_5_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5408-1_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5408-1_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5408-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5408-1_0_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5408-1_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5408-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5408-1_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5408-1_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5408-1_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5408-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5408-1_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5408-1_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5408-1_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5408-1_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5408-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5408-1_0_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5408-1_0_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5408-1_0_5_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5408-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5408-1_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5408-1_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5408-1_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5408-1_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5408-1_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5408-1_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5408-1_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5408-1_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5408-1_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5408-1_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5408-1_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5408-1_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5408-1_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5408-1_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5408-1_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5408-1_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5408-1_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5408-1_0_5_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5408-1_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5408-1_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5408-1_0_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5408-1_0_5_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5408-1_0_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5408-1_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5408-1_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5408-1_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5408-1_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5408-1_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5408-1_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5408-1_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5408-1_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5408-1_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5408-1_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5408-1_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5408-1_0_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_79_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5408-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0020451 | 0.00051255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5408-1_0_5_load_299 | 5 | 0.022893 | 0.0057376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5408-1_0_5_load_56 | 6 | 0.0071058 | 0.0017809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5408-1_0_5_load_59 | 13 | 0.0016592 | 0.00041583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5408-1_0_5_load_304 | 16 | 0.0029421 | 0.00073737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5408-1_0_5_load_60 | 18 | 0.0012829 | 0.00032152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5408-1_0_5_load_221 | 22 | 0.0088977 | 0.00223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5408-1_0_5_load_298 | 24 | 0.0095329 | 0.0023892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5408-1_0_5_load_151 | 27 | 0.0010875 | 0.00027254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5408-1_0_5_load_149 | 30 | 0.0036773 | 0.00092162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5408-1_0_5_load_57 | 33 | 0.0015768 | 0.00039518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5408-1_0_5_load_300 | 35 | 0.0063119 | 0.0015819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5408-1_0_5_load_225 | 38 | 0.00044345 | 0.00011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5408-1_0_5_load_55 | 40 | 0.0019695 | 0.0004936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5408-1_0_5_load_303 | 42 | 0.0008047 | 0.00020168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5408-1_0_5_load_53 | 43 | 0.039405 | 0.0098758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5408-1_0_5_load_152 | 44 | 0.0032028 | 0.00080269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5408-1_0_5_load_158 | 45 | 0.0011799 | 0.00029572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5408-1_0_5_load_157 | 47 | 0.0055009 | 0.0013787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5408-1_0_5_load_302 | 50 | 0.00088274 | 0.00022123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5408-1_0_5_load_159 | 54 | 0.0016843 | 0.00042214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5408-1_0_5_load_58 | 55 | 0.013844 | 0.0034696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5408-1_0_5_load_311 | 57 | 0.0028892 | 0.0007241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5408-1_0_5_load_62 | 59 | 0.0028207 | 0.00070693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5408-1_0_5_load_173 | 60 | 0.00057765 | 0.00014477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5408-1_0_5_load_161 | 61 | 0.00059987 | 0.00015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5408-1_0_5_load_310 | 63 | 0.0013167 | 0.00033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5408-1_0_5_load_227 | 65 | 0.0013162 | 0.00032988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5408-1_0_5_load_309 | 67 | 0.0013165 | 0.00032996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5408-1_0_5_load_235 | 72 | 0.00061979 | 0.00015533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5408-1_0_5_load_238 | 74 | 0.021852 | 0.0054767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5408-1_0_5_load_237 | 75 | 0.00055954 | 0.00014023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5408-1_0_5_load_168 | 76 | 0.00044852 | 0.00011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5408-1_0_5_load_307 | 79 | 0.0046297 | 0.0011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5408-1_0_5_load_306 | 80 | 0.0021197 | 0.00053126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5408-1_0_5_load_305 | 81 | 0.0054277 | 0.0013603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5408-1_0_5_load_61 | 82 | 0.00061695 | 0.00015462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5408-1_0_5_load_153 | 83 | 0.0081976 | 0.0020545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5408-1_0_5_load_156 | 84 | 0.00020217 | 5.0669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5408-1_0_5_load_160 | 85 | 0.0016042 | 0.00040206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5408-1_0_5_load_162 | 86 | 0.0020105 | 0.00050387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5408-1_0_5_load_163 | 87 | 0.0020151 | 0.00050503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5408-1_0_5_load_166 | 89 | 0.00037936 | 9.5077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5408-1_0_5_load_169 | 90 | 0.00039009 | 9.7765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5408-1_0_5_load_170 | 92 | 0.00088419 | 0.0002216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5408-1_0_5_load_171 | 94 | 0.00035381 | 8.8672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5408-1_0_5_load_211 | 95 | 0.0024042 | 0.00060255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5408-1_0_5_load_218 | 98 | 0.007951 | 0.0019927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5408-1_0_5_load_312 | 100 | 0.0079479 | 0.0019919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5408-1_0_5_load_219 | 102 | 0.0079479 | 0.0019919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5408-1_0_5_load_308 | 103 | 0.0025808 | 0.0006468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5408-1_0_5_load_313 | 104 | 0.0028911 | 0.00072457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5408-1_0_5_load_314 | 105 | 0.009028 | 0.0022626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5408-1_0_5_load_226 | 106 | 0.00039123 | 9.8052e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5408-1_0_5_load_228 | 107 | 0.0013526 | 0.00033899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5408-1_0_5_load_229 | 108 | 0.0017647 | 0.00044227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5408-1_0_5_load_232 | 111 | 0.0016468 | 0.00041273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5408-1_0_5_load_236 | 112 | 0.0006016 | 0.00015078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5408-1_0_5_load_234 | 113 | 0.0021841 | 0.00054738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5408-1_0_5_load_233 | 114 | 0.0021839 | 0.00054734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5408-1_0_5_load_239 | 115 | 0.0020202 | 0.00050631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5408-1_0_5_load_240 | 116 | 0.0042165 | 0.0010567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5408-1_0_5_load_301 | 117 | 0.0015673 | 0.00039279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5408-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5408-1_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 1.0366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5408-1_0_5_line_2 |  | 2 | 76 | 0.046174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5408-1_0_5_line_3 |  | 2 | 77 | 0.009718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5408-1_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.13158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5408-1_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.047602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5408-1_0_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.03218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5408-1_0_5_line_7 |  | 6 | 32 | 0.035404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5408-1_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.052193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5408-1_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.055256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5408-1_0_5_line_10 |  | 8 | 42 | 0.019411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5408-1_0_5_line_11 |  | 9 | 45 | 0.02716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5408-1_0_5_line_12 |  | 9 | 46 | 0.01589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5408-1_0_5_line_13 |  | 9 | 47 | 0.046799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5408-1_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.02409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_5408-1_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.072423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_5408-1_0_5_line_16 |  | 10 | 13 | 0.019008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5408-1_0_5_line_17 |  | 11 | 23 | 0.064765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5408-1_0_5_line_18 |  | 11 | 24 | 0.018037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5408-1_0_5_line_19 |  | 12 | 59 | 0.03608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5408-1_0_5_line_20 |  | 12 | 33 | 0.033375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5408-1_0_5_line_21 |  | 12 | 36 | 0.095469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_5408-1_0_5_line_22 |  | 13 | 17 | 0.010041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5408-1_0_5_line_23 |  | 14 | 15 | 0.069663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5408-1_0_5_line_24 |  | 14 | 16 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_5408-1_0_5_line_25 |  | 15 | 34 | 0.13439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_5408-1_0_5_line_26 |  | 15 | 35 | 0.065124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5408-1_0_5_line_27 |  | 16 | 31 | 0.099698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5408-1_0_5_line_28 |  | 17 | 18 | 0.029701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5408-1_0_5_line_29 |  | 18 | 82 | 0.0038713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5408-1_0_5_line_30 |  | 19 | 20 | 0.027293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_5408-1_0_5_line_31 |  | 19 | 21 | 0.06377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5408-1_0_5_line_32 |  | 19 | 22 | 0.013159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5408-1_0_5_line_33 |  | 20 | 105 | 0.035721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5408-1_0_5_line_34 |  | 20 | 64 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_5408-1_0_5_line_35 |  | 21 | 43 | 0.021024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5408-1_0_5_line_36 |  | 22 | 101 | 0.029525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_5408-1_0_5_line_37 |  | 23 | 55 | 0.035619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5408-1_0_5_line_38 |  | 23 | 31 | 0.037205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_5408-1_0_5_line_39 |  | 25 | 26 | 0.035558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5408-1_0_5_line_40 |  | 25 | 27 | 0.070896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5408-1_0_5_line_41 |  | 26 | 84 | 0.008014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5408-1_0_5_line_42 |  | 26 | 47 | 0.00023466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5408-1_0_5_line_43 |  | 27 | 28 | 0.072646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5408-1_0_5_line_44 |  | 28 | 29 | 0.060632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5408-1_0_5_line_45 |  | 28 | 30 | 0.027233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5408-1_0_5_line_46 |  | 29 | 83 | 0.0070319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5408-1_0_5_line_47 |  | 30 | 34 | 0.049527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_5408-1_0_5_line_48 |  | 32 | 33 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5408-1_0_5_line_49 |  | 34 | 44 | 0.078762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5408-1_0_5_line_50 |  | 35 | 117 | 0.013392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5408-1_0_5_line_51 |  | 36 | 37 | 0.020119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_5408-1_0_5_line_52 |  | 36 | 38 | 0.031288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5408-1_0_5_line_53 |  | 37 | 65 | 0.026656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5408-1_0_5_line_54 |  | 37 | 62 | 0.087604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_5408-1_0_5_line_55 |  | 38 | 106 | 0.01524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5408-1_0_5_line_56 |  | 39 | 40 | 0.039076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5408-1_0_5_line_57 |  | 39 | 41 | 0.009581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5408-1_0_5_line_58 |  | 40 | 81 | 0.0074173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5408-1_0_5_line_59 |  | 41 | 43 | 0.025102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5408-1_0_5_line_60 |  | 42 | 51 | 0.026872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5408-1_0_5_line_61 |  | 46 | 61 | 0.020123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5408-1_0_5_line_62 |  | 48 | 49 | 0.45335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5408-1_0_5_line_63 |  | 48 | 50 | 0.12505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5408-1_0_5_line_64 |  | 49 | 61 | 0.048093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5408-1_0_5_line_65 |  | 51 | 52 | 0.017315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5408-1_0_5_line_66 |  | 52 | 60 | 0.018691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5408-1_0_5_line_67 |  | 52 | 53 | 0.03261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5408-1_0_5_line_68 |  | 53 | 54 | 0.024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5408-1_0_5_line_69 |  | 54 | 85 | 0.035973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5408-1_0_5_line_70 |  | 56 | 57 | 0.044167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5408-1_0_5_line_71 |  | 56 | 58 | 0.029413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5408-1_0_5_line_72 |  | 58 | 99 | 0.0084702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_5408-1_0_5_line_73 |  | 58 | 102 | 0.036725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_5408-1_0_5_line_74 |  | 60 | 91 | 0.013341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5408-1_0_5_line_75 |  | 62 | 63 | 0.036753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5408-1_0_5_line_76 |  | 62 | 64 | 0.015612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_5408-1_0_5_line_77 |  | 64 | 98 | 0.017285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5408-1_0_5_line_78 |  | 66 | 67 | 0.035538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5408-1_0_5_line_79 |  | 66 | 68 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5408-1_0_5_line_80 |  | 68 | 95 | 0.009977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5408-1_0_5_line_81 |  | 69 | 70 | 0.037472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5408-1_0_5_line_82 |  | 69 | 71 | 0.057311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_5408-1_0_5_line_83 |  | 69 | 72 | 0.060587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5408-1_0_5_line_84 |  | 70 | 103 | 0.010888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5408-1_0_5_line_85 |  | 71 | 99 | 0.03139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_5408-1_0_5_line_86 |  | 71 | 100 | 0.015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5408-1_0_5_line_87 |  | 72 | 114 | 0.0099164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5408-1_0_5_line_88 |  | 73 | 74 | 0.11326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5408-1_0_5_line_89 |  | 73 | 75 | 0.10499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5408-1_0_5_line_90 |  | 74 | 115 | 0.062878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5408-1_0_5_line_91 |  | 75 | 112 | 0.10198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5408-1_0_5_line_92 |  | 77 | 86 | 0.020762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5408-1_0_5_line_93 |  | 78 | 79 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5408-1_0_5_line_94 |  | 78 | 80 | 0.0056838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5408-1_0_5_line_95 |  | 80 | 81 | 0.0055706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5408-1_0_5_line_96 |  | 86 | 87 | 0.031679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5408-1_0_5_line_97 |  | 87 | 88 | 0.029054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5408-1_0_5_line_98 |  | 88 | 89 | 0.032502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5408-1_0_5_line_99 |  | 89 | 90 | 0.00039812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5408-1_0_5_line_100 |  | 90 | 93 | 0.025774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5408-1_0_5_line_101 |  | 91 | 92 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5408-1_0_5_line_102 |  | 92 | 94 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5408-1_0_5_line_103 |  | 93 | 94 | 0.004097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5408-1_0_5_line_104 |  | 95 | 96 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5408-1_0_5_line_105 |  | 96 | 97 | 0.020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5408-1_0_5_line_106 |  | 97 | 98 | 0.018492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5408-1_0_5_line_107 |  | 99 | 104 | 0.044507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5408-1_0_5_line_108 |  | 101 | 102 | 0.026291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_5408-1_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0012338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5408-1_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5408-1_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5408-1_0_5_line_112 |  | 109 | 111 | 0.029989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5408-1_0_5_line_113 |  | 110 | 112 | 0.04648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5408-1_0_5_line_114 |  | 110 | 113 | 0.034731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5408-1_0_5_line_115 |  | 113 | 114 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5408-1_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.029556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5408-1_0_5_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47
0 | 2559147.3674 | 1138033.7633 | 2559127.3582 | 1138042.4702 | 2559056.3014 | 1138038.2062 | 2559053.4822 | 1138047.3236
1 | 2559147.3674 | 1138033.7633 | 2559165.095 | 1138051.541 | 2559178.2133 | 1138062.2576 | 2559189.3837 | 1138071.5866 | 2559272.1778 | 1138129.2888 | 2559277.7324 | 1138133.9981 | 2559306.2779 | 1138160.3186 | 2559323.6072 | 1138175.0534 | 2559349.9868 | 1138193.9294 | 2559381.6551 | 1138211.2134 | 2559408.3898 | 1138222.3388 | 2559433.8578 | 1138233.8508 | 2559483.566 | 1138252.7703 | 2559485.2385 | 1138253.2704 | 2559490.6261 | 1138254.9239 | 2559550.3571 | 1138273.9765 | 2559588.0304 | 1138281.9165 | 2559612.3674 | 1138284.2989 | 2559619.9444 | 1138283.2476 | 2559626.0105 | 1138281.7172 | 2559632.2449 | 1138278.8962 | 2559646.0946 | 1138270.4213 | 2559660.1193 | 1138260.5001 | 2559673.7973 | 1138248.2022 | 2559697.7953 | 1138224.0515 | 2559707.4603 | 1138215.4825 | 2559716.3871 | 1138210.398 | 2559733.2713 | 1138203.615 | 2559751.7635 | 1138196.8879 | 2559765.932 | 1138190.0342 | 2559810.8448 | 1138162.4536 | 2559829.574 | 1138154.3357 | 2559840.409 | 1138151.6176 | 2559858.2996 | 1138150.3643 | 2559914.274 | 1138147.0454 | 2559931.2165 | 1138146.6658 | 2559938.0069 | 1138147.5988 | 2559944.3766 | 1138150.0355 | 2559953.2635 | 1138155.0901 | 2559974.2893 | 1138170.736 | 2559980.0587 | 1138174.2884 | 2559985.7141 | 1138176.8966 | 2559991.9138 | 1138179.2232 | 2559998.2148 | 1138180.5932 | 2560009.2004 | 1138182.0209 | 2560026.5017 | 1138182.3952 | 2560054.5872 | 1138182.809 | 2560061.8373 | 1138183.4724
2 | 2560061.8373 | 1138183.4724 | 2560059.2444 | 1138178.7205 | 2560058.6027 | 1138173.5999 | 2560059.9539 | 1138168.5662 | 2560062.3769 | 1138163.9478 | 2560066.6935 | 1138154.9034 | 2560071.8901 | 1138143.9968 | 2560073.4737 | 1138141.3669
3 | 2560061.8373 | 1138183.4724 | 2560070.9518 | 1138186.9137
4 | 2560026.9482 | 1137544.1791 | 2560026.1047 | 1137549.2206 | 2560025.3789 | 1137553.4498 | 2560093.7955 | 1137562.5452 | 2560114.4158 | 1137565.499 | 2560116.4542 | 1137580.5709 | 2560133.5312 | 1137579.335
5 | 2560026.9482 | 1137544.1791 | 2560034.6764 | 1137535.6346 | 2560047.5487 | 1137501.9278
6 | 2560133.5312 | 1137579.335 | 2560129.5738 | 1137547.3992
7 | 2560125.7709 | 1137512.2078 | 2560126.7289 | 1137524.441 | 2560129.5738 | 1137547.3992
8 | 2560213.5073 | 1138093.2337 | 2560213.7129 | 1138094.0884 | 2560212.7641 | 1138099.4974 | 2560213.6377 | 1138101.3259 | 2560216.5636 | 1138102.9518 | 2560230.8927 | 1138112.1285 | 2560231.4268 | 1138113.7925 | 2560232.1493 | 1138116.0444 | 2560233.8666 | 1138126.8274 | 2560235.1982 | 1138135.1229
9 | 2560213.5073 | 1138093.2337 | 2560215.837 | 1138093.0961 | 2560224.846 | 1138092.2028 | 2560225.1612 | 1138087.5205 | 2560227.2256 | 1138083.3159 | 2560230.7356 | 1138080.2022 | 2560235.1635 | 1138078.6389 | 2560239.1254 | 1138078.7127 | 2560242.857 | 1138080.0443 | 2560245.9577 | 1138082.5029 | 2560249.6411 | 1138077.6872 | 2560251.9664 | 1138075.7042 | 2560254.3519 | 1138072.3646
10 | 2560235.1982 | 1138135.1229 | 2560230.9825 | 1138139.6864 | 2560225.9835 | 1138149.1019 | 2560226.2235 | 1138151.6284
11 | 2560281.5884 | 1138072.2848 | 2560258.5354 | 1138072.2258 | 2560254.3519 | 1138072.3646
12 | 2560254.3519 | 1138072.3646 | 2560251.9664 | 1138075.7042 | 2560256.5929 | 1138079.7535 | 2560258.1128 | 1138081.6222 | 2560260.5498 | 1138083.7405
13 | 2560254.3519 | 1138072.3646 | 2560248.1582 | 1138055.797 | 2560243.4588 | 1138027.0674
14 | 2560154.0865 | 1137415.5936 | 2560161.0012 | 1137415.4256 | 2560171.5 | 1137415.156 | 2560178.1685 | 1137414.9896
15 | 2560119.7006 | 1137460.9887 | 2560120.4777 | 1137448.2437 | 2560120.7943 | 1137441.4493 | 2560120.5682 | 1137436.3593 | 2560144.0252 | 1137436.6375 | 2560144.3412 | 1137428.5869 | 2560154.0865 | 1137415.5936
16 | 2560154.0865 | 1137415.5936 | 2560155.2201 | 1137412.5179 | 2560155.2119 | 1137400.8231 | 2560155.3683 | 1137396.7904
17 | 2560178.1685 | 1137414.9896 | 2560189.186 | 1137429.1684 | 2560188.7929 | 1137438.3534 | 2560188.4808 | 1137445.826 | 2560178.519 | 1137458.665 | 2560192.3927 | 1137459.2402
18 | 2560178.1685 | 1137414.9896 | 2560177.2878 | 1137405.1126 | 2560176.6937 | 1137397.0133
19 | 2560119.7006 | 1137460.9887 | 2560140.4162 | 1137458.5392 | 2560142.3274 | 1137473.6385
20 | 2560119.7006 | 1137460.9887 | 2560123.6312 | 1137494.1313
21 | 2560094.2691 | 1137396.0908 | 2560104.8225 | 1137402.891 | 2560101.9443 | 1137408.5241 | 2560095.4916 | 1137421.529 | 2560095.087 | 1137423.1547 | 2560095.3945 | 1137424.2866 | 2560096.0069 | 1137424.994 | 2560120.7488 | 1137427.6204 | 2560120.5682 | 1137436.3593 | 2560120.7943 | 1137441.4493 | 2560120.4777 | 1137448.2437 | 2560119.7006 | 1137460.9887
22 | 2560155.7573 | 1137386.7568 | 2560155.3683 | 1137396.7904
23 | 2560188.7325 | 1137596.7231 | 2560189.681 | 1137605.2101 | 2560198.402 | 1137604.8634 | 2560198.732 | 1137612.8875 | 2560197.5277 | 1137619.2209 | 2560199.1139 | 1137639.2428 | 2560201.6 | 1137656.902
24 | 2560188.7325 | 1137596.7231 | 2560187.1413 | 1137580.9138
25 | 2560201.6 | 1137656.902 | 2560204.364 | 1137678.2168 | 2560207.9815 | 1137685.5077 | 2560218.396 | 1137697.0003 | 2560220.9431 | 1137702.9531 | 2560220.6042 | 1137707.5466 | 2560219.2703 | 1137710.568 | 2560217.1224 | 1137713.795 | 2560213.8384 | 1137716.2179 | 2560210.1178 | 1137717.7655 | 2560203.4686 | 1137718.4765 | 2560204.1754 | 1137724.1636 | 2560209.6005 | 1137771.0071 | 2560209.976 | 1137774.284
26 | 2560201.6 | 1137656.902 | 2560254.4924 | 1137654.4515 | 2560254.2123 | 1137666.6228
27 | 2560178.2642 | 1137481.7784 | 2560180.1906 | 1137488.0911 | 2560184.0476 | 1137550.1749 | 2560187.1413 | 1137580.9138
28 | 2560155.7573 | 1137386.7568 | 2560140.4761 | 1137364.1798 | 2560141.231 | 1137361.8612
29 | 2560142.4295 | 1137358.1802 | 2560141.231 | 1137361.8612
30 | 2560071.0303 | 1137296.5165 | 2560071.8227 | 1137294.199 | 2560071.6132 | 1137276.5247 | 2560071.5523 | 1137271.9895 | 2560072.3897 | 1137269.4938
31 | 2560072.3897 | 1137269.4938 | 2560079.8019 | 1137258.4835 | 2560084.4301 | 1137251.0713 | 2560088.7006 | 1137244.2395 | 2560092.8417 | 1137244.59 | 2560093.9155 | 1137242.9376 | 2560095.7979 | 1137240.2571 | 2560105.3177 | 1137246.6084 | 2560111.9453 | 1137235.5922
32 | 2560072.3897 | 1137269.4938 | 2560069.1347 | 1137267.0363 | 2560063.9554 | 1137265.5921 | 2560060.2519 | 1137265.5393
33 | 2560097.8826 | 1137285.5107 | 2560097.742 | 1137292.1595 | 2560093.5101 | 1137292.0319 | 2560091.0926 | 1137292.9039 | 2560088.0958 | 1137295.7474 | 2560084.888 | 1137298.081 | 2560082.7771 | 1137298.7842 | 2560080.1073 | 1137298.7352 | 2560071.0303 | 1137296.5165
34 | 2560066.3765 | 1137307.0082 | 2560070.3786 | 1137297.9994 | 2560071.0303 | 1137296.5165
35 | 2560111.9453 | 1137235.5922 | 2560124.0831 | 1137218.4261
36 | 2560031.2609 | 1137270.3114 | 2560041.5554 | 1137269.3537 | 2560047.4422 | 1137268.4476 | 2560057.5697 | 1137265.5011 | 2560060.2519 | 1137265.5393
37 | 2560192.3927 | 1137459.2402 | 2560191.8213 | 1137474.0404 | 2560212.6144 | 1137474.8276
38 | 2560178.2642 | 1137481.7784 | 2560177.3946 | 1137461.963 | 2560178.519 | 1137458.665 | 2560192.3927 | 1137459.2402
39 | 2560234.6121 | 1137992.8323 | 2560235.8086 | 1137995.8037 | 2560237.6582 | 1138005.652 | 2560239.9688 | 1138021.2447 | 2560243.4209 | 1138026.8358
40 | 2560234.6121 | 1137992.8323 | 2560235.797 | 1137989.3894 | 2560235.6864 | 1137987.7893 | 2560235.592 | 1137986.3114 | 2560235.3794 | 1137983.2334 | 2560233.8936 | 1137969.0805 | 2560232.1359 | 1137955.6742 | 2560230.3704 | 1137942.2568 | 2560227.9624 | 1137922.6042
41 | 2560243.4209 | 1138026.8358 | 2560242.1267 | 1138018.927
42 | 2560243.4588 | 1138027.0674 | 2560243.4209 | 1138026.8358
43 | 2560219.1412 | 1137850.4955 | 2560220.0364 | 1137857.9267 | 2560226.0369 | 1137906.9008 | 2560226.3863 | 1137909.7333 | 2560226.9393 | 1137914.2541 | 2560227.9624 | 1137922.6042
44 | 2560279.3859 | 1137842.2492 | 2560219.1412 | 1137850.4955
45 | 2560219.1412 | 1137850.4955 | 2560218.1894 | 1137842.6534 | 2560215.8682 | 1137823.4595
46 | 2560279.3859 | 1137842.2492 | 2560286.353 | 1137841.2963
47 | 2560209.976 | 1137774.284 | 2560210.4166 | 1137778.1053 | 2560211.2404 | 1137785.1923 | 2560215.8682 | 1137823.4595
48 | 2560125.7709 | 1137512.2078 | 2560123.9782 | 1137497.0565 | 2560123.6312 | 1137494.1313
49 | 2560266.9988 | 1137769.5829 | 2560268.3379 | 1137781.3468 | 2560267.0926 | 1137783.8007 | 2560265.393 | 1137785.0236 | 2560262.5483 | 1137786.4097 | 2560259.5587 | 1137787.9858 | 2560254.2923 | 1137788.4097 | 2560250.8362 | 1137788.0656 | 2560247.024 | 1137786.2121 | 2560243.1796 | 1137782.9914 | 2560238.1771 | 1137776.7768 | 2560233.9072 | 1137773.1921 | 2560229.1013 | 1137772.3011 | 2560209.976 | 1137774.284
50 | 2560254.2123 | 1137666.6228 | 2560253.904 | 1137680.0115
51 | 2560077.3797 | 1137385.0861 | 2560094.2691 | 1137396.0908
52 | 2560094.2691 | 1137396.0908 | 2560094.7709 | 1137394.042 | 2560094.1188 | 1137388.4991 | 2560094.0866 | 1137383.6524 | 2560100.15 | 1137365.9093
53 | 2560077.3797 | 1137385.0861 | 2560081.4262 | 1137379.3007 | 2560082.4498 | 1137377.0484 | 2560082.4361 | 1137374.9807 | 2560081.7308 | 1137373.0289 | 2560074.4002 | 1137366.1629 | 2560073.9306 | 1137364.9543 | 2560073.6274 | 1137363.3221
54 | 2560077.3797 | 1137385.0861 | 2560040.9518 | 1137360.3706 | 2560047.2876 | 1137349.4675 | 2560048.8391 | 1137346.7892 | 2560051.725 | 1137341.1561 | 2560056.9508 | 1137328.7596 | 2560060.0476 | 1137321.2797
55 | 2560110.3381 | 1137356.4309 | 2560104.0727 | 1137358.2289 | 2560101.6255 | 1137361.5912 | 2560100.15 | 1137365.9093
56 | 2560139.0966 | 1137188.3663 | 2560107.2512 | 1137165.7212
57 | 2560138.5752 | 1137197.9302 | 2560139.0966 | 1137188.3663
58 | 2560107.2512 | 1137165.7212 | 2560111.4003 | 1137159.573
59 | 2560138.5752 | 1137197.9302 | 2560124.0831 | 1137218.4261
60 | 2560236.1586 | 1138174.5365 | 2560227.9373 | 1138167.7429 | 2560227.0251 | 1138160.0673 | 2560226.2235 | 1138151.6284
61 | 2560260.5498 | 1138083.7405 | 2560264.7675 | 1138086.4585 | 2560279.1559 | 1138091.0564
62 | 2560316.6118 | 1138120.4339 | 2560320.6545 | 1138115.2825 | 2560324.3373 | 1138109.1996 | 2560331.4411 | 1138098.1583 | 2560342.5106 | 1138073.7841 | 2560350.3828 | 1138048.6084 | 2560361.9207 | 1137990.1917 | 2560367.4162 | 1137965.0094 | 2560380.6181 | 1137889.4064 | 2560396.6973 | 1137790.417 | 2560412.7049 | 1137727.2464 | 2560427.1441 | 1137699.2595 | 2560433.4591 | 1137686.3226
63 | 2560433.4591 | 1137686.3226 | 2560431.608 | 1137680.8875 | 2560427.1995 | 1137678.4375 | 2560420.8703 | 1137676.3447 | 2560313.4033 | 1137671.0937
64 | 2560316.6118 | 1138120.4339 | 2560309.4963 | 1138113.355 | 2560302.513 | 1138106.4864 | 2560292.0077 | 1138097.44 | 2560282.2187 | 1138092.0351 | 2560279.1559 | 1138091.0564
65 | 2560236.1586 | 1138174.5365 | 2560234.0245 | 1138176.3404 | 2560237.2616 | 1138181.9997 | 2560237.4619 | 1138186.7008 | 2560239.7925 | 1138189.031
66 | 2560239.7925 | 1138189.031 | 2560225.0391 | 1138200.5064
67 | 2560239.7925 | 1138189.031 | 2560246.9552 | 1138183.4587 | 2560253.0376 | 1138178.5271 | 2560261.4459 | 1138171.7126 | 2560265.2408 | 1138168.6416
68 | 2560265.2408 | 1138168.6416 | 2560262.556 | 1138143.8812
69 | 2560268.1317 | 1138112.5274 | 2560262.9367 | 1138114.407 | 2560260.3828 | 1138117.8701 | 2560260.1708 | 1138121.8846 | 2560262.556 | 1138143.8812
70 | 2559989.6588 | 1137204.532 | 2559989.7035 | 1137211.2573 | 2559994.9726 | 1137211.1667 | 2559996.8239 | 1137210.7542 | 2559998.4234 | 1137209.4985 | 2560006.8569 | 1137194.735 | 2560007.8058 | 1137193.9839 | 2560009.06 | 1137194.02 | 2560010.4661 | 1137194.9111 | 2560016.6142 | 1137198.5944
71 | 2560016.6142 | 1137198.5944 | 2560005.3852 | 1137219.8575 | 2560002.8085 | 1137224.5659
72 | 2559999.2439 | 1137232.2491 | 2560000.4264 | 1137229.6065 | 2560002.8085 | 1137224.5659
73 | 2560002.8085 | 1137224.5659 | 2560010.0227 | 1137227.753 | 2560012.4128 | 1137230.872 | 2560015.2839 | 1137235.7443 | 2560017.8328 | 1137239.6072 | 2560020.0708 | 1137241.8156 | 2560023.7508 | 1137243.392 | 2560031.2018 | 1137244.0207
74 | 2560214.5089 | 1138208.6969 | 2560225.0391 | 1138200.5064
75 | 2560088.0219 | 1137327.5307 | 2560087.9951 | 1137332.7669 | 2560083.3789 | 1137332.6975 | 2560077.7533 | 1137332.379 | 2560073.8923 | 1137330.1813 | 2560070.1081 | 1137325.6485 | 2560065.8624 | 1137323.4422 | 2560060.0476 | 1137321.2797
76 | 2560060.0476 | 1137321.2797 | 2560062.3669 | 1137316.0505 | 2560066.3765 | 1137307.0082
77 | 2560066.3765 | 1137307.0082 | 2560064.3629 | 1137306.1434 | 2560056.0863 | 1137303.9638 | 2560049.5528 | 1137304.0826
78 | 2560007.3805 | 1137329.1442 | 2560010.7868 | 1137330.0443 | 2560014.4788 | 1137332.2765 | 2560020.1746 | 1137336.2185 | 2560023.3355 | 1137338.4097 | 2560027.2504 | 1137339.4509 | 2560030.8638 | 1137340.2718 | 2560034.388 | 1137340.404 | 2560034.3501 | 1137334.6903
79 | 2559994.7175 | 1137320.9575 | 2560004.7942 | 1137320.8127 | 2560007.2671 | 1137322.4861 | 2560007.7302 | 1137325.0398 | 2560007.8579 | 1137325.7393 | 2560007.3805 | 1137329.1442
80 | 2559994.7175 | 1137320.9575 | 2559994.8604 | 1137311.2072 | 2559995.086 | 1137311.2091
81 | 2559950.2058 | 1137290.7936 | 2559954.5496 | 1137295.0113 | 2559956.1627 | 1137295.8009 | 2559957.2638 | 1137295.9492 | 2559958.317 | 1137295.8422 | 2559960.1204 | 1137295.1743 | 2559963.176 | 1137294.2535 | 2559964.4286 | 1137294.0451 | 2559967.4023 | 1137295.8374 | 2559962.1402 | 1137303.9209 | 2559957.6914 | 1137310.5094
82 | 2559957.6914 | 1137310.5094 | 2559962.1402 | 1137303.9209 | 2559967.4023 | 1137295.8374 | 2559967.8881 | 1137294.8558 | 2559978.2672 | 1137274.232 | 2559983.182 | 1137264.8167 | 2559985.3529 | 1137260.4112
83 | 2559957.6914 | 1137310.5094 | 2559951.3235 | 1137303.8372 | 2559936.3156 | 1137290.1189 | 2559926.3131 | 1137281.7701 | 2559913.9937 | 1137272.0694 | 2559912.1056 | 1137270.7188
84 | 2559950.2058 | 1137290.7936 | 2559950.3334 | 1137279.9094
85 | 2559999.2439 | 1137232.2491 | 2559985.3529 | 1137260.4112
86 | 2560000.2542 | 1137261.5795 | 2559988.8307 | 1137261.6554 | 2559985.3529 | 1137260.4112
87 | 2559904.0402 | 1137264.9495 | 2559912.1056 | 1137270.7188
88 | 2559621.1939 | 1137151.864 | 2559671.7531 | 1137050.5178
89 | 2559621.1939 | 1137151.864 | 2559678.1204 | 1137162.9772 | 2559724.1771 | 1137172.286
90 | 2559699.8223 | 1136994.253 | 2559671.7531 | 1137050.5178
91 | 2559819.389 | 1137207.5413 | 2559797.0715 | 1137195.3319 | 2559762.5212 | 1137182.545 | 2559729.5489 | 1137173.3718 | 2559724.1771 | 1137172.286
92 | 2560070.9518 | 1138186.9137 | 2560083.1091 | 1138192.2024 | 2560089.6261 | 1138195.9236
93 | 2560117.6958 | 1137150.2442 | 2560124.1551 | 1137135.0696
94 | 2560117.6958 | 1137150.2442 | 2560114.5164 | 1137154.9555
95 | 2560111.4003 | 1137159.573 | 2560114.5164 | 1137154.9555
96 | 2560089.6261 | 1138195.9236 | 2560117.1365 | 1138211.6317
97 | 2560142.3675 | 1138226.0383 | 2560117.1365 | 1138211.6317
98 | 2560142.3675 | 1138226.0383 | 2560141.1665 | 1138221.2327 | 2560141.2025 | 1138218.5422 | 2560141.8166 | 1138216.0257 | 2560152.8246 | 1138196.6695
99 | 2560153.0214 | 1138196.3234 | 2560152.8246 | 1138196.6695
100 | 2560169.3011 | 1138181.4485 | 2560166.8074 | 1138180.0421 | 2560164.2367 | 1138179.7923 | 2560162.0749 | 1138180.9072 | 2560161.0832 | 1138182.1477 | 2560153.0214 | 1138196.3234
101 | 2560214.5089 | 1138208.6969 | 2560199.414 | 1138199.5986
102 | 2560172.81 | 1138183.5635 | 2560199.414 | 1138199.5986
103 | 2560169.3011 | 1138181.4485 | 2560172.81 | 1138183.5635
104 | 2560011.9165 | 1137311.3495 | 2559995.086 | 1137311.2091
105 | 2560031.0643 | 1137304.4189 | 2560027.1826 | 1137304.9116 | 2560024.6106 | 1137305.6735 | 2560019.4308 | 1137308.7761 | 2560015.3137 | 1137310.8823 | 2560011.9165 | 1137311.3495
106 | 2560031.0643 | 1137304.4189 | 2560049.5528 | 1137304.0826
107 | 2559971.6632 | 1137240.1585 | 2559971.7079 | 1137246.8728 | 2559976.977 | 1137246.7933 | 2559978.8283 | 1137246.3807 | 2559980.4277 | 1137245.1139 | 2559988.8611 | 1137230.3504 | 2559989.8068 | 1137229.1213 | 2559991.0981 | 1137228.9459 | 2559999.2439 | 1137232.2491
108 | 2560031.2609 | 1137270.3114 | 2560031.2018 | 1137244.0207
109 | 2559874.7153 | 1137206.8759 | 2559874.0271 | 1137207.8999
110 | 2559863.4512 | 1137223.6369 | 2559874.0271 | 1137207.8999
111 | 2559863.4512 | 1137223.6369 | 2559863.3789 | 1137225.4828 | 2559858.4268 | 1137232.7306
112 | 2559863.4512 | 1137223.6369 | 2559862.292 | 1137221.6992 | 2559839.036 | 1137206.5947
113 | 2559858.4268 | 1137232.7306 | 2559825.2772 | 1137210.7626 | 2559819.389 | 1137207.5413
114 | 2559858.4268 | 1137232.7306 | 2559866.0766 | 1137237.7933 | 2559886.8637 | 1137252.6627
115 | 2559904.0402 | 1137264.9495 | 2559886.8637 | 1137252.6627
116 | 2559699.8223 | 1136994.253 | 2559713.0163 | 1136967.8057

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2559053.4822 | 1138047.3236
1 | 2559147.3674 | 1138033.7633
2 | 2560061.8373 | 1138183.4724
3 | 2560026.9482 | 1137544.1791
4 | 2560133.5312 | 1137579.335
5 | 2560047.5487 | 1137501.9278
6 | 2560129.5738 | 1137547.3992
7 | 2560213.5073 | 1138093.2337
8 | 2560235.1982 | 1138135.1229
9 | 2560254.3519 | 1138072.3646
10 | 2560154.0865 | 1137415.5936
11 | 2560178.1685 | 1137414.9896
12 | 2560119.7006 | 1137460.9887
13 | 2560155.3683 | 1137396.7904
14 | 2560188.7325 | 1137596.7231
15 | 2560201.6 | 1137656.902
16 | 2560187.1413 | 1137580.9138
17 | 2560155.7573 | 1137386.7568
18 | 2560141.231 | 1137361.8612
19 | 2560072.3897 | 1137269.4938
20 | 2560071.0303 | 1137296.5165
21 | 2560111.9453 | 1137235.5922
22 | 2560060.2519 | 1137265.5393
23 | 2560192.3927 | 1137459.2402
24 | 2560176.6937 | 1137397.0133
25 | 2560234.6121 | 1137992.8323
26 | 2560243.4209 | 1138026.8358
27 | 2560227.9624 | 1137922.6042
28 | 2560219.1412 | 1137850.4955
29 | 2560279.3859 | 1137842.2492
30 | 2560215.8682 | 1137823.4595
31 | 2560178.2642 | 1137481.7784
32 | 2560125.7709 | 1137512.2078
33 | 2560123.6312 | 1137494.1313
34 | 2560209.976 | 1137774.284
35 | 2560254.2123 | 1137666.6228
36 | 2560094.2691 | 1137396.0908
37 | 2560077.3797 | 1137385.0861
38 | 2560100.15 | 1137365.9093
39 | 2560139.0966 | 1137188.3663
40 | 2560107.2512 | 1137165.7212
41 | 2560138.5752 | 1137197.9302
42 | 2560226.2235 | 1138151.6284
43 | 2560124.0831 | 1137218.4261
44 | 2560266.9988 | 1137769.5829
45 | 2560281.5884 | 1138072.2848
46 | 2560260.5498 | 1138083.7405
47 | 2560243.4588 | 1138027.0674
48 | 2560433.4591 | 1137686.3226
49 | 2560316.6118 | 1138120.4339
50 | 2560313.4033 | 1137671.0937
51 | 2560236.1586 | 1138174.5365
52 | 2560239.7925 | 1138189.031
53 | 2560265.2408 | 1138168.6416
54 | 2560262.556 | 1138143.8812
55 | 2560212.6144 | 1137474.8276
56 | 2560016.6142 | 1137198.5944
57 | 2559989.6588 | 1137204.532
58 | 2560002.8085 | 1137224.5659
59 | 2560142.3274 | 1137473.6385
60 | 2560225.0391 | 1138200.5064
61 | 2560279.1559 | 1138091.0564
62 | 2560060.0476 | 1137321.2797
63 | 2560088.0219 | 1137327.5307
64 | 2560066.3765 | 1137307.0082
65 | 2560073.6274 | 1137363.3221
66 | 2560007.3805 | 1137329.1442
67 | 2560034.3501 | 1137334.6903
68 | 2559994.7175 | 1137320.9575
69 | 2559957.6914 | 1137310.5094
70 | 2559950.2058 | 1137290.7936
71 | 2559985.3529 | 1137260.4112
72 | 2559912.1056 | 1137270.7188
73 | 2559621.1939 | 1137151.864
74 | 2559671.7531 | 1137050.5178
75 | 2559724.1771 | 1137172.286
76 | 2560073.4737 | 1138141.3669
77 | 2560070.9518 | 1138186.9137
78 | 2560117.6958 | 1137150.2442
79 | 2560124.1551 | 1137135.0696
80 | 2560114.5164 | 1137154.9555
81 | 2560111.4003 | 1137159.573
82 | 2560142.4295 | 1137358.1802
83 | 2560286.353 | 1137841.2963
84 | 2560242.1267 | 1138018.927
85 | 2560268.1317 | 1138112.5274
86 | 2560089.6261 | 1138195.9236
87 | 2560117.1365 | 1138211.6317
88 | 2560142.3675 | 1138226.0383
89 | 2560152.8246 | 1138196.6695
90 | 2560153.0214 | 1138196.3234
91 | 2560214.5089 | 1138208.6969
92 | 2560199.414 | 1138199.5986
93 | 2560169.3011 | 1138181.4485
94 | 2560172.81 | 1138183.5635
95 | 2559995.086 | 1137311.2091
96 | 2560011.9165 | 1137311.3495
97 | 2560031.0643 | 1137304.4189
98 | 2560049.5528 | 1137304.0826
99 | 2559999.2439 | 1137232.2491
100 | 2560000.2542 | 1137261.5795
101 | 2560031.2609 | 1137270.3114
102 | 2560031.2018 | 1137244.0207
103 | 2559950.3334 | 1137279.9094
104 | 2559971.6632 | 1137240.1585
105 | 2560097.8826 | 1137285.5107
106 | 2560110.3381 | 1137356.4309
107 | 2559874.7153 | 1137206.8759
108 | 2559874.0271 | 1137207.8999
109 | 2559863.4512 | 1137223.6369
110 | 2559858.4268 | 1137232.7306
111 | 2559839.036 | 1137206.5947
112 | 2559819.389 | 1137207.5413
113 | 2559886.8637 | 1137252.6627
114 | 2559904.0402 | 1137264.9495
115 | 2559699.8223 | 1136994.253
116 | 2559713.0163 | 1136967.8057
117 | 2560253.904 | 1137680.0115
118 | 2560094.2691 | 1137396.0908

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1