## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5413-1_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5413-1_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5413-1_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5413-1_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5413-1_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5413-1_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5413-1_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5413-1_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5413-1_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5413-1_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5413-1_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5413-1_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5413-1_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5413-1_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5413-1_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5413-1_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5413-1_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5413-1_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5413-1_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5413-1_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5413-1_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5413-1_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5413-1_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5413-1_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5413-1_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5413-1_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5413-1_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5413-1_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5413-1_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5413-1_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5413-1_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5413-1_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5413-1_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5413-1_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5413-1_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5413-1_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5413-1_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5413-1_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5413-1_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5413-1_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5413-1_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5413-1_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5413-1_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5413-1_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5413-1_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5413-1_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5413-1_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5413-1_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5413-1_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5413-1_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5413-1_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5413-1_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5413-1_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5413-1_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5413-1_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5413-1_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5413-1_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5413-1_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5413-1_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5413-1_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5413-1_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5413-1_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5413-1_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5413-1_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5413-1_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5413-1_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5413-1_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5413-1_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5413-1_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5413-1_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5413-1_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5413-1_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5413-1_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5413-1_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5413-1_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5413-1_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5413-1_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5413-1_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5413-1_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5413-1_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5413-1_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5413-1_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5413-1_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5413-1_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5413-1_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5413-1_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5413-1_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5413-1_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5413-1_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5413-1_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5413-1_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5413-1_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5413-1_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5413-1_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5413-1_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5413-1_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5413-1_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5413-1_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5413-1_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5413-1_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5413-1_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5413-1_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5413-1_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5413-1_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5413-1_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5413-1_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5413-1_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5413-1_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5413-1_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5413-1_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5413-1_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5413-1_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5413-1_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5413-1_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5413-1_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5413-1_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5413-1_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5413-1_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5413-1_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5413-1_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5413-1_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5413-1_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5413-1_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5413-1_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5413-1_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5413-1_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5413-1_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5413-1_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5413-1_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5413-1_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5413-1_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5413-1_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5413-1_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_79_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5413-1_0_7_load_0 | 0 | 0.00047028 | 0.00011786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5413-1_0_7_load_16 | 3 | 0.00050035 | 0.0001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5413-1_0_7_load_15 | 4 | 0.00075712 | 0.00018975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5413-1_0_7_load_31 | 6 | 0.0086286 | 0.0021625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5413-1_0_7_load_30 | 8 | 0.0055511 | 0.0013912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5413-1_0_7_load_52 | 9 | 0.012441 | 0.0031179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5413-1_0_7_load_49 | 10 | 0.008513 | 0.0021336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5413-1_0_7_load_27 | 11 | 0.0061121 | 0.0015318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5413-1_0_7_load_4 | 13 | 0.081376 | 0.020395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5413-1_0_7_load_12 | 16 | 0.0025293 | 0.00063391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5413-1_0_7_load_6 | 18 | 0.019858 | 0.0049768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5413-1_0_7_load_9 | 19 | 0.0031683 | 0.00079406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5413-1_0_7_load_8 | 20 | 0.021918 | 0.0054931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5413-1_0_7_load_96 | 22 | 0.0019571 | 0.00049049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5413-1_0_7_load_98 | 23 | 0.0047266 | 0.0011846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5413-1_0_7_load_11 | 24 | 0.0034935 | 0.00087554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5413-1_0_7_load_116 | 28 | 0.007911 | 0.0019827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5413-1_0_7_load_138 | 29 | 0.00064966 | 0.00016282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5413-1_0_7_load_106 | 32 | 0.00061561 | 0.00015429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5413-1_0_7_load_117 | 33 | 0.0009256 | 0.00023198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5413-1_0_7_load_103 | 34 | 0.00035747 | 8.9591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5413-1_0_7_load_101 | 35 | 0.00055772 | 0.00013978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5413-1_0_7_load_17 | 36 | 0.00052656 | 0.00013197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5413-1_0_7_load_18 | 37 | 0.0022128 | 0.00055459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5413-1_0_7_load_19 | 38 | 0.0033633 | 0.00084292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5413-1_0_7_load_20 | 39 | 0.0021523 | 0.00053941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5413-1_0_7_load_22 | 40 | 0.00080047 | 0.00020062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5413-1_0_7_load_23 | 41 | 0.00051104 | 0.00012808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5413-1_0_7_load_25 | 42 | 0.0021445 | 0.00053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5413-1_0_7_load_63 | 43 | 0.0034411 | 0.00086242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5413-1_0_7_load_62 | 44 | 0.0022215 | 0.00055677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5413-1_0_7_load_129 | 45 | 0.003382 | 0.00084761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5413-1_0_7_load_131 | 46 | 0.0024972 | 0.00062586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5413-1_0_7_load_128 | 47 | 0.00086864 | 0.0002177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5413-1_0_7_load_35 | 49 | 0.0084551 | 0.0021191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5413-1_0_7_load_50 | 50 | 0.0038979 | 0.00097691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5413-1_0_7_load_33 | 51 | 0.013217 | 0.0033125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5413-1_0_7_load_65 | 52 | 0.014342 | 0.0035944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5413-1_0_7_load_66 | 53 | 0.013195 | 0.003307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5413-1_0_7_load_34 | 54 | 0.012856 | 0.0032221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5413-1_0_7_load_37 | 56 | 0.012246 | 0.003069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5413-1_0_7_load_38 | 57 | 0.0020972 | 0.00052562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5413-1_0_7_load_39 | 58 | 0.0084597 | 0.0021202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5413-1_0_7_load_59 | 59 | 0.0021862 | 0.00054791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5413-1_0_7_load_40 | 60 | 0.012714 | 0.0031863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5413-1_0_7_load_57 | 61 | 0.0034708 | 0.00086986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5413-1_0_7_load_41 | 62 | 0.036141 | 0.0090578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5413-1_0_7_load_43 | 64 | 0.00038395 | 9.6228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5413-1_0_7_load_44 | 65 | 0.00033482 | 8.3913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5413-1_0_7_load_76 | 66 | 0.00034957 | 8.7611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5413-1_0_7_load_46 | 67 | 0.0003414 | 8.5563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5413-1_0_7_load_77 | 68 | 0.000999 | 0.00025037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5413-1_0_7_load_45 | 69 | 0.037357 | 0.0093625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5413-1_0_7_load_47 | 70 | 0.0003363 | 8.4285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5413-1_0_7_load_74 | 72 | 0.00030236 | 7.5779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5413-1_0_7_load_75 | 73 | 0.00029581 | 7.4138e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5413-1_0_7_load_72 | 74 | 0.036348 | 0.0091098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5413-1_0_7_load_80 | 75 | 0.00038046 | 9.5352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5413-1_0_7_load_136 | 76 | 0.0013324 | 0.00033392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5413-1_0_7_load_51 | 78 | 0.0059131 | 0.001482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5413-1_0_7_load_54 | 79 | 0.0009808 | 0.00024581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5413-1_0_7_load_55 | 80 | 0.0064921 | 0.0016271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5413-1_0_7_load_56 | 81 | 0.0048833 | 0.0012239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5413-1_0_7_load_58 | 82 | 0.0021458 | 0.00053778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5413-1_0_7_load_60 | 83 | 0.0021976 | 0.00055078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5413-1_0_7_load_61 | 84 | 0.00052243 | 0.00013093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5413-1_0_7_load_67 | 85 | 0.013123 | 0.003289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5413-1_0_7_load_68 | 86 | 0.021201 | 0.0053134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5413-1_0_7_load_85 | 89 | 0.0024013 | 0.00060182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5413-1_0_7_load_73 | 90 | 0.0011456 | 0.00028712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5413-1_0_7_load_86 | 91 | 0.0017433 | 0.0004369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5413-1_0_7_load_79 | 92 | 0.00030492 | 7.6421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5413-1_0_7_load_137 | 93 | 0.00055062 | 0.000138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5413-1_0_7_load_78 | 94 | 0.0033416 | 0.00083749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5413-1_0_7_load_135 | 95 | 0.0021161 | 0.00053034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5413-1_0_7_load_134 | 96 | 0.00099901 | 0.00025038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5413-1_0_7_load_82 | 98 | 0.00077611 | 0.00019451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5413-1_0_7_load_127 | 100 | 0.00086897 | 0.00021779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5413-1_0_7_load_121 | 101 | 0.00039262 | 9.84e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5413-1_0_7_load_119 | 102 | 0.00044666 | 0.00011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5413-1_0_7_load_120 | 103 | 0.00072859 | 0.0001826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5413-1_0_7_load_124 | 105 | 0.00071064 | 0.0001781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5413-1_0_7_load_126 | 106 | 0.00053465 | 0.000134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5413-1_0_7_load_122 | 107 | 0.0005043 | 0.00012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5413-1_0_7_load_118 | 108 | 0.00097418 | 0.00024415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5413-1_0_7_load_125 | 109 | 0.00058084 | 0.00014557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5413-1_0_7_load_105 | 112 | 0.00027449 | 6.8795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5413-1_0_7_load_93 | 115 | 0.0029556 | 0.00074074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5413-1_0_7_load_89 | 116 | 0.00040944 | 0.00010261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5413-1_0_7_load_90 | 117 | 0.00076928 | 0.0001928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5413-1_0_7_load_92 | 118 | 0.00095322 | 0.0002389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5413-1_0_7_load_94 | 119 | 0.00087199 | 0.00021854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5413-1_0_7_load_97 | 120 | 0.0030993 | 0.00077677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5413-1_0_7_load_99 | 121 | 0.0058387 | 0.0014633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5413-1_0_7_load_107 | 122 | 0.00049746 | 0.00012467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5413-1_0_7_load_114 | 125 | 0.0015961 | 0.00040003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5413-1_0_7_load_139 | 126 | 0.00020697 | 5.1872e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5413-1_0_7_load_112 | 127 | 0.00062938 | 0.00015774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5413-1_0_7_load_113 | 128 | 0.00042125 | 0.00010558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5413-1_0_7_load_115 | 129 | 0.00056647 | 0.00014197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5413-1_0_7_load_130 | 130 | 0.0041638 | 0.0010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5413-1_0_7_load_132 | 131 | 0.0022946 | 0.00057508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5413-1_0_7_load_133 | 132 | 0.0022136 | 0.00055477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5413-1_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.059225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5413-1_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.09993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5413-1_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5413-1_0_7_line_3 |  | 3 | 4 | 5.8008e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5413-1_0_7_line_4 |  | 4 | 36 | 0.022545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5413-1_0_7_line_5 |  | 5 | 6 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5413-1_0_7_line_6 |  | 5 | 7 | 0.082541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5413-1_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5413-1_0_7_line_8 |  | 6 | 49 | 2.6717e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5413-1_0_7_line_9 |  | 7 | 9 | 0.029999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5413-1_0_7_line_10 |  | 7 | 10 | 0.03256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5413-1_0_7_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5413-1_0_7_line_12 |  | 10 | 50 | 0.019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5413-1_0_7_line_13 |  | 11 | 12 | 0.026498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5413-1_0_7_line_14 |  | 12 | 39 | 0.046433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5413-1_0_7_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0063109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5413-1_0_7_line_16 |  | 14 | 15 | 0.025735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5413-1_0_7_line_17 |  | 15 | 16 | 0.017405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5413-1_0_7_line_18 |  | 15 | 17 | 0.02872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5413-1_0_7_line_19 |  | 16 | 21 | 0.12075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5413-1_0_7_line_20 |  | 17 | 22 | 0.034389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5413-1_0_7_line_21 |  | 17 | 23 | 0.049329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5413-1_0_7_line_22 |  | 18 | 19 | 0.11431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5413-1_0_7_line_23 |  | 19 | 20 | 0.040472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5413-1_0_7_line_24 |  | 20 | 21 | 0.031212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5413-1_0_7_line_25 |  | 21 | 24 | 0.073741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5413-1_0_7_line_26 |  | 22 | 119 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5413-1_0_7_line_27 |  | 23 | 120 | 0.0071603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_5413-1_0_7_line_28 |  | 25 | 26 | 0.063115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5413-1_0_7_line_29 |  | 25 | 27 | 0.019716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5413-1_0_7_line_30 |  | 25 | 28 | 0.1709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5413-1_0_7_line_31 |  | 26 | 29 | 0.058365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5413-1_0_7_line_32 |  | 26 | 30 | 0.043432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5413-1_0_7_line_33 |  | 27 | 31 | 0.010847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5413-1_0_7_line_34 |  | 27 | 32 | 0.046695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5413-1_0_7_line_35 |  | 28 | 33 | 0.026593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5413-1_0_7_line_36 |  | 30 | 34 | 0.037045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5413-1_0_7_line_37 |  | 30 | 35 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5413-1_0_7_line_38 |  | 31 | 125 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5413-1_0_7_line_39 |  | 32 | 122 | 0.025605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5413-1_0_7_line_40 |  | 34 | 112 | 0.0079613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5413-1_0_7_line_41 |  | 35 | 121 | 0.0028655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5413-1_0_7_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0001096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5413-1_0_7_line_43 |  | 37 | 38 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5413-1_0_7_line_44 |  | 38 | 39 | 0.00012325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5413-1_0_7_line_45 |  | 40 | 41 | 0.00023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5413-1_0_7_line_46 |  | 41 | 42 | 3.0007e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5413-1_0_7_line_47 |  | 42 | 43 | 1.3951e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5413-1_0_7_line_48 |  | 43 | 44 | 0.022224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5413-1_0_7_line_49 |  | 44 | 84 | 7.0167e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5413-1_0_7_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0012399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5413-1_0_7_line_51 |  | 46 | 130 | 0.00094438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5413-1_0_7_line_52 |  | 47 | 48 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5413-1_0_7_line_53 |  | 48 | 104 | 0.003747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5413-1_0_7_line_54 |  | 49 | 51 | 0.00036242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5413-1_0_7_line_55 |  | 50 | 78 | 0.0061772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5413-1_0_7_line_56 |  | 51 | 54 | 0.033893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5413-1_0_7_line_57 |  | 52 | 53 | 0.021535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5413-1_0_7_line_58 |  | 53 | 85 | 0.021046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5413-1_0_7_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0072149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5413-1_0_7_line_60 |  | 55 | 56 | 0.028297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5413-1_0_7_line_61 |  | 55 | 57 | 0.04661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5413-1_0_7_line_62 |  | 56 | 58 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_5413-1_0_7_line_63 |  | 57 | 59 | 0.00017158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5413-1_0_7_line_64 |  | 58 | 60 | 1.8586e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5413-1_0_7_line_65 |  | 59 | 61 | 2.6704e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5413-1_0_7_line_66 |  | 60 | 62 | 0.031431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_5413-1_0_7_line_67 |  | 61 | 81 | 0.00014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5413-1_0_7_line_68 |  | 62 | 63 | 0.01151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5413-1_0_7_line_69 |  | 63 | 64 | 0.017649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5413-1_0_7_line_70 |  | 63 | 65 | 0.021093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5413-1_0_7_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0029818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5413-1_0_7_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0059975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5413-1_0_7_line_73 |  | 66 | 68 | 0.025069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5413-1_0_7_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0035562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5413-1_0_7_line_75 |  | 68 | 94 | 0.010763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5413-1_0_7_line_76 |  | 69 | 70 | 0.0091835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5413-1_0_7_line_77 |  | 70 | 71 | 0.033754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5413-1_0_7_line_78 |  | 71 | 72 | 0.010892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5413-1_0_7_line_79 |  | 71 | 73 | 0.021713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5413-1_0_7_line_80 |  | 71 | 74 | 0.028441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5413-1_0_7_line_81 |  | 72 | 75 | 0.0173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5413-1_0_7_line_82 |  | 73 | 76 | 0.0027437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5413-1_0_7_line_83 |  | 74 | 77 | 0.025607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5413-1_0_7_line_84 |  | 75 | 92 | 0.0020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5413-1_0_7_line_85 |  | 76 | 93 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5413-1_0_7_line_86 |  | 77 | 90 | 0.010807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5413-1_0_7_line_87 |  | 77 | 87 | 0.01489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5413-1_0_7_line_88 |  | 78 | 79 | 0.014378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5413-1_0_7_line_89 |  | 79 | 80 | 0.01594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5413-1_0_7_line_90 |  | 81 | 82 | 0.022371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5413-1_0_7_line_91 |  | 82 | 83 | 3.1196e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5413-1_0_7_line_92 |  | 83 | 84 | 8.224e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5413-1_0_7_line_93 |  | 85 | 86 | 0.027995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5413-1_0_7_line_94 |  | 86 | 87 | 0.036599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5413-1_0_7_line_95 |  | 87 | 88 | 0.011114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5413-1_0_7_line_96 |  | 88 | 89 | 0.056722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5413-1_0_7_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0030955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5413-1_0_7_line_98 |  | 91 | 110 | 0.034495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5413-1_0_7_line_99 |  | 92 | 97 | 0.012039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5413-1_0_7_line_100 |  | 94 | 95 | 6.1534e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5413-1_0_7_line_101 |  | 95 | 96 | 0.017075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5413-1_0_7_line_102 |  | 96 | 132 | 0.0053915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5413-1_0_7_line_103 |  | 97 | 98 | 0.024608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5413-1_0_7_line_104 |  | 97 | 99 | 0.060005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5413-1_0_7_line_105 |  | 98 | 100 | 0.00076336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5413-1_0_7_line_106 |  | 99 | 101 | 0.012064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5413-1_0_7_line_107 |  | 99 | 102 | 0.013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5413-1_0_7_line_108 |  | 99 | 103 | 0.028231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5413-1_0_7_line_109 |  | 100 | 106 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5413-1_0_7_line_110 |  | 101 | 107 | 0.024281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5413-1_0_7_line_111 |  | 102 | 108 | 0.058521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5413-1_0_7_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0096912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5413-1_0_7_line_113 |  | 105 | 109 | 0.022672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5413-1_0_7_line_114 |  | 106 | 109 | 0.00063741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5413-1_0_7_line_115 |  | 110 | 111 | 0.008302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_5413-1_0_7_line_116 |  | 111 | 112 | 0.045687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_5413-1_0_7_line_117 |  | 113 | 114 | 0.009889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5413-1_0_7_line_118 |  | 113 | 115 | 0.013573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5413-1_0_7_line_119 |  | 114 | 117 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5413-1_0_7_line_120 |  | 115 | 118 | 0.017082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5413-1_0_7_line_121 |  | 116 | 117 | 0.024626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5413-1_0_7_line_122 |  | 118 | 119 | 0.030367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5413-1_0_7_line_123 |  | 120 | 121 | 0.064574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_5413-1_0_7_line_124 |  | 122 | 123 | 0.028519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5413-1_0_7_line_125 |  | 123 | 124 | 0.094398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5413-1_0_7_line_126 |  | 124 | 126 | 0.046406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5413-1_0_7_line_127 |  | 125 | 127 | 0.0053171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5413-1_0_7_line_128 |  | 127 | 128 | 0.022619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5413-1_0_7_line_129 |  | 128 | 129 | 0.038827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5413-1_0_7_line_130 |  | 130 | 131 | 0.020191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5413-1_0_7_line_131 |  | 131 | 132 | 0.00020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5413-1_0_7_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2560635.2689 | 1134291.8673 | 2560621.6633 | 1134323.9947 | 2560622.1538 | 1134342.512 | 2560619.4444 | 1134347.6531
1 | 2560635.2689 | 1134291.8673 | 2560637.8047 | 1134287.7042 | 2560640.166 | 1134285.1096 | 2560643.0564 | 1134283.3788 | 2560647.0797 | 1134281.874 | 2560683.9516 | 1134275.4856 | 2560686.3577 | 1134289.1768 | 2560685.9871 | 1134292.5365 | 2560684.6179 | 1134296.2029 | 2560673.444 | 1134318.865
2 | 2560673.444 | 1134318.865 | 2560690.1117 | 1134326.8579
3 | 2560690.164 | 1134326.883 | 2560690.1117 | 1134326.8579
4 | 2560710.4925 | 1134336.6313 | 2560690.164 | 1134326.883
5 | 2560764.4427 | 1134385.1277 | 2560755.1419 | 1134404.445
6 | 2560764.4427 | 1134385.1277 | 2560791.1029 | 1134396.8156 | 2560798.6064 | 1134399.0791 | 2560816.9336 | 1134404.0624 | 2560835.8728 | 1134406.0959 | 2560843.3147 | 1134404.8024
7 | 2560764.4427 | 1134385.1277 | 2560771.636 | 1134369.1466
8 | 2560755.1407 | 1134404.4474 | 2560755.1419 | 1134404.445
9 | 2560843.3147 | 1134404.8024 | 2560870.8215 | 1134416.7729
10 | 2560843.3147 | 1134404.8024 | 2560872.1035 | 1134392.3202 | 2560873.2441 | 1134392.0105
11 | 2560772.8186 | 1134366.5193 | 2560771.636 | 1134369.1466
12 | 2560873.2441 | 1134392.0105 | 2560878.3114 | 1134390.6346 | 2560887.1242 | 1134389.4768 | 2560892.8791 | 1134389.5873
13 | 2560772.8186 | 1134366.5193 | 2560783.68 | 1134342.3499
14 | 2560772.8186 | 1134366.5193 | 2560730.9502 | 1134346.4417
15 | 2560861.5352 | 1134848.1421 | 2560858.1733 | 1134853.483
16 | 2560874.8292 | 1134826.0891 | 2560861.5352 | 1134848.1421
17 | 2560874.8292 | 1134826.0891 | 2560860.4621 | 1134816.2636
18 | 2560874.8292 | 1134826.0891 | 2560885.2018 | 1134808.0681 | 2560888.1323 | 1134800.6898
19 | 2560767.2777 | 1134842.7524 | 2560771.9534 | 1134844.5784 | 2560776.7687 | 1134844.2136 | 2560781.0853 | 1134842.907 | 2560809.1674 | 1134804.9384 | 2560813.2173 | 1134801.6659 | 2560818.8402 | 1134798.8502 | 2560825.639 | 1134796.9717 | 2560830.8877 | 1134796.9598 | 2560835.0406 | 1134798.8782 | 2560860.4621 | 1134816.2636
20 | 2560888.1323 | 1134800.6898 | 2560895.7498 | 1134783.8429 | 2560902.0156 | 1134769.2291
21 | 2560888.1323 | 1134800.6898 | 2560881.2464 | 1134793.9088 | 2560878.2823 | 1134790.1818 | 2560864.5845 | 1134763.1348 | 2560863.9778 | 1134758.59
22 | 2560731.6151 | 1134904.9351 | 2560749.968 | 1135017.7605
23 | 2560751.7498 | 1134869.8275 | 2560731.6151 | 1134904.9351
24 | 2560767.2777 | 1134842.7524 | 2560751.7498 | 1134869.8275
25 | 2560767.2777 | 1134842.7524 | 2560805.7396 | 1134779.8366
26 | 2560902.0156 | 1134769.2291 | 2560906.3026 | 1134759.2306
27 | 2560863.0304 | 1134751.4926 | 2560863.9778 | 1134758.59
28 | 2560722.3832 | 1134711.2337 | 2560750.4617 | 1134721.1002 | 2560757.9945 | 1134698.3841 | 2560762.8769 | 1134698.8525 | 2560767.3201 | 1134698.0454
29 | 2560703.6631 | 1134704.8859 | 2560722.3832 | 1134711.2337
30 | 2560722.3832 | 1134711.2337 | 2560714.1267 | 1134727.9849 | 2560688.1401 | 1134783.9161 | 2560651.662 | 1134860.6932 | 2560649.2674 | 1134865.6967
31 | 2560767.3201 | 1134698.0454 | 2560770.6379 | 1134692.2542 | 2560773.2175 | 1134685.3672 | 2560778.9995 | 1134666.798 | 2560780.1737 | 1134661.5543 | 2560780.2126 | 1134650.982 | 2560789.0615 | 1134649.5126
32 | 2560810.2653 | 1134690.9957 | 2560803.6647 | 1134691.4277 | 2560767.3201 | 1134698.0454
33 | 2560703.6631 | 1134704.8859 | 2560708.6721 | 1134695.2595
34 | 2560703.6631 | 1134704.8859 | 2560687.4065 | 1134704.5362 | 2560661.2254 | 1134720.0549
35 | 2560649.2674 | 1134865.6967 | 2560637.7877 | 1134889.6838
36 | 2560810.2653 | 1134690.9957 | 2560817.5801 | 1134685.6009 | 2560837.3106 | 1134669.8202 | 2560839.0039 | 1134667.7292
37 | 2560810.2653 | 1134690.9957 | 2560814.1845 | 1134692.4598 | 2560816.9925 | 1134694.6649 | 2560823.1846 | 1134702.1183
38 | 2560708.6721 | 1134695.2595 | 2560695.1852 | 1134682.0963
39 | 2560661.2254 | 1134720.0549 | 2560655.4907 | 1134723.4541 | 2560640.6875 | 1134735.2673
40 | 2560844.0141 | 1134661.5421 | 2560839.0039 | 1134667.7292
41 | 2560825.0157 | 1134704.3224 | 2560823.1846 | 1134702.1183
42 | 2560710.5913 | 1134336.6787 | 2560710.4925 | 1134336.6313
43 | 2560730.8391 | 1134346.3884 | 2560710.5913 | 1134336.6787
44 | 2560730.9502 | 1134346.4417 | 2560730.8391 | 1134346.3884
45 | 2560654.2983 | 1134402.3919 | 2560654.0859 | 1134402.2908
46 | 2560654.3254 | 1134402.4048 | 2560654.2983 | 1134402.3919
47 | 2560654.338 | 1134402.4108 | 2560654.3254 | 1134402.4048
48 | 2560674.4061 | 1134411.9589 | 2560654.338 | 1134402.4108
49 | 2560674.4695 | 1134411.9891 | 2560674.4061 | 1134411.9589
50 | 2560619.7699 | 1134478.0453 | 2560618.6438 | 1134477.5265
51 | 2560619.7699 | 1134478.0453 | 2560620.6276 | 1134478.4405
52 | 2560591.1341 | 1134545.6734 | 2560592.5823 | 1134538.816 | 2560593.2808 | 1134530.1695
53 | 2560591.1341 | 1134545.6734 | 2560594.6749 | 1134546.9286
54 | 2560754.9835 | 1134404.7739 | 2560755.1407 | 1134404.4474
55 | 2560899.0154 | 1134390.0257 | 2560897.5082 | 1134389.6761 | 2560892.8791 | 1134389.5873
56 | 2560740.2805 | 1134435.3113 | 2560754.9835 | 1134404.7739
57 | 2560799.4721 | 1134517.2995 | 2560796.025 | 1134538.5572
58 | 2560796.025 | 1134538.5572 | 2560793.7191 | 1134552.7777 | 2560792.5576 | 1134559.3153
59 | 2560737.1506 | 1134441.812 | 2560740.2805 | 1134435.3113
60 | 2560737.1506 | 1134441.812 | 2560725.0884 | 1134467.4096
61 | 2560737.1506 | 1134441.812 | 2560695.0618 | 1134421.7866
62 | 2560719.3197 | 1134479.6514 | 2560725.0884 | 1134467.4096
63 | 2560695.0618 | 1134421.7866 | 2560694.9068 | 1134421.7129
64 | 2560719.3118 | 1134479.6683 | 2560719.3197 | 1134479.6514
65 | 2560694.9068 | 1134421.7129 | 2560694.9044 | 1134421.7118
66 | 2560711.1217 | 1134509.4697 | 2560711.8657 | 1134496.9936 | 2560712.2962 | 1134494.5563 | 2560719.3118 | 1134479.6683
67 | 2560694.9044 | 1134421.7118 | 2560694.7734 | 1134421.6494
68 | 2560710.4366 | 1134520.9596 | 2560711.1217 | 1134509.4697
69 | 2560710.4366 | 1134520.9596 | 2560694.7828 | 1134512.8071
70 | 2560710.4366 | 1134520.9596 | 2560709.8108 | 1134542.0431
71 | 2560692.1381 | 1134511.4297 | 2560694.7828 | 1134512.8071
72 | 2560709.8108 | 1134542.0431 | 2560709.6328 | 1134548.0379
73 | 2560692.1381 | 1134511.4297 | 2560691.4001 | 1134511.0454 | 2560669.3871 | 1134500.904
74 | 2560709.5273 | 1134551.5926 | 2560709.6328 | 1134548.0379
75 | 2560669.3871 | 1134500.904 | 2560659.6121 | 1134496.4006
76 | 2560709.5273 | 1134551.5926 | 2560709.2549 | 1134560.772
77 | 2560708.2534 | 1134594.5111 | 2560709.2549 | 1134560.772
78 | 2560708.2534 | 1134594.5111 | 2560704.7717 | 1134595.2342 | 2560700.3653 | 1134594.607 | 2560697.7323 | 1134593.4276
79 | 2560708.2534 | 1134594.5111 | 2560704.0688 | 1134615.8173
80 | 2560708.2534 | 1134594.5111 | 2560734.1219 | 1134606.3311
81 | 2560697.7323 | 1134593.4276 | 2560681.9443 | 1134586.3557
82 | 2560704.0688 | 1134615.8173 | 2560703.54 | 1134618.5096
83 | 2560755.2107 | 1134620.774 | 2560746.7952 | 1134614.3477 | 2560740.6873 | 1134610.0854 | 2560735.5027 | 1134606.962 | 2560734.1219 | 1134606.3311
84 | 2560680.0912 | 1134585.5256 | 2560681.9443 | 1134586.3557
85 | 2560700.4247 | 1134634.3713 | 2560703.54 | 1134618.5096
86 | 2560755.2107 | 1134620.774 | 2560753.121 | 1134623.7113 | 2560752.066 | 1134627.1532 | 2560752.1587 | 1134630.7545
87 | 2560755.2107 | 1134620.774 | 2560758.2288 | 1134618.5865 | 2560761.8004 | 1134617.496 | 2560765.534 | 1134617.6274 | 2560769.0214 | 1134618.9498
88 | 2560899.0154 | 1134390.0257 | 2560902.2179 | 1134390.7684 | 2560906.0948 | 1134392.7998 | 2560909.2658 | 1134395.1693 | 2560911.2509 | 1134397.0792
89 | 2560918.0678 | 1134411.3179 | 2560914.6201 | 1134401.8935 | 2560912.1237 | 1134397.9188 | 2560911.2509 | 1134397.0792
90 | 2560694.7734 | 1134421.6494 | 2560674.5719 | 1134412.0378
91 | 2560674.5719 | 1134412.0378 | 2560674.5438 | 1134412.0244
92 | 2560674.5438 | 1134412.0244 | 2560674.4695 | 1134411.9891
93 | 2560792.5576 | 1134559.3153 | 2560791.3581 | 1134566.0665 | 2560787.0851 | 1134582.3803 | 2560785.5789 | 1134586.3804
94 | 2560769.0214 | 1134618.9498 | 2560775.129 | 1134609.005 | 2560781.0295 | 1134596.7826 | 2560785.0121 | 1134587.8855 | 2560785.5789 | 1134586.3804
95 | 2560769.0214 | 1134618.9498 | 2560771.8691 | 1134621.3324 | 2560773.7907 | 1134624.4993 | 2560774.5839 | 1134628.1182
96 | 2560774.5839 | 1134628.1182 | 2560786.1359 | 1134626.9091 | 2560830.8468 | 1134620.9428
97 | 2560830.8468 | 1134620.9428 | 2560833.9151 | 1134620.5333
98 | 2560868.1075 | 1134615.9706 | 2560833.9151 | 1134620.5333
99 | 2560669.1036 | 1134580.6039 | 2560680.0912 | 1134585.5256
100 | 2560659.5562 | 1134496.3749 | 2560659.6121 | 1134496.4006
101 | 2560644.0475 | 1134489.23 | 2560659.5562 | 1134496.3749
102 | 2560644.0475 | 1134489.23 | 2560639.1507 | 1134486.9741
103 | 2560669.1036 | 1134580.6039 | 2560646.6834 | 1134570.4599
104 | 2560633.8018 | 1134623.2005 | 2560635.6067 | 1134621.4545 | 2560635.985 | 1134616.9275 | 2560635.5215 | 1134615.4853 | 2560639.2739 | 1134614.9717 | 2560640.7252 | 1134614.4619 | 2560642.1745 | 1134613.6521 | 2560644.31 | 1134611.8483 | 2560647.1804 | 1134607.0827 | 2560649.6548 | 1134602.9644 | 2560651.3497 | 1134597.3394 | 2560652.5466 | 1134595.5863 | 2560654.1006 | 1134594.3088 | 2560656.3559 | 1134593.1713 | 2560662.0939 | 1134590.2768 | 2560663.9418 | 1134589.2197 | 2560665.641 | 1134587.7857 | 2560669.1036 | 1134580.6039
105 | 2560646.6834 | 1134570.4599 | 2560645.9879 | 1134570.1452
106 | 2560633.8018 | 1134623.2005 | 2560624.8005 | 1134615.1687
107 | 2560633.8018 | 1134623.2005 | 2560643.9687 | 1134632.2674
108 | 2560633.8018 | 1134623.2005 | 2560625.1952 | 1134632.2947 | 2560611.7518 | 1134640.4237
109 | 2560624.7408 | 1134560.532 | 2560645.9879 | 1134570.1452
110 | 2560624.8005 | 1134615.1687 | 2560606.6834 | 1134599.0028
111 | 2560616.6934 | 1134666.2505 | 2560646.2924 | 1134649.032 | 2560653.8985 | 1134641.1228 | 2560643.9687 | 1134632.2674
112 | 2560594.6749 | 1134546.9286 | 2560603.5044 | 1134550.9235
113 | 2560603.5044 | 1134550.9235 | 2560624.1601 | 1134560.2692
114 | 2560624.7408 | 1134560.532 | 2560624.1601 | 1134560.2692
115 | 2560869.0846 | 1134624.2129 | 2560868.1075 | 1134615.9706
116 | 2560869.0846 | 1134624.2129 | 2560868.2509 | 1134629.7545 | 2560867.1056 | 1134632.341 | 2560865.3921 | 1134635.1424 | 2560844.0141 | 1134661.5421
117 | 2560944.7539 | 1134708.3646 | 2560940.8835 | 1134708.4787 | 2560934.898 | 1134707.6281
118 | 2560934.898 | 1134707.6281 | 2560930.2558 | 1134708.6032 | 2560927.5802 | 1134711.3775 | 2560925.3172 | 1134714.8828 | 2560925.0006 | 1134715.6211
119 | 2560944.7539 | 1134708.3646 | 2560955.1728 | 1134717.9777
120 | 2560918.2694 | 1134731.3204 | 2560925.0006 | 1134715.6211
121 | 2560958.742 | 1134740.99 | 2560959.9752 | 1134728.265 | 2560959.6584 | 1134724.5096 | 2560957.6994 | 1134720.309 | 2560955.1728 | 1134717.9777
122 | 2560918.2694 | 1134731.3204 | 2560906.3026 | 1134759.2306
123 | 2560863.0304 | 1134751.4926 | 2560861.2676 | 1134738.2882 | 2560859.6579 | 1134733.3628 | 2560857.2691 | 1134729.3429 | 2560853.9357 | 1134725.6516 | 2560848.9154 | 1134722.9162 | 2560841.3394 | 1134718.9078 | 2560836.1311 | 1134715.6622 | 2560832.0022 | 1134712.732 | 2560825.0157 | 1134704.3224
124 | 2560618.3963 | 1134753.0559 | 2560640.6875 | 1134735.2673
125 | 2560526.4599 | 1134732.1913 | 2560543.0335 | 1134737.4632 | 2560553.5813 | 1134739.2506 | 2560580.2089 | 1134743.7787 | 2560618.3963 | 1134753.0559
126 | 2560481.4318 | 1134720.8029 | 2560503.863 | 1134725.0135 | 2560526.4599 | 1134732.1913
127 | 2560691.38 | 1134678.3824 | 2560695.1852 | 1134682.0963
128 | 2560691.38 | 1134678.3824 | 2560675.1929 | 1134662.584
129 | 2560655.6331 | 1134662.778 | 2560659.0693 | 1134646.8475 | 2560675.1929 | 1134662.584
130 | 2560620.6276 | 1134478.4405 | 2560638.9661 | 1134486.889
131 | 2560638.9661 | 1134486.889 | 2560639.1507 | 1134486.9741

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2560619.4444 | 1134347.6531
1 | 2560635.2689 | 1134291.8673
2 | 2560673.444 | 1134318.865
3 | 2560690.1117 | 1134326.8579
4 | 2560690.164 | 1134326.883
5 | 2560764.4427 | 1134385.1277
6 | 2560755.1419 | 1134404.445
7 | 2560843.3147 | 1134404.8024
8 | 2560771.636 | 1134369.1466
9 | 2560870.8215 | 1134416.7729
10 | 2560873.2441 | 1134392.0105
11 | 2560783.68 | 1134342.3499
12 | 2560772.8186 | 1134366.5193
13 | 2560858.1733 | 1134853.483
14 | 2560861.5352 | 1134848.1421
15 | 2560874.8292 | 1134826.0891
16 | 2560860.4621 | 1134816.2636
17 | 2560888.1323 | 1134800.6898
18 | 2560749.968 | 1135017.7605
19 | 2560731.6151 | 1134904.9351
20 | 2560751.7498 | 1134869.8275
21 | 2560767.2777 | 1134842.7524
22 | 2560902.0156 | 1134769.2291
23 | 2560863.9778 | 1134758.59
24 | 2560805.7396 | 1134779.8366
25 | 2560722.3832 | 1134711.2337
26 | 2560767.3201 | 1134698.0454
27 | 2560703.6631 | 1134704.8859
28 | 2560649.2674 | 1134865.6967
29 | 2560789.0615 | 1134649.5126
30 | 2560810.2653 | 1134690.9957
31 | 2560708.6721 | 1134695.2595
32 | 2560661.2254 | 1134720.0549
33 | 2560637.7877 | 1134889.6838
34 | 2560839.0039 | 1134667.7292
35 | 2560823.1846 | 1134702.1183
36 | 2560710.4925 | 1134336.6314
37 | 2560710.5913 | 1134336.6787
38 | 2560730.8391 | 1134346.3884
39 | 2560730.9502 | 1134346.4417
40 | 2560654.0859 | 1134402.2908
41 | 2560654.2983 | 1134402.3919
42 | 2560654.3254 | 1134402.4048
43 | 2560654.338 | 1134402.4108
44 | 2560674.4061 | 1134411.9589
45 | 2560618.6438 | 1134477.5265
46 | 2560619.7699 | 1134478.0453
47 | 2560593.2808 | 1134530.1695
48 | 2560591.1341 | 1134545.6734
49 | 2560755.1407 | 1134404.4474
50 | 2560892.8791 | 1134389.5873
51 | 2560754.9835 | 1134404.7739
52 | 2560799.4721 | 1134517.2995
53 | 2560796.025 | 1134538.5572
54 | 2560740.2805 | 1134435.3113
55 | 2560737.1506 | 1134441.812
56 | 2560725.0884 | 1134467.4096
57 | 2560695.0618 | 1134421.7866
58 | 2560719.3197 | 1134479.6514
59 | 2560694.9068 | 1134421.7129
60 | 2560719.3118 | 1134479.6683
61 | 2560694.9044 | 1134421.7118
62 | 2560711.1217 | 1134509.4696
63 | 2560710.4366 | 1134520.9596
64 | 2560694.7828 | 1134512.8071
65 | 2560709.8108 | 1134542.0431
66 | 2560692.1381 | 1134511.4297
67 | 2560709.6328 | 1134548.0379
68 | 2560669.3871 | 1134500.904
69 | 2560709.5273 | 1134551.5926
70 | 2560709.2549 | 1134560.772
71 | 2560708.2534 | 1134594.5111
72 | 2560697.7323 | 1134593.4276
73 | 2560704.0688 | 1134615.8173
74 | 2560734.1219 | 1134606.3311
75 | 2560681.9443 | 1134586.3557
76 | 2560703.54 | 1134618.5096
77 | 2560755.2107 | 1134620.774
78 | 2560899.0154 | 1134390.0257
79 | 2560911.2509 | 1134397.0792
80 | 2560918.0678 | 1134411.3179
81 | 2560694.7734 | 1134421.6494
82 | 2560674.5719 | 1134412.0378
83 | 2560674.5438 | 1134412.0244
84 | 2560674.4695 | 1134411.9891
85 | 2560792.5576 | 1134559.3153
86 | 2560785.5789 | 1134586.3804
87 | 2560769.0214 | 1134618.9498
88 | 2560774.5839 | 1134628.1182
89 | 2560830.8468 | 1134620.9428
90 | 2560752.1587 | 1134630.7545
91 | 2560833.9151 | 1134620.5333
92 | 2560680.0912 | 1134585.5256
93 | 2560700.4247 | 1134634.3713
94 | 2560659.6121 | 1134496.4006
95 | 2560659.5562 | 1134496.3749
96 | 2560644.0475 | 1134489.23
97 | 2560669.1036 | 1134580.6039
98 | 2560646.6834 | 1134570.4599
99 | 2560633.8018 | 1134623.2005
100 | 2560645.9879 | 1134570.1452
101 | 2560624.8005 | 1134615.1687
102 | 2560643.9687 | 1134632.2674
103 | 2560611.7518 | 1134640.4237
104 | 2560594.6749 | 1134546.9286
105 | 2560603.5044 | 1134550.9235
106 | 2560624.7408 | 1134560.532
107 | 2560606.6834 | 1134599.0028
108 | 2560616.6934 | 1134666.2505
109 | 2560624.1601 | 1134560.2692
110 | 2560868.1075 | 1134615.9706
111 | 2560869.0846 | 1134624.2129
112 | 2560844.0141 | 1134661.5421
113 | 2560934.898 | 1134707.6281
114 | 2560944.7539 | 1134708.3646
115 | 2560925.0006 | 1134715.6211
116 | 2560958.742 | 1134740.99
117 | 2560955.1728 | 1134717.9777
118 | 2560918.2694 | 1134731.3204
119 | 2560906.3026 | 1134759.2306
120 | 2560863.0303 | 1134751.4926
121 | 2560825.0157 | 1134704.3224
122 | 2560640.6875 | 1134735.2673
123 | 2560618.3963 | 1134753.0559
124 | 2560526.4599 | 1134732.1913
125 | 2560695.1852 | 1134682.0963
126 | 2560481.4318 | 1134720.8029
127 | 2560691.38 | 1134678.3824
128 | 2560675.1929 | 1134662.584
129 | 2560655.6331 | 1134662.778
130 | 2560620.6276 | 1134478.4405
131 | 2560638.9661 | 1134486.889
132 | 2560639.1507 | 1134486.9741
133 | 2560774.5839 | 1134628.1182

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1