## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5414-4_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5414-4_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5414-4_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5414-4_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5414-4_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5414-4_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5414-4_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5414-4_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5414-4_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5414-4_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5414-4_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5414-4_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5414-4_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5414-4_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5414-4_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5414-4_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5414-4_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5414-4_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5414-4_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5414-4_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5414-4_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5414-4_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5414-4_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5414-4_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5414-4_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5414-4_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5414-4_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5414-4_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5414-4_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5414-4_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5414-4_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5414-4_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5414-4_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5414-4_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5414-4_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5414-4_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5414-4_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5414-4_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5414-4_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5414-4_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5414-4_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5414-4_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5414-4_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5414-4_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5414-4_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5414-4_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5414-4_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5414-4_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5414-4_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5414-4_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5414-4_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5414-4_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5414-4_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5414-4_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5414-4_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5414-4_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5414-4_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5414-4_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5414-4_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5414-4_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5414-4_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5414-4_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5414-4_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5414-4_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5414-4_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5414-4_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5414-4_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5414-4_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5414-4_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5414-4_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5414-4_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5414-4_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5414-4_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5414-4_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5414-4_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5414-4_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5414-4_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5414-4_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5414-4_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5414-4_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5414-4_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5414-4_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5414-4_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5414-4_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5414-4_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5414-4_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5414-4_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5414-4_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5414-4_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5414-4_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5414-4_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5414-4_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5414-4_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5414-4_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5414-4_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5414-4_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5414-4_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5414-4_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5414-4_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5414-4_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5414-4_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5414-4_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5414-4_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5414-4_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5414-4_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5414-4_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5414-4_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5414-4_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5414-4_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5414-4_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5414-4_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5414-4_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5414-4_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5414-4_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5414-4_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5414-4_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5414-4_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5414-4_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5414-4_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5414-4_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5414-4_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5414-4_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5414-4_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5414-4_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5414-4_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5414-4_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5414-4_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5414-4_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5414-4_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5414-4_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5414-4_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5414-4_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5414-4_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5414-4_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5414-4_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5414-4_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5414-4_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5414-4_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_5414-4_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_5414-4_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_5414-4_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_5414-4_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_5414-4_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_5414-4_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_5414-4_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_5414-4_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_79_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5414-4_0_8_load_0 | 0 | 0.0046113 | 0.0011557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5414-4_0_8_load_72 | 3 | 0.0018912 | 0.00047397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5414-4_0_8_load_102 | 7 | 0.00096072 | 0.00024078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5414-4_0_8_load_71 | 8 | 0.0016435 | 0.0004119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5414-4_0_8_load_77 | 9 | 0.00051788 | 0.00012979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5414-4_0_8_load_73 | 10 | 0.0032116 | 0.00080489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5414-4_0_8_load_104 | 11 | 0.00070344 | 0.0001763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5414-4_0_8_load_103 | 13 | 0.0018088 | 0.00045332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5414-4_0_8_load_68 | 14 | 0.0008882 | 0.0002226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5414-4_0_8_load_69 | 15 | 0.00063448 | 0.00015902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5414-4_0_8_load_5 | 16 | 0.042637 | 0.010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5414-4_0_8_load_6 | 17 | 0.014572 | 0.003652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5414-4_0_8_load_25 | 18 | 0.035895 | 0.0089962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5414-4_0_8_load_148 | 22 | 0.0013279 | 0.0003328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5414-4_0_8_load_9 | 24 | 0.0024262 | 0.00060806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5414-4_0_8_load_10 | 25 | 0.0033099 | 0.00082954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5414-4_0_8_load_14 | 29 | 0.011411 | 0.0028598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5414-4_0_8_load_23 | 31 | 0.0038345 | 0.00096102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5414-4_0_8_load_145 | 32 | 0.007146 | 0.0017909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5414-4_0_8_load_20 | 33 | 0.012157 | 0.0030469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5414-4_0_8_load_22 | 34 | 0.063057 | 0.015804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5414-4_0_8_load_19 | 35 | 0.0092008 | 0.0023059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5414-4_0_8_load_13 | 36 | 0.010641 | 0.0026668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5414-4_0_8_load_149 | 39 | 0.039777 | 0.009969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5414-4_0_8_load_26 | 40 | 0.010655 | 0.0026704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5414-4_0_8_load_140 | 43 | 0.00050147 | 0.00012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5414-4_0_8_load_139 | 45 | 0.00036808 | 9.2249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5414-4_0_8_load_21 | 46 | 0.0050668 | 0.0012699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5414-4_0_8_load_153 | 49 | 0.00048359 | 0.0001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5414-4_0_8_load_152 | 50 | 0.00082201 | 0.00020601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5414-4_0_8_load_45 | 53 | 0.0025597 | 0.00064153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5414-4_0_8_load_38 | 55 | 0.00079596 | 0.00019949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5414-4_0_8_load_37 | 57 | 0.0014325 | 0.00035902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5414-4_0_8_load_30 | 58 | 0.00046954 | 0.00011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5414-4_0_8_load_41 | 61 | 0.0029444 | 0.00073794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5414-4_0_8_load_32 | 62 | 0.00024343 | 6.1009e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5414-4_0_8_load_40 | 63 | 0.002709 | 0.00067894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5414-4_0_8_load_42 | 65 | 0.027391 | 0.0068649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5414-4_0_8_load_43 | 66 | 0.0076124 | 0.0019078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5414-4_0_8_load_46 | 67 | 0.0065485 | 0.0016412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5414-4_0_8_load_51 | 69 | 0.0097234 | 0.0024369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5414-4_0_8_load_52 | 70 | 0.0066166 | 0.0016583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5414-4_0_8_load_56 | 72 | 0.0019106 | 0.00047884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5414-4_0_8_load_62 | 75 | 0.00020609 | 5.1651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5414-4_0_8_load_57 | 76 | 0.00061366 | 0.0001538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5414-4_0_8_load_55 | 77 | 0.012292 | 0.0030806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5414-4_0_8_load_54 | 78 | 0.0097077 | 0.002433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5414-4_0_8_load_58 | 79 | 0.00094565 | 0.000237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5414-4_0_8_load_61 | 80 | 0.00038832 | 9.7322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5414-4_0_8_load_64 | 81 | 0.0006614 | 0.00016576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5414-4_0_8_load_151 | 82 | 0.0015154 | 0.00037981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5414-4_0_8_load_70 | 83 | 0.0032885 | 0.00082416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5414-4_0_8_load_121 | 86 | 0.0007843 | 0.00019656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5414-4_0_8_load_120 | 88 | 0.00078135 | 0.00019583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5414-4_0_8_load_81 | 90 | 0.0018361 | 0.00046017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5414-4_0_8_load_97 | 91 | 0.0011211 | 0.00028097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5414-4_0_8_load_78 | 92 | 0.0018503 | 0.00046372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5414-4_0_8_load_144 | 95 | 0.00082572 | 0.00020695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5414-4_0_8_load_143 | 97 | 0.00082718 | 0.00020731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5414-4_0_8_load_85 | 101 | 0.0024498 | 0.00061397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5414-4_0_8_load_87 | 103 | 0.0018484 | 0.00046325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5414-4_0_8_load_98 | 104 | 0.00054314 | 0.00013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5414-4_0_8_load_107 | 105 | 0.00041715 | 0.00010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5414-4_0_8_load_92 | 106 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5414-4_0_8_load_114 | 107 | 0.00050394 | 0.0001263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5414-4_0_8_load_112 | 108 | 0.00051011 | 0.00012785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5414-4_0_8_load_88 | 109 | 0.001165 | 0.00029197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5414-4_0_8_load_101 | 114 | 0.00071007 | 0.00017796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5414-4_0_8_load_122 | 115 | 0.00043248 | 0.00010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5414-4_0_8_load_119 | 116 | 0.00039967 | 0.00010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5414-4_0_8_load_123 | 118 | 0.0005059 | 0.00012679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5414-4_0_8_load_118 | 120 | 0.00052304 | 0.00013109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5414-4_0_8_load_99 | 121 | 0.0018541 | 0.00046469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5414-4_0_8_load_134 | 122 | 0.00036846 | 9.2345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5414-4_0_8_load_106 | 123 | 0.0005119 | 0.00012829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5414-4_0_8_load_108 | 124 | 0.00041457 | 0.0001039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5414-4_0_8_load_110 | 125 | 0.00050063 | 0.00012547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5414-4_0_8_load_111 | 126 | 0.00039902 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5414-4_0_8_load_115 | 127 | 0.00040057 | 0.00010039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5414-4_0_8_load_116 | 128 | 0.00049606 | 0.00012432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5414-4_0_8_load_117 | 129 | 0.0004038 | 0.0001012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5414-4_0_8_load_135 | 130 | 0.00050575 | 0.00012675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5414-4_0_8_load_124 | 131 | 0.00026541 | 6.6517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5414-4_0_8_load_125 | 132 | 0.00026565 | 6.6579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5414-4_0_8_load_127 | 134 | 0.00050892 | 0.00012755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5414-4_0_8_load_129 | 136 | 0.00051735 | 0.00012966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5414-4_0_8_load_130 | 138 | 0.00026573 | 6.6598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5414-4_0_8_load_142 | 139 | 0.00050491 | 0.00012654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5414-4_0_8_load_138 | 140 | 0.00050555 | 0.0001267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5414-4_0_8_load_141 | 141 | 0.0005059 | 0.00012679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5414-4_0_8_load_131 | 142 | 0.00026529 | 6.6489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5414-4_0_8_load_132 | 143 | 0.00050615 | 0.00012685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5414-4_0_8_load_137 | 144 | 0.00036808 | 9.2249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5414-4_0_8_load_136 | 145 | 0.00036805 | 9.2243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5414-4_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5414-4_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.004972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5414-4_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0028191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5414-4_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5414-4_0_8_line_4 |  | 3 | 8 | 0.036396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5414-4_0_8_line_5 |  | 4 | 9 | 0.0090043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5414-4_0_8_line_6 |  | 4 | 10 | 0.023231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5414-4_0_8_line_7 |  | 5 | 6 | 0.00988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5414-4_0_8_line_8 |  | 5 | 7 | 0.022102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5414-4_0_8_line_9 |  | 6 | 9 | 0.0035421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5414-4_0_8_line_10 |  | 7 | 13 | 0.034404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5414-4_0_8_line_11 |  | 8 | 83 | 0.0017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5414-4_0_8_line_12 |  | 10 | 84 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5414-4_0_8_line_13 |  | 11 | 12 | 0.017115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5414-4_0_8_line_14 |  | 12 | 105 | 0.002179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5414-4_0_8_line_15 |  | 12 | 89 | 0.009164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5414-4_0_8_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0015869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5414-4_0_8_line_17 |  | 15 | 83 | 0.036254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5414-4_0_8_line_18 |  | 16 | 17 | 0.051599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5414-4_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.12768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_5414-4_0_8_line_20 |  | 17 | 19 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5414-4_0_8_line_21 |  | 18 | 20 | 0.039926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_5414-4_0_8_line_22 |  | 19 | 24 | 0.029642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5414-4_0_8_line_23 |  | 20 | 38 | 0.094145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_5414-4_0_8_line_24 |  | 20 | 37 | 0.069676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_5414-4_0_8_line_25 |  | 21 | 22 | 0.021889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_5414-4_0_8_line_26 |  | 21 | 23 | 0.005391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_5414-4_0_8_line_27 |  | 22 | 28 | 0.055776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_5414-4_0_8_line_28 |  | 23 | 64 | 0.010003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_5414-4_0_8_line_29 |  | 23 | 62 | 0.035049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5414-4_0_8_line_30 |  | 24 | 25 | 0.043763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5414-4_0_8_line_31 |  | 25 | 26 | 0.043571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5414-4_0_8_line_32 |  | 26 | 30 | 0.078094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5414-4_0_8_line_33 |  | 27 | 28 | 0.004888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_5414-4_0_8_line_34 |  | 27 | 29 | 0.060992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_5414-4_0_8_line_35 |  | 28 | 31 | 0.025009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5414-4_0_8_line_36 |  | 29 | 36 | 0.0085105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_5414-4_0_8_line_37 |  | 30 | 32 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5414-4_0_8_line_38 |  | 33 | 34 | 0.054811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5414-4_0_8_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5414-4_0_8_line_40 |  | 34 | 48 | 0.057352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5414-4_0_8_line_41 |  | 36 | 37 | 0.076768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_5414-4_0_8_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0057164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_5414-4_0_8_line_43 |  | 39 | 42 | 0.11921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_5414-4_0_8_line_44 |  | 40 | 41 | 0.064854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5414-4_0_8_line_45 |  | 41 | 58 | 0.026197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5414-4_0_8_line_46 |  | 41 | 59 | 0.061308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5414-4_0_8_line_47 |  | 42 | 44 | 0.1078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_5414-4_0_8_line_48 |  | 43 | 44 | 0.10586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_5414-4_0_8_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0046539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_5414-4_0_8_line_50 |  | 45 | 141 | 0.00016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_5414-4_0_8_line_51 |  | 46 | 47 | 0.052863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5414-4_0_8_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0038184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5414-4_0_8_line_53 |  | 47 | 50 | 0.027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5414-4_0_8_line_54 |  | 47 | 51 | 0.03136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5414-4_0_8_line_55 |  | 48 | 52 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5414-4_0_8_line_56 |  | 48 | 53 | 0.061531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_5414-4_0_8_line_57 |  | 48 | 54 | 0.042254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5414-4_0_8_line_58 |  | 50 | 82 | 0.031212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5414-4_0_8_line_59 |  | 51 | 81 | 0.020058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5414-4_0_8_line_60 |  | 51 | 80 | 0.030029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5414-4_0_8_line_61 |  | 52 | 75 | 0.05567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5414-4_0_8_line_62 |  | 52 | 71 | 0.003359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5414-4_0_8_line_63 |  | 53 | 56 | 0.0082438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_5414-4_0_8_line_64 |  | 54 | 67 | 0.018115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5414-4_0_8_line_65 |  | 55 | 56 | 0.025052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_5414-4_0_8_line_66 |  | 55 | 57 | 0.029785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_5414-4_0_8_line_67 |  | 57 | 64 | 0.011571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_5414-4_0_8_line_68 |  | 58 | 60 | 0.013033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5414-4_0_8_line_69 |  | 59 | 61 | 0.028686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5414-4_0_8_line_70 |  | 60 | 62 | 0.0082442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5414-4_0_8_line_71 |  | 61 | 63 | 0.00021264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5414-4_0_8_line_72 |  | 63 | 65 | 0.014203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5414-4_0_8_line_73 |  | 65 | 66 | 0.015729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5414-4_0_8_line_74 |  | 67 | 68 | 0.024821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5414-4_0_8_line_75 |  | 68 | 69 | 0.039726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5414-4_0_8_line_76 |  | 68 | 70 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5414-4_0_8_line_77 |  | 69 | 73 | 0.027562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5414-4_0_8_line_78 |  | 70 | 74 | 0.025262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5414-4_0_8_line_79 |  | 71 | 72 | 0.013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5414-4_0_8_line_80 |  | 72 | 76 | 0.029773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5414-4_0_8_line_81 |  | 73 | 77 | 0.037035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5414-4_0_8_line_82 |  | 74 | 78 | 0.040739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5414-4_0_8_line_83 |  | 74 | 79 | 0.014128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5414-4_0_8_line_84 |  | 75 | 80 | 0.01616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5414-4_0_8_line_85 |  | 84 | 85 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5414-4_0_8_line_86 |  | 85 | 86 | 0.017581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5414-4_0_8_line_87 |  | 85 | 87 | 0.002965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5414-4_0_8_line_88 |  | 85 | 88 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5414-4_0_8_line_89 |  | 86 | 89 | 0.01638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5414-4_0_8_line_90 |  | 87 | 90 | 0.021192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5414-4_0_8_line_91 |  | 88 | 91 | 0.03999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5414-4_0_8_line_92 |  | 89 | 93 | 0.003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5414-4_0_8_line_93 |  | 91 | 102 | 0.022625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5414-4_0_8_line_94 |  | 92 | 93 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5414-4_0_8_line_95 |  | 94 | 95 | 0.017613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5414-4_0_8_line_96 |  | 94 | 96 | 0.002899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5414-4_0_8_line_97 |  | 94 | 97 | 0.018089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5414-4_0_8_line_98 |  | 95 | 98 | 0.023044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5414-4_0_8_line_99 |  | 96 | 103 | 0.02053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5414-4_0_8_line_100 |  | 97 | 104 | 0.026869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5414-4_0_8_line_101 |  | 98 | 99 | 0.003553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5414-4_0_8_line_102 |  | 98 | 100 | 0.007963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5414-4_0_8_line_103 |  | 99 | 106 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5414-4_0_8_line_104 |  | 100 | 107 | 0.0077761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5414-4_0_8_line_105 |  | 100 | 108 | 0.0092568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5414-4_0_8_line_106 |  | 101 | 102 | 0.018301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5414-4_0_8_line_107 |  | 104 | 110 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5414-4_0_8_line_108 |  | 105 | 123 | 0.0034628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5414-4_0_8_line_109 |  | 107 | 127 | 0.0011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5414-4_0_8_line_110 |  | 108 | 126 | 0.00063347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5414-4_0_8_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0053581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5414-4_0_8_line_112 |  | 111 | 112 | 0.037948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5414-4_0_8_line_113 |  | 111 | 113 | 0.002746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5414-4_0_8_line_114 |  | 111 | 114 | 0.015355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5414-4_0_8_line_115 |  | 112 | 115 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5414-4_0_8_line_116 |  | 112 | 116 | 0.0069415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5414-4_0_8_line_117 |  | 113 | 117 | 0.047016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_5414-4_0_8_line_118 |  | 114 | 119 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5414-4_0_8_line_119 |  | 116 | 120 | 0.0088429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5414-4_0_8_line_120 |  | 117 | 118 | 0.034185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_5414-4_0_8_line_121 |  | 118 | 122 | 0.00017447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_5414-4_0_8_line_122 |  | 119 | 121 | 0.011627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5414-4_0_8_line_123 |  | 120 | 129 | 0.010349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5414-4_0_8_line_124 |  | 122 | 130 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_5414-4_0_8_line_125 |  | 123 | 124 | 0.016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5414-4_0_8_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0022175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5414-4_0_8_line_127 |  | 125 | 126 | 0.017091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5414-4_0_8_line_128 |  | 127 | 128 | 0.014625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5414-4_0_8_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0045736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5414-4_0_8_line_130 |  | 130 | 145 | 0.00013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_5414-4_0_8_line_131 |  | 131 | 132 | 0.00028653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5414-4_0_8_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0073111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5414-4_0_8_line_133 |  | 132 | 134 | 0.0052218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5414-4_0_8_line_134 |  | 133 | 135 | 0.018896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5414-4_0_8_line_135 |  | 133 | 136 | 8.2687e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5414-4_0_8_line_136 |  | 135 | 137 | 0.013648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_5414-4_0_8_line_137 |  | 135 | 138 | 0.0075342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_5414-4_0_8_line_138 |  | 136 | 139 | 0.0074646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_5414-4_0_8_line_139 |  | 137 | 140 | 0.0049241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_5414-4_0_8_line_140 |  | 137 | 141 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_5414-4_0_8_line_141 |  | 138 | 142 | 0.00027465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_5414-4_0_8_line_142 |  | 140 | 144 | 2.865e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_5414-4_0_8_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0053372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_5414-4_0_8_line_144 |  | 144 | 145 | 0.017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5414-4_0_8_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 146 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2560549.7443 | 1137756.6065 | 2560549.2216 | 1137760.1784 | 2560548.9005 | 1137761.6591 | 2560548.9364 | 1137762.437 | 2560548.7826 | 1137765.962 | 2560551.9845 | 1137767.4307 | 2560564.5068 | 1137768.4937 | 2560564.2702 | 1137783.9671
1 | 2560549.7443 | 1137756.6065 | 2560550.4659 | 1137751.6882
2 | 2560550.4659 | 1137751.6882 | 2560547.6559 | 1137751.4623
3 | 2560568.4909 | 1137753.1376 | 2560550.4659 | 1137751.6882
4 | 2560511.377 | 1137748.5464 | 2560547.6559 | 1137751.4623
5 | 2560568.4909 | 1137753.1376 | 2560575.1925 | 1137753.3827 | 2560577.4564 | 1137752.9874
6 | 2560568.4909 | 1137753.1376 | 2560570.2176 | 1137729.9706
7 | 2560580.837 | 1137751.9561 | 2560590.0751 | 1137748.3828
8 | 2560590.0751 | 1137748.3828 | 2560612.111 | 1137750.0848
9 | 2560580.837 | 1137751.9561 | 2560578.2352 | 1137752.8514 | 2560577.4564 | 1137752.9874
10 | 2560640.2873 | 1137745.5085 | 2560639.7003 | 1137752.2157 | 2560612.111 | 1137750.0848
11 | 2560509.5882 | 1137748.4026 | 2560511.377 | 1137748.5464
12 | 2560571.3475 | 1137714.8105 | 2560570.2176 | 1137729.9706
13 | 2560616.1543 | 1137695.8077 | 2560614.2488 | 1137704.3801 | 2560611.6578 | 1137712.3005
14 | 2560616.1543 | 1137695.8077 | 2560616.6404 | 1137693.6836
15 | 2560616.1543 | 1137695.8077 | 2560606.9883 | 1137695.134
16 | 2560471.8669 | 1137745.4002 | 2560473.4489 | 1137745.5255
17 | 2560509.5882 | 1137748.4026 | 2560496.6297 | 1137747.3611 | 2560473.4489 | 1137745.5255
18 | 2561031.5713 | 1137629.5851 | 2561044.2835 | 1137679.5934
19 | 2560912.0809 | 1137584.5814 | 2561031.5713 | 1137629.5851
20 | 2561047.5053 | 1137692.2673 | 2561044.2835 | 1137679.5934
21 | 2560873.1771 | 1137593.5584 | 2560912.0809 | 1137584.5814
22 | 2561047.5053 | 1137692.2673 | 2561054.4691 | 1137721.0793
23 | 2560832.9042 | 1137528.1314 | 2560838.3791 | 1137532.5203 | 2560841.3382 | 1137534.4909 | 2560853.3621 | 1137592.5199 | 2560872.1137 | 1137588.5294 | 2560873.1771 | 1137593.5584
24 | 2560873.1771 | 1137593.5584 | 2560872.1137 | 1137588.5294 | 2560853.3621 | 1137592.5199 | 2560855.6094 | 1137603.333 | 2560856.1232 | 1137610.1776 | 2560856.1992 | 1137611.211 | 2560855.9338 | 1137618.9055 | 2560855.3577 | 1137623.7673 | 2560853.8424 | 1137630.8807 | 2560851.9061 | 1137637.1409
25 | 2560823.6609 | 1137775.6615 | 2560828.543 | 1137796.9989
26 | 2560823.6609 | 1137775.6615 | 2560820.636 | 1137775.381 | 2560818.2805 | 1137775.1296
27 | 2560828.543 | 1137796.9989 | 2560882.6973 | 1137783.6485
28 | 2560818.2805 | 1137775.1296 | 2560820.4287 | 1137784.8983
29 | 2560818.2805 | 1137775.1296 | 2560783.3794 | 1137771.9099
30 | 2561064.7506 | 1137763.6178 | 2561054.4691 | 1137721.0793
31 | 2561074.987 | 1137805.9694 | 2561064.7506 | 1137763.6178
32 | 2561074.987 | 1137805.9694 | 2561083.681 | 1137841.9315 | 2561093.3313 | 1137881.8782
33 | 2560882.6973 | 1137783.6485 | 2560881.5971 | 1137778.8865
34 | 2560881.5971 | 1137778.8865 | 2560867.8106 | 1137719.473
35 | 2560882.6973 | 1137783.6485 | 2560884.3549 | 1137791.3305 | 2560886.5611 | 1137808.3381
36 | 2560865.5457 | 1137711.2763 | 2560866.4442 | 1137713.9409 | 2560867.5339 | 1137718.2805 | 2560867.8106 | 1137719.473
37 | 2561093.3313 | 1137881.8782 | 2561096.59 | 1137895.3551
38 | 2560913.3548 | 1137943.0239 | 2560910.1014 | 1137928.8108 | 2560902.0115 | 1137889.4024
39 | 2560913.5948 | 1137944.0723 | 2560913.3548 | 1137943.0239
40 | 2560851.8429 | 1137917.1944 | 2560902.0115 | 1137889.4024
41 | 2560851.9061 | 1137637.1409 | 2560849.9777 | 1137643.4122 | 2560849.2585 | 1137647.5634 | 2560849.6637 | 1137651.9185 | 2560858.4271 | 1137692.4043 | 2560859.1614 | 1137695.301 | 2560860.1947 | 1137698.0624 | 2560863.4369 | 1137705.723 | 2560865.0715 | 1137709.87 | 2560865.5457 | 1137711.2763
42 | 2560832.9042 | 1137528.1314 | 2560830.944 | 1137522.7616
43 | 2560781.7808 | 1137415.0401 | 2560783.6309 | 1137416.8067 | 2560785.8438 | 1137419.9494 | 2560788.6991 | 1137424.8667 | 2560800.9453 | 1137447.2205 | 2560811.4667 | 1137466.9621 | 2560815.0534 | 1137474.3536 | 2560817.7848 | 1137480.3277 | 2560819.9527 | 1137486.0165 | 2560821.7944 | 1137491.2294 | 2560823.7685 | 1137497.8866 | 2560828.4796 | 1137516.0985 | 2560830.1472 | 1137520.5788 | 2560830.944 | 1137522.7616
44 | 2560736.1081 | 1137767.5275 | 2560741.3112 | 1137702.8823
45 | 2560736.1081 | 1137767.5275 | 2560762.1925 | 1137769.9482
46 | 2560736.1081 | 1137767.5275 | 2560731.3375 | 1137828.6341
47 | 2560764.8703 | 1137500.916 | 2560763.3188 | 1137477.681 | 2560764.3067 | 1137454.5628 | 2560766.2152 | 1137428.7151 | 2560767.1825 | 1137417.781 | 2560768.6895 | 1137408.2219 | 2560772.6929 | 1137409.8855 | 2560776.2733 | 1137411.5742 | 2560779.0225 | 1137413.1904 | 2560781.7808 | 1137415.0401
48 | 2560661.9054 | 1137525.5019 | 2560764.8703 | 1137500.916
49 | 2560657.2647 | 1137525.1518 | 2560661.9054 | 1137525.5019
50 | 2560657.2647 | 1137525.1518 | 2560657.0979 | 1137525.1392
51 | 2560874.4195 | 1138002.4354 | 2560927.2646 | 1138003.793
52 | 2560874.4195 | 1138002.4354 | 2560873.6061 | 1137998.7046
53 | 2560874.4195 | 1138002.4354 | 2560880.2073 | 1138029.7327
54 | 2560874.4195 | 1138002.4354 | 2560870.5017 | 1138024.5276 | 2560870.0112 | 1138028.3549 | 2560865.0138 | 1138027.5314
55 | 2560851.8429 | 1137917.1944 | 2560853.8534 | 1137927.0975
56 | 2560851.8429 | 1137917.1944 | 2560838.4079 | 1137857.1483
57 | 2560810.0203 | 1137911.1967 | 2560829.316 | 1137914.1616 | 2560837.8379 | 1137915.1845 | 2560848.6323 | 1137916.7373 | 2560851.8429 | 1137917.1944
58 | 2560886.6813 | 1138060.2657 | 2560880.2073 | 1138029.7327
59 | 2560865.0138 | 1138027.5314 | 2560845.2201 | 1138024.2855
60 | 2560865.0138 | 1138027.5314 | 2560865.5693 | 1138021.8805 | 2560867.0242 | 1138007.8528 | 2560867.0922 | 1138002.9277 | 2560866.9958 | 1137997.6064
61 | 2560853.8534 | 1137927.0975 | 2560865.3531 | 1137981.5667
62 | 2560850.5659 | 1137927.8304 | 2560853.8534 | 1137927.0975
63 | 2560836.608 | 1137849.1034 | 2560838.4079 | 1137857.1483
64 | 2560810.0203 | 1137911.1967 | 2560807.4012 | 1137929.1211
65 | 2560836.608 | 1137849.1034 | 2560831.0554 | 1137824.6746
66 | 2560824.52 | 1137795.6154 | 2560828.5544 | 1137813.6712 | 2560831.0554 | 1137824.6746
67 | 2560820.4287 | 1137784.8983 | 2560822.3259 | 1137788.0098 | 2560823.7848 | 1137792.3247 | 2560824.52 | 1137795.6154
68 | 2560775.1701 | 1137771.1526 | 2560762.1925 | 1137769.9482
69 | 2560731.3375 | 1137828.6341 | 2560759.7862 | 1137832.3186
70 | 2560775.1701 | 1137771.1526 | 2560783.3794 | 1137771.9099
71 | 2560759.9971 | 1137832.3459 | 2560759.7862 | 1137832.3186
72 | 2560759.9971 | 1137832.3459 | 2560774.0821 | 1137834.1701
73 | 2560789.6811 | 1137836.1904 | 2560774.0821 | 1137834.1701
74 | 2560803.8125 | 1137953.6809 | 2560807.4012 | 1137929.1211
75 | 2560803.8125 | 1137953.6809 | 2560764.5933 | 1137947.3547
76 | 2560803.8125 | 1137953.6809 | 2560801.6045 | 1137968.7873
77 | 2560737.2971 | 1137943.9204 | 2560744.1285 | 1137944.0537 | 2560764.5933 | 1137947.3547
78 | 2560797.9508 | 1137993.7838 | 2560801.6045 | 1137968.7873
79 | 2560850.5659 | 1137927.8304 | 2560848.0876 | 1137941.5287
80 | 2560848.0876 | 1137941.5287 | 2560842.7872 | 1137970.8259
81 | 2560743.3202 | 1137907.3848 | 2560737.2971 | 1137943.9204
82 | 2560797.9508 | 1137993.7838 | 2560757.7462 | 1137987.2066
83 | 2560797.9508 | 1137993.7838 | 2560811.8904 | 1137996.0861
84 | 2560866.9958 | 1137997.6064 | 2560866.9363 | 1137994.3243 | 2560866.4372 | 1137987.3685 | 2560865.9169 | 1137984.237 | 2560865.3531 | 1137981.5667
85 | 2560573.1178 | 1137692.6544 | 2560572.9115 | 1137695.2237 | 2560571.3475 | 1137714.8105
86 | 2560573.1178 | 1137692.6544 | 2560590.652 | 1137693.9376
87 | 2560573.1178 | 1137692.6544 | 2560573.3061 | 1137689.6961
88 | 2560573.1178 | 1137692.6544 | 2560555.1002 | 1137691.1209
89 | 2560606.9883 | 1137695.134 | 2560604.21 | 1137694.9298 | 2560590.652 | 1137693.9376
90 | 2560573.3061 | 1137689.6961 | 2560552.1791 | 1137688.0354
91 | 2560515.2539 | 1137687.7297 | 2560555.1002 | 1137691.1209
92 | 2560607.3149 | 1137692.1526 | 2560606.9883 | 1137695.134
93 | 2560492.7104 | 1137685.8111 | 2560515.2539 | 1137687.7297
94 | 2560607.3149 | 1137692.1526 | 2560604.4148 | 1137692.1382 | 2560596.5138 | 1137691.5179
95 | 2560576.4292 | 1137641.529 | 2560593.9963 | 1137642.801
96 | 2560576.4292 | 1137641.529 | 2560576.6256 | 1137638.6373
97 | 2560576.4292 | 1137641.529 | 2560558.4026 | 1137640.023
98 | 2560616.98 | 1137644.4652 | 2560593.9963 | 1137642.801
99 | 2560576.6256 | 1137638.6373 | 2560556.1531 | 1137637.0991
100 | 2560531.6267 | 1137637.7861 | 2560558.4026 | 1137640.023
101 | 2560617.303 | 1137640.9279 | 2560616.98 | 1137644.4652
102 | 2560624.9454 | 1137645.0356 | 2560616.98 | 1137644.4652
103 | 2560617.303 | 1137640.9279 | 2560613.2444 | 1137641.388 | 2560600.6033 | 1137640.4385
104 | 2560624.9454 | 1137645.0356 | 2560625.0704 | 1137637.2605
105 | 2560624.9454 | 1137645.0356 | 2560623.8138 | 1137654.223
106 | 2560492.7104 | 1137685.8111 | 2560492.8944 | 1137683.3754 | 2560508.7043 | 1137684.6181
107 | 2560521.1516 | 1137636.9109 | 2560531.6267 | 1137637.7861
108 | 2560617.4129 | 1137690.3081 | 2560616.6404 | 1137693.6836
109 | 2560625.0704 | 1137637.2605 | 2560625.0894 | 1137636.0785
110 | 2560623.8138 | 1137654.223 | 2560623.7363 | 1137654.8517
111 | 2560521.1516 | 1137636.9109 | 2560521.3742 | 1137634.486 | 2560524.2889 | 1137634.705
112 | 2560580.0401 | 1137589.1454 | 2560607.1527 | 1137590.9578 | 2560617.9039 | 1137591.6768
113 | 2560580.0401 | 1137589.1454 | 2560580.2606 | 1137586.4093
114 | 2560580.0401 | 1137589.1454 | 2560564.7245 | 1137588.0432
115 | 2560617.9039 | 1137591.6768 | 2560616.3363 | 1137588.4187 | 2560612.0291 | 1137579.442
116 | 2560617.9039 | 1137591.6768 | 2560620.0681 | 1137598.2723
117 | 2560584.0847 | 1137539.5493 | 2560583.6003 | 1137545.4666 | 2560580.2606 | 1137586.4093
118 | 2560551.1564 | 1137587.0668 | 2560564.7245 | 1137588.0432
119 | 2560622.8252 | 1137606.6744 | 2560620.0681 | 1137598.2723
120 | 2560584.0847 | 1137539.5493 | 2560580.901 | 1137535.0123 | 2560590.467 | 1137525.0669 | 2560594.8909 | 1137520.4578 | 2560603.3221 | 1137521.0919
121 | 2560603.3221 | 1137521.0919 | 2560603.4961 | 1137521.105
122 | 2560551.1564 | 1137587.0668 | 2560551.4373 | 1137584.1635 | 2560560.1211 | 1137584.8376
123 | 2560622.8252 | 1137606.6744 | 2560622.8252 | 1137606.6744 | 2560624.0429 | 1137616.9515
124 | 2560603.4961 | 1137521.105 | 2560621.2491 | 1137522.4402
125 | 2560617.4129 | 1137690.3081 | 2560618.6896 | 1137684.73 | 2560621.1556 | 1137673.9765
126 | 2560621.6513 | 1137671.8152 | 2560621.1556 | 1137673.9765
127 | 2560621.6513 | 1137671.8152 | 2560621.6513 | 1137671.8152 | 2560622.4692 | 1137665.1398 | 2560623.7363 | 1137654.8517
128 | 2560624.5811 | 1137621.4933 | 2560625.2352 | 1137627.0134 | 2560625.0894 | 1137636.0785
129 | 2560624.5811 | 1137621.4933 | 2560624.0429 | 1137616.9515
130 | 2560621.2491 | 1137522.4402 | 2560621.3871 | 1137522.4506
131 | 2560633.731 | 1137555.8118 | 2560634.0161 | 1137555.8405
132 | 2560641.2904 | 1137556.5728 | 2560634.0161 | 1137555.8405
133 | 2560628.5354 | 1137555.2888 | 2560633.731 | 1137555.8118
134 | 2560641.2904 | 1137556.5728 | 2560642.929 | 1137537.7525
135 | 2560641.2904 | 1137556.5728 | 2560641.2833 | 1137556.6551
136 | 2560644.1171 | 1137524.1601 | 2560642.929 | 1137537.7525
137 | 2560642.929 | 1137537.7525 | 2560635.4253 | 1137537.0753
138 | 2560640.6395 | 1137564.0919 | 2560641.2833 | 1137556.6551
139 | 2560644.1171 | 1137524.1601 | 2560639.2068 | 1137523.7908
140 | 2560644.1171 | 1137524.1601 | 2560657.0979 | 1137525.1392
141 | 2560635.1517 | 1137537.0506 | 2560635.4253 | 1137537.0753
142 | 2560639.1782 | 1137523.7886 | 2560639.2068 | 1137523.7908
143 | 2560629.8361 | 1137536.5708 | 2560635.1517 | 1137537.0506
144 | 2560621.3871 | 1137522.4506 | 2560639.1782 | 1137523.7886

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2560564.2702 | 1137783.9671
1 | 2560549.7443 | 1137756.6065
2 | 2560550.4659 | 1137751.6882
3 | 2560547.6559 | 1137751.4623
4 | 2560568.4909 | 1137753.1376
5 | 2560590.0751 | 1137748.3828
6 | 2560580.837 | 1137751.9561
7 | 2560612.111 | 1137750.0848
8 | 2560511.377 | 1137748.5464
9 | 2560577.4564 | 1137752.9874
10 | 2560570.2176 | 1137729.9706
11 | 2560611.6578 | 1137712.3005
12 | 2560616.1543 | 1137695.8077
13 | 2560640.2873 | 1137745.5085
14 | 2560471.8669 | 1137745.4002
15 | 2560473.4489 | 1137745.5255
16 | 2561031.5713 | 1137629.5851
17 | 2561044.2835 | 1137679.5934
18 | 2560912.0809 | 1137584.5814
19 | 2561047.5053 | 1137692.2673
20 | 2560873.1771 | 1137593.5584
21 | 2560823.6609 | 1137775.6615
22 | 2560828.543 | 1137796.9989
23 | 2560818.2805 | 1137775.1296
24 | 2561054.4691 | 1137721.0793
25 | 2561064.7506 | 1137763.6178
26 | 2561074.987 | 1137805.9694
27 | 2560881.5971 | 1137778.8865
28 | 2560882.6973 | 1137783.6485
29 | 2560867.8106 | 1137719.473
30 | 2561093.3313 | 1137881.8782
31 | 2560886.5611 | 1137808.3381
32 | 2561096.59 | 1137895.3551
33 | 2560913.3548 | 1137943.0239
34 | 2560902.0115 | 1137889.4024
35 | 2560913.5948 | 1137944.0723
36 | 2560865.5457 | 1137711.2763
37 | 2560851.9061 | 1137637.1409
38 | 2560832.9042 | 1137528.1314
39 | 2560830.944 | 1137522.7616
40 | 2560741.3112 | 1137702.8823
41 | 2560736.1081 | 1137767.5275
42 | 2560781.7808 | 1137415.0401
43 | 2560661.9054 | 1137525.5019
44 | 2560764.8703 | 1137500.916
45 | 2560657.2647 | 1137525.1518
46 | 2560927.2646 | 1138003.793
47 | 2560874.4195 | 1138002.4354
48 | 2560851.8429 | 1137917.1944
49 | 2560873.6061 | 1137998.7046
50 | 2560880.2073 | 1138029.7327
51 | 2560865.0138 | 1138027.5314
52 | 2560853.8534 | 1137927.0975
53 | 2560838.4079 | 1137857.1483
54 | 2560810.0203 | 1137911.1967
55 | 2560831.0554 | 1137824.6746
56 | 2560836.608 | 1137849.1034
57 | 2560824.52 | 1137795.6153
58 | 2560762.1925 | 1137769.9482
59 | 2560731.3375 | 1137828.6341
60 | 2560775.1701 | 1137771.1526
61 | 2560759.7862 | 1137832.3186
62 | 2560783.3794 | 1137771.9099
63 | 2560759.9971 | 1137832.3459
64 | 2560820.4287 | 1137784.8983
65 | 2560774.0821 | 1137834.1701
66 | 2560789.6811 | 1137836.1904
67 | 2560807.4012 | 1137929.1211
68 | 2560803.8125 | 1137953.6809
69 | 2560764.5933 | 1137947.3547
70 | 2560801.6045 | 1137968.7873
71 | 2560850.5659 | 1137927.8304
72 | 2560848.0876 | 1137941.5287
73 | 2560737.2971 | 1137943.9203
74 | 2560797.9508 | 1137993.7838
75 | 2560865.3531 | 1137981.5667
76 | 2560842.7872 | 1137970.8259
77 | 2560743.3202 | 1137907.3848
78 | 2560757.7462 | 1137987.2066
79 | 2560811.8904 | 1137996.0861
80 | 2560866.9958 | 1137997.6064
81 | 2560845.2201 | 1138024.2855
82 | 2560886.6813 | 1138060.2657
83 | 2560509.5882 | 1137748.4026
84 | 2560571.3475 | 1137714.8105
85 | 2560573.1178 | 1137692.6544
86 | 2560590.652 | 1137693.9376
87 | 2560573.3061 | 1137689.6961
88 | 2560555.1002 | 1137691.1209
89 | 2560606.9883 | 1137695.134
90 | 2560552.1791 | 1137688.0354
91 | 2560515.2539 | 1137687.7297
92 | 2560596.5138 | 1137691.5179
93 | 2560607.3149 | 1137692.1526
94 | 2560576.4292 | 1137641.529
95 | 2560593.9963 | 1137642.801
96 | 2560576.6256 | 1137638.6373
97 | 2560558.4026 | 1137640.023
98 | 2560616.98 | 1137644.4652
99 | 2560617.303 | 1137640.9279
100 | 2560624.9454 | 1137645.0356
101 | 2560508.7043 | 1137684.6181
102 | 2560492.7104 | 1137685.8111
103 | 2560556.1531 | 1137637.0991
104 | 2560531.6267 | 1137637.7861
105 | 2560616.6404 | 1137693.6836
106 | 2560600.6033 | 1137640.4385
107 | 2560625.0704 | 1137637.2605
108 | 2560623.8138 | 1137654.223
109 | 2560524.2889 | 1137634.705
110 | 2560521.1516 | 1137636.9109
111 | 2560580.0401 | 1137589.1454
112 | 2560617.9039 | 1137591.6768
113 | 2560580.2606 | 1137586.4093
114 | 2560564.7245 | 1137588.0432
115 | 2560612.0291 | 1137579.442
116 | 2560620.0681 | 1137598.2723
117 | 2560584.0847 | 1137539.5493
118 | 2560603.3221 | 1137521.0919
119 | 2560551.1564 | 1137587.0668
120 | 2560622.8252 | 1137606.6744
121 | 2560560.1211 | 1137584.8376
122 | 2560603.4961 | 1137521.105
123 | 2560617.4129 | 1137690.3081
124 | 2560621.1556 | 1137673.9765
125 | 2560621.6513 | 1137671.8152
126 | 2560623.7363 | 1137654.8517
127 | 2560625.0894 | 1137636.0785
128 | 2560624.5811 | 1137621.4933
129 | 2560624.0429 | 1137616.9515
130 | 2560621.2491 | 1137522.4402
131 | 2560634.0161 | 1137555.8405
132 | 2560633.731 | 1137555.8118
133 | 2560641.2904 | 1137556.5728
134 | 2560628.5354 | 1137555.2888
135 | 2560642.929 | 1137537.7525
136 | 2560641.2833 | 1137556.6551
137 | 2560644.1171 | 1137524.1601
138 | 2560635.4253 | 1137537.0753
139 | 2560640.6395 | 1137564.0919
140 | 2560639.2068 | 1137523.7908
141 | 2560657.0979 | 1137525.1392
142 | 2560635.1517 | 1137537.0506
143 | 2560629.8361 | 1137536.5708
144 | 2560639.1782 | 1137523.7886
145 | 2560621.3871 | 1137522.4506
146 | 2560818.2805 | 1137775.1296

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1