## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6024-41_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6024-41_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6024-41_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6024-41_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6024-41_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6024-41_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6024-41_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6024-41_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6024-41_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6024-41_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6024-41_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6024-41_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6024-41_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6024-41_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6024-41_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6024-41_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6024-41_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6024-41_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6024-41_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6024-41_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6024-41_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6024-41_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6024-41_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6024-41_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6024-41_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6024-41_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6024-41_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6024-41_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6024-41_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6024-41_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6024-41_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6024-41_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6024-41_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6024-41_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6024-41_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6024-41_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6024-41_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6024-41_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6024-41_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6024-41_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6024-41_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6024-41_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6024-41_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6024-41_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6024-41_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6024-41_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6024-41_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6024-41_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6024-41_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6024-41_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6024-41_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6024-41_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6024-41_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6024-41_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6024-41_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6024-41_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6024-41_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6024-41_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6024-41_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6024-41_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6024-41_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6024-41_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6024-41_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6024-41_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6024-41_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6024-41_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6024-41_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6024-41_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6024-41_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6024-41_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6024-41_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6024-41_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6024-41_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6024-41_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6024-41_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6024-41_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6024-41_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6024-41_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6024-41_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6024-41_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6024-41_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6024-41_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6024-41_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6024-41_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6024-41_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6024-41_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6024-41_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6024-41_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6024-41_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6024-41_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6024-41_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6024-41_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6024-41_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6024-41_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6024-41_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6024-41_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6024-41_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6024-41_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6024-41_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6024-41_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6024-41_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6024-41_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6024-41_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6024-41_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6024-41_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6024-41_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6024-41_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6024-41_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6024-41_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6024-41_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6024-41_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6024-41_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6024-41_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6024-41_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6024-41_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6024-41_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6024-41_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6024-41_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6024-41_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6024-41_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6024-41_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6024-41_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6024-41_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6024-41_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6024-41_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6024-41_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6024-41_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6024-41_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6024-41_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_89_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6024-41_0_5_load_0 | 0 | 0.0061828 | 0.0015496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6024-41_0_5_load_1 | 1 | 0.0026861 | 0.0006732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6024-41_0_5_load_3 | 3 | 0.0064764 | 0.0016231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6024-41_0_5_load_5 | 5 | 0.0061579 | 0.0015433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6024-41_0_5_load_27 | 6 | 0.0026287 | 0.00065882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6024-41_0_5_load_29 | 7 | 0.0029709 | 0.00074459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6024-41_0_5_load_25 | 8 | 0.0032303 | 0.0008096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6024-41_0_5_load_77 | 9 | 0.010931 | 0.0027394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6024-41_0_5_load_44 | 10 | 0.0050222 | 0.0012587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6024-41_0_5_load_10 | 14 | 0.0013106 | 0.00032846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6024-41_0_5_load_15 | 15 | 0.006036 | 0.0015128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6024-41_0_5_load_24 | 16 | 0.0010512 | 0.00026345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6024-41_0_5_load_21 | 17 | 0.0032167 | 0.00080619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6024-41_0_5_load_51 | 19 | 0.003604 | 0.00090326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6024-41_0_5_load_126 | 20 | 0.0077824 | 0.0019504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6024-41_0_5_load_6 | 22 | 0.0031255 | 0.00078333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6024-41_0_5_load_7 | 23 | 0.0016694 | 0.00041838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6024-41_0_5_load_9 | 24 | 0.0018021 | 0.00045164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6024-41_0_5_load_16 | 26 | 0.0049347 | 0.0012367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6024-41_0_5_load_17 | 27 | 0.0025507 | 0.00063927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6024-41_0_5_load_18 | 28 | 0.0042567 | 0.0010668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6024-41_0_5_load_13 | 29 | 0.0027489 | 0.00068894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6024-41_0_5_load_66 | 30 | 0.0046838 | 0.0011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6024-41_0_5_load_67 | 31 | 0.0022464 | 0.00056301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6024-41_0_5_load_19 | 32 | 0.0048617 | 0.0012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6024-41_0_5_load_20 | 33 | 0.0037426 | 0.00093798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6024-41_0_5_load_76 | 34 | 0.0029701 | 0.00074438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6024-41_0_5_load_75 | 35 | 0.008921 | 0.0022358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6024-41_0_5_load_35 | 36 | 0.0043817 | 0.0010982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6024-41_0_5_load_131 | 38 | 0.0025022 | 0.00062712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6024-41_0_5_load_26 | 40 | 0.0030448 | 0.0007631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6024-41_0_5_load_52 | 42 | 0.0022754 | 0.00057028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6024-41_0_5_load_37 | 43 | 0.002677 | 0.00067091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6024-41_0_5_load_38 | 44 | 0.0069731 | 0.0017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6024-41_0_5_load_30 | 45 | 0.0042372 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6024-41_0_5_load_31 | 47 | 0.0046686 | 0.0011701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6024-41_0_5_load_47 | 49 | 0.0019561 | 0.00049024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6024-41_0_5_load_78 | 53 | 0.0059632 | 0.0014945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6024-41_0_5_load_89 | 55 | 0.0016216 | 0.00040642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6024-41_0_5_load_79 | 56 | 0.0036615 | 0.00091767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6024-41_0_5_load_124 | 57 | 0.0052416 | 0.0013137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6024-41_0_5_load_49 | 58 | 0.0039833 | 0.00099832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6024-41_0_5_load_105 | 60 | 0.011442 | 0.0028675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6024-41_0_5_load_39 | 62 | 0.0022382 | 0.00056096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6024-41_0_5_load_40 | 63 | 0.0028658 | 0.00071824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6024-41_0_5_load_42 | 65 | 0.0021852 | 0.00054765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6024-41_0_5_load_46 | 66 | 0.0035701 | 0.00089474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6024-41_0_5_load_45 | 67 | 0.0035067 | 0.00087887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6024-41_0_5_load_130 | 68 | 0.0027095 | 0.00067907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6024-41_0_5_load_65 | 70 | 0.0043847 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6024-41_0_5_load_43 | 72 | 0.0035679 | 0.00089421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6024-41_0_5_load_62 | 74 | 0.0050323 | 0.0012612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6024-41_0_5_load_50 | 75 | 0.0062134 | 0.0015572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6024-41_0_5_load_54 | 76 | 0.0089083 | 0.0022326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6024-41_0_5_load_58 | 78 | 0.0040832 | 0.0010234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6024-41_0_5_load_60 | 79 | 0.0035691 | 0.00089449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6024-41_0_5_load_74 | 80 | 0.0054553 | 0.0013672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6024-41_0_5_load_91 | 81 | 0.0051736 | 0.0012966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6024-41_0_5_load_128 | 82 | 0.0032941 | 0.00082559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6024-41_0_5_load_127 | 83 | 0.0079796 | 0.0019999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6024-41_0_5_load_87 | 85 | 0.0025364 | 0.00063569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6024-41_0_5_load_73 | 86 | 0.0070027 | 0.001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6024-41_0_5_load_71 | 87 | 0.0024972 | 0.00062586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6024-41_0_5_load_69 | 88 | 0.0022681 | 0.00056844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6024-41_0_5_load_70 | 89 | 0.0055624 | 0.0013941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6024-41_0_5_load_82 | 91 | 0.0040201 | 0.0010075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6024-41_0_5_load_80 | 93 | 0.0064539 | 0.0016175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6024-41_0_5_load_122 | 94 | 0.0048482 | 0.0012151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6024-41_0_5_load_88 | 95 | 0.002253 | 0.00056466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6024-41_0_5_load_84 | 96 | 0.0033779 | 0.00084658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6024-41_0_5_load_85 | 97 | 0.0069994 | 0.0017542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6024-41_0_5_load_90 | 99 | 0.003512 | 0.00088019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6024-41_0_5_load_101 | 101 | 0.0056372 | 0.0014128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6024-41_0_5_load_125 | 103 | 0.005309 | 0.0013306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6024-41_0_5_load_93 | 104 | 0.0058711 | 0.0014714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6024-41_0_5_load_99 | 105 | 0.0062749 | 0.0015726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6024-41_0_5_load_96 | 106 | 0.0036573 | 0.00091662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6024-41_0_5_load_98 | 108 | 0.0032288 | 0.00080922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6024-41_0_5_load_100 | 109 | 0.0038754 | 0.00097126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6024-41_0_5_load_102 | 110 | 0.0085123 | 0.0021334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6024-41_0_5_load_104 | 112 | 0.0030145 | 0.0007555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6024-41_0_5_load_121 | 113 | 0.0018739 | 0.00046965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6024-41_0_5_load_106 | 114 | 0.0050786 | 0.0012728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6024-41_0_5_load_107 | 115 | 0.0032869 | 0.00082378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6024-41_0_5_load_108 | 116 | 0.0057569 | 0.0014428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6024-41_0_5_load_109 | 117 | 0.0015203 | 0.00038103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6024-41_0_5_load_110 | 118 | 0.0034626 | 0.0008678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6024-41_0_5_load_118 | 119 | 0.0022925 | 0.00057455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6024-41_0_5_load_120 | 120 | 0.0029067 | 0.00072849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6024-41_0_5_load_111 | 121 | 0.0083919 | 0.0021032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6024-41_0_5_load_112 | 122 | 0.0013434 | 0.0003367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6024-41_0_5_load_113 | 123 | 0.0024031 | 0.00060228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6024-41_0_5_load_117 | 126 | 0.0015907 | 0.00039868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6024-41_0_5_load_115 | 127 | 0.0016299 | 0.0004085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6024-41_0_5_load_119 | 128 | 0.0058204 | 0.0014587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6024-41_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6024-41_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6024-41_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0019803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6024-41_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6024-41_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.052997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6024-41_0_5_line_5 |  | 3 | 12 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6024-41_0_5_line_6 |  | 4 | 13 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6024-41_0_5_line_7 |  | 4 | 14 | 0.028724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6024-41_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0067301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6024-41_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.021063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6024-41_0_5_line_10 |  | 7 | 19 | 0.043367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6024-41_0_5_line_11 |  | 8 | 40 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6024-41_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.042611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_6024-41_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.037513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_6024-41_0_5_line_14 |  | 10 | 64 | 0.020287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_6024-41_0_5_line_15 |  | 11 | 80 | 0.021951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6024-41_0_5_line_16 |  | 11 | 77 | 0.015567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_6024-41_0_5_line_17 |  | 12 | 15 | 0.031075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6024-41_0_5_line_18 |  | 13 | 16 | 0.043956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6024-41_0_5_line_19 |  | 13 | 17 | 0.022044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6024-41_0_5_line_20 |  | 14 | 18 | 0.014797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6024-41_0_5_line_21 |  | 15 | 25 | 0.044563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6024-41_0_5_line_22 |  | 16 | 19 | 0.027541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6024-41_0_5_line_23 |  | 18 | 22 | 0.0050009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6024-41_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.031503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6024-41_0_5_line_25 |  | 21 | 83 | 0.028766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6024-41_0_5_line_26 |  | 21 | 73 | 0.037281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6024-41_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.0092682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6024-41_0_5_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0078264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6024-41_0_5_line_29 |  | 25 | 29 | 0.05782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6024-41_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.003718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6024-41_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.00057608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6024-41_0_5_line_32 |  | 27 | 32 | 0.0081807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6024-41_0_5_line_33 |  | 28 | 33 | 0.0020489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6024-41_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6024-41_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.002429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6024-41_0_5_line_36 |  | 31 | 84 | 0.0078016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6024-41_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0045485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6024-41_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.011074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6024-41_0_5_line_39 |  | 35 | 80 | 0.004884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6024-41_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.038043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6024-41_0_5_line_41 |  | 37 | 48 | 0.045652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6024-41_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.007246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6024-41_0_5_line_43 |  | 39 | 46 | 0.028537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_6024-41_0_5_line_44 |  | 39 | 41 | 0.017288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_6024-41_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.0023845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_6024-41_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.007402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6024-41_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0061444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6024-41_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.029373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6024-41_0_5_line_49 |  | 44 | 61 | 0.014538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6024-41_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6024-41_0_5_line_51 |  | 46 | 68 | 0.010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6024-41_0_5_line_52 |  | 46 | 69 | 0.02285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_6024-41_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.015203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6024-41_0_5_line_54 |  | 48 | 49 | 0.0059735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6024-41_0_5_line_55 |  | 49 | 50 | 0.017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6024-41_0_5_line_56 |  | 50 | 58 | 0.021587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6024-41_0_5_line_57 |  | 50 | 75 | 0.016316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6024-41_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.004627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6024-41_0_5_line_59 |  | 51 | 53 | 0.015758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6024-41_0_5_line_60 |  | 52 | 54 | 0.028045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6024-41_0_5_line_61 |  | 52 | 55 | 0.011291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6024-41_0_5_line_62 |  | 53 | 56 | 0.0070334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6024-41_0_5_line_63 |  | 54 | 94 | 0.017747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6024-41_0_5_line_64 |  | 55 | 95 | 0.023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6024-41_0_5_line_65 |  | 56 | 93 | 0.021618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6024-41_0_5_line_66 |  | 57 | 58 | 0.054874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6024-41_0_5_line_67 |  | 57 | 59 | 0.059998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6024-41_0_5_line_68 |  | 57 | 60 | 0.070557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6024-41_0_5_line_69 |  | 59 | 103 | 0.031396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6024-41_0_5_line_70 |  | 60 | 121 | 0.035594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6024-41_0_5_line_71 |  | 61 | 70 | 0.005517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6024-41_0_5_line_72 |  | 61 | 71 | 0.021966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_6024-41_0_5_line_73 |  | 62 | 63 | 0.0054579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_6024-41_0_5_line_74 |  | 62 | 64 | 0.064128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_6024-41_0_5_line_75 |  | 63 | 65 | 0.015847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_6024-41_0_5_line_76 |  | 64 | 67 | 0.023555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6024-41_0_5_line_77 |  | 64 | 72 | 0.007185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6024-41_0_5_line_78 |  | 65 | 66 | 0.025583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6024-41_0_5_line_79 |  | 66 | 73 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_6024-41_0_5_line_80 |  | 69 | 82 | 0.007579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6024-41_0_5_line_81 |  | 69 | 73 | 0.027203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_6024-41_0_5_line_82 |  | 71 | 78 | 0.035882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6024-41_0_5_line_83 |  | 71 | 76 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_6024-41_0_5_line_84 |  | 73 | 74 | 0.045264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6024-41_0_5_line_85 |  | 76 | 77 | 0.020865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_6024-41_0_5_line_86 |  | 77 | 79 | 0.005583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6024-41_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.015265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6024-41_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0066819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6024-41_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.012257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6024-41_0_5_line_90 |  | 86 | 87 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6024-41_0_5_line_91 |  | 87 | 88 | 0.013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6024-41_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.026144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6024-41_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.012701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6024-41_0_5_line_94 |  | 90 | 91 | 0.01543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6024-41_0_5_line_95 |  | 91 | 92 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6024-41_0_5_line_96 |  | 92 | 96 | 0.016466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6024-41_0_5_line_97 |  | 92 | 97 | 0.02399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6024-41_0_5_line_98 |  | 92 | 98 | 0.022496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6024-41_0_5_line_99 |  | 95 | 99 | 0.036185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6024-41_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0088548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6024-41_0_5_line_101 |  | 98 | 100 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6024-41_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0094889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6024-41_0_5_line_103 |  | 100 | 102 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6024-41_0_5_line_104 |  | 101 | 105 | 0.032243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6024-41_0_5_line_105 |  | 102 | 104 | 0.045233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6024-41_0_5_line_106 |  | 105 | 107 | 0.011037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6024-41_0_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.030801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6024-41_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.011913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6024-41_0_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.018518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6024-41_0_5_line_110 |  | 110 | 111 | 0.043782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6024-41_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.0050479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6024-41_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0024734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6024-41_0_5_line_113 |  | 113 | 120 | 0.021596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6024-41_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.029697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6024-41_0_5_line_115 |  | 114 | 116 | 0.00041047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6024-41_0_5_line_116 |  | 115 | 117 | 0.0056274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6024-41_0_5_line_117 |  | 116 | 118 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6024-41_0_5_line_118 |  | 117 | 119 | 0.014624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6024-41_0_5_line_119 |  | 118 | 124 | 0.020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6024-41_0_5_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0080041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6024-41_0_5_line_121 |  | 121 | 122 | 0.019918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6024-41_0_5_line_122 |  | 121 | 123 | 0.025572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6024-41_0_5_line_123 |  | 122 | 124 | 0.0058393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6024-41_0_5_line_124 |  | 124 | 125 | 0.022947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6024-41_0_5_line_125 |  | 125 | 126 | 0.0032025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6024-41_0_5_line_126 |  | 125 | 127 | 0.0044068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6024-41_0_5_line_127 |  | 126 | 128 | 0.00819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6024-41_0_5_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2589845.1822 | 1115120.325 | 2589860.5885 | 1115139.8322 | 2589867.8593 | 1115148.3203
1 | 2589835.0185 | 1115090.5066 | 2589835.8429 | 1115103.1781 | 2589841.1676 | 1115115.2418 | 2589845.1822 | 1115120.325
2 | 2589867.8593 | 1115148.3203 | 2589869.1476 | 1115149.8243
3 | 2589849.6245 | 1115043.6033 | 2589848.4316 | 1115050.442 | 2589843.9986 | 1115063.4448 | 2589836.1399 | 1115082.4341 | 2589835.0185 | 1115090.5066
4 | 2589835.0185 | 1115090.5066 | 2589829.0362 | 1115095.8972 | 2589825.4112 | 1115102.7178 | 2589827.7329 | 1115128.7156 | 2589831.5258 | 1115139.1675
5 | 2589880.1762 | 1115162.6994 | 2589869.1476 | 1115149.8243
6 | 2589848.9102 | 1115027.541 | 2589849.4366 | 1115037.4561 | 2589849.6245 | 1115043.6033
7 | 2589849.6245 | 1115043.6033 | 2589854.2671 | 1115044.9739 | 2589870.3715 | 1115048.6041 | 2589872.2796 | 1115053.7812 | 2589874.0757 | 1115054.2543
8 | 2589792.169 | 1115019.8155 | 2589787.5853 | 1115024.7435
9 | 2589772.6687 | 1115020.4334 | 2589773.8289 | 1115026.212 | 2589777.1444 | 1115028.0629 | 2589782.8344 | 1115027.8531 | 2589787.5853 | 1115024.7435 | 2589787.5853 | 1115024.7435
10 | 2589792.169 | 1115019.8155 | 2589830.6861 | 1115039.7445
11 | 2589772.6687 | 1115020.4334 | 2589772.6687 | 1115020.4334 | 2589776.0171 | 1115004.9989
12 | 2589645.9802 | 1115050.5872 | 2589672.8464 | 1115017.5136
13 | 2589645.9802 | 1115050.5872 | 2589640.8217 | 1115059.0558 | 2589636.2619 | 1115060.9202 | 2589625.7084 | 1115061.5609 | 2589621.3592 | 1115064.6699 | 2589617.1528 | 1115070.0354
14 | 2589672.8464 | 1115017.5136 | 2589687.9517 | 1115010.2619 | 2589690.5882 | 1115007.8451
15 | 2589617.1528 | 1115070.0354 | 2589617.8171 | 1115088.1098 | 2589618.9497 | 1115091.8045
16 | 2589617.1528 | 1115070.0354 | 2589616.8452 | 1115061.8096 | 2589618.1376 | 1115054.5928
17 | 2589880.1762 | 1115162.6994 | 2589899.9624 | 1115186.6606
18 | 2589848.9102 | 1115027.541 | 2589844.5649 | 1115037.6533 | 2589842.5152 | 1115053.7647 | 2589835.6951 | 1115061.4134 | 2589832.593 | 1115062.4525 | 2589831.5546 | 1115060.1753 | 2589831.8243 | 1115059.5444
19 | 2589848.9102 | 1115027.541 | 2589845.7941 | 1115011.1271 | 2589843.9989 | 1115006.1009
20 | 2589888.3849 | 1115058.0229 | 2589874.0757 | 1115054.2543
21 | 2589922.8142 | 1115224.6805 | 2589920.1663 | 1115220.2606 | 2589913.5175 | 1115205.7201 | 2589905.2659 | 1115193.0833 | 2589899.9624 | 1115186.6606
22 | 2589830.6861 | 1115039.7445 | 2589835.3542 | 1115037.8801 | 2589836.2961 | 1115046.9608 | 2589834.6462 | 1115052.9443 | 2589831.8243 | 1115059.5444
23 | 2589888.3849 | 1115058.0229 | 2589885.4879 | 1115062.0992
24 | 2589726.6225 | 1115098.3391 | 2589716.4299 | 1115070.6985 | 2589716.2102 | 1115068.6645
25 | 2589735.0326 | 1115049.812 | 2589730.0614 | 1115050.443 | 2589725.5155 | 1115056.0202 | 2589721.3863 | 1115065.9432 | 2589716.2102 | 1115068.6645
26 | 2589720.629 | 1115038.4865 | 2589725.6933 | 1115038.0666 | 2589717.4507 | 1115062.6483 | 2589716.0062 | 1115066.7751 | 2589716.2102 | 1115068.6645
27 | 2589885.4879 | 1115062.0992 | 2589882.5078 | 1115066.2924 | 2589881.8942 | 1115068.7613 | 2589882.6361 | 1115070.1562
28 | 2589887.2886 | 1115076.4004 | 2589883.7609 | 1115072.271 | 2589882.6361 | 1115070.1562
29 | 2589922.8142 | 1115224.6805 | 2589928.9493 | 1115218.3449 | 2589928.7049 | 1115196.8792 | 2589927.115 | 1115188.0108 | 2589922.6645 | 1115176.8683 | 2589920.0449 | 1115170.892
30 | 2589625.7293 | 1115113.92 | 2589625.7293 | 1115113.92 | 2589624.8302 | 1115117.5277
31 | 2589625.7293 | 1115113.92 | 2589625.5604 | 1115113.3692
32 | 2589624.8302 | 1115117.5277 | 2589622.8521 | 1115125.4656
33 | 2589625.5604 | 1115113.3692 | 2589624.9599 | 1115111.4103
34 | 2589622.2647 | 1115127.8226 | 2589619.2884 | 1115139.7661 | 2589617.9169 | 1115141.9385
35 | 2589622.2647 | 1115127.8226 | 2589622.8521 | 1115125.4656
36 | 2589613.7522 | 1115148.5355 | 2589617.9169 | 1115141.9385
37 | 2589623.6268 | 1115107.0615 | 2589624.9599 | 1115111.4103
38 | 2589620.3812 | 1115096.474 | 2589623.6268 | 1115107.0615
39 | 2589618.9497 | 1115091.8045 | 2589620.3812 | 1115096.474
40 | 2589673.3645 | 1114874.1087 | 2589670.684 | 1114886.8974 | 2589663.2032 | 1114910.7267
41 | 2589673.3645 | 1114874.1087 | 2589660.6452 | 1114899.632 | 2589652.8654 | 1114914.9196
42 | 2589776.5386 | 1114980.596 | 2589772.7581 | 1114986.7833
43 | 2589754.5979 | 1115004.7119 | 2589760.8158 | 1114992.5954 | 2589765.9875 | 1114987.2173 | 2589771.3662 | 1114985.5517 | 2589772.7581 | 1114986.7833
44 | 2589772.7581 | 1114986.7833 | 2589775.1011 | 1114988.847 | 2589777.1812 | 1114995.2466 | 2589776.3522 | 1115002.6406
45 | 2589776.3522 | 1115002.6406 | 2589776.1621 | 1115004.3306 | 2589776.0171 | 1115004.9989
46 | 2589783.1959 | 1114999.772 | 2589776.3522 | 1115002.6406
47 | 2589642.7654 | 1114974.4382 | 2589640.7874 | 1114980.2555
48 | 2589642.7654 | 1114974.4382 | 2589631.5471 | 1114947.2923
49 | 2589635.7834 | 1114993.8991 | 2589638.0054 | 1114988.437 | 2589640.7874 | 1114980.2555
50 | 2589631.5471 | 1114947.2923 | 2589635.1775 | 1114942.5192 | 2589644.7302 | 1114927.7613
51 | 2589751.9195 | 1114996.1123 | 2589751.312 | 1115002.1051 | 2589754.5979 | 1115004.7119
52 | 2589741.1252 | 1115023.1218 | 2589745.1226 | 1115017.3899 | 2589753.1819 | 1115007.4713 | 2589754.5979 | 1115004.7119
53 | 2589652.8654 | 1114914.9196 | 2589650.471 | 1114918.8924 | 2589644.7302 | 1114927.7613
54 | 2589652.8654 | 1114914.9196 | 2589652.9112 | 1114908.9463
55 | 2589652.122 | 1114891.2092 | 2589653.3715 | 1114894.9311 | 2589652.9663 | 1114901.7463 | 2589652.9112 | 1114908.9463
56 | 2589652.122 | 1114891.2092 | 2589648.3927 | 1114891.2156 | 2589645.5001 | 1114892.877 | 2589642.1966 | 1114898.0408 | 2589638.5041 | 1114905.5767
57 | 2589652.122 | 1114891.2092 | 2589656.3041 | 1114875.4384
58 | 2589567.8649 | 1115000.3975 | 2589564.0786 | 1115003.072
59 | 2589567.8649 | 1115000.3975 | 2589569.4367 | 1115002.9516 | 2589569.9648 | 1115004.7182 | 2589569.745 | 1115015.6315
60 | 2589574.2437 | 1114978.798 | 2589573.5144 | 1114981.2227 | 2589564.3423 | 1114994.8898 | 2589562.5796 | 1114998.0055 | 2589562.3963 | 1114999.173 | 2589562.6769 | 1115000.6955 | 2589564.0786 | 1115003.072
61 | 2589564.0786 | 1115003.072 | 2589558.3257 | 1115007.1396 | 2589555.0027 | 1115009.7824
62 | 2589569.745 | 1115015.6315 | 2589569.716 | 1115017.0691 | 2589570.1349 | 1115022.6489 | 2589570.1349 | 1115022.6489
63 | 2589574.2437 | 1114978.798 | 2589582.5574 | 1114968.812 | 2589584.8047 | 1114964.606
64 | 2589538.9672 | 1115027.284 | 2589540.3823 | 1115025.0351 | 2589543.6564 | 1115020.8051 | 2589547.9949 | 1115015.9952 | 2589552.8205 | 1115011.518 | 2589555.0027 | 1115009.7824
65 | 2589570.1349 | 1115022.6489 | 2589574.9109 | 1115029.6552 | 2589575.9524 | 1115033.5776 | 2589573.8102 | 1115042.4016
66 | 2589599.2599 | 1114867.2219 | 2589638.5041 | 1114905.5767
67 | 2589574.0736 | 1114920.7808 | 2589573.9484 | 1114915.4006 | 2589575.6607 | 1114909.9283 | 2589579.7601 | 1114900.6721 | 2589584.956 | 1114891.5142 | 2589593.9967 | 1114877.6473 | 2589597.0143 | 1114872.4284 | 2589599.2599 | 1114867.2219
68 | 2589599.2599 | 1114867.2219 | 2589533.675 | 1114841.2032
69 | 2589574.0736 | 1114920.7808 | 2589572.2588 | 1114920.595 | 2589570.854 | 1114920.842 | 2589569.6208 | 1114922.1114 | 2589564.5789 | 1114931.0357 | 2589562.6008 | 1114934.6409 | 2589561.2881 | 1114939.012 | 2589559.7411 | 1114946.3182
70 | 2589498.1063 | 1114842.5327 | 2589533.675 | 1114841.2032
71 | 2589635.7834 | 1114993.8991 | 2589632.3335 | 1114994.6721 | 2589630.7682 | 1114995.9087
72 | 2589635.7834 | 1114993.8991 | 2589627.4953 | 1115014.2456
73 | 2589723.8509 | 1114978.0593 | 2589724.9749 | 1114983.4002
74 | 2589690.5882 | 1115007.8451 | 2589695.5989 | 1115003.2342 | 2589701.3751 | 1114990.2179 | 2589706.9435 | 1114973.0666 | 2589709.6248 | 1114969.7604 | 2589714.8021 | 1114967.695 | 2589719.6839 | 1114968.9205 | 2589723.0984 | 1114974.4841 | 2589723.8509 | 1114978.0593
75 | 2589724.9749 | 1114983.4002 | 2589725.1846 | 1114984.3965 | 2589724.9352 | 1114999.2229
76 | 2589693.289 | 1114984.4512 | 2589690.5882 | 1115007.8451
77 | 2589690.5882 | 1115007.8451 | 2589685.869 | 1115002.4172
78 | 2589724.9352 | 1114999.2229 | 2589724.8061 | 1115006.8972 | 2589721.0093 | 1115021.5553 | 2589719.9966 | 1115024.1293
79 | 2589720.629 | 1115038.4865 | 2589718.0232 | 1115036.2232 | 2589717.1886 | 1115031.2666 | 2589719.9966 | 1115024.1293
80 | 2589741.1252 | 1115023.1218 | 2589738.0878 | 1115021.326 | 2589739.1157 | 1115017.4001
81 | 2589720.629 | 1115038.4865 | 2589725.6933 | 1115038.0666 | 2589733.4616 | 1115034.1291 | 2589741.1252 | 1115023.1218
82 | 2589627.4953 | 1115014.2456 | 2589622.9333 | 1115014.9094 | 2589608.3724 | 1115033.3102 | 2589605.4841 | 1115040.5628
83 | 2589627.4953 | 1115014.2456 | 2589623.7202 | 1115023.5122 | 2589621.8262 | 1115034.0567
84 | 2589720.629 | 1115038.4865 | 2589710.6212 | 1115064.7166 | 2589708.1503 | 1115073.603 | 2589709.6075 | 1115081.4377
85 | 2589618.1376 | 1115054.5928 | 2589621.8262 | 1115034.0567
86 | 2589618.1376 | 1115054.5928 | 2589614.8365 | 1115056.6217 | 2589614.1398 | 1115058.1814
87 | 2589607.9144 | 1115072.119 | 2589614.1398 | 1115058.1814
88 | 2589613.7522 | 1115148.5355 | 2589614.4313 | 1115155.1828
89 | 2589613.7522 | 1115148.5355 | 2589603.2801 | 1115142.1656
90 | 2589603.2801 | 1115142.1656 | 2589599.3918 | 1115139.8005 | 2589589.3978 | 1115136.084
91 | 2589577.1645 | 1115131.5349 | 2589589.3978 | 1115136.084
92 | 2589577.1645 | 1115131.5349 | 2589577.1645 | 1115131.5349 | 2589567.8989 | 1115122.3242 | 2589556.8305 | 1115115.3554
93 | 2589546.1252 | 1115108.5218 | 2589548.9002 | 1115110.3624 | 2589556.8305 | 1115115.3554
94 | 2589546.1252 | 1115108.5218 | 2589535.002 | 1115101.1598 | 2589533.3185 | 1115099.9189
95 | 2589518.7827 | 1115089.2043 | 2589533.3185 | 1115099.9189
96 | 2589518.7827 | 1115089.2043 | 2589528.6038 | 1115075.9696
97 | 2589518.7827 | 1115089.2043 | 2589519.9578 | 1115107.7781 | 2589519.7664 | 1115113.1478
98 | 2589517.3075 | 1115066.7625 | 2589518.7827 | 1115089.2043
99 | 2589538.9672 | 1115027.284 | 2589537.056 | 1115030.3213 | 2589530.6767 | 1115042.594 | 2589521.5936 | 1115059.0142
100 | 2589517.3075 | 1115066.7625 | 2589521.5936 | 1115059.0142
101 | 2589517.3075 | 1115066.7625 | 2589511.3769 | 1115075.1103
102 | 2589511.3769 | 1115075.1103 | 2589507.2703 | 1115071.2044 | 2589505.7926 | 1115067.6802
103 | 2589502.4352 | 1115087.8878 | 2589511.3769 | 1115075.1103
104 | 2589492.6439 | 1115038.2638 | 2589496.9352 | 1115046.5548 | 2589505.7926 | 1115067.6802
105 | 2589502.4352 | 1115087.8878 | 2589469.0219 | 1115098.3402 | 2589460.0986 | 1115103.3286
106 | 2589487.893 | 1115028.3505 | 2589488.1112 | 1115029.5062 | 2589492.6439 | 1115038.2638
107 | 2589487.893 | 1115028.3505 | 2589482.9614 | 1115029.6042 | 2589481.3124 | 1115031.4635 | 2589480.9074 | 1115038.2787 | 2589480.2889 | 1115042.2039 | 2589475.0059 | 1115053.4516
108 | 2589487.893 | 1115028.3505 | 2589486.7162 | 1115022.1272 | 2589489.2375 | 1115017.1496
109 | 2589489.2375 | 1115017.1496 | 2589497.6053 | 1115000.6296
110 | 2589388.2082 | 1114937.1139 | 2589388.6438 | 1114938.914 | 2589389.1935 | 1114939.7912 | 2589390.5615 | 1114940.5559 | 2589392.4848 | 1114940.986 | 2589397.5123 | 1114941.5775 | 2589407.9599 | 1114942.1149 | 2589415.6646 | 1114941.5566 | 2589429.3673 | 1114938.1982
111 | 2589388.2082 | 1114937.1139 | 2589393.2015 | 1114936.373
112 | 2589395.6481 | 1114936.01 | 2589393.2015 | 1114936.373
113 | 2589416.9924 | 1114932.7228 | 2589404.511 | 1114934.6951 | 2589395.6481 | 1114936.01
114 | 2589467.5738 | 1114908.4872 | 2589466.5624 | 1114910.8188 | 2589464.7444 | 1114913.212 | 2589462.1781 | 1114915.9734 | 2589459.3021 | 1114918.2462 | 2589455.5459 | 1114920.5095 | 2589444.0874 | 1114925.0602
115 | 2589467.7371 | 1114908.1107 | 2589467.5738 | 1114908.4872
116 | 2589444.0874 | 1114925.0602 | 2589438.8574 | 1114927.1373
117 | 2589477.9754 | 1114884.6506 | 2589476.0212 | 1114889.0137 | 2589467.7371 | 1114908.1107
118 | 2589438.8574 | 1114927.1373 | 2589434.1501 | 1114929.0068 | 2589424.8389 | 1114931.1681
119 | 2589486.5351 | 1114865.5393 | 2589477.9754 | 1114884.6506
120 | 2589416.9924 | 1114932.7228 | 2589420.5896 | 1114932.1544 | 2589424.8389 | 1114931.1681
121 | 2589498.1063 | 1114842.5327 | 2589490.543 | 1114857.0503 | 2589489.0281 | 1114860.2589
122 | 2589502.7198 | 1114817.5207 | 2589499.4004 | 1114840.0487 | 2589498.1063 | 1114842.5327
123 | 2589486.5351 | 1114865.5393 | 2589489.0281 | 1114860.2589
124 | 2589474.3567 | 1114846.7291 | 2589481.3006 | 1114861.4019 | 2589483.1031 | 1114863.3775 | 2589486.5351 | 1114865.5393
125 | 2589474.3567 | 1114846.7291 | 2589473.1377 | 1114849.6906
126 | 2589474.3567 | 1114846.7291 | 2589475.6601 | 1114842.5195
127 | 2589470.0203 | 1114857.2641 | 2589473.1377 | 1114849.6906

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589845.1822 | 1115120.325
1 | 2589867.8593 | 1115148.3203
2 | 2589835.0185 | 1115090.5066
3 | 2589869.1476 | 1115149.8243
4 | 2589849.6245 | 1115043.6033
5 | 2589831.5258 | 1115139.1675
6 | 2589787.5853 | 1115024.7435
7 | 2589792.169 | 1115019.8155
8 | 2589772.6687 | 1115020.4334
9 | 2589645.9802 | 1115050.5872
10 | 2589672.8464 | 1115017.5136
11 | 2589617.1528 | 1115070.0354
12 | 2589880.1762 | 1115162.6994
13 | 2589848.9102 | 1115027.541
14 | 2589874.0757 | 1115054.2543
15 | 2589899.9624 | 1115186.6606
16 | 2589831.8243 | 1115059.5444
17 | 2589843.9989 | 1115006.1009
18 | 2589888.3849 | 1115058.0229
19 | 2589830.6861 | 1115039.7445
20 | 2589726.6225 | 1115098.3391
21 | 2589716.2102 | 1115068.6645
22 | 2589885.4879 | 1115062.0992
23 | 2589882.6361 | 1115070.1562
24 | 2589887.2886 | 1115076.4004
25 | 2589922.8142 | 1115224.6805
26 | 2589625.7293 | 1115113.92
27 | 2589624.8302 | 1115117.5277
28 | 2589625.5604 | 1115113.3692
29 | 2589920.0449 | 1115170.892
30 | 2589622.2647 | 1115127.8226
31 | 2589617.9169 | 1115141.9385
32 | 2589622.8521 | 1115125.4656
33 | 2589624.9599 | 1115111.4103
34 | 2589623.6268 | 1115107.0615
35 | 2589620.3812 | 1115096.474
36 | 2589663.2032 | 1114910.7267
37 | 2589673.3645 | 1114874.1087
38 | 2589776.5386 | 1114980.596
39 | 2589772.7581 | 1114986.7833
40 | 2589776.0171 | 1115004.9989
41 | 2589776.3522 | 1115002.6406
42 | 2589783.1959 | 1114999.772
43 | 2589642.7654 | 1114974.4382
44 | 2589640.7874 | 1114980.2555
45 | 2589631.5471 | 1114947.2923
46 | 2589754.5979 | 1115004.7119
47 | 2589644.7302 | 1114927.7613
48 | 2589652.8654 | 1114914.9196
49 | 2589652.9112 | 1114908.9463
50 | 2589652.122 | 1114891.2092
51 | 2589567.8649 | 1115000.3975
52 | 2589564.0786 | 1115003.072
53 | 2589569.745 | 1115015.6315
54 | 2589574.2437 | 1114978.798
55 | 2589555.0027 | 1115009.7824
56 | 2589570.1349 | 1115022.6489
57 | 2589599.2599 | 1114867.2219
58 | 2589638.5041 | 1114905.5767
59 | 2589574.0736 | 1114920.7808
60 | 2589533.675 | 1114841.2032
61 | 2589635.7834 | 1114993.8991
62 | 2589723.8509 | 1114978.0593
63 | 2589724.9749 | 1114983.4002
64 | 2589690.5882 | 1115007.8451
65 | 2589724.9352 | 1114999.2229
66 | 2589719.9966 | 1115024.1293
67 | 2589693.289 | 1114984.4512
68 | 2589751.9195 | 1114996.1123
69 | 2589741.1252 | 1115023.1218
70 | 2589630.7682 | 1114995.9087
71 | 2589627.4952 | 1115014.2456
72 | 2589685.869 | 1115002.4172
73 | 2589720.629 | 1115038.4865
74 | 2589709.6075 | 1115081.4377
75 | 2589656.3041 | 1114875.4384
76 | 2589621.8262 | 1115034.0567
77 | 2589618.1376 | 1115054.5927
78 | 2589605.4841 | 1115040.5628
79 | 2589614.1398 | 1115058.1814
80 | 2589618.9497 | 1115091.8045
81 | 2589607.9144 | 1115072.119
82 | 2589739.1157 | 1115017.4001
83 | 2589735.0326 | 1115049.812
84 | 2589613.7522 | 1115148.5355
85 | 2589614.4313 | 1115155.1828
86 | 2589603.2801 | 1115142.1656
87 | 2589589.3978 | 1115136.084
88 | 2589577.1645 | 1115131.5349
89 | 2589556.8305 | 1115115.3554
90 | 2589546.1252 | 1115108.5218
91 | 2589533.3185 | 1115099.9188
92 | 2589518.7827 | 1115089.2043
93 | 2589573.8102 | 1115042.4016
94 | 2589584.8047 | 1114964.606
95 | 2589538.9672 | 1115027.284
96 | 2589528.6038 | 1115075.9696
97 | 2589519.7664 | 1115113.1478
98 | 2589517.3075 | 1115066.7625
99 | 2589521.5936 | 1115059.0142
100 | 2589511.3769 | 1115075.1103
101 | 2589505.7926 | 1115067.6802
102 | 2589502.4352 | 1115087.8878
103 | 2589559.7411 | 1114946.3182
104 | 2589460.0986 | 1115103.3286
105 | 2589492.6439 | 1115038.2638
106 | 2589475.0059 | 1115053.4516
107 | 2589487.893 | 1115028.3505
108 | 2589489.2375 | 1115017.1496
109 | 2589497.6053 | 1115000.6296
110 | 2589429.3673 | 1114938.1982
111 | 2589388.2082 | 1114937.1139
112 | 2589393.2015 | 1114936.373
113 | 2589395.6481 | 1114936.01
114 | 2589467.5738 | 1114908.4872
115 | 2589444.0874 | 1114925.0602
116 | 2589467.7371 | 1114908.1107
117 | 2589438.8574 | 1114927.1373
118 | 2589477.9754 | 1114884.6506
119 | 2589424.8389 | 1114931.1681
120 | 2589416.9924 | 1114932.7228
121 | 2589498.1063 | 1114842.5327
122 | 2589489.0281 | 1114860.2589
123 | 2589502.7198 | 1114817.5207
124 | 2589486.5351 | 1114865.5393
125 | 2589474.3567 | 1114846.7291
126 | 2589473.1377 | 1114849.6906
127 | 2589475.6601 | 1114842.5195
128 | 2589470.0203 | 1114857.2641
129 | 2589635.7834 | 1114993.8991

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1