## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6024-46_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6024-46_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6024-46_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6024-46_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6024-46_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6024-46_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6024-46_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6024-46_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6024-46_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6024-46_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6024-46_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6024-46_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6024-46_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6024-46_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6024-46_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6024-46_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6024-46_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6024-46_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6024-46_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6024-46_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6024-46_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6024-46_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6024-46_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6024-46_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6024-46_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6024-46_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6024-46_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6024-46_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6024-46_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6024-46_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6024-46_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6024-46_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6024-46_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6024-46_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6024-46_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6024-46_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6024-46_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6024-46_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6024-46_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6024-46_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6024-46_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6024-46_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6024-46_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6024-46_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6024-46_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6024-46_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6024-46_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6024-46_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6024-46_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6024-46_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6024-46_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6024-46_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6024-46_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6024-46_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6024-46_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6024-46_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6024-46_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6024-46_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6024-46_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6024-46_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6024-46_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6024-46_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6024-46_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6024-46_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6024-46_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6024-46_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6024-46_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6024-46_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6024-46_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6024-46_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6024-46_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6024-46_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6024-46_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6024-46_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6024-46_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6024-46_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6024-46_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6024-46_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6024-46_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6024-46_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6024-46_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6024-46_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6024-46_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6024-46_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6024-46_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6024-46_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6024-46_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6024-46_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6024-46_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6024-46_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6024-46_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6024-46_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6024-46_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6024-46_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6024-46_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6024-46_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6024-46_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6024-46_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6024-46_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6024-46_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6024-46_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6024-46_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6024-46_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6024-46_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6024-46_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6024-46_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6024-46_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6024-46_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6024-46_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6024-46_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6024-46_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6024-46_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6024-46_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6024-46_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6024-46_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6024-46_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6024-46_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6024-46_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6024-46_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6024-46_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6024-46_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6024-46_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6024-46_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6024-46_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6024-46_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6024-46_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6024-46_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6024-46_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6024-46_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6024-46_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6024-46_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6024-46_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_90_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6024-46_0_6_load_0 | 0 | 0.0022563 | 0.00056547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6024-46_0_6_load_3 | 3 | 0.0013382 | 0.00033539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6024-46_0_6_load_5 | 5 | 0.0017895 | 0.00044848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6024-46_0_6_load_124 | 7 | 0.0015459 | 0.00038745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6024-46_0_6_load_7 | 8 | 0.0038983 | 0.00097701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6024-46_0_6_load_9 | 10 | 0.0017096 | 0.00042846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6024-46_0_6_load_126 | 13 | 0.0013369 | 0.00033505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6024-46_0_6_load_14 | 14 | 0.0033474 | 0.00083895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6024-46_0_6_load_11 | 15 | 0.0039268 | 0.00098416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6024-46_0_6_load_131 | 16 | 0.0020864 | 0.0005229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6024-46_0_6_load_12 | 17 | 0.0045993 | 0.0011527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6024-46_0_6_load_13 | 18 | 0.0026099 | 0.00065409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6024-46_0_6_load_16 | 20 | 0.0020095 | 0.00050364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6024-46_0_6_load_17 | 21 | 0.0040529 | 0.0010157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6024-46_0_6_load_21 | 22 | 0.0035628 | 0.00089293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6024-46_0_6_load_18 | 23 | 0.0058214 | 0.001459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6024-46_0_6_load_22 | 24 | 0.0047963 | 0.0012021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6024-46_0_6_load_19 | 25 | 0.0061796 | 0.0015488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6024-46_0_6_load_20 | 26 | 0.0034991 | 0.00087695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6024-46_0_6_load_114 | 27 | 0.0040751 | 0.0010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6024-46_0_6_load_23 | 29 | 0.0031991 | 0.00080177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6024-46_0_6_load_26 | 32 | 0.0021012 | 0.00052661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6024-46_0_6_load_27 | 33 | 0.0054014 | 0.0013537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6024-46_0_6_load_29 | 35 | 0.0016348 | 0.00040973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6024-46_0_6_load_30 | 36 | 0.0019941 | 0.00049977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6024-46_0_6_load_32 | 38 | 0.00070051 | 0.00017556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6024-46_0_6_load_35 | 39 | 0.0010511 | 0.00026342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6024-46_0_6_load_34 | 40 | 0.0023536 | 0.00058986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6024-46_0_6_load_91 | 41 | 0.0018205 | 0.00045627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6024-46_0_6_load_33 | 42 | 0.0016793 | 0.00042087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6024-46_0_6_load_90 | 43 | 0.0011359 | 0.00028468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6024-46_0_6_load_36 | 44 | 0.012927 | 0.0032397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6024-46_0_6_load_37 | 45 | 0.0059418 | 0.0014892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6024-46_0_6_load_39 | 47 | 0.0097811 | 0.0024514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6024-46_0_6_load_42 | 49 | 0.012444 | 0.0031189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6024-46_0_6_load_40 | 50 | 0.019125 | 0.0047931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6024-46_0_6_load_45 | 53 | 0.016017 | 0.0040141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6024-46_0_6_load_46 | 54 | 0.0095098 | 0.0023834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6024-46_0_6_load_51 | 55 | 0.015526 | 0.0038913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6024-46_0_6_load_57 | 57 | 0.01255 | 0.0031453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6024-46_0_6_load_55 | 58 | 0.012825 | 0.0032143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6024-46_0_6_load_47 | 59 | 0.01177 | 0.0029499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6024-46_0_6_load_53 | 60 | 0.01281 | 0.0032104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6024-46_0_6_load_60 | 61 | 0.0086312 | 0.0021632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6024-46_0_6_load_48 | 63 | 0.0065503 | 0.0016417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6024-46_0_6_load_49 | 64 | 0.0060567 | 0.0015179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6024-46_0_6_load_50 | 65 | 0.0046511 | 0.0011657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6024-46_0_6_load_67 | 66 | 0.025798 | 0.0064656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6024-46_0_6_load_68 | 68 | 0.0012536 | 0.00031417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6024-46_0_6_load_69 | 69 | 0.03112 | 0.0077993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6024-46_0_6_load_58 | 70 | 0.0044719 | 0.0011208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6024-46_0_6_load_59 | 71 | 0.00080504 | 0.00020176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6024-46_0_6_load_61 | 72 | 0.00088692 | 0.00022228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6024-46_0_6_load_62 | 73 | 0.0086059 | 0.0021568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6024-46_0_6_load_63 | 74 | 0.01027 | 0.0025739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6024-46_0_6_load_64 | 75 | 0.01097 | 0.0027494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6024-46_0_6_load_65 | 76 | 0.0091821 | 0.0023013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6024-46_0_6_load_66 | 77 | 0.0084039 | 0.0021062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6024-46_0_6_load_73 | 78 | 0.01997 | 0.0050049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6024-46_0_6_load_122 | 79 | 0.015978 | 0.0040045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6024-46_0_6_load_70 | 80 | 0.0016994 | 0.00042591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6024-46_0_6_load_71 | 81 | 0.01361 | 0.003411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6024-46_0_6_load_72 | 82 | 0.0017183 | 0.00043063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6024-46_0_6_load_123 | 83 | 0.023371 | 0.0058574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6024-46_0_6_load_121 | 84 | 0.0042246 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6024-46_0_6_load_74 | 85 | 0.0043473 | 0.0010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6024-46_0_6_load_78 | 90 | 0.0019588 | 0.00049093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6024-46_0_6_load_128 | 91 | 0.00098049 | 0.00024573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6024-46_0_6_load_80 | 92 | 0.0017879 | 0.00044809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6024-46_0_6_load_82 | 96 | 0.0022716 | 0.00056932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6024-46_0_6_load_84 | 97 | 0.0019473 | 0.00048804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6024-46_0_6_load_85 | 98 | 0.0020766 | 0.00052046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6024-46_0_6_load_86 | 99 | 0.0010003 | 0.00025069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6024-46_0_6_load_87 | 100 | 0.0021546 | 0.00054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6024-46_0_6_load_89 | 101 | 0.0020103 | 0.00050383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6024-46_0_6_load_88 | 102 | 0.0019689 | 0.00049344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6024-46_0_6_load_95 | 104 | 0.0013053 | 0.00032714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6024-46_0_6_load_92 | 105 | 0.00074113 | 0.00018574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6024-46_0_6_load_93 | 106 | 0.0060367 | 0.0015129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6024-46_0_6_load_96 | 107 | 0.001438 | 0.0003604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6024-46_0_6_load_97 | 108 | 0.00087467 | 0.00021921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6024-46_0_6_load_98 | 109 | 0.0028388 | 0.00071148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6024-46_0_6_load_99 | 110 | 0.0022165 | 0.00055552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6024-46_0_6_load_100 | 111 | 0.0013874 | 0.00034773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6024-46_0_6_load_101 | 112 | 0.0021991 | 0.00055115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6024-46_0_6_load_102 | 113 | 0.0014349 | 0.00035961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6024-46_0_6_load_103 | 114 | 0.0010568 | 0.00026485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6024-46_0_6_load_104 | 115 | 0.0010929 | 0.00027391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6024-46_0_6_load_105 | 116 | 0.0024572 | 0.00061582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6024-46_0_6_load_109 | 118 | 0.0047481 | 0.00119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6024-46_0_6_load_107 | 119 | 0.0023663 | 0.00059305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6024-46_0_6_load_110 | 120 | 0.0044921 | 0.0011258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6024-46_0_6_load_108 | 121 | 0.0067827 | 0.0016999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6024-46_0_6_load_111 | 122 | 0.0019244 | 0.00048231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6024-46_0_6_load_112 | 123 | 0.0019776 | 0.00049563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6024-46_0_6_load_115 | 124 | 0.0035532 | 0.00089052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6024-46_0_6_load_116 | 125 | 0.0052274 | 0.0013101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6024-46_0_6_load_117 | 126 | 0.0019499 | 0.00048868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6024-46_0_6_load_118 | 127 | 0.0019361 | 0.00048523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6024-46_0_6_load_119 | 128 | 0.004188 | 0.0010496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6024-46_0_6_load_120 | 129 | 0.0036199 | 0.00090723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6024-46_0_6_load_127 | 130 | 0.0006433 | 0.00016123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6024-46_0_6_load_129 | 131 | 0.00058648 | 0.00014699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6024-46_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6024-46_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6024-46_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6024-46_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.049765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6024-46_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.02523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6024-46_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.016908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6024-46_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.046903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6024-46_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6024-46_0_6_line_8 |  | 4 | 9 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6024-46_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6024-46_0_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.040696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6024-46_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.040615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6024-46_0_6_line_12 |  | 9 | 14 | 0.02711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6024-46_0_6_line_13 |  | 9 | 15 | 0.011902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6024-46_0_6_line_14 |  | 11 | 16 | 0.019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6024-46_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.039082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6024-46_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.015962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6024-46_0_6_line_17 |  | 17 | 18 | 0.0039276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6024-46_0_6_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0096323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6024-46_0_6_line_19 |  | 19 | 20 | 0.010767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6024-46_0_6_line_20 |  | 19 | 21 | 0.011164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6024-46_0_6_line_21 |  | 20 | 22 | 0.012325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6024-46_0_6_line_22 |  | 21 | 23 | 0.018876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6024-46_0_6_line_23 |  | 22 | 24 | 0.013329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6024-46_0_6_line_24 |  | 23 | 25 | 0.017853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6024-46_0_6_line_25 |  | 25 | 26 | 0.00090342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6024-46_0_6_line_26 |  | 26 | 27 | 0.00074269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6024-46_0_6_line_27 |  | 27 | 28 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6024-46_0_6_line_28 |  | 28 | 124 | 0.0079318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6024-46_0_6_line_29 |  | 28 | 123 | 0.0047509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_6024-46_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.030515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6024-46_0_6_line_31 |  | 29 | 31 | 0.036625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6024-46_0_6_line_32 |  | 30 | 32 | 0.025174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6024-46_0_6_line_33 |  | 30 | 33 | 0.015354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6024-46_0_6_line_34 |  | 31 | 34 | 0.064763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6024-46_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.030571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6024-46_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.060083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6024-46_0_6_line_37 |  | 34 | 37 | 0.10473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6024-46_0_6_line_38 |  | 35 | 38 | 0.00095417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6024-46_0_6_line_39 |  | 37 | 39 | 0.061431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6024-46_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.03894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6024-46_0_6_line_41 |  | 39 | 41 | 0.010589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6024-46_0_6_line_42 |  | 40 | 42 | 0.02155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6024-46_0_6_line_43 |  | 41 | 43 | 0.071765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6024-46_0_6_line_44 |  | 43 | 93 | 0.047318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6024-46_0_6_line_45 |  | 44 | 45 | 0.0079673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6024-46_0_6_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6024-46_0_6_line_47 |  | 46 | 47 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6024-46_0_6_line_48 |  | 46 | 48 | 0.003547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6024-46_0_6_line_49 |  | 47 | 49 | 0.0039527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6024-46_0_6_line_50 |  | 48 | 52 | 0.006164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_6024-46_0_6_line_51 |  | 48 | 53 | 0.011548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_6024-46_0_6_line_52 |  | 49 | 54 | 0.0093703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6024-46_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.00352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6024-46_0_6_line_54 |  | 51 | 55 | 0.006511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6024-46_0_6_line_55 |  | 51 | 56 | 0.003651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6024-46_0_6_line_56 |  | 52 | 57 | 0.0071921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_6024-46_0_6_line_57 |  | 52 | 58 | 0.0113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6024-46_0_6_line_58 |  | 53 | 56 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6024-46_0_6_line_59 |  | 54 | 59 | 0.0010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6024-46_0_6_line_60 |  | 56 | 60 | 0.0034613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6024-46_0_6_line_61 |  | 57 | 61 | 0.016857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_6024-46_0_6_line_62 |  | 58 | 62 | 0.044118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6024-46_0_6_line_63 |  | 59 | 63 | 0.0019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6024-46_0_6_line_64 |  | 60 | 66 | 0.0092785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6024-46_0_6_line_65 |  | 61 | 73 | 0.00076989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6024-46_0_6_line_66 |  | 62 | 70 | 0.043463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6024-46_0_6_line_67 |  | 62 | 71 | 0.083084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6024-46_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6024-46_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0048855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6024-46_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.034084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6024-46_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.015502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6024-46_0_6_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0046782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6024-46_0_6_line_73 |  | 69 | 80 | 0.012762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6024-46_0_6_line_74 |  | 71 | 72 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6024-46_0_6_line_75 |  | 73 | 74 | 0.0044743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_6024-46_0_6_line_76 |  | 74 | 75 | 0.0052997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_6024-46_0_6_line_77 |  | 75 | 76 | 0.009059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_6024-46_0_6_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0020187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_6024-46_0_6_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0041303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_6024-46_0_6_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0093206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_6024-46_0_6_line_81 |  | 79 | 84 | 0.007413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_6024-46_0_6_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0080012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6024-46_0_6_line_83 |  | 81 | 82 | 0.015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6024-46_0_6_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0019803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6024-46_0_6_line_85 |  | 84 | 129 | 0.010265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_6024-46_0_6_line_86 |  | 85 | 86 | 0.031427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6024-46_0_6_line_87 |  | 86 | 87 | 0.12748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6024-46_0_6_line_88 |  | 86 | 88 | 0.099928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6024-46_0_6_line_89 |  | 87 | 89 | 0.15919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6024-46_0_6_line_90 |  | 88 | 90 | 0.034715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6024-46_0_6_line_91 |  | 89 | 91 | 0.07223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6024-46_0_6_line_92 |  | 90 | 94 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6024-46_0_6_line_93 |  | 91 | 130 | 0.060883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6024-46_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0069369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6024-46_0_6_line_95 |  | 93 | 100 | 0.00731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6024-46_0_6_line_96 |  | 94 | 95 | 0.028105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6024-46_0_6_line_97 |  | 94 | 96 | 0.013321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6024-46_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.12331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6024-46_0_6_line_99 |  | 95 | 98 | 0.011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6024-46_0_6_line_100 |  | 96 | 99 | 0.021873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6024-46_0_6_line_101 |  | 97 | 101 | 0.0583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6024-46_0_6_line_102 |  | 98 | 102 | 0.015735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6024-46_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.028203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6024-46_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0032578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6024-46_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.007244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6024-46_0_6_line_106 |  | 103 | 105 | 0.018039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6024-46_0_6_line_107 |  | 104 | 107 | 0.0025207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6024-46_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.052714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6024-46_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.012524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6024-46_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.025004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6024-46_0_6_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0013352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6024-46_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0059403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6024-46_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.0090273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6024-46_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0016877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6024-46_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6024-46_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.018883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6024-46_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6024-46_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0035262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6024-46_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6024-46_0_6_line_120 |  | 117 | 119 | 0.018035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6024-46_0_6_line_121 |  | 118 | 120 | 0.0038433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6024-46_0_6_line_122 |  | 119 | 121 | 0.005752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6024-46_0_6_line_123 |  | 120 | 122 | 0.030516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6024-46_0_6_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0039619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_6024-46_0_6_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0024374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_6024-46_0_6_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0019305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_6024-46_0_6_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0028308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_6024-46_0_6_line_128 |  | 127 | 128 | 0.0097643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_6024-46_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0045938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_6024-46_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.049877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6024-46_0_6_trafo_121 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2591315.2253 | 1114411.54 | 2591319.2737 | 1114413.046 | 2591324.2474 | 1114413.6502 | 2591327.3578 | 1114413.048
1 | 2591352.4056 | 1114406.117 | 2591329.6279 | 1114412.6086 | 2591327.3578 | 1114413.048
2 | 2591315.2253 | 1114411.54 | 2591319.0839 | 1114420.6945 | 2591324.8739 | 1114425.0549 | 2591324.038 | 1114429.0803 | 2591319.4418 | 1114427.853
3 | 2591272.3248 | 1114386.1563 | 2591291.0263 | 1114396.3564 | 2591315.2253 | 1114411.54
4 | 2591352.4056 | 1114406.117 | 2591366.7215 | 1114411.3101 | 2591370.7592 | 1114416.1066 | 2591371.6872 | 1114419.721
5 | 2591352.4056 | 1114406.117 | 2591368.7073 | 1114401.4579
6 | 2591319.4418 | 1114427.853 | 2591293.2239 | 1114466.7436
7 | 2591272.3248 | 1114386.1563 | 2591274.8854 | 1114384.1071 | 2591286.8027 | 1114385.8351
8 | 2591272.3248 | 1114386.1563 | 2591263.0526 | 1114382.0566
9 | 2591368.7073 | 1114401.4579 | 2591386.1689 | 1114408.6586
10 | 2591408.7197 | 1114394.7417 | 2591387.8032 | 1114396.0167 | 2591368.7073 | 1114401.4579
11 | 2591320.9513 | 1114494.5615 | 2591316.9148 | 1114485.2071 | 2591304.5649 | 1114472.541 | 2591293.2239 | 1114466.7436
12 | 2591263.0526 | 1114382.0566 | 2591278.6184 | 1114359.8342
13 | 2591263.0526 | 1114382.0566 | 2591252.2736 | 1114377.0104
14 | 2591408.7197 | 1114394.7417 | 2591409.5767 | 1114414.3747
15 | 2591320.9513 | 1114494.5615 | 2591310.5183 | 1114483.1821 | 2591287.9065 | 1114476.0002
16 | 2591252.2736 | 1114377.0104 | 2591249.6307 | 1114375.7731 | 2591237.135 | 1114372.0305
17 | 2591237.135 | 1114372.0305 | 2591233.3725 | 1114370.9035
18 | 2591224.1452 | 1114368.1398 | 2591233.3725 | 1114370.9035
19 | 2591224.1452 | 1114368.1398 | 2591224.1371 | 1114357.3725
20 | 2591224.1452 | 1114368.1398 | 2591213.2971 | 1114365.5018
21 | 2591224.8148 | 1114345.2577 | 2591224.1287 | 1114346.2735 | 2591224.1371 | 1114357.3725
22 | 2591213.2971 | 1114365.5018 | 2591194.9553 | 1114361.0414
23 | 2591224.8148 | 1114345.2577 | 2591226.8871 | 1114342.1897 | 2591236.4587 | 1114341.1624
24 | 2591177.5021 | 1114357.6833 | 2591181.2505 | 1114357.7086 | 2591194.9553 | 1114361.0414
25 | 2591176.5987 | 1114357.6772 | 2591177.5021 | 1114357.6833
26 | 2591175.8561 | 1114357.6722 | 2591176.5987 | 1114357.6772
27 | 2591155.5674 | 1114357.5352 | 2591175.8561 | 1114357.6722
28 | 2591155.5674 | 1114357.5352 | 2591154.1758 | 1114365.344
29 | 2591155.5674 | 1114357.5352 | 2591156.2429 | 1114352.8326
30 | 2591299.3727 | 1114305.1105 | 2591309.573 | 1114310.2538 | 2591321.712 | 1114324.9882
31 | 2591340.8435 | 1114356.1646 | 2591324.4561 | 1114328.319 | 2591321.712 | 1114324.9882
32 | 2591299.3727 | 1114305.1105 | 2591295.5583 | 1114294.6108 | 2591285.5287 | 1114284.8094
33 | 2591299.3727 | 1114305.1105 | 2591285.9618 | 1114297.6338
34 | 2591340.8435 | 1114356.1646 | 2591333.8537 | 1114328.3721 | 2591321.8587 | 1114294.3171
35 | 2591285.9618 | 1114297.6338 | 2591278.1124 | 1114293.2577 | 2591257.0578 | 1114288.5064
36 | 2591291.1663 | 1114242.6249 | 2591321.8587 | 1114294.3171
37 | 2591321.8587 | 1114294.3171 | 2591287.0516 | 1114195.5299
38 | 2591257.0578 | 1114288.5064 | 2591256.1271 | 1114288.2964
39 | 2591287.0516 | 1114195.5299 | 2591266.639 | 1114137.5892
40 | 2591287.0516 | 1114195.5299 | 2591267.2274 | 1114173.1032 | 2591258.2476 | 1114173.8055
41 | 2591266.639 | 1114137.5892 | 2591263.1205 | 1114127.6019
42 | 2591261.8172 | 1114185.3557 | 2591252.2123 | 1114181.3846 | 2591252.5527 | 1114176.5707 | 2591258.2476 | 1114173.8055 | 2591258.2476 | 1114173.8055
43 | 2591234.2268 | 1114062.605 | 2591240.064 | 1114069.2582 | 2591250.9525 | 1114090.5528 | 2591261.8586 | 1114124.0201 | 2591263.1205 | 1114127.6019
44 | 2591203.0205 | 1114027.036 | 2591234.2268 | 1114062.605
45 | 2591123.0015 | 1114460.9678 | 2591119.4875 | 1114459.6943 | 2591115.4875 | 1114458.3195
46 | 2591137.7226 | 1114467.7046 | 2591134.2607 | 1114465.9644 | 2591130.6597 | 1114464.18 | 2591127.314 | 1114462.6842 | 2591123.4895 | 1114461.1446 | 2591123.0015 | 1114460.9678
47 | 2591137.7226 | 1114467.7046 | 2591136.537 | 1114479.7236
48 | 2591139.1231 | 1114464.4454 | 2591137.7226 | 1114467.7046
49 | 2591136.149 | 1114483.6572 | 2591136.537 | 1114479.7236
50 | 2591139.1231 | 1114464.4454 | 2591133.7443 | 1114461.4074
51 | 2591139.1231 | 1114464.4454 | 2591149.2454 | 1114470.0035
52 | 2591136.149 | 1114483.6572 | 2591135.6761 | 1114488.4512 | 2591135.4888 | 1114493.0004
53 | 2591163.0085 | 1114481.6298 | 2591159.9276 | 1114479.9274
54 | 2591163.0085 | 1114481.6298 | 2591164.8864 | 1114482.6609 | 2591168.8119 | 1114484.5783
55 | 2591164.6794 | 1114478.3813 | 2591163.0085 | 1114481.6298
56 | 2591133.7443 | 1114461.4074 | 2591135.9457 | 1114456.6018 | 2591136.3381 | 1114454.7363
57 | 2591133.7443 | 1114461.4074 | 2591126.5352 | 1114458.1942 | 2591123.3121 | 1114457.0901
58 | 2591164.6794 | 1114478.3813 | 2591161.6965 | 1114476.8405 | 2591149.2454 | 1114470.0035
59 | 2591135.4888 | 1114493.0004 | 2591135.4438 | 1114494.0925
60 | 2591164.6794 | 1114478.3813 | 2591166.2114 | 1114475.2775 | 2591166.2114 | 1114475.2775
61 | 2591139.808 | 1114438.2403 | 2591136.3381 | 1114454.7363
62 | 2591081.1652 | 1114444.488 | 2591084.5784 | 1114444.6275 | 2591090.6114 | 1114446.1859 | 2591105.6375 | 1114451.0994 | 2591117.4885 | 1114455.095 | 2591123.3121 | 1114457.0901
63 | 2591135.3646 | 1114496.0163 | 2591135.4438 | 1114494.0925
64 | 2591166.2114 | 1114475.2775 | 2591172.0688 | 1114478.2037 | 2591174.6103 | 1114479.203
65 | 2591139.9665 | 1114437.4869 | 2591139.808 | 1114438.2403
66 | 2591081.1652 | 1114444.488 | 2591081.2586 | 1114439.7855 | 2591082.8474 | 1114433.3133 | 2591092.9177 | 1114402.8389
67 | 2591081.1652 | 1114444.488 | 2591079.1883 | 1114444.4131 | 2591073.0068 | 1114446.8235 | 2591068.8747 | 1114451.3763 | 2591059.4267 | 1114469.2325 | 2591057.725 | 1114472.4477 | 2591045.1332 | 1114505.0826 | 2591044.072 | 1114514.5266
68 | 2591135.3646 | 1114496.0163 | 2591135.3031 | 1114497.5109
69 | 2591135.1021 | 1114502.3923 | 2591135.3031 | 1114497.5109
70 | 2591207.3566 | 1114488.5459 | 2591202.5517 | 1114487.1856 | 2591194.3559 | 1114485.0521 | 2591186.9251 | 1114483.2955 | 2591178.3501 | 1114480.6735 | 2591174.6103 | 1114479.203
71 | 2591207.3566 | 1114488.5459 | 2591207.7786 | 1114486.6888 | 2591207.9463 | 1114474.6493 | 2591207.7897 | 1114473.1001
72 | 2591207.3192 | 1114468.4456 | 2591207.7897 | 1114473.1001
73 | 2591207.3192 | 1114468.4456 | 2591206.4733 | 1114460.0776 | 2591206.5039 | 1114455.7268
74 | 2591042.0698 | 1114532.345 | 2591044.072 | 1114514.5266
75 | 2591140.8875 | 1114433.1084 | 2591139.9665 | 1114437.4869
76 | 2591140.8875 | 1114433.1084 | 2591141.9785 | 1114427.9222
77 | 2591141.9785 | 1114427.9222 | 2591143.8432 | 1114419.0573
78 | 2591144.2588 | 1114417.0818 | 2591143.8432 | 1114419.0573
79 | 2591144.2588 | 1114417.0818 | 2591145.109 | 1114413.04
80 | 2591147.0276 | 1114403.919 | 2591145.109 | 1114413.04
81 | 2591147.0276 | 1114403.919 | 2591148.5536 | 1114396.6647
82 | 2591206.5602 | 1114447.7259 | 2591206.5039 | 1114455.7268
83 | 2591206.5602 | 1114447.7259 | 2591206.6703 | 1114432.0984
84 | 2591206.6842 | 1114430.1181 | 2591206.6703 | 1114432.0984
85 | 2591150.3939 | 1114386.5663 | 2591148.8202 | 1114395.3971 | 2591148.5536 | 1114396.6647
86 | 2591151.3394 | 1113888.299 | 2591163.8647 | 1113893.2386 | 2591172.0622 | 1113877.2554
87 | 2591210.0701 | 1113804.9161 | 2591173.3522 | 1113801.5683 | 2591172.0686 | 1113821.4578 | 2591154.8131 | 1113861.1472 | 2591151.7145 | 1113880.8615 | 2591151.3394 | 1113888.299
88 | 2591182.339 | 1113968.3262 | 2591170.2841 | 1113957.6275 | 2591150.9002 | 1113946.6284 | 2591145.9151 | 1113943.801 | 2591150.5368 | 1113904.3748 | 2591151.3394 | 1113888.299
89 | 2591311.9242 | 1113688.355 | 2591292.7709 | 1113703.6458 | 2591274.938 | 1113713.4654 | 2591263.8358 | 1113726.11 | 2591251.7015 | 1113735.3989 | 2591234.6631 | 1113755.0223 | 2591225.3042 | 1113766.2081 | 2591217.1171 | 1113781.272 | 2591212.6697 | 1113797.631 | 2591210.0701 | 1113804.9161
90 | 2591182.339 | 1113968.3262 | 2591171.6696 | 1113970.3318 | 2591160.0198 | 1113967.2585 | 2591153.1337 | 1113968.7805 | 2591151.1163 | 1113973.0896
91 | 2591311.9242 | 1113688.355 | 2591319.4929 | 1113699.3383 | 2591336.8121 | 1113734.8975 | 2591338.5223 | 1113754.1602
92 | 2591142.3949 | 1113991.7187 | 2591151.1163 | 1113973.0896
93 | 2591338.5223 | 1113754.1602 | 2591339.0651 | 1113760.2735 | 2591339.3606 | 1113793.8451 | 2591341.6727 | 1113814.8915
94 | 2591203.0205 | 1114027.036 | 2591200.5537 | 1114020.5524
95 | 2591203.0205 | 1114027.036 | 2591197.3544 | 1114022.4174
96 | 2591142.3949 | 1113991.7187 | 2591131.2383 | 1114008.877 | 2591128.8242 | 1114016.1397
97 | 2591142.3949 | 1113991.7187 | 2591154.4675 | 1113997.3491
98 | 2591128.8242 | 1114016.1397 | 2591126.4947 | 1114023.1243 | 2591125.7044 | 1114047.4931 | 2591129.2883 | 1114089.8086 | 2591137.3989 | 1114112.2966 | 2591145.3877 | 1114136.1938
99 | 2591128.8242 | 1114016.1397 | 2591116.9744 | 1114014.431
100 | 2591154.4675 | 1113997.3491 | 2591164.9441 | 1114002.2352 | 2591174.3615 | 1114006.438
101 | 2591162.2403 | 1114190.5579 | 2591163.1888 | 1114184.3164 | 2591162.3387 | 1114173.3678 | 2591157.5685 | 1114164.2926 | 2591150.5071 | 1114151.5078 | 2591145.3877 | 1114136.1938
102 | 2591106.1033 | 1114004.4008 | 2591112.9515 | 1114013.8509 | 2591116.9744 | 1114014.431
103 | 2591197.3544 | 1114022.4174 | 2591181.8515 | 1114009.7807 | 2591174.3615 | 1114006.438
104 | 2591161.7509 | 1114193.7787 | 2591162.2403 | 1114190.5579
105 | 2591161.7509 | 1114193.7787 | 2591160.6612 | 1114200.9403
106 | 2591161.7509 | 1114193.7787 | 2591152.6908 | 1114187.0999 | 2591150.3858 | 1114180.7203
107 | 2591160.282 | 1114203.4323 | 2591160.6612 | 1114200.9403
108 | 2591127.3683 | 1114133.5886 | 2591139.5434 | 1114152.6801 | 2591145.4489 | 1114167.0562 | 2591150.3858 | 1114180.7203
109 | 2591160.282 | 1114203.4323 | 2591158.398 | 1114215.8134
110 | 2591158.398 | 1114215.8134 | 2591157.0321 | 1114224.7898 | 2591155.488 | 1114240.6388
111 | 2591155.488 | 1114240.6388 | 2591155.3586 | 1114241.9677
112 | 2591155.3586 | 1114241.9677 | 2591154.7826 | 1114247.88
113 | 2591154.1738 | 1114256.8834 | 2591154.3772 | 1114252.0405 | 2591154.7826 | 1114247.88
114 | 2591154.1738 | 1114256.8834 | 2591154.1029 | 1114258.5696
115 | 2591153.579 | 1114271.0399 | 2591153.579 | 1114271.0399 | 2591154.1029 | 1114258.5696
116 | 2591153.579 | 1114271.0399 | 2591155.6704 | 1114285.8997 | 2591155.9635 | 1114289.7651
117 | 2591156.8054 | 1114300.8684 | 2591155.9635 | 1114289.7651
118 | 2591157.0721 | 1114304.3845 | 2591156.8054 | 1114300.8684
119 | 2591157.0721 | 1114304.3845 | 2591157.854 | 1114314.6801
120 | 2591157.0721 | 1114304.3845 | 2591159.4989 | 1114300.6013 | 2591172.9739 | 1114299.2771
121 | 2591158.145 | 1114318.5124 | 2591157.854 | 1114314.6801
122 | 2591172.9739 | 1114299.2771 | 2591173.1647 | 1114299.2584 | 2591175.1129 | 1114304.4661
123 | 2591158.145 | 1114318.5124 | 2591158.6312 | 1114324.9146 | 2591158.0286 | 1114340.4009 | 2591156.8062 | 1114348.9109
124 | 2591156.8062 | 1114348.9109 | 2591156.2429 | 1114352.8326
125 | 2591154.1758 | 1114365.344 | 2591153.7482 | 1114367.7435
126 | 2591153.7482 | 1114367.7435 | 2591153.4095 | 1114369.6441
127 | 2591153.4095 | 1114369.6441 | 2591152.9129 | 1114372.431
128 | 2591152.9129 | 1114372.431 | 2591151.1998 | 1114382.0438
129 | 2591151.1998 | 1114382.0438 | 2591150.3939 | 1114386.5663
130 | 2591355.4377 | 1113862.6448 | 2591342.749 | 1113824.6888 | 2591341.6727 | 1113814.8915

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2591327.3578 | 1114413.048
1 | 2591315.2253 | 1114411.54
2 | 2591352.4056 | 1114406.117
3 | 2591319.4418 | 1114427.853
4 | 2591272.3248 | 1114386.1563
5 | 2591371.6872 | 1114419.721
6 | 2591368.7073 | 1114401.4579
7 | 2591293.2239 | 1114466.7436
8 | 2591286.8027 | 1114385.8351
9 | 2591263.0526 | 1114382.0566
10 | 2591386.1689 | 1114408.6586
11 | 2591408.7197 | 1114394.7417
12 | 2591320.9513 | 1114494.5615
13 | 2591287.9065 | 1114476.0002
14 | 2591278.6184 | 1114359.8342
15 | 2591252.2736 | 1114377.0104
16 | 2591409.5767 | 1114414.3747
17 | 2591237.135 | 1114372.0305
18 | 2591233.3725 | 1114370.9035
19 | 2591224.1452 | 1114368.1398
20 | 2591224.1371 | 1114357.3725
21 | 2591213.2971 | 1114365.5018
22 | 2591224.8148 | 1114345.2577
23 | 2591194.9553 | 1114361.0414
24 | 2591236.4587 | 1114341.1624
25 | 2591177.5021 | 1114357.6833
26 | 2591176.5987 | 1114357.6772
27 | 2591175.8561 | 1114357.6722
28 | 2591155.5674 | 1114357.5352
29 | 2591321.712 | 1114324.9882
30 | 2591299.3727 | 1114305.1105
31 | 2591340.8435 | 1114356.1646
32 | 2591285.5287 | 1114284.8094
33 | 2591285.9618 | 1114297.6338
34 | 2591321.8587 | 1114294.3171
35 | 2591257.0578 | 1114288.5064
36 | 2591291.1663 | 1114242.6249
37 | 2591287.0516 | 1114195.5299
38 | 2591256.1271 | 1114288.2964
39 | 2591266.639 | 1114137.5892
40 | 2591258.2476 | 1114173.8055
41 | 2591263.1205 | 1114127.6019
42 | 2591261.8172 | 1114185.3557
43 | 2591234.2268 | 1114062.605
44 | 2591123.0015 | 1114460.9678
45 | 2591115.4875 | 1114458.3195
46 | 2591137.7226 | 1114467.7046
47 | 2591136.537 | 1114479.7236
48 | 2591139.1231 | 1114464.4454
49 | 2591136.149 | 1114483.6572
50 | 2591159.9276 | 1114479.9274
51 | 2591163.0085 | 1114481.6298
52 | 2591133.7443 | 1114461.4074
53 | 2591149.2454 | 1114470.0035
54 | 2591135.4888 | 1114493.0004
55 | 2591168.8119 | 1114484.5783
56 | 2591164.6794 | 1114478.3813
57 | 2591136.3381 | 1114454.7363
58 | 2591123.3121 | 1114457.0901
59 | 2591135.4438 | 1114494.0925
60 | 2591166.2114 | 1114475.2775
61 | 2591139.808 | 1114438.2403
62 | 2591081.1652 | 1114444.488
63 | 2591135.3646 | 1114496.0163
64 | 2591135.3031 | 1114497.5109
65 | 2591135.1021 | 1114502.3923
66 | 2591174.6103 | 1114479.203
67 | 2591207.3566 | 1114488.5459
68 | 2591207.7897 | 1114473.1001
69 | 2591207.3192 | 1114468.4456
70 | 2591092.9177 | 1114402.8389
71 | 2591044.072 | 1114514.5266
72 | 2591042.0698 | 1114532.345
73 | 2591139.9665 | 1114437.4869
74 | 2591140.8875 | 1114433.1084
75 | 2591141.9785 | 1114427.9222
76 | 2591143.8432 | 1114419.0573
77 | 2591144.2588 | 1114417.0818
78 | 2591145.109 | 1114413.04
79 | 2591147.0276 | 1114403.919
80 | 2591206.5039 | 1114455.7268
81 | 2591206.5602 | 1114447.7259
82 | 2591206.6703 | 1114432.0984
83 | 2591206.6842 | 1114430.1181
84 | 2591148.5536 | 1114396.6647
85 | 2591172.0622 | 1113877.2554
86 | 2591151.3394 | 1113888.299
87 | 2591210.0701 | 1113804.9161
88 | 2591182.339 | 1113968.3262
89 | 2591311.9242 | 1113688.355
90 | 2591151.1163 | 1113973.0896
91 | 2591338.5223 | 1113754.1602
92 | 2591200.5537 | 1114020.5524
93 | 2591203.0205 | 1114027.036
94 | 2591142.3949 | 1113991.7187
95 | 2591128.8242 | 1114016.1397
96 | 2591154.4675 | 1113997.3491
97 | 2591145.3877 | 1114136.1938
98 | 2591116.9744 | 1114014.431
99 | 2591174.3615 | 1114006.438
100 | 2591197.3544 | 1114022.4174
101 | 2591162.2403 | 1114190.5579
102 | 2591106.1033 | 1114004.4008
103 | 2591161.7509 | 1114193.7787
104 | 2591160.6612 | 1114200.9403
105 | 2591150.3858 | 1114180.7203
106 | 2591127.3683 | 1114133.5886
107 | 2591160.282 | 1114203.4323
108 | 2591158.398 | 1114215.8134
109 | 2591155.488 | 1114240.6388
110 | 2591155.3586 | 1114241.9677
111 | 2591154.7826 | 1114247.88
112 | 2591154.1738 | 1114256.8834
113 | 2591154.1029 | 1114258.5696
114 | 2591153.579 | 1114271.0399
115 | 2591155.9635 | 1114289.7651
116 | 2591156.8054 | 1114300.8684
117 | 2591157.0721 | 1114304.3845
118 | 2591157.854 | 1114314.6801
119 | 2591172.9739 | 1114299.2771
120 | 2591158.145 | 1114318.5124
121 | 2591175.1129 | 1114304.4661
122 | 2591156.8062 | 1114348.9109
123 | 2591156.2429 | 1114352.8326
124 | 2591154.1758 | 1114365.344
125 | 2591153.7482 | 1114367.7435
126 | 2591153.4095 | 1114369.6441
127 | 2591152.9129 | 1114372.431
128 | 2591151.1998 | 1114382.0438
129 | 2591150.3939 | 1114386.5663
130 | 2591341.6727 | 1113814.8915
131 | 2591355.4377 | 1113862.6448
132 | 2591155.5674 | 1114357.5352

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1