## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6082-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6082-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6082-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6082-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6082-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6082-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6082-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6082-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6082-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6082-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6082-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6082-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6082-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6082-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6082-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6082-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6082-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6082-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6082-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6082-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6082-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6082-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6082-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6082-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6082-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6082-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6082-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6082-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6082-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6082-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6082-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6082-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6082-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6082-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6082-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6082-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6082-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6082-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6082-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6082-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6082-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6082-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6082-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6082-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6082-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6082-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6082-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6082-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6082-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6082-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6082-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6082-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6082-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6082-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6082-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6082-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6082-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6082-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6082-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6082-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6082-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6082-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6082-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6082-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6082-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6082-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6082-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6082-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6082-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6082-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6082-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6082-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6082-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6082-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6082-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6082-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6082-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6082-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6082-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6082-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6082-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6082-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6082-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6082-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6082-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6082-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6082-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6082-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6082-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6082-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6082-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6082-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6082-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6082-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6082-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6082-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6082-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6082-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6082-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6082-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6082-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6082-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6082-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6082-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6082-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6082-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6082-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6082-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6082-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6082-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6082-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6082-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6082-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6082-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6082-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6082-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6082-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6082-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6082-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6082-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6082-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6082-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6082-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6082-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6082-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6082-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_96_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6082-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0072255 | 0.0018109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6082-6_0_5_load_14 | 3 | 0.010066 | 0.0025227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6082-6_0_5_load_11 | 4 | 0.007812 | 0.0019579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6082-6_0_5_load_124 | 7 | 0.0021778 | 0.0005458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6082-6_0_5_load_84 | 8 | 0.0013054 | 0.00032716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6082-6_0_5_load_82 | 9 | 0.0029417 | 0.00073727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6082-6_0_5_load_12 | 10 | 0.014262 | 0.0035745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6082-6_0_5_load_5 | 11 | 0.0050679 | 0.0012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6082-6_0_5_load_6 | 12 | 0.0046805 | 0.0011731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6082-6_0_5_load_7 | 13 | 0.0057217 | 0.001434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6082-6_0_5_load_8 | 14 | 0.010319 | 0.0025861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6082-6_0_5_load_9 | 15 | 0.0041908 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6082-6_0_5_load_10 | 16 | 0.0071037 | 0.0017804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6082-6_0_5_load_16 | 18 | 0.011945 | 0.0029938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6082-6_0_5_load_17 | 19 | 0.0093485 | 0.002343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6082-6_0_5_load_13 | 20 | 0.012432 | 0.0031157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6082-6_0_5_load_18 | 21 | 0.0050403 | 0.0012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6082-6_0_5_load_19 | 22 | 0.0052511 | 0.0013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6082-6_0_5_load_21 | 23 | 0.005352 | 0.0013413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6082-6_0_5_load_47 | 24 | 0.010832 | 0.0027147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6082-6_0_5_load_22 | 25 | 0.0072039 | 0.0018055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6082-6_0_5_load_48 | 26 | 0.0098508 | 0.0024688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6082-6_0_5_load_24 | 28 | 0.0057245 | 0.0014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6082-6_0_5_load_30 | 30 | 0.018513 | 0.0046398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6082-6_0_5_load_26 | 31 | 0.0061409 | 0.001539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6082-6_0_5_load_23 | 32 | 0.0061606 | 0.001544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6082-6_0_5_load_40 | 34 | 0.00851 | 0.0021328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6082-6_0_5_load_41 | 35 | 0.0087973 | 0.0022048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6082-6_0_5_load_31 | 40 | 0.018671 | 0.0046793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6082-6_0_5_load_35 | 41 | 0.0042542 | 0.0010662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6082-6_0_5_load_33 | 42 | 0.0052477 | 0.0013152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6082-6_0_5_load_105 | 43 | 0.013564 | 0.0033996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6082-6_0_5_load_34 | 45 | 0.0047784 | 0.0011976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6082-6_0_5_load_117 | 46 | 0.011255 | 0.0028208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6082-6_0_5_load_120 | 48 | 0.012043 | 0.0030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6082-6_0_5_load_123 | 49 | 0.016814 | 0.004214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6082-6_0_5_load_38 | 51 | 0.0065909 | 0.0016518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6082-6_0_5_load_44 | 52 | 0.0024337 | 0.00060994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6082-6_0_5_load_42 | 54 | 0.010844 | 0.0027178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6082-6_0_5_load_43 | 55 | 0.0077884 | 0.0019519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6082-6_0_5_load_45 | 56 | 0.0049713 | 0.0012459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6082-6_0_5_load_46 | 57 | 0.0069489 | 0.0017416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6082-6_0_5_load_75 | 58 | 0.017134 | 0.0042941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6082-6_0_5_load_76 | 59 | 0.011525 | 0.0028884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6082-6_0_5_load_49 | 60 | 0.0016337 | 0.00040944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6082-6_0_5_load_50 | 61 | 0.0017553 | 0.00043992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6082-6_0_5_load_51 | 62 | 0.0022364 | 0.0005605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6082-6_0_5_load_52 | 63 | 0.0010533 | 0.00026398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6082-6_0_5_load_109 | 64 | 0.0015281 | 0.00038298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6082-6_0_5_load_106 | 66 | 0.0011238 | 0.00028164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6082-6_0_5_load_107 | 67 | 0.0018122 | 0.00045418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6082-6_0_5_load_110 | 69 | 0.00085013 | 0.00021306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6082-6_0_5_load_112 | 71 | 0.00062668 | 0.00015706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6082-6_0_5_load_115 | 73 | 0.00069293 | 0.00017366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6082-6_0_5_load_121 | 74 | 0.0012676 | 0.0003177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6082-6_0_5_load_114 | 75 | 0.0016885 | 0.00042317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6082-6_0_5_load_58 | 78 | 0.0019213 | 0.00048152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6082-6_0_5_load_59 | 79 | 0.0012918 | 0.00032375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6082-6_0_5_load_55 | 80 | 0.0009131 | 0.00022884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6082-6_0_5_load_54 | 81 | 0.0012874 | 0.00032266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6082-6_0_5_load_56 | 82 | 0.0013306 | 0.00033348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6082-6_0_5_load_60 | 83 | 0.0020703 | 0.00051888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6082-6_0_5_load_72 | 86 | 0.0016725 | 0.00041917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6082-6_0_5_load_128 | 87 | 0.0040917 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6082-6_0_5_load_127 | 88 | 0.01037 | 0.0025989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6082-6_0_5_load_70 | 89 | 0.0017144 | 0.00042967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6082-6_0_5_load_62 | 90 | 0.0049526 | 0.0012412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6082-6_0_5_load_63 | 91 | 0.0044033 | 0.0011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6082-6_0_5_load_64 | 92 | 0.0058208 | 0.0014588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6082-6_0_5_load_66 | 94 | 0.0022072 | 0.00055317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6082-6_0_5_load_67 | 95 | 0.005351 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6082-6_0_5_load_80 | 97 | 0.0018054 | 0.00045248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6082-6_0_5_load_77 | 98 | 0.0047431 | 0.0011887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6082-6_0_5_load_79 | 99 | 0.0066224 | 0.0016597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6082-6_0_5_load_71 | 100 | 0.0040628 | 0.0010182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6082-6_0_5_load_78 | 102 | 0.0029142 | 0.00073037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6082-6_0_5_load_69 | 103 | 0.0046221 | 0.0011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6082-6_0_5_load_90 | 104 | 0.0015855 | 0.00039736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6082-6_0_5_load_96 | 105 | 0.0014903 | 0.00037351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6082-6_0_5_load_89 | 106 | 0.0014706 | 0.00036857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6082-6_0_5_load_85 | 108 | 0.0016771 | 0.00042032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6082-6_0_5_load_87 | 110 | 0.0016851 | 0.00042233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6082-6_0_5_load_88 | 111 | 0.0013047 | 0.00032699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6082-6_0_5_load_91 | 112 | 0.0015068 | 0.00037765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6082-6_0_5_load_92 | 113 | 0.00078762 | 0.00019739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6082-6_0_5_load_94 | 114 | 0.0027097 | 0.00067913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6082-6_0_5_load_97 | 116 | 0.0043925 | 0.0011009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6082-6_0_5_load_125 | 118 | 0.0011755 | 0.0002946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6082-6_0_5_load_99 | 119 | 0.0023975 | 0.00060088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6082-6_0_5_load_104 | 120 | 0.003336 | 0.00083609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6082-6_0_5_load_101 | 121 | 0.0019126 | 0.00047935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6082-6_0_5_load_126 | 122 | 0.002384 | 0.00059749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6082-6_0_5_load_98 | 123 | 0.0012141 | 0.00030428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6082-6_0_5_load_100 | 124 | 0.0022881 | 0.00057346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6082-6_0_5_load_102 | 125 | 0.0073404 | 0.0018397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6082-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.15496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6082-6_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.13154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6082-6_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.02196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6082-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.030395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6082-6_0_5_line_4 |  | 4 | 10 | 0.055999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6082-6_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.029309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6082-6_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.041201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6082-6_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6082-6_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6082-6_0_5_line_9 |  | 8 | 108 | 0.047752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6082-6_0_5_line_10 |  | 10 | 20 | 0.040303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6082-6_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6082-6_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.053732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6082-6_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.062434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6082-6_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.023811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6082-6_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.053042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6082-6_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.017319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6082-6_0_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6082-6_0_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.039109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6082-6_0_5_line_19 |  | 18 | 23 | 0.047819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6082-6_0_5_line_20 |  | 19 | 24 | 0.0080231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6082-6_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.025384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6082-6_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.083858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6082-6_0_5_line_23 |  | 22 | 27 | 0.017649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6082-6_0_5_line_24 |  | 23 | 25 | 0.03881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6082-6_0_5_line_25 |  | 24 | 26 | 0.036857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6082-6_0_5_line_26 |  | 25 | 32 | 0.052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6082-6_0_5_line_27 |  | 27 | 28 | 0.047255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6082-6_0_5_line_28 |  | 27 | 29 | 0.01891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6082-6_0_5_line_29 |  | 29 | 30 | 0.0091539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6082-6_0_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.01624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6082-6_0_5_line_31 |  | 31 | 36 | 0.032105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6082-6_0_5_line_32 |  | 32 | 33 | 0.017847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6082-6_0_5_line_33 |  | 33 | 34 | 0.021514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6082-6_0_5_line_34 |  | 33 | 35 | 0.029014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6082-6_0_5_line_35 |  | 34 | 54 | 0.0018548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6082-6_0_5_line_36 |  | 35 | 50 | 0.028405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_6082-6_0_5_line_37 |  | 36 | 37 | 0.035461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6082-6_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.023408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6082-6_0_5_line_39 |  | 37 | 39 | 0.099413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6082-6_0_5_line_40 |  | 37 | 40 | 0.015942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6082-6_0_5_line_41 |  | 38 | 41 | 0.014384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6082-6_0_5_line_42 |  | 38 | 42 | 0.038199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6082-6_0_5_line_43 |  | 39 | 43 | 0.025259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6082-6_0_5_line_44 |  | 41 | 44 | 0.014586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6082-6_0_5_line_45 |  | 42 | 45 | 0.0081773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6082-6_0_5_line_46 |  | 44 | 50 | 0.090105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_6082-6_0_5_line_47 |  | 44 | 51 | 0.019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6082-6_0_5_line_48 |  | 46 | 47 | 0.044317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_6082-6_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.36267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_6082-6_0_5_line_50 |  | 47 | 76 | 0.28128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_6082-6_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.085465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6082-6_0_5_line_52 |  | 50 | 52 | 0.078008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_6082-6_0_5_line_53 |  | 52 | 53 | 0.021136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_6082-6_0_5_line_54 |  | 53 | 58 | 0.015047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_6082-6_0_5_line_55 |  | 53 | 59 | 0.029926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6082-6_0_5_line_56 |  | 54 | 55 | 0.022361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6082-6_0_5_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0088601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6082-6_0_5_line_58 |  | 56 | 57 | 0.021644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6082-6_0_5_line_59 |  | 58 | 78 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_6082-6_0_5_line_60 |  | 60 | 61 | 0.012618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_6082-6_0_5_line_61 |  | 60 | 62 | 0.038686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_6082-6_0_5_line_62 |  | 61 | 63 | 0.081872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_6082-6_0_5_line_63 |  | 62 | 64 | 0.68578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_6082-6_0_5_line_64 |  | 63 | 65 | 0.013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_6082-6_0_5_line_65 |  | 64 | 67 | 0.068766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_6082-6_0_5_line_66 |  | 65 | 77 | 0.023492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_6082-6_0_5_line_67 |  | 65 | 78 | 0.011055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_6082-6_0_5_line_68 |  | 66 | 67 | 0.066721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_6082-6_0_5_line_69 |  | 66 | 68 | 0.0057366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_6082-6_0_5_line_70 |  | 68 | 69 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_6082-6_0_5_line_71 |  | 69 | 70 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_6082-6_0_5_line_72 |  | 70 | 71 | 0.039987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6082-6_0_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.10847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_6082-6_0_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.035025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6082-6_0_5_line_75 |  | 72 | 74 | 0.06479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_6082-6_0_5_line_76 |  | 73 | 75 | 0.022736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6082-6_0_5_line_77 |  | 74 | 76 | 0.037689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6082-6_0_5_line_78 |  | 77 | 79 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_6082-6_0_5_line_79 |  | 77 | 80 | 0.0059299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6082-6_0_5_line_80 |  | 79 | 83 | 0.0020594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_6082-6_0_5_line_81 |  | 80 | 81 | 0.019943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6082-6_0_5_line_82 |  | 81 | 82 | 0.028878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6082-6_0_5_line_83 |  | 83 | 84 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_6082-6_0_5_line_84 |  | 84 | 85 | 0.006596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6082-6_0_5_line_85 |  | 84 | 86 | 0.024925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_6082-6_0_5_line_86 |  | 85 | 87 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6082-6_0_5_line_87 |  | 85 | 88 | 0.064091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6082-6_0_5_line_88 |  | 86 | 89 | 0.012537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6082-6_0_5_line_89 |  | 89 | 103 | 0.0090844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6082-6_0_5_line_90 |  | 90 | 91 | 0.038535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6082-6_0_5_line_91 |  | 90 | 92 | 0.0086663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6082-6_0_5_line_92 |  | 91 | 93 | 0.019313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6082-6_0_5_line_93 |  | 92 | 94 | 0.031322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6082-6_0_5_line_94 |  | 93 | 95 | 0.014849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6082-6_0_5_line_95 |  | 93 | 96 | 0.007953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6082-6_0_5_line_96 |  | 94 | 97 | 0.041088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6082-6_0_5_line_97 |  | 95 | 98 | 0.021483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6082-6_0_5_line_98 |  | 96 | 99 | 0.11343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6082-6_0_5_line_99 |  | 96 | 100 | 0.0088454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6082-6_0_5_line_100 |  | 97 | 101 | 0.057832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6082-6_0_5_line_101 |  | 98 | 102 | 0.03897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6082-6_0_5_line_102 |  | 100 | 103 | 0.01783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6082-6_0_5_line_103 |  | 101 | 104 | 0.010063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6082-6_0_5_line_104 |  | 101 | 105 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6082-6_0_5_line_105 |  | 104 | 106 | 0.034996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6082-6_0_5_line_106 |  | 105 | 107 | 0.010596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6082-6_0_5_line_107 |  | 106 | 110 | 0.0082878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6082-6_0_5_line_108 |  | 107 | 115 | 0.023494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6082-6_0_5_line_109 |  | 107 | 112 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6082-6_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6082-6_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.012724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6082-6_0_5_line_112 |  | 109 | 111 | 0.025291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6082-6_0_5_line_113 |  | 112 | 113 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6082-6_0_5_line_114 |  | 113 | 114 | 0.02491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6082-6_0_5_line_115 |  | 114 | 116 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6082-6_0_5_line_116 |  | 115 | 117 | 0.024572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6082-6_0_5_line_117 |  | 115 | 118 | 0.014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6082-6_0_5_line_118 |  | 116 | 119 | 0.0040229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6082-6_0_5_line_119 |  | 117 | 120 | 0.018378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6082-6_0_5_line_120 |  | 117 | 121 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6082-6_0_5_line_121 |  | 118 | 122 | 0.024362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6082-6_0_5_line_122 |  | 119 | 123 | 0.026174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6082-6_0_5_line_123 |  | 121 | 125 | 0.046414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6082-6_0_5_line_124 |  | 123 | 124 | 0.0075799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6082-6_0_5_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2596909.0062 | 1123024.3768 | 2596900.6472 | 1123038.1101 | 2596888.1809 | 1123056.7035 | 2596877.6266 | 1123074.4733 | 2596867.3881 | 1123091.4759 | 2596856.5338 | 1123110.3798 | 2596847.2902 | 1123127.7376 | 2596838.1401 | 1123146.6628 | 2596833.0338 | 1123159.1594
1 | 2596909.0062 | 1123024.3768 | 2596914.7824 | 1123026.0968 | 2596924.3143 | 1123028.6264 | 2596933.8475 | 1123033.9352 | 2597008.2438 | 1123084.933 | 2597018.4581 | 1123095.6442
2 | 2597018.4581 | 1123095.6442 | 2597006.246 | 1123113.9149
3 | 2597018.4581 | 1123095.6442 | 2597044.8179 | 1123110.7773
4 | 2597044.8179 | 1123110.7773 | 2597048.6387 | 1123112.9708 | 2597089.3054 | 1123144.721
5 | 2596713.7802 | 1123419.0636 | 2596717.1118 | 1123448.1759
6 | 2596713.7802 | 1123419.0636 | 2596737.1812 | 1123419.6509 | 2596740.2579 | 1123420.105 | 2596741.3858 | 1123434.7444
7 | 2596717.1118 | 1123448.1759 | 2596717.5302 | 1123451.833 | 2596718.7724 | 1123463.1191
8 | 2596717.1118 | 1123448.1759 | 2596693.8006 | 1123451.2326
9 | 2596718.7724 | 1123463.1191 | 2596722.5207 | 1123497.1746 | 2596724.4948 | 1123510.5199
10 | 2597118.6401 | 1123172.204 | 2597101.7856 | 1123154.4648 | 2597089.3054 | 1123144.721
11 | 2596955.7983 | 1123241.1421 | 2596960.0846 | 1123227.4396
12 | 2596955.7983 | 1123241.1421 | 2596953.6821 | 1123247.9071 | 2596949.968 | 1123267.3963 | 2596953.0856 | 1123287.4934 | 2596956.2209 | 1123293.1486
13 | 2596960.0846 | 1123227.4396 | 2596963.389 | 1123216.8759 | 2596977.3299 | 1123187.1876 | 2596993.7425 | 1123195.8695
14 | 2596956.2209 | 1123293.1486 | 2596963.5353 | 1123306.3417 | 2596969.6162 | 1123312.5998
15 | 2596993.7425 | 1123195.8695 | 2597000.2982 | 1123199.3374 | 2597026.7593 | 1123211.6077 | 2597042.1469 | 1123217.4445
16 | 2597058.3399 | 1123223.5867 | 2597042.1469 | 1123217.4445
17 | 2597058.3399 | 1123223.5867 | 2597070.4358 | 1123228.1705
18 | 2597058.3399 | 1123223.5867 | 2597052.7998 | 1123231.082 | 2597034.3875 | 1123254.498
19 | 2597111.2547 | 1123250.345 | 2597111.2317 | 1123250.0512 | 2597104.1336 | 1123241.0837 | 2597072.6071 | 1123228.9933 | 2597070.4358 | 1123228.1705
20 | 2597034.3875 | 1123254.498 | 2597031.6557 | 1123257.9724 | 2597029.6902 | 1123260.9925
21 | 2597118.6401 | 1123172.204 | 2597136.1248 | 1123190.6066
22 | 2597136.1248 | 1123190.6066 | 2597185.3567 | 1123242.4228 | 2597193.8876 | 1123251.3979
23 | 2597206.0466 | 1123264.1902 | 2597193.8876 | 1123251.3979
24 | 2597111.2547 | 1123250.345 | 2597112.0619 | 1123260.656 | 2597101.5444 | 1123287.1091
25 | 2597018.9757 | 1123295.9417 | 2597026.17 | 1123266.4014 | 2597029.6902 | 1123260.9925
26 | 2597095.2086 | 1123337.5175 | 2597092.813 | 1123316.0592 | 2597094.7502 | 1123304.1969 | 2597100.9571 | 1123288.5862 | 2597101.5444 | 1123287.1091
27 | 2597206.0466 | 1123264.1902 | 2597188.4872 | 1123274.8149 | 2597174.9896 | 1123297.9549
28 | 2597217.789 | 1123279.0364 | 2597206.0466 | 1123264.1902
29 | 2597217.789 | 1123279.0364 | 2597219.0621 | 1123269.9714
30 | 2597217.789 | 1123279.0364 | 2597215.5255 | 1123295.118
31 | 2597217.1944 | 1123326.1708 | 2597214.7717 | 1123322.648 | 2597213.1167 | 1123312.2326 | 2597215.5255 | 1123295.118
32 | 2597097.1887 | 1123355.2539 | 2597095.2086 | 1123337.5175
33 | 2597097.1887 | 1123355.2539 | 2597076.1576 | 1123359.7873
34 | 2597097.1887 | 1123355.2539 | 2597101.2781 | 1123383.9786
35 | 2597076.1576 | 1123359.7873 | 2597074.3445 | 1123360.1782
36 | 2597105.2816 | 1123412.0999 | 2597101.2781 | 1123383.9786
37 | 2597217.1944 | 1123326.1708 | 2597221.5956 | 1123323.045 | 2597231.1523 | 1123314.2695 | 2597243.2597 | 1123302.1357
38 | 2597217.1944 | 1123326.1708 | 2597196.9757 | 1123338.0639
39 | 2597272.2168 | 1123211.9004 | 2597273.8077 | 1123217.369 | 2597274.8917 | 1123227.0732 | 2597274.8953 | 1123234.8659 | 2597274.1901 | 1123243.9485 | 2597272.736 | 1123250.7858 | 2597270.3811 | 1123260.3694 | 2597267.2003 | 1123268.208 | 2597264.6891 | 1123273.4895 | 2597259.6737 | 1123282.2405 | 2597252.1607 | 1123292.3823 | 2597243.2597 | 1123302.1357
40 | 2597243.2597 | 1123302.1357 | 2597245.5286 | 1123306.5479 | 2597244.9903 | 1123309.494 | 2597243.0488 | 1123312.7854 | 2597241.0987 | 1123316.4646
41 | 2597196.9757 | 1123338.0639 | 2597184.4876 | 1123345.2009
42 | 2597196.9757 | 1123338.0639 | 2597200.9185 | 1123344.0205 | 2597199.6872 | 1123348.9569 | 2597191.9373 | 1123363.1897 | 2597187.731 | 1123371.9993
43 | 2597272.2168 | 1123211.9004 | 2597268.7974 | 1123203.9203 | 2597265.695 | 1123198.03 | 2597260.7334 | 1123189.4397
44 | 2597171.8236 | 1123352.4385 | 2597184.4876 | 1123345.2009
45 | 2597187.731 | 1123371.9993 | 2597184.2076 | 1123379.3786
46 | 2597171.8236 | 1123352.4385 | 2597159.0824 | 1123360.8932 | 2597139.7056 | 1123375.2985 | 2597125.1556 | 1123389.8905 | 2597113.3436 | 1123406.0263 | 2597109.1281 | 1123410.1193 | 2597105.2816 | 1123412.0999
47 | 2597171.8236 | 1123352.4385 | 2597162.8912 | 1123344.5612 | 2597158.7323 | 1123338.349
48 | 2598126.455 | 1123914.9083 | 2598143.1957 | 1123900.507 | 2598148.3905 | 1123895.5474 | 2598151.3273 | 1123893.7456 | 2598155.614 | 1123894.0889 | 2598162.5613 | 1123896.3488
49 | 2598162.5613 | 1123896.3488 | 2598179.7068 | 1123534.0824
50 | 2597923.1822 | 1124109.3275 | 2598126.455 | 1123914.9083
51 | 2598179.7068 | 1123534.0824 | 2598172.6358 | 1123448.9107
52 | 2597105.2816 | 1123412.0999 | 2597096.7475 | 1123414.4386 | 2597083.741 | 1123415.9457 | 2597077.8512 | 1123417.7606 | 2597073.8748 | 1123421.998 | 2597073.8863 | 1123429.6351 | 2597076.8885 | 1123435.492 | 2597085.0052 | 1123446.749 | 2597090.362 | 1123458.5966 | 2597091.1452 | 1123461.4844
53 | 2597096.1331 | 1123481.9941 | 2597095.5527 | 1123477.7367 | 2597091.1452 | 1123461.4844
54 | 2597096.1331 | 1123481.9941 | 2597092.2975 | 1123496.5436
55 | 2597096.1331 | 1123481.9941 | 2597099.0237 | 1123480.692 | 2597109.8311 | 1123475.9288 | 2597124.7732 | 1123476.233
56 | 2597054.1426 | 1123358.911 | 2597056.7515 | 1123362.5775 | 2597062.7116 | 1123362.6857 | 2597074.3445 | 1123360.1782
57 | 2597054.1426 | 1123358.911 | 2597049.0058 | 1123351.6919
58 | 2597030.5293 | 1123344.8489 | 2597037.8704 | 1123350.2698 | 2597047.1916 | 1123349.1424 | 2597049.0058 | 1123351.6919
59 | 2597085.137 | 1123512.4015 | 2597086.309 | 1123510.7463 | 2597092.2467 | 1123496.7365 | 2597092.2975 | 1123496.5436
60 | 2597094.1172 | 1123613.7545 | 2597092.0217 | 1123603.5109 | 2597091.9302 | 1123601.3505
61 | 2597094.1172 | 1123613.7545 | 2597096.1875 | 1123623.8744 | 2597092.7345 | 1123641.8293 | 2597091.4183 | 1123651.8154
62 | 2597091.9302 | 1123601.3505 | 2597091.3197 | 1123586.9365 | 2597099.9689 | 1123568.2898 | 2597104.4626 | 1123550.0009 | 2597101.6908 | 1123542.054 | 2597093.7215 | 1123532.3976 | 2597087.6274 | 1123528.7139
63 | 2597091.4183 | 1123651.8154 | 2597664.0712 | 1124029.1226
64 | 2597077.2079 | 1123519.9219 | 2597084.0192 | 1123526.5329 | 2597087.6274 | 1123528.7139
65 | 2597706.0528 | 1123989.5442 | 2597703.4399 | 1123987.7836 | 2597698.9213 | 1123985.7288 | 2597693.3547 | 1123984.9529 | 2597689.6621 | 1123985.6102 | 2597686.2088 | 1123987.0901 | 2597680.8311 | 1123996.1633 | 2597664.0712 | 1124029.1226
66 | 2597077.2079 | 1123519.9219 | 2597070.3311 | 1123521.2927 | 2597063.7543 | 1123521.0847 | 2597053.9537 | 1123519.2665
67 | 2597077.2079 | 1123519.9219 | 2597082.734 | 1123515.7949 | 2597085.137 | 1123512.4015
68 | 2597769.6374 | 1124000.8632 | 2597767.0403 | 1123999.009 | 2597760.2083 | 1123995.6433 | 2597754.2641 | 1123995.2342 | 2597744.5505 | 1123996.2607 | 2597719.6024 | 1123996.1703 | 2597714.5059 | 1123994.8161 | 2597709.4087 | 1123991.8055 | 2597706.0528 | 1123989.5442
69 | 2597774.5127 | 1124003.8529 | 2597772.2379 | 1124002.7199 | 2597769.6374 | 1124000.8632
70 | 2597774.5127 | 1124003.8529 | 2597778.0529 | 1124008.0092 | 2597778.2537 | 1124015.1188
71 | 2597780.0496 | 1124028.1182 | 2597778.3967 | 1124020.1816 | 2597778.2537 | 1124015.1188
72 | 2597780.0496 | 1124028.1182 | 2597771.6618 | 1124048.8537 | 2597766.7582 | 1124065.7764
73 | 2597780.0496 | 1124028.1182 | 2597783.4848 | 1124019.635 | 2597783.3422 | 1124029.7178 | 2597777.204 | 1124046.4505 | 2597780.7629 | 1124059.122 | 2597788.3744 | 1124065.0331 | 2597804.5667 | 1124071.6747 | 2597819.2128 | 1124087.3769 | 2597821.7262 | 1124087.5649 | 2597828.6563 | 1124085.9616
74 | 2597757.0101 | 1124099.4173 | 2597757.0101 | 1124099.4173 | 2597766.7582 | 1124065.7764
75 | 2597828.6563 | 1124085.9616 | 2597832.8656 | 1124085.8711 | 2597842.9789 | 1124081.8209 | 2597854.049 | 1124079.8937 | 2597862.6373 | 1124080.0795 | 2597869.399 | 1124081.4555 | 2597876.9553 | 1124084.2763 | 2597890.1377 | 1124091.2064
76 | 2597748.3728 | 1124120.4485 | 2597757.0101 | 1124099.4173
77 | 2597923.1822 | 1124109.3275 | 2597898.6152 | 1124095.663 | 2597890.1377 | 1124091.2064
78 | 2597053.9537 | 1123519.2665 | 2597032.4417 | 1123513.8137
79 | 2597053.9537 | 1123519.2665 | 2597052.7227 | 1123524.4474 | 2597052.5254 | 1123525.019
80 | 2597032.4417 | 1123513.8137 | 2597030.4455 | 1123513.3077
81 | 2597045.8436 | 1123543.7859 | 2597046.2864 | 1123543.0931 | 2597052.5254 | 1123525.019
82 | 2597033.9555 | 1123569.0675 | 2597035.9507 | 1123565.5425 | 2597035.0393 | 1123562.4637 | 2597038.3049 | 1123555.5809 | 2597045.8436 | 1123543.7859
83 | 2597010.9719 | 1123508.3717 | 2597030.4455 | 1123513.3077
84 | 2597010.9719 | 1123508.3717 | 2597011.1371 | 1123514.9637
85 | 2597010.9719 | 1123508.3717 | 2596998.9581 | 1123505.6987 | 2596986.4832 | 1123503.8089
86 | 2597002.7992 | 1123523.75 | 2597011.1371 | 1123514.9637
87 | 2596995.6554 | 1123576.1458 | 2597001.8156 | 1123560.5795 | 2597011.2479 | 1123535.7849 | 2597011.3261 | 1123522.7563 | 2597011.1371 | 1123514.9637
88 | 2596986.4832 | 1123503.8089 | 2596984.4772 | 1123503.505 | 2596974.217 | 1123501.2341
89 | 2596965.4404 | 1123498.9429 | 2596968.1915 | 1123499.9004 | 2596974.217 | 1123501.2341
90 | 2596910.575 | 1123547.2645 | 2596914.7283 | 1123542.6267 | 2596928.1287 | 1123513.2276
91 | 2596910.575 | 1123547.2645 | 2596910.575 | 1123547.2645 | 2596905.8275 | 1123550.9243 | 2596903.3353 | 1123551.8878
92 | 2596934.966 | 1123495.2598 | 2596931.623 | 1123501.5423 | 2596928.1287 | 1123513.2276
93 | 2596903.3353 | 1123551.8878 | 2596901.4799 | 1123552.6052 | 2596897.5562 | 1123553.9857 | 2596886.3073 | 1123554.314 | 2596872.4787 | 1123552.725
94 | 2596934.966 | 1123495.2598 | 2596927.1537 | 1123491.6287 | 2596921.2247 | 1123489.7031
95 | 2596940.5994 | 1123490.0098 | 2596936.3832 | 1123492.5911 | 2596934.966 | 1123495.2598
96 | 2596872.4787 | 1123552.725 | 2596854.6245 | 1123550.6734 | 2596842.2021 | 1123547.9343 | 2596832.1139 | 1123545.425
97 | 2596921.2247 | 1123489.7031 | 2596912.1856 | 1123486.7675 | 2596901.2892 | 1123482.9824 | 2596900.8787 | 1123482.8122
98 | 2596940.5994 | 1123490.0098 | 2596940.2351 | 1123486.3971 | 2596942.0525 | 1123482.0496 | 2596945.4016 | 1123472.6433 | 2596947.8458 | 1123457.9793 | 2596947.1193 | 1123454.6336 | 2596943.7557 | 1123450.8335 | 2596938.497 | 1123450.1137 | 2596917.0709 | 1123451.481 | 2596911.3493 | 1123450.2167 | 2596909.0811 | 1123447.5944 | 2596908.9868 | 1123444.2484 | 2596911.9844 | 1123440.9897 | 2596919.7862 | 1123439.0847 | 2596929.7711 | 1123439.4352 | 2596939.5713 | 1123438.566
99 | 2596940.5994 | 1123490.0098 | 2596945.642 | 1123490.3518 | 2596949.0426 | 1123492.028
100 | 2596775.6853 | 1123544.9465 | 2596784.7887 | 1123540.9173 | 2596796.3842 | 1123539.8439 | 2596806.4694 | 1123540.4609 | 2596815.2751 | 1123541.968 | 2596828.8232 | 1123544.6065 | 2596832.1139 | 1123545.425
101 | 2596864.8813 | 1123467.8832 | 2596900.8787 | 1123482.8122
102 | 2596965.4404 | 1123498.9429 | 2596957.3799 | 1123496.1375 | 2596949.0426 | 1123492.028
103 | 2596775.6853 | 1123544.9465 | 2596771.8272 | 1123539.4793 | 2596769.1122 | 1123537.4798
104 | 2596775.6853 | 1123544.9465 | 2596771.7394 | 1123548.039 | 2596768.0562 | 1123552.2209 | 2596764.868 | 1123559.0704 | 2596764.4895 | 1123562.0932
105 | 2596734.9695 | 1123541.4436 | 2596738.744 | 1123541.076 | 2596745.6278 | 1123538.6488 | 2596751.7257 | 1123537.2781 | 2596757.554 | 1123536.2744 | 2596762.9818 | 1123536.0046 | 2596769.1122 | 1123537.4798 | 2596769.1122 | 1123537.4798
106 | 2596765.3919 | 1123572.4544 | 2596763.8931 | 1123566.8747 | 2596764.3306 | 1123563.3617 | 2596764.4895 | 1123562.0932
107 | 2596728.901 | 1123537.0972 | 2596730.0385 | 1123539.7912 | 2596733.5785 | 1123541.5791 | 2596734.9695 | 1123541.4436
108 | 2596765.3919 | 1123572.4544 | 2596769.9759 | 1123580.2335 | 2596781.2684 | 1123589.3207
109 | 2596765.3919 | 1123572.4544 | 2596757.1594 | 1123575.8161 | 2596755.13 | 1123578.2981
110 | 2596726.5837 | 1123524.6413 | 2596724.4948 | 1123510.5199
111 | 2596726.5837 | 1123524.6413 | 2596726.6688 | 1123525.2082 | 2596728.1239 | 1123535.2568 | 2596728.901 | 1123537.0972
112 | 2596743.3433 | 1123506.4788 | 2596730.9543 | 1123522.7713 | 2596729.0969 | 1123524.0952 | 2596726.5837 | 1123524.6413
113 | 2596755.13 | 1123578.2981 | 2596746.1611 | 1123589.2673
114 | 2596746.1611 | 1123589.2673 | 2596744.192 | 1123591.6754 | 2596736.3869 | 1123600.9732 | 2596733.5224 | 1123607.5224 | 2596732.0187 | 1123609.5334
115 | 2596719.5941 | 1123614.3668 | 2596724.6518 | 1123614.1416 | 2596729.5392 | 1123612.8494 | 2596732.0187 | 1123609.5334
116 | 2596781.2684 | 1123589.3207 | 2596800.444 | 1123604.7511
117 | 2596781.2684 | 1123589.3207 | 2596772.4458 | 1123601.3008
118 | 2596716.0275 | 1123612.5059 | 2596719.5941 | 1123614.3668 | 2596719.5941 | 1123614.3668
119 | 2596814.4944 | 1123595.4056 | 2596811.7264 | 1123595.3071 | 2596808.3574 | 1123595.8091 | 2596806.4534 | 1123596.5661 | 2596804.7427 | 1123598.3234 | 2596800.444 | 1123604.7511
120 | 2596800.444 | 1123604.7511 | 2596812.2446 | 1123614.2478
121 | 2596781.1853 | 1123620.736 | 2596781.1846 | 1123619.4021 | 2596779.9422 | 1123617.3795 | 2596777.281 | 1123615.1688 | 2596772.5914 | 1123611.6474 | 2596770.7317 | 1123608.7359 | 2596770.5529 | 1123606.0902 | 2596771.5224 | 1123602.5547 | 2596772.4458 | 1123601.3008
122 | 2596695.0595 | 1123597.0151 | 2596697.1104 | 1123598.2492 | 2596705.2018 | 1123604.7478 | 2596711.4423 | 1123610.1136 | 2596716.0275 | 1123612.5059
123 | 2596812.2446 | 1123614.2478 | 2596832.1382 | 1123630.2576 | 2596848.1472 | 1123643.6592
124 | 2596688.5648 | 1123593.107 | 2596695.0595 | 1123597.0151

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596833.0338 | 1123159.1594
1 | 2596909.0062 | 1123024.3768
2 | 2597018.4581 | 1123095.6442
3 | 2597006.246 | 1123113.9149
4 | 2597044.8179 | 1123110.7773
5 | 2596713.7802 | 1123419.0636
6 | 2596717.1118 | 1123448.1759
7 | 2596741.3858 | 1123434.7444
8 | 2596718.7724 | 1123463.1191
9 | 2596693.8006 | 1123451.2326
10 | 2597089.3054 | 1123144.721
11 | 2596955.7983 | 1123241.1421
12 | 2596960.0846 | 1123227.4396
13 | 2596956.2209 | 1123293.1486
14 | 2596993.7425 | 1123195.8695
15 | 2596969.6162 | 1123312.5998
16 | 2597042.1469 | 1123217.4445
17 | 2597058.3399 | 1123223.5867
18 | 2597070.4358 | 1123228.1705
19 | 2597034.3875 | 1123254.498
20 | 2597118.6401 | 1123172.204
21 | 2597136.1248 | 1123190.6066
22 | 2597193.8876 | 1123251.3979
23 | 2597111.2547 | 1123250.345
24 | 2597029.6902 | 1123260.9925
25 | 2597101.5444 | 1123287.1091
26 | 2597018.9757 | 1123295.9417
27 | 2597206.0466 | 1123264.1902
28 | 2597174.9896 | 1123297.9549
29 | 2597217.789 | 1123279.0364
30 | 2597219.0621 | 1123269.9714
31 | 2597215.5255 | 1123295.118
32 | 2597095.2086 | 1123337.5175
33 | 2597097.1887 | 1123355.2539
34 | 2597076.1576 | 1123359.7873
35 | 2597101.2781 | 1123383.9786
36 | 2597217.1944 | 1123326.1708
37 | 2597243.2597 | 1123302.1357
38 | 2597196.9757 | 1123338.0639
39 | 2597272.2168 | 1123211.9004
40 | 2597241.0987 | 1123316.4646
41 | 2597184.4876 | 1123345.2009
42 | 2597187.731 | 1123371.9993
43 | 2597260.7334 | 1123189.4397
44 | 2597171.8236 | 1123352.4385
45 | 2597184.2076 | 1123379.3786
46 | 2598162.5613 | 1123896.3488
47 | 2598126.455 | 1123914.9083
48 | 2598179.7068 | 1123534.0824
49 | 2598172.6358 | 1123448.9107
50 | 2597105.2816 | 1123412.0999
51 | 2597158.7323 | 1123338.349
52 | 2597091.1452 | 1123461.4844
53 | 2597096.1331 | 1123481.9941
54 | 2597074.3445 | 1123360.1782
55 | 2597054.1426 | 1123358.911
56 | 2597049.0058 | 1123351.6919
57 | 2597030.5293 | 1123344.8489
58 | 2597092.2975 | 1123496.5436
59 | 2597124.7732 | 1123476.233
60 | 2597094.1172 | 1123613.7545
61 | 2597091.9302 | 1123601.3505
62 | 2597091.4183 | 1123651.8154
63 | 2597087.6274 | 1123528.7139
64 | 2597664.0712 | 1124029.1226
65 | 2597077.2079 | 1123519.9219
66 | 2597769.6374 | 1124000.8632
67 | 2597706.0528 | 1123989.5442
68 | 2597774.5127 | 1124003.8529
69 | 2597778.2537 | 1124015.1188
70 | 2597780.0496 | 1124028.1182
71 | 2597766.7582 | 1124065.7764
72 | 2597828.6563 | 1124085.9616
73 | 2597757.0101 | 1124099.4173
74 | 2597890.1377 | 1124091.2064
75 | 2597748.3728 | 1124120.4485
76 | 2597923.1822 | 1124109.3275
77 | 2597053.9537 | 1123519.2665
78 | 2597085.137 | 1123512.4015
79 | 2597032.4417 | 1123513.8137
80 | 2597052.5254 | 1123525.019
81 | 2597045.8436 | 1123543.7859
82 | 2597033.9555 | 1123569.0675
83 | 2597030.4455 | 1123513.3077
84 | 2597010.9719 | 1123508.3717
85 | 2597011.1371 | 1123514.9637
86 | 2596986.4832 | 1123503.8089
87 | 2597002.7992 | 1123523.75
88 | 2596995.6554 | 1123576.1458
89 | 2596974.217 | 1123501.2341
90 | 2596910.575 | 1123547.2645
91 | 2596928.1287 | 1123513.2276
92 | 2596903.3353 | 1123551.8878
93 | 2596934.966 | 1123495.2598
94 | 2596872.4787 | 1123552.725
95 | 2596921.2247 | 1123489.7031
96 | 2596940.5994 | 1123490.0098
97 | 2596832.1139 | 1123545.425
98 | 2596900.8787 | 1123482.8122
99 | 2596939.5713 | 1123438.566
100 | 2596949.0426 | 1123492.028
101 | 2596775.6853 | 1123544.9465
102 | 2596864.8813 | 1123467.8832
103 | 2596965.4404 | 1123498.9429
104 | 2596769.1122 | 1123537.4798
105 | 2596764.4895 | 1123562.0932
106 | 2596734.9695 | 1123541.4436
107 | 2596765.3919 | 1123572.4544
108 | 2596724.4948 | 1123510.5199
109 | 2596726.5837 | 1123524.6413
110 | 2596728.901 | 1123537.0972
111 | 2596743.3433 | 1123506.4788
112 | 2596755.13 | 1123578.2981
113 | 2596746.1611 | 1123589.2673
114 | 2596732.0187 | 1123609.5334
115 | 2596781.2684 | 1123589.3207
116 | 2596719.5941 | 1123614.3668
117 | 2596800.444 | 1123604.7511
118 | 2596772.4458 | 1123601.3008
119 | 2596716.0275 | 1123612.5059
120 | 2596814.4944 | 1123595.4056
121 | 2596812.2446 | 1123614.2478
122 | 2596781.1853 | 1123620.736
123 | 2596695.0595 | 1123597.0151
124 | 2596688.5648 | 1123593.107
125 | 2596848.1472 | 1123643.6592
126 | 2597105.2816 | 1123412.0999

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1