## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6084-11_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6084-11_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6084-11_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6084-11_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6084-11_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6084-11_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6084-11_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6084-11_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6084-11_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6084-11_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6084-11_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6084-11_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6084-11_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6084-11_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6084-11_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6084-11_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6084-11_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6084-11_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6084-11_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6084-11_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6084-11_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6084-11_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6084-11_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6084-11_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6084-11_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6084-11_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6084-11_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6084-11_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6084-11_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6084-11_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6084-11_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6084-11_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6084-11_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6084-11_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6084-11_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6084-11_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6084-11_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6084-11_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6084-11_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6084-11_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6084-11_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6084-11_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6084-11_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6084-11_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6084-11_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6084-11_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6084-11_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6084-11_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6084-11_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6084-11_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6084-11_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6084-11_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6084-11_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6084-11_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6084-11_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6084-11_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6084-11_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6084-11_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6084-11_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6084-11_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6084-11_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6084-11_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6084-11_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6084-11_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6084-11_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6084-11_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6084-11_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6084-11_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6084-11_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6084-11_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6084-11_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6084-11_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6084-11_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6084-11_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6084-11_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6084-11_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6084-11_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6084-11_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6084-11_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6084-11_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6084-11_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6084-11_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6084-11_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6084-11_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6084-11_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6084-11_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6084-11_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6084-11_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6084-11_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6084-11_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6084-11_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6084-11_1_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6084-11_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6084-11_1_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6084-11_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6084-11_1_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6084-11_1_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6084-11_1_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6084-11_1_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6084-11_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6084-11_1_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6084-11_1_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6084-11_1_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6084-11_1_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6084-11_1_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6084-11_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6084-11_1_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6084-11_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6084-11_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6084-11_1_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6084-11_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6084-11_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6084-11_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6084-11_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6084-11_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6084-11_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6084-11_1_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6084-11_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6084-11_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6084-11_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6084-11_1_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6084-11_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6084-11_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6084-11_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6084-11_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6084-11_1_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6084-11_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6084-11_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6084-11_1_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6084-11_1_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6084-11_1_5_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6084-11_1_5_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6084-11_1_5_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6084-11_1_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_90_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6084-11_1_5_load_13 | 0 | 0.0019654 | 0.00049257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6084-11_1_5_load_156 | 6 | 0.00037101 | 9.2985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6084-11_1_5_load_72 | 7 | 0.00064811 | 0.00016243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6084-11_1_5_load_169 | 8 | 0.00027473 | 6.8853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6084-11_1_5_load_120 | 9 | 0.0020616 | 0.00051669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6084-11_1_5_load_121 | 10 | 0.0040557 | 0.0010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6084-11_1_5_load_122 | 12 | 0.0026775 | 0.00067105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6084-11_1_5_load_124 | 13 | 0.0045132 | 0.0011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6084-11_1_5_load_261 | 14 | 0.0013788 | 0.00034555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6084-11_1_5_load_130 | 15 | 0.00028968 | 7.2601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6084-11_1_5_load_145 | 16 | 0.00052853 | 0.00013246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6084-11_1_5_load_146 | 18 | 0.00046629 | 0.00011686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6084-11_1_5_load_147 | 19 | 0.00062451 | 0.00015652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6084-11_1_5_load_164 | 20 | 0.00043681 | 0.00010947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6084-11_1_5_load_152 | 21 | 0.002141 | 0.0005366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6084-11_1_5_load_238 | 22 | 0.0037609 | 0.00094256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6084-11_1_5_load_153 | 23 | 0.00086737 | 0.00021738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6084-11_1_5_load_154 | 24 | 0.0009366 | 0.00023473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6084-11_1_5_load_160 | 29 | 0.0018594 | 0.00046601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6084-11_1_5_load_161 | 30 | 0.012295 | 0.0030815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6084-11_1_5_load_162 | 31 | 0.0035602 | 0.00089228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6084-11_1_5_load_186 | 33 | 0.0019195 | 0.00048108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6084-11_1_5_load_183 | 34 | 0.0018666 | 0.00046781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6084-11_1_5_load_163 | 35 | 0.00033349 | 8.3579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6084-11_1_5_load_187 | 36 | 0.0033884 | 0.00084922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6084-11_1_5_load_165 | 37 | 0.00058809 | 0.00014739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6084-11_1_5_load_166 | 38 | 0.00056106 | 0.00014061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6084-11_1_5_load_174 | 39 | 0.00071773 | 0.00017988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6084-11_1_5_load_167 | 40 | 0.00036472 | 9.1408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6084-11_1_5_load_168 | 41 | 0.00040951 | 0.00010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6084-11_1_5_load_170 | 42 | 0.00053838 | 0.00013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6084-11_1_5_load_173 | 45 | 0.0016993 | 0.00042589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6084-11_1_5_load_181 | 46 | 0.0021436 | 0.00053724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6084-11_1_5_load_180 | 47 | 0.01255 | 0.0031452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6084-11_1_5_load_182 | 48 | 0.0044019 | 0.0011032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6084-11_1_5_load_175 | 49 | 0.0002836 | 7.1077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6084-11_1_5_load_176 | 50 | 0.00029969 | 7.5109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6084-11_1_5_load_178 | 52 | 0.0019081 | 0.00047821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6084-11_1_5_load_179 | 53 | 0.0031973 | 0.00080132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6084-11_1_5_load_260 | 54 | 0.006135 | 0.0015376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6084-11_1_5_load_195 | 55 | 0.0026996 | 0.00067657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6084-11_1_5_load_184 | 56 | 0.0034011 | 0.0008524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6084-11_1_5_load_205 | 57 | 0.0028572 | 0.00071609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6084-11_1_5_load_198 | 58 | 0.001466 | 0.0003674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6084-11_1_5_load_188 | 59 | 0.0026137 | 0.00065505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6084-11_1_5_load_189 | 60 | 0.0025918 | 0.00064957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6084-11_1_5_load_191 | 62 | 0.0025699 | 0.00064407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6084-11_1_5_load_192 | 63 | 0.0023194 | 0.00058129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6084-11_1_5_load_193 | 64 | 0.0040034 | 0.0010033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6084-11_1_5_load_194 | 65 | 0.0031561 | 0.00079098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6084-11_1_5_load_213 | 66 | 0.0035847 | 0.0008984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6084-11_1_5_load_196 | 67 | 0.0019552 | 0.00049002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6084-11_1_5_load_197 | 68 | 0.0046927 | 0.0011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6084-11_1_5_load_199 | 69 | 0.0049634 | 0.0012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6084-11_1_5_load_200 | 70 | 0.0047881 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6084-11_1_5_load_201 | 71 | 0.0041754 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6084-11_1_5_load_208 | 72 | 0.0063684 | 0.0015961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6084-11_1_5_load_202 | 73 | 0.0040167 | 0.0010067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6084-11_1_5_load_203 | 74 | 0.0032066 | 0.00080365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6084-11_1_5_load_204 | 75 | 0.0015363 | 0.00038503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6084-11_1_5_load_206 | 76 | 0.0034392 | 0.00086195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6084-11_1_5_load_207 | 77 | 0.0090861 | 0.0022772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6084-11_1_5_load_209 | 78 | 0.0074147 | 0.0018583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6084-11_1_5_load_217 | 79 | 0.0047656 | 0.0011944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6084-11_1_5_load_210 | 80 | 0.0055848 | 0.0013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6084-11_1_5_load_211 | 81 | 0.0058806 | 0.0014738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6084-11_1_5_load_212 | 83 | 0.0041871 | 0.0010494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6084-11_1_5_load_214 | 84 | 0.0063135 | 0.0015823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6084-11_1_5_load_215 | 85 | 0.0057271 | 0.0014353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6084-11_1_5_load_216 | 86 | 0.0041246 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6084-11_1_5_load_220 | 88 | 0.0017443 | 0.00043717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6084-11_1_5_load_221 | 89 | 0.0035388 | 0.0008869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6084-11_1_5_load_223 | 90 | 0.0027789 | 0.00069645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6084-11_1_5_load_232 | 91 | 0.0012758 | 0.00031976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6084-11_1_5_load_224 | 92 | 0.0029778 | 0.00074631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6084-11_1_5_load_225 | 93 | 0.0030215 | 0.00075727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6084-11_1_5_load_226 | 94 | 0.0018369 | 0.00046036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6084-11_1_5_load_227 | 95 | 0.0034555 | 0.00086604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6084-11_1_5_load_229 | 97 | 0.0052768 | 0.0013225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6084-11_1_5_load_230 | 98 | 0.0024383 | 0.0006111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6084-11_1_5_load_231 | 99 | 0.0035033 | 0.000878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6084-11_1_5_load_237 | 100 | 0.001743 | 0.00043683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6084-11_1_5_load_233 | 101 | 0.0046551 | 0.0011667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6084-11_1_5_load_234 | 102 | 0.0019905 | 0.00049886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6084-11_1_5_load_307 | 104 | 0.002082 | 0.00052179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6084-11_1_5_load_236 | 105 | 0.0034245 | 0.00085827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6084-11_1_5_load_306 | 106 | 0.001977 | 0.00049548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6084-11_1_5_load_239 | 107 | 0.0051253 | 0.0012845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6084-11_1_5_load_255 | 109 | 0.0024807 | 0.00062172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6084-11_1_5_load_253 | 110 | 0.0033763 | 0.00084618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6084-11_1_5_load_241 | 111 | 0.0043361 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6084-11_1_5_load_242 | 112 | 0.0036828 | 0.00092301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6084-11_1_5_load_243 | 113 | 0.0035326 | 0.00088535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6084-11_1_5_load_244 | 114 | 0.0023304 | 0.00058405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6084-11_1_5_load_245 | 115 | 0.0028354 | 0.00071062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6084-11_1_5_load_246 | 116 | 0.0025284 | 0.00063368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6084-11_1_5_load_247 | 117 | 0.0042951 | 0.0010765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6084-11_1_5_load_248 | 118 | 0.0049333 | 0.0012364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6084-11_1_5_load_249 | 119 | 0.0025596 | 0.0006415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6084-11_1_5_load_250 | 120 | 0.0019355 | 0.00048509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6084-11_1_5_load_252 | 122 | 0.0033128 | 0.00083027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6084-11_1_5_load_254 | 123 | 0.0029992 | 0.00075167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6084-11_1_5_load_257 | 124 | 0.0024418 | 0.00061197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6084-11_1_5_load_256 | 125 | 0.0027087 | 0.00067886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6084-11_1_5_load_258 | 126 | 0.0024197 | 0.00060642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6084-11_1_5_load_259 | 127 | 0.0036249 | 0.00090849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6084-11_1_5_load_308 | 128 | 0.0012524 | 0.00031387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6084-11_1_5_load_310 | 130 | 0.00086944 | 0.0002179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6084-11_1_5_load_311 | 131 | 0.0016404 | 0.00041112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6084-11_1_5_load_312 | 132 | 0.00083857 | 0.00021016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6084-11_1_5_load_314 | 133 | 0.0066631 | 0.0016699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6084-11_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6084-11_1_5_line_1 |  | 1 | 13 | 0.045146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6084-11_1_5_line_2 |  | 1 | 12 | 0.076863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6084-11_1_5_line_3 |  | 2 | 3 | 0.16928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6084-11_1_5_line_4 |  | 2 | 4 | 0.15443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6084-11_1_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.006849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6084-11_1_5_line_6 |  | 4 | 16 | 0.18961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6084-11_1_5_line_7 |  | 4 | 15 | 0.24622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6084-11_1_5_line_8 |  | 5 | 6 | 0.074501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6084-11_1_5_line_9 |  | 6 | 24 | 0.018385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6084-11_1_5_line_10 |  | 7 | 8 | 0.0036737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6084-11_1_5_line_11 |  | 8 | 40 | 0.0033271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6084-11_1_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.010864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6084-11_1_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.21922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6084-11_1_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.010227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6084-11_1_5_line_15 |  | 11 | 17 | 0.20717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6084-11_1_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.12417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6084-11_1_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.0051768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6084-11_1_5_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0047703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6084-11_1_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.0011697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6084-11_1_5_line_20 |  | 20 | 37 | 0.0069485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6084-11_1_5_line_21 |  | 21 | 22 | 0.040522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6084-11_1_5_line_22 |  | 22 | 107 | 0.034557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6084-11_1_5_line_23 |  | 23 | 24 | 0.0046712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6084-11_1_5_line_24 |  | 23 | 25 | 0.064502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6084-11_1_5_line_25 |  | 25 | 26 | 0.014557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_6084-11_1_5_line_26 |  | 25 | 27 | 0.051716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_6084-11_1_5_line_27 |  | 26 | 28 | 0.028275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_6084-11_1_5_line_28 |  | 26 | 29 | 0.020389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6084-11_1_5_line_29 |  | 27 | 30 | 0.027601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6084-11_1_5_line_30 |  | 27 | 31 | 0.01142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_6084-11_1_5_line_31 |  | 28 | 32 | 0.039223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_6084-11_1_5_line_32 |  | 28 | 33 | 0.013699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6084-11_1_5_line_33 |  | 29 | 34 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6084-11_1_5_line_34 |  | 30 | 35 | 0.049193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6084-11_1_5_line_35 |  | 31 | 36 | 0.014787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_6084-11_1_5_line_36 |  | 32 | 57 | 0.032085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_6084-11_1_5_line_37 |  | 33 | 58 | 0.0091607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6084-11_1_5_line_38 |  | 34 | 56 | 0.051458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6084-11_1_5_line_39 |  | 36 | 59 | 0.010143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_6084-11_1_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0031524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6084-11_1_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0024783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6084-11_1_5_line_42 |  | 39 | 49 | 0.00039461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6084-11_1_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0017961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6084-11_1_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0065277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6084-11_1_5_line_45 |  | 42 | 43 | 0.086617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6084-11_1_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.026035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6084-11_1_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0058344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6084-11_1_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.011811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6084-11_1_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.014436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6084-11_1_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.011276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6084-11_1_5_line_51 |  | 46 | 54 | 0.0036951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6084-11_1_5_line_52 |  | 47 | 52 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6084-11_1_5_line_53 |  | 48 | 55 | 0.015177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6084-11_1_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.0097061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6084-11_1_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.045634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6084-11_1_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.044171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6084-11_1_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.037689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6084-11_1_5_line_58 |  | 54 | 127 | 0.0062137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6084-11_1_5_line_59 |  | 55 | 67 | 0.019773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6084-11_1_5_line_60 |  | 57 | 74 | 0.038613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_6084-11_1_5_line_61 |  | 58 | 68 | 0.021834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6084-11_1_5_line_62 |  | 59 | 60 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_6084-11_1_5_line_63 |  | 60 | 61 | 0.046738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_6084-11_1_5_line_64 |  | 61 | 62 | 0.010285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_6084-11_1_5_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0048458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6084-11_1_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_6084-11_1_5_line_67 |  | 63 | 65 | 0.027448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6084-11_1_5_line_68 |  | 64 | 66 | 0.013609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_6084-11_1_5_line_69 |  | 65 | 67 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6084-11_1_5_line_70 |  | 66 | 83 | 0.00082733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6084-11_1_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.035393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6084-11_1_5_line_72 |  | 70 | 71 | 0.023227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6084-11_1_5_line_73 |  | 71 | 72 | 0.019617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6084-11_1_5_line_74 |  | 72 | 79 | 0.02061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6084-11_1_5_line_75 |  | 73 | 74 | 0.025047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_6084-11_1_5_line_76 |  | 73 | 75 | 0.008696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_6084-11_1_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.03252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6084-11_1_5_line_78 |  | 76 | 77 | 0.034155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_6084-11_1_5_line_79 |  | 77 | 78 | 0.033247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_6084-11_1_5_line_80 |  | 78 | 80 | 0.026606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_6084-11_1_5_line_81 |  | 79 | 87 | 0.039226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6084-11_1_5_line_82 |  | 80 | 81 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_6084-11_1_5_line_83 |  | 81 | 82 | 0.036753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_6084-11_1_5_line_84 |  | 82 | 89 | 0.031982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_6084-11_1_5_line_85 |  | 82 | 87 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6084-11_1_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.017051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6084-11_1_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.005306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6084-11_1_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.081912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6084-11_1_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.066698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6084-11_1_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.030748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_6084-11_1_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.028718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_6084-11_1_5_line_92 |  | 91 | 97 | 0.21251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_6084-11_1_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.021855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_6084-11_1_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.13214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_6084-11_1_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_6084-11_1_5_line_96 |  | 94 | 96 | 0.055391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_6084-11_1_5_line_97 |  | 95 | 97 | 0.03238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_6084-11_1_5_line_98 |  | 96 | 98 | 0.036122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6084-11_1_5_line_99 |  | 96 | 99 | 0.17286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_6084-11_1_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.071356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6084-11_1_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.021021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_6084-11_1_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.053456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6084-11_1_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.11556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6084-11_1_5_line_104 |  | 102 | 104 | 0.24644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_6084-11_1_5_line_105 |  | 103 | 105 | 0.11736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6084-11_1_5_line_106 |  | 104 | 128 | 0.053636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6084-11_1_5_line_107 |  | 104 | 129 | 0.041039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_6084-11_1_5_line_108 |  | 105 | 106 | 0.015676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6084-11_1_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0078795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6084-11_1_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.031075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6084-11_1_5_line_111 |  | 108 | 110 | 0.020346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6084-11_1_5_line_112 |  | 109 | 125 | 0.019942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6084-11_1_5_line_113 |  | 110 | 121 | 0.0037755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6084-11_1_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.020802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6084-11_1_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.026678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6084-11_1_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.012164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6084-11_1_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6084-11_1_5_line_118 |  | 115 | 116 | 0.004833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6084-11_1_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6084-11_1_5_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0053908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6084-11_1_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.0077782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6084-11_1_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6084-11_1_5_line_123 |  | 120 | 121 | 0.0048496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6084-11_1_5_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0067428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6084-11_1_5_line_125 |  | 122 | 123 | 0.0034421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6084-11_1_5_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0085884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6084-11_1_5_line_127 |  | 124 | 126 | 0.0035701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6084-11_1_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0040965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6084-11_1_5_line_129 |  | 129 | 130 | 0.024753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_6084-11_1_5_line_130 |  | 130 | 131 | 0.099513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_6084-11_1_5_line_131 |  | 131 | 132 | 0.096138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6084-11_1_5_line_132 |  | 131 | 133 | 0.29327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6084-11_1_5_trafo_213 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2596055.503 | 1111727.0193 | 2596058.0174 | 1111741.6352
1 | 2596055.503 | 1111727.0193 | 2596062.1495 | 1111731.2615 | 2596076.2669 | 1111736.577 | 2596087.3194 | 1111733.1458 | 2596089.9856 | 1111722.8834
2 | 2596055.503 | 1111727.0193 | 2596041.9318 | 1111718.3574 | 2596033.5349 | 1111707.3353 | 2596032.0016 | 1111690.2279 | 2596018.1585 | 1111663.9169
3 | 2596275.6148 | 1111279.7123 | 2596274.848 | 1111202.6636 | 2596270.9778 | 1111141.9694 | 2596270.6414 | 1111110.6097
4 | 2596270.6414 | 1111110.6097 | 2596124.3641 | 1111061.0899
5 | 2596275.6148 | 1111279.7123 | 2596275.9976 | 1111286.5488
6 | 2596124.3641 | 1111061.0899 | 2596123.1149 | 1111064.8592 | 2596120.4665 | 1111102.8797 | 2596121.2398 | 1111115.7967 | 2596115.1502 | 1111137.089 | 2596097.65 | 1111194.5065 | 2596097.2829 | 1111223.7768 | 2596077.9405 | 1111236.4804
7 | 2596124.3641 | 1111061.0899 | 2595903.3169 | 1110952.6288
8 | 2596275.9976 | 1111286.5488 | 2596283.4072 | 1111287.5446 | 2596286.607 | 1111289.6659 | 2596288.9814 | 1111293.8442 | 2596295.8433 | 1111320.8866 | 2596302.6802 | 1111332.7994 | 2596311.3929 | 1111342.1208 | 2596313.691 | 1111345.3773
9 | 2596321.5042 | 1111361.6443 | 2596319.7285 | 1111353.9326 | 2596313.691 | 1111345.3773
10 | 2596281.004 | 1111373.6795 | 2596280.5358 | 1111370.0358
11 | 2596281.004 | 1111373.6795 | 2596281.428 | 1111376.9795
12 | 2596005.9183 | 1111648.2225 | 2596010.6141 | 1111649.5777 | 2596013.3967 | 1111654.8665
13 | 2596029.1552 | 1111430.2349 | 2596005.9183 | 1111648.2225
14 | 2596013.3967 | 1111654.8665 | 2596018.1585 | 1111663.9169
15 | 2596029.1552 | 1111430.2349 | 2596016.168 | 1111394.8928 | 2596015.3843 | 1111366.7572 | 2596030.6151 | 1111325.6934 | 2596067.1652 | 1111243.5619 | 2596073.6134 | 1111239.3222
16 | 2596089.9856 | 1111722.8834 | 2596207.4652 | 1111763.0939
17 | 2596073.6134 | 1111239.3222 | 2596077.9405 | 1111236.4804
18 | 2596232.8364 | 1111381.8139 | 2596231.2466 | 1111378.6446 | 2596230.6076 | 1111377.5999
19 | 2596232.8364 | 1111381.8139 | 2596233.3609 | 1111382.8595
20 | 2596236.077 | 1111389.245 | 2596234.6192 | 1111385.368 | 2596233.3609 | 1111382.8595
21 | 2596341.8761 | 1111642.9587 | 2596336.3609 | 1111615.4736 | 2596333.9036 | 1111603.2282
22 | 2596329.4236 | 1111569.0239 | 2596329.8133 | 1111571.1446 | 2596331.2774 | 1111590.142 | 2596333.9036 | 1111603.2282
23 | 2596322.5524 | 1111366.1965 | 2596321.5042 | 1111361.6443
24 | 2596348.465 | 1111424.4496 | 2596347.2974 | 1111422.8384 | 2596331.5993 | 1111398.2804 | 2596325.825 | 1111380.4085 | 2596322.5524 | 1111366.1965
25 | 2596348.465 | 1111424.4496 | 2596356.9935 | 1111436.2613
26 | 2596335.3531 | 1111446.9688 | 2596341.0235 | 1111446.7208 | 2596349.1724 | 1111456.7207 | 2596349.1662 | 1111446.6046 | 2596345.8496 | 1111430.2541 | 2596348.465 | 1111424.4496
27 | 2596373.5711 | 1111459.1959 | 2596356.9935 | 1111436.2613
28 | 2596356.9935 | 1111436.2613 | 2596356.0841 | 1111439.8081 | 2596361.8702 | 1111455.5035
29 | 2596335.3531 | 1111446.9688 | 2596322.3063 | 1111422.6457
30 | 2596335.3531 | 1111446.9688 | 2596340.756 | 1111457.0298
31 | 2596373.5711 | 1111459.1959 | 2596365.5515 | 1111433.0434 | 2596365.5464 | 1111424.7393 | 2596367.7233 | 1111421.9144
32 | 2596373.5711 | 1111459.1959 | 2596379.7947 | 1111471.3995
33 | 2596361.8702 | 1111455.5035 | 2596367.0087 | 1111469.4424
34 | 2596322.3063 | 1111422.6457 | 2596318.0665 | 1111414.7414 | 2596304.3739 | 1111385.3131 | 2596302.8139 | 1111377.7062
35 | 2596340.756 | 1111457.0298 | 2596341.3627 | 1111458.1595 | 2596347.624 | 1111470.1245
36 | 2596367.7233 | 1111421.9144 | 2596372.9081 | 1111423.4564 | 2596384.5959 | 1111447.4351
37 | 2596379.7947 | 1111471.3995 | 2596383.9564 | 1111479.5603
38 | 2596367.0087 | 1111469.4424 | 2596370.1989 | 1111478.0961 | 2596379.7468 | 1111502.0577 | 2596385.6751 | 1111517.3926
39 | 2596347.624 | 1111470.1245 | 2596352.3269 | 1111479.1116
40 | 2596236.077 | 1111389.245 | 2596237.1865 | 1111392.1958
41 | 2596237.8061 | 1111394.5694 | 2596237.7534 | 1111393.7035 | 2596237.1865 | 1111392.1958
42 | 2596237.83 | 1111394.9633 | 2596237.8061 | 1111394.5694
43 | 2596281.428 | 1111376.9795 | 2596281.6569 | 1111378.7609
44 | 2596282.4887 | 1111385.2354 | 2596281.6569 | 1111378.7609
45 | 2596301.3206 | 1111469.4565 | 2596291.815 | 1111439.6033 | 2596287.0374 | 1111422.0421 | 2596285.1112 | 1111405.6463 | 2596282.4887 | 1111385.2354
46 | 2596301.3206 | 1111469.4565 | 2596310.9462 | 1111493.6514
47 | 2596301.3206 | 1111469.4565 | 2596306.5414 | 1111466.852
48 | 2596310.9462 | 1111493.6514 | 2596313.5615 | 1111500.2308 | 2596315.6848 | 1111504.4589
49 | 2596310.9462 | 1111493.6514 | 2596301.647 | 1111484.9418 | 2596300.2886 | 1111483.9274
50 | 2596313.2666 | 1111475.9027 | 2596306.5414 | 1111466.852
51 | 2596317.3431 | 1111507.7609 | 2596315.6848 | 1111504.4589
52 | 2596300.2886 | 1111483.9274 | 2596295.1468 | 1111480.0879 | 2596286.5222 | 1111475.3576
53 | 2596313.2666 | 1111475.9027 | 2596321.2708 | 1111486.6749 | 2596322.9896 | 1111487.0389
54 | 2596238.6827 | 1111404.6226 | 2596238.253 | 1111401.9183 | 2596237.83 | 1111394.9633
55 | 2596254.7293 | 1111446.9969 | 2596252.8969 | 1111444.7525 | 2596246.2665 | 1111429.5603 | 2596241.5142 | 1111415.623 | 2596239.7578 | 1111411.3887 | 2596238.6827 | 1111404.6226
56 | 2596254.7293 | 1111446.9969 | 2596259.9017 | 1111453.3412 | 2596266.8996 | 1111463.4195 | 2596272.8986 | 1111469.7633 | 2596277.2733 | 1111472.9955 | 2596286.5222 | 1111475.3576
57 | 2596270.4487 | 1111480.6703 | 2596261.8242 | 1111463.8118 | 2596254.5233 | 1111451.099 | 2596254.7293 | 1111446.9969
58 | 2596317.3431 | 1111507.7609 | 2596320.1317 | 1111513.3137
59 | 2596322.9896 | 1111487.0389 | 2596331.0062 | 1111488.7366 | 2596338.1876 | 1111495.869 | 2596339.2241 | 1111496.8937
60 | 2596401.7028 | 1111482.0506 | 2596393.7468 | 1111466.2093 | 2596384.5959 | 1111447.4351
61 | 2596393.8757 | 1111499.0109 | 2596383.9564 | 1111479.5603
62 | 2596352.3269 | 1111479.1116 | 2596356.1745 | 1111486.4644 | 2596356.9328 | 1111489.6294
63 | 2596367.8234 | 1111535.0813 | 2596366.4912 | 1111529.5015 | 2596362.0145 | 1111510.8395 | 2596356.9328 | 1111489.6294
64 | 2596367.8234 | 1111535.0813 | 2596370.3109 | 1111545.0608
65 | 2596367.8234 | 1111535.0813 | 2596364.7646 | 1111531.3229
66 | 2596372.8715 | 1111555.7772 | 2596372.0596 | 1111552.0759 | 2596370.3109 | 1111545.0608
67 | 2596364.7646 | 1111531.3229 | 2596352.3145 | 1111516.0258 | 2596348.0534 | 1111509.5821
68 | 2596376.0071 | 1111569.0013 | 2596375.507 | 1111567.7927 | 2596372.8715 | 1111555.7772
69 | 2596348.0534 | 1111509.5821 | 2596340.4912 | 1111498.1465 | 2596339.2241 | 1111496.8937
70 | 2596376.3234 | 1111569.7657 | 2596376.0071 | 1111569.0013
71 | 2596393.8757 | 1111499.0109 | 2596395.0505 | 1111501.3147 | 2596408.5094 | 1111528.7423 | 2596409.0896 | 1111530.9214
72 | 2596420.245 | 1111570.5852 | 2596426.8333 | 1111592.8586
73 | 2596426.8333 | 1111592.8586 | 2596427.1206 | 1111593.8298 | 2596431.3635 | 1111611.9439
74 | 2596431.3635 | 1111611.9439 | 2596436.0637 | 1111632.0107
75 | 2596412.9443 | 1111504.4335 | 2596401.7028 | 1111482.0506
76 | 2596412.9443 | 1111504.4335 | 2596414.5767 | 1111507.6838 | 2596416.5135 | 1111512.3571
77 | 2596428.9643 | 1111542.3991 | 2596416.5135 | 1111512.3571
78 | 2596428.9643 | 1111542.3991 | 2596429.6477 | 1111544.0482 | 2596437.3495 | 1111568.9336 | 2596438.9922 | 1111575.0358
79 | 2596438.9922 | 1111575.0358 | 2596447.6346 | 1111607.1394
80 | 2596447.6346 | 1111607.1394 | 2596448.2588 | 1111609.4582 | 2596453.9571 | 1111632.9821
81 | 2596445.5371 | 1111670.0564 | 2596443.4861 | 1111663.6989 | 2596436.0637 | 1111632.0107
82 | 2596453.9571 | 1111632.9821 | 2596458.8454 | 1111653.1623 | 2596459.1972 | 1111655.0625
83 | 2596454.1672 | 1111684.525 | 2596463.9838 | 1111680.9174 | 2596459.1972 | 1111655.0625
84 | 2596454.1672 | 1111684.525 | 2596463.9454 | 1111714.9753
85 | 2596445.5371 | 1111670.0564 | 2596449.6472 | 1111670.4319 | 2596454.1672 | 1111684.525
86 | 2596376.3234 | 1111569.7657 | 2596382.8428 | 1111585.5213
87 | 2596384.8716 | 1111590.4242 | 2596382.8428 | 1111585.5213
88 | 2596412.6215 | 1111667.4489 | 2596409.2284 | 1111657.3609 | 2596394.7251 | 1111614.2373 | 2596384.8716 | 1111590.4242
89 | 2596445.5371 | 1111670.0564 | 2596452.1517 | 1111698.8 | 2596454.0584 | 1111735.9538
90 | 2596463.9454 | 1111714.9753 | 2596468.1758 | 1111728.1493 | 2596476.7178 | 1111742.7453
91 | 2596476.7178 | 1111742.7453 | 2596487.4001 | 1111760.9986 | 2596489.7106 | 1111768.2059
92 | 2596497.2086 | 1111685.685 | 2596503.0285 | 1111709.3305 | 2596512.6849 | 1111748.5442 | 2596512.0529 | 1111764.1745 | 2596511.0181 | 1111777.893 | 2596507.9212 | 1111818.7483 | 2596503.4448 | 1111825.7655 | 2596496.0837 | 1111827.3706 | 2596491.274 | 1111819.3918 | 2596494.7842 | 1111798.3349 | 2596494.4584 | 1111783.0164 | 2596489.7106 | 1111768.2059
93 | 2596479.7719 | 1111615.1574 | 2596480.2775 | 1111617.7321 | 2596484.9402 | 1111636.3892
94 | 2596479.7719 | 1111615.1574 | 2596477.333 | 1111602.7376 | 2596472.2498 | 1111576.8945 | 2596467.0853 | 1111505.4179 | 2596462.2683 | 1111485.6332 | 2596461.93 | 1111484.5679
95 | 2596484.9402 | 1111636.3892 | 2596489.4061 | 1111654.2588
96 | 2596457.1206 | 1111442.5595 | 2596448.4755 | 1111442.2422 | 2596445.9241 | 1111451.8152 | 2596456.4942 | 1111467.4499 | 2596461.93 | 1111484.5679
97 | 2596489.4061 | 1111654.2588 | 2596492.7525 | 1111667.6494 | 2596494.069 | 1111672.929 | 2596497.2086 | 1111685.685
98 | 2596457.1206 | 1111442.5595 | 2596453.2976 | 1111418.5499 | 2596447.4768 | 1111408.2739
99 | 2596457.1206 | 1111442.5595 | 2596462.8899 | 1111452.761 | 2596468.9861 | 1111479.8819 | 2596486.292 | 1111507.3185 | 2596506.1801 | 1111577.5081 | 2596514.5712 | 1111592.9886 | 2596519.4997 | 1111602.0823
100 | 2596425.4003 | 1111341.3396 | 2596430.5418 | 1111373.5747 | 2596436.3142 | 1111388.5675 | 2596447.4768 | 1111408.2739
101 | 2596529.516 | 1111620.5636 | 2596519.4997 | 1111602.0823
102 | 2596529.516 | 1111620.5636 | 2596532.4593 | 1111625.9944 | 2596547.8379 | 1111648.3298 | 2596559.3666 | 1111652.7808 | 2596565.7683 | 1111648.3194
103 | 2596574.0492 | 1111540.1501 | 2596557.7231 | 1111576.1996 | 2596550.3738 | 1111598.5482 | 2596553.2655 | 1111616.0885 | 2596563.1976 | 1111638.1047 | 2596565.7683 | 1111648.3194
104 | 2596565.7683 | 1111648.3194 | 2596810.0815 | 1111680.6533
105 | 2596574.0492 | 1111540.1501 | 2596574.3501 | 1111539.494 | 2596572.101 | 1111524.4991 | 2596564.0923 | 1111515.5659 | 2596541.3488 | 1111502.8173 | 2596526.6127 | 1111483.3608 | 2596516.3557 | 1111461.3448 | 2596520.426 | 1111447.21
106 | 2596838.0037 | 1111698.8485 | 2596828.879 | 1111682.1229 | 2596815.8167 | 1111669.7349 | 2596811.8766 | 1111669.3257 | 2596809.1894 | 1111671.5949 | 2596810.0815 | 1111680.6533
107 | 2596819.4824 | 1111720.3245 | 2596814.5938 | 1111708.5658 | 2596811.0614 | 1111690.6033 | 2596810.0815 | 1111680.6533
108 | 2596525.1929 | 1111432.287 | 2596523.0633 | 1111438.0516 | 2596520.426 | 1111447.21
109 | 2596327.9995 | 1111561.2742 | 2596329.4236 | 1111569.0239
110 | 2596327.9995 | 1111561.2742 | 2596319.7171 | 1111559.9898 | 2596316.68 | 1111558.4687 | 2596309.7837 | 1111549.891 | 2596305.8323 | 1111544.0461 | 2596305.3765 | 1111542.8981
111 | 2596327.9995 | 1111561.2742 | 2596326.2322 | 1111551.6483 | 2596328.9744 | 1111541.4518
112 | 2596298.0174 | 1111524.3635 | 2596305.3765 | 1111542.8981
113 | 2596329.955 | 1111537.8059 | 2596328.9744 | 1111541.4518
114 | 2596379.0199 | 1111640.5256 | 2596376.7678 | 1111633.7578 | 2596372.7006 | 1111627.6017 | 2596369.9872 | 1111621.9262
115 | 2596369.9872 | 1111621.9262 | 2596358.4801 | 1111597.8573
116 | 2596358.4801 | 1111597.8573 | 2596353.4243 | 1111587.2825 | 2596353.2452 | 1111586.8773
117 | 2596353.2452 | 1111586.8773 | 2596349.1239 | 1111577.5541
118 | 2596349.1239 | 1111577.5541 | 2596347.1698 | 1111573.1337
119 | 2596347.1698 | 1111573.1337 | 2596342.7934 | 1111563.2335
120 | 2596340.6139 | 1111558.303 | 2596342.7934 | 1111563.2335
121 | 2596340.6139 | 1111558.303 | 2596338.5632 | 1111553.6639 | 2596337.2722 | 1111551.2857
122 | 2596337.2722 | 1111551.2857 | 2596332.2686 | 1111542.068
123 | 2596329.955 | 1111537.8059 | 2596332.2686 | 1111542.068
124 | 2596329.955 | 1111537.8059 | 2596327.7365 | 1111531.4385
125 | 2596327.7365 | 1111531.4385 | 2596326.604 | 1111528.188
126 | 2596326.604 | 1111528.188 | 2596324.3441 | 1111521.7014 | 2596323.5724 | 1111520.1649
127 | 2596323.5724 | 1111520.1649 | 2596321.9702 | 1111516.9745
128 | 2596321.9702 | 1111516.9745 | 2596320.1317 | 1111513.3137
129 | 2596819.4824 | 1111720.3245 | 2596822.6848 | 1111728.0266 | 2596834.471 | 1111737.8807 | 2596835.2016 | 1111738.6338
130 | 2596835.2016 | 1111738.6338 | 2596856.6235 | 1111760.7135 | 2596881.1324 | 1111784.5012 | 2596883.1752 | 1111790.7587 | 2596884.7486 | 1111800.774 | 2596888.6872 | 1111813.1335 | 2596890.8349 | 1111817.5402
131 | 2596890.8349 | 1111817.5402 | 2596896.3897 | 1111828.9373 | 2596906.7554 | 1111841.149 | 2596917.9 | 1111850.8925 | 2596924.4852 | 1111857.7257 | 2596928.638 | 1111866.1722 | 2596931.7122 | 1111880.3665 | 2596935.9604 | 1111899.1036
132 | 2596890.8349 | 1111817.5402 | 2597126.3361 | 1111642.7627

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596058.0174 | 1111741.6352
1 | 2596055.503 | 1111727.0193
2 | 2596270.6414 | 1111110.6097
3 | 2596275.6148 | 1111279.7123
4 | 2596124.3641 | 1111061.0899
5 | 2596275.9976 | 1111286.5488
6 | 2596313.691 | 1111345.3773
7 | 2596280.5358 | 1111370.0358
8 | 2596281.004 | 1111373.6795
9 | 2596005.9183 | 1111648.2225
10 | 2596013.3967 | 1111654.8665
11 | 2596029.1552 | 1111430.2349
12 | 2596018.1585 | 1111663.9169
13 | 2596089.9856 | 1111722.8834
14 | 2596207.4652 | 1111763.0939
15 | 2595903.3169 | 1110952.6288
16 | 2596077.9405 | 1111236.4804
17 | 2596073.6134 | 1111239.3222
18 | 2596230.6076 | 1111377.5999
19 | 2596232.8364 | 1111381.8139
20 | 2596233.3609 | 1111382.8595
21 | 2596341.8761 | 1111642.9587
22 | 2596333.9036 | 1111603.2282
23 | 2596322.5524 | 1111366.1965
24 | 2596321.5042 | 1111361.6443
25 | 2596348.465 | 1111424.4496
26 | 2596356.9935 | 1111436.2613
27 | 2596335.3531 | 1111446.9688
28 | 2596373.5711 | 1111459.1959
29 | 2596361.8702 | 1111455.5035
30 | 2596322.3063 | 1111422.6457
31 | 2596340.756 | 1111457.0298
32 | 2596367.7233 | 1111421.9144
33 | 2596379.7947 | 1111471.3995
34 | 2596367.0087 | 1111469.4424
35 | 2596302.8139 | 1111377.7062
36 | 2596347.624 | 1111470.1245
37 | 2596236.077 | 1111389.245
38 | 2596237.1865 | 1111392.1958
39 | 2596237.8061 | 1111394.5694
40 | 2596281.428 | 1111376.9795
41 | 2596281.6569 | 1111378.7609
42 | 2596282.4887 | 1111385.2354
43 | 2596301.3206 | 1111469.4565
44 | 2596310.9462 | 1111493.6514
45 | 2596306.5414 | 1111466.852
46 | 2596315.6848 | 1111504.4589
47 | 2596300.2886 | 1111483.9274
48 | 2596313.2666 | 1111475.9027
49 | 2596237.83 | 1111394.9633
50 | 2596238.6827 | 1111404.6226
51 | 2596254.7293 | 1111446.9969
52 | 2596286.5222 | 1111475.3576
53 | 2596270.4487 | 1111480.6703
54 | 2596317.3431 | 1111507.7609
55 | 2596322.9896 | 1111487.0389
56 | 2596385.6751 | 1111517.3926
57 | 2596384.5959 | 1111447.4351
58 | 2596383.9564 | 1111479.5603
59 | 2596352.3269 | 1111479.1116
60 | 2596356.9328 | 1111489.6294
61 | 2596367.8234 | 1111535.0813
62 | 2596370.3109 | 1111545.0608
63 | 2596364.7646 | 1111531.3229
64 | 2596372.8715 | 1111555.7772
65 | 2596348.0534 | 1111509.5821
66 | 2596376.0071 | 1111569.0013
67 | 2596339.2241 | 1111496.8937
68 | 2596393.8757 | 1111499.0109
69 | 2596409.0896 | 1111530.9214
70 | 2596420.245 | 1111570.5852
71 | 2596426.8333 | 1111592.8586
72 | 2596431.3635 | 1111611.9439
73 | 2596412.9443 | 1111504.4335
74 | 2596401.7028 | 1111482.0506
75 | 2596416.5135 | 1111512.3571
76 | 2596428.9643 | 1111542.3991
77 | 2596438.9922 | 1111575.0358
78 | 2596447.6346 | 1111607.1394
79 | 2596436.0637 | 1111632.0107
80 | 2596453.9571 | 1111632.9821
81 | 2596459.1972 | 1111655.0625
82 | 2596454.1672 | 1111684.525
83 | 2596376.3234 | 1111569.7657
84 | 2596382.8428 | 1111585.5213
85 | 2596384.8716 | 1111590.4242
86 | 2596412.6215 | 1111667.4489
87 | 2596445.5371 | 1111670.0564
88 | 2596454.0584 | 1111735.9538
89 | 2596463.9454 | 1111714.9753
90 | 2596476.7178 | 1111742.7453
91 | 2596489.7106 | 1111768.2059
92 | 2596479.7719 | 1111615.1574
93 | 2596484.9402 | 1111636.3892
94 | 2596461.93 | 1111484.5679
95 | 2596489.4061 | 1111654.2588
96 | 2596457.1206 | 1111442.5595
97 | 2596497.2086 | 1111685.685
98 | 2596447.4768 | 1111408.2739
99 | 2596519.4997 | 1111602.0823
100 | 2596425.4003 | 1111341.3396
101 | 2596529.516 | 1111620.5636
102 | 2596565.7683 | 1111648.3194
103 | 2596574.0492 | 1111540.1501
104 | 2596810.0815 | 1111680.6533
105 | 2596520.426 | 1111447.21
106 | 2596525.1929 | 1111432.287
107 | 2596329.4236 | 1111569.0239
108 | 2596327.9995 | 1111561.2742
109 | 2596305.3765 | 1111542.8981
110 | 2596328.9744 | 1111541.4518
111 | 2596379.0199 | 1111640.5256
112 | 2596369.9872 | 1111621.9262
113 | 2596358.4801 | 1111597.8573
114 | 2596353.2452 | 1111586.8773
115 | 2596349.1239 | 1111577.5541
116 | 2596347.1698 | 1111573.1337
117 | 2596342.7934 | 1111563.2335
118 | 2596340.6139 | 1111558.303
119 | 2596337.2722 | 1111551.2857
120 | 2596332.2686 | 1111542.068
121 | 2596329.955 | 1111537.8059
122 | 2596327.7365 | 1111531.4385
123 | 2596326.604 | 1111528.188
124 | 2596323.5724 | 1111520.1649
125 | 2596298.0174 | 1111524.3635
126 | 2596321.9702 | 1111516.9745
127 | 2596320.1317 | 1111513.3137
128 | 2596838.0037 | 1111698.8485
129 | 2596819.4824 | 1111720.3245
130 | 2596835.2016 | 1111738.6338
131 | 2596890.8349 | 1111817.5402
132 | 2596935.9604 | 1111899.1036
133 | 2597126.3361 | 1111642.7627
134 | 2596367.8234 | 1111535.0813

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1