## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6084-6_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6084-6_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6084-6_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6084-6_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6084-6_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6084-6_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6084-6_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6084-6_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6084-6_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6084-6_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6084-6_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6084-6_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6084-6_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6084-6_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6084-6_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6084-6_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6084-6_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6084-6_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6084-6_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6084-6_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6084-6_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6084-6_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6084-6_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6084-6_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6084-6_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6084-6_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6084-6_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6084-6_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6084-6_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6084-6_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6084-6_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6084-6_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6084-6_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6084-6_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6084-6_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6084-6_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6084-6_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6084-6_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6084-6_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6084-6_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6084-6_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6084-6_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6084-6_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6084-6_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6084-6_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6084-6_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6084-6_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6084-6_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6084-6_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6084-6_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6084-6_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6084-6_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6084-6_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6084-6_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6084-6_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6084-6_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6084-6_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6084-6_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6084-6_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6084-6_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6084-6_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6084-6_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6084-6_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6084-6_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6084-6_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6084-6_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6084-6_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6084-6_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6084-6_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6084-6_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6084-6_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6084-6_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6084-6_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6084-6_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6084-6_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6084-6_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6084-6_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6084-6_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6084-6_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6084-6_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6084-6_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6084-6_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6084-6_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6084-6_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6084-6_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6084-6_1_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6084-6_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6084-6_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6084-6_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6084-6_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6084-6_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6084-6_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6084-6_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6084-6_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6084-6_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6084-6_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6084-6_1_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6084-6_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6084-6_1_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6084-6_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6084-6_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6084-6_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6084-6_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6084-6_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6084-6_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6084-6_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6084-6_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6084-6_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6084-6_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6084-6_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6084-6_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6084-6_1_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_90_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6084-6_1_4_load_5 | 0 | 0.0053723 | 0.0013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6084-6_1_4_load_9 | 2 | 0.0041856 | 0.001049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6084-6_1_4_load_11 | 6 | 0.0033959 | 0.0008511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6084-6_1_4_load_12 | 7 | 0.0081028 | 0.0020308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6084-6_1_4_load_129 | 9 | 0.0089451 | 0.0022418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6084-6_1_4_load_133 | 10 | 0.0040055 | 0.0010039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6084-6_1_4_load_128 | 11 | 0.0077545 | 0.0019435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6084-6_1_4_load_15 | 13 | 0.0038277 | 0.00095931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6084-6_1_4_load_19 | 14 | 0.0027663 | 0.0006933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6084-6_1_4_load_124 | 16 | 0.0036375 | 0.00091165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6084-6_1_4_load_21 | 18 | 0.0033555 | 0.00084097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6084-6_1_4_load_24 | 20 | 0.0040742 | 0.0010211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6084-6_1_4_load_127 | 22 | 0.0098179 | 0.0024606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6084-6_1_4_load_123 | 25 | 0.012048 | 0.0030196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6084-6_1_4_load_99 | 26 | 0.0014989 | 0.00037566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6084-6_1_4_load_100 | 27 | 0.0013224 | 0.00033143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6084-6_1_4_load_189 | 30 | 0.0017413 | 0.0004364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6084-6_1_4_load_106 | 32 | 0.0013246 | 0.00033198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6084-6_1_4_load_104 | 33 | 0.0017803 | 0.00044618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6084-6_1_4_load_107 | 35 | 0.0010084 | 0.00025272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6084-6_1_4_load_110 | 38 | 0.0013924 | 0.00034897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6084-6_1_4_load_142 | 39 | 0.0010267 | 0.00025733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6084-6_1_4_load_163 | 41 | 0.001537 | 0.00038521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6084-6_1_4_load_111 | 42 | 0.00072473 | 0.00018163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6084-6_1_4_load_112 | 43 | 0.0008609 | 0.00021576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6084-6_1_4_load_113 | 44 | 0.00087448 | 0.00021916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6084-6_1_4_load_162 | 45 | 0.0010057 | 0.00025205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6084-6_1_4_load_114 | 46 | 0.006262 | 0.0015694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6084-6_1_4_load_259 | 49 | 0.0085562 | 0.0021444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6084-6_1_4_load_121 | 52 | 0.06208 | 0.015559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6084-6_1_4_load_125 | 54 | 0.039672 | 0.0099427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6084-6_1_4_load_130 | 55 | 0.0050107 | 0.0012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6084-6_1_4_load_131 | 56 | 0.0037296 | 0.00093472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6084-6_1_4_load_132 | 57 | 0.0027716 | 0.00069463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6084-6_1_4_load_134 | 58 | 0.0072679 | 0.0018215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6084-6_1_4_load_135 | 59 | 0.0053584 | 0.0013429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6084-6_1_4_load_136 | 60 | 0.0013008 | 0.00032602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6084-6_1_4_load_137 | 61 | 0.00084528 | 0.00021185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6084-6_1_4_load_138 | 62 | 0.00099974 | 0.00025056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6084-6_1_4_load_139 | 63 | 0.0014759 | 0.00036988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6084-6_1_4_load_143 | 65 | 0.001221 | 0.00030601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6084-6_1_4_load_149 | 66 | 0.00076884 | 0.00019269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6084-6_1_4_load_243 | 67 | 0.0017625 | 0.00044173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6084-6_1_4_load_144 | 68 | 0.0017638 | 0.00044205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6084-6_1_4_load_145 | 69 | 0.0014196 | 0.00035578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6084-6_1_4_load_146 | 70 | 0.00063905 | 0.00016016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6084-6_1_4_load_148 | 72 | 0.0008214 | 0.00020586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6084-6_1_4_load_150 | 73 | 0.0014956 | 0.00037484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6084-6_1_4_load_152 | 75 | 0.0029684 | 0.00074395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6084-6_1_4_load_157 | 76 | 0.001145 | 0.00028697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6084-6_1_4_load_154 | 78 | 0.00069273 | 0.00017361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6084-6_1_4_load_155 | 79 | 0.00076615 | 0.00019202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6084-6_1_4_load_156 | 80 | 0.0015249 | 0.00038218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6084-6_1_4_load_158 | 81 | 0.0010761 | 0.0002697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6084-6_1_4_load_159 | 82 | 0.002335 | 0.00058521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6084-6_1_4_load_236 | 83 | 0.0012076 | 0.00030265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6084-6_1_4_load_160 | 84 | 0.00093153 | 0.00023346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6084-6_1_4_load_263 | 85 | 0.0015411 | 0.00038625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6084-6_1_4_load_161 | 86 | 0.0012082 | 0.00030281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6084-6_1_4_load_235 | 87 | 0.001167 | 0.00029247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6084-6_1_4_load_240 | 91 | 0.0028382 | 0.00071133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6084-6_1_4_load_261 | 92 | 0.0026524 | 0.00066474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6084-6_1_4_load_241 | 93 | 0.0023599 | 0.00059146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6084-6_1_4_load_245 | 96 | 0.0044174 | 0.0011071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6084-6_1_4_load_246 | 97 | 0.0031841 | 0.00079801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6084-6_1_4_load_247 | 98 | 0.0013179 | 0.00033029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6084-6_1_4_load_248 | 99 | 0.0043732 | 0.001096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6084-6_1_4_load_249 | 100 | 0.0025273 | 0.0006334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6084-6_1_4_load_250 | 101 | 0.0094396 | 0.0023658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6084-6_1_4_load_251 | 102 | 0.0030271 | 0.00075866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6084-6_1_4_load_252 | 103 | 0.0091358 | 0.0022896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6084-6_1_4_load_254 | 105 | 0.0020425 | 0.0005119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6084-6_1_4_load_255 | 106 | 0.0034563 | 0.00086624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6084-6_1_4_load_257 | 107 | 0.0016121 | 0.00040404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6084-6_1_4_load_258 | 108 | 0.0074719 | 0.0018726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6084-6_1_4_load_260 | 109 | 0.0030124 | 0.00075498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6084-6_1_4_load_262 | 110 | 0.0022965 | 0.00057557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6084-6_1_4_load_264 | 111 | 0.0017101 | 0.00042859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6084-6_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6084-6_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0090601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6084-6_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.045026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6084-6_1_4_line_3 |  | 2 | 6 | 0.013905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6084-6_1_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.037444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6084-6_1_4_line_5 |  | 3 | 8 | 0.057805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6084-6_1_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.017528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6084-6_1_4_line_7 |  | 4 | 6 | 0.16153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6084-6_1_4_line_8 |  | 5 | 12 | 0.036922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6084-6_1_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.053223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6084-6_1_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.058572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6084-6_1_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.021496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6084-6_1_4_line_12 |  | 9 | 55 | 0.068889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6084-6_1_4_line_13 |  | 11 | 53 | 0.039499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_6084-6_1_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.068921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6084-6_1_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.015441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6084-6_1_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.089513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6084-6_1_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.13126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6084-6_1_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.056664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6084-6_1_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.13159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6084-6_1_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6084-6_1_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.064394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_6084-6_1_4_line_22 |  | 19 | 22 | 0.082416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_6084-6_1_4_line_23 |  | 21 | 54 | 0.011373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6084-6_1_4_line_24 |  | 21 | 51 | 0.025881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_6084-6_1_4_line_25 |  | 22 | 53 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_6084-6_1_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.009845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_6084-6_1_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.011855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_6084-6_1_4_line_28 |  | 24 | 47 | 0.018626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6084-6_1_4_line_29 |  | 24 | 48 | 0.018701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_6084-6_1_4_line_30 |  | 25 | 51 | 0.050487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_6084-6_1_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.099273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6084-6_1_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.014115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6084-6_1_4_line_33 |  | 28 | 34 | 0.007629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6084-6_1_4_line_34 |  | 28 | 33 | 0.073667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6084-6_1_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.27365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6084-6_1_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.16367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6084-6_1_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.07494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6084-6_1_4_line_38 |  | 31 | 33 | 0.0022986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6084-6_1_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.11584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_6084-6_1_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.37996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_6084-6_1_4_line_41 |  | 34 | 37 | 0.42565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6084-6_1_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.011371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_6084-6_1_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.068777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6084-6_1_4_line_44 |  | 36 | 40 | 0.1865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_6084-6_1_4_line_45 |  | 37 | 41 | 0.10254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6084-6_1_4_line_46 |  | 38 | 42 | 0.23551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_6084-6_1_4_line_47 |  | 39 | 66 | 0.17967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6084-6_1_4_line_48 |  | 40 | 64 | 0.072459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_6084-6_1_4_line_49 |  | 40 | 63 | 0.28447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6084-6_1_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.0095857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_6084-6_1_4_line_51 |  | 43 | 44 | 0.06605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_6084-6_1_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.03007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_6084-6_1_4_line_53 |  | 45 | 86 | 0.077909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_6084-6_1_4_line_54 |  | 46 | 47 | 0.032758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6084-6_1_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.10395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6084-6_1_4_line_56 |  | 48 | 50 | 0.023241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_6084-6_1_4_line_57 |  | 50 | 108 | 0.13479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6084-6_1_4_line_58 |  | 50 | 105 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_6084-6_1_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.15772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6084-6_1_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0022999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6084-6_1_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.02074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6084-6_1_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6084-6_1_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.0077449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6084-6_1_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.003243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6084-6_1_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.082578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6084-6_1_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.015621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6084-6_1_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.29005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_6084-6_1_4_line_68 |  | 65 | 67 | 0.04973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_6084-6_1_4_line_69 |  | 66 | 71 | 0.033933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6084-6_1_4_line_70 |  | 67 | 89 | 0.32436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_6084-6_1_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.031173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6084-6_1_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.22187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6084-6_1_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.1319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6084-6_1_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.14315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6084-6_1_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.085735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6084-6_1_4_line_76 |  | 74 | 75 | 0.14062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6084-6_1_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.00084176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6084-6_1_4_line_78 |  | 76 | 83 | 0.024907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6084-6_1_4_line_79 |  | 77 | 78 | 0.095613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6084-6_1_4_line_80 |  | 77 | 79 | 0.13377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_6084-6_1_4_line_81 |  | 77 | 80 | 0.081109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_6084-6_1_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.0093315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_6084-6_1_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.064024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_6084-6_1_4_line_84 |  | 81 | 84 | 0.12214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_6084-6_1_4_line_85 |  | 82 | 85 | 0.0044523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_6084-6_1_4_line_86 |  | 83 | 87 | 0.018192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6084-6_1_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0033432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_6084-6_1_4_line_88 |  | 85 | 111 | 0.14498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_6084-6_1_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.022869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6084-6_1_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.080201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6084-6_1_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.22549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_6084-6_1_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.047866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6084-6_1_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.28642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_6084-6_1_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.12715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6084-6_1_4_line_95 |  | 92 | 107 | 0.0053013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_6084-6_1_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.040801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6084-6_1_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.16166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6084-6_1_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.14434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6084-6_1_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.13263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6084-6_1_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.016418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6084-6_1_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.014903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_6084-6_1_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.010388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6084-6_1_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_6084-6_1_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_6084-6_1_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_6084-6_1_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_6084-6_1_4_line_107 |  | 104 | 106 | 0.037321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_6084-6_1_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.046385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_6084-6_1_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.023133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6084-6_1_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.069858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6084-6_1_4_trafo_252 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 103 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34
0 | 2598934.5968 | 1113330.0182 | 2598936.3273 | 1113332.8527 | 2598935.9967 | 1113340.3453 | 2598926.4676 | 1113346.9503 | 2598922.0782 | 1113347.8003
1 | 2598934.5968 | 1113330.0182 | 2598933.2526 | 1113327.7952 | 2598926.8808 | 1113326.7181 | 2598926.8808 | 1113326.7181
2 | 2598972.1733 | 1113305.8216 | 2598966.5052 | 1113309.669 | 2598943.3687 | 1113321.2901 | 2598934.5968 | 1113330.0182
3 | 2598926.8808 | 1113326.7181 | 2598913.6048 | 1113330.8544
4 | 2598972.1733 | 1113305.8216 | 2598978.2674 | 1113309.0999 | 2599008.7576 | 1113310.5406
5 | 2598972.1733 | 1113305.8216 | 2598983.9337 | 1113294.9475 | 2599019.0178 | 1113281.468 | 2599023.1031 | 1113280.0221
6 | 2598796.4983 | 1113435.7311 | 2598787.2828 | 1113426.2617 | 2598784.7721 | 1113422.7272
7 | 2598796.4983 | 1113435.7311 | 2598804.1665 | 1113431.8165 | 2598812.0811 | 1113424.8114 | 2598839.32 | 1113385.8088 | 2598856.6617 | 1113364.1168 | 2598865.186 | 1113354.2547 | 2598876.3445 | 1113346.96 | 2598906.9949 | 1113332.9138 | 2598913.6048 | 1113330.8544
8 | 2598784.7721 | 1113422.7272 | 2598782.3077 | 1113419.2593 | 2598777.0852 | 1113411.4233 | 2598793.0538 | 1113398.9582 | 2598794.8992 | 1113396.6011
9 | 2599061.4921 | 1113314.4376 | 2599059.3923 | 1113313.0322 | 2599033.8207 | 1113311.7248 | 2599008.7576 | 1113310.5406
10 | 2599023.1031 | 1113280.0221 | 2599017.2155 | 1113265.5493 | 2599015.354 | 1113263.8933 | 2599011.3146 | 1113263.4827 | 2599007.1674 | 1113264.5173 | 2598989.4049 | 1113269.5451 | 2598976.8156 | 1113274.8505
11 | 2599023.1031 | 1113280.0221 | 2599043.3744 | 1113272.8688
12 | 2599061.4921 | 1113314.4376 | 2599065.9346 | 1113317.411 | 2599068.5229 | 1113323.7693 | 2599068.6787 | 1113332.0956 | 2599064.1159 | 1113341.2898 | 2599040.3698 | 1113356.6346 | 2599032.2624 | 1113362.1649
13 | 2599080.6223 | 1113259.7247 | 2599043.3744 | 1113272.8688
14 | 2598788.5563 | 1113349.6237 | 2598781.6295 | 1113353.6939 | 2598769.7216 | 1113358.7878 | 2598768.5719 | 1113363.8795 | 2598774.3341 | 1113367.4244 | 2598780.537 | 1113373.1815 | 2598782.4995 | 1113376.994 | 2598794.8992 | 1113396.6011
15 | 2598901.0912 | 1113303.3205 | 2598905.05 | 1113300.1314 | 2598912.7148 | 1113293.1646
16 | 2598970.7918 | 1113226.0715 | 2598965.6193 | 1113237.9005 | 2598932.2928 | 1113275.3696 | 2598912.7148 | 1113293.1646
17 | 2598788.5563 | 1113349.6237 | 2598794.5483 | 1113344.142 | 2598823.5276 | 1113317.1004 | 2598832.2918 | 1113309.3059 | 2598889.0543 | 1113265.3853
18 | 2598970.7918 | 1113226.0715 | 2598938.0748 | 1113261.3505 | 2598931.9226 | 1113267.2875
19 | 2598970.7918 | 1113226.0715 | 2598979.7104 | 1113216.3651 | 2598982.0817 | 1113217.5653 | 2598983.6415 | 1113216.0087 | 2598992.4149 | 1113214.4508 | 2598997.8689 | 1113222.2203 | 2599005.4768 | 1113225.1426 | 2599024.7674 | 1113212.3107 | 2599035.8724 | 1113205.9057 | 2599044.8388 | 1113203.7586 | 2599062.9652 | 1113202.7884 | 2599086.5442 | 1113201.2282
20 | 2598931.9226 | 1113267.2875 | 2598917.8078 | 1113280.9088
21 | 2599086.5442 | 1113201.2282 | 2599088.2817 | 1113199.3715 | 2599091.0772 | 1113197.3145 | 2599092.4242 | 1113169.1226 | 2599103.9157 | 1113163.8626 | 2599109.1988 | 1113165.8183 | 2599119.833 | 1113160.3472
22 | 2599086.5442 | 1113201.2282 | 2599095.7045 | 1113203.7502 | 2599112.0795 | 1113214.2417 | 2599115.9803 | 1113217.5427 | 2599117.1471 | 1113221.2332 | 2599117.148 | 1113226.6692 | 2599114.6155 | 1113231.3386 | 2599088.7188 | 1113252.9637
23 | 2599122.0668 | 1113171.4968 | 2599119.833 | 1113160.3472
24 | 2599117.3811 | 1113137.8588 | 2599113.3037 | 1113141.3167 | 2599113.0804 | 1113145.6077 | 2599119.5779 | 1113159.08 | 2599119.833 | 1113160.3472
25 | 2599080.6223 | 1113259.7247 | 2599088.7188 | 1113252.9637
26 | 2599066.8852 | 1113135.3546 | 2599072.7563 | 1113143.2686
27 | 2599072.7563 | 1113143.2686 | 2599075.2204 | 1113145.4804 | 2599077.6067 | 1113144.2461 | 2599081.5449 | 1113139.91
28 | 2599066.8852 | 1113135.3546 | 2599080.0453 | 1113131.8062 | 2599084.9186 | 1113130.7049
29 | 2599063.0377 | 1113127.8404 | 2599068.6291 | 1113125.6718 | 2599070.6371 | 1113125.5158 | 2599067.1396 | 1113132.3753 | 2599066.8852 | 1113135.3546
30 | 2599117.3811 | 1113137.8588 | 2599116.1371 | 1113134.1238 | 2599119.0329 | 1113131.1219 | 2599111.1624 | 1113128.7553 | 2599109.919 | 1113129.6781 | 2599109.1933 | 1113131.3346 | 2599096.458 | 1113134.6383 | 2599091.2755 | 1113134.0166 | 2599088.3792 | 1113134.1282 | 2599085.4753 | 1113134.8513 | 2599083.2976 | 1113136.6081 | 2599081.5449 | 1113139.91
31 | 2598034.0329 | 1112840.0825 | 2598043.4239 | 1112848.5807 | 2598057.7243 | 1112859.837 | 2598076.0641 | 1112870.6696 | 2598108.2785 | 1112890.4799 | 2598115.6257 | 1112896.1652
32 | 2598126.7891 | 1112904.8032 | 2598115.6257 | 1112896.1652
33 | 2598131.8345 | 1112910.5378 | 2598126.7891 | 1112904.8032
34 | 2598126.7891 | 1112904.8032 | 2598119.2839 | 1112887.9084 | 2598100.7688 | 1112859.8228 | 2598088.7939 | 1112841.917
35 | 2598099.0858 | 1112791.2451 | 2598155.8207 | 1112801.8099 | 2598203.0542 | 1112809.2322 | 2598220.8759 | 1112818.5202 | 2598258.174 | 1112843.9103 | 2598272.673 | 1112849.064 | 2598280.7596 | 1112848.4391 | 2598296.4982 | 1112840.1749 | 2598315.9675 | 1112832.3209 | 2598355.9506 | 1112821.782
36 | 2598099.0858 | 1112791.2451 | 2598081.5905 | 1112788.5495 | 2598071.0621 | 1112786.1741 | 2598064.7761 | 1112789.9002 | 2598069.1962 | 1112796.1685 | 2598092.6341 | 1112807.6665 | 2598101.2945 | 1112813.9334 | 2598103.5051 | 1112818.8351 | 2598100.2777 | 1112822.3934 | 2598093.3183 | 1112821.3841 | 2598077.8604 | 1112813.5742 | 2598067.7566 | 1112810.3871 | 2598068.7961 | 1112823.9712 | 2598087.5161 | 1112840.0063
37 | 2598087.5161 | 1112840.0063 | 2598115.9427 | 1112849.7796 | 2598144.4772 | 1112858.9083 | 2598158.4895 | 1112864.0348
38 | 2598087.5161 | 1112840.0063 | 2598088.7939 | 1112841.917
39 | 2598131.8345 | 1112910.5378 | 2598144.5413 | 1112914.758 | 2598164.0002 | 1112924.0898 | 2598176.0106 | 1112924.564 | 2598189.4568 | 1112922.1698 | 2598204.108 | 1112920.4866 | 2598220.9145 | 1112919.77 | 2598243.2532 | 1112925.7439 | 2598243.7438 | 1112925.8573
40 | 2598484.8832 | 1112995.9438 | 2598464.0675 | 1112993.3368 | 2598406.4727 | 1112992.9967 | 2598361.6226 | 1112995.7439 | 2598323.6622 | 1112999.0674 | 2598301.7728 | 1112996.2279 | 2598285.5905 | 1112991.2525 | 2598271.3061 | 1112979.5176 | 2598253.8075 | 1112964.2264 | 2598233.3437 | 1112951.1817 | 2598209.784 | 1112942.4179 | 2598178.6024 | 1112938.6257 | 2598156.9517 | 1112934.2526 | 2598143.741 | 1112924.174 | 2598131.8345 | 1112910.5378
41 | 2598131.8345 | 1112910.5378 | 2598143.741 | 1112924.174 | 2598156.9517 | 1112934.2526 | 2598164.1148 | 1112944.5776 | 2598174.6832 | 1112952.4671 | 2598189.5776 | 1112963.001 | 2598200.8648 | 1112972.8134 | 2598202.311 | 1112978.7937 | 2598196.0634 | 1112981.4302 | 2598177.5728 | 1112980.2354 | 2598172.77 | 1112984.3056 | 2598179.0124 | 1112990.0509 | 2598193.1885 | 1113000.585 | 2598219.6571 | 1113025.7115 | 2598231.3928 | 1113037.8694 | 2598233.2731 | 1113049.3301 | 2598245.2511 | 1113071.0816 | 2598254.6393 | 1113084.8744 | 2598260.5125 | 1113096.1004 | 2598261.6884 | 1113102.6477 | 2598259.3411 | 1113104.7606 | 2598251.1221 | 1113100.5499 | 2598237.7514 | 1113095.8738 | 2598233.1563 | 1113096.9758 | 2598225.2871 | 1113100.3798 | 2598217.7276 | 1113106.0627 | 2598208.3055 | 1113107.722 | 2598201.5707 | 1113107.6129 | 2598191.8309 | 1113105.8595 | 2598174.2276 | 1113100.8069 | 2598167.0753 | 1113099.4752 | 2598161.4833 | 1113098.8544 | 2598143.3561 | 1113097.9264 | 2598135.7946 | 1113097.2062 | 2598126.5487 | 1113094.0965
42 | 2598254.8222 | 1112928.4177 | 2598243.7438 | 1112925.8573
43 | 2598484.8832 | 1112995.9438 | 2598495.8338 | 1112990.6716 | 2598511.9306 | 1112993.9246 | 2598522.8517 | 1112993.5772 | 2598533.2077 | 1112988.75 | 2598546.9311 | 1112977.3373
44 | 2598484.8832 | 1112995.9438 | 2598513.6794 | 1113006.7305 | 2598527.1274 | 1113011.585 | 2598542.5972 | 1113009.6912 | 2598573.5278 | 1113000.5457 | 2598626.2388 | 1112990.8058 | 2598666.5859 | 1112986.9945
45 | 2598126.5487 | 1113094.0965 | 2598138.365 | 1113092.4141 | 2598155.1388 | 1113087.5842 | 2598161.6021 | 1113083.558 | 2598167.8562 | 1113077.6976 | 2598174.7218 | 1113075.9056 | 2598183.0484 | 1113077.9262 | 2598186.6471 | 1113076.769 | 2598188.106 | 1113073.9116 | 2598188.3525 | 1113071.7549 | 2598186.3513 | 1113069.3766 | 2598183.0685 | 1113068.3549 | 2598168.1535 | 1113065.0468 | 2598160.283 | 1113064.4379 | 2598157.8595 | 1113064.5292
46 | 2598473.1682 | 1112866.702 | 2598467.6561 | 1112865.9176 | 2598434.3692 | 1112875.0532 | 2598408.4082 | 1112897.2935 | 2598380.1429 | 1112909.6629 | 2598337.6368 | 1112927.3948 | 2598316.02 | 1112933.1483 | 2598292.726 | 1112935.3006 | 2598273.2771 | 1112932.6828 | 2598254.8222 | 1112928.4177
47 | 2598546.9311 | 1112977.3373 | 2598561.0069 | 1112965.6316 | 2598597.579 | 1112937.4643 | 2598612.2977 | 1112926.6109 | 2598631.5395 | 1112903.1614 | 2598664.2128 | 1112879.1086 | 2598687.8844 | 1112868.3399
48 | 2598736.89 | 1112970.2592 | 2598709.1644 | 1112980.1147 | 2598689.061 | 1112984.866 | 2598666.5859 | 1112986.9945
49 | 2598666.5859 | 1112986.9945 | 2598661.5827 | 1112994.2881 | 2598629.3263 | 1113015.1838 | 2598594.2894 | 1113035.1465 | 2598552.5821 | 1113064.7269 | 2598519.3987 | 1113081.9216 | 2598491.774 | 1113090.2439 | 2598416.8464 | 1113116.8597
50 | 2598473.1682 | 1112866.702 | 2598482.6582 | 1112868.0526
51 | 2598532.6966 | 1112831.4949 | 2598532.6966 | 1112831.4949 | 2598500.9454 | 1112865.9089 | 2598493.3075 | 1112869.5682 | 2598482.6582 | 1112868.0526
52 | 2598532.6966 | 1112831.4949 | 2598558.9623 | 1112819.927 | 2598559.8109 | 1112818.8523
53 | 2598614.8459 | 1112764.204 | 2598608.7378 | 1112769.6789 | 2598578.1963 | 1112795.5658 | 2598559.8109 | 1112818.8523
54 | 2599084.9186 | 1113130.7049 | 2599097.0284 | 1113127.9238 | 2599110.6906 | 1113124.7978 | 2599116.6811 | 1113122.7921
55 | 2599063.0377 | 1113127.8404 | 2599045.499 | 1113134.6578 | 2599009.2783 | 1113146.2698 | 2598986.7513 | 1113157.8906 | 2598968.125 | 1113169.1169
56 | 2599071.8465 | 1113106.3284 | 2599063.0377 | 1113127.8404
57 | 2599071.8465 | 1113106.3284 | 2599062.0081 | 1113113.5558 | 2599047.5276 | 1113119.072 | 2599029.2781 | 1113124.589 | 2599016.8437 | 1113126.2364 | 2598996.4769 | 1113124.9393 | 2598981.3777 | 1113125.1421 | 2598965.9325 | 1113134.2049 | 2598947.3711 | 1113146.1324
58 | 2599071.8465 | 1113106.3284 | 2599084.2049 | 1113093.4575
59 | 2599080.6223 | 1113259.7247 | 2599086.4382 | 1113261.6247 | 2599147.1914 | 1113225.5195 | 2599160.8599 | 1113214.6788 | 2599203.8073 | 1113201.3882 | 2599217.0149 | 1113188.3908
60 | 2599032.2624 | 1113362.1649 | 2599030.3624 | 1113363.4609
61 | 2599030.3624 | 1113363.4609 | 2599013.2288 | 1113375.1481
62 | 2599013.2288 | 1113375.1481 | 2598996.532 | 1113386.5372
63 | 2598990.1339 | 1113390.9016 | 2598996.532 | 1113386.5372
64 | 2598399.0708 | 1113123.1739 | 2598402.1268 | 1113122.0884
65 | 2598332.8941 | 1113168.1036 | 2598342.5325 | 1113166.8002 | 2598370.1552 | 1113153.4858 | 2598377.0194 | 1113147.014 | 2598390.177 | 1113135.9271 | 2598399.0708 | 1113123.1739
66 | 2598402.1268 | 1113122.0884 | 2598416.8464 | 1113116.8597
67 | 2598736.89 | 1112970.2592 | 2598762.4682 | 1112959.4706 | 2598804.466 | 1112944.0429 | 2598816.2431 | 1112936.8036 | 2598825.1616 | 1112925.7741 | 2598832.6588 | 1112913.9111 | 2598841.2231 | 1112907.5062 | 2598867.3971 | 1112899.4303 | 2598882.9823 | 1112893.6133 | 2598892.3804 | 1112884.7182 | 2598896.3103 | 1112877.2471 | 2598895.9509 | 1112856.0145 | 2598899.0388 | 1112848.1878 | 2598911.6492 | 1112834.901 | 2598921.6424 | 1112827.5511 | 2598929.3717 | 1112816.1662 | 2598931.0368 | 1112798.724 | 2598934.6039 | 1112791.8421 | 2598934.6039 | 1112791.8421
68 | 2598934.6039 | 1112791.8421 | 2598945.0763 | 1112785.5593 | 2598957.3329 | 1112779.3873 | 2598965.1786 | 1112770.0146 | 2598970.6529 | 1112759.8197
69 | 2598706.0447 | 1112845.916 | 2598707.8775 | 1112855.965 | 2598699.0278 | 1112863.2706 | 2598687.8844 | 1112868.3399
70 | 2599233.0824 | 1112782.7334 | 2599229.9298 | 1112773.6516 | 2599226.1213 | 1112768.9054 | 2599218.9843 | 1112767.728 | 2599210.2953 | 1112769.8636 | 2599183.1708 | 1112781.6067 | 2599157.3522 | 1112796.0732 | 2599140.2223 | 1112806.6366 | 2599133.9121 | 1112807.4713 | 2599125.9408 | 1112805.2158 | 2599119.6289 | 1112795.4898 | 2599109.0359 | 1112772.8359 | 2599103.4427 | 1112765.7222 | 2599090.0022 | 1112759.4435 | 2599080.594 | 1112756.2434 | 2599070.4822 | 1112748.8859 | 2599055.4889 | 1112741.5403 | 2599046.2032 | 1112732.5263 | 2599035.142 | 1112729.0821 | 2599020.8606 | 1112729.5626 | 2599008.8434 | 1112736.6793 | 2599002.4187 | 1112745.2179 | 2598992.7801 | 1112750.0887 | 2598981.3648 | 1112753.1701 | 2598975.0548 | 1112755.6613 | 2598970.6529 | 1112759.8197
71 | 2598906.0778 | 1112538.346 | 2598895.3542 | 1112567.617
72 | 2598895.3542 | 1112567.617 | 2598895.3542 | 1112567.617 | 2598887.7176 | 1112580.7027 | 2598868.1719 | 1112601.1055 | 2598859.9319 | 1112609.0221 | 2598842.2131 | 1112609.9372 | 2598836.4135 | 1112615.4189 | 2598822.0612 | 1112648.3047 | 2598801.3023 | 1112700.368 | 2598786.6461 | 1112718.6357 | 2598771.6214 | 1112739.8173
73 | 2598706.0447 | 1112845.916 | 2598703.5999 | 1112827.652 | 2598706.6481 | 1112815.7788 | 2598721.3031 | 1112794.1537 | 2598731.3805 | 1112784.4134 | 2598743.2865 | 1112765.5348 | 2598763.7516 | 1112750.912 | 2598771.6214 | 1112739.8173
74 | 2598706.0447 | 1112845.916 | 2598695.2408 | 1112853.2109 | 2598679.9714 | 1112855.0375 | 2598648.5123 | 1112853.822 | 2598631.7137 | 1112856.2716 | 2598623.1633 | 1112855.351 | 2598621.3317 | 1112851.0938 | 2598630.1811 | 1112842.2651 | 2598653.0832 | 1112814.2459 | 2598655.523 | 1112810.2878
75 | 2599046.0806 | 1112646.5952 | 2599015.1259 | 1112620.432 | 2599009.0976 | 1112575.6305
76 | 2599046.0806 | 1112646.5952 | 2599051.248 | 1112647.1723 | 2599082.3244 | 1112663.6864 | 2599103.374 | 1112674.1771 | 2599151.6014 | 1112717.6021 | 2599161.1716 | 1112724.5188
77 | 2599161.8539 | 1112725.0119 | 2599161.1716 | 1112724.5188
78 | 2599183.4758 | 1112736.4725 | 2599174.8684 | 1112734.418 | 2599161.8539 | 1112725.0119
79 | 2598761.0972 | 1112548.9242 | 2598754.6787 | 1112550.1373 | 2598744.3011 | 1112566.581 | 2598735.4429 | 1112572.975 | 2598724.4431 | 1112569.9315 | 2598722.001 | 1112563.8512 | 2598732.3791 | 1112550.1422 | 2598732.3778 | 1112544.0503 | 2598727.7972 | 1112543.451 | 2598715.8878 | 1112548.6229
80 | 2598761.0972 | 1112548.9242 | 2598755.6024 | 1112570.8362 | 2598742.1683 | 1112597.3299 | 2598729.3393 | 1112600.6789 | 2598717.4309 | 1112610.1195 | 2598700.3302 | 1112646.0522 | 2598693.234 | 1112657.207
81 | 2598761.0972 | 1112548.9242 | 2598758.0368 | 1112541.0098 | 2598761.0903 | 1112516.9529 | 2598764.746 | 1112491.0727 | 2598763.3304 | 1112468.8813
82 | 2598693.234 | 1112657.207 | 2598688.2254 | 1112665.0804
83 | 2598763.3304 | 1112468.8813 | 2598763.2114 | 1112467.0167 | 2598762.9069 | 1112452.0983 | 2598768.0944 | 1112437.1787 | 2598779.701 | 1112423.1805 | 2598780.6118 | 1112409.9577
84 | 2598617.3354 | 1112761.9726 | 2598632.8543 | 1112748.0625 | 2598642.6268 | 1112723.0923 | 2598662.1721 | 1112706.0349 | 2598688.2254 | 1112665.0804
85 | 2598780.9177 | 1112405.5159 | 2598780.6118 | 1112409.9577
86 | 2599201.1703 | 1112740.696 | 2599183.4758 | 1112736.4725
87 | 2598614.8459 | 1112764.204 | 2598617.3354 | 1112761.9726
88 | 2598780.9177 | 1112405.5159 | 2598636.2001 | 1112396.8603
89 | 2599223.4148 | 1112746.0056 | 2599201.1703 | 1112740.696
90 | 2599223.4148 | 1112746.0056 | 2599242.7251 | 1112750.1939 | 2599249.5304 | 1112754.8397 | 2599259.9357 | 1112764.1984 | 2599261.1032 | 1112772.4579 | 2599243.3777 | 1112778.3966 | 2599233.0824 | 1112782.7334
91 | 2599233.0824 | 1112782.7334 | 2599243.3777 | 1112778.3966 | 2599261.1032 | 1112772.4579 | 2599265.3896 | 1112770.423 | 2599273.0521 | 1112773.2122 | 2599287.6668 | 1112782.3704 | 2599296.1788 | 1112784.6816 | 2599300.5975 | 1112790.3282 | 2599305.7897 | 1112804.0788 | 2599305.8297 | 1112815.1287 | 2599309.9092 | 1112825.9223 | 2599322.0046 | 1112825.1427 | 2599328.5932 | 1112827.1762 | 2599354.898 | 1112872.0062 | 2599356.5233 | 1112899.7197 | 2599363.9985 | 1112888.5466
92 | 2599233.0824 | 1112782.7334 | 2599214.9402 | 1112790.3731 | 2599194.3581 | 1112803.4269 | 2599191.2679 | 1112805.6529
93 | 2599363.9985 | 1112888.5466 | 2599369.8171 | 1112911.6462 | 2599323.8343 | 1112943.8676 | 2599265.3264 | 1112933.5923 | 2599251.9182 | 1112933.7608 | 2599234.68 | 1112940.9778 | 2599212.6152 | 1112953.1758 | 2599192.5914 | 1112977.2016 | 2599170.3429 | 1112998.4598 | 2599150.1777 | 1113017.4367
94 | 2599191.2679 | 1112805.6529 | 2599171.637 | 1112819.7938 | 2599147.3638 | 1112837.1171 | 2599135.825 | 1112840.7985 | 2599125.2278 | 1112839.2549 | 2599117.4956 | 1112834.8651 | 2599105.5992 | 1112823.6059 | 2599096.43 | 1112817.4377 | 2599086.3198 | 1112818.6288 | 2599082.9612 | 1112820.4334
95 | 2599146.3171 | 1113021.0699 | 2599150.1777 | 1113017.4367
96 | 2599057.8863 | 1112851.8387 | 2599077.276 | 1112823.4882 | 2599082.9612 | 1112820.4334
97 | 2599057.8863 | 1112851.8387 | 2599035.7642 | 1112889.3165 | 2599024.3445 | 1112910.6734 | 2599010.3079 | 1112939.49 | 2599005.1972 | 1112952.6641 | 2599003.0524 | 1112966.4157 | 2599004.607 | 1112978.5102 | 2599004.6083 | 1112985.8694 | 2599002.9412 | 1112992.6286 | 2598998.4935 | 1112998.4878
98 | 2599057.8863 | 1112851.8387 | 2599053.3136 | 1112850.1609 | 2599047.8144 | 1112851.1956 | 2599043.6521 | 1112855.4985 | 2599036.9657 | 1112869.4287 | 2599030.8731 | 1112877.7227 | 2599014.5323 | 1112892.9775 | 2598987.1886 | 1112925.8763 | 2598976.9413 | 1112936.9836 | 2598962.0522 | 1112953.0465
99 | 2598998.4935 | 1112998.4878 | 2599008.0003 | 1112993.7616 | 2599011.6518 | 1112983.6782 | 2599011.9347 | 1112967.1589 | 2599021.7638 | 1112949.782 | 2599039.4624 | 1112926.2451 | 2599051.2694 | 1112911.4025 | 2599056.3265 | 1112899.9182 | 2599069.4575 | 1112895.5528
100 | 2598950.4361 | 1112964.6472 | 2598960.7403 | 1112954.4618 | 2598962.0522 | 1112953.0465
101 | 2599058.6977 | 1113090.8429 | 2599072.1448 | 1113084.4182
102 | 2599058.6977 | 1113090.8429 | 2599049.3244 | 1113095.3212
103 | 2599083.435 | 1113079.0241 | 2599072.1448 | 1113084.4182
104 | 2599034.812 | 1113102.2548 | 2599049.3244 | 1113095.3212
105 | 2599094.0478 | 1113083.8804 | 2599093.2283 | 1113078.9114 | 2599083.435 | 1113079.0241 | 2599083.435 | 1113079.0241
106 | 2599094.0478 | 1113083.8804 | 2599089.5148 | 1113087.9275 | 2599084.2049 | 1113093.4575
107 | 2599094.0478 | 1113083.8804 | 2599110.8362 | 1113068.8814 | 2599120.8518 | 1113057.9744
108 | 2599120.8518 | 1113057.9744 | 2599126.0393 | 1113040.2316 | 2599137.3448 | 1113029.5134 | 2599146.3171 | 1113021.0699
109 | 2598927.8146 | 1113158.4857 | 2598935.3901 | 1113153.8314 | 2598947.3711 | 1113146.1324
110 | 2598927.8146 | 1113158.4857 | 2598909.2187 | 1113169.9109 | 2598887.7657 | 1113182.3879 | 2598869.5976 | 1113196.8398

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598922.0782 | 1113347.8003
1 | 2598934.5968 | 1113330.0182
2 | 2598926.8808 | 1113326.7181
3 | 2598972.1733 | 1113305.8216
4 | 2598796.4983 | 1113435.7311
5 | 2598784.7721 | 1113422.7272
6 | 2598913.6048 | 1113330.8544
7 | 2599008.7576 | 1113310.5406
8 | 2599023.1031 | 1113280.0221
9 | 2599061.4921 | 1113314.4376
10 | 2598976.8156 | 1113274.8505
11 | 2599043.3744 | 1113272.8688
12 | 2598794.8992 | 1113396.6011
13 | 2598901.0912 | 1113303.3205
14 | 2598912.7148 | 1113293.1646
15 | 2598788.5563 | 1113349.6237
16 | 2598889.0543 | 1113265.3853
17 | 2598970.7918 | 1113226.0715
18 | 2598931.9226 | 1113267.2875
19 | 2599086.5442 | 1113201.2282
20 | 2598917.8078 | 1113280.9088
21 | 2599119.833 | 1113160.3472
22 | 2599088.7188 | 1113252.9637
23 | 2599072.7563 | 1113143.2686
24 | 2599066.8852 | 1113135.3546
25 | 2599081.5449 | 1113139.91
26 | 2598034.0329 | 1112840.0825
27 | 2598115.6257 | 1112896.1652
28 | 2598126.7891 | 1112904.8032
29 | 2598099.0858 | 1112791.2451
30 | 2598355.9506 | 1112821.782
31 | 2598087.5161 | 1112840.0063
32 | 2598158.4895 | 1112864.0348
33 | 2598088.7939 | 1112841.917
34 | 2598131.8345 | 1112910.5378
35 | 2598243.7438 | 1112925.8573
36 | 2598484.8832 | 1112995.9438
37 | 2598126.5487 | 1113094.0965
38 | 2598254.8222 | 1112928.4177
39 | 2598546.9311 | 1112977.3373
40 | 2598666.5859 | 1112986.9945
41 | 2598157.8595 | 1113064.5292
42 | 2598473.1682 | 1112866.702
43 | 2598482.6582 | 1112868.0526
44 | 2598532.6966 | 1112831.4949
45 | 2598559.8109 | 1112818.8523
46 | 2599116.6811 | 1113122.7921
47 | 2599084.9186 | 1113130.7049
48 | 2599063.0377 | 1113127.8404
49 | 2598968.125 | 1113169.1169
50 | 2599071.8465 | 1113106.3284
51 | 2599117.3811 | 1113137.8588
52 | 2599217.0149 | 1113188.3908
53 | 2599080.6223 | 1113259.7247
54 | 2599122.0668 | 1113171.4968
55 | 2599032.2624 | 1113362.1649
56 | 2599030.3624 | 1113363.4609
57 | 2599013.2288 | 1113375.1481
58 | 2598996.532 | 1113386.5372
59 | 2598990.1339 | 1113390.9016
60 | 2598399.0708 | 1113123.1739
61 | 2598402.1268 | 1113122.0884
62 | 2598332.8941 | 1113168.1036
63 | 2598416.8464 | 1113116.8597
64 | 2598736.89 | 1112970.2592
65 | 2598934.6039 | 1112791.8421
66 | 2598687.8844 | 1112868.3399
67 | 2598970.6529 | 1112759.8197
68 | 2598906.0778 | 1112538.346
69 | 2598895.3542 | 1112567.617
70 | 2598771.6214 | 1112739.8173
71 | 2598706.0447 | 1112845.916
72 | 2598655.523 | 1112810.2878
73 | 2599009.0976 | 1112575.6306
74 | 2599046.0806 | 1112646.5952
75 | 2599161.1716 | 1112724.5188
76 | 2599161.8539 | 1112725.0119
77 | 2598761.0972 | 1112548.9242
78 | 2598715.8878 | 1112548.6229
79 | 2598693.234 | 1112657.207
80 | 2598763.3304 | 1112468.8813
81 | 2598688.2254 | 1112665.0804
82 | 2598780.6118 | 1112409.9577
83 | 2599183.4758 | 1112736.4725
84 | 2598617.3354 | 1112761.9726
85 | 2598780.9177 | 1112405.5159
86 | 2598614.8459 | 1112764.204
87 | 2599201.1703 | 1112740.696
88 | 2599223.4148 | 1112746.0056
89 | 2599233.0824 | 1112782.7334
90 | 2599363.9985 | 1112888.5466
91 | 2599191.2679 | 1112805.6529
92 | 2599150.1777 | 1113017.4367
93 | 2599082.9612 | 1112820.4334
94 | 2599057.8863 | 1112851.8387
95 | 2598998.4935 | 1112998.4878
96 | 2598962.0522 | 1112953.0465
97 | 2599069.4575 | 1112895.5528
98 | 2598950.4361 | 1112964.6472
99 | 2599058.6977 | 1113090.8429
100 | 2599072.1448 | 1113084.4182
101 | 2599049.3244 | 1113095.3212
102 | 2599083.435 | 1113079.0241
103 | 2599034.812 | 1113102.2548
104 | 2599094.0478 | 1113083.8804
105 | 2599084.2049 | 1113093.4575
106 | 2599120.8518 | 1113057.9744
107 | 2599146.3171 | 1113021.0699
108 | 2598947.3711 | 1113146.1324
109 | 2598927.8146 | 1113158.4857
110 | 2598869.5976 | 1113196.8398
111 | 2598636.2001 | 1112396.8603
112 | 2599094.0478 | 1113083.8804

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1