## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6087-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6087-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6087-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6087-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6087-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6087-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6087-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6087-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6087-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6087-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6087-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6087-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6087-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6087-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6087-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6087-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6087-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6087-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6087-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6087-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6087-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6087-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6087-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6087-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6087-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6087-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6087-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6087-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6087-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6087-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6087-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6087-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6087-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6087-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6087-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6087-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6087-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6087-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6087-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6087-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6087-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6087-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6087-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6087-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6087-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6087-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6087-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6087-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6087-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6087-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6087-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6087-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6087-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6087-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6087-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6087-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6087-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6087-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6087-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6087-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6087-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6087-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6087-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6087-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6087-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6087-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6087-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6087-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6087-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6087-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6087-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6087-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6087-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6087-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6087-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6087-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6087-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6087-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6087-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6087-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6087-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6087-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6087-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6087-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6087-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6087-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6087-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6087-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6087-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6087-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6087-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6087-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6087-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6087-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6087-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6087-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6087-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6087-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6087-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6087-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6087-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6087-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6087-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6087-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6087-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6087-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6087-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6087-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6087-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6087-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6087-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6087-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6087-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6087-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6087-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6087-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_90_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6087-2_0_5_load_0 | 0 | 0.016296 | 0.0040842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6087-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0053841 | 0.0013494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6087-2_0_5_load_4 | 4 | 0.0030066 | 0.00075352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6087-2_0_5_load_5 | 5 | 0.0040708 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6087-2_0_5_load_6 | 6 | 0.0057819 | 0.0014491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6087-2_0_5_load_7 | 7 | 0.0035521 | 0.00089025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6087-2_0_5_load_59 | 10 | 0.0040592 | 0.0010173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6087-2_0_5_load_57 | 11 | 0.015781 | 0.0039551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6087-2_0_5_load_105 | 12 | 0.0065873 | 0.0016509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6087-2_0_5_load_8 | 14 | 0.0073926 | 0.0018528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6087-2_0_5_load_9 | 15 | 0.0024542 | 0.00061507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6087-2_0_5_load_11 | 17 | 0.0041958 | 0.0010516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6087-2_0_5_load_12 | 18 | 0.0060226 | 0.0015094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6087-2_0_5_load_14 | 20 | 0.0060288 | 0.001511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6087-2_0_5_load_15 | 21 | 0.0054053 | 0.0013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6087-2_0_5_load_16 | 22 | 0.002211 | 0.00055414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6087-2_0_5_load_17 | 23 | 0.003485 | 0.00087343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6087-2_0_5_load_24 | 24 | 0.0033025 | 0.00082767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6087-2_0_5_load_21 | 25 | 0.0022467 | 0.00056309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6087-2_0_5_load_25 | 26 | 0.0074287 | 0.0018618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6087-2_0_5_load_19 | 27 | 0.0047633 | 0.0011938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6087-2_0_5_load_18 | 28 | 0.0063382 | 0.0015885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6087-2_0_5_load_22 | 29 | 0.012527 | 0.0031395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6087-2_0_5_load_23 | 30 | 0.0060851 | 0.0015251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6087-2_0_5_load_108 | 31 | 0.0037007 | 0.00092749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6087-2_0_5_load_26 | 32 | 0.007522 | 0.0018852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6087-2_0_5_load_28 | 34 | 0.0078526 | 0.0019681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6087-2_0_5_load_29 | 35 | 0.0096765 | 0.0024252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6087-2_0_5_load_30 | 36 | 0.0041014 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6087-2_0_5_load_31 | 37 | 0.012125 | 0.0030388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6087-2_0_5_load_39 | 38 | 0.003618 | 0.00090676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6087-2_0_5_load_48 | 39 | 0.0049699 | 0.0012456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6087-2_0_5_load_37 | 40 | 0.0031866 | 0.00079864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6087-2_0_5_load_49 | 41 | 0.0077991 | 0.0019546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6087-2_0_5_load_32 | 42 | 0.0032871 | 0.00082381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6087-2_0_5_load_33 | 43 | 0.0051441 | 0.0012892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6087-2_0_5_load_35 | 45 | 0.0048646 | 0.0012192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6087-2_0_5_load_36 | 46 | 0.0054011 | 0.0013536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6087-2_0_5_load_38 | 47 | 0.0026547 | 0.00066532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6087-2_0_5_load_42 | 48 | 0.0020755 | 0.00052016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6087-2_0_5_load_40 | 49 | 0.0021559 | 0.00054033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6087-2_0_5_load_41 | 50 | 0.0053471 | 0.0013401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6087-2_0_5_load_43 | 51 | 0.0035345 | 0.00088582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6087-2_0_5_load_44 | 52 | 0.0029354 | 0.00073567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6087-2_0_5_load_45 | 53 | 0.0087567 | 0.0021946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6087-2_0_5_load_46 | 54 | 0.011011 | 0.0027596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6087-2_0_5_load_52 | 56 | 0.0060342 | 0.0015123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6087-2_0_5_load_53 | 57 | 0.0058865 | 0.0014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6087-2_0_5_load_54 | 58 | 0.0098547 | 0.0024698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6087-2_0_5_load_55 | 59 | 0.0077842 | 0.0019509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6087-2_0_5_load_50 | 60 | 0.0073702 | 0.0018471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6087-2_0_5_load_56 | 62 | 0.028706 | 0.0071945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6087-2_0_5_load_109 | 63 | 0.0059136 | 0.0014821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6087-2_0_5_load_110 | 64 | 0.0065512 | 0.0016419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6087-2_0_5_load_60 | 65 | 0.0074084 | 0.0018567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6087-2_0_5_load_61 | 66 | 0.0084691 | 0.0021226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6087-2_0_5_load_62 | 67 | 0.0055218 | 0.0013839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6087-2_0_5_load_63 | 68 | 0.0038648 | 0.00096862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6087-2_0_5_load_64 | 69 | 0.012365 | 0.0030989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6087-2_0_5_load_65 | 70 | 0.0038751 | 0.00097118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6087-2_0_5_load_66 | 71 | 0.0044431 | 0.0011136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6087-2_0_5_load_68 | 73 | 0.0025986 | 0.00065128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6087-2_0_5_load_70 | 75 | 0.0030725 | 0.00077004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6087-2_0_5_load_71 | 76 | 0.00085268 | 0.0002137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6087-2_0_5_load_72 | 77 | 0.0035248 | 0.0008834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6087-2_0_5_load_85 | 78 | 0.0018055 | 0.0004525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6087-2_0_5_load_73 | 79 | 0.0017357 | 0.00043501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6087-2_0_5_load_86 | 80 | 0.0009167 | 0.00022975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6087-2_0_5_load_74 | 81 | 0.0017356 | 0.00043499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6087-2_0_5_load_75 | 82 | 0.0043559 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6087-2_0_5_load_76 | 83 | 0.0018807 | 0.00047134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6087-2_0_5_load_77 | 84 | 0.0042226 | 0.0010583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6087-2_0_5_load_78 | 85 | 0.0035957 | 0.00090118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6087-2_0_5_load_79 | 86 | 0.0038406 | 0.00096254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6087-2_0_5_load_82 | 87 | 0.0021057 | 0.00052773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6087-2_0_5_load_83 | 89 | 0.00076379 | 0.00019142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6087-2_0_5_load_90 | 90 | 0.00092269 | 0.00023125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6087-2_0_5_load_88 | 91 | 0.0009078 | 0.00022752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6087-2_0_5_load_120 | 92 | 0.0050903 | 0.0012758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6087-2_0_5_load_117 | 93 | 0.0046842 | 0.001174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6087-2_0_5_load_87 | 94 | 0.0045319 | 0.0011358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6087-2_0_5_load_91 | 95 | 0.0021197 | 0.00053124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6087-2_0_5_load_94 | 98 | 0.0038322 | 0.00096043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6087-2_0_5_load_96 | 100 | 0.00080011 | 0.00020053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6087-2_0_5_load_97 | 101 | 0.0024573 | 0.00061585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6087-2_0_5_load_98 | 102 | 0.0039461 | 0.00098898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6087-2_0_5_load_99 | 103 | 0.0033744 | 0.0008457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6087-2_0_5_load_101 | 105 | 0.0033937 | 0.00085055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6087-2_0_5_load_106 | 106 | 0.0027077 | 0.0006786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6087-2_0_5_load_122 | 107 | 0.0018152 | 0.00045493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6087-2_0_5_load_107 | 108 | 0.0041572 | 0.0010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6087-2_0_5_load_104 | 109 | 0.0046435 | 0.0011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6087-2_0_5_load_111 | 110 | 0.0061367 | 0.001538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6087-2_0_5_load_112 | 111 | 0.0039745 | 0.00099611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6087-2_0_5_load_115 | 113 | 0.0079624 | 0.0019956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6087-2_0_5_load_114 | 114 | 0.0053708 | 0.001346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6087-2_0_5_load_116 | 115 | 0.0050355 | 0.001262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6087-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.055561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6087-2_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6087-2_0_5_line_2 |  | 2 | 5 | 0.030446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6087-2_0_5_line_3 |  | 2 | 6 | 0.0070992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6087-2_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.0097688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6087-2_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.031612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6087-2_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6087-2_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.035758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6087-2_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.03441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6087-2_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6087-2_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0067102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6087-2_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.006263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6087-2_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.005805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6087-2_0_5_line_13 |  | 10 | 65 | 0.00080959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6087-2_0_5_line_14 |  | 11 | 61 | 0.0061878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_6087-2_0_5_line_15 |  | 12 | 31 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6087-2_0_5_line_16 |  | 13 | 109 | 0.049955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6087-2_0_5_line_17 |  | 13 | 105 | 0.074947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6087-2_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0083655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6087-2_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.007726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6087-2_0_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.004569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6087-2_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0085989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6087-2_0_5_line_22 |  | 17 | 19 | 0.0033674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6087-2_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.012737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6087-2_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0086081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6087-2_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0025752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6087-2_0_5_line_26 |  | 21 | 23 | 0.012918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6087-2_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0096835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6087-2_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.00066258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6087-2_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0083472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6087-2_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.0087828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6087-2_0_5_line_31 |  | 26 | 32 | 0.021436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6087-2_0_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6087-2_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.062257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6087-2_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.040043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6087-2_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.025668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6087-2_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0070297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6087-2_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.01294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6087-2_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0028578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6087-2_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0016701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6087-2_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6087-2_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.014618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6087-2_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.010358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6087-2_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.010489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_6087-2_0_5_line_44 |  | 40 | 44 | 0.0043924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6087-2_0_5_line_45 |  | 41 | 60 | 0.017371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_6087-2_0_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.030147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6087-2_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0087689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6087-2_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0074707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6087-2_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.01372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6087-2_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6087-2_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0082423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6087-2_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0018189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6087-2_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0078702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6087-2_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.011409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6087-2_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.014899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6087-2_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.009777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6087-2_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.017677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6087-2_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.010712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6087-2_0_5_line_59 |  | 55 | 57 | 0.018054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6087-2_0_5_line_60 |  | 56 | 58 | 0.010089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6087-2_0_5_line_61 |  | 57 | 59 | 0.00012234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6087-2_0_5_line_62 |  | 58 | 62 | 0.0080968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6087-2_0_5_line_63 |  | 59 | 63 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6087-2_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.010599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_6087-2_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0076099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6087-2_0_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.015414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6087-2_0_5_line_67 |  | 64 | 110 | 0.021818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6087-2_0_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0026901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6087-2_0_5_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0054988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6087-2_0_5_line_70 |  | 67 | 68 | 0.00036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6087-2_0_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0083629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6087-2_0_5_line_72 |  | 69 | 70 | 0.001626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6087-2_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0089766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6087-2_0_5_line_74 |  | 71 | 72 | 0.011052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6087-2_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0063298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6087-2_0_5_line_76 |  | 72 | 74 | 0.082068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6087-2_0_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0080075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6087-2_0_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.14635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6087-2_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0077984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6087-2_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.021773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6087-2_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6087-2_0_5_line_82 |  | 78 | 80 | 0.012876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6087-2_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.011174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6087-2_0_5_line_84 |  | 80 | 94 | 0.0012046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6087-2_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0062365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6087-2_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0014246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6087-2_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.019581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6087-2_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.020804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6087-2_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.044446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6087-2_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.13761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6087-2_0_5_line_91 |  | 88 | 92 | 0.017002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6087-2_0_5_line_92 |  | 88 | 93 | 0.14268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6087-2_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0094121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6087-2_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.064766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6087-2_0_5_line_95 |  | 90 | 94 | 0.024142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6087-2_0_5_line_96 |  | 93 | 113 | 0.11729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6087-2_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.048674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6087-2_0_5_line_98 |  | 95 | 97 | 0.021087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6087-2_0_5_line_99 |  | 96 | 98 | 0.044507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6087-2_0_5_line_100 |  | 97 | 99 | 0.015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6087-2_0_5_line_101 |  | 97 | 100 | 0.2584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6087-2_0_5_line_102 |  | 98 | 101 | 0.048698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6087-2_0_5_line_103 |  | 99 | 102 | 0.1475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6087-2_0_5_line_104 |  | 99 | 103 | 0.065591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6087-2_0_5_line_105 |  | 100 | 104 | 0.13825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6087-2_0_5_line_106 |  | 101 | 105 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6087-2_0_5_line_107 |  | 102 | 106 | 0.13774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6087-2_0_5_line_108 |  | 104 | 107 | 0.40084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6087-2_0_5_line_109 |  | 106 | 108 | 0.027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6087-2_0_5_line_110 |  | 110 | 111 | 0.19773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6087-2_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.047414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6087-2_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.16744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6087-2_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.037955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6087-2_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.053161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6087-2_0_5_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46
0 | 2600401.0549 | 1113425.1846 | 2600393.9489 | 1113440.2633 | 2600393.6397 | 1113444.91 | 2600388.7737 | 1113453.5807 | 2600381.0041 | 1113459.8723 | 2600379.3434 | 1113464.5189 | 2600379.1346 | 1113469.4769 | 2600377.5282 | 1113473.5709
1 | 2600367.9279 | 1113484.3059 | 2600372.4305 | 1113481.7493 | 2600376.3386 | 1113476.6025 | 2600377.5282 | 1113473.5709
2 | 2600367.9279 | 1113484.3059 | 2600363.7729 | 1113485.3506 | 2600353.1379 | 1113495.4884 | 2600343.2296 | 1113489.9853 | 2600343.2468 | 1113489.8512
3 | 2600367.9279 | 1113484.3059 | 2600365.3036 | 1113490.9022
4 | 2600342.1807 | 1113459.5036 | 2600335.1374 | 1113452.7345
5 | 2600342.1807 | 1113459.5036 | 2600345.4782 | 1113464.7285 | 2600346.2812 | 1113468.0079 | 2600345.8949 | 1113471.2651 | 2600344.7748 | 1113477.9127 | 2600343.2468 | 1113489.8512
6 | 2600327.6116 | 1113443.3593 | 2600328.6815 | 1113446.5299 | 2600335.1374 | 1113452.7345
7 | 2600366.4122 | 1113526.0597 | 2600363.9108 | 1113509.3291 | 2600362.7604 | 1113500.9249 | 2600364.6375 | 1113492.5764 | 2600365.3036 | 1113490.9022
8 | 2600313.6075 | 1113412.3236 | 2600318.2875 | 1113417.9154 | 2600321.6853 | 1113425.7972 | 2600327.6116 | 1113443.3593
9 | 2600366.4122 | 1113526.0597 | 2600375.6307 | 1113515.1997
10 | 2600366.4122 | 1113526.0597 | 2600364.2728 | 1113529.0166 | 2600362.4786 | 1113531.496
11 | 2600313.6075 | 1113412.3236 | 2600311.4527 | 1113414.9804 | 2600310.4042 | 1113417.6221
12 | 2600317.2685 | 1113407.8104 | 2600313.6075 | 1113412.3236
13 | 2600376.1546 | 1113514.5825 | 2600375.6307 | 1113515.1997
14 | 2600358.8509 | 1113536.5089 | 2600362.4786 | 1113531.496
15 | 2600310.4042 | 1113417.6221 | 2600303.0973 | 1113436.0331
16 | 2600350.0387 | 1113378.1083 | 2600342.9946 | 1113392.5595 | 2600336.9856 | 1113402.164 | 2600331.085 | 1113408.0444 | 2600323.2074 | 1113409.7005 | 2600317.2685 | 1113407.8104
17 | 2600317.2685 | 1113407.8104 | 2600323.841 | 1113401.7077 | 2600328.8845 | 1113393.4705 | 2600330.9473 | 1113376.4622 | 2600329.836 | 1113358.331 | 2600340.4719 | 1113340.1985
18 | 2600229.453 | 1113647.5142 | 2600234.4065 | 1113640.773
19 | 2600241.5761 | 1113638.2545 | 2600234.8032 | 1113640.2331 | 2600234.4065 | 1113640.773
20 | 2600241.5761 | 1113638.2545 | 2600244.4235 | 1113634.6813
21 | 2600241.5761 | 1113638.2545 | 2600236.2165 | 1113644.9788
22 | 2600246.7428 | 1113632.2628 | 2600245.5535 | 1113633.2633 | 2600244.4235 | 1113634.6813
23 | 2600246.7428 | 1113632.2628 | 2600256.4566 | 1113624.024
24 | 2600246.7428 | 1113632.2628 | 2600241.8268 | 1113625.1966
25 | 2600256.4566 | 1113624.024 | 2600258.4205 | 1113622.3583
26 | 2600241.8268 | 1113625.1966 | 2600241.5456 | 1113624.7924 | 2600236.801 | 1113613.3082
27 | 2600258.4205 | 1113622.3583 | 2600265.8055 | 1113616.0947
28 | 2600236.801 | 1113613.3082 | 2600236.548 | 1113612.6958
29 | 2600265.8055 | 1113616.0947 | 2600267.1624 | 1113614.9438 | 2600272.5726 | 1113611.2198
30 | 2600236.548 | 1113612.6958 | 2600235.7771 | 1113610.8298 | 2600235.1362 | 1113607.8839 | 2600233.3056 | 1113604.6123
31 | 2600290.2295 | 1113599.0657 | 2600272.5726 | 1113611.2198
32 | 2600225.622 | 1113596.9782 | 2600225.622 | 1113596.9782 | 2600226.9503 | 1113597.4229 | 2600231.0433 | 1113600.569 | 2600233.3056 | 1113604.6123
33 | 2600298.0537 | 1113475.7251 | 2600296.5521 | 1113491.4952 | 2600294.0573 | 1113500.9887 | 2600291.7325 | 1113505.4352 | 2600285.3686 | 1113512.5496 | 2600268.9494 | 1113519.5414 | 2600265.4979 | 1113521.9188
34 | 2600298.0537 | 1113475.7251 | 2600299.882 | 1113456.5226 | 2600302.9025 | 1113436.524 | 2600303.0973 | 1113436.0331
35 | 2600311.4228 | 1113584.586 | 2600306.9049 | 1113587.5873 | 2600290.2295 | 1113599.0657
36 | 2600311.4228 | 1113584.586 | 2600313.8939 | 1113591.1672
37 | 2600311.4228 | 1113584.586 | 2600321.1043 | 1113576.001
38 | 2600314.1402 | 1113594.0143 | 2600313.8939 | 1113591.1672
39 | 2600322.3538 | 1113574.893 | 2600321.1043 | 1113576.001
40 | 2600305.7707 | 1113606.8432 | 2600314.4805 | 1113597.9483 | 2600314.1402 | 1113594.0143
41 | 2600322.3538 | 1113574.893 | 2600332.6459 | 1113565.7666 | 2600333.2254 | 1113565.1279
42 | 2600299.2699 | 1113614.8568 | 2600302.4093 | 1113610.2761 | 2600305.7707 | 1113606.8432
43 | 2600333.2254 | 1113565.1279 | 2600340.273 | 1113557.3596
44 | 2600296.7868 | 1113618.4799 | 2600299.2699 | 1113614.8568
45 | 2600340.273 | 1113557.3596 | 2600351.9449 | 1113544.4942
46 | 2600288.0678 | 1113617.5458 | 2600293.4888 | 1113629.6297 | 2600289.0479 | 1113637.389 | 2600282.4377 | 1113641.8279
47 | 2600296.7868 | 1113618.4799 | 2600288.0678 | 1113617.5458
48 | 2600276.2356 | 1113645.9927 | 2600282.4377 | 1113641.8279
49 | 2600296.7868 | 1113618.4799 | 2600310.3084 | 1113620.8049
50 | 2600310.3084 | 1113620.8049 | 2600326.2104 | 1113623.5392
51 | 2600331.2899 | 1113630.0062 | 2600327.8862 | 1113625.2623 | 2600326.2104 | 1113623.5392 | 2600326.2104 | 1113623.5392
52 | 2600332.3503 | 1113631.4841 | 2600331.2899 | 1113630.0062
53 | 2600332.3503 | 1113631.4841 | 2600333.9482 | 1113633.7112 | 2600336.4656 | 1113638.1801
54 | 2600352.2047 | 1113607.7694 | 2600349.967 | 1113618.9573
55 | 2600352.2047 | 1113607.7694 | 2600352.43 | 1113606.6431 | 2600356.2298 | 1113602.3189 | 2600355.3224 | 1113594.3767
56 | 2600355.5759 | 1113584.6215 | 2600355.1413 | 1113592.792 | 2600355.3224 | 1113594.3767
57 | 2600362.4405 | 1113568.925 | 2600355.8834 | 1113578.8407 | 2600355.5759 | 1113584.6215
58 | 2600362.4405 | 1113568.925 | 2600358.9037 | 1113564.4893 | 2600358.9038 | 1113561.5323 | 2600359.2618 | 1113559.4817
59 | 2600362.4405 | 1113568.925 | 2600367.0126 | 1113565.8571 | 2600372.2643 | 1113562.2111 | 2600375.9963 | 1113567.1056
60 | 2600362.3333 | 1113550.2158 | 2600362.3333 | 1113550.2158 | 2600362.3718 | 1113552.8171 | 2600359.6995 | 1113556.9746 | 2600359.2618 | 1113559.4817
61 | 2600375.9963 | 1113567.1056 | 2600376.0705 | 1113567.2029
62 | 2600362.3333 | 1113550.2158 | 2600363.6232 | 1113546.6474 | 2600363.4689 | 1113543.6571 | 2600363.1286 | 1113542.394
63 | 2600376.0705 | 1113567.2029 | 2600376.6043 | 1113567.903 | 2600378.7742 | 1113572.2275 | 2600380.4885 | 1113575.9849 | 2600381.259 | 1113576.9206
64 | 2600358.8509 | 1113536.5089 | 2600355.7153 | 1113540.8442 | 2600352.1703 | 1113544.2457 | 2600351.9449 | 1113544.4942
65 | 2600358.8509 | 1113536.5089 | 2600362.3338 | 1113539.4438 | 2600363.1286 | 1113542.394
66 | 2600394.7678 | 1113578.1979 | 2600394.7678 | 1113578.1979 | 2600389.6012 | 1113579.6428 | 2600384.1411 | 1113580.4206 | 2600381.259 | 1113576.9206
67 | 2600394.7678 | 1113578.1979 | 2600395.903 | 1113580.9993 | 2600398.5206 | 1113587.9918 | 2600394.8368 | 1113588.8698 | 2600391.3228 | 1113590.048 | 2600388.8215 | 1113592.9561
68 | 2600376.1546 | 1113514.5825 | 2600377.8955 | 1113512.5316
69 | 2600381.454 | 1113508.3395 | 2600377.8955 | 1113512.5316
70 | 2600381.689 | 1113508.0627 | 2600381.689 | 1113508.0627 | 2600381.454 | 1113508.3395
71 | 2600381.689 | 1113508.0627 | 2600386.8295 | 1113501.4662
72 | 2600387.829 | 1113500.1837 | 2600386.8295 | 1113501.4662
73 | 2600387.829 | 1113500.1837 | 2600393.3467 | 1113493.1031
74 | 2600400.1403 | 1113484.3853 | 2600393.3467 | 1113493.1031
75 | 2600400.1403 | 1113484.3853 | 2600406.439 | 1113483.7587
76 | 2600427.7466 | 1113408.5162 | 2600425.29 | 1113420.0996 | 2600424.4866 | 1113423.9125 | 2600418.6157 | 1113447.9351 | 2600412.7607 | 1113465.3433 | 2600408.0799 | 1113476.3151 | 2600400.1403 | 1113484.3853
77 | 2600406.439 | 1113483.7587 | 2600408.4039 | 1113483.5632 | 2600412.3288 | 1113478.9816
78 | 2600427.7466 | 1113408.5162 | 2600449.2114 | 1113369.7762 | 2600462.4338 | 1113362.0733 | 2600488.3227 | 1113347.0009 | 2600494.9433 | 1113319.1432 | 2600509.7578 | 1113299.4457 | 2600512.3919 | 1113297.1126
79 | 2600412.3288 | 1113478.9816 | 2600415.3936 | 1113475.404 | 2600416.426 | 1113472.4941
80 | 2600512.3919 | 1113297.1126 | 2600528.6907 | 1113282.6764
81 | 2600416.426 | 1113472.4941 | 2600417.0016 | 1113470.8717
82 | 2600540.7432 | 1113278.3815 | 2600529.461 | 1113281.9941 | 2600528.6907 | 1113282.6764
83 | 2600417.0016 | 1113470.8717 | 2600419.3021 | 1113464.3877 | 2600420.8443 | 1113460.38
84 | 2600540.7432 | 1113278.3815 | 2600541.8904 | 1113278.0141
85 | 2600420.8443 | 1113460.38 | 2600423.0841 | 1113454.5595
86 | 2600423.0841 | 1113454.5595 | 2600423.5957 | 1113453.23
87 | 2600423.5957 | 1113453.23 | 2600426.9336 | 1113444.5561 | 2600430.4789 | 1113436.9526 | 2600431.5489 | 1113435.3852
88 | 2600431.5489 | 1113435.3852 | 2600435.2521 | 1113429.9606 | 2600443.0161 | 1113418.0279
89 | 2600443.0161 | 1113418.0279 | 2600447.4247 | 1113411.2521 | 2600461.0181 | 1113398.6912 | 2600465.0957 | 1113402.1154 | 2600471.0892 | 1113395.935 | 2600474.0272 | 1113393.3403
90 | 2600761.0787 | 1113360.3546 | 2600752.0118 | 1113497.6656
91 | 2600752.0118 | 1113497.6656 | 2600750.9377 | 1113503.146 | 2600748.8445 | 1113505.3691 | 2600749.2379 | 1113510.2048 | 2600749.9378 | 1113513.6464
92 | 2600752.0118 | 1113497.6656 | 2600749.6717 | 1113498.3546 | 2600746.3501 | 1113504.5462 | 2600743.8701 | 1113513.2168 | 2600743.8686 | 1113526.4344 | 2600742.1447 | 1113542.2643 | 2600737.7488 | 1113556.5041 | 2600738.4735 | 1113567.7208 | 2600738.0629 | 1113579.7045 | 2600733.9148 | 1113588.3749 | 2600724.8009 | 1113597.0449 | 2600714.027 | 1113602.413 | 2600696.6267 | 1113611.0821 | 2600694.1505 | 1113613.1961
93 | 2600564.8825 | 1113270.652 | 2600573.8462 | 1113267.7817
94 | 2600573.8462 | 1113267.7817 | 2600575.2363 | 1113203.0307
95 | 2600564.8825 | 1113270.652 | 2600541.8904 | 1113278.0141
96 | 2600650.0767 | 1113718.4467 | 2600652.7059 | 1113705.024 | 2600660.1601 | 1113686.649 | 2600659.9062 | 1113675.8659 | 2600662.2395 | 1113665.9946 | 2600667.6237 | 1113650.7209 | 2600676.3291 | 1113632.1349 | 2600685.026 | 1113620.9858 | 2600694.1505 | 1113613.1961
97 | 2600407.8444 | 1113267.29 | 2600393.2623 | 1113280.2845 | 2600365.6068 | 1113289.4733
98 | 2600344.7677 | 1113292.666 | 2600365.2961 | 1113289.5766 | 2600365.6068 | 1113289.4733
99 | 2600407.8444 | 1113267.29 | 2600403.1166 | 1113290.0788 | 2600397.7407 | 1113300.4725 | 2600391.7627 | 1113305.1856 | 2600389.9928 | 1113305.9273
100 | 2600329.7459 | 1113297.1787 | 2600344.7677 | 1113292.666
101 | 2600344.7677 | 1113292.666 | 2600370.9658 | 1113272.4907 | 2600378.8359 | 1113268.9893 | 2600374.1813 | 1113219.4758 | 2600373.5954 | 1113196.9425 | 2600373.8897 | 1113181.4015 | 2600375.3575 | 1113174.3981 | 2600382.1546 | 1113162.2258 | 2600370.2305 | 1113147.3401 | 2600368.4775 | 1113142.4487 | 2600366.3537 | 1113140.1253 | 2600359.2558 | 1113142.0147 | 2600358.8929 | 1113140.7808 | 2600360.6462 | 1113138.3686 | 2600360.3529 | 1113136.0341 | 2600356.6998 | 1113134.2886 | 2600354.0278 | 1113126.9849 | 2600350.4056 | 1113126.5178 | 2600347.293 | 1113127.5404 | 2600346.1268 | 1113125.6728 | 2600347.2238 | 1113120.4591 | 2600345.1001 | 1113115.1787 | 2600345.1003 | 1113110.9766 | 2600341.5166 | 1113110.5095 | 2600339.7943 | 1113111.8212 | 2600338.5508 | 1113110.3204 | 2600339.9798 | 1113108.3528 | 2600338.5896 | 1113106.4185 | 2600334.2722 | 1113106.4961 | 2600332.3646 | 1113104.8841 | 2600330.7971 | 1113097.6694 | 2600330.8667 | 1113094.1677
102 | 2600389.9928 | 1113305.9273 | 2600367.2025 | 1113315.4783 | 2600357.5251 | 1113321.3029 | 2600348.7266 | 1113330.4504
103 | 2600329.7459 | 1113297.1787 | 2600310.5069 | 1113311.1959 | 2600291.8473 | 1113323.0677 | 2600266.1356 | 1113362.4306 | 2600239.6834 | 1113384.7408 | 2600233.0799 | 1113392.6779 | 2600228.599 | 1113401.2077
104 | 2600329.7459 | 1113297.1787 | 2600311.2246 | 1113323.6354 | 2600305.0844 | 1113333.3288 | 2600300.3728 | 1113345.1678 | 2600300.0256 | 1113354.2397
105 | 2600233.6203 | 1113113.0514 | 2600229.0092 | 1113122.2447 | 2600246.3175 | 1113117.3538 | 2600254.8364 | 1113117.254 | 2600257.8409 | 1113116.0424 | 2600258.9761 | 1113118.1991 | 2600256.6668 | 1113120.9003 | 2600257.6939 | 1113122.2788 | 2600264.0967 | 1113121.0784 | 2600266.1821 | 1113118.5995 | 2600274.8555 | 1113117.4659 | 2600278.4005 | 1113120.2452 | 2600282.4242 | 1113125.3478 | 2600288.7884 | 1113121.7352 | 2600292.5577 | 1113114.0093 | 2600298.7058 | 1113106.8615 | 2600313.9291 | 1113096.5348 | 2600328.9668 | 1113093.6896 | 2600330.8667 | 1113094.1677
106 | 2600348.7266 | 1113330.4504 | 2600342.2248 | 1113337.21 | 2600340.4719 | 1113340.1985
107 | 2600228.599 | 1113401.2077 | 2600224.7232 | 1113408.5855 | 2600218.0963 | 1113427.4724 | 2600212.9758 | 1113434.309 | 2600190.8104 | 1113452.8399 | 2600161.8103 | 1113471.6486 | 2600160.0722 | 1113498.1616 | 2600153.2759 | 1113506.5789
108 | 2600233.6203 | 1113113.0514 | 2599891.6622 | 1112903.91
109 | 2600136.3588 | 1113527.8381 | 2600138.9884 | 1113524.2742 | 2600153.2759 | 1113506.5789
110 | 2600388.8215 | 1113592.9561 | 2600388.5502 | 1113593.2716 | 2600385.3913 | 1113597.4958 | 2600382.7653 | 1113603.4208 | 2600383.7923 | 1113605.6886 | 2600385.8463 | 1113609.9019 | 2600385.5063 | 1113613.7705 | 2600385.846 | 1113616.394 | 2600385.8459 | 1113618.4394 | 2600384.7104 | 1113622.886 | 2600383.9071 | 1113625.843 | 2600382.9957 | 1113628.6888 | 2600382.4241 | 1113630.8454 | 2600383.3353 | 1113631.4124 | 2600385.2815 | 1113631.079 | 2600388.0154 | 1113630.6233 | 2600392.1316 | 1113629.4785 | 2600392.3555 | 1113631.0793 | 2600391.5599 | 1113633.8029 | 2600389.0421 | 1113638.4717 | 2600386.4161 | 1113643.9409 | 2600380.7086 | 1113651.4443 | 2600381.2799 | 1113654.2902 | 2600380.1368 | 1113657.0248 | 2600380.7082 | 1113658.0476 | 2600383.4498 | 1113657.1361 | 2600386.763 | 1113654.7462 | 2600390.5319 | 1113650.6555 | 2600395.8994 | 1113646.665 | 2600402.7498 | 1113641.0959 | 2600410.6273 | 1113636.3162 | 2600415.5391 | 1113634.1488 | 2600420.9065 | 1113631.9925 | 2600426.1582 | 1113628.9135 | 2600432.7766 | 1113628.9139 | 2600435.5181 | 1113629.2587 | 2600434.7226 | 1113631.5375 | 2600430.8378 | 1113635.0612 | 2600427.872 | 1113640.297 | 2600428.2116 | 1113642.5759 | 2600429.8101 | 1113644.7326 | 2600431.6405 | 1113643.5988 | 2600434.8377 | 1113642.6874 | 2600441.6879 | 1113641.6651 | 2600447.735 | 1113638.0193 | 2600454.0216 | 1113634.1511 | 2600459.0364 | 1113632.9677
111 | 2600493.7612 | 1113658.4212 | 2600490.2169 | 1113652.5959 | 2600489.6457 | 1113648.0381 | 2600485.8773 | 1113644.4027 | 2600481.3056 | 1113640.7561 | 2600475.7147 | 1113636.198 | 2600470.5792 | 1113633.3518 | 2600467.2662 | 1113632.1065 | 2600460.7559 | 1113632.5619 | 2600459.0364 | 1113632.9677
112 | 2600493.7612 | 1113658.4212 | 2600650.0767 | 1113718.4467
113 | 2600636.7275 | 1113752.2655 | 2600636.546 | 1113748.177 | 2600636.3846 | 1113740.2954 | 2600640.8953 | 1113733.1034 | 2600649.5921 | 1113720.9204 | 2600650.0767 | 1113718.4467
114 | 2600636.7275 | 1113752.2655 | 2600637.3706 | 1113766.7529 | 2600633.7865 | 1113776.0683 | 2600622.8652 | 1113792.7644 | 2600617.1103 | 1113799.3258

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600401.0549 | 1113425.1846
1 | 2600377.5282 | 1113473.5709
2 | 2600367.9279 | 1113484.3059
3 | 2600342.1807 | 1113459.5036
4 | 2600335.1374 | 1113452.7345
5 | 2600343.2468 | 1113489.8512
6 | 2600365.3036 | 1113490.9022
7 | 2600327.6116 | 1113443.3593
8 | 2600366.4122 | 1113526.0597
9 | 2600313.6075 | 1113412.3236
10 | 2600375.6307 | 1113515.1997
11 | 2600362.4786 | 1113531.496
12 | 2600310.4042 | 1113417.6221
13 | 2600317.2685 | 1113407.8104
14 | 2600229.453 | 1113647.5142
15 | 2600234.4065 | 1113640.773
16 | 2600241.5761 | 1113638.2545
17 | 2600244.4235 | 1113634.6813
18 | 2600236.2165 | 1113644.9788
19 | 2600246.7428 | 1113632.2628
20 | 2600256.4566 | 1113624.024
21 | 2600241.8268 | 1113625.1966
22 | 2600258.4205 | 1113622.3583
23 | 2600236.801 | 1113613.3082
24 | 2600265.8055 | 1113616.0947
25 | 2600236.548 | 1113612.6958
26 | 2600272.5726 | 1113611.2198
27 | 2600233.3056 | 1113604.6123
28 | 2600225.622 | 1113596.9782
29 | 2600265.4979 | 1113521.9188
30 | 2600298.0537 | 1113475.7251
31 | 2600303.0973 | 1113436.0331
32 | 2600290.2295 | 1113599.0657
33 | 2600311.4228 | 1113584.586
34 | 2600313.8939 | 1113591.1672
35 | 2600321.1043 | 1113576.001
36 | 2600314.1402 | 1113594.0143
37 | 2600322.3538 | 1113574.893
38 | 2600305.7707 | 1113606.8432
39 | 2600333.2254 | 1113565.1279
40 | 2600299.2699 | 1113614.8568
41 | 2600340.273 | 1113557.3596
42 | 2600288.0678 | 1113617.5458
43 | 2600282.4377 | 1113641.8279
44 | 2600296.7868 | 1113618.4799
45 | 2600276.2356 | 1113645.9927
46 | 2600310.3084 | 1113620.8049
47 | 2600326.2104 | 1113623.5392
48 | 2600331.2899 | 1113630.0062
49 | 2600332.3503 | 1113631.4841
50 | 2600336.4656 | 1113638.1801
51 | 2600349.967 | 1113618.9573
52 | 2600352.2047 | 1113607.7694
53 | 2600355.3224 | 1113594.3767
54 | 2600355.5759 | 1113584.6215
55 | 2600362.4405 | 1113568.925
56 | 2600359.2618 | 1113559.4817
57 | 2600375.9963 | 1113567.1056
58 | 2600362.3333 | 1113550.2158
59 | 2600376.0705 | 1113567.2029
60 | 2600351.9449 | 1113544.4942
61 | 2600358.851 | 1113536.5089
62 | 2600363.1286 | 1113542.394
63 | 2600381.259 | 1113576.9206
64 | 2600394.7678 | 1113578.1979
65 | 2600376.1546 | 1113514.5825
66 | 2600377.8955 | 1113512.5316
67 | 2600381.454 | 1113508.3395
68 | 2600381.689 | 1113508.0627
69 | 2600386.8295 | 1113501.4662
70 | 2600387.829 | 1113500.1837
71 | 2600393.3467 | 1113493.1031
72 | 2600400.1403 | 1113484.3853
73 | 2600406.439 | 1113483.7587
74 | 2600427.7466 | 1113408.5162
75 | 2600412.3288 | 1113478.9816
76 | 2600512.3919 | 1113297.1126
77 | 2600416.426 | 1113472.4941
78 | 2600528.6907 | 1113282.6764
79 | 2600417.0016 | 1113470.8717
80 | 2600540.7432 | 1113278.3815
81 | 2600420.8443 | 1113460.38
82 | 2600423.0841 | 1113454.5595
83 | 2600423.5957 | 1113453.23
84 | 2600431.5489 | 1113435.3852
85 | 2600443.0161 | 1113418.0279
86 | 2600474.0272 | 1113393.3403
87 | 2600761.0787 | 1113360.3546
88 | 2600752.0118 | 1113497.6656
89 | 2600573.8462 | 1113267.7817
90 | 2600564.8825 | 1113270.652
91 | 2600575.2363 | 1113203.0307
92 | 2600749.9378 | 1113513.6464
93 | 2600694.1505 | 1113613.1961
94 | 2600541.8904 | 1113278.0141
95 | 2600365.6068 | 1113289.4733
96 | 2600407.8444 | 1113267.29
97 | 2600344.7677 | 1113292.666
98 | 2600389.9928 | 1113305.9273
99 | 2600329.7459 | 1113297.1787
100 | 2600330.8667 | 1113094.1677
101 | 2600348.7266 | 1113330.4504
102 | 2600228.599 | 1113401.2077
103 | 2600300.0256 | 1113354.2397
104 | 2600233.6203 | 1113113.0514
105 | 2600340.4719 | 1113340.1985
106 | 2600153.2759 | 1113506.5789
107 | 2599891.6622 | 1112903.91
108 | 2600136.3588 | 1113527.8381
109 | 2600350.0387 | 1113378.1083
110 | 2600388.8215 | 1113592.9561
111 | 2600459.0364 | 1113632.9677
112 | 2600493.7612 | 1113658.4212
113 | 2600650.0767 | 1113718.4467
114 | 2600636.7275 | 1113752.2655
115 | 2600617.1103 | 1113799.3258
116 | 2600366.4122 | 1113526.0597

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1